## DISP_TEN
Chugach Electric Association
Planning & Rates
1995 Power Requirements Study
Data for FERC Form No. 714 (1994)
Chugach System
|  | Total | Total | Winter | Summer | Economy
|  | Requirements | Sales | Peak Demand | Peak Demand | Sales
|  | (MWh) | (MWh) | (MW) | (MW) | (MWh)
| 1994 | 2002229.774 | 1874560.631 | 359 | 248.2485 | 170050.488 | estimated
| 1995 | 2033925.509 | 1904346.179 | 363 | 251.0145 | 165100 | forecasted
| 1996 | 2041307.645 | 1911221.336 | 364 | 251.706 | 168300
| 1997 | 2043027.615 | 1912797.115 | 365 | 252.3975 | 170300
| 1998 | 2047470.299 | 1916938.465 | 365 | 252.3975 | 173800
| 1999 | 2052685.95 | 1921748.208 | 367 | 253.7805 | 179700
| 2000 | 2063989.824 | 1932298.888 | 369 | 255.1635 | 184900
| 2001 | 2074068.109 | 1941707.678 | 370 | 255.855 | 189400
| 2002 | 2087120.438 | 1953902.048 | 373 | 257.9295 | 193000
| 2003 | 2103185.249 | 1968931.574 | 375 | 259.3125 | 196700
| 2004 | 2119308.649 | 1984029.842 | 379 | 262.0785 | 199500
| 2005 | 2134901.408 | 1998626.652 | 380 | 262.77 | 204300
Notes
1. System energy and peak demand values do not include economy sales.
2. Economy energy sales are shown separately.
3. Summer peak demand is estimated to be 69.15% of winter peak demand.
4. Values for 1994 are estimated (1995 PRS was completed in 8/94).
5. Values for 1995-2005 are forecasted.