Northwestern  Public Service Company ten year forcast.

Forcast of  summer  & winter  peak demands  and annual net energy for load.

Year                Winter            Summer         annual net energy

1996                 210                 279                 1,155,000 mwh

1997                 212                 282                 1,178,000

1998                 214                 286                 1,202,000

1999                 216                 289                 1,226,000

2000                 218                 293                 1,250,000

2001                 220                 296                 1,275,000

2002                 222                 300                 1,301,000

2003                 224                 303                 1,327,000

2004                 226                 306                 1,354,000

2005                 228                 309                 1,381,000

2006                 230                 312                 1,409,000