South Carolina Electric & Gas Company

OE 714 - 1996

Summer Peak (MW)		Winter Peak (MW)		Annual Energy (GWH)

1996	3529	96/97	3393	18870

1997	3586	97/98	3451	19257

1998	3647	98/99	3526	19715

1999	3760	99/00	3619	20259

2000	3819	00/01	3680	20635

2001	3871	01/02	3739	21012

2002	3926	02/03	3797	21379

2003	3976	03/04	3852	21733

2004	4029	04/05	3911	22100

2005	4084	05/06	3973	22497