NORTHERN INDIANA PUBLIC SERVICE COMPANY (NIPS)    12/29/97

FERC-714 PART 3 SCHEDULE 2 DATA

FORECASTED SUMMER & WINTER PEAK DEMAND & ANNUAL NET ENERGY

Summer	Summer	Peak	Winter	Winter	Peak	Annual Energy

Period	Month	(MW)	Period	Month	(MW)	Net (GWH)

----------------------------------------------------------

1996	Aug	2888	96-97	Dec	2311	15983

1997	Jul	2749	97-98	Jan	2055	15860

1998	Jul	2750	98-99	Jan	2084	15897

1999	Jul	2740	99-00	Jan	2071	15884

2000	Jul	2794	00-01	Jan	2110	15919

2001	Jul	2847	01-02	Jan	2154	16140

2002	Jul	2900	02-03	Jan	2194	16366

2003	Jul	2953	03-04	Jan	2233	16578

2004	Jul 	3005	04-05	Jan	2272	16783

2005	Jul	3057	05-06	Jan	2316	16993

2006	Jul	3109	06-07	Jan	2352	17239

SOURCE: 1997 EIA-411 DATA

FILE: Q:\FERC\96-714.DOC

SUBMITTED BY CLARK GLOYESKE

PHONE: (219)-853-4124

E-MAIL: cjgloyeske@nipsco.com