PLANNING AREA FORECAST SUMMER AND WINTER PEAK DEMAND

FOR ORLANDO UTILITIES COMMISSION AND THE CITY OF ST. CLOUD

Summer peak	Winter peak	Net Energy for

demand (MW)	demand (MW)	load (MWH)

1998	      958 		        999		       4677

1999            983                       1022		       4814

2000          1013                       1048		       4989

2001          1042                       1074		       5137

2002          1071                       1100		       5299

2003          1102                       1127		       5463

2004          1131                       1153		       5640

2005          1162                       1180 	       5799

2006          1191                       1260		       5963

2007          1222                       1232		       6134