FERC Form 714

Planning Area Forecast Summer And Winter peak Demand

Delmarva Power & Light Group

| Year | Summer Peak | Winter Peak | Net Energy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 3406 | 2939 | 17107 |
| 1999 | 3490 | 3038 | 17638 |
| 2000 | 3508 | 3074 | 17444 |
| 2001 | 3578 | 3150 | 17818 |
| 2002 | 3646 | 3223 | 18182 |
| 2003 | 3715 | 3294 | 18548 |
| 2004 | 3780 | 3367 | 18910 |
| 2005 | 3845 | 3438 | 19270 |
| 2006 | 3908 | 3510 | 19628 |
| 2007 | 3973 | 3583 | 19998 |
| 2008 | 4039 | 3661 | 20385 |