NORTHERN INDIANA PUBLIC SERVICE COMPANY (NIPS)    05/20/98

FERC-714 PART 3 SCHEDULE 2 DATA

FORECASTED SUMMER & WINTER PEAK DEMAND & ANNUAL NET ENERGY

Summer	Summer	Peak	Winter	Winter   Peak	Annual Energy

Period	Month		(MW)	Period	Month	   (MW)	Net (GWH)

-------------------------------------------------------------------------

1997		Jul		2759	97-98		Jan	   2358	15757

1998		Jul		2764	98-99		Dec      2108	15014

1999		Jul		2747	99-00		Jan	   2085	15185

2000		Jul		2770	00-01		Dec	   2081	15302

2001		Jul		2808	01-02		Dec 	   2101	15631

2002		Jul		2844	02-03		Dec	   2119	15943

2003		Jul		2881	03-04		Dec	   2138	16301

2004		Jul 		2916	04-05		Dec	   2155	16643

2005		Jul		2952	05-06		Dec	   2173	17029

2006		Jul		2985	06-07		Dec	   2188	17371

2007		Jul		3018	07-08		Dec	   2203	17725

SOURCE: 1998 EIA-411

FILE: Q:\FERC\97-714.DOC

SUBMITTED BY: TERRY D. LAHMAN

PHONE: (219) 853-5453

E-MAIL:  tdlahman@nipsco.com