## ALTCW-Forecasted Peaks&Energies
| Forecasted Energy |  |  |  | Forecasted Summer Peak Demand |  |  |  | Forecasted Winter Peak Demand
| IES | IPW | CIPCo | ALTCW | IES | IPW | CIPCo | ALTCW | IES | IPW | CIPCo | ALTCW
1998 | 11217.555 | 5895 | 2512.8806 | 19625.4356 | 1820 | 1076 | 402 | 3298 | 1664 | 940 | 385 | 2989
1999 | 11207.501 | 6038 | 2807.7525 | 20053.2535 | 1831 | 1093 | 394 | 3318 | 1693 | 961 | 391 | 3045
2000 | 11458.217 | 6160 | 2849.9974 | 20468.2144 | 1858 | 1110 | 402 | 3370 | 1737 | 980 | 396 | 3113
2001 | 11874.39 | 6286 | 2883.5138 | 21043.9038 | 1905 | 1131 | 408 | 3444 | 1778 | 999 | 401 | 3178
2002 | 12201.415 | 6411 | 3041.27 | 21653.685 | 1949 | 1150 | 414 | 3513 | 1817 | 1016 | 407 | 3240
2003 | 12528.375 | 6574 | 3076.1801 | 22178.5551 | 1990 | 1177 | 421 | 3588 | 1857 | 1040 | 413 | 3310
2004 | 12854.801 | 6692 | 3111.576 | 22658.377 | 2032 | 1194 | 427 | 3653 | 1897 | 1056 | 418 | 3371
2005 | 13188.815 | 6807 | 3143.1706 | 23138.9856 | 2075 | 1210 | 433 | 3718 | 1938 | 1071 | 423 | 3432
2006 | 13530.651 | 6924 | 3170.5111 | 23625.1621 | 2118 | 1227 | 439 | 3784 | 1976 | 1086 | 428 | 3490
2007 | 13867.118 | 7087 | 3203.4553 | 24157.5733 | 2158 | 1253 | 445 | 3856 | 2014 | 1109 |  | 3123
Energy and peak demand values for IES and CIPCo are taken from P&E98.xls of 1/20/98, 2:08 p.m.
Energy values are in gigawatt hours, and include losses.
Forecasted peak demands are for extreme weather, and are simply added for the three companies, with no adjustment for diversity.
|  | Peak | Peak
| Energy | Summer | Winter
1998 | 19625.4356 | 3298 | 2989
1999 | 20053.2535 | 3318 | 3045
2000 | 20468.2144 | 3370 | 3113
2001 | 21043.9038 | 3444 | 3178
2002 | 21653.685 | 3513 | 3240
2003 | 22178.5551 | 3588 | 3310
2004 | 22658.377 | 3653 | 3371
2005 | 23138.9856 | 3718 | 3432
2006 | 23625.1621 | 3784 | 3490
2007 | 24157.5733 | 3856 | 3123