## Projections
South Mississippi Electric Power Association
10 Year Generation Forecast for NERC
SMEPA Generation Planning Area
Budget
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Winter Peak Projections (MW) | 870 | 896 | 918 | 943 | 971 | 999 | 1026 | 1060 | 1090 | 1120
Summer Peak Projections (MW) | 1046 | 1077 | 1104 | 1134 | 1167 | 1201 | 1234 | 1274 | 1310 | 1347
Generation Requirements (GWH) | 5074 | 5221 | 5372 | 5504 | 5662 | 5829 | 6002 | 6180 | 6356 | 6543

## 1997 Load
Hourly Load | 0.041667 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.20833 | 0.25 | 0.29167 | 0.33333 | 0.375 | 0.41667 | 0.45833 | 0.5 | 0.54167 | 0.58333 | 0.625 | 0.66667 | 0.70833 | 0.75 | 0.79167 | 0.83333 | 0.875 | 0.91667 | 0.95833 | 1899-12-31
1997-01-01 | 352 | 332 | 314 | 306 | 307 | 317 | 331 | 338 | 373 | 411 | 448 | 463 | 447 | 427 | 412 | 403 | 403 | 448 | 480 | 465 | 449 | 428 | 389 | 350
1997-01-02 | 325 | 310 | 302 | 303 | 318 | 360 | 415 | 434 | 442 | 448 | 452 | 451 | 444 | 438 | 431 | 429 | 436 | 487 | 535 | 524 | 499 | 473 | 439 | 391
1997-01-03 | 351 | 323 | 312 | 313 | 323 | 358 | 400 | 415 | 419 | 436 | 440 | 440 | 434 | 429 | 425 | 422 | 426 | 471 | 512 | 496 | 470 | 454 | 429 | 389
1997-01-04 | 356 | 335 | 324 | 317 | 320 | 338 | 355 | 365 | 399 | 431 | 446 | 449 | 444 | 436 | 431 | 429 | 433 | 479 | 508 | 492 | 466 | 444 | 416 | 379
1997-01-05 | 346 | 328 | 313 | 303 | 301 | 312 | 325 | 348 | 406 | 429 | 411 | 403 | 411 | 410 | 403 | 398 | 403 | 448 | 480 | 479 | 474 | 445 | 406 | 358
1997-01-06 | 332 | 321 | 318 | 325 | 342 | 403 | 503 | 504 | 477 | 479 | 476 | 476 | 474 | 471 | 466 | 479 | 524 | 590 | 632 | 637 | 618 | 577 | 529 | 467
1997-01-07 | 438 | 429 | 425 | 433 | 456 | 525 | 628 | 614 | 577 | 575 | 568 | 570 | 563 | 558 | 553 | 568 | 610 | 664 | 704 | 697 | 674 | 633 | 571 | 507
1997-01-08 | 477 | 463 | 461 | 463 | 483 | 550 | 652 | 630 | 585 | 588 | 579 | 572 | 573 | 569 | 567 | 582 | 622 | 679 | 708 | 689 | 658 | 603 | 537 | 485
1997-01-09 | 458 | 454 | 453 | 457 | 483 | 554 | 663 | 651 | 613 | 608 | 608 | 606 | 606 | 606 | 604 | 616 | 658 | 713 | 758 | 751 | 737 | 701 | 639 | 583
1997-01-10 | 563 | 547 | 542 | 551 | 577 | 651 | 757 | 724 | 653 | 604 | 565 | 529 | 503 | 484 | 467 | 474 | 514 | 598 | 673 | 680 | 678 | 672 | 646 | 613
1997-01-11 | 596 | 592 | 590 | 596 | 617 | 649 | 687 | 717 | 744 | 739 | 711 | 671 | 627 | 595 | 572 | 569 | 600 | 676 | 729 | 730 | 723 | 704 | 670 | 629
1997-01-12 | 602 | 587 | 581 | 588 | 603 | 620 | 651 | 702 | 770 | 765 | 715 | 675 | 667 | 643 | 617 | 614 | 631 | 686 | 716 | 719 | 715 | 680 | 625 | 575
1997-01-13 | 552 | 549 | 551 | 562 | 590 | 668 | 778 | 758 | 723 | 710 | 699 | 689 | 671 | 668 | 664 | 670 | 698 | 757 | 810 | 806 | 782 | 732 | 669 | 605
1997-01-14 | 576 | 571 | 567 | 572 | 595 | 663 | 765 | 736 | 683 | 652 | 623 | 593 | 568 | 552 | 536 | 542 | 580 | 651 | 717 | 720 | 705 | 664 | 601 | 532
1997-01-15 | 506 | 499 | 491 | 494 | 517 | 585 | 691 | 654 | 584 | 539 | 508 | 490 | 481 | 478 | 479 | 500 | 536 | 581 | 630 | 623 | 614 | 591 | 536 | 485
1997-01-16 | 463 | 456 | 459 | 467 | 503 | 591 | 716 | 697 | 642 | 613 | 587 | 564 | 543 | 530 | 532 | 550 | 603 | 699 | 800 | 817 | 814 | 783 | 726 | 665
1997-01-17 | 644 | 637 | 634 | 649 | 681 | 764 | 872 | 834 | 760 | 717 | 673 | 636 | 607 | 592 | 582 | 595 | 642 | 715 | 773 | 769 | 750 | 728 | 694 | 656
1997-01-18 | 641 | 636 | 637 | 649 | 671 | 707 | 747 | 783 | 793 | 764 | 712 | 662 | 613 | 571 | 545 | 535 | 562 | 636 | 705 | 713 | 713 | 703 | 675 | 628
1997-01-19 | 600 | 590 | 587 | 589 | 596 | 612 | 645 | 697 | 740 | 696 | 609 | 544 | 514 | 476 | 442 | 430 | 439 | 494 | 551 | 567 | 577 | 566 | 533 | 494
1997-01-20 | 479 | 477 | 481 | 494 | 521 | 580 | 649 | 672 | 653 | 614 | 566 | 523 | 486 | 463 | 442 | 430 | 430 | 486 | 563 | 571 | 564 | 541 | 500 | 429
1997-01-21 | 408 | 407 | 404 | 402 | 428 | 507 | 615 | 593 | 547 | 519 | 504 | 489 | 466 | 446 | 431 | 433 | 462 | 517 | 577 | 574 | 553 | 522 | 467 | 404
1997-01-22 | 376 | 363 | 354 | 351 | 366 | 421 | 517 | 502 | 460 | 453 | 448 | 438 | 426 | 413 | 410 | 414 | 432 | 479 | 540 | 530 | 516 | 482 | 427 | 367
1997-01-23 | 340 | 325 | 319 | 324 | 336 | 387 | 490 | 484 | 455 | 448 | 441 | 435 | 432 | 423 | 419 | 426 | 451 | 500 | 549 | 545 | 529 | 492 | 440 | 383
1997-01-24 | 353 | 339 | 333 | 324 | 329 | 377 | 465 | 470 | 443 | 438 | 434 | 423 | 414 | 411 | 410 | 407 | 418 | 451 | 502 | 488 | 470 | 451 | 423 | 383
1997-01-25 | 354 | 339 | 332 | 332 | 343 | 368 | 408 | 453 | 495 | 506 | 494 | 470 | 445 | 424 | 412 | 405 | 418 | 465 | 529 | 530 | 528 | 525 | 505 | 470
1997-01-26 | 447 | 439 | 439 | 442 | 450 | 470 | 504 | 566 | 620 | 592 | 521 | 466 | 448 | 427 | 406 | 398 | 408 | 432 | 467 | 474 | 469 | 468 | 423 | 366
1997-01-27 | 337 | 327 | 322 | 326 | 350 | 412 | 515 | 506 | 475 | 465 | 458 | 446 | 436 | 430 | 416 | 419 | 449 | 497 | 549 | 538 | 516 | 481 | 431 | 376
1997-01-28 | 350 | 340 | 331 | 329 | 347 | 415 | 539 | 561 | 546 | 562 | 573 | 579 | 594 | 593 | 584 | 598 | 637 | 692 | 744 | 737 | 713 | 673 | 611 | 546
1997-01-29 | 520 | 514 | 511 | 515 | 536 | 606 | 719 | 685 | 637 | 613 | 594 | 579 | 562 | 545 | 531 | 531 | 568 | 634 | 698 | 691 | 672 | 631 | 561 | 501
1997-01-30 | 476 | 466 | 462 | 469 | 492 | 563 | 669 | 638 | 578 | 545 | 515 | 485 | 454 | 434 | 418 | 414 | 439 | 500 | 598 | 618 | 622 | 599 | 548 | 495
1997-01-31 | 475 | 470 | 471 | 482 | 508 | 583 | 702 | 666 | 584 | 524 | 472 | 438 | 417 | 398 | 385 | 378 | 385 | 432 | 511 | 507 | 499 | 487 | 457 | 420
1997-02-01 | 390 | 379 | 374 | 369 | 378 | 399 | 425 | 456 | 487 | 488 | 467 | 441 | 416 | 395 | 385 | 381 | 389 | 424 | 477 | 463 | 444 | 424 | 396 | 360
1997-02-02 | 331 | 311 | 300 | 296 | 304 | 314 | 330 | 364 | 429 | 449 | 422 | 403 | 407 | 399 | 384 | 380 | 389 | 415 | 466 | 471 | 465 | 436 | 389 | 339
1997-02-03 | 310 | 299 | 294 | 293 | 307 | 364 | 454 | 446 | 421 | 419 | 414 | 407 | 404 | 399 | 396 | 398 | 418 | 455 | 520 | 517 | 502 | 471 | 419 | 361
1997-02-04 | 331 | 315 | 308 | 305 | 318 | 365 | 459 | 458 | 430 | 422 | 419 | 415 | 405 | 397 | 394 | 401 | 419 | 452 | 521 | 518 | 502 | 468 | 423 | 369
1997-02-05 | 342 | 331 | 327 | 334 | 356 | 431 | 561 | 547 | 508 | 486 | 461 | 444 | 426 | 415 | 404 | 408 | 434 | 492 | 585 | 592 | 589 | 567 | 512 | 456
1997-02-06 | 433 | 430 | 429 | 437 | 464 | 544 | 662 | 636 | 580 | 550 | 523 | 497 | 468 | 452 | 439 | 446 | 481 | 543 | 623 | 627 | 615 | 572 | 514 | 455
1997-02-07 | 424 | 413 | 410 | 413 | 432 | 500 | 608 | 587 | 537 | 506 | 484 | 472 | 467 | 468 | 465 | 477 | 513 | 550 | 584 | 566 | 543 | 524 | 490 | 450
1997-02-08 | 427 | 415 | 413 | 417 | 431 | 459 | 502 | 547 | 591 | 614 | 608 | 589 | 570 | 550 | 539 | 541 | 556 | 591 | 624 | 612 | 598 | 576 | 545 | 501
1997-02-09 | 472 | 456 | 452 | 456 | 464 | 482 | 514 | 569 | 645 | 657 | 611 | 578 | 576 | 555 | 526 | 518 | 530 | 562 | 608 | 620 | 619 | 587 | 540 | 480
1997-02-10 | 453 | 443 | 442 | 447 | 474 | 551 | 663 | 655 | 636 | 623 | 612 | 605 | 592 | 567 | 543 | 550 | 586 | 634 | 710 | 714 | 701 | 662 | 602 | 541
1997-02-11 | 518 | 510 | 510 | 518 | 536 | 613 | 714 | 695 | 647 | 590 | 530 | 493 | 464 | 446 | 427 | 427 | 448 | 512 | 618 | 646 | 646 | 617 | 559 | 505
1997-02-12 | 482 | 477 | 471 | 473 | 491 | 560 | 658 | 628 | 582 | 563 | 556 | 551 | 547 | 557 | 560 | 579 | 622 | 682 | 729 | 711 | 677 | 632 | 564 | 503
1997-02-13 | 473 | 464 | 455 | 455 | 473 | 537 | 644 | 619 | 570 | 558 | 542 | 513 | 493 | 484 | 470 | 477 | 513 | 557 | 630 | 626 | 615 | 585 | 528 | 468
1997-02-14 | 440 | 427 | 422 | 424 | 444 | 509 | 617 | 607 | 570 | 560 | 553 | 540 | 531 | 524 | 525 | 538 | 575 | 615 | 657 | 638 | 618 | 596 | 563 | 523
1997-02-15 | 494 | 482 | 480 | 486 | 501 | 528 | 568 | 615 | 632 | 608 | 569 | 530 | 490 | 458 | 433 | 425 | 438 | 471 | 547 | 555 | 554 | 554 | 540 | 503
1997-02-16 | 482 | 478 | 480 | 485 | 498 | 520 | 559 | 624 | 661 | 611 | 529 | 465 | 449 | 425 | 399 | 391 | 396 | 425 | 496 | 519 | 528 | 512 | 475 | 430
1997-02-17 | 412 | 411 | 416 | 425 | 458 | 535 | 647 | 636 | 578 | 533 | 488 | 459 | 440 | 425 | 415 | 416 | 428 | 458 | 551 | 573 | 562 | 533 | 487 | 436
1997-02-18 | 416 | 415 | 417 | 428 | 457 | 537 | 658 | 620 | 542 | 488 | 452 | 433 | 421 | 412 | 403 | 401 | 420 | 452 | 537 | 556 | 544 | 512 | 459 | 400
1997-02-19 | 371 | 367 | 362 | 363 | 384 | 449 | 537 | 511 | 458 | 434 | 423 | 411 | 411 | 409 | 411 | 414 | 426 | 457 | 525 | 525 | 514 | 484 | 430 | 375
1997-02-20 | 347 | 321 | 313 | 311 | 324 | 372 | 459 | 459 | 429 | 422 | 418 | 414 | 405 | 407 | 413 | 414 | 430 | 454 | 528 | 536 | 526 | 494 | 444 | 384
1997-02-21 | 353 | 340 | 317 | 302 | 307 | 352 | 435 | 438 | 421 | 425 | 424 | 423 | 421 | 420 | 417 | 419 | 430 | 440 | 496 | 495 | 472 | 450 | 421 | 383
1997-02-22 | 358 | 345 | 338 | 338 | 348 | 374 | 414 | 468 | 511 | 514 | 493 | 469 | 443 | 422 | 407 | 404 | 409 | 437 | 505 | 517 | 516 | 499 | 481 | 446
1997-02-23 | 423 | 414 | 406 | 409 | 412 | 427 | 458 | 519 | 579 | 579 | 535 | 499 | 498 | 477 | 455 | 442 | 452 | 476 | 532 | 544 | 542 | 516 | 464 | 404
1997-02-24 | 375 | 368 | 367 | 370 | 391 | 462 | 571 | 555 | 526 | 523 | 519 | 515 | 504 | 499 | 496 | 504 | 537 | 580 | 645 | 643 | 622 | 576 | 515 | 452
1997-02-25 | 424 | 412 | 409 | 414 | 434 | 496 | 604 | 587 | 550 | 539 | 530 | 516 | 506 | 503 | 498 | 507 | 545 | 589 | 635 | 623 | 600 | 556 | 491 | 431
1997-02-26 | 399 | 386 | 376 | 376 | 390 | 445 | 538 | 522 | 490 | 477 | 469 | 456 | 442 | 432 | 422 | 422 | 441 | 470 | 536 | 535 | 520 | 489 | 437 | 380
1997-02-27 | 350 | 337 | 326 | 326 | 335 | 393 | 486 | 480 | 455 | 446 | 440 | 435 | 430 | 427 | 425 | 438 | 476 | 505 | 549 | 551 | 547 | 513 | 453 | 407
1997-02-28 | 380 | 365 | 354 | 355 | 369 | 424 | 515 | 498 | 463 | 447 | 439 | 433 | 426 | 415 | 407 | 412 | 421 | 443 | 497 | 499 | 474 | 457 | 428 | 388
1997-03-01 | 365 | 353 | 333 | 328 | 330 | 350 | 356 | 385 | 433 | 465 | 474 | 473 | 465 | 458 | 455 | 453 | 458 | 466 | 512 | 509 | 490 | 471 | 440 | 400
1997-03-02 | 367 | 345 | 332 | 324 | 324 | 327 | 327 | 365 | 430 | 461 | 446 | 435 | 441 | 434 | 424 | 422 | 432 | 447 | 488 | 496 | 487 | 461 | 416 | 362
1997-03-03 | 330 | 312 | 304 | 307 | 326 | 388 | 494 | 492 | 467 | 451 | 443 | 431 | 417 | 413 | 403 | 401 | 425 | 449 | 522 | 550 | 536 | 506 | 451 | 397
1997-03-04 | 372 | 362 | 360 | 361 | 384 | 456 | 564 | 528 | 470 | 438 | 419 | 413 | 410 | 417 | 422 | 428 | 446 | 464 | 524 | 547 | 530 | 498 | 446 | 384
1997-03-05 | 351 | 332 | 322 | 322 | 335 | 377 | 455 | 453 | 437 | 440 | 444 | 451 | 451 | 452 | 452 | 457 | 472 | 491 | 547 | 545 | 520 | 486 | 433 | 379
1997-03-06 | 357 | 353 | 355 | 364 | 393 | 475 | 597 | 573 | 514 | 484 | 467 | 454 | 437 | 427 | 414 | 416 | 427 | 457 | 541 | 578 | 584 | 562 | 511 | 460
1997-03-07 | 437 | 425 | 423 | 429 | 456 | 525 | 625 | 586 | 521 | 478 | 447 | 421 | 403 | 393 | 384 | 386 | 395 | 413 | 472 | 486 | 477 | 467 | 440 | 402
1997-03-08 | 379 | 370 | 369 | 372 | 391 | 421 | 459 | 499 | 499 | 472 | 444 | 427 | 413 | 403 | 399 | 401 | 406 | 412 | 460 | 475 | 452 | 425 | 398 | 362
1997-03-09 | 338 | 324 | 319 | 318 | 325 | 341 | 358 | 406 | 457 | 463 | 428 | 401 | 407 | 403 | 397 | 398 | 403 | 407 | 450 | 467 | 453 | 430 | 397 | 352
1997-03-10 | 322 | 309 | 303 | 303 | 314 | 354 | 408 | 429 | 437 | 444 | 447 | 447 | 443 | 448 | 449 | 450 | 454 | 465 | 523 | 536 | 513 | 477 | 427 | 374
1997-03-11 | 342 | 327 | 318 | 318 | 326 | 362 | 409 | 424 | 422 | 428 | 432 | 433 | 432 | 431 | 435 | 435 | 436 | 447 | 504 | 520 | 496 | 462 | 420 | 366
1997-03-12 | 338 | 326 | 317 | 314 | 325 | 361 | 406 | 426 | 427 | 429 | 433 | 430 | 423 | 421 | 421 | 420 | 425 | 450 | 505 | 508 | 488 | 461 | 416 | 366
1997-03-13 | 341 | 325 | 318 | 317 | 329 | 360 | 403 | 419 | 430 | 436 | 439 | 438 | 430 | 424 | 418 | 418 | 422 | 442 | 495 | 503 | 483 | 459 | 416 | 366
1997-03-14 | 341 | 324 | 312 | 310 | 321 | 350 | 397 | 425 | 440 | 447 | 449 | 444 | 433 | 425 | 417 | 413 | 417 | 436 | 487 | 492 | 476 | 458 | 432 | 401
1997-03-15 | 378 | 367 | 363 | 365 | 375 | 399 | 434 | 489 | 526 | 538 | 516 | 488 | 460 | 435 | 416 | 409 | 411 | 430 | 493 | 522 | 519 | 509 | 483 | 449
1997-03-16 | 425 | 413 | 412 | 413 | 419 | 441 | 473 | 527 | 565 | 545 | 481 | 437 | 424 | 407 | 388 | 385 | 400 | 424 | 477 | 510 | 513 | 489 | 443 | 392
1997-03-17 | 366 | 360 | 358 | 360 | 384 | 455 | 554 | 533 | 491 | 469 | 449 | 430 | 422 | 422 | 415 | 413 | 431 | 454 | 517 | 549 | 539 | 506 | 452 | 392
1997-03-18 | 362 | 349 | 335 | 331 | 345 | 390 | 472 | 469 | 430 | 425 | 418 | 420 | 424 | 431 | 431 | 437 | 453 | 464 | 526 | 547 | 527 | 483 | 435 | 377
1997-03-19 | 346 | 331 | 320 | 318 | 325 | 369 | 453 | 451 | 430 | 424 | 425 | 423 | 422 | 428 | 426 | 437 | 467 | 505 | 556 | 558 | 544 | 510 | 453 | 397
1997-03-20 | 371 | 357 | 355 | 351 | 371 | 429 | 527 | 517 | 486 | 475 | 465 | 452 | 445 | 447 | 438 | 438 | 459 | 481 | 538 | 571 | 567 | 536 | 478 | 422
1997-03-21 | 397 | 388 | 382 | 383 | 404 | 469 | 564 | 530 | 471 | 442 | 424 | 417 | 412 | 415 | 415 | 420 | 429 | 437 | 469 | 490 | 472 | 452 | 419 | 382
1997-03-22 | 354 | 338 | 329 | 328 | 338 | 360 | 391 | 429 | 446 | 446 | 435 | 438 | 441 | 444 | 447 | 453 | 456 | 454 | 478 | 494 | 471 | 443 | 408 | 369
1997-03-23 | 342 | 328 | 317 | 316 | 322 | 335 | 353 | 406 | 456 | 454 | 421 | 404 | 409 | 408 | 403 | 403 | 416 | 422 | 449 | 487 | 481 | 453 | 408 | 356
1997-03-24 | 330 | 323 | 320 | 325 | 347 | 418 | 524 | 494 | 447 | 428 | 426 | 425 | 428 | 433 | 425 | 433 | 448 | 458 | 512 | 550 | 527 | 488 | 430 | 369
1997-03-25 | 338 | 327 | 319 | 320 | 333 | 379 | 457 | 455 | 415 | 411 | 413 | 427 | 434 | 449 | 444 | 446 | 460 | 480 | 535 | 558 | 535 | 497 | 437 | 379
1997-03-26 | 348 | 337 | 328 | 323 | 333 | 378 | 455 | 458 | 435 | 434 | 431 | 426 | 408 | 418 | 419 | 425 | 442 | 456 | 501 | 513 | 501 | 473 | 418 | 372
1997-03-27 | 345 | 337 | 332 | 333 | 353 | 410 | 501 | 477 | 448 | 429 | 422 | 419 | 427 | 434 | 439 | 443 | 457 | 464 | 505 | 528 | 510 | 483 | 440 | 389
1997-03-28 | 357 | 340 | 330 | 327 | 334 | 358 | 397 | 432 | 452 | 461 | 474 | 486 | 495 | 498 | 510 | 521 | 523 | 523 | 536 | 561 | 530 | 502 | 462 | 417
1997-03-29 | 381 | 359 | 340 | 334 | 333 | 340 | 353 | 397 | 446 | 469 | 485 | 503 | 513 | 522 | 527 | 529 | 527 | 518 | 524 | 540 | 514 | 486 | 449 | 400
1997-03-30 | 362 | 337 | 323 | 318 | 325 | 343 | 351 | 391 | 456 | 493 | 497 | 491 | 491 | 474 | 440 | 411 | 399 | 407 | 433 | 461 | 445 | 408 | 385 | 343
1997-03-31 | 317 | 309 | 307 | 310 | 331 | 384 | 451 | 471 | 463 | 460 | 455 | 447 | 436 | 423 | 414 | 426 | 433 | 446 | 501 | 548 | 535 | 496 | 442 | 387
1997-04-01 | 356 | 345 | 340 | 337 | 353 | 410 | 497 | 490 | 458 | 443 | 433 | 420 | 414 | 413 | 410 | 415 | 431 | 442 | 492 | 542 | 531 | 500 | 447 | 391
1997-04-02 | 367 | 356 | 350 | 351 | 371 | 438 | 531 | 501 | 454 | 439 | 430 | 427 | 435 | 440 | 445 | 451 | 470 | 482 | 520 | 550 | 542 | 508 | 451 | 397
1997-04-03 | 371 | 360 | 357 | 357 | 372 | 430 | 513 | 492 | 457 | 444 | 441 | 440 | 440 | 450 | 456 | 461 | 471 | 470 | 506 | 542 | 528 | 487 | 429 | 372
1997-04-04 | 349 | 333 | 323 | 321 | 334 | 377 | 446 | 453 | 430 | 425 | 428 | 425 | 419 | 416 | 412 | 410 | 418 | 437 | 479 | 486 | 467 | 447 | 408 | 373
1997-04-05 | 349 | 334 | 327 | 321 | 326 | 338 | 356 | 389 | 412 | 430 | 436 | 435 | 423 | 416 | 405 | 413 | 419 | 428 | 449 | 473 | 454 | 436 | 401 | 363
1997-04-06 | 337 | 321 | 310 | 307 | 312 | 321 | 344 | 397 | 427 | 420 | 421 | 437 | 435 | 433 | 443 | 455 | 457 | 448 | 459 | 505 | 483 | 430 | 357 | 316
1997-04-07 | 295 | 287 | 286 | 297 | 347 | 438 | 441 | 417 | 414 | 408 | 403 | 399 | 398 | 395 | 400 | 421 | 431 | 443 | 471 | 515 | 490 | 438 | 368 | 338
1997-04-08 | 325 | 316 | 317 | 332 | 394 | 503 | 491 | 439 | 418 | 405 | 396 | 388 | 386 | 380 | 382 | 399 | 418 | 443 | 476 | 508 | 482 | 419 | 355 | 329
1997-04-09 | 321 | 318 | 319 | 339 | 399 | 502 | 490 | 443 | 429 | 411 | 401 | 400 | 399 | 398 | 407 | 428 | 444 | 459 | 472 | 520 | 499 | 441 | 374 | 342
1997-04-10 | 330 | 323 | 325 | 342 | 401 | 512 | 497 | 452 | 426 | 407 | 398 | 394 | 402 | 405 | 415 | 434 | 446 | 454 | 479 | 527 | 506 | 445 | 372 | 334
1997-04-11 | 321 | 314 | 317 | 332 | 378 | 468 | 453 | 427 | 415 | 411 | 410 | 409 | 410 | 410 | 409 | 417 | 430 | 439 | 451 | 463 | 445 | 412 | 370 | 338
1997-04-12 | 317 | 309 | 306 | 309 | 323 | 343 | 367 | 401 | 432 | 442 | 439 | 429 | 415 | 403 | 404 | 409 | 422 | 428 | 440 | 470 | 460 | 431 | 395 | 366
1997-04-13 | 349 | 345 | 348 | 355 | 372 | 395 | 457 | 534 | 544 | 500 | 462 | 457 | 441 | 417 | 400 | 410 | 421 | 435 | 482 | 539 | 528 | 480 | 420 | 394
1997-04-14 | 386 | 386 | 395 | 421 | 496 | 611 | 596 | 550 | 525 | 500 | 482 | 468 | 454 | 444 | 439 | 456 | 472 | 492 | 519 | 575 | 561 | 511 | 442 | 414
1997-04-15 | 411 | 410 | 416 | 439 | 513 | 626 | 598 | 517 | 483 | 459 | 440 | 429 | 419 | 412 | 418 | 433 | 445 | 459 | 485 | 531 | 516 | 465 | 402 | 381
1997-04-16 | 370 | 366 | 370 | 393 | 458 | 568 | 553 | 486 | 452 | 441 | 433 | 430 | 432 | 438 | 445 | 464 | 480 | 495 | 498 | 545 | 526 | 466 | 400 | 368
1997-04-17 | 361 | 356 | 357 | 374 | 441 | 543 | 527 | 475 | 450 | 439 | 423 | 425 | 429 | 428 | 433 | 446 | 459 | 468 | 484 | 536 | 529 | 478 | 410 | 387
1997-04-18 | 384 | 388 | 392 | 417 | 492 | 610 | 590 | 524 | 488 | 463 | 439 | 424 | 421 | 414 | 412 | 425 | 433 | 440 | 457 | 489 | 478 | 444 | 399 | 369
1997-04-19 | 358 | 353 | 352 | 360 | 384 | 414 | 453 | 483 | 482 | 464 | 447 | 433 | 422 | 418 | 421 | 429 | 440 | 440 | 444 | 476 | 462 | 428 | 379 | 349
1997-04-20 | 331 | 323 | 320 | 322 | 334 | 343 | 382 | 434 | 447 | 428 | 424 | 442 | 450 | 453 | 464 | 476 | 482 | 477 | 473 | 518 | 495 | 443 | 374 | 337
1997-04-21 | 325 | 324 | 326 | 337 | 374 | 450 | 451 | 437 | 438 | 445 | 459 | 467 | 484 | 493 | 513 | 542 | 561 | 573 | 568 | 606 | 574 | 503 | 423 | 380
1997-04-22 | 360 | 350 | 345 | 350 | 387 | 464 | 464 | 428 | 430 | 443 | 439 | 438 | 434 | 442 | 453 | 475 | 481 | 475 | 486 | 507 | 475 | 422 | 373 | 354
1997-04-23 | 337 | 334 | 332 | 345 | 393 | 487 | 483 | 450 | 438 | 431 | 426 | 423 | 425 | 424 | 426 | 444 | 457 | 468 | 472 | 515 | 500 | 447 | 383 | 353
1997-04-24 | 343 | 339 | 340 | 355 | 419 | 527 | 511 | 462 | 438 | 429 | 421 | 416 | 414 | 419 | 428 | 447 | 460 | 466 | 478 | 526 | 509 | 442 | 389 | 359
1997-04-25 | 347 | 337 | 338 | 349 | 398 | 487 | 481 | 455 | 446 | 438 | 435 | 431 | 416 | 419 | 421 | 440 | 457 | 471 | 483 | 493 | 469 | 425 | 387 | 352
1997-04-26 | 337 | 328 | 326 | 329 | 340 | 366 | 399 | 447 | 463 | 465 | 447 | 426 | 407 | 404 | 404 | 408 | 416 | 423 | 428 | 446 | 433 | 405 | 364 | 335
1997-04-27 | 310 | 294 | 292 | 297 | 300 | 301 | 326 | 382 | 421 | 417 | 418 | 424 | 416 | 400 | 397 | 403 | 409 | 416 | 442 | 474 | 457 | 416 | 360 | 327
1997-04-28 | 313 | 304 | 304 | 316 | 357 | 436 | 442 | 422 | 426 | 430 | 427 | 427 | 417 | 414 | 417 | 440 | 464 | 489 | 506 | 528 | 496 | 445 | 382 | 352
1997-04-29 | 340 | 332 | 323 | 337 | 386 | 476 | 471 | 439 | 425 | 416 | 414 | 412 | 405 | 402 | 404 | 426 | 440 | 451 | 468 | 525 | 519 | 462 | 392 | 358
1997-04-30 | 349 | 339 | 337 | 349 | 401 | 490 | 481 | 444 | 434 | 427 | 424 | 429 | 443 | 456 | 473 | 503 | 518 | 527 | 520 | 560 | 540 | 483 | 409 | 370
1997-05-01 | 371 | 359 | 353 | 360 | 402 | 483 | 478 | 454 | 451 | 457 | 470 | 479 | 496 | 514 | 531 | 558 | 577 | 579 | 563 | 602 | 577 | 521 | 442 | 399
1997-05-02 | 373 | 363 | 362 | 373 | 416 | 494 | 492 | 473 | 470 | 472 | 484 | 486 | 495 | 503 | 523 | 546 | 559 | 557 | 549 | 575 | 563 | 525 | 474 | 432
1997-05-03 | 402 | 387 | 377 | 364 | 363 | 375 | 398 | 434 | 466 | 472 | 474 | 470 | 479 | 484 | 498 | 507 | 506 | 494 | 480 | 507 | 494 | 460 | 399 | 370
1997-05-04 | 352 | 340 | 339 | 342 | 353 | 362 | 405 | 461 | 475 | 452 | 432 | 440 | 436 | 439 | 450 | 454 | 464 | 460 | 467 | 522 | 512 | 466 | 398 | 363
1997-05-05 | 346 | 342 | 350 | 372 | 447 | 560 | 549 | 505 | 485 | 477 | 470 | 465 | 471 | 471 | 481 | 505 | 515 | 526 | 542 | 590 | 569 | 514 | 441 | 399
1997-05-06 | 381 | 376 | 378 | 390 | 446 | 533 | 527 | 501 | 495 | 497 | 504 | 516 | 536 | 552 | 579 | 609 | 623 | 627 | 615 | 642 | 616 | 549 | 469 | 422
1997-05-07 | 401 | 389 | 386 | 393 | 423 | 497 | 497 | 469 | 469 | 482 | 503 | 532 | 557 | 574 | 601 | 632 | 649 | 654 | 629 | 651 | 621 | 556 | 472 | 427
1997-05-08 | 407 | 392 | 389 | 396 | 441 | 513 | 514 | 478 | 483 | 502 | 520 | 537 | 557 | 576 | 596 | 633 | 646 | 645 | 629 | 667 | 648 | 583 | 501 | 454
1997-05-09 | 426 | 417 | 409 | 417 | 458 | 523 | 524 | 512 | 520 | 539 | 550 | 563 | 585 | 591 | 601 | 611 | 605 | 588 | 561 | 577 | 562 | 520 | 462 | 411
1997-05-10 | 388 | 377 | 374 | 377 | 390 | 401 | 437 | 476 | 494 | 494 | 489 | 477 | 473 | 478 | 489 | 504 | 516 | 510 | 495 | 521 | 513 | 482 | 433 | 389
1997-05-11 | 366 | 354 | 348 | 351 | 357 | 366 | 422 | 479 | 496 | 471 | 454 | 461 | 465 | 474 | 483 | 497 | 505 | 498 | 491 | 537 | 529 | 475 | 407 | 369
1997-05-12 | 352 | 346 | 345 | 360 | 411 | 491 | 489 | 460 | 466 | 471 | 486 | 510 | 529 | 543 | 560 | 585 | 592 | 589 | 574 | 609 | 586 | 521 | 441 | 401
1997-05-13 | 378 | 368 | 363 | 371 | 415 | 493 | 491 | 463 | 462 | 469 | 479 | 490 | 507 | 523 | 544 | 576 | 591 | 592 | 572 | 597 | 578 | 510 | 437 | 396
1997-05-14 | 376 | 352 | 353 | 363 | 408 | 484 | 478 | 449 | 456 | 463 | 482 | 504 | 531 | 552 | 579 | 609 | 629 | 634 | 610 | 634 | 613 | 543 | 456 | 409
1997-05-15 | 387 | 371 | 366 | 372 | 411 | 480 | 490 | 475 | 481 | 497 | 515 | 536 | 564 | 579 | 589 | 606 | 608 | 600 | 583 | 613 | 592 | 534 | 456 | 413
1997-05-16 | 394 | 381 | 376 | 380 | 413 | 478 | 485 | 470 | 485 | 498 | 515 | 534 | 546 | 563 | 589 | 615 | 624 | 614 | 577 | 586 | 564 | 514 | 454 | 414
1997-05-17 | 398 | 382 | 377 | 377 | 390 | 395 | 427 | 461 | 493 | 522 | 558 | 586 | 613 | 639 | 663 | 681 | 688 | 665 | 622 | 625 | 599 | 547 | 482 | 436
1997-05-18 | 409 | 393 | 385 | 382 | 388 | 383 | 417 | 481 | 534 | 558 | 585 | 626 | 648 | 654 | 654 | 650 | 642 | 617 | 600 | 633 | 622 | 570 | 501 | 457
1997-05-19 | 435 | 422 | 414 | 424 | 470 | 537 | 549 | 539 | 543 | 559 | 572 | 581 | 585 | 573 | 573 | 594 | 615 | 626 | 612 | 633 | 617 | 567 | 492 | 461
1997-05-20 | 443 | 436 | 436 | 442 | 479 | 546 | 546 | 526 | 535 | 563 | 591 | 625 | 662 | 682 | 701 | 731 | 735 | 718 | 681 | 692 | 658 | 595 | 517 | 466
1997-05-21 | 439 | 425 | 416 | 418 | 455 | 513 | 512 | 498 | 501 | 507 | 510 | 509 | 509 | 504 | 508 | 526 | 541 | 549 | 532 | 556 | 551 | 501 | 436 | 397
1997-05-22 | 377 | 370 | 366 | 373 | 408 | 466 | 473 | 463 | 471 | 486 | 503 | 515 | 543 | 563 | 588 | 611 | 615 | 607 | 588 | 614 | 608 | 559 | 483 | 431
1997-05-23 | 407 | 392 | 387 | 394 | 435 | 486 | 497 | 486 | 501 | 535 | 575 | 608 | 637 | 654 | 654 | 625 | 599 | 586 | 572 | 579 | 564 | 527 | 479 | 443
1997-05-24 | 414 | 399 | 392 | 393 | 400 | 404 | 437 | 480 | 516 | 546 | 575 | 581 | 569 | 551 | 542 | 533 | 533 | 519 | 506 | 528 | 524 | 490 | 444 | 413
1997-05-25 | 391 | 379 | 372 | 374 | 380 | 379 | 407 | 465 | 501 | 499 | 500 | 525 | 541 | 548 | 565 | 589 | 602 | 590 | 570 | 591 | 587 | 542 | 478 | 438
1997-05-26 | 417 | 410 | 413 | 418 | 441 | 468 | 496 | 540 | 587 | 635 | 681 | 711 | 736 | 761 | 783 | 802 | 806 | 784 | 762 | 770 | 747 | 671 | 586 | 532
1997-05-27 | 499 | 479 | 467 | 473 | 507 | 546 | 548 | 545 | 562 | 592 | 641 | 684 | 723 | 754 | 787 | 820 | 834 | 831 | 799 | 801 | 754 | 661 | 566 | 498
1997-05-28 | 461 | 442 | 431 | 431 | 459 | 493 | 509 | 518 | 546 | 581 | 616 | 650 | 674 | 691 | 717 | 735 | 712 | 689 | 661 | 651 | 615 | 560 | 501 | 464
1997-05-29 | 446 | 432 | 426 | 432 | 463 | 501 | 519 | 517 | 524 | 543 | 561 | 585 | 617 | 636 | 655 | 667 | 664 | 651 | 630 | 645 | 638 | 585 | 516 | 467
1997-05-30 | 440 | 422 | 418 | 423 | 447 | 477 | 504 | 515 | 537 | 567 | 597 | 620 | 631 | 631 | 631 | 630 | 628 | 620 | 600 | 611 | 603 | 567 | 515 | 477
1997-05-31 | 454 | 437 | 428 | 424 | 428 | 432 | 443 | 470 | 496 | 515 | 514 | 502 | 493 | 494 | 498 | 505 | 510 | 506 | 493 | 510 | 511 | 485 | 441 | 402
1997-06-01 | 359 | 345 | 342 | 342 | 344 | 339 | 360 | 408 | 450 | 458 | 467 | 490 | 505 | 507 | 514 | 525 | 527 | 513 | 497 | 515 | 516 | 471 | 409 | 369
1997-06-02 | 351 | 342 | 339 | 348 | 379 | 414 | 437 | 442 | 457 | 480 | 503 | 522 | 533 | 531 | 543 | 564 | 574 | 572 | 558 | 577 | 574 | 524 | 452 | 409
1997-06-03 | 383 | 370 | 362 | 368 | 393 | 429 | 447 | 455 | 470 | 494 | 526 | 546 | 571 | 588 | 614 | 632 | 645 | 640 | 613 | 618 | 609 | 550 | 472 | 424
1997-06-04 | 398 | 383 | 376 | 381 | 404 | 427 | 446 | 457 | 480 | 514 | 550 | 579 | 607 | 622 | 640 | 663 | 667 | 666 | 635 | 639 | 624 | 562 | 492 | 448
1997-06-05 | 422 | 404 | 404 | 409 | 433 | 465 | 478 | 486 | 501 | 526 | 548 | 571 | 591 | 605 | 616 | 621 | 620 | 617 | 595 | 605 | 602 | 552 | 490 | 447
1997-06-06 | 420 | 404 | 403 | 406 | 430 | 462 | 487 | 493 | 506 | 532 | 558 | 584 | 609 | 634 | 657 | 669 | 672 | 659 | 628 | 630 | 621 | 583 | 530 | 487
1997-06-07 | 460 | 447 | 435 | 438 | 450 | 451 | 468 | 500 | 533 | 575 | 614 | 637 | 664 | 679 | 704 | 717 | 720 | 708 | 674 | 664 | 644 | 587 | 529 | 474
1997-06-08 | 437 | 420 | 419 | 414 | 422 | 427 | 454 | 518 | 574 | 590 | 599 | 623 | 623 | 608 | 598 | 602 | 601 | 583 | 572 | 592 | 590 | 553 | 493 | 451
1997-06-09 | 434 | 422 | 417 | 424 | 458 | 496 | 521 | 529 | 546 | 563 | 596 | 630 | 660 | 684 | 712 | 724 | 725 | 717 | 694 | 700 | 687 | 632 | 554 | 502
1997-06-10 | 480 | 460 | 457 | 453 | 480 | 511 | 520 | 521 | 531 | 543 | 557 | 565 | 575 | 588 | 609 | 631 | 640 | 637 | 621 | 640 | 631 | 579 | 516 | 478
1997-06-11 | 458 | 443 | 439 | 443 | 467 | 499 | 527 | 534 | 550 | 565 | 606 | 636 | 655 | 683 | 707 | 739 | 747 | 745 | 716 | 704 | 689 | 628 | 556 | 505
1997-06-12 | 477 | 460 | 452 | 457 | 482 | 521 | 546 | 551 | 578 | 613 | 653 | 690 | 721 | 739 | 748 | 760 | 762 | 753 | 722 | 721 | 707 | 649 | 572 | 523
1997-06-13 | 489 | 476 | 464 | 465 | 484 | 515 | 545 | 564 | 607 | 648 | 695 | 733 | 757 | 773 | 788 | 799 | 802 | 796 | 761 | 749 | 728 | 681 | 627 | 572
1997-06-14 | 541 | 520 | 506 | 499 | 497 | 496 | 529 | 576 | 627 | 669 | 708 | 737 | 768 | 788 | 805 | 814 | 810 | 787 | 747 | 729 | 710 | 664 | 599 | 535
1997-06-15 | 498 | 476 | 461 | 448 | 445 | 439 | 480 | 557 | 626 | 653 | 679 | 731 | 763 | 780 | 792 | 802 | 791 | 761 | 736 | 743 | 732 | 676 | 602 | 554
1997-06-16 | 525 | 507 | 497 | 499 | 525 | 554 | 588 | 609 | 647 | 702 | 743 | 773 | 801 | 811 | 804 | 785 | 777 | 762 | 732 | 728 | 723 | 680 | 613 | 570
1997-06-17 | 547 | 526 | 526 | 530 | 551 | 583 | 605 | 594 | 593 | 586 | 570 | 552 | 549 | 549 | 548 | 557 | 566 | 579 | 574 | 587 | 593 | 554 | 503 | 468
1997-06-18 | 449 | 437 | 429 | 426 | 454 | 492 | 509 | 515 | 537 | 571 | 607 | 638 | 661 | 681 | 706 | 732 | 754 | 759 | 731 | 718 | 706 | 650 | 576 | 523
1997-06-19 | 493 | 472 | 459 | 457 | 479 | 507 | 531 | 552 | 591 | 639 | 687 | 724 | 738 | 736 | 714 | 701 | 697 | 700 | 680 | 679 | 676 | 634 | 572 | 526
1997-06-20 | 502 | 490 | 483 | 491 | 516 | 551 | 571 | 588 | 621 | 650 | 695 | 737 | 759 | 776 | 787 | 796 | 803 | 791 | 753 | 735 | 722 | 675 | 617 | 572
1997-06-21 | 541 | 518 | 502 | 497 | 501 | 505 | 527 | 569 | 618 | 663 | 711 | 752 | 782 | 804 | 821 | 827 | 825 | 803 | 770 | 755 | 739 | 699 | 636 | 583
1997-06-22 | 549 | 523 | 508 | 497 | 494 | 483 | 519 | 597 | 672 | 708 | 743 | 798 | 830 | 844 | 849 | 856 | 860 | 828 | 797 | 791 | 771 | 713 | 640 | 581
1997-06-23 | 545 | 522 | 510 | 511 | 535 | 569 | 603 | 631 | 672 | 722 | 774 | 816 | 829 | 809 | 792 | 777 | 767 | 759 | 733 | 732 | 723 | 682 | 623 | 573
1997-06-24 | 547 | 531 | 517 | 516 | 539 | 567 | 594 | 614 | 640 | 697 | 755 | 793 | 823 | 831 | 832 | 826 | 802 | 775 | 743 | 743 | 735 | 689 | 619 | 574
1997-06-25 | 542 | 527 | 519 | 527 | 553 | 579 | 599 | 595 | 604 | 631 | 662 | 682 | 694 | 708 | 725 | 738 | 743 | 743 | 715 | 714 | 710 | 663 | 597 | 552
1997-06-26 | 532 | 520 | 507 | 512 | 536 | 567 | 589 | 589 | 598 | 617 | 639 | 657 | 681 | 693 | 727 | 755 | 777 | 783 | 759 | 762 | 760 | 718 | 648 | 595
1997-06-27 | 566 | 543 | 530 | 527 | 541 | 569 | 599 | 620 | 661 | 701 | 744 | 784 | 814 | 828 | 834 | 840 | 834 | 809 | 769 | 751 | 736 | 702 | 644 | 596
1997-06-28 | 557 | 535 | 523 | 513 | 519 | 519 | 555 | 600 | 664 | 723 | 775 | 808 | 841 | 855 | 864 | 867 | 840 | 786 | 734 | 718 | 710 | 676 | 619 | 576
1997-06-29 | 543 | 520 | 502 | 500 | 501 | 490 | 530 | 606 | 666 | 685 | 701 | 737 | 752 | 750 | 730 | 714 | 702 | 677 | 659 | 665 | 668 | 640 | 579 | 536
1997-06-30 | 512 | 496 | 485 | 487 | 510 | 538 | 571 | 602 | 653 | 706 | 753 | 796 | 831 | 850 | 861 | 873 | 876 | 863 | 830 | 818 | 806 | 751 | 667 | 608
1997-07-01 | 572 | 553 | 538 | 535 | 549 | 575 | 604 | 633 | 689 | 746 | 797 | 834 | 862 | 885 | 899 | 917 | 926 | 910 | 891 | 883 | 864 | 802 | 718 | 656
1997-07-02 | 615 | 584 | 568 | 565 | 581 | 608 | 643 | 672 | 725 | 781 | 828 | 860 | 893 | 923 | 939 | 957 | 969 | 964 | 924 | 903 | 884 | 820 | 729 | 663
1997-07-03 | 620 | 592 | 572 | 564 | 579 | 602 | 635 | 675 | 734 | 790 | 839 | 876 | 909 | 925 | 936 | 949 | 953 | 946 | 913 | 895 | 878 | 833 | 761 | 695
1997-07-04 | 644 | 610 | 586 | 571 | 564 | 558 | 596 | 665 | 750 | 808 | 843 | 865 | 875 | 882 | 886 | 889 | 885 | 863 | 824 | 801 | 782 | 735 | 678 | 637
1997-07-05 | 604 | 575 | 555 | 545 | 542 | 526 | 545 | 593 | 652 | 704 | 757 | 800 | 819 | 829 | 838 | 834 | 807 | 762 | 710 | 690 | 676 | 640 | 590 | 549
1997-07-06 | 521 | 501 | 490 | 484 | 481 | 466 | 495 | 561 | 622 | 655 | 678 | 726 | 760 | 780 | 786 | 775 | 736 | 691 | 660 | 664 | 651 | 616 | 562 | 522
1997-07-07 | 497 | 482 | 476 | 483 | 511 | 545 | 563 | 569 | 599 | 642 | 696 | 748 | 793 | 823 | 842 | 849 | 837 | 824 | 791 | 783 | 758 | 703 | 624 | 575
1997-07-08 | 552 | 534 | 522 | 518 | 540 | 569 | 591 | 597 | 642 | 701 | 756 | 801 | 837 | 861 | 878 | 870 | 832 | 798 | 748 | 736 | 724 | 671 | 603 | 559
1997-07-09 | 528 | 509 | 503 | 508 | 532 | 563 | 584 | 600 | 638 | 684 | 733 | 780 | 821 | 848 | 874 | 881 | 879 | 872 | 827 | 802 | 779 | 723 | 649 | 596
1997-07-10 | 556 | 542 | 530 | 530 | 547 | 575 | 595 | 619 | 672 | 732 | 780 | 822 | 843 | 845 | 849 | 852 | 844 | 832 | 805 | 801 | 785 | 741 | 663 | 617
1997-07-11 | 586 | 561 | 543 | 539 | 558 | 589 | 616 | 646 | 692 | 741 | 790 | 821 | 831 | 829 | 813 | 805 | 797 | 782 | 748 | 742 | 732 | 699 | 646 | 594
1997-07-12 | 566 | 544 | 530 | 524 | 523 | 525 | 557 | 616 | 679 | 740 | 796 | 847 | 869 | 867 | 866 | 859 | 852 | 825 | 794 | 783 | 765 | 737 | 680 | 628
1997-07-13 | 586 | 559 | 553 | 541 | 540 | 533 | 577 | 654 | 722 | 774 | 808 | 835 | 844 | 824 | 779 | 740 | 707 | 668 | 647 | 662 | 666 | 646 | 586 | 543
1997-07-14 | 516 | 499 | 493 | 498 | 526 | 560 | 589 | 602 | 637 | 684 | 741 | 799 | 844 | 865 | 891 | 906 | 906 | 903 | 866 | 852 | 831 | 756 | 672 | 613
1997-07-15 | 570 | 547 | 521 | 520 | 540 | 556 | 569 | 585 | 631 | 690 | 743 | 794 | 838 | 862 | 872 | 849 | 840 | 816 | 780 | 774 | 756 | 707 | 635 | 586
1997-07-16 | 554 | 532 | 520 | 518 | 541 | 562 | 593 | 614 | 663 | 714 | 781 | 830 | 868 | 896 | 909 | 899 | 885 | 867 | 825 | 811 | 794 | 741 | 672 | 620
1997-07-17 | 589 | 566 | 548 | 543 | 562 | 587 | 611 | 630 | 670 | 724 | 777 | 820 | 847 | 855 | 867 | 873 | 878 | 866 | 830 | 815 | 794 | 747 | 668 | 615
1997-07-18 | 576 | 553 | 543 | 545 | 567 | 595 | 620 | 632 | 667 | 707 | 741 | 769 | 790 | 807 | 816 | 816 | 815 | 808 | 777 | 764 | 752 | 716 | 661 | 614
1997-07-19 | 581 | 556 | 539 | 528 | 533 | 537 | 566 | 612 | 659 | 709 | 758 | 789 | 810 | 824 | 834 | 839 | 837 | 822 | 796 | 796 | 783 | 750 | 694 | 647
1997-07-20 | 612 | 587 | 573 | 565 | 564 | 562 | 595 | 654 | 703 | 725 | 742 | 770 | 784 | 782 | 777 | 782 | 779 | 751 | 720 | 731 | 718 | 688 | 631 | 589
1997-07-21 | 557 | 537 | 525 | 532 | 571 | 609 | 634 | 647 | 677 | 707 | 742 | 784 | 824 | 852 | 866 | 872 | 872 | 872 | 841 | 833 | 811 | 762 | 691 | 638
1997-07-22 | 603 | 581 | 570 | 564 | 590 | 624 | 645 | 650 | 684 | 747 | 811 | 864 | 898 | 907 | 891 | 893 | 893 | 883 | 853 | 844 | 813 | 771 | 698 | 646
1997-07-23 | 609 | 585 | 576 | 575 | 598 | 626 | 650 | 669 | 715 | 772 | 830 | 886 | 916 | 915 | 899 | 887 | 859 | 832 | 798 | 793 | 774 | 742 | 682 | 637
1997-07-24 | 608 | 588 | 576 | 575 | 596 | 629 | 647 | 645 | 668 | 699 | 739 | 788 | 843 | 877 | 912 | 931 | 942 | 943 | 906 | 898 | 874 | 821 | 746 | 684
1997-07-25 | 647 | 620 | 606 | 602 | 622 | 648 | 678 | 707 | 750 | 801 | 849 | 891 | 925 | 944 | 959 | 967 | 966 | 955 | 913 | 899 | 871 | 826 | 761 | 703
1997-07-26 | 666 | 637 | 616 | 605 | 607 | 611 | 646 | 707 | 773 | 824 | 872 | 903 | 913 | 918 | 930 | 937 | 938 | 915 | 880 | 872 | 848 | 809 | 746 | 695
1997-07-27 | 655 | 627 | 607 | 598 | 596 | 588 | 626 | 708 | 778 | 812 | 853 | 897 | 924 | 935 | 943 | 951 | 947 | 920 | 885 | 883 | 857 | 811 | 736 | 681
1997-07-28 | 644 | 616 | 603 | 602 | 622 | 654 | 680 | 703 | 742 | 807 | 864 | 911 | 939 | 953 | 952 | 936 | 936 | 931 | 903 | 902 | 872 | 821 | 748 | 693
1997-07-29 | 659 | 633 | 615 | 607 | 627 | 658 | 673 | 664 | 691 | 754 | 822 | 874 | 909 | 928 | 928 | 931 | 930 | 909 | 869 | 860 | 824 | 779 | 714 | 660
1997-07-30 | 627 | 602 | 583 | 586 | 611 | 646 | 662 | 674 | 700 | 732 | 769 | 810 | 843 | 866 | 882 | 883 | 871 | 849 | 806 | 807 | 796 | 755 | 692 | 643
1997-07-31 | 616 | 596 | 585 | 590 | 612 | 645 | 655 | 650 | 667 | 691 | 718 | 754 | 797 | 826 | 845 | 858 | 855 | 841 | 807 | 802 | 776 | 728 | 666 | 616
1997-08-01 | 584 | 557 | 543 | 540 | 558 | 583 | 582 | 573 | 583 | 595 | 622 | 650 | 682 | 705 | 730 | 759 | 777 | 776 | 739 | 730 | 710 | 655 | 599 | 550
1997-08-02 | 519 | 494 | 480 | 474 | 476 | 476 | 489 | 524 | 579 | 640 | 693 | 727 | 756 | 782 | 800 | 814 | 820 | 794 | 754 | 746 | 723 | 672 | 613 | 564
1997-08-03 | 529 | 508 | 493 | 483 | 482 | 473 | 507 | 581 | 653 | 699 | 734 | 783 | 805 | 812 | 818 | 818 | 811 | 787 | 763 | 768 | 747 | 692 | 627 | 582
1997-08-04 | 556 | 535 | 524 | 527 | 552 | 588 | 597 | 617 | 667 | 731 | 788 | 830 | 863 | 892 | 917 | 933 | 939 | 930 | 893 | 883 | 841 | 766 | 685 | 629
1997-08-05 | 593 | 568 | 549 | 547 | 567 | 600 | 610 | 630 | 672 | 734 | 785 | 835 | 874 | 904 | 919 | 920 | 911 | 894 | 858 | 849 | 809 | 743 | 663 | 609
1997-08-06 | 575 | 551 | 536 | 529 | 542 | 560 | 582 | 588 | 626 | 693 | 761 | 808 | 847 | 877 | 895 | 920 | 936 | 917 | 856 | 830 | 785 | 709 | 629 | 575
1997-08-07 | 539 | 517 | 509 | 510 | 530 | 570 | 577 | 578 | 601 | 626 | 661 | 722 | 754 | 777 | 786 | 790 | 795 | 785 | 770 | 785 | 763 | 700 | 630 | 581
1997-08-08 | 555 | 537 | 529 | 522 | 550 | 593 | 600 | 594 | 597 | 622 | 643 | 665 | 670 | 652 | 625 | 613 | 615 | 614 | 605 | 640 | 637 | 610 | 575 | 548
1997-08-09 | 520 | 499 | 499 | 496 | 499 | 509 | 523 | 547 | 574 | 598 | 618 | 626 | 629 | 639 | 651 | 667 | 681 | 667 | 657 | 674 | 662 | 628 | 585 | 542
1997-08-10 | 515 | 500 | 491 | 487 | 490 | 486 | 511 | 589 | 656 | 702 | 740 | 781 | 808 | 811 | 814 | 813 | 802 | 772 | 737 | 755 | 726 | 666 | 596 | 557
1997-08-11 | 525 | 506 | 499 | 500 | 532 | 587 | 587 | 605 | 657 | 704 | 757 | 800 | 829 | 853 | 869 | 888 | 897 | 883 | 857 | 867 | 818 | 753 | 681 | 628
1997-08-12 | 593 | 568 | 553 | 551 | 578 | 631 | 628 | 630 | 674 | 719 | 770 | 808 | 844 | 867 | 886 | 917 | 925 | 920 | 894 | 904 | 860 | 788 | 708 | 654
1997-08-13 | 621 | 601 | 584 | 581 | 605 | 663 | 663 | 666 | 701 | 748 | 794 | 839 | 875 | 900 | 913 | 938 | 940 | 935 | 896 | 895 | 844 | 763 | 684 | 631
1997-08-14 | 604 | 585 | 569 | 567 | 596 | 663 | 662 | 667 | 700 | 746 | 795 | 833 | 861 | 870 | 876 | 884 | 882 | 874 | 846 | 856 | 818 | 767 | 695 | 644
1997-08-15 | 610 | 591 | 580 | 578 | 608 | 670 | 662 | 670 | 703 | 739 | 780 | 818 | 853 | 876 | 904 | 925 | 928 | 916 | 870 | 859 | 821 | 764 | 696 | 645
1997-08-16 | 611 | 587 | 571 | 560 | 562 | 553 | 573 | 646 | 725 | 792 | 847 | 888 | 914 | 933 | 947 | 956 | 946 | 914 | 869 | 868 | 829 | 781 | 720 | 667
1997-08-17 | 632 | 606 | 588 | 571 | 560 | 558 | 588 | 680 | 764 | 804 | 842 | 892 | 926 | 937 | 938 | 922 | 889 | 833 | 805 | 818 | 780 | 713 | 639 | 590
1997-08-18 | 559 | 541 | 530 | 535 | 569 | 630 | 633 | 644 | 677 | 734 | 799 | 847 | 884 | 896 | 907 | 931 | 940 | 934 | 904 | 906 | 850 | 769 | 685 | 634
1997-08-19 | 603 | 581 | 566 | 564 | 592 | 653 | 649 | 652 | 687 | 736 | 791 | 835 | 873 | 894 | 916 | 944 | 944 | 935 | 909 | 916 | 861 | 775 | 689 | 640
1997-08-20 | 607 | 586 | 570 | 573 | 600 | 662 | 653 | 662 | 693 | 744 | 792 | 834 | 853 | 842 | 815 | 795 | 785 | 771 | 744 | 748 | 716 | 657 | 600 | 546
1997-08-21 | 523 | 518 | 511 | 509 | 540 | 592 | 588 | 573 | 571 | 605 | 658 | 705 | 750 | 779 | 798 | 832 | 844 | 825 | 783 | 794 | 740 | 651 | 566 | 515
1997-08-22 | 484 | 467 | 456 | 452 | 482 | 537 | 530 | 520 | 535 | 565 | 597 | 627 | 667 | 701 | 717 | 735 | 728 | 701 | 674 | 680 | 655 | 606 | 555 | 512
1997-08-23 | 488 | 463 | 463 | 460 | 466 | 475 | 485 | 513 | 557 | 604 | 652 | 687 | 707 | 724 | 735 | 743 | 734 | 705 | 672 | 674 | 634 | 582 | 528 | 485
1997-08-24 | 456 | 436 | 424 | 421 | 421 | 416 | 436 | 487 | 542 | 578 | 620 | 669 | 704 | 724 | 746 | 759 | 755 | 720 | 679 | 683 | 639 | 569 | 497 | 460
1997-08-25 | 438 | 427 | 421 | 428 | 462 | 528 | 515 | 499 | 524 | 565 | 613 | 662 | 709 | 750 | 788 | 828 | 842 | 833 | 798 | 798 | 737 | 653 | 572 | 523
1997-08-26 | 499 | 480 | 471 | 473 | 513 | 575 | 564 | 549 | 573 | 628 | 693 | 744 | 793 | 814 | 851 | 894 | 906 | 891 | 858 | 859 | 789 | 701 | 618 | 565
1997-08-27 | 535 | 513 | 503 | 500 | 524 | 591 | 587 | 564 | 592 | 644 | 704 | 754 | 793 | 827 | 859 | 897 | 908 | 899 | 861 | 854 | 788 | 719 | 636 | 583
1997-08-28 | 554 | 536 | 523 | 521 | 549 | 619 | 609 | 597 | 623 | 668 | 718 | 773 | 822 | 854 | 881 | 909 | 916 | 905 | 876 | 878 | 818 | 737 | 664 | 609
1997-08-29 | 572 | 547 | 536 | 536 | 564 | 629 | 631 | 626 | 655 | 700 | 750 | 796 | 835 | 863 | 886 | 912 | 917 | 894 | 855 | 834 | 783 | 738 | 681 | 633
1997-08-30 | 598 | 574 | 557 | 547 | 539 | 563 | 586 | 642 | 702 | 762 | 820 | 871 | 903 | 920 | 931 | 928 | 917 | 884 | 854 | 847 | 796 | 749 | 690 | 638
1997-08-31 | 602 | 579 | 564 | 553 | 554 | 555 | 585 | 665 | 735 | 773 | 806 | 850 | 857 | 833 | 781 | 749 | 731 | 699 | 693 | 711 | 689 | 662 | 614 | 571
1997-09-01 | 541 | 523 | 512 | 507 | 508 | 514 | 531 | 582 | 635 | 693 | 751 | 801 | 839 | 863 | 874 | 875 | 865 | 839 | 822 | 823 | 770 | 707 | 648 | 597
1997-09-02 | 565 | 547 | 538 | 539 | 567 | 628 | 626 | 624 | 652 | 688 | 741 | 798 | 835 | 849 | 862 | 880 | 880 | 871 | 863 | 867 | 804 | 742 | 667 | 614
1997-09-03 | 585 | 569 | 558 | 556 | 584 | 651 | 648 | 639 | 667 | 707 | 752 | 797 | 835 | 851 | 868 | 886 | 877 | 857 | 835 | 832 | 778 | 713 | 643 | 595
1997-09-04 | 564 | 541 | 530 | 527 | 557 | 612 | 587 | 553 | 561 | 579 | 606 | 645 | 682 | 709 | 732 | 763 | 761 | 740 | 721 | 726 | 674 | 617 | 548 | 505
1997-09-05 | 478 | 462 | 452 | 447 | 480 | 546 | 534 | 517 | 535 | 571 | 618 | 662 | 712 | 742 | 766 | 800 | 802 | 783 | 752 | 738 | 688 | 640 | 582 | 538
1997-09-06 | 499 | 477 | 466 | 460 | 465 | 473 | 482 | 527 | 580 | 643 | 702 | 750 | 776 | 788 | 801 | 807 | 802 | 766 | 732 | 721 | 667 | 627 | 569 | 515
1997-09-07 | 484 | 465 | 455 | 450 | 452 | 456 | 475 | 541 | 609 | 642 | 686 | 744 | 780 | 796 | 809 | 817 | 809 | 766 | 742 | 741 | 685 | 632 | 555 | 506
1997-09-08 | 481 | 470 | 462 | 466 | 500 | 568 | 559 | 544 | 569 | 616 | 665 | 713 | 756 | 779 | 796 | 818 | 820 | 812 | 804 | 801 | 743 | 691 | 618 | 570
1997-09-09 | 543 | 526 | 518 | 504 | 528 | 599 | 574 | 539 | 530 | 532 | 543 | 565 | 608 | 653 | 703 | 752 | 765 | 762 | 767 | 771 | 723 | 654 | 580 | 537
1997-09-10 | 513 | 495 | 487 | 489 | 518 | 583 | 565 | 542 | 554 | 587 | 636 | 678 | 725 | 757 | 787 | 812 | 812 | 783 | 752 | 735 | 683 | 609 | 537 | 492
1997-09-11 | 468 | 451 | 443 | 446 | 477 | 546 | 527 | 502 | 515 | 549 | 586 | 620 | 651 | 679 | 706 | 735 | 742 | 723 | 701 | 698 | 641 | 567 | 500 | 461
1997-09-12 | 439 | 427 | 422 | 423 | 455 | 524 | 509 | 474 | 487 | 518 | 555 | 594 | 645 | 677 | 709 | 741 | 742 | 710 | 678 | 649 | 605 | 561 | 513 | 467
1997-09-13 | 441 | 427 | 418 | 417 | 426 | 438 | 449 | 478 | 517 | 557 | 612 | 667 | 709 | 742 | 764 | 776 | 770 | 733 | 705 | 681 | 626 | 586 | 539 | 497
1997-09-14 | 466 | 448 | 437 | 432 | 434 | 435 | 454 | 510 | 561 | 591 | 641 | 707 | 745 | 756 | 785 | 793 | 781 | 736 | 713 | 702 | 650 | 593 | 523 | 480
1997-09-15 | 457 | 444 | 440 | 446 | 483 | 554 | 540 | 520 | 543 | 577 | 625 | 678 | 731 | 769 | 803 | 837 | 843 | 825 | 816 | 791 | 722 | 666 | 598 | 553
1997-09-16 | 525 | 507 | 494 | 490 | 519 | 584 | 574 | 545 | 552 | 604 | 682 | 737 | 787 | 816 | 840 | 874 | 882 | 860 | 845 | 822 | 756 | 679 | 599 | 556
1997-09-17 | 529 | 512 | 502 | 506 | 533 | 605 | 596 | 581 | 610 | 668 | 734 | 790 | 834 | 860 | 886 | 917 | 920 | 903 | 876 | 848 | 784 | 705 | 626 | 579
1997-09-18 | 550 | 533 | 519 | 520 | 550 | 624 | 615 | 600 | 620 | 674 | 737 | 792 | 839 | 860 | 878 | 906 | 906 | 886 | 877 | 859 | 796 | 717 | 639 | 589
1997-09-19 | 560 | 538 | 525 | 523 | 552 | 622 | 621 | 607 | 630 | 681 | 744 | 798 | 853 | 882 | 897 | 915 | 913 | 881 | 853 | 826 | 772 | 719 | 663 | 612
1997-09-20 | 576 | 547 | 529 | 522 | 528 | 540 | 554 | 595 | 649 | 716 | 780 | 834 | 871 | 895 | 905 | 905 | 891 | 852 | 832 | 800 | 751 | 695 | 632 | 583
1997-09-21 | 555 | 527 | 512 | 500 | 496 | 495 | 512 | 579 | 641 | 685 | 743 | 811 | 851 | 870 | 885 | 883 | 865 | 819 | 817 | 799 | 743 | 673 | 597 | 552
1997-09-22 | 524 | 504 | 493 | 495 | 527 | 596 | 581 | 563 | 575 | 626 | 690 | 761 | 815 | 842 | 860 | 883 | 883 | 875 | 881 | 855 | 792 | 721 | 648 | 599
1997-09-23 | 572 | 552 | 539 | 530 | 559 | 635 | 621 | 589 | 594 | 619 | 650 | 665 | 688 | 703 | 710 | 732 | 744 | 757 | 792 | 802 | 764 | 696 | 634 | 599
1997-09-24 | 576 | 563 | 555 | 554 | 587 | 658 | 647 | 630 | 644 | 670 | 684 | 698 | 716 | 725 | 725 | 749 | 760 | 770 | 783 | 758 | 715 | 663 | 589 | 549
1997-09-25 | 525 | 507 | 490 | 488 | 514 | 580 | 565 | 524 | 512 | 506 | 497 | 492 | 481 | 476 | 486 | 507 | 518 | 540 | 576 | 585 | 553 | 516 | 466 | 434
1997-09-26 | 417 | 409 | 404 | 409 | 445 | 521 | 507 | 483 | 484 | 493 | 502 | 523 | 552 | 567 | 581 | 607 | 620 | 603 | 604 | 585 | 551 | 524 | 481 | 443
1997-09-27 | 419 | 403 | 395 | 395 | 410 | 429 | 443 | 471 | 503 | 529 | 544 | 560 | 579 | 599 | 620 | 635 | 634 | 616 | 629 | 611 | 574 | 535 | 489 | 454
1997-09-28 | 429 | 412 | 407 | 404 | 405 | 415 | 434 | 494 | 548 | 564 | 606 | 655 | 684 | 703 | 714 | 727 | 722 | 684 | 687 | 672 | 620 | 560 | 490 | 448
1997-09-29 | 423 | 407 | 402 | 408 | 445 | 521 | 513 | 503 | 522 | 554 | 591 | 636 | 681 | 717 | 746 | 776 | 775 | 755 | 765 | 735 | 664 | 589 | 517 | 470
1997-09-30 | 447 | 436 | 427 | 431 | 465 | 539 | 528 | 509 | 526 | 568 | 624 | 678 | 733 | 764 | 791 | 819 | 823 | 805 | 814 | 786 | 720 | 644 | 569 | 516
1997-10-01 | 482 | 464 | 454 | 453 | 486 | 558 | 541 | 522 | 532 | 566 | 598 | 638 | 684 | 708 | 728 | 746 | 733 | 703 | 698 | 665 | 605 | 533 | 471 | 433
1997-10-02 | 416 | 405 | 397 | 402 | 440 | 516 | 501 | 476 | 478 | 497 | 515 | 533 | 567 | 593 | 620 | 645 | 646 | 635 | 653 | 639 | 587 | 527 | 464 | 427
1997-10-03 | 407 | 401 | 399 | 406 | 446 | 525 | 503 | 482 | 482 | 492 | 510 | 533 | 568 | 596 | 627 | 653 | 657 | 629 | 627 | 602 | 566 | 527 | 481 | 447
1997-10-04 | 429 | 414 | 406 | 405 | 414 | 432 | 443 | 478 | 506 | 538 | 577 | 614 | 651 | 676 | 696 | 704 | 691 | 668 | 677 | 654 | 613 | 564 | 512 | 474
1997-10-05 | 451 | 435 | 425 | 422 | 416 | 423 | 444 | 503 | 552 | 584 | 626 | 673 | 707 | 725 | 738 | 745 | 725 | 685 | 700 | 681 | 632 | 574 | 509 | 464
1997-10-06 | 439 | 426 | 422 | 429 | 469 | 545 | 537 | 526 | 551 | 589 | 622 | 666 | 694 | 721 | 754 | 770 | 765 | 767 | 790 | 759 | 704 | 633 | 563 | 505
1997-10-07 | 479 | 466 | 460 | 463 | 496 | 564 | 548 | 538 | 552 | 588 | 626 | 662 | 690 | 712 | 730 | 755 | 753 | 752 | 773 | 750 | 699 | 628 | 561 | 518
1997-10-08 | 496 | 480 | 471 | 475 | 509 | 572 | 566 | 541 | 554 | 587 | 625 | 658 | 700 | 720 | 740 | 775 | 785 | 793 | 799 | 775 | 723 | 651 | 580 | 534
1997-10-09 | 514 | 497 | 490 | 492 | 523 | 596 | 581 | 567 | 583 | 613 | 652 | 677 | 712 | 731 | 752 | 769 | 763 | 772 | 797 | 777 | 725 | 657 | 586 | 541
1997-10-10 | 515 | 499 | 492 | 489 | 525 | 600 | 595 | 579 | 584 | 608 | 640 | 658 | 689 | 695 | 692 | 702 | 701 | 706 | 711 | 690 | 657 | 621 | 575 | 533
1997-10-11 | 507 | 489 | 481 | 476 | 482 | 498 | 507 | 542 | 576 | 624 | 670 | 699 | 720 | 733 | 743 | 744 | 726 | 696 | 701 | 667 | 626 | 581 | 526 | 480
1997-10-12 | 459 | 445 | 435 | 432 | 436 | 442 | 452 | 502 | 552 | 580 | 605 | 641 | 667 | 676 | 676 | 676 | 664 | 651 | 685 | 675 | 633 | 584 | 521 | 481
1997-10-13 | 466 | 454 | 453 | 461 | 494 | 561 | 560 | 548 | 565 | 585 | 606 | 611 | 612 | 597 | 586 | 585 | 584 | 602 | 608 | 588 | 544 | 487 | 433 | 401
1997-10-14 | 384 | 374 | 368 | 375 | 417 | 503 | 490 | 467 | 464 | 463 | 461 | 444 | 448 | 444 | 452 | 476 | 494 | 521 | 560 | 554 | 525 | 466 | 418 | 387
1997-10-15 | 372 | 368 | 372 | 385 | 443 | 534 | 525 | 491 | 478 | 471 | 466 | 459 | 458 | 459 | 470 | 487 | 502 | 531 | 567 | 560 | 532 | 478 | 424 | 394
1997-10-16 | 382 | 373 | 371 | 388 | 449 | 551 | 531 | 493 | 482 | 469 | 460 | 451 | 452 | 452 | 455 | 474 | 486 | 522 | 564 | 559 | 528 | 478 | 424 | 391
1997-10-17 | 374 | 373 | 378 | 393 | 451 | 550 | 542 | 506 | 486 | 463 | 452 | 440 | 440 | 439 | 441 | 452 | 463 | 488 | 510 | 500 | 485 | 460 | 430 | 397
1997-10-18 | 380 | 373 | 377 | 385 | 409 | 438 | 473 | 516 | 512 | 490 | 472 | 455 | 443 | 436 | 432 | 434 | 441 | 461 | 495 | 496 | 478 | 445 | 414 | 390
1997-10-19 | 378 | 374 | 378 | 388 | 405 | 433 | 481 | 550 | 544 | 481 | 440 | 434 | 423 | 411 | 412 | 421 | 430 | 452 | 495 | 496 | 481 | 431 | 385 | 364
1997-10-20 | 355 | 357 | 362 | 383 | 450 | 558 | 557 | 521 | 495 | 476 | 465 | 464 | 478 | 483 | 492 | 512 | 520 | 559 | 595 | 582 | 543 | 482 | 422 | 388
1997-10-21 | 375 | 371 | 369 | 380 | 431 | 522 | 509 | 481 | 472 | 467 | 470 | 474 | 487 | 484 | 503 | 519 | 529 | 564 | 587 | 571 | 531 | 468 | 419 | 388
1997-10-22 | 373 | 363 | 360 | 369 | 410 | 506 | 500 | 469 | 477 | 472 | 465 | 458 | 456 | 459 | 459 | 477 | 493 | 532 | 566 | 558 | 533 | 476 | 421 | 397
1997-10-23 | 386 | 384 | 388 | 408 | 478 | 589 | 570 | 521 | 503 | 483 | 466 | 450 | 440 | 438 | 445 | 467 | 484 | 535 | 566 | 558 | 525 | 467 | 412 | 370
1997-10-24 | 345 | 347 | 350 | 352 | 390 | 465 | 469 | 450 | 457 | 461 | 466 | 467 | 479 | 495 | 515 | 534 | 543 | 555 | 569 | 551 | 525 | 494 | 457 | 426
1997-10-25 | 407 | 395 | 389 | 389 | 404 | 422 | 447 | 483 | 514 | 533 | 541 | 547 | 544 | 534 | 535 | 540 | 540 | 562 | 575 | 567 | 550 | 524 | 482 | 441
1997-10-26 | 422 | 403 | 387 | 377 | 364 | 363 | 381 | 423 | 482 | 496 | 479 | 458 | 449 | 436 | 423 | 421 | 435 | 484 | 509 | 505 | 498 | 471 | 434 | 390
1997-10-27 | 369 | 359 | 360 | 362 | 385 | 459 | 558 | 544 | 522 | 518 | 510 | 502 | 495 | 495 | 491 | 505 | 553 | 622 | 676 | 667 | 648 | 600 | 537 | 483
1997-10-28 | 460 | 451 | 450 | 454 | 474 | 545 | 638 | 608 | 566 | 537 | 508 | 491 | 474 | 477 | 464 | 475 | 515 | 582 | 633 | 628 | 611 | 568 | 505 | 453
1997-10-29 | 431 | 422 | 418 | 424 | 446 | 520 | 614 | 575 | 519 | 487 | 465 | 455 | 441 | 437 | 438 | 444 | 471 | 535 | 588 | 573 | 562 | 529 | 475 | 425
1997-10-30 | 401 | 395 | 390 | 396 | 418 | 487 | 580 | 551 | 496 | 475 | 463 | 460 | 453 | 443 | 445 | 460 | 478 | 517 | 555 | 551 | 542 | 512 | 464 | 408
1997-10-31 | 378 | 362 | 357 | 356 | 368 | 418 | 501 | 489 | 468 | 463 | 456 | 451 | 443 | 439 | 435 | 435 | 449 | 490 | 505 | 486 | 473 | 457 | 431 | 396
1997-11-01 | 367 | 348 | 340 | 336 | 336 | 350 | 370 | 404 | 444 | 464 | 471 | 480 | 476 | 463 | 449 | 443 | 454 | 485 | 500 | 479 | 462 | 444 | 419 | 388
1997-11-02 | 364 | 351 | 344 | 346 | 354 | 374 | 401 | 457 | 501 | 495 | 455 | 431 | 431 | 421 | 411 | 402 | 415 | 467 | 504 | 505 | 504 | 477 | 441 | 390
1997-11-03 | 369 | 364 | 364 | 371 | 399 | 478 | 588 | 560 | 516 | 491 | 469 | 457 | 446 | 445 | 440 | 446 | 480 | 545 | 600 | 606 | 595 | 561 | 509 | 449
1997-11-04 | 428 | 422 | 425 | 434 | 459 | 538 | 646 | 607 | 522 | 477 | 450 | 439 | 443 | 442 | 439 | 443 | 471 | 542 | 593 | 591 | 578 | 552 | 501 | 448
1997-11-05 | 427 | 420 | 422 | 428 | 453 | 525 | 624 | 580 | 521 | 485 | 465 | 452 | 445 | 439 | 437 | 447 | 474 | 541 | 574 | 559 | 543 | 511 | 458 | 406
1997-11-06 | 376 | 361 | 353 | 350 | 372 | 430 | 520 | 508 | 485 | 474 | 462 | 455 | 443 | 445 | 451 | 463 | 506 | 573 | 608 | 601 | 586 | 544 | 490 | 440
1997-11-07 | 420 | 410 | 405 | 407 | 428 | 491 | 586 | 567 | 530 | 515 | 508 | 498 | 486 | 483 | 477 | 487 | 527 | 584 | 605 | 587 | 566 | 544 | 515 | 482
1997-11-08 | 456 | 444 | 438 | 442 | 456 | 490 | 527 | 564 | 571 | 549 | 523 | 496 | 474 | 453 | 437 | 439 | 465 | 533 | 565 | 562 | 554 | 538 | 513 | 481
1997-11-09 | 463 | 452 | 450 | 452 | 464 | 487 | 522 | 582 | 613 | 577 | 512 | 469 | 460 | 443 | 423 | 417 | 439 | 508 | 543 | 552 | 550 | 527 | 483 | 436
1997-11-10 | 416 | 409 | 409 | 419 | 442 | 511 | 614 | 588 | 550 | 531 | 518 | 505 | 486 | 475 | 468 | 474 | 506 | 581 | 620 | 614 | 594 | 552 | 495 | 439
1997-11-11 | 413 | 405 | 405 | 409 | 427 | 490 | 592 | 578 | 542 | 512 | 491 | 470 | 451 | 447 | 440 | 446 | 479 | 556 | 594 | 588 | 576 | 538 | 486 | 428
1997-11-12 | 402 | 386 | 380 | 381 | 399 | 460 | 561 | 551 | 529 | 526 | 525 | 524 | 514 | 509 | 504 | 514 | 550 | 619 | 635 | 615 | 594 | 553 | 493 | 433
1997-11-13 | 407 | 396 | 390 | 390 | 407 | 469 | 566 | 545 | 505 | 497 | 487 | 475 | 460 | 457 | 455 | 464 | 500 | 559 | 584 | 576 | 562 | 526 | 483 | 430
1997-11-14 | 401 | 390 | 395 | 393 | 414 | 476 | 579 | 565 | 536 | 519 | 506 | 491 | 484 | 476 | 472 | 482 | 519 | 582 | 599 | 577 | 562 | 539 | 507 | 467
1997-11-15 | 437 | 425 | 424 | 428 | 441 | 466 | 499 | 539 | 559 | 561 | 556 | 556 | 535 | 529 | 525 | 546 | 567 | 620 | 635 | 622 | 612 | 591 | 563 | 524
1997-11-16 | 501 | 492 | 492 | 502 | 516 | 541 | 577 | 637 | 674 | 647 | 580 | 535 | 515 | 493 | 478 | 479 | 514 | 593 | 634 | 658 | 665 | 635 | 584 | 533
1997-11-17 | 518 | 518 | 524 | 539 | 575 | 658 | 768 | 723 | 655 | 612 | 574 | 541 | 511 | 493 | 483 | 493 | 539 | 637 | 707 | 722 | 718 | 676 | 613 | 559
1997-11-18 | 536 | 527 | 523 | 524 | 543 | 611 | 710 | 672 | 607 | 572 | 540 | 520 | 498 | 493 | 491 | 508 | 560 | 633 | 665 | 658 | 634 | 591 | 534 | 471
1997-11-19 | 446 | 433 | 431 | 432 | 451 | 520 | 619 | 592 | 546 | 521 | 501 | 480 | 456 | 446 | 437 | 444 | 479 | 566 | 617 | 613 | 612 | 585 | 524 | 467
1997-11-20 | 446 | 438 | 437 | 442 | 471 | 538 | 648 | 627 | 562 | 518 | 486 | 459 | 445 | 439 | 426 | 432 | 459 | 521 | 559 | 554 | 540 | 505 | 448 | 391
1997-11-21 | 360 | 346 | 340 | 335 | 351 | 404 | 496 | 488 | 464 | 449 | 447 | 445 | 434 | 433 | 426 | 433 | 459 | 508 | 523 | 509 | 496 | 474 | 438 | 402
1997-11-22 | 373 | 359 | 351 | 348 | 360 | 381 | 401 | 430 | 470 | 489 | 486 | 471 | 451 | 433 | 418 | 416 | 436 | 501 | 523 | 516 | 510 | 492 | 464 | 433
1997-11-23 | 407 | 396 | 394 | 394 | 407 | 427 | 458 | 519 | 575 | 560 | 500 | 457 | 443 | 429 | 411 | 411 | 429 | 500 | 539 | 552 | 564 | 544 | 506 | 456
1997-11-24 | 436 | 433 | 441 | 452 | 484 | 563 | 675 | 648 | 588 | 542 | 504 | 478 | 458 | 449 | 443 | 441 | 468 | 549 | 607 | 609 | 602 | 578 | 527 | 476
1997-11-25 | 457 | 450 | 450 | 459 | 486 | 563 | 670 | 634 | 569 | 522 | 492 | 467 | 448 | 441 | 437 | 439 | 460 | 522 | 571 | 576 | 569 | 548 | 509 | 462
1997-11-26 | 433 | 421 | 419 | 424 | 443 | 495 | 564 | 572 | 559 | 533 | 510 | 486 | 467 | 458 | 454 | 449 | 458 | 517 | 546 | 534 | 518 | 499 | 464 | 416
1997-11-27 | 377 | 357 | 351 | 347 | 342 | 356 | 384 | 428 | 487 | 516 | 512 | 480 | 422 | 389 | 379 | 373 | 376 | 426 | 448 | 450 | 445 | 429 | 400 | 359
1997-11-28 | 331 | 321 | 318 | 321 | 336 | 370 | 400 | 424 | 439 | 438 | 432 | 427 | 419 | 414 | 406 | 408 | 423 | 481 | 494 | 465 | 447 | 437 | 407 | 365
1997-11-29 | 331 | 315 | 310 | 308 | 314 | 322 | 343 | 371 | 417 | 454 | 467 | 468 | 457 | 442 | 432 | 425 | 430 | 479 | 501 | 487 | 468 | 452 | 421 | 384
1997-11-30 | 355 | 336 | 327 | 329 | 337 | 353 | 379 | 431 | 493 | 507 | 475 | 452 | 449 | 436 | 422 | 425 | 447 | 511 | 537 | 543 | 543 | 512 | 467 | 410
1997-12-01 | 385 | 377 | 375 | 381 | 404 | 473 | 582 | 560 | 520 | 500 | 488 | 480 | 471 | 471 | 474 | 481 | 520 | 593 | 623 | 620 | 606 | 570 | 511 | 451
1997-12-02 | 416 | 402 | 397 | 399 | 414 | 479 | 585 | 562 | 521 | 500 | 487 | 468 | 447 | 439 | 424 | 431 | 464 | 543 | 581 | 584 | 576 | 546 | 492 | 431
1997-12-03 | 398 | 388 | 380 | 378 | 390 | 443 | 542 | 523 | 485 | 476 | 470 | 458 | 446 | 443 | 441 | 453 | 484 | 548 | 584 | 579 | 569 | 540 | 485 | 427
1997-12-04 | 398 | 389 | 386 | 391 | 413 | 481 | 589 | 564 | 519 | 495 | 489 | 494 | 488 | 481 | 471 | 475 | 513 | 610 | 670 | 682 | 680 | 659 | 601 | 541
1997-12-05 | 514 | 504 | 503 | 507 | 532 | 609 | 708 | 674 | 612 | 572 | 538 | 507 | 481 | 466 | 456 | 457 | 499 | 600 | 658 | 667 | 667 | 659 | 625 | 580
1997-12-06 | 559 | 546 | 547 | 552 | 568 | 602 | 642 | 682 | 693 | 650 | 598 | 555 | 522 | 495 | 478 | 485 | 521 | 618 | 656 | 664 | 661 | 651 | 628 | 592
1997-12-07 | 569 | 551 | 551 | 561 | 574 | 597 | 627 | 677 | 729 | 715 | 651 | 602 | 590 | 570 | 557 | 559 | 584 | 644 | 656 | 659 | 658 | 622 | 561 | 500
1997-12-08 | 473 | 465 | 463 | 467 | 489 | 561 | 672 | 648 | 603 | 585 | 567 | 551 | 533 | 522 | 509 | 506 | 541 | 611 | 648 | 639 | 613 | 569 | 501 | 432
1997-12-09 | 399 | 385 | 376 | 376 | 390 | 450 | 547 | 533 | 497 | 476 | 465 | 451 | 443 | 437 | 431 | 436 | 465 | 534 | 569 | 562 | 546 | 518 | 462 | 402
1997-12-10 | 369 | 352 | 344 | 339 | 357 | 422 | 528 | 517 | 480 | 462 | 450 | 440 | 439 | 439 | 436 | 449 | 495 | 589 | 642 | 641 | 637 | 613 | 554 | 490
1997-12-11 | 469 | 456 | 456 | 463 | 488 | 569 | 677 | 653 | 609 | 596 | 583 | 572 | 559 | 554 | 556 | 574 | 622 | 709 | 744 | 734 | 721 | 684 | 618 | 550
1997-12-12 | 523 | 510 | 508 | 514 | 538 | 615 | 725 | 697 | 649 | 618 | 592 | 569 | 553 | 549 | 547 | 566 | 611 | 686 | 707 | 695 | 679 | 657 | 613 | 559
1997-12-13 | 526 | 506 | 500 | 500 | 511 | 538 | 578 | 624 | 658 | 660 | 641 | 619 | 602 | 585 | 578 | 588 | 614 | 675 | 684 | 670 | 653 | 635 | 601 | 553
1997-12-14 | 518 | 507 | 507 | 509 | 520 | 539 | 570 | 634 | 703 | 714 | 683 | 649 | 644 | 626 | 617 | 624 | 644 | 697 | 719 | 719 | 710 | 674 | 624 | 561
1997-12-15 | 532 | 522 | 525 | 537 | 571 | 659 | 769 | 742 | 679 | 633 | 585 | 549 | 510 | 493 | 474 | 468 | 508 | 622 | 695 | 719 | 724 | 698 | 640 | 577
1997-12-16 | 552 | 541 | 550 | 560 | 590 | 674 | 787 | 755 | 678 | 612 | 557 | 517 | 487 | 471 | 458 | 460 | 495 | 597 | 666 | 681 | 685 | 661 | 598 | 539
1997-12-17 | 515 | 509 | 505 | 509 | 535 | 618 | 729 | 692 | 610 | 556 | 508 | 476 | 455 | 437 | 418 | 420 | 448 | 541 | 606 | 613 | 623 | 609 | 563 | 500
1997-12-18 | 475 | 473 | 476 | 486 | 520 | 609 | 727 | 705 | 632 | 568 | 517 | 474 | 446 | 436 | 426 | 429 | 455 | 542 | 601 | 617 | 620 | 600 | 547 | 490
1997-12-19 | 461 | 451 | 451 | 457 | 481 | 557 | 659 | 641 | 589 | 538 | 495 | 463 | 439 | 434 | 430 | 431 | 441 | 507 | 547 | 538 | 526 | 512 | 480 | 437
1997-12-20 | 405 | 390 | 386 | 386 | 403 | 432 | 469 | 511 | 546 | 545 | 515 | 484 | 459 | 439 | 419 | 423 | 445 | 512 | 532 | 518 | 505 | 488 | 459 | 417
1997-12-21 | 383 | 364 | 355 | 352 | 358 | 370 | 393 | 443 | 499 | 519 | 494 | 471 | 468 | 459 | 446 | 440 | 443 | 488 | 498 | 491 | 488 | 471 | 434 | 382
1997-12-22 | 353 | 344 | 348 | 356 | 382 | 441 | 519 | 554 | 547 | 525 | 504 | 479 | 459 | 449 | 443 | 444 | 455 | 523 | 567 | 569 | 565 | 548 | 509 | 456
1997-12-23 | 421 | 401 | 392 | 390 | 409 | 449 | 496 | 523 | 532 | 547 | 556 | 555 | 549 | 551 | 541 | 545 | 563 | 604 | 617 | 599 | 583 | 561 | 507 | 448
1997-12-24 | 409 | 384 | 370 | 360 | 354 | 386 | 432 | 466 | 484 | 491 | 477 | 455 | 434 | 425 | 418 | 421 | 439 | 495 | 509 | 507 | 515 | 525 | 516 | 489
1997-12-25 | 458 | 433 | 425 | 428 | 442 | 473 | 522 | 588 | 611 | 584 | 543 | 500 | 445 | 408 | 389 | 382 | 393 | 454 | 500 | 523 | 533 | 531 | 503 | 463
1997-12-26 | 437 | 424 | 421 | 425 | 441 | 471 | 511 | 541 | 571 | 583 | 568 | 534 | 505 | 485 | 487 | 498 | 539 | 611 | 636 | 624 | 606 | 581 | 541 | 499
1997-12-27 | 464 | 451 | 448 | 449 | 463 | 488 | 518 | 552 | 606 | 643 | 642 | 610 | 570 | 538 | 515 | 507 | 532 | 612 | 664 | 674 | 672 | 664 | 629 | 592
1997-12-28 | 568 | 557 | 554 | 559 | 577 | 603 | 634 | 683 | 731 | 706 | 634 | 573 | 550 | 521 | 507 | 510 | 540 | 610 | 634 | 631 | 621 | 595 | 558 | 511
1997-12-29 | 485 | 470 | 472 | 479 | 504 | 552 | 615 | 637 | 641 | 647 | 643 | 636 | 624 | 606 | 592 | 582 | 596 | 670 | 729 | 725 | 706 | 667 | 608 | 549
1997-12-30 | 523 | 515 | 519 | 526 | 551 | 609 | 679 | 694 | 671 | 635 | 598 | 565 | 532 | 509 | 491 | 483 | 501 | 584 | 644 | 647 | 632 | 601 | 551 | 495
1997-12-31 | 467 | 455 | 453 | 460 | 491 | 546 | 615 | 638 | 631 | 614 | 589 | 560 | 532 | 508 | 490 | 494 | 515 | 606 | 666 | 659 | 647 | 634 | 614 | 589