Battaglia, Kevin

From:	Aguirre, Victor

Sent:	Thursday, May 21, 1998 8:09 AM

To:	Battaglia, Kevin

Subject:	Peaks and such

|  | Summer Peak (MW) | Winter Peak (MW) | Energy (MWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 1,659 | 1,170 | 8,309,774 |
| 1998 | 1,716 | 1,248 | 8,258,300 |
| 1999 | 1,752 | 1,273 | 8,362,900 |
| 2000 | 1,804 | 1,311 | 8,531,000 |
| 2001 | 1,852 | 1,346 | 8,727,500 |
| 2002 | 1,898 | 1,380 | 8,900,500 |
| 2003 | 1,944 | 1,413 | 9,070,100 |
| 2004 | 1,990 | 1,446 | 9,245,100 |
| 2005 | 2,035 | 1,479 | 9,414,700 |
| 2006 | 2,081 | 1,513 | 9,591,100 |
| 2007 | 2,126 | 1,546 | 9,750,800 |

Thank you,

Victor Aguirre

Fuels and Resource Planning

Tucson Electric Power Company

Phone:  (520) 745-7128

Fax:  (520) 745-3348

E-mail:  vaguirre@tucsonelectric.com