ComEd

Time Zone Central Standard,

Daylight savings time in effect from April 5, 1998 2 AM to October 25, 1998 at 2AM,

Data starts on January 1, 1998 hour starting 12 AM (hour ending 1 AM).--,

period_datetime   net_load_mwh

1/1/98 12:00 AM   8896

1/1/98 1:00 AM   8661

1/1/98 2:00 AM   8310

1/1/98 3:00 AM   8158

1/1/98 4:00 AM   8136

1/1/98 5:00 AM   8174

1/1/98 6:00 AM   8252

1/1/98 7:00 AM   8148

1/1/98 8:00 AM   8195

1/1/98 9:00 AM   8306

1/1/98 10:00 AM   8380

1/1/98 11:00 AM   8401

1/1/98 12:00 PM   8320

1/1/98 1:00 PM   8223

1/1/98 2:00 PM   8126

1/1/98 3:00 PM   8132

1/1/98 4:00 PM   8822

1/1/98 5:00 PM   9824

1/1/98 6:00 PM   9858

1/1/98 7:00 PM   9793

1/1/98 8:00 PM   9636

1/1/98 9:00 PM   9327

1/1/98 10:00 PM   8822

1/1/98 11:00 PM   8140

1/2/98 12:00 AM   7687

1/2/98 1:00 AM   7442

1/2/98 2:00 AM   7313

1/2/98 3:00 AM   7341

1/2/98 4:00 AM   7497

1/2/98 5:00 AM   8006

1/2/98 6:00 AM   8827

1/2/98 7:00 AM   9398

1/2/98 8:00 AM   9840

1/2/98 9:00 AM   10179

1/2/98 10:00 AM   10232

1/2/98 11:00 AM   10198

1/2/98 12:00 PM   10125

1/2/98 1:00 PM   10061

1/2/98 2:00 PM   10076

1/2/98 3:00 PM   10101

1/2/98 4:00 PM   10629

1/2/98 5:00 PM   11144

1/2/98 6:00 PM   10815

1/2/98 7:00 PM   10574

1/2/98 8:00 PM   10306

1/2/98 9:00 PM   9876

1/2/98 10:00 PM   9154

1/2/98 11:00 PM   8491

1/3/98 12:00 AM   7926

1/3/98 1:00 AM   7461

1/3/98 2:00 AM   7256

1/3/98 3:00 AM   7149

1/3/98 4:00 AM   7065

1/3/98 5:00 AM   7278

1/3/98 6:00 AM   7776

1/3/98 7:00 AM   8092

1/3/98 8:00 AM   8511

1/3/98 9:00 AM   8924

1/3/98 10:00 AM   9046

1/3/98 11:00 AM   9172

1/3/98 12:00 PM   9083

1/3/98 1:00 PM   8930

1/3/98 2:00 PM   8922

1/3/98 3:00 PM   8968

1/3/98 4:00 PM   9461

1/3/98 5:00 PM   9916

1/3/98 6:00 PM   9835

1/3/98 7:00 PM   9741

1/3/98 8:00 PM   9599

1/3/98 9:00 PM   9369

1/3/98 10:00 PM   8896

1/3/98 11:00 PM   8341

1/4/98 12:00 AM   7948

1/4/98 1:00 AM   7601

1/4/98 2:00 AM   7377

1/4/98 3:00 AM   7350

1/4/98 4:00 AM   7292

1/4/98 5:00 AM   7463

1/4/98 6:00 AM   7656

1/4/98 7:00 AM   7848

1/4/98 8:00 AM   8230

1/4/98 9:00 AM   8416

1/4/98 10:00 AM   8650

1/4/98 11:00 AM   8864

1/4/98 12:00 PM   8932

1/4/98 1:00 PM   9013

1/4/98 2:00 PM   9170

1/4/98 3:00 PM   9170

1/4/98 4:00 PM   9680

1/4/98 5:00 PM   10194

1/4/98 6:00 PM   10052

1/4/98 7:00 PM   9862

1/4/98 8:00 PM   9641

1/4/98 9:00 PM   9131

1/4/98 10:00 PM   8509

1/4/98 11:00 PM   7996

1/5/98 12:00 AM   7476

1/5/98 1:00 AM   7322

1/5/98 2:00 AM   7267

1/5/98 3:00 AM   7144

1/5/98 4:00 AM   7427

1/5/98 5:00 AM   8230

1/5/98 6:00 AM   9446

1/5/98 7:00 AM   10609

1/5/98 8:00 AM   10980

1/5/98 9:00 AM   10941

1/5/98 10:00 AM   11165

1/5/98 11:00 AM   11318

1/5/98 12:00 PM   11247

1/5/98 1:00 PM   11227

1/5/98 2:00 PM   11281

1/5/98 3:00 PM   11342

1/5/98 4:00 PM   11668

1/5/98 5:00 PM   11902

1/5/98 6:00 PM   11704

1/5/98 7:00 PM   11447

1/5/98 8:00 PM   11162

1/5/98 9:00 PM   10576

1/5/98 10:00 PM   9790

1/5/98 11:00 PM   8904

1/6/98 12:00 AM   8306

1/6/98 1:00 AM   7949

1/6/98 2:00 AM   7815

1/6/98 3:00 AM   7785

1/6/98 4:00 AM   7928

1/6/98 5:00 AM   8600

1/6/98 6:00 AM   9910

1/6/98 7:00 AM   10892

1/6/98 8:00 AM   11124

1/6/98 9:00 AM   11143

1/6/98 10:00 AM   11146

1/6/98 11:00 AM   11144

1/6/98 12:00 PM   11123

1/6/98 1:00 PM   11152

1/6/98 2:00 PM   11204

1/6/98 3:00 PM   11309

1/6/98 4:00 PM   11708

1/6/98 5:00 PM   11991

1/6/98 6:00 PM   11776

1/6/98 7:00 PM   11574

1/6/98 8:00 PM   11290

1/6/98 9:00 PM   10660

1/6/98 10:00 PM   9862

1/6/98 11:00 PM   9105

1/7/98 12:00 AM   8456

1/7/98 1:00 AM   8191

1/7/98 2:00 AM   8022

1/7/98 3:00 AM   7984

1/7/98 4:00 AM   8117

1/7/98 5:00 AM   8844

1/7/98 6:00 AM   10232

1/7/98 7:00 AM   11251

1/7/98 8:00 AM   11525

1/7/98 9:00 AM   11647

1/7/98 10:00 AM   11669

1/7/98 11:00 AM   11699

1/7/98 12:00 PM   11780

1/7/98 1:00 PM   11771

1/7/98 2:00 PM   11751

1/7/98 3:00 PM   11890

1/7/98 4:00 PM   12223

1/7/98 5:00 PM   12489

1/7/98 6:00 PM   12282

1/7/98 7:00 PM   12020

1/7/98 8:00 PM   11762

1/7/98 9:00 PM   11166

1/7/98 10:00 PM   10331

1/7/98 11:00 PM   9449

1/8/98 12:00 AM   8931

1/8/98 1:00 AM   8639

1/8/98 2:00 AM   8467

1/8/98 3:00 AM   8438

1/8/98 4:00 AM   8681

1/8/98 5:00 AM   9314

1/8/98 6:00 AM   10658

1/8/98 7:00 AM   11733

1/8/98 8:00 AM   11889

1/8/98 9:00 AM   11991

1/8/98 10:00 AM   12097

1/8/98 11:00 AM   12132

1/8/98 12:00 PM   12124

1/8/98 1:00 PM   12139

1/8/98 2:00 PM   12053

1/8/98 3:00 PM   12032

1/8/98 4:00 PM   12440

1/8/98 5:00 PM   12726

1/8/98 6:00 PM   12521

1/8/98 7:00 PM   12171

1/8/98 8:00 PM   11786

1/8/98 9:00 PM   11106

1/8/98 10:00 PM   10250

1/8/98 11:00 PM   9433

1/9/98 12:00 AM   8921

1/9/98 1:00 AM   8619

1/9/98 2:00 AM   8445

1/9/98 3:00 AM   8460

1/9/98 4:00 AM   8649

1/9/98 5:00 AM   9352

1/9/98 6:00 AM   10629

1/9/98 7:00 AM   11512

1/9/98 8:00 AM   11786

1/9/98 9:00 AM   11718

1/9/98 10:00 AM   11709

1/9/98 11:00 AM   11634

1/9/98 12:00 PM   11599

1/9/98 1:00 PM   11628

1/9/98 2:00 PM   11604

1/9/98 3:00 PM   11634

1/9/98 4:00 PM   12040

1/9/98 5:00 PM   12442

1/9/98 6:00 PM   12138

1/9/98 7:00 PM   11912

1/9/98 8:00 PM   11583

1/9/98 9:00 PM   11143

1/9/98 10:00 PM   10529

1/9/98 11:00 PM   9859

1/10/98 12:00 AM   9376

1/10/98 1:00 AM   9035

1/10/98 2:00 AM   8929

1/10/98 3:00 AM   8928

1/10/98 4:00 AM   9003

1/10/98 5:00 AM   9351

1/10/98 6:00 AM   9889

1/10/98 7:00 AM   10288

1/10/98 8:00 AM   10627

1/10/98 9:00 AM   10889

1/10/98 10:00 AM   10948

1/10/98 11:00 AM   10925

1/10/98 12:00 PM   10783

1/10/98 1:00 PM   10465

1/10/98 2:00 PM   10227

1/10/98 3:00 PM   10164

1/10/98 4:00 PM   10743

1/10/98 5:00 PM   11623

1/10/98 6:00 PM   11639

1/10/98 7:00 PM   11415

1/10/98 8:00 PM   11128

1/10/98 9:00 PM   10745

1/10/98 10:00 PM   10292

1/10/98 11:00 PM   9677

1/11/98 12:00 AM   9232

1/11/98 1:00 AM   8900

1/11/98 2:00 AM   8738

1/11/98 3:00 AM   8697

1/11/98 4:00 AM   8633

1/11/98 5:00 AM   8809

1/11/98 6:00 AM   9091

1/11/98 7:00 AM   9095

1/11/98 8:00 AM   9316

1/11/98 9:00 AM   9472

1/11/98 10:00 AM   9613

1/11/98 11:00 AM   9607

1/11/98 12:00 PM   9552

1/11/98 1:00 PM   9511

1/11/98 2:00 PM   9452

1/11/98 3:00 PM   9587

1/11/98 4:00 PM   10225

1/11/98 5:00 PM   10971

1/11/98 6:00 PM   11034

1/11/98 7:00 PM   10893

1/11/98 8:00 PM   10691

1/11/98 9:00 PM   10335

1/11/98 10:00 PM   9674

1/11/98 11:00 PM   9017

1/12/98 12:00 AM   8747

1/12/98 1:00 AM   8461

1/12/98 2:00 AM   8404

1/12/98 3:00 AM   8479

1/12/98 4:00 AM   8597

1/12/98 5:00 AM   9386

1/12/98 6:00 AM   10826

1/12/98 7:00 AM   11722

1/12/98 8:00 AM   12121

1/12/98 9:00 AM   12147

1/12/98 10:00 AM   12200

1/12/98 11:00 AM   12181

1/12/98 12:00 PM   12116

1/12/98 1:00 PM   12189

1/12/98 2:00 PM   12095

1/12/98 3:00 PM   12087

1/12/98 4:00 PM   12494

1/12/98 5:00 PM   12993

1/12/98 6:00 PM   12884

1/12/98 7:00 PM   12618

1/12/98 8:00 PM   12300

1/12/98 9:00 PM   11721

1/12/98 10:00 PM   10981

1/12/98 11:00 PM   10111

1/13/98 12:00 AM   9601

1/13/98 1:00 AM   9437

1/13/98 2:00 AM   9347

1/13/98 3:00 AM   9354

1/13/98 4:00 AM   9601

1/13/98 5:00 AM   10308

1/13/98 6:00 AM   11831

1/13/98 7:00 AM   12631

1/13/98 8:00 AM   12845

1/13/98 9:00 AM   12809

1/13/98 10:00 AM   12783

1/13/98 11:00 AM   12767

1/13/98 12:00 PM   12545

1/13/98 1:00 PM   12566

1/13/98 2:00 PM   12427

1/13/98 3:00 PM   12494

1/13/98 4:00 PM   12859

1/13/98 5:00 PM   13573

1/13/98 6:00 PM   13549

1/13/98 7:00 PM   13371

1/13/98 8:00 PM   13001

1/13/98 9:00 PM   12363

1/13/98 10:00 PM   11467

1/13/98 11:00 PM   10578

1/14/98 12:00 AM   10080

1/14/98 1:00 AM   9789

1/14/98 2:00 AM   9562

1/14/98 3:00 AM   9480

1/14/98 4:00 AM   9606

1/14/98 5:00 AM   10300

1/14/98 6:00 AM   11619

1/14/98 7:00 AM   12545

1/14/98 8:00 AM   12765

1/14/98 9:00 AM   12765

1/14/98 10:00 AM   12800

1/14/98 11:00 AM   12690

1/14/98 12:00 PM   12647

1/14/98 1:00 PM   12633

1/14/98 2:00 PM   12545

1/14/98 3:00 PM   12617

1/14/98 4:00 PM   12935

1/14/98 5:00 PM   13272

1/14/98 6:00 PM   13080

1/14/98 7:00 PM   12799

1/14/98 8:00 PM   12391

1/14/98 9:00 PM   11795

1/14/98 10:00 PM   10818

1/14/98 11:00 PM   9983

1/15/98 12:00 AM   9442

1/15/98 1:00 AM   9036

1/15/98 2:00 AM   8944

1/15/98 3:00 AM   8915

1/15/98 4:00 AM   9048

1/15/98 5:00 AM   9820

1/15/98 6:00 AM   11058

1/15/98 7:00 AM   11880

1/15/98 8:00 AM   12036

1/15/98 9:00 AM   12124

1/15/98 10:00 AM   12222

1/15/98 11:00 AM   12130

1/15/98 12:00 PM   12019

1/15/98 1:00 PM   12020

1/15/98 2:00 PM   11849

1/15/98 3:00 PM   11892

1/15/98 4:00 PM   12187

1/15/98 5:00 PM   12688

1/15/98 6:00 PM   12556

1/15/98 7:00 PM   12293

1/15/98 8:00 PM   11959

1/15/98 9:00 PM   11311

1/15/98 10:00 PM   10573

1/15/98 11:00 PM   9701

1/16/98 12:00 AM   9127

1/16/98 1:00 AM   8826

1/16/98 2:00 AM   8618

1/16/98 3:00 AM   8698

1/16/98 4:00 AM   8807

1/16/98 5:00 AM   9478

1/16/98 6:00 AM   10746

1/16/98 7:00 AM   11650

1/16/98 8:00 AM   11970

1/16/98 9:00 AM   11995

1/16/98 10:00 AM   11945

1/16/98 11:00 AM   11884

1/16/98 12:00 PM   11872

1/16/98 1:00 PM   11879

1/16/98 2:00 PM   11772

1/16/98 3:00 PM   11760

1/16/98 4:00 PM   11927

1/16/98 5:00 PM   12302

1/16/98 6:00 PM   12153

1/16/98 7:00 PM   11756

1/16/98 8:00 PM   11457

1/16/98 9:00 PM   11043

1/16/98 10:00 PM   10340

1/16/98 11:00 PM   9580

1/17/98 12:00 AM   8926

1/17/98 1:00 AM   8614

1/17/98 2:00 AM   8442

1/17/98 3:00 AM   8251

1/17/98 4:00 AM   8355

1/17/98 5:00 AM   8627

1/17/98 6:00 AM   9111

1/17/98 7:00 AM   9671

1/17/98 8:00 AM   10078

1/17/98 9:00 AM   10365

1/17/98 10:00 AM   10518

1/17/98 11:00 AM   10459

1/17/98 12:00 PM   10231

1/17/98 1:00 PM   10039

1/17/98 2:00 PM   9893

1/17/98 3:00 PM   9866

1/17/98 4:00 PM   10288

1/17/98 5:00 PM   10924

1/17/98 6:00 PM   10783

1/17/98 7:00 PM   10621

1/17/98 8:00 PM   10365

1/17/98 9:00 PM   10078

1/17/98 10:00 PM   9642

1/17/98 11:00 PM   9119

1/18/98 12:00 AM   8754

1/18/98 1:00 AM   8423

1/18/98 2:00 AM   8341

1/18/98 3:00 AM   8301

1/18/98 4:00 AM   8276

1/18/98 5:00 AM   8388

1/18/98 6:00 AM   8733

1/18/98 7:00 AM   8959

1/18/98 8:00 AM   9118

1/18/98 9:00 AM   9297

1/18/98 10:00 AM   9389

1/18/98 11:00 AM   9301

1/18/98 12:00 PM   9253

1/18/98 1:00 PM   9111

1/18/98 2:00 PM   9083

1/18/98 3:00 PM   9124

1/18/98 4:00 PM   9589

1/18/98 5:00 PM   10547

1/18/98 6:00 PM   10623

1/18/98 7:00 PM   10544

1/18/98 8:00 PM   10407

1/18/98 9:00 PM   10183

1/18/98 10:00 PM   9689

1/18/98 11:00 PM   9172

1/19/98 12:00 AM   8850

1/19/98 1:00 AM   8637

1/19/98 2:00 AM   8574

1/19/98 3:00 AM   8591

1/19/98 4:00 AM   8773

1/19/98 5:00 AM   9422

1/19/98 6:00 AM   10569

1/19/98 7:00 AM   11166

1/19/98 8:00 AM   11645

1/19/98 9:00 AM   11773

1/19/98 10:00 AM   11806

1/19/98 11:00 AM   11698

1/19/98 12:00 PM   11507

1/19/98 1:00 PM   11557

1/19/98 2:00 PM   11420

1/19/98 3:00 PM   11280

1/19/98 4:00 PM   11529

1/19/98 5:00 PM   12404

1/19/98 6:00 PM   12293

1/19/98 7:00 PM   12056

1/19/98 8:00 PM   11771

1/19/98 9:00 PM   11316

1/19/98 10:00 PM   10496

1/19/98 11:00 PM   9711

1/20/98 12:00 AM   9278

1/20/98 1:00 AM   8963

1/20/98 2:00 AM   8841

1/20/98 3:00 AM   8785

1/20/98 4:00 AM   8980

1/20/98 5:00 AM   9776

1/20/98 6:00 AM   11025

1/20/98 7:00 AM   11844

1/20/98 8:00 AM   12105

1/20/98 9:00 AM   12139

1/20/98 10:00 AM   12105

1/20/98 11:00 AM   11980

1/20/98 12:00 PM   11824

1/20/98 1:00 PM   11808

1/20/98 2:00 PM   11708

1/20/98 3:00 PM   11666

1/20/98 4:00 PM   11973

1/20/98 5:00 PM   12578

1/20/98 6:00 PM   12426

1/20/98 7:00 PM   12252

1/20/98 8:00 PM   11866

1/20/98 9:00 PM   11284

1/20/98 10:00 PM   10484

1/20/98 11:00 PM   9588

1/21/98 12:00 AM   9109

1/21/98 1:00 AM   8854

1/21/98 2:00 AM   8604

1/21/98 3:00 AM   8625

1/21/98 4:00 AM   8833

1/21/98 5:00 AM   9501

1/21/98 6:00 AM   10886

1/21/98 7:00 AM   11836

1/21/98 8:00 AM   11993

1/21/98 9:00 AM   12077

1/21/98 10:00 AM   12185

1/21/98 11:00 AM   12109

1/21/98 12:00 PM   12107

1/21/98 1:00 PM   12102

1/21/98 2:00 PM   11945

1/21/98 3:00 PM   11955

1/21/98 4:00 PM   12195

1/21/98 5:00 PM   12658

1/21/98 6:00 PM   12490

1/21/98 7:00 PM   12185

1/21/98 8:00 PM   11881

1/21/98 9:00 PM   11367

1/21/98 10:00 PM   10461

1/21/98 11:00 PM   9557

1/22/98 12:00 AM   9105

1/22/98 1:00 AM   8812

1/22/98 2:00 AM   8528

1/22/98 3:00 AM   8487

1/22/98 4:00 AM   8745

1/22/98 5:00 AM   9408

1/22/98 6:00 AM   10740

1/22/98 7:00 AM   11741

1/22/98 8:00 AM   11890

1/22/98 9:00 AM   11962

1/22/98 10:00 AM   12059

1/22/98 11:00 AM   12021

1/22/98 12:00 PM   12075

1/22/98 1:00 PM   12140

1/22/98 2:00 PM   11991

1/22/98 3:00 PM   12037

1/22/98 4:00 PM   12291

1/22/98 5:00 PM   12603

1/22/98 6:00 PM   12462

1/22/98 7:00 PM   12214

1/22/98 8:00 PM   11834

1/22/98 9:00 PM   11215

1/22/98 10:00 PM   10427

1/22/98 11:00 PM   9587

1/23/98 12:00 AM   9064

1/23/98 1:00 AM   8699

1/23/98 2:00 AM   8486

1/23/98 3:00 AM   8473

1/23/98 4:00 AM   8709

1/23/98 5:00 AM   9392

1/23/98 6:00 AM   10674

1/23/98 7:00 AM   11515

1/23/98 8:00 AM   11726

1/23/98 9:00 AM   11753

1/23/98 10:00 AM   11865

1/23/98 11:00 AM   11754

1/23/98 12:00 PM   11689

1/23/98 1:00 PM   11607

1/23/98 2:00 PM   11566

1/23/98 3:00 PM   11443

1/23/98 4:00 PM   11645

1/23/98 5:00 PM   12146

1/23/98 6:00 PM   11991

1/23/98 7:00 PM   11676

1/23/98 8:00 PM   11403

1/23/98 9:00 PM   10902

1/23/98 10:00 PM   10323

1/23/98 11:00 PM   9503

1/24/98 12:00 AM   8903

1/24/98 1:00 AM   8671

1/24/98 2:00 AM   8504

1/24/98 3:00 AM   8305

1/24/98 4:00 AM   8438

1/24/98 5:00 AM   8747

1/24/98 6:00 AM   9272

1/24/98 7:00 AM   9649

1/24/98 8:00 AM   10115

1/24/98 9:00 AM   10400

1/24/98 10:00 AM   10460

1/24/98 11:00 AM   10281

1/24/98 12:00 PM   10104

1/24/98 1:00 PM   9944

1/24/98 2:00 PM   9709

1/24/98 3:00 PM   9742

1/24/98 4:00 PM   10061

1/24/98 5:00 PM   10712

1/24/98 6:00 PM   10683

1/24/98 7:00 PM   10494

1/24/98 8:00 PM   10260

1/24/98 9:00 PM   9886

1/24/98 10:00 PM   9441

1/24/98 11:00 PM   8804

1/25/98 12:00 AM   8295

1/25/98 1:00 AM   8095

1/25/98 2:00 AM   7919

1/25/98 3:00 AM   7791

1/25/98 4:00 AM   7802

1/25/98 5:00 AM   7919

1/25/98 6:00 AM   8175

1/25/98 7:00 AM   8457

1/25/98 8:00 AM   8710

1/25/98 9:00 AM   8990

1/25/98 10:00 AM   9188

1/25/98 11:00 AM   9272

1/25/98 12:00 PM   9281

1/25/98 1:00 PM   9189

1/25/98 2:00 PM   9187

1/25/98 3:00 PM   9209

1/25/98 4:00 PM   9313

1/25/98 5:00 PM   10133

1/25/98 6:00 PM   10224

1/25/98 7:00 PM   10124

1/25/98 8:00 PM   9936

1/25/98 9:00 PM   9763

1/25/98 10:00 PM   9297

1/25/98 11:00 PM   8674

1/26/98 12:00 AM   8298

1/26/98 1:00 AM   8076

1/26/98 2:00 AM   8100

1/26/98 3:00 AM   8122

1/26/98 4:00 AM   8340

1/26/98 5:00 AM   9229

1/26/98 6:00 AM   10565

1/26/98 7:00 AM   11402

1/26/98 8:00 AM   11638

1/26/98 9:00 AM   11553

1/26/98 10:00 AM   11566

1/26/98 11:00 AM   11452

1/26/98 12:00 PM   11283

1/26/98 1:00 PM   11287

1/26/98 2:00 PM   11200

1/26/98 3:00 PM   11093

1/26/98 4:00 PM   11287

1/26/98 5:00 PM   12072

1/26/98 6:00 PM   12096

1/26/98 7:00 PM   11943

1/26/98 8:00 PM   11503

1/26/98 9:00 PM   10971

1/26/98 10:00 PM   10182

1/26/98 11:00 PM   9262

1/27/98 12:00 AM   8778

1/27/98 1:00 AM   8488

1/27/98 2:00 AM   8327

1/27/98 3:00 AM   8343

1/27/98 4:00 AM   8550

1/27/98 5:00 AM   9228

1/27/98 6:00 AM   10567

1/27/98 7:00 AM   11461

1/27/98 8:00 AM   11692

1/27/98 9:00 AM   11692

1/27/98 10:00 AM   11703

1/27/98 11:00 AM   11656

1/27/98 12:00 PM   11500

1/27/98 1:00 PM   11488

1/27/98 2:00 PM   11446

1/27/98 3:00 PM   11378

1/27/98 4:00 PM   11615

1/27/98 5:00 PM   12180

1/27/98 6:00 PM   12076

1/27/98 7:00 PM   11838

1/27/98 8:00 PM   11477

1/27/98 9:00 PM   11003

1/27/98 10:00 PM   10162

1/27/98 11:00 PM   9283

1/28/98 12:00 AM   8807

1/28/98 1:00 AM   8492

1/28/98 2:00 AM   8315

1/28/98 3:00 AM   8276

1/28/98 4:00 AM   8546

1/28/98 5:00 AM   9217

1/28/98 6:00 AM   10517

1/28/98 7:00 AM   11463

1/28/98 8:00 AM   11689

1/28/98 9:00 AM   11671

1/28/98 10:00 AM   11771

1/28/98 11:00 AM   11650

1/28/98 12:00 PM   11463

1/28/98 1:00 PM   11316

1/28/98 2:00 PM   11075

1/28/98 3:00 PM   11062

1/28/98 4:00 PM   11382

1/28/98 5:00 PM   11957

1/28/98 6:00 PM   11898

1/28/98 7:00 PM   11678

1/28/98 8:00 PM   11310

1/28/98 9:00 PM   10700

1/28/98 10:00 PM   9955

1/28/98 11:00 PM   9015

1/29/98 12:00 AM   8488

1/29/98 1:00 AM   8257

1/29/98 2:00 AM   8088

1/29/98 3:00 AM   8036

1/29/98 4:00 AM   8310

1/29/98 5:00 AM   8935

1/29/98 6:00 AM   10468

1/29/98 7:00 AM   11383

1/29/98 8:00 AM   11565

1/29/98 9:00 AM   11568

1/29/98 10:00 AM   11658

1/29/98 11:00 AM   11656

1/29/98 12:00 PM   11600

1/29/98 1:00 PM   11589

1/29/98 2:00 PM   11579

1/29/98 3:00 PM   11566

1/29/98 4:00 PM   11736

1/29/98 5:00 PM   12229

1/29/98 6:00 PM   12121

1/29/98 7:00 PM   11844

1/29/98 8:00 PM   11514

1/29/98 9:00 PM   10909

1/29/98 10:00 PM   10165

1/29/98 11:00 PM   9288

1/30/98 12:00 AM   8708

1/30/98 1:00 AM   8429

1/30/98 2:00 AM   8266

1/30/98 3:00 AM   8153

1/30/98 4:00 AM   8401

1/30/98 5:00 AM   9111

1/30/98 6:00 AM   10438

1/30/98 7:00 AM   11392

1/30/98 8:00 AM   11580

1/30/98 9:00 AM   11703

1/30/98 10:00 AM   11701

1/30/98 11:00 AM   11676

1/30/98 12:00 PM   11536

1/30/98 1:00 PM   11529

1/30/98 2:00 PM   11401

1/30/98 3:00 PM   11303

1/30/98 4:00 PM   11533

1/30/98 5:00 PM   11904

1/30/98 6:00 PM   11827

1/30/98 7:00 PM   11452

1/30/98 8:00 PM   11071

1/30/98 9:00 PM   10692

1/30/98 10:00 PM   10062

1/30/98 11:00 PM   9262

1/31/98 12:00 AM   8681

1/31/98 1:00 AM   8307

1/31/98 2:00 AM   8116

1/31/98 3:00 AM   8026

1/31/98 4:00 AM   8137

1/31/98 5:00 AM   8412

1/31/98 6:00 AM   8996

1/31/98 7:00 AM   9334

1/31/98 8:00 AM   9796

1/31/98 9:00 AM   10107

1/31/98 10:00 AM   10102

1/31/98 11:00 AM   9934

1/31/98 12:00 PM   9501

1/31/98 1:00 PM   9180

1/31/98 2:00 PM   9055

1/31/98 3:00 PM   8843

1/31/98 4:00 PM   9093

1/31/98 5:00 PM   10009

1/31/98 6:00 PM   10108

1/31/98 7:00 PM   9915

1/31/98 8:00 PM   9809

1/31/98 9:00 PM   9419

1/31/98 10:00 PM   9002

1/31/98 11:00 PM   8509

2/1/98 12:00 AM   7953

2/1/98 1:00 AM   7741

2/1/98 2:00 AM   7565

2/1/98 3:00 AM   7461

2/1/98 4:00 AM   7500

2/1/98 5:00 AM   7622

2/1/98 6:00 AM   7848

2/1/98 7:00 AM   7874

2/1/98 8:00 AM   8218

2/1/98 9:00 AM   8498

2/1/98 10:00 AM   8477

2/1/98 11:00 AM   8504

2/1/98 12:00 PM   8540

2/1/98 1:00 PM   8417

2/1/98 2:00 PM   8609

2/1/98 3:00 PM   8743

2/1/98 4:00 PM   9248

2/1/98 5:00 PM   9949

2/1/98 6:00 PM   10012

2/1/98 7:00 PM   9807

2/1/98 8:00 PM   9619

2/1/98 9:00 PM   9233

2/1/98 10:00 PM   8800

2/1/98 11:00 PM   8254

2/2/98 12:00 AM   8034

2/2/98 1:00 AM   7937

2/2/98 2:00 AM   7862

2/2/98 3:00 AM   7868

2/2/98 4:00 AM   8043

2/2/98 5:00 AM   8979

2/2/98 6:00 AM   10299

2/2/98 7:00 AM   11247

2/2/98 8:00 AM   11559

2/2/98 9:00 AM   11493

2/2/98 10:00 AM   11484

2/2/98 11:00 AM   11412

2/2/98 12:00 PM   11153

2/2/98 1:00 PM   11131

2/2/98 2:00 PM   11007

2/2/98 3:00 PM   10783

2/2/98 4:00 PM   10947

2/2/98 5:00 PM   11769

2/2/98 6:00 PM   11911

2/2/98 7:00 PM   11686

2/2/98 8:00 PM   11469

2/2/98 9:00 PM   10952

2/2/98 10:00 PM   10042

2/2/98 11:00 PM   9266

2/3/98 12:00 AM   8803

2/3/98 1:00 AM   8429

2/3/98 2:00 AM   8316

2/3/98 3:00 AM   8191

2/3/98 4:00 AM   8375

2/3/98 5:00 AM   9131

2/3/98 6:00 AM   10411

2/3/98 7:00 AM   11248

2/3/98 8:00 AM   11519

2/3/98 9:00 AM   11402

2/3/98 10:00 AM   11365

2/3/98 11:00 AM   11271

2/3/98 12:00 PM   11213

2/3/98 1:00 PM   11204

2/3/98 2:00 PM   11267

2/3/98 3:00 PM   11303

2/3/98 4:00 PM   11535

2/3/98 5:00 PM   11988

2/3/98 6:00 PM   12008

2/3/98 7:00 PM   11772

2/3/98 8:00 PM   11413

2/3/98 9:00 PM   10904

2/3/98 10:00 PM   9895

2/3/98 11:00 PM   9276

2/4/98 12:00 AM   8725

2/4/98 1:00 AM   8434

2/4/98 2:00 AM   8246

2/4/98 3:00 AM   8257

2/4/98 4:00 AM   8474

2/4/98 5:00 AM   9213

2/4/98 6:00 AM   10580

2/4/98 7:00 AM   11480

2/4/98 8:00 AM   11787

2/4/98 9:00 AM   11840

2/4/98 10:00 AM   11866

2/4/98 11:00 AM   11830

2/4/98 12:00 PM   11795

2/4/98 1:00 PM   11810

2/4/98 2:00 PM   11647

2/4/98 3:00 PM   11641

2/4/98 4:00 PM   11870

2/4/98 5:00 PM   12324

2/4/98 6:00 PM   12349

2/4/98 7:00 PM   12113

2/4/98 8:00 PM   11734

2/4/98 9:00 PM   11180

2/4/98 10:00 PM   10380

2/4/98 11:00 PM   9476

2/5/98 12:00 AM   8928

2/5/98 1:00 AM   8746

2/5/98 2:00 AM   8507

2/5/98 3:00 AM   8453

2/5/98 4:00 AM   8700

2/5/98 5:00 AM   9452

2/5/98 6:00 AM   10692

2/5/98 7:00 AM   11631

2/5/98 8:00 AM   11847

2/5/98 9:00 AM   11885

2/5/98 10:00 AM   11951

2/5/98 11:00 AM   11849

2/5/98 12:00 PM   11752

2/5/98 1:00 PM   11812

2/5/98 2:00 PM   11592

2/5/98 3:00 PM   11639

2/5/98 4:00 PM   11856

2/5/98 5:00 PM   12227

2/5/98 6:00 PM   12219

2/5/98 7:00 PM   12042

2/5/98 8:00 PM   11708

2/5/98 9:00 PM   11120

2/5/98 10:00 PM   10250

2/5/98 11:00 PM   9453

2/6/98 12:00 AM   8866

2/6/98 1:00 AM   8542

2/6/98 2:00 AM   8434

2/6/98 3:00 AM   8364

2/6/98 4:00 AM   8464

2/6/98 5:00 AM   9198

2/6/98 6:00 AM   10564

2/6/98 7:00 AM   11262

2/6/98 8:00 AM   11368

2/6/98 9:00 AM   11300

2/6/98 10:00 AM   11422

2/6/98 11:00 AM   11264

2/6/98 12:00 PM   11094

2/6/98 1:00 PM   11030

2/6/98 2:00 PM   10921

2/6/98 3:00 PM   10766

2/6/98 4:00 PM   10948

2/6/98 5:00 PM   11505

2/6/98 6:00 PM   11601

2/6/98 7:00 PM   11332

2/6/98 8:00 PM   11043

2/6/98 9:00 PM   10617

2/6/98 10:00 PM   9926

2/6/98 11:00 PM   9266

2/7/98 12:00 AM   8606

2/7/98 1:00 AM   8257

2/7/98 2:00 AM   8127

2/7/98 3:00 AM   7957

2/7/98 4:00 AM   8086

2/7/98 5:00 AM   8415

2/7/98 6:00 AM   8987

2/7/98 7:00 AM   9276

2/7/98 8:00 AM   9712

2/7/98 9:00 AM   10033

2/7/98 10:00 AM   9888

2/7/98 11:00 AM   9851

2/7/98 12:00 PM   9566

2/7/98 1:00 PM   9205

2/7/98 2:00 PM   9110

2/7/98 3:00 PM   9069

2/7/98 4:00 PM   9362

2/7/98 5:00 PM   10205

2/7/98 6:00 PM   10276

2/7/98 7:00 PM   10117

2/7/98 8:00 PM   9858

2/7/98 9:00 PM   9525

2/7/98 10:00 PM   9148

2/7/98 11:00 PM   8521

2/8/98 12:00 AM   8118

2/8/98 1:00 AM   7796

2/8/98 2:00 AM   7631

2/8/98 3:00 AM   7585

2/8/98 4:00 AM   7461

2/8/98 5:00 AM   7578

2/8/98 6:00 AM   7909

2/8/98 7:00 AM   8035

2/8/98 8:00 AM   8311

2/8/98 9:00 AM   8660

2/8/98 10:00 AM   8750

2/8/98 11:00 AM   8673

2/8/98 12:00 PM   8567

2/8/98 1:00 PM   8516

2/8/98 2:00 PM   8406

2/8/98 3:00 PM   8344

2/8/98 4:00 PM   8619

2/8/98 5:00 PM   9520

2/8/98 6:00 PM   9928

2/8/98 7:00 PM   9900

2/8/98 8:00 PM   9688

2/8/98 9:00 PM   9462

2/8/98 10:00 PM   9028

2/8/98 11:00 PM   8417

2/9/98 12:00 AM   8101

2/9/98 1:00 AM   8003

2/9/98 2:00 AM   7929

2/9/98 3:00 AM   8031

2/9/98 4:00 AM   8295

2/9/98 5:00 AM   9018

2/9/98 6:00 AM   10437

2/9/98 7:00 AM   11328

2/9/98 8:00 AM   11693

2/9/98 9:00 AM   11726

2/9/98 10:00 AM   11701

2/9/98 11:00 AM   11510

2/9/98 12:00 PM   11287

2/9/98 1:00 PM   11180

2/9/98 2:00 PM   11020

2/9/98 3:00 PM   10972

2/9/98 4:00 PM   10957

2/9/98 5:00 PM   11724

2/9/98 6:00 PM   11942

2/9/98 7:00 PM   11665

2/9/98 8:00 PM   11443

2/9/98 9:00 PM   10889

2/9/98 10:00 PM   10016

2/9/98 11:00 PM   9171

2/10/98 12:00 AM   8695

2/10/98 1:00 AM   8308

2/10/98 2:00 AM   8254

2/10/98 3:00 AM   8278

2/10/98 4:00 AM   8313

2/10/98 5:00 AM   9087

2/10/98 6:00 AM   10401

2/10/98 7:00 AM   11202

2/10/98 8:00 AM   11511

2/10/98 9:00 AM   11477

2/10/98 10:00 AM   11464

2/10/98 11:00 AM   11336

2/10/98 12:00 PM   11271

2/10/98 1:00 PM   11332

2/10/98 2:00 PM   11269

2/10/98 3:00 PM   11229

2/10/98 4:00 PM   11346

2/10/98 5:00 PM   11792

2/10/98 6:00 PM   11822

2/10/98 7:00 PM   11528

2/10/98 8:00 PM   11213

2/10/98 9:00 PM   10622

2/10/98 10:00 PM   9803

2/10/98 11:00 PM   8976

2/11/98 12:00 AM   8411

2/11/98 1:00 AM   8117

2/11/98 2:00 AM   7985

2/11/98 3:00 AM   7899

2/11/98 4:00 AM   8129

2/11/98 5:00 AM   8938

2/11/98 6:00 AM   10292

2/11/98 7:00 AM   11273

2/11/98 8:00 AM   11563

2/11/98 9:00 AM   11764

2/11/98 10:00 AM   11838

2/11/98 11:00 AM   11705

2/11/98 12:00 PM   11554

2/11/98 1:00 PM   11567

2/11/98 2:00 PM   11392

2/11/98 3:00 PM   11499

2/11/98 4:00 PM   11757

2/11/98 5:00 PM   11926

2/11/98 6:00 PM   11943

2/11/98 7:00 PM   11720

2/11/98 8:00 PM   11309

2/11/98 9:00 PM   10842

2/11/98 10:00 PM   10018

2/11/98 11:00 PM   9123

2/12/98 12:00 AM   8657

2/12/98 1:00 AM   8427

2/12/98 2:00 AM   8184

2/12/98 3:00 AM   8191

2/12/98 4:00 AM   8330

2/12/98 5:00 AM   8998

2/12/98 6:00 AM   10261

2/12/98 7:00 AM   11026

2/12/98 8:00 AM   11460

2/12/98 9:00 AM   11527

2/12/98 10:00 AM   11651

2/12/98 11:00 AM   11550

2/12/98 12:00 PM   11316

2/12/98 1:00 PM   11186

2/12/98 2:00 PM   11055

2/12/98 3:00 PM   10950

2/12/98 4:00 PM   11014

2/12/98 5:00 PM   11532

2/12/98 6:00 PM   11822

2/12/98 7:00 PM   11621

2/12/98 8:00 PM   11344

2/12/98 9:00 PM   10853

2/12/98 10:00 PM   10067

2/12/98 11:00 PM   9316

2/13/98 12:00 AM   8732

2/13/98 1:00 AM   8423

2/13/98 2:00 AM   8291

2/13/98 3:00 AM   8183

2/13/98 4:00 AM   8388

2/13/98 5:00 AM   9047

2/13/98 6:00 AM   10256

2/13/98 7:00 AM   11121

2/13/98 8:00 AM   11526

2/13/98 9:00 AM   11456

2/13/98 10:00 AM   11507

2/13/98 11:00 AM   11455

2/13/98 12:00 PM   11258

2/13/98 1:00 PM   11256

2/13/98 2:00 PM   11033

2/13/98 3:00 PM   10910

2/13/98 4:00 PM   10958

2/13/98 5:00 PM   11348

2/13/98 6:00 PM   11440

2/13/98 7:00 PM   11134

2/13/98 8:00 PM   10894

2/13/98 9:00 PM   10409

2/13/98 10:00 PM   9799

2/13/98 11:00 PM   9028

2/14/98 12:00 AM   8328

2/14/98 1:00 AM   8085

2/14/98 2:00 AM   7823

2/14/98 3:00 AM   7691

2/14/98 4:00 AM   7823

2/14/98 5:00 AM   8020

2/14/98 6:00 AM   8488

2/14/98 7:00 AM   8881

2/14/98 8:00 AM   9337

2/14/98 9:00 AM   9611

2/14/98 10:00 AM   9679

2/14/98 11:00 AM   9657

2/14/98 12:00 PM   9511

2/14/98 1:00 PM   9118

2/14/98 2:00 PM   8991

2/14/98 3:00 PM   8916

2/14/98 4:00 PM   9045

2/14/98 5:00 PM   9738

2/14/98 6:00 PM   9973

2/14/98 7:00 PM   9850

2/14/98 8:00 PM   9614

2/14/98 9:00 PM   9336

2/14/98 10:00 PM   8924

2/14/98 11:00 PM   8279

2/15/98 12:00 AM   7942

2/15/98 1:00 AM   7680

2/15/98 2:00 AM   7454

2/15/98 3:00 AM   7422

2/15/98 4:00 AM   7344

2/15/98 5:00 AM   7467

2/15/98 6:00 AM   7664

2/15/98 7:00 AM   7674

2/15/98 8:00 AM   8085

2/15/98 9:00 AM   8218

2/15/98 10:00 AM   8295

2/15/98 11:00 AM   8271

2/15/98 12:00 PM   8249

2/15/98 1:00 PM   8103

2/15/98 2:00 PM   7990

2/15/98 3:00 PM   8044

2/15/98 4:00 PM   8270

2/15/98 5:00 PM   9002

2/15/98 6:00 PM   9433

2/15/98 7:00 PM   9354

2/15/98 8:00 PM   9229

2/15/98 9:00 PM   8991

2/15/98 10:00 PM   8470

2/15/98 11:00 PM   7984

2/16/98 12:00 AM   7628

2/16/98 1:00 AM   7464

2/16/98 2:00 AM   7403

2/16/98 3:00 AM   7357

2/16/98 4:00 AM   7675

2/16/98 5:00 AM   8343

2/16/98 6:00 AM   9495

2/16/98 7:00 AM   10300

2/16/98 8:00 AM   10701

2/16/98 9:00 AM   10901

2/16/98 10:00 AM   11082

2/16/98 11:00 AM   11022

2/16/98 12:00 PM   11021

2/16/98 1:00 PM   11137

2/16/98 2:00 PM   11058

2/16/98 3:00 PM   11150

2/16/98 4:00 PM   11380

2/16/98 5:00 PM   11774

2/16/98 6:00 PM   11696

2/16/98 7:00 PM   11464

2/16/98 8:00 PM   11041

2/16/98 9:00 PM   10474

2/16/98 10:00 PM   9722

2/16/98 11:00 PM   8848

2/17/98 12:00 AM   8323

2/17/98 1:00 AM   8065

2/17/98 2:00 AM   7830

2/17/98 3:00 AM   7858

2/17/98 4:00 AM   7961

2/17/98 5:00 AM   8754

2/17/98 6:00 AM   10072

2/17/98 7:00 AM   10815

2/17/98 8:00 AM   11240

2/17/98 9:00 AM   11308

2/17/98 10:00 AM   11415

2/17/98 11:00 AM   11495

2/17/98 12:00 PM   11496

2/17/98 1:00 PM   11566

2/17/98 2:00 PM   11469

2/17/98 3:00 PM   11500

2/17/98 4:00 PM   11579

2/17/98 5:00 PM   11965

2/17/98 6:00 PM   11971

2/17/98 7:00 PM   11709

2/17/98 8:00 PM   11387

2/17/98 9:00 PM   10767

2/17/98 10:00 PM   9936

2/17/98 11:00 PM   9074

2/18/98 12:00 AM   8556

2/18/98 1:00 AM   8258

2/18/98 2:00 AM   8063

2/18/98 3:00 AM   8060

2/18/98 4:00 AM   8256

2/18/98 5:00 AM   8867

2/18/98 6:00 AM   10194

2/18/98 7:00 AM   11215

2/18/98 8:00 AM   11491

2/18/98 9:00 AM   11555

2/18/98 10:00 AM   11630

2/18/98 11:00 AM   11596

2/18/98 12:00 PM   11598

2/18/98 1:00 PM   11545

2/18/98 2:00 PM   11445

2/18/98 3:00 PM   11446

2/18/98 4:00 PM   11613

2/18/98 5:00 PM   12001

2/18/98 6:00 PM   11948

2/18/98 7:00 PM   11713

2/18/98 8:00 PM   11346

2/18/98 9:00 PM   10782

2/18/98 10:00 PM   10018

2/18/98 11:00 PM   9103

2/19/98 12:00 AM   8604

2/19/98 1:00 AM   8328

2/19/98 2:00 AM   8119

2/19/98 3:00 AM   8073

2/19/98 4:00 AM   8229

2/19/98 5:00 AM   8890

2/19/98 6:00 AM   10191

2/19/98 7:00 AM   11038

2/19/98 8:00 AM   11328

2/19/98 9:00 AM   11371

2/19/98 10:00 AM   11374

2/19/98 11:00 AM   11311

2/19/98 12:00 PM   11241

2/19/98 1:00 PM   11221

2/19/98 2:00 PM   11177

2/19/98 3:00 PM   11159

2/19/98 4:00 PM   11298

2/19/98 5:00 PM   11654

2/19/98 6:00 PM   11687

2/19/98 7:00 PM   11513

2/19/98 8:00 PM   11175

2/19/98 9:00 PM   10626

2/19/98 10:00 PM   9860

2/19/98 11:00 PM   8953

2/20/98 12:00 AM   8454

2/20/98 1:00 AM   8221

2/20/98 2:00 AM   7908

2/20/98 3:00 AM   7957

2/20/98 4:00 AM   8182

2/20/98 5:00 AM   8886

2/20/98 6:00 AM   10067

2/20/98 7:00 AM   10976

2/20/98 8:00 AM   11260

2/20/98 9:00 AM   11247

2/20/98 10:00 AM   11365

2/20/98 11:00 AM   11219

2/20/98 12:00 PM   11100

2/20/98 1:00 PM   11171

2/20/98 2:00 PM   11239

2/20/98 3:00 PM   10996

2/20/98 4:00 PM   10996

2/20/98 5:00 PM   11343

2/20/98 6:00 PM   11411

2/20/98 7:00 PM   11036

2/20/98 8:00 PM   10803

2/20/98 9:00 PM   10324

2/20/98 10:00 PM   9732

2/20/98 11:00 PM   8949

2/21/98 12:00 AM   8334

2/21/98 1:00 AM   8032

2/21/98 2:00 AM   7839

2/21/98 3:00 AM   7689

2/21/98 4:00 AM   7764

2/21/98 5:00 AM   8072

2/21/98 6:00 AM   8519

2/21/98 7:00 AM   8938

2/21/98 8:00 AM   9349

2/21/98 9:00 AM   9589

2/21/98 10:00 AM   9575

2/21/98 11:00 AM   9531

2/21/98 12:00 PM   9229

2/21/98 1:00 PM   9018

2/21/98 2:00 PM   8906

2/21/98 3:00 PM   8844

2/21/98 4:00 PM   8930

2/21/98 5:00 PM   9450

2/21/98 6:00 PM   9861

2/21/98 7:00 PM   9685

2/21/98 8:00 PM   9501

2/21/98 9:00 PM   9109

2/21/98 10:00 PM   8631

2/21/98 11:00 PM   8129

2/22/98 12:00 AM   7638

2/22/98 1:00 AM   7307

2/22/98 2:00 AM   7163

2/22/98 3:00 AM   7114

2/22/98 4:00 AM   7028

2/22/98 5:00 AM   7239

2/22/98 6:00 AM   7453

2/22/98 7:00 AM   7488

2/22/98 8:00 AM   7787

2/22/98 9:00 AM   8016

2/22/98 10:00 AM   8111

2/22/98 11:00 AM   8175

2/22/98 12:00 PM   8077

2/22/98 1:00 PM   7974

2/22/98 2:00 PM   7898

2/22/98 3:00 PM   7920

2/22/98 4:00 PM   8072

2/22/98 5:00 PM   8859

2/22/98 6:00 PM   9476

2/22/98 7:00 PM   9398

2/22/98 8:00 PM   9283

2/22/98 9:00 PM   9074

2/22/98 10:00 PM   8468

2/22/98 11:00 PM   8032

2/23/98 12:00 AM   7637

2/23/98 1:00 AM   7497

2/23/98 2:00 AM   7527

2/23/98 3:00 AM   7455

2/23/98 4:00 AM   7731

2/23/98 5:00 AM   8595

2/23/98 6:00 AM   9887

2/23/98 7:00 AM   10648

2/23/98 8:00 AM   10984

2/23/98 9:00 AM   11029

2/23/98 10:00 AM   11051

2/23/98 11:00 AM   10930

2/23/98 12:00 PM   10798

2/23/98 1:00 PM   10753

2/23/98 2:00 PM   10630

2/23/98 3:00 PM   10532

2/23/98 4:00 PM   10517

2/23/98 5:00 PM   11028

2/23/98 6:00 PM   11440

2/23/98 7:00 PM   11210

2/23/98 8:00 PM   10930

2/23/98 9:00 PM   10394

2/23/98 10:00 PM   9539

2/23/98 11:00 PM   8699

2/24/98 12:00 AM   8185

2/24/98 1:00 AM   8000

2/24/98 2:00 AM   7769

2/24/98 3:00 AM   7761

2/24/98 4:00 AM   7869

2/24/98 5:00 AM   8573

2/24/98 6:00 AM   9768

2/24/98 7:00 AM   10633

2/24/98 8:00 AM   10967

2/24/98 9:00 AM   10953

2/24/98 10:00 AM   11042

2/24/98 11:00 AM   10969

2/24/98 12:00 PM   10769

2/24/98 1:00 PM   10767

2/24/98 2:00 PM   10586

2/24/98 3:00 PM   10431

2/24/98 4:00 PM   10470

2/24/98 5:00 PM   10866

2/24/98 6:00 PM   11334

2/24/98 7:00 PM   11206

2/24/98 8:00 PM   10919

2/24/98 9:00 PM   10325

2/24/98 10:00 PM   9587

2/24/98 11:00 PM   8766

2/25/98 12:00 AM   8262

2/25/98 1:00 AM   8084

2/25/98 2:00 AM   7889

2/25/98 3:00 AM   7861

2/25/98 4:00 AM   8135

2/25/98 5:00 AM   8840

2/25/98 6:00 AM   10027

2/25/98 7:00 AM   10842

2/25/98 8:00 AM   10973

2/25/98 9:00 AM   10927

2/25/98 10:00 AM   11023

2/25/98 11:00 AM   10977

2/25/98 12:00 PM   10740

2/25/98 1:00 PM   10753

2/25/98 2:00 PM   10661

2/25/98 3:00 PM   10526

2/25/98 4:00 PM   10677

2/25/98 5:00 PM   11096

2/25/98 6:00 PM   11410

2/25/98 7:00 PM   11178

2/25/98 8:00 PM   10848

2/25/98 9:00 PM   10323

2/25/98 10:00 PM   9538

2/25/98 11:00 PM   8636

2/26/98 12:00 AM   8154

2/26/98 1:00 AM   7898

2/26/98 2:00 AM   7661

2/26/98 3:00 AM   7638

2/26/98 4:00 AM   7828

2/26/98 5:00 AM   8556

2/26/98 6:00 AM   9683

2/26/98 7:00 AM   10444

2/26/98 8:00 AM   10722

2/26/98 9:00 AM   10683

2/26/98 10:00 AM   10733

2/26/98 11:00 AM   10764

2/26/98 12:00 PM   10604

2/26/98 1:00 PM   10646

2/26/98 2:00 PM   10555

2/26/98 3:00 PM   10504

2/26/98 4:00 PM   10613

2/26/98 5:00 PM   11042

2/26/98 6:00 PM   11239

2/26/98 7:00 PM   11087

2/26/98 8:00 PM   10674

2/26/98 9:00 PM   10190

2/26/98 10:00 PM   9357

2/26/98 11:00 PM   8574

2/27/98 12:00 AM   8112

2/27/98 1:00 AM   7895

2/27/98 2:00 AM   7688

2/27/98 3:00 AM   7618

2/27/98 4:00 AM   7770

2/27/98 5:00 AM   8372

2/27/98 6:00 AM   9622

2/27/98 7:00 AM   10520

2/27/98 8:00 AM   10910

2/27/98 9:00 AM   10962

2/27/98 10:00 AM   11041

2/27/98 11:00 AM   11047

2/27/98 12:00 PM   10928

2/27/98 1:00 PM   10887

2/27/98 2:00 PM   10835

2/27/98 3:00 PM   10737

2/27/98 4:00 PM   10673

2/27/98 5:00 PM   10922

2/27/98 6:00 PM   11100

2/27/98 7:00 PM   10832

2/27/98 8:00 PM   10587

2/27/98 9:00 PM   10103

2/27/98 10:00 PM   9465

2/27/98 11:00 PM   8681

2/28/98 12:00 AM   8137

2/28/98 1:00 AM   7799

2/28/98 2:00 AM   7558

2/28/98 3:00 AM   7555

2/28/98 4:00 AM   7552

2/28/98 5:00 AM   7901

2/28/98 6:00 AM   8280

2/28/98 7:00 AM   8633

2/28/98 8:00 AM   9019

2/28/98 9:00 AM   9255

2/28/98 10:00 AM   9407

2/28/98 11:00 AM   9248

2/28/98 12:00 PM   9148

2/28/98 1:00 PM   9043

2/28/98 2:00 PM   8865

2/28/98 3:00 PM   8800

2/28/98 4:00 PM   8754

2/28/98 5:00 PM   9104

2/28/98 6:00 PM   9699

2/28/98 7:00 PM   9563

2/28/98 8:00 PM   9364

2/28/98 9:00 PM   9117

2/28/98 10:00 PM   8615

2/28/98 11:00 PM   8119

3/1/98 12:00 AM   7685

3/1/98 1:00 AM   7421

3/1/98 2:00 AM   7248

3/1/98 3:00 AM   7171

3/1/98 4:00 AM   7224

3/1/98 5:00 AM   7336

3/1/98 6:00 AM   7481

3/1/98 7:00 AM   7671

3/1/98 8:00 AM   8023

3/1/98 9:00 AM   8325

3/1/98 10:00 AM   8500

3/1/98 11:00 AM   8582

3/1/98 12:00 PM   8597

3/1/98 1:00 PM   8474

3/1/98 2:00 PM   8394

3/1/98 3:00 PM   8373

3/1/98 4:00 PM   8571

3/1/98 5:00 PM   9167

3/1/98 6:00 PM   9687

3/1/98 7:00 PM   9636

3/1/98 8:00 PM   9537

3/1/98 9:00 PM   9176

3/1/98 10:00 PM   8743

3/1/98 11:00 PM   8183

3/2/98 12:00 AM   7906

3/2/98 1:00 AM   7733

3/2/98 2:00 AM   7624

3/2/98 3:00 AM   7770

3/2/98 4:00 AM   7965

3/2/98 5:00 AM   8779

3/2/98 6:00 AM   9846

3/2/98 7:00 AM   10618

3/2/98 8:00 AM   11120

3/2/98 9:00 AM   11234

3/2/98 10:00 AM   11417

3/2/98 11:00 AM   11487

3/2/98 12:00 PM   11338

3/2/98 1:00 PM   11423

3/2/98 2:00 PM   11334

3/2/98 3:00 PM   11333

3/2/98 4:00 PM   11329

3/2/98 5:00 PM   11684

3/2/98 6:00 PM   11929

3/2/98 7:00 PM   11608

3/2/98 8:00 PM   11332

3/2/98 9:00 PM   10792

3/2/98 10:00 PM   9879

3/2/98 11:00 PM   9055

3/3/98 12:00 AM   8566

3/3/98 1:00 AM   8258

3/3/98 2:00 AM   8139

3/3/98 3:00 AM   8051

3/3/98 4:00 AM   8334

3/3/98 5:00 AM   8964

3/3/98 6:00 AM   10221

3/3/98 7:00 AM   11066

3/3/98 8:00 AM   11390

3/3/98 9:00 AM   11429

3/3/98 10:00 AM   11480

3/3/98 11:00 AM   11407

3/3/98 12:00 PM   11282

3/3/98 1:00 PM   11319

3/3/98 2:00 PM   11229

3/3/98 3:00 PM   11177

3/3/98 4:00 PM   11404

3/3/98 5:00 PM   11682

3/3/98 6:00 PM   11949

3/3/98 7:00 PM   11815

3/3/98 8:00 PM   11446

3/3/98 9:00 PM   10964

3/3/98 10:00 PM   10069

3/3/98 11:00 PM   9267

3/4/98 12:00 AM   8789

3/4/98 1:00 AM   8442

3/4/98 2:00 AM   8297

3/4/98 3:00 AM   8290

3/4/98 4:00 AM   8437

3/4/98 5:00 AM   9145

3/4/98 6:00 AM   10374

3/4/98 7:00 AM   11226

3/4/98 8:00 AM   11511

3/4/98 9:00 AM   11515

3/4/98 10:00 AM   11596

3/4/98 11:00 AM   11437

3/4/98 12:00 PM   11317

3/4/98 1:00 PM   11324

3/4/98 2:00 PM   11109

3/4/98 3:00 PM   11122

3/4/98 4:00 PM   11312

3/4/98 5:00 PM   11472

3/4/98 6:00 PM   11920

3/4/98 7:00 PM   11708

3/4/98 8:00 PM   11332

3/4/98 9:00 PM   10812

3/4/98 10:00 PM   10023

3/4/98 11:00 PM   9142

3/5/98 12:00 AM   8629

3/5/98 1:00 AM   8397

3/5/98 2:00 AM   8219

3/5/98 3:00 AM   8169

3/5/98 4:00 AM   8439

3/5/98 5:00 AM   9069

3/5/98 6:00 AM   10216

3/5/98 7:00 AM   10945

3/5/98 8:00 AM   11354

3/5/98 9:00 AM   11296

3/5/98 10:00 AM   11365

3/5/98 11:00 AM   11290

3/5/98 12:00 PM   11184

3/5/98 1:00 PM   11229

3/5/98 2:00 PM   11093

3/5/98 3:00 PM   11069

3/5/98 4:00 PM   11070

3/5/98 5:00 PM   11336

3/5/98 6:00 PM   11750

3/5/98 7:00 PM   11616

3/5/98 8:00 PM   11241

3/5/98 9:00 PM   10703

3/5/98 10:00 PM   9953

3/5/98 11:00 PM   9088

3/6/98 12:00 AM   8462

3/6/98 1:00 AM   8271

3/6/98 2:00 AM   8110

3/6/98 3:00 AM   8125

3/6/98 4:00 AM   8311

3/6/98 5:00 AM   8984

3/6/98 6:00 AM   10180

3/6/98 7:00 AM   10999

3/6/98 8:00 AM   11417

3/6/98 9:00 AM   11384

3/6/98 10:00 AM   11427

3/6/98 11:00 AM   11393

3/6/98 12:00 PM   11353

3/6/98 1:00 PM   11312

3/6/98 2:00 PM   11221

3/6/98 3:00 PM   11023

3/6/98 4:00 PM   10998

3/6/98 5:00 PM   11104

3/6/98 6:00 PM   11462

3/6/98 7:00 PM   11245

3/6/98 8:00 PM   10956

3/6/98 9:00 PM   10521

3/6/98 10:00 PM   9825

3/6/98 11:00 PM   9067

3/7/98 12:00 AM   8515

3/7/98 1:00 AM   8087

3/7/98 2:00 AM   7960

3/7/98 3:00 AM   7847

3/7/98 4:00 AM   7884

3/7/98 5:00 AM   8266

3/7/98 6:00 AM   8573

3/7/98 7:00 AM   9010

3/7/98 8:00 AM   9461

3/7/98 9:00 AM   9690

3/7/98 10:00 AM   9807

3/7/98 11:00 AM   9704

3/7/98 12:00 PM   9547

3/7/98 1:00 PM   9251

3/7/98 2:00 PM   9007

3/7/98 3:00 PM   9056

3/7/98 4:00 PM   9124

3/7/98 5:00 PM   9693

3/7/98 6:00 PM   10146

3/7/98 7:00 PM   9908

3/7/98 8:00 PM   9736

3/7/98 9:00 PM   9381

3/7/98 10:00 PM   8907

3/7/98 11:00 PM   8330

3/8/98 12:00 AM   7889

3/8/98 1:00 AM   7675

3/8/98 2:00 AM   7475

3/8/98 3:00 AM   7415

3/8/98 4:00 AM   7524

3/8/98 5:00 AM   7588

3/8/98 6:00 AM   7921

3/8/98 7:00 AM   8191

3/8/98 8:00 AM   8576

3/8/98 9:00 AM   9002

3/8/98 10:00 AM   9232

3/8/98 11:00 AM   9257

3/8/98 12:00 PM   9369

3/8/98 1:00 PM   9270

3/8/98 2:00 PM   9220

3/8/98 3:00 PM   9269

3/8/98 4:00 PM   9467

3/8/98 5:00 PM   9813

3/8/98 6:00 PM   10103

3/8/98 7:00 PM   10082

3/8/98 8:00 PM   9973

3/8/98 9:00 PM   9645

3/8/98 10:00 PM   9116

3/8/98 11:00 PM   8535

3/9/98 12:00 AM   8311

3/9/98 1:00 AM   8170

3/9/98 2:00 AM   8110

3/9/98 3:00 AM   8194

3/9/98 4:00 AM   8211

3/9/98 5:00 AM   8508

3/9/98 6:00 AM   9317

3/9/98 7:00 AM   9233

3/9/98 8:00 AM   9826

3/9/98 9:00 AM   10061

3/9/98 10:00 AM   10359

3/9/98 11:00 AM   10406

3/9/98 12:00 PM   10462

3/9/98 1:00 PM   10453

3/9/98 2:00 PM   10321

3/9/98 3:00 PM   10288

3/9/98 4:00 PM   10245

3/9/98 5:00 PM   10518

3/9/98 6:00 PM   11262

3/9/98 7:00 PM   11436

3/9/98 8:00 PM   11196

3/9/98 9:00 PM   10741

3/9/98 10:00 PM   10036

3/9/98 11:00 PM   9285

3/10/98 12:00 AM   8951

3/10/98 1:00 AM   8782

3/10/98 2:00 AM   8644

3/10/98 3:00 AM   8660

3/10/98 4:00 AM   8911

3/10/98 5:00 AM   9590

3/10/98 6:00 AM   10499

3/10/98 7:00 AM   11077

3/10/98 8:00 AM   11421

3/10/98 9:00 AM   11495

3/10/98 10:00 AM   11491

3/10/98 11:00 AM   11414

3/10/98 12:00 PM   11343

3/10/98 1:00 PM   11382

3/10/98 2:00 PM   11290

3/10/98 3:00 PM   11243

3/10/98 4:00 PM   11230

3/10/98 5:00 PM   11469

3/10/98 6:00 PM   12232

3/10/98 7:00 PM   12221

3/10/98 8:00 PM   11993

3/10/98 9:00 PM   11424

3/10/98 10:00 PM   10656

3/10/98 11:00 PM   9868

3/11/98 12:00 AM   9451

3/11/98 1:00 AM   9216

3/11/98 2:00 AM   9125

3/11/98 3:00 AM   9020

3/11/98 4:00 AM   9230

3/11/98 5:00 AM   10023

3/11/98 6:00 AM   10970

3/11/98 7:00 AM   11855

3/11/98 8:00 AM   12117

3/11/98 9:00 AM   12009

3/11/98 10:00 AM   12183

3/11/98 11:00 AM   12039

3/11/98 12:00 PM   11912

3/11/98 1:00 PM   11977

3/11/98 2:00 PM   11714

3/11/98 3:00 PM   11637

3/11/98 4:00 PM   11683

3/11/98 5:00 PM   11833

3/11/98 6:00 PM   12581

3/11/98 7:00 PM   12607

3/11/98 8:00 PM   12315

3/11/98 9:00 PM   11793

3/11/98 10:00 PM   11007

3/11/98 11:00 PM   10212

3/12/98 12:00 AM   9646

3/12/98 1:00 AM   9455

3/12/98 2:00 AM   9368

3/12/98 3:00 AM   9322

3/12/98 4:00 AM   9548

3/12/98 5:00 AM   10269

3/12/98 6:00 AM   11098

3/12/98 7:00 AM   11808

3/12/98 8:00 AM   12046

3/12/98 9:00 AM   12002

3/12/98 10:00 AM   12016

3/12/98 11:00 AM   11861

3/12/98 12:00 PM   11751

3/12/98 1:00 PM   11667

3/12/98 2:00 PM   11503

3/12/98 3:00 PM   11410

3/12/98 4:00 PM   11347

3/12/98 5:00 PM   11647

3/12/98 6:00 PM   12386

3/12/98 7:00 PM   12300

3/12/98 8:00 PM   12083

3/12/98 9:00 PM   11557

3/12/98 10:00 PM   10738

3/12/98 11:00 PM   9949

3/13/98 12:00 AM   9463

3/13/98 1:00 AM   9240

3/13/98 2:00 AM   9095

3/13/98 3:00 AM   9026

3/13/98 4:00 AM   9250

3/13/98 5:00 AM   9910

3/13/98 6:00 AM   10851

3/13/98 7:00 AM   11735

3/13/98 8:00 AM   11939

3/13/98 9:00 AM   11857

3/13/98 10:00 AM   11829

3/13/98 11:00 AM   11715

3/13/98 12:00 PM   11507

3/13/98 1:00 PM   11589

3/13/98 2:00 PM   11529

3/13/98 3:00 PM   11403

3/13/98 4:00 PM   11304

3/13/98 5:00 PM   11445

3/13/98 6:00 PM   11782

3/13/98 7:00 PM   11532

3/13/98 8:00 PM   11277

3/13/98 9:00 PM   10859

3/13/98 10:00 PM   10145

3/13/98 11:00 PM   9437

3/14/98 12:00 AM   8937

3/14/98 1:00 AM   8568

3/14/98 2:00 AM   8494

3/14/98 3:00 AM   8491

3/14/98 4:00 AM   8530

3/14/98 5:00 AM   8873

3/14/98 6:00 AM   9179

3/14/98 7:00 AM   9591

3/14/98 8:00 AM   10046

3/14/98 9:00 AM   10234

3/14/98 10:00 AM   10302

3/14/98 11:00 AM   10175

3/14/98 12:00 PM   9936

3/14/98 1:00 PM   9615

3/14/98 2:00 PM   9349

3/14/98 3:00 PM   9240

3/14/98 4:00 PM   9412

3/14/98 5:00 PM   9692

3/14/98 6:00 PM   10388

3/14/98 7:00 PM   10368

3/14/98 8:00 PM   10186

3/14/98 9:00 PM   9882

3/14/98 10:00 PM   9418

3/14/98 11:00 PM   8871

3/15/98 12:00 AM   8443

3/15/98 1:00 AM   8210

3/15/98 2:00 AM   8021

3/15/98 3:00 AM   7958

3/15/98 4:00 AM   8013

3/15/98 5:00 AM   8108

3/15/98 6:00 AM   8035

3/15/98 7:00 AM   8252

3/15/98 8:00 AM   8491

3/15/98 9:00 AM   8786

3/15/98 10:00 AM   8954

3/15/98 11:00 AM   9043

3/15/98 12:00 PM   9102

3/15/98 1:00 PM   8976

3/15/98 2:00 PM   8972

3/15/98 3:00 PM   9044

3/15/98 4:00 PM   9169

3/15/98 5:00 PM   9559

3/15/98 6:00 PM   10222

3/15/98 7:00 PM   10269

3/15/98 8:00 PM   10174

3/15/98 9:00 PM   9896

3/15/98 10:00 PM   9305

3/15/98 11:00 PM   8740

3/16/98 12:00 AM   8381

3/16/98 1:00 AM   8207

3/16/98 2:00 AM   8222

3/16/98 3:00 AM   8198

3/16/98 4:00 AM   8440

3/16/98 5:00 AM   9295

3/16/98 6:00 AM   10272

3/16/98 7:00 AM   11208

3/16/98 8:00 AM   11478

3/16/98 9:00 AM   11417

3/16/98 10:00 AM   11574

3/16/98 11:00 AM   11507

3/16/98 12:00 PM   11315

3/16/98 1:00 PM   11326

3/16/98 2:00 PM   11182

3/16/98 3:00 PM   11079

3/16/98 4:00 PM   11125

3/16/98 5:00 PM   11405

3/16/98 6:00 PM   11900

3/16/98 7:00 PM   11856

3/16/98 8:00 PM   11592

3/16/98 9:00 PM   10977

3/16/98 10:00 PM   10118

3/16/98 11:00 PM   9345

3/17/98 12:00 AM   8919

3/17/98 1:00 AM   8459

3/17/98 2:00 AM   8379

3/17/98 3:00 AM   8406

3/17/98 4:00 AM   8604

3/17/98 5:00 AM   9394

3/17/98 6:00 AM   10429

3/17/98 7:00 AM   11248

3/17/98 8:00 AM   11753

3/17/98 9:00 AM   11807

3/17/98 10:00 AM   11950

3/17/98 11:00 AM   12006

3/17/98 12:00 PM   11948

3/17/98 1:00 PM   12004

3/17/98 2:00 PM   11956

3/17/98 3:00 PM   11831

3/17/98 4:00 PM   11938

3/17/98 5:00 PM   12074

3/17/98 6:00 PM   12088

3/17/98 7:00 PM   11880

3/17/98 8:00 PM   11541

3/17/98 9:00 PM   10928

3/17/98 10:00 PM   10186

3/17/98 11:00 PM   9382

3/18/98 12:00 AM   8751

3/18/98 1:00 AM   8495

3/18/98 2:00 AM   8352

3/18/98 3:00 AM   8235

3/18/98 4:00 AM   8391

3/18/98 5:00 AM   9071

3/18/98 6:00 AM   10106

3/18/98 7:00 AM   11132

3/18/98 8:00 AM   11447

3/18/98 9:00 AM   11460

3/18/98 10:00 AM   11531

3/18/98 11:00 AM   11457

3/18/98 12:00 PM   11269

3/18/98 1:00 PM   11291

3/18/98 2:00 PM   11290

3/18/98 3:00 PM   11170

3/18/98 4:00 PM   11356

3/18/98 5:00 PM   11552

3/18/98 6:00 PM   11661

3/18/98 7:00 PM   11524

3/18/98 8:00 PM   11296

3/18/98 9:00 PM   10707

3/18/98 10:00 PM   9918

3/18/98 11:00 PM   9019

3/19/98 12:00 AM   8490

3/19/98 1:00 AM   8168

3/19/98 2:00 AM   8010

3/19/98 3:00 AM   8024

3/19/98 4:00 AM   8231

3/19/98 5:00 AM   8856

3/19/98 6:00 AM   10036

3/19/98 7:00 AM   11046

3/19/98 8:00 AM   11294

3/19/98 9:00 AM   11411

3/19/98 10:00 AM   11575

3/19/98 11:00 AM   11518

3/19/98 12:00 PM   11512

3/19/98 1:00 PM   11624

3/19/98 2:00 PM   11519

3/19/98 3:00 PM   11574

3/19/98 4:00 PM   11733

3/19/98 5:00 PM   11807

3/19/98 6:00 PM   12050

3/19/98 7:00 PM   11958

3/19/98 8:00 PM   11639

3/19/98 9:00 PM   11059

3/19/98 10:00 PM   10292

3/19/98 11:00 PM   9414

3/20/98 12:00 AM   8911

3/20/98 1:00 AM   8583

3/20/98 2:00 AM   8479

3/20/98 3:00 AM   8426

3/20/98 4:00 AM   8634

3/20/98 5:00 AM   9370

3/20/98 6:00 AM   10568

3/20/98 7:00 AM   11555

3/20/98 8:00 AM   11927

3/20/98 9:00 AM   12026

3/20/98 10:00 AM   12091

3/20/98 11:00 AM   12062

3/20/98 12:00 PM   11966

3/20/98 1:00 PM   11814

3/20/98 2:00 PM   11664

3/20/98 3:00 PM   11491

3/20/98 4:00 PM   11424

3/20/98 5:00 PM   11588

3/20/98 6:00 PM   11846

3/20/98 7:00 PM   11683

3/20/98 8:00 PM   11364

3/20/98 9:00 PM   10805

3/20/98 10:00 PM   10229

3/20/98 11:00 PM   9482

3/21/98 12:00 AM   8763

3/21/98 1:00 AM   8494

3/21/98 2:00 AM   8350

3/21/98 3:00 AM   8153

3/21/98 4:00 AM   8277

3/21/98 5:00 AM   8501

3/21/98 6:00 AM   8763

3/21/98 7:00 AM   9307

3/21/98 8:00 AM   9574

3/21/98 9:00 AM   9864

3/21/98 10:00 AM   9888

3/21/98 11:00 AM   9793

3/21/98 12:00 PM   9581

3/21/98 1:00 PM   9249

3/21/98 2:00 PM   9030

3/21/98 3:00 PM   8914

3/21/98 4:00 PM   8884

3/21/98 5:00 PM   9088

3/21/98 6:00 PM   9879

3/21/98 7:00 PM   9962

3/21/98 8:00 PM   9819

3/21/98 9:00 PM   9570

3/21/98 10:00 PM   9050

3/21/98 11:00 PM   8516

3/22/98 12:00 AM   8112

3/22/98 1:00 AM   7803

3/22/98 2:00 AM   7742

3/22/98 3:00 AM   7630

3/22/98 4:00 AM   7632

3/22/98 5:00 AM   7798

3/22/98 6:00 AM   7609

3/22/98 7:00 AM   7833

3/22/98 8:00 AM   8101

3/22/98 9:00 AM   8221

3/22/98 10:00 AM   8357

3/22/98 11:00 AM   8405

3/22/98 12:00 PM   8341

3/22/98 1:00 PM   8295

3/22/98 2:00 PM   8288

3/22/98 3:00 PM   8261

3/22/98 4:00 PM   8440

3/22/98 5:00 PM   8774

3/22/98 6:00 PM   9533

3/22/98 7:00 PM   9679

3/22/98 8:00 PM   9579

3/22/98 9:00 PM   9274

3/22/98 10:00 PM   8751

3/22/98 11:00 PM   8213

3/23/98 12:00 AM   7822

3/23/98 1:00 AM   7791

3/23/98 2:00 AM   7628

3/23/98 3:00 AM   7730

3/23/98 4:00 AM   7963

3/23/98 5:00 AM   8739

3/23/98 6:00 AM   9711

3/23/98 7:00 AM   10670

3/23/98 8:00 AM   10886

3/23/98 9:00 AM   10970

3/23/98 10:00 AM   11138

3/23/98 11:00 AM   11062

3/23/98 12:00 PM   10968

3/23/98 1:00 PM   11048

3/23/98 2:00 PM   10888

3/23/98 3:00 PM   10754

3/23/98 4:00 PM   10685

3/23/98 5:00 PM   10747

3/23/98 6:00 PM   11358

3/23/98 7:00 PM   11472

3/23/98 8:00 PM   11196

3/23/98 9:00 PM   10618

3/23/98 10:00 PM   9946

3/23/98 11:00 PM   9144

3/24/98 12:00 AM   8598

3/24/98 1:00 AM   8273

3/24/98 2:00 AM   8114

3/24/98 3:00 AM   8149

3/24/98 4:00 AM   8344

3/24/98 5:00 AM   9019

3/24/98 6:00 AM   9878

3/24/98 7:00 AM   10615

3/24/98 8:00 AM   10930

3/24/98 9:00 AM   10898

3/24/98 10:00 AM   10980

3/24/98 11:00 AM   10853

3/24/98 12:00 PM   10703

3/24/98 1:00 PM   10725

3/24/98 2:00 PM   10548

3/24/98 3:00 PM   10465

3/24/98 4:00 PM   10431

3/24/98 5:00 PM   10519

3/24/98 6:00 PM   11064

3/24/98 7:00 PM   11093

3/24/98 8:00 PM   10859

3/24/98 9:00 PM   10381

3/24/98 10:00 PM   9576

3/24/98 11:00 PM   8779

3/25/98 12:00 AM   8321

3/25/98 1:00 AM   8010

3/25/98 2:00 AM   7857

3/25/98 3:00 AM   7762

3/25/98 4:00 AM   7960

3/25/98 5:00 AM   8735

3/25/98 6:00 AM   9706

3/25/98 7:00 AM   10658

3/25/98 8:00 AM   11056

3/25/98 9:00 AM   11056

3/25/98 10:00 AM   11146

3/25/98 11:00 AM   11051

3/25/98 12:00 PM   10866

3/25/98 1:00 PM   10859

3/25/98 2:00 PM   10690

3/25/98 3:00 PM   10545

3/25/98 4:00 PM   10565

3/25/98 5:00 PM   10622

3/25/98 6:00 PM   11056

3/25/98 7:00 PM   11088

3/25/98 8:00 PM   10718

3/25/98 9:00 PM   10120

3/25/98 10:00 PM   9366

3/25/98 11:00 PM   8411

3/26/98 12:00 AM   7889

3/26/98 1:00 AM   7608

3/26/98 2:00 AM   7483

3/26/98 3:00 AM   7453

3/26/98 4:00 AM   7594

3/26/98 5:00 AM   8144

3/26/98 6:00 AM   9073

3/26/98 7:00 AM   10065

3/26/98 8:00 AM   10476

3/26/98 9:00 AM   10695

3/26/98 10:00 AM   10946

3/26/98 11:00 AM   10964

3/26/98 12:00 PM   10948

3/26/98 1:00 PM   11046

3/26/98 2:00 PM   10946

3/26/98 3:00 PM   10896

3/26/98 4:00 PM   10767

3/26/98 5:00 PM   10667

3/26/98 6:00 PM   11076

3/26/98 7:00 PM   11121

3/26/98 8:00 PM   10802

3/26/98 9:00 PM   10193

3/26/98 10:00 PM   9367

3/26/98 11:00 PM   8575

3/27/98 12:00 AM   7973

3/27/98 1:00 AM   7638

3/27/98 2:00 AM   7526

3/27/98 3:00 AM   7361

3/27/98 4:00 AM   7548

3/27/98 5:00 AM   8159

3/27/98 6:00 AM   9044

3/27/98 7:00 AM   10121

3/27/98 8:00 AM   10625

3/27/98 9:00 AM   10913

3/27/98 10:00 AM   11153

3/27/98 11:00 AM   11190

3/27/98 12:00 PM   11137

3/27/98 1:00 PM   11262

3/27/98 2:00 PM   11152

3/27/98 3:00 PM   10830

3/27/98 4:00 PM   10650

3/27/98 5:00 PM   10448

3/27/98 6:00 PM   10693

3/27/98 7:00 PM   10642

3/27/98 8:00 PM   10284

3/27/98 9:00 PM   9808

3/27/98 10:00 PM   9096

3/27/98 11:00 PM   8334

3/28/98 12:00 AM   7741

3/28/98 1:00 AM   7348

3/28/98 2:00 AM   7133

3/28/98 3:00 AM   6969

3/28/98 4:00 AM   7011

3/28/98 5:00 AM   7409

3/28/98 6:00 AM   7611

3/28/98 7:00 AM   8093

3/28/98 8:00 AM   8647

3/28/98 9:00 AM   8957

3/28/98 10:00 AM   9105

3/28/98 11:00 AM   9087

3/28/98 12:00 PM   8914

3/28/98 1:00 PM   8764

3/28/98 2:00 PM   8619

3/28/98 3:00 PM   8560

3/28/98 4:00 PM   8502

3/28/98 5:00 PM   8528

3/28/98 6:00 PM   8953

3/28/98 7:00 PM   9104

3/28/98 8:00 PM   8940

3/28/98 9:00 PM   8622

3/28/98 10:00 PM   8044

3/28/98 11:00 PM   7523

3/29/98 12:00 AM   7092

3/29/98 1:00 AM   6776

3/29/98 2:00 AM   6598

3/29/98 3:00 AM   6529

3/29/98 4:00 AM   6495

3/29/98 5:00 AM   6560

3/29/98 6:00 AM   6531

3/29/98 7:00 AM   6746

3/29/98 8:00 AM   7186

3/29/98 9:00 AM   7582

3/29/98 10:00 AM   7843

3/29/98 11:00 AM   7884

3/29/98 12:00 PM   8098

3/29/98 1:00 PM   8060

3/29/98 2:00 PM   8023

3/29/98 3:00 PM   8108

3/29/98 4:00 PM   8090

3/29/98 5:00 PM   8187

3/29/98 6:00 PM   8811

3/29/98 7:00 PM   9094

3/29/98 8:00 PM   9003

3/29/98 9:00 PM   8717

3/29/98 10:00 PM   8134

3/29/98 11:00 PM   7629

3/30/98 12:00 AM   7215

3/30/98 1:00 AM   7049

3/30/98 2:00 AM   7038

3/30/98 3:00 AM   7001

3/30/98 4:00 AM   7164

3/30/98 5:00 AM   7942

3/30/98 6:00 AM   8978

3/30/98 7:00 AM   10081

3/30/98 8:00 AM   10872

3/30/98 9:00 AM   11069

3/30/98 10:00 AM   11342

3/30/98 11:00 AM   11506

3/30/98 12:00 PM   11414

3/30/98 1:00 PM   11403

3/30/98 2:00 PM   11456

3/30/98 3:00 PM   11341

3/30/98 4:00 PM   11167

3/30/98 5:00 PM   11068

3/30/98 6:00 PM   11411

3/30/98 7:00 PM   11432

3/30/98 8:00 PM   11132

3/30/98 9:00 PM   10455

3/30/98 10:00 PM   9625

3/30/98 11:00 PM   8807

3/31/98 12:00 AM   8205

3/31/98 1:00 AM   7871

3/31/98 2:00 AM   7656

3/31/98 3:00 AM   7497

3/31/98 4:00 AM   7646

3/31/98 5:00 AM   8313

3/31/98 6:00 AM   9182

3/31/98 7:00 AM   10181

3/31/98 8:00 AM   10715

3/31/98 9:00 AM   10809

3/31/98 10:00 AM   10928

3/31/98 11:00 AM   10987

3/31/98 12:00 PM   11026

3/31/98 1:00 PM   11084

3/31/98 2:00 PM   11108

3/31/98 3:00 PM   10956

3/31/98 4:00 PM   10833

3/31/98 5:00 PM   10675

3/31/98 6:00 PM   10979

3/31/98 7:00 PM   11029

3/31/98 8:00 PM   10707

3/31/98 9:00 PM   10090

3/31/98 10:00 PM   9334

3/31/98 11:00 PM   8583

4/1/98 12:00 AM   7946

4/1/98 1:00 AM   7720

4/1/98 2:00 AM   7552

4/1/98 3:00 AM   7437

4/1/98 4:00 AM   7649

4/1/98 5:00 AM   8268

4/1/98 6:00 AM   9185

4/1/98 7:00 AM   10294

4/1/98 8:00 AM   10787

4/1/98 9:00 AM   10827

4/1/98 10:00 AM   10966

4/1/98 11:00 AM   10903

4/1/98 12:00 PM   10838

4/1/98 1:00 PM   10842

4/1/98 2:00 PM   10825

4/1/98 3:00 PM   10689

4/1/98 4:00 PM   10847

4/1/98 5:00 PM   10975

4/1/98 6:00 PM   11202

4/1/98 7:00 PM   11316

4/1/98 8:00 PM   11046

4/1/98 9:00 PM   10459

4/1/98 10:00 PM   9745

4/1/98 11:00 PM   8830

4/2/98 12:00 AM   8320

4/2/98 1:00 AM   8014

4/2/98 2:00 AM   7835

4/2/98 3:00 AM   7778

4/2/98 4:00 AM   7940

4/2/98 5:00 AM   8535

4/2/98 6:00 AM   9369

4/2/98 7:00 AM   10341

4/2/98 8:00 AM   10800

4/2/98 9:00 AM   10954

4/2/98 10:00 AM   10967

4/2/98 11:00 AM   10863

4/2/98 12:00 PM   10843

4/2/98 1:00 PM   10808

4/2/98 2:00 PM   10773

4/2/98 3:00 PM   10723

4/2/98 4:00 PM   10557

4/2/98 5:00 PM   10541

4/2/98 6:00 PM   10961

4/2/98 7:00 PM   11079

4/2/98 8:00 PM   10807

4/2/98 9:00 PM   10248

4/2/98 10:00 PM   9529

4/2/98 11:00 PM   8668

4/3/98 12:00 AM   8147

4/3/98 1:00 AM   7861

4/3/98 2:00 AM   7719

4/3/98 3:00 AM   7686

4/3/98 4:00 AM   7827

4/3/98 5:00 AM   8339

4/3/98 6:00 AM   9400

4/3/98 7:00 AM   10398

4/3/98 8:00 AM   10833

4/3/98 9:00 AM   11013

4/3/98 10:00 AM   11174

4/3/98 11:00 AM   11122

4/3/98 12:00 PM   11051

4/3/98 1:00 PM   11057

4/3/98 2:00 PM   10916

4/3/98 3:00 PM   10812

4/3/98 4:00 PM   10856

4/3/98 5:00 PM   10832

4/3/98 6:00 PM   11037

4/3/98 7:00 PM   11127

4/3/98 8:00 PM   10673

4/3/98 9:00 PM   10271

4/3/98 10:00 PM   9634

4/3/98 11:00 PM   8717

4/4/98 12:00 AM   8209

4/4/98 1:00 AM   7900

4/4/98 2:00 AM   7593

4/4/98 3:00 AM   7509

4/4/98 4:00 AM   7581

4/4/98 5:00 AM   7728

4/4/98 6:00 AM   8003

4/4/98 7:00 AM   8527

4/4/98 8:00 AM   9010

4/4/98 9:00 AM   9253

4/4/98 10:00 AM   9279

4/4/98 11:00 AM   9251

4/4/98 12:00 PM   8973

4/4/98 1:00 PM   8751

4/4/98 2:00 PM   8548

4/4/98 3:00 PM   8374

4/4/98 4:00 PM   8339

4/4/98 5:00 PM   8402

4/4/98 6:00 PM   9006

4/4/98 7:00 PM   9406

4/4/98 8:00 PM   9279

4/4/98 9:00 PM   9004

4/4/98 10:00 PM   8494

4/4/98 11:00 PM   7923

4/5/98 12:00 AM   7580

4/5/98 1:00 AM   7353

4/5/98 2:00 AM   0

4/5/98 3:00 AM   7185

4/5/98 4:00 AM   7131

4/5/98 5:00 AM   7270

4/5/98 6:00 AM   7334

4/5/98 7:00 AM   7348

4/5/98 8:00 AM   7514

4/5/98 9:00 AM   7784

4/5/98 10:00 AM   7871

4/5/98 11:00 AM   7916

4/5/98 12:00 PM   7931

4/5/98 1:00 PM   7845

4/5/98 2:00 PM   7792

4/5/98 3:00 PM   7756

4/5/98 4:00 PM   7685

4/5/98 5:00 PM   7815

4/5/98 6:00 PM   7887

4/5/98 7:00 PM   8507

4/5/98 8:00 PM   9081

4/5/98 9:00 PM   8880

4/5/98 10:00 PM   8492

4/5/98 11:00 PM   7935

4/6/98 12:00 AM   7544

4/6/98 1:00 AM   7316

4/6/98 2:00 AM   7312

4/6/98 3:00 AM   7337

4/6/98 4:00 AM   7553

4/6/98 5:00 AM   8224

4/6/98 6:00 AM   9414

4/6/98 7:00 AM   10332

4/6/98 8:00 AM   10672

4/6/98 9:00 AM   10809

4/6/98 10:00 AM   10858

4/6/98 11:00 AM   10763

4/6/98 12:00 PM   10736

4/6/98 1:00 PM   10752

4/6/98 2:00 PM   10595

4/6/98 3:00 PM   10483

4/6/98 4:00 PM   10218

4/6/98 5:00 PM   10079

4/6/98 6:00 PM   9807

4/6/98 7:00 PM   10250

4/6/98 8:00 PM   10494

4/6/98 9:00 PM   10229

4/6/98 10:00 PM   9460

4/6/98 11:00 PM   8549

4/7/98 12:00 AM   8024

4/7/98 1:00 AM   7602

4/7/98 2:00 AM   7366

4/7/98 3:00 AM   7406

4/7/98 4:00 AM   7508

4/7/98 5:00 AM   8206

4/7/98 6:00 AM   9275

4/7/98 7:00 AM   10067

4/7/98 8:00 AM   10528

4/7/98 9:00 AM   10629

4/7/98 10:00 AM   10676

4/7/98 11:00 AM   10691

4/7/98 12:00 PM   10664

4/7/98 1:00 PM   10756

4/7/98 2:00 PM   10762

4/7/98 3:00 PM   10705

4/7/98 4:00 PM   10659

4/7/98 5:00 PM   10581

4/7/98 6:00 PM   10515

4/7/98 7:00 PM   10811

4/7/98 8:00 PM   10785

4/7/98 9:00 PM   10329

4/7/98 10:00 PM   9583

4/7/98 11:00 PM   8661

4/8/98 12:00 AM   8100

4/8/98 1:00 AM   7714

4/8/98 2:00 AM   7552

4/8/98 3:00 AM   7457

4/8/98 4:00 AM   7666

4/8/98 5:00 AM   8215

4/8/98 6:00 AM   9356

4/8/98 7:00 AM   10364

4/8/98 8:00 AM   10672

4/8/98 9:00 AM   10944

4/8/98 10:00 AM   10994

4/8/98 11:00 AM   10965

4/8/98 12:00 PM   10924

4/8/98 1:00 PM   11062

4/8/98 2:00 PM   10959

4/8/98 3:00 PM   10754

4/8/98 4:00 PM   10664

4/8/98 5:00 PM   10630

4/8/98 6:00 PM   10512

4/8/98 7:00 PM   10776

4/8/98 8:00 PM   10782

4/8/98 9:00 PM   10267

4/8/98 10:00 PM   9575

4/8/98 11:00 PM   8688

4/9/98 12:00 AM   8102

4/9/98 1:00 AM   7844

4/9/98 2:00 AM   7610

4/9/98 3:00 AM   7553

4/9/98 4:00 AM   7726

4/9/98 5:00 AM   8378

4/9/98 6:00 AM   9615

4/9/98 7:00 AM   10493

4/9/98 8:00 AM   10979

4/9/98 9:00 AM   11090

4/9/98 10:00 AM   11240

4/9/98 11:00 AM   11257

4/9/98 12:00 PM   11155

4/9/98 1:00 PM   11210

4/9/98 2:00 PM   11098

4/9/98 3:00 PM   10876

4/9/98 4:00 PM   10771

4/9/98 5:00 PM   10558

4/9/98 6:00 PM   10437

4/9/98 7:00 PM   10714

4/9/98 8:00 PM   10804

4/9/98 9:00 PM   10424

4/9/98 10:00 PM   9634

4/9/98 11:00 PM   8762

4/10/98 12:00 AM   8160

4/10/98 1:00 AM   7609

4/10/98 2:00 AM   7386

4/10/98 3:00 AM   7347

4/10/98 4:00 AM   7501

4/10/98 5:00 AM   7854

4/10/98 6:00 AM   8521

4/10/98 7:00 AM   8935

4/10/98 8:00 AM   9302

4/10/98 9:00 AM   9465

4/10/98 10:00 AM   9423

4/10/98 11:00 AM   9436

4/10/98 12:00 PM   9297

4/10/98 1:00 PM   9154

4/10/98 2:00 PM   9029

4/10/98 3:00 PM   8887

4/10/98 4:00 PM   8696

4/10/98 5:00 PM   8596

4/10/98 6:00 PM   8530

4/10/98 7:00 PM   8886

4/10/98 8:00 PM   9297

4/10/98 9:00 PM   9023

4/10/98 10:00 PM   8575

4/10/98 11:00 PM   7979

4/11/98 12:00 AM   7502

4/11/98 1:00 AM   7144

4/11/98 2:00 AM   6955

4/11/98 3:00 AM   6918

4/11/98 4:00 AM   6847

4/11/98 5:00 AM   7231

4/11/98 6:00 AM   7333

4/11/98 7:00 AM   7716

4/11/98 8:00 AM   8194

4/11/98 9:00 AM   8395

4/11/98 10:00 AM   8503

4/11/98 11:00 AM   8493

4/11/98 12:00 PM   8399

4/11/98 1:00 PM   8234

4/11/98 2:00 PM   8072

4/11/98 3:00 PM   7991

4/11/98 4:00 PM   7970

4/11/98 5:00 PM   7947

4/11/98 6:00 PM   7980

4/11/98 7:00 PM   8364

4/11/98 8:00 PM   8714

4/11/98 9:00 PM   8555

4/11/98 10:00 PM   8103

4/11/98 11:00 PM   7507

4/12/98 12:00 AM   7039

4/12/98 1:00 AM   6698

4/12/98 2:00 AM   6511

4/12/98 3:00 AM   6414

4/12/98 4:00 AM   6342

4/12/98 5:00 AM   6416

4/12/98 6:00 AM   6559

4/12/98 7:00 AM   6642

4/12/98 8:00 AM   6973

4/12/98 9:00 AM   7257

4/12/98 10:00 AM   7252

4/12/98 11:00 AM   7322

4/12/98 12:00 PM   7334

4/12/98 1:00 PM   7215

4/12/98 2:00 PM   7188

4/12/98 3:00 PM   7059

4/12/98 4:00 PM   6996

4/12/98 5:00 PM   7066

4/12/98 6:00 PM   7081

4/12/98 7:00 PM   7723

4/12/98 8:00 PM   8314

4/12/98 9:00 PM   8161

4/12/98 10:00 PM   7738

4/12/98 11:00 PM   7197

4/13/98 12:00 AM   6840

4/13/98 1:00 AM   6667

4/13/98 2:00 AM   6492

4/13/98 3:00 AM   6578

4/13/98 4:00 AM   6741

4/13/98 5:00 AM   7471

4/13/98 6:00 AM   8588

4/13/98 7:00 AM   9552

4/13/98 8:00 AM   10311

4/13/98 9:00 AM   10712

4/13/98 10:00 AM   10809

4/13/98 11:00 AM   10931

4/13/98 12:00 PM   10894

4/13/98 1:00 PM   10939

4/13/98 2:00 PM   10985

4/13/98 3:00 PM   10829

4/13/98 4:00 PM   10754

4/13/98 5:00 PM   10569

4/13/98 6:00 PM   10559

4/13/98 7:00 PM   10751

4/13/98 8:00 PM   10627

4/13/98 9:00 PM   10157

4/13/98 10:00 PM   9351

4/13/98 11:00 PM   8459

4/14/98 12:00 AM   7855

4/14/98 1:00 AM   7517

4/14/98 2:00 AM   7288

4/14/98 3:00 AM   7264

4/14/98 4:00 AM   7403

4/14/98 5:00 AM   7971

4/14/98 6:00 AM   9111

4/14/98 7:00 AM   10036

4/14/98 8:00 AM   10519

4/14/98 9:00 AM   10673

4/14/98 10:00 AM   10764

4/14/98 11:00 AM   10796

4/14/98 12:00 PM   10753

4/14/98 1:00 PM   10766

4/14/98 2:00 PM   10739

4/14/98 3:00 PM   10591

4/14/98 4:00 PM   10458

4/14/98 5:00 PM   10156

4/14/98 6:00 PM   9812

4/14/98 7:00 PM   10135

4/14/98 8:00 PM   10444

4/14/98 9:00 PM   9991

4/14/98 10:00 PM   9269

4/14/98 11:00 PM   8403

4/15/98 12:00 AM   7848

4/15/98 1:00 AM   7549

4/15/98 2:00 AM   7292

4/15/98 3:00 AM   7277

4/15/98 4:00 AM   7423

4/15/98 5:00 AM   7979

4/15/98 6:00 AM   9178

4/15/98 7:00 AM   10175

4/15/98 8:00 AM   10631

4/15/98 9:00 AM   10798

4/15/98 10:00 AM   10945

4/15/98 11:00 AM   10911

4/15/98 12:00 PM   10822

4/15/98 1:00 PM   10794

4/15/98 2:00 PM   10669

4/15/98 3:00 PM   10580

4/15/98 4:00 PM   10568

4/15/98 5:00 PM   10478

4/15/98 6:00 PM   10468

4/15/98 7:00 PM   10656

4/15/98 8:00 PM   10673

4/15/98 9:00 PM   10167

4/15/98 10:00 PM   9428

4/15/98 11:00 PM   8555

4/16/98 12:00 AM   7998

4/16/98 1:00 AM   7672

4/16/98 2:00 AM   7456

4/16/98 3:00 AM   7399

4/16/98 4:00 AM   7534

4/16/98 5:00 AM   8112

4/16/98 6:00 AM   9220

4/16/98 7:00 AM   10191

4/16/98 8:00 AM   10695

4/16/98 9:00 AM   10892

4/16/98 10:00 AM   11049

4/16/98 11:00 AM   10965

4/16/98 12:00 PM   10932

4/16/98 1:00 PM   11009

4/16/98 2:00 PM   10900

4/16/98 3:00 PM   10842

4/16/98 4:00 PM   10785

4/16/98 5:00 PM   10638

4/16/98 6:00 PM   10625

4/16/98 7:00 PM   10872

4/16/98 8:00 PM   10907

4/16/98 9:00 PM   10480

4/16/98 10:00 PM   9749

4/16/98 11:00 PM   8859

4/17/98 12:00 AM   8259

4/17/98 1:00 AM   7970

4/17/98 2:00 AM   7772

4/17/98 3:00 AM   7677

4/17/98 4:00 AM   7887

4/17/98 5:00 AM   8490

4/17/98 6:00 AM   9492

4/17/98 7:00 AM   10337

4/17/98 8:00 AM   10656

4/17/98 9:00 AM   10742

4/17/98 10:00 AM   10826

4/17/98 11:00 AM   10731

4/17/98 12:00 PM   10679

4/17/98 1:00 PM   10569

4/17/98 2:00 PM   10404

4/17/98 3:00 PM   10205

4/17/98 4:00 PM   9935

4/17/98 5:00 PM   9630

4/17/98 6:00 PM   9405

4/17/98 7:00 PM   9597

4/17/98 8:00 PM   9925

4/17/98 9:00 PM   9805

4/17/98 10:00 PM   9217

4/17/98 11:00 PM   8440

4/18/98 12:00 AM   7889

4/18/98 1:00 AM   7478

4/18/98 2:00 AM   7321

4/18/98 3:00 AM   7253

4/18/98 4:00 AM   7230

4/18/98 5:00 AM   7529

4/18/98 6:00 AM   7839

4/18/98 7:00 AM   8195

4/18/98 8:00 AM   8695

4/18/98 9:00 AM   8909

4/18/98 10:00 AM   9023

4/18/98 11:00 AM   8961

4/18/98 12:00 PM   8752

4/18/98 1:00 PM   8501

4/18/98 2:00 PM   8363

4/18/98 3:00 PM   8251

4/18/98 4:00 PM   8143

4/18/98 5:00 PM   8161

4/18/98 6:00 PM   8146

4/18/98 7:00 PM   8488

4/18/98 8:00 PM   8815

4/18/98 9:00 PM   8610

4/18/98 10:00 PM   8242

4/18/98 11:00 PM   7607

4/19/98 12:00 AM   7090

4/19/98 1:00 AM   6820

4/19/98 2:00 AM   6650

4/19/98 3:00 AM   6658

4/19/98 4:00 AM   6631

4/19/98 5:00 AM   6711

4/19/98 6:00 AM   6730

4/19/98 7:00 AM   6926

4/19/98 8:00 AM   7204

4/19/98 9:00 AM   7570

4/19/98 10:00 AM   7674

4/19/98 11:00 AM   7748

4/19/98 12:00 PM   7731

4/19/98 1:00 PM   7705

4/19/98 2:00 PM   7708

4/19/98 3:00 PM   7588

4/19/98 4:00 PM   7647

4/19/98 5:00 PM   7620

4/19/98 6:00 PM   7640

4/19/98 7:00 PM   8094

4/19/98 8:00 PM   8643

4/19/98 9:00 PM   8518

4/19/98 10:00 PM   8029

4/19/98 11:00 PM   7450

4/20/98 12:00 AM   7051

4/20/98 1:00 AM   6922

4/20/98 2:00 AM   6854

4/20/98 3:00 AM   6845

4/20/98 4:00 AM   7068

4/20/98 5:00 AM   7850

4/20/98 6:00 AM   8850

4/20/98 7:00 AM   9817

4/20/98 8:00 AM   10299

4/20/98 9:00 AM   10559

4/20/98 10:00 AM   10831

4/20/98 11:00 AM   10755

4/20/98 12:00 PM   10760

4/20/98 1:00 PM   10876

4/20/98 2:00 PM   10716

4/20/98 3:00 PM   10690

4/20/98 4:00 PM   10753

4/20/98 5:00 PM   10557

4/20/98 6:00 PM   10492

4/20/98 7:00 PM   10659

4/20/98 8:00 PM   10632

4/20/98 9:00 PM   10084

4/20/98 10:00 PM   9401

4/20/98 11:00 PM   8493

4/21/98 12:00 AM   7956

4/21/98 1:00 AM   7630

4/21/98 2:00 AM   7465

4/21/98 3:00 AM   7303

4/21/98 4:00 AM   7462

4/21/98 5:00 AM   8128

4/21/98 6:00 AM   9268

4/21/98 7:00 AM   10205

4/21/98 8:00 AM   10583

4/21/98 9:00 AM   10721

4/21/98 10:00 AM   10863

4/21/98 11:00 AM   10816

4/21/98 12:00 PM   10802

4/21/98 1:00 PM   10842

4/21/98 2:00 PM   10742

4/21/98 3:00 PM   10643

4/21/98 4:00 PM   10518

4/21/98 5:00 PM   10400

4/21/98 6:00 PM   10339

4/21/98 7:00 PM   10555

4/21/98 8:00 PM   10693

4/21/98 9:00 PM   10255

4/21/98 10:00 PM   9458

4/21/98 11:00 PM   8658

4/22/98 12:00 AM   7993

4/22/98 1:00 AM   7695

4/22/98 2:00 AM   7577

4/22/98 3:00 AM   7400

4/22/98 4:00 AM   7590

4/22/98 5:00 AM   8350

4/22/98 6:00 AM   9264

4/22/98 7:00 AM   10107

4/22/98 8:00 AM   10612

4/22/98 9:00 AM   10643

4/22/98 10:00 AM   10790

4/22/98 11:00 AM   10813

4/22/98 12:00 PM   10742

4/22/98 1:00 PM   10802

4/22/98 2:00 PM   10655

4/22/98 3:00 PM   10511

4/22/98 4:00 PM   10381

4/22/98 5:00 PM   10092

4/22/98 6:00 PM   9860

4/22/98 7:00 PM   10086

4/22/98 8:00 PM   10484

4/22/98 9:00 PM   10103

4/22/98 10:00 PM   9363

4/22/98 11:00 PM   8473

4/23/98 12:00 AM   7917

4/23/98 1:00 AM   7669

4/23/98 2:00 AM   7410

4/23/98 3:00 AM   7409

4/23/98 4:00 AM   7638

4/23/98 5:00 AM   8173

4/23/98 6:00 AM   9166

4/23/98 7:00 AM   10078

4/23/98 8:00 AM   10521

4/23/98 9:00 AM   10743

4/23/98 10:00 AM   10923

4/23/98 11:00 AM   11073

4/23/98 12:00 PM   11045

4/23/98 1:00 PM   11044

4/23/98 2:00 PM   11041

4/23/98 3:00 PM   10880

4/23/98 4:00 PM   10658

4/23/98 5:00 PM   10333

4/23/98 6:00 PM   9964

4/23/98 7:00 PM   10020

4/23/98 8:00 PM   10481

4/23/98 9:00 PM   10081

4/23/98 10:00 PM   9357

4/23/98 11:00 PM   8345

4/24/98 12:00 AM   7823

4/24/98 1:00 AM   7538

4/24/98 2:00 AM   7290

4/24/98 3:00 AM   7212

4/24/98 4:00 AM   7396

4/24/98 5:00 AM   7935

4/24/98 6:00 AM   8781

4/24/98 7:00 AM   9767

4/24/98 8:00 AM   10350

4/24/98 9:00 AM   10658

4/24/98 10:00 AM   10861

4/24/98 11:00 AM   10969

4/24/98 12:00 PM   11001

4/24/98 1:00 PM   10950

4/24/98 2:00 PM   10809

4/24/98 3:00 PM   10658

4/24/98 4:00 PM   10318

4/24/98 5:00 PM   9920

4/24/98 6:00 PM   9504

4/24/98 7:00 PM   9520

4/24/98 8:00 PM   9918

4/24/98 9:00 PM   9625

4/24/98 10:00 PM   9074

4/24/98 11:00 PM   8296

4/25/98 12:00 AM   7610

4/25/98 1:00 AM   7234

4/25/98 2:00 AM   7045

4/25/98 3:00 AM   6936

4/25/98 4:00 AM   6925

4/25/98 5:00 AM   7140

4/25/98 6:00 AM   7389

4/25/98 7:00 AM   7854

4/25/98 8:00 AM   8388

4/25/98 9:00 AM   8812

4/25/98 10:00 AM   8977

4/25/98 11:00 AM   9008

4/25/98 12:00 PM   8953

4/25/98 1:00 PM   8720

4/25/98 2:00 PM   8721

4/25/98 3:00 PM   8549

4/25/98 4:00 PM   8566

4/25/98 5:00 PM   8616

4/25/98 6:00 PM   8647

4/25/98 7:00 PM   8850

4/25/98 8:00 PM   8949

4/25/98 9:00 PM   8577

4/25/98 10:00 PM   8174

4/25/98 11:00 PM   7604

4/26/98 12:00 AM   7071

4/26/98 1:00 AM   6801

4/26/98 2:00 AM   6608

4/26/98 3:00 AM   6462

4/26/98 4:00 AM   6481

4/26/98 5:00 AM   6566

4/26/98 6:00 AM   6572

4/26/98 7:00 AM   6801

4/26/98 8:00 AM   7131

4/26/98 9:00 AM   7573

4/26/98 10:00 AM   7920

4/26/98 11:00 AM   8031

4/26/98 12:00 PM   8070

4/26/98 1:00 PM   8097

4/26/98 2:00 PM   8167

4/26/98 3:00 PM   8130

4/26/98 4:00 PM   8295

4/26/98 5:00 PM   8307

4/26/98 6:00 PM   8201

4/26/98 7:00 PM   8465

4/26/98 8:00 PM   8896

4/26/98 9:00 PM   8692

4/26/98 10:00 PM   8236

4/26/98 11:00 PM   7655

4/27/98 12:00 AM   7271

4/27/98 1:00 AM   7099

4/27/98 2:00 AM   7101

4/27/98 3:00 AM   7089

4/27/98 4:00 AM   7306

4/27/98 5:00 AM   8090

4/27/98 6:00 AM   9120

4/27/98 7:00 AM   10138

4/27/98 8:00 AM   10650

4/27/98 9:00 AM   10724

4/27/98 10:00 AM   10777

4/27/98 11:00 AM   10779

4/27/98 12:00 PM   10645

4/27/98 1:00 PM   10667

4/27/98 2:00 PM   10572

4/27/98 3:00 PM   10404

4/27/98 4:00 PM   10228

4/27/98 5:00 PM   10041

4/27/98 6:00 PM   9843

4/27/98 7:00 PM   10135

4/27/98 8:00 PM   10584

4/27/98 9:00 PM   10281

4/27/98 10:00 PM   9558

4/27/98 11:00 PM   8633

4/28/98 12:00 AM   8112

4/28/98 1:00 AM   7755

4/28/98 2:00 AM   7614

4/28/98 3:00 AM   7551

4/28/98 4:00 AM   7644

4/28/98 5:00 AM   8362

4/28/98 6:00 AM   9373

4/28/98 7:00 AM   10173

4/28/98 8:00 AM   10611

4/28/98 9:00 AM   10674

4/28/98 10:00 AM   10737

4/28/98 11:00 AM   10708

4/28/98 12:00 PM   10626

4/28/98 1:00 PM   10632

4/28/98 2:00 PM   10529

4/28/98 3:00 PM   10342

4/28/98 4:00 PM   10173

4/28/98 5:00 PM   9984

4/28/98 6:00 PM   9903

4/28/98 7:00 PM   10200

4/28/98 8:00 PM   10530

4/28/98 9:00 PM   10146

4/28/98 10:00 PM   9323

4/28/98 11:00 PM   8465

4/29/98 12:00 AM   7994

4/29/98 1:00 AM   7598

4/29/98 2:00 AM   7479

4/29/98 3:00 AM   7409

4/29/98 4:00 AM   7534

4/29/98 5:00 AM   8158

4/29/98 6:00 AM   9360

4/29/98 7:00 AM   10279

4/29/98 8:00 AM   10750

4/29/98 9:00 AM   10803

4/29/98 10:00 AM   10826

4/29/98 11:00 AM   10842

4/29/98 12:00 PM   10739

4/29/98 1:00 PM   10789

4/29/98 2:00 PM   10751

4/29/98 3:00 PM   10545

4/29/98 4:00 PM   10512

4/29/98 5:00 PM   10255

4/29/98 6:00 PM   10044

4/29/98 7:00 PM   10170

4/29/98 8:00 PM   10542

4/29/98 9:00 PM   10088

4/29/98 10:00 PM   9352

4/29/98 11:00 PM   8402

4/30/98 12:00 AM   7796

4/30/98 1:00 AM   7542

4/30/98 2:00 AM   7346

4/30/98 3:00 AM   7213

4/30/98 4:00 AM   7371

4/30/98 5:00 AM   7992

4/30/98 6:00 AM   9037

4/30/98 7:00 AM   10063

4/30/98 8:00 AM   10499

4/30/98 9:00 AM   10626

4/30/98 10:00 AM   10798

4/30/98 11:00 AM   10791

4/30/98 12:00 PM   10795

4/30/98 1:00 PM   10873

4/30/98 2:00 PM   10760

4/30/98 3:00 PM   10664

4/30/98 4:00 PM   10510

4/30/98 5:00 PM   10285

4/30/98 6:00 PM   10134

4/30/98 7:00 PM   10114

4/30/98 8:00 PM   10498

4/30/98 9:00 PM   10063

4/30/98 10:00 PM   9278

4/30/98 11:00 PM   8435

5/1/98 12:00 AM   7843

5/1/98 1:00 AM   7470

5/1/98 2:00 AM   7347

5/1/98 3:00 AM   7194

5/1/98 4:00 AM   7353

5/1/98 5:00 AM   7974

5/1/98 6:00 AM   8916

5/1/98 7:00 AM   10009

5/1/98 8:00 AM   10538

5/1/98 9:00 AM   10646

5/1/98 10:00 AM   10825

5/1/98 11:00 AM   10919

5/1/98 12:00 PM   10769

5/1/98 1:00 PM   10858

5/1/98 2:00 PM   10681

5/1/98 3:00 PM   10519

5/1/98 4:00 PM   10289

5/1/98 5:00 PM   9955

5/1/98 6:00 PM   9659

5/1/98 7:00 PM   9801

5/1/98 8:00 PM   10043

5/1/98 9:00 PM   9776

5/1/98 10:00 PM   9156

5/1/98 11:00 PM   8286

5/2/98 12:00 AM   7652

5/2/98 1:00 AM   7273

5/2/98 2:00 AM   7066

5/2/98 3:00 AM   6952

5/2/98 4:00 AM   6885

5/2/98 5:00 AM   7150

5/2/98 6:00 AM   7481

5/2/98 7:00 AM   7941

5/2/98 8:00 AM   8541

5/2/98 9:00 AM   8955

5/2/98 10:00 AM   9043

5/2/98 11:00 AM   9027

5/2/98 12:00 PM   8892

5/2/98 1:00 PM   8660

5/2/98 2:00 PM   8484

5/2/98 3:00 PM   8343

5/2/98 4:00 PM   8309

5/2/98 5:00 PM   8258

5/2/98 6:00 PM   8270

5/2/98 7:00 PM   8517

5/2/98 8:00 PM   8811

5/2/98 9:00 PM   8559

5/2/98 10:00 PM   8133

5/2/98 11:00 PM   7567

5/3/98 12:00 AM   7060

5/3/98 1:00 AM   6780

5/3/98 2:00 AM   6609

5/3/98 3:00 AM   6519

5/3/98 4:00 AM   6415

5/3/98 5:00 AM   6513

5/3/98 6:00 AM   6493

5/3/98 7:00 AM   6861

5/3/98 8:00 AM   7308

5/3/98 9:00 AM   7634

5/3/98 10:00 AM   7916

5/3/98 11:00 AM   7955

5/3/98 12:00 PM   7907

5/3/98 1:00 PM   7948

5/3/98 2:00 PM   7895

5/3/98 3:00 PM   7863

5/3/98 4:00 PM   7994

5/3/98 5:00 PM   8051

5/3/98 6:00 PM   8162

5/3/98 7:00 PM   8470

5/3/98 8:00 PM   8805

5/3/98 9:00 PM   8651

5/3/98 10:00 PM   8068

5/3/98 11:00 PM   7520

5/4/98 12:00 AM   7208

5/4/98 1:00 AM   6924

5/4/98 2:00 AM   6916

5/4/98 3:00 AM   6817

5/4/98 4:00 AM   7035

5/4/98 5:00 AM   7821

5/4/98 6:00 AM   8756

5/4/98 7:00 AM   9885

5/4/98 8:00 AM   10437

5/4/98 9:00 AM   10677

5/4/98 10:00 AM   10987

5/4/98 11:00 AM   11027

5/4/98 12:00 PM   11015

5/4/98 1:00 PM   11218

5/4/98 2:00 PM   11108

5/4/98 3:00 PM   10959

5/4/98 4:00 PM   10838

5/4/98 5:00 PM   10483

5/4/98 6:00 PM   10065

5/4/98 7:00 PM   10153

5/4/98 8:00 PM   10645

5/4/98 9:00 PM   10249

5/4/98 10:00 PM   9478

5/4/98 11:00 PM   8493

5/5/98 12:00 AM   7830

5/5/98 1:00 AM   7523

5/5/98 2:00 AM   7366

5/5/98 3:00 AM   7292

5/5/98 4:00 AM   7419

5/5/98 5:00 AM   7999

5/5/98 6:00 AM   8962

5/5/98 7:00 AM   9981

5/5/98 8:00 AM   10666

5/5/98 9:00 AM   10839

5/5/98 10:00 AM   11123

5/5/98 11:00 AM   11211

5/5/98 12:00 PM   11248

5/5/98 1:00 PM   11223

5/5/98 2:00 PM   11117

5/5/98 3:00 PM   11007

5/5/98 4:00 PM   10858

5/5/98 5:00 PM   10623

5/5/98 6:00 PM   10240

5/5/98 7:00 PM   10484

5/5/98 8:00 PM   10761

5/5/98 9:00 PM   10333

5/5/98 10:00 PM   9515

5/5/98 11:00 PM   8619

5/6/98 12:00 AM   7964

5/6/98 1:00 AM   7596

5/6/98 2:00 AM   7397

5/6/98 3:00 AM   7265

5/6/98 4:00 AM   7456

5/6/98 5:00 AM   8100

5/6/98 6:00 AM   9039

5/6/98 7:00 AM   10198

5/6/98 8:00 AM   10853

5/6/98 9:00 AM   11059

5/6/98 10:00 AM   11332

5/6/98 11:00 AM   11458

5/6/98 12:00 PM   11408

5/6/98 1:00 PM   11553

5/6/98 2:00 PM   11497

5/6/98 3:00 PM   11317

5/6/98 4:00 PM   11122

5/6/98 5:00 PM   10810

5/6/98 6:00 PM   10447

5/6/98 7:00 PM   10548

5/6/98 8:00 PM   10811

5/6/98 9:00 PM   10343

5/6/98 10:00 PM   9639

5/6/98 11:00 PM   8672

5/7/98 12:00 AM   8040

5/7/98 1:00 AM   7687

5/7/98 2:00 AM   7475

5/7/98 3:00 AM   7349

5/7/98 4:00 AM   7559

5/7/98 5:00 AM   8223

5/7/98 6:00 AM   9232

5/7/98 7:00 AM   10411

5/7/98 8:00 AM   10959

5/7/98 9:00 AM   11158

5/7/98 10:00 AM   11368

5/7/98 11:00 AM   11464

5/7/98 12:00 PM   11327

5/7/98 1:00 PM   11403

5/7/98 2:00 PM   11339

5/7/98 3:00 PM   11168

5/7/98 4:00 PM   11079

5/7/98 5:00 PM   10950

5/7/98 6:00 PM   10692

5/7/98 7:00 PM   10742

5/7/98 8:00 PM   10855

5/7/98 9:00 PM   10393

5/7/98 10:00 PM   9551

5/7/98 11:00 PM   8649

5/8/98 12:00 AM   8006

5/8/98 1:00 AM   7662

5/8/98 2:00 AM   7487

5/8/98 3:00 AM   7302

5/8/98 4:00 AM   7457

5/8/98 5:00 AM   8064

5/8/98 6:00 AM   9137

5/8/98 7:00 AM   10130

5/8/98 8:00 AM   10629

5/8/98 9:00 AM   10829

5/8/98 10:00 AM   11096

5/8/98 11:00 AM   11063

5/8/98 12:00 PM   11093

5/8/98 1:00 PM   11120

5/8/98 2:00 PM   11021

5/8/98 3:00 PM   10875

5/8/98 4:00 PM   10513

5/8/98 5:00 PM   10187

5/8/98 6:00 PM   9744

5/8/98 7:00 PM   9752

5/8/98 8:00 PM   10039

5/8/98 9:00 PM   9899

5/8/98 10:00 PM   9227

5/8/98 11:00 PM   8466

5/9/98 12:00 AM   7684

5/9/98 1:00 AM   7304

5/9/98 2:00 AM   7114

5/9/98 3:00 AM   6890

5/9/98 4:00 AM   6977

5/9/98 5:00 AM   7030

5/9/98 6:00 AM   7308

5/9/98 7:00 AM   7931

5/9/98 8:00 AM   8479

5/9/98 9:00 AM   8851

5/9/98 10:00 AM   9030

5/9/98 11:00 AM   9034

5/9/98 12:00 PM   8919

5/9/98 1:00 PM   8667

5/9/98 2:00 PM   8485

5/9/98 3:00 PM   8413

5/9/98 4:00 PM   8343

5/9/98 5:00 PM   8241

5/9/98 6:00 PM   8156

5/9/98 7:00 PM   8187

5/9/98 8:00 PM   8731

5/9/98 9:00 PM   8670

5/9/98 10:00 PM   8185

5/9/98 11:00 PM   7574

5/10/98 12:00 AM   7110

5/10/98 1:00 AM   6768

5/10/98 2:00 AM   6525

5/10/98 3:00 AM   6487

5/10/98 4:00 AM   6415

5/10/98 5:00 AM   6374

5/10/98 6:00 AM   6377

5/10/98 7:00 AM   6726

5/10/98 8:00 AM   7128

5/10/98 9:00 AM   7458

5/10/98 10:00 AM   7662

5/10/98 11:00 AM   7763

5/10/98 12:00 PM   7671

5/10/98 1:00 PM   7722

5/10/98 2:00 PM   7696

5/10/98 3:00 PM   7592

5/10/98 4:00 PM   7647

5/10/98 5:00 PM   7647

5/10/98 6:00 PM   7577

5/10/98 7:00 PM   7788

5/10/98 8:00 PM   8482

5/10/98 9:00 PM   8448

5/10/98 10:00 PM   7937

5/10/98 11:00 PM   7294

5/11/98 12:00 AM   6972

5/11/98 1:00 AM   6742

5/11/98 2:00 AM   6736

5/11/98 3:00 AM   6755

5/11/98 4:00 AM   6945

5/11/98 5:00 AM   7555

5/11/98 6:00 AM   8624

5/11/98 7:00 AM   9874

5/11/98 8:00 AM   10463

5/11/98 9:00 AM   10722

5/11/98 10:00 AM   10976

5/11/98 11:00 AM   11167

5/11/98 12:00 PM   11284

5/11/98 1:00 PM   11400

5/11/98 2:00 PM   11371

5/11/98 3:00 PM   11273

5/11/98 4:00 PM   10994

5/11/98 5:00 PM   10724

5/11/98 6:00 PM   10301

5/11/98 7:00 PM   10173

5/11/98 8:00 PM   10675

5/11/98 9:00 PM   10348

5/11/98 10:00 PM   9473

5/11/98 11:00 PM   8538

5/12/98 12:00 AM   7895

5/12/98 1:00 AM   7465

5/12/98 2:00 AM   7387

5/12/98 3:00 AM   7256

5/12/98 4:00 AM   7389

5/12/98 5:00 AM   7883

5/12/98 6:00 AM   8959

5/12/98 7:00 AM   10124

5/12/98 8:00 AM   10691

5/12/98 9:00 AM   11003

5/12/98 10:00 AM   11296

5/12/98 11:00 AM   11372

5/12/98 12:00 PM   11493

5/12/98 1:00 PM   11688

5/12/98 2:00 PM   11677

5/12/98 3:00 PM   11624

5/12/98 4:00 PM   11509

5/12/98 5:00 PM   11197

5/12/98 6:00 PM   10861

5/12/98 7:00 PM   11068

5/12/98 8:00 PM   11279

5/12/98 9:00 PM   10873

5/12/98 10:00 PM   9984

5/12/98 11:00 PM   8950

5/13/98 12:00 AM   8321

5/13/98 1:00 AM   7909

5/13/98 2:00 AM   7714

5/13/98 3:00 AM   7626

5/13/98 4:00 AM   7639

5/13/98 5:00 AM   8194

5/13/98 6:00 AM   9319

5/13/98 7:00 AM   10529

5/13/98 8:00 AM   11189

5/13/98 9:00 AM   11443

5/13/98 10:00 AM   11781

5/13/98 11:00 AM   11902

5/13/98 12:00 PM   11873

5/13/98 1:00 PM   12082

5/13/98 2:00 PM   12067

5/13/98 3:00 PM   11959

5/13/98 4:00 PM   11842

5/13/98 5:00 PM   11464

5/13/98 6:00 PM   10948

5/13/98 7:00 PM   10806

5/13/98 8:00 PM   11131

5/13/98 9:00 PM   10853

5/13/98 10:00 PM   9963

5/13/98 11:00 PM   8953

5/14/98 12:00 AM   8249

5/14/98 1:00 AM   7819

5/14/98 2:00 AM   7616

5/14/98 3:00 AM   7522

5/14/98 4:00 AM   7634

5/14/98 5:00 AM   8110

5/14/98 6:00 AM   9184

5/14/98 7:00 AM   10400

5/14/98 8:00 AM   11122

5/14/98 9:00 AM   11501

5/14/98 10:00 AM   11865

5/14/98 11:00 AM   12130

5/14/98 12:00 PM   12294

5/14/98 1:00 PM   12542

5/14/98 2:00 PM   12687

5/14/98 3:00 PM   12780

5/14/98 4:00 PM   12634

5/14/98 5:00 PM   12282

5/14/98 6:00 PM   11937

5/14/98 7:00 PM   11770

5/14/98 8:00 PM   11962

5/14/98 9:00 PM   11664

5/14/98 10:00 PM   10839

5/14/98 11:00 PM   9769

5/15/98 12:00 AM   8980

5/15/98 1:00 AM   8598

5/15/98 2:00 AM   8317

5/15/98 3:00 AM   8096

5/15/98 4:00 AM   8266

5/15/98 5:00 AM   8783

5/15/98 6:00 AM   9929

5/15/98 7:00 AM   11252

5/15/98 8:00 AM   12140

5/15/98 9:00 AM   12655

5/15/98 10:00 AM   13206

5/15/98 11:00 AM   13530

5/15/98 12:00 PM   13639

5/15/98 1:00 PM   13849

5/15/98 2:00 PM   13748

5/15/98 3:00 PM   13672

5/15/98 4:00 PM   13666

5/15/98 5:00 PM   13477

5/15/98 6:00 PM   13044

5/15/98 7:00 PM   13019

5/15/98 8:00 PM   13274

5/15/98 9:00 PM   13098

5/15/98 10:00 PM   12212

5/15/98 11:00 PM   11089

5/16/98 12:00 AM   10236

5/16/98 1:00 AM   9450

5/16/98 2:00 AM   8896

5/16/98 3:00 AM   8580

5/16/98 4:00 AM   8333

5/16/98 5:00 AM   8279

5/16/98 6:00 AM   8506

5/16/98 7:00 AM   9217

5/16/98 8:00 AM   9945

5/16/98 9:00 AM   10428

5/16/98 10:00 AM   10694

5/16/98 11:00 AM   10912

5/16/98 12:00 PM   10942

5/16/98 1:00 PM   10800

5/16/98 2:00 PM   10750

5/16/98 3:00 PM   10818

5/16/98 4:00 PM   10851

5/16/98 5:00 PM   10711

5/16/98 6:00 PM   10453

5/16/98 7:00 PM   10225

5/16/98 8:00 PM   10271

5/16/98 9:00 PM   10190

5/16/98 10:00 PM   9498

5/16/98 11:00 PM   8685

5/17/98 12:00 AM   8001

5/17/98 1:00 AM   7504

5/17/98 2:00 AM   7294

5/17/98 3:00 AM   7043

5/17/98 4:00 AM   6930

5/17/98 5:00 AM   6815

5/17/98 6:00 AM   6839

5/17/98 7:00 AM   7331

5/17/98 8:00 AM   7938

5/17/98 9:00 AM   8533

5/17/98 10:00 AM   9013

5/17/98 11:00 AM   9324

5/17/98 12:00 PM   9631

5/17/98 1:00 PM   9857

5/17/98 2:00 PM   10187

5/17/98 3:00 PM   10442

5/17/98 4:00 PM   10669

5/17/98 5:00 PM   10758

5/17/98 6:00 PM   10611

5/17/98 7:00 PM   10440

5/17/98 8:00 PM   10828

5/17/98 9:00 PM   10816

5/17/98 10:00 PM   10081

5/17/98 11:00 PM   9199

5/18/98 12:00 AM   8546

5/18/98 1:00 AM   8097

5/18/98 2:00 AM   7858

5/18/98 3:00 AM   7792

5/18/98 4:00 AM   7936

5/18/98 5:00 AM   8485

5/18/98 6:00 AM   9747

5/18/98 7:00 AM   11178

5/18/98 8:00 AM   12085

5/18/98 9:00 AM   12733

5/18/98 10:00 AM   13250

5/18/98 11:00 AM   13637

5/18/98 12:00 PM   13863

5/18/98 1:00 PM   14116

5/18/98 2:00 PM   14265

5/18/98 3:00 PM   14379

5/18/98 4:00 PM   14439

5/18/98 5:00 PM   14224

5/18/98 6:00 PM   13769

5/18/98 7:00 PM   13486

5/18/98 8:00 PM   13690

5/18/98 9:00 PM   13274

5/18/98 10:00 PM   12129

5/18/98 11:00 PM   10822

5/19/98 12:00 AM   9897

5/19/98 1:00 AM   9348

5/19/98 2:00 AM   9057

5/19/98 3:00 AM   8857

5/19/98 4:00 AM   8954

5/19/98 5:00 AM   9463

5/19/98 6:00 AM   10618

5/19/98 7:00 AM   11827

5/19/98 8:00 AM   12715

5/19/98 9:00 AM   13711

5/19/98 10:00 AM   14142

5/19/98 11:00 AM   14727

5/19/98 12:00 PM   15434

5/19/98 1:00 PM   15768

5/19/98 2:00 PM   15508

5/19/98 3:00 PM   15408

5/19/98 4:00 PM   14869

5/19/98 5:00 PM   14328

5/19/98 6:00 PM   13629

5/19/98 7:00 PM   13132

5/19/98 8:00 PM   13272

5/19/98 9:00 PM   12959

5/19/98 10:00 PM   12000

5/19/98 11:00 PM   10764

5/20/98 12:00 AM   9822

5/20/98 1:00 AM   9274

5/20/98 2:00 AM   8921

5/20/98 3:00 AM   8616

5/20/98 4:00 AM   8782

5/20/98 5:00 AM   9221

5/20/98 6:00 AM   10288

5/20/98 7:00 AM   11543

5/20/98 8:00 AM   12306

5/20/98 9:00 AM   12767

5/20/98 10:00 AM   13066

5/20/98 11:00 AM   13315

5/20/98 12:00 PM   13232

5/20/98 1:00 PM   13248

5/20/98 2:00 PM   13132

5/20/98 3:00 PM   12856

5/20/98 4:00 PM   12395

5/20/98 5:00 PM   11865

5/20/98 6:00 PM   11396

5/20/98 7:00 PM   11068

5/20/98 8:00 PM   11232

5/20/98 9:00 PM   11049

5/20/98 10:00 PM   10185

5/20/98 11:00 PM   9150

5/21/98 12:00 AM   8415

5/21/98 1:00 AM   8032

5/21/98 2:00 AM   7764

5/21/98 3:00 AM   7676

5/21/98 4:00 AM   7823

5/21/98 5:00 AM   8196

5/21/98 6:00 AM   9221

5/21/98 7:00 AM   10478

5/21/98 8:00 AM   11198

5/21/98 9:00 AM   11559

5/21/98 10:00 AM   11964

5/21/98 11:00 AM   12098

5/21/98 12:00 PM   12270

5/21/98 1:00 PM   12477

5/21/98 2:00 PM   12262

5/21/98 3:00 PM   12179

5/21/98 4:00 PM   11871

5/21/98 5:00 PM   11249

5/21/98 6:00 PM   10574

5/21/98 7:00 PM   10337

5/21/98 8:00 PM   10580

5/21/98 9:00 PM   10432

5/21/98 10:00 PM   9627

5/21/98 11:00 PM   8766

5/22/98 12:00 AM   8119

5/22/98 1:00 AM   7752

5/22/98 2:00 AM   7426

5/22/98 3:00 AM   7474

5/22/98 4:00 AM   7540

5/22/98 5:00 AM   8008

5/22/98 6:00 AM   8990

5/22/98 7:00 AM   10091

5/22/98 8:00 AM   10598

5/22/98 9:00 AM   10739

5/22/98 10:00 AM   10955

5/22/98 11:00 AM   10966

5/22/98 12:00 PM   10873

5/22/98 1:00 PM   10879

5/22/98 2:00 PM   10767

5/22/98 3:00 PM   10544

5/22/98 4:00 PM   10238

5/22/98 5:00 PM   10096

5/22/98 6:00 PM   9781

5/22/98 7:00 PM   9776

5/22/98 8:00 PM   9970

5/22/98 9:00 PM   9714

5/22/98 10:00 PM   9091

5/22/98 11:00 PM   8316

5/23/98 12:00 AM   7613

5/23/98 1:00 AM   7253

5/23/98 2:00 AM   7103

5/23/98 3:00 AM   6829

5/23/98 4:00 AM   6882

5/23/98 5:00 AM   6856

5/23/98 6:00 AM   7021

5/23/98 7:00 AM   7518

5/23/98 8:00 AM   8018

5/23/98 9:00 AM   8438

5/23/98 10:00 AM   8698

5/23/98 11:00 AM   8631

5/23/98 12:00 PM   8598

5/23/98 1:00 PM   8455

5/23/98 2:00 PM   8393

5/23/98 3:00 PM   8338

5/23/98 4:00 PM   8248

5/23/98 5:00 PM   8186

5/23/98 6:00 PM   8057

5/23/98 7:00 PM   8108

5/23/98 8:00 PM   8574

5/23/98 9:00 PM   8412

5/23/98 10:00 PM   7976

5/23/98 11:00 PM   7520

5/24/98 12:00 AM   6985

5/24/98 1:00 AM   6659

5/24/98 2:00 AM   6553

5/24/98 3:00 AM   6395

5/24/98 4:00 AM   6315

5/24/98 5:00 AM   6405

5/24/98 6:00 AM   6494

5/24/98 7:00 AM   6626

5/24/98 8:00 AM   7026

5/24/98 9:00 AM   7362

5/24/98 10:00 AM   7591

5/24/98 11:00 AM   7784

5/24/98 12:00 PM   7924

5/24/98 1:00 PM   7830

5/24/98 2:00 PM   7847

5/24/98 3:00 PM   7838

5/24/98 4:00 PM   7773

5/24/98 5:00 PM   7765

5/24/98 6:00 PM   7840

5/24/98 7:00 PM   7862

5/24/98 8:00 PM   8186

5/24/98 9:00 PM   8152

5/24/98 10:00 PM   7733

5/24/98 11:00 PM   7228

5/25/98 12:00 AM   6790

5/25/98 1:00 AM   6500

5/25/98 2:00 AM   6321

5/25/98 3:00 AM   6263

5/25/98 4:00 AM   6260

5/25/98 5:00 AM   6248

5/25/98 6:00 AM   6204

5/25/98 7:00 AM   6577

5/25/98 8:00 AM   7085

5/25/98 9:00 AM   7387

5/25/98 10:00 AM   7643

5/25/98 11:00 AM   7806

5/25/98 12:00 PM   7902

5/25/98 1:00 PM   7828

5/25/98 2:00 PM   7903

5/25/98 3:00 PM   7852

5/25/98 4:00 PM   7890

5/25/98 5:00 PM   7884

5/25/98 6:00 PM   7781

5/25/98 7:00 PM   7880

5/25/98 8:00 PM   8430

5/25/98 9:00 PM   8518

5/25/98 10:00 PM   7975

5/25/98 11:00 PM   7379

5/26/98 12:00 AM   6958

5/26/98 1:00 AM   6735

5/26/98 2:00 AM   6680

5/26/98 3:00 AM   6541

5/26/98 4:00 AM   6795

5/26/98 5:00 AM   7356

5/26/98 6:00 AM   8441

5/26/98 7:00 AM   9737

5/26/98 8:00 AM   10528

5/26/98 9:00 AM   11037

5/26/98 10:00 AM   11476

5/26/98 11:00 AM   11667

5/26/98 12:00 PM   11786

5/26/98 1:00 PM   11962

5/26/98 2:00 PM   11990

5/26/98 3:00 PM   11951

5/26/98 4:00 PM   11828

5/26/98 5:00 PM   11458

5/26/98 6:00 PM   10977

5/26/98 7:00 PM   10658

5/26/98 8:00 PM   10978

5/26/98 9:00 PM   10797

5/26/98 10:00 PM   9865

5/26/98 11:00 PM   8887

5/27/98 12:00 AM   8279

5/27/98 1:00 AM   7843

5/27/98 2:00 AM   7695

5/27/98 3:00 AM   7554

5/27/98 4:00 AM   7613

5/27/98 5:00 AM   8103

5/27/98 6:00 AM   9160

5/27/98 7:00 AM   10373

5/27/98 8:00 AM   11181

5/27/98 9:00 AM   11656

5/27/98 10:00 AM   12165

5/27/98 11:00 AM   12263

5/27/98 12:00 PM   12443

5/27/98 1:00 PM   12703

5/27/98 2:00 PM   12799

5/27/98 3:00 PM   12900

5/27/98 4:00 PM   12908

5/27/98 5:00 PM   12562

5/27/98 6:00 PM   12051

5/27/98 7:00 PM   11816

5/27/98 8:00 PM   11855

5/27/98 9:00 PM   11778

5/27/98 10:00 PM   10895

5/27/98 11:00 PM   9770

5/28/98 12:00 AM   8994

5/28/98 1:00 AM   8536

5/28/98 2:00 AM   8259

5/28/98 3:00 AM   8137

5/28/98 4:00 AM   8258

5/28/98 5:00 AM   8780

5/28/98 6:00 AM   9960

5/28/98 7:00 AM   11338

5/28/98 8:00 AM   12346

5/28/98 9:00 AM   13043

5/28/98 10:00 AM   13531

5/28/98 11:00 AM   13583

5/28/98 12:00 PM   13690

5/28/98 1:00 PM   14283

5/28/98 2:00 PM   14855

5/28/98 3:00 PM   15351

5/28/98 4:00 PM   15603

5/28/98 5:00 PM   15680

5/28/98 6:00 PM   15396

5/28/98 7:00 PM   15195

5/28/98 8:00 PM   15230

5/28/98 9:00 PM   14804

5/28/98 10:00 PM   13357

5/28/98 11:00 PM   11274

5/29/98 12:00 AM   10131

5/29/98 1:00 AM   9519

5/29/98 2:00 AM   9189

5/29/98 3:00 AM   8870

5/29/98 4:00 AM   8880

5/29/98 5:00 AM   9391

5/29/98 6:00 AM   10339

5/29/98 7:00 AM   11459

5/29/98 8:00 AM   12172

5/29/98 9:00 AM   12603

5/29/98 10:00 AM   12991

5/29/98 11:00 AM   13303

5/29/98 12:00 PM   13844

5/29/98 1:00 PM   14216

5/29/98 2:00 PM   14464

5/29/98 3:00 PM   14397

5/29/98 4:00 PM   14534

5/29/98 5:00 PM   14438

5/29/98 6:00 PM   13899

5/29/98 7:00 PM   13400

5/29/98 8:00 PM   13255

5/29/98 9:00 PM   12825

5/29/98 10:00 PM   11975

5/29/98 11:00 PM   10751

5/30/98 12:00 AM   9686

5/30/98 1:00 AM   9035

5/30/98 2:00 AM   8553

5/30/98 3:00 AM   8244

5/30/98 4:00 AM   8099

5/30/98 5:00 AM   8071

5/30/98 6:00 AM   8314

5/30/98 7:00 AM   9025

5/30/98 8:00 AM   9774

5/30/98 9:00 AM   10478

5/30/98 10:00 AM   11205

5/30/98 11:00 AM   11724

5/30/98 12:00 PM   12194

5/30/98 1:00 PM   12498

5/30/98 2:00 PM   12677

5/30/98 3:00 PM   12769

5/30/98 4:00 PM   12521

5/30/98 5:00 PM   12235

5/30/98 6:00 PM   11823

5/30/98 7:00 PM   11717

5/30/98 8:00 PM   11907

5/30/98 9:00 PM   12028

5/30/98 10:00 PM   11444

5/30/98 11:00 PM   10589

5/31/98 12:00 AM   9904

5/31/98 1:00 AM   9358

5/31/98 2:00 AM   9084

5/31/98 3:00 AM   8929

5/31/98 4:00 AM   8788

5/31/98 5:00 AM   8731

5/31/98 6:00 AM   8771

5/31/98 7:00 AM   9484

5/31/98 8:00 AM   10465

5/31/98 9:00 AM   11094

5/31/98 10:00 AM   11521

5/31/98 11:00 AM   11705

5/31/98 12:00 PM   11539

5/31/98 1:00 PM   11410

5/31/98 2:00 PM   11421

5/31/98 3:00 PM   11412

5/31/98 4:00 PM   11152

5/31/98 5:00 PM   10976

5/31/98 6:00 PM   10571

5/31/98 7:00 PM   10072

5/31/98 8:00 PM   10153

5/31/98 9:00 PM   10073

5/31/98 10:00 PM   9347

5/31/98 11:00 PM   8481

6/1/98 12:00 AM   7928

6/1/98 1:00 AM   7576

6/1/98 2:00 AM   7371

6/1/98 3:00 AM   7290

6/1/98 4:00 AM   7380

6/1/98 5:00 AM   7888

6/1/98 6:00 AM   8994

6/1/98 7:00 AM   10199

6/1/98 8:00 AM   10988

6/1/98 9:00 AM   11350

6/1/98 10:00 AM   11619

6/1/98 11:00 AM   11780

6/1/98 12:00 PM   11984

6/1/98 1:00 PM   12170

6/1/98 2:00 PM   12174

6/1/98 3:00 PM   12172

6/1/98 4:00 PM   12060

6/1/98 5:00 PM   11662

6/1/98 6:00 PM   11195

6/1/98 7:00 PM   11164

6/1/98 8:00 PM   11152

6/1/98 9:00 PM   10910

6/1/98 10:00 PM   10043

6/1/98 11:00 PM   9008

6/2/98 12:00 AM   8432

6/2/98 1:00 AM   8010

6/2/98 2:00 AM   7846

6/2/98 3:00 AM   7632

6/2/98 4:00 AM   7779

6/2/98 5:00 AM   8240

6/2/98 6:00 AM   9424

6/2/98 7:00 AM   10735

6/2/98 8:00 AM   11520

6/2/98 9:00 AM   12168

6/2/98 10:00 AM   12465

6/2/98 11:00 AM   12497

6/2/98 12:00 PM   12637

6/2/98 1:00 PM   12680

6/2/98 2:00 PM   12615

6/2/98 3:00 PM   12351

6/2/98 4:00 PM   11870

6/2/98 5:00 PM   11407

6/2/98 6:00 PM   10859

6/2/98 7:00 PM   10398

6/2/98 8:00 PM   10568

6/2/98 9:00 PM   10471

6/2/98 10:00 PM   9645

6/2/98 11:00 PM   8773

6/3/98 12:00 AM   8102

6/3/98 1:00 AM   7772

6/3/98 2:00 AM   7482

6/3/98 3:00 AM   7395

6/3/98 4:00 AM   7522

6/3/98 5:00 AM   7977

6/3/98 6:00 AM   8970

6/3/98 7:00 AM   10083

6/3/98 8:00 AM   10668

6/3/98 9:00 AM   10916

6/3/98 10:00 AM   11031

6/3/98 11:00 AM   11016

6/3/98 12:00 PM   10952

6/3/98 1:00 PM   11018

6/3/98 2:00 PM   10948

6/3/98 3:00 PM   10768

6/3/98 4:00 PM   10700

6/3/98 5:00 PM   10363

6/3/98 6:00 PM   9941

6/3/98 7:00 PM   9940

6/3/98 8:00 PM   10154

6/3/98 9:00 PM   10084

6/3/98 10:00 PM   9431

6/3/98 11:00 PM   8630

6/4/98 12:00 AM   8016

6/4/98 1:00 AM   7612

6/4/98 2:00 AM   7367

6/4/98 3:00 AM   7323

6/4/98 4:00 AM   7433

6/4/98 5:00 AM   7804

6/4/98 6:00 AM   8670

6/4/98 7:00 AM   9746

6/4/98 8:00 AM   10348

6/4/98 9:00 AM   10686

6/4/98 10:00 AM   10952

6/4/98 11:00 AM   10989

6/4/98 12:00 PM   11074

6/4/98 1:00 PM   11125

6/4/98 2:00 PM   10927

6/4/98 3:00 PM   10794

6/4/98 4:00 PM   10648

6/4/98 5:00 PM   10249

6/4/98 6:00 PM   9974

6/4/98 7:00 PM   9880

6/4/98 8:00 PM   10253

6/4/98 9:00 PM   10068

6/4/98 10:00 PM   9397

6/4/98 11:00 PM   8538

6/5/98 12:00 AM   7929

6/5/98 1:00 AM   7546

6/5/98 2:00 AM   7368

6/5/98 3:00 AM   7294

6/5/98 4:00 AM   7341

6/5/98 5:00 AM   7901

6/5/98 6:00 AM   8870

6/5/98 7:00 AM   9821

6/5/98 8:00 AM   10340

6/5/98 9:00 AM   10544

6/5/98 10:00 AM   10655

6/5/98 11:00 AM   10766

6/5/98 12:00 PM   10687

6/5/98 1:00 PM   10653

6/5/98 2:00 PM   10613

6/5/98 3:00 PM   10411

6/5/98 4:00 PM   10179

6/5/98 5:00 PM   9887

6/5/98 6:00 PM   9548

6/5/98 7:00 PM   9426

6/5/98 8:00 PM   9716

6/5/98 9:00 PM   9701

6/5/98 10:00 PM   9218

6/5/98 11:00 PM   8421

6/6/98 12:00 AM   7699

6/6/98 1:00 AM   7274

6/6/98 2:00 AM   7123

6/6/98 3:00 AM   6954

6/6/98 4:00 AM   7001

6/6/98 5:00 AM   6997

6/6/98 6:00 AM   7357

6/6/98 7:00 AM   7843

6/6/98 8:00 AM   8476

6/6/98 9:00 AM   8894

6/6/98 10:00 AM   9077

6/6/98 11:00 AM   9107

6/6/98 12:00 PM   8915

6/6/98 1:00 PM   8722

6/6/98 2:00 PM   8565

6/6/98 3:00 PM   8380

6/6/98 4:00 PM   8229

6/6/98 5:00 PM   8227

6/6/98 6:00 PM   8099

6/6/98 7:00 PM   8191

6/6/98 8:00 PM   8606

6/6/98 9:00 PM   8648

6/6/98 10:00 PM   8128

6/6/98 11:00 PM   7548

6/7/98 12:00 AM   7078

6/7/98 1:00 AM   6820

6/7/98 2:00 AM   6645

6/7/98 3:00 AM   6563

6/7/98 4:00 AM   6472

6/7/98 5:00 AM   6333

6/7/98 6:00 AM   6411

6/7/98 7:00 AM   6742

6/7/98 8:00 AM   7174

6/7/98 9:00 AM   7540

6/7/98 10:00 AM   7802

6/7/98 11:00 AM   8000

6/7/98 12:00 PM   7978

6/7/98 1:00 PM   7973

6/7/98 2:00 PM   8012

6/7/98 3:00 PM   7954

6/7/98 4:00 PM   8015

6/7/98 5:00 PM   7971

6/7/98 6:00 PM   7924

6/7/98 7:00 PM   8009

6/7/98 8:00 PM   8326

6/7/98 9:00 PM   8589

6/7/98 10:00 PM   8223

6/7/98 11:00 PM   7564

6/8/98 12:00 AM   7120

6/8/98 1:00 AM   6949

6/8/98 2:00 AM   6827

6/8/98 3:00 AM   6920

6/8/98 4:00 AM   7040

6/8/98 5:00 AM   7490

6/8/98 6:00 AM   8575

6/8/98 7:00 AM   9641

6/8/98 8:00 AM   10394

6/8/98 9:00 AM   10753

6/8/98 10:00 AM   10961

6/8/98 11:00 AM   11071

6/8/98 12:00 PM   11164

6/8/98 1:00 PM   11131

6/8/98 2:00 PM   11047

6/8/98 3:00 PM   10933

6/8/98 4:00 PM   10742

6/8/98 5:00 PM   10468

6/8/98 6:00 PM   10196

6/8/98 7:00 PM   10341

6/8/98 8:00 PM   10543

6/8/98 9:00 PM   10238

6/8/98 10:00 PM   9530

6/8/98 11:00 PM   8639

6/9/98 12:00 AM   8087

6/9/98 1:00 AM   7848

6/9/98 2:00 AM   7565

6/9/98 3:00 AM   7490

6/9/98 4:00 AM   7602

6/9/98 5:00 AM   8103

6/9/98 6:00 AM   9029

6/9/98 7:00 AM   10053

6/9/98 8:00 AM   10722

6/9/98 9:00 AM   11036

6/9/98 10:00 AM   11240

6/9/98 11:00 AM   11336

6/9/98 12:00 PM   11323

6/9/98 1:00 PM   11353

6/9/98 2:00 PM   11336

6/9/98 3:00 PM   11250

6/9/98 4:00 PM   11185

6/9/98 5:00 PM   10984

6/9/98 6:00 PM   10691

6/9/98 7:00 PM   10657

6/9/98 8:00 PM   10651

6/9/98 9:00 PM   10431

6/9/98 10:00 PM   9699

6/9/98 11:00 PM   8847

6/10/98 12:00 AM   8208

6/10/98 1:00 AM   7800

6/10/98 2:00 AM   7617

6/10/98 3:00 AM   7483

6/10/98 4:00 AM   7640

6/10/98 5:00 AM   8165

6/10/98 6:00 AM   9086

6/10/98 7:00 AM   10142

6/10/98 8:00 AM   10915

6/10/98 9:00 AM   11241

6/10/98 10:00 AM   11538

6/10/98 11:00 AM   11643

6/10/98 12:00 PM   11686

6/10/98 1:00 PM   11820

6/10/98 2:00 PM   11864

6/10/98 3:00 PM   11803

6/10/98 4:00 PM   11555

6/10/98 5:00 PM   11346

6/10/98 6:00 PM   10886

6/10/98 7:00 PM   10621

6/10/98 8:00 PM   10864

6/10/98 9:00 PM   10809

6/10/98 10:00 PM   10051

6/10/98 11:00 PM   9277

6/11/98 12:00 AM   8441

6/11/98 1:00 AM   8089

6/11/98 2:00 AM   7856

6/11/98 3:00 AM   7858

6/11/98 4:00 AM   7991

6/11/98 5:00 AM   8511

6/11/98 6:00 AM   9530

6/11/98 7:00 AM   10528

6/11/98 8:00 AM   11202

6/11/98 9:00 AM   11651

6/11/98 10:00 AM   11976

6/11/98 11:00 AM   12130

6/11/98 12:00 PM   12187

6/11/98 1:00 PM   12281

6/11/98 2:00 PM   12191

6/11/98 3:00 PM   12198

6/11/98 4:00 PM   12048

6/11/98 5:00 PM   11902

6/11/98 6:00 PM   11624

6/11/98 7:00 PM   11543

6/11/98 8:00 PM   11688

6/11/98 9:00 PM   11702

6/11/98 10:00 PM   10856

6/11/98 11:00 PM   9794

6/12/98 12:00 AM   9034

6/12/98 1:00 AM   8524

6/12/98 2:00 AM   8209

6/12/98 3:00 AM   8042

6/12/98 4:00 AM   8116

6/12/98 5:00 AM   8530

6/12/98 6:00 AM   9592

6/12/98 7:00 AM   10872

6/12/98 8:00 AM   11918

6/12/98 9:00 AM   12561

6/12/98 10:00 AM   13185

6/12/98 11:00 AM   13636

6/12/98 12:00 PM   13856

6/12/98 1:00 PM   14037

6/12/98 2:00 PM   14047

6/12/98 3:00 PM   13880

6/12/98 4:00 PM   13517

6/12/98 5:00 PM   12870

6/12/98 6:00 PM   12056

6/12/98 7:00 PM   11578

6/12/98 8:00 PM   11444

6/12/98 9:00 PM   11259

6/12/98 10:00 PM   10652

6/12/98 11:00 PM   9798

6/13/98 12:00 AM   8887

6/13/98 1:00 AM   8369

6/13/98 2:00 AM   7931

6/13/98 3:00 AM   7718

6/13/98 4:00 AM   7632

6/13/98 5:00 AM   7641

6/13/98 6:00 AM   7946

6/13/98 7:00 AM   8589

6/13/98 8:00 AM   9281

6/13/98 9:00 AM   9724

6/13/98 10:00 AM   10032

6/13/98 11:00 AM   10199

6/13/98 12:00 PM   10207

6/13/98 1:00 PM   10186

6/13/98 2:00 PM   10214

6/13/98 3:00 PM   10147

6/13/98 4:00 PM   10198

6/13/98 5:00 PM   10180

6/13/98 6:00 PM   9934

6/13/98 7:00 PM   9764

6/13/98 8:00 PM   9807

6/13/98 9:00 PM   9936

6/13/98 10:00 PM   9401

6/13/98 11:00 PM   8695

6/14/98 12:00 AM   8045

6/14/98 1:00 AM   7652

6/14/98 2:00 AM   7401

6/14/98 3:00 AM   7156

6/14/98 4:00 AM   7071

6/14/98 5:00 AM   6897

6/14/98 6:00 AM   6982

6/14/98 7:00 AM   7313

6/14/98 8:00 AM   7874

6/14/98 9:00 AM   8259

6/14/98 10:00 AM   8537

6/14/98 11:00 AM   8736

6/14/98 12:00 PM   8771

6/14/98 1:00 PM   8909

6/14/98 2:00 PM   8989

6/14/98 3:00 PM   9035

6/14/98 4:00 PM   9044

6/14/98 5:00 PM   9073

6/14/98 6:00 PM   9124

6/14/98 7:00 PM   9034

6/14/98 8:00 PM   9311

6/14/98 9:00 PM   9280

6/14/98 10:00 PM   8959

6/14/98 11:00 PM   8357

6/15/98 12:00 AM   7917

6/15/98 1:00 AM   7579

6/15/98 2:00 AM   7536

6/15/98 3:00 AM   7429

6/15/98 4:00 AM   7601

6/15/98 5:00 AM   8139

6/15/98 6:00 AM   9192

6/15/98 7:00 AM   10369

6/15/98 8:00 AM   11286

6/15/98 9:00 AM   11801

6/15/98 10:00 AM   12251

6/15/98 11:00 AM   12604

6/15/98 12:00 PM   12740

6/15/98 1:00 PM   12889

6/15/98 2:00 PM   13037

6/15/98 3:00 PM   12999

6/15/98 4:00 PM   12788

6/15/98 5:00 PM   12504

6/15/98 6:00 PM   11932

6/15/98 7:00 PM   11570

6/15/98 8:00 PM   11639

6/15/98 9:00 PM   11564

6/15/98 10:00 PM   10811

6/15/98 11:00 PM   9765

6/16/98 12:00 AM   9005

6/16/98 1:00 AM   8527

6/16/98 2:00 AM   8175

6/16/98 3:00 AM   8074

6/16/98 4:00 AM   8225

6/16/98 5:00 AM   8628

6/16/98 6:00 AM   9608

6/16/98 7:00 AM   10796

6/16/98 8:00 AM   11554

6/16/98 9:00 AM   12030

6/16/98 10:00 AM   12515

6/16/98 11:00 AM   12891

6/16/98 12:00 PM   13101

6/16/98 1:00 PM   13419

6/16/98 2:00 PM   13463

6/16/98 3:00 PM   13239

6/16/98 4:00 PM   12967

6/16/98 5:00 PM   12534

6/16/98 6:00 PM   12067

6/16/98 7:00 PM   11811

6/16/98 8:00 PM   11826

6/16/98 9:00 PM   11561

6/16/98 10:00 PM   10835

6/16/98 11:00 PM   9868

6/17/98 12:00 AM   9063

6/17/98 1:00 AM   8667

6/17/98 2:00 AM   8380

6/17/98 3:00 AM   8218

6/17/98 4:00 AM   8259

6/17/98 5:00 AM   8760

6/17/98 6:00 AM   9775

6/17/98 7:00 AM   11117

6/17/98 8:00 AM   12138

6/17/98 9:00 AM   12671

6/17/98 10:00 AM   13373

6/17/98 11:00 AM   13783

6/17/98 12:00 PM   14014

6/17/98 1:00 PM   14421

6/17/98 2:00 PM   14530

6/17/98 3:00 PM   14624

6/17/98 4:00 PM   14422

6/17/98 5:00 PM   14087

6/17/98 6:00 PM   13546

6/17/98 7:00 PM   13167

6/17/98 8:00 PM   13284

6/17/98 9:00 PM   13153

6/17/98 10:00 PM   12289

6/17/98 11:00 PM   11114

6/18/98 12:00 AM   10253

6/18/98 1:00 AM   9615

6/18/98 2:00 AM   9279

6/18/98 3:00 AM   9082

6/18/98 4:00 AM   9098

6/18/98 5:00 AM   9593

6/18/98 6:00 AM   10720

6/18/98 7:00 AM   12149

6/18/98 8:00 AM   13211

6/18/98 9:00 AM   13740

6/18/98 10:00 AM   14363

6/18/98 11:00 AM   15230

6/18/98 12:00 PM   15792

6/18/98 1:00 PM   16289

6/18/98 2:00 PM   16461

6/18/98 3:00 PM   16320

6/18/98 4:00 PM   16344

6/18/98 5:00 PM   16047

6/18/98 6:00 PM   15700

6/18/98 7:00 PM   15399

6/18/98 8:00 PM   14672

6/18/98 9:00 PM   13179

6/18/98 10:00 PM   11953

6/18/98 11:00 PM   10731

6/19/98 12:00 AM   9895

6/19/98 1:00 AM   9412

6/19/98 2:00 AM   8998

6/19/98 3:00 AM   8820

6/19/98 4:00 AM   8844

6/19/98 5:00 AM   9242

6/19/98 6:00 AM   10231

6/19/98 7:00 AM   11390

6/19/98 8:00 AM   12432

6/19/98 9:00 AM   12951

6/19/98 10:00 AM   13428

6/19/98 11:00 AM   13798

6/19/98 12:00 PM   13822

6/19/98 1:00 PM   14109

6/19/98 2:00 PM   14253

6/19/98 3:00 PM   14299

6/19/98 4:00 PM   14314

6/19/98 5:00 PM   14025

6/19/98 6:00 PM   13476

6/19/98 7:00 PM   13021

6/19/98 8:00 PM   12612

6/19/98 9:00 PM   12530

6/19/98 10:00 PM   11867

6/19/98 11:00 PM   10734

6/20/98 12:00 AM   9894

6/20/98 1:00 AM   9259

6/20/98 2:00 AM   8815

6/20/98 3:00 AM   8601

6/20/98 4:00 AM   8511

6/20/98 5:00 AM   8453

6/20/98 6:00 AM   8982

6/20/98 7:00 AM   9905

6/20/98 8:00 AM   11068

6/20/98 9:00 AM   12231

6/20/98 10:00 AM   13313

6/20/98 11:00 AM   13918

6/20/98 12:00 PM   14291

6/20/98 1:00 PM   14579

6/20/98 2:00 PM   14752

6/20/98 3:00 PM   14846

6/20/98 4:00 PM   14765

6/20/98 5:00 PM   14689

6/20/98 6:00 PM   14188

6/20/98 7:00 PM   13714

6/20/98 8:00 PM   13549

6/20/98 9:00 PM   13363

6/20/98 10:00 PM   12605

6/20/98 11:00 PM   11576

6/21/98 12:00 AM   10667

6/21/98 1:00 AM   9970

6/21/98 2:00 AM   9427

6/21/98 3:00 AM   9070

6/21/98 4:00 AM   8838

6/21/98 5:00 AM   8593

6/21/98 6:00 AM   8688

6/21/98 7:00 AM   9023

6/21/98 8:00 AM   9724

6/21/98 9:00 AM   10587

6/21/98 10:00 AM   11567

6/21/98 11:00 AM   12265

6/21/98 12:00 PM   12779

6/21/98 1:00 PM   13031

6/21/98 2:00 PM   13239

6/21/98 3:00 PM   13445

6/21/98 4:00 PM   13583

6/21/98 5:00 PM   13590

6/21/98 6:00 PM   13451

6/21/98 7:00 PM   13070

6/21/98 8:00 PM   12906

6/21/98 9:00 PM   12957

6/21/98 10:00 PM   12294

6/21/98 11:00 PM   11234

6/22/98 12:00 AM   10368

6/22/98 1:00 AM   9804

6/22/98 2:00 AM   9433

6/22/98 3:00 AM   9186

6/22/98 4:00 AM   9118

6/22/98 5:00 AM   9426

6/22/98 6:00 AM   10725

6/22/98 7:00 AM   12295

6/22/98 8:00 AM   13416

6/22/98 9:00 AM   14353

6/22/98 10:00 AM   15163

6/22/98 11:00 AM   15576

6/22/98 12:00 PM   15912

6/22/98 1:00 PM   16145

6/22/98 2:00 PM   16008

6/22/98 3:00 PM   15937

6/22/98 4:00 PM   15608

6/22/98 5:00 PM   15087

6/22/98 6:00 PM   14456

6/22/98 7:00 PM   13948

6/22/98 8:00 PM   13803

6/22/98 9:00 PM   13701

6/22/98 10:00 PM   12595

6/22/98 11:00 PM   11457

6/23/98 12:00 AM   10457

6/23/98 1:00 AM   9839

6/23/98 2:00 AM   9500

6/23/98 3:00 AM   9152

6/23/98 4:00 AM   9259

6/23/98 5:00 AM   9562

6/23/98 6:00 AM   10727

6/23/98 7:00 AM   12214

6/23/98 8:00 AM   13439

6/23/98 9:00 AM   14256

6/23/98 10:00 AM   15058

6/23/98 11:00 AM   15605

6/23/98 12:00 PM   15971

6/23/98 1:00 PM   16445

6/23/98 2:00 PM   16699

6/23/98 3:00 PM   16755

6/23/98 4:00 PM   16712

6/23/98 5:00 PM   16281

6/23/98 6:00 PM   15514

6/23/98 7:00 PM   15138

6/23/98 8:00 PM   14859

6/23/98 9:00 PM   14491

6/23/98 10:00 PM   13369

6/23/98 11:00 PM   12101

6/24/98 12:00 AM   11069

6/24/98 1:00 AM   10425

6/24/98 2:00 AM   10069

6/24/98 3:00 AM   9796

6/24/98 4:00 AM   9983

6/24/98 5:00 AM   10486

6/24/98 6:00 AM   11670

6/24/98 7:00 AM   13210

6/24/98 8:00 AM   14664

6/24/98 9:00 AM   15827

6/24/98 10:00 AM   16817

6/24/98 11:00 AM   17673

6/24/98 12:00 PM   18264

6/24/98 1:00 PM   18680

6/24/98 2:00 PM   18654

6/24/98 3:00 PM   18603

6/24/98 4:00 PM   18447

6/24/98 5:00 PM   18341

6/24/98 6:00 PM   17883

6/24/98 7:00 PM   17570

6/24/98 8:00 PM   17327

6/24/98 9:00 PM   17063

6/24/98 10:00 PM   15997

6/24/98 11:00 PM   14539

6/25/98 12:00 AM   13475

6/25/98 1:00 AM   12829

6/25/98 2:00 AM   12235

6/25/98 3:00 AM   11917

6/25/98 4:00 AM   11895

6/25/98 5:00 AM   12216

6/25/98 6:00 AM   13332

6/25/98 7:00 AM   14815

6/25/98 8:00 AM   16154

6/25/98 9:00 AM   16916

6/25/98 10:00 AM   17615

6/25/98 11:00 AM   18042

6/25/98 12:00 PM   18322

6/25/98 1:00 PM   18691

6/25/98 2:00 PM   18899

6/25/98 3:00 PM   19012

6/25/98 4:00 PM   18890

6/25/98 5:00 PM   18563

6/25/98 6:00 PM   18204

6/25/98 7:00 PM   17961

6/25/98 8:00 PM   17866

6/25/98 9:00 PM   17502

6/25/98 10:00 PM   16036

6/25/98 11:00 PM   14214

6/26/98 12:00 AM   12899

6/26/98 1:00 AM   12127

6/26/98 2:00 AM   11473

6/26/98 3:00 AM   10789

6/26/98 4:00 AM   10665

6/26/98 5:00 AM   10938

6/26/98 6:00 AM   12088

6/26/98 7:00 AM   13668

6/26/98 8:00 AM   14959

6/26/98 9:00 AM   16021

6/26/98 10:00 AM   16664

6/26/98 11:00 AM   16942

6/26/98 12:00 PM   17054

6/26/98 1:00 PM   17179

6/26/98 2:00 PM   17299

6/26/98 3:00 PM   17412

6/26/98 4:00 PM   17372

6/26/98 5:00 PM   17020

6/26/98 6:00 PM   16414

6/26/98 7:00 PM   15801

6/26/98 8:00 PM   15369

6/26/98 9:00 PM   15018

6/26/98 10:00 PM   14047

6/26/98 11:00 PM   12841

6/27/98 12:00 AM   11655

6/27/98 1:00 AM   10930

6/27/98 2:00 AM   10437

6/27/98 3:00 AM   10135

6/27/98 4:00 AM   10123

6/27/98 5:00 AM   10292

6/27/98 6:00 AM   10723

6/27/98 7:00 AM   11071

6/27/98 8:00 AM   11725

6/27/98 9:00 AM   12465

6/27/98 10:00 AM   13599

6/27/98 11:00 AM   14733

6/27/98 12:00 PM   15416

6/27/98 1:00 PM   15900

6/27/98 2:00 PM   16280

6/27/98 3:00 PM   16427

6/27/98 4:00 PM   16639

6/27/98 5:00 PM   16562

6/27/98 6:00 PM   16064

6/27/98 7:00 PM   15427

6/27/98 8:00 PM   15041

6/27/98 9:00 PM   14389

6/27/98 10:00 PM   13468

6/27/98 11:00 PM   12303

6/28/98 12:00 AM   11302

6/28/98 1:00 AM   10637

6/28/98 2:00 AM   9983

6/28/98 3:00 AM   9623

6/28/98 4:00 AM   9285

6/28/98 5:00 AM   9065

6/28/98 6:00 AM   8885

6/28/98 7:00 AM   9406

6/28/98 8:00 AM   10227

6/28/98 9:00 AM   11287

6/28/98 10:00 AM   12217

6/28/98 11:00 AM   12857

6/28/98 12:00 PM   13551

6/28/98 1:00 PM   13949

6/28/98 2:00 PM   14318

6/28/98 3:00 PM   14676

6/28/98 4:00 PM   14976

6/28/98 5:00 PM   15049

6/28/98 6:00 PM   14854

6/28/98 7:00 PM   14521

6/28/98 8:00 PM   14260

6/28/98 9:00 PM   14138

6/28/98 10:00 PM   13299

6/28/98 11:00 PM   12009

6/29/98 12:00 AM   11175

6/29/98 1:00 AM   10655

6/29/98 2:00 AM   10271

6/29/98 3:00 AM   9993

6/29/98 4:00 AM   10102

6/29/98 5:00 AM   10471

6/29/98 6:00 AM   11659

6/29/98 7:00 AM   12943

6/29/98 8:00 AM   13917

6/29/98 9:00 AM   14826

6/29/98 10:00 AM   15516

6/29/98 11:00 AM   15852

6/29/98 12:00 PM   16307

6/29/98 1:00 PM   16924

6/29/98 2:00 PM   17416

6/29/98 3:00 PM   17669

6/29/98 4:00 PM   17475

6/29/98 5:00 PM   16875

6/29/98 6:00 PM   15435

6/29/98 7:00 PM   14032

6/29/98 8:00 PM   13319

6/29/98 9:00 PM   12932

6/29/98 10:00 PM   11829

6/29/98 11:00 PM   10617

6/30/98 12:00 AM   9860

6/30/98 1:00 AM   9209

6/30/98 2:00 AM   8967

6/30/98 3:00 AM   8784

6/30/98 4:00 AM   8926

6/30/98 5:00 AM   9309

6/30/98 6:00 AM   10321

6/30/98 7:00 AM   11436

6/30/98 8:00 AM   12474

6/30/98 9:00 AM   13003

6/30/98 10:00 AM   13457

6/30/98 11:00 AM   13755

6/30/98 12:00 PM   13885

6/30/98 1:00 PM   14075

6/30/98 2:00 PM   14141

6/30/98 3:00 PM   14251

6/30/98 4:00 PM   14048

6/30/98 5:00 PM   13677

6/30/98 6:00 PM   13028

6/30/98 7:00 PM   12514

6/30/98 8:00 PM   12409

6/30/98 9:00 PM   12336

6/30/98 10:00 PM   11665

6/30/98 11:00 PM   10634

7/1/98 12:00 AM   9749

7/1/98 1:00 AM   9209

7/1/98 2:00 AM   8843

7/1/98 3:00 AM   8646

7/1/98 4:00 AM   8653

7/1/98 5:00 AM   9041

7/1/98 6:00 AM   9961

7/1/98 7:00 AM   11259

7/1/98 8:00 AM   12122

7/1/98 9:00 AM   12704

7/1/98 10:00 AM   13288

7/1/98 11:00 AM   13710

7/1/98 12:00 PM   13798

7/1/98 1:00 PM   14106

7/1/98 2:00 PM   14197

7/1/98 3:00 PM   14211

7/1/98 4:00 PM   14172

7/1/98 5:00 PM   13728

7/1/98 6:00 PM   13061

7/1/98 7:00 PM   12506

7/1/98 8:00 PM   12181

7/1/98 9:00 PM   12018

7/1/98 10:00 PM   11250

7/1/98 11:00 PM   9993

7/2/98 12:00 AM   9257

7/2/98 1:00 AM   8811

7/2/98 2:00 AM   8421

7/2/98 3:00 AM   8246

7/2/98 4:00 AM   8427

7/2/98 5:00 AM   8724

7/2/98 6:00 AM   9602

7/2/98 7:00 AM   10847

7/2/98 8:00 AM   11819

7/2/98 9:00 AM   12450

7/2/98 10:00 AM   13093

7/2/98 11:00 AM   13591

7/2/98 12:00 PM   13840

7/2/98 1:00 PM   14274

7/2/98 2:00 PM   14483

7/2/98 3:00 PM   14581

7/2/98 4:00 PM   14499

7/2/98 5:00 PM   14323

7/2/98 6:00 PM   13953

7/2/98 7:00 PM   13326

7/2/98 8:00 PM   13162

7/2/98 9:00 PM   13003

7/2/98 10:00 PM   12165

7/2/98 11:00 PM   11029

7/3/98 12:00 AM   10087

7/3/98 1:00 AM   9453

7/3/98 2:00 AM   9027

7/3/98 3:00 AM   8768

7/3/98 4:00 AM   8654

7/3/98 5:00 AM   8757

7/3/98 6:00 AM   9011

7/3/98 7:00 AM   9583

7/3/98 8:00 AM   10421

7/3/98 9:00 AM   11235

7/3/98 10:00 AM   11987

7/3/98 11:00 AM   12726

7/3/98 12:00 PM   13158

7/3/98 1:00 PM   13650

7/3/98 2:00 PM   13970

7/3/98 3:00 PM   14087

7/3/98 4:00 PM   14044

7/3/98 5:00 PM   13870

7/3/98 6:00 PM   13375

7/3/98 7:00 PM   13042

7/3/98 8:00 PM   12611

7/3/98 9:00 PM   12228

7/3/98 10:00 PM   11458

7/3/98 11:00 PM   10489

7/4/98 12:00 AM   9619

7/4/98 1:00 AM   9030

7/4/98 2:00 AM   8613

7/4/98 3:00 AM   8305

7/4/98 4:00 AM   8180

7/4/98 5:00 AM   8089

7/4/98 6:00 AM   8098

7/4/98 7:00 AM   8329

7/4/98 8:00 AM   8703

7/4/98 9:00 AM   9024

7/4/98 10:00 AM   9201

7/4/98 11:00 AM   9225

7/4/98 12:00 PM   9160

7/4/98 1:00 PM   9048

7/4/98 2:00 PM   9039

7/4/98 3:00 PM   9061

7/4/98 4:00 PM   9113

7/4/98 5:00 PM   9053

7/4/98 6:00 PM   8859

7/4/98 7:00 PM   8604

7/4/98 8:00 PM   8516

7/4/98 9:00 PM   8558

7/4/98 10:00 PM   8369

7/4/98 11:00 PM   8009

7/5/98 12:00 AM   7502

7/5/98 1:00 AM   7136

7/5/98 2:00 AM   6947

7/5/98 3:00 AM   6798

7/5/98 4:00 AM   6735

7/5/98 5:00 AM   6604

7/5/98 6:00 AM   6649

7/5/98 7:00 AM   7015

7/5/98 8:00 AM   7500

7/5/98 9:00 AM   8044

7/5/98 10:00 AM   8521

7/5/98 11:00 AM   8884

7/5/98 12:00 PM   9167

7/5/98 1:00 PM   9345

7/5/98 2:00 PM   9537

7/5/98 3:00 PM   9679

7/5/98 4:00 PM   9804

7/5/98 5:00 PM   9761

7/5/98 6:00 PM   9566

7/5/98 7:00 PM   9403

7/5/98 8:00 PM   9621

7/5/98 9:00 PM   9827

7/5/98 10:00 PM   9467

7/5/98 11:00 PM   8884

7/6/98 12:00 AM   8411

7/6/98 1:00 AM   8073

7/6/98 2:00 AM   7922

7/6/98 3:00 AM   7871

7/6/98 4:00 AM   8080

7/6/98 5:00 AM   8551

7/6/98 6:00 AM   9571

7/6/98 7:00 AM   10801

7/6/98 8:00 AM   11877

7/6/98 9:00 AM   12704

7/6/98 10:00 AM   13450

7/6/98 11:00 AM   14039

7/6/98 12:00 PM   14587

7/6/98 1:00 PM   15219

7/6/98 2:00 PM   15601

7/6/98 3:00 PM   15860

7/6/98 4:00 PM   16029

7/6/98 5:00 PM   15892

7/6/98 6:00 PM   15725

7/6/98 7:00 PM   15411

7/6/98 8:00 PM   15405

7/6/98 9:00 PM   15208

7/6/98 10:00 PM   14112

7/6/98 11:00 PM   12717

7/7/98 12:00 AM   11619

7/7/98 1:00 AM   10865

7/7/98 2:00 AM   10319

7/7/98 3:00 AM   9991

7/7/98 4:00 AM   9983

7/7/98 5:00 AM   10358

7/7/98 6:00 AM   11181

7/7/98 7:00 AM   12241

7/7/98 8:00 AM   12963

7/7/98 9:00 AM   13235

7/7/98 10:00 AM   13533

7/7/98 11:00 AM   13828

7/7/98 12:00 PM   14126

7/7/98 1:00 PM   14512

7/7/98 2:00 PM   14755

7/7/98 3:00 PM   14891

7/7/98 4:00 PM   14854

7/7/98 5:00 PM   14528

7/7/98 6:00 PM   13891

7/7/98 7:00 PM   13240

7/7/98 8:00 PM   12900

7/7/98 9:00 PM   12619

7/7/98 10:00 PM   11688

7/7/98 11:00 PM   10570

7/8/98 12:00 AM   9719

7/8/98 1:00 AM   9149

7/8/98 2:00 AM   8833

7/8/98 3:00 AM   8684

7/8/98 4:00 AM   8791

7/8/98 5:00 AM   9239

7/8/98 6:00 AM   10238

7/8/98 7:00 AM   11532

7/8/98 8:00 AM   12652

7/8/98 9:00 AM   13341

7/8/98 10:00 AM   14024

7/8/98 11:00 AM   14491

7/8/98 12:00 PM   14872

7/8/98 1:00 PM   15197

7/8/98 2:00 PM   15312

7/8/98 3:00 PM   15275

7/8/98 4:00 PM   15006

7/8/98 5:00 PM   14382

7/8/98 6:00 PM   13599

7/8/98 7:00 PM   13049

7/8/98 8:00 PM   12909

7/8/98 9:00 PM   12717

7/8/98 10:00 PM   11807

7/8/98 11:00 PM   10665

7/9/98 12:00 AM   9817

7/9/98 1:00 AM   9257

7/9/98 2:00 AM   8868

7/9/98 3:00 AM   8705

7/9/98 4:00 AM   8829

7/9/98 5:00 AM   9245

7/9/98 6:00 AM   10157

7/9/98 7:00 AM   11411

7/9/98 8:00 AM   12398

7/9/98 9:00 AM   13014

7/9/98 10:00 AM   13594

7/9/98 11:00 AM   14107

7/9/98 12:00 PM   14511

7/9/98 1:00 PM   14953

7/9/98 2:00 PM   15193

7/9/98 3:00 PM   15365

7/9/98 4:00 PM   15386

7/9/98 5:00 PM   15182

7/9/98 6:00 PM   14625

7/9/98 7:00 PM   14046

7/9/98 8:00 PM   13729

7/9/98 9:00 PM   13487

7/9/98 10:00 PM   12481

7/9/98 11:00 PM   11227

7/10/98 12:00 AM   10283

7/10/98 1:00 AM   9629

7/10/98 2:00 AM   9174

7/10/98 3:00 AM   8910

7/10/98 4:00 AM   8963

7/10/98 5:00 AM   9352

7/10/98 6:00 AM   10325

7/10/98 7:00 AM   11662

7/10/98 8:00 AM   12729

7/10/98 9:00 AM   13425

7/10/98 10:00 AM   14107

7/10/98 11:00 AM   14546

7/10/98 12:00 PM   14794

7/10/98 1:00 PM   15053

7/10/98 2:00 PM   15154

7/10/98 3:00 PM   15049

7/10/98 4:00 PM   14850

7/10/98 5:00 PM   14279

7/10/98 6:00 PM   13379

7/10/98 7:00 PM   12518

7/10/98 8:00 PM   12040

7/10/98 9:00 PM   11799

7/10/98 10:00 PM   10981

7/10/98 11:00 PM   9983

7/11/98 12:00 AM   9167

7/11/98 1:00 AM   8598

7/11/98 2:00 AM   8255

7/11/98 3:00 AM   8027

7/11/98 4:00 AM   7956

7/11/98 5:00 AM   7958

7/11/98 6:00 AM   8284

7/11/98 7:00 AM   9065

7/11/98 8:00 AM   9898

7/11/98 9:00 AM   10632

7/11/98 10:00 AM   11196

7/11/98 11:00 AM   11481

7/11/98 12:00 PM   11634

7/11/98 1:00 PM   11667

7/11/98 2:00 PM   11726

7/11/98 3:00 PM   11788

7/11/98 4:00 PM   11819

7/11/98 5:00 PM   11706

7/11/98 6:00 PM   11387

7/11/98 7:00 PM   10973

7/11/98 8:00 PM   10756

7/11/98 9:00 PM   10729

7/11/98 10:00 PM   10104

7/11/98 11:00 PM   9323

7/12/98 12:00 AM   8642

7/12/98 1:00 AM   8173

7/12/98 2:00 AM   7822

7/12/98 3:00 AM   7594

7/12/98 4:00 AM   7461

7/12/98 5:00 AM   7275

7/12/98 6:00 AM   7298

7/12/98 7:00 AM   7769

7/12/98 8:00 AM   8407

7/12/98 9:00 AM   9095

7/12/98 10:00 AM   9707

7/12/98 11:00 AM   10155

7/12/98 12:00 PM   10508

7/12/98 1:00 PM   10784

7/12/98 2:00 PM   11087

7/12/98 3:00 PM   11338

7/12/98 4:00 PM   11551

7/12/98 5:00 PM   11612

7/12/98 6:00 PM   11483

7/12/98 7:00 PM   11218

7/12/98 8:00 PM   11186

7/12/98 9:00 PM   11323

7/12/98 10:00 PM   10723

7/12/98 11:00 PM   9875

7/13/98 12:00 AM   9168

7/13/98 1:00 AM   8704

7/13/98 2:00 AM   8434

7/13/98 3:00 AM   8307

7/13/98 4:00 AM   8427

7/13/98 5:00 AM   8875

7/13/98 6:00 AM   9870

7/13/98 7:00 AM   11223

7/13/98 8:00 AM   12342

7/13/98 9:00 AM   13057

7/13/98 10:00 AM   13760

7/13/98 11:00 AM   14267

7/13/98 12:00 PM   14683

7/13/98 1:00 PM   15191

7/13/98 2:00 PM   15544

7/13/98 3:00 PM   15763

7/13/98 4:00 PM   15879

7/13/98 5:00 PM   15695

7/13/98 6:00 PM   15235

7/13/98 7:00 PM   14755

7/13/98 8:00 PM   14514

7/13/98 9:00 PM   14335

7/13/98 10:00 PM   13319

7/13/98 11:00 PM   11978

7/14/98 12:00 AM   10927

7/14/98 1:00 AM   10245

7/14/98 2:00 AM   9815

7/14/98 3:00 AM   9524

7/14/98 4:00 AM   9512

7/14/98 5:00 AM   9879

7/14/98 6:00 AM   10897

7/14/98 7:00 AM   12402

7/14/98 8:00 AM   13610

7/14/98 9:00 AM   14517

7/14/98 10:00 AM   15488

7/14/98 11:00 AM   16181

7/14/98 12:00 PM   16712

7/14/98 1:00 PM   17282

7/14/98 2:00 PM   17690

7/14/98 3:00 PM   17996

7/14/98 4:00 PM   18131

7/14/98 5:00 PM   17897

7/14/98 6:00 PM   17409

7/14/98 7:00 PM   16869

7/14/98 8:00 PM   16495

7/14/98 9:00 PM   16212

7/14/98 10:00 PM   15066

7/14/98 11:00 PM   13644

7/15/98 12:00 AM   12342

7/15/98 1:00 AM   11490

7/15/98 2:00 AM   10915

7/15/98 3:00 AM   10603

7/15/98 4:00 AM   10486

7/15/98 5:00 AM   10755

7/15/98 6:00 AM   11755

7/15/98 7:00 AM   13045

7/15/98 8:00 AM   14224

7/15/98 9:00 AM   15047

7/15/98 10:00 AM   15882

7/15/98 11:00 AM   16432

7/15/98 12:00 PM   16989

7/15/98 1:00 PM   17318

7/15/98 2:00 PM   17522

7/15/98 3:00 PM   17637

7/15/98 4:00 PM   17603

7/15/98 5:00 PM   17280

7/15/98 6:00 PM   16777

7/15/98 7:00 PM   16221

7/15/98 8:00 PM   15841

7/15/98 9:00 PM   15542

7/15/98 10:00 PM   14497

7/15/98 11:00 PM   13085

7/16/98 12:00 AM   12001

7/16/98 1:00 AM   11230

7/16/98 2:00 AM   10708

7/16/98 3:00 AM   10361

7/16/98 4:00 AM   10358

7/16/98 5:00 AM   10697

7/16/98 6:00 AM   11680

7/16/98 7:00 AM   13060

7/16/98 8:00 AM   14024

7/16/98 9:00 AM   14707

7/16/98 10:00 AM   15361

7/16/98 11:00 AM   15877

7/16/98 12:00 PM   16173

7/16/98 1:00 PM   16605

7/16/98 2:00 PM   16725

7/16/98 3:00 PM   16797

7/16/98 4:00 PM   16720

7/16/98 5:00 PM   16399

7/16/98 6:00 PM   15674

7/16/98 7:00 PM   15061

7/16/98 8:00 PM   14630

7/16/98 9:00 PM   14291

7/16/98 10:00 PM   13228

7/16/98 11:00 PM   11934

7/17/98 12:00 AM   10948

7/17/98 1:00 AM   10323

7/17/98 2:00 AM   9811

7/17/98 3:00 AM   9586

7/17/98 4:00 AM   9656

7/17/98 5:00 AM   9973

7/17/98 6:00 AM   10847

7/17/98 7:00 AM   12204

7/17/98 8:00 AM   13348

7/17/98 9:00 AM   14107

7/17/98 10:00 AM   14716

7/17/98 11:00 AM   15248

7/17/98 12:00 PM   15493

7/17/98 1:00 PM   15786

7/17/98 2:00 PM   15884

7/17/98 3:00 PM   16025

7/17/98 4:00 PM   16056

7/17/98 5:00 PM   15586

7/17/98 6:00 PM   14938

7/17/98 7:00 PM   14173

7/17/98 8:00 PM   13743

7/17/98 9:00 PM   13480

7/17/98 10:00 PM   12669

7/17/98 11:00 PM   11542

7/18/98 12:00 AM   10491

7/18/98 1:00 AM   9878

7/18/98 2:00 AM   9438

7/18/98 3:00 AM   9093

7/18/98 4:00 AM   9036

7/18/98 5:00 AM   9127

7/18/98 6:00 AM   9284

7/18/98 7:00 AM   10077

7/18/98 8:00 AM   11040

7/18/98 9:00 AM   11995

7/18/98 10:00 AM   13018

7/18/98 11:00 AM   13643

7/18/98 12:00 PM   13834

7/18/98 1:00 PM   14039

7/18/98 2:00 PM   14199

7/18/98 3:00 PM   14383

7/18/98 4:00 PM   14515

7/18/98 5:00 PM   14517

7/18/98 6:00 PM   14282

7/18/98 7:00 PM   13892

7/18/98 8:00 PM   13657

7/18/98 9:00 PM   13548

7/18/98 10:00 PM   12765

7/18/98 11:00 PM   11788

7/19/98 12:00 AM   10998

7/19/98 1:00 AM   10256

7/19/98 2:00 AM   9885

7/19/98 3:00 AM   9572

7/19/98 4:00 AM   9436

7/19/98 5:00 AM   9197

7/19/98 6:00 AM   8962

7/19/98 7:00 AM   9023

7/19/98 8:00 AM   9531

7/19/98 9:00 AM   10502

7/19/98 10:00 AM   11515

7/19/98 11:00 AM   12628

7/19/98 12:00 PM   13362

7/19/98 1:00 PM   14004

7/19/98 2:00 PM   14601

7/19/98 3:00 PM   14900

7/19/98 4:00 PM   15254

7/19/98 5:00 PM   15546

7/19/98 6:00 PM   15423

7/19/98 7:00 PM   15149

7/19/98 8:00 PM   15141

7/19/98 9:00 PM   15044

7/19/98 10:00 PM   14233

7/19/98 11:00 PM   12876

7/20/98 12:00 AM   12050

7/20/98 1:00 AM   11371

7/20/98 2:00 AM   10864

7/20/98 3:00 AM   10625

7/20/98 4:00 AM   10568

7/20/98 5:00 AM   10837

7/20/98 6:00 AM   11812

7/20/98 7:00 AM   13275

7/20/98 8:00 AM   14772

7/20/98 9:00 AM   15791

7/20/98 10:00 AM   16696

7/20/98 11:00 AM   17252

7/20/98 12:00 PM   17576

7/20/98 1:00 PM   17915

7/20/98 2:00 PM   17785

7/20/98 3:00 PM   17580

7/20/98 4:00 PM   17532

7/20/98 5:00 PM   17630

7/20/98 6:00 PM   17225

7/20/98 7:00 PM   16545

7/20/98 8:00 PM   16036

7/20/98 9:00 PM   15365

7/20/98 10:00 PM   14194

7/20/98 11:00 PM   12907

7/21/98 12:00 AM   11981

7/21/98 1:00 AM   11501

7/21/98 2:00 AM   11063

7/21/98 3:00 AM   11080

7/21/98 4:00 AM   11221

7/21/98 5:00 AM   11808

7/21/98 6:00 AM   13068

7/21/98 7:00 AM   14471

7/21/98 8:00 AM   15194

7/21/98 9:00 AM   16008

7/21/98 10:00 AM   17104

7/21/98 11:00 AM   18043

7/21/98 12:00 PM   18603

7/21/98 1:00 PM   18829

7/21/98 2:00 PM   18562

7/21/98 3:00 PM   18696

7/21/98 4:00 PM   18711

7/21/98 5:00 PM   18409

7/21/98 6:00 PM   17881

7/21/98 7:00 PM   17362

7/21/98 8:00 PM   17217

7/21/98 9:00 PM   16788

7/21/98 10:00 PM   15630

7/21/98 11:00 PM   14224

7/22/98 12:00 AM   12955

7/22/98 1:00 AM   12162

7/22/98 2:00 AM   11614

7/22/98 3:00 AM   11186

7/22/98 4:00 AM   11221

7/22/98 5:00 AM   11637

7/22/98 6:00 AM   12434

7/22/98 7:00 AM   13416

7/22/98 8:00 AM   14084

7/22/98 9:00 AM   14734

7/22/98 10:00 AM   15556

7/22/98 11:00 AM   16043

7/22/98 12:00 PM   16106

7/22/98 1:00 PM   16047

7/22/98 2:00 PM   15743

7/22/98 3:00 PM   15439

7/22/98 4:00 PM   15177

7/22/98 5:00 PM   15035

7/22/98 6:00 PM   14801

7/22/98 7:00 PM   14252

7/22/98 8:00 PM   13894

7/22/98 9:00 PM   13683

7/22/98 10:00 PM   12671

7/22/98 11:00 PM   11457

7/23/98 12:00 AM   10614

7/23/98 1:00 AM   9949

7/23/98 2:00 AM   9648

7/23/98 3:00 AM   9433

7/23/98 4:00 AM   9532

7/23/98 5:00 AM   9948

7/23/98 6:00 AM   10836

7/23/98 7:00 AM   11980

7/23/98 8:00 AM   12898

7/23/98 9:00 AM   13469

7/23/98 10:00 AM   13800

7/23/98 11:00 AM   14030

7/23/98 12:00 PM   14199

7/23/98 1:00 PM   14420

7/23/98 2:00 PM   14372

7/23/98 3:00 PM   14485

7/23/98 4:00 PM   14336

7/23/98 5:00 PM   13888

7/23/98 6:00 PM   13167

7/23/98 7:00 PM   12638

7/23/98 8:00 PM   12448

7/23/98 9:00 PM   12208

7/23/98 10:00 PM   11346

7/23/98 11:00 PM   10329

7/24/98 12:00 AM   9480

7/24/98 1:00 AM   9054

7/24/98 2:00 AM   8789

7/24/98 3:00 AM   8481

7/24/98 4:00 AM   8646

7/24/98 5:00 AM   9160

7/24/98 6:00 AM   9820

7/24/98 7:00 AM   10957

7/24/98 8:00 AM   11810

7/24/98 9:00 AM   12310

7/24/98 10:00 AM   12777

7/24/98 11:00 AM   12988

7/24/98 12:00 PM   13048

7/24/98 1:00 PM   13228

7/24/98 2:00 PM   13292

7/24/98 3:00 PM   13200

7/24/98 4:00 PM   13066

7/24/98 5:00 PM   12685

7/24/98 6:00 PM   12154

7/24/98 7:00 PM   11702

7/24/98 8:00 PM   11651

7/24/98 9:00 PM   11566

7/24/98 10:00 PM   10867

7/24/98 11:00 PM   9821

7/25/98 12:00 AM   9134

7/25/98 1:00 AM   8614

7/25/98 2:00 AM   8285

7/25/98 3:00 AM   8060

7/25/98 4:00 AM   8047

7/25/98 5:00 AM   8070

7/25/98 6:00 AM   8279

7/25/98 7:00 AM   8863

7/25/98 8:00 AM   9690

7/25/98 9:00 AM   10354

7/25/98 10:00 AM   10947

7/25/98 11:00 AM   11099

7/25/98 12:00 PM   11089

7/25/98 1:00 PM   11004

7/25/98 2:00 PM   10959

7/25/98 3:00 PM   10935

7/25/98 4:00 PM   10858

7/25/98 5:00 PM   10703

7/25/98 6:00 PM   10313

7/25/98 7:00 PM   10056

7/25/98 8:00 PM   10170

7/25/98 9:00 PM   10162

7/25/98 10:00 PM   9610

7/25/98 11:00 PM   8964

7/26/98 12:00 AM   8380

7/26/98 1:00 AM   7867

7/26/98 2:00 AM   7592

7/26/98 3:00 AM   7464

7/26/98 4:00 AM   7348

7/26/98 5:00 AM   7196

7/26/98 6:00 AM   7233

7/26/98 7:00 AM   7735

7/26/98 8:00 AM   8290

7/26/98 9:00 AM   8869

7/26/98 10:00 AM   9385

7/26/98 11:00 AM   9904

7/26/98 12:00 PM   10190

7/26/98 1:00 PM   10328

7/26/98 2:00 PM   10496

7/26/98 3:00 PM   10680

7/26/98 4:00 PM   10756

7/26/98 5:00 PM   10770

7/26/98 6:00 PM   10651

7/26/98 7:00 PM   10513

7/26/98 8:00 PM   10649

7/26/98 9:00 PM   10856

7/26/98 10:00 PM   10310

7/26/98 11:00 PM   9602

7/27/98 12:00 AM   8925

7/27/98 1:00 AM   8593

7/27/98 2:00 AM   8439

7/27/98 3:00 AM   8257

7/27/98 4:00 AM   8431

7/27/98 5:00 AM   9029

7/27/98 6:00 AM   9898

7/27/98 7:00 AM   11097

7/27/98 8:00 AM   12157

7/27/98 9:00 AM   12870

7/27/98 10:00 AM   13493

7/27/98 11:00 AM   13798

7/27/98 12:00 PM   14071

7/27/98 1:00 PM   14133

7/27/98 2:00 PM   14040

7/27/98 3:00 PM   14087

7/27/98 4:00 PM   13980

7/27/98 5:00 PM   13694

7/27/98 6:00 PM   13447

7/27/98 7:00 PM   13079

7/27/98 8:00 PM   13249

7/27/98 9:00 PM   13255

7/27/98 10:00 PM   12433

7/27/98 11:00 PM   11362

7/28/98 12:00 AM   10538

7/28/98 1:00 AM   10023

7/28/98 2:00 AM   9535

7/28/98 3:00 AM   9371

7/28/98 4:00 AM   9424

7/28/98 5:00 AM   9783

7/28/98 6:00 AM   10611

7/28/98 7:00 AM   11715

7/28/98 8:00 AM   12798

7/28/98 9:00 AM   13679

7/28/98 10:00 AM   14463

7/28/98 11:00 AM   14999

7/28/98 12:00 PM   15283

7/28/98 1:00 PM   15611

7/28/98 2:00 PM   15825

7/28/98 3:00 PM   16257

7/28/98 4:00 PM   16459

7/28/98 5:00 PM   16399

7/28/98 6:00 PM   15785

7/28/98 7:00 PM   15223

7/28/98 8:00 PM   15173

7/28/98 9:00 PM   14778

7/28/98 10:00 PM   13835

7/28/98 11:00 PM   12640

7/29/98 12:00 AM   11586

7/29/98 1:00 AM   10891

7/29/98 2:00 AM   10405

7/29/98 3:00 AM   10005

7/29/98 4:00 AM   9943

7/29/98 5:00 AM   10309

7/29/98 6:00 AM   11119

7/29/98 7:00 AM   12274

7/29/98 8:00 AM   13308

7/29/98 9:00 AM   13919

7/29/98 10:00 AM   14508

7/29/98 11:00 AM   14912

7/29/98 12:00 PM   15197

7/29/98 1:00 PM   15497

7/29/98 2:00 PM   15734

7/29/98 3:00 PM   15917

7/29/98 4:00 PM   15855

7/29/98 5:00 PM   15331

7/29/98 6:00 PM   14727

7/29/98 7:00 PM   13997

7/29/98 8:00 PM   13728

7/29/98 9:00 PM   13382

7/29/98 10:00 PM   12389

7/29/98 11:00 PM   11264

7/30/98 12:00 AM   10362

7/30/98 1:00 AM   9826

7/30/98 2:00 AM   9370

7/30/98 3:00 AM   9199

7/30/98 4:00 AM   9181

7/30/98 5:00 AM   9783

7/30/98 6:00 AM   10563

7/30/98 7:00 AM   11605

7/30/98 8:00 AM   12164

7/30/98 9:00 AM   12484

7/30/98 10:00 AM   12840

7/30/98 11:00 AM   13087

7/30/98 12:00 PM   13293

7/30/98 1:00 PM   13710

7/30/98 2:00 PM   13858

7/30/98 3:00 PM   13866

7/30/98 4:00 PM   13770

7/30/98 5:00 PM   13442

7/30/98 6:00 PM   12822

7/30/98 7:00 PM   12267

7/30/98 8:00 PM   12201

7/30/98 9:00 PM   11968

7/30/98 10:00 PM   11080

7/30/98 11:00 PM   10085

7/31/98 12:00 AM   9416

7/31/98 1:00 AM   8814

7/31/98 2:00 AM   8577

7/31/98 3:00 AM   8396

7/31/98 4:00 AM   8521

7/31/98 5:00 AM   8977

7/31/98 6:00 AM   9878

7/31/98 7:00 AM   10979

7/31/98 8:00 AM   11896

7/31/98 9:00 AM   12374

7/31/98 10:00 AM   12817

7/31/98 11:00 AM   12941

7/31/98 12:00 PM   13018

7/31/98 1:00 PM   13171

7/31/98 2:00 PM   13328

7/31/98 3:00 PM   13235

7/31/98 4:00 PM   13137

7/31/98 5:00 PM   12705

7/31/98 6:00 PM   12115

7/31/98 7:00 PM   11495

7/31/98 8:00 PM   11460

7/31/98 9:00 PM   11199

7/31/98 10:00 PM   10575

7/31/98 11:00 PM   9623

8/1/98 12:00 AM   8867

8/1/98 1:00 AM   8448

8/1/98 2:00 AM   8054

8/1/98 3:00 AM   7865

8/1/98 4:00 AM   7827

8/1/98 5:00 AM   7950

8/1/98 6:00 AM   8117

8/1/98 7:00 AM   8792

8/1/98 8:00 AM   9638

8/1/98 9:00 AM   10358

8/1/98 10:00 AM   10881

8/1/98 11:00 AM   11271

8/1/98 12:00 PM   11429

8/1/98 1:00 PM   11456

8/1/98 2:00 PM   11470

8/1/98 3:00 PM   11610

8/1/98 4:00 PM   11708

8/1/98 5:00 PM   11476

8/1/98 6:00 PM   11306

8/1/98 7:00 PM   11069

8/1/98 8:00 PM   11177

8/1/98 9:00 PM   11099

8/1/98 10:00 PM   10552

8/1/98 11:00 PM   9760

8/2/98 12:00 AM   9070

8/2/98 1:00 AM   8630

8/2/98 2:00 AM   8188

8/2/98 3:00 AM   7989

8/2/98 4:00 AM   7716

8/2/98 5:00 AM   7657

8/2/98 6:00 AM   7468

8/2/98 7:00 AM   7947

8/2/98 8:00 AM   8663

8/2/98 9:00 AM   9375

8/2/98 10:00 AM   10055

8/2/98 11:00 AM   10521

8/2/98 12:00 PM   10890

8/2/98 1:00 PM   11090

8/2/98 2:00 PM   11202

8/2/98 3:00 PM   11449

8/2/98 4:00 PM   11406

8/2/98 5:00 PM   11200

8/2/98 6:00 PM   10895

8/2/98 7:00 PM   10729

8/2/98 8:00 PM   11098

8/2/98 9:00 PM   11094

8/2/98 10:00 PM   10568

8/2/98 11:00 PM   9823

8/3/98 12:00 AM   9291

8/3/98 1:00 AM   9046

8/3/98 2:00 AM   8807

8/3/98 3:00 AM   8625

8/3/98 4:00 AM   8820

8/3/98 5:00 AM   9374

8/3/98 6:00 AM   10352

8/3/98 7:00 AM   11413

8/3/98 8:00 AM   12145

8/3/98 9:00 AM   12634

8/3/98 10:00 AM   13140

8/3/98 11:00 AM   13382

8/3/98 12:00 PM   13569

8/3/98 1:00 PM   13795

8/3/98 2:00 PM   14231

8/3/98 3:00 PM   14651

8/3/98 4:00 PM   14732

8/3/98 5:00 PM   14655

8/3/98 6:00 PM   14292

8/3/98 7:00 PM   14067

8/3/98 8:00 PM   14400

8/3/98 9:00 PM   14009

8/3/98 10:00 PM   13305

8/3/98 11:00 PM   12201

8/4/98 12:00 AM   10992

8/4/98 1:00 AM   10498

8/4/98 2:00 AM   10052

8/4/98 3:00 AM   9707

8/4/98 4:00 AM   9706

8/4/98 5:00 AM   10167

8/4/98 6:00 AM   10952

8/4/98 7:00 AM   12072

8/4/98 8:00 AM   12929

8/4/98 9:00 AM   13132

8/4/98 10:00 AM   13504

8/4/98 11:00 AM   13686

8/4/98 12:00 PM   13636

8/4/98 1:00 PM   13584

8/4/98 2:00 PM   13384

8/4/98 3:00 PM   13225

8/4/98 4:00 PM   12982

8/4/98 5:00 PM   12696

8/4/98 6:00 PM   12325

8/4/98 7:00 PM   12213

8/4/98 8:00 PM   12488

8/4/98 9:00 PM   12174

8/4/98 10:00 PM   11438

8/4/98 11:00 PM   10548

8/5/98 12:00 AM   9750

8/5/98 1:00 AM   9237

8/5/98 2:00 AM   9020

8/5/98 3:00 AM   8895

8/5/98 4:00 AM   9129

8/5/98 5:00 AM   9696

8/5/98 6:00 AM   10757

8/5/98 7:00 AM   11765

8/5/98 8:00 AM   12561

8/5/98 9:00 AM   13067

8/5/98 10:00 AM   13581

8/5/98 11:00 AM   14004

8/5/98 12:00 PM   14296

8/5/98 1:00 PM   14778

8/5/98 2:00 PM   14915

8/5/98 3:00 PM   14776

8/5/98 4:00 PM   14547

8/5/98 5:00 PM   14324

8/5/98 6:00 PM   13806

8/5/98 7:00 PM   13526

8/5/98 8:00 PM   13598

8/5/98 9:00 PM   13273

8/5/98 10:00 PM   12442

8/5/98 11:00 PM   11313

8/6/98 12:00 AM   10536

8/6/98 1:00 AM   9943

8/6/98 2:00 AM   9604

8/6/98 3:00 AM   9464

8/6/98 4:00 AM   9613

8/6/98 5:00 AM   10164

8/6/98 6:00 AM   11118

8/6/98 7:00 AM   12162

8/6/98 8:00 AM   13075

8/6/98 9:00 AM   13595

8/6/98 10:00 AM   14191

8/6/98 11:00 AM   14782

8/6/98 12:00 PM   15157

8/6/98 1:00 PM   15454

8/6/98 2:00 PM   15555

8/6/98 3:00 PM   15599

8/6/98 4:00 PM   15526

8/6/98 5:00 PM   15155

8/6/98 6:00 PM   14562

8/6/98 7:00 PM   14161

8/6/98 8:00 PM   14353

8/6/98 9:00 PM   13976

8/6/98 10:00 PM   13105

8/6/98 11:00 PM   11843

8/7/98 12:00 AM   10961

8/7/98 1:00 AM   10333

8/7/98 2:00 AM   9873

8/7/98 3:00 AM   9699

8/7/98 4:00 AM   9761

8/7/98 5:00 AM   10285

8/7/98 6:00 AM   11347

8/7/98 7:00 AM   12402

8/7/98 8:00 AM   13122

8/7/98 9:00 AM   13707

8/7/98 10:00 AM   14107

8/7/98 11:00 AM   14412

8/7/98 12:00 PM   14513

8/7/98 1:00 PM   14530

8/7/98 2:00 PM   14397

8/7/98 3:00 PM   14136

8/7/98 4:00 PM   13794

8/7/98 5:00 PM   13331

8/7/98 6:00 PM   12936

8/7/98 7:00 PM   12788

8/7/98 8:00 PM   12860

8/7/98 9:00 PM   12610

8/7/98 10:00 PM   11803

8/7/98 11:00 PM   10839

8/8/98 12:00 AM   10109

8/8/98 1:00 AM   9449

8/8/98 2:00 AM   9170

8/8/98 3:00 AM   8860

8/8/98 4:00 AM   8825

8/8/98 5:00 AM   8942

8/8/98 6:00 AM   9263

8/8/98 7:00 AM   9962

8/8/98 8:00 AM   10706

8/8/98 9:00 AM   11347

8/8/98 10:00 AM   11967

8/8/98 11:00 AM   12411

8/8/98 12:00 PM   12835

8/8/98 1:00 PM   13030

8/8/98 2:00 PM   13043

8/8/98 3:00 PM   13044

8/8/98 4:00 PM   13021

8/8/98 5:00 PM   12870

8/8/98 6:00 PM   12652

8/8/98 7:00 PM   12301

8/8/98 8:00 PM   12463

8/8/98 9:00 PM   12351

8/8/98 10:00 PM   11705

8/8/98 11:00 PM   10917

8/9/98 12:00 AM   10246

8/9/98 1:00 AM   9599

8/9/98 2:00 AM   9291

8/9/98 3:00 AM   8906

8/9/98 4:00 AM   8648

8/9/98 5:00 AM   8675

8/9/98 6:00 AM   8605

8/9/98 7:00 AM   8936

8/9/98 8:00 AM   9615

8/9/98 9:00 AM   10505

8/9/98 10:00 AM   11480

8/9/98 11:00 AM   12285

8/9/98 12:00 PM   12940

8/9/98 1:00 PM   13256

8/9/98 2:00 PM   13631

8/9/98 3:00 PM   13749

8/9/98 4:00 PM   13791

8/9/98 5:00 PM   13910

8/9/98 6:00 PM   13656

8/9/98 7:00 PM   13308

8/9/98 8:00 PM   13429

8/9/98 9:00 PM   13275

8/9/98 10:00 PM   12434

8/9/98 11:00 PM   11454

8/10/98 12:00 AM   10773

8/10/98 1:00 AM   10227

8/10/98 2:00 AM   9937

8/10/98 3:00 AM   9727

8/10/98 4:00 AM   9756

8/10/98 5:00 AM   10370

8/10/98 6:00 AM   11400

8/10/98 7:00 AM   12489

8/10/98 8:00 AM   13672

8/10/98 9:00 AM   14529

8/10/98 10:00 AM   15279

8/10/98 11:00 AM   15896

8/10/98 12:00 PM   16417

8/10/98 1:00 PM   16963

8/10/98 2:00 PM   17279

8/10/98 3:00 PM   17307

8/10/98 4:00 PM   17302

8/10/98 5:00 PM   16858

8/10/98 6:00 PM   16076

8/10/98 7:00 PM   15414

8/10/98 8:00 PM   15167

8/10/98 9:00 PM   14462

8/10/98 10:00 PM   13261

8/10/98 11:00 PM   11897

8/11/98 12:00 AM   10851

8/11/98 1:00 AM   10194

8/11/98 2:00 AM   9675

8/11/98 3:00 AM   9337

8/11/98 4:00 AM   9324

8/11/98 5:00 AM   9809

8/11/98 6:00 AM   10660

8/11/98 7:00 AM   11767

8/11/98 8:00 AM   12727

8/11/98 9:00 AM   13338

8/11/98 10:00 AM   13901

8/11/98 11:00 AM   14208

8/11/98 12:00 PM   14573

8/11/98 1:00 PM   14814

8/11/98 2:00 PM   14941

8/11/98 3:00 PM   14961

8/11/98 4:00 PM   14746

8/11/98 5:00 PM   14239

8/11/98 6:00 PM   13380

8/11/98 7:00 PM   12717

8/11/98 8:00 PM   12769

8/11/98 9:00 PM   12321

8/11/98 10:00 PM   11457

8/11/98 11:00 PM   10405

8/12/98 12:00 AM   9587

8/12/98 1:00 AM   9104

8/12/98 2:00 AM   8854

8/12/98 3:00 AM   8704

8/12/98 4:00 AM   8863

8/12/98 5:00 AM   9371

8/12/98 6:00 AM   10191

8/12/98 7:00 AM   11268

8/12/98 8:00 AM   12138

8/12/98 9:00 AM   12606

8/12/98 10:00 AM   13120

8/12/98 11:00 AM   13499

8/12/98 12:00 PM   13706

8/12/98 1:00 PM   13984

8/12/98 2:00 PM   14205

8/12/98 3:00 PM   14118

8/12/98 4:00 PM   14038

8/12/98 5:00 PM   13515

8/12/98 6:00 PM   12860

8/12/98 7:00 PM   12378

8/12/98 8:00 PM   12506

8/12/98 9:00 PM   12102

8/12/98 10:00 PM   11305

8/12/98 11:00 PM   10238

8/13/98 12:00 AM   9524

8/13/98 1:00 AM   9115

8/13/98 2:00 AM   8685

8/13/98 3:00 AM   8619

8/13/98 4:00 AM   8732

8/13/98 5:00 AM   9204

8/13/98 6:00 AM   10091

8/13/98 7:00 AM   11055

8/13/98 8:00 AM   11937

8/13/98 9:00 AM   12561

8/13/98 10:00 AM   13004

8/13/98 11:00 AM   13421

8/13/98 12:00 PM   13727

8/13/98 1:00 PM   13947

8/13/98 2:00 PM   14085

8/13/98 3:00 PM   14106

8/13/98 4:00 PM   13973

8/13/98 5:00 PM   13581

8/13/98 6:00 PM   12877

8/13/98 7:00 PM   12578

8/13/98 8:00 PM   12732

8/13/98 9:00 PM   12243

8/13/98 10:00 PM   11412

8/13/98 11:00 PM   10371

8/14/98 12:00 AM   9701

8/14/98 1:00 AM   9116

8/14/98 2:00 AM   8851

8/14/98 3:00 AM   8678

8/14/98 4:00 AM   8808

8/14/98 5:00 AM   9379

8/14/98 6:00 AM   10109

8/14/98 7:00 AM   11265

8/14/98 8:00 AM   12120

8/14/98 9:00 AM   12799

8/14/98 10:00 AM   13477

8/14/98 11:00 AM   13897

8/14/98 12:00 PM   14252

8/14/98 1:00 PM   14573

8/14/98 2:00 PM   14723

8/14/98 3:00 PM   14845

8/14/98 4:00 PM   14896

8/14/98 5:00 PM   14518

8/14/98 6:00 PM   14057

8/14/98 7:00 PM   13605

8/14/98 8:00 PM   13781

8/14/98 9:00 PM   13266

8/14/98 10:00 PM   12310

8/14/98 11:00 PM   11232

8/15/98 12:00 AM   10274

8/15/98 1:00 AM   9658

8/15/98 2:00 AM   9189

8/15/98 3:00 AM   8955

8/15/98 4:00 AM   8852

8/15/98 5:00 AM   8965

8/15/98 6:00 AM   9182

8/15/98 7:00 AM   9766

8/15/98 8:00 AM   10568

8/15/98 9:00 AM   11235

8/15/98 10:00 AM   11860

8/15/98 11:00 AM   12113

8/15/98 12:00 PM   12293

8/15/98 1:00 PM   12178

8/15/98 2:00 PM   12306

8/15/98 3:00 PM   12399

8/15/98 4:00 PM   12375

8/15/98 5:00 PM   12231

8/15/98 6:00 PM   11584

8/15/98 7:00 PM   11103

8/15/98 8:00 PM   11158

8/15/98 9:00 PM   10891

8/15/98 10:00 PM   10176

8/15/98 11:00 PM   9406

8/16/98 12:00 AM   8759

8/16/98 1:00 AM   8321

8/16/98 2:00 AM   8065

8/16/98 3:00 AM   7812

8/16/98 4:00 AM   7751

8/16/98 5:00 AM   7733

8/16/98 6:00 AM   7532

8/16/98 7:00 AM   8118

8/16/98 8:00 AM   8765

8/16/98 9:00 AM   9526

8/16/98 10:00 AM   10264

8/16/98 11:00 AM   10893

8/16/98 12:00 PM   11517

8/16/98 1:00 PM   11926

8/16/98 2:00 PM   12148

8/16/98 3:00 PM   12434

8/16/98 4:00 PM   12660

8/16/98 5:00 PM   12575

8/16/98 6:00 PM   12405

8/16/98 7:00 PM   12105

8/16/98 8:00 PM   12406

8/16/98 9:00 PM   12214

8/16/98 10:00 PM   11519

8/16/98 11:00 PM   10586

8/17/98 12:00 AM   9932

8/17/98 1:00 AM   9528

8/17/98 2:00 AM   9212

8/17/98 3:00 AM   9097

8/17/98 4:00 AM   9225

8/17/98 5:00 AM   9922

8/17/98 6:00 AM   10957

8/17/98 7:00 AM   12302

8/17/98 8:00 AM   13484

8/17/98 9:00 AM   14394

8/17/98 10:00 AM   15103

8/17/98 11:00 AM   15351

8/17/98 12:00 PM   15644

8/17/98 1:00 PM   15764

8/17/98 2:00 PM   15914

8/17/98 3:00 PM   16097

8/17/98 4:00 PM   16199

8/17/98 5:00 PM   15961

8/17/98 6:00 PM   15464

8/17/98 7:00 PM   15005

8/17/98 8:00 PM   15045

8/17/98 9:00 PM   14419

8/17/98 10:00 PM   13284

8/17/98 11:00 PM   12009

8/18/98 12:00 AM   11006

8/18/98 1:00 AM   10423

8/18/98 2:00 AM   10033

8/18/98 3:00 AM   9764

8/18/98 4:00 AM   9946

8/18/98 5:00 AM   10548

8/18/98 6:00 AM   11384

8/18/98 7:00 AM   12424

8/18/98 8:00 AM   13244

8/18/98 9:00 AM   13611

8/18/98 10:00 AM   14045

8/18/98 11:00 AM   14148

8/18/98 12:00 PM   14159

8/18/98 1:00 PM   14291

8/18/98 2:00 PM   14382

8/18/98 3:00 PM   14473

8/18/98 4:00 PM   14300

8/18/98 5:00 PM   13888

8/18/98 6:00 PM   13117

8/18/98 7:00 PM   12518

8/18/98 8:00 PM   12595

8/18/98 9:00 PM   12076

8/18/98 10:00 PM   11202

8/18/98 11:00 PM   10224

8/19/98 12:00 AM   9528

8/19/98 1:00 AM   8984

8/19/98 2:00 AM   8701

8/19/98 3:00 AM   8600

8/19/98 4:00 AM   8639

8/19/98 5:00 AM   9239

8/19/98 6:00 AM   10106

8/19/98 7:00 AM   10992

8/19/98 8:00 AM   11765

8/19/98 9:00 AM   12143

8/19/98 10:00 AM   12337

8/19/98 11:00 AM   12613

8/19/98 12:00 PM   12776

8/19/98 1:00 PM   13076

8/19/98 2:00 PM   13225

8/19/98 3:00 PM   13228

8/19/98 4:00 PM   13323

8/19/98 5:00 PM   13190

8/19/98 6:00 PM   12629

8/19/98 7:00 PM   12323

8/19/98 8:00 PM   12505

8/19/98 9:00 PM   11988

8/19/98 10:00 PM   11136

8/19/98 11:00 PM   10115

8/20/98 12:00 AM   9338

8/20/98 1:00 AM   8859

8/20/98 2:00 AM   8523

8/20/98 3:00 AM   8407

8/20/98 4:00 AM   8455

8/20/98 5:00 AM   9013

8/20/98 6:00 AM   9813

8/20/98 7:00 AM   10862

8/20/98 8:00 AM   11750

8/20/98 9:00 AM   12322

8/20/98 10:00 AM   13030

8/20/98 11:00 AM   13583

8/20/98 12:00 PM   14217

8/20/98 1:00 PM   14979

8/20/98 2:00 PM   15512

8/20/98 3:00 PM   15989

8/20/98 4:00 PM   16083

8/20/98 5:00 PM   15805

8/20/98 6:00 PM   15463

8/20/98 7:00 PM   15338

8/20/98 8:00 PM   15527

8/20/98 9:00 PM   15039

8/20/98 10:00 PM   13934

8/20/98 11:00 PM   12611

8/21/98 12:00 AM   11688

8/21/98 1:00 AM   10944

8/21/98 2:00 AM   10490

8/21/98 3:00 AM   10214

8/21/98 4:00 AM   10203

8/21/98 5:00 AM   10591

8/21/98 6:00 AM   11540

8/21/98 7:00 AM   12761

8/21/98 8:00 AM   13780

8/21/98 9:00 AM   14674

8/21/98 10:00 AM   15606

8/21/98 11:00 AM   16336

8/21/98 12:00 PM   17001

8/21/98 1:00 PM   17655

8/21/98 2:00 PM   17959

8/21/98 3:00 PM   18089

8/21/98 4:00 PM   17956

8/21/98 5:00 PM   17537

8/21/98 6:00 PM   16775

8/21/98 7:00 PM   16305

8/21/98 8:00 PM   16167

8/21/98 9:00 PM   15421

8/21/98 10:00 PM   14316

8/21/98 11:00 PM   13009

8/22/98 12:00 AM   11985

8/22/98 1:00 AM   11167

8/22/98 2:00 AM   10669

8/22/98 3:00 AM   10288

8/22/98 4:00 AM   10111

8/22/98 5:00 AM   10307

8/22/98 6:00 AM   10474

8/22/98 7:00 AM   11262

8/22/98 8:00 AM   12178

8/22/98 9:00 AM   13309

8/22/98 10:00 AM   14322

8/22/98 11:00 AM   14869

8/22/98 12:00 PM   15170

8/22/98 1:00 PM   15346

8/22/98 2:00 PM   15296

8/22/98 3:00 PM   15201

8/22/98 4:00 PM   14940

8/22/98 5:00 PM   14456

8/22/98 6:00 PM   13877

8/22/98 7:00 PM   13479

8/22/98 8:00 PM   13485

8/22/98 9:00 PM   13026

8/22/98 10:00 PM   12154

8/22/98 11:00 PM   11211

8/23/98 12:00 AM   10409

8/23/98 1:00 AM   9888

8/23/98 2:00 AM   9424

8/23/98 3:00 AM   9245

8/23/98 4:00 AM   9157

8/23/98 5:00 AM   9034

8/23/98 6:00 AM   8984

8/23/98 7:00 AM   9499

8/23/98 8:00 AM   10337

8/23/98 9:00 AM   11546

8/23/98 10:00 AM   12594

8/23/98 11:00 AM   13289

8/23/98 12:00 PM   13784

8/23/98 1:00 PM   14511

8/23/98 2:00 PM   14979

8/23/98 3:00 PM   15394

8/23/98 4:00 PM   15618

8/23/98 5:00 PM   15637

8/23/98 6:00 PM   15340

8/23/98 7:00 PM   15250

8/23/98 8:00 PM   15617

8/23/98 9:00 PM   15272

8/23/98 10:00 PM   14361

8/23/98 11:00 PM   13314

8/24/98 12:00 AM   12501

8/24/98 1:00 AM   11940

8/24/98 2:00 AM   11597

8/24/98 3:00 AM   11310

8/24/98 4:00 AM   11391

8/24/98 5:00 AM   12045

8/24/98 6:00 AM   13065

8/24/98 7:00 AM   14411

8/24/98 8:00 AM   15649

8/24/98 9:00 AM   16545

8/24/98 10:00 AM   17392

8/24/98 11:00 AM   17593

8/24/98 12:00 PM   17936

8/24/98 1:00 PM   17349

8/24/98 2:00 PM   15391

8/24/98 3:00 PM   14803

8/24/98 4:00 PM   14990

8/24/98 5:00 PM   14790

8/24/98 6:00 PM   14410

8/24/98 7:00 PM   14353

8/24/98 8:00 PM   14467

8/24/98 9:00 PM   13886

8/24/98 10:00 PM   12823

8/24/98 11:00 PM   11665

8/25/98 12:00 AM   10832

8/25/98 1:00 AM   10394

8/25/98 2:00 AM   9894

8/25/98 3:00 AM   9668

8/25/98 4:00 AM   9750

8/25/98 5:00 AM   10326

8/25/98 6:00 AM   11504

8/25/98 7:00 AM   12573

8/25/98 8:00 AM   13616

8/25/98 9:00 AM   14398

8/25/98 10:00 AM   15033

8/25/98 11:00 AM   15454

8/25/98 12:00 PM   15883

8/25/98 1:00 PM   16248

8/25/98 2:00 PM   16468

8/25/98 3:00 PM   16569

8/25/98 4:00 PM   16622

8/25/98 5:00 PM   16255

8/25/98 6:00 PM   15482

8/25/98 7:00 PM   14978

8/25/98 8:00 PM   14849

8/25/98 9:00 PM   14042

8/25/98 10:00 PM   12831

8/25/98 11:00 PM   11451

8/26/98 12:00 AM   10509

8/26/98 1:00 AM   9898

8/26/98 2:00 AM   9509

8/26/98 3:00 AM   9236

8/26/98 4:00 AM   9359

8/26/98 5:00 AM   9851

8/26/98 6:00 AM   10863

8/26/98 7:00 AM   12077

8/26/98 8:00 AM   12907

8/26/98 9:00 AM   13701

8/26/98 10:00 AM   14501

8/26/98 11:00 AM   14880

8/26/98 12:00 PM   15340

8/26/98 1:00 PM   15793

8/26/98 2:00 PM   16091

8/26/98 3:00 PM   16475

8/26/98 4:00 PM   16372

8/26/98 5:00 PM   16024

8/26/98 6:00 PM   15319

8/26/98 7:00 PM   14785

8/26/98 8:00 PM   14850

8/26/98 9:00 PM   14053

8/26/98 10:00 PM   12806

8/26/98 11:00 PM   11558

8/27/98 12:00 AM   10617

8/27/98 1:00 AM   10075

8/27/98 2:00 AM   9656

8/27/98 3:00 AM   9446

8/27/98 4:00 AM   9535

8/27/98 5:00 AM   10152

8/27/98 6:00 AM   11136

8/27/98 7:00 AM   12211

8/27/98 8:00 AM   12936

8/27/98 9:00 AM   13537

8/27/98 10:00 AM   14221

8/27/98 11:00 AM   14789

8/27/98 12:00 PM   15248

8/27/98 1:00 PM   15626

8/27/98 2:00 PM   15685

8/27/98 3:00 PM   15524

8/27/98 4:00 PM   15278

8/27/98 5:00 PM   14866

8/27/98 6:00 PM   14443

8/27/98 7:00 PM   14351

8/27/98 8:00 PM   14414

8/27/98 9:00 PM   13780

8/27/98 10:00 PM   12722

8/27/98 11:00 PM   11510

8/28/98 12:00 AM   10655

8/28/98 1:00 AM   10175

8/28/98 2:00 AM   9760

8/28/98 3:00 AM   9565

8/28/98 4:00 AM   9643

8/28/98 5:00 AM   10343

8/28/98 6:00 AM   11326

8/28/98 7:00 AM   12217

8/28/98 8:00 AM   12826

8/28/98 9:00 AM   13050

8/28/98 10:00 AM   13376

8/28/98 11:00 AM   13424

8/28/98 12:00 PM   13364

8/28/98 1:00 PM   13521

8/28/98 2:00 PM   13475

8/28/98 3:00 PM   13392

8/28/98 4:00 PM   13292

8/28/98 5:00 PM   12921

8/28/98 6:00 PM   12558

8/28/98 7:00 PM   12540

8/28/98 8:00 PM   12790

8/28/98 9:00 PM   12323

8/28/98 10:00 PM   11490

8/28/98 11:00 PM   10547

8/29/98 12:00 AM   9650

8/29/98 1:00 AM   9049

8/29/98 2:00 AM   8674

8/29/98 3:00 AM   8532

8/29/98 4:00 AM   8484

8/29/98 5:00 AM   8648

8/29/98 6:00 AM   9015

8/29/98 7:00 AM   9554

8/29/98 8:00 AM   10459

8/29/98 9:00 AM   11436

8/29/98 10:00 AM   12161

8/29/98 11:00 AM   12654

8/29/98 12:00 PM   12997

8/29/98 1:00 PM   13263

8/29/98 2:00 PM   13404

8/29/98 3:00 PM   13512

8/29/98 4:00 PM   13569

8/29/98 5:00 PM   13422

8/29/98 6:00 PM   13016

8/29/98 7:00 PM   12660

8/29/98 8:00 PM   12625

8/29/98 9:00 PM   12143

8/29/98 10:00 PM   11296

8/29/98 11:00 PM   10393

8/30/98 12:00 AM   9661

8/30/98 1:00 AM   8991

8/30/98 2:00 AM   8612

8/30/98 3:00 AM   8362

8/30/98 4:00 AM   8106

8/30/98 5:00 AM   8144

8/30/98 6:00 AM   7968

8/30/98 7:00 AM   8194

8/30/98 8:00 AM   8911

8/30/98 9:00 AM   9875

8/30/98 10:00 AM   10515

8/30/98 11:00 AM   10744

8/30/98 12:00 PM   11085

8/30/98 1:00 PM   11293

8/30/98 2:00 PM   11419

8/30/98 3:00 PM   11501

8/30/98 4:00 PM   11652

8/30/98 5:00 PM   11425

8/30/98 6:00 PM   11133

8/30/98 7:00 PM   11013

8/30/98 8:00 PM   11272

8/30/98 9:00 PM   10867

8/30/98 10:00 PM   10078

8/30/98 11:00 PM   9215

8/31/98 12:00 AM   8666

8/31/98 1:00 AM   8302

8/31/98 2:00 AM   8193

8/31/98 3:00 AM   8103

8/31/98 4:00 AM   8272

8/31/98 5:00 AM   8944

8/31/98 6:00 AM   9988

8/31/98 7:00 AM   11064

8/31/98 8:00 AM   12026

8/31/98 9:00 AM   12599

8/31/98 10:00 AM   13185

8/31/98 11:00 AM   13319

8/31/98 12:00 PM   13616

8/31/98 1:00 PM   13972

8/31/98 2:00 PM   14044

8/31/98 3:00 PM   14203

8/31/98 4:00 PM   14092

8/31/98 5:00 PM   13709

8/31/98 6:00 PM   13061

8/31/98 7:00 PM   12818

8/31/98 8:00 PM   12916

8/31/98 9:00 PM   12123

8/31/98 10:00 PM   11097

8/31/98 11:00 PM   10115

9/1/98 12:00 AM   9368

9/1/98 1:00 AM   8892

9/1/98 2:00 AM   8665

9/1/98 3:00 AM   8453

9/1/98 4:00 AM   8501

9/1/98 5:00 AM   9215

9/1/98 6:00 AM   10476

9/1/98 7:00 AM   11334

9/1/98 8:00 AM   11855

9/1/98 9:00 AM   12182

9/1/98 10:00 AM   12423

9/1/98 11:00 AM   12623

9/1/98 12:00 PM   12747

9/1/98 1:00 PM   13234

9/1/98 2:00 PM   13474

9/1/98 3:00 PM   13529

9/1/98 4:00 PM   13595

9/1/98 5:00 PM   13313

9/1/98 6:00 PM   12776

9/1/98 7:00 PM   12773

9/1/98 8:00 PM   12887

9/1/98 9:00 PM   12253

9/1/98 10:00 PM   11325

9/1/98 11:00 PM   10165

9/2/98 12:00 AM   9512

9/2/98 1:00 AM   9075

9/2/98 2:00 AM   8643

9/2/98 3:00 AM   8557

9/2/98 4:00 AM   8522

9/2/98 5:00 AM   9011

9/2/98 6:00 AM   10005

9/2/98 7:00 AM   10859

9/2/98 8:00 AM   11536

9/2/98 9:00 AM   11982

9/2/98 10:00 AM   12268

9/2/98 11:00 AM   12466

9/2/98 12:00 PM   12583

9/2/98 1:00 PM   12819

9/2/98 2:00 PM   12829

9/2/98 3:00 PM   12800

9/2/98 4:00 PM   12708

9/2/98 5:00 PM   12334

9/2/98 6:00 PM   11770

9/2/98 7:00 PM   11786

9/2/98 8:00 PM   11843

9/2/98 9:00 PM   11200

9/2/98 10:00 PM   10238

9/2/98 11:00 PM   9291

9/3/98 12:00 AM   8660

9/3/98 1:00 AM   8252

9/3/98 2:00 AM   8073

9/3/98 3:00 AM   8026

9/3/98 4:00 AM   8031

9/3/98 5:00 AM   8628

9/3/98 6:00 AM   9641

9/3/98 7:00 AM   10522

9/3/98 8:00 AM   11178

9/3/98 9:00 AM   11479

9/3/98 10:00 AM   11781

9/3/98 11:00 AM   11954

9/3/98 12:00 PM   12139

9/3/98 1:00 PM   12488

9/3/98 2:00 PM   12798

9/3/98 3:00 PM   13059

9/3/98 4:00 PM   13155

9/3/98 5:00 PM   12875

9/3/98 6:00 PM   12400

9/3/98 7:00 PM   12500

9/3/98 8:00 PM   12600

9/3/98 9:00 PM   11963

9/3/98 10:00 PM   11010

9/3/98 11:00 PM   10084

9/4/98 12:00 AM   9301

9/4/98 1:00 AM   8814

9/4/98 2:00 AM   8497

9/4/98 3:00 AM   8384

9/4/98 4:00 AM   8423

9/4/98 5:00 AM   9011

9/4/98 6:00 AM   10076

9/4/98 7:00 AM   11029

9/4/98 8:00 AM   11916

9/4/98 9:00 AM   12406

9/4/98 10:00 AM   12811

9/4/98 11:00 AM   13085

9/4/98 12:00 PM   13203

9/4/98 1:00 PM   13355

9/4/98 2:00 PM   13498

9/4/98 3:00 PM   13406

9/4/98 4:00 PM   13185

9/4/98 5:00 PM   12901

9/4/98 6:00 PM   12195

9/4/98 7:00 PM   12083

9/4/98 8:00 PM   12001

9/4/98 9:00 PM   11328

9/4/98 10:00 PM   10532

9/4/98 11:00 PM   9593

9/5/98 12:00 AM   8752

9/5/98 1:00 AM   8330

9/5/98 2:00 AM   7931

9/5/98 3:00 AM   7761

9/5/98 4:00 AM   7669

9/5/98 5:00 AM   7733

9/5/98 6:00 AM   7951

9/5/98 7:00 AM   8290

9/5/98 8:00 AM   9115

9/5/98 9:00 AM   9786

9/5/98 10:00 AM   10307

9/5/98 11:00 AM   10816

9/5/98 12:00 PM   11085

9/5/98 1:00 PM   11370

9/5/98 2:00 PM   11861

9/5/98 3:00 PM   12155

9/5/98 4:00 PM   12577

9/5/98 5:00 PM   12661

9/5/98 6:00 PM   12564

9/5/98 7:00 PM   12823

9/5/98 8:00 PM   13021

9/5/98 9:00 PM   12678

9/5/98 10:00 PM   12065

9/5/98 11:00 PM   11239

9/6/98 12:00 AM   10550

9/6/98 1:00 AM   9850

9/6/98 2:00 AM   9423

9/6/98 3:00 AM   9025

9/6/98 4:00 AM   8797

9/6/98 5:00 AM   8646

9/6/98 6:00 AM   8566

9/6/98 7:00 AM   8805

9/6/98 8:00 AM   9601

9/6/98 9:00 AM   10825

9/6/98 10:00 AM   11978

9/6/98 11:00 AM   13001

9/6/98 12:00 PM   13825

9/6/98 1:00 PM   14340

9/6/98 2:00 PM   14783

9/6/98 3:00 PM   15135

9/6/98 4:00 PM   15108

9/6/98 5:00 PM   14945

9/6/98 6:00 PM   14518

9/6/98 7:00 PM   14547

9/6/98 8:00 PM   14491

9/6/98 9:00 PM   13947

9/6/98 10:00 PM   12924

9/6/98 11:00 PM   11599

9/7/98 12:00 AM   10534

9/7/98 1:00 AM   9645

9/7/98 2:00 AM   9089

9/7/98 3:00 AM   8769

9/7/98 4:00 AM   8582

9/7/98 5:00 AM   8583

9/7/98 6:00 AM   8645

9/7/98 7:00 AM   8610

9/7/98 8:00 AM   8787

9/7/98 9:00 AM   9102

9/7/98 10:00 AM   9377

9/7/98 11:00 AM   9596

9/7/98 12:00 PM   9661

9/7/98 1:00 PM   9642

9/7/98 2:00 PM   9594

9/7/98 3:00 PM   9538

9/7/98 4:00 PM   9576

9/7/98 5:00 PM   9451

9/7/98 6:00 PM   9222

9/7/98 7:00 PM   9519

9/7/98 8:00 PM   9731

9/7/98 9:00 PM   9369

9/7/98 10:00 PM   8700

9/7/98 11:00 PM   8026

9/8/98 12:00 AM   7609

9/8/98 1:00 AM   7367

9/8/98 2:00 AM   7254

9/8/98 3:00 AM   7205

9/8/98 4:00 AM   7393

9/8/98 5:00 AM   8032

9/8/98 6:00 AM   9119

9/8/98 7:00 AM   10019

9/8/98 8:00 AM   10721

9/8/98 9:00 AM   11089

9/8/98 10:00 AM   11420

9/8/98 11:00 AM   11589

9/8/98 12:00 PM   11615

9/8/98 1:00 PM   11720

9/8/98 2:00 PM   11701

9/8/98 3:00 PM   11588

9/8/98 4:00 PM   11402

9/8/98 5:00 PM   11064

9/8/98 6:00 PM   10656

9/8/98 7:00 PM   10937

9/8/98 8:00 PM   11018

9/8/98 9:00 PM   10467

9/8/98 10:00 PM   9652

9/8/98 11:00 PM   8839

9/9/98 12:00 AM   8294

9/9/98 1:00 AM   7921

9/9/98 2:00 AM   7660

9/9/98 3:00 AM   7693

9/9/98 4:00 AM   7779

9/9/98 5:00 AM   8389

9/9/98 6:00 AM   9543

9/9/98 7:00 AM   10353

9/9/98 8:00 AM   10975

9/9/98 9:00 AM   11364

9/9/98 10:00 AM   11681

9/9/98 11:00 AM   11898

9/9/98 12:00 PM   11946

9/9/98 1:00 PM   12076

9/9/98 2:00 PM   12149

9/9/98 3:00 PM   12085

9/9/98 4:00 PM   11969

9/9/98 5:00 PM   11684

9/9/98 6:00 PM   11123

9/9/98 7:00 PM   11347

9/9/98 8:00 PM   11387

9/9/98 9:00 PM   10855

9/9/98 10:00 PM   9921

9/9/98 11:00 PM   9025

9/10/98 12:00 AM   8403

9/10/98 1:00 AM   7914

9/10/98 2:00 AM   7763

9/10/98 3:00 AM   7690

9/10/98 4:00 AM   7738

9/10/98 5:00 AM   8313

9/10/98 6:00 AM   9412

9/10/98 7:00 AM   10278

9/10/98 8:00 AM   10943

9/10/98 9:00 AM   11312

9/10/98 10:00 AM   11761

9/10/98 11:00 AM   11980

9/10/98 12:00 PM   12123

9/10/98 1:00 PM   12279

9/10/98 2:00 PM   12415

9/10/98 3:00 PM   12474

9/10/98 4:00 PM   12414

9/10/98 5:00 PM   12119

9/10/98 6:00 PM   11759

9/10/98 7:00 PM   11948

9/10/98 8:00 PM   11950

9/10/98 9:00 PM   11288

9/10/98 10:00 PM   10425

9/10/98 11:00 PM   9415

9/11/98 12:00 AM   8711

9/11/98 1:00 AM   8363

9/11/98 2:00 AM   8058

9/11/98 3:00 AM   7928

9/11/98 4:00 AM   8129

9/11/98 5:00 AM   8670

9/11/98 6:00 AM   9781

9/11/98 7:00 AM   10733

9/11/98 8:00 AM   11293

9/11/98 9:00 AM   11750

9/11/98 10:00 AM   12189

9/11/98 11:00 AM   12479

9/11/98 12:00 PM   12766

9/11/98 1:00 PM   13097

9/11/98 2:00 PM   13243

9/11/98 3:00 PM   13391

9/11/98 4:00 PM   13262

9/11/98 5:00 PM   13037

9/11/98 6:00 PM   12563

9/11/98 7:00 PM   12361

9/11/98 8:00 PM   12305

9/11/98 9:00 PM   11715

9/11/98 10:00 PM   10934

9/11/98 11:00 PM   9926

9/12/98 12:00 AM   9082

9/12/98 1:00 AM   8570

9/12/98 2:00 AM   8200

9/12/98 3:00 AM   7933

9/12/98 4:00 AM   7945

9/12/98 5:00 AM   8120

9/12/98 6:00 AM   8485

9/12/98 7:00 AM   8904

9/12/98 8:00 AM   9701

9/12/98 9:00 AM   10463

9/12/98 10:00 AM   11123

9/12/98 11:00 AM   11469

9/12/98 12:00 PM   11851

9/12/98 1:00 PM   12148

9/12/98 2:00 PM   12437

9/12/98 3:00 PM   12660

9/12/98 4:00 PM   12886

9/12/98 5:00 PM   12794

9/12/98 6:00 PM   12418

9/12/98 7:00 PM   12454

9/12/98 8:00 PM   12227

9/12/98 9:00 PM   11540

9/12/98 10:00 PM   10782

9/12/98 11:00 PM   9872

9/13/98 12:00 AM   9044

9/13/98 1:00 AM   8499

9/13/98 2:00 AM   8154

9/13/98 3:00 AM   7954

9/13/98 4:00 AM   7860

9/13/98 5:00 AM   7781

9/13/98 6:00 AM   7813

9/13/98 7:00 AM   8011

9/13/98 8:00 AM   8730

9/13/98 9:00 AM   9618

9/13/98 10:00 AM   10502

9/13/98 11:00 AM   11357

9/13/98 12:00 PM   12144

9/13/98 1:00 PM   12882

9/13/98 2:00 PM   13258

9/13/98 3:00 PM   13545

9/13/98 4:00 PM   13679

9/13/98 5:00 PM   13647

9/13/98 6:00 PM   13442

9/13/98 7:00 PM   13758

9/13/98 8:00 PM   13771

9/13/98 9:00 PM   13244

9/13/98 10:00 PM   12271

9/13/98 11:00 PM   11293

9/14/98 12:00 AM   10507

9/14/98 1:00 AM   10060

9/14/98 2:00 AM   9776

9/14/98 3:00 AM   9565

9/14/98 4:00 AM   9731

9/14/98 5:00 AM   10303

9/14/98 6:00 AM   11629

9/14/98 7:00 AM   12602

9/14/98 8:00 AM   13088

9/14/98 9:00 AM   13368

9/14/98 10:00 AM   13624

9/14/98 11:00 AM   13711

9/14/98 12:00 PM   13678

9/14/98 1:00 PM   13867

9/14/98 2:00 PM   13925

9/14/98 3:00 PM   13780

9/14/98 4:00 PM   13718

9/14/98 5:00 PM   13635

9/14/98 6:00 PM   13299

9/14/98 7:00 PM   13540

9/14/98 8:00 PM   13292

9/14/98 9:00 PM   12488

9/14/98 10:00 PM   11465

9/14/98 11:00 PM   10410

9/15/98 12:00 AM   9769

9/15/98 1:00 AM   9392

9/15/98 2:00 AM   9192

9/15/98 3:00 AM   9071

9/15/98 4:00 AM   9173

9/15/98 5:00 AM   9934

9/15/98 6:00 AM   11326

9/15/98 7:00 AM   12443

9/15/98 8:00 AM   13013

9/15/98 9:00 AM   13232

9/15/98 10:00 AM   13478

9/15/98 11:00 AM   13488

9/15/98 12:00 PM   13444

9/15/98 1:00 PM   13477

9/15/98 2:00 PM   13341

9/15/98 3:00 PM   13188

9/15/98 4:00 PM   13034

9/15/98 5:00 PM   12792

9/15/98 6:00 PM   12413

9/15/98 7:00 PM   12668

9/15/98 8:00 PM   12487

9/15/98 9:00 PM   11834

9/15/98 10:00 PM   10912

9/15/98 11:00 PM   9939

9/16/98 12:00 AM   9199

9/16/98 1:00 AM   8853

9/16/98 2:00 AM   8539

9/16/98 3:00 AM   8444

9/16/98 4:00 AM   8648

9/16/98 5:00 AM   9309

9/16/98 6:00 AM   10706

9/16/98 7:00 AM   11609

9/16/98 8:00 AM   12197

9/16/98 9:00 AM   12719

9/16/98 10:00 AM   13028

9/16/98 11:00 AM   13204

9/16/98 12:00 PM   13425

9/16/98 1:00 PM   13681

9/16/98 2:00 PM   13748

9/16/98 3:00 PM   13692

9/16/98 4:00 PM   13607

9/16/98 5:00 PM   13195

9/16/98 6:00 PM   12771

9/16/98 7:00 PM   12992

9/16/98 8:00 PM   12876

9/16/98 9:00 PM   12263

9/16/98 10:00 PM   11244

9/16/98 11:00 PM   10259

9/17/98 12:00 AM   9564

9/17/98 1:00 AM   8998

9/17/98 2:00 AM   8715

9/17/98 3:00 AM   8644

9/17/98 4:00 AM   8716

9/17/98 5:00 AM   9427

9/17/98 6:00 AM   10650

9/17/98 7:00 AM   11445

9/17/98 8:00 AM   12320

9/17/98 9:00 AM   12728

9/17/98 10:00 AM   13115

9/17/98 11:00 AM   13413

9/17/98 12:00 PM   13628

9/17/98 1:00 PM   13756

9/17/98 2:00 PM   13903

9/17/98 3:00 PM   13861

9/17/98 4:00 PM   13750

9/17/98 5:00 PM   13290

9/17/98 6:00 PM   12619

9/17/98 7:00 PM   12782

9/17/98 8:00 PM   12521

9/17/98 9:00 PM   11805

9/17/98 10:00 PM   10867

9/17/98 11:00 PM   9665

9/18/98 12:00 AM   8888

9/18/98 1:00 AM   8505

9/18/98 2:00 AM   8193

9/18/98 3:00 AM   8028

9/18/98 4:00 AM   8160

9/18/98 5:00 AM   8838

9/18/98 6:00 AM   9979

9/18/98 7:00 AM   10870

9/18/98 8:00 AM   11655

9/18/98 9:00 AM   12184

9/18/98 10:00 AM   12702

9/18/98 11:00 AM   13030

9/18/98 12:00 PM   13246

9/18/98 1:00 PM   13622

9/18/98 2:00 PM   13757

9/18/98 3:00 PM   13760

9/18/98 4:00 PM   13636

9/18/98 5:00 PM   13078

9/18/98 6:00 PM   12380

9/18/98 7:00 PM   12489

9/18/98 8:00 PM   12186

9/18/98 9:00 PM   11548

9/18/98 10:00 PM   10701

9/18/98 11:00 PM   9765

9/19/98 12:00 AM   8993

9/19/98 1:00 AM   8511

9/19/98 2:00 AM   8161

9/19/98 3:00 AM   7970

9/19/98 4:00 AM   7928

9/19/98 5:00 AM   8126

9/19/98 6:00 AM   8519

9/19/98 7:00 AM   8943

9/19/98 8:00 AM   9749

9/19/98 9:00 AM   10452

9/19/98 10:00 AM   11100

9/19/98 11:00 AM   11611

9/19/98 12:00 PM   11952

9/19/98 1:00 PM   12097

9/19/98 2:00 PM   12358

9/19/98 3:00 PM   12503

9/19/98 4:00 PM   12548

9/19/98 5:00 PM   12305

9/19/98 6:00 PM   11971

9/19/98 7:00 PM   12180

9/19/98 8:00 PM   11931

9/19/98 9:00 PM   11403

9/19/98 10:00 PM   10662

9/19/98 11:00 PM   9839

9/20/98 12:00 AM   9120

9/20/98 1:00 AM   8617

9/20/98 2:00 AM   8216

9/20/98 3:00 AM   7984

9/20/98 4:00 AM   7853

9/20/98 5:00 AM   7894

9/20/98 6:00 AM   7957

9/20/98 7:00 AM   8101

9/20/98 8:00 AM   8912

9/20/98 9:00 AM   9766

9/20/98 10:00 AM   10537

9/20/98 11:00 AM   11316

9/20/98 12:00 PM   12005

9/20/98 1:00 PM   12217

9/20/98 2:00 PM   12346

9/20/98 3:00 PM   12257

9/20/98 4:00 PM   12056

9/20/98 5:00 PM   11815

9/20/98 6:00 PM   11602

9/20/98 7:00 PM   11950

9/20/98 8:00 PM   11857

9/20/98 9:00 PM   11372

9/20/98 10:00 PM   10609

9/20/98 11:00 PM   9670

9/21/98 12:00 AM   9079

9/21/98 1:00 AM   8690

9/21/98 2:00 AM   8408

9/21/98 3:00 AM   8278

9/21/98 4:00 AM   8414

9/21/98 5:00 AM   8987

9/21/98 6:00 AM   10105

9/21/98 7:00 AM   10806

9/21/98 8:00 AM   11351

9/21/98 9:00 AM   11685

9/21/98 10:00 AM   11910

9/21/98 11:00 AM   12094

9/21/98 12:00 PM   12105

9/21/98 1:00 PM   12244

9/21/98 2:00 PM   12119

9/21/98 3:00 PM   11953

9/21/98 4:00 PM   11718

9/21/98 5:00 PM   11335

9/21/98 6:00 PM   11261

9/21/98 7:00 PM   11562

9/21/98 8:00 PM   11218

9/21/98 9:00 PM   10612

9/21/98 10:00 PM   9840

9/21/98 11:00 PM   8920

9/22/98 12:00 AM   8307

9/22/98 1:00 AM   7967

9/22/98 2:00 AM   7810

9/22/98 3:00 AM   7623

9/22/98 4:00 AM   7849

9/22/98 5:00 AM   8487

9/22/98 6:00 AM   9674

9/22/98 7:00 AM   10472

9/22/98 8:00 AM   10961

9/22/98 9:00 AM   11307

9/22/98 10:00 AM   11533

9/22/98 11:00 AM   11646

9/22/98 12:00 PM   11640

9/22/98 1:00 PM   11638

9/22/98 2:00 PM   11528

9/22/98 3:00 PM   11452

9/22/98 4:00 PM   11210

9/22/98 5:00 PM   10916

9/22/98 6:00 PM   10682

9/22/98 7:00 PM   11033

9/22/98 8:00 PM   10901

9/22/98 9:00 PM   10280

9/22/98 10:00 PM   9503

9/22/98 11:00 PM   8631

9/23/98 12:00 AM   7968

9/23/98 1:00 AM   7674

9/23/98 2:00 AM   7445

9/23/98 3:00 AM   7396

9/23/98 4:00 AM   7532

9/23/98 5:00 AM   8135

9/23/98 6:00 AM   9290

9/23/98 7:00 AM   9995

9/23/98 8:00 AM   10484

9/23/98 9:00 AM   10815

9/23/98 10:00 AM   11009

9/23/98 11:00 AM   11143

9/23/98 12:00 PM   11118

9/23/98 1:00 PM   11310

9/23/98 2:00 PM   11275

9/23/98 3:00 PM   11185

9/23/98 4:00 PM   11055

9/23/98 5:00 PM   10874

9/23/98 6:00 PM   10601

9/23/98 7:00 PM   11035

9/23/98 8:00 PM   10848

9/23/98 9:00 PM   10308

9/23/98 10:00 PM   9510

9/23/98 11:00 PM   8582

9/24/98 12:00 AM   8040

9/24/98 1:00 AM   7703

9/24/98 2:00 AM   7492

9/24/98 3:00 AM   7386

9/24/98 4:00 AM   7534

9/24/98 5:00 AM   8142

9/24/98 6:00 AM   9390

9/24/98 7:00 AM   10276

9/24/98 8:00 AM   10685

9/24/98 9:00 AM   10895

9/24/98 10:00 AM   11102

9/24/98 11:00 AM   11172

9/24/98 12:00 PM   11162

9/24/98 1:00 PM   11343

9/24/98 2:00 PM   11310

9/24/98 3:00 PM   11211

9/24/98 4:00 PM   11072

9/24/98 5:00 PM   10850

9/24/98 6:00 PM   10835

9/24/98 7:00 PM   11279

9/24/98 8:00 PM   11084

9/24/98 9:00 PM   10478

9/24/98 10:00 PM   9688

9/24/98 11:00 PM   8851

9/25/98 12:00 AM   8203

9/25/98 1:00 AM   7891

9/25/98 2:00 AM   7662

9/25/98 3:00 AM   7562

9/25/98 4:00 AM   7680

9/25/98 5:00 AM   8307

9/25/98 6:00 AM   9565

9/25/98 7:00 AM   10431

9/25/98 8:00 AM   11053

9/25/98 9:00 AM   11444

9/25/98 10:00 AM   11687

9/25/98 11:00 AM   11977

9/25/98 12:00 PM   12102

9/25/98 1:00 PM   12384

9/25/98 2:00 PM   12544

9/25/98 3:00 PM   12459

9/25/98 4:00 PM   12463

9/25/98 5:00 PM   12278

9/25/98 6:00 PM   12148

9/25/98 7:00 PM   12494

9/25/98 8:00 PM   12330

9/25/98 9:00 PM   11844

9/25/98 10:00 PM   11094

9/25/98 11:00 PM   10211

9/26/98 12:00 AM   9341

9/26/98 1:00 AM   8852

9/26/98 2:00 AM   8488

9/26/98 3:00 AM   8317

9/26/98 4:00 AM   8329

9/26/98 5:00 AM   8638

9/26/98 6:00 AM   9107

9/26/98 7:00 AM   9588

9/26/98 8:00 AM   10591

9/26/98 9:00 AM   11563

9/26/98 10:00 AM   12224

9/26/98 11:00 AM   12856

9/26/98 12:00 PM   13113

9/26/98 1:00 PM   13311

9/26/98 2:00 PM   13689

9/26/98 3:00 PM   13763

9/26/98 4:00 PM   13724

9/26/98 5:00 PM   13546

9/26/98 6:00 PM   13275

9/26/98 7:00 PM   13445

9/26/98 8:00 PM   13106

9/26/98 9:00 PM   12524

9/26/98 10:00 PM   11671

9/26/98 11:00 PM   10785

9/27/98 12:00 AM   9967

9/27/98 1:00 AM   9419

9/27/98 2:00 AM   9103

9/27/98 3:00 AM   8871

9/27/98 4:00 AM   8701

9/27/98 5:00 AM   8710

9/27/98 6:00 AM   8839

9/27/98 7:00 AM   8958

9/27/98 8:00 AM   9605

9/27/98 9:00 AM   10359

9/27/98 10:00 AM   11222

9/27/98 11:00 AM   12016

9/27/98 12:00 PM   12425

9/27/98 1:00 PM   12670

9/27/98 2:00 PM   12723

9/27/98 3:00 PM   12695

9/27/98 4:00 PM   12555

9/27/98 5:00 PM   12130

9/27/98 6:00 PM   11724

9/27/98 7:00 PM   11816

9/27/98 8:00 PM   11459

9/27/98 9:00 PM   10767

9/27/98 10:00 PM   9840

9/27/98 11:00 PM   8968

9/28/98 12:00 AM   8419

9/28/98 1:00 AM   8094

9/28/98 2:00 AM   7847

9/28/98 3:00 AM   7758

9/28/98 4:00 AM   7850

9/28/98 5:00 AM   8593

9/28/98 6:00 AM   9758

9/28/98 7:00 AM   10557

9/28/98 8:00 AM   11259

9/28/98 9:00 AM   11688

9/28/98 10:00 AM   12076

9/28/98 11:00 AM   12318

9/28/98 12:00 PM   12439

9/28/98 1:00 PM   12583

9/28/98 2:00 PM   12646

9/28/98 3:00 PM   12660

9/28/98 4:00 PM   12580

9/28/98 5:00 PM   12142

9/28/98 6:00 PM   11847

9/28/98 7:00 PM   12081

9/28/98 8:00 PM   11751

9/28/98 9:00 PM   11036

9/28/98 10:00 PM   10116

9/28/98 11:00 PM   9202

9/29/98 12:00 AM   8550

9/29/98 1:00 AM   8049

9/29/98 2:00 AM   7784

9/29/98 3:00 AM   7725

9/29/98 4:00 AM   7852

9/29/98 5:00 AM   8469

9/29/98 6:00 AM   9669

9/29/98 7:00 AM   10535

9/29/98 8:00 AM   11148

9/29/98 9:00 AM   11468

9/29/98 10:00 AM   11731

9/29/98 11:00 AM   11736

9/29/98 12:00 PM   11758

9/29/98 1:00 PM   11886

9/29/98 2:00 PM   11987

9/29/98 3:00 PM   12095

9/29/98 4:00 PM   12104

9/29/98 5:00 PM   11811

9/29/98 6:00 PM   11649

9/29/98 7:00 PM   12056

9/29/98 8:00 PM   11738

9/29/98 9:00 PM   11006

9/29/98 10:00 PM   10137

9/29/98 11:00 PM   9174

9/30/98 12:00 AM   8460

9/30/98 1:00 AM   8104

9/30/98 2:00 AM   7858

9/30/98 3:00 AM   7803

9/30/98 4:00 AM   7971

9/30/98 5:00 AM   8590

9/30/98 6:00 AM   9860

9/30/98 7:00 AM   10611

9/30/98 8:00 AM   11219

9/30/98 9:00 AM   11623

9/30/98 10:00 AM   11946

9/30/98 11:00 AM   12262

9/30/98 12:00 PM   12217

9/30/98 1:00 PM   12402

9/30/98 2:00 PM   12340

9/30/98 3:00 PM   12091

9/30/98 4:00 PM   11949

9/30/98 5:00 PM   11734

9/30/98 6:00 PM   11644

9/30/98 7:00 PM   11771

9/30/98 8:00 PM   11367

9/30/98 9:00 PM   10632

9/30/98 10:00 PM   9626

9/30/98 11:00 PM   8668

10/1/98 12:00 AM   8055

10/1/98 1:00 AM   7680

10/1/98 2:00 AM   7471

10/1/98 3:00 AM   7382

10/1/98 4:00 AM   7424

10/1/98 5:00 AM   8132

10/1/98 6:00 AM   9242

10/1/98 7:00 AM   9932

10/1/98 8:00 AM   10403

10/1/98 9:00 AM   10572

10/1/98 10:00 AM   10690

10/1/98 11:00 AM   10777

10/1/98 12:00 PM   10795

10/1/98 1:00 PM   10857

10/1/98 2:00 PM   10820

10/1/98 3:00 PM   10738

10/1/98 4:00 PM   10513

10/1/98 5:00 PM   10214

10/1/98 6:00 PM   10439

10/1/98 7:00 PM   10832

10/1/98 8:00 PM   10634

10/1/98 9:00 PM   10041

10/1/98 10:00 PM   9313

10/1/98 11:00 PM   8449

10/2/98 12:00 AM   7865

10/2/98 1:00 AM   7516

10/2/98 2:00 AM   7321

10/2/98 3:00 AM   7230

10/2/98 4:00 AM   7425

10/2/98 5:00 AM   7996

10/2/98 6:00 AM   9212

10/2/98 7:00 AM   9964

10/2/98 8:00 AM   10367

10/2/98 9:00 AM   10568

10/2/98 10:00 AM   10736

10/2/98 11:00 AM   10709

10/2/98 12:00 PM   10729

10/2/98 1:00 PM   10747

10/2/98 2:00 PM   10673

10/2/98 3:00 PM   10488

10/2/98 4:00 PM   10424

10/2/98 5:00 PM   10414

10/2/98 6:00 PM   10570

10/2/98 7:00 PM   10605

10/2/98 8:00 PM   10333

10/2/98 9:00 PM   9908

10/2/98 10:00 PM   9272

10/2/98 11:00 PM   8420

10/3/98 12:00 AM   7826

10/3/98 1:00 AM   7426

10/3/98 2:00 AM   7244

10/3/98 3:00 AM   7109

10/3/98 4:00 AM   7089

10/3/98 5:00 AM   7327

10/3/98 6:00 AM   7762

10/3/98 7:00 AM   8265

10/3/98 8:00 AM   8788

10/3/98 9:00 AM   9094

10/3/98 10:00 AM   9244

10/3/98 11:00 AM   9213

10/3/98 12:00 PM   9005

10/3/98 1:00 PM   8841

10/3/98 2:00 PM   8662

10/3/98 3:00 PM   8619

10/3/98 4:00 PM   8727

10/3/98 5:00 PM   8846

10/3/98 6:00 PM   9205

10/3/98 7:00 PM   9291

10/3/98 8:00 PM   9085

10/3/98 9:00 PM   8801

10/3/98 10:00 PM   8266

10/3/98 11:00 PM   7691

10/4/98 12:00 AM   7166

10/4/98 1:00 AM   6940

10/4/98 2:00 AM   6721

10/4/98 3:00 AM   6642

10/4/98 4:00 AM   6585

10/4/98 5:00 AM   6685

10/4/98 6:00 AM   6874

10/4/98 7:00 AM   6909

10/4/98 8:00 AM   7371

10/4/98 9:00 AM   7771

10/4/98 10:00 AM   7906

10/4/98 11:00 AM   7985

10/4/98 12:00 PM   8063

10/4/98 1:00 PM   8005

10/4/98 2:00 PM   7994

10/4/98 3:00 PM   7919

10/4/98 4:00 PM   8040

10/4/98 5:00 PM   8175

10/4/98 6:00 PM   8627

10/4/98 7:00 PM   9141

10/4/98 8:00 PM   9049

10/4/98 9:00 PM   8734

10/4/98 10:00 PM   8236

10/4/98 11:00 PM   7591

10/5/98 12:00 AM   7226

10/5/98 1:00 AM   7070

10/5/98 2:00 AM   6955

10/5/98 3:00 AM   6991

10/5/98 4:00 AM   7169

10/5/98 5:00 AM   7936

10/5/98 6:00 AM   9322

10/5/98 7:00 AM   10389

10/5/98 8:00 AM   10994

10/5/98 9:00 AM   11082

10/5/98 10:00 AM   11278

10/5/98 11:00 AM   11318

10/5/98 12:00 PM   11295

10/5/98 1:00 PM   11428

10/5/98 2:00 PM   11364

10/5/98 3:00 PM   11284

10/5/98 4:00 PM   11213

10/5/98 5:00 PM   11186

10/5/98 6:00 PM   11420

10/5/98 7:00 PM   11560

10/5/98 8:00 PM   11317

10/5/98 9:00 PM   10770

10/5/98 10:00 PM   9921

10/5/98 11:00 PM   9087

10/6/98 12:00 AM   8429

10/6/98 1:00 AM   8110

10/6/98 2:00 AM   7930

10/6/98 3:00 AM   7815

10/6/98 4:00 AM   8065

10/6/98 5:00 AM   8665

10/6/98 6:00 AM   10101

10/6/98 7:00 AM   11166

10/6/98 8:00 AM   11706

10/6/98 9:00 AM   11837

10/6/98 10:00 AM   12073

10/6/98 11:00 AM   12159

10/6/98 12:00 PM   12120

10/6/98 1:00 PM   12027

10/6/98 2:00 PM   11634

10/6/98 3:00 PM   11374

10/6/98 4:00 PM   11215

10/6/98 5:00 PM   11234

10/6/98 6:00 PM   11273

10/6/98 7:00 PM   11339

10/6/98 8:00 PM   10976

10/6/98 9:00 PM   10352

10/6/98 10:00 PM   9606

10/6/98 11:00 PM   8754

10/7/98 12:00 AM   8120

10/7/98 1:00 AM   7815

10/7/98 2:00 AM   7545

10/7/98 3:00 AM   7450

10/7/98 4:00 AM   7674

10/7/98 5:00 AM   8219

10/7/98 6:00 AM   9520

10/7/98 7:00 AM   10348

10/7/98 8:00 AM   10712

10/7/98 9:00 AM   10819

10/7/98 10:00 AM   10934

10/7/98 11:00 AM   10965

10/7/98 12:00 PM   10878

10/7/98 1:00 PM   11040

10/7/98 2:00 PM   10939

10/7/98 3:00 PM   10883

10/7/98 4:00 PM   10874

10/7/98 5:00 PM   10805

10/7/98 6:00 PM   11030

10/7/98 7:00 PM   11094

10/7/98 8:00 PM   10800

10/7/98 9:00 PM   10283

10/7/98 10:00 PM   9466

10/7/98 11:00 PM   8612

10/8/98 12:00 AM   8037

10/8/98 1:00 AM   7680

10/8/98 2:00 AM   7536

10/8/98 3:00 AM   7369

10/8/98 4:00 AM   7592

10/8/98 5:00 AM   8179

10/8/98 6:00 AM   9474

10/8/98 7:00 AM   10301

10/8/98 8:00 AM   10594

10/8/98 9:00 AM   10749

10/8/98 10:00 AM   10852

10/8/98 11:00 AM   10933

10/8/98 12:00 PM   10851

10/8/98 1:00 PM   10869

10/8/98 2:00 PM   10766

10/8/98 3:00 PM   10645

10/8/98 4:00 PM   10684

10/8/98 5:00 PM   10486

10/8/98 6:00 PM   10803

10/8/98 7:00 PM   11008

10/8/98 8:00 PM   10726

10/8/98 9:00 PM   10221

10/8/98 10:00 PM   9442

10/8/98 11:00 PM   8574

10/9/98 12:00 AM   7999

10/9/98 1:00 AM   7601

10/9/98 2:00 AM   7477

10/9/98 3:00 AM   7362

10/9/98 4:00 AM   7529

10/9/98 5:00 AM   8228

10/9/98 6:00 AM   9412

10/9/98 7:00 AM   10181

10/9/98 8:00 AM   10508

10/9/98 9:00 AM   10639

10/9/98 10:00 AM   10815

10/9/98 11:00 AM   10823

10/9/98 12:00 PM   10805

10/9/98 1:00 PM   10891

10/9/98 2:00 PM   10728

10/9/98 3:00 PM   10638

10/9/98 4:00 PM   10413

10/9/98 5:00 PM   10132

10/9/98 6:00 PM   10429

10/9/98 7:00 PM   10506

10/9/98 8:00 PM   10289

10/9/98 9:00 PM   9788

10/9/98 10:00 PM   9180

10/9/98 11:00 PM   8430

10/10/98 12:00 AM   7730

10/10/98 1:00 AM   7394

10/10/98 2:00 AM   7250

10/10/98 3:00 AM   7122

10/10/98 4:00 AM   7175

10/10/98 5:00 AM   7367

10/10/98 6:00 AM   7897

10/10/98 7:00 AM   8167

10/10/98 8:00 AM   8608

10/10/98 9:00 AM   8898

10/10/98 10:00 AM   9138

10/10/98 11:00 AM   9122

10/10/98 12:00 PM   9021

10/10/98 1:00 PM   8887

10/10/98 2:00 PM   8661

10/10/98 3:00 PM   8640

10/10/98 4:00 PM   8548

10/10/98 5:00 PM   8526

10/10/98 6:00 PM   9025

10/10/98 7:00 PM   9206

10/10/98 8:00 PM   9033

10/10/98 9:00 PM   8723

10/10/98 10:00 PM   8244

10/10/98 11:00 PM   7755

10/11/98 12:00 AM   7224

10/11/98 1:00 AM   6920

10/11/98 2:00 AM   6764

10/11/98 3:00 AM   6657

10/11/98 4:00 AM   6658

10/11/98 5:00 AM   6760

10/11/98 6:00 AM   6955

10/11/98 7:00 AM   7094

10/11/98 8:00 AM   7373

10/11/98 9:00 AM   7685

10/11/98 10:00 AM   8006

10/11/98 11:00 AM   8072

10/11/98 12:00 PM   8146

10/11/98 1:00 PM   8069

10/11/98 2:00 PM   8095

10/11/98 3:00 PM   8122

10/11/98 4:00 PM   8048

10/11/98 5:00 PM   8298

10/11/98 6:00 PM   8868

10/11/98 7:00 PM   9161

10/11/98 8:00 PM   9067

10/11/98 9:00 PM   8668

10/11/98 10:00 PM   8210

10/11/98 11:00 PM   7671

10/12/98 12:00 AM   7298

10/12/98 1:00 AM   7127

10/12/98 2:00 AM   6943

10/12/98 3:00 AM   6935

10/12/98 4:00 AM   7190

10/12/98 5:00 AM   7820

10/12/98 6:00 AM   8894

10/12/98 7:00 AM   9538

10/12/98 8:00 AM   10128

10/12/98 9:00 AM   10500

10/12/98 10:00 AM   10745

10/12/98 11:00 AM   10909

10/12/98 12:00 PM   10965

10/12/98 1:00 PM   11064

10/12/98 2:00 PM   10963

10/12/98 3:00 PM   10931

10/12/98 4:00 PM   10699

10/12/98 5:00 PM   10474

10/12/98 6:00 PM   10893

10/12/98 7:00 PM   11069

10/12/98 8:00 PM   10752

10/12/98 9:00 PM   10162

10/12/98 10:00 PM   9357

10/12/98 11:00 PM   8490

10/13/98 12:00 AM   8047

10/13/98 1:00 AM   7583

10/13/98 2:00 AM   7477

10/13/98 3:00 AM   7453

10/13/98 4:00 AM   7533

10/13/98 5:00 AM   8173

10/13/98 6:00 AM   9456

10/13/98 7:00 AM   10204

10/13/98 8:00 AM   10548

10/13/98 9:00 AM   10650

10/13/98 10:00 AM   10768

10/13/98 11:00 AM   10746

10/13/98 12:00 PM   10713

10/13/98 1:00 PM   10750

10/13/98 2:00 PM   10614

10/13/98 3:00 PM   10540

10/13/98 4:00 PM   10419

10/13/98 5:00 PM   10245

10/13/98 6:00 PM   10678

10/13/98 7:00 PM   10903

10/13/98 8:00 PM   10763

10/13/98 9:00 PM   10296

10/13/98 10:00 PM   9495

10/13/98 11:00 PM   8869

10/14/98 12:00 AM   8006

10/14/98 1:00 AM   7804

10/14/98 2:00 AM   7616

10/14/98 3:00 AM   7601

10/14/98 4:00 AM   7728

10/14/98 5:00 AM   8441

10/14/98 6:00 AM   9732

10/14/98 7:00 AM   10414

10/14/98 8:00 AM   10776

10/14/98 9:00 AM   10706

10/14/98 10:00 AM   10841

10/14/98 11:00 AM   10839

10/14/98 12:00 PM   10778

10/14/98 1:00 PM   10848

10/14/98 2:00 PM   10742

10/14/98 3:00 PM   10675

10/14/98 4:00 PM   10607

10/14/98 5:00 PM   10518

10/14/98 6:00 PM   11087

10/14/98 7:00 PM   11107

10/14/98 8:00 PM   10774

10/14/98 9:00 PM   10258

10/14/98 10:00 PM   9546

10/14/98 11:00 PM   8617

10/15/98 12:00 AM   8083

10/15/98 1:00 AM   7833

10/15/98 2:00 AM   7663

10/15/98 3:00 AM   7563

10/15/98 4:00 AM   7695

10/15/98 5:00 AM   8380

10/15/98 6:00 AM   9575

10/15/98 7:00 AM   10395

10/15/98 8:00 AM   10787

10/15/98 9:00 AM   10782

10/15/98 10:00 AM   10948

10/15/98 11:00 AM   10929

10/15/98 12:00 PM   10922

10/15/98 1:00 PM   11101

10/15/98 2:00 PM   10993

10/15/98 3:00 PM   10952

10/15/98 4:00 PM   10794

10/15/98 5:00 PM   10826

10/15/98 6:00 PM   11278

10/15/98 7:00 PM   11202

10/15/98 8:00 PM   10994

10/15/98 9:00 PM   10375

10/15/98 10:00 PM   9612

10/15/98 11:00 PM   8673

10/16/98 12:00 AM   8004

10/16/98 1:00 AM   7656

10/16/98 2:00 AM   7470

10/16/98 3:00 AM   7389

10/16/98 4:00 AM   7525

10/16/98 5:00 AM   8144

10/16/98 6:00 AM   9444

10/16/98 7:00 AM   10271

10/16/98 8:00 AM   10611

10/16/98 9:00 AM   10822

10/16/98 10:00 AM   11093

10/16/98 11:00 AM   11257

10/16/98 12:00 PM   11352

10/16/98 1:00 PM   11507

10/16/98 2:00 PM   11488

10/16/98 3:00 PM   11359

10/16/98 4:00 PM   11215

10/16/98 5:00 PM   11002

10/16/98 6:00 PM   11363

10/16/98 7:00 PM   11315

10/16/98 8:00 PM   10994

10/16/98 9:00 PM   10477

10/16/98 10:00 PM   9819

10/16/98 11:00 PM   9024

10/17/98 12:00 AM   8345

10/17/98 1:00 AM   7911

10/17/98 2:00 AM   7695

10/17/98 3:00 AM   7521

10/17/98 4:00 AM   7515

10/17/98 5:00 AM   7744

10/17/98 6:00 AM   8266

10/17/98 7:00 AM   8879

10/17/98 8:00 AM   9391

10/17/98 9:00 AM   9822

10/17/98 10:00 AM   10092

10/17/98 11:00 AM   10097

10/17/98 12:00 PM   10003

10/17/98 1:00 PM   9868

10/17/98 2:00 PM   9795

10/17/98 3:00 PM   9720

10/17/98 4:00 PM   9749

10/17/98 5:00 PM   9910

10/17/98 6:00 PM   10074

10/17/98 7:00 PM   9937

10/17/98 8:00 PM   9645

10/17/98 9:00 PM   9265

10/17/98 10:00 PM   8783

10/17/98 11:00 PM   8128

10/18/98 12:00 AM   7581

10/18/98 1:00 AM   7252

10/18/98 2:00 AM   7061

10/18/98 3:00 AM   6927

10/18/98 4:00 AM   6883

10/18/98 5:00 AM   6849

10/18/98 6:00 AM   6940

10/18/98 7:00 AM   7124

10/18/98 8:00 AM   7512

10/18/98 9:00 AM   7807

10/18/98 10:00 AM   7979

10/18/98 11:00 AM   8035

10/18/98 12:00 PM   8019

10/18/98 1:00 PM   7979

10/18/98 2:00 PM   7928

10/18/98 3:00 PM   7881

10/18/98 4:00 PM   7951

10/18/98 5:00 PM   8092

10/18/98 6:00 PM   8852

10/18/98 7:00 PM   9114

10/18/98 8:00 PM   9013

10/18/98 9:00 PM   8746

10/18/98 10:00 PM   8225

10/18/98 11:00 PM   7665

10/19/98 12:00 AM   7269

10/19/98 1:00 AM   7081

10/19/98 2:00 AM   6954

10/19/98 3:00 AM   6963

10/19/98 4:00 AM   7199

10/19/98 5:00 AM   7962

10/19/98 6:00 AM   9341

10/19/98 7:00 AM   10181

10/19/98 8:00 AM   10512

10/19/98 9:00 AM   10549

10/19/98 10:00 AM   10710

10/19/98 11:00 AM   10817

10/19/98 12:00 PM   10827

10/19/98 1:00 PM   10871

10/19/98 2:00 PM   10833

10/19/98 3:00 PM   10711

10/19/98 4:00 PM   10564

10/19/98 5:00 PM   10438

10/19/98 6:00 PM   10976

10/19/98 7:00 PM   11096

10/19/98 8:00 PM   10767

10/19/98 9:00 PM   10224

10/19/98 10:00 PM   9430

10/19/98 11:00 PM   8578

10/20/98 12:00 AM   7994

10/20/98 1:00 AM   7662

10/20/98 2:00 AM   7529

10/20/98 3:00 AM   7437

10/20/98 4:00 AM   7620

10/20/98 5:00 AM   8305

10/20/98 6:00 AM   9620

10/20/98 7:00 AM   10399

10/20/98 8:00 AM   10656

10/20/98 9:00 AM   10701

10/20/98 10:00 AM   10810

10/20/98 11:00 AM   10835

10/20/98 12:00 PM   10860

10/20/98 1:00 PM   10905

10/20/98 2:00 PM   10833

10/20/98 3:00 PM   10677

10/20/98 4:00 PM   10580

10/20/98 5:00 PM   10592

10/20/98 6:00 PM   11104

10/20/98 7:00 PM   11071

10/20/98 8:00 PM   10909

10/20/98 9:00 PM   10335

10/20/98 10:00 PM   9554

10/20/98 11:00 PM   8744

10/21/98 12:00 AM   8126

10/21/98 1:00 AM   7789

10/21/98 2:00 AM   7652

10/21/98 3:00 AM   7583

10/21/98 4:00 AM   7754

10/21/98 5:00 AM   8417

10/21/98 6:00 AM   9764

10/21/98 7:00 AM   10695

10/21/98 8:00 AM   10914

10/21/98 9:00 AM   10947

10/21/98 10:00 AM   11040

10/21/98 11:00 AM   10882

10/21/98 12:00 PM   10931

10/21/98 1:00 PM   10983

10/21/98 2:00 PM   10790

10/21/98 3:00 PM   10645

10/21/98 4:00 PM   10547

10/21/98 5:00 PM   10504

10/21/98 6:00 PM   11174

10/21/98 7:00 PM   11204

10/21/98 8:00 PM   10931

10/21/98 9:00 PM   10461

10/21/98 10:00 PM   9703

10/21/98 11:00 PM   8881

10/22/98 12:00 AM   8338

10/22/98 1:00 AM   8017

10/22/98 2:00 AM   7847

10/22/98 3:00 AM   7752

10/22/98 4:00 AM   7999

10/22/98 5:00 AM   8640

10/22/98 6:00 AM   10031

10/22/98 7:00 AM   10884

10/22/98 8:00 AM   10938

10/22/98 9:00 AM   10998

10/22/98 10:00 AM   11105

10/22/98 11:00 AM   10926

10/22/98 12:00 PM   10921

10/22/98 1:00 PM   10829

10/22/98 2:00 PM   10862

10/22/98 3:00 PM   10640

10/22/98 4:00 PM   10468

10/22/98 5:00 PM   10459

10/22/98 6:00 PM   11022

10/22/98 7:00 PM   11119

10/22/98 8:00 PM   10910

10/22/98 9:00 PM   10357

10/22/98 10:00 PM   9529

10/22/98 11:00 PM   8828

10/23/98 12:00 AM   8182

10/23/98 1:00 AM   7901

10/23/98 2:00 AM   7762

10/23/98 3:00 AM   7641

10/23/98 4:00 AM   7820

10/23/98 5:00 AM   8443

10/23/98 6:00 AM   9764

10/23/98 7:00 AM   10629

10/23/98 8:00 AM   10736

10/23/98 9:00 AM   10805

10/23/98 10:00 AM   10909

10/23/98 11:00 AM   10856

10/23/98 12:00 PM   10851

10/23/98 1:00 PM   10882

10/23/98 2:00 PM   10624

10/23/98 3:00 PM   10537

10/23/98 4:00 PM   10312

10/23/98 5:00 PM   10124

10/23/98 6:00 PM   10578

10/23/98 7:00 PM   10519

10/23/98 8:00 PM   10227

10/23/98 9:00 PM   9838

10/23/98 10:00 PM   9284

10/23/98 11:00 PM   8517

10/24/98 12:00 AM   7977

10/24/98 1:00 AM   7566

10/24/98 2:00 AM   7338

10/24/98 3:00 AM   7314

10/24/98 4:00 AM   7288

10/24/98 5:00 AM   7599

10/24/98 6:00 AM   8142

10/24/98 7:00 AM   8433

10/24/98 8:00 AM   8886

10/24/98 9:00 AM   9084

10/24/98 10:00 AM   9144

10/24/98 11:00 AM   9191

10/24/98 12:00 PM   9034

10/24/98 1:00 PM   8889

10/24/98 2:00 PM   8656

10/24/98 3:00 PM   8559

10/24/98 4:00 PM   8568

10/24/98 5:00 PM   8695

10/24/98 6:00 PM   9336

10/24/98 7:00 PM   9344

10/24/98 8:00 PM   9119

10/24/98 9:00 PM   8867

10/24/98 10:00 PM   8303

10/24/98 11:00 PM   7831

10/25/98 12:00 AM   7339

10/25/98 1:00 AM   13698

10/25/98 2:00 AM   6645

10/25/98 3:00 AM   6652

10/25/98 4:00 AM   6596

10/25/98 5:00 AM   6905

10/25/98 6:00 AM   6899

10/25/98 7:00 AM   7212

10/25/98 8:00 AM   7716

10/25/98 9:00 AM   7866

10/25/98 10:00 AM   7917

10/25/98 11:00 AM   8044

10/25/98 12:00 PM   7984

10/25/98 1:00 PM   8045

10/25/98 2:00 PM   7939

10/25/98 3:00 PM   8049

10/25/98 4:00 PM   8369

10/25/98 5:00 PM   9239

10/25/98 6:00 PM   9384

10/25/98 7:00 PM   9186

10/25/98 8:00 PM   8907

10/25/98 9:00 PM   8550

10/25/98 10:00 PM   8024

10/25/98 11:00 PM   7556

10/26/98 12:00 AM   7166

10/26/98 1:00 AM   6994

10/26/98 2:00 AM   6979

10/26/98 3:00 AM   6888

10/26/98 4:00 AM   7247

10/26/98 5:00 AM   8032

10/26/98 6:00 AM   9155

10/26/98 7:00 AM   10085

10/26/98 8:00 AM   10545

10/26/98 9:00 AM   10741

10/26/98 10:00 AM   11026

10/26/98 11:00 AM   11240

10/26/98 12:00 PM   11200

10/26/98 1:00 PM   11319

10/26/98 2:00 PM   11323

10/26/98 3:00 PM   11214

10/26/98 4:00 PM   11274

10/26/98 5:00 PM   11804

10/26/98 6:00 PM   11718

10/26/98 7:00 PM   11359

10/26/98 8:00 PM   10943

10/26/98 9:00 PM   10178

10/26/98 10:00 PM   9348

10/26/98 11:00 PM   8519

10/27/98 12:00 AM   8011

10/27/98 1:00 AM   7756

10/27/98 2:00 AM   7553

10/27/98 3:00 AM   7457

10/27/98 4:00 AM   7659

10/27/98 5:00 AM   8330

10/27/98 6:00 AM   9510

10/27/98 7:00 AM   10338

10/27/98 8:00 AM   10827

10/27/98 9:00 AM   11007

10/27/98 10:00 AM   11248

10/27/98 11:00 AM   11215

10/27/98 12:00 PM   11305

10/27/98 1:00 PM   11324

10/27/98 2:00 PM   11396

10/27/98 3:00 PM   11512

10/27/98 4:00 PM   12009

10/27/98 5:00 PM   12146

10/27/98 6:00 PM   11812

10/27/98 7:00 PM   11502

10/27/98 8:00 PM   11001

10/27/98 9:00 PM   10351

10/27/98 10:00 PM   9572

10/27/98 11:00 PM   8656

10/28/98 12:00 AM   8050

10/28/98 1:00 AM   7861

10/28/98 2:00 AM   7660

10/28/98 3:00 AM   7530

10/28/98 4:00 AM   7699

10/28/98 5:00 AM   8424

10/28/98 6:00 AM   9593

10/28/98 7:00 AM   10462

10/28/98 8:00 AM   10805

10/28/98 9:00 AM   10882

10/28/98 10:00 AM   11004

10/28/98 11:00 AM   11062

10/28/98 12:00 PM   11079

10/28/98 1:00 PM   11079

10/28/98 2:00 PM   10978

10/28/98 3:00 PM   10918

10/28/98 4:00 PM   10937

10/28/98 5:00 PM   11447

10/28/98 6:00 PM   11342

10/28/98 7:00 PM   11122

10/28/98 8:00 PM   10706

10/28/98 9:00 PM   10104

10/28/98 10:00 PM   9253

10/28/98 11:00 PM   8392

10/29/98 12:00 AM   7904

10/29/98 1:00 AM   7645

10/29/98 2:00 AM   7436

10/29/98 3:00 AM   7444

10/29/98 4:00 AM   7620

10/29/98 5:00 AM   8327

10/29/98 6:00 AM   9427

10/29/98 7:00 AM   10158

10/29/98 8:00 AM   10625

10/29/98 9:00 AM   10804

10/29/98 10:00 AM   10974

10/29/98 11:00 AM   10952

10/29/98 12:00 PM   10943

10/29/98 1:00 PM   10949

10/29/98 2:00 PM   10859

10/29/98 3:00 PM   10881

10/29/98 4:00 PM   11219

10/29/98 5:00 PM   11676

10/29/98 6:00 PM   11524

10/29/98 7:00 PM   11185

10/29/98 8:00 PM   10823

10/29/98 9:00 PM   10157

10/29/98 10:00 PM   9365

10/29/98 11:00 PM   8500

10/30/98 12:00 AM   7916

10/30/98 1:00 AM   7566

10/30/98 2:00 AM   7377

10/30/98 3:00 AM   7305

10/30/98 4:00 AM   7468

10/30/98 5:00 AM   8135

10/30/98 6:00 AM   9324

10/30/98 7:00 AM   10248

10/30/98 8:00 AM   10711

10/30/98 9:00 AM   10861

10/30/98 10:00 AM   11027

10/30/98 11:00 AM   11043

10/30/98 12:00 PM   10977

10/30/98 1:00 PM   11003

10/30/98 2:00 PM   10891

10/30/98 3:00 PM   10845

10/30/98 4:00 PM   11082

10/30/98 5:00 PM   11328

10/30/98 6:00 PM   11006

10/30/98 7:00 PM   10657

10/30/98 8:00 PM   10265

10/30/98 9:00 PM   9743

10/30/98 10:00 PM   9094

10/30/98 11:00 PM   8313

10/31/98 12:00 AM   7737

10/31/98 1:00 AM   7370

10/31/98 2:00 AM   7111

10/31/98 3:00 AM   6996

10/31/98 4:00 AM   7018

10/31/98 5:00 AM   7274

10/31/98 6:00 AM   7713

10/31/98 7:00 AM   8164

10/31/98 8:00 AM   8693

10/31/98 9:00 AM   9007

10/31/98 10:00 AM   9133

10/31/98 11:00 AM   9130

10/31/98 12:00 PM   8964

10/31/98 1:00 PM   8797

10/31/98 2:00 PM   8663

10/31/98 3:00 PM   8669

10/31/98 4:00 PM   9063

10/31/98 5:00 PM   9546

10/31/98 6:00 PM   9427

10/31/98 7:00 PM   9186

10/31/98 8:00 PM   8914

10/31/98 9:00 PM   8566

10/31/98 10:00 PM   8067

10/31/98 11:00 PM   7560

11/1/98 12:00 AM   7157

11/1/98 1:00 AM   6862

11/1/98 2:00 AM   6676

11/1/98 3:00 AM   6604

11/1/98 4:00 AM   6590

11/1/98 5:00 AM   6705

11/1/98 6:00 AM   6835

11/1/98 7:00 AM   7077

11/1/98 8:00 AM   7540

11/1/98 9:00 AM   7838

11/1/98 10:00 AM   8076

11/1/98 11:00 AM   8140

11/1/98 12:00 PM   8201

11/1/98 1:00 PM   8159

11/1/98 2:00 PM   8203

11/1/98 3:00 PM   8321

11/1/98 4:00 PM   8790

11/1/98 5:00 PM   9443

11/1/98 6:00 PM   9423

11/1/98 7:00 PM   9239

11/1/98 8:00 PM   9052

11/1/98 9:00 PM   8731

11/1/98 10:00 PM   8168

11/1/98 11:00 PM   7629

11/2/98 12:00 AM   7281

11/2/98 1:00 AM   7081

11/2/98 2:00 AM   7033

11/2/98 3:00 AM   7005

11/2/98 4:00 AM   7272

11/2/98 5:00 AM   8095

11/2/98 6:00 AM   9322

11/2/98 7:00 AM   10247

11/2/98 8:00 AM   10706

11/2/98 9:00 AM   10853

11/2/98 10:00 AM   10966

11/2/98 11:00 AM   10975

11/2/98 12:00 PM   10879

11/2/98 1:00 PM   10921

11/2/98 2:00 PM   10844

11/2/98 3:00 PM   10729

11/2/98 4:00 PM   11051

11/2/98 5:00 PM   11739

11/2/98 6:00 PM   11579

11/2/98 7:00 PM   11341

11/2/98 8:00 PM   10978

11/2/98 9:00 PM   10381

11/2/98 10:00 PM   9608

11/2/98 11:00 PM   8744

11/3/98 12:00 AM   8257

11/3/98 1:00 AM   7915

11/3/98 2:00 AM   7808

11/3/98 3:00 AM   7743

11/3/98 4:00 AM   7961

11/3/98 5:00 AM   8751

11/3/98 6:00 AM   9832

11/3/98 7:00 AM   10656

11/3/98 8:00 AM   11035

11/3/98 9:00 AM   11098

11/3/98 10:00 AM   11309

11/3/98 11:00 AM   11226

11/3/98 12:00 PM   11141

11/3/98 1:00 PM   11108

11/3/98 2:00 PM   11067

11/3/98 3:00 PM   11034

11/3/98 4:00 PM   11396

11/3/98 5:00 PM   11956

11/3/98 6:00 PM   11793

11/3/98 7:00 PM   11571

11/3/98 8:00 PM   11185

11/3/98 9:00 PM   10630

11/3/98 10:00 PM   9842

11/3/98 11:00 PM   8987

11/4/98 12:00 AM   8515

11/4/98 1:00 AM   8182

11/4/98 2:00 AM   8005

11/4/98 3:00 AM   7984

11/4/98 4:00 AM   8161

11/4/98 5:00 AM   8833

11/4/98 6:00 AM   10123

11/4/98 7:00 AM   10913

11/4/98 8:00 AM   11238

11/4/98 9:00 AM   11348

11/4/98 10:00 AM   11334

11/4/98 11:00 AM   11342

11/4/98 12:00 PM   11349

11/4/98 1:00 PM   11379

11/4/98 2:00 PM   11292

11/4/98 3:00 PM   11285

11/4/98 4:00 PM   11630

11/4/98 5:00 PM   12092

11/4/98 6:00 PM   11912

11/4/98 7:00 PM   11632

11/4/98 8:00 PM   11294

11/4/98 9:00 PM   10633

11/4/98 10:00 PM   9927

11/4/98 11:00 PM   9061

11/5/98 12:00 AM   8561

11/5/98 1:00 AM   8272

11/5/98 2:00 AM   8078

11/5/98 3:00 AM   8085

11/5/98 4:00 AM   8189

11/5/98 5:00 AM   8894

11/5/98 6:00 AM   10107

11/5/98 7:00 AM   10957

11/5/98 8:00 AM   11371

11/5/98 9:00 AM   11427

11/5/98 10:00 AM   11457

11/5/98 11:00 AM   11431

11/5/98 12:00 PM   11314

11/5/98 1:00 PM   11328

11/5/98 2:00 PM   11289

11/5/98 3:00 PM   11255

11/5/98 4:00 PM   11738

11/5/98 5:00 PM   12117

11/5/98 6:00 PM   11937

11/5/98 7:00 PM   11713

11/5/98 8:00 PM   11367

11/5/98 9:00 PM   10796

11/5/98 10:00 PM   9973

11/5/98 11:00 PM   9136

11/6/98 12:00 AM   8622

11/6/98 1:00 AM   8246

11/6/98 2:00 AM   8136

11/6/98 3:00 AM   8067

11/6/98 4:00 AM   8264

11/6/98 5:00 AM   9041

11/6/98 6:00 AM   10095

11/6/98 7:00 AM   10855

11/6/98 8:00 AM   11149

11/6/98 9:00 AM   11058

11/6/98 10:00 AM   11168

11/6/98 11:00 AM   11026

11/6/98 12:00 PM   10929

11/6/98 1:00 PM   10909

11/6/98 2:00 PM   10716

11/6/98 3:00 PM   10634

11/6/98 4:00 PM   10892

11/6/98 5:00 PM   11565

11/6/98 6:00 PM   11431

11/6/98 7:00 PM   11126

11/6/98 8:00 PM   10929

11/6/98 9:00 PM   10333

11/6/98 10:00 PM   9793

11/6/98 11:00 PM   9012

11/7/98 12:00 AM   8446

11/7/98 1:00 AM   8137

11/7/98 2:00 AM   7933

11/7/98 3:00 AM   7906

11/7/98 4:00 AM   7948

11/7/98 5:00 AM   8215

11/7/98 6:00 AM   8700

11/7/98 7:00 AM   8958

11/7/98 8:00 AM   9368

11/7/98 9:00 AM   9603

11/7/98 10:00 AM   9571

11/7/98 11:00 AM   9532

11/7/98 12:00 PM   9262

11/7/98 1:00 PM   9012

11/7/98 2:00 PM   8919

11/7/98 3:00 PM   8917

11/7/98 4:00 PM   9564

11/7/98 5:00 PM   10140

11/7/98 6:00 PM   10138

11/7/98 7:00 PM   9922

11/7/98 8:00 PM   9667

11/7/98 9:00 PM   9323

11/7/98 10:00 PM   8830

11/7/98 11:00 PM   8377

11/8/98 12:00 AM   7867

11/8/98 1:00 AM   7578

11/8/98 2:00 AM   7471

11/8/98 3:00 AM   7317

11/8/98 4:00 AM   7357

11/8/98 5:00 AM   7486

11/8/98 6:00 AM   7696

11/8/98 7:00 AM   7842

11/8/98 8:00 AM   8106

11/8/98 9:00 AM   8422

11/8/98 10:00 AM   8644

11/8/98 11:00 AM   8659

11/8/98 12:00 PM   8675

11/8/98 1:00 PM   8729

11/8/98 2:00 PM   8700

11/8/98 3:00 PM   8891

11/8/98 4:00 PM   9424

11/8/98 5:00 PM   9975

11/8/98 6:00 PM   9980

11/8/98 7:00 PM   9799

11/8/98 8:00 PM   9597

11/8/98 9:00 PM   9244

11/8/98 10:00 PM   8650

11/8/98 11:00 PM   8128

11/9/98 12:00 AM   7705

11/9/98 1:00 AM   7568

11/9/98 2:00 AM   7535

11/9/98 3:00 AM   7490

11/9/98 4:00 AM   7843

11/9/98 5:00 AM   8568

11/9/98 6:00 AM   9850

11/9/98 7:00 AM   10742

11/9/98 8:00 AM   11169

11/9/98 9:00 AM   11235

11/9/98 10:00 AM   11409

11/9/98 11:00 AM   11351

11/9/98 12:00 PM   11270

11/9/98 1:00 PM   11285

11/9/98 2:00 PM   11290

11/9/98 3:00 PM   11413

11/9/98 4:00 PM   11909

11/9/98 5:00 PM   12083

11/9/98 6:00 PM   11921

11/9/98 7:00 PM   11599

11/9/98 8:00 PM   11258

11/9/98 9:00 PM   10652

11/9/98 10:00 PM   9869

11/9/98 11:00 PM   8982

11/10/98 12:00 AM   8439

11/10/98 1:00 AM   8119

11/10/98 2:00 AM   7825

11/10/98 3:00 AM   7818

11/10/98 4:00 AM   8049

11/10/98 5:00 AM   8580

11/10/98 6:00 AM   9733

11/10/98 7:00 AM   10513

11/10/98 8:00 AM   10936

11/10/98 9:00 AM   11111

11/10/98 10:00 AM   11099

11/10/98 11:00 AM   11003

11/10/98 12:00 PM   10865

11/10/98 1:00 PM   11013

11/10/98 2:00 PM   11031

11/10/98 3:00 PM   11056

11/10/98 4:00 PM   11462

11/10/98 5:00 PM   11719

11/10/98 6:00 PM   11427

11/10/98 7:00 PM   11219

11/10/98 8:00 PM   10830

11/10/98 9:00 PM   10310

11/10/98 10:00 PM   9574

11/10/98 11:00 PM   8871

11/11/98 12:00 AM   8458

11/11/98 1:00 AM   8132

11/11/98 2:00 AM   8024

11/11/98 3:00 AM   7963

11/11/98 4:00 AM   8215

11/11/98 5:00 AM   8825

11/11/98 6:00 AM   9864

11/11/98 7:00 AM   10371

11/11/98 8:00 AM   10690

11/11/98 9:00 AM   10785

11/11/98 10:00 AM   11016

11/11/98 11:00 AM   10971

11/11/98 12:00 PM   10901

11/11/98 1:00 PM   10863

11/11/98 2:00 PM   10733

11/11/98 3:00 PM   10691

11/11/98 4:00 PM   11117

11/11/98 5:00 PM   11821

11/11/98 6:00 PM   11698

11/11/98 7:00 PM   11440

11/11/98 8:00 PM   11191

11/11/98 9:00 PM   10590

11/11/98 10:00 PM   9874

11/11/98 11:00 PM   9128

11/12/98 12:00 AM   8571

11/12/98 1:00 AM   8331

11/12/98 2:00 AM   8111

11/12/98 3:00 AM   8125

11/12/98 4:00 AM   8247

11/12/98 5:00 AM   8969

11/12/98 6:00 AM   10227

11/12/98 7:00 AM   10952

11/12/98 8:00 AM   11255

11/12/98 9:00 AM   11356

11/12/98 10:00 AM   11453

11/12/98 11:00 AM   11462

11/12/98 12:00 PM   11319

11/12/98 1:00 PM   11370

11/12/98 2:00 PM   11352

11/12/98 3:00 PM   11290

11/12/98 4:00 PM   11727

11/12/98 5:00 PM   12057

11/12/98 6:00 PM   11831

11/12/98 7:00 PM   11627

11/12/98 8:00 PM   11260

11/12/98 9:00 PM   10680

11/12/98 10:00 PM   9966

11/12/98 11:00 PM   9080

11/13/98 12:00 AM   8543

11/13/98 1:00 AM   8175

11/13/98 2:00 AM   7976

11/13/98 3:00 AM   8004

11/13/98 4:00 AM   8175

11/13/98 5:00 AM   8901

11/13/98 6:00 AM   10023

11/13/98 7:00 AM   10711

11/13/98 8:00 AM   10887

11/13/98 9:00 AM   10807

11/13/98 10:00 AM   10901

11/13/98 11:00 AM   10815

11/13/98 12:00 PM   10770

11/13/98 1:00 PM   10751

11/13/98 2:00 PM   10588

11/13/98 3:00 PM   10468

11/13/98 4:00 PM   10912

11/13/98 5:00 PM   11311

11/13/98 6:00 PM   11163

11/13/98 7:00 PM   10861

11/13/98 8:00 PM   10541

11/13/98 9:00 PM   10122

11/13/98 10:00 PM   9480

11/13/98 11:00 PM   8768

11/14/98 12:00 AM   8150

11/14/98 1:00 AM   7843

11/14/98 2:00 AM   7601

11/14/98 3:00 AM   7503

11/14/98 4:00 AM   7552

11/14/98 5:00 AM   7847

11/14/98 6:00 AM   8337

11/14/98 7:00 AM   8685

11/14/98 8:00 AM   9042

11/14/98 9:00 AM   9415

11/14/98 10:00 AM   9451

11/14/98 11:00 AM   9340

11/14/98 12:00 PM   9092

11/14/98 1:00 PM   8875

11/14/98 2:00 PM   8764

11/14/98 3:00 PM   8662

11/14/98 4:00 PM   9179

11/14/98 5:00 PM   9898

11/14/98 6:00 PM   9879

11/14/98 7:00 PM   9661

11/14/98 8:00 PM   9394

11/14/98 9:00 PM   9080

11/14/98 10:00 PM   8638

11/14/98 11:00 PM   8053

11/15/98 12:00 AM   7617

11/15/98 1:00 AM   7347

11/15/98 2:00 AM   7191

11/15/98 3:00 AM   7082

11/15/98 4:00 AM   7022

11/15/98 5:00 AM   7168

11/15/98 6:00 AM   7431

11/15/98 7:00 AM   7481

11/15/98 8:00 AM   7869

11/15/98 9:00 AM   8035

11/15/98 10:00 AM   8162

11/15/98 11:00 AM   8201

11/15/98 12:00 PM   8196

11/15/98 1:00 PM   8114

11/15/98 2:00 PM   8070

11/15/98 3:00 PM   8191

11/15/98 4:00 PM   8952

11/15/98 5:00 PM   9706

11/15/98 6:00 PM   9770

11/15/98 7:00 PM   9651

11/15/98 8:00 PM   9547

11/15/98 9:00 PM   9140

11/15/98 10:00 PM   8597

11/15/98 11:00 PM   8006

11/16/98 12:00 AM   7670

11/16/98 1:00 AM   7512

11/16/98 2:00 AM   7404

11/16/98 3:00 AM   7466

11/16/98 4:00 AM   7658

11/16/98 5:00 AM   8466

11/16/98 6:00 AM   9802

11/16/98 7:00 AM   10508

11/16/98 8:00 AM   10868

11/16/98 9:00 AM   10915

11/16/98 10:00 AM   10974

11/16/98 11:00 AM   10930

11/16/98 12:00 PM   10858

11/16/98 1:00 PM   10838

11/16/98 2:00 PM   10863

11/16/98 3:00 PM   10933

11/16/98 4:00 PM   11488

11/16/98 5:00 PM   11750

11/16/98 6:00 PM   11664

11/16/98 7:00 PM   11415

11/16/98 8:00 PM   11078

11/16/98 9:00 PM   10472

11/16/98 10:00 PM   9684

11/16/98 11:00 PM   8867

11/17/98 12:00 AM   8300

11/17/98 1:00 AM   7971

11/17/98 2:00 AM   7825

11/17/98 3:00 AM   7780

11/17/98 4:00 AM   7991

11/17/98 5:00 AM   8697

11/17/98 6:00 AM   10032

11/17/98 7:00 AM   10816

11/17/98 8:00 AM   11058

11/17/98 9:00 AM   11007

11/17/98 10:00 AM   11021

11/17/98 11:00 AM   10950

11/17/98 12:00 PM   10863

11/17/98 1:00 PM   10875

11/17/98 2:00 PM   10725

11/17/98 3:00 PM   10716

11/17/98 4:00 PM   11213

11/17/98 5:00 PM   11827

11/17/98 6:00 PM   11579

11/17/98 7:00 PM   11390

11/17/98 8:00 PM   11113

11/17/98 9:00 PM   10514

11/17/98 10:00 PM   9734

11/17/98 11:00 PM   8907

11/18/98 12:00 AM   8366

11/18/98 1:00 AM   8090

11/18/98 2:00 AM   7899

11/18/98 3:00 AM   7887

11/18/98 4:00 AM   8072

11/18/98 5:00 AM   8814

11/18/98 6:00 AM   10058

11/18/98 7:00 AM   10838

11/18/98 8:00 AM   10977

11/18/98 9:00 AM   10978

11/18/98 10:00 AM   11013

11/18/98 11:00 AM   10927

11/18/98 12:00 PM   10869

11/18/98 1:00 PM   10833

11/18/98 2:00 PM   10781

11/18/98 3:00 PM   10765

11/18/98 4:00 PM   11214

11/18/98 5:00 PM   11782

11/18/98 6:00 PM   11547

11/18/98 7:00 PM   11293

11/18/98 8:00 PM   10940

11/18/98 9:00 PM   10361

11/18/98 10:00 PM   9526

11/18/98 11:00 PM   8687

11/19/98 12:00 AM   8157

11/19/98 1:00 AM   7839

11/19/98 2:00 AM   7687

11/19/98 3:00 AM   7668

11/19/98 4:00 AM   7887

11/19/98 5:00 AM   8648

11/19/98 6:00 AM   10000

11/19/98 7:00 AM   10765

11/19/98 8:00 AM   11178

11/19/98 9:00 AM   11320

11/19/98 10:00 AM   11378

11/19/98 11:00 AM   11382

11/19/98 12:00 PM   11252

11/19/98 1:00 PM   11081

11/19/98 2:00 PM   10976

11/19/98 3:00 PM   11002

11/19/98 4:00 PM   11583

11/19/98 5:00 PM   12155

11/19/98 6:00 PM   11969

11/19/98 7:00 PM   11757

11/19/98 8:00 PM   11436

11/19/98 9:00 PM   10858

11/19/98 10:00 PM   10056

11/19/98 11:00 PM   9225

11/20/98 12:00 AM   8647

11/20/98 1:00 AM   8324

11/20/98 2:00 AM   8167

11/20/98 3:00 AM   8156

11/20/98 4:00 AM   8367

11/20/98 5:00 AM   9128

11/20/98 6:00 AM   10431

11/20/98 7:00 AM   11060

11/20/98 8:00 AM   11438

11/20/98 9:00 AM   11544

11/20/98 10:00 AM   11699

11/20/98 11:00 AM   11702

11/20/98 12:00 PM   11713

11/20/98 1:00 PM   11679

11/20/98 2:00 PM   11552

11/20/98 3:00 PM   11580

11/20/98 4:00 PM   11928

11/20/98 5:00 PM   12178

11/20/98 6:00 PM   11930

11/20/98 7:00 PM   11507

11/20/98 8:00 PM   11178

11/20/98 9:00 PM   10697

11/20/98 10:00 PM   10019

11/20/98 11:00 PM   9301

11/21/98 12:00 AM   8659

11/21/98 1:00 AM   8284

11/21/98 2:00 AM   8136

11/21/98 3:00 AM   8026

11/21/98 4:00 AM   8149

11/21/98 5:00 AM   8463

11/21/98 6:00 AM   9054

11/21/98 7:00 AM   9355

11/21/98 8:00 AM   9670

11/21/98 9:00 AM   9846

11/21/98 10:00 AM   9852

11/21/98 11:00 AM   9713

11/21/98 12:00 PM   9536

11/21/98 1:00 PM   9213

11/21/98 2:00 PM   9043

11/21/98 3:00 PM   8978

11/21/98 4:00 PM   9640

11/21/98 5:00 PM   10351

11/21/98 6:00 PM   10280

11/21/98 7:00 PM   10082

11/21/98 8:00 PM   9862

11/21/98 9:00 PM   9536

11/21/98 10:00 PM   9033

11/21/98 11:00 PM   8439

11/22/98 12:00 AM   7982

11/22/98 1:00 AM   7640

11/22/98 2:00 AM   7496

11/22/98 3:00 AM   7412

11/22/98 4:00 AM   7360

11/22/98 5:00 AM   7490

11/22/98 6:00 AM   7696

11/22/98 7:00 AM   7801

11/22/98 8:00 AM   8091

11/22/98 9:00 AM   8257

11/22/98 10:00 AM   8465

11/22/98 11:00 AM   8426

11/22/98 12:00 PM   8410

11/22/98 1:00 PM   8312

11/22/98 2:00 PM   8253

11/22/98 3:00 PM   8347

11/22/98 4:00 PM   9012

11/22/98 5:00 PM   9831

11/22/98 6:00 PM   9740

11/22/98 7:00 PM   9711

11/22/98 8:00 PM   9463

11/22/98 9:00 PM   9136

11/22/98 10:00 PM   8612

11/22/98 11:00 PM   7987

11/23/98 12:00 AM   7675

11/23/98 1:00 AM   7483

11/23/98 2:00 AM   7447

11/23/98 3:00 AM   7399

11/23/98 4:00 AM   7643

11/23/98 5:00 AM   8429

11/23/98 6:00 AM   9614

11/23/98 7:00 AM   10394

11/23/98 8:00 AM   10598

11/23/98 9:00 AM   10686

11/23/98 10:00 AM   10802

11/23/98 11:00 AM   10758

11/23/98 12:00 PM   10837

11/23/98 1:00 PM   10687

11/23/98 2:00 PM   10663

11/23/98 3:00 PM   10587

11/23/98 4:00 PM   11191

11/23/98 5:00 PM   11679

11/23/98 6:00 PM   11495

11/23/98 7:00 PM   11324

11/23/98 8:00 PM   10942

11/23/98 9:00 PM   10407

11/23/98 10:00 PM   9638

11/23/98 11:00 PM   8776

11/24/98 12:00 AM   8301

11/24/98 1:00 AM   7960

11/24/98 2:00 AM   7843

11/24/98 3:00 AM   7791

11/24/98 4:00 AM   8045

11/24/98 5:00 AM   8734

11/24/98 6:00 AM   10058

11/24/98 7:00 AM   10649

11/24/98 8:00 AM   10912

11/24/98 9:00 AM   10859

11/24/98 10:00 AM   10835

11/24/98 11:00 AM   10752

11/24/98 12:00 PM   10684

11/24/98 1:00 PM   10686

11/24/98 2:00 PM   10610

11/24/98 3:00 PM   10578

11/24/98 4:00 PM   11169

11/24/98 5:00 PM   11663

11/24/98 6:00 PM   11482

11/24/98 7:00 PM   11206

11/24/98 8:00 PM   10928

11/24/98 9:00 PM   10309

11/24/98 10:00 PM   9614

11/24/98 11:00 PM   8757

11/25/98 12:00 AM   8241

11/25/98 1:00 AM   7913

11/25/98 2:00 AM   7696

11/25/98 3:00 AM   7633

11/25/98 4:00 AM   7796

11/25/98 5:00 AM   8523

11/25/98 6:00 AM   9719

11/25/98 7:00 AM   10562

11/25/98 8:00 AM   10816

11/25/98 9:00 AM   10918

11/25/98 10:00 AM   11008

11/25/98 11:00 AM   11049

11/25/98 12:00 PM   10950

11/25/98 1:00 PM   10942

11/25/98 2:00 PM   10732

11/25/98 3:00 PM   10640

11/25/98 4:00 PM   10873

11/25/98 5:00 PM   11303

11/25/98 6:00 PM   11112

11/25/98 7:00 PM   10832

11/25/98 8:00 PM   10527

11/25/98 9:00 PM   10091

11/25/98 10:00 PM   9336

11/25/98 11:00 PM   8517

11/26/98 12:00 AM   7797

11/26/98 1:00 AM   7413

11/26/98 2:00 AM   7234

11/26/98 3:00 AM   7085

11/26/98 4:00 AM   7108

11/26/98 5:00 AM   7157

11/26/98 6:00 AM   7384

11/26/98 7:00 AM   7296

11/26/98 8:00 AM   7517

11/26/98 9:00 AM   7653

11/26/98 10:00 AM   7764

11/26/98 11:00 AM   7816

11/26/98 12:00 PM   7597

11/26/98 1:00 PM   7401

11/26/98 2:00 PM   7252

11/26/98 3:00 PM   7226

11/26/98 4:00 PM   7603

11/26/98 5:00 PM   8136

11/26/98 6:00 PM   8094

11/26/98 7:00 PM   8118

11/26/98 8:00 PM   8054

11/26/98 9:00 PM   7924

11/26/98 10:00 PM   7613

11/26/98 11:00 PM   7141

11/27/98 12:00 AM   6842

11/27/98 1:00 AM   6624

11/27/98 2:00 AM   6514

11/27/98 3:00 AM   6551

11/27/98 4:00 AM   6651

11/27/98 5:00 AM   7116

11/27/98 6:00 AM   7680

11/27/98 7:00 AM   8002

11/27/98 8:00 AM   8235

11/27/98 9:00 AM   8379

11/27/98 10:00 AM   8514

11/27/98 11:00 AM   8504

11/27/98 12:00 PM   8457

11/27/98 1:00 PM   8443

11/27/98 2:00 PM   8294

11/27/98 3:00 PM   8329

11/27/98 4:00 PM   8920

11/27/98 5:00 PM   9670

11/27/98 6:00 PM   9500

11/27/98 7:00 PM   9287

11/27/98 8:00 PM   9054

11/27/98 9:00 PM   8690

11/27/98 10:00 PM   8189

11/27/98 11:00 PM   7548

11/28/98 12:00 AM   7109

11/28/98 1:00 AM   6779

11/28/98 2:00 AM   6661

11/28/98 3:00 AM   6562

11/28/98 4:00 AM   6624

11/28/98 5:00 AM   6900

11/28/98 6:00 AM   7317

11/28/98 7:00 AM   7563

11/28/98 8:00 AM   7934

11/28/98 9:00 AM   8210

11/28/98 10:00 AM   8302

11/28/98 11:00 AM   8315

11/28/98 12:00 PM   8228

11/28/98 1:00 PM   8065

11/28/98 2:00 PM   8006

11/28/98 3:00 PM   8080

11/28/98 4:00 PM   8900

11/28/98 5:00 PM   9449

11/28/98 6:00 PM   9415

11/28/98 7:00 PM   9238

11/28/98 8:00 PM   9049

11/28/98 9:00 PM   8728

11/28/98 10:00 PM   8242

11/28/98 11:00 PM   7655

11/29/98 12:00 AM   7065

11/29/98 1:00 AM   6794

11/29/98 2:00 AM   6553

11/29/98 3:00 AM   6466

11/29/98 4:00 AM   6445

11/29/98 5:00 AM   6584

11/29/98 6:00 AM   6784

11/29/98 7:00 AM   6944

11/29/98 8:00 AM   7205

11/29/98 9:00 AM   7603

11/29/98 10:00 AM   7836

11/29/98 11:00 AM   7942

11/29/98 12:00 PM   8024

11/29/98 1:00 PM   8024

11/29/98 2:00 PM   8137

11/29/98 3:00 PM   8325

11/29/98 4:00 PM   9169

11/29/98 5:00 PM   9750

11/29/98 6:00 PM   9744

11/29/98 7:00 PM   9616

11/29/98 8:00 PM   9336

11/29/98 9:00 PM   8957

11/29/98 10:00 PM   8232

11/29/98 11:00 PM   7569

11/30/98 12:00 AM   7148

11/30/98 1:00 AM   6947

11/30/98 2:00 AM   6916

11/30/98 3:00 AM   6894

11/30/98 4:00 AM   7130

11/30/98 5:00 AM   7887

11/30/98 6:00 AM   9283

11/30/98 7:00 AM   10426

11/30/98 8:00 AM   10884

11/30/98 9:00 AM   11063

11/30/98 10:00 AM   11170

11/30/98 11:00 AM   11156

11/30/98 12:00 PM   11042

11/30/98 1:00 PM   11049

11/30/98 2:00 PM   10911

11/30/98 3:00 PM   10780

11/30/98 4:00 PM   11282

11/30/98 5:00 PM   11896

11/30/98 6:00 PM   11807

11/30/98 7:00 PM   11574

11/30/98 8:00 PM   11271

11/30/98 9:00 PM   10741

11/30/98 10:00 PM   9836

11/30/98 11:00 PM   8931

12/1/98 12:00 AM   8274

12/1/98 1:00 AM   7974

12/1/98 2:00 AM   7820

12/1/98 3:00 AM   7707

12/1/98 4:00 AM   7973

12/1/98 5:00 AM   8721

12/1/98 6:00 AM   10008

12/1/98 7:00 AM   10732

12/1/98 8:00 AM   10939

12/1/98 9:00 AM   10895

12/1/98 10:00 AM   10892

12/1/98 11:00 AM   10805

12/1/98 12:00 PM   10739

12/1/98 1:00 PM   10797

12/1/98 2:00 PM   10632

12/1/98 3:00 PM   10617

12/1/98 4:00 PM   11324

12/1/98 5:00 PM   11916

12/1/98 6:00 PM   11820

12/1/98 7:00 PM   11629

12/1/98 8:00 PM   11302

12/1/98 9:00 PM   10736

12/1/98 10:00 PM   9896

12/1/98 11:00 PM   8926

12/2/98 12:00 AM   8310

12/2/98 1:00 AM   7973

12/2/98 2:00 AM   7741

12/2/98 3:00 AM   7719

12/2/98 4:00 AM   7870

12/2/98 5:00 AM   8580

12/2/98 6:00 AM   9924

12/2/98 7:00 AM   10547

12/2/98 8:00 AM   10864

12/2/98 9:00 AM   10779

12/2/98 10:00 AM   10882

12/2/98 11:00 AM   10847

12/2/98 12:00 PM   10787

12/2/98 1:00 PM   10850

12/2/98 2:00 PM   10743

12/2/98 3:00 PM   10837

12/2/98 4:00 PM   11546

12/2/98 5:00 PM   12038

12/2/98 6:00 PM   11879

12/2/98 7:00 PM   11584

12/2/98 8:00 PM   11277

12/2/98 9:00 PM   10709

12/2/98 10:00 PM   9798

12/2/98 11:00 PM   8836

12/3/98 12:00 AM   8168

12/3/98 1:00 AM   7864

12/3/98 2:00 AM   7666

12/3/98 3:00 AM   7452

12/3/98 4:00 AM   7625

12/3/98 5:00 AM   8325

12/3/98 6:00 AM   9620

12/3/98 7:00 AM   10456

12/3/98 8:00 AM   10745

12/3/98 9:00 AM   10795

12/3/98 10:00 AM   10961

12/3/98 11:00 AM   11017

12/3/98 12:00 PM   10934

12/3/98 1:00 PM   11018

12/3/98 2:00 PM   10979

12/3/98 3:00 PM   10884

12/3/98 4:00 PM   11596

12/3/98 5:00 PM   12170

12/3/98 6:00 PM   11969

12/3/98 7:00 PM   11723

12/3/98 8:00 PM   11401

12/3/98 9:00 PM   10789

12/3/98 10:00 PM   9916

12/3/98 11:00 PM   8896

12/4/98 12:00 AM   8276

12/4/98 1:00 AM   7863

12/4/98 2:00 AM   7629

12/4/98 3:00 AM   7589

12/4/98 4:00 AM   7699

12/4/98 5:00 AM   8348

12/4/98 6:00 AM   9700

12/4/98 7:00 AM   10571

12/4/98 8:00 AM   11034

12/4/98 9:00 AM   11019

12/4/98 10:00 AM   11175

12/4/98 11:00 AM   11196

12/4/98 12:00 PM   11093

12/4/98 1:00 PM   11111

12/4/98 2:00 PM   11016

12/4/98 3:00 PM   11112

12/4/98 4:00 PM   11735

12/4/98 5:00 PM   12005

12/4/98 6:00 PM   11767

12/4/98 7:00 PM   11391

12/4/98 8:00 PM   11060

12/4/98 9:00 PM   10545

12/4/98 10:00 PM   9815

12/4/98 11:00 PM   8847

12/5/98 12:00 AM   8143

12/5/98 1:00 AM   7674

12/5/98 2:00 AM   7398

12/5/98 3:00 AM   7228

12/5/98 4:00 AM   7269

12/5/98 5:00 AM   7495

12/5/98 6:00 AM   8079

12/5/98 7:00 AM   8543

12/5/98 8:00 AM   9025

12/5/98 9:00 AM   9407

12/5/98 10:00 AM   9642

12/5/98 11:00 AM   9591

12/5/98 12:00 PM   9466

12/5/98 1:00 PM   9126

12/5/98 2:00 PM   8964

12/5/98 3:00 PM   8920

12/5/98 4:00 PM   9646

12/5/98 5:00 PM   10310

12/5/98 6:00 PM   10339

12/5/98 7:00 PM   10070

12/5/98 8:00 PM   9896

12/5/98 9:00 PM   9523

12/5/98 10:00 PM   8958

12/5/98 11:00 PM   8219

12/6/98 12:00 AM   7553

12/6/98 1:00 AM   7171

12/6/98 2:00 AM   6858

12/6/98 3:00 AM   6748

12/6/98 4:00 AM   6765

12/6/98 5:00 AM   6813

12/6/98 6:00 AM   7112

12/6/98 7:00 AM   7197

12/6/98 8:00 AM   7577

12/6/98 9:00 AM   8001

12/6/98 10:00 AM   8391

12/6/98 11:00 AM   8577

12/6/98 12:00 PM   8715

12/6/98 1:00 PM   8819

12/6/98 2:00 PM   8806

12/6/98 3:00 PM   9184

12/6/98 4:00 PM   9893

12/6/98 5:00 PM   10368

12/6/98 6:00 PM   10435

12/6/98 7:00 PM   10423

12/6/98 8:00 PM   10110

12/6/98 9:00 PM   9740

12/6/98 10:00 PM   9083

12/6/98 11:00 PM   8271

12/7/98 12:00 AM   7882

12/7/98 1:00 AM   7575

12/7/98 2:00 AM   7456

12/7/98 3:00 AM   7500

12/7/98 4:00 AM   7837

12/7/98 5:00 AM   8564

12/7/98 6:00 AM   9973

12/7/98 7:00 AM   10932

12/7/98 8:00 AM   11174

12/7/98 9:00 AM   11077

12/7/98 10:00 AM   11195

12/7/98 11:00 AM   11119

12/7/98 12:00 PM   11122

12/7/98 1:00 PM   11111

12/7/98 2:00 PM   11037

12/7/98 3:00 PM   11107

12/7/98 4:00 PM   11887

12/7/98 5:00 PM   12541

12/7/98 6:00 PM   12370

12/7/98 7:00 PM   12174

12/7/98 8:00 PM   11819

12/7/98 9:00 PM   11258

12/7/98 10:00 PM   10452

12/7/98 11:00 PM   9306

12/8/98 12:00 AM   8666

12/8/98 1:00 AM   8311

12/8/98 2:00 AM   8127

12/8/98 3:00 AM   8127

12/8/98 4:00 AM   8321

12/8/98 5:00 AM   9093

12/8/98 6:00 AM   10428

12/8/98 7:00 AM   11160

12/8/98 8:00 AM   11354

12/8/98 9:00 AM   11223

12/8/98 10:00 AM   11293

12/8/98 11:00 AM   11198

12/8/98 12:00 PM   11072

12/8/98 1:00 PM   11062

12/8/98 2:00 PM   10913

12/8/98 3:00 PM   10943

12/8/98 4:00 PM   11733

12/8/98 5:00 PM   12550

12/8/98 6:00 PM   12508

12/8/98 7:00 PM   12298

12/8/98 8:00 PM   12024

12/8/98 9:00 PM   11455

12/8/98 10:00 PM   10569

12/8/98 11:00 PM   9487

12/9/98 12:00 AM   8874

12/9/98 1:00 AM   8576

12/9/98 2:00 AM   8300

12/9/98 3:00 AM   8278

12/9/98 4:00 AM   8504

12/9/98 5:00 AM   9255

12/9/98 6:00 AM   10562

12/9/98 7:00 AM   11340

12/9/98 8:00 AM   11397

12/9/98 9:00 AM   11363

12/9/98 10:00 AM   11330

12/9/98 11:00 AM   11187

12/9/98 12:00 PM   11076

12/9/98 1:00 PM   11050

12/9/98 2:00 PM   10907

12/9/98 3:00 PM   10869

12/9/98 4:00 PM   11696

12/9/98 5:00 PM   12508

12/9/98 6:00 PM   12431

12/9/98 7:00 PM   12273

12/9/98 8:00 PM   11887

12/9/98 9:00 PM   11419

12/9/98 10:00 PM   10424

12/9/98 11:00 PM   9465

12/10/98 12:00 AM   8839

12/10/98 1:00 AM   8519

12/10/98 2:00 AM   8287

12/10/98 3:00 AM   8310

12/10/98 4:00 AM   8468

12/10/98 5:00 AM   9260

12/10/98 6:00 AM   10534

12/10/98 7:00 AM   11301

12/10/98 8:00 AM   11464

12/10/98 9:00 AM   11334

12/10/98 10:00 AM   11368

12/10/98 11:00 AM   11299

12/10/98 12:00 PM   11285

12/10/98 1:00 PM   11277

12/10/98 2:00 PM   11203

12/10/98 3:00 PM   11212

12/10/98 4:00 PM   12021

12/10/98 5:00 PM   12664

12/10/98 6:00 PM   12669

12/10/98 7:00 PM   12437

12/10/98 8:00 PM   12152

12/10/98 9:00 PM   11596

12/10/98 10:00 PM   10671

12/10/98 11:00 PM   9647

12/11/98 12:00 AM   8999

12/11/98 1:00 AM   8699

12/11/98 2:00 AM   8484

12/11/98 3:00 AM   8497

12/11/98 4:00 AM   8619

12/11/98 5:00 AM   9644

12/11/98 6:00 AM   10611

12/11/98 7:00 AM   11453

12/11/98 8:00 AM   11498

12/11/98 9:00 AM   11447

12/11/98 10:00 AM   11352

12/11/98 11:00 AM   11248

12/11/98 12:00 PM   11055

12/11/98 1:00 PM   10957

12/11/98 2:00 PM   10845

12/11/98 3:00 PM   10698

12/11/98 4:00 PM   11477

12/11/98 5:00 PM   12249

12/11/98 6:00 PM   12067

12/11/98 7:00 PM   11819

12/11/98 8:00 PM   11566

12/11/98 9:00 PM   11068

12/11/98 10:00 PM   10458

12/11/98 11:00 PM   9448

12/12/98 12:00 AM   8672

12/12/98 1:00 AM   8229

12/12/98 2:00 AM   8131

12/12/98 3:00 AM   8030

12/12/98 4:00 AM   8112

12/12/98 5:00 AM   8422

12/12/98 6:00 AM   9021

12/12/98 7:00 AM   9397

12/12/98 8:00 AM   9633

12/12/98 9:00 AM   9822

12/12/98 10:00 AM   9780

12/12/98 11:00 AM   9664

12/12/98 12:00 PM   9475

12/12/98 1:00 PM   9155

12/12/98 2:00 PM   9018

12/12/98 3:00 PM   8958

12/12/98 4:00 PM   9880

12/12/98 5:00 PM   10870

12/12/98 6:00 PM   10708

12/12/98 7:00 PM   10601

12/12/98 8:00 PM   10480

12/12/98 9:00 PM   10135

12/12/98 10:00 PM   9630

12/12/98 11:00 PM   8865

12/13/98 12:00 AM   8237

12/13/98 1:00 AM   7895

12/13/98 2:00 AM   7600

12/13/98 3:00 AM   7510

12/13/98 4:00 AM   7608

12/13/98 5:00 AM   7708

12/13/98 6:00 AM   8006

12/13/98 7:00 AM   8068

12/13/98 8:00 AM   8302

12/13/98 9:00 AM   8414

12/13/98 10:00 AM   8509

12/13/98 11:00 AM   8531

12/13/98 12:00 PM   8473

12/13/98 1:00 PM   8415

12/13/98 2:00 PM   8355

12/13/98 3:00 PM   8559

12/13/98 4:00 PM   9504

12/13/98 5:00 PM   10502

12/13/98 6:00 PM   10640

12/13/98 7:00 PM   10574

12/13/98 8:00 PM   10473

12/13/98 9:00 PM   10110

12/13/98 10:00 PM   9408

12/13/98 11:00 PM   8584

12/14/98 12:00 AM   8157

12/14/98 1:00 AM   7894

12/14/98 2:00 AM   7814

12/14/98 3:00 AM   7917

12/14/98 4:00 AM   8156

12/14/98 5:00 AM   8957

12/14/98 6:00 AM   10373

12/14/98 7:00 AM   11248

12/14/98 8:00 AM   11320

12/14/98 9:00 AM   11212

12/14/98 10:00 AM   11169

12/14/98 11:00 AM   11347

12/14/98 12:00 PM   11029

12/14/98 1:00 PM   10967

12/14/98 2:00 PM   10911

12/14/98 3:00 PM   10856

12/14/98 4:00 PM   11669

12/14/98 5:00 PM   12593

12/14/98 6:00 PM   12472

12/14/98 7:00 PM   12279

12/14/98 8:00 PM   12013

12/14/98 9:00 PM   11447

12/14/98 10:00 PM   10551

12/14/98 11:00 PM   9426

12/15/98 12:00 AM   8755

12/15/98 1:00 AM   8397

12/15/98 2:00 AM   8237

12/15/98 3:00 AM   8200

12/15/98 4:00 AM   8401

12/15/98 5:00 AM   9177

12/15/98 6:00 AM   10531

12/15/98 7:00 AM   11195

12/15/98 8:00 AM   11459

12/15/98 9:00 AM   11246

12/15/98 10:00 AM   11231

12/15/98 11:00 AM   11207

12/15/98 12:00 PM   11033

12/15/98 1:00 PM   10919

12/15/98 2:00 PM   10853

12/15/98 3:00 PM   10879

12/15/98 4:00 PM   11652

12/15/98 5:00 PM   12543

12/15/98 6:00 PM   12368

12/15/98 7:00 PM   12207

12/15/98 8:00 PM   11939

12/15/98 9:00 PM   11388

12/15/98 10:00 PM   10446

12/15/98 11:00 PM   9372

12/16/98 12:00 AM   8704

12/16/98 1:00 AM   8325

12/16/98 2:00 AM   8162

12/16/98 3:00 AM   8057

12/16/98 4:00 AM   8308

12/16/98 5:00 AM   8983

12/16/98 6:00 AM   10295

12/16/98 7:00 AM   11223

12/16/98 8:00 AM   11523

12/16/98 9:00 AM   11457

12/16/98 10:00 AM   11429

12/16/98 11:00 AM   11249

12/16/98 12:00 PM   11131

12/16/98 1:00 PM   11174

12/16/98 2:00 PM   11174

12/16/98 3:00 PM   11288

12/16/98 4:00 PM   12089

12/16/98 5:00 PM   12778

12/16/98 6:00 PM   12660

12/16/98 7:00 PM   12404

12/16/98 8:00 PM   12174

12/16/98 9:00 PM   11641

12/16/98 10:00 PM   10744

12/16/98 11:00 PM   9682

12/17/98 12:00 AM   9022

12/17/98 1:00 AM   8685

12/17/98 2:00 AM   8476

12/17/98 3:00 AM   8465

12/17/98 4:00 AM   8658

12/17/98 5:00 AM   9458

12/17/98 6:00 AM   10755

12/17/98 7:00 AM   11584

12/17/98 8:00 AM   11581

12/17/98 9:00 AM   11567

12/17/98 10:00 AM   11581

12/17/98 11:00 AM   11421

12/17/98 12:00 PM   11353

12/17/98 1:00 PM   11291

12/17/98 2:00 PM   11173

12/17/98 3:00 PM   11253

12/17/98 4:00 PM   12083

12/17/98 5:00 PM   12880

12/17/98 6:00 PM   12720

12/17/98 7:00 PM   12579

12/17/98 8:00 PM   12244

12/17/98 9:00 PM   11738

12/17/98 10:00 PM   10751

12/17/98 11:00 PM   9637

12/18/98 12:00 AM   8921

12/18/98 1:00 AM   8530

12/18/98 2:00 AM   8281

12/18/98 3:00 AM   8292

12/18/98 4:00 AM   8520

12/18/98 5:00 AM   9248

12/18/98 6:00 AM   10558

12/18/98 7:00 AM   11351

12/18/98 8:00 AM   11538

12/18/98 9:00 AM   11443

12/18/98 10:00 AM   11419

12/18/98 11:00 AM   11230

12/18/98 12:00 PM   11064

12/18/98 1:00 PM   11036

12/18/98 2:00 PM   10918

12/18/98 3:00 PM   10939

12/18/98 4:00 PM   11765

12/18/98 5:00 PM   12209

12/18/98 6:00 PM   11967

12/18/98 7:00 PM   11657

12/18/98 8:00 PM   11366

12/18/98 9:00 PM   10875

12/18/98 10:00 PM   10190

12/18/98 11:00 PM   9158

12/19/98 12:00 AM   8455

12/19/98 1:00 AM   8053

12/19/98 2:00 AM   7806

12/19/98 3:00 AM   7700

12/19/98 4:00 AM   7775

12/19/98 5:00 AM   8065

12/19/98 6:00 AM   8573

12/19/98 7:00 AM   9092

12/19/98 8:00 AM   9498

12/19/98 9:00 AM   9802

12/19/98 10:00 AM   9916

12/19/98 11:00 AM   9810

12/19/98 12:00 PM   9587

12/19/98 1:00 PM   9378

12/19/98 2:00 PM   9323

12/19/98 3:00 PM   9429

12/19/98 4:00 PM   10273

12/19/98 5:00 PM   11000

12/19/98 6:00 PM   10909

12/19/98 7:00 PM   10830

12/19/98 8:00 PM   10606

12/19/98 9:00 PM   10346

12/19/98 10:00 PM   9726

12/19/98 11:00 PM   8983

12/20/98 12:00 AM   8349

12/20/98 1:00 AM   7935

12/20/98 2:00 AM   7707

12/20/98 3:00 AM   7606

12/20/98 4:00 AM   7604

12/20/98 5:00 AM   7726

12/20/98 6:00 AM   7970

12/20/98 7:00 AM   8257

12/20/98 8:00 AM   8578

12/20/98 9:00 AM   8918

12/20/98 10:00 AM   9071

12/20/98 11:00 AM   9126

12/20/98 12:00 PM   9170

12/20/98 1:00 PM   9218

12/20/98 2:00 PM   9223

12/20/98 3:00 PM   9421

12/20/98 4:00 PM   10169

12/20/98 5:00 PM   10767

12/20/98 6:00 PM   10720

12/20/98 7:00 PM   10720

12/20/98 8:00 PM   10675

12/20/98 9:00 PM   10323

12/20/98 10:00 PM   9664

12/20/98 11:00 PM   8856

12/21/98 12:00 AM   8312

12/21/98 1:00 AM   8017

12/21/98 2:00 AM   7879

12/21/98 3:00 AM   7918

12/21/98 4:00 AM   8147

12/21/98 5:00 AM   8865

12/21/98 6:00 AM   10009

12/21/98 7:00 AM   11014

12/21/98 8:00 AM   11562

12/21/98 9:00 AM   11779

12/21/98 10:00 AM   11987

12/21/98 11:00 AM   11999

12/21/98 12:00 PM   11993

12/21/98 1:00 PM   12101

12/21/98 2:00 PM   12108

12/21/98 3:00 PM   12164

12/21/98 4:00 PM   12870

12/21/98 5:00 PM   13417

12/21/98 6:00 PM   13393

12/21/98 7:00 PM   13238

12/21/98 8:00 PM   13038

12/21/98 9:00 PM   12586

12/21/98 10:00 PM   11781

12/21/98 11:00 PM   10768

12/22/98 12:00 AM   10082

12/22/98 1:00 AM   9715

12/22/98 2:00 AM   9556

12/22/98 3:00 AM   9534

12/22/98 4:00 AM   9738

12/22/98 5:00 AM   10348

12/22/98 6:00 AM   11449

12/22/98 7:00 AM   12205

12/22/98 8:00 AM   12515

12/22/98 9:00 AM   12594

12/22/98 10:00 AM   12620

12/22/98 11:00 AM   12523

12/22/98 12:00 PM   12358

12/22/98 1:00 PM   12338

12/22/98 2:00 PM   12202

12/22/98 3:00 PM   12166

12/22/98 4:00 PM   12874

12/22/98 5:00 PM   13738

12/22/98 6:00 PM   13725

12/22/98 7:00 PM   13560

12/22/98 8:00 PM   13323

12/22/98 9:00 PM   12851

12/22/98 10:00 PM   12034

12/22/98 11:00 PM   11025

12/23/98 12:00 AM   10262

12/23/98 1:00 AM   9838

12/23/98 2:00 AM   9623

12/23/98 3:00 AM   9558

12/23/98 4:00 AM   9718

12/23/98 5:00 AM   10295

12/23/98 6:00 AM   11286

12/23/98 7:00 AM   12001

12/23/98 8:00 AM   12371

12/23/98 9:00 AM   12385

12/23/98 10:00 AM   12308

12/23/98 11:00 AM   12135

12/23/98 12:00 PM   11858

12/23/98 1:00 PM   11791

12/23/98 2:00 PM   11708

12/23/98 3:00 PM   11705

12/23/98 4:00 PM   12395

12/23/98 5:00 PM   13165

12/23/98 6:00 PM   13040

12/23/98 7:00 PM   12868

12/23/98 8:00 PM   12610

12/23/98 9:00 PM   12119

12/23/98 10:00 PM   11388

12/23/98 11:00 PM   10384

12/24/98 12:00 AM   9612

12/24/98 1:00 AM   9154

12/24/98 2:00 AM   8903

12/24/98 3:00 AM   8838

12/24/98 4:00 AM   8932

12/24/98 5:00 AM   9235

12/24/98 6:00 AM   9819

12/24/98 7:00 AM   10140

12/24/98 8:00 AM   10319

12/24/98 9:00 AM   10373

12/24/98 10:00 AM   10357

12/24/98 11:00 AM   10192

12/24/98 12:00 PM   9914

12/24/98 1:00 PM   9665

12/24/98 2:00 PM   9477

12/24/98 3:00 PM   9533

12/24/98 4:00 PM   10326

12/24/98 5:00 PM   11147

12/24/98 6:00 PM   10904

12/24/98 7:00 PM   10652

12/24/98 8:00 PM   10465

12/24/98 9:00 PM   10262

12/24/98 10:00 PM   10000

12/24/98 11:00 PM   9475

12/25/98 12:00 AM   8948

12/25/98 1:00 AM   8535

12/25/98 2:00 AM   8267

12/25/98 3:00 AM   8146

12/25/98 4:00 AM   8151

12/25/98 5:00 AM   8318

12/25/98 6:00 AM   8584

12/25/98 7:00 AM   8680

12/25/98 8:00 AM   8732

12/25/98 9:00 AM   8814

12/25/98 10:00 AM   8826

12/25/98 11:00 AM   8788

12/25/98 12:00 PM   8682

12/25/98 1:00 PM   8543

12/25/98 2:00 PM   8506

12/25/98 3:00 PM   8669

12/25/98 4:00 PM   9314

12/25/98 5:00 PM   9935

12/25/98 6:00 PM   9978

12/25/98 7:00 PM   9975

12/25/98 8:00 PM   9958

12/25/98 9:00 PM   9812

12/25/98 10:00 PM   9427

12/25/98 11:00 PM   8810

12/26/98 12:00 AM   8339

12/26/98 1:00 AM   8012

12/26/98 2:00 AM   7858

12/26/98 3:00 AM   7811

12/26/98 4:00 AM   7891

12/26/98 5:00 AM   8116

12/26/98 6:00 AM   8544

12/26/98 7:00 AM   8787

12/26/98 8:00 AM   9020

12/26/98 9:00 AM   9213

12/26/98 10:00 AM   9293

12/26/98 11:00 AM   9287

12/26/98 12:00 PM   9235

12/26/98 1:00 PM   9038

12/26/98 2:00 PM   8920

12/26/98 3:00 PM   8922

12/26/98 4:00 PM   9824

12/26/98 5:00 PM   10793

12/26/98 6:00 PM   10870

12/26/98 7:00 PM   10751

12/26/98 8:00 PM   10566

12/26/98 9:00 PM   10263

12/26/98 10:00 PM   9690

12/26/98 11:00 PM   9012

12/27/98 12:00 AM   8425

12/27/98 1:00 AM   8050

12/27/98 2:00 AM   7852

12/27/98 3:00 AM   7734

12/27/98 4:00 AM   7711

12/27/98 5:00 AM   7830

12/27/98 6:00 AM   8064

12/27/98 7:00 AM   8193

12/27/98 8:00 AM   8407

12/27/98 9:00 AM   8677

12/27/98 10:00 AM   8720

12/27/98 11:00 AM   8682

12/27/98 12:00 PM   8693

12/27/98 1:00 PM   8581

12/27/98 2:00 PM   8442

12/27/98 3:00 PM   8614

12/27/98 4:00 PM   9439

12/27/98 5:00 PM   10314

12/27/98 6:00 PM   10389

12/27/98 7:00 PM   10347

12/27/98 8:00 PM   10222

12/27/98 9:00 PM   9953

12/27/98 10:00 PM   9403

12/27/98 11:00 PM   8725

12/28/98 12:00 AM   8290

12/28/98 1:00 AM   8052

12/28/98 2:00 AM   7977

12/28/98 3:00 AM   8018

12/28/98 4:00 AM   8243

12/28/98 5:00 AM   8907

12/28/98 6:00 AM   9942

12/28/98 7:00 AM   10663

12/28/98 8:00 AM   10908

12/28/98 9:00 AM   10926

12/28/98 10:00 AM   10957

12/28/98 11:00 AM   10885

12/28/98 12:00 PM   10748

12/28/98 1:00 PM   10637

12/28/98 2:00 PM   10519

12/28/98 3:00 PM   10566

12/28/98 4:00 PM   11347

12/28/98 5:00 PM   12067

12/28/98 6:00 PM   11975

12/28/98 7:00 PM   11770

12/28/98 8:00 PM   11437

12/28/98 9:00 PM   10946

12/28/98 10:00 PM   10182

12/28/98 11:00 PM   9288

12/29/98 12:00 AM   8665

12/29/98 1:00 AM   8323

12/29/98 2:00 AM   8119

12/29/98 3:00 AM   8069

12/29/98 4:00 AM   8242

12/29/98 5:00 AM   8827

12/29/98 6:00 AM   9788

12/29/98 7:00 AM   10575

12/29/98 8:00 AM   10975

12/29/98 9:00 AM   11155

12/29/98 10:00 AM   11376

12/29/98 11:00 AM   11544

12/29/98 12:00 PM   11589

12/29/98 1:00 PM   11582

12/29/98 2:00 PM   11490

12/29/98 3:00 PM   11442

12/29/98 4:00 PM   12037

12/29/98 5:00 PM   12889

12/29/98 6:00 PM   12854

12/29/98 7:00 PM   12708

12/29/98 8:00 PM   12466

12/29/98 9:00 PM   12002

12/29/98 10:00 PM   11283

12/29/98 11:00 PM   10399

12/30/98 12:00 AM   9818

12/30/98 1:00 AM   9484

12/30/98 2:00 AM   9341

12/30/98 3:00 AM   9306

12/30/98 4:00 AM   9472

12/30/98 5:00 AM   10017

12/30/98 6:00 AM   11008

12/30/98 7:00 AM   11653

12/30/98 8:00 AM   11893

12/30/98 9:00 AM   11961

12/30/98 10:00 AM   12116

12/30/98 11:00 AM   12014

12/30/98 12:00 PM   11970

12/30/98 1:00 PM   11992

12/30/98 2:00 PM   11961

12/30/98 3:00 PM   11973

12/30/98 4:00 PM   12600

12/30/98 5:00 PM   13170

12/30/98 6:00 PM   13042

12/30/98 7:00 PM   12813

12/30/98 8:00 PM   12497

12/30/98 9:00 PM   12005

12/30/98 10:00 PM   11244

12/30/98 11:00 PM   10293

12/31/98 12:00 AM   9645

12/31/98 1:00 AM   9290

12/31/98 2:00 AM   9125

12/31/98 3:00 AM   9077

12/31/98 4:00 AM   9194

12/31/98 5:00 AM   9575

12/31/98 6:00 AM   10262

12/31/98 7:00 AM   10718

12/31/98 8:00 AM   11017

12/31/98 9:00 AM   11196

12/31/98 10:00 AM   11236

12/31/98 11:00 AM   11056

12/31/98 12:00 PM   10798

12/31/98 1:00 PM   10626

12/31/98 2:00 PM   10553

12/31/98 3:00 PM   10578

12/31/98 4:00 PM   11246

12/31/98 5:00 PM   11998

12/31/98 6:00 PM   11797

12/31/98 7:00 PM   11434

12/31/98 8:00 PM   11040

12/31/98 9:00 PM   10649

12/31/98 10:00 PM   10257

12/31/98 11:00 PM   9822