CITY OF COLUMBIA, MISSOURI

WATER & LIGHT

FORECAST

| YEAR | SUMMER PEAK | WINTER PEAK | ENERGY - MWH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 257 | 180 | 1,205,000 |
| 2000 | 264 | 185 | 1,239,000 |
| 2001 | 270 | 188 | 1,275,000 |
| 2002 | 276 | 193 | 1,315,000 |
| 2003 | 282 | 197 | 1,355,000 |
| 2004 | 288 | 201 | 1,395,000 |
| 2005 | 294 | 205 | 1,435,000 |
| 2006 | 300 | 210 | 1,480,000 |
| 2007 | 309 | 215 | 1,525,000 |
| 2008 | 314 | 220 | 1,570,000 |