VMS_DATE                                  LOAD                    LAMBDA

1-JAN-1998 01:00:00.00                    265                     9.53

1-JAN-1998 02:00:00.00                    255                     9.53

1-JAN-1998 03:00:00.00                    247                     9.53

1-JAN-1998 04:00:00.00                    246                     9.53

1-JAN-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

1-JAN-1998 06:00:00.00                    250                     9.53

1-JAN-1998 07:00:00.00                    264                     9.53

1-JAN-1998 08:00:00.00                    266                     9.53

1-JAN-1998 09:00:00.00                    271                     9.53

1-JAN-1998 10:00:00.00                    286                     9.53

1-JAN-1998 11:00:00.00                    285                     9.53

1-JAN-1998 12:00:00.00                    291                     9.53

1-JAN-1998 13:00:00.00                    291                     9.53

1-JAN-1998 14:00:00.00                    280                     9.53

1-JAN-1998 15:00:00.00                    282                     9.53

1-JAN-1998 16:00:00.00                    284                     9.53

1-JAN-1998 17:00:00.00                    306                    16.64

1-JAN-1998 18:00:00.00                    336                    19.17

1-JAN-1998 19:00:00.00                    337                    18.70

1-JAN-1998 20:00:00.00                    327                    17.77

1-JAN-1998 21:00:00.00                    320                    15.68

1-JAN-1998 22:00:00.00                    308                     9.53

1-JAN-1998 23:00:00.00                    285                     9.53

2-JAN-1998 00:00:00.00                    260                     9.53

2-JAN-1998 01:00:00.00                    247                     9.47

2-JAN-1998 02:00:00.00                    240                     9.47

2-JAN-1998 03:00:00.00                    233                     9.47

2-JAN-1998 04:00:00.00                    235                     9.47

2-JAN-1998 05:00:00.00                    239                     9.47

2-JAN-1998 06:00:00.00                    256                     9.53

2-JAN-1998 07:00:00.00                    292                     9.53

2-JAN-1998 08:00:00.00                    322                    15.18

2-JAN-1998 09:00:00.00                    342                    16.46

2-JAN-1998 10:00:00.00                    354                    16.56

2-JAN-1998 11:00:00.00                    360                    17.24

2-JAN-1998 12:00:00.00                    369                    17.28

2-JAN-1998 13:00:00.00                    364                    16.02

2-JAN-1998 14:00:00.00                    352                    16.84

2-JAN-1998 15:00:00.00                    354                    15.96

2-JAN-1998 16:00:00.00                    352                    16.21

2-JAN-1998 17:00:00.00                    369                    22.11

2-JAN-1998 18:00:00.00                    383                    20.97

2-JAN-1998 19:00:00.00                    373                    17.99

2-JAN-1998 20:00:00.00                    357                    16.16

2-JAN-1998 21:00:00.00                    341                    10.15

2-JAN-1998 22:00:00.00                    320                     9.53

2-JAN-1998 23:00:00.00                    295                     9.53

3-JAN-1998 00:00:00.00                    269                     9.53

3-JAN-1998 01:00:00.00                    253                     9.53

3-JAN-1998 02:00:00.00                    240                     9.53

3-JAN-1998 03:00:00.00                    230                     9.47

3-JAN-1998 04:00:00.00                    230                     9.47

3-JAN-1998 05:00:00.00                    230                     9.47

3-JAN-1998 06:00:00.00                    239                     9.53

3-JAN-1998 07:00:00.00                    249                     9.53

3-JAN-1998 08:00:00.00                    270                     9.53

3-JAN-1998 09:00:00.00                    285                     9.53

3-JAN-1998 10:00:00.00                    308                     9.53

3-JAN-1998 11:00:00.00                    319                     9.53

3-JAN-1998 12:00:00.00                    318                     9.53

3-JAN-1998 13:00:00.00                    324                     9.53

3-JAN-1998 14:00:00.00                    314                     9.53

3-JAN-1998 15:00:00.00                    315                     9.53

3-JAN-1998 16:00:00.00                    318                     9.53

3-JAN-1998 17:00:00.00                    337                     9.53

3-JAN-1998 18:00:00.00                    349                     9.53

3-JAN-1998 19:00:00.00                    344                     9.53

3-JAN-1998 20:00:00.00                    331                     9.53

3-JAN-1998 21:00:00.00                    321                     9.53

3-JAN-1998 22:00:00.00                    311                     9.53

3-JAN-1998 23:00:00.00                    291                     9.53

4-JAN-1998 00:00:00.00                    267                     9.53

4-JAN-1998 01:00:00.00                    251                     9.53

4-JAN-1998 02:00:00.00                    240                     9.47

4-JAN-1998 03:00:00.00                    237                     9.47

4-JAN-1998 04:00:00.00                    231                     9.47

4-JAN-1998 05:00:00.00                    233                     9.47

4-JAN-1998 06:00:00.00                    240                     9.53

4-JAN-1998 07:00:00.00                    252                     9.53

4-JAN-1998 08:00:00.00                    260                     9.53

4-JAN-1998 09:00:00.00                    278                     9.53

4-JAN-1998 10:00:00.00                    295                     9.53

4-JAN-1998 11:00:00.00                    308                     9.53

4-JAN-1998 12:00:00.00                    318                     9.53

4-JAN-1998 13:00:00.00                    322                     9.53

4-JAN-1998 14:00:00.00                    322                     9.53

4-JAN-1998 15:00:00.00                    317                     9.53

4-JAN-1998 16:00:00.00                    331                     9.53

4-JAN-1998 17:00:00.00                    348                     9.53

4-JAN-1998 18:00:00.00                    360                     9.53

4-JAN-1998 19:00:00.00                    357                     9.53

4-JAN-1998 20:00:00.00                    343                     9.53

4-JAN-1998 21:00:00.00                    333                     9.53

4-JAN-1998 22:00:00.00                    316                     9.53

4-JAN-1998 23:00:00.00                    287                     9.53

5-JAN-1998 00:00:00.00                    265                     9.53

5-JAN-1998 01:00:00.00                    250                     9.53

5-JAN-1998 02:00:00.00                    243                     9.53

5-JAN-1998 03:00:00.00                    238                     9.53

5-JAN-1998 04:00:00.00                    239                     9.53

5-JAN-1998 05:00:00.00                    246                     9.53

5-JAN-1998 06:00:00.00                    271                     9.53

5-JAN-1998 07:00:00.00                    317                    13.71

5-JAN-1998 08:00:00.00                    360                    15.40

5-JAN-1998 09:00:00.00                    372                    15.89

5-JAN-1998 10:00:00.00                    378                    15.86

5-JAN-1998 11:00:00.00                    380                    16.59

5-JAN-1998 12:00:00.00                    382                    16.93

5-JAN-1998 13:00:00.00                    385                    16.88

5-JAN-1998 14:00:00.00                    387                    17.12

5-JAN-1998 15:00:00.00                    393                    16.82

5-JAN-1998 16:00:00.00                    389                    16.78

5-JAN-1998 17:00:00.00                    403                    17.76

5-JAN-1998 18:00:00.00                    414                    17.81

5-JAN-1998 19:00:00.00                    408                    16.69

5-JAN-1998 20:00:00.00                    390                    15.64

5-JAN-1998 21:00:00.00                    377                    15.08

5-JAN-1998 22:00:00.00                    348                    13.47

5-JAN-1998 23:00:00.00                    317                     9.53

6-JAN-1998 00:00:00.00                    283                     9.53

6-JAN-1998 01:00:00.00                    262                     9.53

6-JAN-1998 02:00:00.00                    252                     9.47

6-JAN-1998 03:00:00.00                    248                     9.47

6-JAN-1998 04:00:00.00                    246                     9.47

6-JAN-1998 05:00:00.00                    248                     9.53

6-JAN-1998 06:00:00.00                    276                     9.53

6-JAN-1998 07:00:00.00                    321                    13.79

6-JAN-1998 08:00:00.00                    362                    15.60

6-JAN-1998 09:00:00.00                    375                    15.98

6-JAN-1998 10:00:00.00                    381                    16.75

6-JAN-1998 11:00:00.00                    384                    16.75

6-JAN-1998 12:00:00.00                    388                    16.59

6-JAN-1998 13:00:00.00                    389                    16.41

6-JAN-1998 14:00:00.00                    389                    16.11

6-JAN-1998 15:00:00.00                    381                    16.16

6-JAN-1998 16:00:00.00                    386                    16.73

6-JAN-1998 17:00:00.00                    403                    17.68

6-JAN-1998 18:00:00.00                    411                    17.92

6-JAN-1998 19:00:00.00                    409                    16.86

6-JAN-1998 20:00:00.00                    390                    16.01

6-JAN-1998 21:00:00.00                    377                    15.40

6-JAN-1998 22:00:00.00                    351                    14.21

6-JAN-1998 23:00:00.00                    315                     9.53

7-JAN-1998 00:00:00.00                    286                     9.53

7-JAN-1998 01:00:00.00                    263                     9.53

7-JAN-1998 02:00:00.00                    255                     9.53

7-JAN-1998 03:00:00.00                    250                     9.47

7-JAN-1998 04:00:00.00                    248                     9.50

7-JAN-1998 05:00:00.00                    253                     9.53

7-JAN-1998 06:00:00.00                    278                     9.53

7-JAN-1998 07:00:00.00                    325                     9.53

7-JAN-1998 08:00:00.00                    371                     9.53

7-JAN-1998 09:00:00.00                    383                    16.15

7-JAN-1998 10:00:00.00                    387                    16.65

7-JAN-1998 11:00:00.00                    399                    16.71

7-JAN-1998 12:00:00.00                    398                    16.72

7-JAN-1998 13:00:00.00                    397                    16.69

7-JAN-1998 14:00:00.00                    395                    16.79

7-JAN-1998 15:00:00.00                    394                    16.95

7-JAN-1998 16:00:00.00                    396                    15.98

7-JAN-1998 17:00:00.00                    414                    17.47

7-JAN-1998 18:00:00.00                    418                    17.64

7-JAN-1998 19:00:00.00                    417                    16.75

7-JAN-1998 20:00:00.00                    400                    15.61

7-JAN-1998 21:00:00.00                    385                    15.29

7-JAN-1998 22:00:00.00                    360                    15.24

7-JAN-1998 23:00:00.00                    326                     9.53

8-JAN-1998 00:00:00.00                    294                     9.53

8-JAN-1998 01:00:00.00                    273                     9.53

8-JAN-1998 02:00:00.00                    264                     9.53

8-JAN-1998 03:00:00.00                    259                     9.53

8-JAN-1998 04:00:00.00                    253                     9.53

8-JAN-1998 05:00:00.00                    263                     9.53

8-JAN-1998 06:00:00.00                    290                     9.53

8-JAN-1998 07:00:00.00                    333                    15.08

8-JAN-1998 08:00:00.00                    375                    15.88

8-JAN-1998 09:00:00.00                    387                    16.87

8-JAN-1998 10:00:00.00                    394                    17.31

8-JAN-1998 11:00:00.00                    399                    17.51

8-JAN-1998 12:00:00.00                    401                    17.51

8-JAN-1998 13:00:00.00                    397                    17.65

8-JAN-1998 14:00:00.00                    401                    17.44

8-JAN-1998 15:00:00.00                    399                    17.52

8-JAN-1998 16:00:00.00                    395                    17.75

8-JAN-1998 17:00:00.00                    409                    18.81

8-JAN-1998 18:00:00.00                    424                    18.77

8-JAN-1998 19:00:00.00                    418                    18.50

8-JAN-1998 20:00:00.00                    401                    17.10

8-JAN-1998 21:00:00.00                    385                    15.77

8-JAN-1998 22:00:00.00                    358                    14.21

8-JAN-1998 23:00:00.00                    324                     9.53

9-JAN-1998 00:00:00.00                    295                     9.53

9-JAN-1998 01:00:00.00                    270                     9.53

9-JAN-1998 02:00:00.00                    267                     9.53

9-JAN-1998 03:00:00.00                    255                     9.53

9-JAN-1998 04:00:00.00                    257                     9.53

9-JAN-1998 05:00:00.00                    260                     9.53

9-JAN-1998 06:00:00.00                    284                     9.53

9-JAN-1998 07:00:00.00                    328                    14.17

9-JAN-1998 08:00:00.00                    363                    15.36

9-JAN-1998 09:00:00.00                    376                    15.16

9-JAN-1998 10:00:00.00                    381                    16.34

9-JAN-1998 11:00:00.00                    390                    16.45

9-JAN-1998 12:00:00.00                    391                    16.46

9-JAN-1998 13:00:00.00                    384                    16.20

9-JAN-1998 14:00:00.00                    387                    16.19

9-JAN-1998 15:00:00.00                    380                    15.31

9-JAN-1998 16:00:00.00                    381                    15.95

9-JAN-1998 17:00:00.00                    387                    16.10

9-JAN-1998 18:00:00.00                    398                    16.61

9-JAN-1998 19:00:00.00                    393                    15.80

9-JAN-1998 20:00:00.00                    372                     9.69

9-JAN-1998 21:00:00.00                    364                    13.25

9-JAN-1998 22:00:00.00                    349                    14.21

9-JAN-1998 23:00:00.00                    322                    13.12

10-JAN-1998 00:00:00.00                    295                     9.53

10-JAN-1998 01:00:00.00                    277                     9.53

10-JAN-1998 02:00:00.00                    270                     9.53

10-JAN-1998 03:00:00.00                    267                     9.53

10-JAN-1998 04:00:00.00                    267                     9.53

10-JAN-1998 05:00:00.00                    267                     9.53

10-JAN-1998 06:00:00.00                    280                    13.63

10-JAN-1998 07:00:00.00                    294                    14.11

10-JAN-1998 08:00:00.00                    316                    14.37

10-JAN-1998 09:00:00.00                    331                    15.37

10-JAN-1998 10:00:00.00                    339                    16.77

10-JAN-1998 11:00:00.00                    345                    16.68

10-JAN-1998 12:00:00.00                    351                    15.81

10-JAN-1998 13:00:00.00                    348                    16.97

10-JAN-1998 14:00:00.00                    342                    16.95

10-JAN-1998 15:00:00.00                    336                    15.53

10-JAN-1998 16:00:00.00                    335                    16.68

10-JAN-1998 17:00:00.00                    353                    18.54

10-JAN-1998 18:00:00.00                    379                    18.53

10-JAN-1998 19:00:00.00                    373                    17.56

10-JAN-1998 20:00:00.00                    370                    16.03

10-JAN-1998 21:00:00.00                    352                    15.96

10-JAN-1998 22:00:00.00                    337                    14.61

10-JAN-1998 23:00:00.00                    317                    15.65

11-JAN-1998 00:00:00.00                    295                     9.53

11-JAN-1998 01:00:00.00                    279                     9.53

11-JAN-1998 02:00:00.00                    268                     9.53

11-JAN-1998 03:00:00.00                    262                     9.53

11-JAN-1998 04:00:00.00                    258                     9.53

11-JAN-1998 05:00:00.00                    260                     9.53

11-JAN-1998 06:00:00.00                    266                     9.53

11-JAN-1998 07:00:00.00                    277                     9.53

11-JAN-1998 08:00:00.00                    287                     9.53

11-JAN-1998 09:00:00.00                    297                     9.53

11-JAN-1998 10:00:00.00                    309                    11.76

11-JAN-1998 11:00:00.00                    318                    13.09

11-JAN-1998 12:00:00.00                    325                    13.58

11-JAN-1998 13:00:00.00                    331                    13.57

11-JAN-1998 14:00:00.00                    324                    13.20

11-JAN-1998 15:00:00.00                    321                    13.08

11-JAN-1998 16:00:00.00                    318                    12.53

11-JAN-1998 17:00:00.00                    332                    13.23

11-JAN-1998 18:00:00.00                    356                    17.07

11-JAN-1998 19:00:00.00                    358                    17.09

11-JAN-1998 20:00:00.00                    360                    17.07

11-JAN-1998 21:00:00.00                    349                    17.05

11-JAN-1998 22:00:00.00                    335                    15.53

11-JAN-1998 23:00:00.00                    307                    14.04

12-JAN-1998 00:00:00.00                    285                     9.53

12-JAN-1998 01:00:00.00                    271                     9.53

12-JAN-1998 02:00:00.00                    264                     9.53

12-JAN-1998 03:00:00.00                    260                     9.53

12-JAN-1998 04:00:00.00                    264                     9.53

12-JAN-1998 05:00:00.00                    268                     9.53

12-JAN-1998 06:00:00.00                    295                    15.61

12-JAN-1998 07:00:00.00                    343                    15.63

12-JAN-1998 08:00:00.00                    384                    17.63

12-JAN-1998 09:00:00.00                    399                    17.00

12-JAN-1998 10:00:00.00                    402                    17.83

12-JAN-1998 11:00:00.00                    410                    18.31

12-JAN-1998 12:00:00.00                    414                    18.21

12-JAN-1998 13:00:00.00                    409                    17.84

12-JAN-1998 14:00:00.00                    409                    18.33

12-JAN-1998 15:00:00.00                    405                    17.84

12-JAN-1998 16:00:00.00                    403                    17.94

12-JAN-1998 17:00:00.00                    411                    18.48

12-JAN-1998 18:00:00.00                    433                    18.44

12-JAN-1998 19:00:00.00                    432                    18.33

12-JAN-1998 20:00:00.00                    422                    17.40

12-JAN-1998 21:00:00.00                    402                    16.49

12-JAN-1998 22:00:00.00                    381                    14.42

12-JAN-1998 23:00:00.00                    341                    12.99

13-JAN-1998 00:00:00.00                    316                    13.23

13-JAN-1998 01:00:00.00                    298                     9.53

13-JAN-1998 02:00:00.00                    287                    14.59

13-JAN-1998 03:00:00.00                    287                    14.96

13-JAN-1998 04:00:00.00                    288                    13.60

13-JAN-1998 05:00:00.00                    294                    14.73

13-JAN-1998 06:00:00.00                    316                     9.53

13-JAN-1998 07:00:00.00                    366                    16.44

13-JAN-1998 08:00:00.00                    402                    18.29

13-JAN-1998 09:00:00.00                    415                    18.47

13-JAN-1998 10:00:00.00                    413                    18.18

13-JAN-1998 11:00:00.00                    416                    17.35

13-JAN-1998 12:00:00.00                    420                    17.12

13-JAN-1998 13:00:00.00                    413                    16.23

13-JAN-1998 14:00:00.00                    408                    15.33

13-JAN-1998 15:00:00.00                    409                    15.69

13-JAN-1998 16:00:00.00                    406                    15.40

13-JAN-1998 17:00:00.00                    418                    22.56

13-JAN-1998 18:00:00.00                    439                    19.79

13-JAN-1998 19:00:00.00                    436                    19.97

13-JAN-1998 20:00:00.00                    429                    20.18

13-JAN-1998 21:00:00.00                    413                    18.37

13-JAN-1998 22:00:00.00                    384                    15.12

13-JAN-1998 23:00:00.00                    348                    13.36

14-JAN-1998 00:00:00.00                    316                    15.18

14-JAN-1998 01:00:00.00                    300                    13.49

14-JAN-1998 02:00:00.00                    288                    13.49

14-JAN-1998 03:00:00.00                    286                    12.99

14-JAN-1998 04:00:00.00                    283                    13.12

14-JAN-1998 05:00:00.00                    290                    14.48

14-JAN-1998 06:00:00.00                    310                    15.13

14-JAN-1998 07:00:00.00                    361                    16.50

14-JAN-1998 08:00:00.00                    398                    18.62

14-JAN-1998 09:00:00.00                    414                    19.98

14-JAN-1998 10:00:00.00                    413                    21.21

14-JAN-1998 11:00:00.00                    419                    21.05

14-JAN-1998 12:00:00.00                    429                    21.06

14-JAN-1998 13:00:00.00                    421                    16.09

14-JAN-1998 14:00:00.00                    417                    14.66

14-JAN-1998 15:00:00.00                    415                    14.54

14-JAN-1998 16:00:00.00                    412                    15.13

14-JAN-1998 17:00:00.00                    416                    16.64

14-JAN-1998 18:00:00.00                    434                    17.24

14-JAN-1998 19:00:00.00                    425                    16.37

14-JAN-1998 20:00:00.00                    415                    14.86

14-JAN-1998 21:00:00.00                    399                    14.65

14-JAN-1998 22:00:00.00                    372                    14.19

14-JAN-1998 23:00:00.00                    337                     9.53

15-JAN-1998 00:00:00.00                    307                    13.23

15-JAN-1998 01:00:00.00                    289                    13.40

15-JAN-1998 02:00:00.00                    278                     9.53

15-JAN-1998 03:00:00.00                    270                     9.53

15-JAN-1998 04:00:00.00                    270                     9.53

15-JAN-1998 05:00:00.00                    277                     9.53

15-JAN-1998 06:00:00.00                    299                     9.53

15-JAN-1998 07:00:00.00                    347                    15.22

15-JAN-1998 08:00:00.00                    384                    15.95

15-JAN-1998 09:00:00.00                    396                    16.83

15-JAN-1998 10:00:00.00                    404                    17.20

15-JAN-1998 11:00:00.00                    401                    17.66

15-JAN-1998 12:00:00.00                    404                    18.00

15-JAN-1998 13:00:00.00                    394                    17.36

15-JAN-1998 14:00:00.00                    398                    16.74

15-JAN-1998 15:00:00.00                    395                    17.24

15-JAN-1998 16:00:00.00                    397                    16.75

15-JAN-1998 17:00:00.00                    403                    16.69

15-JAN-1998 18:00:00.00                    427                    17.61

15-JAN-1998 19:00:00.00                    417                    16.36

15-JAN-1998 20:00:00.00                    410                    15.68

15-JAN-1998 21:00:00.00                    391                    14.00

15-JAN-1998 22:00:00.00                    366                    13.18

15-JAN-1998 23:00:00.00                    334                    14.39

16-JAN-1998 00:00:00.00                    301                     9.53

16-JAN-1998 01:00:00.00                    287                    14.16

16-JAN-1998 02:00:00.00                    276                     9.53

16-JAN-1998 03:00:00.00                    271                     9.53

16-JAN-1998 04:00:00.00                    266                     9.53

16-JAN-1998 05:00:00.00                    275                     9.53

16-JAN-1998 06:00:00.00                    293                    13.32

16-JAN-1998 07:00:00.00                    339                    15.16

16-JAN-1998 08:00:00.00                    381                    15.86

16-JAN-1998 09:00:00.00                    390                    16.38

16-JAN-1998 10:00:00.00                    397                    16.55

16-JAN-1998 11:00:00.00                    401                    17.36

16-JAN-1998 12:00:00.00                    400                    17.93

16-JAN-1998 13:00:00.00                    397                    17.94

16-JAN-1998 14:00:00.00                    393                    17.32

16-JAN-1998 15:00:00.00                    393                    16.74

16-JAN-1998 16:00:00.00                    392                    16.38

16-JAN-1998 17:00:00.00                    395                    16.94

16-JAN-1998 18:00:00.00                    403                    17.32

16-JAN-1998 19:00:00.00                    395                    16.62

16-JAN-1998 20:00:00.00                    380                    15.68

16-JAN-1998 21:00:00.00                    363                    14.29

16-JAN-1998 22:00:00.00                    338                     9.53

16-JAN-1998 23:00:00.00                    313                     9.53

17-JAN-1998 00:00:00.00                    286                    15.96

17-JAN-1998 01:00:00.00                    268                    13.01

17-JAN-1998 02:00:00.00                    251                     9.47

17-JAN-1998 03:00:00.00                    252                     9.47

17-JAN-1998 04:00:00.00                    247                     9.47

17-JAN-1998 05:00:00.00                    245                     9.47

17-JAN-1998 06:00:00.00                    260                    12.47

17-JAN-1998 07:00:00.00                    272                     9.52

17-JAN-1998 08:00:00.00                    296                    14.39

17-JAN-1998 09:00:00.00                    312                    16.59

17-JAN-1998 10:00:00.00                    327                    15.57

17-JAN-1998 11:00:00.00                    331                    15.32

17-JAN-1998 12:00:00.00                    336                    15.09

17-JAN-1998 13:00:00.00                    333                    14.61

17-JAN-1998 14:00:00.00                    323                    14.25

17-JAN-1998 15:00:00.00                    325                    13.88

17-JAN-1998 16:00:00.00                    322                    13.77

17-JAN-1998 17:00:00.00                    330                    16.87

17-JAN-1998 18:00:00.00                    359                    16.89

17-JAN-1998 19:00:00.00                    357                    16.89

17-JAN-1998 20:00:00.00                    351                    16.56

17-JAN-1998 21:00:00.00                    335                    15.82

17-JAN-1998 22:00:00.00                    325                    16.47

17-JAN-1998 23:00:00.00                    306                    16.76

18-JAN-1998 00:00:00.00                    278                    14.31

18-JAN-1998 01:00:00.00                    268                     9.53

18-JAN-1998 02:00:00.00                    257                     9.47

18-JAN-1998 03:00:00.00                    256                     9.47

18-JAN-1998 04:00:00.00                    250                     9.47

18-JAN-1998 05:00:00.00                    252                     9.47

18-JAN-1998 06:00:00.00                    255                     9.47

18-JAN-1998 07:00:00.00                    268                     9.47

18-JAN-1998 08:00:00.00                    275                     9.47

18-JAN-1998 09:00:00.00                    289                    13.52

18-JAN-1998 10:00:00.00                    297                    14.63

18-JAN-1998 11:00:00.00                    305                    15.35

18-JAN-1998 12:00:00.00                    309                    15.73

18-JAN-1998 13:00:00.00                    312                    15.50

18-JAN-1998 14:00:00.00                    307                    15.38

18-JAN-1998 15:00:00.00                    308                    15.49

18-JAN-1998 16:00:00.00                    312                    16.34

18-JAN-1998 17:00:00.00                    328                    16.90

18-JAN-1998 18:00:00.00                    361                    16.89

18-JAN-1998 19:00:00.00                    357                    16.89

18-JAN-1998 20:00:00.00                    353                    15.34

18-JAN-1998 21:00:00.00                    339                    14.84

18-JAN-1998 22:00:00.00                    328                    15.38

18-JAN-1998 23:00:00.00                    304                    14.93

19-JAN-1998 00:00:00.00                    280                    13.44

19-JAN-1998 01:00:00.00                    268                    14.77

19-JAN-1998 02:00:00.00                    257                     9.47

19-JAN-1998 03:00:00.00                    258                     9.47

19-JAN-1998 04:00:00.00                    257                     9.47

19-JAN-1998 05:00:00.00                    262                     9.47

19-JAN-1998 06:00:00.00                    283                     9.53

19-JAN-1998 07:00:00.00                    322                     9.53

19-JAN-1998 08:00:00.00                    351                    16.94

19-JAN-1998 09:00:00.00                    370                    17.80

19-JAN-1998 10:00:00.00                    384                    17.21

19-JAN-1998 11:00:00.00                    389                    16.90

19-JAN-1998 12:00:00.00                    390                    16.71

19-JAN-1998 13:00:00.00                    389                    17.09

19-JAN-1998 14:00:00.00                    389                    16.04

19-JAN-1998 15:00:00.00                    383                    15.40

19-JAN-1998 16:00:00.00                    383                    14.07

19-JAN-1998 17:00:00.00                    394                    16.30

19-JAN-1998 18:00:00.00                    419                    16.94

19-JAN-1998 19:00:00.00                    421                    16.11

19-JAN-1998 20:00:00.00                    411                    16.94

19-JAN-1998 21:00:00.00                    389                    15.93

19-JAN-1998 22:00:00.00                    365                    15.30

19-JAN-1998 23:00:00.00                    333                     9.53

20-JAN-1998 00:00:00.00                    300                     9.53

20-JAN-1998 01:00:00.00                    281                     9.53

20-JAN-1998 02:00:00.00                    265                     9.53

20-JAN-1998 03:00:00.00                    265                     9.53

20-JAN-1998 04:00:00.00                    264                     9.53

20-JAN-1998 05:00:00.00                    272                    15.21

20-JAN-1998 06:00:00.00                    296                    14.88

20-JAN-1998 07:00:00.00                    342                    15.21

20-JAN-1998 08:00:00.00                    384                    17.57

20-JAN-1998 09:00:00.00                    395                    16.45

20-JAN-1998 10:00:00.00                    395                    17.03

20-JAN-1998 11:00:00.00                    403                    16.99

20-JAN-1998 12:00:00.00                    398                    16.82

20-JAN-1998 13:00:00.00                    397                    16.30

20-JAN-1998 14:00:00.00                    399                    14.74

20-JAN-1998 15:00:00.00                    394                    15.01

20-JAN-1998 16:00:00.00                    399                    17.22

20-JAN-1998 17:00:00.00                    411                    16.77

20-JAN-1998 18:00:00.00                    426                    22.05

20-JAN-1998 19:00:00.00                    425                    17.90

20-JAN-1998 20:00:00.00                    413                    16.64

20-JAN-1998 21:00:00.00                    389                    14.53

20-JAN-1998 22:00:00.00                    368                     9.53

20-JAN-1998 23:00:00.00                    337                     9.53

21-JAN-1998 00:00:00.00                    302                     9.53

21-JAN-1998 01:00:00.00                    284                     9.53

21-JAN-1998 02:00:00.00                    274                     9.53

21-JAN-1998 03:00:00.00                    264                     9.53

21-JAN-1998 04:00:00.00                    267                     9.53

21-JAN-1998 05:00:00.00                    275                     9.53

21-JAN-1998 06:00:00.00                    296                    15.32

21-JAN-1998 07:00:00.00                    339                    16.79

21-JAN-1998 08:00:00.00                    383                    17.13

21-JAN-1998 09:00:00.00                    393                    18.31

21-JAN-1998 10:00:00.00                    397                    18.30

21-JAN-1998 11:00:00.00                    404                    18.30

21-JAN-1998 12:00:00.00                    407                    17.29

21-JAN-1998 13:00:00.00                    401                    18.25

21-JAN-1998 14:00:00.00                    403                    19.68

21-JAN-1998 15:00:00.00                    401                    21.15

21-JAN-1998 16:00:00.00                    399                    19.71

21-JAN-1998 17:00:00.00                    412                    25.34

21-JAN-1998 18:00:00.00                    427                    27.00

21-JAN-1998 19:00:00.00                    426                    24.52

21-JAN-1998 20:00:00.00                    412                    18.61

21-JAN-1998 21:00:00.00                    398                    17.32

21-JAN-1998 22:00:00.00                    370                    14.56

21-JAN-1998 23:00:00.00                    327                     9.53

22-JAN-1998 00:00:00.00                    299                     9.53

22-JAN-1998 01:00:00.00                    283                     9.53

22-JAN-1998 02:00:00.00                    268                     9.53

22-JAN-1998 03:00:00.00                    260                     9.53

22-JAN-1998 04:00:00.00                    261                     9.53

22-JAN-1998 05:00:00.00                    266                     9.53

22-JAN-1998 06:00:00.00                    295                     9.53

22-JAN-1998 07:00:00.00                    339                    14.08

22-JAN-1998 08:00:00.00                    381                    16.01

22-JAN-1998 09:00:00.00                    398                    16.64

22-JAN-1998 10:00:00.00                    397                    16.73

22-JAN-1998 11:00:00.00                    400                    16.98

22-JAN-1998 12:00:00.00                    401                    16.60

22-JAN-1998 13:00:00.00                    397                    16.61

22-JAN-1998 14:00:00.00                    396                    16.68

22-JAN-1998 15:00:00.00                    396                    16.55

22-JAN-1998 16:00:00.00                    394                    16.56

22-JAN-1998 17:00:00.00                    404                    16.26

22-JAN-1998 18:00:00.00                    416                    16.88

22-JAN-1998 19:00:00.00                    422                    16.33

22-JAN-1998 20:00:00.00                    412                    15.87

22-JAN-1998 21:00:00.00                    393                    16.52

22-JAN-1998 22:00:00.00                    365                    15.70

22-JAN-1998 23:00:00.00                    331                    14.39

23-JAN-1998 00:00:00.00                    300                     9.53

23-JAN-1998 01:00:00.00                    278                     9.53

23-JAN-1998 02:00:00.00                    265                     9.53

23-JAN-1998 03:00:00.00                    261                     9.53

23-JAN-1998 04:00:00.00                    262                     9.53

23-JAN-1998 05:00:00.00                    265                     9.53

23-JAN-1998 06:00:00.00                    288                    11.33

23-JAN-1998 07:00:00.00                    336                    14.16

23-JAN-1998 08:00:00.00                    369                    16.43

23-JAN-1998 09:00:00.00                    386                    14.61

23-JAN-1998 10:00:00.00                    389                    16.17

23-JAN-1998 11:00:00.00                    391                    14.09

23-JAN-1998 12:00:00.00                    385                    14.54

23-JAN-1998 13:00:00.00                    382                    13.20

23-JAN-1998 14:00:00.00                    382                    18.25

23-JAN-1998 15:00:00.00                    384                    17.86

23-JAN-1998 16:00:00.00                    383                    16.78

23-JAN-1998 17:00:00.00                    383                    18.00

23-JAN-1998 18:00:00.00                    402                    18.33

23-JAN-1998 19:00:00.00                    398                    19.07

23-JAN-1998 20:00:00.00                    381                    16.52

23-JAN-1998 21:00:00.00                    365                    14.41

23-JAN-1998 22:00:00.00                    344                     9.53

23-JAN-1998 23:00:00.00                    316                     9.53

24-JAN-1998 00:00:00.00                    290                     9.53

24-JAN-1998 01:00:00.00                    265                     9.47

24-JAN-1998 02:00:00.00                    258                     9.47

24-JAN-1998 03:00:00.00                    250                     9.53

24-JAN-1998 04:00:00.00                    253                     9.53

24-JAN-1998 05:00:00.00                    250                     9.53

24-JAN-1998 06:00:00.00                    258                     9.53

24-JAN-1998 07:00:00.00                    280                     9.53

24-JAN-1998 08:00:00.00                    297                     9.53

24-JAN-1998 09:00:00.00                    316                     9.53

24-JAN-1998 10:00:00.00                    332                     9.53

24-JAN-1998 11:00:00.00                    344                     9.53

24-JAN-1998 12:00:00.00                    336                     9.53

24-JAN-1998 13:00:00.00                    331                     NULL

24-JAN-1998 14:00:00.00                    324                     9.53

24-JAN-1998 15:00:00.00                    322                     9.53

24-JAN-1998 16:00:00.00                    318                     9.53

24-JAN-1998 17:00:00.00                    329                     9.53

24-JAN-1998 18:00:00.00                    358                     9.53

24-JAN-1998 19:00:00.00                    364                     9.53

24-JAN-1998 20:00:00.00                    353                     9.53

24-JAN-1998 21:00:00.00                    342                     9.53

24-JAN-1998 22:00:00.00                    329                     9.53

24-JAN-1998 23:00:00.00                    305                     9.53

25-JAN-1998 00:00:00.00                    284                     9.53

25-JAN-1998 01:00:00.00                    269                     9.53

25-JAN-1998 02:00:00.00                    254                     9.53

25-JAN-1998 03:00:00.00                    248                     9.53

25-JAN-1998 04:00:00.00                    246                     9.53

25-JAN-1998 05:00:00.00                    247                     9.53

25-JAN-1998 06:00:00.00                    250                     9.53

25-JAN-1998 07:00:00.00                    263                     9.53

25-JAN-1998 08:00:00.00                    281                     9.53

25-JAN-1998 09:00:00.00                    291                     9.53

25-JAN-1998 10:00:00.00                    313                     9.53

25-JAN-1998 11:00:00.00                    322                     9.53

25-JAN-1998 12:00:00.00                    329                     9.53

25-JAN-1998 13:00:00.00                    331                     9.53

25-JAN-1998 14:00:00.00                    330                     9.53

25-JAN-1998 15:00:00.00                    326                     9.53

25-JAN-1998 16:00:00.00                    320                     9.53

25-JAN-1998 17:00:00.00                    328                     9.53

25-JAN-1998 18:00:00.00                    339                     9.53

25-JAN-1998 19:00:00.00                    334                     9.53

25-JAN-1998 20:00:00.00                    331                     9.53

25-JAN-1998 21:00:00.00                    311                     9.53

25-JAN-1998 22:00:00.00                    316                     9.53

25-JAN-1998 23:00:00.00                    298                     9.53

26-JAN-1998 00:00:00.00                    272                     9.53

26-JAN-1998 01:00:00.00                    257                     9.53

26-JAN-1998 02:00:00.00                    248                     9.53

26-JAN-1998 03:00:00.00                    248                     9.53

26-JAN-1998 04:00:00.00                    244                     9.53

26-JAN-1998 05:00:00.00                    254                     9.53

26-JAN-1998 06:00:00.00                    276                     9.53

26-JAN-1998 07:00:00.00                    328                    14.92

26-JAN-1998 08:00:00.00                    367                    15.69

26-JAN-1998 09:00:00.00                    384                    19.26

26-JAN-1998 10:00:00.00                    393                    19.24

26-JAN-1998 11:00:00.00                    390                    18.11

26-JAN-1998 12:00:00.00                    396                    16.50

26-JAN-1998 13:00:00.00                    390                    16.69

26-JAN-1998 14:00:00.00                    387                    16.78

26-JAN-1998 15:00:00.00                    386                    16.77

26-JAN-1998 16:00:00.00                    387                    16.96

26-JAN-1998 17:00:00.00                    394                    16.96

26-JAN-1998 18:00:00.00                    417                    17.88

26-JAN-1998 19:00:00.00                    418                    16.82

26-JAN-1998 20:00:00.00                    404                    16.14

26-JAN-1998 21:00:00.00                    386                    13.45

26-JAN-1998 22:00:00.00                    359                    13.78

26-JAN-1998 23:00:00.00                    324                    13.35

27-JAN-1998 00:00:00.00                    292                     9.53

27-JAN-1998 01:00:00.00                    272                     9.53

27-JAN-1998 02:00:00.00                    258                     9.53

27-JAN-1998 03:00:00.00                    259                     9.53

27-JAN-1998 04:00:00.00                    252                     9.53

27-JAN-1998 05:00:00.00                    258                     9.53

27-JAN-1998 06:00:00.00                    284                    14.10

27-JAN-1998 07:00:00.00                    337                    15.44

27-JAN-1998 08:00:00.00                    370                    13.68

27-JAN-1998 09:00:00.00                    381                    16.19

27-JAN-1998 10:00:00.00                    391                    16.62

27-JAN-1998 11:00:00.00                    400                    16.43

27-JAN-1998 12:00:00.00                    392                    16.42

27-JAN-1998 13:00:00.00                    393                    16.44

27-JAN-1998 14:00:00.00                    387                    15.85

27-JAN-1998 15:00:00.00                    381                    15.84

27-JAN-1998 16:00:00.00                    384                    16.44

27-JAN-1998 17:00:00.00                    387                    14.62

27-JAN-1998 18:00:00.00                    412                    17.75

27-JAN-1998 19:00:00.00                    419                    16.98

27-JAN-1998 20:00:00.00                    404                    16.33

27-JAN-1998 21:00:00.00                    389                     9.53

27-JAN-1998 22:00:00.00                    362                     9.53

27-JAN-1998 23:00:00.00                    327                     9.53

28-JAN-1998 00:00:00.00                    297                     9.53

28-JAN-1998 01:00:00.00                    271                     9.53

28-JAN-1998 02:00:00.00                    263                     9.53

28-JAN-1998 03:00:00.00                    259                     9.53

28-JAN-1998 04:00:00.00                    256                     9.53

28-JAN-1998 05:00:00.00                    265                     9.53

28-JAN-1998 06:00:00.00                    283                     9.53

28-JAN-1998 07:00:00.00                    337                    15.22

28-JAN-1998 08:00:00.00                    372                    16.40

28-JAN-1998 09:00:00.00                    388                    17.42

28-JAN-1998 10:00:00.00                    393                    17.75

28-JAN-1998 11:00:00.00                    398                    16.84

28-JAN-1998 12:00:00.00                    396                    16.70

28-JAN-1998 13:00:00.00                    392                    15.63

28-JAN-1998 14:00:00.00                    392                    16.30

28-JAN-1998 15:00:00.00                    388                    15.21

28-JAN-1998 16:00:00.00                    390                    15.10

28-JAN-1998 17:00:00.00                    395                    14.44

28-JAN-1998 18:00:00.00                    418                     9.53

28-JAN-1998 19:00:00.00                    415                    16.77

28-JAN-1998 20:00:00.00                    405                     9.53

28-JAN-1998 21:00:00.00                    386                    14.41

28-JAN-1998 22:00:00.00                    359                    14.37

28-JAN-1998 23:00:00.00                    327                    14.34

29-JAN-1998 00:00:00.00                    292                     9.53

29-JAN-1998 01:00:00.00                    275                     9.53

29-JAN-1998 02:00:00.00                    265                     9.53

29-JAN-1998 03:00:00.00                    258                     9.53

29-JAN-1998 04:00:00.00                    259                     9.53

29-JAN-1998 05:00:00.00                    263                     9.53

29-JAN-1998 06:00:00.00                    284                    13.91

29-JAN-1998 07:00:00.00                    333                    16.79

29-JAN-1998 08:00:00.00                    372                    12.56

29-JAN-1998 09:00:00.00                    387                    15.02

29-JAN-1998 10:00:00.00                    395                     9.53

29-JAN-1998 11:00:00.00                    393                    17.27

29-JAN-1998 12:00:00.00                    398                    18.57

29-JAN-1998 13:00:00.00                    392                    17.13

29-JAN-1998 14:00:00.00                    392                    16.99

29-JAN-1998 15:00:00.00                    389                    16.74

29-JAN-1998 16:00:00.00                    384                    18.44

29-JAN-1998 17:00:00.00                    397                    15.37

29-JAN-1998 18:00:00.00                    408                    19.60

29-JAN-1998 19:00:00.00                    415                     9.53

29-JAN-1998 20:00:00.00                    401                    17.03

29-JAN-1998 21:00:00.00                    388                    17.37

29-JAN-1998 22:00:00.00                    358                    14.74

29-JAN-1998 23:00:00.00                    330                     9.53

30-JAN-1998 00:00:00.00                    298                     9.53

30-JAN-1998 01:00:00.00                    278                     9.53

30-JAN-1998 02:00:00.00                    260                     9.53

30-JAN-1998 03:00:00.00                    257                     9.53

30-JAN-1998 04:00:00.00                    258                     9.53

30-JAN-1998 05:00:00.00                    262                     9.53

30-JAN-1998 06:00:00.00                    284                     9.53

30-JAN-1998 07:00:00.00                    332                    14.01

30-JAN-1998 08:00:00.00                    373                    16.67

30-JAN-1998 09:00:00.00                    380                    20.47

30-JAN-1998 10:00:00.00                    395                    22.50

30-JAN-1998 11:00:00.00                    396                    20.90

30-JAN-1998 12:00:00.00                    395                    20.41

30-JAN-1998 13:00:00.00                    392                    20.40

30-JAN-1998 14:00:00.00                    388                    16.64

30-JAN-1998 15:00:00.00                    386                    14.00

30-JAN-1998 16:00:00.00                    381                    13.89

30-JAN-1998 17:00:00.00                    386                     9.53

30-JAN-1998 18:00:00.00                    396                    19.63

30-JAN-1998 19:00:00.00                    393                    16.63

30-JAN-1998 20:00:00.00                    378                     9.53

30-JAN-1998 21:00:00.00                    364                     9.53

30-JAN-1998 22:00:00.00                    344                     9.53

30-JAN-1998 23:00:00.00                    316                     9.53

31-JAN-1998 00:00:00.00                    289                     9.53

31-JAN-1998 01:00:00.00                    270                     9.53

31-JAN-1998 02:00:00.00                    257                     9.53

31-JAN-1998 03:00:00.00                    251                     9.53

31-JAN-1998 04:00:00.00                    247                     9.53

31-JAN-1998 05:00:00.00                    252                     9.53

31-JAN-1998 06:00:00.00                    260                     9.53

31-JAN-1998 07:00:00.00                    276                     9.53

31-JAN-1998 08:00:00.00                    298                     9.53

31-JAN-1998 09:00:00.00                    315                     9.53

31-JAN-1998 10:00:00.00                    334                    16.31

31-JAN-1998 11:00:00.00                    341                    16.86

31-JAN-1998 12:00:00.00                    339                    17.64

31-JAN-1998 13:00:00.00                    335                    16.54

31-JAN-1998 14:00:00.00                    326                     9.53

31-JAN-1998 15:00:00.00                    319                     9.53

31-JAN-1998 16:00:00.00                    319                    10.12

31-JAN-1998 17:00:00.00                    325                    15.99

31-JAN-1998 18:00:00.00                    351                    19.07

31-JAN-1998 19:00:00.00                    358                    17.12

31-JAN-1998 20:00:00.00                    344                    14.18

31-JAN-1998 21:00:00.00                    336                     9.53

31-JAN-1998 22:00:00.00                    315                     9.53

31-JAN-1998 23:00:00.00                    296                     9.53

1-FEB-1998 00:00:00.00                    279                     9.53

1-FEB-1998 01:00:00.00                    257                     9.53

1-FEB-1998 02:00:00.00                    245                     9.53

1-FEB-1998 03:00:00.00                    239                     9.50

1-FEB-1998 04:00:00.00                    236                     9.47

1-FEB-1998 05:00:00.00                    235                     9.47

1-FEB-1998 06:00:00.00                    241                     9.53

1-FEB-1998 07:00:00.00                    250                     9.53

1-FEB-1998 08:00:00.00                    262                     9.53

1-FEB-1998 09:00:00.00                    275                     9.53

1-FEB-1998 10:00:00.00                    288                     9.53

1-FEB-1998 11:00:00.00                    303                     9.53

1-FEB-1998 12:00:00.00                    305                     9.53

1-FEB-1998 13:00:00.00                    313                     9.53

1-FEB-1998 14:00:00.00                    311                     9.53

1-FEB-1998 15:00:00.00                    313                     9.53

1-FEB-1998 16:00:00.00                    327                    14.23

1-FEB-1998 17:00:00.00                    335                    13.86

1-FEB-1998 18:00:00.00                    361                    15.85

1-FEB-1998 19:00:00.00                    363                    17.56

1-FEB-1998 20:00:00.00                    353                    14.41

1-FEB-1998 21:00:00.00                    343                     9.53

1-FEB-1998 22:00:00.00                    322                     9.53

1-FEB-1998 23:00:00.00                    299                     9.53

2-FEB-1998 00:00:00.00                    274                     9.53

2-FEB-1998 01:00:00.00                    257                     9.53

2-FEB-1998 02:00:00.00                    253                     9.53

2-FEB-1998 03:00:00.00                    248                     9.53

2-FEB-1998 04:00:00.00                    246                     9.53

2-FEB-1998 05:00:00.00                    259                     9.53

2-FEB-1998 06:00:00.00                    282                     9.53

2-FEB-1998 07:00:00.00                    331                    18.97

2-FEB-1998 08:00:00.00                    369                    17.90

2-FEB-1998 09:00:00.00                    380                    17.20

2-FEB-1998 10:00:00.00                    385                    17.31

2-FEB-1998 11:00:00.00                    392                    17.59

2-FEB-1998 12:00:00.00                    385                    17.69

2-FEB-1998 13:00:00.00                    389                    17.23

2-FEB-1998 14:00:00.00                    381                    17.77

2-FEB-1998 15:00:00.00                    376                    16.60

2-FEB-1998 16:00:00.00                    379                    16.46

2-FEB-1998 17:00:00.00                    378                    16.60

2-FEB-1998 18:00:00.00                    410                    17.79

2-FEB-1998 19:00:00.00                    411                    17.80

2-FEB-1998 20:00:00.00                    401                    17.00

2-FEB-1998 21:00:00.00                    386                    16.21

2-FEB-1998 22:00:00.00                    358                     9.53

2-FEB-1998 23:00:00.00                    322                     9.53

3-FEB-1998 00:00:00.00                    292                     9.53

3-FEB-1998 01:00:00.00                    270                     9.53

3-FEB-1998 02:00:00.00                    257                     9.53

3-FEB-1998 03:00:00.00                    258                     9.53

3-FEB-1998 04:00:00.00                    252                     9.53

3-FEB-1998 05:00:00.00                    257                     9.53

3-FEB-1998 06:00:00.00                    280                     9.53

3-FEB-1998 07:00:00.00                    335                    16.58

3-FEB-1998 08:00:00.00                    374                    18.84

3-FEB-1998 09:00:00.00                    387                    17.39

3-FEB-1998 10:00:00.00                    397                    18.49

3-FEB-1998 11:00:00.00                    394                    20.40

3-FEB-1998 12:00:00.00                    396                    20.02

3-FEB-1998 13:00:00.00                    398                    20.40

3-FEB-1998 14:00:00.00                    395                    20.11

3-FEB-1998 15:00:00.00                    392                    19.65

3-FEB-1998 16:00:00.00                    395                    18.88

3-FEB-1998 17:00:00.00                    400                    16.14

3-FEB-1998 18:00:00.00                    416                    20.80

3-FEB-1998 19:00:00.00                    417                    17.32

3-FEB-1998 20:00:00.00                    402                    15.92

3-FEB-1998 21:00:00.00                    391                    17.17

3-FEB-1998 22:00:00.00                    364                    14.25

3-FEB-1998 23:00:00.00                    332                     9.53

4-FEB-1998 00:00:00.00                    296                     9.53

4-FEB-1998 01:00:00.00                    276                     9.47

4-FEB-1998 02:00:00.00                    266                     9.47

4-FEB-1998 03:00:00.00                    260                     9.47

4-FEB-1998 04:00:00.00                    262                     9.53

4-FEB-1998 05:00:00.00                    267                     9.53

4-FEB-1998 06:00:00.00                    291                     9.53

4-FEB-1998 07:00:00.00                    341                    17.77

4-FEB-1998 08:00:00.00                    386                    25.35

4-FEB-1998 09:00:00.00                    396                    22.70

4-FEB-1998 10:00:00.00                    403                    25.34

4-FEB-1998 11:00:00.00                    405                    24.75

4-FEB-1998 12:00:00.00                    407                    20.97

4-FEB-1998 13:00:00.00                    401                    20.82

4-FEB-1998 14:00:00.00                    400                    19.66

4-FEB-1998 15:00:00.00                    395                    18.71

4-FEB-1998 16:00:00.00                    397                    18.45

4-FEB-1998 17:00:00.00                    400                    22.70

4-FEB-1998 18:00:00.00                    418                    25.30

4-FEB-1998 19:00:00.00                    422                    25.32

4-FEB-1998 20:00:00.00                    413                    20.52

4-FEB-1998 21:00:00.00                    395                    16.54

4-FEB-1998 22:00:00.00                    371                    14.20

4-FEB-1998 23:00:00.00                    336                     9.53

5-FEB-1998 00:00:00.00                    305                     9.53

5-FEB-1998 01:00:00.00                    281                     9.53

5-FEB-1998 02:00:00.00                    273                     9.53

5-FEB-1998 03:00:00.00                    267                     9.53

5-FEB-1998 04:00:00.00                    265                     9.53

5-FEB-1998 05:00:00.00                    272                     9.53

5-FEB-1998 06:00:00.00                    297                     9.53

5-FEB-1998 07:00:00.00                    348                    20.14

5-FEB-1998 08:00:00.00                    380                    19.00

5-FEB-1998 09:00:00.00                    392                    20.82

5-FEB-1998 10:00:00.00                    400                    25.33

5-FEB-1998 11:00:00.00                    404                    21.38

5-FEB-1998 12:00:00.00                    397                    21.16

5-FEB-1998 13:00:00.00                    394                    19.73

5-FEB-1998 14:00:00.00                    391                    18.00

5-FEB-1998 15:00:00.00                    389                    17.25

5-FEB-1998 16:00:00.00                    388                    17.11

5-FEB-1998 17:00:00.00                    395                     9.53

5-FEB-1998 18:00:00.00                    417                    24.50

5-FEB-1998 19:00:00.00                    420                    18.62

5-FEB-1998 20:00:00.00                    408                    14.04

5-FEB-1998 21:00:00.00                    391                     9.53

5-FEB-1998 22:00:00.00                    366                     9.53

5-FEB-1998 23:00:00.00                    333                     9.53

6-FEB-1998 00:00:00.00                    295                     9.47

6-FEB-1998 01:00:00.00                    280                     9.47

6-FEB-1998 02:00:00.00                    263                     9.47

6-FEB-1998 03:00:00.00                    267                     9.47

6-FEB-1998 04:00:00.00                    256                     9.47

6-FEB-1998 05:00:00.00                    266                     9.47

6-FEB-1998 06:00:00.00                    289                     9.47

6-FEB-1998 07:00:00.00                    338                    20.23

6-FEB-1998 08:00:00.00                    373                    18.90

6-FEB-1998 09:00:00.00                    384                    20.73

6-FEB-1998 10:00:00.00                    387                    21.08

6-FEB-1998 11:00:00.00                    390                    20.91

6-FEB-1998 12:00:00.00                    383                    18.60

6-FEB-1998 13:00:00.00                    379                    15.37

6-FEB-1998 14:00:00.00                    373                    13.91

6-FEB-1998 15:00:00.00                    371                     9.47

6-FEB-1998 16:00:00.00                    364                     9.47

6-FEB-1998 17:00:00.00                    364                     9.47

6-FEB-1998 18:00:00.00                    379                     9.47

6-FEB-1998 19:00:00.00                    384                     9.47

6-FEB-1998 20:00:00.00                    370                     9.47

6-FEB-1998 21:00:00.00                    357                     9.47

6-FEB-1998 22:00:00.00                    335                     9.47

6-FEB-1998 23:00:00.00                    307                     9.47

7-FEB-1998 00:00:00.00                    279                    15.53

7-FEB-1998 01:00:00.00                    261                    17.90

7-FEB-1998 02:00:00.00                    252                    17.28

7-FEB-1998 03:00:00.00                    246                    16.84

7-FEB-1998 04:00:00.00                    247                    16.84

7-FEB-1998 05:00:00.00                    247                    17.92

7-FEB-1998 06:00:00.00                    257                    19.30

7-FEB-1998 07:00:00.00                    276                    19.39

7-FEB-1998 08:00:00.00                    294                    19.37

7-FEB-1998 09:00:00.00                    316                    19.00

7-FEB-1998 10:00:00.00                    329                    19.03

7-FEB-1998 11:00:00.00                    336                    16.19

7-FEB-1998 12:00:00.00                    339                    15.56

7-FEB-1998 13:00:00.00                    330                    15.72

7-FEB-1998 14:00:00.00                    318                    18.35

7-FEB-1998 15:00:00.00                    310                    17.62

7-FEB-1998 16:00:00.00                    308                    17.67

7-FEB-1998 17:00:00.00                    319                    19.16

7-FEB-1998 18:00:00.00                    338                    19.26

7-FEB-1998 19:00:00.00                    346                    19.01

7-FEB-1998 20:00:00.00                    342                    16.76

7-FEB-1998 21:00:00.00                    326                    16.16

7-FEB-1998 22:00:00.00                    318                    17.04

7-FEB-1998 23:00:00.00                    292                    17.02

8-FEB-1998 00:00:00.00                    272                    17.44

8-FEB-1998 01:00:00.00                    251                    16.16

8-FEB-1998 02:00:00.00                    246                    14.66

8-FEB-1998 03:00:00.00                    235                    13.95

8-FEB-1998 04:00:00.00                    236                    13.83

8-FEB-1998 05:00:00.00                    233                    14.07

8-FEB-1998 06:00:00.00                    246                    17.75

8-FEB-1998 07:00:00.00                    254                    17.67

8-FEB-1998 08:00:00.00                    267                    17.74

8-FEB-1998 09:00:00.00                    283                    15.14

8-FEB-1998 10:00:00.00                    295                    15.98

8-FEB-1998 11:00:00.00                    306                    16.38

8-FEB-1998 12:00:00.00                    312                    16.76

8-FEB-1998 13:00:00.00                    316                    16.93

8-FEB-1998 14:00:00.00                    312                    16.80

8-FEB-1998 15:00:00.00                    314                    17.10

8-FEB-1998 16:00:00.00                    314                    16.35

8-FEB-1998 17:00:00.00                    322                     9.53

8-FEB-1998 18:00:00.00                    351                     9.53

8-FEB-1998 19:00:00.00                    359                     9.53

8-FEB-1998 20:00:00.00                    349                     9.53

8-FEB-1998 21:00:00.00                    339                    17.17

8-FEB-1998 22:00:00.00                    325                    17.24

8-FEB-1998 23:00:00.00                    301                    17.70

9-FEB-1998 00:00:00.00                    276                    15.68

9-FEB-1998 01:00:00.00                    262                    17.83

9-FEB-1998 02:00:00.00                    255                     9.53

9-FEB-1998 03:00:00.00                    255                     9.53

9-FEB-1998 04:00:00.00                    255                    11.98

9-FEB-1998 05:00:00.00                    259                    12.68

9-FEB-1998 06:00:00.00                    288                    15.80

9-FEB-1998 07:00:00.00                    338                    14.60

9-FEB-1998 08:00:00.00                    375                    15.34

9-FEB-1998 09:00:00.00                    384                    16.27

9-FEB-1998 10:00:00.00                    396                    18.21

9-FEB-1998 11:00:00.00                    401                    16.32

9-FEB-1998 12:00:00.00                    395                    15.80

9-FEB-1998 13:00:00.00                    398                    15.92

9-FEB-1998 14:00:00.00                    393                    15.81

9-FEB-1998 15:00:00.00                    393                    15.45

9-FEB-1998 16:00:00.00                    385                    15.50

9-FEB-1998 17:00:00.00                    397                    16.48

9-FEB-1998 18:00:00.00                    418                    18.80

9-FEB-1998 19:00:00.00                    419                    17.86

9-FEB-1998 20:00:00.00                    409                    16.04

9-FEB-1998 21:00:00.00                    391                    15.89

9-FEB-1998 22:00:00.00                    365                    13.96

9-FEB-1998 23:00:00.00                    327                    14.77

10-FEB-1998 00:00:00.00                    296                     9.53

10-FEB-1998 01:00:00.00                    279                     9.53

10-FEB-1998 02:00:00.00                    262                     9.53

10-FEB-1998 03:00:00.00                    258                     9.53

10-FEB-1998 04:00:00.00                    263                     9.53

10-FEB-1998 05:00:00.00                    262                     9.53

10-FEB-1998 06:00:00.00                    285                    13.92

10-FEB-1998 07:00:00.00                    338                    17.27

10-FEB-1998 08:00:00.00                    377                    16.64

10-FEB-1998 09:00:00.00                    386                    17.35

10-FEB-1998 10:00:00.00                    390                    17.17

10-FEB-1998 11:00:00.00                    397                    16.63

10-FEB-1998 12:00:00.00                    397                    16.87

10-FEB-1998 13:00:00.00                    391                    16.18

10-FEB-1998 14:00:00.00                    388                    16.17

10-FEB-1998 15:00:00.00                    389                    14.39

10-FEB-1998 16:00:00.00                    391                     9.53

10-FEB-1998 17:00:00.00                    399                    18.44

10-FEB-1998 18:00:00.00                    415                    20.43

10-FEB-1998 19:00:00.00                    414                    18.38

10-FEB-1998 20:00:00.00                    399                    16.40

10-FEB-1998 21:00:00.00                    388                    14.50

10-FEB-1998 22:00:00.00                    359                     9.53

10-FEB-1998 23:00:00.00                    328                    15.59

11-FEB-1998 00:00:00.00                    293                     9.53

11-FEB-1998 01:00:00.00                    272                     9.53

11-FEB-1998 02:00:00.00                    261                     9.53

11-FEB-1998 03:00:00.00                    252                     9.53

11-FEB-1998 04:00:00.00                    259                     9.53

11-FEB-1998 05:00:00.00                    259                     9.53

11-FEB-1998 06:00:00.00                    283                    14.46

11-FEB-1998 07:00:00.00                    335                    17.70

11-FEB-1998 08:00:00.00                    373                    17.47

11-FEB-1998 09:00:00.00                    387                    18.23

11-FEB-1998 10:00:00.00                    394                    20.07

11-FEB-1998 11:00:00.00                    396                    20.06

11-FEB-1998 12:00:00.00                    397                    18.24

11-FEB-1998 13:00:00.00                    397                    16.35

11-FEB-1998 14:00:00.00                    396                    16.35

11-FEB-1998 15:00:00.00                    396                    13.32

11-FEB-1998 16:00:00.00                    397                    16.57

11-FEB-1998 17:00:00.00                    401                    17.54

11-FEB-1998 18:00:00.00                    419                    18.40

11-FEB-1998 19:00:00.00                    419                    17.75

11-FEB-1998 20:00:00.00                    405                    16.51

11-FEB-1998 21:00:00.00                    391                    14.88

11-FEB-1998 22:00:00.00                    362                     9.53

11-FEB-1998 23:00:00.00                    324                     9.53

12-FEB-1998 00:00:00.00                    301                     9.53

12-FEB-1998 01:00:00.00                    276                     9.53

12-FEB-1998 02:00:00.00                    264                     9.53

12-FEB-1998 03:00:00.00                    260                     9.53

12-FEB-1998 04:00:00.00                    260                     9.53

12-FEB-1998 05:00:00.00                    266                     9.53

12-FEB-1998 06:00:00.00                    287                    15.88

12-FEB-1998 07:00:00.00                    343                    18.33

12-FEB-1998 08:00:00.00                    372                    18.00

12-FEB-1998 09:00:00.00                    384                    18.06

12-FEB-1998 10:00:00.00                    389                    19.06

12-FEB-1998 11:00:00.00                    390                    19.06

12-FEB-1998 12:00:00.00                    387                    18.25

12-FEB-1998 13:00:00.00                    386                    18.15

12-FEB-1998 14:00:00.00                    382                    17.91

12-FEB-1998 15:00:00.00                    379                    17.58

12-FEB-1998 16:00:00.00                    375                    16.93

12-FEB-1998 17:00:00.00                    374                    14.49

12-FEB-1998 18:00:00.00                    393                    18.05

12-FEB-1998 19:00:00.00                    405                    19.10

12-FEB-1998 20:00:00.00                    397                    15.81

12-FEB-1998 21:00:00.00                    383                     9.53

12-FEB-1998 22:00:00.00                    360                     9.53

12-FEB-1998 23:00:00.00                    328                     9.53

13-FEB-1998 00:00:00.00                    294                     9.53

13-FEB-1998 01:00:00.00                    274                     9.53

13-FEB-1998 02:00:00.00                    264                     9.53

13-FEB-1998 03:00:00.00                    256                     9.53

13-FEB-1998 04:00:00.00                    258                     9.53

13-FEB-1998 05:00:00.00                    263                     9.53

13-FEB-1998 06:00:00.00                    288                    15.74

13-FEB-1998 07:00:00.00                    332                    23.20

13-FEB-1998 08:00:00.00                    367                    20.31

13-FEB-1998 09:00:00.00                    382                    24.08

13-FEB-1998 10:00:00.00                    389                    20.80

13-FEB-1998 11:00:00.00                    393                    23.95

13-FEB-1998 12:00:00.00                    394                    18.22

13-FEB-1998 13:00:00.00                    386                    17.95

13-FEB-1998 14:00:00.00                    383                    17.55

13-FEB-1998 15:00:00.00                    382                    16.95

13-FEB-1998 16:00:00.00                    378                    18.47

13-FEB-1998 17:00:00.00                    380                    19.03

13-FEB-1998 18:00:00.00                    392                    20.28

13-FEB-1998 19:00:00.00                    388                    18.28

13-FEB-1998 20:00:00.00                    374                    17.78

13-FEB-1998 21:00:00.00                    359                    14.14

13-FEB-1998 22:00:00.00                    339                     9.53

13-FEB-1998 23:00:00.00                    311                     9.53

14-FEB-1998 00:00:00.00                    284                     9.53

14-FEB-1998 01:00:00.00                    267                     9.53

14-FEB-1998 02:00:00.00                    255                     9.53

14-FEB-1998 03:00:00.00                    248                     9.53

14-FEB-1998 04:00:00.00                    245                     9.53

14-FEB-1998 05:00:00.00                    247                     9.53

14-FEB-1998 06:00:00.00                    257                     9.53

14-FEB-1998 07:00:00.00                    269                     9.53

14-FEB-1998 08:00:00.00                    294                     9.53

14-FEB-1998 09:00:00.00                    316                     9.53

14-FEB-1998 10:00:00.00                    331                     9.53

14-FEB-1998 11:00:00.00                    341                     9.53

14-FEB-1998 12:00:00.00                    340                     9.53

14-FEB-1998 13:00:00.00                    328                     9.53

14-FEB-1998 14:00:00.00                    320                     9.53

14-FEB-1998 15:00:00.00                    317                     9.53

14-FEB-1998 16:00:00.00                    318                     9.53

14-FEB-1998 17:00:00.00                    324                     9.53

14-FEB-1998 18:00:00.00                    341                     9.53

14-FEB-1998 19:00:00.00                    345                     9.53

14-FEB-1998 20:00:00.00                    334                     9.53

14-FEB-1998 21:00:00.00                    324                     9.47

14-FEB-1998 22:00:00.00                    307                     9.47

14-FEB-1998 23:00:00.00                    292                     9.47

15-FEB-1998 00:00:00.00                    268                     9.47

15-FEB-1998 01:00:00.00                    249                     9.53

15-FEB-1998 02:00:00.00                    245                     9.47

15-FEB-1998 03:00:00.00                    232                     9.47

15-FEB-1998 04:00:00.00                    234                     9.47

15-FEB-1998 05:00:00.00                    233                     9.47

15-FEB-1998 06:00:00.00                    239                     9.53

15-FEB-1998 07:00:00.00                    252                     9.53

15-FEB-1998 08:00:00.00                    255                     9.53

15-FEB-1998 09:00:00.00                    272                     9.53

15-FEB-1998 10:00:00.00                    282                     9.53

15-FEB-1998 11:00:00.00                    292                     9.53

15-FEB-1998 12:00:00.00                    294                     9.53

15-FEB-1998 13:00:00.00                    296                     9.53

15-FEB-1998 14:00:00.00                    292                     9.53

15-FEB-1998 15:00:00.00                    286                     9.53

15-FEB-1998 16:00:00.00                    289                     9.53

15-FEB-1998 17:00:00.00                    299                     9.53

15-FEB-1998 18:00:00.00                    330                     9.53

15-FEB-1998 19:00:00.00                    344                     9.53

15-FEB-1998 20:00:00.00                    338                     9.53

15-FEB-1998 21:00:00.00                    329                     9.53

15-FEB-1998 22:00:00.00                    312                     9.53

15-FEB-1998 23:00:00.00                    289                     9.53

16-FEB-1998 00:00:00.00                    266                     9.53

16-FEB-1998 01:00:00.00                    247                     9.53

16-FEB-1998 02:00:00.00                    240                     9.53

16-FEB-1998 03:00:00.00                    233                     9.53

16-FEB-1998 04:00:00.00                    239                     9.53

16-FEB-1998 05:00:00.00                    244                     9.53

16-FEB-1998 06:00:00.00                    268                    19.45

16-FEB-1998 07:00:00.00                    313                    24.59

16-FEB-1998 08:00:00.00                    352                    18.29

16-FEB-1998 09:00:00.00                    370                     9.53

16-FEB-1998 10:00:00.00                    376                    16.68

16-FEB-1998 11:00:00.00                    379                    17.67

16-FEB-1998 12:00:00.00                    379                    17.35

16-FEB-1998 13:00:00.00                    378                    16.64

16-FEB-1998 14:00:00.00                    379                    16.57

16-FEB-1998 15:00:00.00                    375                    16.73

16-FEB-1998 16:00:00.00                    379                    17.48

16-FEB-1998 17:00:00.00                    388                    18.27

16-FEB-1998 18:00:00.00                    405                    24.20

16-FEB-1998 19:00:00.00                    407                    20.80

16-FEB-1998 20:00:00.00                    397                    18.02

16-FEB-1998 21:00:00.00                    378                    15.69

16-FEB-1998 22:00:00.00                    351                     9.53

16-FEB-1998 23:00:00.00                    319                     9.53

17-FEB-1998 00:00:00.00                    286                     9.53

17-FEB-1998 01:00:00.00                    265                     9.53

17-FEB-1998 02:00:00.00                    257                     9.53

17-FEB-1998 03:00:00.00                    248                     9.53

17-FEB-1998 04:00:00.00                    248                     9.53

17-FEB-1998 05:00:00.00                    256                     9.53

17-FEB-1998 06:00:00.00                    275                     9.53

17-FEB-1998 07:00:00.00                    330                     9.53

17-FEB-1998 08:00:00.00                    363                    13.86

17-FEB-1998 09:00:00.00                    384                    15.91

17-FEB-1998 10:00:00.00                    387                    16.06

17-FEB-1998 11:00:00.00                    395                    16.66

17-FEB-1998 12:00:00.00                    400                    16.04

17-FEB-1998 13:00:00.00                    396                    16.02

17-FEB-1998 14:00:00.00                    393                    15.68

17-FEB-1998 15:00:00.00                    393                     9.53

17-FEB-1998 16:00:00.00                    396                    17.33

17-FEB-1998 17:00:00.00                    406                    17.42

17-FEB-1998 18:00:00.00                    417                    18.10

17-FEB-1998 19:00:00.00                    417                    17.98

17-FEB-1998 20:00:00.00                    404                    16.08

17-FEB-1998 21:00:00.00                    385                    14.20

17-FEB-1998 22:00:00.00                    361                     9.53

17-FEB-1998 23:00:00.00                    330                     9.53

18-FEB-1998 00:00:00.00                    294                     9.47

18-FEB-1998 01:00:00.00                    272                     9.53

18-FEB-1998 02:00:00.00                    261                     9.53

18-FEB-1998 03:00:00.00                    255                     9.53

18-FEB-1998 04:00:00.00                    255                     9.53

18-FEB-1998 05:00:00.00                    257                     9.53

18-FEB-1998 06:00:00.00                    282                     9.53

18-FEB-1998 07:00:00.00                    333                    10.01

18-FEB-1998 08:00:00.00                    368                    16.23

18-FEB-1998 09:00:00.00                    389                    18.04

18-FEB-1998 10:00:00.00                    397                    16.31

18-FEB-1998 11:00:00.00                    397                    15.19

18-FEB-1998 12:00:00.00                    403                    13.39

18-FEB-1998 13:00:00.00                    395                    15.53

18-FEB-1998 14:00:00.00                    398                    14.90

18-FEB-1998 15:00:00.00                    393                    14.43

18-FEB-1998 16:00:00.00                    393                    14.20

18-FEB-1998 17:00:00.00                    395                     9.53

18-FEB-1998 18:00:00.00                    411                    17.89

18-FEB-1998 19:00:00.00                    409                    16.14

18-FEB-1998 20:00:00.00                    399                    14.47

18-FEB-1998 21:00:00.00                    382                     9.53

18-FEB-1998 22:00:00.00                    359                     9.53

18-FEB-1998 23:00:00.00                    322                     9.53

19-FEB-1998 00:00:00.00                    290                     9.53

19-FEB-1998 01:00:00.00                    272                     9.53

19-FEB-1998 02:00:00.00                    255                     9.53

19-FEB-1998 03:00:00.00                    251                     9.53

19-FEB-1998 04:00:00.00                    250                     9.53

19-FEB-1998 05:00:00.00                    257                     9.53

19-FEB-1998 06:00:00.00                    278                     9.53

19-FEB-1998 07:00:00.00                    326                     9.53

19-FEB-1998 08:00:00.00                    362                    14.28

19-FEB-1998 09:00:00.00                    380                    14.63

19-FEB-1998 10:00:00.00                    382                    15.38

19-FEB-1998 11:00:00.00                    388                    15.29

19-FEB-1998 12:00:00.00                    384                     9.53

19-FEB-1998 13:00:00.00                    388                     9.53

19-FEB-1998 14:00:00.00                    386                    15.02

19-FEB-1998 15:00:00.00                    384                    14.33

19-FEB-1998 16:00:00.00                    382                    14.92

19-FEB-1998 17:00:00.00                    389                    15.85

19-FEB-1998 18:00:00.00                    400                    17.98

19-FEB-1998 19:00:00.00                    407                    16.41

19-FEB-1998 20:00:00.00                    392                    14.84

19-FEB-1998 21:00:00.00                    375                     9.53

19-FEB-1998 22:00:00.00                    352                     9.53

19-FEB-1998 23:00:00.00                    320                     9.53

20-FEB-1998 00:00:00.00                    289                     9.53

20-FEB-1998 01:00:00.00                    263                     9.53

20-FEB-1998 02:00:00.00                    256                     9.53

20-FEB-1998 03:00:00.00                    252                     9.47

20-FEB-1998 04:00:00.00                    250                     9.47

20-FEB-1998 05:00:00.00                    251                     9.53

20-FEB-1998 06:00:00.00                    277                     9.53

20-FEB-1998 07:00:00.00                    324                     9.53

20-FEB-1998 08:00:00.00                    366                    14.28

20-FEB-1998 09:00:00.00                    375                    14.55

20-FEB-1998 10:00:00.00                    378                    14.79

20-FEB-1998 11:00:00.00                    377                    14.69

20-FEB-1998 12:00:00.00                    381                    14.69

20-FEB-1998 13:00:00.00                    377                    13.74

20-FEB-1998 14:00:00.00                    376                    14.05

20-FEB-1998 15:00:00.00                    376                    14.03

20-FEB-1998 16:00:00.00                    379                    14.51

20-FEB-1998 17:00:00.00                    381                    14.95

20-FEB-1998 18:00:00.00                    386                    16.15

20-FEB-1998 19:00:00.00                    379                    14.70

20-FEB-1998 20:00:00.00                    370                     9.53

20-FEB-1998 21:00:00.00                    354                     9.53

20-FEB-1998 22:00:00.00                    332                     9.53

20-FEB-1998 23:00:00.00                    307                     9.53

21-FEB-1998 00:00:00.00                    281                     9.53

21-FEB-1998 01:00:00.00                    256                     9.53

21-FEB-1998 02:00:00.00                    248                     9.53

21-FEB-1998 03:00:00.00                    240                     9.50

21-FEB-1998 04:00:00.00                    235                     9.53

21-FEB-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

21-FEB-1998 06:00:00.00                    249                     9.53

21-FEB-1998 07:00:00.00                    265                     9.53

21-FEB-1998 08:00:00.00                    283                     9.53

21-FEB-1998 09:00:00.00                    306                     9.53

21-FEB-1998 10:00:00.00                    319                     9.53

21-FEB-1998 11:00:00.00                    327                     9.53

21-FEB-1998 12:00:00.00                    327                     9.53

21-FEB-1998 13:00:00.00                    323                     9.53

21-FEB-1998 14:00:00.00                    315                     9.53

21-FEB-1998 15:00:00.00                    311                     9.53

21-FEB-1998 16:00:00.00                    315                     9.53

21-FEB-1998 17:00:00.00                    320                     9.53

21-FEB-1998 18:00:00.00                    334                     9.53

21-FEB-1998 19:00:00.00                    340                     9.53

21-FEB-1998 20:00:00.00                    332                     9.53

21-FEB-1998 21:00:00.00                    318                     9.53

21-FEB-1998 22:00:00.00                    309                     9.53

21-FEB-1998 23:00:00.00                    286                     9.53

22-FEB-1998 00:00:00.00                    263                     9.53

22-FEB-1998 01:00:00.00                    247                     9.53

22-FEB-1998 02:00:00.00                    238                     9.47

22-FEB-1998 03:00:00.00                    227                     9.47

22-FEB-1998 04:00:00.00                    226                     9.47

22-FEB-1998 05:00:00.00                    227                     9.47

22-FEB-1998 06:00:00.00                    229                     9.47

22-FEB-1998 07:00:00.00                    244                     9.53

22-FEB-1998 08:00:00.00                    247                     9.53

22-FEB-1998 09:00:00.00                    270                     9.53

22-FEB-1998 10:00:00.00                    280                     9.53

22-FEB-1998 11:00:00.00                    287                     9.53

22-FEB-1998 12:00:00.00                    295                     9.53

22-FEB-1998 13:00:00.00                    295                     9.53

22-FEB-1998 14:00:00.00                    290                     9.53

22-FEB-1998 15:00:00.00                    288                     9.53

22-FEB-1998 16:00:00.00                    288                     9.53

22-FEB-1998 17:00:00.00                    290                     9.53

22-FEB-1998 18:00:00.00                    315                     9.53

22-FEB-1998 19:00:00.00                    339                     9.53

22-FEB-1998 20:00:00.00                    334                     9.53

22-FEB-1998 21:00:00.00                    325                     9.53

22-FEB-1998 22:00:00.00                    313                     9.53

22-FEB-1998 23:00:00.00                    285                     9.53

23-FEB-1998 00:00:00.00                    263                     9.53

23-FEB-1998 01:00:00.00                    245                     9.53

23-FEB-1998 02:00:00.00                    242                     9.47

23-FEB-1998 03:00:00.00                    242                     9.47

23-FEB-1998 04:00:00.00                    236                     9.47

23-FEB-1998 05:00:00.00                    244                     9.53

23-FEB-1998 06:00:00.00                    272                     9.53

23-FEB-1998 07:00:00.00                    322                     9.53

23-FEB-1998 08:00:00.00                    353                    14.46

23-FEB-1998 09:00:00.00                    372                    15.04

23-FEB-1998 10:00:00.00                    376                    18.20

23-FEB-1998 11:00:00.00                    386                    18.20

23-FEB-1998 12:00:00.00                    389                    18.19

23-FEB-1998 13:00:00.00                    385                    16.19

23-FEB-1998 14:00:00.00                    388                    16.33

23-FEB-1998 15:00:00.00                    384                    16.31

23-FEB-1998 16:00:00.00                    385                    15.84

23-FEB-1998 17:00:00.00                    389                    16.21

23-FEB-1998 18:00:00.00                    401                    16.16

23-FEB-1998 19:00:00.00                    407                    14.95

23-FEB-1998 20:00:00.00                    390                    14.28

23-FEB-1998 21:00:00.00                    377                    15.06

23-FEB-1998 22:00:00.00                    351                     9.53

23-FEB-1998 23:00:00.00                    314                     9.53

24-FEB-1998 00:00:00.00                    286                     9.53

24-FEB-1998 01:00:00.00                    265                     9.53

24-FEB-1998 02:00:00.00                    250                     9.53

24-FEB-1998 03:00:00.00                    248                     9.53

24-FEB-1998 04:00:00.00                    246                     9.53

24-FEB-1998 05:00:00.00                    251                     9.53

24-FEB-1998 06:00:00.00                    272                     9.53

24-FEB-1998 07:00:00.00                    324                    14.03

24-FEB-1998 08:00:00.00                    356                    12.62

24-FEB-1998 09:00:00.00                    370                    13.66

24-FEB-1998 10:00:00.00                    376                    14.02

24-FEB-1998 11:00:00.00                    381                    14.72

24-FEB-1998 12:00:00.00                    381                    14.75

24-FEB-1998 13:00:00.00                    374                     9.53

24-FEB-1998 14:00:00.00                    375                    14.87

24-FEB-1998 15:00:00.00                    370                    13.78

24-FEB-1998 16:00:00.00                    370                    22.54

24-FEB-1998 17:00:00.00                    363                    22.71

24-FEB-1998 18:00:00.00                    380                    24.10

24-FEB-1998 19:00:00.00                    393                    20.09

24-FEB-1998 20:00:00.00                    384                    19.68

24-FEB-1998 21:00:00.00                    368                    18.23

24-FEB-1998 22:00:00.00                    346                    16.48

24-FEB-1998 23:00:00.00                    313                    16.21

25-FEB-1998 00:00:00.00                    285                    14.28

25-FEB-1998 01:00:00.00                    267                    15.56

25-FEB-1998 02:00:00.00                    252                    12.99

25-FEB-1998 03:00:00.00                    247                    12.95

25-FEB-1998 04:00:00.00                    250                    12.84

25-FEB-1998 05:00:00.00                    253                     9.53

25-FEB-1998 06:00:00.00                    277                    16.29

25-FEB-1998 07:00:00.00                    325                    15.73

25-FEB-1998 08:00:00.00                    354                    15.87

25-FEB-1998 09:00:00.00                    372                    16.04

25-FEB-1998 10:00:00.00                    374                    18.78

25-FEB-1998 11:00:00.00                    381                    17.11

25-FEB-1998 12:00:00.00                    380                     9.53

25-FEB-1998 13:00:00.00                    378                     9.53

25-FEB-1998 14:00:00.00                    376                     9.53

25-FEB-1998 15:00:00.00                    373                     9.53

25-FEB-1998 16:00:00.00                    369                     9.53

25-FEB-1998 17:00:00.00                    374                     9.53

25-FEB-1998 18:00:00.00                    390                     9.53

25-FEB-1998 19:00:00.00                    393                     9.53

25-FEB-1998 20:00:00.00                    380                     9.53

25-FEB-1998 21:00:00.00                    368                     9.53

25-FEB-1998 22:00:00.00                    343                     9.53

25-FEB-1998 23:00:00.00                    315                     9.53

26-FEB-1998 00:00:00.00                    281                     9.53

26-FEB-1998 01:00:00.00                    259                     9.53

26-FEB-1998 02:00:00.00                    247                     9.47

26-FEB-1998 03:00:00.00                    244                     9.47

26-FEB-1998 04:00:00.00                    240                     9.47

26-FEB-1998 05:00:00.00                    244                     9.53

26-FEB-1998 06:00:00.00                    269                     9.53

26-FEB-1998 07:00:00.00                    319                     9.53

26-FEB-1998 08:00:00.00                    356                    13.70

26-FEB-1998 09:00:00.00                    372                    16.58

26-FEB-1998 10:00:00.00                    381                    16.93

26-FEB-1998 11:00:00.00                    380                    15.37

26-FEB-1998 12:00:00.00                    381                    13.44

26-FEB-1998 13:00:00.00                    380                    14.38

26-FEB-1998 14:00:00.00                    377                    12.53

26-FEB-1998 15:00:00.00                    376                    12.58

26-FEB-1998 16:00:00.00                    376                    12.26

26-FEB-1998 17:00:00.00                    380                    13.08

26-FEB-1998 18:00:00.00                    388                    14.10

26-FEB-1998 19:00:00.00                    392                    15.91

26-FEB-1998 20:00:00.00                    383                    14.52

26-FEB-1998 21:00:00.00                    364                     9.53

26-FEB-1998 22:00:00.00                    341                     9.53

26-FEB-1998 23:00:00.00                    310                     9.53

27-FEB-1998 00:00:00.00                    278                     9.53

27-FEB-1998 01:00:00.00                    257                     9.53

27-FEB-1998 02:00:00.00                    249                     9.47

27-FEB-1998 03:00:00.00                    241                     9.47

27-FEB-1998 04:00:00.00                    239                     9.47

27-FEB-1998 05:00:00.00                    247                     9.47

27-FEB-1998 06:00:00.00                    264                     9.53

27-FEB-1998 07:00:00.00                    309                     9.53

27-FEB-1998 08:00:00.00                    343                     9.53

27-FEB-1998 09:00:00.00                    374                    15.32

27-FEB-1998 10:00:00.00                    385                    16.49

27-FEB-1998 11:00:00.00                    385                    16.20

27-FEB-1998 12:00:00.00                    392                    16.20

27-FEB-1998 13:00:00.00                    382                    15.79

27-FEB-1998 14:00:00.00                    385                    15.18

27-FEB-1998 15:00:00.00                    379                    15.39

27-FEB-1998 16:00:00.00                    380                    15.52

27-FEB-1998 17:00:00.00                    379                    15.78

27-FEB-1998 18:00:00.00                    387                    16.87

27-FEB-1998 19:00:00.00                    381                    15.02

27-FEB-1998 20:00:00.00                    366                     9.53

27-FEB-1998 21:00:00.00                    354                     9.53

27-FEB-1998 22:00:00.00                    333                     9.53

27-FEB-1998 23:00:00.00                    303                     9.53

28-FEB-1998 00:00:00.00                    278                     9.53

28-FEB-1998 01:00:00.00                    254                     9.53

28-FEB-1998 02:00:00.00                    243                     9.53

28-FEB-1998 03:00:00.00                    238                     9.53

28-FEB-1998 04:00:00.00                    237                     9.53

28-FEB-1998 05:00:00.00                    235                     9.53

28-FEB-1998 06:00:00.00                    244                     9.53

28-FEB-1998 07:00:00.00                    260                     9.53

28-FEB-1998 08:00:00.00                    279                     9.53

28-FEB-1998 09:00:00.00                    300                     9.53

28-FEB-1998 10:00:00.00                    315                     9.53

28-FEB-1998 11:00:00.00                    318                     9.53

28-FEB-1998 12:00:00.00                    321                     9.53

28-FEB-1998 13:00:00.00                    313                     9.53

28-FEB-1998 14:00:00.00                    307                     9.53

28-FEB-1998 15:00:00.00                    309                     9.53

28-FEB-1998 16:00:00.00                    305                     9.53

28-FEB-1998 17:00:00.00                    313                     9.53

28-FEB-1998 18:00:00.00                    321                     9.53

28-FEB-1998 19:00:00.00                    336                     9.53

28-FEB-1998 20:00:00.00                    329                     9.53

28-FEB-1998 21:00:00.00                    317                     9.53

28-FEB-1998 22:00:00.00                    302                     9.53

28-FEB-1998 23:00:00.00                    282                     9.53

1-MAR-1998 00:00:00.00                    262                     9.53

1-MAR-1998 01:00:00.00                    247                     9.53

1-MAR-1998 02:00:00.00                    235                     9.53

1-MAR-1998 03:00:00.00                    230                     9.53

1-MAR-1998 04:00:00.00                    223                     9.47

1-MAR-1998 05:00:00.00                    228                     9.53

1-MAR-1998 06:00:00.00                    234                     9.53

1-MAR-1998 07:00:00.00                    241                     9.53

1-MAR-1998 08:00:00.00                    255                     9.53

1-MAR-1998 09:00:00.00                    271                     9.53

1-MAR-1998 10:00:00.00                    283                     9.53

1-MAR-1998 11:00:00.00                    293                     9.53

1-MAR-1998 12:00:00.00                    305                     9.53

1-MAR-1998 13:00:00.00                    301                     9.47

1-MAR-1998 14:00:00.00                    298                     9.53

1-MAR-1998 15:00:00.00                    299                     9.53

1-MAR-1998 16:00:00.00                    300                     9.53

1-MAR-1998 17:00:00.00                    309                     9.53

1-MAR-1998 18:00:00.00                    333                     9.53

1-MAR-1998 19:00:00.00                    348                     9.53

1-MAR-1998 20:00:00.00                    338                     9.53

1-MAR-1998 21:00:00.00                    330                     9.53

1-MAR-1998 22:00:00.00                    312                     9.53

1-MAR-1998 23:00:00.00                    288                     9.53

2-MAR-1998 00:00:00.00                    261                     9.53

2-MAR-1998 01:00:00.00                    255                     9.53

2-MAR-1998 02:00:00.00                    245                     9.53

2-MAR-1998 03:00:00.00                    235                     9.53

2-MAR-1998 04:00:00.00                    241                     9.53

2-MAR-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

2-MAR-1998 06:00:00.00                    269                     9.66

2-MAR-1998 07:00:00.00                    320                    17.63

2-MAR-1998 08:00:00.00                    357                    19.04

2-MAR-1998 09:00:00.00                    371                    26.01

2-MAR-1998 10:00:00.00                    382                    31.64

2-MAR-1998 11:00:00.00                    385                    22.28

2-MAR-1998 12:00:00.00                    391                    22.88

2-MAR-1998 13:00:00.00                    390                    23.49

2-MAR-1998 14:00:00.00                    392                    23.50

2-MAR-1998 15:00:00.00                    389                    19.47

2-MAR-1998 16:00:00.00                    389                    21.72

2-MAR-1998 17:00:00.00                    387                    25.99

2-MAR-1998 18:00:00.00                    402                    34.68

2-MAR-1998 19:00:00.00                    402                    26.73

2-MAR-1998 20:00:00.00                    389                    19.47

2-MAR-1998 21:00:00.00                    374                    17.62

2-MAR-1998 22:00:00.00                    351                    15.63

2-MAR-1998 23:00:00.00                    310                    16.92

3-MAR-1998 00:00:00.00                    284                    16.28

3-MAR-1998 01:00:00.00                    260                    14.29

3-MAR-1998 02:00:00.00                    249                    12.82

3-MAR-1998 03:00:00.00                    244                     9.53

3-MAR-1998 04:00:00.00                    244                    14.37

3-MAR-1998 05:00:00.00                    249                    15.66

3-MAR-1998 06:00:00.00                    273                    18.13

3-MAR-1998 07:00:00.00                    320                     9.53

3-MAR-1998 08:00:00.00                    355                     9.53

3-MAR-1998 09:00:00.00                    367                     9.53

3-MAR-1998 10:00:00.00                    381                     9.53

3-MAR-1998 11:00:00.00                    384                     9.53

3-MAR-1998 12:00:00.00                    385                     9.53

3-MAR-1998 13:00:00.00                    383                     9.53

3-MAR-1998 14:00:00.00                    381                     9.53

3-MAR-1998 15:00:00.00                    381                     9.53

3-MAR-1998 16:00:00.00                    380                     9.53

3-MAR-1998 17:00:00.00                    382                     9.53

3-MAR-1998 18:00:00.00                    390                    13.27

3-MAR-1998 19:00:00.00                    402                    15.93

3-MAR-1998 20:00:00.00                    389                    15.21

3-MAR-1998 21:00:00.00                    375                    16.35

3-MAR-1998 22:00:00.00                    350                    15.28

3-MAR-1998 23:00:00.00                    317                    14.77

4-MAR-1998 00:00:00.00                    285                     9.53

4-MAR-1998 01:00:00.00                    266                     9.53

4-MAR-1998 02:00:00.00                    255                     9.53

4-MAR-1998 03:00:00.00                    248                     9.53

4-MAR-1998 04:00:00.00                    248                     9.53

4-MAR-1998 05:00:00.00                    253                     9.53

4-MAR-1998 06:00:00.00                    280                    14.31

4-MAR-1998 07:00:00.00                    325                    16.30

4-MAR-1998 08:00:00.00                    356                    17.68

4-MAR-1998 09:00:00.00                    373                    17.68

4-MAR-1998 10:00:00.00                    380                    17.67

4-MAR-1998 11:00:00.00                    385                    16.76

4-MAR-1998 12:00:00.00                    383                    16.26

4-MAR-1998 13:00:00.00                    381                    17.26

4-MAR-1998 14:00:00.00                    387                    17.26

4-MAR-1998 15:00:00.00                    380                    17.35

4-MAR-1998 16:00:00.00                    378                    17.68

4-MAR-1998 17:00:00.00                    384                    17.51

4-MAR-1998 18:00:00.00                    394                    17.66

4-MAR-1998 19:00:00.00                    404                    17.63

4-MAR-1998 20:00:00.00                    391                    16.65

4-MAR-1998 21:00:00.00                    378                    15.98

4-MAR-1998 22:00:00.00                    352                     9.53

4-MAR-1998 23:00:00.00                    316                     9.53

5-MAR-1998 00:00:00.00                    286                     9.53

5-MAR-1998 01:00:00.00                    266                     9.53

5-MAR-1998 02:00:00.00                    252                     9.53

5-MAR-1998 03:00:00.00                    249                     9.53

5-MAR-1998 04:00:00.00                    247                     9.53

5-MAR-1998 05:00:00.00                    252                     9.53

5-MAR-1998 06:00:00.00                    278                     9.53

5-MAR-1998 07:00:00.00                    321                    14.05

5-MAR-1998 08:00:00.00                    355                    15.71

5-MAR-1998 09:00:00.00                    373                    14.75

5-MAR-1998 10:00:00.00                    384                    15.96

5-MAR-1998 11:00:00.00                    388                    18.00

5-MAR-1998 12:00:00.00                    391                    17.24

5-MAR-1998 13:00:00.00                    384                    16.74

5-MAR-1998 14:00:00.00                    384                    16.65

5-MAR-1998 15:00:00.00                    382                    16.16

5-MAR-1998 16:00:00.00                    380                    16.96

5-MAR-1998 17:00:00.00                    385                    19.60

5-MAR-1998 18:00:00.00                    392                    20.43

5-MAR-1998 19:00:00.00                    396                    20.17

5-MAR-1998 20:00:00.00                    390                    17.23

5-MAR-1998 21:00:00.00                    373                    14.60

5-MAR-1998 22:00:00.00                    345                     9.53

5-MAR-1998 23:00:00.00                    313                     9.53

6-MAR-1998 00:00:00.00                    279                     9.53

6-MAR-1998 01:00:00.00                    269                     9.53

6-MAR-1998 02:00:00.00                    248                     9.53

6-MAR-1998 03:00:00.00                    248                     9.53

6-MAR-1998 04:00:00.00                    245                     9.53

6-MAR-1998 05:00:00.00                    251                     9.53

6-MAR-1998 06:00:00.00                    273                     9.53

6-MAR-1998 07:00:00.00                    315                    16.16

6-MAR-1998 08:00:00.00                    350                    16.76

6-MAR-1998 09:00:00.00                    366                    17.23

6-MAR-1998 10:00:00.00                    372                    18.02

6-MAR-1998 11:00:00.00                    370                    19.82

6-MAR-1998 12:00:00.00                    377                    18.13

6-MAR-1998 13:00:00.00                    376                    20.50

6-MAR-1998 14:00:00.00                    383                    23.57

6-MAR-1998 15:00:00.00                    376                    17.78

6-MAR-1998 16:00:00.00                    370                    17.79

6-MAR-1998 17:00:00.00                    367                    16.32

6-MAR-1998 18:00:00.00                    367                    18.26

6-MAR-1998 19:00:00.00                    377                    18.70

6-MAR-1998 20:00:00.00                    363                    16.62

6-MAR-1998 21:00:00.00                    357                    15.63

6-MAR-1998 22:00:00.00                    332                     9.53

6-MAR-1998 23:00:00.00                    307                     9.53

7-MAR-1998 00:00:00.00                    278                     9.53

7-MAR-1998 01:00:00.00                    258                     9.53

7-MAR-1998 02:00:00.00                    250                     9.53

7-MAR-1998 03:00:00.00                    245                     9.50

7-MAR-1998 04:00:00.00                    241                     9.47

7-MAR-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

7-MAR-1998 06:00:00.00                    251                     9.53

7-MAR-1998 07:00:00.00                    269                     9.53

7-MAR-1998 08:00:00.00                    290                     9.53

7-MAR-1998 09:00:00.00                    307                     9.53

7-MAR-1998 10:00:00.00                    318                     9.47

7-MAR-1998 11:00:00.00                    321                     9.47

7-MAR-1998 12:00:00.00                    321                     9.47

7-MAR-1998 13:00:00.00                    309                     9.47

7-MAR-1998 14:00:00.00                    304                     9.47

7-MAR-1998 15:00:00.00                    299                     9.47

7-MAR-1998 16:00:00.00                    302                     9.47

7-MAR-1998 17:00:00.00                    307                     9.47

7-MAR-1998 18:00:00.00                    315                     9.47

7-MAR-1998 19:00:00.00                    336                     9.47

7-MAR-1998 20:00:00.00                    326                     9.47

7-MAR-1998 21:00:00.00                    317                     9.47

7-MAR-1998 22:00:00.00                    301                     9.47

7-MAR-1998 23:00:00.00                    279                     9.47

8-MAR-1998 00:00:00.00                    262                     9.47

8-MAR-1998 01:00:00.00                    243                     9.47

8-MAR-1998 02:00:00.00                    236                     9.47

8-MAR-1998 03:00:00.00                    226                     9.47

8-MAR-1998 04:00:00.00                    225                     9.47

8-MAR-1998 05:00:00.00                    227                     9.47

8-MAR-1998 06:00:00.00                    233                     9.47

8-MAR-1998 07:00:00.00                    250                     9.47

8-MAR-1998 08:00:00.00                    261                     9.47

8-MAR-1998 09:00:00.00                    279                     9.47

8-MAR-1998 10:00:00.00                    292                     9.47

8-MAR-1998 11:00:00.00                    307                     9.47

8-MAR-1998 12:00:00.00                    314                     9.47

8-MAR-1998 13:00:00.00                    319                     9.47

8-MAR-1998 14:00:00.00                    316                     9.47

8-MAR-1998 15:00:00.00                    311                     9.47

8-MAR-1998 16:00:00.00                    313                     9.47

8-MAR-1998 17:00:00.00                    314                     9.47

8-MAR-1998 18:00:00.00                    333                    17.23

8-MAR-1998 19:00:00.00                    349                    18.42

8-MAR-1998 20:00:00.00                    343                    18.73

8-MAR-1998 21:00:00.00                    329                    14.46

8-MAR-1998 22:00:00.00                    314                     9.47

8-MAR-1998 23:00:00.00                    285                     9.47

9-MAR-1998 00:00:00.00                    263                     9.47

9-MAR-1998 01:00:00.00                    249                     9.47

9-MAR-1998 02:00:00.00                    242                     9.47

9-MAR-1998 03:00:00.00                    241                     9.47

9-MAR-1998 04:00:00.00                    244                     9.47

9-MAR-1998 05:00:00.00                    249                     9.47

9-MAR-1998 06:00:00.00                    278                     9.47

9-MAR-1998 07:00:00.00                    314                     9.53

9-MAR-1998 08:00:00.00                    345                     9.53

9-MAR-1998 09:00:00.00                    368                     9.53

9-MAR-1998 10:00:00.00                    381                    15.22

9-MAR-1998 11:00:00.00                    385                    15.46

9-MAR-1998 12:00:00.00                    389                    16.06

9-MAR-1998 13:00:00.00                    388                    16.39

9-MAR-1998 14:00:00.00                    383                    18.09

9-MAR-1998 15:00:00.00                    378                    17.65

9-MAR-1998 16:00:00.00                    375                    17.90

9-MAR-1998 17:00:00.00                    373                    18.14

9-MAR-1998 18:00:00.00                    385                    21.31

9-MAR-1998 19:00:00.00                    402                    23.72

9-MAR-1998 20:00:00.00                    402                    20.89

9-MAR-1998 21:00:00.00                    381                    18.14

9-MAR-1998 22:00:00.00                    365                    15.92

9-MAR-1998 23:00:00.00                    328                     9.53

10-MAR-1998 00:00:00.00                    302                     9.53

10-MAR-1998 01:00:00.00                    282                     9.53

10-MAR-1998 02:00:00.00                    275                     9.53

10-MAR-1998 03:00:00.00                    271                     9.53

10-MAR-1998 04:00:00.00                    274                     9.53

10-MAR-1998 05:00:00.00                    282                     9.53

10-MAR-1998 06:00:00.00                    304                    16.06

10-MAR-1998 07:00:00.00                    344                     9.70

10-MAR-1998 08:00:00.00                    371                    15.85

10-MAR-1998 09:00:00.00                    391                    16.19

10-MAR-1998 10:00:00.00                    391                    17.84

10-MAR-1998 11:00:00.00                    398                    17.99

10-MAR-1998 12:00:00.00                    397                    16.69

10-MAR-1998 13:00:00.00                    396                    16.19

10-MAR-1998 14:00:00.00                    386                    15.54

10-MAR-1998 15:00:00.00                    387                    15.78

10-MAR-1998 16:00:00.00                    380                    15.96

10-MAR-1998 17:00:00.00                    382                    15.86

10-MAR-1998 18:00:00.00                    378                    16.93

10-MAR-1998 19:00:00.00                    407                    15.94

10-MAR-1998 20:00:00.00                    389                    15.77

10-MAR-1998 21:00:00.00                    378                    14.47

10-MAR-1998 22:00:00.00                    359                    12.72

10-MAR-1998 23:00:00.00                    316                     9.53

11-MAR-1998 00:00:00.00                    296                     9.53

11-MAR-1998 01:00:00.00                    275                     9.53

11-MAR-1998 02:00:00.00                    272                     9.53

11-MAR-1998 03:00:00.00                    273                     9.53

11-MAR-1998 04:00:00.00                    264                     9.53

11-MAR-1998 05:00:00.00                    273                    13.36

11-MAR-1998 06:00:00.00                    300                    14.27

11-MAR-1998 07:00:00.00                    336                    15.46

11-MAR-1998 08:00:00.00                    368                    15.86

11-MAR-1998 09:00:00.00                    379                    20.51

11-MAR-1998 10:00:00.00                    392                    23.84

11-MAR-1998 11:00:00.00                    397                    19.07

11-MAR-1998 12:00:00.00                    399                    16.39

11-MAR-1998 13:00:00.00                    392                    17.41

11-MAR-1998 14:00:00.00                    398                    16.80

11-MAR-1998 15:00:00.00                    389                    16.93

11-MAR-1998 16:00:00.00                    387                    16.05

11-MAR-1998 17:00:00.00                    384                    16.23

11-MAR-1998 18:00:00.00                    388                    16.68

11-MAR-1998 19:00:00.00                    411                    27.44

11-MAR-1998 20:00:00.00                    407                    17.33

11-MAR-1998 21:00:00.00                    395                    16.24

11-MAR-1998 22:00:00.00                    368                    16.14

11-MAR-1998 23:00:00.00                    336                    15.97

12-MAR-1998 00:00:00.00                    305                    15.23

12-MAR-1998 01:00:00.00                    287                    15.70

12-MAR-1998 02:00:00.00                    282                    14.03

12-MAR-1998 03:00:00.00                    277                    13.95

12-MAR-1998 04:00:00.00                    278                    13.95

12-MAR-1998 05:00:00.00                    282                    15.32

12-MAR-1998 06:00:00.00                    306                    16.36

12-MAR-1998 07:00:00.00                    343                    16.91

12-MAR-1998 08:00:00.00                    376                    38.22

12-MAR-1998 09:00:00.00                    390                    31.27

12-MAR-1998 10:00:00.00                    396                    29.00

12-MAR-1998 11:00:00.00                    393                    24.40

12-MAR-1998 12:00:00.00                    386                    18.50

12-MAR-1998 13:00:00.00                    383                    18.08

12-MAR-1998 14:00:00.00                    380                    17.20

12-MAR-1998 15:00:00.00                    376                    16.57

12-MAR-1998 16:00:00.00                    373                    16.61

12-MAR-1998 17:00:00.00                    376                    17.17

12-MAR-1998 18:00:00.00                    382                    24.76

12-MAR-1998 19:00:00.00                    409                    31.80

12-MAR-1998 20:00:00.00                    403                    24.17

12-MAR-1998 21:00:00.00                    385                    17.72

12-MAR-1998 22:00:00.00                    368                    17.04

12-MAR-1998 23:00:00.00                    331                    13.87

13-MAR-1998 00:00:00.00                    304                    12.79

13-MAR-1998 01:00:00.00                    287                     9.53

13-MAR-1998 02:00:00.00                    274                     9.53

13-MAR-1998 03:00:00.00                    271                     9.53

13-MAR-1998 04:00:00.00                    273                     9.53

13-MAR-1998 05:00:00.00                    279                     9.53

13-MAR-1998 06:00:00.00                    300                    12.99

13-MAR-1998 07:00:00.00                    337                    16.89

13-MAR-1998 08:00:00.00                    370                    19.10

13-MAR-1998 09:00:00.00                    384                    28.61

13-MAR-1998 10:00:00.00                    390                    27.61

13-MAR-1998 11:00:00.00                    394                    27.20

13-MAR-1998 12:00:00.00                    392                    24.64

13-MAR-1998 13:00:00.00                    389                    26.02

13-MAR-1998 14:00:00.00                    382                    25.92

13-MAR-1998 15:00:00.00                    377                    25.65

13-MAR-1998 16:00:00.00                    369                    23.87

13-MAR-1998 17:00:00.00                    368                    24.22

13-MAR-1998 18:00:00.00                    373                    26.43

13-MAR-1998 19:00:00.00                    380                    26.44

13-MAR-1998 20:00:00.00                    367                    25.25

13-MAR-1998 21:00:00.00                    356                    23.41

13-MAR-1998 22:00:00.00                    337                    22.86

13-MAR-1998 23:00:00.00                    310                    18.57

14-MAR-1998 00:00:00.00                    285                    15.75

14-MAR-1998 01:00:00.00                    266                     9.53

14-MAR-1998 02:00:00.00                    257                     9.53

14-MAR-1998 03:00:00.00                    249                     9.53

14-MAR-1998 04:00:00.00                    253                     9.53

14-MAR-1998 05:00:00.00                    254                     9.53

14-MAR-1998 06:00:00.00                    265                     9.53

14-MAR-1998 07:00:00.00                    278                    13.83

14-MAR-1998 08:00:00.00                    295                    15.96

14-MAR-1998 09:00:00.00                    315                    18.40

14-MAR-1998 10:00:00.00                    329                    18.41

14-MAR-1998 11:00:00.00                    331                    18.01

14-MAR-1998 12:00:00.00                    329                    17.23

14-MAR-1998 13:00:00.00                    323                    16.57

14-MAR-1998 14:00:00.00                    314                    15.70

14-MAR-1998 15:00:00.00                    312                    15.63

14-MAR-1998 16:00:00.00                    310                    15.47

14-MAR-1998 17:00:00.00                    313                    16.02

14-MAR-1998 18:00:00.00                    317                    16.79

14-MAR-1998 19:00:00.00                    338                    18.46

14-MAR-1998 20:00:00.00                    342                    17.43

14-MAR-1998 21:00:00.00                    328                    16.54

14-MAR-1998 22:00:00.00                    316                    18.16

14-MAR-1998 23:00:00.00                    295                    15.68

15-MAR-1998 00:00:00.00                    270                    13.22

15-MAR-1998 01:00:00.00                    261                     9.53

15-MAR-1998 02:00:00.00                    247                     9.53

15-MAR-1998 03:00:00.00                    243                     9.53

15-MAR-1998 04:00:00.00                    242                     9.53

15-MAR-1998 05:00:00.00                    233                     9.53

15-MAR-1998 06:00:00.00                    241                     9.53

15-MAR-1998 07:00:00.00                    242                     9.53

15-MAR-1998 08:00:00.00                    262                    13.02

15-MAR-1998 09:00:00.00                    272                    13.02

15-MAR-1998 10:00:00.00                    285                    14.09

15-MAR-1998 11:00:00.00                    293                    14.35

15-MAR-1998 12:00:00.00                    298                    13.10

15-MAR-1998 13:00:00.00                    303                    13.84

15-MAR-1998 14:00:00.00                    298                    13.92

15-MAR-1998 15:00:00.00                    303                    12.93

15-MAR-1998 16:00:00.00                    308                    13.78

15-MAR-1998 17:00:00.00                    315                    15.27

15-MAR-1998 18:00:00.00                    331                    16.74

15-MAR-1998 19:00:00.00                    351                    17.24

15-MAR-1998 20:00:00.00                    349                    17.12

15-MAR-1998 21:00:00.00                    341                    15.90

15-MAR-1998 22:00:00.00                    324                    16.20

15-MAR-1998 23:00:00.00                    300                    11.46

16-MAR-1998 00:00:00.00                    276                     9.53

16-MAR-1998 01:00:00.00                    262                    15.37

16-MAR-1998 02:00:00.00                    254                    14.75

16-MAR-1998 03:00:00.00                    254                     9.47

16-MAR-1998 04:00:00.00                    256                     9.47

16-MAR-1998 05:00:00.00                    264                     9.53

16-MAR-1998 06:00:00.00                    288                     9.53

16-MAR-1998 07:00:00.00                    330                     9.53

16-MAR-1998 08:00:00.00                    361                    13.93

16-MAR-1998 09:00:00.00                    376                    14.51

16-MAR-1998 10:00:00.00                    386                     9.53

16-MAR-1998 11:00:00.00                    383                    14.69

16-MAR-1998 12:00:00.00                    388                    16.25

16-MAR-1998 13:00:00.00                    386                    16.00

16-MAR-1998 14:00:00.00                    382                    15.85

16-MAR-1998 15:00:00.00                    378                    15.49

16-MAR-1998 16:00:00.00                    376                    15.45

16-MAR-1998 17:00:00.00                    380                    15.09

16-MAR-1998 18:00:00.00                    384                    16.65

16-MAR-1998 19:00:00.00                    401                    22.01

16-MAR-1998 20:00:00.00                    393                    16.02

16-MAR-1998 21:00:00.00                    383                    14.52

16-MAR-1998 22:00:00.00                    356                    14.11

16-MAR-1998 23:00:00.00                    318                     9.53

17-MAR-1998 00:00:00.00                    291                     9.53

17-MAR-1998 01:00:00.00                    269                     9.53

17-MAR-1998 02:00:00.00                    258                     9.53

17-MAR-1998 03:00:00.00                    253                     9.53

17-MAR-1998 04:00:00.00                    251                     9.53

17-MAR-1998 05:00:00.00                    259                     9.53

17-MAR-1998 06:00:00.00                    282                     9.53

17-MAR-1998 07:00:00.00                    323                    14.66

17-MAR-1998 08:00:00.00                    355                    18.12

17-MAR-1998 09:00:00.00                    374                    24.28

17-MAR-1998 10:00:00.00                    385                    18.14

17-MAR-1998 11:00:00.00                    383                    23.89

17-MAR-1998 12:00:00.00                    386                    18.24

17-MAR-1998 13:00:00.00                    389                    17.93

17-MAR-1998 14:00:00.00                    388                    22.02

17-MAR-1998 15:00:00.00                    389                    22.96

17-MAR-1998 16:00:00.00                    389                    21.68

17-MAR-1998 17:00:00.00                    393                    21.83

17-MAR-1998 18:00:00.00                    403                    29.53

17-MAR-1998 19:00:00.00                    406                    24.69

17-MAR-1998 20:00:00.00                    398                    18.57

17-MAR-1998 21:00:00.00                    379                    16.86

17-MAR-1998 22:00:00.00                    353                     9.53

17-MAR-1998 23:00:00.00                    318                     9.53

18-MAR-1998 00:00:00.00                    288                     9.53

18-MAR-1998 01:00:00.00                    267                     9.53

18-MAR-1998 02:00:00.00                    259                     9.53

18-MAR-1998 03:00:00.00                    255                     9.53

18-MAR-1998 04:00:00.00                    254                     9.53

18-MAR-1998 05:00:00.00                    256                     9.53

18-MAR-1998 06:00:00.00                    280                     9.53

18-MAR-1998 07:00:00.00                    328                    14.51

18-MAR-1998 08:00:00.00                    363                    15.90

18-MAR-1998 09:00:00.00                    383                    16.78

18-MAR-1998 10:00:00.00                    388                    17.75

18-MAR-1998 11:00:00.00                    398                    18.04

18-MAR-1998 12:00:00.00                    394                    17.04

18-MAR-1998 13:00:00.00                    392                    17.42

18-MAR-1998 14:00:00.00                    390                    17.10

18-MAR-1998 15:00:00.00                    386                    16.83

18-MAR-1998 16:00:00.00                    385                    17.62

18-MAR-1998 17:00:00.00                    389                    17.65

18-MAR-1998 18:00:00.00                    394                    18.23

18-MAR-1998 19:00:00.00                    401                    18.35

18-MAR-1998 20:00:00.00                    391                    16.86

18-MAR-1998 21:00:00.00                    379                    15.59

18-MAR-1998 22:00:00.00                    350                    14.36

18-MAR-1998 23:00:00.00                    314                     9.53

19-MAR-1998 00:00:00.00                    288                     9.53

19-MAR-1998 01:00:00.00                    264                     9.53

19-MAR-1998 02:00:00.00                    254                     9.53

19-MAR-1998 03:00:00.00                    246                     9.53

19-MAR-1998 04:00:00.00                    251                     9.53

19-MAR-1998 05:00:00.00                    252                     9.53

19-MAR-1998 06:00:00.00                    277                     9.53

19-MAR-1998 07:00:00.00                    323                    14.70

19-MAR-1998 08:00:00.00                    358                    16.93

19-MAR-1998 09:00:00.00                    376                    18.68

19-MAR-1998 10:00:00.00                    382                    18.82

19-MAR-1998 11:00:00.00                    385                    18.93

19-MAR-1998 12:00:00.00                    392                    18.94

19-MAR-1998 13:00:00.00                    390                    16.75

19-MAR-1998 14:00:00.00                    383                    16.48

19-MAR-1998 15:00:00.00                    382                    18.00

19-MAR-1998 16:00:00.00                    389                    18.25

19-MAR-1998 17:00:00.00                    379                    18.69

19-MAR-1998 18:00:00.00                    384                    18.87

19-MAR-1998 19:00:00.00                    403                    20.06

19-MAR-1998 20:00:00.00                    393                    18.50

19-MAR-1998 21:00:00.00                    379                    15.51

19-MAR-1998 22:00:00.00                    356                    14.56

19-MAR-1998 23:00:00.00                    319                     9.53

20-MAR-1998 00:00:00.00                    294                     9.53

20-MAR-1998 01:00:00.00                    268                     9.53

20-MAR-1998 02:00:00.00                    256                     9.53

20-MAR-1998 03:00:00.00                    250                     9.53

20-MAR-1998 04:00:00.00                    253                     9.53

20-MAR-1998 05:00:00.00                    258                     9.53

20-MAR-1998 06:00:00.00                    283                     9.53

20-MAR-1998 07:00:00.00                    320                    15.16

20-MAR-1998 08:00:00.00                    356                    17.82

20-MAR-1998 09:00:00.00                    371                    17.68

20-MAR-1998 10:00:00.00                    378                    18.80

20-MAR-1998 11:00:00.00                    381                    18.57

20-MAR-1998 12:00:00.00                    381                    17.84

20-MAR-1998 13:00:00.00                    377                    17.68

20-MAR-1998 14:00:00.00                    374                    17.08

20-MAR-1998 15:00:00.00                    377                    16.25

20-MAR-1998 16:00:00.00                    362                    16.08

20-MAR-1998 17:00:00.00                    358                    15.60

20-MAR-1998 18:00:00.00                    361                    15.95

20-MAR-1998 19:00:00.00                    368                    17.00

20-MAR-1998 20:00:00.00                    363                    17.03

20-MAR-1998 21:00:00.00                    356                    16.36

20-MAR-1998 22:00:00.00                    332                    16.02

20-MAR-1998 23:00:00.00                    305                     9.53

21-MAR-1998 00:00:00.00                    278                     9.53

21-MAR-1998 01:00:00.00                    259                     9.53

21-MAR-1998 02:00:00.00                    251                     9.53

21-MAR-1998 03:00:00.00                    242                     9.53

21-MAR-1998 04:00:00.00                    241                     9.53

21-MAR-1998 05:00:00.00                    247                     9.53

21-MAR-1998 06:00:00.00                    252                     9.53

21-MAR-1998 07:00:00.00                    264                     9.53

21-MAR-1998 08:00:00.00                    282                     9.53

21-MAR-1998 09:00:00.00                    304                     9.53

21-MAR-1998 10:00:00.00                    316                     9.53

21-MAR-1998 11:00:00.00                    322                     9.53

21-MAR-1998 12:00:00.00                    323                     9.53

21-MAR-1998 13:00:00.00                    315                     9.53

21-MAR-1998 14:00:00.00                    311                     9.53

21-MAR-1998 15:00:00.00                    306                     9.53

21-MAR-1998 16:00:00.00                    303                     9.53

21-MAR-1998 17:00:00.00                    303                     9.53

21-MAR-1998 18:00:00.00                    312                     9.53

21-MAR-1998 19:00:00.00                    328                     9.53

21-MAR-1998 20:00:00.00                    330                     9.53

21-MAR-1998 21:00:00.00                    321                     9.53

21-MAR-1998 22:00:00.00                    307                     9.53

21-MAR-1998 23:00:00.00                    287                     9.53

22-MAR-1998 00:00:00.00                    266                     9.53

22-MAR-1998 01:00:00.00                    250                     9.53

22-MAR-1998 02:00:00.00                    240                     9.53

22-MAR-1998 03:00:00.00                    233                     9.53

22-MAR-1998 04:00:00.00                    234                     9.53

22-MAR-1998 05:00:00.00                    232                     9.53

22-MAR-1998 06:00:00.00                    236                     9.53

22-MAR-1998 07:00:00.00                    245                     9.53

22-MAR-1998 08:00:00.00                    258                     9.53

22-MAR-1998 09:00:00.00                    273                     9.53

22-MAR-1998 10:00:00.00                    281                     9.53

22-MAR-1998 11:00:00.00                    292                     9.53

22-MAR-1998 12:00:00.00                    294                     9.53

22-MAR-1998 13:00:00.00                    292                     9.53

22-MAR-1998 14:00:00.00                    292                     9.53

22-MAR-1998 15:00:00.00                    293                     9.53

22-MAR-1998 16:00:00.00                    290                     9.53

22-MAR-1998 17:00:00.00                    293                     9.53

22-MAR-1998 18:00:00.00                    312                     9.53

22-MAR-1998 19:00:00.00                    332                     9.53

22-MAR-1998 20:00:00.00                    332                     9.53

22-MAR-1998 21:00:00.00                    328                     9.53

22-MAR-1998 22:00:00.00                    312                     9.53

22-MAR-1998 23:00:00.00                    285                     9.53

23-MAR-1998 00:00:00.00                    263                     9.53

23-MAR-1998 01:00:00.00                    247                     9.53

23-MAR-1998 02:00:00.00                    240                     9.53

23-MAR-1998 03:00:00.00                    239                     9.53

23-MAR-1998 04:00:00.00                    234                     9.53

23-MAR-1998 05:00:00.00                    245                     9.53

23-MAR-1998 06:00:00.00                    270                     9.53

23-MAR-1998 07:00:00.00                    310                    16.88

23-MAR-1998 08:00:00.00                    343                    16.45

23-MAR-1998 09:00:00.00                    362                    18.23

23-MAR-1998 10:00:00.00                    373                    18.22

23-MAR-1998 11:00:00.00                    376                    18.21

23-MAR-1998 12:00:00.00                    387                    17.87

23-MAR-1998 13:00:00.00                    373                    17.45

23-MAR-1998 14:00:00.00                    371                    16.94

23-MAR-1998 15:00:00.00                    371                    16.83

23-MAR-1998 16:00:00.00                    369                    16.36

23-MAR-1998 17:00:00.00                    363                    13.05

23-MAR-1998 18:00:00.00                    364                    24.10

23-MAR-1998 19:00:00.00                    384                    29.01

23-MAR-1998 20:00:00.00                    387                    24.62

23-MAR-1998 21:00:00.00                    369                    19.21

23-MAR-1998 22:00:00.00                    345                    15.68

23-MAR-1998 23:00:00.00                    313                     9.53

24-MAR-1998 00:00:00.00                    288                     9.53

24-MAR-1998 01:00:00.00                    261                     9.53

24-MAR-1998 02:00:00.00                    253                     9.53

24-MAR-1998 03:00:00.00                    248                     9.53

24-MAR-1998 04:00:00.00                    246                     9.53

24-MAR-1998 05:00:00.00                    252                     9.53

24-MAR-1998 06:00:00.00                    277                     9.53

24-MAR-1998 07:00:00.00                    311                     9.53

24-MAR-1998 08:00:00.00                    350                    18.58

24-MAR-1998 09:00:00.00                    364                    18.10

24-MAR-1998 10:00:00.00                    369                    24.16

24-MAR-1998 11:00:00.00                    375                    21.28

24-MAR-1998 12:00:00.00                    373                    24.09

24-MAR-1998 13:00:00.00                    373                    17.44

24-MAR-1998 14:00:00.00                    369                    17.55

24-MAR-1998 15:00:00.00                    368                    17.31

24-MAR-1998 16:00:00.00                    367                    16.72

24-MAR-1998 17:00:00.00                    365                    16.73

24-MAR-1998 18:00:00.00                    374                    19.43

24-MAR-1998 19:00:00.00                    388                    19.40

24-MAR-1998 20:00:00.00                    384                    24.85

24-MAR-1998 21:00:00.00                    370                    21.48

24-MAR-1998 22:00:00.00                    346                    15.15

24-MAR-1998 23:00:00.00                    314                     9.53

25-MAR-1998 00:00:00.00                    278                     9.53

25-MAR-1998 01:00:00.00                    267                     9.53

25-MAR-1998 02:00:00.00                    253                     9.53

25-MAR-1998 03:00:00.00                    249                     9.53

25-MAR-1998 04:00:00.00                    248                     9.53

25-MAR-1998 05:00:00.00                    249                     9.53

25-MAR-1998 06:00:00.00                    276                    15.81

25-MAR-1998 07:00:00.00                    314                     9.53

25-MAR-1998 08:00:00.00                    354                    17.83

25-MAR-1998 09:00:00.00                    373                    18.30

25-MAR-1998 10:00:00.00                    375                    18.42

25-MAR-1998 11:00:00.00                    378                    18.04

25-MAR-1998 12:00:00.00                    383                    18.57

25-MAR-1998 13:00:00.00                    380                     9.53

25-MAR-1998 14:00:00.00                    380                    16.39

25-MAR-1998 15:00:00.00                    380                     9.53

25-MAR-1998 16:00:00.00                    377                    16.35

25-MAR-1998 17:00:00.00                    375                    15.52

25-MAR-1998 18:00:00.00                    378                    22.17

25-MAR-1998 19:00:00.00                    389                    22.42

25-MAR-1998 20:00:00.00                    386                    18.65

25-MAR-1998 21:00:00.00                    370                     9.53

25-MAR-1998 22:00:00.00                    344                     9.53

25-MAR-1998 23:00:00.00                    312                     9.53

26-MAR-1998 00:00:00.00                    283                     9.53

26-MAR-1998 01:00:00.00                    260                     9.53

26-MAR-1998 02:00:00.00                    247                     9.53

26-MAR-1998 03:00:00.00                    237                     9.53

26-MAR-1998 04:00:00.00                    241                     9.53

26-MAR-1998 05:00:00.00                    245                     9.53

26-MAR-1998 06:00:00.00                    266                     9.53

26-MAR-1998 07:00:00.00                    304                     9.53

26-MAR-1998 08:00:00.00                    345                    15.68

26-MAR-1998 09:00:00.00                    365                    22.85

26-MAR-1998 10:00:00.00                    379                    22.89

26-MAR-1998 11:00:00.00                    388                    22.44

26-MAR-1998 12:00:00.00                    390                    18.46

26-MAR-1998 13:00:00.00                    385                    18.53

26-MAR-1998 14:00:00.00                    388                    16.23

26-MAR-1998 15:00:00.00                    389                    15.09

26-MAR-1998 16:00:00.00                    385                    18.16

26-MAR-1998 17:00:00.00                    377                    16.42

26-MAR-1998 18:00:00.00                    377                    16.69

26-MAR-1998 19:00:00.00                    388                    21.38

26-MAR-1998 20:00:00.00                    387                    18.17

26-MAR-1998 21:00:00.00                    373                    15.02

26-MAR-1998 22:00:00.00                    347                     9.53

26-MAR-1998 23:00:00.00                    313                     9.53

27-MAR-1998 00:00:00.00                    283                     9.53

27-MAR-1998 01:00:00.00                    263                     9.53

27-MAR-1998 02:00:00.00                    247                     9.53

27-MAR-1998 03:00:00.00                    243                     9.53

27-MAR-1998 04:00:00.00                    239                     9.53

27-MAR-1998 05:00:00.00                    242                     9.53

27-MAR-1998 06:00:00.00                    264                     9.53

27-MAR-1998 07:00:00.00                    301                     9.53

27-MAR-1998 08:00:00.00                    339                     9.53

27-MAR-1998 09:00:00.00                    370                    20.22

27-MAR-1998 10:00:00.00                    380                    22.71

27-MAR-1998 11:00:00.00                    392                    22.68

27-MAR-1998 12:00:00.00                    395                    22.54

27-MAR-1998 13:00:00.00                    391                    22.27

27-MAR-1998 14:00:00.00                    390                    21.15

27-MAR-1998 15:00:00.00                    383                    14.85

27-MAR-1998 16:00:00.00                    380                    10.81

27-MAR-1998 17:00:00.00                    371                     9.53

27-MAR-1998 18:00:00.00                    363                     9.53

27-MAR-1998 19:00:00.00                    368                     9.53

27-MAR-1998 20:00:00.00                    368                     9.53

27-MAR-1998 21:00:00.00                    352                     9.53

27-MAR-1998 22:00:00.00                    328                     9.53

27-MAR-1998 23:00:00.00                    296                     9.53

28-MAR-1998 00:00:00.00                    265                     9.53

28-MAR-1998 01:00:00.00                    245                     9.53

28-MAR-1998 02:00:00.00                    231                     9.53

28-MAR-1998 03:00:00.00                    224                     9.53

28-MAR-1998 04:00:00.00                    223                     9.53

28-MAR-1998 05:00:00.00                    225                     9.53

28-MAR-1998 06:00:00.00                    230                     9.53

28-MAR-1998 07:00:00.00                    248                     9.53

28-MAR-1998 08:00:00.00                    265                     9.53

28-MAR-1998 09:00:00.00                    291                     9.53

28-MAR-1998 10:00:00.00                    309                     9.53

28-MAR-1998 11:00:00.00                    314                     9.53

28-MAR-1998 12:00:00.00                    319                     9.53

28-MAR-1998 13:00:00.00                    317                     9.53

28-MAR-1998 14:00:00.00                    311                     9.53

28-MAR-1998 15:00:00.00                    306                     9.53

28-MAR-1998 16:00:00.00                    301                     9.53

28-MAR-1998 17:00:00.00                    302                     9.53

28-MAR-1998 18:00:00.00                    301                     9.53

28-MAR-1998 19:00:00.00                    317                     9.53

28-MAR-1998 20:00:00.00                    320                     9.53

28-MAR-1998 21:00:00.00                    311                     9.53

28-MAR-1998 22:00:00.00                    293                     9.53

28-MAR-1998 23:00:00.00                    272                     9.53

29-MAR-1998 00:00:00.00                    250                     9.53

29-MAR-1998 01:00:00.00                    232                     9.53

29-MAR-1998 02:00:00.00                    220                     9.53

29-MAR-1998 03:00:00.00                    215                     9.53

29-MAR-1998 04:00:00.00                    210                     9.53

29-MAR-1998 05:00:00.00                    210                     9.53

29-MAR-1998 06:00:00.00                    214                     9.53

29-MAR-1998 07:00:00.00                    222                     9.53

29-MAR-1998 08:00:00.00                    234                     9.53

29-MAR-1998 09:00:00.00                    251                     9.53

29-MAR-1998 10:00:00.00                    267                     9.53

29-MAR-1998 11:00:00.00                    285                     9.53

29-MAR-1998 12:00:00.00                    288                     9.53

29-MAR-1998 13:00:00.00                    293                     9.53

29-MAR-1998 14:00:00.00                    295                     9.53

29-MAR-1998 15:00:00.00                    298                     9.53

29-MAR-1998 16:00:00.00                    296                     9.53

29-MAR-1998 17:00:00.00                    299                     9.53

29-MAR-1998 18:00:00.00                    303                     9.53

29-MAR-1998 19:00:00.00                    323                     9.53

29-MAR-1998 20:00:00.00                    336                     9.53

29-MAR-1998 21:00:00.00                    328                     9.53

29-MAR-1998 22:00:00.00                    308                     9.53

29-MAR-1998 23:00:00.00                    286                     9.53

30-MAR-1998 00:00:00.00                    256                     9.53

30-MAR-1998 01:00:00.00                    241                     9.53

30-MAR-1998 02:00:00.00                    232                     9.53

30-MAR-1998 03:00:00.00                    229                     9.53

30-MAR-1998 04:00:00.00                    228                     9.53

30-MAR-1998 05:00:00.00                    229                     9.53

30-MAR-1998 06:00:00.00                    257                    15.18

30-MAR-1998 07:00:00.00                    307                     9.53

30-MAR-1998 08:00:00.00                    347                    21.65

30-MAR-1998 09:00:00.00                    368                    22.13

30-MAR-1998 10:00:00.00                    379                    28.92

30-MAR-1998 11:00:00.00                    389                    28.92

30-MAR-1998 12:00:00.00                    388                    28.58

30-MAR-1998 13:00:00.00                    391                    28.58

30-MAR-1998 14:00:00.00                    390                    28.59

30-MAR-1998 15:00:00.00                    391                    28.61

30-MAR-1998 16:00:00.00                    388                    28.60

30-MAR-1998 17:00:00.00                    393                    28.51

30-MAR-1998 18:00:00.00                    398                    28.56

30-MAR-1998 19:00:00.00                    397                    28.56

30-MAR-1998 20:00:00.00                    385                    28.59

30-MAR-1998 21:00:00.00                    363                    26.81

30-MAR-1998 22:00:00.00                    339                    24.26

30-MAR-1998 23:00:00.00                    310                    26.81

31-MAR-1998 00:00:00.00                    273                    22.34

31-MAR-1998 01:00:00.00                    255                    16.57

31-MAR-1998 02:00:00.00                    235                     9.53

31-MAR-1998 03:00:00.00                    232                     9.53

31-MAR-1998 04:00:00.00                    228                     9.53

31-MAR-1998 05:00:00.00                    232                     9.53

31-MAR-1998 06:00:00.00                    255                     9.53

31-MAR-1998 07:00:00.00                    302                    24.89

31-MAR-1998 08:00:00.00                    343                    14.65

31-MAR-1998 09:00:00.00                    359                    14.10

31-MAR-1998 10:00:00.00                    374                    23.76

31-MAR-1998 11:00:00.00                    380                    24.82

31-MAR-1998 12:00:00.00                    381                    25.06

31-MAR-1998 13:00:00.00                    382                    25.51

31-MAR-1998 14:00:00.00                    379                    24.40

31-MAR-1998 15:00:00.00                    376                    22.29

31-MAR-1998 16:00:00.00                    370                    23.18

31-MAR-1998 17:00:00.00                    375                    14.78

31-MAR-1998 18:00:00.00                    381                    17.22

31-MAR-1998 19:00:00.00                    389                    16.64

31-MAR-1998 20:00:00.00                    382                    15.73

31-MAR-1998 21:00:00.00                    369                    13.23

31-MAR-1998 22:00:00.00                    344                     9.53

31-MAR-1998 23:00:00.00                    307                    16.86

1-APR-1998 00:00:00.00                    276                    14.57

1-APR-1998 01:00:00.00                    255                    13.45

1-APR-1998 02:00:00.00                    244                     9.53

1-APR-1998 03:00:00.00                    234                     9.53

1-APR-1998 04:00:00.00                    234                     9.53

1-APR-1998 05:00:00.00                    241                    13.21

1-APR-1998 06:00:00.00                    262                    15.53

1-APR-1998 07:00:00.00                    304                     9.53

1-APR-1998 08:00:00.00                    343                     9.53

1-APR-1998 09:00:00.00                    359                    15.96

1-APR-1998 10:00:00.00                    365                    16.99

1-APR-1998 11:00:00.00                    374                    15.67

1-APR-1998 12:00:00.00                    368                    15.03

1-APR-1998 13:00:00.00                    370                    15.49

1-APR-1998 14:00:00.00                    369                    14.66

1-APR-1998 15:00:00.00                    371                    27.12

1-APR-1998 16:00:00.00                    379                    17.01

1-APR-1998 17:00:00.00                    366                    14.15

1-APR-1998 18:00:00.00                    374                    14.00

1-APR-1998 19:00:00.00                    385                    16.09

1-APR-1998 20:00:00.00                    387                    14.95

1-APR-1998 21:00:00.00                    374                     9.53

1-APR-1998 22:00:00.00                    348                     9.53

1-APR-1998 23:00:00.00                    321                     9.53

2-APR-1998 00:00:00.00                    278                     9.53

2-APR-1998 01:00:00.00                    256                     9.53

2-APR-1998 02:00:00.00                    245                     9.53

2-APR-1998 03:00:00.00                    242                     9.53

2-APR-1998 04:00:00.00                    238                     9.53

2-APR-1998 05:00:00.00                    244                     9.53

2-APR-1998 06:00:00.00                    263                     9.53

2-APR-1998 07:00:00.00                    308                    11.80

2-APR-1998 08:00:00.00                    340                    15.69

2-APR-1998 09:00:00.00                    366                    16.06

2-APR-1998 10:00:00.00                    371                    16.94

2-APR-1998 11:00:00.00                    377                    15.11

2-APR-1998 12:00:00.00                    382                    15.18

2-APR-1998 13:00:00.00                    375                    15.20

2-APR-1998 14:00:00.00                    373                    14.10

2-APR-1998 15:00:00.00                    372                    14.10

2-APR-1998 16:00:00.00                    369                    13.86

2-APR-1998 17:00:00.00                    367                    13.87

2-APR-1998 18:00:00.00                    374                    14.58

2-APR-1998 19:00:00.00                    381                    15.67

2-APR-1998 20:00:00.00                    383                    14.95

2-APR-1998 21:00:00.00                    365                     9.53

2-APR-1998 22:00:00.00                    342                     9.53

2-APR-1998 23:00:00.00                    306                     9.53

3-APR-1998 00:00:00.00                    276                     9.53

3-APR-1998 01:00:00.00                    255                     9.53

3-APR-1998 02:00:00.00                    246                     9.53

3-APR-1998 03:00:00.00                    239                     9.53

3-APR-1998 04:00:00.00                    241                     9.53

3-APR-1998 05:00:00.00                    244                     9.53

3-APR-1998 06:00:00.00                    263                     9.53

3-APR-1998 07:00:00.00                    296                     9.53

3-APR-1998 08:00:00.00                    333                    11.31

3-APR-1998 09:00:00.00                    358                    16.13

3-APR-1998 10:00:00.00                    369                    16.04

3-APR-1998 11:00:00.00                    375                    16.76

3-APR-1998 12:00:00.00                    375                    16.17

3-APR-1998 13:00:00.00                    374                    15.57

3-APR-1998 14:00:00.00                    374                    15.55

3-APR-1998 15:00:00.00                    368                    15.38

3-APR-1998 16:00:00.00                    365                    14.61

3-APR-1998 17:00:00.00                    363                    13.29

3-APR-1998 18:00:00.00                    357                     9.53

3-APR-1998 19:00:00.00                    359                    14.46

3-APR-1998 20:00:00.00                    354                    15.35

3-APR-1998 21:00:00.00                    344                    13.32

3-APR-1998 22:00:00.00                    322                     9.53

3-APR-1998 23:00:00.00                    296                     9.53

4-APR-1998 00:00:00.00                    262                     9.53

4-APR-1998 01:00:00.00                    248                     9.53

4-APR-1998 02:00:00.00                    230                     9.53

4-APR-1998 03:00:00.00                    232                     9.53

4-APR-1998 04:00:00.00                    228                     9.47

4-APR-1998 05:00:00.00                    225                     9.47

4-APR-1998 06:00:00.00                    236                     9.47

4-APR-1998 07:00:00.00                    248                     9.53

4-APR-1998 08:00:00.00                    270                     9.53

4-APR-1998 09:00:00.00                    287                     9.53

4-APR-1998 10:00:00.00                    302                     9.53

4-APR-1998 11:00:00.00                    310                     9.53

4-APR-1998 12:00:00.00                    310                     9.53

4-APR-1998 13:00:00.00                    304                     9.53

4-APR-1998 14:00:00.00                    299                     9.53

4-APR-1998 15:00:00.00                    296                     9.53

4-APR-1998 16:00:00.00                    290                     9.53

4-APR-1998 17:00:00.00                    291                     9.53

4-APR-1998 18:00:00.00                    293                     9.53

4-APR-1998 19:00:00.00                    303                     9.53

4-APR-1998 20:00:00.00                    311                     9.53

4-APR-1998 21:00:00.00                    306                     9.53

4-APR-1998 22:00:00.00                    288                     9.53

4-APR-1998 23:00:00.00                    273                     9.53

5-APR-1998 00:00:00.00                    249                     9.53

5-APR-1998 02:00:00.00                    231                     9.53

5-APR-1998 03:00:00.00                    225                     9.53

5-APR-1998 04:00:00.00                    221                     9.53

5-APR-1998 05:00:00.00                    218                     9.53

5-APR-1998 06:00:00.00                    223                     9.53

5-APR-1998 07:00:00.00                    227                     9.53

5-APR-1998 08:00:00.00                    240                     9.53

5-APR-1998 09:00:00.00                    249                     9.53

5-APR-1998 10:00:00.00                    263                     9.53

5-APR-1998 11:00:00.00                    271                     9.53

5-APR-1998 12:00:00.00                    275                     9.53

5-APR-1998 13:00:00.00                    284                     9.53

5-APR-1998 14:00:00.00                    280                     9.53

5-APR-1998 15:00:00.00                    280                     9.53

5-APR-1998 16:00:00.00                    275                     9.53

5-APR-1998 17:00:00.00                    280                     9.53

5-APR-1998 18:00:00.00                    283                     9.53

5-APR-1998 19:00:00.00                    283                     9.53

5-APR-1998 20:00:00.00                    301                     9.53

5-APR-1998 21:00:00.00                    309                     9.53

5-APR-1998 22:00:00.00                    303                     9.53

5-APR-1998 23:00:00.00                    277                     9.53

6-APR-1998 00:00:00.00                    252                     9.53

6-APR-1998 01:00:00.00                    239                     9.53

6-APR-1998 02:00:00.00                    228                     9.53

6-APR-1998 03:00:00.00                    223                     9.53

6-APR-1998 04:00:00.00                    222                     9.53

6-APR-1998 05:00:00.00                    227                     9.53

6-APR-1998 06:00:00.00                    249                     9.53

6-APR-1998 07:00:00.00                    287                     9.53

6-APR-1998 08:00:00.00                    324                    19.61

6-APR-1998 09:00:00.00                    348                    27.41

6-APR-1998 10:00:00.00                    362                    25.16

6-APR-1998 11:00:00.00                    368                    26.18

6-APR-1998 12:00:00.00                    372                    26.18

6-APR-1998 13:00:00.00                    371                    26.37

6-APR-1998 14:00:00.00                    374                    24.88

6-APR-1998 15:00:00.00                    370                    23.25

6-APR-1998 16:00:00.00                    367                    27.72

6-APR-1998 17:00:00.00                    359                    17.15

6-APR-1998 18:00:00.00                    356                    16.23

6-APR-1998 19:00:00.00                    344                    14.92

6-APR-1998 20:00:00.00                    354                    22.42

6-APR-1998 21:00:00.00                    358                    18.13

6-APR-1998 22:00:00.00                    338                    16.57

6-APR-1998 23:00:00.00                    305                     9.53

7-APR-1998 00:00:00.00                    272                     9.53

7-APR-1998 01:00:00.00                    250                     9.53

7-APR-1998 02:00:00.00                    239                     9.53

7-APR-1998 03:00:00.00                    234                     9.53

7-APR-1998 04:00:00.00                    228                     9.53

7-APR-1998 05:00:00.00                    233                     9.53

7-APR-1998 06:00:00.00                    255                     9.53

7-APR-1998 07:00:00.00                    291                     9.53

7-APR-1998 08:00:00.00                    323                     9.53

7-APR-1998 09:00:00.00                    348                     9.53

7-APR-1998 10:00:00.00                    360                    16.43

7-APR-1998 11:00:00.00                    368                    22.39

7-APR-1998 12:00:00.00                    373                    22.69

7-APR-1998 13:00:00.00                    375                    23.57

7-APR-1998 14:00:00.00                    374                    21.92

7-APR-1998 15:00:00.00                    364                    20.82

7-APR-1998 16:00:00.00                    369                    20.81

7-APR-1998 17:00:00.00                    362                    18.68

7-APR-1998 18:00:00.00                    368                    22.25

7-APR-1998 19:00:00.00                    368                    24.09

7-APR-1998 20:00:00.00                    376                    23.08

7-APR-1998 21:00:00.00                    362                    18.42

7-APR-1998 22:00:00.00                    343                     9.53

7-APR-1998 23:00:00.00                    312                     9.53

8-APR-1998 00:00:00.00                    281                     9.53

8-APR-1998 01:00:00.00                    258                     9.53

8-APR-1998 02:00:00.00                    249                     9.53

8-APR-1998 03:00:00.00                    244                     9.53

8-APR-1998 04:00:00.00                    240                     9.53

8-APR-1998 05:00:00.00                    244                     9.53

8-APR-1998 06:00:00.00                    263                     9.53

8-APR-1998 07:00:00.00                    306                    22.52

8-APR-1998 08:00:00.00                    343                    25.23

8-APR-1998 09:00:00.00                    369                    29.81

8-APR-1998 10:00:00.00                    379                    29.81

8-APR-1998 11:00:00.00                    390                    29.80

8-APR-1998 12:00:00.00                    391                    29.81

8-APR-1998 13:00:00.00                    388                    29.80

8-APR-1998 14:00:00.00                    387                    29.80

8-APR-1998 15:00:00.00                    382                    37.23

8-APR-1998 16:00:00.00                    383                    37.24

8-APR-1998 17:00:00.00                    378                    27.80

8-APR-1998 18:00:00.00                    379                    28.52

8-APR-1998 19:00:00.00                    377                    29.25

8-APR-1998 20:00:00.00                    375                    31.13

8-APR-1998 21:00:00.00                    369                    25.39

8-APR-1998 22:00:00.00                    347                    21.18

8-APR-1998 23:00:00.00                    317                     9.53

9-APR-1998 00:00:00.00                    285                     9.53

9-APR-1998 01:00:00.00                    265                     9.53

9-APR-1998 02:00:00.00                    248                     9.53

9-APR-1998 03:00:00.00                    240                     9.53

9-APR-1998 04:00:00.00                    239                     9.53

9-APR-1998 05:00:00.00                    248                     9.53

9-APR-1998 06:00:00.00                    263                     9.53

9-APR-1998 07:00:00.00                    312                     9.53

9-APR-1998 08:00:00.00                    345                     9.53

9-APR-1998 09:00:00.00                    371                    21.20

9-APR-1998 10:00:00.00                    385                    25.29

9-APR-1998 11:00:00.00                    386                    23.32

9-APR-1998 12:00:00.00                    382                    22.99

9-APR-1998 13:00:00.00                    386                    25.30

9-APR-1998 14:00:00.00                    382                     9.53

9-APR-1998 15:00:00.00                    373                    21.34

9-APR-1998 16:00:00.00                    370                     9.53

9-APR-1998 17:00:00.00                    364                     9.53

9-APR-1998 18:00:00.00                    354                     9.53

9-APR-1998 19:00:00.00                    354                     9.53

9-APR-1998 20:00:00.00                    356                     9.53

9-APR-1998 21:00:00.00                    358                     9.53

9-APR-1998 22:00:00.00                    341                     9.53

9-APR-1998 23:00:00.00                    310                     9.53

10-APR-1998 00:00:00.00                    277                     9.53

10-APR-1998 01:00:00.00                    259                     9.53

10-APR-1998 02:00:00.00                    245                     9.53

10-APR-1998 03:00:00.00                    241                     9.53

10-APR-1998 04:00:00.00                    238                     9.53

10-APR-1998 05:00:00.00                    240                     9.53

10-APR-1998 06:00:00.00                    257                     9.53

10-APR-1998 07:00:00.00                    289                     9.47

10-APR-1998 08:00:00.00                    318                    14.58

10-APR-1998 09:00:00.00                    334                    21.01

10-APR-1998 10:00:00.00                    347                    23.42

10-APR-1998 11:00:00.00                    355                    22.24

10-APR-1998 12:00:00.00                    351                    21.92

10-APR-1998 13:00:00.00                    345                    15.11

10-APR-1998 14:00:00.00                    337                    15.07

10-APR-1998 15:00:00.00                    334                     9.53

10-APR-1998 16:00:00.00                    329                     9.53

10-APR-1998 17:00:00.00                    320                     9.53

10-APR-1998 18:00:00.00                    317                     9.53

10-APR-1998 19:00:00.00                    303                     9.53

10-APR-1998 20:00:00.00                    308                    14.32

10-APR-1998 21:00:00.00                    317                     9.53

10-APR-1998 22:00:00.00                    303                     9.53

10-APR-1998 23:00:00.00                    278                     9.53

11-APR-1998 00:00:00.00                    257                     9.47

11-APR-1998 01:00:00.00                    231                     9.47

11-APR-1998 02:00:00.00                    225                     9.47

11-APR-1998 03:00:00.00                    224                     9.47

11-APR-1998 04:00:00.00                    212                     9.47

11-APR-1998 05:00:00.00                    217                     9.47

11-APR-1998 06:00:00.00                    225                     9.47

11-APR-1998 07:00:00.00                    238                     9.47

11-APR-1998 08:00:00.00                    256                     9.47

11-APR-1998 09:00:00.00                    274                     9.47

11-APR-1998 10:00:00.00                    288                     9.47

11-APR-1998 11:00:00.00                    296                     9.47

11-APR-1998 12:00:00.00                    304                     9.47

11-APR-1998 13:00:00.00                    299                     9.47

11-APR-1998 14:00:00.00                    291                     9.47

11-APR-1998 15:00:00.00                    291                     9.47

11-APR-1998 16:00:00.00                    283                     9.47

11-APR-1998 17:00:00.00                    285                     9.47

11-APR-1998 18:00:00.00                    284                     9.47

11-APR-1998 19:00:00.00                    280                     9.47

11-APR-1998 20:00:00.00                    284                     9.47

11-APR-1998 21:00:00.00                    294                     9.47

11-APR-1998 22:00:00.00                    284                     9.47

11-APR-1998 23:00:00.00                    267                     9.47

12-APR-1998 00:00:00.00                    243                     9.47

12-APR-1998 01:00:00.00                    229                     9.47

12-APR-1998 02:00:00.00                    217                     9.47

12-APR-1998 03:00:00.00                    213                     9.47

12-APR-1998 04:00:00.00                    205                     9.47

12-APR-1998 05:00:00.00                    204                     9.47

12-APR-1998 06:00:00.00                    216                     9.47

12-APR-1998 07:00:00.00                    216                     9.47

12-APR-1998 08:00:00.00                    230                     9.47

12-APR-1998 09:00:00.00                    243                     9.47

12-APR-1998 10:00:00.00                    250                     9.47

12-APR-1998 11:00:00.00                    259                     9.47

12-APR-1998 12:00:00.00                    258                     9.47

12-APR-1998 13:00:00.00                    263                     9.47

12-APR-1998 14:00:00.00                    256                     9.47

12-APR-1998 15:00:00.00                    254                     9.47

12-APR-1998 16:00:00.00                    258                     9.47

12-APR-1998 17:00:00.00                    251                     9.47

12-APR-1998 18:00:00.00                    258                     9.47

12-APR-1998 19:00:00.00                    261                     9.47

12-APR-1998 20:00:00.00                    286                     9.47

12-APR-1998 21:00:00.00                    297                     9.47

12-APR-1998 22:00:00.00                    286                     9.47

12-APR-1998 23:00:00.00                    265                     9.47

13-APR-1998 00:00:00.00                    244                     9.47

13-APR-1998 01:00:00.00                    230                     9.47

13-APR-1998 02:00:00.00                    221                     9.47

13-APR-1998 03:00:00.00                    218                     9.47

13-APR-1998 04:00:00.00                    214                     9.47

13-APR-1998 05:00:00.00                    220                     9.47

13-APR-1998 06:00:00.00                    242                     9.47

13-APR-1998 07:00:00.00                    278                     9.47

13-APR-1998 08:00:00.00                    315                    15.16

13-APR-1998 09:00:00.00                    350                    23.26

13-APR-1998 10:00:00.00                    364                    37.27

13-APR-1998 11:00:00.00                    377                    37.21

13-APR-1998 12:00:00.00                    381                    35.51

13-APR-1998 13:00:00.00                    381                    29.18

13-APR-1998 14:00:00.00                    376                    25.68

13-APR-1998 15:00:00.00                    374                    25.88

13-APR-1998 16:00:00.00                    377                    24.37

13-APR-1998 17:00:00.00                    372                    17.77

13-APR-1998 18:00:00.00                    368                    25.71

13-APR-1998 19:00:00.00                    367                    25.82

13-APR-1998 20:00:00.00                    367                    27.75

13-APR-1998 21:00:00.00                    366                    17.55

13-APR-1998 22:00:00.00                    340                    18.01

13-APR-1998 23:00:00.00                    301                    15.05

14-APR-1998 00:00:00.00                    275                     9.47

14-APR-1998 01:00:00.00                    254                     9.47

14-APR-1998 02:00:00.00                    235                     9.47

14-APR-1998 03:00:00.00                    233                     9.47

14-APR-1998 04:00:00.00                    233                     9.47

14-APR-1998 05:00:00.00                    234                     9.47

14-APR-1998 06:00:00.00                    254                     9.70

14-APR-1998 07:00:00.00                    299                     9.47

14-APR-1998 08:00:00.00                    337                    16.20

14-APR-1998 09:00:00.00                    352                    24.34

14-APR-1998 10:00:00.00                    369                    28.47

14-APR-1998 11:00:00.00                    373                    26.06

14-APR-1998 12:00:00.00                    375                    29.04

14-APR-1998 13:00:00.00                    381                    29.01

14-APR-1998 14:00:00.00                    377                    26.92

14-APR-1998 15:00:00.00                    380                    26.05

14-APR-1998 16:00:00.00                    377                    25.94

14-APR-1998 17:00:00.00                    369                    23.25

14-APR-1998 18:00:00.00                    361                    17.29

14-APR-1998 19:00:00.00                    352                    16.21

14-APR-1998 20:00:00.00                    354                    17.50

14-APR-1998 21:00:00.00                    364                    17.40

14-APR-1998 22:00:00.00                    346                     9.47

14-APR-1998 23:00:00.00                    305                    16.57

15-APR-1998 00:00:00.00                    276                     9.47

15-APR-1998 01:00:00.00                    255                     9.47

15-APR-1998 02:00:00.00                    242                     9.47

15-APR-1998 03:00:00.00                    234                     9.47

15-APR-1998 04:00:00.00                    232                     9.47

15-APR-1998 05:00:00.00                    234                     9.47

15-APR-1998 06:00:00.00                    255                     9.47

15-APR-1998 07:00:00.00                    308                     9.47

15-APR-1998 08:00:00.00                    343                    23.25

15-APR-1998 09:00:00.00                    372                    30.45

15-APR-1998 10:00:00.00                    383                    37.20

15-APR-1998 11:00:00.00                    388                    37.21

15-APR-1998 12:00:00.00                    389                    37.21

15-APR-1998 13:00:00.00                    389                    26.96

15-APR-1998 14:00:00.00                    382                    25.88

15-APR-1998 15:00:00.00                    383                    27.71

15-APR-1998 16:00:00.00                    387                    25.30

15-APR-1998 17:00:00.00                    376                    18.20

15-APR-1998 18:00:00.00                    373                    25.54

15-APR-1998 19:00:00.00                    379                    23.24

15-APR-1998 20:00:00.00                    372                    23.47

15-APR-1998 21:00:00.00                    373                    16.56

15-APR-1998 22:00:00.00                    345                    15.99

15-APR-1998 23:00:00.00                    312                     9.47

16-APR-1998 00:00:00.00                    279                     9.47

16-APR-1998 01:00:00.00                    263                     9.47

16-APR-1998 02:00:00.00                    247                     9.47

16-APR-1998 03:00:00.00                    246                     9.47

16-APR-1998 04:00:00.00                    239                     9.47

16-APR-1998 05:00:00.00                    242                     9.47

16-APR-1998 06:00:00.00                    264                    15.19

16-APR-1998 07:00:00.00                    312                    15.21

16-APR-1998 08:00:00.00                    351                    24.33

16-APR-1998 09:00:00.00                    374                    29.07

16-APR-1998 10:00:00.00                    385                    29.04

16-APR-1998 11:00:00.00                    387                    29.03

16-APR-1998 12:00:00.00                    389                    17.98

16-APR-1998 13:00:00.00                    387                    17.62

16-APR-1998 14:00:00.00                    384                     6.05

16-APR-1998 15:00:00.00                    378                    17.51

16-APR-1998 16:00:00.00                    381                    16.89

16-APR-1998 17:00:00.00                    375                    16.35

16-APR-1998 18:00:00.00                    376                    16.56

16-APR-1998 19:00:00.00                    370                    15.86

16-APR-1998 20:00:00.00                    365                    18.05

16-APR-1998 21:00:00.00                    368                    17.84

16-APR-1998 22:00:00.00                    346                     9.47

16-APR-1998 23:00:00.00                    312                     9.47

17-APR-1998 00:00:00.00                    275                     9.47

17-APR-1998 01:00:00.00                    264                     9.47

17-APR-1998 02:00:00.00                    249                     9.47

17-APR-1998 03:00:00.00                    243                     9.47

17-APR-1998 04:00:00.00                    242                     9.47

17-APR-1998 05:00:00.00                    245                     9.47

17-APR-1998 06:00:00.00                    268                    15.06

17-APR-1998 07:00:00.00                    304                     9.47

17-APR-1998 08:00:00.00                    344                    17.25

17-APR-1998 09:00:00.00                    361                    23.32

17-APR-1998 10:00:00.00                    367                    26.04

17-APR-1998 11:00:00.00                    373                    18.05

17-APR-1998 12:00:00.00                    373                    18.15

17-APR-1998 13:00:00.00                    369                    17.58

17-APR-1998 14:00:00.00                    367                    17.56

17-APR-1998 15:00:00.00                    359                    16.82

17-APR-1998 16:00:00.00                    357                    16.18

17-APR-1998 17:00:00.00                    349                    15.33

17-APR-1998 18:00:00.00                    335                    15.86

17-APR-1998 19:00:00.00                    328                     9.47

17-APR-1998 20:00:00.00                    325                    15.55

17-APR-1998 21:00:00.00                    333                    15.20

17-APR-1998 22:00:00.00                    322                     9.47

17-APR-1998 23:00:00.00                    294                     9.47

18-APR-1998 00:00:00.00                    264                     9.47

18-APR-1998 01:00:00.00                    249                     9.47

18-APR-1998 02:00:00.00                    235                     9.47

18-APR-1998 03:00:00.00                    230                     9.47

18-APR-1998 04:00:00.00                    227                     9.47

18-APR-1998 05:00:00.00                    226                     9.47

18-APR-1998 06:00:00.00                    232                     9.47

18-APR-1998 07:00:00.00                    248                     9.47

18-APR-1998 08:00:00.00                    268                     9.47

18-APR-1998 09:00:00.00                    287                     9.47

18-APR-1998 10:00:00.00                    303                     9.47

18-APR-1998 11:00:00.00                    310                     9.47

18-APR-1998 12:00:00.00                    313                     9.47

18-APR-1998 13:00:00.00                    308                     9.47

18-APR-1998 14:00:00.00                    303                     9.47

18-APR-1998 15:00:00.00                    298                     9.47

18-APR-1998 16:00:00.00                    297                     9.47

18-APR-1998 17:00:00.00                    293                     9.47

18-APR-1998 18:00:00.00                    292                     9.47

18-APR-1998 19:00:00.00                    287                     9.47

18-APR-1998 20:00:00.00                    291                     9.47

18-APR-1998 21:00:00.00                    303                     9.47

18-APR-1998 22:00:00.00                    292                     9.47

18-APR-1998 23:00:00.00                    273                     9.47

19-APR-1998 00:00:00.00                    249                     9.47

19-APR-1998 01:00:00.00                    233                     9.47

19-APR-1998 02:00:00.00                    220                     9.47

19-APR-1998 03:00:00.00                    213                     9.47

19-APR-1998 04:00:00.00                    213                     9.47

19-APR-1998 05:00:00.00                    210                     9.47

19-APR-1998 06:00:00.00                    216                     9.47

19-APR-1998 07:00:00.00                    225                     9.47

19-APR-1998 08:00:00.00                    236                     9.47

19-APR-1998 09:00:00.00                    251                     9.47

19-APR-1998 10:00:00.00                    267                     9.47

19-APR-1998 11:00:00.00                    277                     9.47

19-APR-1998 12:00:00.00                    284                     9.47

19-APR-1998 13:00:00.00                    286                     9.47

19-APR-1998 14:00:00.00                    285                     9.47

19-APR-1998 15:00:00.00                    285                     9.47

19-APR-1998 16:00:00.00                    282                     9.47

19-APR-1998 17:00:00.00                    284                     9.47

19-APR-1998 18:00:00.00                    284                     9.47

19-APR-1998 19:00:00.00                    289                     9.47

19-APR-1998 20:00:00.00                    294                     9.47

19-APR-1998 21:00:00.00                    314                     9.47

19-APR-1998 22:00:00.00                    302                     9.47

19-APR-1998 23:00:00.00                    276                     9.47

20-APR-1998 00:00:00.00                    252                     9.47

20-APR-1998 01:00:00.00                    233                     9.47

20-APR-1998 02:00:00.00                    226                     9.47

20-APR-1998 03:00:00.00                    220                     9.47

20-APR-1998 04:00:00.00                    224                     9.47

20-APR-1998 05:00:00.00                    223                     9.47

20-APR-1998 06:00:00.00                    250                     9.47

20-APR-1998 07:00:00.00                    292                    14.95

20-APR-1998 08:00:00.00                    333                    16.13

20-APR-1998 09:00:00.00                    348                    18.03

20-APR-1998 10:00:00.00                    369                    29.01

20-APR-1998 11:00:00.00                    375                    24.30

20-APR-1998 12:00:00.00                    380                    28.99

20-APR-1998 13:00:00.00                    376                    25.52

20-APR-1998 14:00:00.00                    378                    25.60

20-APR-1998 15:00:00.00                    373                    17.91

20-APR-1998 16:00:00.00                    370                    17.86

20-APR-1998 17:00:00.00                    369                    24.34

20-APR-1998 18:00:00.00                    369                    25.77

20-APR-1998 19:00:00.00                    368                    25.67

20-APR-1998 20:00:00.00                    367                    29.05

20-APR-1998 21:00:00.00                    364                    17.55

20-APR-1998 22:00:00.00                    344                    15.21

20-APR-1998 23:00:00.00                    304                     9.47

21-APR-1998 00:00:00.00                    272                     9.47

21-APR-1998 01:00:00.00                    252                     9.47

21-APR-1998 02:00:00.00                    244                     9.47

21-APR-1998 03:00:00.00                    233                     9.47

21-APR-1998 04:00:00.00                    235                     9.47

21-APR-1998 05:00:00.00                    238                     9.47

21-APR-1998 06:00:00.00                    257                     9.47

21-APR-1998 07:00:00.00                    304                    14.97

21-APR-1998 08:00:00.00                    344                    15.37

21-APR-1998 09:00:00.00                    364                    22.16

21-APR-1998 10:00:00.00                    375                    23.86

21-APR-1998 11:00:00.00                    377                    24.81

21-APR-1998 12:00:00.00                    376                    25.29

21-APR-1998 13:00:00.00                    373                    23.46

21-APR-1998 14:00:00.00                    376                    16.67

21-APR-1998 15:00:00.00                    372                    17.40

21-APR-1998 16:00:00.00                    366                    17.52

21-APR-1998 17:00:00.00                    372                    17.42

21-APR-1998 18:00:00.00                    364                    16.57

21-APR-1998 19:00:00.00                    353                    16.35

21-APR-1998 20:00:00.00                    349                    17.46

21-APR-1998 21:00:00.00                    364                    17.19

21-APR-1998 22:00:00.00                    343                    15.04

21-APR-1998 23:00:00.00                    307                     9.47

22-APR-1998 00:00:00.00                    278                     9.47

22-APR-1998 01:00:00.00                    254                     9.47

22-APR-1998 02:00:00.00                    242                     9.47

22-APR-1998 03:00:00.00                    237                     9.47

22-APR-1998 04:00:00.00                    235                     9.47

22-APR-1998 05:00:00.00                    239                     9.47

22-APR-1998 06:00:00.00                    260                     9.47

22-APR-1998 07:00:00.00                    303                    14.91

22-APR-1998 08:00:00.00                    338                    16.11

22-APR-1998 09:00:00.00                    359                    16.91

22-APR-1998 10:00:00.00                    366                    16.23

22-APR-1998 11:00:00.00                    377                    16.84

22-APR-1998 12:00:00.00                    381                    16.85

22-APR-1998 13:00:00.00                    382                    16.97

22-APR-1998 14:00:00.00                    383                    17.12

22-APR-1998 15:00:00.00                    383                    16.67

22-APR-1998 16:00:00.00                    376                    16.30

22-APR-1998 17:00:00.00                    371                    15.08

22-APR-1998 18:00:00.00                    366                     9.47

22-APR-1998 19:00:00.00                    355                     9.47

22-APR-1998 20:00:00.00                    349                    22.33

22-APR-1998 21:00:00.00                    359                    22.76

22-APR-1998 22:00:00.00                    346                    15.30

22-APR-1998 23:00:00.00                    302                    19.88

23-APR-1998 00:00:00.00                    276                     9.47

23-APR-1998 01:00:00.00                    250                     9.47

23-APR-1998 02:00:00.00                    239                     9.47

23-APR-1998 03:00:00.00                    232                     9.47

23-APR-1998 04:00:00.00                    226                     9.47

23-APR-1998 05:00:00.00                    232                     9.47

23-APR-1998 06:00:00.00                    252                    14.41

23-APR-1998 07:00:00.00                    294                     9.47

23-APR-1998 08:00:00.00                    334                    21.51

23-APR-1998 09:00:00.00                    355                    15.03

23-APR-1998 10:00:00.00                    375                    16.28

23-APR-1998 11:00:00.00                    377                    16.93

23-APR-1998 12:00:00.00                    385                    16.54

23-APR-1998 13:00:00.00                    390                    23.38

23-APR-1998 14:00:00.00                    386                    25.21

23-APR-1998 15:00:00.00                    387                    16.92

23-APR-1998 16:00:00.00                    385                    16.91

23-APR-1998 17:00:00.00                    378                    15.56

23-APR-1998 18:00:00.00                    369                    14.98

23-APR-1998 19:00:00.00                    363                    15.25

23-APR-1998 20:00:00.00                    352                     9.47

23-APR-1998 21:00:00.00                    358                    14.97

23-APR-1998 22:00:00.00                    343                    14.65

23-APR-1998 23:00:00.00                    307                    14.41

24-APR-1998 00:00:00.00                    275                     9.47

24-APR-1998 01:00:00.00                    255                     9.47

24-APR-1998 02:00:00.00                    239                     9.47

24-APR-1998 03:00:00.00                    232                     9.47

24-APR-1998 04:00:00.00                    229                     9.47

24-APR-1998 05:00:00.00                    232                     9.47

24-APR-1998 06:00:00.00                    253                     9.47

24-APR-1998 07:00:00.00                    292                    32.03

24-APR-1998 08:00:00.00                    334                    32.96

24-APR-1998 09:00:00.00                    352                    32.53

24-APR-1998 10:00:00.00                    370                    34.10

24-APR-1998 11:00:00.00                    379                    31.48

24-APR-1998 12:00:00.00                    387                    32.15

24-APR-1998 13:00:00.00                    392                    37.01

24-APR-1998 14:00:00.00                    394                    40.15

24-APR-1998 15:00:00.00                    382                    32.71

24-APR-1998 16:00:00.00                    360                    26.94

24-APR-1998 17:00:00.00                    345                    27.83

24-APR-1998 18:00:00.00                    330                    30.87

24-APR-1998 19:00:00.00                    313                    31.59

24-APR-1998 20:00:00.00                    319                    32.27

24-APR-1998 21:00:00.00                    330                    32.11

24-APR-1998 22:00:00.00                    311                    30.28

24-APR-1998 23:00:00.00                    286                    27.35

25-APR-1998 00:00:00.00                    257                    27.38

25-APR-1998 01:00:00.00                    238                    15.22

25-APR-1998 02:00:00.00                    221                    14.67

25-APR-1998 03:00:00.00                    218                    25.50

25-APR-1998 04:00:00.00                    216                    25.02

25-APR-1998 05:00:00.00                    215                    14.36

25-APR-1998 06:00:00.00                    224                    14.73

25-APR-1998 07:00:00.00                    235                    16.11

25-APR-1998 08:00:00.00                    255                    15.20

25-APR-1998 09:00:00.00                    278                    15.72

25-APR-1998 10:00:00.00                    292                    17.85

25-APR-1998 11:00:00.00                    302                    18.51

25-APR-1998 12:00:00.00                    301                    18.25

25-APR-1998 13:00:00.00                    303                    16.09

25-APR-1998 14:00:00.00                    306                    17.21

25-APR-1998 15:00:00.00                    301                    14.95

25-APR-1998 16:00:00.00                    298                    14.93

25-APR-1998 17:00:00.00                    297                    15.04

25-APR-1998 18:00:00.00                    298                    15.08

25-APR-1998 19:00:00.00                    303                    16.15

25-APR-1998 20:00:00.00                    305                    27.66

25-APR-1998 21:00:00.00                    306                    18.69

25-APR-1998 22:00:00.00                    291                    18.68

25-APR-1998 23:00:00.00                    270                    19.53

26-APR-1998 00:00:00.00                    248                    16.11

26-APR-1998 01:00:00.00                    234                    15.14

26-APR-1998 02:00:00.00                    221                    14.88

26-APR-1998 03:00:00.00                    217                    11.94

26-APR-1998 04:00:00.00                    211                    11.95

26-APR-1998 05:00:00.00                    211                     6.05

26-APR-1998 06:00:00.00                    213                    24.79

26-APR-1998 07:00:00.00                    227                     6.05

26-APR-1998 08:00:00.00                    239                     6.05

26-APR-1998 09:00:00.00                    262                    24.46

26-APR-1998 10:00:00.00                    271                    16.45

26-APR-1998 11:00:00.00                    291                    15.17

26-APR-1998 12:00:00.00                    299                    16.44

26-APR-1998 13:00:00.00                    304                    16.85

26-APR-1998 14:00:00.00                    303                    15.95

26-APR-1998 15:00:00.00                    301                    14.32

26-APR-1998 16:00:00.00                    296                    25.19

26-APR-1998 17:00:00.00                    294                    14.44

26-APR-1998 18:00:00.00                    303                    14.68

26-APR-1998 19:00:00.00                    297                    25.62

26-APR-1998 20:00:00.00                    297                    15.04

26-APR-1998 21:00:00.00                    312                    15.29

26-APR-1998 22:00:00.00                    306                    15.37

26-APR-1998 23:00:00.00                    279                    18.90

27-APR-1998 00:00:00.00                    256                    18.76

27-APR-1998 01:00:00.00                    238                    16.06

27-APR-1998 02:00:00.00                    232                    15.14

27-APR-1998 03:00:00.00                    228                    15.15

27-APR-1998 04:00:00.00                    226                    15.64

27-APR-1998 05:00:00.00                    234                    17.52

27-APR-1998 06:00:00.00                    255                    18.92

27-APR-1998 07:00:00.00                    299                    18.29

27-APR-1998 08:00:00.00                    333                    31.63

27-APR-1998 09:00:00.00                    357                    26.18

27-APR-1998 10:00:00.00                    366                    35.91

27-APR-1998 11:00:00.00                    372                    40.80

27-APR-1998 12:00:00.00                    373                    41.23

27-APR-1998 13:00:00.00                    373                    41.22

27-APR-1998 14:00:00.00                    371                    43.21

27-APR-1998 15:00:00.00                    370                    40.45

27-APR-1998 16:00:00.00                    366                    36.87

27-APR-1998 17:00:00.00                    362                    33.93

27-APR-1998 18:00:00.00                    351                    32.20

27-APR-1998 19:00:00.00                    343                    41.76

27-APR-1998 20:00:00.00                    344                    43.29

27-APR-1998 21:00:00.00                    354                    35.50

27-APR-1998 22:00:00.00                    334                    33.80

27-APR-1998 23:00:00.00                    305                    26.45

28-APR-1998 00:00:00.00                    275                    17.72

28-APR-1998 01:00:00.00                    250                    14.78

28-APR-1998 02:00:00.00                    240                    14.74

28-APR-1998 03:00:00.00                    237                    14.24

28-APR-1998 04:00:00.00                    234                    14.59

28-APR-1998 05:00:00.00                    237                    14.38

28-APR-1998 06:00:00.00                    259                    17.80

28-APR-1998 07:00:00.00                    296                    25.54

28-APR-1998 08:00:00.00                    337                    39.61

28-APR-1998 09:00:00.00                    357                    41.16

28-APR-1998 10:00:00.00                    365                    29.58

28-APR-1998 11:00:00.00                    374                    32.10

28-APR-1998 12:00:00.00                    375                    32.62

28-APR-1998 13:00:00.00                    377                    27.08

28-APR-1998 14:00:00.00                    373                    27.11

28-APR-1998 15:00:00.00                    375                    26.01

28-APR-1998 16:00:00.00                    373                    23.90

28-APR-1998 17:00:00.00                    365                    24.26

28-APR-1998 18:00:00.00                    353                    43.09

28-APR-1998 19:00:00.00                    348                    37.60

28-APR-1998 20:00:00.00                    348                    41.93

28-APR-1998 21:00:00.00                    356                    26.19

28-APR-1998 22:00:00.00                    338                    17.57

28-APR-1998 23:00:00.00                    303                    15.02

29-APR-1998 00:00:00.00                    272                    15.37

29-APR-1998 01:00:00.00                    251                    15.14

29-APR-1998 02:00:00.00                    240                    14.72

29-APR-1998 03:00:00.00                    232                    25.64

29-APR-1998 04:00:00.00                    233                    25.64

29-APR-1998 05:00:00.00                    237                    14.83

29-APR-1998 06:00:00.00                    254                    14.94

29-APR-1998 07:00:00.00                    301                     6.05

29-APR-1998 08:00:00.00                    336                     9.53

29-APR-1998 09:00:00.00                    357                     9.53

29-APR-1998 10:00:00.00                    370                     9.53

29-APR-1998 11:00:00.00                    372                     9.53

29-APR-1998 12:00:00.00                    380                     9.53

29-APR-1998 13:00:00.00                    379                     9.53

29-APR-1998 14:00:00.00                    378                     9.53

29-APR-1998 15:00:00.00                    377                     9.53

29-APR-1998 16:00:00.00                    373                     9.53

29-APR-1998 17:00:00.00                    373                     9.53

29-APR-1998 18:00:00.00                    361                     9.53

29-APR-1998 19:00:00.00                    352                     9.53

29-APR-1998 20:00:00.00                    353                     9.53

29-APR-1998 21:00:00.00                    357                     9.53

29-APR-1998 22:00:00.00                    341                     9.53

29-APR-1998 23:00:00.00                    307                     9.53

30-APR-1998 00:00:00.00                    275                     9.53

30-APR-1998 01:00:00.00                    254                     9.53

30-APR-1998 02:00:00.00                    237                     9.53

30-APR-1998 03:00:00.00                    235                     9.53

30-APR-1998 04:00:00.00                    231                     9.53

30-APR-1998 05:00:00.00                    239                     9.53

30-APR-1998 06:00:00.00                    257                     9.53

30-APR-1998 07:00:00.00                    296                     9.53

30-APR-1998 08:00:00.00                    343                    29.70

30-APR-1998 09:00:00.00                    356                    34.68

30-APR-1998 10:00:00.00                    370                    38.01

30-APR-1998 11:00:00.00                    378                    41.67

30-APR-1998 12:00:00.00                    382                    36.04

30-APR-1998 13:00:00.00                    381                    36.19

30-APR-1998 14:00:00.00                    383                    36.45

30-APR-1998 15:00:00.00                    380                    36.68

30-APR-1998 16:00:00.00                    384                    35.86

30-APR-1998 17:00:00.00                    376                    35.21

30-APR-1998 18:00:00.00                    370                    28.92

30-APR-1998 19:00:00.00                    363                    25.42

30-APR-1998 20:00:00.00                    358                    18.22

30-APR-1998 21:00:00.00                    362                    18.89

30-APR-1998 22:00:00.00                    344                    14.88

30-APR-1998 23:00:00.00                    312                    22.90

1-MAY-1998 00:00:00.00                    275                    16.39

1-MAY-1998 01:00:00.00                    257                    14.67

1-MAY-1998 02:00:00.00                    243                    14.93

1-MAY-1998 03:00:00.00                    238                    14.97

1-MAY-1998 04:00:00.00                    238                    14.72

1-MAY-1998 05:00:00.00                    237                    16.67

1-MAY-1998 06:00:00.00                    264                    23.11

1-MAY-1998 07:00:00.00                    300                    36.03

1-MAY-1998 08:00:00.00                    340                    35.85

1-MAY-1998 09:00:00.00                    366                    42.76

1-MAY-1998 10:00:00.00                    378                    35.17

1-MAY-1998 11:00:00.00                    387                    25.24

1-MAY-1998 12:00:00.00                    383                    22.92

1-MAY-1998 13:00:00.00                    384                    23.25

1-MAY-1998 14:00:00.00                    381                    31.45

1-MAY-1998 15:00:00.00                    378                    24.97

1-MAY-1998 16:00:00.00                    373                    22.77

1-MAY-1998 17:00:00.00                    368                    18.87

1-MAY-1998 18:00:00.00                    350                    17.36

1-MAY-1998 19:00:00.00                    342                    17.80

1-MAY-1998 20:00:00.00                    336                    27.82

1-MAY-1998 21:00:00.00                    340                    25.88

1-MAY-1998 22:00:00.00                    326                    18.16

1-MAY-1998 23:00:00.00                    293                    16.46

2-MAY-1998 00:00:00.00                    269                    15.25

2-MAY-1998 01:00:00.00                    245                     9.53

2-MAY-1998 02:00:00.00                    237                     9.53

2-MAY-1998 03:00:00.00                    227                     9.53

2-MAY-1998 04:00:00.00                    225                     9.53

2-MAY-1998 05:00:00.00                    224                     9.53

2-MAY-1998 06:00:00.00                    233                     9.53

2-MAY-1998 07:00:00.00                    246                     9.53

2-MAY-1998 08:00:00.00                    272                    28.53

2-MAY-1998 09:00:00.00                    290                    42.32

2-MAY-1998 10:00:00.00                    311                    43.11

2-MAY-1998 11:00:00.00                    320                    43.19

2-MAY-1998 12:00:00.00                    323                    24.16

2-MAY-1998 13:00:00.00                    323                    23.94

2-MAY-1998 14:00:00.00                    319                    24.20

2-MAY-1998 15:00:00.00                    316                    24.44

2-MAY-1998 16:00:00.00                    311                    22.97

2-MAY-1998 17:00:00.00                    310                    23.44

2-MAY-1998 18:00:00.00                    310                    22.94

2-MAY-1998 19:00:00.00                    309                    26.44

2-MAY-1998 20:00:00.00                    310                    29.19

2-MAY-1998 21:00:00.00                    315                     9.53

2-MAY-1998 22:00:00.00                    300                     9.53

2-MAY-1998 23:00:00.00                    278                     9.53

3-MAY-1998 00:00:00.00                    252                     9.53

3-MAY-1998 01:00:00.00                    236                     9.53

3-MAY-1998 02:00:00.00                    221                     9.53

3-MAY-1998 03:00:00.00                    217                     9.53

3-MAY-1998 04:00:00.00                    211                     9.53

3-MAY-1998 05:00:00.00                    212                     9.53

3-MAY-1998 06:00:00.00                    214                     9.53

3-MAY-1998 07:00:00.00                    223                     9.53

3-MAY-1998 08:00:00.00                    234                     9.53

3-MAY-1998 09:00:00.00                    256                     9.53

3-MAY-1998 10:00:00.00                    275                    15.26

3-MAY-1998 11:00:00.00                    279                    26.20

3-MAY-1998 12:00:00.00                    291                    33.64

3-MAY-1998 13:00:00.00                    284                    22.99

3-MAY-1998 14:00:00.00                    291                    22.99

3-MAY-1998 15:00:00.00                    288                    15.30

3-MAY-1998 16:00:00.00                    292                    23.31

3-MAY-1998 17:00:00.00                    295                    26.12

3-MAY-1998 18:00:00.00                    302                    30.58

3-MAY-1998 19:00:00.00                    304                    27.85

3-MAY-1998 20:00:00.00                    305                    38.93

3-MAY-1998 21:00:00.00                    311                    42.49

3-MAY-1998 22:00:00.00                    304                    33.18

3-MAY-1998 23:00:00.00                    278                     9.53

4-MAY-1998 00:00:00.00                    253                     9.53

4-MAY-1998 01:00:00.00                    237                     9.53

4-MAY-1998 02:00:00.00                    228                     9.53

4-MAY-1998 03:00:00.00                    230                     9.53

4-MAY-1998 04:00:00.00                    223                     9.53

4-MAY-1998 05:00:00.00                    234                     9.53

4-MAY-1998 06:00:00.00                    246                    24.28

4-MAY-1998 07:00:00.00                    295                    29.89

4-MAY-1998 08:00:00.00                    333                    26.65

4-MAY-1998 09:00:00.00                    359                    36.67

4-MAY-1998 10:00:00.00                    375                    33.32

4-MAY-1998 11:00:00.00                    381                    36.06

4-MAY-1998 12:00:00.00                    394                    43.12

4-MAY-1998 13:00:00.00                    394                    35.68

4-MAY-1998 14:00:00.00                    395                    41.47

4-MAY-1998 15:00:00.00                    396                    34.19

4-MAY-1998 16:00:00.00                    398                    24.45

4-MAY-1998 17:00:00.00                    386                    33.35

4-MAY-1998 18:00:00.00                    378                    35.26

4-MAY-1998 19:00:00.00                    361                    36.35

4-MAY-1998 20:00:00.00                    364                    37.09

4-MAY-1998 21:00:00.00                    369                    26.38

4-MAY-1998 22:00:00.00                    357                    28.67

4-MAY-1998 23:00:00.00                    315                    28.03

5-MAY-1998 00:00:00.00                    281                    27.89

5-MAY-1998 01:00:00.00                    264                    15.04

5-MAY-1998 02:00:00.00                    244                     9.53

5-MAY-1998 03:00:00.00                    240                     9.53

5-MAY-1998 04:00:00.00                    239                     9.53

5-MAY-1998 05:00:00.00                    241                     9.53

5-MAY-1998 06:00:00.00                    258                    12.98

5-MAY-1998 07:00:00.00                    301                    24.17

5-MAY-1998 08:00:00.00                    346                    24.35

5-MAY-1998 09:00:00.00                    368                    16.32

5-MAY-1998 10:00:00.00                    389                    25.64

5-MAY-1998 11:00:00.00                    392                    33.72

5-MAY-1998 12:00:00.00                    396                    33.45

5-MAY-1998 13:00:00.00                    401                    30.38

5-MAY-1998 14:00:00.00                    401                    35.96

5-MAY-1998 15:00:00.00                    397                    35.30

5-MAY-1998 16:00:00.00                    398                    34.26

5-MAY-1998 17:00:00.00                    391                    27.39

5-MAY-1998 18:00:00.00                    385                    23.99

5-MAY-1998 19:00:00.00                    369                    17.36

5-MAY-1998 20:00:00.00                    359                    17.46

5-MAY-1998 21:00:00.00                    373                    25.40

5-MAY-1998 22:00:00.00                    355                    18.47

5-MAY-1998 23:00:00.00                    320                    18.61

6-MAY-1998 00:00:00.00                    284                    15.67

6-MAY-1998 01:00:00.00                    261                     9.53

6-MAY-1998 02:00:00.00                    251                     9.53

6-MAY-1998 03:00:00.00                    239                     9.53

6-MAY-1998 04:00:00.00                    240                     9.53

6-MAY-1998 05:00:00.00                    238                     9.53

6-MAY-1998 06:00:00.00                    257                    15.22

6-MAY-1998 07:00:00.00                    299                    15.04

6-MAY-1998 08:00:00.00                    344                    17.72

6-MAY-1998 09:00:00.00                    368                    27.36

6-MAY-1998 10:00:00.00                    381                    35.34

6-MAY-1998 11:00:00.00                    391                    35.99

6-MAY-1998 12:00:00.00                    397                    26.31

6-MAY-1998 13:00:00.00                    402                    26.69

6-MAY-1998 14:00:00.00                    404                    26.53

6-MAY-1998 15:00:00.00                    401                    25.02

6-MAY-1998 16:00:00.00                    401                    26.31

6-MAY-1998 17:00:00.00                    397                    36.19

6-MAY-1998 18:00:00.00                    383                    29.25

6-MAY-1998 19:00:00.00                    383                    29.24

6-MAY-1998 20:00:00.00                    377                    26.35

6-MAY-1998 21:00:00.00                    373                    23.38

6-MAY-1998 22:00:00.00                    357                    17.23

6-MAY-1998 23:00:00.00                    319                    17.52

7-MAY-1998 00:00:00.00                    282                    15.73

7-MAY-1998 01:00:00.00                    263                    14.41

7-MAY-1998 02:00:00.00                    252                     9.53

7-MAY-1998 03:00:00.00                    243                     9.53

7-MAY-1998 04:00:00.00                    242                     9.53

7-MAY-1998 05:00:00.00                    245                     9.53

7-MAY-1998 06:00:00.00                    262                    16.33

7-MAY-1998 07:00:00.00                    314                    16.05

7-MAY-1998 08:00:00.00                    356                    23.35

7-MAY-1998 09:00:00.00                    377                    39.56

7-MAY-1998 10:00:00.00                    390                    36.46

7-MAY-1998 11:00:00.00                    397                    26.45

7-MAY-1998 12:00:00.00                    397                    27.32

7-MAY-1998 13:00:00.00                    405                    29.18

7-MAY-1998 14:00:00.00                    397                    26.47

7-MAY-1998 15:00:00.00                    391                    32.36

7-MAY-1998 16:00:00.00                    392                    29.19

7-MAY-1998 17:00:00.00                    389                    26.51

7-MAY-1998 18:00:00.00                    386                    25.72

7-MAY-1998 19:00:00.00                    380                    23.79

7-MAY-1998 20:00:00.00                    372                    17.37

7-MAY-1998 21:00:00.00                    372                    16.64

7-MAY-1998 22:00:00.00                    353                    16.24

7-MAY-1998 23:00:00.00                    320                    17.68

8-MAY-1998 00:00:00.00                    288                     9.53

8-MAY-1998 01:00:00.00                    261                    14.94

8-MAY-1998 02:00:00.00                    251                     9.53

8-MAY-1998 03:00:00.00                    245                     9.53

8-MAY-1998 04:00:00.00                    238                     9.53

8-MAY-1998 05:00:00.00                    240                     9.53

8-MAY-1998 06:00:00.00                    258                    15.53

8-MAY-1998 07:00:00.00                    298                    16.38

8-MAY-1998 08:00:00.00                    340                    16.40

8-MAY-1998 09:00:00.00                    365                    26.10

8-MAY-1998 10:00:00.00                    374                    36.77

8-MAY-1998 11:00:00.00                    387                    36.26

8-MAY-1998 12:00:00.00                    396                    36.48

8-MAY-1998 13:00:00.00                    398                    29.15

8-MAY-1998 14:00:00.00                    402                    31.54

8-MAY-1998 15:00:00.00                    393                    16.88

8-MAY-1998 16:00:00.00                    391                    16.08

8-MAY-1998 17:00:00.00                    377                    16.32

8-MAY-1998 18:00:00.00                    368                    15.35

8-MAY-1998 19:00:00.00                    356                    15.79

8-MAY-1998 20:00:00.00                    337                    15.96

8-MAY-1998 21:00:00.00                    347                    14.70

8-MAY-1998 22:00:00.00                    331                     9.53

8-MAY-1998 23:00:00.00                    306                    14.46

9-MAY-1998 00:00:00.00                    273                     9.53

9-MAY-1998 01:00:00.00                    250                     9.53

9-MAY-1998 02:00:00.00                    235                     9.53

9-MAY-1998 03:00:00.00                    231                     9.53

9-MAY-1998 04:00:00.00                    227                     9.53

9-MAY-1998 05:00:00.00                    221                    15.10

9-MAY-1998 06:00:00.00                    229                    15.18

9-MAY-1998 07:00:00.00                    239                    15.45

9-MAY-1998 08:00:00.00                    263                     9.53

9-MAY-1998 09:00:00.00                    290                    15.21

9-MAY-1998 10:00:00.00                    306                    16.77

9-MAY-1998 11:00:00.00                    317                    17.64

9-MAY-1998 12:00:00.00                    322                    16.17

9-MAY-1998 13:00:00.00                    322                    16.39

9-MAY-1998 14:00:00.00                    319                    15.59

9-MAY-1998 15:00:00.00                    320                    15.01

9-MAY-1998 16:00:00.00                    317                    14.89

9-MAY-1998 17:00:00.00                    317                    14.67

9-MAY-1998 18:00:00.00                    311                    15.55

9-MAY-1998 19:00:00.00                    308                    14.80

9-MAY-1998 20:00:00.00                    304                    15.04

9-MAY-1998 21:00:00.00                    312                    15.85

9-MAY-1998 22:00:00.00                    304                     9.53

9-MAY-1998 23:00:00.00                    273                     9.53

10-MAY-1998 00:00:00.00                    255                     9.53

10-MAY-1998 01:00:00.00                    237                     9.53

10-MAY-1998 02:00:00.00                    221                     9.53

10-MAY-1998 03:00:00.00                    213                     9.53

10-MAY-1998 04:00:00.00                    209                     9.53

10-MAY-1998 05:00:00.00                    210                     9.53

10-MAY-1998 06:00:00.00                    213                     9.53

10-MAY-1998 07:00:00.00                    214                     9.53

10-MAY-1998 08:00:00.00                    229                     9.53

10-MAY-1998 09:00:00.00                    253                     9.53

10-MAY-1998 10:00:00.00                    266                     9.53

10-MAY-1998 11:00:00.00                    277                    14.86

10-MAY-1998 12:00:00.00                    285                    14.99

10-MAY-1998 13:00:00.00                    285                     9.53

10-MAY-1998 14:00:00.00                    285                     9.53

10-MAY-1998 15:00:00.00                    284                     9.53

10-MAY-1998 16:00:00.00                    286                     9.53

10-MAY-1998 17:00:00.00                    287                     9.53

10-MAY-1998 18:00:00.00                    285                     9.53

10-MAY-1998 19:00:00.00                    291                     9.53

10-MAY-1998 20:00:00.00                    287                     9.53

10-MAY-1998 21:00:00.00                    313                     9.53

10-MAY-1998 22:00:00.00                    305                     9.53

10-MAY-1998 23:00:00.00                    285                     9.53

11-MAY-1998 00:00:00.00                    254                     9.53

11-MAY-1998 01:00:00.00                    238                     9.53

11-MAY-1998 02:00:00.00                    228                     9.53

11-MAY-1998 03:00:00.00                    224                     9.53

11-MAY-1998 04:00:00.00                    223                     9.53

11-MAY-1998 05:00:00.00                    228                     9.53

11-MAY-1998 06:00:00.00                    248                     9.53

11-MAY-1998 07:00:00.00                    287                    14.74

11-MAY-1998 08:00:00.00                    332                    11.65

11-MAY-1998 09:00:00.00                    365                    26.48

11-MAY-1998 10:00:00.00                    378                    36.46

11-MAY-1998 11:00:00.00                    396                    42.89

11-MAY-1998 12:00:00.00                    400                    36.41

11-MAY-1998 13:00:00.00                    405                    35.93

11-MAY-1998 14:00:00.00                    406                    35.40

11-MAY-1998 15:00:00.00                    407                    35.41

11-MAY-1998 16:00:00.00                    405                    35.97

11-MAY-1998 17:00:00.00                    397                    26.16

11-MAY-1998 18:00:00.00                    393                    35.73

11-MAY-1998 19:00:00.00                    377                    26.38

11-MAY-1998 20:00:00.00                    368                    26.36

11-MAY-1998 21:00:00.00                    377                    33.36

11-MAY-1998 22:00:00.00                    362                    39.83

11-MAY-1998 23:00:00.00                    319                    26.45

12-MAY-1998 00:00:00.00                    286                    16.45

12-MAY-1998 01:00:00.00                    266                    24.52

12-MAY-1998 02:00:00.00                    249                     9.53

12-MAY-1998 03:00:00.00                    242                     9.53

12-MAY-1998 04:00:00.00                    241                     9.53

12-MAY-1998 05:00:00.00                    239                    15.02

12-MAY-1998 06:00:00.00                    258                    23.58

12-MAY-1998 07:00:00.00                    299                     9.53

12-MAY-1998 08:00:00.00                    344                    24.22

12-MAY-1998 09:00:00.00                    368                    32.46

12-MAY-1998 10:00:00.00                    388                    38.35

12-MAY-1998 11:00:00.00                    400                    44.36

12-MAY-1998 12:00:00.00                    404                    44.46

12-MAY-1998 13:00:00.00                    405                    44.46

12-MAY-1998 14:00:00.00                    409                    44.45

12-MAY-1998 15:00:00.00                    414                    44.47

12-MAY-1998 16:00:00.00                    413                    44.66

12-MAY-1998 17:00:00.00                    406                    40.33

12-MAY-1998 18:00:00.00                    404                    35.49

12-MAY-1998 19:00:00.00                    391                    39.21

12-MAY-1998 20:00:00.00                    396                    44.19

12-MAY-1998 21:00:00.00                    396                    32.30

12-MAY-1998 22:00:00.00                    370                    22.60

12-MAY-1998 23:00:00.00                    331                    23.23

13-MAY-1998 00:00:00.00                    293                     9.53

13-MAY-1998 01:00:00.00                    275                    28.13

13-MAY-1998 02:00:00.00                    263                    27.08

13-MAY-1998 03:00:00.00                    251                    17.90

13-MAY-1998 04:00:00.00                    244                     9.53

13-MAY-1998 05:00:00.00                    246                     9.53

13-MAY-1998 06:00:00.00                    263                     9.53

13-MAY-1998 07:00:00.00                    299                     9.53

13-MAY-1998 08:00:00.00                    345                    14.62

13-MAY-1998 09:00:00.00                    370                    17.92

13-MAY-1998 10:00:00.00                    388                    23.11

13-MAY-1998 11:00:00.00                    397                    22.34

13-MAY-1998 12:00:00.00                    408                    27.86

13-MAY-1998 13:00:00.00                    410                    36.72

13-MAY-1998 14:00:00.00                    414                    29.76

13-MAY-1998 15:00:00.00                    416                    33.61

13-MAY-1998 16:00:00.00                    414                    32.77

13-MAY-1998 17:00:00.00                    413                    28.43

13-MAY-1998 18:00:00.00                    400                    26.26

13-MAY-1998 19:00:00.00                    387                    16.58

13-MAY-1998 20:00:00.00                    380                    17.43

13-MAY-1998 21:00:00.00                    381                    22.67

13-MAY-1998 22:00:00.00                    367                    23.09

13-MAY-1998 23:00:00.00                    331                    23.06

14-MAY-1998 00:00:00.00                    292                    15.29

14-MAY-1998 01:00:00.00                    269                    14.60

14-MAY-1998 02:00:00.00                    257                     9.53

14-MAY-1998 03:00:00.00                    249                     9.53

14-MAY-1998 04:00:00.00                    245                     9.53

14-MAY-1998 05:00:00.00                    244                     9.53

14-MAY-1998 06:00:00.00                    259                    14.77

14-MAY-1998 07:00:00.00                    305                     9.53

14-MAY-1998 08:00:00.00                    352                    14.62

14-MAY-1998 09:00:00.00                    379                    19.06

14-MAY-1998 10:00:00.00                    398                    32.67

14-MAY-1998 11:00:00.00                    413                    35.37

14-MAY-1998 12:00:00.00                    425                    39.33

14-MAY-1998 13:00:00.00                    437                    44.48

14-MAY-1998 14:00:00.00                    444                    44.50

14-MAY-1998 15:00:00.00                    448                    44.38

14-MAY-1998 16:00:00.00                    452                    42.05

14-MAY-1998 17:00:00.00                    453                    44.18

14-MAY-1998 18:00:00.00                    444                    37.82

14-MAY-1998 19:00:00.00                    432                    44.45

14-MAY-1998 20:00:00.00                    422                    42.35

14-MAY-1998 21:00:00.00                    419                    38.70

14-MAY-1998 22:00:00.00                    403                    37.17

14-MAY-1998 23:00:00.00                    368                    26.75

15-MAY-1998 00:00:00.00                    324                    18.60

15-MAY-1998 01:00:00.00                    300                    18.63

15-MAY-1998 02:00:00.00                    288                    15.62

15-MAY-1998 03:00:00.00                    275                    14.67

15-MAY-1998 04:00:00.00                    272                    14.77

15-MAY-1998 05:00:00.00                    270                    15.29

15-MAY-1998 06:00:00.00                    289                    18.83

15-MAY-1998 07:00:00.00                    335                    23.44

15-MAY-1998 08:00:00.00                    378                    30.84

15-MAY-1998 09:00:00.00                    413                    35.69

15-MAY-1998 10:00:00.00                    448                    23.45

15-MAY-1998 11:00:00.00                    464                    29.71

15-MAY-1998 12:00:00.00                    478                    32.39

15-MAY-1998 13:00:00.00                    482                    34.91

15-MAY-1998 14:00:00.00                    485                    42.23

15-MAY-1998 15:00:00.00                    483                    38.66

15-MAY-1998 16:00:00.00                    485                    36.92

15-MAY-1998 17:00:00.00                    469                    36.33

15-MAY-1998 18:00:00.00                    461                    33.37

15-MAY-1998 19:00:00.00                    442                    35.26

15-MAY-1998 20:00:00.00                    441                    32.28

15-MAY-1998 21:00:00.00                    438                    32.66

15-MAY-1998 22:00:00.00                    412                    29.08

15-MAY-1998 23:00:00.00                    367                    28.21

16-MAY-1998 00:00:00.00                    326                    17.69

16-MAY-1998 01:00:00.00                    303                    17.24

16-MAY-1998 02:00:00.00                    284                    15.20

16-MAY-1998 03:00:00.00                    270                     9.47

16-MAY-1998 04:00:00.00                    261                     9.47

16-MAY-1998 05:00:00.00                    261                     9.47

16-MAY-1998 06:00:00.00                    261                     9.47

16-MAY-1998 07:00:00.00                    270                    15.16

16-MAY-1998 08:00:00.00                    299                    17.73

16-MAY-1998 09:00:00.00                    326                    30.66

16-MAY-1998 10:00:00.00                    345                    32.31

16-MAY-1998 11:00:00.00                    356                    27.80

16-MAY-1998 12:00:00.00                    357                    27.83

16-MAY-1998 13:00:00.00                    359                    26.85

16-MAY-1998 14:00:00.00                    355                    27.41

16-MAY-1998 15:00:00.00                    353                    16.47

16-MAY-1998 16:00:00.00                    352                    17.85

16-MAY-1998 17:00:00.00                    354                    24.68

16-MAY-1998 18:00:00.00                    349                    18.28

16-MAY-1998 19:00:00.00                    336                    15.07

16-MAY-1998 20:00:00.00                    332                    14.61

16-MAY-1998 21:00:00.00                    335                    15.16

16-MAY-1998 22:00:00.00                    329                    15.06

16-MAY-1998 23:00:00.00                    309                     9.53

17-MAY-1998 00:00:00.00                    279                     9.53

17-MAY-1998 01:00:00.00                    257                     9.53

17-MAY-1998 02:00:00.00                    248                     9.50

17-MAY-1998 03:00:00.00                    233                     9.47

17-MAY-1998 04:00:00.00                    234                     9.47

17-MAY-1998 05:00:00.00                    225                     9.47

17-MAY-1998 06:00:00.00                    228                     9.47

17-MAY-1998 07:00:00.00                    232                     9.47

17-MAY-1998 08:00:00.00                    254                     9.47

17-MAY-1998 09:00:00.00                    282                     9.53

17-MAY-1998 10:00:00.00                    302                    25.42

17-MAY-1998 11:00:00.00                    321                    25.71

17-MAY-1998 12:00:00.00                    329                    18.19

17-MAY-1998 13:00:00.00                    341                    17.05

17-MAY-1998 14:00:00.00                    348                    18.32

17-MAY-1998 15:00:00.00                    347                    18.33

17-MAY-1998 16:00:00.00                    358                    18.33

17-MAY-1998 17:00:00.00                    366                    18.31

17-MAY-1998 18:00:00.00                    367                    17.05

17-MAY-1998 19:00:00.00                    369                    14.96

17-MAY-1998 20:00:00.00                    363                    15.22

17-MAY-1998 21:00:00.00                    366                    15.68

17-MAY-1998 22:00:00.00                    375                    15.00

17-MAY-1998 23:00:00.00                    340                     9.53

18-MAY-1998 00:00:00.00                    310                     9.53

18-MAY-1998 01:00:00.00                    287                     9.53

18-MAY-1998 02:00:00.00                    274                     9.53

18-MAY-1998 03:00:00.00                    267                     9.53

18-MAY-1998 04:00:00.00                    260                     9.53

18-MAY-1998 05:00:00.00                    268                     9.53

18-MAY-1998 06:00:00.00                    285                     9.53

18-MAY-1998 07:00:00.00                    325                    14.81

18-MAY-1998 08:00:00.00                    381                    17.64

18-MAY-1998 09:00:00.00                    412                    16.61

18-MAY-1998 10:00:00.00                    440                    28.90

18-MAY-1998 11:00:00.00                    460                    31.85

18-MAY-1998 12:00:00.00                    473                    33.28

18-MAY-1998 13:00:00.00                    486                    33.33

18-MAY-1998 14:00:00.00                    498                    32.64

18-MAY-1998 15:00:00.00                    505                    33.39

18-MAY-1998 16:00:00.00                    508                    33.57

18-MAY-1998 17:00:00.00                    506                    33.05

18-MAY-1998 18:00:00.00                    504                    33.85

18-MAY-1998 19:00:00.00                    490                    31.59

18-MAY-1998 20:00:00.00                    475                    31.99

18-MAY-1998 21:00:00.00                    475                    32.50

18-MAY-1998 22:00:00.00                    456                    29.08

18-MAY-1998 23:00:00.00                    411                    17.44

19-MAY-1998 00:00:00.00                    362                     9.53

19-MAY-1998 01:00:00.00                    335                     9.53

19-MAY-1998 02:00:00.00                    311                     9.53

19-MAY-1998 03:00:00.00                    302                     9.53

19-MAY-1998 04:00:00.00                    289                     9.53

19-MAY-1998 05:00:00.00                    289                     9.53

19-MAY-1998 06:00:00.00                    303                     9.53

19-MAY-1998 07:00:00.00                    347                     9.53

19-MAY-1998 08:00:00.00                    386                    15.88

19-MAY-1998 09:00:00.00                    435                    25.70

19-MAY-1998 10:00:00.00                    456                    41.53

19-MAY-1998 11:00:00.00                    476                    47.41

19-MAY-1998 12:00:00.00                    489                    34.42

19-MAY-1998 13:00:00.00                    500                    36.97

19-MAY-1998 14:00:00.00                    507                    34.05

19-MAY-1998 15:00:00.00                    495                    33.14

19-MAY-1998 16:00:00.00                    487                    35.34

19-MAY-1998 17:00:00.00                    494                    38.37

19-MAY-1998 18:00:00.00                    489                    37.52

19-MAY-1998 19:00:00.00                    481                    35.65

19-MAY-1998 20:00:00.00                    463                    28.28

19-MAY-1998 21:00:00.00                    460                    28.33

19-MAY-1998 22:00:00.00                    432                    17.42

19-MAY-1998 23:00:00.00                    385                     9.53

20-MAY-1998 00:00:00.00                    338                     9.53

20-MAY-1998 01:00:00.00                    304                     9.53

20-MAY-1998 02:00:00.00                    285                     9.53

20-MAY-1998 03:00:00.00                    271                     9.53

20-MAY-1998 04:00:00.00                    272                     9.50

20-MAY-1998 05:00:00.00                    270                     9.53

20-MAY-1998 06:00:00.00                    286                     9.53

20-MAY-1998 07:00:00.00                    325                    23.52

20-MAY-1998 08:00:00.00                    374                    23.51

20-MAY-1998 09:00:00.00                    406                    28.73

20-MAY-1998 10:00:00.00                    421                    31.76

20-MAY-1998 11:00:00.00                    434                    29.89

20-MAY-1998 12:00:00.00                    437                    31.68

20-MAY-1998 13:00:00.00                    434                    38.12

20-MAY-1998 14:00:00.00                    431                    38.11

20-MAY-1998 15:00:00.00                    433                    30.93

20-MAY-1998 16:00:00.00                    425                    37.65

20-MAY-1998 17:00:00.00                    424                    36.06

20-MAY-1998 18:00:00.00                    415                    33.62

20-MAY-1998 19:00:00.00                    404                    26.24

20-MAY-1998 20:00:00.00                    387                    17.54

20-MAY-1998 21:00:00.00                    385                    25.65

20-MAY-1998 22:00:00.00                    375                    15.22

20-MAY-1998 23:00:00.00                    334                     9.53

21-MAY-1998 00:00:00.00                    297                     9.53

21-MAY-1998 01:00:00.00                    270                     9.53

21-MAY-1998 02:00:00.00                    257                     9.53

21-MAY-1998 03:00:00.00                    248                     9.53

21-MAY-1998 04:00:00.00                    243                     9.53

21-MAY-1998 05:00:00.00                    247                     9.53

21-MAY-1998 06:00:00.00                    264                     9.53

21-MAY-1998 07:00:00.00                    304                    14.51

21-MAY-1998 08:00:00.00                    348                    19.15

21-MAY-1998 09:00:00.00                    382                    24.06

21-MAY-1998 10:00:00.00                    390                    30.52

21-MAY-1998 11:00:00.00                    406                    34.21

21-MAY-1998 12:00:00.00                    409                    34.26

21-MAY-1998 13:00:00.00                    411                    32.35

21-MAY-1998 14:00:00.00                    411                    39.48

21-MAY-1998 15:00:00.00                    416                    39.52

21-MAY-1998 16:00:00.00                    412                    25.23

21-MAY-1998 17:00:00.00                    410                    35.62

21-MAY-1998 18:00:00.00                    394                    19.22

21-MAY-1998 19:00:00.00                    372                    23.55

21-MAY-1998 20:00:00.00                    359                    19.09

21-MAY-1998 21:00:00.00                    359                    25.34

21-MAY-1998 22:00:00.00                    344                    16.64

21-MAY-1998 23:00:00.00                    316                     9.53

22-MAY-1998 00:00:00.00                    277                     9.53

22-MAY-1998 01:00:00.00                    253                     9.53

22-MAY-1998 02:00:00.00                    238                     9.53

22-MAY-1998 03:00:00.00                    232                     9.53

22-MAY-1998 04:00:00.00                    232                     9.53

22-MAY-1998 05:00:00.00                    234                     9.53

22-MAY-1998 06:00:00.00                    249                     9.53

22-MAY-1998 07:00:00.00                    283                     9.53

22-MAY-1998 08:00:00.00                    327                    14.42

22-MAY-1998 09:00:00.00                    348                    16.76

22-MAY-1998 10:00:00.00                    364                    19.71

22-MAY-1998 11:00:00.00                    375                    16.67

22-MAY-1998 12:00:00.00                    379                    17.00

22-MAY-1998 13:00:00.00                    373                    16.54

22-MAY-1998 14:00:00.00                    375                    17.11

22-MAY-1998 15:00:00.00                    366                    16.90

22-MAY-1998 16:00:00.00                    363                    15.81

22-MAY-1998 17:00:00.00                    351                    14.30

22-MAY-1998 18:00:00.00                    343                     9.53

22-MAY-1998 19:00:00.00                    330                     9.53

22-MAY-1998 20:00:00.00                    317                     9.53

22-MAY-1998 21:00:00.00                    324                     9.53

22-MAY-1998 22:00:00.00                    314                     9.53

22-MAY-1998 23:00:00.00                    281                     9.53

23-MAY-1998 00:00:00.00                    258                     9.53

23-MAY-1998 01:00:00.00                    235                     9.53

23-MAY-1998 02:00:00.00                    224                     9.53

23-MAY-1998 03:00:00.00                    217                     9.53

23-MAY-1998 04:00:00.00                    215                     9.47

23-MAY-1998 05:00:00.00                    217                     9.53

23-MAY-1998 06:00:00.00                    219                     9.53

23-MAY-1998 07:00:00.00                    230                     9.53

23-MAY-1998 08:00:00.00                    248                     9.53

23-MAY-1998 09:00:00.00                    270                     9.53

23-MAY-1998 10:00:00.00                    289                     9.53

23-MAY-1998 11:00:00.00                    298                     9.53

23-MAY-1998 12:00:00.00                    301                     9.53

23-MAY-1998 13:00:00.00                    302                     9.53

23-MAY-1998 14:00:00.00                    296                     9.53

23-MAY-1998 15:00:00.00                    293                     9.53

23-MAY-1998 16:00:00.00                    296                     9.53

23-MAY-1998 17:00:00.00                    292                     9.53

23-MAY-1998 18:00:00.00                    291                     9.53

23-MAY-1998 19:00:00.00                    283                     9.53

23-MAY-1998 20:00:00.00                    276                     9.53

23-MAY-1998 21:00:00.00                    286                     9.53

23-MAY-1998 22:00:00.00                    282                     9.53

23-MAY-1998 23:00:00.00                    266                     9.53

24-MAY-1998 00:00:00.00                    243                     9.47

24-MAY-1998 01:00:00.00                    227                     9.47

24-MAY-1998 02:00:00.00                    218                     9.47

24-MAY-1998 03:00:00.00                    207                     9.47

24-MAY-1998 04:00:00.00                    206                     9.47

24-MAY-1998 05:00:00.00                    205                     9.47

24-MAY-1998 06:00:00.00                    206                     9.47

24-MAY-1998 07:00:00.00                    216                     9.47

24-MAY-1998 08:00:00.00                    222                     9.53

24-MAY-1998 09:00:00.00                    244                     9.53

24-MAY-1998 10:00:00.00                    261                     9.53

24-MAY-1998 11:00:00.00                    279                     9.53

24-MAY-1998 12:00:00.00                    283                     9.53

24-MAY-1998 13:00:00.00                    282                     9.53

24-MAY-1998 14:00:00.00                    280                     9.53

24-MAY-1998 15:00:00.00                    280                     9.53

24-MAY-1998 16:00:00.00                    278                     9.53

24-MAY-1998 17:00:00.00                    274                     9.53

24-MAY-1998 18:00:00.00                    274                     9.53

24-MAY-1998 19:00:00.00                    274                     9.53

24-MAY-1998 20:00:00.00                    272                     9.53

24-MAY-1998 21:00:00.00                    275                     9.53

24-MAY-1998 22:00:00.00                    273                     9.53

24-MAY-1998 23:00:00.00                    254                     9.53

25-MAY-1998 00:00:00.00                    234                     9.47

25-MAY-1998 01:00:00.00                    220                     9.47

25-MAY-1998 02:00:00.00                    210                     9.47

25-MAY-1998 03:00:00.00                    204                     9.47

25-MAY-1998 04:00:00.00                    201                     9.47

25-MAY-1998 05:00:00.00                    202                     9.47

25-MAY-1998 06:00:00.00                    203                     9.47

25-MAY-1998 07:00:00.00                    212                     9.47

25-MAY-1998 08:00:00.00                    224                     9.47

25-MAY-1998 09:00:00.00                    251                     9.53

25-MAY-1998 10:00:00.00                    269                     9.53

25-MAY-1998 11:00:00.00                    280                     9.53

25-MAY-1998 12:00:00.00                    285                     9.53

25-MAY-1998 13:00:00.00                    285                     9.53

25-MAY-1998 14:00:00.00                    285                     9.53

25-MAY-1998 15:00:00.00                    284                     9.53

25-MAY-1998 16:00:00.00                    286                     9.53

25-MAY-1998 17:00:00.00                    294                     9.53

25-MAY-1998 18:00:00.00                    292                     9.53

25-MAY-1998 19:00:00.00                    297                     9.53

25-MAY-1998 20:00:00.00                    295                     9.53

25-MAY-1998 21:00:00.00                    310                     9.53

25-MAY-1998 22:00:00.00                    312                     9.53

25-MAY-1998 23:00:00.00                    284                     9.53

26-MAY-1998 00:00:00.00                    258                     9.53

26-MAY-1998 01:00:00.00                    237                     9.53

26-MAY-1998 02:00:00.00                    231                     9.47

26-MAY-1998 03:00:00.00                    224                     9.47

26-MAY-1998 04:00:00.00                    221                     9.47

26-MAY-1998 05:00:00.00                    229                     9.47

26-MAY-1998 06:00:00.00                    246                     9.53

26-MAY-1998 07:00:00.00                    291                    15.10

26-MAY-1998 08:00:00.00                    340                    16.48

26-MAY-1998 09:00:00.00                    370                    16.50

26-MAY-1998 10:00:00.00                    392                    16.09

26-MAY-1998 11:00:00.00                    406                    15.79

26-MAY-1998 12:00:00.00                    411                    19.34

26-MAY-1998 13:00:00.00                    415                    23.15

26-MAY-1998 14:00:00.00                    422                    25.46

26-MAY-1998 15:00:00.00                    421                    27.70

26-MAY-1998 16:00:00.00                    419                    25.92

26-MAY-1998 17:00:00.00                    417                    17.35

26-MAY-1998 18:00:00.00                    406                    25.97

26-MAY-1998 19:00:00.00                    396                    16.67

26-MAY-1998 20:00:00.00                    385                    15.90

26-MAY-1998 21:00:00.00                    386                    14.98

26-MAY-1998 22:00:00.00                    377                     9.53

26-MAY-1998 23:00:00.00                    331                     9.53

27-MAY-1998 00:00:00.00                    297                     9.53

27-MAY-1998 01:00:00.00                    271                     9.53

27-MAY-1998 02:00:00.00                    254                     9.53

27-MAY-1998 03:00:00.00                    248                     9.53

27-MAY-1998 04:00:00.00                    246                     9.53

27-MAY-1998 05:00:00.00                    247                     9.53

27-MAY-1998 06:00:00.00                    268                     9.53

27-MAY-1998 07:00:00.00                    307                     9.53

27-MAY-1998 08:00:00.00                    354                    14.37

27-MAY-1998 09:00:00.00                    382                    25.72

27-MAY-1998 10:00:00.00                    408                    19.53

27-MAY-1998 11:00:00.00                    422                    16.67

27-MAY-1998 12:00:00.00                    434                    28.31

27-MAY-1998 13:00:00.00                    441                    34.28

27-MAY-1998 14:00:00.00                    446                    37.71

27-MAY-1998 15:00:00.00                    452                    25.90

27-MAY-1998 16:00:00.00                    451                    26.87

27-MAY-1998 17:00:00.00                    445                    17.39

27-MAY-1998 18:00:00.00                    431                    25.42

27-MAY-1998 19:00:00.00                    418                    16.42

27-MAY-1998 20:00:00.00                    405                    14.56

27-MAY-1998 21:00:00.00                    407                    16.24

27-MAY-1998 22:00:00.00                    400                    14.77

27-MAY-1998 23:00:00.00                    358                     9.53

28-MAY-1998 00:00:00.00                    319                     9.53

28-MAY-1998 01:00:00.00                    297                     9.53

28-MAY-1998 02:00:00.00                    282                     9.53

28-MAY-1998 03:00:00.00                    273                     9.53

28-MAY-1998 04:00:00.00                    270                     9.53

28-MAY-1998 05:00:00.00                    275                     9.53

28-MAY-1998 06:00:00.00                    298                    14.96

28-MAY-1998 07:00:00.00                    339                    34.43

28-MAY-1998 08:00:00.00                    404                    34.94

28-MAY-1998 09:00:00.00                    423                    32.46

28-MAY-1998 10:00:00.00                    433                    35.80

28-MAY-1998 11:00:00.00                    452                    30.90

28-MAY-1998 12:00:00.00                    468                    30.56

28-MAY-1998 13:00:00.00                    484                    34.60

28-MAY-1998 14:00:00.00                    502                    35.74

28-MAY-1998 15:00:00.00                    512                    36.21

28-MAY-1998 16:00:00.00                    517                    36.55

28-MAY-1998 17:00:00.00                    520                    37.42

28-MAY-1998 18:00:00.00                    523                    36.91

28-MAY-1998 19:00:00.00                    508                    34.49

28-MAY-1998 20:00:00.00                    499                    33.62

28-MAY-1998 21:00:00.00                    500                    31.82

28-MAY-1998 22:00:00.00                    443                    28.52

28-MAY-1998 23:00:00.00                    392                    25.01

29-MAY-1998 00:00:00.00                    348                    10.23

29-MAY-1998 01:00:00.00                    316                     9.53

29-MAY-1998 02:00:00.00                    299                    20.85

29-MAY-1998 03:00:00.00                    290                    15.10

29-MAY-1998 04:00:00.00                    282                     9.53

29-MAY-1998 05:00:00.00                    284                    22.80

29-MAY-1998 06:00:00.00                    301                    26.61

29-MAY-1998 07:00:00.00                    343                     0.00

29-MAY-1998 08:00:00.00                    383                    35.60

29-MAY-1998 09:00:00.00                    414                    33.62

29-MAY-1998 10:00:00.00                    431                    35.20

29-MAY-1998 11:00:00.00                    443                    36.72

29-MAY-1998 12:00:00.00                    455                    35.73

29-MAY-1998 13:00:00.00                    460                    36.23

29-MAY-1998 14:00:00.00                    461                    36.76

29-MAY-1998 15:00:00.00                    471                    36.92

29-MAY-1998 16:00:00.00                    476                    37.44

29-MAY-1998 17:00:00.00                    469                    36.32

29-MAY-1998 18:00:00.00                    456                    34.76

29-MAY-1998 19:00:00.00                    437                    33.01

29-MAY-1998 20:00:00.00                    418                    34.01

29-MAY-1998 21:00:00.00                    407                    32.89

29-MAY-1998 22:00:00.00                    383                    28.07

29-MAY-1998 23:00:00.00                    356                    24.40

30-MAY-1998 00:00:00.00                    316                     9.53

30-MAY-1998 01:00:00.00                    285                     9.53

30-MAY-1998 02:00:00.00                    267                     9.53

30-MAY-1998 03:00:00.00                    257                    23.53

30-MAY-1998 04:00:00.00                    248                    15.37

30-MAY-1998 05:00:00.00                    243                    14.67

30-MAY-1998 06:00:00.00                    245                     9.53

30-MAY-1998 07:00:00.00                    255                     9.53

30-MAY-1998 08:00:00.00                    277                     9.53

30-MAY-1998 09:00:00.00                    308                    12.94

30-MAY-1998 10:00:00.00                    332                    16.27

30-MAY-1998 11:00:00.00                    351                    27.21

30-MAY-1998 12:00:00.00                    365                    31.79

30-MAY-1998 13:00:00.00                    378                    34.27

30-MAY-1998 14:00:00.00                    383                    24.34

30-MAY-1998 15:00:00.00                    387                    17.84

30-MAY-1998 16:00:00.00                    390                    17.95

30-MAY-1998 17:00:00.00                    385                    17.35

30-MAY-1998 18:00:00.00                    380                    16.35

30-MAY-1998 19:00:00.00                    373                    16.30

30-MAY-1998 20:00:00.00                    368                    17.75

30-MAY-1998 21:00:00.00                    365                    16.41

30-MAY-1998 22:00:00.00                    358                    14.91

30-MAY-1998 23:00:00.00                    335                     9.53

31-MAY-1998 00:00:00.00                    315                     9.53

31-MAY-1998 01:00:00.00                    294                     9.53

31-MAY-1998 02:00:00.00                    289                     9.53

31-MAY-1998 03:00:00.00                    265                     9.53

31-MAY-1998 04:00:00.00                    248                     9.53

31-MAY-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

31-MAY-1998 06:00:00.00                    243                     9.53

31-MAY-1998 07:00:00.00                    246                     9.53

31-MAY-1998 08:00:00.00                    268                     9.53

31-MAY-1998 09:00:00.00                    290                    14.95

31-MAY-1998 10:00:00.00                    312                    15.88

31-MAY-1998 11:00:00.00                    318                    15.75

31-MAY-1998 12:00:00.00                    329                    14.92

31-MAY-1998 13:00:00.00                    332                    17.43

31-MAY-1998 14:00:00.00                    332                    17.33

31-MAY-1998 15:00:00.00                    330                     9.53

31-MAY-1998 16:00:00.00                    326                    14.66

31-MAY-1998 17:00:00.00                    324                     9.53

31-MAY-1998 18:00:00.00                    325                     9.88

31-MAY-1998 19:00:00.00                    319                     9.53

31-MAY-1998 20:00:00.00                    313                     9.53

31-MAY-1998 21:00:00.00                    314                     9.53

31-MAY-1998 22:00:00.00                    315                     9.53

31-MAY-1998 23:00:00.00                    289                     9.53

1-JUN-1998 00:00:00.00                    261                     9.53

1-JUN-1998 01:00:00.00                    241                     9.53

1-JUN-1998 02:00:00.00                    233                     9.53

1-JUN-1998 03:00:00.00                    227                     9.53

1-JUN-1998 04:00:00.00                    228                     9.53

1-JUN-1998 05:00:00.00                    229                     9.53

1-JUN-1998 06:00:00.00                    247                     9.53

1-JUN-1998 07:00:00.00                    286                     9.53

1-JUN-1998 08:00:00.00                    332                    14.78

1-JUN-1998 09:00:00.00                    360                    23.54

1-JUN-1998 10:00:00.00                    380                    26.60

1-JUN-1998 11:00:00.00                    391                    16.65

1-JUN-1998 12:00:00.00                    395                    17.99

1-JUN-1998 13:00:00.00                    402                    32.45

1-JUN-1998 14:00:00.00                    403                    31.88

1-JUN-1998 15:00:00.00                    402                    30.31

1-JUN-1998 16:00:00.00                    400                    25.01

1-JUN-1998 17:00:00.00                    384                    18.33

1-JUN-1998 18:00:00.00                    382                    17.44

1-JUN-1998 19:00:00.00                    370                    16.14

1-JUN-1998 20:00:00.00                    364                    16.31

1-JUN-1998 21:00:00.00                    364                    18.47

1-JUN-1998 22:00:00.00                    347                    17.46

1-JUN-1998 23:00:00.00                    312                     9.53

2-JUN-1998 00:00:00.00                    280                     9.53

2-JUN-1998 01:00:00.00                    259                     9.53

2-JUN-1998 02:00:00.00                    248                     9.53

2-JUN-1998 03:00:00.00                    242                     9.53

2-JUN-1998 04:00:00.00                    242                     9.53

2-JUN-1998 05:00:00.00                    241                     9.53

2-JUN-1998 06:00:00.00                    261                     9.53

2-JUN-1998 07:00:00.00                    306                    15.25

2-JUN-1998 08:00:00.00                    350                    16.53

2-JUN-1998 09:00:00.00                    376                    18.40

2-JUN-1998 10:00:00.00                    392                    28.40

2-JUN-1998 11:00:00.00                    400                    35.64

2-JUN-1998 12:00:00.00                    396                    33.32

2-JUN-1998 13:00:00.00                    392                    30.38

2-JUN-1998 14:00:00.00                    395                    29.07

2-JUN-1998 15:00:00.00                    397                    33.29

2-JUN-1998 16:00:00.00                    395                    26.59

2-JUN-1998 17:00:00.00                    388                    18.07

2-JUN-1998 18:00:00.00                    381                    42.06

2-JUN-1998 19:00:00.00                    365                    15.92

2-JUN-1998 20:00:00.00                    351                    16.85

2-JUN-1998 21:00:00.00                    355                    19.09

2-JUN-1998 22:00:00.00                    350                    15.50

2-JUN-1998 23:00:00.00                    312                     9.53

3-JUN-1998 00:00:00.00                    283                     9.53

3-JUN-1998 01:00:00.00                    257                     9.53

3-JUN-1998 02:00:00.00                    246                     9.53

3-JUN-1998 03:00:00.00                    238                     9.53

3-JUN-1998 04:00:00.00                    237                     9.53

3-JUN-1998 05:00:00.00                    241                     9.53

3-JUN-1998 06:00:00.00                    255                     9.53

3-JUN-1998 07:00:00.00                    297                    14.70

3-JUN-1998 08:00:00.00                    335                    15.29

3-JUN-1998 09:00:00.00                    354                    16.71

3-JUN-1998 10:00:00.00                    364                    17.94

3-JUN-1998 11:00:00.00                    369                    18.34

3-JUN-1998 12:00:00.00                    375                    18.54

3-JUN-1998 13:00:00.00                    378                    19.02

3-JUN-1998 14:00:00.00                    381                    24.10

3-JUN-1998 15:00:00.00                    371                    18.90

3-JUN-1998 16:00:00.00                    379                    18.25

3-JUN-1998 17:00:00.00                    368                    16.83

3-JUN-1998 18:00:00.00                    361                    16.49

3-JUN-1998 19:00:00.00                    349                    15.69

3-JUN-1998 20:00:00.00                    340                    14.89

3-JUN-1998 21:00:00.00                    339                    16.73

3-JUN-1998 22:00:00.00                    334                    15.64

3-JUN-1998 23:00:00.00                    302                     9.53

4-JUN-1998 00:00:00.00                    274                     9.53

4-JUN-1998 01:00:00.00                    250                     9.53

4-JUN-1998 02:00:00.00                    238                     9.50

4-JUN-1998 03:00:00.00                    235                     9.53

4-JUN-1998 04:00:00.00                    229                     9.47

4-JUN-1998 05:00:00.00                    234                     9.53

4-JUN-1998 06:00:00.00                    247                     9.53

4-JUN-1998 07:00:00.00                    283                    15.13

4-JUN-1998 08:00:00.00                    325                    16.14

4-JUN-1998 09:00:00.00                    348                    18.94

4-JUN-1998 10:00:00.00                    366                    29.29

4-JUN-1998 11:00:00.00                    375                    26.63

4-JUN-1998 12:00:00.00                    377                    26.62

4-JUN-1998 13:00:00.00                    380                    28.51

4-JUN-1998 14:00:00.00                    382                    28.49

4-JUN-1998 15:00:00.00                    383                    27.87

4-JUN-1998 16:00:00.00                    381                    26.39

4-JUN-1998 17:00:00.00                    371                    20.60

4-JUN-1998 18:00:00.00                    363                    17.90

4-JUN-1998 19:00:00.00                    353                    17.14

4-JUN-1998 20:00:00.00                    346                    16.74

4-JUN-1998 21:00:00.00                    343                    17.97

4-JUN-1998 22:00:00.00                    342                     9.53

4-JUN-1998 23:00:00.00                    305                     9.53

5-JUN-1998 00:00:00.00                    276                     9.53

5-JUN-1998 01:00:00.00                    253                     9.53

5-JUN-1998 02:00:00.00                    241                     9.50

5-JUN-1998 03:00:00.00                    234                     9.47

5-JUN-1998 04:00:00.00                    226                     9.47

5-JUN-1998 05:00:00.00                    236                     9.53

5-JUN-1998 06:00:00.00                    246                     9.53

5-JUN-1998 07:00:00.00                    281                     9.53

5-JUN-1998 08:00:00.00                    323                    15.79

5-JUN-1998 09:00:00.00                    348                    18.26

5-JUN-1998 10:00:00.00                    356                    24.33

5-JUN-1998 11:00:00.00                    365                    25.59

5-JUN-1998 12:00:00.00                    372                    28.39

5-JUN-1998 13:00:00.00                    372                    28.37

5-JUN-1998 14:00:00.00                    372                    23.26

5-JUN-1998 15:00:00.00                    365                    18.78

5-JUN-1998 16:00:00.00                    355                    17.11

5-JUN-1998 17:00:00.00                    350                    16.12

5-JUN-1998 18:00:00.00                    334                    14.92

5-JUN-1998 19:00:00.00                    321                     9.53

5-JUN-1998 20:00:00.00                    313                     9.53

5-JUN-1998 21:00:00.00                    313                     9.53

5-JUN-1998 22:00:00.00                    307                     9.53

5-JUN-1998 23:00:00.00                    288                     9.53

6-JUN-1998 00:00:00.00                    253                     9.53

6-JUN-1998 01:00:00.00                    237                     9.53

6-JUN-1998 02:00:00.00                    221                     9.53

6-JUN-1998 03:00:00.00                    216                     9.53

6-JUN-1998 04:00:00.00                    215                     9.53

6-JUN-1998 05:00:00.00                    213                     9.53

6-JUN-1998 06:00:00.00                    220                     9.53

6-JUN-1998 07:00:00.00                    228                     9.53

6-JUN-1998 08:00:00.00                    255                     9.53

6-JUN-1998 09:00:00.00                    275                     9.53

6-JUN-1998 10:00:00.00                    292                     9.53

6-JUN-1998 11:00:00.00                    298                     9.53

6-JUN-1998 12:00:00.00                    302                     9.53

6-JUN-1998 13:00:00.00                    299                     9.53

6-JUN-1998 14:00:00.00                    294                     9.53

6-JUN-1998 15:00:00.00                    293                     9.53

6-JUN-1998 16:00:00.00                    289                     9.53

6-JUN-1998 17:00:00.00                    282                     9.53

6-JUN-1998 18:00:00.00                    284                     9.53

6-JUN-1998 19:00:00.00                    281                     9.53

6-JUN-1998 20:00:00.00                    280                     9.53

6-JUN-1998 21:00:00.00                    282                     9.53

6-JUN-1998 22:00:00.00                    281                     9.53

6-JUN-1998 23:00:00.00                    263                     9.53

7-JUN-1998 00:00:00.00                    239                     9.53

7-JUN-1998 01:00:00.00                    229                     9.53

7-JUN-1998 02:00:00.00                    214                     9.47

7-JUN-1998 03:00:00.00                    209                     9.47

7-JUN-1998 04:00:00.00                    204                     9.47

7-JUN-1998 05:00:00.00                    203                     9.47

7-JUN-1998 06:00:00.00                    199                     9.47

7-JUN-1998 07:00:00.00                    206                     9.47

7-JUN-1998 08:00:00.00                    225                     9.53

7-JUN-1998 09:00:00.00                    246                     9.53

7-JUN-1998 10:00:00.00                    260                     9.53

7-JUN-1998 11:00:00.00                    271                     9.53

7-JUN-1998 12:00:00.00                    282                     9.53

7-JUN-1998 13:00:00.00                    283                     9.53

7-JUN-1998 14:00:00.00                    281                     9.53

7-JUN-1998 15:00:00.00                    278                     9.53

7-JUN-1998 16:00:00.00                    279                     9.53

7-JUN-1998 17:00:00.00                    280                     9.53

7-JUN-1998 18:00:00.00                    282                     9.53

7-JUN-1998 19:00:00.00                    282                     9.53

7-JUN-1998 20:00:00.00                    281                     9.53

7-JUN-1998 21:00:00.00                    290                     9.53

7-JUN-1998 22:00:00.00                    290                     9.53

7-JUN-1998 23:00:00.00                    273                     9.47

8-JUN-1998 00:00:00.00                    244                     9.53

8-JUN-1998 01:00:00.00                    232                     9.47

8-JUN-1998 02:00:00.00                    224                     9.47

8-JUN-1998 03:00:00.00                    218                     9.47

8-JUN-1998 04:00:00.00                    218                     9.47

8-JUN-1998 05:00:00.00                    224                     9.47

8-JUN-1998 06:00:00.00                    240                     9.53

8-JUN-1998 07:00:00.00                    278                     9.53

8-JUN-1998 08:00:00.00                    322                     9.53

8-JUN-1998 09:00:00.00                    350                     9.53

8-JUN-1998 10:00:00.00                    373                    14.11

8-JUN-1998 11:00:00.00                    383                    14.85

8-JUN-1998 12:00:00.00                    389                    15.81

8-JUN-1998 13:00:00.00                    391                    15.00

8-JUN-1998 14:00:00.00                    389                    15.97

8-JUN-1998 15:00:00.00                    394                    14.89

8-JUN-1998 16:00:00.00                    390                    14.54

8-JUN-1998 17:00:00.00                    380                    13.38

8-JUN-1998 18:00:00.00                    369                     9.53

8-JUN-1998 19:00:00.00                    359                     9.53

8-JUN-1998 20:00:00.00                    349                     9.53

8-JUN-1998 21:00:00.00                    365                     9.53

8-JUN-1998 22:00:00.00                    348                     9.53

8-JUN-1998 23:00:00.00                    307                     9.53

9-JUN-1998 00:00:00.00                    274                     9.47

9-JUN-1998 01:00:00.00                    254                     9.47

9-JUN-1998 02:00:00.00                    243                     9.47

9-JUN-1998 03:00:00.00                    234                     9.47

9-JUN-1998 04:00:00.00                    232                     9.47

9-JUN-1998 05:00:00.00                    236                     9.47

9-JUN-1998 06:00:00.00                    257                     9.47

9-JUN-1998 07:00:00.00                    291                     9.53

9-JUN-1998 08:00:00.00                    341                    13.26

9-JUN-1998 09:00:00.00                    365                    15.98

9-JUN-1998 10:00:00.00                    380                    17.79

9-JUN-1998 11:00:00.00                    389                    18.49

9-JUN-1998 12:00:00.00                    390                    18.82

9-JUN-1998 13:00:00.00                    396                    18.36

9-JUN-1998 14:00:00.00                    394                    18.44

9-JUN-1998 15:00:00.00                    392                    17.84

9-JUN-1998 16:00:00.00                    393                    17.41

9-JUN-1998 17:00:00.00                    380                    16.17

9-JUN-1998 18:00:00.00                    378                    15.90

9-JUN-1998 19:00:00.00                    365                    13.93

9-JUN-1998 20:00:00.00                    356                    13.32

9-JUN-1998 21:00:00.00                    359                    10.09

9-JUN-1998 22:00:00.00                    344                     9.53

9-JUN-1998 23:00:00.00                    308                     9.53

10-JUN-1998 00:00:00.00                    282                     9.53

10-JUN-1998 01:00:00.00                    261                     9.53

10-JUN-1998 02:00:00.00                    249                     9.53

10-JUN-1998 03:00:00.00                    242                     9.53

10-JUN-1998 04:00:00.00                    236                     9.53

10-JUN-1998 05:00:00.00                    244                     9.53

10-JUN-1998 06:00:00.00                    259                     9.53

10-JUN-1998 07:00:00.00                    298                     9.53

10-JUN-1998 08:00:00.00                    337                     9.53

10-JUN-1998 09:00:00.00                    363                    13.69

10-JUN-1998 10:00:00.00                    385                    14.55

10-JUN-1998 11:00:00.00                    390                    18.02

10-JUN-1998 12:00:00.00                    398                    18.69

10-JUN-1998 13:00:00.00                    397                    17.98

10-JUN-1998 14:00:00.00                    403                    18.32

10-JUN-1998 15:00:00.00                    405                    18.35

10-JUN-1998 16:00:00.00                    401                    17.70

10-JUN-1998 17:00:00.00                    394                    16.45

10-JUN-1998 18:00:00.00                    386                    14.48

10-JUN-1998 19:00:00.00                    370                     9.53

10-JUN-1998 20:00:00.00                    362                    18.29

10-JUN-1998 21:00:00.00                    361                    16.53

10-JUN-1998 22:00:00.00                    353                     9.53

10-JUN-1998 23:00:00.00                    326                     9.53

11-JUN-1998 00:00:00.00                    293                     9.53

11-JUN-1998 01:00:00.00                    270                     9.53

11-JUN-1998 02:00:00.00                    251                     9.53

11-JUN-1998 03:00:00.00                    250                     9.53

11-JUN-1998 04:00:00.00                    241                     9.53

11-JUN-1998 05:00:00.00                    244                     9.53

11-JUN-1998 06:00:00.00                    262                     9.53

11-JUN-1998 07:00:00.00                    310                     9.53

11-JUN-1998 08:00:00.00                    347                    20.76

11-JUN-1998 09:00:00.00                    384                    18.36

11-JUN-1998 10:00:00.00                    382                    29.43

11-JUN-1998 11:00:00.00                    400                    27.56

11-JUN-1998 12:00:00.00                    410                    25.45

11-JUN-1998 13:00:00.00                    413                    30.91

11-JUN-1998 14:00:00.00                    416                    23.86

11-JUN-1998 15:00:00.00                    416                    23.90

11-JUN-1998 16:00:00.00                    413                    23.34

11-JUN-1998 17:00:00.00                    413                    24.45

11-JUN-1998 18:00:00.00                    402                    28.45

11-JUN-1998 19:00:00.00                    393                    26.33

11-JUN-1998 20:00:00.00                    386                    25.64

11-JUN-1998 21:00:00.00                    382                    27.47

11-JUN-1998 22:00:00.00                    370                    20.44

11-JUN-1998 23:00:00.00                    334                    18.02

12-JUN-1998 00:00:00.00                    299                    15.73

12-JUN-1998 01:00:00.00                    279                    13.62

12-JUN-1998 02:00:00.00                    263                     9.53

12-JUN-1998 03:00:00.00                    255                     9.53

12-JUN-1998 04:00:00.00                    250                     9.53

12-JUN-1998 05:00:00.00                    253                     9.53

12-JUN-1998 06:00:00.00                    261                    13.74

12-JUN-1998 07:00:00.00                    299                    16.89

12-JUN-1998 08:00:00.00                    347                    19.88

12-JUN-1998 09:00:00.00                    384                    28.46

12-JUN-1998 10:00:00.00                    405                    28.39

12-JUN-1998 11:00:00.00                    426                    32.51

12-JUN-1998 12:00:00.00                    429                    31.65

12-JUN-1998 13:00:00.00                    429                    28.34

12-JUN-1998 14:00:00.00                    435                    27.65

12-JUN-1998 15:00:00.00                    432                    26.72

12-JUN-1998 16:00:00.00                    421                    25.65

12-JUN-1998 17:00:00.00                    412                    24.97

12-JUN-1998 18:00:00.00                    396                    26.23

12-JUN-1998 19:00:00.00                    374                    24.52

12-JUN-1998 20:00:00.00                    362                    22.64

12-JUN-1998 21:00:00.00                    357                    23.15

12-JUN-1998 22:00:00.00                    348                    18.51

12-JUN-1998 23:00:00.00                    321                    16.43

13-JUN-1998 00:00:00.00                    291                    17.77

13-JUN-1998 01:00:00.00                    268                    11.61

13-JUN-1998 02:00:00.00                    251                     9.53

13-JUN-1998 03:00:00.00                    244                     9.53

13-JUN-1998 04:00:00.00                    238                     9.53

13-JUN-1998 05:00:00.00                    235                     9.47

13-JUN-1998 06:00:00.00                    237                     9.47

13-JUN-1998 07:00:00.00                    252                     9.47

13-JUN-1998 08:00:00.00                    274                     9.53

13-JUN-1998 09:00:00.00                    298                     9.53

13-JUN-1998 10:00:00.00                    319                     9.53

13-JUN-1998 11:00:00.00                    335                     9.53

13-JUN-1998 12:00:00.00                    343                     9.53

13-JUN-1998 13:00:00.00                    340                     9.53

13-JUN-1998 14:00:00.00                    340                     9.53

13-JUN-1998 15:00:00.00                    338                     9.53

13-JUN-1998 16:00:00.00                    336                     9.53

13-JUN-1998 17:00:00.00                    342                     9.53

13-JUN-1998 18:00:00.00                    339                     9.53

13-JUN-1998 19:00:00.00                    335                     9.53

13-JUN-1998 20:00:00.00                    327                     9.53

13-JUN-1998 21:00:00.00                    320                     9.53

13-JUN-1998 22:00:00.00                    325                     9.53

13-JUN-1998 23:00:00.00                    304                     9.53

14-JUN-1998 00:00:00.00                    280                     9.53

14-JUN-1998 01:00:00.00                    258                     9.53

14-JUN-1998 02:00:00.00                    247                     9.53

14-JUN-1998 03:00:00.00                    238                     9.53

14-JUN-1998 04:00:00.00                    231                     9.53

14-JUN-1998 05:00:00.00                    228                     9.53

14-JUN-1998 06:00:00.00                    228                     9.53

14-JUN-1998 07:00:00.00                    237                     9.53

14-JUN-1998 08:00:00.00                    251                     9.53

14-JUN-1998 09:00:00.00                    276                     9.53

14-JUN-1998 10:00:00.00                    295                     9.53

14-JUN-1998 11:00:00.00                    303                     9.53

14-JUN-1998 12:00:00.00                    316                     9.53

14-JUN-1998 13:00:00.00                    318                     9.53

14-JUN-1998 14:00:00.00                    319                     9.53

14-JUN-1998 15:00:00.00                    314                     9.53

14-JUN-1998 16:00:00.00                    316                     9.53

14-JUN-1998 17:00:00.00                    321                     9.53

14-JUN-1998 18:00:00.00                    317                     9.53

14-JUN-1998 19:00:00.00                    315                     9.53

14-JUN-1998 20:00:00.00                    311                     9.53

14-JUN-1998 21:00:00.00                    320                     9.53

14-JUN-1998 22:00:00.00                    318                     9.53

14-JUN-1998 23:00:00.00                    301                     9.53

15-JUN-1998 00:00:00.00                    274                     9.53

15-JUN-1998 01:00:00.00                    252                     9.53

15-JUN-1998 02:00:00.00                    245                     9.53

15-JUN-1998 03:00:00.00                    239                     9.53

15-JUN-1998 04:00:00.00                    238                     9.53

15-JUN-1998 05:00:00.00                    242                     9.53

15-JUN-1998 06:00:00.00                    257                     9.53

15-JUN-1998 07:00:00.00                    299                    13.78

15-JUN-1998 08:00:00.00                    342                    14.63

15-JUN-1998 09:00:00.00                    388                    17.86

15-JUN-1998 10:00:00.00                    407                    19.44

15-JUN-1998 11:00:00.00                    424                    17.67

15-JUN-1998 12:00:00.00                    433                    18.83

15-JUN-1998 13:00:00.00                    437                    22.05

15-JUN-1998 14:00:00.00                    449                    22.05

15-JUN-1998 15:00:00.00                    449                    19.63

15-JUN-1998 16:00:00.00                    447                    18.31

15-JUN-1998 17:00:00.00                    441                    17.41

15-JUN-1998 18:00:00.00                    433                    15.74

15-JUN-1998 19:00:00.00                    415                    16.81

15-JUN-1998 20:00:00.00                    403                    17.79

15-JUN-1998 21:00:00.00                    403                    18.52

15-JUN-1998 22:00:00.00                    396                    16.53

15-JUN-1998 23:00:00.00                    354                    14.54

16-JUN-1998 00:00:00.00                    320                     9.53

16-JUN-1998 01:00:00.00                    292                     9.53

16-JUN-1998 02:00:00.00                    275                     9.53

16-JUN-1998 03:00:00.00                    265                     9.53

16-JUN-1998 04:00:00.00                    260                     9.53

16-JUN-1998 05:00:00.00                    264                     9.53

16-JUN-1998 06:00:00.00                    276                     9.53

16-JUN-1998 07:00:00.00                    319                    16.77

16-JUN-1998 08:00:00.00                    368                    24.82

16-JUN-1998 09:00:00.00                    404                    16.25

16-JUN-1998 10:00:00.00                    427                    17.47

16-JUN-1998 11:00:00.00                    446                    20.26

16-JUN-1998 12:00:00.00                    461                    23.74

16-JUN-1998 13:00:00.00                    468                    25.66

16-JUN-1998 14:00:00.00                    477                    27.64

16-JUN-1998 15:00:00.00                    472                    27.50

16-JUN-1998 16:00:00.00                    462                    28.28

16-JUN-1998 17:00:00.00                    451                    21.55

16-JUN-1998 18:00:00.00                    438                    20.11

16-JUN-1998 19:00:00.00                    417                    17.24

16-JUN-1998 20:00:00.00                    408                    16.88

16-JUN-1998 21:00:00.00                    400                    27.77

16-JUN-1998 22:00:00.00                    384                    18.18

16-JUN-1998 23:00:00.00                    350                    13.58

17-JUN-1998 00:00:00.00                    317                     9.53

17-JUN-1998 01:00:00.00                    286                     9.53

17-JUN-1998 02:00:00.00                    276                     9.53

17-JUN-1998 03:00:00.00                    265                     9.53

17-JUN-1998 04:00:00.00                    260                     9.53

17-JUN-1998 05:00:00.00                    260                     9.53

17-JUN-1998 06:00:00.00                    277                     9.53

17-JUN-1998 07:00:00.00                    317                    14.88

17-JUN-1998 08:00:00.00                    371                    20.04

17-JUN-1998 09:00:00.00                    409                    23.78

17-JUN-1998 10:00:00.00                    430                    23.01

17-JUN-1998 11:00:00.00                    450                    17.17

17-JUN-1998 12:00:00.00                    466                    21.22

17-JUN-1998 13:00:00.00                    472                    22.59

17-JUN-1998 14:00:00.00                    479                    24.54

17-JUN-1998 15:00:00.00                    483                    25.73

17-JUN-1998 16:00:00.00                    481                    24.89

17-JUN-1998 17:00:00.00                    470                    25.98

17-JUN-1998 18:00:00.00                    462                    21.07

17-JUN-1998 19:00:00.00                    446                    19.14

17-JUN-1998 20:00:00.00                    435                    16.56

17-JUN-1998 21:00:00.00                    428                    26.07

17-JUN-1998 22:00:00.00                    426                    17.96

17-JUN-1998 23:00:00.00                    385                    15.03

18-JUN-1998 00:00:00.00                    346                     9.53

18-JUN-1998 01:00:00.00                    317                     9.53

18-JUN-1998 02:00:00.00                    297                     9.53

18-JUN-1998 03:00:00.00                    289                     9.53

18-JUN-1998 04:00:00.00                    283                     9.53

18-JUN-1998 05:00:00.00                    284                     9.53

18-JUN-1998 06:00:00.00                    307                     9.53

18-JUN-1998 07:00:00.00                    344                    15.20

18-JUN-1998 08:00:00.00                    395                    17.85

18-JUN-1998 09:00:00.00                    440                    27.64

18-JUN-1998 10:00:00.00                    473                    28.78

18-JUN-1998 11:00:00.00                    499                    28.69

18-JUN-1998 12:00:00.00                    517                    31.76

18-JUN-1998 13:00:00.00                    525                    25.86

18-JUN-1998 14:00:00.00                    492                    22.55

18-JUN-1998 15:00:00.00                    476                    22.75

18-JUN-1998 16:00:00.00                    460                    23.39

18-JUN-1998 17:00:00.00                    448                    22.66

18-JUN-1998 18:00:00.00                    442                    25.83

18-JUN-1998 19:00:00.00                    431                    23.01

18-JUN-1998 20:00:00.00                    403                    17.68

18-JUN-1998 21:00:00.00                    397                    15.74

18-JUN-1998 22:00:00.00                    376                    17.22

18-JUN-1998 23:00:00.00                    349                     9.53

19-JUN-1998 00:00:00.00                    309                     9.53

19-JUN-1998 01:00:00.00                    291                     9.53

19-JUN-1998 02:00:00.00                    277                     9.53

19-JUN-1998 03:00:00.00                    264                     9.53

19-JUN-1998 04:00:00.00                    263                     9.53

19-JUN-1998 05:00:00.00                    268                     9.53

19-JUN-1998 06:00:00.00                    282                     9.53

19-JUN-1998 07:00:00.00                    317                     9.53

19-JUN-1998 08:00:00.00                    370                    15.61

19-JUN-1998 09:00:00.00                    412                    19.58

19-JUN-1998 10:00:00.00                    423                    21.91

19-JUN-1998 11:00:00.00                    431                    25.12

19-JUN-1998 12:00:00.00                    444                    25.48

19-JUN-1998 13:00:00.00                    441                    25.35

19-JUN-1998 14:00:00.00                    442                    24.37

19-JUN-1998 15:00:00.00                    442                    30.99

19-JUN-1998 16:00:00.00                    439                    29.26

19-JUN-1998 17:00:00.00                    431                    29.24

19-JUN-1998 18:00:00.00                    415                    28.35

19-JUN-1998 19:00:00.00                    411                    23.83

19-JUN-1998 20:00:00.00                    387                    19.83

19-JUN-1998 21:00:00.00                    384                    20.22

19-JUN-1998 22:00:00.00                    375                    16.18

19-JUN-1998 23:00:00.00                    345                     9.53

20-JUN-1998 00:00:00.00                    318                     9.53

20-JUN-1998 01:00:00.00                    288                     9.53

20-JUN-1998 02:00:00.00                    274                     9.53

20-JUN-1998 03:00:00.00                    264                     9.53

20-JUN-1998 04:00:00.00                    257                     9.53

20-JUN-1998 05:00:00.00                    261                     9.53

20-JUN-1998 06:00:00.00                    261                     9.53

20-JUN-1998 07:00:00.00                    279                     9.53

20-JUN-1998 08:00:00.00                    310                     9.53

20-JUN-1998 09:00:00.00                    349                     9.53

20-JUN-1998 10:00:00.00                    384                    14.56

20-JUN-1998 11:00:00.00                    410                    14.79

20-JUN-1998 12:00:00.00                    430                    15.17

20-JUN-1998 13:00:00.00                    443                    15.44

20-JUN-1998 14:00:00.00                    446                    15.66

20-JUN-1998 15:00:00.00                    451                    15.91

20-JUN-1998 16:00:00.00                    458                    16.20

20-JUN-1998 17:00:00.00                    461                    16.51

20-JUN-1998 18:00:00.00                    459                    17.45

20-JUN-1998 19:00:00.00                    444                    16.02

20-JUN-1998 20:00:00.00                    437                    14.64

20-JUN-1998 21:00:00.00                    422                     9.53

20-JUN-1998 22:00:00.00                    398                     9.53

20-JUN-1998 23:00:00.00                    361                     9.53

21-JUN-1998 00:00:00.00                    332                     9.53

21-JUN-1998 01:00:00.00                    302                     9.53

21-JUN-1998 02:00:00.00                    282                     9.53

21-JUN-1998 03:00:00.00                    274                     9.53

21-JUN-1998 04:00:00.00                    266                     9.53

21-JUN-1998 05:00:00.00                    263                     9.53

21-JUN-1998 06:00:00.00                    260                     9.53

21-JUN-1998 07:00:00.00                    263                     9.53

21-JUN-1998 08:00:00.00                    288                     9.53

21-JUN-1998 09:00:00.00                    312                     9.53

21-JUN-1998 10:00:00.00                    341                     9.53

21-JUN-1998 11:00:00.00                    363                     9.53

21-JUN-1998 12:00:00.00                    381                    14.38

21-JUN-1998 13:00:00.00                    384                    16.80

21-JUN-1998 14:00:00.00                    394                    17.03

21-JUN-1998 15:00:00.00                    391                    16.81

21-JUN-1998 16:00:00.00                    397                    18.00

21-JUN-1998 17:00:00.00                    401                    18.24

21-JUN-1998 18:00:00.00                    401                    17.89

21-JUN-1998 19:00:00.00                    388                    16.15

21-JUN-1998 20:00:00.00                    377                    15.00

21-JUN-1998 21:00:00.00                    371                    16.45

21-JUN-1998 22:00:00.00                    375                    18.27

21-JUN-1998 23:00:00.00                    353                    15.34

22-JUN-1998 00:00:00.00                    324                     9.53

22-JUN-1998 01:00:00.00                    296                     9.53

22-JUN-1998 02:00:00.00                    285                     9.53

22-JUN-1998 03:00:00.00                    276                     9.53

22-JUN-1998 04:00:00.00                    270                     9.53

22-JUN-1998 05:00:00.00                    274                     9.53

22-JUN-1998 06:00:00.00                    290                     9.53

22-JUN-1998 07:00:00.00                    333                    14.24

22-JUN-1998 08:00:00.00                    388                    19.37

22-JUN-1998 09:00:00.00                    435                    25.83

22-JUN-1998 10:00:00.00                    460                    29.02

22-JUN-1998 11:00:00.00                    479                    25.51

22-JUN-1998 12:00:00.00                    494                    30.75

22-JUN-1998 13:00:00.00                    499                    29.72

22-JUN-1998 14:00:00.00                    504                    31.29

22-JUN-1998 15:00:00.00                    509                    28.05

22-JUN-1998 16:00:00.00                    504                    31.94

22-JUN-1998 17:00:00.00                    511                    31.72

22-JUN-1998 18:00:00.00                    503                    28.57

22-JUN-1998 19:00:00.00                    487                    30.53

22-JUN-1998 20:00:00.00                    472                    25.31

22-JUN-1998 21:00:00.00                    456                    24.36

22-JUN-1998 22:00:00.00                    443                    18.50

22-JUN-1998 23:00:00.00                    400                    14.75

23-JUN-1998 00:00:00.00                    357                    14.99

23-JUN-1998 01:00:00.00                    323                     9.53

23-JUN-1998 02:00:00.00                    306                     9.53

23-JUN-1998 03:00:00.00                    293                     9.53

23-JUN-1998 04:00:00.00                    289                     9.53

23-JUN-1998 05:00:00.00                    290                     9.53

23-JUN-1998 06:00:00.00                    306                     9.53

23-JUN-1998 07:00:00.00                    349                    16.07

23-JUN-1998 08:00:00.00                    405                    15.29

23-JUN-1998 09:00:00.00                    443                    20.44

23-JUN-1998 10:00:00.00                    478                    23.33

23-JUN-1998 11:00:00.00                    499                    25.47

23-JUN-1998 12:00:00.00                    517                    27.55

23-JUN-1998 13:00:00.00                    520                    29.46

23-JUN-1998 14:00:00.00                    533                    34.34

23-JUN-1998 15:00:00.00                    535                    28.30

23-JUN-1998 16:00:00.00                    538                    26.82

23-JUN-1998 17:00:00.00                    540                    26.69

23-JUN-1998 18:00:00.00                    529                    25.24

23-JUN-1998 19:00:00.00                    509                    24.31

23-JUN-1998 20:00:00.00                    488                    23.69

23-JUN-1998 21:00:00.00                    478                    23.15

23-JUN-1998 22:00:00.00                    465                    21.73

23-JUN-1998 23:00:00.00                    422                    23.48

24-JUN-1998 00:00:00.00                    376                    15.50

24-JUN-1998 01:00:00.00                    341                    10.57

24-JUN-1998 02:00:00.00                    322                     9.53

24-JUN-1998 03:00:00.00                    313                     9.53

24-JUN-1998 04:00:00.00                    307                     9.53

24-JUN-1998 05:00:00.00                    310                     9.53

24-JUN-1998 06:00:00.00                    321                     9.53

24-JUN-1998 07:00:00.00                    358                    14.69

24-JUN-1998 08:00:00.00                    408                    20.76

24-JUN-1998 09:00:00.00                    452                    26.82

24-JUN-1998 10:00:00.00                    488                    25.26

24-JUN-1998 11:00:00.00                    517                    26.78

24-JUN-1998 12:00:00.00                    543                    27.01

24-JUN-1998 13:00:00.00                    559                    27.45

24-JUN-1998 14:00:00.00                    570                    28.06

24-JUN-1998 15:00:00.00                    579                    28.13

24-JUN-1998 16:00:00.00                    589                    26.56

24-JUN-1998 17:00:00.00                    579                    26.31

24-JUN-1998 18:00:00.00                    555                    24.23

24-JUN-1998 19:00:00.00                    534                    24.15

24-JUN-1998 20:00:00.00                    514                    23.85

24-JUN-1998 21:00:00.00                    507                    24.74

24-JUN-1998 22:00:00.00                    494                    23.80

24-JUN-1998 23:00:00.00                    457                    21.44

25-JUN-1998 00:00:00.00                    416                    17.45

25-JUN-1998 01:00:00.00                    384                    15.22

25-JUN-1998 02:00:00.00                    364                    13.82

25-JUN-1998 03:00:00.00                    353                    13.95

25-JUN-1998 04:00:00.00                    345                    14.08

25-JUN-1998 05:00:00.00                    350                    14.33

25-JUN-1998 06:00:00.00                    362                    15.90

25-JUN-1998 07:00:00.00                    415                    24.16

25-JUN-1998 08:00:00.00                    465                    24.30

25-JUN-1998 09:00:00.00                    509                    35.27

25-JUN-1998 10:00:00.00                    537                    25.58

25-JUN-1998 11:00:00.00                    550                    24.70

25-JUN-1998 12:00:00.00                    567                    26.92

25-JUN-1998 13:00:00.00                    571                    28.32

25-JUN-1998 14:00:00.00                    572                    29.02

25-JUN-1998 15:00:00.00                    574                    28.89

25-JUN-1998 16:00:00.00                    576                    27.86

25-JUN-1998 17:00:00.00                    566                    25.94

25-JUN-1998 18:00:00.00                    549                    26.14

25-JUN-1998 19:00:00.00                    533                    26.64

25-JUN-1998 20:00:00.00                    510                    24.37

25-JUN-1998 21:00:00.00                    478                    22.81

25-JUN-1998 22:00:00.00                    468                    22.03

25-JUN-1998 23:00:00.00                    433                    16.74

26-JUN-1998 00:00:00.00                    384                    14.59

26-JUN-1998 01:00:00.00                    355                    12.22

26-JUN-1998 02:00:00.00                    334                    13.08

26-JUN-1998 03:00:00.00                    318                     9.53

26-JUN-1998 04:00:00.00                    306                     9.53

26-JUN-1998 05:00:00.00                    308                     9.53

26-JUN-1998 06:00:00.00                    316                    14.13

26-JUN-1998 07:00:00.00                    361                    16.12

26-JUN-1998 08:00:00.00                    421                    22.30

26-JUN-1998 09:00:00.00                    456                    23.52

26-JUN-1998 10:00:00.00                    483                    21.26

26-JUN-1998 11:00:00.00                    503                    22.92

26-JUN-1998 12:00:00.00                    515                    26.27

26-JUN-1998 13:00:00.00                    526                    27.56

26-JUN-1998 14:00:00.00                    535                    29.27

26-JUN-1998 15:00:00.00                    549                    29.61

26-JUN-1998 16:00:00.00                    550                    29.53

26-JUN-1998 17:00:00.00                    549                    29.15

26-JUN-1998 18:00:00.00                    542                    29.48

26-JUN-1998 19:00:00.00                    520                    25.66

26-JUN-1998 20:00:00.00                    505                    33.86

26-JUN-1998 21:00:00.00                    499                    30.86

26-JUN-1998 22:00:00.00                    482                    28.86

26-JUN-1998 23:00:00.00                    456                    16.84

27-JUN-1998 00:00:00.00                    412                    14.29

27-JUN-1998 01:00:00.00                    374                    13.94

27-JUN-1998 02:00:00.00                    354                    13.85

27-JUN-1998 03:00:00.00                    344                    13.34

27-JUN-1998 04:00:00.00                    335                     9.53

27-JUN-1998 05:00:00.00                    303                     9.53

27-JUN-1998 06:00:00.00                    307                     9.53

27-JUN-1998 07:00:00.00                    320                     9.53

27-JUN-1998 08:00:00.00                    349                    15.16

27-JUN-1998 09:00:00.00                    387                    16.37

27-JUN-1998 10:00:00.00                    420                    17.59

27-JUN-1998 11:00:00.00                    455                    17.18

27-JUN-1998 12:00:00.00                    479                    24.21

27-JUN-1998 13:00:00.00                    494                    27.32

27-JUN-1998 14:00:00.00                    499                    30.53

27-JUN-1998 15:00:00.00                    503                    28.40

27-JUN-1998 16:00:00.00                    515                    29.43

27-JUN-1998 17:00:00.00                    517                    30.73

27-JUN-1998 18:00:00.00                    515                    29.48

27-JUN-1998 19:00:00.00                    506                    27.02

27-JUN-1998 20:00:00.00                    484                    25.00

27-JUN-1998 21:00:00.00                    475                    21.14

27-JUN-1998 22:00:00.00                    463                    20.88

27-JUN-1998 23:00:00.00                    429                    16.48

28-JUN-1998 00:00:00.00                    363                    13.69

28-JUN-1998 01:00:00.00                    339                     9.53

28-JUN-1998 02:00:00.00                    319                     9.53

28-JUN-1998 03:00:00.00                    304                     9.53

28-JUN-1998 04:00:00.00                    296                     9.53

28-JUN-1998 05:00:00.00                    285                     9.53

28-JUN-1998 06:00:00.00                    279                     9.53

28-JUN-1998 07:00:00.00                    285                     9.53

28-JUN-1998 08:00:00.00                    313                     9.53

28-JUN-1998 09:00:00.00                    349                    14.64

28-JUN-1998 10:00:00.00                    379                    14.89

28-JUN-1998 11:00:00.00                    406                    17.01

28-JUN-1998 12:00:00.00                    426                    22.53

28-JUN-1998 13:00:00.00                    441                    22.74

28-JUN-1998 14:00:00.00                    451                    23.65

28-JUN-1998 15:00:00.00                    461                    23.67

28-JUN-1998 16:00:00.00                    462                    25.32

28-JUN-1998 17:00:00.00                    474                    25.93

28-JUN-1998 18:00:00.00                    474                    25.59

28-JUN-1998 19:00:00.00                    471                    24.63

28-JUN-1998 20:00:00.00                    448                    23.03

28-JUN-1998 21:00:00.00                    435                    22.45

28-JUN-1998 22:00:00.00                    428                    16.98

28-JUN-1998 23:00:00.00                    392                    15.07

29-JUN-1998 00:00:00.00                    350                     9.53

29-JUN-1998 01:00:00.00                    327                     9.53

29-JUN-1998 02:00:00.00                    310                     9.53

29-JUN-1998 03:00:00.00                    296                     9.53

29-JUN-1998 04:00:00.00                    288                     9.53

29-JUN-1998 05:00:00.00                    291                     9.53

29-JUN-1998 06:00:00.00                    305                     9.53

29-JUN-1998 07:00:00.00                    336                    14.87

29-JUN-1998 08:00:00.00                    408                    18.19

29-JUN-1998 09:00:00.00                    461                    24.12

29-JUN-1998 10:00:00.00                    488                    25.21

29-JUN-1998 11:00:00.00                    513                    24.59

29-JUN-1998 12:00:00.00                    526                    25.33

29-JUN-1998 13:00:00.00                    541                    27.31

29-JUN-1998 14:00:00.00                    547                    28.91

29-JUN-1998 15:00:00.00                    538                    26.35

29-JUN-1998 16:00:00.00                    524                    24.95

29-JUN-1998 17:00:00.00                    510                    24.11

29-JUN-1998 18:00:00.00                    488                    25.63

29-JUN-1998 19:00:00.00                    470                    25.01

29-JUN-1998 20:00:00.00                    451                    22.04

29-JUN-1998 21:00:00.00                    426                    23.67

29-JUN-1998 22:00:00.00                    418                    19.34

29-JUN-1998 23:00:00.00                    377                    15.36

30-JUN-1998 00:00:00.00                    340                    15.14

30-JUN-1998 01:00:00.00                    317                     9.53

30-JUN-1998 02:00:00.00                    295                     9.53

30-JUN-1998 03:00:00.00                    286                     9.53

30-JUN-1998 04:00:00.00                    285                     9.53

30-JUN-1998 05:00:00.00                    287                     9.53

30-JUN-1998 06:00:00.00                    298                     9.53

30-JUN-1998 07:00:00.00                    340                    13.15

30-JUN-1998 08:00:00.00                    391                    25.39

30-JUN-1998 09:00:00.00                    421                    26.63

30-JUN-1998 10:00:00.00                    443                    29.36

30-JUN-1998 11:00:00.00                    454                    28.46

30-JUN-1998 12:00:00.00                    467                    29.29

30-JUN-1998 13:00:00.00                    468                    30.34

30-JUN-1998 14:00:00.00                    471                    31.52

30-JUN-1998 15:00:00.00                    470                    30.99

30-JUN-1998 16:00:00.00                    476                    31.59

30-JUN-1998 17:00:00.00                    470                    28.98

30-JUN-1998 18:00:00.00                    462                    26.11

30-JUN-1998 19:00:00.00                    444                    24.64

30-JUN-1998 20:00:00.00                    424                    20.91

30-JUN-1998 21:00:00.00                    416                    19.33

30-JUN-1998 22:00:00.00                    418                    19.35

30-JUN-1998 23:00:00.00                    382                    14.83

1-JUL-1998 00:00:00.00                    342                    15.18

1-JUL-1998 01:00:00.00                    314                    13.62

1-JUL-1998 02:00:00.00                    302                     9.53

1-JUL-1998 03:00:00.00                    287                     9.53

1-JUL-1998 04:00:00.00                    283                     9.53

1-JUL-1998 05:00:00.00                    283                     9.53

1-JUL-1998 06:00:00.00                    291                    14.32

1-JUL-1998 07:00:00.00                    331                    15.08

1-JUL-1998 08:00:00.00                    376                    17.52

1-JUL-1998 09:00:00.00                    415                    23.47

1-JUL-1998 10:00:00.00                    430                    29.85

1-JUL-1998 11:00:00.00                    451                    28.17

1-JUL-1998 12:00:00.00                    454                    27.52

1-JUL-1998 13:00:00.00                    459                    30.65

1-JUL-1998 14:00:00.00                    467                    31.27

1-JUL-1998 15:00:00.00                    471                    31.27

1-JUL-1998 16:00:00.00                    471                    26.92

1-JUL-1998 17:00:00.00                    468                    25.18

1-JUL-1998 18:00:00.00                    456                    28.18

1-JUL-1998 19:00:00.00                    441                    23.37

1-JUL-1998 20:00:00.00                    425                    18.96

1-JUL-1998 21:00:00.00                    415                    19.34

1-JUL-1998 22:00:00.00                    412                    19.08

1-JUL-1998 23:00:00.00                    377                    15.61

2-JUL-1998 00:00:00.00                    339                    18.07

2-JUL-1998 01:00:00.00                    310                    17.72

2-JUL-1998 02:00:00.00                    293                    16.15

2-JUL-1998 03:00:00.00                    282                     9.53

2-JUL-1998 04:00:00.00                    278                    15.33

2-JUL-1998 05:00:00.00                    280                    16.06

2-JUL-1998 06:00:00.00                    291                     9.53

2-JUL-1998 07:00:00.00                    334                    13.46

2-JUL-1998 08:00:00.00                    376                    17.19

2-JUL-1998 09:00:00.00                    418                    22.68

2-JUL-1998 10:00:00.00                    446                    29.58

2-JUL-1998 11:00:00.00                    467                    31.22

2-JUL-1998 12:00:00.00                    482                    28.43

2-JUL-1998 13:00:00.00                    489                    31.18

2-JUL-1998 14:00:00.00                    495                    26.66

2-JUL-1998 15:00:00.00                    498                    31.25

2-JUL-1998 16:00:00.00                    500                    28.45

2-JUL-1998 17:00:00.00                    500                    26.25

2-JUL-1998 18:00:00.00                    481                    26.14

2-JUL-1998 19:00:00.00                    461                    24.29

2-JUL-1998 20:00:00.00                    450                    26.14

2-JUL-1998 21:00:00.00                    436                    24.87

2-JUL-1998 22:00:00.00                    426                    20.69

2-JUL-1998 23:00:00.00                    399                     9.53

3-JUL-1998 00:00:00.00                    356                    15.09

3-JUL-1998 01:00:00.00                    328                     9.53

3-JUL-1998 02:00:00.00                    308                     9.53

3-JUL-1998 03:00:00.00                    296                     9.53

3-JUL-1998 04:00:00.00                    289                     9.53

3-JUL-1998 05:00:00.00                    287                     9.53

3-JUL-1998 06:00:00.00                    292                     9.53

3-JUL-1998 07:00:00.00                    317                     9.53

3-JUL-1998 08:00:00.00                    348                     9.53

3-JUL-1998 09:00:00.00                    375                    13.77

3-JUL-1998 10:00:00.00                    398                    13.91

3-JUL-1998 11:00:00.00                    408                    15.95

3-JUL-1998 12:00:00.00                    424                    16.93

3-JUL-1998 13:00:00.00                    432                    17.77

3-JUL-1998 14:00:00.00                    446                    18.74

3-JUL-1998 15:00:00.00                    454                    18.87

3-JUL-1998 16:00:00.00                    445                    17.60

3-JUL-1998 17:00:00.00                    428                    15.93

3-JUL-1998 18:00:00.00                    411                    15.21

3-JUL-1998 19:00:00.00                    395                    15.68

3-JUL-1998 20:00:00.00                    386                    15.15

3-JUL-1998 21:00:00.00                    375                    15.06

3-JUL-1998 22:00:00.00                    369                     9.53

3-JUL-1998 23:00:00.00                    346                     9.53

4-JUL-1998 00:00:00.00                    319                     9.53

4-JUL-1998 01:00:00.00                    294                     9.53

4-JUL-1998 02:00:00.00                    281                     9.53

4-JUL-1998 03:00:00.00                    270                     9.53

4-JUL-1998 04:00:00.00                    263                     9.53

4-JUL-1998 05:00:00.00                    260                     9.53

4-JUL-1998 06:00:00.00                    261                     9.53

4-JUL-1998 07:00:00.00                    268                     9.53

4-JUL-1998 08:00:00.00                    284                     9.53

4-JUL-1998 09:00:00.00                    298                     9.53

4-JUL-1998 10:00:00.00                    305                     9.53

4-JUL-1998 11:00:00.00                    320                     9.53

4-JUL-1998 12:00:00.00                    323                     9.53

4-JUL-1998 13:00:00.00                    322                     9.53

4-JUL-1998 14:00:00.00                    328                     9.53

4-JUL-1998 15:00:00.00                    331                     9.53

4-JUL-1998 16:00:00.00                    329                     9.53

4-JUL-1998 17:00:00.00                    325                     9.53

4-JUL-1998 18:00:00.00                    329                     9.53

4-JUL-1998 19:00:00.00                    320                     9.53

4-JUL-1998 20:00:00.00                    308                     9.53

4-JUL-1998 21:00:00.00                    298                     9.53

4-JUL-1998 22:00:00.00                    298                     9.53

4-JUL-1998 23:00:00.00                    285                     9.53

5-JUL-1998 00:00:00.00                    270                     9.53

5-JUL-1998 01:00:00.00                    251                     9.53

5-JUL-1998 02:00:00.00                    235                     9.53

5-JUL-1998 03:00:00.00                    234                     9.47

5-JUL-1998 04:00:00.00                    224                     9.47

5-JUL-1998 05:00:00.00                    226                     9.47

5-JUL-1998 06:00:00.00                    225                     9.47

5-JUL-1998 07:00:00.00                    230                     9.53

5-JUL-1998 08:00:00.00                    244                     9.53

5-JUL-1998 09:00:00.00                    265                     9.53

5-JUL-1998 10:00:00.00                    289                     9.53

5-JUL-1998 11:00:00.00                    307                     9.53

5-JUL-1998 12:00:00.00                    320                     9.53

5-JUL-1998 13:00:00.00                    329                     9.53

5-JUL-1998 14:00:00.00                    332                     9.53

5-JUL-1998 15:00:00.00                    336                     9.53

5-JUL-1998 16:00:00.00                    339                     9.53

5-JUL-1998 17:00:00.00                    343                     9.53

5-JUL-1998 18:00:00.00                    340                     9.53

5-JUL-1998 19:00:00.00                    331                     9.53

5-JUL-1998 20:00:00.00                    327                     9.53

5-JUL-1998 21:00:00.00                    330                     9.53

5-JUL-1998 22:00:00.00                    325                     9.53

5-JUL-1998 23:00:00.00                    314                     9.53

6-JUL-1998 00:00:00.00                    301                     9.53

6-JUL-1998 01:00:00.00                    281                     9.53

6-JUL-1998 02:00:00.00                    268                     9.53

6-JUL-1998 03:00:00.00                    262                     9.53

6-JUL-1998 04:00:00.00                    261                     9.53

6-JUL-1998 05:00:00.00                    265                     9.53

6-JUL-1998 06:00:00.00                    287                     9.53

6-JUL-1998 07:00:00.00                    317                    15.12

6-JUL-1998 08:00:00.00                    369                    16.42

6-JUL-1998 09:00:00.00                    405                    21.88

6-JUL-1998 10:00:00.00                    434                    28.17

6-JUL-1998 11:00:00.00                    454                    31.24

6-JUL-1998 12:00:00.00                    476                    31.26

6-JUL-1998 13:00:00.00                    490                    31.24

6-JUL-1998 14:00:00.00                    494                    31.23

6-JUL-1998 15:00:00.00                    490                    28.07

6-JUL-1998 16:00:00.00                    501                    44.00

6-JUL-1998 17:00:00.00                    501                    28.38

6-JUL-1998 18:00:00.00                    498                    28.10

6-JUL-1998 19:00:00.00                    493                    24.67

6-JUL-1998 20:00:00.00                    483                    23.63

6-JUL-1998 21:00:00.00                    480                    24.87

6-JUL-1998 22:00:00.00                    463                    22.43

6-JUL-1998 23:00:00.00                    420                    17.16

7-JUL-1998 00:00:00.00                    382                    14.19

7-JUL-1998 01:00:00.00                    343                    12.86

7-JUL-1998 02:00:00.00                    324                     9.53

7-JUL-1998 03:00:00.00                    306                     9.53

7-JUL-1998 04:00:00.00                    297                     9.53

7-JUL-1998 05:00:00.00                    300                    12.86

7-JUL-1998 06:00:00.00                    316                    14.52

7-JUL-1998 07:00:00.00                    353                    17.65

7-JUL-1998 08:00:00.00                    393                    16.50

7-JUL-1998 09:00:00.00                    418                    18.59

7-JUL-1998 10:00:00.00                    438                    22.71

7-JUL-1998 11:00:00.00                    449                    23.69

7-JUL-1998 12:00:00.00                    456                    30.85

7-JUL-1998 13:00:00.00                    470                    31.27

7-JUL-1998 14:00:00.00                    476                    30.39

7-JUL-1998 15:00:00.00                    484                    31.36

7-JUL-1998 16:00:00.00                    482                    30.87

7-JUL-1998 17:00:00.00                    481                    27.95

7-JUL-1998 18:00:00.00                    472                    31.41

7-JUL-1998 19:00:00.00                    459                    24.76

7-JUL-1998 20:00:00.00                    448                    24.60

7-JUL-1998 21:00:00.00                    441                    23.86

7-JUL-1998 22:00:00.00                    433                    17.90

7-JUL-1998 23:00:00.00                    396                    15.75

8-JUL-1998 00:00:00.00                    356                     9.53

8-JUL-1998 01:00:00.00                    329                     9.53

8-JUL-1998 02:00:00.00                    310                     9.53

8-JUL-1998 03:00:00.00                    299                     9.53

8-JUL-1998 04:00:00.00                    295                     9.53

8-JUL-1998 05:00:00.00                    299                     9.53

8-JUL-1998 06:00:00.00                    313                    12.96

8-JUL-1998 07:00:00.00                    356                    15.27

8-JUL-1998 08:00:00.00                    400                    17.72

8-JUL-1998 09:00:00.00                    438                    20.95

8-JUL-1998 10:00:00.00                    460                    31.37

8-JUL-1998 11:00:00.00                    492                    31.36

8-JUL-1998 12:00:00.00                    503                    31.36

8-JUL-1998 13:00:00.00                    513                    31.32

8-JUL-1998 14:00:00.00                    520                    31.31

8-JUL-1998 15:00:00.00                    513                    31.31

8-JUL-1998 16:00:00.00                    516                    31.31

8-JUL-1998 17:00:00.00                    521                    31.31

8-JUL-1998 18:00:00.00                    508                    30.38

8-JUL-1998 19:00:00.00                    490                    31.37

8-JUL-1998 20:00:00.00                    473                    31.42

8-JUL-1998 21:00:00.00                    464                    31.30

8-JUL-1998 22:00:00.00                    457                    22.32

8-JUL-1998 23:00:00.00                    414                    15.78

9-JUL-1998 00:00:00.00                    371                    12.88

9-JUL-1998 01:00:00.00                    338                     9.53

9-JUL-1998 02:00:00.00                    319                     9.53

9-JUL-1998 03:00:00.00                    306                     9.53

9-JUL-1998 04:00:00.00                    301                     9.53

9-JUL-1998 05:00:00.00                    304                     9.53

9-JUL-1998 06:00:00.00                    326                     9.53

9-JUL-1998 07:00:00.00                    365                    18.28

9-JUL-1998 08:00:00.00                    413                    18.09

9-JUL-1998 09:00:00.00                    446                    20.31

9-JUL-1998 10:00:00.00                    474                    24.58

9-JUL-1998 11:00:00.00                    488                    26.68

9-JUL-1998 12:00:00.00                    509                    26.78

9-JUL-1998 13:00:00.00                    517                    28.65

9-JUL-1998 14:00:00.00                    525                    29.38

9-JUL-1998 15:00:00.00                    526                    31.68

9-JUL-1998 16:00:00.00                    533                    29.51

9-JUL-1998 17:00:00.00                    537                    27.47

9-JUL-1998 18:00:00.00                    525                    25.22

9-JUL-1998 19:00:00.00                    515                    24.30

9-JUL-1998 20:00:00.00                    496                    22.36

9-JUL-1998 21:00:00.00                    480                    24.32

9-JUL-1998 22:00:00.00                    466                    21.16

9-JUL-1998 23:00:00.00                    428                    17.16

10-JUL-1998 00:00:00.00                    382                    15.22

10-JUL-1998 01:00:00.00                    346                    12.41

10-JUL-1998 02:00:00.00                    319                     9.53

10-JUL-1998 03:00:00.00                    308                     9.53

10-JUL-1998 04:00:00.00                    299                     9.53

10-JUL-1998 05:00:00.00                    301                     9.53

10-JUL-1998 06:00:00.00                    313                    12.89

10-JUL-1998 07:00:00.00                    354                    15.95

10-JUL-1998 08:00:00.00                    398                    21.18

10-JUL-1998 09:00:00.00                    439                    23.58

10-JUL-1998 10:00:00.00                    462                    31.78

10-JUL-1998 11:00:00.00                    486                    29.50

10-JUL-1998 12:00:00.00                    492                    28.63

10-JUL-1998 13:00:00.00                    505                    25.52

10-JUL-1998 14:00:00.00                    511                    27.49

10-JUL-1998 15:00:00.00                    513                    27.52

10-JUL-1998 16:00:00.00                    513                    26.46

10-JUL-1998 17:00:00.00                    506                    23.79

10-JUL-1998 18:00:00.00                    489                    23.75

10-JUL-1998 19:00:00.00                    469                    21.01

10-JUL-1998 20:00:00.00                    434                    18.96

10-JUL-1998 21:00:00.00                    424                    17.90

10-JUL-1998 22:00:00.00                    405                    16.88

10-JUL-1998 23:00:00.00                    373                    18.28

11-JUL-1998 00:00:00.00                    335                     9.53

11-JUL-1998 01:00:00.00                    302                     9.53

11-JUL-1998 02:00:00.00                    281                     9.53

11-JUL-1998 03:00:00.00                    269                     9.53

11-JUL-1998 04:00:00.00                    255                     9.53

11-JUL-1998 05:00:00.00                    258                     9.53

11-JUL-1998 06:00:00.00                    252                     9.53

11-JUL-1998 07:00:00.00                    268                     9.53

11-JUL-1998 08:00:00.00                    300                     9.53

11-JUL-1998 09:00:00.00                    326                    15.38

11-JUL-1998 10:00:00.00                    349                    15.53

11-JUL-1998 11:00:00.00                    363                    16.40

11-JUL-1998 12:00:00.00                    369                    16.68

11-JUL-1998 13:00:00.00                    377                    16.73

11-JUL-1998 14:00:00.00                    377                    16.99

11-JUL-1998 15:00:00.00                    385                    17.07

11-JUL-1998 16:00:00.00                    382                    17.13

11-JUL-1998 17:00:00.00                    389                    17.30

11-JUL-1998 18:00:00.00                    390                    16.92

11-JUL-1998 19:00:00.00                    384                    16.11

11-JUL-1998 20:00:00.00                    369                    16.41

11-JUL-1998 21:00:00.00                    363                    16.16

11-JUL-1998 22:00:00.00                    361                    18.21

11-JUL-1998 23:00:00.00                    335                    10.17

12-JUL-1998 00:00:00.00                    307                     9.53

12-JUL-1998 01:00:00.00                    282                     9.53

12-JUL-1998 02:00:00.00                    267                     9.53

12-JUL-1998 03:00:00.00                    261                     9.53

12-JUL-1998 04:00:00.00                    251                     9.53

12-JUL-1998 05:00:00.00                    246                     9.53

12-JUL-1998 06:00:00.00                    245                     9.53

12-JUL-1998 07:00:00.00                    256                     9.53

12-JUL-1998 08:00:00.00                    279                     9.53

12-JUL-1998 09:00:00.00                    301                     9.53

12-JUL-1998 10:00:00.00                    330                    14.16

12-JUL-1998 11:00:00.00                    345                    15.11

12-JUL-1998 12:00:00.00                    362                    15.59

12-JUL-1998 13:00:00.00                    369                    16.21

12-JUL-1998 14:00:00.00                    378                    17.07

12-JUL-1998 15:00:00.00                    387                    17.55

12-JUL-1998 16:00:00.00                    391                    18.15

12-JUL-1998 17:00:00.00                    394                    18.67

12-JUL-1998 18:00:00.00                    399                    17.55

12-JUL-1998 19:00:00.00                    392                    17.08

12-JUL-1998 20:00:00.00                    387                    16.23

12-JUL-1998 21:00:00.00                    382                    17.44

12-JUL-1998 22:00:00.00                    382                    16.59

12-JUL-1998 23:00:00.00                    356                    13.91

13-JUL-1998 00:00:00.00                    323                     9.53

13-JUL-1998 01:00:00.00                    303                     9.53

13-JUL-1998 02:00:00.00                    284                     9.53

13-JUL-1998 03:00:00.00                    279                     9.53

13-JUL-1998 04:00:00.00                    274                     9.53

13-JUL-1998 05:00:00.00                    278                     9.53

13-JUL-1998 06:00:00.00                    297                     9.53

13-JUL-1998 07:00:00.00                    329                    15.54

13-JUL-1998 08:00:00.00                    390                    18.21

13-JUL-1998 09:00:00.00                    429                    19.51

13-JUL-1998 10:00:00.00                    466                    28.77

13-JUL-1998 11:00:00.00                    488                    30.63

13-JUL-1998 12:00:00.00                    505                    30.10

13-JUL-1998 13:00:00.00                    530                    29.85

13-JUL-1998 14:00:00.00                    541                    30.68

13-JUL-1998 15:00:00.00                    551                    32.43

13-JUL-1998 16:00:00.00                    554                    32.82

13-JUL-1998 17:00:00.00                    561                    31.04

13-JUL-1998 18:00:00.00                    558                    30.61

13-JUL-1998 19:00:00.00                    548                    29.84

13-JUL-1998 20:00:00.00                    534                    29.74

13-JUL-1998 21:00:00.00                    517                    30.19

13-JUL-1998 22:00:00.00                    504                    27.09

13-JUL-1998 23:00:00.00                    460                    27.20

14-JUL-1998 00:00:00.00                    408                    17.33

14-JUL-1998 01:00:00.00                    373                    15.24

14-JUL-1998 02:00:00.00                    350                    14.12

14-JUL-1998 03:00:00.00                    334                    12.97

14-JUL-1998 04:00:00.00                    322                    12.62

14-JUL-1998 05:00:00.00                    324                    13.72

14-JUL-1998 06:00:00.00                    340                    14.87

14-JUL-1998 07:00:00.00                    384                    21.09

14-JUL-1998 08:00:00.00                    442                    25.63

14-JUL-1998 09:00:00.00                    487                    30.77

14-JUL-1998 10:00:00.00                    520                    32.23

14-JUL-1998 11:00:00.00                    551                    30.58

14-JUL-1998 12:00:00.00                    568                    31.41

14-JUL-1998 13:00:00.00                    583                    32.73

14-JUL-1998 14:00:00.00                    585                    31.37

14-JUL-1998 15:00:00.00                    603                    31.14

14-JUL-1998 16:00:00.00                    603                    31.32

14-JUL-1998 17:00:00.00                    606                    30.13

14-JUL-1998 18:00:00.00                    598                    29.77

14-JUL-1998 19:00:00.00                    573                    27.71

14-JUL-1998 20:00:00.00                    547                    27.05

14-JUL-1998 21:00:00.00                    530                    32.89

14-JUL-1998 22:00:00.00                    514                    28.63

14-JUL-1998 23:00:00.00                    469                    24.65

15-JUL-1998 00:00:00.00                    419                    16.24

15-JUL-1998 01:00:00.00                    397                    15.90

15-JUL-1998 02:00:00.00                    359                    14.52

15-JUL-1998 03:00:00.00                    347                    13.98

15-JUL-1998 04:00:00.00                    337                    12.88

15-JUL-1998 05:00:00.00                    337                    13.74

15-JUL-1998 06:00:00.00                    353                    15.42

15-JUL-1998 07:00:00.00                    398                    20.77

15-JUL-1998 08:00:00.00                    440                    27.82

15-JUL-1998 09:00:00.00                    484                    29.92

15-JUL-1998 10:00:00.00                    520                    32.69

15-JUL-1998 11:00:00.00                    544                    32.75

15-JUL-1998 12:00:00.00                    556                    31.44

15-JUL-1998 13:00:00.00                    567                    28.83

15-JUL-1998 14:00:00.00                    577                    29.08

15-JUL-1998 15:00:00.00                    576                    29.58

15-JUL-1998 16:00:00.00                    582                    31.94

15-JUL-1998 17:00:00.00                    580                    29.95

15-JUL-1998 18:00:00.00                    572                    31.96

15-JUL-1998 19:00:00.00                    552                    29.53

15-JUL-1998 20:00:00.00                    533                    27.61

15-JUL-1998 21:00:00.00                    514                    27.48

15-JUL-1998 22:00:00.00                    500                    25.76

15-JUL-1998 23:00:00.00                    451                    18.05

16-JUL-1998 00:00:00.00                    401                    14.19

16-JUL-1998 01:00:00.00                    364                    14.52

16-JUL-1998 02:00:00.00                    344                     9.53

16-JUL-1998 03:00:00.00                    323                     9.53

16-JUL-1998 04:00:00.00                    314                     9.53

16-JUL-1998 05:00:00.00                    316                     9.53

16-JUL-1998 06:00:00.00                    330                    14.09

16-JUL-1998 07:00:00.00                    367                    16.54

16-JUL-1998 08:00:00.00                    418                    23.98

16-JUL-1998 09:00:00.00                    460                    32.29

16-JUL-1998 10:00:00.00                    484                    33.51

16-JUL-1998 11:00:00.00                    505                    33.32

16-JUL-1998 12:00:00.00                    516                    33.66

16-JUL-1998 13:00:00.00                    528                    36.13

16-JUL-1998 14:00:00.00                    540                    32.78

16-JUL-1998 15:00:00.00                    539                    35.04

16-JUL-1998 16:00:00.00                    545                    34.57

16-JUL-1998 17:00:00.00                    546                    32.94

16-JUL-1998 18:00:00.00                    535                    34.59

16-JUL-1998 19:00:00.00                    519                    35.47

16-JUL-1998 20:00:00.00                    498                    27.09

16-JUL-1998 21:00:00.00                    476                    26.59

16-JUL-1998 22:00:00.00                    468                    23.79

16-JUL-1998 23:00:00.00                    423                    16.22

17-JUL-1998 00:00:00.00                    382                    15.42

17-JUL-1998 01:00:00.00                    347                    14.07

17-JUL-1998 02:00:00.00                    325                     9.53

17-JUL-1998 03:00:00.00                    307                     9.53

17-JUL-1998 04:00:00.00                    304                     9.53

17-JUL-1998 05:00:00.00                    302                     9.53

17-JUL-1998 06:00:00.00                    315                    12.47

17-JUL-1998 07:00:00.00                    356                     9.53

17-JUL-1998 08:00:00.00                    403                    19.63

17-JUL-1998 09:00:00.00                    444                    23.20

17-JUL-1998 10:00:00.00                    468                    31.78

17-JUL-1998 11:00:00.00                    492                    24.20

17-JUL-1998 12:00:00.00                    494                    25.41

17-JUL-1998 13:00:00.00                    501                    25.86

17-JUL-1998 14:00:00.00                    508                    26.79

17-JUL-1998 15:00:00.00                    512                    26.93

17-JUL-1998 16:00:00.00                    515                    37.91

17-JUL-1998 17:00:00.00                    512                    33.99

17-JUL-1998 18:00:00.00                    498                    29.38

17-JUL-1998 19:00:00.00                    477                    20.46

17-JUL-1998 20:00:00.00                    452                    16.98

17-JUL-1998 21:00:00.00                    438                    16.66

17-JUL-1998 22:00:00.00                    428                    16.85

17-JUL-1998 23:00:00.00                    392                    23.27

18-JUL-1998 00:00:00.00                    356                    15.33

18-JUL-1998 01:00:00.00                    326                     9.53

18-JUL-1998 02:00:00.00                    307                     9.53

18-JUL-1998 03:00:00.00                    292                     9.53

18-JUL-1998 04:00:00.00                    284                     9.53

18-JUL-1998 05:00:00.00                    282                     9.53

18-JUL-1998 06:00:00.00                    283                     9.53

18-JUL-1998 07:00:00.00                    300                     9.53

18-JUL-1998 08:00:00.00                    329                    14.41

18-JUL-1998 09:00:00.00                    364                    18.06

18-JUL-1998 10:00:00.00                    393                    17.71

18-JUL-1998 11:00:00.00                    417                    15.11

18-JUL-1998 12:00:00.00                    426                    15.49

18-JUL-1998 13:00:00.00                    431                    13.34

18-JUL-1998 14:00:00.00                    438                    13.86

18-JUL-1998 15:00:00.00                    441                    16.93

18-JUL-1998 16:00:00.00                    452                    17.43

18-JUL-1998 17:00:00.00                    457                    17.29

18-JUL-1998 18:00:00.00                    457                    17.30

18-JUL-1998 19:00:00.00                    447                    15.95

18-JUL-1998 20:00:00.00                    433                    15.33

18-JUL-1998 21:00:00.00                    425                    16.51

18-JUL-1998 22:00:00.00                    422                    15.87

18-JUL-1998 23:00:00.00                    395                    20.03

19-JUL-1998 00:00:00.00                    361                    14.92

19-JUL-1998 01:00:00.00                    333                    15.49

19-JUL-1998 02:00:00.00                    317                    14.54

19-JUL-1998 03:00:00.00                    309                     9.53

19-JUL-1998 04:00:00.00                    294                     9.53

19-JUL-1998 05:00:00.00                    287                     9.53

19-JUL-1998 06:00:00.00                    286                     9.53

19-JUL-1998 07:00:00.00                    290                     9.47

19-JUL-1998 08:00:00.00                    305                     9.53

19-JUL-1998 09:00:00.00                    337                     9.53

19-JUL-1998 10:00:00.00                    374                     9.53

19-JUL-1998 11:00:00.00                    403                    20.70

19-JUL-1998 12:00:00.00                    424                    17.96

19-JUL-1998 13:00:00.00                    444                    20.76

19-JUL-1998 14:00:00.00                    454                    20.47

19-JUL-1998 15:00:00.00                    462                    26.10

19-JUL-1998 16:00:00.00                    475                    26.43

19-JUL-1998 17:00:00.00                    486                    27.26

19-JUL-1998 18:00:00.00                    486                    27.58

19-JUL-1998 19:00:00.00                    488                    26.04

19-JUL-1998 20:00:00.00                    471                    23.83

19-JUL-1998 21:00:00.00                    462                    25.42

19-JUL-1998 22:00:00.00                    456                    21.09

19-JUL-1998 23:00:00.00                    425                    18.53

20-JUL-1998 00:00:00.00                    383                    15.82

20-JUL-1998 01:00:00.00                    355                    15.69

20-JUL-1998 02:00:00.00                    330                    13.97

20-JUL-1998 03:00:00.00                    321                     9.53

20-JUL-1998 04:00:00.00                    312                     9.53

20-JUL-1998 05:00:00.00                    316                     9.53

20-JUL-1998 06:00:00.00                    330                    12.71

20-JUL-1998 07:00:00.00                    373                    11.55

20-JUL-1998 08:00:00.00                    432                    13.90

20-JUL-1998 09:00:00.00                    484                    15.56

20-JUL-1998 10:00:00.00                    519                    19.74

20-JUL-1998 11:00:00.00                    543                    29.28

20-JUL-1998 12:00:00.00                    563                    37.03

20-JUL-1998 13:00:00.00                    574                    39.65

20-JUL-1998 14:00:00.00                    583                    38.01

20-JUL-1998 15:00:00.00                    589                    39.08

20-JUL-1998 16:00:00.00                    590                    32.01

20-JUL-1998 17:00:00.00                    585                    38.08

20-JUL-1998 18:00:00.00                    565                    31.01

20-JUL-1998 19:00:00.00                    539                    30.75

20-JUL-1998 20:00:00.00                    511                    35.25

20-JUL-1998 21:00:00.00                    489                    37.23

20-JUL-1998 22:00:00.00                    462                    18.05

20-JUL-1998 23:00:00.00                    421                    17.22

21-JUL-1998 00:00:00.00                    374                    13.98

21-JUL-1998 01:00:00.00                    356                    14.61

21-JUL-1998 02:00:00.00                    339                    13.14

21-JUL-1998 03:00:00.00                    332                     9.53

21-JUL-1998 04:00:00.00                    326                    13.19

21-JUL-1998 05:00:00.00                    335                    14.00

21-JUL-1998 06:00:00.00                    354                    16.33

21-JUL-1998 07:00:00.00                    409                    30.14

21-JUL-1998 08:00:00.00                    471                    38.13

21-JUL-1998 09:00:00.00                    508                    41.75

21-JUL-1998 10:00:00.00                    532                    34.22

21-JUL-1998 11:00:00.00                    540                    39.37

21-JUL-1998 12:00:00.00                    557                    41.79

21-JUL-1998 13:00:00.00                    555                    32.97

21-JUL-1998 14:00:00.00                    544                    33.29

21-JUL-1998 15:00:00.00                    536                    33.71

21-JUL-1998 16:00:00.00                    546                    40.15

21-JUL-1998 17:00:00.00                    555                    41.81

21-JUL-1998 18:00:00.00                    549                    39.38

21-JUL-1998 19:00:00.00                    528                    34.74

21-JUL-1998 20:00:00.00                    504                    37.48

21-JUL-1998 21:00:00.00                    501                    40.95

21-JUL-1998 22:00:00.00                    480                    32.89

21-JUL-1998 23:00:00.00                    439                    17.98

22-JUL-1998 00:00:00.00                    390                    15.24

22-JUL-1998 01:00:00.00                    357                     9.53

22-JUL-1998 02:00:00.00                    335                    12.67

22-JUL-1998 03:00:00.00                    324                     9.53

22-JUL-1998 04:00:00.00                    319                     9.53

22-JUL-1998 05:00:00.00                    318                     9.53

22-JUL-1998 06:00:00.00                    334                     9.53

22-JUL-1998 07:00:00.00                    373                    16.47

22-JUL-1998 08:00:00.00                    418                    20.70

22-JUL-1998 09:00:00.00                    449                    25.04

22-JUL-1998 10:00:00.00                    467                    26.08

22-JUL-1998 11:00:00.00                    475                    33.63

22-JUL-1998 12:00:00.00                    485                    31.70

22-JUL-1998 13:00:00.00                    491                    32.24

22-JUL-1998 14:00:00.00                    496                    37.20

22-JUL-1998 15:00:00.00                    507                    41.89

22-JUL-1998 16:00:00.00                    515                    40.23

22-JUL-1998 17:00:00.00                    516                    33.65

22-JUL-1998 18:00:00.00                    504                    33.21

22-JUL-1998 19:00:00.00                    477                    27.44

22-JUL-1998 20:00:00.00                    459                    26.47

22-JUL-1998 21:00:00.00                    447                    32.30

22-JUL-1998 22:00:00.00                    439                    23.88

22-JUL-1998 23:00:00.00                    407                    16.41

23-JUL-1998 00:00:00.00                    356                    14.69

23-JUL-1998 01:00:00.00                    329                    14.46

23-JUL-1998 02:00:00.00                    313                    12.96

23-JUL-1998 03:00:00.00                    300                     9.53

23-JUL-1998 04:00:00.00                    293                     9.53

23-JUL-1998 05:00:00.00                    290                     9.53

23-JUL-1998 06:00:00.00                    309                    14.64

23-JUL-1998 07:00:00.00                    345                    17.59

23-JUL-1998 08:00:00.00                    385                    22.16

23-JUL-1998 09:00:00.00                    418                    21.37

23-JUL-1998 10:00:00.00                    441                    24.84

23-JUL-1998 11:00:00.00                    456                    28.13

23-JUL-1998 12:00:00.00                    457                    29.62

23-JUL-1998 13:00:00.00                    457                    30.07

23-JUL-1998 14:00:00.00                    465                    30.42

23-JUL-1998 15:00:00.00                    465                    30.24

23-JUL-1998 16:00:00.00                    456                    34.19

23-JUL-1998 17:00:00.00                    457                    27.29

23-JUL-1998 18:00:00.00                    442                    30.87

23-JUL-1998 19:00:00.00                    421                    24.46

23-JUL-1998 20:00:00.00                    406                    19.90

23-JUL-1998 21:00:00.00                    399                    21.58

23-JUL-1998 22:00:00.00                    387                    15.07

23-JUL-1998 23:00:00.00                    355                    15.20

24-JUL-1998 00:00:00.00                    320                     9.53

24-JUL-1998 01:00:00.00                    298                     9.53

24-JUL-1998 02:00:00.00                    281                     9.53

24-JUL-1998 03:00:00.00                    274                     9.53

24-JUL-1998 04:00:00.00                    273                     9.53

24-JUL-1998 05:00:00.00                    270                     9.53

24-JUL-1998 06:00:00.00                    285                     9.53

24-JUL-1998 07:00:00.00                    317                    13.84

24-JUL-1998 08:00:00.00                    362                    15.65

24-JUL-1998 09:00:00.00                    396                    17.47

24-JUL-1998 10:00:00.00                    419                    21.56

24-JUL-1998 11:00:00.00                    432                    24.66

24-JUL-1998 12:00:00.00                    436                    26.30

24-JUL-1998 13:00:00.00                    442                    31.79

24-JUL-1998 14:00:00.00                    442                    26.73

24-JUL-1998 15:00:00.00                    442                    28.35

24-JUL-1998 16:00:00.00                    443                    24.71

24-JUL-1998 17:00:00.00                    430                    18.51

24-JUL-1998 18:00:00.00                    413                    17.24

24-JUL-1998 19:00:00.00                    394                    16.19

24-JUL-1998 20:00:00.00                    383                    24.06

24-JUL-1998 21:00:00.00                    373                    23.77

24-JUL-1998 22:00:00.00                    371                    18.56

24-JUL-1998 23:00:00.00                    337                    13.66

25-JUL-1998 00:00:00.00                    305                     9.53

25-JUL-1998 01:00:00.00                    286                     9.53

25-JUL-1998 02:00:00.00                    270                     9.53

25-JUL-1998 03:00:00.00                    262                     9.53

25-JUL-1998 04:00:00.00                    256                     9.53

25-JUL-1998 05:00:00.00                    254                     9.53

25-JUL-1998 06:00:00.00                    261                     9.53

25-JUL-1998 07:00:00.00                    274                     9.53

25-JUL-1998 08:00:00.00                    296                    14.38

25-JUL-1998 09:00:00.00                    333                    18.28

25-JUL-1998 10:00:00.00                    357                    19.31

25-JUL-1998 11:00:00.00                    368                    17.33

25-JUL-1998 12:00:00.00                    372                    17.60

25-JUL-1998 13:00:00.00                    371                    17.46

25-JUL-1998 14:00:00.00                    368                    16.12

25-JUL-1998 15:00:00.00                    368                    17.79

25-JUL-1998 16:00:00.00                    367                    14.74

25-JUL-1998 17:00:00.00                    361                    10.10

25-JUL-1998 18:00:00.00                    356                     9.53

25-JUL-1998 19:00:00.00                    346                     9.53

25-JUL-1998 20:00:00.00                    340                     9.53

25-JUL-1998 21:00:00.00                    330                     9.53

25-JUL-1998 22:00:00.00                    332                     9.53

25-JUL-1998 23:00:00.00                    307                     9.53

26-JUL-1998 00:00:00.00                    289                     9.53

26-JUL-1998 01:00:00.00                    272                     9.53

26-JUL-1998 02:00:00.00                    260                     9.47

26-JUL-1998 03:00:00.00                    252                     9.47

26-JUL-1998 04:00:00.00                    243                     9.53

26-JUL-1998 05:00:00.00                    245                     9.47

26-JUL-1998 06:00:00.00                    239                     9.47

26-JUL-1998 07:00:00.00                    245                     9.53

26-JUL-1998 08:00:00.00                    265                     9.53

26-JUL-1998 09:00:00.00                    292                     9.53

26-JUL-1998 10:00:00.00                    311                     9.53

26-JUL-1998 11:00:00.00                    326                     9.53

26-JUL-1998 12:00:00.00                    338                     9.53

26-JUL-1998 13:00:00.00                    347                     9.53

26-JUL-1998 14:00:00.00                    353                    13.38

26-JUL-1998 15:00:00.00                    355                     9.84

26-JUL-1998 16:00:00.00                    349                    13.85

26-JUL-1998 17:00:00.00                    363                    14.73

26-JUL-1998 18:00:00.00                    362                    14.73

26-JUL-1998 19:00:00.00                    359                    14.11

26-JUL-1998 20:00:00.00                    358                    13.39

26-JUL-1998 21:00:00.00                    353                    14.81

26-JUL-1998 22:00:00.00                    360                    13.97

26-JUL-1998 23:00:00.00                    339                    13.68

27-JUL-1998 00:00:00.00                    309                     9.53

27-JUL-1998 01:00:00.00                    287                     9.53

27-JUL-1998 02:00:00.00                    283                     9.53

27-JUL-1998 03:00:00.00                    268                     9.53

27-JUL-1998 04:00:00.00                    272                     9.53

27-JUL-1998 05:00:00.00                    275                     9.53

27-JUL-1998 06:00:00.00                    296                     9.53

27-JUL-1998 07:00:00.00                    331                    14.81

27-JUL-1998 08:00:00.00                    381                    16.89

27-JUL-1998 09:00:00.00                    410                    23.85

27-JUL-1998 10:00:00.00                    440                    26.31

27-JUL-1998 11:00:00.00                    462                    31.53

27-JUL-1998 12:00:00.00                    476                    38.67

27-JUL-1998 13:00:00.00                    490                    38.67

27-JUL-1998 14:00:00.00                    497                    38.79

27-JUL-1998 15:00:00.00                    502                    38.86

27-JUL-1998 16:00:00.00                    503                    38.87

27-JUL-1998 17:00:00.00                    494                    35.47

27-JUL-1998 18:00:00.00                    488                    34.56

27-JUL-1998 19:00:00.00                    471                    29.11

27-JUL-1998 20:00:00.00                    460                    25.71

27-JUL-1998 21:00:00.00                    441                    22.61

27-JUL-1998 22:00:00.00                    429                    15.49

27-JUL-1998 23:00:00.00                    389                    16.17

28-JUL-1998 00:00:00.00                    349                     9.53

28-JUL-1998 01:00:00.00                    317                     9.53

28-JUL-1998 02:00:00.00                    305                     9.53

28-JUL-1998 03:00:00.00                    291                     9.53

28-JUL-1998 04:00:00.00                    286                     9.53

28-JUL-1998 05:00:00.00                    291                     9.53

28-JUL-1998 06:00:00.00                    308                     9.53

28-JUL-1998 07:00:00.00                    342                     9.53

28-JUL-1998 08:00:00.00                    390                     9.53

28-JUL-1998 09:00:00.00                    430                    32.23

28-JUL-1998 10:00:00.00                    454                    35.08

28-JUL-1998 11:00:00.00                    477                    40.15

28-JUL-1998 12:00:00.00                    494                    41.58

28-JUL-1998 13:00:00.00                    498                    31.19

28-JUL-1998 14:00:00.00                    510                    34.45

28-JUL-1998 15:00:00.00                    518                    35.96

28-JUL-1998 16:00:00.00                    520                    35.43

28-JUL-1998 17:00:00.00                    520                    32.72

28-JUL-1998 18:00:00.00                    508                    33.70

28-JUL-1998 19:00:00.00                    497                    29.53

28-JUL-1998 20:00:00.00                    480                    28.63

28-JUL-1998 21:00:00.00                    475                    28.76

28-JUL-1998 22:00:00.00                    461                    18.12

28-JUL-1998 23:00:00.00                    417                    17.82

29-JUL-1998 00:00:00.00                    369                    13.59

29-JUL-1998 01:00:00.00                    337                     9.53

29-JUL-1998 02:00:00.00                    315                     9.53

29-JUL-1998 03:00:00.00                    301                     9.53

29-JUL-1998 04:00:00.00                    291                     9.53

29-JUL-1998 05:00:00.00                    292                     9.53

29-JUL-1998 06:00:00.00                    306                     9.53

29-JUL-1998 07:00:00.00                    341                    15.49

29-JUL-1998 08:00:00.00                    384                    19.30

29-JUL-1998 09:00:00.00                    417                    31.28

29-JUL-1998 10:00:00.00                    441                    34.46

29-JUL-1998 11:00:00.00                    463                    40.51

29-JUL-1998 12:00:00.00                    477                    40.53

29-JUL-1998 13:00:00.00                    483                    40.53

29-JUL-1998 14:00:00.00                    487                    40.52

29-JUL-1998 15:00:00.00                    496                    40.51

29-JUL-1998 16:00:00.00                    492                    36.67

29-JUL-1998 17:00:00.00                    483                    31.61

29-JUL-1998 18:00:00.00                    469                    30.87

29-JUL-1998 19:00:00.00                    448                    28.33

29-JUL-1998 20:00:00.00                    434                    22.00

29-JUL-1998 21:00:00.00                    432                    19.37

29-JUL-1998 22:00:00.00                    416                    15.70

29-JUL-1998 23:00:00.00                    381                    17.01

30-JUL-1998 00:00:00.00                    346                     9.53

30-JUL-1998 01:00:00.00                    316                     9.53

30-JUL-1998 02:00:00.00                    299                     9.53

30-JUL-1998 03:00:00.00                    294                     9.53

30-JUL-1998 04:00:00.00                    291                     9.53

30-JUL-1998 05:00:00.00                    289                     9.53

30-JUL-1998 06:00:00.00                    307                     9.53

30-JUL-1998 07:00:00.00                    349                    14.69

30-JUL-1998 08:00:00.00                    386                    17.64

30-JUL-1998 09:00:00.00                    415                    18.43

30-JUL-1998 10:00:00.00                    431                    30.31

30-JUL-1998 11:00:00.00                    449                    29.41

30-JUL-1998 12:00:00.00                    466                    35.72

30-JUL-1998 13:00:00.00                    471                    38.31

30-JUL-1998 14:00:00.00                    471                    29.97

30-JUL-1998 15:00:00.00                    479                    30.47

30-JUL-1998 16:00:00.00                    479                    31.11

30-JUL-1998 17:00:00.00                    471                    24.62

30-JUL-1998 18:00:00.00                    462                    24.82

30-JUL-1998 19:00:00.00                    448                    19.74

30-JUL-1998 20:00:00.00                    427                    18.34

30-JUL-1998 21:00:00.00                    420                    16.09

30-JUL-1998 22:00:00.00                    406                    18.09

30-JUL-1998 23:00:00.00                    372                    13.91

31-JUL-1998 00:00:00.00                    337                     9.53

31-JUL-1998 01:00:00.00                    303                     9.53

31-JUL-1998 02:00:00.00                    290                     9.53

31-JUL-1998 03:00:00.00                    280                     9.53

31-JUL-1998 04:00:00.00                    275                     9.53

31-JUL-1998 05:00:00.00                    272                     9.53

31-JUL-1998 06:00:00.00                    289                     9.53

31-JUL-1998 07:00:00.00                    324                     9.53

31-JUL-1998 08:00:00.00                    366                    16.24

31-JUL-1998 09:00:00.00                    402                    18.02

31-JUL-1998 10:00:00.00                    420                    29.37

31-JUL-1998 11:00:00.00                    441                    29.99

31-JUL-1998 12:00:00.00                    449                    33.94

31-JUL-1998 13:00:00.00                    454                    33.91

31-JUL-1998 14:00:00.00                    455                    36.02

31-JUL-1998 15:00:00.00                    457                    35.01

31-JUL-1998 16:00:00.00                    454                    29.23

31-JUL-1998 17:00:00.00                    448                    25.47

31-JUL-1998 18:00:00.00                    429                    19.75

31-JUL-1998 19:00:00.00                    415                    18.03

31-JUL-1998 20:00:00.00                    396                    18.10

31-JUL-1998 21:00:00.00                    386                    14.12

31-JUL-1998 22:00:00.00                    372                    16.91

31-JUL-1998 23:00:00.00                    344                     9.53

1-AUG-1998 00:00:00.00                    309                     9.53

1-AUG-1998 01:00:00.00                    285                     9.53

1-AUG-1998 02:00:00.00                    269                     9.53

1-AUG-1998 03:00:00.00                    257                     9.53

1-AUG-1998 04:00:00.00                    250                     9.53

1-AUG-1998 05:00:00.00                    251                     9.53

1-AUG-1998 06:00:00.00                    255                     9.53

1-AUG-1998 07:00:00.00                    263                     9.53

1-AUG-1998 08:00:00.00                    289                     9.53

1-AUG-1998 09:00:00.00                    319                    14.02

1-AUG-1998 10:00:00.00                    341                    16.22

1-AUG-1998 11:00:00.00                    359                    13.90

1-AUG-1998 12:00:00.00                    365                    15.06

1-AUG-1998 13:00:00.00                    368                    13.40

1-AUG-1998 14:00:00.00                    367                    13.52

1-AUG-1998 15:00:00.00                    371                    13.27

1-AUG-1998 16:00:00.00                    374                    15.31

1-AUG-1998 17:00:00.00                    380                    18.41

1-AUG-1998 18:00:00.00                    378                    13.52

1-AUG-1998 19:00:00.00                    368                     9.53

1-AUG-1998 20:00:00.00                    361                     9.53

1-AUG-1998 21:00:00.00                    358                     9.53

1-AUG-1998 22:00:00.00                    355                     9.53

1-AUG-1998 23:00:00.00                    331                     9.53

2-AUG-1998 00:00:00.00                    304                     9.53

2-AUG-1998 01:00:00.00                    283                     9.53

2-AUG-1998 02:00:00.00                    264                     9.53

2-AUG-1998 03:00:00.00                    260                     9.53

2-AUG-1998 04:00:00.00                    254                     9.53

2-AUG-1998 05:00:00.00                    249                     9.53

2-AUG-1998 06:00:00.00                    250                     9.53

2-AUG-1998 07:00:00.00                    252                     9.53

2-AUG-1998 08:00:00.00                    270                     9.53

2-AUG-1998 09:00:00.00                    296                    14.32

2-AUG-1998 10:00:00.00                    317                    16.76

2-AUG-1998 11:00:00.00                    342                    18.45

2-AUG-1998 12:00:00.00                    356                    18.57

2-AUG-1998 13:00:00.00                    368                    18.57

2-AUG-1998 14:00:00.00                    373                    16.76

2-AUG-1998 15:00:00.00                    373                    16.89

2-AUG-1998 16:00:00.00                    373                    17.14

2-AUG-1998 17:00:00.00                    376                    17.14

2-AUG-1998 18:00:00.00                    371                    16.76

2-AUG-1998 19:00:00.00                    364                    14.79

2-AUG-1998 20:00:00.00                    363                    17.26

2-AUG-1998 21:00:00.00                    371                    16.76

2-AUG-1998 22:00:00.00                    363                    16.39

2-AUG-1998 23:00:00.00                    344                     9.53

3-AUG-1998 00:00:00.00                    312                     9.53

3-AUG-1998 01:00:00.00                    291                     9.53

3-AUG-1998 02:00:00.00                    286                     9.53

3-AUG-1998 03:00:00.00                    274                     9.53

3-AUG-1998 04:00:00.00                    276                     9.53

3-AUG-1998 05:00:00.00                    283                     9.53

3-AUG-1998 06:00:00.00                    304                    14.79

3-AUG-1998 07:00:00.00                    343                    15.96

3-AUG-1998 08:00:00.00                    386                    17.46

3-AUG-1998 09:00:00.00                    415                    17.86

3-AUG-1998 10:00:00.00                    430                    23.22

3-AUG-1998 11:00:00.00                    445                    28.35

3-AUG-1998 12:00:00.00                    457                    30.52

3-AUG-1998 13:00:00.00                    466                    35.93

3-AUG-1998 14:00:00.00                    478                    33.33

3-AUG-1998 15:00:00.00                    486                    34.93

3-AUG-1998 16:00:00.00                    481                    30.03

3-AUG-1998 17:00:00.00                    478                    27.24

3-AUG-1998 18:00:00.00                    464                    25.73

3-AUG-1998 19:00:00.00                    460                    23.20

3-AUG-1998 20:00:00.00                    443                    20.45

3-AUG-1998 21:00:00.00                    444                    18.70

3-AUG-1998 22:00:00.00                    422                    17.19

3-AUG-1998 23:00:00.00                    386                    19.19

4-AUG-1998 00:00:00.00                    353                    16.31

4-AUG-1998 01:00:00.00                    317                     9.53

4-AUG-1998 02:00:00.00                    304                     9.53

4-AUG-1998 03:00:00.00                    295                     9.53

4-AUG-1998 04:00:00.00                    292                     9.53

4-AUG-1998 05:00:00.00                    298                     9.53

4-AUG-1998 06:00:00.00                    318                    12.74

4-AUG-1998 07:00:00.00                    364                    14.56

4-AUG-1998 08:00:00.00                    410                    17.07

4-AUG-1998 09:00:00.00                    434                    17.71

4-AUG-1998 10:00:00.00                    447                    18.29

4-AUG-1998 11:00:00.00                    469                    19.74

4-AUG-1998 12:00:00.00                    466                    21.99

4-AUG-1998 13:00:00.00                    467                    26.03

4-AUG-1998 14:00:00.00                    474                    24.37

4-AUG-1998 15:00:00.00                    474                    24.37

4-AUG-1998 16:00:00.00                    467                    22.00

4-AUG-1998 17:00:00.00                    463                    19.39

4-AUG-1998 18:00:00.00                    455                    17.71

4-AUG-1998 19:00:00.00                    448                    17.31

4-AUG-1998 20:00:00.00                    439                    17.22

4-AUG-1998 21:00:00.00                    441                    19.24

4-AUG-1998 22:00:00.00                    422                    16.29

4-AUG-1998 23:00:00.00                    383                    14.35

5-AUG-1998 00:00:00.00                    352                     9.53

5-AUG-1998 01:00:00.00                    321                     9.53

5-AUG-1998 02:00:00.00                    306                     9.53

5-AUG-1998 03:00:00.00                    293                     9.53

5-AUG-1998 04:00:00.00                    296                     9.53

5-AUG-1998 05:00:00.00                    297                     9.53

5-AUG-1998 06:00:00.00                    319                    13.28

5-AUG-1998 07:00:00.00                    362                    15.20

5-AUG-1998 08:00:00.00                    404                    16.57

5-AUG-1998 09:00:00.00                    430                    17.41

5-AUG-1998 10:00:00.00                    449                    16.82

5-AUG-1998 11:00:00.00                    464                    17.34

5-AUG-1998 12:00:00.00                    466                    18.23

5-AUG-1998 13:00:00.00                    474                    47.79

5-AUG-1998 14:00:00.00                    471                    47.87

5-AUG-1998 15:00:00.00                    465                    19.67

5-AUG-1998 16:00:00.00                    462                    18.27

5-AUG-1998 17:00:00.00                    452                    17.30

5-AUG-1998 18:00:00.00                    447                    17.18

5-AUG-1998 19:00:00.00                    436                    14.79

5-AUG-1998 20:00:00.00                    424                    15.32

5-AUG-1998 21:00:00.00                    424                    14.46

5-AUG-1998 22:00:00.00                    401                     9.53

5-AUG-1998 23:00:00.00                    372                     9.53

6-AUG-1998 00:00:00.00                    340                     9.53

6-AUG-1998 01:00:00.00                    317                     9.53

6-AUG-1998 02:00:00.00                    299                     9.53

6-AUG-1998 03:00:00.00                    292                     9.53

6-AUG-1998 04:00:00.00                    290                     9.53

6-AUG-1998 05:00:00.00                    294                     9.53

6-AUG-1998 06:00:00.00                    317                    12.71

6-AUG-1998 07:00:00.00                    356                    14.59

6-AUG-1998 08:00:00.00                    406                    15.26

6-AUG-1998 09:00:00.00                    436                    16.64

6-AUG-1998 10:00:00.00                    453                    16.84

6-AUG-1998 11:00:00.00                    470                    18.00

6-AUG-1998 12:00:00.00                    484                    29.50

6-AUG-1998 13:00:00.00                    491                    26.68

6-AUG-1998 14:00:00.00                    488                    18.13

6-AUG-1998 15:00:00.00                    488                    19.63

6-AUG-1998 16:00:00.00                    484                    19.65

6-AUG-1998 17:00:00.00                    472                    17.86

6-AUG-1998 18:00:00.00                    462                    17.60

6-AUG-1998 19:00:00.00                    450                    17.36

6-AUG-1998 20:00:00.00                    443                    18.82

6-AUG-1998 21:00:00.00                    444                    18.92

6-AUG-1998 22:00:00.00                    424                    16.37

6-AUG-1998 23:00:00.00                    393                    13.78

7-AUG-1998 00:00:00.00                    356                     9.53

7-AUG-1998 01:00:00.00                    329                     9.53

7-AUG-1998 02:00:00.00                    309                     9.53

7-AUG-1998 03:00:00.00                    300                     9.53

7-AUG-1998 04:00:00.00                    296                     9.53

7-AUG-1998 05:00:00.00                    299                     9.53

7-AUG-1998 06:00:00.00                    319                    13.06

7-AUG-1998 07:00:00.00                    356                    13.58

7-AUG-1998 08:00:00.00                    399                    14.79

7-AUG-1998 09:00:00.00                    429                    16.69

7-AUG-1998 10:00:00.00                    455                    18.15

7-AUG-1998 11:00:00.00                    469                    19.92

7-AUG-1998 12:00:00.00                    481                    25.57

7-AUG-1998 13:00:00.00                    493                    27.11

7-AUG-1998 14:00:00.00                    497                    29.44

7-AUG-1998 15:00:00.00                    499                    29.87

7-AUG-1998 16:00:00.00                    496                    28.69

7-AUG-1998 17:00:00.00                    487                    27.62

7-AUG-1998 18:00:00.00                    480                    25.96

7-AUG-1998 19:00:00.00                    459                    21.13

7-AUG-1998 20:00:00.00                    440                    18.33

7-AUG-1998 21:00:00.00                    434                    17.55

7-AUG-1998 22:00:00.00                    415                    14.72

7-AUG-1998 23:00:00.00                    377                    15.08

8-AUG-1998 00:00:00.00                    344                     9.53

8-AUG-1998 01:00:00.00                    311                    18.02

8-AUG-1998 02:00:00.00                    302                    17.02

8-AUG-1998 03:00:00.00                    287                    16.56

8-AUG-1998 04:00:00.00                    287                     9.53

8-AUG-1998 05:00:00.00                    286                     9.53

8-AUG-1998 06:00:00.00                    291                     9.53

8-AUG-1998 07:00:00.00                    311                    14.16

8-AUG-1998 08:00:00.00                    330                    16.33

8-AUG-1998 09:00:00.00                    362                    14.60

8-AUG-1998 10:00:00.00                    385                    14.79

8-AUG-1998 11:00:00.00                    412                    17.90

8-AUG-1998 12:00:00.00                    424                    18.17

8-AUG-1998 13:00:00.00                    432                    17.16

8-AUG-1998 14:00:00.00                    433                    16.66

8-AUG-1998 15:00:00.00                    426                    22.07

8-AUG-1998 16:00:00.00                    431                    28.06

8-AUG-1998 17:00:00.00                    434                    27.07

8-AUG-1998 18:00:00.00                    430                    25.20

8-AUG-1998 19:00:00.00                    417                    25.52

8-AUG-1998 20:00:00.00                    407                    18.10

8-AUG-1998 21:00:00.00                    407                    16.35

8-AUG-1998 22:00:00.00                    398                    18.48

8-AUG-1998 23:00:00.00                    370                    17.66

9-AUG-1998 00:00:00.00                    338                    14.31

9-AUG-1998 01:00:00.00                    317                     9.53

9-AUG-1998 02:00:00.00                    297                     9.53

9-AUG-1998 03:00:00.00                    286                     9.53

9-AUG-1998 04:00:00.00                    279                     9.53

9-AUG-1998 05:00:00.00                    272                     9.53

9-AUG-1998 06:00:00.00                    274                     9.53

9-AUG-1998 07:00:00.00                    279                     9.53

9-AUG-1998 08:00:00.00                    306                    10.11

9-AUG-1998 09:00:00.00                    331                    15.38

9-AUG-1998 10:00:00.00                    350                    16.55

9-AUG-1998 11:00:00.00                    381                    17.98

9-AUG-1998 12:00:00.00                    407                    17.11

9-AUG-1998 13:00:00.00                    420                    18.80

9-AUG-1998 14:00:00.00                    436                    18.66

9-AUG-1998 15:00:00.00                    440                    24.77

9-AUG-1998 16:00:00.00                    449                    26.77

9-AUG-1998 17:00:00.00                    454                    25.60

9-AUG-1998 18:00:00.00                    455                    24.89

9-AUG-1998 19:00:00.00                    446                    20.66

9-AUG-1998 20:00:00.00                    442                    25.13

9-AUG-1998 21:00:00.00                    447                    26.58

9-AUG-1998 22:00:00.00                    441                    18.29

9-AUG-1998 23:00:00.00                    409                    16.45

10-AUG-1998 00:00:00.00                    372                    14.63

10-AUG-1998 01:00:00.00                    343                    15.94

10-AUG-1998 02:00:00.00                    318                    13.81

10-AUG-1998 03:00:00.00                    311                     9.53

10-AUG-1998 04:00:00.00                    306                     9.53

10-AUG-1998 05:00:00.00                    304                    14.17

10-AUG-1998 06:00:00.00                    327                    13.91

10-AUG-1998 07:00:00.00                    362                    17.46

10-AUG-1998 08:00:00.00                    405                    27.01

10-AUG-1998 09:00:00.00                    449                    28.06

10-AUG-1998 10:00:00.00                    474                    32.15

10-AUG-1998 11:00:00.00                    498                    45.00

10-AUG-1998 12:00:00.00                    520                    50.00

10-AUG-1998 13:00:00.00                    530                    50.00

10-AUG-1998 14:00:00.00                    539                    64.67

10-AUG-1998 15:00:00.00                    542                    85.00

10-AUG-1998 16:00:00.00                    536                    78.09

10-AUG-1998 17:00:00.00                    528                    73.78

10-AUG-1998 18:00:00.00                    511                    32.65

10-AUG-1998 19:00:00.00                    496                    29.61

10-AUG-1998 20:00:00.00                    470                    27.57

10-AUG-1998 21:00:00.00                    465                    28.41

10-AUG-1998 22:00:00.00                    442                    25.16

10-AUG-1998 23:00:00.00                    395                    17.00

11-AUG-1998 00:00:00.00                    357                    13.66

11-AUG-1998 01:00:00.00                    324                     9.53

11-AUG-1998 02:00:00.00                    306                     9.53

11-AUG-1998 03:00:00.00                    293                     9.53

11-AUG-1998 04:00:00.00                    291                     9.53

11-AUG-1998 05:00:00.00                    288                     9.53

11-AUG-1998 06:00:00.00                    312                     9.53

11-AUG-1998 07:00:00.00                    347                    15.68

11-AUG-1998 08:00:00.00                    388                    18.25

11-AUG-1998 09:00:00.00                    425                    31.70

11-AUG-1998 10:00:00.00                    445                    31.70

11-AUG-1998 11:00:00.00                    465                    76.89

11-AUG-1998 12:00:00.00                    473                    68.32

11-AUG-1998 13:00:00.00                    480                    71.52

11-AUG-1998 14:00:00.00                    487                    79.33

11-AUG-1998 15:00:00.00                    487                    79.32

11-AUG-1998 16:00:00.00                    488                    71.64

11-AUG-1998 17:00:00.00                    480                    31.70

11-AUG-1998 18:00:00.00                    464                    31.70

11-AUG-1998 19:00:00.00                    447                    31.70

11-AUG-1998 20:00:00.00                    426                    31.70

11-AUG-1998 21:00:00.00                    431                    31.70

11-AUG-1998 22:00:00.00                    411                    17.01

11-AUG-1998 23:00:00.00                    369                    15.68

12-AUG-1998 00:00:00.00                    329                     9.53

12-AUG-1998 01:00:00.00                    302                     9.53

12-AUG-1998 02:00:00.00                    289                     9.53

12-AUG-1998 03:00:00.00                    280                     9.53

12-AUG-1998 04:00:00.00                    272                     9.53

12-AUG-1998 05:00:00.00                    274                     9.53

12-AUG-1998 06:00:00.00                    296                     9.53

12-AUG-1998 07:00:00.00                    329                     9.53

12-AUG-1998 08:00:00.00                    370                     9.53

12-AUG-1998 09:00:00.00                    409                    14.16

12-AUG-1998 10:00:00.00                    428                    15.92

12-AUG-1998 11:00:00.00                    445                    33.40

12-AUG-1998 12:00:00.00                    458                    33.40

12-AUG-1998 13:00:00.00                    458                    33.40

12-AUG-1998 14:00:00.00                    472                    33.40

12-AUG-1998 15:00:00.00                    472                    33.40

12-AUG-1998 16:00:00.00                    476                    33.40

12-AUG-1998 17:00:00.00                    469                    33.40

12-AUG-1998 18:00:00.00                    458                    33.40

12-AUG-1998 19:00:00.00                    434                    30.00

12-AUG-1998 20:00:00.00                    427                    33.40

12-AUG-1998 21:00:00.00                    427                    30.00

12-AUG-1998 22:00:00.00                    408                    17.70

12-AUG-1998 23:00:00.00                    368                    14.83

13-AUG-1998 00:00:00.00                    335                    12.20

13-AUG-1998 01:00:00.00                    307                     9.53

13-AUG-1998 02:00:00.00                    293                     9.53

13-AUG-1998 03:00:00.00                    279                     9.53

13-AUG-1998 04:00:00.00                    283                     9.53

13-AUG-1998 05:00:00.00                    278                     9.53

13-AUG-1998 06:00:00.00                    304                     9.53

13-AUG-1998 07:00:00.00                    333                     9.53

13-AUG-1998 08:00:00.00                    381                    12.66

13-AUG-1998 09:00:00.00                    413                    15.41

13-AUG-1998 10:00:00.00                    442                    16.21

13-AUG-1998 11:00:00.00                    457                    18.09

13-AUG-1998 12:00:00.00                    469                    19.16

13-AUG-1998 13:00:00.00                    475                    18.32

13-AUG-1998 14:00:00.00                    474                    18.32

13-AUG-1998 15:00:00.00                    478                    28.46

13-AUG-1998 16:00:00.00                    474                    27.89

13-AUG-1998 17:00:00.00                    470                    26.01

13-AUG-1998 18:00:00.00                    456                    27.62

13-AUG-1998 19:00:00.00                    444                    18.37

13-AUG-1998 20:00:00.00                    430                    17.52

13-AUG-1998 21:00:00.00                    431                    17.06

13-AUG-1998 22:00:00.00                    410                    13.97

13-AUG-1998 23:00:00.00                    377                    16.39

14-AUG-1998 00:00:00.00                    340                     9.53

14-AUG-1998 01:00:00.00                    311                     9.53

14-AUG-1998 02:00:00.00                    293                     9.53

14-AUG-1998 03:00:00.00                    284                     9.53

14-AUG-1998 04:00:00.00                    278                     9.53

14-AUG-1998 05:00:00.00                    281                     9.53

14-AUG-1998 06:00:00.00                    299                     9.53

14-AUG-1998 07:00:00.00                    337                     9.53

14-AUG-1998 08:00:00.00                    376                     9.53

14-AUG-1998 09:00:00.00                    416                    14.91

14-AUG-1998 10:00:00.00                    442                    16.72

14-AUG-1998 11:00:00.00                    467                    19.18

14-AUG-1998 12:00:00.00                    484                    24.11

14-AUG-1998 13:00:00.00                    490                    25.27

14-AUG-1998 14:00:00.00                    493                    28.28

14-AUG-1998 15:00:00.00                    506                    28.28

14-AUG-1998 16:00:00.00                    506                    28.21

14-AUG-1998 17:00:00.00                    501                    25.86

14-AUG-1998 18:00:00.00                    486                    19.22

14-AUG-1998 19:00:00.00                    457                     9.53

14-AUG-1998 20:00:00.00                    436                    14.62

14-AUG-1998 21:00:00.00                    421                    18.20

14-AUG-1998 22:00:00.00                    396                    13.54

14-AUG-1998 23:00:00.00                    361                     9.53

15-AUG-1998 00:00:00.00                    328                     9.53

15-AUG-1998 01:00:00.00                    305                     9.53

15-AUG-1998 02:00:00.00                    286                     9.53

15-AUG-1998 03:00:00.00                    281                     9.53

15-AUG-1998 04:00:00.00                    273                     9.53

15-AUG-1998 05:00:00.00                    271                     9.53

15-AUG-1998 06:00:00.00                    281                     9.53

15-AUG-1998 07:00:00.00                    292                     9.53

15-AUG-1998 08:00:00.00                    312                     9.79

15-AUG-1998 09:00:00.00                    343                    18.70

15-AUG-1998 10:00:00.00                    363                    18.17

15-AUG-1998 11:00:00.00                    373                    16.18

15-AUG-1998 12:00:00.00                    388                    18.98

15-AUG-1998 13:00:00.00                    393                    18.12

15-AUG-1998 14:00:00.00                    392                    18.23

15-AUG-1998 15:00:00.00                    396                    18.75

15-AUG-1998 16:00:00.00                    395                    18.63

15-AUG-1998 17:00:00.00                    394                    18.51

15-AUG-1998 18:00:00.00                    391                    17.90

15-AUG-1998 19:00:00.00                    375                    16.35

15-AUG-1998 20:00:00.00                    364                    16.48

15-AUG-1998 21:00:00.00                    367                    16.06

15-AUG-1998 22:00:00.00                    355                    18.46

15-AUG-1998 23:00:00.00                    334                     9.53

16-AUG-1998 00:00:00.00                    296                     9.53

16-AUG-1998 01:00:00.00                    281                     9.53

16-AUG-1998 02:00:00.00                    261                     9.53

16-AUG-1998 03:00:00.00                    251                     9.53

16-AUG-1998 04:00:00.00                    246                     9.47

16-AUG-1998 05:00:00.00                    244                     9.47

16-AUG-1998 06:00:00.00                    243                     9.47

16-AUG-1998 07:00:00.00                    253                     9.53

16-AUG-1998 08:00:00.00                    264                     9.53

16-AUG-1998 09:00:00.00                    291                     9.53

16-AUG-1998 10:00:00.00                    309                     9.53

16-AUG-1998 11:00:00.00                    334                     9.53

16-AUG-1998 12:00:00.00                    352                     9.53

16-AUG-1998 13:00:00.00                    367                     9.53

16-AUG-1998 14:00:00.00                    378                     9.53

16-AUG-1998 15:00:00.00                    388                     9.53

16-AUG-1998 16:00:00.00                    394                     9.53

16-AUG-1998 17:00:00.00                    404                     9.53

16-AUG-1998 18:00:00.00                    406                     9.53

16-AUG-1998 19:00:00.00                    405                     9.53

16-AUG-1998 20:00:00.00                    399                     9.53

16-AUG-1998 21:00:00.00                    412                     9.53

16-AUG-1998 22:00:00.00                    406                     9.53

16-AUG-1998 23:00:00.00                    378                     9.53

17-AUG-1998 00:00:00.00                    349                     9.53

17-AUG-1998 01:00:00.00                    326                     9.53

17-AUG-1998 02:00:00.00                    308                     9.53

17-AUG-1998 03:00:00.00                    303                     9.53

17-AUG-1998 04:00:00.00                    298                     9.53

17-AUG-1998 05:00:00.00                    301                     9.53

17-AUG-1998 06:00:00.00                    324                    16.45

17-AUG-1998 07:00:00.00                    369                    16.32

17-AUG-1998 08:00:00.00                    423                    19.76

17-AUG-1998 09:00:00.00                    453                    31.53

17-AUG-1998 10:00:00.00                    468                    52.33

17-AUG-1998 11:00:00.00                    476                    82.59

17-AUG-1998 12:00:00.00                    482                    95.28

17-AUG-1998 13:00:00.00                    493                    88.98

17-AUG-1998 14:00:00.00                    505                    88.89

17-AUG-1998 15:00:00.00                    514                    35.82

17-AUG-1998 16:00:00.00                    517                    39.21

17-AUG-1998 17:00:00.00                    516                    35.83

17-AUG-1998 18:00:00.00                    519                    35.80

17-AUG-1998 19:00:00.00                    506                    35.00

17-AUG-1998 20:00:00.00                    486                    39.55

17-AUG-1998 21:00:00.00                    484                    35.69

17-AUG-1998 22:00:00.00                    461                    31.15

17-AUG-1998 23:00:00.00                    415                    15.88

18-AUG-1998 00:00:00.00                    369                    12.72

18-AUG-1998 01:00:00.00                    342                    13.32

18-AUG-1998 02:00:00.00                    320                     9.53

18-AUG-1998 03:00:00.00                    311                     9.53

18-AUG-1998 04:00:00.00                    302                     9.53

18-AUG-1998 05:00:00.00                    303                     9.53

18-AUG-1998 06:00:00.00                    319                    13.10

18-AUG-1998 07:00:00.00                    353                    15.83

18-AUG-1998 08:00:00.00                    392                    17.47

18-AUG-1998 09:00:00.00                    415                    29.61

18-AUG-1998 10:00:00.00                    432                    28.67

18-AUG-1998 11:00:00.00                    446                    32.51

18-AUG-1998 12:00:00.00                    455                    36.41

18-AUG-1998 13:00:00.00                    463                    60.92

18-AUG-1998 14:00:00.00                    467                    39.55

18-AUG-1998 15:00:00.00                    463                    35.74

18-AUG-1998 16:00:00.00                    463                    39.59

18-AUG-1998 17:00:00.00                    456                    29.02

18-AUG-1998 18:00:00.00                    449                    22.35

18-AUG-1998 19:00:00.00                    432                    18.85

18-AUG-1998 20:00:00.00                    422                    17.87

18-AUG-1998 21:00:00.00                    425                    18.10

18-AUG-1998 22:00:00.00                    402                    15.31

18-AUG-1998 23:00:00.00                    363                    13.53

19-AUG-1998 00:00:00.00                    323                     9.53

19-AUG-1998 01:00:00.00                    297                     9.53

19-AUG-1998 02:00:00.00                    283                     9.53

19-AUG-1998 03:00:00.00                    270                     9.53

19-AUG-1998 04:00:00.00                    264                     9.53

19-AUG-1998 05:00:00.00                    268                     9.53

19-AUG-1998 06:00:00.00                    291                     9.53

19-AUG-1998 07:00:00.00                    326                     9.53

19-AUG-1998 08:00:00.00                    366                    16.41

19-AUG-1998 09:00:00.00                    398                    17.12

19-AUG-1998 10:00:00.00                    423                    26.23

19-AUG-1998 11:00:00.00                    436                    30.94

19-AUG-1998 12:00:00.00                    452                    36.95

19-AUG-1998 13:00:00.00                    464                    32.06

19-AUG-1998 14:00:00.00                    473                    39.98

19-AUG-1998 15:00:00.00                    482                    36.03

19-AUG-1998 16:00:00.00                    482                    33.11

19-AUG-1998 17:00:00.00                    486                    32.44

19-AUG-1998 18:00:00.00                    485                    30.42

19-AUG-1998 19:00:00.00                    465                    28.16

19-AUG-1998 20:00:00.00                    452                    27.07

19-AUG-1998 21:00:00.00                    446                    18.52

19-AUG-1998 22:00:00.00                    441                    16.88

19-AUG-1998 23:00:00.00                    390                     9.53

20-AUG-1998 00:00:00.00                    350                     9.53

20-AUG-1998 01:00:00.00                    321                     9.53

20-AUG-1998 02:00:00.00                    300                     9.53

20-AUG-1998 03:00:00.00                    291                     9.53

20-AUG-1998 04:00:00.00                    286                     9.53

20-AUG-1998 05:00:00.00                    285                     9.53

20-AUG-1998 06:00:00.00                    312                    13.52

20-AUG-1998 07:00:00.00                    349                    15.47

20-AUG-1998 08:00:00.00                    391                    17.81

20-AUG-1998 09:00:00.00                    429                    24.40

20-AUG-1998 10:00:00.00                    458                    33.33

20-AUG-1998 11:00:00.00                    488                    31.35

20-AUG-1998 12:00:00.00                    500                    32.79

20-AUG-1998 13:00:00.00                    497                    32.44

20-AUG-1998 14:00:00.00                    506                    38.08

20-AUG-1998 15:00:00.00                    517                    81.28

20-AUG-1998 16:00:00.00                    518                    32.63

20-AUG-1998 17:00:00.00                    525                    32.62

20-AUG-1998 18:00:00.00                    513                    32.42

20-AUG-1998 19:00:00.00                    510                    29.80

20-AUG-1998 20:00:00.00                    500                    31.13

20-AUG-1998 21:00:00.00                    501                    29.90

20-AUG-1998 22:00:00.00                    483                    23.41

20-AUG-1998 23:00:00.00                    436                    23.73

21-AUG-1998 00:00:00.00                    391                    16.07

21-AUG-1998 01:00:00.00                    359                    13.59

21-AUG-1998 02:00:00.00                    344                     9.53

21-AUG-1998 03:00:00.00                    323                     9.53

21-AUG-1998 04:00:00.00                    322                     9.53

21-AUG-1998 05:00:00.00                    322                     9.53

21-AUG-1998 06:00:00.00                    342                    14.10

21-AUG-1998 07:00:00.00                    388                    17.21

21-AUG-1998 08:00:00.00                    436                    33.53

21-AUG-1998 09:00:00.00                    474                    80.79

21-AUG-1998 10:00:00.00                    501                    42.98

21-AUG-1998 11:00:00.00                    529                    34.50

21-AUG-1998 12:00:00.00                    553                    44.14

21-AUG-1998 13:00:00.00                    554                    38.08

21-AUG-1998 14:00:00.00                    564                    86.16

21-AUG-1998 15:00:00.00                    562                    36.58

21-AUG-1998 16:00:00.00                    557                    30.06

21-AUG-1998 17:00:00.00                    549                    25.46

21-AUG-1998 18:00:00.00                    528                    28.71

21-AUG-1998 19:00:00.00                    512                    19.39

21-AUG-1998 20:00:00.00                    486                    20.96

21-AUG-1998 21:00:00.00                    477                    18.18

21-AUG-1998 22:00:00.00                    452                    16.94

21-AUG-1998 23:00:00.00                    413                    16.83

22-AUG-1998 00:00:00.00                    374                    14.51

22-AUG-1998 01:00:00.00                    343                    13.98

22-AUG-1998 02:00:00.00                    322                    12.31

22-AUG-1998 03:00:00.00                    307                     9.53

22-AUG-1998 04:00:00.00                    303                     9.53

22-AUG-1998 05:00:00.00                    298                     9.53

22-AUG-1998 06:00:00.00                    302                     9.53

22-AUG-1998 07:00:00.00                    322                    13.72

22-AUG-1998 08:00:00.00                    341                    15.60

22-AUG-1998 09:00:00.00                    380                    17.89

22-AUG-1998 10:00:00.00                    416                    18.02

22-AUG-1998 11:00:00.00                    440                    19.84

22-AUG-1998 12:00:00.00                    458                    17.92

22-AUG-1998 13:00:00.00                    469                    20.90

22-AUG-1998 14:00:00.00                    474                    18.99

22-AUG-1998 15:00:00.00                    481                    19.63

22-AUG-1998 16:00:00.00                    492                    21.57

22-AUG-1998 17:00:00.00                    487                    21.71

22-AUG-1998 18:00:00.00                    490                    20.32

22-AUG-1998 19:00:00.00                    470                    21.34

22-AUG-1998 20:00:00.00                    457                    18.71

22-AUG-1998 21:00:00.00                    456                    21.39

22-AUG-1998 22:00:00.00                    431                    19.20

22-AUG-1998 23:00:00.00                    401                    17.13

23-AUG-1998 00:00:00.00                    366                    15.34

23-AUG-1998 01:00:00.00                    338                    13.54

23-AUG-1998 02:00:00.00                    320                     9.53

23-AUG-1998 03:00:00.00                    309                     9.53

23-AUG-1998 04:00:00.00                    303                     9.53

23-AUG-1998 05:00:00.00                    299                     9.53

23-AUG-1998 06:00:00.00                    302                     9.53

23-AUG-1998 07:00:00.00                    307                     9.53

23-AUG-1998 08:00:00.00                    314                     9.53

23-AUG-1998 09:00:00.00                    338                    14.13

23-AUG-1998 10:00:00.00                    363                    15.07

23-AUG-1998 11:00:00.00                    395                    17.10

23-AUG-1998 12:00:00.00                    427                    20.63

23-AUG-1998 13:00:00.00                    447                    20.95

23-AUG-1998 14:00:00.00                    464                    22.02

23-AUG-1998 15:00:00.00                    475                    21.49

23-AUG-1998 16:00:00.00                    490                    22.55

23-AUG-1998 17:00:00.00                    502                    22.01

23-AUG-1998 18:00:00.00                    504                    22.55

23-AUG-1998 19:00:00.00                    496                    20.21

23-AUG-1998 20:00:00.00                    491                    21.06

23-AUG-1998 21:00:00.00                    493                    22.29

23-AUG-1998 22:00:00.00                    480                    19.78

23-AUG-1998 23:00:00.00                    440                    18.47

24-AUG-1998 00:00:00.00                    397                    16.06

24-AUG-1998 01:00:00.00                    369                    15.39

24-AUG-1998 02:00:00.00                    353                    13.89

24-AUG-1998 03:00:00.00                    341                    13.13

24-AUG-1998 04:00:00.00                    328                    12.77

24-AUG-1998 05:00:00.00                    338                    14.11

24-AUG-1998 06:00:00.00                    356                    15.88

24-AUG-1998 07:00:00.00                    407                    21.56

24-AUG-1998 08:00:00.00                    454                    23.11

24-AUG-1998 09:00:00.00                    497                    23.93

24-AUG-1998 10:00:00.00                    525                    25.40

24-AUG-1998 11:00:00.00                    538                    24.93

24-AUG-1998 12:00:00.00                    532                    27.46

24-AUG-1998 13:00:00.00                    531                    27.08

24-AUG-1998 14:00:00.00                    519                    25.58

24-AUG-1998 15:00:00.00                    503                    26.82

24-AUG-1998 16:00:00.00                    516                    25.26

24-AUG-1998 17:00:00.00                    524                    24.92

24-AUG-1998 18:00:00.00                    515                    24.41

24-AUG-1998 19:00:00.00                    501                    23.24

24-AUG-1998 20:00:00.00                    487                    23.24

24-AUG-1998 21:00:00.00                    492                    22.13

24-AUG-1998 22:00:00.00                    459                    16.85

24-AUG-1998 23:00:00.00                    411                    14.71

25-AUG-1998 00:00:00.00                    365                    14.41

25-AUG-1998 01:00:00.00                    335                    12.29

25-AUG-1998 02:00:00.00                    318                     9.53

25-AUG-1998 03:00:00.00                    311                     9.53

25-AUG-1998 04:00:00.00                    303                     9.53

25-AUG-1998 05:00:00.00                    305                     9.53

25-AUG-1998 06:00:00.00                    328                    14.11

25-AUG-1998 07:00:00.00                    370                    17.92

25-AUG-1998 08:00:00.00                    412                    21.48

25-AUG-1998 09:00:00.00                    446                    30.49

25-AUG-1998 10:00:00.00                    474                    31.61

25-AUG-1998 11:00:00.00                    497                    26.92

25-AUG-1998 12:00:00.00                    498                    28.61

25-AUG-1998 13:00:00.00                    511                    30.21

25-AUG-1998 14:00:00.00                    518                    29.58

25-AUG-1998 15:00:00.00                    522                    27.08

25-AUG-1998 16:00:00.00                    529                    28.66

25-AUG-1998 17:00:00.00                    523                    26.56

25-AUG-1998 18:00:00.00                    514                    25.65

25-AUG-1998 19:00:00.00                    492                    25.52

25-AUG-1998 20:00:00.00                    473                    23.99

25-AUG-1998 21:00:00.00                    473                    21.52

25-AUG-1998 22:00:00.00                    442                    17.93

25-AUG-1998 23:00:00.00                    395                     9.53

26-AUG-1998 00:00:00.00                    352                    12.54

26-AUG-1998 01:00:00.00                    323                     9.53

26-AUG-1998 02:00:00.00                    303                     9.53

26-AUG-1998 03:00:00.00                    293                     9.53

26-AUG-1998 04:00:00.00                    289                     9.53

26-AUG-1998 05:00:00.00                    291                     9.53

26-AUG-1998 06:00:00.00                    309                    13.01

26-AUG-1998 07:00:00.00                    352                    16.68

26-AUG-1998 08:00:00.00                    395                    17.68

26-AUG-1998 09:00:00.00                    428                    25.99

26-AUG-1998 10:00:00.00                    459                    31.25

26-AUG-1998 11:00:00.00                    474                    25.94

26-AUG-1998 12:00:00.00                    489                     0.00

26-AUG-1998 13:00:00.00                    502                    26.39

26-AUG-1998 14:00:00.00                    507                    25.80

26-AUG-1998 15:00:00.00                    515                    30.85

26-AUG-1998 16:00:00.00                    518                    26.66

26-AUG-1998 17:00:00.00                    517                    30.21

26-AUG-1998 18:00:00.00                    509                    26.68

26-AUG-1998 19:00:00.00                    491                    25.00

26-AUG-1998 20:00:00.00                    473                    26.63

26-AUG-1998 21:00:00.00                    480                    24.56

26-AUG-1998 22:00:00.00                    444                    20.82

26-AUG-1998 23:00:00.00                    401                    14.29

27-AUG-1998 00:00:00.00                    358                     9.53

27-AUG-1998 01:00:00.00                    327                     9.53

27-AUG-1998 02:00:00.00                    311                     9.53

27-AUG-1998 03:00:00.00                    298                     9.53

27-AUG-1998 04:00:00.00                    296                     9.53

27-AUG-1998 05:00:00.00                    294                     9.53

27-AUG-1998 06:00:00.00                    319                    13.28

27-AUG-1998 07:00:00.00                    357                    16.78

27-AUG-1998 08:00:00.00                    402                    18.23

27-AUG-1998 09:00:00.00                    433                    26.59

27-AUG-1998 10:00:00.00                    450                    29.39

27-AUG-1998 11:00:00.00                    467                    29.63

27-AUG-1998 12:00:00.00                    479                    26.83

27-AUG-1998 13:00:00.00                    481                    30.36

27-AUG-1998 14:00:00.00                    486                    30.57

27-AUG-1998 15:00:00.00                    481                    28.53

27-AUG-1998 16:00:00.00                    475                    25.58

27-AUG-1998 17:00:00.00                    463                    29.15

27-AUG-1998 18:00:00.00                    455                    33.50

27-AUG-1998 19:00:00.00                    446                    28.30

27-AUG-1998 20:00:00.00                    433                    29.19

27-AUG-1998 21:00:00.00                    439                    28.42

27-AUG-1998 22:00:00.00                    414                    17.71

27-AUG-1998 23:00:00.00                    376                    13.85

28-AUG-1998 00:00:00.00                    340                     9.53

28-AUG-1998 01:00:00.00                    312                     9.53

28-AUG-1998 02:00:00.00                    297                     9.53

28-AUG-1998 03:00:00.00                    294                     9.53

28-AUG-1998 04:00:00.00                    286                     9.53

28-AUG-1998 05:00:00.00                    292                     9.53

28-AUG-1998 06:00:00.00                    316                    14.85

28-AUG-1998 07:00:00.00                    361                    19.27

28-AUG-1998 08:00:00.00                    408                    27.93

28-AUG-1998 09:00:00.00                    437                    30.55

28-AUG-1998 10:00:00.00                    455                    30.44

28-AUG-1998 11:00:00.00                    468                    28.96

28-AUG-1998 12:00:00.00                    468                    29.06

28-AUG-1998 13:00:00.00                    472                    32.52

28-AUG-1998 14:00:00.00                    469                    34.64

28-AUG-1998 15:00:00.00                    473                    35.04

28-AUG-1998 16:00:00.00                    479                    38.38

28-AUG-1998 17:00:00.00                    483                    34.21

28-AUG-1998 18:00:00.00                    467                    30.54

28-AUG-1998 19:00:00.00                    452                    32.57

28-AUG-1998 20:00:00.00                    435                    18.49

28-AUG-1998 21:00:00.00                    431                    16.97

28-AUG-1998 22:00:00.00                    409                    17.67

28-AUG-1998 23:00:00.00                    372                    15.28

29-AUG-1998 00:00:00.00                    339                    13.31

29-AUG-1998 01:00:00.00                    312                    13.30

29-AUG-1998 02:00:00.00                    294                    11.00

29-AUG-1998 03:00:00.00                    284                     9.53

29-AUG-1998 04:00:00.00                    277                     9.53

29-AUG-1998 05:00:00.00                    277                     9.53

29-AUG-1998 06:00:00.00                    287                    12.89

29-AUG-1998 07:00:00.00                    298                     9.53

29-AUG-1998 08:00:00.00                    321                    14.80

29-AUG-1998 09:00:00.00                    356                    15.50

29-AUG-1998 10:00:00.00                    382                    16.11

29-AUG-1998 11:00:00.00                    404                    17.08

29-AUG-1998 12:00:00.00                    420                    17.50

29-AUG-1998 13:00:00.00                    420                    19.03

29-AUG-1998 14:00:00.00                    427                    19.27

29-AUG-1998 15:00:00.00                    427                    19.41

29-AUG-1998 16:00:00.00                    430                    19.34

29-AUG-1998 17:00:00.00                    432                    19.05

29-AUG-1998 18:00:00.00                    422                    18.88

29-AUG-1998 19:00:00.00                    409                    15.51

29-AUG-1998 20:00:00.00                    403                    16.67

29-AUG-1998 21:00:00.00                    404                    16.16

29-AUG-1998 22:00:00.00                    388                    13.01

29-AUG-1998 23:00:00.00                    354                     9.53

30-AUG-1998 00:00:00.00                    326                     9.53

30-AUG-1998 01:00:00.00                    302                     9.53

30-AUG-1998 02:00:00.00                    280                     9.53

30-AUG-1998 03:00:00.00                    272                     9.53

30-AUG-1998 04:00:00.00                    261                     9.53

30-AUG-1998 05:00:00.00                    259                     9.53

30-AUG-1998 06:00:00.00                    259                     9.53

30-AUG-1998 07:00:00.00                    265                     9.53

30-AUG-1998 08:00:00.00                    277                     9.53

30-AUG-1998 09:00:00.00                    301                     9.53

30-AUG-1998 10:00:00.00                    325                    14.63

30-AUG-1998 11:00:00.00                    346                    16.83

30-AUG-1998 12:00:00.00                    361                    14.94

30-AUG-1998 13:00:00.00                    364                    15.68

30-AUG-1998 14:00:00.00                    370                    15.93

30-AUG-1998 15:00:00.00                    372                     9.53

30-AUG-1998 16:00:00.00                    375                    16.99

30-AUG-1998 17:00:00.00                    379                    17.31

30-AUG-1998 18:00:00.00                    381                    15.94

30-AUG-1998 19:00:00.00                    369                    14.55

30-AUG-1998 20:00:00.00                    366                    16.52

30-AUG-1998 21:00:00.00                    377                    15.81

30-AUG-1998 22:00:00.00                    359                     9.53

30-AUG-1998 23:00:00.00                    332                     9.53

31-AUG-1998 00:00:00.00                    298                     9.53

31-AUG-1998 01:00:00.00                    282                     9.53

31-AUG-1998 02:00:00.00                    264                     9.53

31-AUG-1998 03:00:00.00                    266                     9.53

31-AUG-1998 04:00:00.00                    258                     9.53

31-AUG-1998 05:00:00.00                    265                     9.53

31-AUG-1998 06:00:00.00                    282                     9.53

31-AUG-1998 07:00:00.00                    328                    14.31

31-AUG-1998 08:00:00.00                    366                    15.66

31-AUG-1998 09:00:00.00                    399                    17.50

31-AUG-1998 10:00:00.00                    424                    17.13

31-AUG-1998 11:00:00.00                    442                    20.23

31-AUG-1998 12:00:00.00                    454                    28.55

31-AUG-1998 13:00:00.00                    459                    28.94

31-AUG-1998 14:00:00.00                    464                    29.34

31-AUG-1998 15:00:00.00                    469                    31.97

31-AUG-1998 16:00:00.00                    468                    31.97

31-AUG-1998 17:00:00.00                    465                    28.03

31-AUG-1998 18:00:00.00                    450                    26.26

31-AUG-1998 19:00:00.00                    437                    28.60

31-AUG-1998 20:00:00.00                    433                    32.99

31-AUG-1998 21:00:00.00                    431                    15.89

31-AUG-1998 22:00:00.00                    401                    14.49

31-AUG-1998 23:00:00.00                    357                    13.78

1-SEP-1998 00:00:00.00                    325                     9.53

1-SEP-1998 01:00:00.00                    297                     9.53

1-SEP-1998 02:00:00.00                    286                     9.53

1-SEP-1998 03:00:00.00                    272                     9.53

1-SEP-1998 04:00:00.00                    267                     9.47

1-SEP-1998 05:00:00.00                    273                     9.53

1-SEP-1998 06:00:00.00                    291                    15.91

1-SEP-1998 07:00:00.00                    333                    16.56

1-SEP-1998 08:00:00.00                    371                    17.25

1-SEP-1998 09:00:00.00                    405                    17.99

1-SEP-1998 10:00:00.00                    431                    23.91

1-SEP-1998 11:00:00.00                    447                    39.42

1-SEP-1998 12:00:00.00                    457                    29.26

1-SEP-1998 13:00:00.00                    464                    23.42

1-SEP-1998 14:00:00.00                    471                    25.85

1-SEP-1998 15:00:00.00                    475                    38.80

1-SEP-1998 16:00:00.00                    477                    86.26

1-SEP-1998 17:00:00.00                    476                    27.14

1-SEP-1998 18:00:00.00                    461                    25.17

1-SEP-1998 19:00:00.00                    447                    24.94

1-SEP-1998 20:00:00.00                    439                    25.64

1-SEP-1998 21:00:00.00                    438                    22.86

1-SEP-1998 22:00:00.00                    412                    17.18

1-SEP-1998 23:00:00.00                    371                    14.71

2-SEP-1998 00:00:00.00                    324                    14.03

2-SEP-1998 01:00:00.00                    297                    14.75

2-SEP-1998 02:00:00.00                    279                    13.63

2-SEP-1998 03:00:00.00                    270                    13.47

2-SEP-1998 04:00:00.00                    266                    12.93

2-SEP-1998 05:00:00.00                    261                    13.65

2-SEP-1998 06:00:00.00                    287                    15.64

2-SEP-1998 07:00:00.00                    324                    17.80

2-SEP-1998 08:00:00.00                    361                    19.61

2-SEP-1998 09:00:00.00                    385                    32.40

2-SEP-1998 10:00:00.00                    401                    24.63

2-SEP-1998 11:00:00.00                    421                    26.68

2-SEP-1998 12:00:00.00                    424                    27.46

2-SEP-1998 13:00:00.00                    431                    18.46

2-SEP-1998 14:00:00.00                    434                    23.89

2-SEP-1998 15:00:00.00                    430                    26.30

2-SEP-1998 16:00:00.00                    434                    31.18

2-SEP-1998 17:00:00.00                    426                    27.09

2-SEP-1998 18:00:00.00                    409                    27.33

2-SEP-1998 19:00:00.00                    397                    24.57

2-SEP-1998 20:00:00.00                    399                    27.61

2-SEP-1998 21:00:00.00                    397                    17.71

2-SEP-1998 22:00:00.00                    372                    16.56

2-SEP-1998 23:00:00.00                    338                    17.00

3-SEP-1998 00:00:00.00                    303                    16.95

3-SEP-1998 01:00:00.00                    276                    17.37

3-SEP-1998 02:00:00.00                    265                    15.42

3-SEP-1998 03:00:00.00                    257                    14.99

3-SEP-1998 04:00:00.00                    257                    14.94

3-SEP-1998 05:00:00.00                    257                    15.05

3-SEP-1998 06:00:00.00                    278                    15.83

3-SEP-1998 07:00:00.00                    316                    17.97

3-SEP-1998 08:00:00.00                    355                    21.54

3-SEP-1998 09:00:00.00                    379                    31.27

3-SEP-1998 10:00:00.00                    405                    26.09

3-SEP-1998 11:00:00.00                    423                    31.65

3-SEP-1998 12:00:00.00                    434                    27.56

3-SEP-1998 13:00:00.00                    438                    28.25

3-SEP-1998 14:00:00.00                    446                    29.73

3-SEP-1998 15:00:00.00                    451                    22.12

3-SEP-1998 16:00:00.00                    454                    22.64

3-SEP-1998 17:00:00.00                    448                    24.01

3-SEP-1998 18:00:00.00                    437                    23.53

3-SEP-1998 19:00:00.00                    428                    24.57

3-SEP-1998 20:00:00.00                    418                    25.79

3-SEP-1998 21:00:00.00                    420                    38.67

3-SEP-1998 22:00:00.00                    394                    17.90

3-SEP-1998 23:00:00.00                    352                    26.21

4-SEP-1998 00:00:00.00                    312                    15.60

4-SEP-1998 01:00:00.00                    289                    17.09

4-SEP-1998 02:00:00.00                    273                    16.31

4-SEP-1998 03:00:00.00                    261                    15.94

4-SEP-1998 04:00:00.00                    262                    16.14

4-SEP-1998 05:00:00.00                    262                    14.37

4-SEP-1998 06:00:00.00                    280                    15.45

4-SEP-1998 07:00:00.00                    322                    17.13

4-SEP-1998 08:00:00.00                    357                    19.40

4-SEP-1998 09:00:00.00                    389                    29.63

4-SEP-1998 10:00:00.00                    414                    26.34

4-SEP-1998 11:00:00.00                    429                    31.09

4-SEP-1998 12:00:00.00                    441                    25.18

4-SEP-1998 13:00:00.00                    444                    26.44

4-SEP-1998 14:00:00.00                    448                    27.21

4-SEP-1998 15:00:00.00                    450                    27.96

4-SEP-1998 16:00:00.00                    451                    26.90

4-SEP-1998 17:00:00.00                    443                    22.87

4-SEP-1998 18:00:00.00                    426                    26.56

4-SEP-1998 19:00:00.00                    409                    26.01

4-SEP-1998 20:00:00.00                    400                    26.06

4-SEP-1998 21:00:00.00                    395                    18.79

4-SEP-1998 22:00:00.00                    373                    17.06

4-SEP-1998 23:00:00.00                    334                    16.73

5-SEP-1998 00:00:00.00                    304                    18.40

5-SEP-1998 01:00:00.00                    278                    15.74

5-SEP-1998 02:00:00.00                    265                    14.36

5-SEP-1998 03:00:00.00                    258                     9.97

5-SEP-1998 04:00:00.00                    252                     9.47

5-SEP-1998 05:00:00.00                    246                     9.47

5-SEP-1998 06:00:00.00                    252                    14.14

5-SEP-1998 07:00:00.00                    261                    12.94

5-SEP-1998 08:00:00.00                    280                    15.02

5-SEP-1998 09:00:00.00                    308                    16.50

5-SEP-1998 10:00:00.00                    334                    17.38

5-SEP-1998 11:00:00.00                    351                    17.36

5-SEP-1998 12:00:00.00                    365                    19.24

5-SEP-1998 13:00:00.00                    369                    18.22

5-SEP-1998 14:00:00.00                    377                    22.15

5-SEP-1998 15:00:00.00                    382                    23.28

5-SEP-1998 16:00:00.00                    386                    23.34

5-SEP-1998 17:00:00.00                    386                    22.41

5-SEP-1998 18:00:00.00                    382                    22.06

5-SEP-1998 19:00:00.00                    373                    21.29

5-SEP-1998 20:00:00.00                    379                    23.81

5-SEP-1998 21:00:00.00                    381                    21.57

5-SEP-1998 22:00:00.00                    368                    17.11

5-SEP-1998 23:00:00.00                    345                    17.18

6-SEP-1998 00:00:00.00                    324                    16.91

6-SEP-1998 01:00:00.00                    298                    16.18

6-SEP-1998 02:00:00.00                    287                    15.08

6-SEP-1998 03:00:00.00                    275                     9.47

6-SEP-1998 04:00:00.00                    268                     9.47

6-SEP-1998 05:00:00.00                    266                     9.47

6-SEP-1998 06:00:00.00                    267                     9.47

6-SEP-1998 07:00:00.00                    274                    13.95

6-SEP-1998 08:00:00.00                    291                    15.11

6-SEP-1998 09:00:00.00                    318                    17.18

6-SEP-1998 10:00:00.00                    349                    16.65

6-SEP-1998 11:00:00.00                    377                    18.20

6-SEP-1998 12:00:00.00                    412                    21.05

6-SEP-1998 13:00:00.00                    412                    21.75

6-SEP-1998 14:00:00.00                    421                    19.87

6-SEP-1998 15:00:00.00                    434                    21.67

6-SEP-1998 16:00:00.00                    436                    23.41

6-SEP-1998 17:00:00.00                    434                    23.41

6-SEP-1998 18:00:00.00                    438                    19.17

6-SEP-1998 19:00:00.00                    433                    19.14

6-SEP-1998 20:00:00.00                    434                    19.14

6-SEP-1998 21:00:00.00                    440                    18.16

6-SEP-1998 22:00:00.00                    423                    18.22

6-SEP-1998 23:00:00.00                    395                    18.13

7-SEP-1998 00:00:00.00                    366                    18.05

7-SEP-1998 01:00:00.00                    340                    17.99

7-SEP-1998 02:00:00.00                    311                    18.00

7-SEP-1998 03:00:00.00                    301                    17.95

7-SEP-1998 04:00:00.00                    286                    17.03

7-SEP-1998 05:00:00.00                    282                    16.69

7-SEP-1998 06:00:00.00                    282                    16.80

7-SEP-1998 07:00:00.00                    288                    16.90

7-SEP-1998 08:00:00.00                    289                    14.36

7-SEP-1998 09:00:00.00                    310                    14.49

7-SEP-1998 10:00:00.00                    333                    17.00

7-SEP-1998 11:00:00.00                    348                    17.81

7-SEP-1998 12:00:00.00                    356                    17.75

7-SEP-1998 13:00:00.00                    351                    16.54

7-SEP-1998 14:00:00.00                    351                    15.94

7-SEP-1998 15:00:00.00                    346                    16.41

7-SEP-1998 16:00:00.00                    346                    17.77

7-SEP-1998 17:00:00.00                    347                    18.14

7-SEP-1998 18:00:00.00                    344                    18.13

7-SEP-1998 19:00:00.00                    336                    17.79

7-SEP-1998 20:00:00.00                    344                    18.20

7-SEP-1998 21:00:00.00                    350                    18.14

7-SEP-1998 22:00:00.00                    333                     9.53

7-SEP-1998 23:00:00.00                    303                     9.53

8-SEP-1998 00:00:00.00                    278                     9.53

8-SEP-1998 01:00:00.00                    257                     9.53

8-SEP-1998 02:00:00.00                    246                     9.53

8-SEP-1998 03:00:00.00                    242                     9.53

8-SEP-1998 04:00:00.00                    236                     9.53

8-SEP-1998 05:00:00.00                    242                     9.53

8-SEP-1998 06:00:00.00                    262                     9.53

8-SEP-1998 07:00:00.00                    307                    14.89

8-SEP-1998 08:00:00.00                    345                    15.86

8-SEP-1998 09:00:00.00                    369                    15.68

8-SEP-1998 10:00:00.00                    390                     9.53

8-SEP-1998 11:00:00.00                    400                    17.13

8-SEP-1998 12:00:00.00                    411                    17.16

8-SEP-1998 13:00:00.00                    411                    19.20

8-SEP-1998 14:00:00.00                    415                    19.20

8-SEP-1998 15:00:00.00                    414                    19.20

8-SEP-1998 16:00:00.00                    411                    17.05

8-SEP-1998 17:00:00.00                    409                    16.97

8-SEP-1998 18:00:00.00                    394                    16.77

8-SEP-1998 19:00:00.00                    388                    15.66

8-SEP-1998 20:00:00.00                    386                    16.78

8-SEP-1998 21:00:00.00                    387                    14.87

8-SEP-1998 22:00:00.00                    359                    14.31

8-SEP-1998 23:00:00.00                    321                     9.53

9-SEP-1998 00:00:00.00                    288                     9.53

9-SEP-1998 01:00:00.00                    265                     9.53

9-SEP-1998 02:00:00.00                    247                     9.47

9-SEP-1998 03:00:00.00                    245                     9.47

9-SEP-1998 04:00:00.00                    241                     9.47

9-SEP-1998 05:00:00.00                    245                     9.47

9-SEP-1998 06:00:00.00                    264                     9.53

9-SEP-1998 07:00:00.00                    305                    13.80

9-SEP-1998 08:00:00.00                    346                    15.33

9-SEP-1998 09:00:00.00                    368                    16.69

9-SEP-1998 10:00:00.00                    388                    18.48

9-SEP-1998 11:00:00.00                    403                    20.84

9-SEP-1998 12:00:00.00                    413                    22.28

9-SEP-1998 13:00:00.00                    417                    20.11

9-SEP-1998 14:00:00.00                    420                    15.30

9-SEP-1998 15:00:00.00                    426                    16.72

9-SEP-1998 16:00:00.00                    427                    17.29

9-SEP-1998 17:00:00.00                    421                    16.66

9-SEP-1998 18:00:00.00                    411                    16.76

9-SEP-1998 19:00:00.00                    398                    16.15

9-SEP-1998 20:00:00.00                    398                    16.62

9-SEP-1998 21:00:00.00                    395                    16.70

9-SEP-1998 22:00:00.00                    366                    18.02

9-SEP-1998 23:00:00.00                    332                    14.07

10-SEP-1998 00:00:00.00                    294                     9.53

10-SEP-1998 01:00:00.00                    273                     9.53

10-SEP-1998 02:00:00.00                    259                     9.53

10-SEP-1998 03:00:00.00                    250                     9.53

10-SEP-1998 04:00:00.00                    245                     9.53

10-SEP-1998 05:00:00.00                    252                     9.53

10-SEP-1998 06:00:00.00                    273                     9.53

10-SEP-1998 07:00:00.00                    315                    14.30

10-SEP-1998 08:00:00.00                    353                    14.25

10-SEP-1998 09:00:00.00                    374                    15.74

10-SEP-1998 10:00:00.00                    400                    16.82

10-SEP-1998 11:00:00.00                    413                    17.73

10-SEP-1998 12:00:00.00                    424                    20.28

10-SEP-1998 13:00:00.00                    435                    17.79

10-SEP-1998 14:00:00.00                    434                    18.73

10-SEP-1998 15:00:00.00                    443                    18.73

10-SEP-1998 16:00:00.00                    439                    19.03

10-SEP-1998 17:00:00.00                    434                    18.72

10-SEP-1998 18:00:00.00                    425                    15.98

10-SEP-1998 19:00:00.00                    408                    16.72

10-SEP-1998 20:00:00.00                    411                    17.94

10-SEP-1998 21:00:00.00                    409                    16.69

10-SEP-1998 22:00:00.00                    381                    15.14

10-SEP-1998 23:00:00.00                    343                    14.51

11-SEP-1998 00:00:00.00                    310                     9.53

11-SEP-1998 01:00:00.00                    285                     9.53

11-SEP-1998 02:00:00.00                    271                     9.53

11-SEP-1998 03:00:00.00                    264                     9.53

11-SEP-1998 04:00:00.00                    259                     9.53

11-SEP-1998 05:00:00.00                    264                     9.53

11-SEP-1998 06:00:00.00                    281                    14.60

11-SEP-1998 07:00:00.00                    327                     9.53

11-SEP-1998 08:00:00.00                    362                    14.22

11-SEP-1998 09:00:00.00                    392                    14.94

11-SEP-1998 10:00:00.00                    414                    16.14

11-SEP-1998 11:00:00.00                    433                    16.06

11-SEP-1998 12:00:00.00                    442                    16.83

11-SEP-1998 13:00:00.00                    448                    18.29

11-SEP-1998 14:00:00.00                    463                    20.61

11-SEP-1998 15:00:00.00                    463                    21.88

11-SEP-1998 16:00:00.00                    470                    20.62

11-SEP-1998 17:00:00.00                    462                    17.17

11-SEP-1998 18:00:00.00                    443                    16.29

11-SEP-1998 19:00:00.00                    423                    15.92

11-SEP-1998 20:00:00.00                    416                    15.59

11-SEP-1998 21:00:00.00                    405                    14.48

11-SEP-1998 22:00:00.00                    381                    15.76

11-SEP-1998 23:00:00.00                    348                    14.81

12-SEP-1998 00:00:00.00                    316                    14.71

12-SEP-1998 01:00:00.00                    296                    13.70

12-SEP-1998 02:00:00.00                    276                    13.48

12-SEP-1998 03:00:00.00                    265                     9.53

12-SEP-1998 04:00:00.00                    265                     9.53

12-SEP-1998 05:00:00.00                    257                     9.53

12-SEP-1998 06:00:00.00                    269                     9.53

12-SEP-1998 07:00:00.00                    279                     9.53

12-SEP-1998 08:00:00.00                    310                    15.16

12-SEP-1998 09:00:00.00                    332                    14.93

12-SEP-1998 10:00:00.00                    361                    15.69

12-SEP-1998 11:00:00.00                    377                    18.09

12-SEP-1998 12:00:00.00                    387                    17.46

12-SEP-1998 13:00:00.00                    397                    17.45

12-SEP-1998 14:00:00.00                    407                    17.44

12-SEP-1998 15:00:00.00                    416                    17.43

12-SEP-1998 16:00:00.00                    426                    19.14

12-SEP-1998 17:00:00.00                    434                    19.93

12-SEP-1998 18:00:00.00                    428                    19.14

12-SEP-1998 19:00:00.00                    417                    17.15

12-SEP-1998 20:00:00.00                    414                    18.05

12-SEP-1998 21:00:00.00                    412                    16.17

12-SEP-1998 22:00:00.00                    388                    16.10

12-SEP-1998 23:00:00.00                    359                    13.37

13-SEP-1998 00:00:00.00                    331                     9.53

13-SEP-1998 01:00:00.00                    302                     9.53

13-SEP-1998 02:00:00.00                    288                     9.53

13-SEP-1998 03:00:00.00                    270                     9.53

13-SEP-1998 04:00:00.00                    267                     9.53

13-SEP-1998 05:00:00.00                    259                     9.53

13-SEP-1998 06:00:00.00                    264                     9.53

13-SEP-1998 07:00:00.00                    270                     9.53

13-SEP-1998 08:00:00.00                    281                     9.53

13-SEP-1998 09:00:00.00                    313                    14.34

13-SEP-1998 10:00:00.00                    336                    14.28

13-SEP-1998 11:00:00.00                    370                    16.51

13-SEP-1998 12:00:00.00                    396                    18.08

13-SEP-1998 13:00:00.00                    426                    22.17

13-SEP-1998 14:00:00.00                    437                    23.55

13-SEP-1998 15:00:00.00                    446                    23.51

13-SEP-1998 16:00:00.00                    449                    24.38

13-SEP-1998 17:00:00.00                    450                    23.29

13-SEP-1998 18:00:00.00                    446                    22.35

13-SEP-1998 19:00:00.00                    441                    22.12

13-SEP-1998 20:00:00.00                    446                    24.41

13-SEP-1998 21:00:00.00                    450                    21.93

13-SEP-1998 22:00:00.00                    427                    16.73

13-SEP-1998 23:00:00.00                    391                    20.45

14-SEP-1998 00:00:00.00                    353                    16.71

14-SEP-1998 01:00:00.00                    329                    14.35

14-SEP-1998 02:00:00.00                    311                    13.67

14-SEP-1998 03:00:00.00                    295                     9.53

14-SEP-1998 04:00:00.00                    297                     9.53

14-SEP-1998 05:00:00.00                    296                     9.53

14-SEP-1998 06:00:00.00                    323                    17.94

14-SEP-1998 07:00:00.00                    374                    16.47

14-SEP-1998 08:00:00.00                    414                    17.42

14-SEP-1998 09:00:00.00                    441                    25.70

14-SEP-1998 10:00:00.00                    453                    28.38

14-SEP-1998 11:00:00.00                    457                    26.71

14-SEP-1998 12:00:00.00                    459                    25.71

14-SEP-1998 13:00:00.00                    456                    25.54

14-SEP-1998 14:00:00.00                    457                    25.17

14-SEP-1998 15:00:00.00                    456                    25.78

14-SEP-1998 16:00:00.00                    454                    23.89

14-SEP-1998 17:00:00.00                    450                    49.60

14-SEP-1998 18:00:00.00                    448                    58.94

14-SEP-1998 19:00:00.00                    445                    58.93

14-SEP-1998 20:00:00.00                    447                    21.74

14-SEP-1998 21:00:00.00                    431                    18.16

14-SEP-1998 22:00:00.00                    412                    17.38

14-SEP-1998 23:00:00.00                    373                    17.04

15-SEP-1998 00:00:00.00                    335                    14.45

15-SEP-1998 01:00:00.00                    313                     9.53

15-SEP-1998 02:00:00.00                    295                    13.79

15-SEP-1998 03:00:00.00                    287                     9.53

15-SEP-1998 04:00:00.00                    284                     9.53

15-SEP-1998 05:00:00.00                    286                     9.53

15-SEP-1998 06:00:00.00                    308                    14.52

15-SEP-1998 07:00:00.00                    362                    18.87

15-SEP-1998 08:00:00.00                    401                    27.80

15-SEP-1998 09:00:00.00                    426                    28.26

15-SEP-1998 10:00:00.00                    438                    21.03

15-SEP-1998 11:00:00.00                    449                    21.62

15-SEP-1998 12:00:00.00                    452                    24.49

15-SEP-1998 13:00:00.00                    454                    29.53

15-SEP-1998 14:00:00.00                    452                    25.57

15-SEP-1998 15:00:00.00                    451                    25.58

15-SEP-1998 16:00:00.00                    452                    25.90

15-SEP-1998 17:00:00.00                    448                    24.64

15-SEP-1998 18:00:00.00                    441                    25.46

15-SEP-1998 19:00:00.00                    433                    22.20

15-SEP-1998 20:00:00.00                    435                    20.75

15-SEP-1998 21:00:00.00                    430                    17.56

15-SEP-1998 22:00:00.00                    400                    15.42

15-SEP-1998 23:00:00.00                    362                    15.68

16-SEP-1998 00:00:00.00                    321                     9.53

16-SEP-1998 01:00:00.00                    298                     9.53

16-SEP-1998 02:00:00.00                    278                     9.53

16-SEP-1998 03:00:00.00                    270                     9.53

16-SEP-1998 04:00:00.00                    257                     9.53

16-SEP-1998 05:00:00.00                    269                     9.53

16-SEP-1998 06:00:00.00                    283                     9.53

16-SEP-1998 07:00:00.00                    329                    13.51

16-SEP-1998 08:00:00.00                    364                    15.23

16-SEP-1998 09:00:00.00                    393                    17.51

16-SEP-1998 10:00:00.00                    412                    23.32

16-SEP-1998 11:00:00.00                    428                    28.77

16-SEP-1998 12:00:00.00                    437                    28.81

16-SEP-1998 13:00:00.00                    447                    29.33

16-SEP-1998 14:00:00.00                    453                    25.88

16-SEP-1998 15:00:00.00                    454                    28.16

16-SEP-1998 16:00:00.00                    460                    28.16

16-SEP-1998 17:00:00.00                    457                    26.19

16-SEP-1998 18:00:00.00                    444                    23.76

16-SEP-1998 19:00:00.00                    433                    26.20

16-SEP-1998 20:00:00.00                    432                    28.45

16-SEP-1998 21:00:00.00                    421                    18.02

16-SEP-1998 22:00:00.00                    396                    14.94

16-SEP-1998 23:00:00.00                    356                    14.08

17-SEP-1998 00:00:00.00                    317                     9.53

17-SEP-1998 01:00:00.00                    295                     9.53

17-SEP-1998 02:00:00.00                    272                     9.53

17-SEP-1998 03:00:00.00                    266                     9.53

17-SEP-1998 04:00:00.00                    263                     9.53

17-SEP-1998 05:00:00.00                    266                     9.53

17-SEP-1998 06:00:00.00                    288                     9.53

17-SEP-1998 07:00:00.00                    337                    15.03

17-SEP-1998 08:00:00.00                    362                    17.51

17-SEP-1998 09:00:00.00                    399                    27.68

17-SEP-1998 10:00:00.00                    421                    28.21

17-SEP-1998 11:00:00.00                    439                    28.18

17-SEP-1998 12:00:00.00                    450                    24.45

17-SEP-1998 13:00:00.00                    455                    26.19

17-SEP-1998 14:00:00.00                    457                    27.33

17-SEP-1998 15:00:00.00                    463                    26.82

17-SEP-1998 16:00:00.00                    466                    27.34

17-SEP-1998 17:00:00.00                    462                    24.72

17-SEP-1998 18:00:00.00                    450                    24.21

17-SEP-1998 19:00:00.00                    431                    25.77

17-SEP-1998 20:00:00.00                    441                    25.07

17-SEP-1998 21:00:00.00                    424                    21.69

17-SEP-1998 22:00:00.00                    397                    16.82

17-SEP-1998 23:00:00.00                    359                    15.26

18-SEP-1998 00:00:00.00                    317                     9.53

18-SEP-1998 01:00:00.00                    298                     9.53

18-SEP-1998 02:00:00.00                    275                     9.53

18-SEP-1998 03:00:00.00                    270                     9.53

18-SEP-1998 04:00:00.00                    265                     9.53

18-SEP-1998 05:00:00.00                    266                     9.53

18-SEP-1998 06:00:00.00                    289                    12.83

18-SEP-1998 07:00:00.00                    332                    13.81

18-SEP-1998 08:00:00.00                    367                    16.09

18-SEP-1998 09:00:00.00                    398                    17.28

18-SEP-1998 10:00:00.00                    421                    21.13

18-SEP-1998 11:00:00.00                    440                    23.91

18-SEP-1998 12:00:00.00                    451                    25.47

18-SEP-1998 13:00:00.00                    459                    27.93

18-SEP-1998 14:00:00.00                    466                    24.07

18-SEP-1998 15:00:00.00                    467                    24.07

18-SEP-1998 16:00:00.00                    468                    23.03

18-SEP-1998 17:00:00.00                    454                    22.69

18-SEP-1998 18:00:00.00                    441                    19.69

18-SEP-1998 19:00:00.00                    423                    18.54

18-SEP-1998 20:00:00.00                    422                    18.52

18-SEP-1998 21:00:00.00                    406                    18.68

18-SEP-1998 22:00:00.00                    383                    15.74

18-SEP-1998 23:00:00.00                    346                    18.08

19-SEP-1998 00:00:00.00                    315                    18.11

19-SEP-1998 01:00:00.00                    286                    16.71

19-SEP-1998 02:00:00.00                    273                    16.23

19-SEP-1998 03:00:00.00                    266                    15.55

19-SEP-1998 04:00:00.00                    259                    15.24

19-SEP-1998 05:00:00.00                    259                    15.42

19-SEP-1998 06:00:00.00                    266                    16.26

19-SEP-1998 07:00:00.00                    281                    17.04

19-SEP-1998 08:00:00.00                    301                    16.80

19-SEP-1998 09:00:00.00                    331                    16.44

19-SEP-1998 10:00:00.00                    357                    16.28

19-SEP-1998 11:00:00.00                    380                    16.01

19-SEP-1998 12:00:00.00                    395                    16.11

19-SEP-1998 13:00:00.00                    399                    16.07

19-SEP-1998 14:00:00.00                    406                    21.39

19-SEP-1998 15:00:00.00                    412                    21.66

19-SEP-1998 16:00:00.00                    410                    20.68

19-SEP-1998 17:00:00.00                    410                    18.04

19-SEP-1998 18:00:00.00                    407                    18.49

19-SEP-1998 19:00:00.00                    396                    19.21

19-SEP-1998 20:00:00.00                    401                    21.59

19-SEP-1998 21:00:00.00                    394                    19.09

19-SEP-1998 22:00:00.00                    375                    18.32

19-SEP-1998 23:00:00.00                    341                    17.25

20-SEP-1998 00:00:00.00                    317                    16.53

20-SEP-1998 01:00:00.00                    293                    15.51

20-SEP-1998 02:00:00.00                    278                    14.95

20-SEP-1998 03:00:00.00                    265                    14.35

20-SEP-1998 04:00:00.00                    260                    13.74

20-SEP-1998 05:00:00.00                    256                    12.65

20-SEP-1998 06:00:00.00                    260                    15.61

20-SEP-1998 07:00:00.00                    269                    14.57

20-SEP-1998 08:00:00.00                    280                    15.82

20-SEP-1998 09:00:00.00                    306                    16.70

20-SEP-1998 10:00:00.00                    325                    16.44

20-SEP-1998 11:00:00.00                    344                    16.54

20-SEP-1998 12:00:00.00                    365                    19.15

20-SEP-1998 13:00:00.00                    375                    20.80

20-SEP-1998 14:00:00.00                    380                    19.63

20-SEP-1998 15:00:00.00                    379                    18.78

20-SEP-1998 16:00:00.00                    382                    20.67

20-SEP-1998 17:00:00.00                    380                    20.52

20-SEP-1998 18:00:00.00                    378                    20.31

20-SEP-1998 19:00:00.00                    370                    20.31

20-SEP-1998 20:00:00.00                    382                    20.60

20-SEP-1998 21:00:00.00                    380                    21.07

20-SEP-1998 22:00:00.00                    360                    20.42

20-SEP-1998 23:00:00.00                    330                    18.81

21-SEP-1998 00:00:00.00                    299                    21.45

21-SEP-1998 01:00:00.00                    279                    21.51

21-SEP-1998 02:00:00.00                    264                    21.06

21-SEP-1998 03:00:00.00                    251                    21.51

21-SEP-1998 04:00:00.00                    247                    21.53

21-SEP-1998 05:00:00.00                    246                    21.53

21-SEP-1998 06:00:00.00                    273                    21.52

21-SEP-1998 07:00:00.00                    315                    15.09

21-SEP-1998 08:00:00.00                    348                    17.08

21-SEP-1998 09:00:00.00                    372                    16.35

21-SEP-1998 10:00:00.00                    388                    16.11

21-SEP-1998 11:00:00.00                    394                    20.13

21-SEP-1998 12:00:00.00                    404                    21.82

21-SEP-1998 13:00:00.00                    406                    21.64

21-SEP-1998 14:00:00.00                    404                    25.78

21-SEP-1998 15:00:00.00                    406                    24.48

21-SEP-1998 16:00:00.00                    409                    22.70

21-SEP-1998 17:00:00.00                    400                    18.13

21-SEP-1998 18:00:00.00                    397                    19.35

21-SEP-1998 19:00:00.00                    397                    24.71

21-SEP-1998 20:00:00.00                    401                    24.22

21-SEP-1998 21:00:00.00                    391                    17.12

21-SEP-1998 22:00:00.00                    358                    13.82

21-SEP-1998 23:00:00.00                    326                     9.53

22-SEP-1998 00:00:00.00                    291                     9.53

22-SEP-1998 01:00:00.00                    266                     9.53

22-SEP-1998 02:00:00.00                    259                     9.53

22-SEP-1998 03:00:00.00                    246                     9.53

22-SEP-1998 04:00:00.00                    248                     9.53

22-SEP-1998 05:00:00.00                    249                     9.53

22-SEP-1998 06:00:00.00                    265                     9.53

22-SEP-1998 07:00:00.00                    310                    13.72

22-SEP-1998 08:00:00.00                    347                    14.24

22-SEP-1998 09:00:00.00                    363                    15.91

22-SEP-1998 10:00:00.00                    382                    16.50

22-SEP-1998 11:00:00.00                    391                    16.89

22-SEP-1998 12:00:00.00                    394                    17.34

22-SEP-1998 13:00:00.00                    396                    18.70

22-SEP-1998 14:00:00.00                    397                    17.45

22-SEP-1998 15:00:00.00                    396                    16.55

22-SEP-1998 16:00:00.00                    394                    16.14

22-SEP-1998 17:00:00.00                    390                    16.06

22-SEP-1998 18:00:00.00                    378                    16.72

22-SEP-1998 19:00:00.00                    376                    17.07

22-SEP-1998 20:00:00.00                    382                    17.18

22-SEP-1998 21:00:00.00                    372                    16.95

22-SEP-1998 22:00:00.00                    347                    14.28

22-SEP-1998 23:00:00.00                    311                     9.53

23-SEP-1998 00:00:00.00                    283                     9.53

23-SEP-1998 01:00:00.00                    260                     9.53

23-SEP-1998 02:00:00.00                    246                     9.53

23-SEP-1998 03:00:00.00                    239                     9.53

23-SEP-1998 04:00:00.00                    237                     9.53

23-SEP-1998 05:00:00.00                    239                     9.53

23-SEP-1998 06:00:00.00                    255                     9.80

23-SEP-1998 07:00:00.00                    305                    15.98

23-SEP-1998 08:00:00.00                    332                    16.26

23-SEP-1998 09:00:00.00                    356                    16.28

23-SEP-1998 10:00:00.00                    375                    16.66

23-SEP-1998 11:00:00.00                    390                    17.10

23-SEP-1998 12:00:00.00                    396                    17.45

23-SEP-1998 13:00:00.00                    401                    17.57

23-SEP-1998 14:00:00.00                    401                    17.51

23-SEP-1998 15:00:00.00                    403                    17.34

23-SEP-1998 16:00:00.00                    399                    17.91

23-SEP-1998 17:00:00.00                    396                    16.68

23-SEP-1998 18:00:00.00                    384                    16.62

23-SEP-1998 19:00:00.00                    382                    17.32

23-SEP-1998 20:00:00.00                    391                    20.67

23-SEP-1998 21:00:00.00                    381                    17.20

23-SEP-1998 22:00:00.00                    351                    14.61

23-SEP-1998 23:00:00.00                    319                     9.53

24-SEP-1998 00:00:00.00                    288                     9.53

24-SEP-1998 01:00:00.00                    267                     9.53

24-SEP-1998 02:00:00.00                    254                     9.53

24-SEP-1998 03:00:00.00                    246                     9.53

24-SEP-1998 04:00:00.00                    242                     9.53

24-SEP-1998 05:00:00.00                    245                     9.53

24-SEP-1998 06:00:00.00                    267                    13.55

24-SEP-1998 07:00:00.00                    313                    13.24

24-SEP-1998 08:00:00.00                    357                    17.07

24-SEP-1998 09:00:00.00                    374                    16.13

24-SEP-1998 10:00:00.00                    386                    15.69

24-SEP-1998 11:00:00.00                    390                    16.44

24-SEP-1998 12:00:00.00                    400                    16.45

24-SEP-1998 13:00:00.00                    398                    16.64

24-SEP-1998 14:00:00.00                    399                    16.72

24-SEP-1998 15:00:00.00                    398                    16.70

24-SEP-1998 16:00:00.00                    391                    16.55

24-SEP-1998 17:00:00.00                    395                    16.29

24-SEP-1998 18:00:00.00                    385                    15.54

24-SEP-1998 19:00:00.00                    385                    17.67

24-SEP-1998 20:00:00.00                    391                    17.44

24-SEP-1998 21:00:00.00                    382                    14.96

24-SEP-1998 22:00:00.00                    351                    12.94

24-SEP-1998 23:00:00.00                    322                     9.53

25-SEP-1998 00:00:00.00                    287                     9.53

25-SEP-1998 01:00:00.00                    266                     9.53

25-SEP-1998 02:00:00.00                    254                     9.53

25-SEP-1998 03:00:00.00                    245                     9.53

25-SEP-1998 04:00:00.00                    243                     9.53

25-SEP-1998 05:00:00.00                    244                     9.53

25-SEP-1998 06:00:00.00                    269                    13.92

25-SEP-1998 07:00:00.00                    316                    13.87

25-SEP-1998 08:00:00.00                    343                    14.37

25-SEP-1998 09:00:00.00                    376                    17.39

25-SEP-1998 10:00:00.00                    387                    17.09

25-SEP-1998 11:00:00.00                    402                    19.91

25-SEP-1998 12:00:00.00                    412                    19.35

25-SEP-1998 13:00:00.00                    420                    18.73

25-SEP-1998 14:00:00.00                    420                    18.70

25-SEP-1998 15:00:00.00                    423                    18.57

25-SEP-1998 16:00:00.00                    419                    18.42

25-SEP-1998 17:00:00.00                    417                    16.90

25-SEP-1998 18:00:00.00                    401                    16.69

25-SEP-1998 19:00:00.00                    396                    16.72

25-SEP-1998 20:00:00.00                    402                    16.65

25-SEP-1998 21:00:00.00                    392                    20.68

25-SEP-1998 22:00:00.00                    369                    16.43

25-SEP-1998 23:00:00.00                    339                    16.75

26-SEP-1998 00:00:00.00                    310                     9.53

26-SEP-1998 01:00:00.00                    297                    16.32

26-SEP-1998 02:00:00.00                    275                     9.53

26-SEP-1998 03:00:00.00                    272                     9.53

26-SEP-1998 04:00:00.00                    263                     9.53

26-SEP-1998 05:00:00.00                    271                     9.53

26-SEP-1998 06:00:00.00                    279                     9.53

26-SEP-1998 07:00:00.00                    301                    18.08

26-SEP-1998 08:00:00.00                    318                    19.19

26-SEP-1998 09:00:00.00                    356                    19.96

26-SEP-1998 10:00:00.00                    378                    20.79

26-SEP-1998 11:00:00.00                    394                    18.44

26-SEP-1998 12:00:00.00                    400                    19.20

26-SEP-1998 13:00:00.00                    398                    19.91

26-SEP-1998 14:00:00.00                    398                    19.19

26-SEP-1998 15:00:00.00                    395                    19.30

26-SEP-1998 16:00:00.00                    404                    21.49

26-SEP-1998 17:00:00.00                    411                    20.41

26-SEP-1998 18:00:00.00                    407                    19.71

26-SEP-1998 19:00:00.00                    412                    22.44

26-SEP-1998 20:00:00.00                    419                    21.74

26-SEP-1998 21:00:00.00                    411                    19.13

26-SEP-1998 22:00:00.00                    398                     9.53

26-SEP-1998 23:00:00.00                    370                    22.19

27-SEP-1998 00:00:00.00                    343                    22.01

27-SEP-1998 01:00:00.00                    323                     9.53

27-SEP-1998 02:00:00.00                    308                     9.53

27-SEP-1998 03:00:00.00                    296                     9.53

27-SEP-1998 04:00:00.00                    288                     9.53

27-SEP-1998 05:00:00.00                    281                     9.53

27-SEP-1998 06:00:00.00                    278                     9.53

27-SEP-1998 07:00:00.00                    289                     9.53

27-SEP-1998 08:00:00.00                    297                     9.53

27-SEP-1998 09:00:00.00                    317                     9.53

27-SEP-1998 10:00:00.00                    339                     9.53

27-SEP-1998 11:00:00.00                    348                     9.53

27-SEP-1998 12:00:00.00                    355                    15.07

27-SEP-1998 13:00:00.00                    358                    16.35

27-SEP-1998 14:00:00.00                    364                    16.48

27-SEP-1998 15:00:00.00                    360                    15.26

27-SEP-1998 16:00:00.00                    358                    15.09

27-SEP-1998 17:00:00.00                    359                    15.26

27-SEP-1998 18:00:00.00                    356                     9.53

27-SEP-1998 19:00:00.00                    357                    16.49

27-SEP-1998 20:00:00.00                    365                    16.47

27-SEP-1998 21:00:00.00                    357                     9.53

27-SEP-1998 22:00:00.00                    339                     9.53

27-SEP-1998 23:00:00.00                    310                     9.53

28-SEP-1998 00:00:00.00                    282                     9.53

28-SEP-1998 01:00:00.00                    263                     9.53

28-SEP-1998 02:00:00.00                    253                     9.53

28-SEP-1998 03:00:00.00                    242                     9.53

28-SEP-1998 04:00:00.00                    243                     9.53

28-SEP-1998 05:00:00.00                    245                     9.53

28-SEP-1998 06:00:00.00                    269                     9.53

28-SEP-1998 07:00:00.00                    317                    14.19

28-SEP-1998 08:00:00.00                    349                    19.40

28-SEP-1998 09:00:00.00                    372                    26.74

28-SEP-1998 10:00:00.00                    395                    22.58

28-SEP-1998 11:00:00.00                    409                    24.85

28-SEP-1998 12:00:00.00                    417                    25.91

28-SEP-1998 13:00:00.00                    419                    24.36

28-SEP-1998 14:00:00.00                    428                    25.25

28-SEP-1998 15:00:00.00                    425                    26.20

28-SEP-1998 16:00:00.00                    429                    24.60

28-SEP-1998 17:00:00.00                    421                    25.52

28-SEP-1998 18:00:00.00                    411                    24.18

28-SEP-1998 19:00:00.00                    405                    28.36

28-SEP-1998 20:00:00.00                    411                    27.44

28-SEP-1998 21:00:00.00                    400                    18.35

28-SEP-1998 22:00:00.00                    368                    16.19

28-SEP-1998 23:00:00.00                    333                     9.53

29-SEP-1998 00:00:00.00                    298                     9.53

29-SEP-1998 01:00:00.00                    273                     9.53

29-SEP-1998 02:00:00.00                    260                     9.53

29-SEP-1998 03:00:00.00                    257                     9.53

29-SEP-1998 04:00:00.00                    250                     9.53

29-SEP-1998 05:00:00.00                    255                     9.53

29-SEP-1998 06:00:00.00                    275                    14.41

29-SEP-1998 07:00:00.00                    330                    16.65

29-SEP-1998 08:00:00.00                    367                    17.45

29-SEP-1998 09:00:00.00                    386                    23.63

29-SEP-1998 10:00:00.00                    403                    25.16

29-SEP-1998 11:00:00.00                    413                    22.41

29-SEP-1998 12:00:00.00                    428                    21.12

29-SEP-1998 13:00:00.00                    435                    22.11

29-SEP-1998 14:00:00.00                    443                    24.26

29-SEP-1998 15:00:00.00                    441                    24.77

29-SEP-1998 16:00:00.00                    445                    22.19

29-SEP-1998 17:00:00.00                    441                    21.59

29-SEP-1998 18:00:00.00                    425                    24.98

29-SEP-1998 19:00:00.00                    425                    25.17

29-SEP-1998 20:00:00.00                    429                    21.83

29-SEP-1998 21:00:00.00                    410                    19.34

29-SEP-1998 22:00:00.00                    384                    16.63

29-SEP-1998 23:00:00.00                    339                    13.51

30-SEP-1998 00:00:00.00                    308                     9.53

30-SEP-1998 01:00:00.00                    277                     9.53

30-SEP-1998 02:00:00.00                    270                     9.53

30-SEP-1998 03:00:00.00                    257                     9.53

30-SEP-1998 04:00:00.00                    255                     9.53

30-SEP-1998 05:00:00.00                    257                     9.53

30-SEP-1998 06:00:00.00                    285                    14.65

30-SEP-1998 07:00:00.00                    330                    17.71

30-SEP-1998 08:00:00.00                    368                    19.64

30-SEP-1998 09:00:00.00                    390                    26.03

30-SEP-1998 10:00:00.00                    401                    27.96

30-SEP-1998 11:00:00.00                    419                    26.77

30-SEP-1998 12:00:00.00                    419                    27.96

30-SEP-1998 13:00:00.00                    423                    22.07

30-SEP-1998 14:00:00.00                    415                    21.57

30-SEP-1998 15:00:00.00                    416                    27.87

30-SEP-1998 16:00:00.00                    414                    28.23

30-SEP-1998 17:00:00.00                    409                    23.66

30-SEP-1998 18:00:00.00                    396                    22.49

30-SEP-1998 19:00:00.00                    388                    24.02

30-SEP-1998 20:00:00.00                    393                    21.74

30-SEP-1998 21:00:00.00                    383                    19.76

30-SEP-1998 22:00:00.00                    350                    19.55

30-SEP-1998 23:00:00.00                    320                     9.53

1-OCT-1998 00:00:00.00                    282                     9.53

1-OCT-1998 01:00:00.00                    258                     9.53

1-OCT-1998 02:00:00.00                    249                     9.53

1-OCT-1998 03:00:00.00                    235                     9.53

1-OCT-1998 04:00:00.00                    238                     9.53

1-OCT-1998 05:00:00.00                    238                     9.53

1-OCT-1998 06:00:00.00                    259                    13.80

1-OCT-1998 07:00:00.00                    307                    13.64

1-OCT-1998 08:00:00.00                    344                    16.88

1-OCT-1998 09:00:00.00                    355                    15.17

1-OCT-1998 10:00:00.00                    366                    17.22

1-OCT-1998 11:00:00.00                    375                    17.71

1-OCT-1998 12:00:00.00                    376                    19.48

1-OCT-1998 13:00:00.00                    376                    18.18

1-OCT-1998 14:00:00.00                    382                    17.46

1-OCT-1998 15:00:00.00                    377                    18.17

1-OCT-1998 16:00:00.00                    377                    17.20

1-OCT-1998 17:00:00.00                    368                    14.33

1-OCT-1998 18:00:00.00                    360                    14.33

1-OCT-1998 19:00:00.00                    372                    21.63

1-OCT-1998 20:00:00.00                    374                    20.92

1-OCT-1998 21:00:00.00                    366                    15.40

1-OCT-1998 22:00:00.00                    344                    13.60

1-OCT-1998 23:00:00.00                    309                     9.53

2-OCT-1998 00:00:00.00                    280                     9.53

2-OCT-1998 01:00:00.00                    260                     9.53

2-OCT-1998 02:00:00.00                    241                     9.53

2-OCT-1998 03:00:00.00                    241                     9.53

2-OCT-1998 04:00:00.00                    235                     9.53

2-OCT-1998 05:00:00.00                    238                     9.53

2-OCT-1998 06:00:00.00                    256                     9.53

2-OCT-1998 07:00:00.00                    308                    14.93

2-OCT-1998 08:00:00.00                    341                    17.02

2-OCT-1998 09:00:00.00                    359                    16.44

2-OCT-1998 10:00:00.00                    368                    17.40

2-OCT-1998 11:00:00.00                    374                    19.63

2-OCT-1998 12:00:00.00                    371                    19.78

2-OCT-1998 13:00:00.00                    372                    18.39

2-OCT-1998 14:00:00.00                    373                    18.40

2-OCT-1998 15:00:00.00                    368                    16.57

2-OCT-1998 16:00:00.00                    359                    17.30

2-OCT-1998 17:00:00.00                    355                    16.48

2-OCT-1998 18:00:00.00                    351                    13.85

2-OCT-1998 19:00:00.00                    351                    16.98

2-OCT-1998 20:00:00.00                    350                    18.62

2-OCT-1998 21:00:00.00                    334                    14.07

2-OCT-1998 22:00:00.00                    319                     9.53

2-OCT-1998 23:00:00.00                    290                     9.53

3-OCT-1998 00:00:00.00                    266                     9.53

3-OCT-1998 01:00:00.00                    242                     9.53

3-OCT-1998 02:00:00.00                    233                     9.53

3-OCT-1998 03:00:00.00                    228                     9.53

3-OCT-1998 04:00:00.00                    218                     9.53

3-OCT-1998 05:00:00.00                    223                     9.53

3-OCT-1998 06:00:00.00                    230                     9.53

3-OCT-1998 07:00:00.00                    247                     9.53

3-OCT-1998 08:00:00.00                    270                     9.53

3-OCT-1998 09:00:00.00                    300                    17.35

3-OCT-1998 10:00:00.00                    314                     9.53

3-OCT-1998 11:00:00.00                    322                    16.38

3-OCT-1998 12:00:00.00                    327                    16.63

3-OCT-1998 13:00:00.00                    322                    16.52

3-OCT-1998 14:00:00.00                    325                     9.53

3-OCT-1998 15:00:00.00                    317                     9.53

3-OCT-1998 16:00:00.00                    316                     9.53

3-OCT-1998 17:00:00.00                    317                     9.53

3-OCT-1998 18:00:00.00                    313                     9.53

3-OCT-1998 19:00:00.00                    323                    16.39

3-OCT-1998 20:00:00.00                    319                     9.53

3-OCT-1998 21:00:00.00                    314                     9.53

3-OCT-1998 22:00:00.00                    296                     9.53

3-OCT-1998 23:00:00.00                    276                     9.53

4-OCT-1998 00:00:00.00                    253                     9.53

4-OCT-1998 01:00:00.00                    239                     9.53

4-OCT-1998 02:00:00.00                    226                     9.53

4-OCT-1998 03:00:00.00                    219                     9.53

4-OCT-1998 04:00:00.00                    210                     9.53

4-OCT-1998 05:00:00.00                    218                     9.53

4-OCT-1998 06:00:00.00                    219                     9.53

4-OCT-1998 07:00:00.00                    232                     9.53

4-OCT-1998 08:00:00.00                    243                     9.53

4-OCT-1998 09:00:00.00                    262                     9.53

4-OCT-1998 10:00:00.00                    275                     9.53

4-OCT-1998 11:00:00.00                    285                     9.53

4-OCT-1998 12:00:00.00                    300                     9.53

4-OCT-1998 13:00:00.00                    298                     9.53

4-OCT-1998 14:00:00.00                    301                     9.53

4-OCT-1998 15:00:00.00                    296                     9.53

4-OCT-1998 16:00:00.00                    297                     9.53

4-OCT-1998 17:00:00.00                    297                     9.53

4-OCT-1998 18:00:00.00                    302                     9.53

4-OCT-1998 19:00:00.00                    315                    18.60

4-OCT-1998 20:00:00.00                    330                    18.60

4-OCT-1998 21:00:00.00                    324                     9.53

4-OCT-1998 22:00:00.00                    307                     9.53

4-OCT-1998 23:00:00.00                    284                     9.53

5-OCT-1998 00:00:00.00                    262                     9.53

5-OCT-1998 01:00:00.00                    244                     9.53

5-OCT-1998 02:00:00.00                    233                     9.53

5-OCT-1998 03:00:00.00                    231                     9.53

5-OCT-1998 04:00:00.00                    227                     9.53

5-OCT-1998 05:00:00.00                    238                     9.53

5-OCT-1998 06:00:00.00                    253                    10.62

5-OCT-1998 07:00:00.00                    304                    14.77

5-OCT-1998 08:00:00.00                    350                     9.53

5-OCT-1998 09:00:00.00                    370                    18.65

5-OCT-1998 10:00:00.00                    386                    17.09

5-OCT-1998 11:00:00.00                    390                    16.56

5-OCT-1998 12:00:00.00                    396                    16.61

5-OCT-1998 13:00:00.00                    400                    16.61

5-OCT-1998 14:00:00.00                    398                    18.58

5-OCT-1998 15:00:00.00                    397                    18.59

5-OCT-1998 16:00:00.00                    396                    18.58

5-OCT-1998 17:00:00.00                    397                    16.82

5-OCT-1998 18:00:00.00                    400                    22.65

5-OCT-1998 19:00:00.00                    406                    22.63

5-OCT-1998 20:00:00.00                    398                    18.81

5-OCT-1998 21:00:00.00                    379                    16.63

5-OCT-1998 22:00:00.00                    361                    15.20

5-OCT-1998 23:00:00.00                    322                     9.53

6-OCT-1998 00:00:00.00                    293                     9.53

6-OCT-1998 01:00:00.00                    272                     9.53

6-OCT-1998 02:00:00.00                    260                     9.53

6-OCT-1998 03:00:00.00                    250                     9.53

6-OCT-1998 04:00:00.00                    254                     9.53

6-OCT-1998 05:00:00.00                    249                     9.53

6-OCT-1998 06:00:00.00                    277                     9.53

6-OCT-1998 07:00:00.00                    328                    14.20

6-OCT-1998 08:00:00.00                    370                    16.11

6-OCT-1998 09:00:00.00                    398                    17.14

6-OCT-1998 10:00:00.00                    399                    16.71

6-OCT-1998 11:00:00.00                    396                    16.71

6-OCT-1998 12:00:00.00                    403                    16.78

6-OCT-1998 13:00:00.00                    397                    18.59

6-OCT-1998 14:00:00.00                    398                    18.62

6-OCT-1998 15:00:00.00                    393                    18.79

6-OCT-1998 16:00:00.00                    390                    18.79

6-OCT-1998 17:00:00.00                    392                    18.76

6-OCT-1998 18:00:00.00                    381                    18.76

6-OCT-1998 19:00:00.00                    387                    16.46

6-OCT-1998 20:00:00.00                    389                    17.16

6-OCT-1998 21:00:00.00                    374                    15.59

6-OCT-1998 22:00:00.00                    352                    13.88

6-OCT-1998 23:00:00.00                    318                     9.53

7-OCT-1998 00:00:00.00                    286                     9.53

7-OCT-1998 01:00:00.00                    261                     9.53

7-OCT-1998 02:00:00.00                    248                     9.53

7-OCT-1998 03:00:00.00                    243                     9.53

7-OCT-1998 04:00:00.00                    238                     9.53

7-OCT-1998 05:00:00.00                    242                     9.53

7-OCT-1998 06:00:00.00                    265                     9.53

7-OCT-1998 07:00:00.00                    310                     9.53

7-OCT-1998 08:00:00.00                    347                    14.66

7-OCT-1998 09:00:00.00                    365                    15.18

7-OCT-1998 10:00:00.00                    375                    16.77

7-OCT-1998 11:00:00.00                    383                    17.41

7-OCT-1998 12:00:00.00                    391                    16.83

7-OCT-1998 13:00:00.00                    383                    16.70

7-OCT-1998 14:00:00.00                    386                    16.08

7-OCT-1998 15:00:00.00                    382                    17.09

7-OCT-1998 16:00:00.00                    375                    31.18

7-OCT-1998 17:00:00.00                    379                    31.18

7-OCT-1998 18:00:00.00                    379                    31.18

7-OCT-1998 19:00:00.00                    381                    20.87

7-OCT-1998 20:00:00.00                    381                    16.70

7-OCT-1998 21:00:00.00                    377                    15.48

7-OCT-1998 22:00:00.00                    346                    13.44

7-OCT-1998 23:00:00.00                    314                     9.53

8-OCT-1998 00:00:00.00                    288                     9.53

8-OCT-1998 01:00:00.00                    260                     9.53

8-OCT-1998 02:00:00.00                    246                     9.53

8-OCT-1998 03:00:00.00                    242                     9.53

8-OCT-1998 04:00:00.00                    241                     9.53

8-OCT-1998 05:00:00.00                    240                     9.53

8-OCT-1998 06:00:00.00                    261                     9.53

8-OCT-1998 07:00:00.00                    313                     9.53

8-OCT-1998 08:00:00.00                    347                     0.00

8-OCT-1998 09:00:00.00                    364                    14.24

8-OCT-1998 10:00:00.00                    375                    15.27

8-OCT-1998 11:00:00.00                    377                    15.91

8-OCT-1998 12:00:00.00                    387                    16.15

8-OCT-1998 13:00:00.00                    383                    16.14

8-OCT-1998 14:00:00.00                    383                    15.91

8-OCT-1998 15:00:00.00                    385                    15.79

8-OCT-1998 16:00:00.00                    380                    15.68

8-OCT-1998 17:00:00.00                    375                    15.10

8-OCT-1998 18:00:00.00                    369                    15.05

8-OCT-1998 19:00:00.00                    375                    16.67

8-OCT-1998 20:00:00.00                    385                    16.16

8-OCT-1998 21:00:00.00                    369                    14.92

8-OCT-1998 22:00:00.00                    344                    13.47

8-OCT-1998 23:00:00.00                    315                     9.53

9-OCT-1998 00:00:00.00                    278                     9.53

9-OCT-1998 01:00:00.00                    261                     9.53

9-OCT-1998 02:00:00.00                    246                     9.53

9-OCT-1998 03:00:00.00                    241                     9.53

9-OCT-1998 04:00:00.00                    238                     9.53

9-OCT-1998 05:00:00.00                    237                     9.53

9-OCT-1998 06:00:00.00                    260                     9.53

9-OCT-1998 07:00:00.00                    308                     9.53

9-OCT-1998 08:00:00.00                    343                    14.14

9-OCT-1998 09:00:00.00                    356                    14.52

9-OCT-1998 10:00:00.00                    370                    16.81

9-OCT-1998 11:00:00.00                    379                    16.71

9-OCT-1998 12:00:00.00                    379                    17.01

9-OCT-1998 13:00:00.00                    385                    16.50

9-OCT-1998 14:00:00.00                    385                    18.78

9-OCT-1998 15:00:00.00                    380                    16.01

9-OCT-1998 16:00:00.00                    378                    15.58

9-OCT-1998 17:00:00.00                    365                    15.25

9-OCT-1998 18:00:00.00                    354                    14.69

9-OCT-1998 19:00:00.00                    357                    15.11

9-OCT-1998 20:00:00.00                    360                    15.07

9-OCT-1998 21:00:00.00                    342                    16.01

9-OCT-1998 22:00:00.00                    325                     9.53

9-OCT-1998 23:00:00.00                    298                     9.53

10-OCT-1998 00:00:00.00                    264                     9.53

10-OCT-1998 01:00:00.00                    253                     9.53

10-OCT-1998 02:00:00.00                    236                     9.53

10-OCT-1998 03:00:00.00                    227                     9.53

10-OCT-1998 04:00:00.00                    224                     9.53

10-OCT-1998 05:00:00.00                    225                     9.53

10-OCT-1998 06:00:00.00                    235                     9.53

10-OCT-1998 07:00:00.00                    252                     9.53

10-OCT-1998 08:00:00.00                    270                     9.53

10-OCT-1998 09:00:00.00                    290                     9.53

10-OCT-1998 10:00:00.00                    306                    14.98

10-OCT-1998 11:00:00.00                    319                    16.50

10-OCT-1998 12:00:00.00                    324                    14.39

10-OCT-1998 13:00:00.00                    324                    14.48

10-OCT-1998 14:00:00.00                    322                    14.47

10-OCT-1998 15:00:00.00                    318                    14.12

10-OCT-1998 16:00:00.00                    319                    14.48

10-OCT-1998 17:00:00.00                    315                    13.98

10-OCT-1998 18:00:00.00                    314                    13.86

10-OCT-1998 19:00:00.00                    322                    15.44

10-OCT-1998 20:00:00.00                    319                    14.02

10-OCT-1998 21:00:00.00                    313                     9.53

10-OCT-1998 22:00:00.00                    294                     9.53

10-OCT-1998 23:00:00.00                    278                     9.53

11-OCT-1998 00:00:00.00                    258                     9.53

11-OCT-1998 01:00:00.00                    241                     9.53

11-OCT-1998 02:00:00.00                    227                     9.53

11-OCT-1998 03:00:00.00                    224                     9.53

11-OCT-1998 04:00:00.00                    217                     9.53

11-OCT-1998 05:00:00.00                    216                     9.53

11-OCT-1998 06:00:00.00                    218                     9.53

11-OCT-1998 07:00:00.00                    230                     9.53

11-OCT-1998 08:00:00.00                    240                     9.53

11-OCT-1998 09:00:00.00                    254                     9.53

11-OCT-1998 10:00:00.00                    271                     9.53

11-OCT-1998 11:00:00.00                    288                     9.53

11-OCT-1998 12:00:00.00                    294                     9.53

11-OCT-1998 13:00:00.00                    302                     9.53

11-OCT-1998 14:00:00.00                    301                     9.53

11-OCT-1998 15:00:00.00                    298                     9.53

11-OCT-1998 16:00:00.00                    302                     9.53

11-OCT-1998 17:00:00.00                    302                     9.53

11-OCT-1998 18:00:00.00                    312                    13.35

11-OCT-1998 19:00:00.00                    329                    16.35

11-OCT-1998 20:00:00.00                    335                    15.50

11-OCT-1998 21:00:00.00                    329                    13.78

11-OCT-1998 22:00:00.00                    311                     9.53

11-OCT-1998 23:00:00.00                    289                     9.53

12-OCT-1998 00:00:00.00                    264                     9.53

12-OCT-1998 01:00:00.00                    246                     9.53

12-OCT-1998 02:00:00.00                    233                     9.53

12-OCT-1998 03:00:00.00                    233                     9.53

12-OCT-1998 04:00:00.00                    230                     9.53

12-OCT-1998 05:00:00.00                    235                     9.53

12-OCT-1998 06:00:00.00                    259                     9.53

12-OCT-1998 07:00:00.00                    309                    13.79

12-OCT-1998 08:00:00.00                    348                    14.73

12-OCT-1998 09:00:00.00                    366                    15.54

12-OCT-1998 10:00:00.00                    374                    16.18

12-OCT-1998 11:00:00.00                    381                    16.23

12-OCT-1998 12:00:00.00                    385                    19.74

12-OCT-1998 13:00:00.00                    388                    19.97

12-OCT-1998 14:00:00.00                    387                    14.15

12-OCT-1998 15:00:00.00                    388                    13.74

12-OCT-1998 16:00:00.00                    381                    12.92

12-OCT-1998 17:00:00.00                    377                     9.53

12-OCT-1998 18:00:00.00                    372                    13.60

12-OCT-1998 19:00:00.00                    381                    18.28

12-OCT-1998 20:00:00.00                    384                    16.00

12-OCT-1998 21:00:00.00                    375                     9.53

12-OCT-1998 22:00:00.00                    343                     9.53

12-OCT-1998 23:00:00.00                    310                     9.53

13-OCT-1998 00:00:00.00                    276                     9.53

13-OCT-1998 01:00:00.00                    259                     9.53

13-OCT-1998 02:00:00.00                    239                     9.53

13-OCT-1998 03:00:00.00                    240                     9.53

13-OCT-1998 04:00:00.00                    235                     9.53

13-OCT-1998 05:00:00.00                    237                     9.53

13-OCT-1998 06:00:00.00                    260                     9.53

13-OCT-1998 07:00:00.00                    310                    15.32

13-OCT-1998 08:00:00.00                    347                    16.08

13-OCT-1998 09:00:00.00                    363                    16.89

13-OCT-1998 10:00:00.00                    372                    18.06

13-OCT-1998 11:00:00.00                    376                    17.96

13-OCT-1998 12:00:00.00                    376                    18.07

13-OCT-1998 13:00:00.00                    373                    17.46

13-OCT-1998 14:00:00.00                    373                    17.65

13-OCT-1998 15:00:00.00                    370                    16.97

13-OCT-1998 16:00:00.00                    365                    16.85

13-OCT-1998 17:00:00.00                    366                    16.77

13-OCT-1998 18:00:00.00                    361                    16.60

13-OCT-1998 19:00:00.00                    373                    18.17

13-OCT-1998 20:00:00.00                    379                    17.95

13-OCT-1998 21:00:00.00                    366                    14.54

13-OCT-1998 22:00:00.00                    341                     9.53

13-OCT-1998 23:00:00.00                    314                     9.53

14-OCT-1998 00:00:00.00                    280                     9.53

14-OCT-1998 01:00:00.00                    258                     9.53

14-OCT-1998 02:00:00.00                    246                     9.53

14-OCT-1998 03:00:00.00                    240                     9.53

14-OCT-1998 04:00:00.00                    240                     9.53

14-OCT-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

14-OCT-1998 06:00:00.00                    265                     9.53

14-OCT-1998 07:00:00.00                    313                    18.11

14-OCT-1998 08:00:00.00                    348                    16.38

14-OCT-1998 09:00:00.00                    364                    16.99

14-OCT-1998 10:00:00.00                    370                    18.08

14-OCT-1998 11:00:00.00                    377                    17.19

14-OCT-1998 12:00:00.00                    375                    17.95

14-OCT-1998 13:00:00.00                    375                    16.95

14-OCT-1998 14:00:00.00                    378                    14.68

14-OCT-1998 15:00:00.00                    370                    14.30

14-OCT-1998 16:00:00.00                    376                    14.62

14-OCT-1998 17:00:00.00                    369                    14.08

14-OCT-1998 18:00:00.00                    367                    15.32

14-OCT-1998 19:00:00.00                    382                    18.16

14-OCT-1998 20:00:00.00                    382                    16.51

14-OCT-1998 21:00:00.00                    373                    14.03

14-OCT-1998 22:00:00.00                    347                     9.53

14-OCT-1998 23:00:00.00                    313                     9.53

15-OCT-1998 00:00:00.00                    285                     9.53

15-OCT-1998 01:00:00.00                    260                     9.53

15-OCT-1998 02:00:00.00                    248                     9.53

15-OCT-1998 03:00:00.00                    246                     9.53

15-OCT-1998 04:00:00.00                    241                     9.53

15-OCT-1998 05:00:00.00                    242                     9.53

15-OCT-1998 06:00:00.00                    266                     9.53

15-OCT-1998 07:00:00.00                    310                    15.27

15-OCT-1998 08:00:00.00                    356                    17.79

15-OCT-1998 09:00:00.00                    368                    15.44

15-OCT-1998 10:00:00.00                    375                    17.60

15-OCT-1998 11:00:00.00                    384                    16.84

15-OCT-1998 12:00:00.00                    389                    17.09

15-OCT-1998 13:00:00.00                    391                    17.27

15-OCT-1998 14:00:00.00                    393                    17.46

15-OCT-1998 15:00:00.00                    393                    17.41

15-OCT-1998 16:00:00.00                    392                    17.10

15-OCT-1998 17:00:00.00                    388                    17.10

15-OCT-1998 18:00:00.00                    383                    16.97

15-OCT-1998 19:00:00.00                    398                    18.00

15-OCT-1998 20:00:00.00                    392                    16.91

15-OCT-1998 21:00:00.00                    374                    14.49

15-OCT-1998 22:00:00.00                    347                     9.53

15-OCT-1998 23:00:00.00                    302                     9.53

16-OCT-1998 00:00:00.00                    287                     9.53

16-OCT-1998 01:00:00.00                    264                     9.53

16-OCT-1998 02:00:00.00                    250                     9.53

16-OCT-1998 03:00:00.00                    238                     9.53

16-OCT-1998 04:00:00.00                    243                     9.53

16-OCT-1998 05:00:00.00                    246                     9.53

16-OCT-1998 06:00:00.00                    265                     9.53

16-OCT-1998 07:00:00.00                    313                    15.13

16-OCT-1998 08:00:00.00                    352                    16.50

16-OCT-1998 09:00:00.00                    369                    16.43

16-OCT-1998 10:00:00.00                    391                    17.97

16-OCT-1998 11:00:00.00                    401                    18.34

16-OCT-1998 12:00:00.00                    404                    17.81

16-OCT-1998 13:00:00.00                    411                    17.38

16-OCT-1998 14:00:00.00                    411                    15.45

16-OCT-1998 15:00:00.00                    406                    15.36

16-OCT-1998 16:00:00.00                    406                    14.86

16-OCT-1998 17:00:00.00                    399                    13.48

16-OCT-1998 18:00:00.00                    382                    13.23

16-OCT-1998 19:00:00.00                    391                    13.44

16-OCT-1998 20:00:00.00                    383                     9.53

16-OCT-1998 21:00:00.00                    370                     9.53

16-OCT-1998 22:00:00.00                    354                     9.53

16-OCT-1998 23:00:00.00                    325                     9.53

17-OCT-1998 00:00:00.00                    294                    15.45

17-OCT-1998 01:00:00.00                    279                    15.70

17-OCT-1998 02:00:00.00                    268                    14.53

17-OCT-1998 03:00:00.00                    260                    13.90

17-OCT-1998 04:00:00.00                    258                    13.43

17-OCT-1998 05:00:00.00                    253                    14.14

17-OCT-1998 06:00:00.00                    263                    14.49

17-OCT-1998 07:00:00.00                    281                    15.05

17-OCT-1998 08:00:00.00                    302                    14.17

17-OCT-1998 09:00:00.00                    318                    15.65

17-OCT-1998 10:00:00.00                    345                    16.85

17-OCT-1998 11:00:00.00                    356                    18.22

17-OCT-1998 12:00:00.00                    364                    17.48

17-OCT-1998 13:00:00.00                    364                    15.65

17-OCT-1998 14:00:00.00                    362                    15.53

17-OCT-1998 15:00:00.00                    351                    15.08

17-OCT-1998 16:00:00.00                    346                    14.78

17-OCT-1998 17:00:00.00                    348                    15.07

17-OCT-1998 18:00:00.00                    352                    15.73

17-OCT-1998 19:00:00.00                    359                    15.53

17-OCT-1998 20:00:00.00                    350                    14.84

17-OCT-1998 21:00:00.00                    337                    14.02

17-OCT-1998 22:00:00.00                    326                    16.89

17-OCT-1998 23:00:00.00                    305                    15.53

18-OCT-1998 00:00:00.00                    282                    13.36

18-OCT-1998 01:00:00.00                    264                     9.53

18-OCT-1998 02:00:00.00                    249                     9.53

18-OCT-1998 03:00:00.00                    241                     9.53

18-OCT-1998 04:00:00.00                    231                     9.53

18-OCT-1998 05:00:00.00                    225                     9.53

18-OCT-1998 06:00:00.00                    230                     9.53

18-OCT-1998 07:00:00.00                    236                     9.53

18-OCT-1998 08:00:00.00                    248                     9.53

18-OCT-1998 09:00:00.00                    270                    14.71

18-OCT-1998 10:00:00.00                    284                    16.26

18-OCT-1998 11:00:00.00                    290                    17.47

18-OCT-1998 12:00:00.00                    300                    18.03

18-OCT-1998 13:00:00.00                    301                    16.14

18-OCT-1998 14:00:00.00                    300                    15.63

18-OCT-1998 15:00:00.00                    296                    15.25

18-OCT-1998 16:00:00.00                    295                    15.38

18-OCT-1998 17:00:00.00                    302                    14.57

18-OCT-1998 18:00:00.00                    310                    16.10

18-OCT-1998 19:00:00.00                    330                    18.12

18-OCT-1998 20:00:00.00                    340                    16.47

18-OCT-1998 21:00:00.00                    328                    14.98

18-OCT-1998 22:00:00.00                    315                     9.53

18-OCT-1998 23:00:00.00                    289                     9.53

19-OCT-1998 00:00:00.00                    264                     9.53

19-OCT-1998 01:00:00.00                    253                     9.53

19-OCT-1998 02:00:00.00                    240                     9.53

19-OCT-1998 03:00:00.00                    235                     9.53

19-OCT-1998 04:00:00.00                    239                     9.53

19-OCT-1998 05:00:00.00                    240                     9.53

19-OCT-1998 06:00:00.00                    263                    13.96

19-OCT-1998 07:00:00.00                    315                    14.36

19-OCT-1998 08:00:00.00                    351                    15.49

19-OCT-1998 09:00:00.00                    365                    17.41

19-OCT-1998 10:00:00.00                    378                    16.79

19-OCT-1998 11:00:00.00                    382                    17.16

19-OCT-1998 12:00:00.00                    383                    17.64

19-OCT-1998 13:00:00.00                    386                    17.62

19-OCT-1998 14:00:00.00                    377                    17.77

19-OCT-1998 15:00:00.00                    381                    17.37

19-OCT-1998 16:00:00.00                    386                    16.87

19-OCT-1998 17:00:00.00                    376                    16.49

19-OCT-1998 18:00:00.00                    375                    16.67

19-OCT-1998 19:00:00.00                    388                    18.16

19-OCT-1998 20:00:00.00                    392                    17.42

19-OCT-1998 21:00:00.00                    376                    15.87

19-OCT-1998 22:00:00.00                    353                    13.95

19-OCT-1998 23:00:00.00                    317                     9.53

20-OCT-1998 00:00:00.00                    284                     9.53

20-OCT-1998 01:00:00.00                    262                     9.53

20-OCT-1998 02:00:00.00                    256                     9.53

20-OCT-1998 03:00:00.00                    245                     9.53

20-OCT-1998 04:00:00.00                    244                     9.53

20-OCT-1998 05:00:00.00                    246                     9.53

20-OCT-1998 06:00:00.00                    269                    13.74

20-OCT-1998 07:00:00.00                    322                    16.37

20-OCT-1998 08:00:00.00                    357                    17.82

20-OCT-1998 09:00:00.00                    371                    18.20

20-OCT-1998 10:00:00.00                    379                    18.17

20-OCT-1998 11:00:00.00                    385                    18.18

20-OCT-1998 12:00:00.00                    386                    18.17

20-OCT-1998 13:00:00.00                    383                    17.75

20-OCT-1998 14:00:00.00                    386                    17.62

20-OCT-1998 15:00:00.00                    384                    17.07

20-OCT-1998 16:00:00.00                    380                    16.92

20-OCT-1998 17:00:00.00                    376                    16.63

20-OCT-1998 18:00:00.00                    372                    17.38

20-OCT-1998 19:00:00.00                    390                    18.16

20-OCT-1998 20:00:00.00                    384                    17.54

20-OCT-1998 21:00:00.00                    378                    16.13

20-OCT-1998 22:00:00.00                    350                    14.86

20-OCT-1998 23:00:00.00                    321                    13.52

21-OCT-1998 00:00:00.00                    284                     9.53

21-OCT-1998 01:00:00.00                    267                     9.53

21-OCT-1998 02:00:00.00                    252                     9.53

21-OCT-1998 03:00:00.00                    245                     9.53

21-OCT-1998 04:00:00.00                    243                     9.53

21-OCT-1998 05:00:00.00                    249                     9.53

21-OCT-1998 06:00:00.00                    269                    13.81

21-OCT-1998 07:00:00.00                    317                    15.30

21-OCT-1998 08:00:00.00                    356                    16.81

21-OCT-1998 09:00:00.00                    371                    18.03

21-OCT-1998 10:00:00.00                    376                    16.99

21-OCT-1998 11:00:00.00                    383                    17.88

21-OCT-1998 12:00:00.00                    379                    17.89

21-OCT-1998 13:00:00.00                    384                    17.51

21-OCT-1998 14:00:00.00                    384                    17.62

21-OCT-1998 15:00:00.00                    378                    16.99

21-OCT-1998 16:00:00.00                    377                    17.05

21-OCT-1998 17:00:00.00                    373                    16.39

21-OCT-1998 18:00:00.00                    367                    16.69

21-OCT-1998 19:00:00.00                    377                     9.53

21-OCT-1998 20:00:00.00                    388                     9.53

21-OCT-1998 21:00:00.00                    374                     9.53

21-OCT-1998 22:00:00.00                    353                     9.53

21-OCT-1998 23:00:00.00                    315                     9.53

22-OCT-1998 00:00:00.00                    288                     9.53

22-OCT-1998 01:00:00.00                    265                     9.53

22-OCT-1998 02:00:00.00                    252                     9.53

22-OCT-1998 03:00:00.00                    243                     9.53

22-OCT-1998 04:00:00.00                    246                     9.53

22-OCT-1998 05:00:00.00                    249                     9.53

22-OCT-1998 06:00:00.00                    272                    13.70

22-OCT-1998 07:00:00.00                    322                    15.65

22-OCT-1998 08:00:00.00                    361                    16.94

22-OCT-1998 09:00:00.00                    371                    18.18

22-OCT-1998 10:00:00.00                    381                    17.66

22-OCT-1998 11:00:00.00                    385                    18.03

22-OCT-1998 12:00:00.00                    382                    18.02

22-OCT-1998 13:00:00.00                    383                    16.43

22-OCT-1998 14:00:00.00                    384                    16.21

22-OCT-1998 15:00:00.00                    380                    15.54

22-OCT-1998 16:00:00.00                    382                    15.62

22-OCT-1998 17:00:00.00                    376                    16.11

22-OCT-1998 18:00:00.00                    373                    16.23

22-OCT-1998 19:00:00.00                    387                    17.85

22-OCT-1998 20:00:00.00                    388                    17.88

22-OCT-1998 21:00:00.00                    376                    15.88

22-OCT-1998 22:00:00.00                    350                    14.93

22-OCT-1998 23:00:00.00                    315                    15.39

23-OCT-1998 00:00:00.00                    286                     9.53

23-OCT-1998 01:00:00.00                    265                     9.53

23-OCT-1998 02:00:00.00                    252                     9.53

23-OCT-1998 03:00:00.00                    246                     9.53

23-OCT-1998 04:00:00.00                    245                     9.53

23-OCT-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

23-OCT-1998 06:00:00.00                    270                    13.88

23-OCT-1998 07:00:00.00                    318                    16.34

23-OCT-1998 08:00:00.00                    355                    17.03

23-OCT-1998 09:00:00.00                    366                    18.01

23-OCT-1998 10:00:00.00                    374                    18.26

23-OCT-1998 11:00:00.00                    383                    17.44

23-OCT-1998 12:00:00.00                    378                    17.73

23-OCT-1998 13:00:00.00                    385                    18.26

23-OCT-1998 14:00:00.00                    384                    17.46

23-OCT-1998 15:00:00.00                    380                    16.88

23-OCT-1998 16:00:00.00                    372                    16.70

23-OCT-1998 17:00:00.00                    365                    15.17

23-OCT-1998 18:00:00.00                    358                    14.20

23-OCT-1998 19:00:00.00                    365                    15.87

23-OCT-1998 20:00:00.00                    361                    15.37

23-OCT-1998 21:00:00.00                    346                    14.99

23-OCT-1998 22:00:00.00                    323                    18.03

23-OCT-1998 23:00:00.00                    295                    13.92

24-OCT-1998 00:00:00.00                    270                     9.53

24-OCT-1998 01:00:00.00                    252                     9.53

24-OCT-1998 02:00:00.00                    234                     9.53

24-OCT-1998 03:00:00.00                    235                     9.53

24-OCT-1998 04:00:00.00                    227                     9.53

24-OCT-1998 05:00:00.00                    226                     9.53

24-OCT-1998 06:00:00.00                    237                     9.53

24-OCT-1998 07:00:00.00                    259                     9.53

24-OCT-1998 08:00:00.00                    275                     9.53

24-OCT-1998 09:00:00.00                    293                    14.81

24-OCT-1998 10:00:00.00                    309                    16.42

24-OCT-1998 11:00:00.00                    316                    16.20

24-OCT-1998 12:00:00.00                    316                    15.34

24-OCT-1998 13:00:00.00                    317                    15.46

24-OCT-1998 14:00:00.00                    315                    15.19

24-OCT-1998 15:00:00.00                    315                    14.52

24-OCT-1998 16:00:00.00                    308                    13.75

24-OCT-1998 17:00:00.00                    301                    13.51

24-OCT-1998 18:00:00.00                    313                    15.66

24-OCT-1998 19:00:00.00                    331                    17.23

24-OCT-1998 20:00:00.00                    325                    16.18

24-OCT-1998 21:00:00.00                    316                    15.01

24-OCT-1998 22:00:00.00                    305                     9.53

24-OCT-1998 23:00:00.00                    282                    13.50

25-OCT-1998 00:00:00.00                    259                     9.53

25-OCT-1998 01:00:00.00                    239                     9.53

25-OCT-1998 01:00:00.00                    236                     9.53

25-OCT-1998 02:00:00.00                    223                     9.53

25-OCT-1998 03:00:00.00                    222                     9.53

25-OCT-1998 04:00:00.00                    218                     9.53

25-OCT-1998 05:00:00.00                    220                     9.53

25-OCT-1998 06:00:00.00                    226                     9.53

25-OCT-1998 07:00:00.00                    240                     9.53

25-OCT-1998 08:00:00.00                    253                     9.53

25-OCT-1998 09:00:00.00                    272                     9.53

25-OCT-1998 10:00:00.00                    285                     9.53

25-OCT-1998 11:00:00.00                    292                     9.53

25-OCT-1998 12:00:00.00                    298                     9.53

25-OCT-1998 13:00:00.00                    303                     9.53

25-OCT-1998 14:00:00.00                    302                     9.53

25-OCT-1998 15:00:00.00                    304                     9.53

25-OCT-1998 16:00:00.00                    303                    13.98

25-OCT-1998 17:00:00.00                    323                    17.33

25-OCT-1998 18:00:00.00                    346                    18.23

25-OCT-1998 19:00:00.00                    346                    18.26

25-OCT-1998 20:00:00.00                    337                    18.27

25-OCT-1998 21:00:00.00                    324                    15.69

25-OCT-1998 22:00:00.00                    305                     9.53

25-OCT-1998 23:00:00.00                    280                     9.53

26-OCT-1998 00:00:00.00                    256                     9.53

26-OCT-1998 01:00:00.00                    239                     9.53

26-OCT-1998 02:00:00.00                    238                     9.53

26-OCT-1998 03:00:00.00                    232                     9.53

26-OCT-1998 04:00:00.00                    232                     9.53

26-OCT-1998 05:00:00.00                    238                     9.53

26-OCT-1998 06:00:00.00                    263                    13.59

26-OCT-1998 07:00:00.00                    314                    16.34

26-OCT-1998 08:00:00.00                    343                    16.16

26-OCT-1998 09:00:00.00                    367                    17.69

26-OCT-1998 10:00:00.00                    384                    18.19

26-OCT-1998 11:00:00.00                    395                    18.17

26-OCT-1998 12:00:00.00                    405                    18.16

26-OCT-1998 13:00:00.00                    409                    17.36

26-OCT-1998 14:00:00.00                    408                    16.04

26-OCT-1998 15:00:00.00                    413                    16.09

26-OCT-1998 16:00:00.00                    400                    15.92

26-OCT-1998 17:00:00.00                    404                    16.22

26-OCT-1998 18:00:00.00                    417                    20.30

26-OCT-1998 19:00:00.00                    416                    17.89

26-OCT-1998 20:00:00.00                    399                    16.31

26-OCT-1998 21:00:00.00                    380                    15.04

26-OCT-1998 22:00:00.00                    353                    13.52

26-OCT-1998 23:00:00.00                    311                     9.53

27-OCT-1998 00:00:00.00                    288                     9.53

27-OCT-1998 01:00:00.00                    260                     9.53

27-OCT-1998 02:00:00.00                    251                     9.53

27-OCT-1998 03:00:00.00                    247                     9.53

27-OCT-1998 04:00:00.00                    245                     9.53

27-OCT-1998 05:00:00.00                    248                     9.53

27-OCT-1998 06:00:00.00                    272                    13.64

27-OCT-1998 07:00:00.00                    323                    15.18

27-OCT-1998 08:00:00.00                    359                    17.69

27-OCT-1998 09:00:00.00                    381                    17.95

27-OCT-1998 10:00:00.00                    393                    18.35

27-OCT-1998 11:00:00.00                    403                    18.44

27-OCT-1998 12:00:00.00                    411                    17.76

27-OCT-1998 13:00:00.00                    406                    17.54

27-OCT-1998 14:00:00.00                    412                    17.65

27-OCT-1998 15:00:00.00                    406                    16.84

27-OCT-1998 16:00:00.00                    405                    17.33

27-OCT-1998 17:00:00.00                    416                    21.10

27-OCT-1998 18:00:00.00                    423                    21.61

27-OCT-1998 19:00:00.00                    423                    20.01

27-OCT-1998 20:00:00.00                    405                    17.99

27-OCT-1998 21:00:00.00                    388                    15.89

27-OCT-1998 22:00:00.00                    364                    14.99

27-OCT-1998 23:00:00.00                    322                    15.93

28-OCT-1998 00:00:00.00                    294                     9.53

28-OCT-1998 01:00:00.00                    270                    13.65

28-OCT-1998 02:00:00.00                    259                     9.53

28-OCT-1998 03:00:00.00                    253                     9.53

28-OCT-1998 04:00:00.00                    252                     9.53

28-OCT-1998 05:00:00.00                    251                     9.53

28-OCT-1998 06:00:00.00                    274                    13.50

28-OCT-1998 07:00:00.00                    319                    13.68

28-OCT-1998 08:00:00.00                    349                    14.66

28-OCT-1998 09:00:00.00                    373                    15.88

28-OCT-1998 10:00:00.00                    381                    16.76

28-OCT-1998 11:00:00.00                    389                    16.81

28-OCT-1998 12:00:00.00                    394                    17.22

28-OCT-1998 13:00:00.00                    392                    22.75

28-OCT-1998 14:00:00.00                    394                    16.65

28-OCT-1998 15:00:00.00                    392                    16.62

28-OCT-1998 16:00:00.00                    388                    16.61

28-OCT-1998 17:00:00.00                    388                    23.99

28-OCT-1998 18:00:00.00                    405                    29.29

28-OCT-1998 19:00:00.00                    400                    25.09

28-OCT-1998 20:00:00.00                    389                    17.90

28-OCT-1998 21:00:00.00                    373                    16.09

28-OCT-1998 22:00:00.00                    339                    15.52

28-OCT-1998 23:00:00.00                    314                    14.17

29-OCT-1998 00:00:00.00                    283                     9.53

29-OCT-1998 01:00:00.00                    260                     9.53

29-OCT-1998 02:00:00.00                    249                     9.53

29-OCT-1998 03:00:00.00                    246                     9.53

29-OCT-1998 04:00:00.00                    242                     9.53

29-OCT-1998 05:00:00.00                    244                     9.53

29-OCT-1998 06:00:00.00                    269                    15.15

29-OCT-1998 07:00:00.00                    307                    14.37

29-OCT-1998 08:00:00.00                    347                    16.45

29-OCT-1998 09:00:00.00                    373                    20.89

29-OCT-1998 10:00:00.00                    386                    26.09

29-OCT-1998 11:00:00.00                    395                    20.91

29-OCT-1998 12:00:00.00                    396                    20.62

29-OCT-1998 13:00:00.00                    392                    21.53

29-OCT-1998 14:00:00.00                    389                    17.15

29-OCT-1998 15:00:00.00                    386                    16.94

29-OCT-1998 16:00:00.00                    387                    17.33

29-OCT-1998 17:00:00.00                    391                    25.01

29-OCT-1998 18:00:00.00                    403                    28.32

29-OCT-1998 19:00:00.00                    402                    24.22

29-OCT-1998 20:00:00.00                    388                    18.01

29-OCT-1998 21:00:00.00                    366                    16.18

29-OCT-1998 22:00:00.00                    344                    15.65

29-OCT-1998 23:00:00.00                    314                    14.77

30-OCT-1998 00:00:00.00                    282                     9.53

30-OCT-1998 01:00:00.00                    262                     9.53

30-OCT-1998 02:00:00.00                    249                     9.53

30-OCT-1998 03:00:00.00                    247                     9.53

30-OCT-1998 04:00:00.00                    239                     9.53

30-OCT-1998 05:00:00.00                    244                     9.53

30-OCT-1998 06:00:00.00                    264                    13.21

30-OCT-1998 07:00:00.00                    307                    15.32

30-OCT-1998 08:00:00.00                    345                    16.30

30-OCT-1998 09:00:00.00                    371                    17.92

30-OCT-1998 10:00:00.00                    381                    23.18

30-OCT-1998 11:00:00.00                    388                    23.38

30-OCT-1998 12:00:00.00                    392                    22.91

30-OCT-1998 13:00:00.00                    385                    21.10

30-OCT-1998 14:00:00.00                    385                    20.78

30-OCT-1998 15:00:00.00                    379                    17.48

30-OCT-1998 16:00:00.00                    377                    17.27

30-OCT-1998 17:00:00.00                    380                    20.99

30-OCT-1998 18:00:00.00                    383                    17.55

30-OCT-1998 19:00:00.00                    372                    16.49

30-OCT-1998 20:00:00.00                    357                    15.94

30-OCT-1998 21:00:00.00                    344                    14.69

30-OCT-1998 22:00:00.00                    320                    15.41

30-OCT-1998 23:00:00.00                    295                     9.53

31-OCT-1998 00:00:00.00                    264                    16.19

31-OCT-1998 01:00:00.00                    242                    14.47

31-OCT-1998 02:00:00.00                    233                    13.67

31-OCT-1998 03:00:00.00                    222                    13.53

31-OCT-1998 04:00:00.00                    222                    13.67

31-OCT-1998 05:00:00.00                    220                     9.53

31-OCT-1998 06:00:00.00                    232                     9.53

31-OCT-1998 07:00:00.00                    248                     9.53

31-OCT-1998 08:00:00.00                    264                    15.32

31-OCT-1998 09:00:00.00                    290                    17.50

31-OCT-1998 10:00:00.00                    302                    16.23

31-OCT-1998 11:00:00.00                    314                    16.35

31-OCT-1998 12:00:00.00                    317                    16.87

31-OCT-1998 13:00:00.00                    316                    16.49

31-OCT-1998 14:00:00.00                    315                    16.03

31-OCT-1998 15:00:00.00                    313                    16.45

31-OCT-1998 16:00:00.00                    315                    16.50

31-OCT-1998 17:00:00.00                    330                    17.69

31-OCT-1998 18:00:00.00                    340                    16.75

31-OCT-1998 19:00:00.00                    328                    16.16

31-OCT-1998 20:00:00.00                    315                    16.11

31-OCT-1998 21:00:00.00                    307                    13.09

31-OCT-1998 22:00:00.00                    284                     9.53

31-OCT-1998 23:00:00.00                    266                     9.50

1-NOV-1998 00:00:00.00                    249                    15.61

1-NOV-1998 01:00:00.00                    233                    15.15

1-NOV-1998 02:00:00.00                    224                    14.15

1-NOV-1998 03:00:00.00                    220                    13.77

1-NOV-1998 04:00:00.00                    217                    13.90

1-NOV-1998 05:00:00.00                    213                    13.71

1-NOV-1998 06:00:00.00                    217                    14.73

1-NOV-1998 07:00:00.00                    230                    14.44

1-NOV-1998 08:00:00.00                    240                    14.65

1-NOV-1998 09:00:00.00                    254                    16.03

1-NOV-1998 10:00:00.00                    269                    16.65

1-NOV-1998 11:00:00.00                    275                    16.24

1-NOV-1998 12:00:00.00                    285                    16.70

1-NOV-1998 13:00:00.00                    291                    16.90

1-NOV-1998 14:00:00.00                    292                    17.01

1-NOV-1998 15:00:00.00                    292                    17.28

1-NOV-1998 16:00:00.00                    298                    17.56

1-NOV-1998 17:00:00.00                    316                    17.46

1-NOV-1998 18:00:00.00                    336                    17.66

1-NOV-1998 19:00:00.00                    332                    17.21

1-NOV-1998 20:00:00.00                    329                    16.90

1-NOV-1998 21:00:00.00                    316                    16.30

1-NOV-1998 22:00:00.00                    301                    16.28

1-NOV-1998 23:00:00.00                    274                    14.92

2-NOV-1998 00:00:00.00                    255                    13.40

2-NOV-1998 01:00:00.00                    236                    14.29

2-NOV-1998 02:00:00.00                    229                    13.63

2-NOV-1998 03:00:00.00                    227                    13.39

2-NOV-1998 04:00:00.00                    225                    13.57

2-NOV-1998 05:00:00.00                    229                    14.33

2-NOV-1998 06:00:00.00                    256                    16.47

2-NOV-1998 07:00:00.00                    301                    17.96

2-NOV-1998 08:00:00.00                    343                    20.09

2-NOV-1998 09:00:00.00                    358                    19.63

2-NOV-1998 10:00:00.00                    369                    20.02

2-NOV-1998 11:00:00.00                    373                    22.43

2-NOV-1998 12:00:00.00                    376                    23.37

2-NOV-1998 13:00:00.00                    376                    22.90

2-NOV-1998 14:00:00.00                    376                    24.76

2-NOV-1998 15:00:00.00                    373                    21.52

2-NOV-1998 16:00:00.00                    366                    21.54

2-NOV-1998 17:00:00.00                    376                    27.04

2-NOV-1998 18:00:00.00                    399                    28.90

2-NOV-1998 19:00:00.00                    401                    25.93

2-NOV-1998 20:00:00.00                    386                    22.21

2-NOV-1998 21:00:00.00                    371                    20.13

2-NOV-1998 22:00:00.00                    347                    30.91

2-NOV-1998 23:00:00.00                    307                    15.80

3-NOV-1998 00:00:00.00                    280                    14.39

3-NOV-1998 01:00:00.00                    258                    13.38

3-NOV-1998 02:00:00.00                    249                     9.47

3-NOV-1998 03:00:00.00                    242                     9.47

3-NOV-1998 04:00:00.00                    240                    14.37

3-NOV-1998 05:00:00.00                    245                    14.62

3-NOV-1998 06:00:00.00                    267                    16.32

3-NOV-1998 07:00:00.00                    312                    18.15

3-NOV-1998 08:00:00.00                    348                    22.72

3-NOV-1998 09:00:00.00                    364                    22.19

3-NOV-1998 10:00:00.00                    371                    22.41

3-NOV-1998 11:00:00.00                    376                    27.15

3-NOV-1998 12:00:00.00                    378                    26.57

3-NOV-1998 13:00:00.00                    381                    26.97

3-NOV-1998 14:00:00.00                    376                    26.18

3-NOV-1998 15:00:00.00                    379                    25.62

3-NOV-1998 16:00:00.00                    377                    27.18

3-NOV-1998 17:00:00.00                    385                    25.97

3-NOV-1998 18:00:00.00                    406                    27.38

3-NOV-1998 19:00:00.00                    394                    26.50

3-NOV-1998 20:00:00.00                    389                    28.67

3-NOV-1998 21:00:00.00                    372                    22.49

3-NOV-1998 22:00:00.00                    345                    21.23

3-NOV-1998 23:00:00.00                    315                    30.00

4-NOV-1998 00:00:00.00                    283                    18.05

4-NOV-1998 01:00:00.00                    265                    15.76

4-NOV-1998 02:00:00.00                    252                    15.86

4-NOV-1998 03:00:00.00                    247                    16.24

4-NOV-1998 04:00:00.00                    240                    16.54

4-NOV-1998 05:00:00.00                    247                    17.61

4-NOV-1998 06:00:00.00                    273                    31.47

4-NOV-1998 07:00:00.00                    321                    14.68

4-NOV-1998 08:00:00.00                    351                    15.79

4-NOV-1998 09:00:00.00                    364                    16.39

4-NOV-1998 10:00:00.00                    374                    16.77

4-NOV-1998 11:00:00.00                    380                    16.29

4-NOV-1998 12:00:00.00                    378                    16.70

4-NOV-1998 13:00:00.00                    379                    15.54

4-NOV-1998 14:00:00.00                    379                    15.24

4-NOV-1998 15:00:00.00                    374                    15.64

4-NOV-1998 16:00:00.00                    378                    14.53

4-NOV-1998 17:00:00.00                    386                    15.45

4-NOV-1998 18:00:00.00                    411                    16.09

4-NOV-1998 19:00:00.00                    406                    15.55

4-NOV-1998 20:00:00.00                    394                    14.69

4-NOV-1998 21:00:00.00                    380                    15.96

4-NOV-1998 22:00:00.00                    351                     9.53

4-NOV-1998 23:00:00.00                    320                     9.53

5-NOV-1998 00:00:00.00                    286                     9.53

5-NOV-1998 01:00:00.00                    269                    12.88

5-NOV-1998 02:00:00.00                    255                     9.53

5-NOV-1998 03:00:00.00                    253                    13.11

5-NOV-1998 04:00:00.00                    248                    13.11

5-NOV-1998 05:00:00.00                    257                    13.91

5-NOV-1998 06:00:00.00                    276                    14.10

5-NOV-1998 07:00:00.00                    322                    14.97

5-NOV-1998 08:00:00.00                    350                    16.24

5-NOV-1998 09:00:00.00                    367                    17.25

5-NOV-1998 10:00:00.00                    377                    17.79

5-NOV-1998 11:00:00.00                    386                    20.71

5-NOV-1998 12:00:00.00                    387                    18.04

5-NOV-1998 13:00:00.00                    384                    17.78

5-NOV-1998 14:00:00.00                    378                    17.41

5-NOV-1998 15:00:00.00                    382                    17.03

5-NOV-1998 16:00:00.00                    381                    21.63

5-NOV-1998 17:00:00.00                    399                    25.86

5-NOV-1998 18:00:00.00                    413                    23.49

5-NOV-1998 19:00:00.00                    406                    20.19

5-NOV-1998 20:00:00.00                    389                    21.29

5-NOV-1998 21:00:00.00                    376                    16.69

5-NOV-1998 22:00:00.00                    352                    14.99

5-NOV-1998 23:00:00.00                    324                    17.07

6-NOV-1998 00:00:00.00                    286                    13.47

6-NOV-1998 01:00:00.00                    268                     9.53

6-NOV-1998 02:00:00.00                    252                     9.53

6-NOV-1998 03:00:00.00                    245                     9.53

6-NOV-1998 04:00:00.00                    248                     9.53

6-NOV-1998 05:00:00.00                    249                     9.53

6-NOV-1998 06:00:00.00                    272                     9.53

6-NOV-1998 07:00:00.00                    320                    15.39

6-NOV-1998 08:00:00.00                    351                    17.37

6-NOV-1998 09:00:00.00                    370                    17.31

6-NOV-1998 10:00:00.00                    378                    18.96

6-NOV-1998 11:00:00.00                    384                    18.20

6-NOV-1998 12:00:00.00                    381                    18.22

6-NOV-1998 13:00:00.00                    379                    18.20

6-NOV-1998 14:00:00.00                    382                    18.18

6-NOV-1998 15:00:00.00                    380                    17.77

6-NOV-1998 16:00:00.00                    378                    18.22

6-NOV-1998 17:00:00.00                    391                    18.24

6-NOV-1998 18:00:00.00                    390                    18.21

6-NOV-1998 19:00:00.00                    385                    17.41

6-NOV-1998 20:00:00.00                    368                    16.51

6-NOV-1998 21:00:00.00                    353                    16.01

6-NOV-1998 22:00:00.00                    335                    14.38

6-NOV-1998 23:00:00.00                    304                    15.05

7-NOV-1998 00:00:00.00                    275                     9.53

7-NOV-1998 01:00:00.00                    262                     9.53

7-NOV-1998 02:00:00.00                    243                     9.53

7-NOV-1998 03:00:00.00                    243                     9.53

7-NOV-1998 04:00:00.00                    240                     9.53

7-NOV-1998 05:00:00.00                    242                     9.53

7-NOV-1998 06:00:00.00                    250                     9.53

7-NOV-1998 07:00:00.00                    269                     9.53

7-NOV-1998 08:00:00.00                    289                    13.90

7-NOV-1998 09:00:00.00                    303                    16.44

7-NOV-1998 10:00:00.00                    317                    17.96

7-NOV-1998 11:00:00.00                    319                    17.22

7-NOV-1998 12:00:00.00                    314                    16.57

7-NOV-1998 13:00:00.00                    308                    14.81

7-NOV-1998 14:00:00.00                    303                    14.16

7-NOV-1998 15:00:00.00                    303                    14.30

7-NOV-1998 16:00:00.00                    305                    14.85

7-NOV-1998 17:00:00.00                    323                    17.42

7-NOV-1998 18:00:00.00                    344                    18.21

7-NOV-1998 19:00:00.00                    344                    17.37

7-NOV-1998 20:00:00.00                    332                    16.42

7-NOV-1998 21:00:00.00                    300                    14.97

7-NOV-1998 22:00:00.00                    307                     9.53

7-NOV-1998 23:00:00.00                    286                    13.51

8-NOV-1998 00:00:00.00                    258                     9.53

8-NOV-1998 01:00:00.00                    247                     9.53

8-NOV-1998 02:00:00.00                    235                     9.53

8-NOV-1998 03:00:00.00                    231                     9.53

8-NOV-1998 04:00:00.00                    226                     9.53

8-NOV-1998 05:00:00.00                    226                     9.53

8-NOV-1998 06:00:00.00                    231                     9.53

8-NOV-1998 07:00:00.00                    246                     9.53

8-NOV-1998 08:00:00.00                    253                    12.25

8-NOV-1998 09:00:00.00                    275                    14.65

8-NOV-1998 10:00:00.00                    287                    16.76

8-NOV-1998 11:00:00.00                    301                    18.13

8-NOV-1998 12:00:00.00                    306                    14.84

8-NOV-1998 13:00:00.00                    313                    15.05

8-NOV-1998 14:00:00.00                    312                    15.05

8-NOV-1998 15:00:00.00                    305                    15.06

8-NOV-1998 16:00:00.00                    321                    15.86

8-NOV-1998 17:00:00.00                    336                    17.72

8-NOV-1998 18:00:00.00                    356                    18.21

8-NOV-1998 19:00:00.00                    353                    17.21

8-NOV-1998 20:00:00.00                    344                    16.43

8-NOV-1998 21:00:00.00                    331                    15.20

8-NOV-1998 22:00:00.00                    313                    14.67

8-NOV-1998 23:00:00.00                    287                     9.53

9-NOV-1998 00:00:00.00                    264                     9.53

9-NOV-1998 01:00:00.00                    247                     9.53

9-NOV-1998 02:00:00.00                    235                     9.53

9-NOV-1998 03:00:00.00                    235                     9.53

9-NOV-1998 04:00:00.00                    237                     9.53

9-NOV-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

9-NOV-1998 06:00:00.00                    266                    18.05

9-NOV-1998 07:00:00.00                    316                    16.07

9-NOV-1998 08:00:00.00                    358                    18.05

9-NOV-1998 09:00:00.00                    372                    18.82

9-NOV-1998 10:00:00.00                    379                    18.82

9-NOV-1998 11:00:00.00                    389                    18.81

9-NOV-1998 12:00:00.00                    392                    18.87

9-NOV-1998 13:00:00.00                    390                    18.81

9-NOV-1998 14:00:00.00                    392                    18.81

9-NOV-1998 15:00:00.00                    388                    18.85

9-NOV-1998 16:00:00.00                    396                    23.57

9-NOV-1998 17:00:00.00                    409                    28.66

9-NOV-1998 18:00:00.00                    420                    24.88

9-NOV-1998 19:00:00.00                    409                    20.34

9-NOV-1998 20:00:00.00                    396                    18.51

9-NOV-1998 21:00:00.00                    377                    17.89

9-NOV-1998 22:00:00.00                    346                    16.09

9-NOV-1998 23:00:00.00                    308                     9.53

10-NOV-1998 00:00:00.00                    277                     9.53

10-NOV-1998 01:00:00.00                    257                     9.53

10-NOV-1998 02:00:00.00                    239                     9.53

10-NOV-1998 03:00:00.00                    236                     9.53

10-NOV-1998 04:00:00.00                    234                     9.53

10-NOV-1998 05:00:00.00                    239                     9.53

10-NOV-1998 06:00:00.00                    260                     9.53

10-NOV-1998 07:00:00.00                    315                     9.53

10-NOV-1998 08:00:00.00                    351                    14.01

10-NOV-1998 09:00:00.00                    367                    14.50

10-NOV-1998 10:00:00.00                    364                    13.70

10-NOV-1998 11:00:00.00                    366                    14.71

10-NOV-1998 12:00:00.00                    374                    14.81

10-NOV-1998 13:00:00.00                    367                    14.69

10-NOV-1998 14:00:00.00                    380                    15.10

10-NOV-1998 15:00:00.00                    370                     9.53

10-NOV-1998 16:00:00.00                    370                    13.64

10-NOV-1998 17:00:00.00                    390                    16.24

10-NOV-1998 18:00:00.00                    410                    20.18

10-NOV-1998 19:00:00.00                    402                    17.17

10-NOV-1998 20:00:00.00                    385                    15.63

10-NOV-1998 21:00:00.00                    373                     9.53

10-NOV-1998 22:00:00.00                    352                     9.53

10-NOV-1998 23:00:00.00                    313                     9.53

11-NOV-1998 00:00:00.00                    281                    14.20

11-NOV-1998 01:00:00.00                    263                     9.53

11-NOV-1998 02:00:00.00                    245                     9.53

11-NOV-1998 03:00:00.00                    242                     9.53

11-NOV-1998 04:00:00.00                    243                     9.53

11-NOV-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

11-NOV-1998 06:00:00.00                    268                     9.53

11-NOV-1998 07:00:00.00                    317                    16.05

11-NOV-1998 08:00:00.00                    347                    17.93

11-NOV-1998 09:00:00.00                    365                    17.85

11-NOV-1998 10:00:00.00                    367                    16.13

11-NOV-1998 11:00:00.00                    370                    16.30

11-NOV-1998 12:00:00.00                    373                    16.01

11-NOV-1998 13:00:00.00                    366                    15.95

11-NOV-1998 14:00:00.00                    366                    16.05

11-NOV-1998 15:00:00.00                    362                    16.24

11-NOV-1998 16:00:00.00                    360                    16.19

11-NOV-1998 17:00:00.00                    376                    20.46

11-NOV-1998 18:00:00.00                    400                    23.67

11-NOV-1998 19:00:00.00                    395                    18.94

11-NOV-1998 20:00:00.00                    384                    16.81

11-NOV-1998 21:00:00.00                    367                    15.96

11-NOV-1998 22:00:00.00                    341                    13.44

11-NOV-1998 23:00:00.00                    312                    14.01

12-NOV-1998 00:00:00.00                    279                     9.53

12-NOV-1998 01:00:00.00                    257                     9.53

12-NOV-1998 02:00:00.00                    249                     9.53

12-NOV-1998 03:00:00.00                    238                     9.53

12-NOV-1998 04:00:00.00                    241                     9.53

12-NOV-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

12-NOV-1998 06:00:00.00                    266                     9.53

12-NOV-1998 07:00:00.00                    315                    13.40

12-NOV-1998 08:00:00.00                    350                    16.18

12-NOV-1998 09:00:00.00                    357                    16.79

12-NOV-1998 10:00:00.00                    376                    17.22

12-NOV-1998 11:00:00.00                    373                    17.13

12-NOV-1998 12:00:00.00                    371                    16.67

12-NOV-1998 13:00:00.00                    367                    16.34

12-NOV-1998 14:00:00.00                    365                    16.30

12-NOV-1998 15:00:00.00                    362                    16.04

12-NOV-1998 16:00:00.00                    363                    16.27

12-NOV-1998 17:00:00.00                    372                    18.06

12-NOV-1998 18:00:00.00                    395                    21.42

12-NOV-1998 19:00:00.00                    393                    19.84

12-NOV-1998 20:00:00.00                    379                    17.28

12-NOV-1998 21:00:00.00                    367                    14.67

12-NOV-1998 22:00:00.00                    341                    14.22

12-NOV-1998 23:00:00.00                    311                    13.41

13-NOV-1998 00:00:00.00                    276                     9.53

13-NOV-1998 01:00:00.00                    260                     9.53

13-NOV-1998 02:00:00.00                    243                     9.53

13-NOV-1998 03:00:00.00                    242                     9.53

13-NOV-1998 04:00:00.00                    240                     9.53

13-NOV-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

13-NOV-1998 06:00:00.00                    268                     9.53

13-NOV-1998 07:00:00.00                    316                    14.85

13-NOV-1998 08:00:00.00                    342                    15.57

13-NOV-1998 09:00:00.00                    356                    18.47

13-NOV-1998 10:00:00.00                    367                    17.72

13-NOV-1998 11:00:00.00                    366                    17.42

13-NOV-1998 12:00:00.00                    367                    18.11

13-NOV-1998 13:00:00.00                    366                    18.24

13-NOV-1998 14:00:00.00                    365                    17.14

13-NOV-1998 15:00:00.00                    357                    13.62

13-NOV-1998 16:00:00.00                    358                    14.23

13-NOV-1998 17:00:00.00                    368                    20.45

13-NOV-1998 18:00:00.00                    380                    20.51

13-NOV-1998 19:00:00.00                    373                    17.88

13-NOV-1998 20:00:00.00                    359                    15.77

13-NOV-1998 21:00:00.00                    334                     9.53

13-NOV-1998 22:00:00.00                    317                    13.64

13-NOV-1998 23:00:00.00                    292                    13.23

14-NOV-1998 00:00:00.00                    258                     9.53

14-NOV-1998 01:00:00.00                    241                     9.53

14-NOV-1998 02:00:00.00                    231                    12.09

14-NOV-1998 03:00:00.00                    223                     9.53

14-NOV-1998 04:00:00.00                    223                    13.86

14-NOV-1998 05:00:00.00                    219                    13.36

14-NOV-1998 06:00:00.00                    231                    14.64

14-NOV-1998 07:00:00.00                    253                    14.93

14-NOV-1998 08:00:00.00                    268                    17.99

14-NOV-1998 09:00:00.00                    286                    17.52

14-NOV-1998 10:00:00.00                    302                    16.18

14-NOV-1998 11:00:00.00                    304                    17.43

14-NOV-1998 12:00:00.00                    305                    15.66

14-NOV-1998 13:00:00.00                    299                    15.65

14-NOV-1998 14:00:00.00                    296                    14.94

14-NOV-1998 15:00:00.00                    292                    18.05

14-NOV-1998 16:00:00.00                    294                    15.43

14-NOV-1998 17:00:00.00                    312                    17.88

14-NOV-1998 18:00:00.00                    335                    21.84

14-NOV-1998 19:00:00.00                    325                    22.68

14-NOV-1998 20:00:00.00                    311                    21.33

14-NOV-1998 21:00:00.00                    300                    21.53

14-NOV-1998 22:00:00.00                    286                    21.47

14-NOV-1998 23:00:00.00                    267                    18.08

15-NOV-1998 00:00:00.00                    249                    16.92

15-NOV-1998 01:00:00.00                    229                    17.73

15-NOV-1998 02:00:00.00                    221                    15.03

15-NOV-1998 03:00:00.00                    214                    14.72

15-NOV-1998 04:00:00.00                    209                    14.73

15-NOV-1998 05:00:00.00                    212                    14.79

15-NOV-1998 06:00:00.00                    216                    15.15

15-NOV-1998 07:00:00.00                    230                    14.69

15-NOV-1998 08:00:00.00                    242                    15.72

15-NOV-1998 09:00:00.00                    256                    18.49

15-NOV-1998 10:00:00.00                    278                    17.20

15-NOV-1998 11:00:00.00                    284                    16.54

15-NOV-1998 12:00:00.00                    290                    17.13

15-NOV-1998 13:00:00.00                    293                    27.83

15-NOV-1998 14:00:00.00                    293                    16.66

15-NOV-1998 15:00:00.00                    290                    15.42

15-NOV-1998 16:00:00.00                    302                    17.18

15-NOV-1998 17:00:00.00                    327                    27.87

15-NOV-1998 18:00:00.00                    352                    22.98

15-NOV-1998 19:00:00.00                    347                    23.39

15-NOV-1998 20:00:00.00                    337                    22.95

15-NOV-1998 21:00:00.00                    329                    21.94

15-NOV-1998 22:00:00.00                    314                    17.48

15-NOV-1998 23:00:00.00                    287                    18.09

16-NOV-1998 00:00:00.00                    259                    17.33

16-NOV-1998 01:00:00.00                    244                    18.00

16-NOV-1998 02:00:00.00                    237                    14.67

16-NOV-1998 03:00:00.00                    231                    14.35

16-NOV-1998 04:00:00.00                    232                    14.85

16-NOV-1998 05:00:00.00                    240                    15.10

16-NOV-1998 06:00:00.00                    263                    16.84

16-NOV-1998 07:00:00.00                    314                    24.40

16-NOV-1998 08:00:00.00                    348                    23.60

16-NOV-1998 09:00:00.00                    352                    23.84

16-NOV-1998 10:00:00.00                    362                    23.97

16-NOV-1998 11:00:00.00                    371                    27.23

16-NOV-1998 12:00:00.00                    379                    31.90

16-NOV-1998 13:00:00.00                    380                    31.69

16-NOV-1998 14:00:00.00                    383                    32.11

16-NOV-1998 15:00:00.00                    388                    33.28

16-NOV-1998 16:00:00.00                    398                    33.50

16-NOV-1998 17:00:00.00                    402                    32.69

16-NOV-1998 18:00:00.00                    413                    32.98

16-NOV-1998 19:00:00.00                    402                    26.15

16-NOV-1998 20:00:00.00                    392                    24.52

16-NOV-1998 21:00:00.00                    372                    26.12

16-NOV-1998 22:00:00.00                    348                    18.09

16-NOV-1998 23:00:00.00                    315                    15.11

17-NOV-1998 00:00:00.00                    282                    15.63

17-NOV-1998 01:00:00.00                    261                    16.42

17-NOV-1998 02:00:00.00                    247                    14.35

17-NOV-1998 03:00:00.00                    242                    14.34

17-NOV-1998 04:00:00.00                    239                    14.65

17-NOV-1998 05:00:00.00                    249                    15.21

17-NOV-1998 06:00:00.00                    267                    17.35

17-NOV-1998 07:00:00.00                    323                    17.23

17-NOV-1998 08:00:00.00                    354                    16.69

17-NOV-1998 09:00:00.00                    365                    22.56

17-NOV-1998 10:00:00.00                    374                    24.33

17-NOV-1998 11:00:00.00                    380                    26.05

17-NOV-1998 12:00:00.00                    379                    24.47

17-NOV-1998 13:00:00.00                    378                    23.24

17-NOV-1998 14:00:00.00                    375                    22.94

17-NOV-1998 15:00:00.00                    375                    22.58

17-NOV-1998 16:00:00.00                    379                    22.60

17-NOV-1998 17:00:00.00                    394                    25.98

17-NOV-1998 18:00:00.00                    412                    33.42

17-NOV-1998 19:00:00.00                    402                    32.92

17-NOV-1998 20:00:00.00                    392                    26.62

17-NOV-1998 21:00:00.00                    372                    16.65

17-NOV-1998 22:00:00.00                    352                    17.36

17-NOV-1998 23:00:00.00                    314                    33.32

18-NOV-1998 00:00:00.00                    284                    33.81

18-NOV-1998 01:00:00.00                    264                    33.86

18-NOV-1998 02:00:00.00                    250                    33.84

18-NOV-1998 03:00:00.00                    248                    33.80

18-NOV-1998 04:00:00.00                    244                    12.70

18-NOV-1998 05:00:00.00                    249                    13.29

18-NOV-1998 06:00:00.00                    274                    15.38

18-NOV-1998 07:00:00.00                    326                    15.71

18-NOV-1998 08:00:00.00                    353                    15.27

18-NOV-1998 09:00:00.00                    369                    16.20

18-NOV-1998 10:00:00.00                    375                    16.38

18-NOV-1998 11:00:00.00                    384                    14.96

18-NOV-1998 12:00:00.00                    378                     0.00

18-NOV-1998 13:00:00.00                    380                    15.41

18-NOV-1998 14:00:00.00                    379                    15.24

18-NOV-1998 15:00:00.00                    379                    15.34

18-NOV-1998 16:00:00.00                    385                    15.13

18-NOV-1998 17:00:00.00                    408                    16.31

18-NOV-1998 18:00:00.00                    415                    15.37

18-NOV-1998 19:00:00.00                    407                    14.80

18-NOV-1998 20:00:00.00                    392                     9.53

18-NOV-1998 21:00:00.00                    378                     9.53

18-NOV-1998 22:00:00.00                    349                     9.53

18-NOV-1998 23:00:00.00                    315                     9.53

19-NOV-1998 00:00:00.00                    288                     9.53

19-NOV-1998 01:00:00.00                    262                     9.53

19-NOV-1998 02:00:00.00                    248                     9.53

19-NOV-1998 03:00:00.00                    244                     9.53

19-NOV-1998 04:00:00.00                    243                     9.53

19-NOV-1998 05:00:00.00                    250                     9.53

19-NOV-1998 06:00:00.00                    274                    15.64

19-NOV-1998 07:00:00.00                    326                    15.45

19-NOV-1998 08:00:00.00                    363                    16.78

19-NOV-1998 09:00:00.00                    379                    18.88

19-NOV-1998 10:00:00.00                    389                    16.56

19-NOV-1998 11:00:00.00                    394                    15.42

19-NOV-1998 12:00:00.00                    393                    15.54

19-NOV-1998 13:00:00.00                    390                    15.76

19-NOV-1998 14:00:00.00                    393                    15.21

19-NOV-1998 15:00:00.00                    389                    15.10

19-NOV-1998 16:00:00.00                    385                    15.42

19-NOV-1998 17:00:00.00                    404                    15.24

19-NOV-1998 18:00:00.00                    420                    15.67

19-NOV-1998 19:00:00.00                    409                    14.85

19-NOV-1998 20:00:00.00                    400                    14.39

19-NOV-1998 21:00:00.00                    384                    15.75

19-NOV-1998 22:00:00.00                    358                    13.36

19-NOV-1998 23:00:00.00                    326                     9.53

20-NOV-1998 00:00:00.00                    292                    13.36

20-NOV-1998 01:00:00.00                    271                     9.53

20-NOV-1998 02:00:00.00                    256                     9.53

20-NOV-1998 03:00:00.00                    250                     9.53

20-NOV-1998 04:00:00.00                    248                     9.53

20-NOV-1998 05:00:00.00                    254                     9.53

20-NOV-1998 06:00:00.00                    278                     9.53

20-NOV-1998 07:00:00.00                    328                    15.05

20-NOV-1998 08:00:00.00                    369                    16.99

20-NOV-1998 09:00:00.00                    381                    19.52

20-NOV-1998 10:00:00.00                    392                    19.54

20-NOV-1998 11:00:00.00                    392                    19.54

20-NOV-1998 12:00:00.00                    391                    19.28

20-NOV-1998 13:00:00.00                    390                    19.29

20-NOV-1998 14:00:00.00                    388                    16.67

20-NOV-1998 15:00:00.00                    378                    17.08

20-NOV-1998 16:00:00.00                    384                    16.60

20-NOV-1998 17:00:00.00                    389                    16.22

20-NOV-1998 18:00:00.00                    401                    17.05

20-NOV-1998 19:00:00.00                    387                    16.29

20-NOV-1998 20:00:00.00                    372                    16.62

20-NOV-1998 21:00:00.00                    360                    13.80

20-NOV-1998 22:00:00.00                    335                    16.28

20-NOV-1998 23:00:00.00                    308                     9.53

21-NOV-1998 00:00:00.00                    281                     9.53

21-NOV-1998 01:00:00.00                    260                     9.53

21-NOV-1998 02:00:00.00                    248                     9.53

21-NOV-1998 03:00:00.00                    243                     9.53

21-NOV-1998 04:00:00.00                    242                     9.53

21-NOV-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

21-NOV-1998 06:00:00.00                    252                     9.53

21-NOV-1998 07:00:00.00                    268                     9.53

21-NOV-1998 08:00:00.00                    288                    13.50

21-NOV-1998 09:00:00.00                    306                    16.32

21-NOV-1998 10:00:00.00                    315                    17.13

21-NOV-1998 11:00:00.00                    326                    18.57

21-NOV-1998 12:00:00.00                    320                    17.15

21-NOV-1998 13:00:00.00                    315                    16.17

21-NOV-1998 14:00:00.00                    308                    15.39

21-NOV-1998 15:00:00.00                    303                    15.29

21-NOV-1998 16:00:00.00                    307                    15.99

21-NOV-1998 17:00:00.00                    327                    19.46

21-NOV-1998 18:00:00.00                    346                    19.47

21-NOV-1998 19:00:00.00                    349                    17.14

21-NOV-1998 20:00:00.00                    335                    16.22

21-NOV-1998 21:00:00.00                    330                    16.94

21-NOV-1998 22:00:00.00                    315                    14.16

21-NOV-1998 23:00:00.00                    291                     9.53

22-NOV-1998 00:00:00.00                    267                     9.53

22-NOV-1998 01:00:00.00                    253                     9.53

22-NOV-1998 02:00:00.00                    241                     9.53

22-NOV-1998 03:00:00.00                    233                     9.53

22-NOV-1998 04:00:00.00                    231                     9.53

22-NOV-1998 05:00:00.00                    230                     9.53

22-NOV-1998 06:00:00.00                    235                     9.53

22-NOV-1998 07:00:00.00                    248                     9.53

22-NOV-1998 08:00:00.00                    261                     9.53

22-NOV-1998 09:00:00.00                    273                     9.53

22-NOV-1998 10:00:00.00                    288                     9.53

22-NOV-1998 11:00:00.00                    297                     9.53

22-NOV-1998 12:00:00.00                    296                    15.34

22-NOV-1998 13:00:00.00                    304                    15.17

22-NOV-1998 14:00:00.00                    302                    14.82

22-NOV-1998 15:00:00.00                    298                    14.11

22-NOV-1998 16:00:00.00                    301                    15.55

22-NOV-1998 17:00:00.00                    320                    19.50

22-NOV-1998 18:00:00.00                    351                    19.49

22-NOV-1998 19:00:00.00                    348                    19.49

22-NOV-1998 20:00:00.00                    343                    19.50

22-NOV-1998 21:00:00.00                    329                    16.61

22-NOV-1998 22:00:00.00                    313                    14.68

22-NOV-1998 23:00:00.00                    283                    13.46

23-NOV-1998 00:00:00.00                    265                     9.53

23-NOV-1998 01:00:00.00                    247                     9.53

23-NOV-1998 02:00:00.00                    236                     9.53

23-NOV-1998 03:00:00.00                    234                     9.53

23-NOV-1998 04:00:00.00                    234                     9.53

23-NOV-1998 05:00:00.00                    242                     9.53

23-NOV-1998 06:00:00.00                    263                     9.53

23-NOV-1998 07:00:00.00                    314                    14.35

23-NOV-1998 08:00:00.00                    354                    15.51

23-NOV-1998 09:00:00.00                    365                    16.23

23-NOV-1998 10:00:00.00                    372                    17.01

23-NOV-1998 11:00:00.00                    381                    16.86

23-NOV-1998 12:00:00.00                    380                    17.09

23-NOV-1998 13:00:00.00                    380                    17.15

23-NOV-1998 14:00:00.00                    381                    16.55

23-NOV-1998 15:00:00.00                    374                    16.38

23-NOV-1998 16:00:00.00                    375                    14.90

23-NOV-1998 17:00:00.00                    386                    15.41

23-NOV-1998 18:00:00.00                    408                    19.46

23-NOV-1998 19:00:00.00                    401                    17.13

23-NOV-1998 20:00:00.00                    389                    15.94

23-NOV-1998 21:00:00.00                    374                    13.60

23-NOV-1998 22:00:00.00                    350                    15.82

23-NOV-1998 23:00:00.00                    313                    13.67

24-NOV-1998 00:00:00.00                    280                     9.53

24-NOV-1998 01:00:00.00                    263                     9.53

24-NOV-1998 02:00:00.00                    247                     9.53

24-NOV-1998 03:00:00.00                    241                     9.53

24-NOV-1998 04:00:00.00                    242                     9.53

24-NOV-1998 05:00:00.00                    245                     9.53

24-NOV-1998 06:00:00.00                    270                     9.53

24-NOV-1998 07:00:00.00                    322                    15.64

24-NOV-1998 08:00:00.00                    351                    16.89

24-NOV-1998 09:00:00.00                    363                    17.04

24-NOV-1998 10:00:00.00                    376                    20.81

24-NOV-1998 11:00:00.00                    373                    21.32

24-NOV-1998 12:00:00.00                    379                    21.13

24-NOV-1998 13:00:00.00                    375                    21.06

24-NOV-1998 14:00:00.00                    373                    20.79

24-NOV-1998 15:00:00.00                    375                    19.07

24-NOV-1998 16:00:00.00                    369                    18.52

24-NOV-1998 17:00:00.00                    387                    20.64

24-NOV-1998 18:00:00.00                    402                    20.94

24-NOV-1998 19:00:00.00                    396                    19.63

24-NOV-1998 20:00:00.00                    387                    18.81

24-NOV-1998 21:00:00.00                    373                    16.52

24-NOV-1998 22:00:00.00                    347                    13.61

24-NOV-1998 23:00:00.00                    315                    13.79

25-NOV-1998 00:00:00.00                    280                     9.53

25-NOV-1998 01:00:00.00                    261                     9.53

25-NOV-1998 02:00:00.00                    246                     9.53

25-NOV-1998 03:00:00.00                    241                     9.53

25-NOV-1998 04:00:00.00                    239                     9.53

25-NOV-1998 05:00:00.00                    245                     9.53

25-NOV-1998 06:00:00.00                    264                    13.00

25-NOV-1998 07:00:00.00                    313                    15.72

25-NOV-1998 08:00:00.00                    347                    18.02

25-NOV-1998 09:00:00.00                    368                    19.26

25-NOV-1998 10:00:00.00                    373                    21.38

25-NOV-1998 11:00:00.00                    385                    19.08

25-NOV-1998 12:00:00.00                    383                    19.17

25-NOV-1998 13:00:00.00                    376                    18.34

25-NOV-1998 14:00:00.00                    379                    17.14

25-NOV-1998 15:00:00.00                    369                    16.00

25-NOV-1998 16:00:00.00                    368                    15.90

25-NOV-1998 17:00:00.00                    379                    15.71

25-NOV-1998 18:00:00.00                    387                    16.97

25-NOV-1998 19:00:00.00                    381                    14.76

25-NOV-1998 20:00:00.00                    365                    13.81

25-NOV-1998 21:00:00.00                    355                    14.57

25-NOV-1998 22:00:00.00                    331                    13.89

25-NOV-1998 23:00:00.00                    300                     9.53

26-NOV-1998 00:00:00.00                    265                     9.53

26-NOV-1998 01:00:00.00                    241                    15.82

26-NOV-1998 02:00:00.00                    226                    14.81

26-NOV-1998 03:00:00.00                    222                     9.53

26-NOV-1998 04:00:00.00                    220                     9.53

26-NOV-1998 05:00:00.00                    216                     9.53

26-NOV-1998 06:00:00.00                    229                    14.60

26-NOV-1998 07:00:00.00                    243                    13.88

26-NOV-1998 08:00:00.00                    250                    13.53

26-NOV-1998 09:00:00.00                    265                     9.53

26-NOV-1998 10:00:00.00                    277                    12.66

26-NOV-1998 11:00:00.00                    280                    12.42

26-NOV-1998 12:00:00.00                    284                    13.83

26-NOV-1998 13:00:00.00                    275                     9.53

26-NOV-1998 14:00:00.00                    268                    12.67

26-NOV-1998 15:00:00.00                    261                     9.53

26-NOV-1998 16:00:00.00                    260                     9.53

26-NOV-1998 17:00:00.00                    264                    14.81

26-NOV-1998 18:00:00.00                    282                    15.10

26-NOV-1998 19:00:00.00                    277                     9.53

26-NOV-1998 20:00:00.00                    280                     9.53

26-NOV-1998 21:00:00.00                    274                     9.53

26-NOV-1998 22:00:00.00                    266                     9.53

26-NOV-1998 23:00:00.00                    255                     9.53

27-NOV-1998 00:00:00.00                    235                     9.53

27-NOV-1998 01:00:00.00                    224                     9.53

27-NOV-1998 02:00:00.00                    220                     9.53

27-NOV-1998 03:00:00.00                    217                     9.53

27-NOV-1998 04:00:00.00                    215                     9.53

27-NOV-1998 05:00:00.00                    221                     9.53

27-NOV-1998 06:00:00.00                    234                     9.47

27-NOV-1998 07:00:00.00                    263                     9.47

27-NOV-1998 08:00:00.00                    280                     9.47

27-NOV-1998 09:00:00.00                    299                     9.50

27-NOV-1998 10:00:00.00                    307                     9.53

27-NOV-1998 11:00:00.00                    316                    10.69

27-NOV-1998 12:00:00.00                    318                    14.09

27-NOV-1998 13:00:00.00                    319                    13.99

27-NOV-1998 14:00:00.00                    314                    13.75

27-NOV-1998 15:00:00.00                    310                    13.27

27-NOV-1998 16:00:00.00                    314                    15.86

27-NOV-1998 17:00:00.00                    328                    18.69

27-NOV-1998 18:00:00.00                    343                    15.40

27-NOV-1998 19:00:00.00                    339                     9.53

27-NOV-1998 20:00:00.00                    326                     9.53

27-NOV-1998 21:00:00.00                    313                     9.53

27-NOV-1998 22:00:00.00                    295                     9.53

27-NOV-1998 23:00:00.00                    275                     9.53

28-NOV-1998 00:00:00.00                    256                     9.53

28-NOV-1998 01:00:00.00                    236                     9.47

28-NOV-1998 02:00:00.00                    224                     9.47

28-NOV-1998 03:00:00.00                    216                     9.47

28-NOV-1998 04:00:00.00                    221                     9.47

28-NOV-1998 05:00:00.00                    218                     9.53

28-NOV-1998 06:00:00.00                    228                     9.53

28-NOV-1998 07:00:00.00                    244                     9.53

28-NOV-1998 08:00:00.00                    254                     9.53

28-NOV-1998 09:00:00.00                    274                     9.53

28-NOV-1998 10:00:00.00                    290                     9.53

28-NOV-1998 11:00:00.00                    295                    10.24

28-NOV-1998 12:00:00.00                    299                    10.23

28-NOV-1998 13:00:00.00                    300                     9.53

28-NOV-1998 14:00:00.00                    294                     9.53

28-NOV-1998 15:00:00.00                    295                     9.53

28-NOV-1998 16:00:00.00                    296                    13.74

28-NOV-1998 17:00:00.00                    321                    16.86

28-NOV-1998 18:00:00.00                    339                    17.13

28-NOV-1998 19:00:00.00                    334                    16.03

28-NOV-1998 20:00:00.00                    323                    14.30

28-NOV-1998 21:00:00.00                    309                    13.75

28-NOV-1998 22:00:00.00                    302                     9.53

28-NOV-1998 23:00:00.00                    276                     9.53

29-NOV-1998 00:00:00.00                    255                     9.53

29-NOV-1998 01:00:00.00                    236                     9.53

29-NOV-1998 02:00:00.00                    226                     9.53

29-NOV-1998 03:00:00.00                    219                     9.53

29-NOV-1998 04:00:00.00                    212                     9.53

29-NOV-1998 05:00:00.00                    217                     9.53

29-NOV-1998 06:00:00.00                    218                     9.53

29-NOV-1998 07:00:00.00                    234                     9.53

29-NOV-1998 08:00:00.00                    247                     9.53

29-NOV-1998 09:00:00.00                    260                    15.01

29-NOV-1998 10:00:00.00                    281                    16.88

29-NOV-1998 11:00:00.00                    295                    19.54

29-NOV-1998 12:00:00.00                    304                    14.44

29-NOV-1998 13:00:00.00                    311                    14.00

29-NOV-1998 14:00:00.00                    312                    13.86

29-NOV-1998 15:00:00.00                    313                    13.92

29-NOV-1998 16:00:00.00                    316                    15.17

29-NOV-1998 17:00:00.00                    335                    19.41

29-NOV-1998 18:00:00.00                    355                    21.09

29-NOV-1998 19:00:00.00                    357                    17.14

29-NOV-1998 20:00:00.00                    346                    16.62

29-NOV-1998 21:00:00.00                    333                    14.03

29-NOV-1998 22:00:00.00                    318                     9.53

29-NOV-1998 23:00:00.00                    291                     9.53

30-NOV-1998 00:00:00.00                    269                     9.53

30-NOV-1998 01:00:00.00                    247                     9.53

30-NOV-1998 02:00:00.00                    239                     9.53

30-NOV-1998 03:00:00.00                    236                     9.53

30-NOV-1998 04:00:00.00                    235                     9.53

30-NOV-1998 05:00:00.00                    236                     9.53

30-NOV-1998 06:00:00.00                    265                    16.30

30-NOV-1998 07:00:00.00                    317                    17.17

30-NOV-1998 08:00:00.00                    360                    24.57

30-NOV-1998 09:00:00.00                    371                    29.84

30-NOV-1998 10:00:00.00                    385                    21.99

30-NOV-1998 11:00:00.00                    387                    18.86

30-NOV-1998 12:00:00.00                    390                    16.25

30-NOV-1998 13:00:00.00                    385                    15.14

30-NOV-1998 14:00:00.00                    380                    14.64

30-NOV-1998 15:00:00.00                    376                    14.07

30-NOV-1998 16:00:00.00                    373                    14.68

30-NOV-1998 17:00:00.00                    387                    18.67

30-NOV-1998 18:00:00.00                    409                    19.30

30-NOV-1998 19:00:00.00                    409                    18.03

30-NOV-1998 20:00:00.00                    395                    16.94

30-NOV-1998 21:00:00.00                    381                    17.63

30-NOV-1998 22:00:00.00                    354                    17.49

30-NOV-1998 23:00:00.00                    317                    15.55

1-DEC-1998 00:00:00.00                    283                    13.35

1-DEC-1998 01:00:00.00                    260                     9.53

1-DEC-1998 02:00:00.00                    248                     9.53

1-DEC-1998 03:00:00.00                    241                     9.53

1-DEC-1998 04:00:00.00                    238                     9.53

1-DEC-1998 05:00:00.00                    247                     9.53

1-DEC-1998 06:00:00.00                    270                    14.61

1-DEC-1998 07:00:00.00                    325                    18.01

1-DEC-1998 08:00:00.00                    356                    19.01

1-DEC-1998 09:00:00.00                    368                    17.10

1-DEC-1998 10:00:00.00                    372                    17.15

1-DEC-1998 11:00:00.00                    382                    15.49

1-DEC-1998 12:00:00.00                    378                    15.36

1-DEC-1998 13:00:00.00                    382                    15.35

1-DEC-1998 14:00:00.00                    378                    15.00

1-DEC-1998 15:00:00.00                    380                    15.01

1-DEC-1998 16:00:00.00                    379                    15.36

1-DEC-1998 17:00:00.00                    395                    18.64

1-DEC-1998 18:00:00.00                    417                    19.05

1-DEC-1998 19:00:00.00                    412                    18.30

1-DEC-1998 20:00:00.00                    398                    20.23

1-DEC-1998 21:00:00.00                    385                    16.77

1-DEC-1998 22:00:00.00                    357                    15.75

1-DEC-1998 23:00:00.00                    321                    15.70

2-DEC-1998 00:00:00.00                    284                     9.53

2-DEC-1998 01:00:00.00                    257                    13.71

2-DEC-1998 02:00:00.00                    248                     9.53

2-DEC-1998 03:00:00.00                    242                     9.53

2-DEC-1998 04:00:00.00                    240                     9.53

2-DEC-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

2-DEC-1998 06:00:00.00                    263                    15.17

2-DEC-1998 07:00:00.00                    319                    19.23

2-DEC-1998 08:00:00.00                    354                    18.00

2-DEC-1998 09:00:00.00                    366                    17.17

2-DEC-1998 10:00:00.00                    367                    17.64

2-DEC-1998 11:00:00.00                    379                    17.21

2-DEC-1998 12:00:00.00                    380                    26.47

2-DEC-1998 13:00:00.00                    377                    26.53

2-DEC-1998 14:00:00.00                    376                    22.14

2-DEC-1998 15:00:00.00                    378                    18.17

2-DEC-1998 16:00:00.00                    368                    15.78

2-DEC-1998 17:00:00.00                    392                    16.19

2-DEC-1998 18:00:00.00                    414                    17.96

2-DEC-1998 19:00:00.00                    407                    16.83

2-DEC-1998 20:00:00.00                    395                    16.12

2-DEC-1998 21:00:00.00                    381                    15.70

2-DEC-1998 22:00:00.00                    358                    16.38

2-DEC-1998 23:00:00.00                    318                    15.03

3-DEC-1998 00:00:00.00                    281                    14.76

3-DEC-1998 01:00:00.00                    265                    13.94

3-DEC-1998 02:00:00.00                    246                     9.53

3-DEC-1998 03:00:00.00                    242                     9.53

3-DEC-1998 04:00:00.00                    239                    12.77

3-DEC-1998 05:00:00.00                    244                    13.72

3-DEC-1998 06:00:00.00                    264                    15.47

3-DEC-1998 07:00:00.00                    319                    17.36

3-DEC-1998 08:00:00.00                    354                    19.28

3-DEC-1998 09:00:00.00                    368                    15.73

3-DEC-1998 10:00:00.00                    374                    15.97

3-DEC-1998 11:00:00.00                    382                    16.17

3-DEC-1998 12:00:00.00                    385                    16.27

3-DEC-1998 13:00:00.00                    385                    14.90

3-DEC-1998 14:00:00.00                    386                    14.71

3-DEC-1998 15:00:00.00                    383                    14.46

3-DEC-1998 16:00:00.00                    380                    14.69

3-DEC-1998 17:00:00.00                    402                    16.85

3-DEC-1998 18:00:00.00                    414                    17.13

3-DEC-1998 19:00:00.00                    410                    16.26

3-DEC-1998 20:00:00.00                    394                    15.99

3-DEC-1998 21:00:00.00                    380                    15.23

3-DEC-1998 22:00:00.00                    355                    13.79

3-DEC-1998 23:00:00.00                    313                    15.73

4-DEC-1998 00:00:00.00                    283                    15.70

4-DEC-1998 01:00:00.00                    262                    13.01

4-DEC-1998 02:00:00.00                    246                     9.53

4-DEC-1998 03:00:00.00                    241                    13.78

4-DEC-1998 04:00:00.00                    237                    13.71

4-DEC-1998 05:00:00.00                    243                    14.38

4-DEC-1998 06:00:00.00                    262                    16.27

4-DEC-1998 07:00:00.00                    315                    16.51

4-DEC-1998 08:00:00.00                    351                    24.64

4-DEC-1998 09:00:00.00                    367                    16.92

4-DEC-1998 10:00:00.00                    375                    16.85

4-DEC-1998 11:00:00.00                    382                    16.92

4-DEC-1998 12:00:00.00                    385                    15.12

4-DEC-1998 13:00:00.00                    380                    14.77

4-DEC-1998 14:00:00.00                    382                    13.19

4-DEC-1998 15:00:00.00                    381                    13.15

4-DEC-1998 16:00:00.00                    381                    14.34

4-DEC-1998 17:00:00.00                    395                    15.62

4-DEC-1998 18:00:00.00                    402                    15.40

4-DEC-1998 19:00:00.00                    389                     9.53

4-DEC-1998 20:00:00.00                    371                    15.43

4-DEC-1998 21:00:00.00                    358                    14.78

4-DEC-1998 22:00:00.00                    337                     9.53

4-DEC-1998 23:00:00.00                    307                    15.87

5-DEC-1998 00:00:00.00                    278                     9.53

5-DEC-1998 01:00:00.00                    253                    14.88

5-DEC-1998 02:00:00.00                    241                     9.53

5-DEC-1998 03:00:00.00                    234                     9.53

5-DEC-1998 04:00:00.00                    230                    14.98

5-DEC-1998 05:00:00.00                    233                    15.80

5-DEC-1998 06:00:00.00                    242                    17.53

5-DEC-1998 07:00:00.00                    263                    23.12

5-DEC-1998 08:00:00.00                    283                    23.19

5-DEC-1998 09:00:00.00                    304                    22.90

5-DEC-1998 10:00:00.00                    321                    22.96

5-DEC-1998 11:00:00.00                    332                    23.04

5-DEC-1998 12:00:00.00                    336                    23.06

5-DEC-1998 13:00:00.00                    330                    23.03

5-DEC-1998 14:00:00.00                    328                    23.04

5-DEC-1998 15:00:00.00                    322                    22.97

5-DEC-1998 16:00:00.00                    319                    22.98

5-DEC-1998 17:00:00.00                    342                    15.80

5-DEC-1998 18:00:00.00                    369                    16.03

5-DEC-1998 19:00:00.00                    357                    21.05

5-DEC-1998 20:00:00.00                    349                     9.53

5-DEC-1998 21:00:00.00                    338                    21.96

5-DEC-1998 22:00:00.00                    320                    21.79

5-DEC-1998 23:00:00.00                    303                     9.53

6-DEC-1998 00:00:00.00                    271                     9.53

6-DEC-1998 01:00:00.00                    247                     9.53

6-DEC-1998 02:00:00.00                    237                     9.53

6-DEC-1998 03:00:00.00                    227                     9.53

6-DEC-1998 04:00:00.00                    224                     9.47

6-DEC-1998 05:00:00.00                    223                     9.53

6-DEC-1998 06:00:00.00                    226                     9.53

6-DEC-1998 07:00:00.00                    239                     9.53

6-DEC-1998 08:00:00.00                    258                     9.53

6-DEC-1998 09:00:00.00                    274                     9.53

6-DEC-1998 10:00:00.00                    291                     9.53

6-DEC-1998 11:00:00.00                    304                     9.53

6-DEC-1998 12:00:00.00                    309                    19.97

6-DEC-1998 13:00:00.00                    316                    19.99

6-DEC-1998 14:00:00.00                    318                    19.99

6-DEC-1998 15:00:00.00                    322                    21.56

6-DEC-1998 16:00:00.00                    332                    23.07

6-DEC-1998 17:00:00.00                    361                    23.02

6-DEC-1998 18:00:00.00                    380                    25.24

6-DEC-1998 19:00:00.00                    372                    25.48

6-DEC-1998 20:00:00.00                    362                    25.39

6-DEC-1998 21:00:00.00                    355                    23.02

6-DEC-1998 22:00:00.00                    336                    20.62

6-DEC-1998 23:00:00.00                    305                     9.53

7-DEC-1998 00:00:00.00                    273                     9.53

7-DEC-1998 01:00:00.00                    251                     9.53

7-DEC-1998 02:00:00.00                    246                     9.53

7-DEC-1998 03:00:00.00                    239                     9.53

7-DEC-1998 04:00:00.00                    237                     9.53

7-DEC-1998 05:00:00.00                    247                     9.53

7-DEC-1998 06:00:00.00                    272                    11.49

7-DEC-1998 07:00:00.00                    325                     9.53

7-DEC-1998 08:00:00.00                    363                    14.93

7-DEC-1998 09:00:00.00                    370                    17.92

7-DEC-1998 10:00:00.00                    379                    18.17

7-DEC-1998 11:00:00.00                    380                    17.68

7-DEC-1998 12:00:00.00                    383                    17.27

7-DEC-1998 13:00:00.00                    377                    16.80

7-DEC-1998 14:00:00.00                    379                    15.27

7-DEC-1998 15:00:00.00                    373                    15.26

7-DEC-1998 16:00:00.00                    379                    15.61

7-DEC-1998 17:00:00.00                    399                    18.16

7-DEC-1998 18:00:00.00                    424                    18.23

7-DEC-1998 19:00:00.00                    426                    18.16

7-DEC-1998 20:00:00.00                    413                    16.26

7-DEC-1998 21:00:00.00                    392                    15.13

7-DEC-1998 22:00:00.00                    374                    16.16

7-DEC-1998 23:00:00.00                    340                     9.53

8-DEC-1998 00:00:00.00                    297                     9.53

8-DEC-1998 01:00:00.00                    275                     9.53

8-DEC-1998 02:00:00.00                    257                     9.53

8-DEC-1998 03:00:00.00                    253                     9.53

8-DEC-1998 04:00:00.00                    251                     9.53

8-DEC-1998 05:00:00.00                    258                     9.53

8-DEC-1998 06:00:00.00                    280                     9.53

8-DEC-1998 07:00:00.00                    334                    15.00

8-DEC-1998 08:00:00.00                    368                    15.73

8-DEC-1998 09:00:00.00                    378                    16.19

8-DEC-1998 10:00:00.00                    380                    16.51

8-DEC-1998 11:00:00.00                    385                    16.61

8-DEC-1998 12:00:00.00                    380                    16.61

8-DEC-1998 13:00:00.00                    382                    16.50

8-DEC-1998 14:00:00.00                    379                    16.48

8-DEC-1998 15:00:00.00                    378                    15.99

8-DEC-1998 16:00:00.00                    377                    16.27

8-DEC-1998 17:00:00.00                    400                    21.19

8-DEC-1998 18:00:00.00                    428                    21.84

8-DEC-1998 19:00:00.00                    420                    20.96

8-DEC-1998 20:00:00.00                    410                    17.68

8-DEC-1998 21:00:00.00                    395                    15.76

8-DEC-1998 22:00:00.00                    372                    15.40

8-DEC-1998 23:00:00.00                    334                     9.53

9-DEC-1998 00:00:00.00                    295                     9.53

9-DEC-1998 01:00:00.00                    269                     9.53

9-DEC-1998 02:00:00.00                    260                     9.47

9-DEC-1998 03:00:00.00                    251                    15.53

9-DEC-1998 04:00:00.00                    248                    15.60

9-DEC-1998 05:00:00.00                    253                    16.34

9-DEC-1998 06:00:00.00                    280                    18.35

9-DEC-1998 07:00:00.00                    334                    16.65

9-DEC-1998 08:00:00.00                    366                    16.54

9-DEC-1998 09:00:00.00                    372                     9.47

9-DEC-1998 10:00:00.00                    385                    18.02

9-DEC-1998 11:00:00.00                    388                    15.89

9-DEC-1998 12:00:00.00                    388                    16.57

9-DEC-1998 13:00:00.00                    388                    16.02

9-DEC-1998 14:00:00.00                    383                    15.64

9-DEC-1998 15:00:00.00                    384                     9.47

9-DEC-1998 16:00:00.00                    383                    16.42

9-DEC-1998 17:00:00.00                    405                    27.39

9-DEC-1998 18:00:00.00                    429                    30.77

9-DEC-1998 19:00:00.00                    428                    29.74

9-DEC-1998 20:00:00.00                    413                    22.70

9-DEC-1998 21:00:00.00                    399                    20.34

9-DEC-1998 22:00:00.00                    378                    22.86

9-DEC-1998 23:00:00.00                    336                    19.89

10-DEC-1998 00:00:00.00                    299                    18.58

10-DEC-1998 01:00:00.00                    275                    17.35

10-DEC-1998 02:00:00.00                    263                    15.60

10-DEC-1998 03:00:00.00                    258                    15.58

10-DEC-1998 04:00:00.00                    259                    15.82

10-DEC-1998 05:00:00.00                    260                    17.58

10-DEC-1998 06:00:00.00                    288                    20.27

10-DEC-1998 07:00:00.00                    339                    19.59

10-DEC-1998 08:00:00.00                    374                    28.49

10-DEC-1998 09:00:00.00                    386                    16.85

10-DEC-1998 10:00:00.00                    394                    17.19

10-DEC-1998 11:00:00.00                    399                    17.18

10-DEC-1998 12:00:00.00                    390                    16.72

10-DEC-1998 13:00:00.00                    389                    16.33

10-DEC-1998 14:00:00.00                    389                    16.37

10-DEC-1998 15:00:00.00                    381                    16.30

10-DEC-1998 16:00:00.00                    384                    16.57

10-DEC-1998 17:00:00.00                    404                    28.76

10-DEC-1998 18:00:00.00                    433                    29.75

10-DEC-1998 19:00:00.00                    422                    22.55

10-DEC-1998 20:00:00.00                    414                    20.87

10-DEC-1998 21:00:00.00                    400                    16.83

10-DEC-1998 22:00:00.00                    379                    16.15

10-DEC-1998 23:00:00.00                    338                    16.92

11-DEC-1998 00:00:00.00                    303                    16.35

11-DEC-1998 01:00:00.00                    279                    15.35

11-DEC-1998 02:00:00.00                    262                    14.17

11-DEC-1998 03:00:00.00                    260                    13.79

11-DEC-1998 04:00:00.00                    255                    13.55

11-DEC-1998 05:00:00.00                    264                    15.01

11-DEC-1998 06:00:00.00                    284                    16.80

11-DEC-1998 07:00:00.00                    339                    26.87

11-DEC-1998 08:00:00.00                    372                    33.76

11-DEC-1998 09:00:00.00                    382                    27.83

11-DEC-1998 10:00:00.00                    386                    32.97

11-DEC-1998 11:00:00.00                    378                    25.31

11-DEC-1998 12:00:00.00                    379                    24.73

11-DEC-1998 13:00:00.00                    375                    21.79

11-DEC-1998 14:00:00.00                    371                    20.25

11-DEC-1998 15:00:00.00                    371                    18.17

11-DEC-1998 16:00:00.00                    366                    19.81

11-DEC-1998 17:00:00.00                    382                    38.35

11-DEC-1998 18:00:00.00                    405                    38.38

11-DEC-1998 19:00:00.00                    395                    38.69

11-DEC-1998 20:00:00.00                    379                    16.49

11-DEC-1998 21:00:00.00                    366                    22.02

11-DEC-1998 22:00:00.00                    349                    17.47

11-DEC-1998 23:00:00.00                    318                    14.39

12-DEC-1998 00:00:00.00                    290                     9.47

12-DEC-1998 01:00:00.00                    266                     9.47

12-DEC-1998 02:00:00.00                    251                     9.47

12-DEC-1998 03:00:00.00                    244                     9.47

12-DEC-1998 04:00:00.00                    239                     9.47

12-DEC-1998 05:00:00.00                    244                     9.47

12-DEC-1998 06:00:00.00                    251                     9.47

12-DEC-1998 07:00:00.00                    271                     9.47

12-DEC-1998 08:00:00.00                    288                     9.53

12-DEC-1998 09:00:00.00                    306                     9.53

12-DEC-1998 10:00:00.00                    323                     9.53

12-DEC-1998 11:00:00.00                    328                     9.53

12-DEC-1998 12:00:00.00                    327                     9.53

12-DEC-1998 13:00:00.00                    323                     9.53

12-DEC-1998 14:00:00.00                    318                     9.53

12-DEC-1998 15:00:00.00                    318                     9.53

12-DEC-1998 16:00:00.00                    313                     9.53

12-DEC-1998 17:00:00.00                    343                    21.86

12-DEC-1998 18:00:00.00                    365                    20.34

12-DEC-1998 19:00:00.00                    363                     9.53

12-DEC-1998 20:00:00.00                    354                     9.53

12-DEC-1998 21:00:00.00                    340                     9.53

12-DEC-1998 22:00:00.00                    332                     9.53

12-DEC-1998 23:00:00.00                    306                     9.53

13-DEC-1998 00:00:00.00                    278                     9.53

13-DEC-1998 01:00:00.00                    257                     9.53

13-DEC-1998 02:00:00.00                    245                     9.53

13-DEC-1998 03:00:00.00                    239                     9.53

13-DEC-1998 04:00:00.00                    234                     9.53

13-DEC-1998 05:00:00.00                    232                     9.53

13-DEC-1998 06:00:00.00                    241                     9.53

13-DEC-1998 07:00:00.00                    257                     9.53

13-DEC-1998 08:00:00.00                    268                     9.53

13-DEC-1998 09:00:00.00                    281                     9.53

13-DEC-1998 10:00:00.00                    290                     9.53

13-DEC-1998 11:00:00.00                    300                     9.53

13-DEC-1998 12:00:00.00                    303                     9.53

13-DEC-1998 13:00:00.00                    306                     9.53

13-DEC-1998 14:00:00.00                    306                     9.53

13-DEC-1998 15:00:00.00                    304                     9.53

13-DEC-1998 16:00:00.00                    306                    18.45

13-DEC-1998 17:00:00.00                    339                    21.92

13-DEC-1998 18:00:00.00                    374                    20.38

13-DEC-1998 19:00:00.00                    376                    17.73

13-DEC-1998 20:00:00.00                    367                     9.53

13-DEC-1998 21:00:00.00                    353                     9.53

13-DEC-1998 22:00:00.00                    341                     9.53

13-DEC-1998 23:00:00.00                    304                     9.53

14-DEC-1998 00:00:00.00                    280                     9.53

14-DEC-1998 01:00:00.00                    257                     9.53

14-DEC-1998 02:00:00.00                    246                     9.47

14-DEC-1998 03:00:00.00                    244                     9.47

14-DEC-1998 04:00:00.00                    244                     9.47

14-DEC-1998 05:00:00.00                    252                     9.53

14-DEC-1998 06:00:00.00                    276                    13.42

14-DEC-1998 07:00:00.00                    331                    13.71

14-DEC-1998 08:00:00.00                    367                    16.56

14-DEC-1998 09:00:00.00                    378                    15.02

14-DEC-1998 10:00:00.00                    384                    15.38

14-DEC-1998 11:00:00.00                    387                    15.64

14-DEC-1998 12:00:00.00                    387                    15.40

14-DEC-1998 13:00:00.00                    385                    33.47

14-DEC-1998 14:00:00.00                    382                    19.48

14-DEC-1998 15:00:00.00                    378                    20.68

14-DEC-1998 16:00:00.00                    378                    29.33

14-DEC-1998 17:00:00.00                    405                    21.73

14-DEC-1998 18:00:00.00                    427                    24.42

14-DEC-1998 19:00:00.00                    424                    31.08

14-DEC-1998 20:00:00.00                    411                    20.25

14-DEC-1998 21:00:00.00                    397                    15.59

14-DEC-1998 22:00:00.00                    374                    13.59

14-DEC-1998 23:00:00.00                    328                     9.53

15-DEC-1998 00:00:00.00                    292                     9.53

15-DEC-1998 01:00:00.00                    269                     9.53

15-DEC-1998 02:00:00.00                    253                     9.53

15-DEC-1998 03:00:00.00                    245                     9.53

15-DEC-1998 04:00:00.00                    245                     9.53

15-DEC-1998 05:00:00.00                    246                     9.53

15-DEC-1998 06:00:00.00                    277                     9.53

15-DEC-1998 07:00:00.00                    328                    15.80

15-DEC-1998 08:00:00.00                    324                    18.06

15-DEC-1998 09:00:00.00                    370                    18.17

15-DEC-1998 10:00:00.00                    380                    17.04

15-DEC-1998 11:00:00.00                    381                    15.65

15-DEC-1998 12:00:00.00                    380                    16.02

15-DEC-1998 13:00:00.00                    378                    16.02

15-DEC-1998 14:00:00.00                    380                    16.23

15-DEC-1998 15:00:00.00                    375                    14.47

15-DEC-1998 16:00:00.00                    367                    15.11

15-DEC-1998 17:00:00.00                    399                    18.05

15-DEC-1998 18:00:00.00                    422                    19.27

15-DEC-1998 19:00:00.00                    417                    17.12

15-DEC-1998 20:00:00.00                    406                    16.52

15-DEC-1998 21:00:00.00                    391                    16.15

15-DEC-1998 22:00:00.00                    370                     9.93

15-DEC-1998 23:00:00.00                    330                     9.53

16-DEC-1998 00:00:00.00                    292                     9.53

16-DEC-1998 01:00:00.00                    272                     9.53

16-DEC-1998 02:00:00.00                    255                     9.53

16-DEC-1998 03:00:00.00                    251                     9.53

16-DEC-1998 04:00:00.00                    247                     9.53

16-DEC-1998 05:00:00.00                    253                     9.53

16-DEC-1998 06:00:00.00                    278                     9.53

16-DEC-1998 07:00:00.00                    328                    13.92

16-DEC-1998 08:00:00.00                    367                    15.24

16-DEC-1998 09:00:00.00                    377                    15.93

16-DEC-1998 10:00:00.00                    383                    15.99

16-DEC-1998 11:00:00.00                    385                    16.02

16-DEC-1998 12:00:00.00                    383                    15.92

16-DEC-1998 13:00:00.00                    380                    15.92

16-DEC-1998 14:00:00.00                    384                    16.12

16-DEC-1998 15:00:00.00                    382                    15.36

16-DEC-1998 16:00:00.00                    384                    15.83

16-DEC-1998 17:00:00.00                    405                    20.02

16-DEC-1998 18:00:00.00                    429                    21.24

16-DEC-1998 19:00:00.00                    424                    17.70

16-DEC-1998 20:00:00.00                    409                    16.80

16-DEC-1998 21:00:00.00                    400                    16.45

16-DEC-1998 22:00:00.00                    374                    14.02

16-DEC-1998 23:00:00.00                    334                     9.53

17-DEC-1998 00:00:00.00                    301                     9.53

17-DEC-1998 01:00:00.00                    274                     9.53

17-DEC-1998 02:00:00.00                    259                     9.53

17-DEC-1998 03:00:00.00                    259                     9.53

17-DEC-1998 04:00:00.00                    253                     9.53

17-DEC-1998 05:00:00.00                    258                     9.53

17-DEC-1998 06:00:00.00                    289                     9.53

17-DEC-1998 07:00:00.00                    335                     9.53

17-DEC-1998 08:00:00.00                    376                    16.00

17-DEC-1998 09:00:00.00                    382                    17.09

17-DEC-1998 10:00:00.00                    388                    16.41

17-DEC-1998 11:00:00.00                    391                    17.43

17-DEC-1998 12:00:00.00                    386                    14.28

17-DEC-1998 13:00:00.00                    380                    16.82

17-DEC-1998 14:00:00.00                    382                    16.49

17-DEC-1998 15:00:00.00                    382                    16.24

17-DEC-1998 16:00:00.00                    388                    15.46

17-DEC-1998 17:00:00.00                    409                    20.17

17-DEC-1998 18:00:00.00                    426                    20.50

17-DEC-1998 19:00:00.00                    424                    18.04

17-DEC-1998 20:00:00.00                    409                    16.86

17-DEC-1998 21:00:00.00                    395                    16.38

17-DEC-1998 22:00:00.00                    372                    14.86

17-DEC-1998 23:00:00.00                    340                     9.53

18-DEC-1998 00:00:00.00                    301                     9.53

18-DEC-1998 01:00:00.00                    277                     9.53

18-DEC-1998 02:00:00.00                    262                     9.53

18-DEC-1998 03:00:00.00                    257                     9.53

18-DEC-1998 04:00:00.00                    256                     9.53

18-DEC-1998 05:00:00.00                    257                     9.53

18-DEC-1998 06:00:00.00                    281                     9.53

18-DEC-1998 07:00:00.00                    334                    14.30

18-DEC-1998 08:00:00.00                    370                    16.74

18-DEC-1998 09:00:00.00                    383                    15.86

18-DEC-1998 10:00:00.00                    386                    15.96

18-DEC-1998 11:00:00.00                    389                    18.59

18-DEC-1998 12:00:00.00                    389                    18.44

18-DEC-1998 13:00:00.00                    383                    17.10

18-DEC-1998 14:00:00.00                    381                    16.97

18-DEC-1998 15:00:00.00                    380                    16.85

18-DEC-1998 16:00:00.00                    381                    18.36

18-DEC-1998 17:00:00.00                    394                    21.77

18-DEC-1998 18:00:00.00                    411                    17.09

18-DEC-1998 19:00:00.00                    401                    16.13

18-DEC-1998 20:00:00.00                    385                    15.85

18-DEC-1998 21:00:00.00                    367                    13.90

18-DEC-1998 22:00:00.00                    354                     9.53

18-DEC-1998 23:00:00.00                    324                     9.53

19-DEC-1998 00:00:00.00                    289                     9.53

19-DEC-1998 01:00:00.00                    264                     9.53

19-DEC-1998 02:00:00.00                    250                     9.53

19-DEC-1998 03:00:00.00                    244                     9.53

19-DEC-1998 04:00:00.00                    241                     9.53

19-DEC-1998 05:00:00.00                    238                     9.53

19-DEC-1998 06:00:00.00                    252                     9.53

19-DEC-1998 07:00:00.00                    275                     9.53

19-DEC-1998 08:00:00.00                    298                     9.53

19-DEC-1998 09:00:00.00                    321                     9.53

19-DEC-1998 10:00:00.00                    340                    16.30

19-DEC-1998 11:00:00.00                    344                     9.53

19-DEC-1998 12:00:00.00                    345                     9.53

19-DEC-1998 13:00:00.00                    339                    14.62

19-DEC-1998 14:00:00.00                    339                    14.51

19-DEC-1998 15:00:00.00                    333                    14.26

19-DEC-1998 16:00:00.00                    339                    15.36

19-DEC-1998 17:00:00.00                    362                    17.83

19-DEC-1998 18:00:00.00                    381                    18.58

19-DEC-1998 19:00:00.00                    378                    17.16

19-DEC-1998 20:00:00.00                    363                    16.30

19-DEC-1998 21:00:00.00                    354                    17.83

19-DEC-1998 22:00:00.00                    339                     9.53

19-DEC-1998 23:00:00.00                    318                     9.53

20-DEC-1998 00:00:00.00                    292                     9.53

20-DEC-1998 01:00:00.00                    267                     9.53

20-DEC-1998 02:00:00.00                    254                     9.53

20-DEC-1998 03:00:00.00                    246                     9.53

20-DEC-1998 04:00:00.00                    240                     9.53

20-DEC-1998 05:00:00.00                    240                     9.53

20-DEC-1998 06:00:00.00                    245                     9.53

20-DEC-1998 07:00:00.00                    265                     9.53

20-DEC-1998 08:00:00.00                    280                     9.53

20-DEC-1998 09:00:00.00                    294                     9.53

20-DEC-1998 10:00:00.00                    314                     9.53

20-DEC-1998 11:00:00.00                    323                     9.53

20-DEC-1998 12:00:00.00                    324                    15.81

20-DEC-1998 13:00:00.00                    335                    16.18

20-DEC-1998 14:00:00.00                    332                    15.69

20-DEC-1998 15:00:00.00                    331                    15.43

20-DEC-1998 16:00:00.00                    334                    16.58

20-DEC-1998 17:00:00.00                    357                    30.10

20-DEC-1998 18:00:00.00                    380                    24.50

20-DEC-1998 19:00:00.00                    374                    24.35

20-DEC-1998 20:00:00.00                    372                    23.03

20-DEC-1998 21:00:00.00                    358                    18.36

20-DEC-1998 22:00:00.00                    348                    15.76

20-DEC-1998 23:00:00.00                    318                     9.53

21-DEC-1998 00:00:00.00                    286                     9.53

21-DEC-1998 01:00:00.00                    267                     9.53

21-DEC-1998 02:00:00.00                    259                     9.53

21-DEC-1998 03:00:00.00                    252                     9.53

21-DEC-1998 04:00:00.00                    252                     9.53

21-DEC-1998 05:00:00.00                    258                     9.53

21-DEC-1998 06:00:00.00                    286                    14.63

21-DEC-1998 07:00:00.00                    332                    14.70

21-DEC-1998 08:00:00.00                    370                    15.74

21-DEC-1998 09:00:00.00                    395                    16.93

21-DEC-1998 10:00:00.00                    403                    17.75

21-DEC-1998 11:00:00.00                    413                    17.87

21-DEC-1998 12:00:00.00                    411                    17.64

21-DEC-1998 13:00:00.00                    407                    17.55

21-DEC-1998 14:00:00.00                    406                    17.41

21-DEC-1998 15:00:00.00                    397                    16.74

21-DEC-1998 16:00:00.00                    404                    17.08

21-DEC-1998 17:00:00.00                    421                    37.70

21-DEC-1998 18:00:00.00                    454                    27.82

21-DEC-1998 19:00:00.00                    450                    25.88

21-DEC-1998 20:00:00.00                    440                    21.28

21-DEC-1998 21:00:00.00                    425                    15.99

21-DEC-1998 22:00:00.00                    405                    15.18

21-DEC-1998 23:00:00.00                    369                    14.20

22-DEC-1998 00:00:00.00                    335                     9.53

22-DEC-1998 01:00:00.00                    307                     9.53

22-DEC-1998 02:00:00.00                    295                     9.53

22-DEC-1998 03:00:00.00                    284                     9.53

22-DEC-1998 04:00:00.00                    286                     9.53

22-DEC-1998 05:00:00.00                    290                     9.53

22-DEC-1998 06:00:00.00                    316                     9.86

22-DEC-1998 07:00:00.00                    358                    16.28

22-DEC-1998 08:00:00.00                    393                    16.98

22-DEC-1998 09:00:00.00                    410                    17.82

22-DEC-1998 10:00:00.00                    416                    19.74

22-DEC-1998 11:00:00.00                    424                    19.35

22-DEC-1998 12:00:00.00                    417                    17.96

22-DEC-1998 13:00:00.00                    412                    17.60

22-DEC-1998 14:00:00.00                    412                    19.06

22-DEC-1998 15:00:00.00                    407                    18.77

22-DEC-1998 16:00:00.00                    406                    19.44

22-DEC-1998 17:00:00.00                    430                    22.18

22-DEC-1998 18:00:00.00                    455                    22.19

22-DEC-1998 19:00:00.00                    445                    22.23

22-DEC-1998 20:00:00.00                    438                    27.59

22-DEC-1998 21:00:00.00                    423                    18.36

22-DEC-1998 22:00:00.00                    401                    16.10

22-DEC-1998 23:00:00.00                    369                    14.42

23-DEC-1998 00:00:00.00                    333                     9.53

23-DEC-1998 01:00:00.00                    307                     9.53

23-DEC-1998 02:00:00.00                    294                     9.53

23-DEC-1998 03:00:00.00                    286                     9.53

23-DEC-1998 04:00:00.00                    288                     9.53

23-DEC-1998 05:00:00.00                    293                     9.53

23-DEC-1998 06:00:00.00                    307                     9.53

23-DEC-1998 07:00:00.00                    351                    15.21

23-DEC-1998 08:00:00.00                    388                    16.51

23-DEC-1998 09:00:00.00                    401                    16.76

23-DEC-1998 10:00:00.00                    409                    17.33

23-DEC-1998 11:00:00.00                    411                    17.03

23-DEC-1998 12:00:00.00                    404                    16.90

23-DEC-1998 13:00:00.00                    404                    16.60

23-DEC-1998 14:00:00.00                    393                    16.13

23-DEC-1998 15:00:00.00                    393                    15.89

23-DEC-1998 16:00:00.00                    390                    15.89

23-DEC-1998 17:00:00.00                    408                    16.60

23-DEC-1998 18:00:00.00                    430                    17.90

23-DEC-1998 19:00:00.00                    422                    16.86

23-DEC-1998 20:00:00.00                    411                    16.11

23-DEC-1998 21:00:00.00                    400                    15.35

23-DEC-1998 22:00:00.00                    380                    15.08

23-DEC-1998 23:00:00.00                    347                    14.43

24-DEC-1998 00:00:00.00                    310                     9.53

24-DEC-1998 01:00:00.00                    287                     9.53

24-DEC-1998 02:00:00.00                    268                     9.53

24-DEC-1998 03:00:00.00                    266                     9.53

24-DEC-1998 04:00:00.00                    263                     9.53

24-DEC-1998 05:00:00.00                    267                     9.53

24-DEC-1998 06:00:00.00                    276                     9.53

24-DEC-1998 07:00:00.00                    303                    14.97

24-DEC-1998 08:00:00.00                    327                    14.75

24-DEC-1998 09:00:00.00                    340                    13.76

24-DEC-1998 10:00:00.00                    349                    14.48

24-DEC-1998 11:00:00.00                    355                    14.11

24-DEC-1998 12:00:00.00                    342                     9.53

24-DEC-1998 13:00:00.00                    333                     9.53

24-DEC-1998 14:00:00.00                    318                     9.53

24-DEC-1998 15:00:00.00                    315                     9.53

24-DEC-1998 16:00:00.00                    313                     9.53

24-DEC-1998 17:00:00.00                    332                    13.83

24-DEC-1998 18:00:00.00                    353                     9.53

24-DEC-1998 19:00:00.00                    338                     9.53

24-DEC-1998 20:00:00.00                    328                     9.53

24-DEC-1998 21:00:00.00                    319                     9.53

24-DEC-1998 22:00:00.00                    316                     9.53

24-DEC-1998 23:00:00.00                    301                     9.53

25-DEC-1998 00:00:00.00                    285                     9.53

25-DEC-1998 01:00:00.00                    265                     9.53

25-DEC-1998 02:00:00.00                    251                     9.53

25-DEC-1998 03:00:00.00                    245                     9.53

25-DEC-1998 04:00:00.00                    242                     9.53

25-DEC-1998 05:00:00.00                    243                     9.53

25-DEC-1998 06:00:00.00                    252                     9.53

25-DEC-1998 07:00:00.00                    263                     9.53

25-DEC-1998 08:00:00.00                    273                     9.53

25-DEC-1998 09:00:00.00                    281                     9.53

25-DEC-1998 10:00:00.00                    284                     9.53

25-DEC-1998 11:00:00.00                    285                     9.53

25-DEC-1998 12:00:00.00                    286                     9.53

25-DEC-1998 13:00:00.00                    282                     9.53

25-DEC-1998 14:00:00.00                    278                     9.53

25-DEC-1998 15:00:00.00                    277                     9.53

25-DEC-1998 16:00:00.00                    279                     9.53

25-DEC-1998 17:00:00.00                    297                     9.53

25-DEC-1998 18:00:00.00                    312                     9.53

25-DEC-1998 19:00:00.00                    313                     9.53

25-DEC-1998 20:00:00.00                    311                     9.53

25-DEC-1998 21:00:00.00                    308                     9.53

25-DEC-1998 22:00:00.00                    299                     9.53

25-DEC-1998 23:00:00.00                    282                     9.53

26-DEC-1998 00:00:00.00                    261                     9.53

26-DEC-1998 01:00:00.00                    247                     9.53

26-DEC-1998 02:00:00.00                    242                     9.53

26-DEC-1998 03:00:00.00                    234                     9.53

26-DEC-1998 04:00:00.00                    236                     9.53

26-DEC-1998 05:00:00.00                    238                     9.53

26-DEC-1998 06:00:00.00                    250                     9.53

26-DEC-1998 07:00:00.00                    262                     9.53

26-DEC-1998 08:00:00.00                    279                     9.53

26-DEC-1998 09:00:00.00                    290                     9.53

26-DEC-1998 10:00:00.00                    304                     9.53

26-DEC-1998 11:00:00.00                    305                     9.53

26-DEC-1998 12:00:00.00                    307                    13.82

26-DEC-1998 13:00:00.00                    302                     9.53

26-DEC-1998 14:00:00.00                    304                     9.53

26-DEC-1998 15:00:00.00                    296                     9.53

26-DEC-1998 16:00:00.00                    300                     9.53

26-DEC-1998 17:00:00.00                    324                     9.53

26-DEC-1998 18:00:00.00                    352                     9.53

26-DEC-1998 19:00:00.00                    349                     9.53

26-DEC-1998 20:00:00.00                    339                     9.53

26-DEC-1998 21:00:00.00                    335                     9.53

26-DEC-1998 22:00:00.00                    323                     9.53

26-DEC-1998 23:00:00.00                    299                     9.53

27-DEC-1998 00:00:00.00                    278                     9.53

27-DEC-1998 01:00:00.00                    259                     9.53

27-DEC-1998 02:00:00.00                    247                     9.53

27-DEC-1998 03:00:00.00                    238                     9.53

27-DEC-1998 04:00:00.00                    236                     9.53

27-DEC-1998 05:00:00.00                    242                     9.53

27-DEC-1998 06:00:00.00                    241                     9.53

27-DEC-1998 07:00:00.00                    257                     9.53

27-DEC-1998 08:00:00.00                    268                     9.53

27-DEC-1998 09:00:00.00                    276                     9.53

27-DEC-1998 10:00:00.00                    286                     9.53

27-DEC-1998 11:00:00.00                    294                     9.53

27-DEC-1998 12:00:00.00                    297                     9.53

27-DEC-1998 13:00:00.00                    295                     9.53

27-DEC-1998 14:00:00.00                    294                     9.53

27-DEC-1998 15:00:00.00                    285                     9.53

27-DEC-1998 16:00:00.00                    291                     9.53

27-DEC-1998 17:00:00.00                    313                     9.53

27-DEC-1998 18:00:00.00                    348                     9.53

27-DEC-1998 19:00:00.00                    350                     9.53

27-DEC-1998 20:00:00.00                    345                     9.53

27-DEC-1998 21:00:00.00                    336                     9.53

27-DEC-1998 22:00:00.00                    323                     9.53

27-DEC-1998 23:00:00.00                    300                     9.53

28-DEC-1998 00:00:00.00                    278                     9.53

28-DEC-1998 01:00:00.00                    263                     9.53

28-DEC-1998 02:00:00.00                    252                     9.53

28-DEC-1998 03:00:00.00                    254                     9.53

28-DEC-1998 04:00:00.00                    254                     9.53

28-DEC-1998 05:00:00.00                    255                     9.53

28-DEC-1998 06:00:00.00                    282                     9.53

28-DEC-1998 07:00:00.00                    321                    14.52

28-DEC-1998 08:00:00.00                    353                     9.53

28-DEC-1998 09:00:00.00                    367                    13.64

28-DEC-1998 10:00:00.00                    375                    15.46

28-DEC-1998 11:00:00.00                    381                    15.86

28-DEC-1998 12:00:00.00                    382                    15.63

28-DEC-1998 13:00:00.00                    377                    15.64

28-DEC-1998 14:00:00.00                    378                    15.34

28-DEC-1998 15:00:00.00                    372                    15.34

28-DEC-1998 16:00:00.00                    372                    15.67

28-DEC-1998 17:00:00.00                    398                    17.38

28-DEC-1998 18:00:00.00                    409                    17.59

28-DEC-1998 19:00:00.00                    404                    16.50

28-DEC-1998 20:00:00.00                    395                    16.30

28-DEC-1998 21:00:00.00                    376                    14.90

28-DEC-1998 22:00:00.00                    355                    16.44

28-DEC-1998 23:00:00.00                    322                     9.53

29-DEC-1998 00:00:00.00                    293                     9.53

29-DEC-1998 01:00:00.00                    268                     9.53

29-DEC-1998 02:00:00.00                    260                     9.53

29-DEC-1998 03:00:00.00                    250                     9.53

29-DEC-1998 04:00:00.00                    249                     9.53

29-DEC-1998 05:00:00.00                    256                     9.53

29-DEC-1998 06:00:00.00                    276                     9.53

29-DEC-1998 07:00:00.00                    316                     9.53

29-DEC-1998 08:00:00.00                    352                    13.79

29-DEC-1998 09:00:00.00                    375                    16.44

29-DEC-1998 10:00:00.00                    384                    15.74

29-DEC-1998 11:00:00.00                    388                    15.48

29-DEC-1998 12:00:00.00                    390                    15.60

29-DEC-1998 13:00:00.00                    390                    15.64

29-DEC-1998 14:00:00.00                    388                    15.43

29-DEC-1998 15:00:00.00                    384                    15.12

29-DEC-1998 16:00:00.00                    386                    16.56

29-DEC-1998 17:00:00.00                    407                    17.48

29-DEC-1998 18:00:00.00                    431                    16.62

29-DEC-1998 19:00:00.00                    423                    17.35

29-DEC-1998 20:00:00.00                    415                    16.86

29-DEC-1998 21:00:00.00                    403                    15.71

29-DEC-1998 22:00:00.00                    384                    17.66

29-DEC-1998 23:00:00.00                    346                    15.16

30-DEC-1998 00:00:00.00                    318                     9.53

30-DEC-1998 01:00:00.00                    298                     9.53

30-DEC-1998 02:00:00.00                    289                     9.53

30-DEC-1998 03:00:00.00                    283                     9.53

30-DEC-1998 04:00:00.00                    281                     9.53

30-DEC-1998 05:00:00.00                    290                     9.87

30-DEC-1998 06:00:00.00                    307                     9.53

30-DEC-1998 07:00:00.00                    345                    15.15

30-DEC-1998 08:00:00.00                    380                    19.45

30-DEC-1998 09:00:00.00                    395                    22.50

30-DEC-1998 10:00:00.00                    403                    21.38

30-DEC-1998 11:00:00.00                    411                    21.66

30-DEC-1998 12:00:00.00                    408                    21.77

30-DEC-1998 13:00:00.00                    402                    22.50

30-DEC-1998 14:00:00.00                    405                    20.72

30-DEC-1998 15:00:00.00                    400                    22.50

30-DEC-1998 16:00:00.00                    403                    21.01

30-DEC-1998 17:00:00.00                    414                    24.52

30-DEC-1998 18:00:00.00                    430                    21.09

30-DEC-1998 19:00:00.00                    423                    21.23

30-DEC-1998 20:00:00.00                    410                    20.97

30-DEC-1998 21:00:00.00                    395                    22.13

30-DEC-1998 22:00:00.00                    374                    16.27

30-DEC-1998 23:00:00.00                    340                     9.53

31-DEC-1998 00:00:00.00                    306                     9.53

31-DEC-1998 01:00:00.00                    290                     9.53

31-DEC-1998 02:00:00.00                    273                     9.53

31-DEC-1998 03:00:00.00                    274                     9.53

31-DEC-1998 04:00:00.00                    270                     9.53

31-DEC-1998 05:00:00.00                    274                     9.53

31-DEC-1998 06:00:00.00                    288                    18.50

31-DEC-1998 07:00:00.00                    317                    12.96

31-DEC-1998 08:00:00.00                    345                    14.46

31-DEC-1998 09:00:00.00                    361                    16.03

31-DEC-1998 10:00:00.00                    368                    16.55

31-DEC-1998 11:00:00.00                    376                    16.57

31-DEC-1998 12:00:00.00                    379                    16.22

31-DEC-1998 13:00:00.00                    376                    16.25

31-DEC-1998 14:00:00.00                    370                    15.44

31-DEC-1998 15:00:00.00                    363                    15.04

31-DEC-1998 16:00:00.00                    362                    15.41

31-DEC-1998 17:00:00.00                    378                    17.16

31-DEC-1998 18:00:00.00                    392                    17.07

31-DEC-1998 19:00:00.00                    379                    15.52

31-DEC-1998 20:00:00.00                    365                    14.50

31-DEC-1998 21:00:00.00                    346                    13.25

31-DEC-1998 22:00:00.00                    330                    14.36

31-DEC-1998 23:00:00.00                    318                     9.53

1-JAN-1999 00:00:00.00                    300                     9.53

8760 rows selected