| SYSTEM LOAD FOR CONTROL AREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAN. THRU DEC. 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HOUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | MAX | MIN |
| 1 | 96 | 94 | 90 | 92 | 91 | 91 | 95 | 97 | 94 | 99 | 97 | 102 | 103 | 100 | 96 | 94 | 96 | 108 | 110 | 110 | 108 | 102 | 99 | 92 | 2,356 | 110 | 90 |
| 2 | 89 | 84 | 86 | 83 | 84 | 89 | 96 | 110 | 117 | 120 | 121 | 124 | 124 | 123 | 124 | 120 | 122 | 124 | 124 | 117 | 115 | 111 | 101 | 95 | 2,603 | 124 | 83 |
| 3 | 87 | 82 | 83 | 80 | 77 | 84 | 84 | 89 | 93 | 102 | 110 | 110 | 107 | 106 | 108 | 106 | 112 | 113 | 117 | 113 | 107 | 104 | 94 | 90 | 2,358 | 117 | 77 |
| 4 | 85 | 83 | 79 | 81 | 83 | 87 | 87 | 90 | 99 | 103 | 105 | 111 | 106 | 110 | 108 | 104 | 107 | 117 | 118 | 115 | 113 | 107 | 103 | 92 | 2,393 | 118 | 79 |
| 5 | 90 | 90 | 88 | 85 | 88 | 95 | 112 | 127 | 132 | 128 | 134 | 130 | 128 | 128 | 121 | 129 | 127 | 137 | 140 | 129 | 123 | 118 | 113 | 100 | 2,792 | 140 | 85 |
| 6 | 94 | 90 | 90 | 87 | 88 | 91 | 108 | 123 | 128 | 132 | 134 | 133 | 135 | 132 | 129 | 130 | 136 | 140 | 141 | 135 | 134 | 127 | 118 | 103 | 2,858 | 141 | 87 |
| 7 | 103 | 96 | 98 | 97 | 98 | 104 | 120 | 134 | 141 | 141 | 142 | 143 | 141 | 144 | 142 | 142 | 141 | 146 | 149 | 144 | 140 | 130 | 126 | 111 | 3,073 | 149 | 96 |
| 8 | 107 | 104 | 99 | 101 | 107 | 106 | 125 | 138 | 141 | 136 | 141 | 143 | 140 | 134 | 137 | 137 | 142 | 149 | 147 | 145 | 141 | 134 | 125 | 107 | 3,086 | 149 | 99 |
| 9 | 103 | 100 | 100 | 100 | 102 | 106 | 121 | 137 | 144 | 148 | 145 | 146 | 144 | 145 | 143 | 141 | 145 | 148 | 147 | 138 | 137 | 132 | 123 | 113 | 3,108 | 148 | 100 |
| 10 | 107 | 106 | 106 | 104 | 107 | 107 | 113 | 122 | 125 | 127 | 130 | 131 | 126 | 125 | 122 | 123 | 120 | 138 | 135 | 134 | 131 | 128 | 119 | 112 | 2,898 | 138 | 104 |
| 11 | 109 | 104 | 104 | 100 | 101 | 103 | 105 | 111 | 116 | 119 | 124 | 130 | 131 | 130 | 131 | 128 | 132 | 140 | 141 | 138 | 130 | 133 | 121 | 112 | 2,893 | 141 | 100 |
| 12 | 109 | 108 | 103 | 103 | 106 | 108 | 124 | 135 | 141 | 143 | 150 | 150 | 154 | 154 | 151 | 149 | 153 | 155 | 155 | 150 | 146 | 138 | 128 | 120 | 3,233 | 155 | 103 |
| 13 | 112 | 111 | 111 | 113 | 115 | 123 | 141 | 153 | 158 | 153 | 157 | 152 | 150 | 144 | 143 | 141 | 146 | 158 | 164 | 161 | 157 | 147 | 140 | 128 | 3,378 | 164 | 111 |
| 14 | 121 | 118 | 115 | 113 | 111 | 119 | 131 | 139 | 149 | 152 | 154 | 153 | 153 | 151 | 149 | 152 | 149 | 156 | 151 | 149 | 146 | 137 | 130 | 119 | 3,317 | 156 | 111 |
| 15 | 111 | 109 | 108 | 108 | 110 | 117 | 131 | 147 | 151 | 155 | 155 | 157 | 153 | 154 | 153 | 152 | 156 | 159 | 158 | 156 | 152 | 145 | 136 | 128 | 3,361 | 159 | 108 |
| 16 | 117 | 112 | 110 | 112 | 112 | 119 | 135 | 150 | 154 | 154 | 153 | 151 | 149 | 147 | 147 | 142 | 146 | 152 | 150 | 143 | 140 | 131 | 124 | 118 | 3,268 | 154 | 110 |
| 17 | 107 | 104 | 103 | 102 | 99 | 101 | 106 | 113 | 117 | 127 | 126 | 128 | 128 | 124 | 121 | 117 | 114 | 125 | 129 | 125 | 124 | 112 | 117 | 105 | 2,774 | 129 | 99 |
| 18 | 106 | 98 | 95 | 97 | 96 | 94 | 105 | 104 | 115 | 116 | 122 | 127 | 128 | 128 | 125 | 124 | 121 | 136 | 136 | 135 | 131 | 133 | 120 | 121 | 2,813 | 136 | 94 |
| 19 | 113 | 110 | 112 | 108 | 112 | 114 | 126 | 135 | 142 | 146 | 146 | 147 | 145 | 141 | 139 | 135 | 139 | 146 | 147 | 148 | 143 | 136 | 130 | 123 | 3,183 | 148 | 108 |
| 20 | 118 | 110 | 109 | 108 | 111 | 115 | 135 | 150 | 151 | 148 | 151 | 151 | 151 | 146 | 143 | 137 | 137 | 148 | 153 | 147 | 144 | 139 | 124 | 114 | 3,240 | 153 | 108 |
| 21 | 107 | 99 | 101 | 98 | 100 | 108 | 125 | 138 | 146 | 144 | 144 | 145 | 146 | 142 | 145 | 146 | 148 | 152 | 154 | 147 | 144 | 137 | 127 | 115 | 3,158 | 154 | 98 |
| 22 | 109 | 106 | 103 | 103 | 104 | 112 | 127 | 144 | 144 | 148 | 145 | 149 | 148 | 142 | 145 | 143 | 143 | 145 | 154 | 147 | 148 | 139 | 126 | 115 | 3,189 | 154 | 103 |
| 23 | 108 | 102 | 108 | 102 | 104 | 112 | 125 | 145 | 144 | 147 | 149 | 144 | 147 | 142 | 137 | 131 | 136 | 141 | 144 | 138 | 135 | 131 | 117 | 111 | 3,100 | 149 | 102 |
| 24 | 105 | 101 | 98 | 100 | 99 | 104 | 109 | 114 | 124 | 128 | 134 | 132 | 131 | 129 | 129 | 126 | 128 | 136 | 135 | 132 | 130 | 125 | 118 | 112 | 2,879 | 136 | 98 |
| 25 | 107 | 104 | 103 | 97 | 102 | 101 | 104 | 107 | 111 | 116 | 116 | 117 | 113 | 112 | 111 | 112 | 115 | 120 | 118 | 118 | 113 | 116 | 111 | 101 | 2,645 | 120 | 97 |
| 26 | 95 | 94 | 94 | 96 | 92 | 103 | 119 | 133 | 134 | 135 | 135 | 131 | 129 | 128 | 120 | 124 | 122 | 132 | 136 | 133 | 131 | 125 | 115 | 107 | 2,863 | 136 | 92 |
| 27 | 97 | 100 | 96 | 96 | 98 | 105 | 124 | 137 | 138 | 135 | 132 | 131 | 127 | 127 | 124 | 121 | 122 | 130 | 136 | 134 | 131 | 122 | 117 | 103 | 2,883 | 138 | 96 |
| 28 | 97 | 96 | 97 | 93 | 96 | 103 | 120 | 133 | 133 | 121 | 122 | 127 | 127 | 123 | 124 | 123 | 123 | 127 | 133 | 130 | 129 | 120 | 109 | 101 | 2,807 | 133 | 93 |
| 29 | 95 | 93 | 93 | 93 | 94 | 103 | 119 | 129 | 136 | 136 | 138 | 138 | 138 | 133 | 132 | 126 | 127 | 135 | 142 | 137 | 133 | 130 | 121 | 112 | 2,933 | 142 | 93 |
| 30 | 103 | 103 | 103 | 100 | 102 | 111 | 125 | 140 | 141 | 141 | 139 | 136 | 129 | 126 | 124 | 120 | 120 | 126 | 132 | 125 | 123 | 118 | 113 | 101 | 2,901 | 141 | 100 |
| 31 | 95 | 90 | 91 | 91 | 92 | 94 | 100 | 107 | 111 | 113 | 113 | 109 | 110 | 104 | 101 | 100 | 99 | 109 | 116 | 111 | 112 | 107 | 100 | 90 | 2,465 | 116 | 90 |
| 32 | 91 | 85 | 85 | 80 | 81 | 84 | 84 | 93 | 96 | 105 | 105 | 109 | 108 | 114 | 114 | 111 | 116 | 122 | 126 | 122 | 122 | 115 | 111 | 102 | 2,481 | 126 | 80 |
| 33 | 97 | 93 | 94 | 92 | 96 | 100 | 120 | 135 | 138 | 137 | 141 | 139 | 141 | 134 | 131 | 129 | 125 | 137 | 141 | 142 | 135 | 134 | 121 | 114 | 2,966 | 142 | 92 |
| 34 | 106 | 105 | 100 | 104 | 103 | 110 | 123 | 142 | 145 | 142 | 142 | 143 | 138 | 136 | 131 | 133 | 133 | 136 | 143 | 143 | 137 | 133 | 122 | 114 | 3,064 | 145 | 100 |
| 35 | 102 | 105 | 100 | 101 | 103 | 107 | 127 | 141 | 143 | 145 | 147 | 144 | 144 | 143 | 141 | 141 | 141 | 142 | 151 | 146 | 143 | 140 | 127 | 115 | 3,139 | 151 | 100 |
| 36 | 111 | 108 | 106 | 105 | 107 | 115 | 126 | 143 | 145 | 145 | 140 | 144 | 139 | 137 | 140 | 136 | 139 | 143 | 147 | 141 | 142 | 134 | 124 | 112 | 3,129 | 147 | 105 |
| 37 | 109 | 103 | 101 | 104 | 104 | 110 | 126 | 141 | 143 | 142 | 142 | 138 | 136 | 135 | 136 | 132 | 131 | 138 | 138 | 135 | 130 | 125 | 115 | 103 | 3,017 | 143 | 101 |
| 38 | 100 | 95 | 95 | 93 | 95 | 98 | 104 | 112 | 113 | 117 | 114 | 118 | 112 | 108 | 103 | 103 | 105 | 113 | 121 | 118 | 116 | 115 | 109 | 105 | 2,582 | 121 | 93 |
| 39 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 | 101 | 104 | 105 | 108 | 112 | 109 | 110 | 108 | 106 | 103 | 100 | 103 | 110 | 123 | 118 | 119 | 113 | 111 | 102 | 2,545 | 123 | 95 |
| 40 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 110 | 124 | 132 | 137 | 132 | 133 | 129 | 129 | 127 | 124 | 124 | 128 | 133 | 137 | 138 | 129 | 126 | 114 | 103 | 2,896 | 138 | 96 |
| 41 | 100 | 92 | 90 | 91 | 94 | 99 | 115 | 128 | 135 | 132 | 138 | 133 | 134 | 132 | 131 | 131 | 134 | 140 | 141 | 139 | 132 | 125 | 116 | 105 | 2,907 | 141 | 90 |
| 42 | 98 | 95 | 93 | 92 | 93 | 104 | 117 | 135 | 140 | 141 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 150 | 153 | 146 | 144 | 135 | 128 | 119 | 3,091 | 153 | 92 |
| 43 | 110 | 106 | 104 | 103 | 103 | 113 | 126 | 141 | 145 | 146 | 148 | 147 | 143 | 140 | 140 | 135 | 138 | 141 | 147 | 141 | 144 | 137 | 128 | 116 | 3,142 | 148 | 103 |
| 44 | 121 | 122 | 121 | 120 | 121 | 120 | 134 | 142 | 145 | 144 | 146 | 138 | 137 | 134 | 129 | 128 | 120 | 127 | 136 | 130 | 128 | 124 | 116 | 112 | 3,095 | 146 | 112 |
| 45 | 102 | 96 | 93 | 94 | 98 | 94 | 103 | 106 | 113 | 113 | 116 | 113 | 113 | 107 | 101 | 104 | 102 | 107 | 112 | 115 | 108 | 108 | 105 | 95 | 2,518 | 116 | 93 |
| 46 | 92 | 87 | 86 | 85 | 85 | 87 | 89 | 91 | 99 | 101 | 108 | 108 | 107 | 109 | 107 | 108 | 109 | 115 | 119 | 121 | 118 | 114 | 109 | 96 | 2,450 | 121 | 85 |
| 47 | 95 | 87 | 88 | 87 | 91 | 93 | 119 | 125 | 134 | 135 | 138 | 138 | 140 | 137 | 137 | 134 | 135 | 137 | 140 | 135 | 133 | 124 | 118 | 107 | 2,907 | 140 | 87 |
| 48 | 95 | 96 | 91 | 90 | 94 | 100 | 117 | 132 | 133 | 135 | 137 | 135 | 139 | 134 | 132 | 134 | 136 | 141 | 142 | 142 | 134 | 126 | 116 | 106 | 2,937 | 142 | 90 |
| 49 | 97 | 104 | 98 | 98 | 100 | 101 | 119 | 129 | 136 | 137 | 139 | 138 | 136 | 137 | 137 | 134 | 142 | 142 | 143 | 138 | 137 | 130 | 120 | 109 | 3,001 | 143 | 97 |
| 50 | 105 | 95 | 97 | 101 | 94 | 103 | 116 | 134 | 137 | 138 | 140 | 139 | 138 | 138 | 136 | 135 | 138 | 137 | 142 | 138 | 137 | 132 | 119 | 110 | 2,999 | 142 | 94 |
| 51 | 102 | 100 | 95 | 94 | 96 | 98 | 116 | 132 | 133 | 136 | 135 | 138 | 133 | 132 | 128 | 132 | 133 | 134 | 134 | 128 | 126 | 119 | 110 | 101 | 2,885 | 138 | 94 |
| 52 | 93 | 92 | 86 | 86 | 88 | 89 | 92 | 98 | 101 | 105 | 109 | 107 | 106 | 98 | 99 | 101 | 101 | 105 | 111 | 114 | 108 | 105 | 100 | 92 | 2,386 | 114 | 86 |
| 53 | 88 | 83 | 78 | 79 | 82 | 79 | 85 | 89 | 96 | 102 | 104 | 110 | 111 | 106 | 108 | 107 | 108 | 114 | 120 | 120 | 116 | 113 | 104 | 98 | 2,400 | 120 | 78 |
| 54 | 90 | 92 | 90 | 91 | 95 | 102 | 119 | 128 | 131 | 131 | 124 | 125 | 122 | 116 | 121 | 122 | 123 | 120 | 130 | 132 | 124 | 120 | 110 | 102 | 2,760 | 132 | 90 |
| 55 | 91 | 91 | 84 | 88 | 87 | 95 | 112 | 124 | 128 | 125 | 127 | 129 | 123 | 128 | 123 | 124 | 124 | 122 | 128 | 131 | 125 | 121 | 106 | 100 | 2,736 | 131 | 84 |
| 56 | 91 | 87 | 85 | 83 | 89 | 94 | 108 | 124 | 128 | 122 | 127 | 127 | 129 | 130 | 127 | 125 | 129 | 127 | 135 | 132 | 127 | 118 | 111 | 98 | 2,753 | 135 | 83 |
| 57 | 92 | 86 | 82 | 80 | 85 | 95 | 106 | 125 | 124 | 131 | 130 | 132 | 131 | 128 | 128 | 130 | 131 | 131 | 135 | 133 | 130 | 122 | 112 | 106 | 2,785 | 135 | 80 |
| 58 | 92 | 92 | 88 | 89 | 92 | 101 | 116 | 126 | 126 | 130 | 129 | 129 | 130 | 126 | 121 | 120 | 120 | 118 | 125 | 123 | 121 | 114 | 106 | 101 | 2,735 | 130 | 88 |
| 59 | 90 | 91 | 89 | 88 | 92 | 92 | 100 | 102 | 110 | 111 | 118 | 121 | 119 | 115 | 115 | 115 | 112 | 122 | 120 | 125 | 120 | 116 | 107 | 100 | 2,590 | 125 | 88 |
| 60 | 99 | 95 | 92 | 91 | 90 | 93 | 98 | 100 | 109 | 109 | 116 | 117 | 118 | 119 | 114 | 117 | 115 | 119 | 127 | 124 | 123 | 121 | 113 | 108 | 2,627 | 127 | 90 |
| 61 | 102 | 105 | 100 | 101 | 102 | 108 | 119 | 130 | 137 | 140 | 144 | 140 | 143 | 138 | 138 | 135 | 136 | 139 | 143 | 141 | 140 | 131 | 122 | 118 | 3,052 | 144 | 100 |
| 62 | 105 | 101 | 103 | 103 | 105 | 110 | 122 | 133 | 136 | 142 | 142 | 145 | 139 | 143 | 137 | 137 | 132 | 131 | 138 | 138 | 134 | 133 | 121 | 115 | 3,045 | 145 | 101 |
| 63 | 104 | 103 | 101 | 103 | 103 | 110 | 122 | 131 | 131 | 138 | 134 | 136 | 132 | 130 | 123 | 123 | 120 | 120 | 133 | 131 | 129 | 129 | 116 | 111 | 2,913 | 138 | 101 |
| 64 | 104 | 102 | 101 | 104 | 104 | 109 | 120 | 128 | 133 | 134 | 136 | 134 | 132 | 134 | 130 | 130 | 130 | 135 | 136 | 136 | 131 | 125 | 121 | 111 | 2,960 | 136 | 101 |
| 65 | 101 | 101 | 98 | 101 | 101 | 102 | 116 | 131 | 131 | 135 | 132 | 131 | 126 | 123 | 120 | 121 | 117 | 120 | 126 | 123 | 122 | 115 | 111 | 101 | 2,805 | 135 | 98 |
| 66 | 99 | 90 | 94 | 88 | 91 | 93 | 98 | 100 | 108 | 113 | 114 | 115 | 116 | 114 | 114 | 112 | 117 | 119 | 124 | 123 | 122 | 115 | 112 | 105 | 2,596 | 124 | 88 |
| 67 | 97 | 94 | 93 | 90 | 92 | 89 | 96 | 99 | 103 | 106 | 111 | 115 | 116 | 117 | 119 | 119 | 126 | 125 | 135 | 132 | 131 | 129 | 122 | 114 | 2,670 | 135 | 89 |
| 68 | 109 | 107 | 104 | 109 | 103 | 115 | 124 | 135 | 140 | 146 | 150 | 151 | 146 | 151 | 145 | 144 | 146 | 149 | 161 | 163 | 159 | 155 | 147 | 133 | 3,292 | 163 | 103 |
| 69 | 126 | 123 | 121 | 121 | 125 | 129 | 148 | 157 | 159 | 155 | 154 | 150 | 145 | 146 | 143 | 142 | 141 | 144 | 156 | 161 | 156 | 151 | 139 | 127 | 3,419 | 161 | 121 |
| 70 | 125 | 116 | 120 | 118 | 122 | 129 | 144 | 154 | 156 | 156 | 156 | 155 | 151 | 152 | 149 | 151 | 150 | 153 | 162 | 165 | 162 | 158 | 149 | 135 | 3,488 | 165 | 116 |
| 71 | 133 | 129 | 130 | 132 | 134 | 141 | 156 | 165 | 166 | 160 | 158 | 154 | 150 | 149 | 144 | 144 | 149 | 149 | 157 | 157 | 157 | 149 | 135 | 123 | 3,521 | 166 | 123 |
| 72 | 119 | 112 | 113 | 115 | 113 | 121 | 137 | 144 | 148 | 142 | 140 | 136 | 137 | 133 | 130 | 129 | 127 | 122 | 129 | 131 | 130 | 122 | 118 | 106 | 3,054 | 148 | 106 |
| 73 | 102 | 98 | 96 | 98 | 99 | 102 | 108 | 114 | 118 | 123 | 126 | 123 | 120 | 118 | 112 | 114 | 113 | 113 | 127 | 129 | 127 | 122 | 116 | 110 | 2,728 | 129 | 96 |
| 74 | 108 | 105 | 100 | 103 | 98 | 101 | 105 | 109 | 115 | 120 | 118 | 123 | 127 | 125 | 121 | 122 | 122 | 129 | 135 | 135 | 129 | 129 | 116 | 114 | 2,809 | 135 | 98 |
| 75 | 106 | 102 | 102 | 102 | 102 | 110 | 128 | 138 | 145 | 149 | 146 | 151 | 149 | 148 | 147 | 144 | 148 | 151 | 156 | 150 | 150 | 142 | 130 | 116 | 3,212 | 156 | 102 |
| 76 | 110 | 105 | 106 | 106 | 106 | 109 | 126 | 140 | 144 | 144 | 145 | 142 | 144 | 139 | 138 | 139 | 136 | 135 | 139 | 140 | 135 | 129 | 114 | 107 | 3,078 | 145 | 105 |
| 77 | 99 | 95 | 93 | 92 | 94 | 101 | 117 | 129 | 134 | 138 | 138 | 139 | 139 | 139 | 135 | 140 | 138 | 144 | 147 | 144 | 140 | 130 | 125 | 107 | 2,997 | 147 | 92 |
| 78 | 103 | 98 | 96 | 97 | 100 | 106 | 121 | 134 | 137 | 143 | 141 | 144 | 141 | 142 | 140 | 145 | 142 | 150 | 148 | 150 | 146 | 141 | 127 | 121 | 3,113 | 150 | 96 |
| 79 | 115 | 108 | 105 | 107 | 106 | 118 | 127 | 143 | 145 | 147 | 146 | 147 | 148 | 146 | 144 | 143 | 143 | 141 | 142 | 143 | 140 | 136 | 124 | 118 | 3,182 | 148 | 105 |
| 80 | 109 | 110 | 102 | 104 | 106 | 105 | 111 | 110 | 120 | 120 | 126 | 121 | 121 | 114 | 113 | 110 | 109 | 112 | 115 | 124 | 117 | 115 | 110 | 100 | 2,704 | 126 | 100 |
| 81 | 98 | 95 | 92 | 90 | 91 | 92 | 94 | 96 | 102 | 102 | 104 | 107 | 107 | 109 | 105 | 105 | 107 | 109 | 119 | 123 | 125 | 119 | 113 | 103 | 2,507 | 125 | 90 |
| 82 | 101 | 96 | 95 | 95 | 96 | 104 | 117 | 133 | 135 | 140 | 135 | 139 | 132 | 135 | 131 | 127 | 129 | 128 | 134 | 138 | 135 | 128 | 119 | 111 | 2,933 | 140 | 95 |
| 83 | 100 | 101 | 100 | 99 | 103 | 108 | 127 | 132 | 134 | 134 | 131 | 134 | 129 | 131 | 127 | 129 | 129 | 125 | 133 | 131 | 132 | 127 | 115 | 106 | 2,917 | 134 | 99 |
| 84 | 96 | 94 | 90 | 92 | 91 | 97 | 113 | 125 | 128 | 131 | 128 | 127 | 131 | 133 | 135 | 127 | 130 | 123 | 132 | 136 | 133 | 124 | 112 | 100 | 2,828 | 136 | 90 |
| 85 | 94 | 88 | 84 | 88 | 85 | 90 | 103 | 115 | 126 | 131 | 134 | 139 | 139 | 139 | 137 | 136 | 132 | 130 | 134 | 138 | 129 | 124 | 116 | 104 | 2,835 | 139 | 84 |
| 86 | 93 | 90 | 88 | 87 | 91 | 93 | 103 | 121 | 127 | 131 | 135 | 137 | 139 | 139 | 137 | 133 | 129 | 125 | 125 | 128 | 119 | 116 | 105 | 96 | 2,787 | 139 | 87 |
| 87 | 88 | 86 | 83 | 81 | 81 | 83 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 114 | 110 | 113 | 107 | 108 | 107 | 108 | 114 | 116 | 111 | 109 | 98 | 91 | 2,403 | 116 | 81 |
| 88 | 87 | 81 | 78 | 79 | 77 | 76 | 81 | 82 | 94 | 98 | 104 | 111 | 114 | 112 | 113 | 112 | 113 | 113 | 116 | 125 | 122 | 117 | 114 | 100 | 2,419 | 125 | 76 |
| 89 | 95 | 94 | 90 | 90 | 88 | 93 | 105 | 122 | 130 | 135 | 140 | 143 | 145 | 145 | 147 | 145 | 142 | 140 | 145 | 145 | 139 | 132 | 119 | 104 | 2,973 | 147 | 88 |
| 90 | 97 | 93 | 89 | 84 | 84 | 90 | 102 | 113 | 122 | 130 | 133 | 134 | 129 | 134 | 128 | 130 | 125 | 129 | 132 | 134 | 133 | 126 | 112 | 105 | 2,788 | 134 | 84 |
| 91 | 98 | 93 | 92 | 91 | 94 | 98 | 115 | 132 | 136 | 141 | 140 | 138 | 137 | 134 | 129 | 131 | 126 | 125 | 128 | 133 | 132 | 128 | 115 | 102 | 2,888 | 141 | 91 |
| 92 | 99 | 95 | 93 | 96 | 94 | 103 | 112 | 123 | 131 | 130 | 132 | 128 | 128 | 130 | 130 | 130 | 128 | 124 | 128 | 131 | 126 | 125 | 117 | 97 | 2,830 | 132 | 93 |
| 93 | 97 | 89 | 89 | 90 | 89 | 99 | 109 | 119 | 129 | 129 | 137 | 133 | 136 | 135 | 137 | 133 | 130 | 130 | 131 | 131 | 127 | 123 | 112 | 104 | 2,838 | 137 | 89 |
| 94 | 95 | 94 | 91 | 91 | 90 | 92 | 95 | 102 | 110 | 111 | 120 | 119 | 116 | 114 | 109 | 110 | 106 | 109 | 112 | 120 | 119 | 112 | 105 | 102 | 2,544 | 120 | 90 |
| 95 | 95 |  | 94 | 93 | 88 | 91 | 93 | 92 | 98 | 101 | 103 | 104 | 111 | 102 | 103 | 105 | 102 | 103 | 104 | 108 | 116 | 115 | 107 | 98 | 2,326 | 116 | 88 |
| 96 | 92 | 87 | 86 | 84 | 86 | 91 | 106 | 121 | 127 | 125 | 130 | 128 | 133 | 132 | 137 | 135 | 132 | 131 | 122 | 128 | 136 | 131 | 115 | 104 | 2,799 | 137 | 84 |
| 97 | 94 | 88 | 87 | 81 | 85 | 90 | 105 | 119 | 129 | 128 | 133 | 134 | 136 | 142 | 134 | 132 | 132 | 126 | 129 | 127 | 129 | 125 | 116 | 102 | 2,803 | 142 | 81 |
| 98 | 93 | 88 | 85 | 83 | 86 | 92 | 106 | 123 | 129 | 132 | 133 | 134 | 132 | 131 | 132 | 129 | 135 | 131 | 131 | 133 | 134 | 127 | 128 | 123 | 2,850 | 135 | 83 |
| 99 | 120 | 121 | 117 | 119 | 117 | 122 | 119 | 129 | 138 | 135 | 143 | 143 | 139 | 140 | 139 | 139 | 135 | 133 | 137 | 130 | 135 | 129 | 118 | 106 | 3,103 | 143 | 106 |
| 100 | 96 | 93 | 89 | 91 | 90 | 94 | 109 | 117 | 128 | 126 | 126 | 128 | 125 | 126 | 122 | 123 | 116 | 113 | 107 | 110 | 114 | 109 | 104 | 95 | 2,651 | 128 | 89 |
| 101 | 86 | 85 | 82 | 83 | 84 | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 107 | 112 | 108 | 102 | 104 | 101 | 100 | 102 | 98 | 102 | 108 | 103 | 97 | 88 | 2,332 | 112 | 82 |
| 102 | 84 | 77 | 76 | 73 | 77 | 77 | 77 | 80 | 87 | 90 | 92 | 92 | 95 | 95 | 94 | 91 | 92 | 93 | 96 | 97 | 108 | 108 | 101 | 90 | 2,142 | 108 | 73 |
| 103 | 86 | 85 | 81 | 80 | 79 | 86 | 103 | 117 | 124 | 126 | 132 | 133 | 135 | 134 | 137 | 135 | 132 | 127 | 124 | 127 | 128 | 121 | 112 | 100 | 2,744 | 137 | 79 |
| 104 | 91 | 88 | 85 | 83 | 87 | 90 | 102 | 119 | 126 | 126 | 133 | 136 | 136 | 137 | 140 | 136 | 138 | 133 | 129 | 127 | 135 | 128 | 124 | 112 | 2,841 | 140 | 83 |
| 105 | 103 | 101 | 94 | 97 | 93 | 101 | 106 | 116 | 128 | 130 | 131 | 135 | 134 | 139 | 136 | 135 | 137 | 131 | 132 | 130 | 133 | 129 | 101 | 91 | 2,863 | 139 | 91 |
| 106 | 79 | 77 | 75 | 75 | 72 | 81 | 107 | 118 | 126 | 131 | 136 | 134 | 135 | 134 | 133 | 134 | 132 | 131 | 132 | 128 | 134 | 128 | 104 | 95 | 2,731 | 136 | 72 |
| 107 | 87 | 81 | 83 | 82 | 82 | 90 | 113 | 123 | 131 | 129 | 130 | 131 | 126 | 130 | 127 | 124 | 119 | 117 | 110 | 111 | 115 | 116 | 95 | 85 | 2,637 | 131 | 81 |
| 108 | 83 | 75 | 73 | 73 | 74 | 73 | 92 | 96 | 103 | 108 | 114 | 112 | 107 | 109 | 103 | 103 | 104 | 103 | 105 | 102 | 108 | 109 | 100 | 93 | 2,322 | 114 | 73 |
| 109 | 89 | 85 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 90 | 95 | 95 | 101 | 107 | 105 | 104 | 106 | 101 | 104 | 100 | 102 | 104 | 116 | 109 | 104 | 91 | 2,320 | 116 | 81 |
| 110 | 89 | 83 | 82 | 84 | 80 | 90 | 104 | 118 | 127 | 128 | 130 | 130 | 130 | 129 | 130 | 127 | 126 | 120 | 124 | 120 | 127 | 121 | 110 | 101 | 2,710 | 130 | 80 |
| 111 | 92 | 88 | 85 | 85 | 86 | 92 | 106 | 123 | 125 | 130 | 130 | 129 | 132 | 128 | 128 | 126 | 125 | 124 | 120 | 120 | 127 | 121 | 110 | 99 | 2,731 | 132 | 85 |
| 112 | 93 | 86 | 87 | 89 | 85 | 93 | 106 | 120 | 127 | 127 | 130 | 128 | 130 | 130 | 127 | 126 | 125 | 121 | 121 | 120 | 124 | 122 | 110 | 99 | 2,726 | 130 | 85 |
| 113 | 92 | 88 | 85 | 84 | 89 | 92 | 105 | 121 | 125 | 127 | 133 | 131 | 133 | 133 | 133 | 124 | 133 | 126 | 123 | 123 | 127 | 121 | 114 | 99 | 2,761 | 133 | 84 |
| 114 | 89 | 87 | 85 | 83 | 83 | 90 | 104 | 114 | 124 | 127 | 131 | 136 | 138 | 136 | 138 | 137 | 133 | 129 | 120 | 118 | 122 | 120 | 110 | 97 | 2,751 | 138 | 83 |
| 115 | 91 | 85 | 81 | 78 | 80 | 78 | 86 | 90 | 96 | 106 | 112 | 117 | 117 | 117 | 115 | 121 | 118 | 122 | 118 | 117 | 122 | 121 | 110 | 102 | 2,500 | 122 | 78 |
| 116 | 93 | 90 | 85 | 80 | 81 | 82 | 79 | 85 | 92 | 97 | 103 | 105 | 109 | 110 | 110 | 107 | 110 | 110 | 111 | 112 | 117 | 117 | 110 | 98 | 2,393 | 117 | 79 |
| 117 | 90 | 87 | 82 | 78 | 83 | 85 | 101 | 117 | 124 | 129 | 134 | 137 | 135 | 134 | 131 | 130 | 129 | 135 | 131 | 130 | 129 | 124 | 114 | 101 | 2,770 | 137 | 78 |
| 118 | 93 | 91 | 85 | 86 | 86 | 90 | 107 | 126 | 126 | 135 | 136 | 136 | 137 | 136 | 134 | 135 | 135 | 132 | 133 | 130 | 129 | 125 | 112 | 102 | 2,837 | 137 | 85 |
| 119 | 94 | 92 | 85 | 87 | 88 | 94 | 109 | 121 | 128 | 133 | 130 | 136 | 134 | 133 | 130 | 131 | 128 | 125 | 123 | 124 | 128 | 124 | 113 | 101 | 2,791 | 136 | 85 |
| 120 | 95 | 88 | 85 | 84 | 84 | 91 | 105 | 122 | 125 | 130 | 128 | 132 | 135 | 132 | 131 | 131 | 131 | 122 | 125 | 123 | 129 | 120 | 115 | 103 | 2,766 | 135 | 84 |
| 121 | 92 | 90 | 86 | 85 | 86 | 90 | 103 | 117 | 129 | 124 | 130 | 135 | 131 | 134 | 133 | 133 | 130 | 126 | 120 | 115 | 125 | 122 | 111 | 97 | 2,744 | 135 | 85 |
| 122 | 91 | 85 | 81 | 79 | 82 | 82 | 83 | 91 | 96 | 104 | 110 | 111 | 113 | 112 | 108 | 107 | 107 | 108 | 105 | 104 | 107 | 108 | 100 | 91 | 2,365 | 113 | 79 |
| 123 | 85 | 81 | 80 | 79 | 77 | 76 | 80 | 85 | 91 | 93 | 99 | 104 | 105 | 107 | 103 | 100 | 104 | 106 | 103 | 105 | 112 | 109 | 105 | 93 | 2,282 | 112 | 76 |
| 124 | 88 | 82 | 84 | 81 | 82 | 90 | 103 | 116 | 125 | 128 | 131 | 135 | 141 | 142 | 137 | 144 | 140 | 137 | 132 | 131 | 132 | 128 | 119 | 105 | 2,833 | 144 | 81 |
| 125 | 93 | 91 | 88 | 85 | 84 | 92 | 102 | 113 | 130 | 134 | 139 | 145 | 145 | 150 | 148 | 151 | 147 | 142 | 141 | 133 | 140 | 136 | 124 | 111 | 2,964 | 151 | 84 |
| 126 | 103 | 93 | 92 | 86 | 90 | 98 | 106 | 123 | 130 | 139 | 138 | 145 | 143 | 148 | 145 | 147 | 146 | 142 | 135 | 141 | 137 | 136 | 125 | 109 | 2,997 | 148 | 86 |
| 127 | 100 | 95 | 94 | 87 | 92 | 92 | 110 | 122 | 131 | 135 | 139 | 146 | 141 | 143 | 143 | 141 | 142 | 137 | 133 | 133 | 135 | 130 | 122 | 108 | 2,951 | 146 | 87 |
| 128 | 100 | 94 | 87 | 86 | 85 | 92 | 100 | 116 | 126 | 130 | 138 | 140 | 141 | 143 | 145 | 148 | 143 | 134 | 130 | 126 | 129 | 122 | 115 | 104 | 2,874 | 148 | 85 |
| 129 | 95 | 90 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 93 | 103 | 110 | 120 | 122 | 122 | 120 | 123 | 121 | 117 | 117 | 116 | 113 | 118 | 115 | 108 | 95 | 2,535 | 123 | 82 |
| 130 | 91 | 86 | 82 | 83 | 81 | 80 | 80 | 85 | 93 | 99 | 107 | 110 | 111 | 111 | 115 | 115 | 116 | 116 | 112 | 112 | 115 | 118 | 107 | 95 | 2,420 | 118 | 80 |
| 131 | 91 | 86 | 85 | 82 | 85 | 90 | 100 | 114 | 128 | 131 | 138 | 145 | 144 | 147 | 149 | 148 | 150 | 143 | 140 | 138 | 134 | 133 | 125 | 107 | 2,933 | 150 | 82 |
| 132 | 97 | 93 | 93 | 91 | 92 | 97 | 109 | 123 | 134 | 142 | 148 | 157 | 162 | 164 | 169 | 170 | 169 | 163 | 162 | 157 | 156 | 153 | 142 | 129 | 3,272 | 170 | 91 |
| 133 | 115 | 108 | 105 | 102 | 102 | 107 | 115 | 130 | 140 | 151 | 156 | 160 | 167 | 174 | 177 | 182 | 181 | 182 | 180 | 171 | 173 | 170 | 155 | 138 | 3,541 | 182 | 102 |
| 134 | 125 | 119 | 108 | 106 | 103 | 108 | 117 | 135 | 153 | 158 | 167 | 176 | 178 | 175 | 168 | 169 | 169 | 160 | 160 | 150 | 150 | 147 | 138 | 124 | 3,463 | 178 | 103 |
| 135 | 127 | 119 | 114 | 110 | 113 | 116 | 129 | 144 | 159 | 156 | 169 | 172 | 179 | 173 | 166 | 169 | 166 | 162 | 154 | 158 | 155 | 149 | 136 | 122 | 3,517 | 179 | 110 |
| 136 | 111 | 101 | 96 | 90 | 90 | 92 | 90 | 101 | 115 | 122 | 132 | 141 | 145 | 150 | 151 | 153 | 161 | 157 | 154 | 151 | 144 | 142 | 129 | 116 | 3,034 | 161 | 90 |
| 137 | 104 | 96 | 91 | 89 | 88 | 84 | 86 | 94 | 106 | 116 | 127 | 136 | 142 | 148 | 153 | 154 | 158 | 159 | 154 | 150 | 145 | 146 | 136 | 124 | 2,986 | 159 | 84 |
| 138 | 111 | 107 | 98 | 100 | 98 | 102 | 113 | 132 | 147 | 156 | 162 | 167 | 176 | 185 | 186 | 181 | 167 | 188 | 177 | 174 | 172 | 172 | 161 | 141 | 3,573 | 188 | 98 |
| 139 | 131 | 117 | 114 | 105 | 109 | 102 | 113 | 129 | 143 | 147 | 152 | 163 | 172 | 176 | 181 | 173 | 185 | 180 | 177 | 166 | 165 | 181 | 168 | 156 | 3,605 | 185 | 102 |
| 140 | 139 | 131 | 127 | 122 | 121 | 123 | 138 | 156 | 164 | 170 | 168 | 169 | 173 | 179 | 180 | 178 | 181 | 178 | 175 | 179 | 184 | 174 | 160 | 144 | 3,813 | 184 | 121 |
| 141 | 128 | 117 | 110 | 108 | 107 | 109 | 122 | 142 | 158 | 168 | 178 | 174 | 175 | 176 | 175 | 170 | 163 | 156 | 151 | 149 | 145 | 144 | 132 | 119 | 3,476 | 178 | 107 |
| 142 | 107 | 102 | 97 | 96 | 98 | 103 | 113 | 130 | 142 | 148 | 151 | 155 | 157 | 164 | 167 | 166 | 163 | 153 | 148 | 144 | 145 | 141 | 136 | 122 | 3,248 | 167 | 96 |
| 143 | 108 | 108 | 98 | 96 | 95 | 96 | 98 | 101 | 117 | 125 | 139 | 151 | 157 | 161 | 164 | 167 | 165 | 156 | 141 | 141 | 138 | 134 | 126 | 116 | 3,098 | 167 | 95 |
| 144 | 108 | 101 | 97 | 92 | 94 | 94 | 88 | 94 | 102 | 111 | 118 | 124 | 126 | 131 | 135 | 133 | 138 | 141 | 128 | 125 | 125 | 125 | 117 | 110 | 2,757 | 141 | 88 |
| 145 | 99 | 94 | 87 | 90 | 85 | 87 | 84 | 87 | 98 | 104 | 114 | 122 | 128 | 134 | 138 | 139 | 144 | 142 | 144 | 137 | 140 | 139 | 128 | 115 | 2,779 | 144 | 84 |
| 146 | 105 | 100 | 98 | 96 | 94 | 99 | 109 | 124 | 130 | 134 | 137 | 144 | 149 | 149 | 154 | 153 | 153 | 145 | 144 | 142 | 137 | 137 | 122 | 106 | 3,061 | 154 | 94 |
| 147 | 98 | 92 | 85 | 88 | 87 | 92 | 103 | 114 | 128 | 134 | 139 | 144 | 145 | 153 | 158 | 160 | 163 | 157 | 161 | 152 | 153 | 145 | 135 | 117 | 3,103 | 163 | 85 |
| 148 | 104 | 99 | 94 | 92 | 91 | 93 | 105 | 123 | 134 | 148 | 159 | 170 | 184 | 200 | 207 | 212 | 213 | 210 | 208 | 200 | 196 | 190 | 176 | 148 | 3,756 | 213 | 91 |
| 149 | 136 | 126 | 116 | 113 | 111 | 114 | 122 | 142 | 152 | 156 | 164 | 174 | 188 | 192 | 197 | 203 | 204 | 197 | 197 | 188 | 185 | 176 | 158 | 146 | 3,857 | 204 | 111 |
| 150 | 132 | 123 | 114 | 110 | 106 | 105 | 108 | 121 | 133 | 156 | 168 | 176 | 182 | 184 | 186 | 197 | 196 | 194 | 192 | 184 | 182 | 179 | 167 | 154 | 3,749 | 197 | 105 |
| 151 | 143 | 133 | 131 | 121 | 126 | 117 | 120 | 121 | 137 | 150 | 165 | 173 | 181 | 190 | 189 | 191 | 189 | 187 | 175 | 167 | 160 | 156 | 144 | 125 | 3,691 | 191 | 117 |
| 152 | 117 | 110 | 104 | 99 | 97 | 99 | 111 | 130 | 140 | 150 | 163 | 167 | 170 | 176 | 181 | 189 | 190 | 190 | 185 | 181 | 177 | 177 | 160 | 141 | 3,604 | 190 | 97 |
| 153 | 128 | 125 | 118 | 119 | 115 | 118 | 126 | 149 | 162 | 171 | 181 | 193 | 198 | 206 | 211 | 214 | 214 | 214 | 209 | 194 | 188 | 179 | 160 | 139 | 4,031 | 214 | 115 |
| 154 | 125 | 113 | 107 | 109 | 101 | 107 | 116 | 139 | 143 | 149 | 153 | 152 | 152 | 157 | 158 | 160 | 162 | 150 | 149 | 142 | 138 | 133 | 121 | 106 | 3,242 | 162 | 101 |
| 155 | 98 | 93 | 90 | 90 | 88 | 92 | 105 | 121 | 126 | 135 | 135 | 139 | 137 | 140 | 140 | 138 | 138 | 135 | 129 | 127 | 127 | 126 | 115 | 100 | 2,864 | 140 | 88 |
| 156 | 95 | 89 | 86 | 88 | 85 | 91 | 103 | 120 | 126 | 130 | 133 | 134 | 135 | 134 | 130 | 131 | 127 | 123 | 118 | 117 | 120 | 118 | 108 | 99 | 2,740 | 135 | 85 |
| 157 | 89 | 85 | 81 | 83 | 81 | 81 | 83 | 89 | 101 | 108 | 114 | 118 | 115 | 116 | 115 | 113 | 113 | 116 | 113 | 110 | 111 | 112 | 105 | 96 | 2,448 | 118 | 81 |
| 158 | 88 | 81 | 80 | 77 | 78 | 78 | 77 | 82 | 91 | 100 | 106 | 108 | 117 | 115 | 119 | 120 | 118 | 121 | 117 | 119 | 117 | 123 | 114 | 108 | 2,454 | 123 | 77 |
| 159 | 100 | 90 | 91 | 92 | 88 | 95 | 104 | 120 | 130 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 141 | 139 | 134 | 133 | 129 | 128 | 128 | 118 | 106 | 2,919 | 144 | 88 |
| 160 | 98 | 93 | 91 | 93 | 89 | 94 | 104 | 120 | 136 | 144 | 152 | 155 | 158 | 167 | 170 | 176 | 174 | 173 | 171 | 164 | 162 | 153 | 140 | 128 | 3,305 | 176 | 89 |
| 161 | 111 | 104 | 100 | 96 | 98 | 102 | 109 | 128 | 141 | 150 | 159 | 171 | 174 | 185 | 191 | 197 | 199 | 196 | 196 | 192 | 187 | 184 | 170 | 157 | 3,697 | 199 | 96 |
| 162 | 142 | 135 | 125 | 122 | 122 | 125 | 134 | 151 | 161 | 166 | 176 | 182 | 188 | 184 | 192 | 192 | 196 | 194 | 188 | 182 | 175 | 168 | 160 | 142 | 3,902 | 196 | 122 |
| 163 | 126 | 119 | 114 | 113 | 106 | 110 | 121 | 143 | 157 | 174 | 188 | 193 | 205 | 208 | 202 | 210 | 208 | 196 | 186 | 183 | 172 | 168 | 152 | 134 | 3,888 | 210 | 106 |
| 164 | 121 | 112 | 104 | 100 | 99 | 96 | 97 | 109 | 121 | 134 | 147 | 154 | 161 | 162 | 166 | 170 | 173 | 173 | 172 | 162 | 160 | 158 | 143 | 133 | 3,327 | 173 | 96 |
| 165 | 119 | 112 | 106 | 102 | 100 | 97 | 101 | 101 | 109 | 122 | 134 | 147 | 159 | 157 | 160 | 157 | 151 | 151 | 149 | 145 | 138 | 135 | 133 | 120 | 3,105 | 160 | 97 |
| 166 | 110 | 103 | 102 | 99 | 94 | 101 | 115 | 127 | 138 | 145 | 152 | 160 | 158 | 160 | 163 | 161 | 161 | 158 | 155 | 152 | 145 | 145 | 131 | 115 | 3,250 | 163 | 94 |
| 167 | 105 | 99 | 93 | 91 | 95 | 96 | 110 | 126 | 138 | 149 | 155 | 159 | 167 | 169 | 175 | 178 | 176 | 175 | 170 | 163 | 161 | 153 | 146 | 122 | 3,371 | 178 | 91 |
| 168 | 115 | 100 | 98 | 95 | 97 | 100 | 116 | 127 | 142 | 155 | 167 | 180 | 193 | 207 | 217 | 223 | 223 | 223 | 221 | 211 | 203 | 199 | 185 | 163 | 3,960 | 223 | 95 |
| 169 | 150 | 140 | 134 | 134 | 132 | 133 | 144 | 161 | 179 | 180 | 188 | 187 | 185 | 200 | 202 | 196 | 189 | 187 | 179 | 166 | 161 | 156 | 145 | 131 | 3,959 | 202 | 131 |
| 170 | 113 | 111 | 104 | 103 | 102 | 106 | 113 | 133 | 151 | 165 | 175 | 185 | 187 | 196 | 202 | 207 | 206 | 209 | 199 | 198 | 190 | 185 | 175 | 157 | 3,872 | 209 | 102 |
| 171 | 144 | 130 | 124 | 119 | 118 | 116 | 117 | 122 | 133 | 138 | 138 | 146 | 143 | 138 | 136 | 140 | 147 | 151 | 153 | 147 | 145 | 145 | 129 | 120 | 3,239 | 153 | 116 |
| 172 | 112 | 102 | 90 | 91 | 94 | 87 | 93 | 98 | 113 | 128 | 137 | 148 | 152 | 152 | 162 | 168 | 174 | 174 | 172 | 172 | 163 | 168 | 162 | 147 | 3,259 | 174 | 87 |
| 173 | 136 | 125 | 121 | 121 | 108 | 109 | 122 | 138 | 154 | 151 | 162 | 168 | 177 | 190 | 192 | 202 | 207 | 206 | 204 | 199 | 187 | 187 | 171 | 153 | 3,890 | 207 | 108 |
| 174 | 136 | 126 | 120 | 117 | 116 | 119 | 134 | 143 | 162 | 163 | 179 | 194 | 197 | 208 | 210 | 219 | 224 | 223 | 217 | 210 | 204 | 197 | 186 | 165 | 4,169 | 224 | 116 |
| 175 | 156 | 147 | 141 | 133 | 131 | 136 | 140 | 157 | 175 | 188 | 198 | 211 | 215 | 209 | 214 | 215 | 213 | 208 | 207 | 200 | 197 | 200 | 192 | 175 | 4,358 | 215 | 131 |
| 176 | 158 | 145 | 140 | 136 | 131 | 141 | 145 | 165 | 185 | 187 | 191 | 191 | 185 | 190 | 190 | 189 | 191 | 191 | 202 | 198 | 192 | 190 | 178 | 162 | 4,173 | 202 | 131 |
| 177 | 161 | 152 | 144 | 138 | 135 | 140 | 148 | 170 | 185 | 187 | 187 | 189 | 188 | 191 | 192 | 196 | 200 | 197 | 190 | 191 | 183 | 178 | 184 | 169 | 4,195 | 200 | 135 |
| 178 | 158 | 144 | 140 | 134 | 131 | 128 | 131 | 143 | 158 | 177 | 190 | 200 | 205 | 207 | 213 | 213 | 218 | 216 | 215 | 207 | 201 | 194 | 181 | 166 | 4,270 | 218 | 128 |
| 179 | 150 | 144 | 132 | 130 | 124 | 126 | 126 | 127 | 136 | 147 | 163 | 177 | 186 | 200 | 204 | 208 | 209 | 208 | 204 | 195 | 195 | 189 | 178 | 167 | 4,025 | 209 | 124 |
| 180 | 158 | 142 | 138 | 139 | 123 | 114 | 138 | 157 | 175 | 190 | 201 | 216 | 230 | 225 | 224 | 222 | 230 | 227 | 227 | 218 | 215 | 207 | 182 | 151 | 4,449 | 230 | 114 |
| 181 | 141 | 131 | 127 | 122 | 122 | 123 | 136 | 162 | 180 | 190 | 201 | 204 | 208 | 213 | 216 | 215 | 217 | 211 | 209 | 195 | 189 | 185 | 168 | 147 | 4,212 | 217 | 122 |
| 182 | 133 | 124 | 116 | 111 | 112 | 109 | 124 | 146 | 159 | 175 | 186 | 193 | 198 | 203 | 208 | 210 | 211 | 207 | 206 | 196 | 186 | 185 | 165 | 148 | 4,011 | 211 | 109 |
| 183 | 133 | 123 | 118 | 110 | 113 | 112 | 123 | 143 | 163 | 176 | 188 | 199 | 204 | 212 | 211 | 214 | 218 | 208 | 202 | 192 | 189 | 181 | 171 | 153 | 4,056 | 218 | 110 |
| 184 | 134 | 128 | 124 | 117 | 117 | 118 | 122 | 133 | 151 | 168 | 178 | 187 | 192 | 193 | 194 | 191 | 180 | 176 | 173 | 171 | 168 | 168 | 154 | 143 | 3,780 | 194 | 117 |
| 185 | 136 | 124 | 121 | 113 | 108 | 110 | 119 | 125 | 124 | 124 | 121 | 130 | 125 | 130 | 138 | 142 | 151 | 155 | 155 | 151 | 142 | 138 | 134 | 131 | 3,147 | 155 | 108 |
| 186 | 120 | 112 | 111 | 104 | 103 | 103 | 102 | 109 | 118 | 133 | 141 | 157 | 170 | 176 | 186 | 186 | 194 | 192 | 171 | 171 | 166 | 158 | 152 | 140 | 3,475 | 194 | 102 |
| 187 | 129 | 120 | 117 | 117 | 115 | 118 | 132 | 149 | 165 | 186 | 197 | 212 | 221 | 213 | 217 | 222 | 230 | 232 | 230 | 223 | 219 | 215 | 197 | 180 | 4,356 | 232 | 115 |
| 188 | 165 | 158 | 148 | 140 | 143 | 145 | 153 | 169 | 180 | 188 | 206 | 212 | 216 | 217 | 219 | 225 | 229 | 226 | 224 | 215 | 208 | 200 | 187 | 164 | 4,537 | 229 | 140 |
| 189 | 151 | 141 | 134 | 129 | 131 | 131 | 142 | 164 | 182 | 193 | 203 | 212 | 218 | 223 | 227 | 225 | 231 | 227 | 224 | 214 | 205 | 198 | 184 | 160 | 4,449 | 231 | 129 |
| 190 | 142 | 136 | 126 | 122 | 126 | 123 | 138 | 151 | 170 | 183 | 194 | 200 | 207 | 214 | 213 | 206 | 209 | 218 | 209 | 206 | 199 | 194 | 182 | 160 | 4,228 | 218 | 122 |
| 191 | 150 | 143 | 133 | 130 | 128 | 128 | 142 | 156 | 172 | 181 | 187 | 187 | 196 | 200 | 208 | 204 | 201 | 198 | 191 | 184 | 183 | 180 | 166 | 147 | 4,095 | 208 | 128 |
| 192 | 139 | 126 | 119 | 117 | 116 | 115 | 115 | 124 | 136 | 147 | 158 | 166 | 166 | 170 | 176 | 176 | 177 | 178 | 170 | 167 | 163 | 160 | 149 | 138 | 3,568 | 178 | 115 |
| 193 | 125 | 120 | 113 | 111 | 106 | 106 | 105 | 108 | 120 | 128 | 141 | 154 | 160 | 171 | 175 | 180 | 181 | 178 | 179 | 173 | 174 | 173 | 165 | 149 | 3,495 | 181 | 105 |
| 194 | 136 | 127 | 124 | 118 | 119 | 125 | 131 | 151 | 167 | 184 | 194 | 209 | 212 | 213 | 209 | 217 | 219 | 216 | 213 | 204 | 201 | 195 | 178 | 159 | 4,221 | 219 | 118 |
| 195 | 143 | 131 | 127 | 121 | 122 | 121 | 128 | 152 | 170 | 181 | 195 | 202 | 206 | 208 | 209 | 211 | 211 | 203 | 195 | 191 | 180 | 179 | 164 | 145 | 4,095 | 211 | 121 |
| 196 | 135 | 123 | 113 | 113 | 114 | 116 | 134 | 144 | 161 | 168 | 177 | 185 | 191 | 195 | 193 | 198 | 202 | 200 | 196 | 189 | 185 | 183 | 166 | 149 | 3,930 | 202 | 113 |
| 197 | 136 | 125 | 120 | 117 | 113 | 120 | 129 | 152 | 167 | 184 | 194 | 204 | 209 | 214 | 225 | 224 | 225 | 223 | 221 | 210 | 202 | 198 | 180 | 162 | 4,254 | 225 | 113 |
| 198 | 146 | 138 | 130 | 123 | 117 | 125 | 129 | 150 | 171 | 182 | 188 | 190 | 185 | 192 | 199 | 202 | 207 | 206 | 201 | 196 | 194 | 189 | 172 | 154 | 4,086 | 207 | 117 |
| 199 | 142 | 132 | 124 | 122 | 119 | 119 | 119 | 131 | 147 | 169 | 182 | 192 | 202 | 207 | 217 | 214 | 223 | 220 | 222 | 210 | 206 | 199 | 185 | 168 | 4,171 | 223 | 119 |
| 200 | 153 | 145 | 132 | 130 | 121 | 123 | 117 | 130 | 142 | 162 | 179 | 188 | 201 | 204 | 214 | 218 | 219 | 222 | 217 | 212 | 209 | 206 | 194 | 176 | 4,214 | 222 | 117 |
| 201 | 161 | 150 | 142 | 135 | 135 | 141 | 147 | 164 | 187 | 203 | 219 | 228 | 224 | 221 | 225 | 226 | 218 | 222 | 214 | 209 | 206 | 202 | 214 | 192 | 4,585 | 228 | 135 |
| 202 | 176 | 169 | 157 | 154 | 152 | 153 | 159 | 180 | 195 | 212 | 224 | 227 | 215 | 223 | 215 | 213 | 212 | 213 | 215 | 216 | 219 | 216 | 198 | 187 | 4,700 | 227 | 152 |
| 203 | 171 | 159 | 157 | 149 | 148 | 147 | 159 | 175 | 192 | 201 | 218 | 224 | 235 | 243 | 244 | 245 | 245 | 233 | 226 | 218 | 214 | 204 | 187 | 169 | 4,763 | 245 | 147 |
| 204 | 150 | 139 | 136 | 130 | 128 | 133 | 140 | 155 | 169 | 174 | 178 | 185 | 188 | 194 | 194 | 205 | 204 | 205 | 198 | 187 | 190 | 184 | 166 | 153 | 4,085 | 205 | 128 |
| 205 | 135 | 129 | 123 | 117 | 119 | 120 | 130 | 142 | 152 | 158 | 160 | 164 | 161 | 163 | 162 | 159 | 155 | 150 | 144 | 140 | 140 | 138 | 133 | 119 | 3,413 | 164 | 117 |
| 206 | 109 | 102 | 101 | 101 | 93 | 97 | 99 | 106 | 114 | 126 | 133 | 137 | 133 | 134 | 132 | 135 | 131 | 130 | 131 | 127 | 135 | 127 | 121 | 116 | 2,870 | 137 | 93 |
| 207 | 105 | 100 | 99 | 92 | 93 | 94 | 97 | 110 | 107 | 114 | 117 | 123 | 124 | 122 | 126 | 126 | 127 | 125 | 124 | 130 | 128 | 127 | 124 | 113 | 2,747 | 130 | 92 |
| 208 | 103 | 100 | 100 | 95 | 99 | 104 | 116 | 129 | 142 | 148 | 159 | 158 | 160 | 159 | 158 | 163 | 160 | 164 | 159 | 155 | 151 | 154 | 140 | 124 | 3,300 | 164 | 95 |
| 209 | 111 | 104 | 100 | 99 | 102 | 100 | 114 | 130 | 141 | 151 | 159 | 165 | 171 | 183 | 189 | 199 | 205 | 204 | 200 | 199 | 193 | 188 | 177 | 158 | 3,742 | 205 | 99 |
| 210 | 142 | 137 | 129 | 125 | 125 | 131 | 139 | 159 | 166 | 174 | 178 | 186 | 198 | 202 | 203 | 208 | 207 | 203 | 207 | 201 | 195 | 187 | 178 | 152 | 4,132 | 208 | 125 |
| 211 | 144 | 132 | 127 | 124 | 121 | 124 | 137 | 152 | 160 | 172 | 180 | 175 | 172 | 165 | 166 | 160 | 157 | 151 | 146 | 146 | 143 | 139 | 134 | 121 | 3,548 | 180 | 121 |
| 212 | 106 | 100 | 99 | 96 | 94 | 99 | 109 | 120 | 138 | 148 | 159 | 165 | 174 | 171 | 175 | 177 | 175 | 166 | 155 | 150 | 152 | 145 | 142 | 124 | 3,339 | 177 | 94 |
| 213 | 113 | 109 | 98 | 100 | 92 | 99 | 100 | 106 | 114 | 128 | 138 | 141 | 151 | 153 | 154 | 163 | 161 | 163 | 157 | 152 | 150 | 145 | 134 | 120 | 3,141 | 163 | 92 |
| 214 | 111 | 101 | 97 | 96 | 93 | 93 | 92 | 97 | 110 | 122 | 130 | 134 | 138 | 143 | 141 | 138 | 141 | 142 | 138 | 137 | 142 | 141 | 134 | 125 | 2,936 | 143 | 92 |
| 215 | 114 | 110 | 108 | 107 | 104 | 112 | 118 | 135 | 150 | 168 | 172 | 182 | 190 | 200 | 205 | 209 | 217 | 211 | 209 | 200 | 199 | 189 | 172 | 159 | 3,940 | 217 | 104 |
| 216 | 139 | 134 | 128 | 123 | 122 | 128 | 136 | 151 | 172 | 188 | 201 | 208 | 216 | 222 | 231 | 227 | 224 | 211 | 199 | 197 | 188 | 183 | 171 | 148 | 4,247 | 231 | 122 |
| 217 | 135 | 129 | 121 | 117 | 116 | 119 | 125 | 147 | 165 | 176 | 185 | 189 | 198 | 198 | 195 | 200 | 202 | 199 | 188 | 186 | 183 | 178 | 168 | 147 | 3,966 | 202 | 116 |
| 218 | 127 | 121 | 117 | 112 | 115 | 115 | 127 | 141 | 156 | 161 | 170 | 174 | 180 | 173 | 187 | 190 | 189 | 188 | 184 | 175 | 174 | 168 | 155 | 138 | 3,737 | 190 | 112 |
| 219 | 122 | 117 | 112 | 106 | 109 | 113 | 122 | 133 | 155 | 165 | 177 | 182 | 187 | 193 | 195 | 193 | 189 | 185 | 176 | 173 | 167 | 161 | 149 | 132 | 3,713 | 195 | 106 |
| 220 | 121 | 109 | 104 | 103 | 102 | 100 | 102 | 108 | 121 | 139 | 153 | 164 | 175 | 178 | 185 | 186 | 183 | 189 | 181 | 174 | 170 | 160 | 147 | 137 | 3,491 | 189 | 100 |
| 221 | 123 | 117 | 110 | 102 | 105 | 102 | 103 | 108 | 119 | 137 | 154 | 163 | 177 | 184 | 189 | 197 | 198 | 201 | 195 | 190 | 187 | 183 | 170 | 154 | 3,668 | 201 | 102 |
| 222 | 142 | 133 | 124 | 123 | 120 | 123 | 132 | 150 | 167 | 184 | 199 | 217 | 218 | 231 | 235 | 235 | 232 | 218 | 207 | 205 | 203 | 192 | 177 | 157 | 4,324 | 235 | 120 |
| 223 | 143 | 135 | 132 | 126 | 124 | 132 | 139 | 156 | 166 | 181 | 198 | 206 | 215 | 220 | 223 | 229 | 226 | 219 | 218 | 202 | 202 | 193 | 176 | 157 | 4,318 | 229 | 124 |
| 224 | 146 | 134 | 132 | 124 | 126 | 130 | 138 | 153 | 168 | 179 | 187 | 200 | 205 | 212 | 209 | 216 | 214 | 207 | 201 | 193 | 191 | 182 | 167 | 149 | 4,163 | 216 | 124 |
| 225 | 135 | 126 | 121 | 114 | 115 | 120 | 128 | 145 | 159 | 164 | 173 | 170 | 171 | 179 | 187 | 188 | 189 | 195 | 183 | 177 | 180 | 172 | 160 | 142 | 3,793 | 195 | 114 |
| 226 | 124 | 119 | 112 | 113 | 110 | 109 | 123 | 137 | 151 | 164 | 179 | 191 | 193 | 203 | 203 | 207 | 203 | 203 | 191 | 185 | 183 | 174 | 159 | 143 | 3,879 | 207 | 109 |
| 227 | 130 | 118 | 112 | 109 | 106 | 107 | 109 | 114 | 127 | 143 | 161 | 173 | 179 | 184 | 192 | 191 | 195 | 197 | 190 | 181 | 175 | 172 | 154 | 141 | 3,660 | 197 | 106 |
| 228 | 132 | 120 | 116 | 109 | 109 | 106 | 106 | 110 | 125 | 144 | 155 | 173 | 179 | 187 | 192 | 197 | 200 | 200 | 193 | 187 | 182 | 176 | 165 | 148 | 3,711 | 200 | 106 |
| 229 | 139 | 129 | 128 | 118 | 121 | 122 | 132 | 146 | 169 | 181 | 198 | 210 | 219 | 230 | 239 | 241 | 243 | 238 | 232 | 223 | 224 | 215 | 197 | 179 | 4,473 | 243 | 118 |
| 230 | 162 | 151 | 144 | 139 | 137 | 138 | 146 | 164 | 182 | 208 | 214 | 226 | 231 | 242 | 247 | 250 | 250 | 247 | 243 | 236 | 237 | 226 | 208 | 189 | 4,817 | 250 | 137 |
| 231 | 171 | 160 | 155 | 149 | 147 | 149 | 158 | 174 | 191 | 206 | 220 | 236 | 239 | 246 | 250 | 247 | 250 | 240 | 237 | 229 | 224 | 213 | 194 | 176 | 4,861 | 250 | 147 |
| 232 | 156 | 147 | 141 | 135 | 134 | 136 | 145 | 162 | 177 | 194 | 208 | 218 | 231 | 237 | 240 | 244 | 242 | 240 | 232 | 224 | 222 | 210 | 189 | 166 | 4,630 | 244 | 134 |
| 233 | 155 | 140 | 132 | 126 | 125 | 126 | 135 | 147 | 167 | 181 | 195 | 209 | 213 | 223 | 229 | 231 | 231 | 225 | 220 | 208 | 202 | 192 | 171 | 152 | 4,335 | 231 | 125 |
| 234 | 136 | 123 | 117 | 112 | 108 | 107 | 110 | 118 | 132 | 155 | 173 | 190 | 201 | 205 | 211 | 215 | 219 | 217 | 210 | 206 | 200 | 193 | 173 | 159 | 3,990 | 219 | 107 |
| 235 | 150 | 138 | 131 | 123 | 122 | 118 | 120 | 124 | 139 | 157 | 171 | 187 | 202 | 217 | 217 | 222 | 226 | 230 | 220 | 215 | 215 | 206 | 193 | 174 | 4,217 | 230 | 118 |
| 236 | 161 | 151 | 143 | 141 | 138 | 139 | 154 | 170 | 194 | 203 | 220 | 230 | 243 | 240 | 234 | 236 | 237 | 231 | 227 | 234 | 238 | 229 | 207 | 184 | 4,784 | 243 | 138 |
| 237 | 175 | 160 | 156 | 150 | 148 | 151 | 160 | 178 | 194 | 211 | 218 | 223 | 223 | 221 | 230 | 224 | 220 | 216 | 226 | 218 | 218 | 205 | 186 | 164 | 4,675 | 230 | 148 |
| 238 | 149 | 139 | 130 | 124 | 124 | 128 | 143 | 156 | 171 | 177 | 183 | 193 | 198 | 209 | 218 | 219 | 221 | 219 | 206 | 207 | 207 | 193 | 176 | 161 | 4,251 | 221 | 124 |
| 239 | 149 | 139 | 131 | 129 | 128 | 133 | 149 | 164 | 169 | 175 | 176 | 176 | 173 | 176 | 184 | 196 | 202 | 207 | 203 | 198 | 206 | 204 | 184 | 166 | 4,117 | 207 | 128 |
| 240 | 150 | 141 | 134 | 130 | 127 | 130 | 150 | 163 | 176 | 180 | 182 | 187 | 192 | 196 | 198 | 203 | 207 | 205 | 199 | 193 | 194 | 182 | 167 | 152 | 4,138 | 207 | 127 |
| 241 | 133 | 124 | 116 | 117 | 112 | 111 | 113 | 121 | 132 | 151 | 163 | 181 | 184 | 196 | 202 | 205 | 212 | 205 | 200 | 192 | 185 | 175 | 164 | 145 | 3,839 | 212 | 111 |
| 242 | 132 | 125 | 117 | 110 | 108 | 110 | 104 | 113 | 124 | 143 | 157 | 176 | 190 | 199 | 207 | 208 | 216 | 214 | 208 | 200 | 202 | 193 | 177 | 158 | 3,891 | 216 | 104 |
| 243 | 146 | 134 | 129 | 128 | 123 | 128 | 142 | 162 | 172 | 187 | 193 | 193 | 203 | 215 | 219 | 226 | 228 | 226 | 221 | 213 | 210 | 201 | 180 | 160 | 4,339 | 228 | 123 |
| 244 | 144 | 134 | 126 | 125 | 122 | 124 | 139 | 152 | 164 | 161 | 168 | 173 | 180 | 190 | 187 | 193 | 189 | 185 | 181 | 177 | 179 | 172 | 153 | 133 | 3,851 | 193 | 122 |
| 245 | 120 | 111 | 109 | 105 | 104 | 111 | 125 | 139 | 153 | 165 | 180 | 186 | 196 | 207 | 211 | 217 | 219 | 218 | 213 | 201 | 202 | 188 | 169 | 144 | 3,993 | 219 | 104 |
| 246 | 132 | 123 | 116 | 115 | 112 | 119 | 133 | 148 | 160 | 177 | 188 | 200 | 214 | 221 | 226 | 237 | 239 | 235 | 228 | 222 | 220 | 210 | 190 | 166 | 4,331 | 239 | 112 |
| 247 | 149 | 141 | 135 | 129 | 123 | 130 | 139 | 160 | 173 | 189 | 199 | 213 | 220 | 235 | 239 | 239 | 238 | 231 | 225 | 215 | 214 | 208 | 188 | 169 | 4,501 | 239 | 123 |
| 248 | 154 | 145 | 134 | 132 | 123 | 126 | 124 | 127 | 141 | 163 | 176 | 195 | 200 | 215 | 220 | 225 | 225 | 222 | 214 | 203 | 202 | 188 | 179 | 162 | 4,195 | 225 | 123 |
| 249 | 149 | 137 | 130 | 124 | 122 | 121 | 118 | 119 | 131 | 143 | 166 | 176 | 189 | 202 | 209 | 212 | 216 | 214 | 202 | 193 | 193 | 182 | 165 | 152 | 3,965 | 216 | 118 |
| 250 | 139 | 128 | 122 | 118 | 116 | 117 | 116 | 116 | 132 | 144 | 157 | 167 | 176 | 183 | 196 | 198 | 202 | 200 | 192 | 189 | 182 | 173 | 153 | 134 | 3,750 | 202 | 116 |
| 251 | 125 | 111 | 109 | 105 | 101 | 105 | 120 | 129 | 145 | 151 | 160 | 164 | 168 | 172 | 173 | 178 | 174 | 169 | 165 | 157 | 157 | 147 | 132 | 117 | 3,434 | 178 | 101 |
| 252 | 103 | 94 | 93 | 94 | 99 | 91 | 111 | 121 | 133 | 144 | 146 | 152 | 154 | 160 | 163 | 163 | 169 | 166 | 158 | 154 | 158 | 147 | 131 | 118 | 3,222 | 169 | 91 |
| 253 | 105 | 100 | 90 | 96 | 90 | 99 | 110 | 123 | 135 | 143 | 147 | 157 | 161 | 165 | 167 | 170 | 176 | 172 | 169 | 161 | 160 | 156 | 135 | 123 | 3,310 | 176 | 90 |
| 254 | 109 | 103 | 98 | 96 | 95 | 100 | 114 | 128 | 134 | 146 | 156 | 163 | 172 | 180 | 184 | 194 | 194 | 193 | 184 | 181 | 178 | 167 | 149 | 133 | 3,551 | 194 | 95 |
| 255 | 121 | 110 | 102 | 101 | 98 | 101 | 105 | 106 | 122 | 143 | 155 | 173 | 180 | 185 | 190 | 194 | 196 | 196 | 195 | 188 | 185 | 173 | 158 | 141 | 3,618 | 196 | 98 |
| 256 | 127 | 120 | 113 | 107 | 104 | 106 | 106 | 110 | 120 | 132 | 142 | 143 | 150 | 146 | 143 | 143 | 145 | 141 | 142 | 147 | 141 | 140 | 130 | 117 | 3,115 | 150 | 104 |
| 257 | 111 | 108 | 105 | 106 | 107 | 110 | 132 | 145 | 157 | 160 | 169 | 172 | 173 | 176 | 177 | 175 | 172 | 172 | 166 | 170 | 169 | 164 | 148 | 134 | 3,578 | 177 | 105 |
| 258 | 120 | 112 | 109 | 105 | 107 | 109 | 125 | 136 | 154 | 162 | 177 | 183 | 187 | 196 | 192 | 202 | 205 | 204 | 195 | 191 | 193 | 177 | 164 | 143 | 3,848 | 205 | 105 |
| 259 | 128 | 124 | 116 | 111 | 113 | 117 | 134 | 150 | 161 | 166 | 173 | 173 | 174 | 178 | 185 | 183 | 186 | 181 | 178 | 178 | 179 | 168 | 155 | 139 | 3,750 | 186 | 111 |
| 260 | 123 | 119 | 115 | 111 | 113 | 117 | 133 | 150 | 160 | 163 | 171 | 179 | 172 | 171 | 173 | 183 | 189 | 184 | 185 | 180 | 180 | 168 | 155 | 139 | 3,733 | 189 | 111 |
| 261 | 124 | 117 | 108 | 109 | 109 | 108 | 129 | 141 | 152 | 162 | 174 | 181 | 189 | 194 | 198 | 200 | 201 | 194 | 184 | 183 | 177 | 168 | 154 | 134 | 3,790 | 201 | 108 |
| 262 | 122 | 114 | 109 | 107 | 101 | 103 | 109 | 116 | 126 | 145 | 159 | 172 | 181 | 187 | 192 | 191 | 196 | 192 | 187 | 183 | 181 | 169 | 157 | 141 | 3,640 | 196 | 101 |
| 263 | 129 | 122 | 114 | 111 | 110 | 110 | 113 | 117 | 122 | 140 | 143 | 152 | 160 | 167 | 180 | 177 | 185 | 181 | 176 | 173 | 173 | 162 | 146 | 132 | 3,495 | 185 | 110 |
| 264 | 123 | 114 | 112 | 105 | 107 | 110 | 129 | 148 | 155 | 159 | 167 | 172 | 174 | 185 | 185 | 187 | 184 | 174 | 167 | 168 | 161 | 149 | 133 | 117 | 3,585 | 187 | 105 |
| 265 | 108 | 100 | 97 | 98 | 99 | 100 | 119 | 131 | 136 | 142 | 150 | 150 | 150 | 156 | 154 | 157 | 157 | 152 | 147 | 148 | 148 | 139 | 124 | 108 | 3,170 | 157 | 97 |
| 266 | 99 | 94 | 90 | 88 | 89 | 97 | 111 | 124 | 133 | 140 | 144 | 145 | 148 | 155 | 157 | 160 | 158 | 156 | 149 | 154 | 149 | 143 | 130 | 113 | 3,126 | 160 | 88 |
| 267 | 103 | 99 | 98 | 97 | 99 | 103 | 119 | 136 | 146 | 149 | 155 | 158 | 155 | 157 | 158 | 162 | 159 | 159 | 156 | 161 | 156 | 153 | 140 | 126 | 3,304 | 162 | 97 |
| 268 | 113 | 109 | 106 | 101 | 104 | 110 | 125 | 143 | 154 | 158 | 165 | 174 | 172 | 187 | 197 | 204 | 204 | 206 | 196 | 196 | 190 | 183 | 168 | 149 | 3,814 | 206 | 101 |
| 269 | 138 | 128 | 121 | 118 | 115 | 117 | 117 | 123 | 134 | 153 | 168 | 179 | 184 | 191 | 195 | 199 | 197 | 195 | 188 | 183 | 178 | 168 | 155 | 140 | 3,784 | 199 | 115 |
| 270 | 125 | 122 | 114 | 107 | 108 | 108 | 113 | 110 | 124 | 137 | 152 | 168 | 180 | 186 | 193 | 196 | 194 | 191 | 184 | 186 | 181 | 170 | 156 | 140 | 3,645 | 196 | 107 |
| 271 | 124 | 120 | 113 | 107 | 106 | 114 | 129 | 140 | 153 | 165 | 168 | 182 | 186 | 197 | 201 | 204 | 207 | 200 | 195 | 193 | 190 | 177 | 159 | 141 | 3,871 | 207 | 106 |
| 272 | 129 | 119 | 114 | 113 | 111 | 113 | 129 | 141 | 155 | 166 | 176 | 191 | 194 | 208 | 210 | 206 | 213 | 203 | 196 | 200 | 200 | 182 | 165 | 147 | 3,981 | 213 | 111 |
| 273 | 135 | 122 | 119 | 119 | 115 | 124 | 137 | 156 | 163 | 170 | 174 | 173 | 170 | 173 | 172 | 182 | 184 | 179 | 172 | 174 | 171 | 162 | 143 | 120 | 3,709 | 184 | 115 |
| 274 | 110 | 98 | 95 | 93 | 89 | 94 | 106 | 120 | 125 | 131 | 136 | 140 | 143 | 144 | 146 | 145 | 143 | 140 | 137 | 142 | 138 | 135 | 120 | 107 | 2,977 | 146 | 89 |
| 275 | 99 | 92 | 90 | 90 | 89 | 91 | 111 | 123 | 129 | 133 | 136 | 136 | 135 | 135 | 136 | 134 | 132 | 133 | 130 | 130 | 128 | 120 | 112 | 102 | 2,846 | 136 | 89 |
| 276 | 94 | 92 | 86 | 86 | 84 | 86 | 88 | 99 | 104 | 108 | 120 | 124 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 117 | 119 | 125 | 120 | 115 | 105 | 98 | 2,559 | 125 | 84 |
| 277 | 92 | 90 | 87 | 83 | 84 | 85 | 87 | 92 | 96 | 106 | 111 | 114 | 119 | 116 | 120 | 120 | 124 | 131 | 131 | 141 | 142 | 138 | 126 | 117 | 2,652 | 142 | 83 |
| 278 | 108 | 99 | 96 | 95 | 93 | 101 | 114 | 134 | 144 | 145 | 153 | 152 | 152 | 153 | 148 | 152 | 152 | 150 | 151 | 152 | 150 | 139 | 126 | 114 | 3,173 | 153 | 93 |
| 279 | 106 | 96 | 93 | 93 | 91 | 96 | 109 | 128 | 134 | 136 | 139 | 142 | 140 | 144 | 140 | 141 | 140 | 134 | 138 | 139 | 139 | 130 | 118 | 109 | 2,975 | 144 | 91 |
| 280 | 98 | 94 | 87 | 90 | 90 | 94 | 113 | 124 | 130 | 130 | 136 | 137 | 142 | 139 | 139 | 137 | 137 | 133 | 132 | 140 | 135 | 131 | 118 | 105 | 2,911 | 142 | 87 |
| 281 | 97 | 91 | 90 | 88 | 91 | 94 | 111 | 125 | 131 | 133 | 135 | 139 | 134 | 138 | 136 | 136 | 135 | 131 | 131 | 136 | 135 | 131 | 117 | 104 | 2,889 | 139 | 88 |
| 282 | 98 | 92 | 89 | 90 | 92 | 97 | 113 | 126 | 130 | 133 | 136 | 136 | 135 | 137 | 137 | 137 | 134 | 127 | 128 | 129 | 126 | 121 | 108 | 99 | 2,850 | 137 | 89 |
| 283 | 91 | 88 | 82 | 85 | 83 | 84 | 92 | 95 | 101 | 111 | 115 | 117 | 117 | 119 | 117 | 117 | 114 | 116 | 116 | 121 | 123 | 112 | 106 | 101 | 2,523 | 123 | 82 |
| 284 | 91 | 85 | 84 | 80 | 81 | 81 | 85 | 88 | 96 | 102 | 105 | 111 | 115 | 116 | 117 | 116 | 119 | 120 | 121 | 128 | 124 | 116 | 113 | 100 | 2,494 | 128 | 80 |
| 285 | 92 | 90 | 88 | 87 | 88 | 92 | 111 | 122 | 130 | 133 | 139 | 138 | 140 | 142 | 142 | 143 | 141 | 139 | 136 | 142 | 136 | 126 | 116 | 104 | 2,917 | 143 | 87 |
| 286 | 96 | 90 | 91 | 87 | 88 | 96 | 114 | 125 | 130 | 134 | 138 | 139 | 140 | 142 | 144 | 141 | 145 | 136 | 138 | 143 | 139 | 130 | 117 | 102 | 2,945 | 145 | 87 |
| 287 | 97 | 91 | 90 | 90 | 89 | 94 | 112 | 127 | 131 | 132 | 138 | 148 | 143 | 145 | 148 | 147 | 145 | 143 | 144 | 145 | 143 | 133 | 120 | 110 | 3,005 | 148 | 89 |
| 288 | 98 | 92 | 92 | 90 | 92 | 94 | 108 | 128 | 130 | 139 | 144 | 148 | 152 | 154 | 159 | 155 | 155 | 152 | 153 | 156 | 149 | 140 | 130 | 113 | 3,123 | 159 | 90 |
| 289 | 104 | 100 | 95 | 95 | 95 | 98 | 115 | 126 | 134 | 140 | 146 | 153 | 157 | 158 | 163 | 160 | 159 | 156 | 155 | 153 | 149 | 140 | 131 | 116 | 3,198 | 163 | 95 |
| 290 | 111 | 105 | 103 | 99 | 98 | 99 | 104 | 115 | 123 | 132 | 138 | 139 | 139 | 138 | 132 | 132 | 135 | 135 | 139 | 137 | 133 | 125 | 119 | 111 | 2,941 | 139 | 98 |
| 291 | 100 | 91 | 91 | 86 | 84 | 84 | 85 | 91 | 92 | 103 | 105 | 112 | 113 | 115 | 110 | 113 | 113 | 113 | 120 | 121 | 123 | 117 | 107 | 98 | 2,487 | 123 | 84 |
| 292 | 94 | 88 | 86 | 86 | 89 | 92 | 112 | 130 | 131 | 132 | 138 | 138 | 138 | 137 | 142 | 141 | 140 | 136 | 137 | 141 | 137 | 129 | 116 | 103 | 2,913 | 142 | 86 |
| 293 | 96 | 90 | 85 | 91 | 89 | 95 | 113 | 129 | 130 | 135 | 141 | 137 | 141 | 142 | 144 | 138 | 141 | 134 | 137 | 144 | 136 | 130 | 114 | 104 | 2,936 | 144 | 85 |
| 294 | 96 | 89 | 88 | 87 | 88 | 94 | 115 | 124 | 130 | 134 | 135 | 136 | 138 | 138 | 140 | 133 | 132 | 131 | 132 | 136 | 136 | 127 | 114 | 103 | 2,876 | 140 | 87 |
| 295 | 98 | 91 | 89 | 88 | 94 | 96 | 114 | 131 | 133 | 134 | 141 | 134 | 138 | 136 | 132 | 131 | 133 | 132 | 132 | 140 | 135 | 128 | 118 | 106 | 2,904 | 141 | 88 |
| 296 | 99 | 93 | 92 | 93 | 92 | 99 | 119 | 130 | 136 | 134 | 134 | 133 | 130 | 132 | 129 | 129 | 126 | 119 | 125 | 126 | 122 | 117 | 107 | 95 | 2,811 | 136 | 92 |
| 297 | 93 | 86 | 86 | 84 | 82 | 88 | 92 | 97 | 102 | 111 | 112 | 115 | 111 | 112 | 110 | 108 | 108 | 111 | 115 | 116 | 115 | 111 | 102 | 96 | 2,463 | 116 | 82 |
| 298 | 88 | 167 | 80 | 79 | 81 | 84 | 84 | 91 | 99 | 101 | 104 | 108 | 112 | 112 | 110 | 112 | 115 | 123 | 124 | 124 | 119 | 116 | 105 | 97 | 2,535 | 124 | 79 |
| 299 | 92 | 86 | 87 | 86 | 85 | 96 | 106 | 121 | 128 | 130 | 133 | 138 | 140 | 141 | 141 | 143 | 139 | 144 | 147 | 143 | 136 | 125 | 116 | 104 | 2,907 | 147 | 85 |
| 300 | 97 | 90 | 87 | 85 | 88 | 94 | 109 | 121 | 129 | 133 | 137 | 141 | 146 | 146 | 152 | 148 | 146 | 151 | 153 | 147 | 144 | 137 | 127 | 110 | 3,018 | 153 | 85 |
| 301 | 105 | 97 | 95 | 91 | 97 | 100 | 114 | 132 | 136 | 137 | 143 | 146 | 154 | 151 | 151 | 153 | 150 | 154 | 154 | 149 | 147 | 134 | 122 | 113 | 3,125 | 154 | 91 |
| 302 | 100 | 98 | 96 | 91 | 94 | 101 | 112 | 125 | 132 | 137 | 140 | 143 | 148 | 150 | 149 | 150 | 148 | 153 | 152 | 146 | 143 | 132 | 119 | 107 | 3,066 | 153 | 91 |
| 303 | 98 | 91 | 91 | 86 | 87 | 94 | 106 | 117 | 126 | 134 | 139 | 140 | 139 | 141 | 139 | 138 | 135 | 139 | 137 | 128 | 125 | 117 | 108 | 95 | 2,850 | 141 | 86 |
| 304 | 89 | 89 | 81 | 83 | 82 | 84 | 90 | 92 | 105 | 113 | 116 | 120 | 117 | 117 | 116 | 112 | 120 | 122 | 120 | 115 | 112 | 108 | 99 | 94 | 2,496 | 122 | 81 |
| 305 | 89 | 85 | 84 | 83 | 81 | 85 | 89 | 89 | 98 | 102 | 108 | 111 | 112 | 114 | 110 | 115 | 119 | 125 | 129 | 127 | 127 | 114 | 109 | 97 | 2,502 | 129 | 81 |
| 306 | 97 | 90 | 89 | 90 | 90 | 98 | 113 | 127 | 140 | 133 | 139 | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 148 | 148 | 143 | 139 | 131 | 118 | 107 | 2,982 | 148 | 89 |
| 307 | 101 | 95 | 93 | 96 | 95 | 103 | 117 | 134 | 136 | 140 | 140 | 142 | 141 | 144 | 141 | 144 | 148 | 150 | 156 | 150 | 143 | 138 | 123 | 114 | 3,084 | 156 | 93 |
| 308 | 104 | 103 | 97 | 95 | 100 | 105 | 121 | 138 | 141 | 141 | 145 | 143 | 142 | 145 | 140 | 141 | 145 | 152 | 154 | 146 | 145 | 140 | 125 | 114 | 3,122 | 154 | 95 |
| 309 | 106 | 105 | 100 | 102 | 103 | 108 | 124 | 138 | 140 | 140 | 140 | 137 | 136 | 137 | 139 | 135 | 138 | 148 | 149 | 145 | 142 | 134 | 129 | 114 | 3,089 | 149 | 100 |
| 310 | 108 | 103 | 103 | 100 | 101 | 111 | 123 | 134 | 140 | 138 | 135 | 136 | 135 | 133 | 131 | 133 | 132 | 139 | 143 | 136 | 134 | 130 | 121 | 109 | 3,008 | 143 | 100 |
| 311 | 101 | 100 | 97 | 94 | 96 | 95 | 105 | 112 | 118 | 123 | 129 | 126 | 122 | 122 | 122 | 127 | 131 | 138 | 136 | 135 | 127 | 123 | 116 | 106 | 2,801 | 138 | 94 |
| 312 | 98 | 96 | 94 | 92 | 93 | 94 | 97 | 101 | 106 | 112 | 116 | 116 | 117 | 120 | 117 | 118 | 122 | 132 | 132 | 131 | 124 | 122 | 111 | 103 | 2,664 | 132 | 92 |
| 313 | 100 | 95 | 92 | 93 | 95 | 103 | 120 | 132 | 141 | 144 | 143 | 145 | 144 | 146 | 144 | 138 | 142 | 153 | 149 | 145 | 138 | 130 | 119 | 106 | 3,057 | 153 | 92 |
| 314 | 97 | 93 | 82 | 89 | 96 | 101 | 113 | 132 | 140 | 140 | 139 | 142 | 136 | 136 | 135 | 135 | 141 | 148 | 153 | 151 | 144 | 140 | 126 | 115 | 3,024 | 153 | 82 |
| 315 | 105 | 106 | 100 | 101 | 105 | 106 | 129 | 133 | 140 | 137 | 139 | 134 | 135 | 132 | 132 | 131 | 129 | 144 | 146 | 141 | 141 | 135 | 126 | 111 | 3,038 | 146 | 100 |
| 316 | 105 | 100 | 98 | 99 | 98 | 108 | 124 | 132 | 140 | 136 | 136 | 137 | 134 | 135 | 133 | 129 | 133 | 144 | 139 | 141 | 136 | 128 | 117 | 104 | 2,986 | 144 | 98 |
| 317 | 96 | 95 | 88 | 89 | 93 | 100 | 112 | 127 | 134 | 133 | 136 | 133 | 129 | 132 | 130 | 129 | 128 | 133 | 136 | 128 | 125 | 119 | 113 | 103 | 2,841 | 136 | 88 |
| 318 | 92 | 91 | 91 | 87 | 90 | 90 | 97 | 100 | 107 | 118 | 115 | 118 | 115 | 109 | 110 | 108 | 110 | 122 | 126 | 122 | 114 | 115 | 104 | 96 | 2,547 | 126 | 87 |
| 319 | 91 | 92 | 86 | 88 | 91 | 89 | 96 | 100 | 102 | 108 | 112 | 110 | 112 | 109 | 105 | 108 | 112 | 124 | 130 | 128 | 122 | 116 | 112 | 105 | 2,548 | 130 | 86 |
| 320 | 97 | 95 | 93 | 92 | 93 | 100 | 118 | 133 | 134 | 134 | 136 | 134 | 135 | 129 | 134 | 132 | 132 | 143 | 144 | 140 | 137 | 127 | 121 | 107 | 2,940 | 144 | 92 |
| 321 | 98 | 98 | 94 | 94 | 98 | 106 | 123 | 132 | 135 | 137 | 135 | 137 | 137 | 135 | 134 | 133 | 134 | 146 | 146 | 141 | 139 | 130 | 116 | 107 | 2,985 | 146 | 94 |
| 322 | 100 | 98 | 95 | 94 | 94 | 103 | 121 | 129 | 138 | 137 | 140 | 138 | 140 | 139 | 139 | 137 | 141 | 147 | 148 | 141 | 138 | 131 | 115 | 106 | 3,009 | 148 | 94 |
| 323 | 100 | 96 | 92 | 93 | 96 | 104 | 120 | 135 | 134 | 136 | 136 | 137 | 137 | 138 | 141 | 139 | 146 | 150 | 150 | 147 | 138 | 137 | 124 | 113 | 3,039 | 150 | 92 |
| 324 | 102 | 102 | 98 | 101 | 102 | 110 | 123 | 137 | 139 | 143 | 138 | 138 | 136 | 134 | 135 | 128 | 131 | 143 | 142 | 138 | 135 | 126 | 116 | 110 | 3,007 | 143 | 98 |
| 325 | 103 | 101 | 99 | 94 | 101 | 100 | 107 | 110 | 117 | 120 | 122 | 121 | 112 | 109 | 107 | 100 | 106 | 119 | 119 | 121 | 122 | 115 | 106 | 99 | 2,630 | 122 | 94 |
| 326 | 95 | 91 | 91 | 85 | 88 | 91 | 94 | 95 | 105 | 104 | 106 | 109 | 107 | 108 | 107 | 103 | 105 | 125 | 125 | 122 | 119 | 116 | 103 | 96 | 2,490 | 125 | 85 |
| 327 | 91 | 90 | 89 | 90 | 91 | 97 | 113 | 127 | 127 | 132 | 130 | 134 | 132 | 137 | 136 | 129 | 132 | 142 | 137 | 138 | 133 | 128 | 117 | 104 | 2,876 | 142 | 89 |
| 328 | 97 | 94 | 92 | 94 | 98 | 103 | 123 | 133 | 136 | 136 | 136 | 133 | 136 | 134 | 132 | 130 | 133 | 141 | 141 | 137 | 132 | 129 | 116 | 102 | 2,938 | 141 | 92 |
| 329 | 96 | 92 | 90 | 90 | 89 | 98 | 114 | 125 | 131 | 132 | 134 | 136 | 132 | 131 | 132 | 124 | 125 | 132 | 131 | 125 | 125 | 117 | 105 | 96 | 2,802 | 136 | 89 |
| 330 | 91 | 87 | 83 | 87 | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 99 | 99 | 98 | 95 | 92 | 85 | 87 | 86 | 95 | 98 | 95 | 95 | 94 | 93 | 84 | 2,207 | 99 | 83 |
| 331 | 85 | 81 | 78 | 81 | 83 | 87 | 98 | 101 | 105 | 104 | 107 | 108 | 107 | 112 | 105 | 104 | 107 | 124 | 118 | 116 | 114 | 109 | 99 | 94 | 2,427 | 124 | 78 |
| 332 | 86 | 84 | 81 | 82 | 80 | 85 | 90 | 90 | 97 | 106 | 111 | 107 | 109 | 108 | 107 | 106 | 111 | 120 | 120 | 119 | 113 | 107 | 104 | 93 | 2,416 | 120 | 80 |
| 333 | 90 | 82 | 81 | 79 | 79 | 81 | 86 | 84 | 94 | 99 | 105 | 105 | 109 | 112 | 108 | 110 | 117 | 130 | 129 | 128 | 125 | 121 | 109 | 100 | 2,463 | 130 | 79 |
| 334 | 93 | 90 | 88 | 87 | 90 | 94 | 109 | 127 | 134 | 134 | 137 | 140 | 139 | 137 | 135 | 133 | 135 | 142 | 144 | 144 | 138 | 134 | 117 | 109 | 2,930 | 144 | 87 |
| 335 | 99 | 90 | 96 | 92 | 92 | 103 | 118 | 133 | 137 | 137 | 132 | 137 | 133 | 134 | 134 | 131 | 135 | 146 | 146 | 141 | 139 | 130 | 119 | 105 | 2,959 | 146 | 90 |
| 336 | 99 | 94 | 92 | 92 | 93 | 100 | 116 | 131 | 133 | 134 | 135 | 135 | 139 | 138 | 135 | 135 | 140 | 149 | 153 | 143 | 142 | 134 | 124 | 109 | 2,995 | 153 | 92 |
| 337 | 99 | 96 | 90 | 90 | 91 | 98 | 115 | 128 | 133 | 133 | 139 | 140 | 140 | 142 | 140 | 141 | 145 | 152 | 150 | 145 | 144 | 135 | 122 | 110 | 3,018 | 152 | 90 |
| 338 | 97 | 92 | 90 | 91 | 89 | 98 | 111 | 125 | 133 | 135 | 138 | 139 | 141 | 140 | 143 | 137 | 138 | 146 | 141 | 138 | 131 | 123 | 117 | 104 | 2,937 | 146 | 89 |
| 339 | 93 | 93 | 88 | 90 | 84 | 90 | 96 | 101 | 105 | 119 | 120 | 121 | 123 | 119 | 117 | 116 | 120 | 130 | 134 | 128 | 119 | 122 | 107 | 102 | 2,637 | 134 | 84 |
| 340 | 94 | 87 | 82 | 81 | 81 | 85 | 85 | 92 | 95 | 104 | 109 | 113 | 115 | 119 | 121 | 121 | 127 | 140 | 139 | 138 | 134 | 128 | 124 | 107 | 2,621 | 140 | 81 |
| 341 | 104 | 100 | 99 | 96 | 101 | 106 | 124 | 139 | 148 | 144 | 148 | 147 | 146 | 147 | 145 | 144 | 148 | 159 | 157 | 155 | 154 | 142 | 133 | 120 | 3,206 | 159 | 96 |
| 342 | 111 | 108 | 107 | 110 | 111 | 118 | 135 | 148 | 147 | 150 | 146 | 139 | 142 | 141 | 135 | 136 | 141 | 152 | 158 | 156 | 151 | 147 | 136 | 127 | 3,252 | 158 | 107 |
| 343 | 111 | 113 | 108 | 111 | 114 | 120 | 139 | 148 | 152 | 148 | 147 | 143 | 140 | 138 | 139 | 136 | 139 | 153 | 154 | 155 | 150 | 151 | 134 | 123 | 3,266 | 155 | 108 |
| 344 | 116 | 115 | 113 | 113 | 112 | 118 | 138 | 146 | 152 | 151 | 151 | 150 | 146 | 146 | 146 | 142 | 145 | 160 | 162 | 158 | 156 | 146 | 139 | 126 | 3,347 | 162 | 112 |
| 345 | 119 | 114 | 110 | 114 | 115 | 121 | 142 | 151 | 151 | 151 | 147 | 143 | 140 | 136 | 135 | 136 | 138 | 150 | 149 | 148 | 147 | 139 | 134 | 123 | 3,253 | 151 | 110 |
| 346 | 109 | 108 | 110 | 106 | 108 | 110 | 117 | 125 | 126 | 131 | 129 | 127 | 124 | 120 | 118 | 117 | 124 | 139 | 138 | 136 | 132 | 130 | 123 | 114 | 2,921 | 139 | 106 |
| 347 | 112 | 107 | 103 | 105 | 104 | 109 | 115 | 118 | 120 | 120 | 120 | 121 | 123 | 121 | 117 | 115 | 124 | 139 | 140 | 141 | 137 | 133 | 121 | 114 | 2,879 | 141 | 103 |
| 348 | 108 | 104 | 105 | 106 | 108 | 114 | 136 | 146 | 151 | 144 | 144 | 143 | 140 | 139 | 133 | 132 | 137 | 150 | 151 | 150 | 149 | 141 | 131 | 121 | 3,183 | 151 | 104 |
| 349 | 111 | 108 | 103 | 105 | 111 | 116 | 135 | 145 | 149 | 141 | 143 | 140 | 137 | 137 | 134 | 133 | 135 | 150 | 153 | 149 | 143 | 141 | 129 | 117 | 3,165 | 153 | 103 |
| 350 | 108 | 107 | 103 | 103 | 105 | 114 | 127 | 143 | 147 | 146 | 149 | 144 | 147 | 146 | 140 | 138 | 142 | 154 | 157 | 157 | 150 | 147 | 131 | 120 | 3,225 | 157 | 103 |
| 351 | 113 | 106 | 105 | 106 | 106 | 118 | 133 | 144 | 149 | 145 | 147 | 142 | 139 | 138 | 134 | 137 | 137 | 154 | 154 | 154 | 150 | 143 | 137 | 118 | 3,209 | 154 | 105 |
| 352 | 110 | 109 | 105 | 104 | 105 | 114 | 131 | 143 | 141 | 147 | 147 | 143 | 141 | 138 | 136 | 136 | 140 | 144 | 145 | 140 | 134 | 133 | 121 | 111 | 3,118 | 147 | 104 |
| 353 | 103 | 97 | 99 | 95 | 100 | 102 | 110 | 119 | 125 | 132 | 136 | 138 | 135 | 133 | 131 | 132 | 140 | 146 | 144 | 142 | 141 | 134 | 127 | 118 | 2,979 | 146 | 95 |
| 354 | 110 | 107 | 105 | 105 | 103 | 109 | 110 | 120 | 125 | 130 | 131 | 130 | 134 | 135 | 131 | 135 | 138 | 147 | 147 | 147 | 140 | 140 | 128 | 119 | 3,026 | 147 | 103 |
| 355 | 116 | 110 | 109 | 108 | 112 | 117 | 134 | 142 | 154 | 158 | 162 | 163 | 157 | 161 | 163 | 159 | 169 | 174 | 172 | 172 | 170 | 163 | 153 | 141 | 3,539 | 174 | 108 |
| 356 | 138 | 132 | 129 | 130 | 137 | 137 | 152 | 161 | 171 | 162 | 165 | 159 | 157 | 154 | 149 | 150 | 153 | 165 | 171 | 167 | 163 | 163 | 149 | 139 | 3,653 | 171 | 129 |
| 357 | 134 | 128 | 127 | 126 | 132 | 136 | 144 | 155 | 164 | 165 | 165 | 164 | 160 | 157 | 156 | 154 | 151 | 160 | 162 | 158 | 156 | 148 | 142 | 130 | 3,574 | 165 | 126 |
| 358 | 124 | 118 | 117 | 120 | 121 | 126 | 135 | 145 | 148 | 143 | 142 | 137 | 129 | 126 | 117 | 116 | 119 | 133 | 135 | 129 | 129 | 125 | 122 | 117 | 3,073 | 148 | 116 |
| 359 | 115 | 111 | 107 | 110 | 113 | 112 | 116 | 118 | 122 | 118 | 115 | 112 | 106 | 103 | 100 | 99 | 104 | 114 | 121 | 117 | 119 | 120 | 113 | 108 | 2,693 | 122 | 99 |
| 360 | 105 | 102 | 103 | 98 | 103 | 107 | 112 | 118 | 119 | 118 | 120 | 119 | 121 | 113 | 112 | 114 | 117 | 127 | 129 | 130 | 127 | 122 | 119 | 108 | 2,763 | 130 | 98 |
| 361 | 101 | 104 | 96 | 99 | 97 | 101 | 100 | 107 | 108 | 111 | 112 | 111 | 107 | 110 | 106 | 109 | 111 | 127 | 130 | 127 | 125 | 124 | 118 | 113 | 2,654 | 130 | 96 |
| 362 | 107 | 103 | 106 | 105 | 111 | 116 | 128 | 139 | 142 | 143 | 142 | 140 | 142 | 141 | 141 | 139 | 139 | 149 | 148 | 146 | 140 | 134 | 124 | 112 | 3,137 | 149 | 103 |
| 363 | 105 | 102 | 97 | 103 | 102 | 108 | 121 | 133 | 139 | 148 | 152 | 156 | 152 | 149 | 147 | 144 | 146 | 159 | 161 | 159 | 156 | 153 | 144 | 133 | 3,269 | 161 | 97 |
| 364 | 128 | 123 | 122 | 122 | 126 | 130 | 142 | 153 | 160 | 167 | 165 | 169 | 166 | 167 | 167 | 164 | 164 | 174 | 170 | 164 | 159 | 157 | 143 | 132 | 3,634 | 174 | 122 |
| 365 | 127 | 124 | 124 | 124 | 127 | 137 | 147 | 160 | 160 | 165 | 158 | 155 | 150 | 149 | 141 | 148 | 147 | 161 | 158 | 155 | 146 | 147 | 140 | 135 | 3,485 | 165 | 124 |