Planning Area Forecast Summer and Winter Peak Demand

Summer

MWH’s

1999	604

2000	625

2001	646

2002	667

2003	689

2004	710

2005	732

2006	754

2007	777

2008	799

Winter

MWH’s

1999	452

2000	462

2001	469

2002	480

2003	491

2004	502

2005	514

2006	527

2007	535

2008	543

Net Annual Energy

1999	2976043

2000	3031196

2001	3086410

2002	3141236

2003	3197121

2004	3253628

2005	3309417

2006	3365742

2007	3422219

2008	3478643