Projected Energy and Peak Demand for the First Ten Years

NI (ComEd)

Ten Year Projection

Summer                 1999      2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008

Peak Hour Demand      20100     20375     20750     21150     21500     21900     22300     22700     23100     23500

Ten Year Projection

Winter               1999/00   2000/01   2001/02   2002/03   2003/04   2004/05   2005/06   2006/07   2007/08   2008/09

Peak Hour Demand      14890     15180     15470     15730     16020     16310     16600     16890     17190     17480

Ten Year Projection

MWh                    1999      2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008

Net Annual Energy   92700000  93550000  94350000  95250000  96700000  98150000  99600000 101100000 102600000 104150000