UTILITY CODE: 		12745

UTILITY NAME:		MODESTO IRRIGATION DISTRICT

Summer Peak	Winter Peak	Annual Net

Year	Demand (MW)	Demand (MW)	Energy (MWH)

1999		574		330		2286684

2000		591		340		2332176

2001		612		351		2386056

2002		628		360		2438013

2003		644		370		2493650

2004		661		380		2551968

2005		680		391		2612399

2006		696		400		2671410

2007		715		410		2733521

2008		733		421		2796889

2009		751		431		2862017