Pacific Time	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00:00

01-Jan-98	96	158	152	150	152	156	164	168	176	187	195	195	193	189	186	189	199	221	222	216	208	197	182	166

02-Jan-98	156	149	147	146	150	162	178	194	210	219	222	222	225	222	214	210	215	240	242	234	226	212	196	178

03-Jan-98	166	157	153	151	153	159	170	178	189	201	207	208	205	204	204	205	211	232	234	226	217	205	192	176

04-Jan-98	162	154	150	150	151	155	164	172	185	198	205	206	203	202	208	207	211	239	247	240	231	217	198	181

05-Jan-98	170	165	165	168	175	194	228	249	254	259	262	260	253	246	238	237	243	272	277	271	261	245	222	199

06-Jan-98	186	179	177	178	185	202	233	253	256	260	262	258	251	246	242	244	252	276	277	269	258	239	215	192

07-Jan-98	180	172	169	170	176	192	223	242	243	245	246	245	244	240	238	243	253	273	274	267	257	240	215	193

08-Jan-98	181	174	171	171	176	193	223	244	246	251	255	255	253	251	247	247	256	276	276	269	257	240	217	195

09-Jan-98	181	174	171	171	176	191	220	240	243	249	251	251	247	245	241	243	252	267	265	255	244	230	211	190

10-Jan-98	175	166	163	162	163	169	180	189	203	217	228	232	229	225	220	217	224	244	244	234	222	210	194	175

11-Jan-98	163	155	150	149	149	154	163	172	187	198	207	210	212	211	208	209	218	240	241	233	225	211	193	176

12-Jan-98	165	159	157	159	166	184	215	237	241	246	251	252	253	255	256	262	255	271	278	269	259	243	216	195

13-Jan-98	183	176	174	175	181	199	231	248	247	246	245	244	243	241	238	238	246	269	272	263	252	236	212	191

14-Jan-98	180	173	169	170	176	192	222	241	244	249	253	255	256	254	253	255	261	277	280	270	260	242	217	195

15-Jan-98	182	175	172	174	179	195	227	249	250	252	255	253	252	249	247	246	247	268	271	262	251	234	212	193

16-Jan-98	178	171	168	168	172	186	214	233	236	238	239	238	240	237	232	231	239	254	253	244	235	218	200	182

17-Jan-98	168	160	157	156	156	162	172	180	192	206	213	213	208	204	199	197	200	221	229	219	209	198	185	170

18-Jan-98	155	149	145	143	144	149	158	168	181	193	196	197	196	196	202	208	216	229	230	222	213	203	188	173

19-Jan-98	164	158	156	157	163	175	196	211	226	235	241	240	238	236	235	240	244	264	270	263	251	234	213	191

20-Jan-98	178	171	169	171	177	193	225	247	248	250	250	250	247	240	234	234	237	260	272	263	255	237	214	192

21-Jan-98	180	174	172	174	179	196	227	249	250	252	253	246	244	240	235	235	243	266	274	267	257	240	215	193

22-Jan-98	181	176	173	173	180	198	230	251	254	257	261	260	256	253	250	248	253	273	280	272	262	243	220	198

23-Jan-98	183	176	174	174	179	195	227	247	251	255	255	251	246	243	239	239	244	260	263	253	243	228	211	190

24-Jan-98	174	168	164	163	166	172	184	194	210	223	229	228	222	214	205	202	205	227	241	233	224	212	197	179

25-Jan-98	166	159	154	154	155	160	171	183	196	208	215	219	218	213	205	199	204	224	229	231	227	214	194	176

26-Jan-98	166	161	158	160	167	185	220	242	248	254	258	256	253	248	243	244	252	274	277	268	256	237	213	192

27-Jan-98	177	171	167	168	172	187	221	237	238	239	238	237	234	233	230	229	234	256	266	259	249	232	208	187

28-Jan-98	174	170	167	168	173	189	220	240	245	247	250	247	236	239	241	243	248	266	273	265	254	237	213	191

29-Jan-98	177	171	166	168	174	188	218	235	243	247	246	246	242	238	238	240	242	256	271	265	258	240	217	195

30-Jan-98	181	174	173	174	179	195	226	245	250	251	251	247	243	239	233	230	231	247	259	251	241	229	211	189

31-Jan-98	174	167	162	161	163	167	177	187	202	218	229	225	220	212	205	200	200	217	231	223	216	206	191	174

01-Feb-98	163	157	152	151	152	157	167	178	192	205	214	215	216	215	212	215	220	235	246	238	229	215	196	179

02-Feb-98	168	163	161	162	169	186	221	245	249	255	260	262	262	259	255	252	257	271	275	266	256	238	212	191

03-Feb-98	178	170	167	167	173	191	221	247	249	254	258	261	260	257	253	255	256	267	279	272	262	243	219	197

04-Feb-98	183	177	174	175	180	196	227	247	252	255	258	255	251	248	243	241	245	264	279	272	261	245	221	201

05-Feb-98	186	179	176	176	181	198	229	250	256	258	261	262	262	260	257	257	262	275	283	275	264	245	221	200

06-Feb-98	186	180	176	175	181	195	221	243	248	254	259	256	253	252	248	242	248	261	268	259	249	234	214	193

07-Feb-98	179	171	167	166	167	173	185	196	211	229	236	240	241	245	239	232	236	244	253	243	230	217	203	186

08-Feb-98	170	163	158	156	156	162	171	180	194	206	212	216	217	220	215	216	221	236	245	239	230	216	199	185

09-Feb-98	174	167	165	165	172	188	212	232	243	250	253	251	251	249	246	242	243	257	278	274	264	248	224	201

10-Feb-98	188	180	177	177	183	201	233	250	255	259	263	264	266	265	262	261	263	274	286	278	266	248	224	200

11-Feb-98	186	180	176	177	182	199	230	247	249	248	249	246	244	242	240	239	238	253	273	269	258	243	221	199

12-Feb-98	185	179	177	177	182	199	230	251	256	261	266	265	265	263	258	256	258	269	280	274	265	247	225	201

13-Feb-98	187	179	175	174	178	193	221	239	242	248	250	247	242	239	236	232	234	247	260	252	242	230	212	193

14-Feb-98	178	170	165	163	165	171	182	194	209	220	223	221	218	220	214	209	211	224	237	230	221	211	199	183

15-Feb-98	170	163	159	156	157	161	171	179	192	197	200	200	199	197	193	191	194	208	231	226	219	208	193	177

16-Feb-98	165	160	157	158	161	171	186	198	214	230	241	244	244	241	237	236	246	260	268	259	248	229	207	189

17-Feb-98	176	170	168	169	176	195	229	246	249	250	249	247	245	243	240	241	244	255	275	269	259	242	219	198

18-Feb-98	185	179	177	178	183	200	230	248	248	248	248	246	244	242	236	236	240	256	273	266	256	239	217	195

19-Feb-98	182	176	172	172	178	194	225	243	248	254	259	263	262	265	266	265	265	268	283	277	267	249	225	203

20-Feb-98	189	182	180	181	187	204	235	251	252	253	252	247	243	240	236	237	238	248	266	259	249	235	215	195

21-Feb-98	181	171	165	165	168	175	187	197	215	229	235	237	237	237	233	229	229	236	248	239	227	216	201	181

22-Feb-98	168	160	154	154	155	160	170	180	192	199	202	203	202	202	201	201	207	219	241	236	228	215	198	182

23-Feb-98	170	166	165	166	172	189	222	242	248	253	257	262	261	259	250	245	245	257	278	273	262	245	221	200

24-Feb-98	186	180	175	176	183	202	234	250	251	250	250	249	246	244	240	238	240	249	273	270	260	243	220	198

25-Feb-98	185	179	176	177	182	198	228	245	246	245	244	243	240	241	239	243	249	257	275	269	260	243	219	198

26-Feb-98	185	179	176	176	182	198	228	244	248	249	253	250	245	243	240	239	240	250	272	269	260	243	220	199

27-Feb-98	184	179	175	175	181	196	226	242	247	249	248	245	241	239	235	232	229	232	254	252	243	228	210	190

28-Feb-98	175	167	164	162	164	171	181	191	206	216	216	214	209	203	199	198	201	210	228	226	216	205	191	175

01-Mar-98	163	156	152	151	152	157	165	174	186	193	196	197	196	194	191	192	198	208	229	230	224	212	194	177

02-Mar-98	166	162	158	161	167	184	214	232	238	240	242	241	241	241	238	236	236	240	262	261	250	233	208	187

03-Mar-98	174	168	164	166	170	185	215	232	239	242	242	241	239	237	235	232	231	238	262	263	254	237	214	192

04-Mar-98	180	174	171	173	179	197	225	241	244	246	246	245	243	239	237	234	234	240	267	268	259	242	218	196

05-Mar-98	184	179	176	178	182	199	229	247	253	256	257	255	254	252	252	252	258	268	279	274	263	246	221	200

06-Mar-98	186	179	177	178	183	199	228	244	247	249	250	247	243	240	234	231	230	233	255	255	246	233	213	194

07-Mar-98	180	172	170	170	174	182	190	201	213	221	227	223	216	208	204	204	210	223	237	231	220	208	193	177

08-Mar-98	166	160	156	155	156	161	168	178	190	198	200	199	199	197	193	192	196	206	229	232	226	213	195	179

09-Mar-98	169	165	163	165	172	188	216	236	242	245	247	246	244	242	238	235	235	239	262	265	255	236	212	191

10-Mar-98	180	173	171	171	176	194	222	238	241	242	242	240	240	240	240	238	237	240	261	261	251	235	210	189

11-Mar-98	176	171	169	169	175	191	217	232	234	239	243	245	245	246	245	243	242	244	263	265	255	236	212	192

12-Mar-98	179	171	168	168	173	189	214	230	236	240	245	246	244	245	242	241	241	247	265	265	255	237	213	192

13-Mar-98	179	172	169	169	174	190	215	230	236	241	245	246	243	242	239	236	235	237	255	255	246	230	207	188

14-Mar-98	173	165	160	159	160	167	172	185	197	205	209	209	206	203	199	197	197	201	220	222	212	201	185	170

15-Mar-98	159	152	148	146	147	151	156	167	181	189	193	196	197	196	193	193	196	204	226	229	220	206	187	172

16-Mar-98	162	157	156	156	163	178	202	223	231	237	244	245	244	244	242	239	239	243	260	264	253	234	209	189

17-Mar-98	177	169	167	167	171	186	210	227	232	236	241	243	245	245	245	244	243	242	257	262	252	233	208	188

18-Mar-98	175	168	165	166	171	186	208	226	234	239	245	247	247	249	249	248	247	245	261	267	256	237	212	191

19-Mar-98	179	172	168	169	173	189	211	229	235	240	246	250	251	254	253	253	252	250	265	271	258	239	214	192

20-Mar-98	180	173	170	169	174	188	209	227	235	241	247	249	250	251	247	247	244	240	254	256	244	229	208	188

21-Mar-98	175	167	164	161	162	168	174	187	201	211	216	216	217	215	210	211	213	216	228	228	217	205	188	172

22-Mar-98	161	154	150	148	147	152	155	167	182	194	198	201	203	202	200	201	204	213	230	234	226	212	193	176

23-Mar-98	164	159	157	158	165	180	202	222	234	243	250	254	256	257	253	252	253	261	268	264	253	236	213	191

24-Mar-98	178	171	169	169	172	186	208	227	238	244	248	249	249	251	250	247	249	259	267	265	254	236	211	192

25-Mar-98	179	171	167	168	173	188	212	230	236	243	247	248	248	247	245	244	244	244	261	265	255	237	213	190

26-Mar-98	178	173	170	170	174	189	211	226	186	191	243	248	246	247	244	241	241	244	261	265	255	238	214	192

27-Mar-98	180	173	171	170	174	189	214	234	240	242	245	245	243	242	240	239	237	239	252	253	242	228	209	189

28-Mar-98	174	166	163	160	163	169	176	189	203	213	217	215	212	208	201	202	207	224	232	230	222	209	193	176

29-Mar-98	166	160	158	158	160	166	170	184	199	204	204	203	201	199	195	193	194	200	217	230	225	212	194	177

30-Mar-98	167	163	161	163	170	188	213	233	239	242	244	244	242	241	238	236	236	245	259	260	251	234	209	188

31-Mar-98	175	170	166	167	172	187	213	235	243	248	252	254	254	253	250	243	244	252	264	269	259	242	217	195

01-Apr-98	182	177	174	174	180	195	220	239	249	255	256	253	248	245	243	242	242	249	266	270	260	243	218	198

02-Apr-98	186	178	175	175	179	194	217	234	242	245	246	247	246	246	243	241	242	251	264	266	257	242	218	198

03-Apr-98	172	177	173	174	178	191	215	233	242	250	256	256	252	249	244	240	238	238	250	258	250	236	215	194

04-Apr-98	180	172	168	167	168	173	180	193	206	216	218	217	214	211	211	210	207	210	225	231	223	211	194	177

05-Apr-98	165	158	0	153	152	155	161	167	178	188	195	199	200	199	196	194	195	198	202	216	228	219	201	182

06-Apr-98	169	161	158	159	164	179	208	230	239	242	245	244	245	243	243	241	244	242	244	251	259	244	220	198

07-Apr-98	182	174	171	170	174	189	216	236	241	238	242	243	243	242	240	238	237	234	233	243	256	243	219	196

08-Apr-98	183	174	171	172	177	192	218	235	237	247	245	243	240	242	239	238	235	234	236	247	255	242	216	193

09-Apr-98	179	172	168	168	172	186	212	228	235	239	242	242	241	242	241	241	240	235	232	239	248	234	210	187

10-Apr-98	171	163	158	157	157	166	180	192	206	216	221	223	222	221	219	215	212	210	206	212	223	213	196	177

11-Apr-98	162	154	150	148	149	153	162	173	192	207	216	218	218	212	207	205	204	205	204	209	220	212	197	179

12-Apr-98	164	155	150	148	149	155	161	170	182	189	189	186	183	178	173	170	170	172	179	194	207	199	184	170

13-Apr-98	161	157	154	155	159	172	197	215	232	239	247	250	249	246	242	237	235	240	241	246	251	236	215	194

14-Apr-98	181	174	169	170	174	189	210	226	236	242	245	245	245	242	238	237	236	233	231	239	254	241	219	199

15-Apr-98	185	179	176	175	179	194	213	230	239	245	248	246	244	242	239	237	234	231	229	235	250	238	217	196

16-Apr-98	182	175	172	172	176	190	208	223	233	239	243	243	242	241	239	237	235	233	231	235	250	239	217	198

17-Apr-98	183	174	171	171	175	187	206	222	233	239	241	243	242	242	240	239	236	231	226	228	242	230	209	189

18-Apr-98	173	165	161	158	160	166	172	181	195	206	210	211	210	208	207	205	205	205	205	208	221	211	193	175

19-Apr-98	163	155	151	149	149	152	156	166	179	189	196	200	202	202	201	202	205	209	209	213	230	220	200	181

20-Apr-98	167	161	157	157	163	177	200	219	229	238	246	250	253	257	260	262	262	260	255	255	267	251	222	198

21-Apr-98	183	175	170	168	172	185	205	222	234	243	251	258	264	271	278	285	289	288	284	281	291	275	243	215

22-Apr-98	195	185	180	178	182	193	211	231	244	258	271	281	291	300	308	315	319	313	300	286	288	267	234	206

23-Apr-98	188	179	173	172	175	187	205	223	235	243	250	254	251	250	248	249	247	245	244	243	253	238	216	194

24-Apr-98	182	174	170	168	172	184	204	222	232	239	245	246	246	248	246	245	243	238	232	231	244	233	213	192

25-Apr-98	178	169	164	162	163	167	172	185	201	211	217	217	216	215	209	209	206	208	208	210	221	214	198	181

26-Apr-98	165	157	156	155	151	156	160	172	185	195	201	205	209	208	205	209	212	216	217	216	230	223	203	185

27-Apr-98	170	165	163	163	168	180	197	220	234	246	258	266	272	280	285	290	293	290	283	278	287	270	240	213

28-Apr-98	194	184	179	176	180	191	209	231	243	255	266	276	285	296	305	315	320	317	308	299	304	284	250	220

29-Apr-98	201	192	185	183	184	195	213	233	248	265	282	292	306	322	334	345	354	352	342	329	329	306	265	229

30-Apr-98	207	196	189	185	188	198	214	235	247	258	268	278	287	297	306	313	317	308	291	280	287	272	243	216

01-May-98	195	186	182	180	181	192	208	229	242	252	262	267	266	265	263	263	261	255	249	248	257	246	226	205

02-May-98	188	179	174	172	170	173	176	188	205	215	223	229	227	225	224	223	223	225	225	223	228	221	205	187

03-May-98	173	166	161	158	158	160	162	173	188	200	208	214	216	217	218	219	223	224	224	228	237	227	208	190

04-May-98	179	172	171	170	174	187	205	225	236	247	255	260	262	264	267	266	261	256	250	249	261	249	223	200

05-May-98	185	177	172	171	175	188	209	228	238	245	250	251	251	250	249	249	249	252	250	246	250	239	216	194

06-May-98	181	175	172	172	176	188	210	230	238	244	249	252	255	258	256	256	257	254	249	247	257	246	221	200

07-May-98	185	177	172	173	176	189	209	229	238	243	249	250	252	255	256	259	258	251	247	243	256	248	222	198

08-May-98	184	179	175	172	176	187	207	228	239	246	252	253	253	253	253	252	249	246	240	238	247	238	217	195

09-May-98	181	172	167	164	165	168	170	185	200	211	217	219	218	215	210	208	207	205	204	204	218	213	198	179

10-May-98	166	159	155	152	152	156	157	170	185	195	200	202	202	202	200	199	200	202	202	202	218	215	198	179

11-May-98	168	162	160	160	165	178	199	222	235	241	245	244	249	249	247	248	247	249	249	246	255	241	218	195

12-May-98	181	170	171	170	173	183	207	232	245	251	255	255	257	256	258	260	262	261	259	254	259	245	221	198

13-May-98	184	178	174	174	179	192	216	239	249	256	260	259	254	253	247	247	244	242	246	241	253	246	222	199

14-May-98	185	175	173	174	176	190	210	233	241	246	252	253	251	249	249	246	245	242	239	240	251	243	223	201

15-May-98	184	177	174	174	178	190	209	227	238	243	247	248	248	251	250	248	246	240	233	229	241	235	214	192

16-May-98	178	169	163	162	162	168	172	184	200	211	217	219	218	215	211	208	207	208	210	208	217	213	198	181

17-May-98	167	159	156	153	154	156	159	171	184	194	200	203	204	202	201	199	201	203	205	205	220	219	200	182

18-May-98	169	164	162	163	168	181	202	224	235	241	247	250	253	255	255	257	258	254	249	244	252	246	220	197

19-May-98	182	174	170	170	174	186	205	224	229	243	248	253	255	259	259	257	255	249	242	238	249	243	219	197

20-May-98	183	176	172	172	176	187	207	230	239	244	248	249	245	246	251	251	250	247	243	239	250	245	220	198

21-May-98	183	176	173	172	176	187	206	226	235	242	249	251	250	253	253	254	254	251	245	240	252	247	224	201

22-May-98	186	179	175	174	177	187	206	226	236	244	251	255	258	261	260	261	260	254	246	238	244	239	217	194

23-May-98	178	169	165	163	163	165	167	177	193	207	216	220	221	221	220	220	221	221	215	210	215	214	198	181

24-May-98	167	159	154	152	152	152	153	164	180	192	198	204	207	208	207	209	211	212	209	203	211	210	195	178

25-May-98	165	158	153	151	151	153	155	163	178	193	206	211	212	211	208	206	207	207	205	205	217	213	195	176

26-May-98	165	160	158	159	164	176	199	222	233	241	247	248	249	249	247	245	244	241	237	233	243	240	216	193

27-May-98	180	173	170	169	174	185	206	230	239	245	251	255	256	256	255	255	254	253	248	243	251	245	220	198

28-May-98	184	176	173	172	176	188	208	230	240	249	256	257	258	258	255	253	255	254	250	243	248	244	220	198

29-May-98	185	178	174	172	177	188	209	227	235	240	246	248	249	249	247	246	244	240	234	228	235	236	218	196

30-May-98	180	173	169	167	166	169	173	186	202	213	221	224	223	222	220	218	218	218	216	213	221	223	207	187

31-May-98	173	162	160	158	158	157	158	170	186	199	210	217	222	225	225	227	231	237	237	232	237	239	217	196

01-Jun-98	180	173	169	168	172	181	200	224	238	250	261	268	274	283	286	287	286	279	268	261	264	256	229	205

02-Jun-98	190	181	177	176	179	188	207	229	239	249	257	262	263	271	273	274	275	269	259	250	257	253	227	203

03-Jun-98	188	181	177	175	179	190	209	230	240	249	256	258	259	261	259	257	255	252	248	246	254	249	225	201

04-Jun-98	187	179	175	175	178	189	208	229	238	249	256	261	266	271	273	275	274	268	261	254	259	257	233	209

05-Jun-98	192	184	181	179	181	189	205	227	241	250	258	261	266	273	279	281	279	270	260	252	256	244	221	199

06-Jun-98	182	173	167	163	163	164	167	183	201	215	224	230	230	229	224	224	225	223	219	216	222	216	200	182

07-Jun-98	170	162	156	154	153	154	155	166	182	195	202	209	212	212	210	209	212	213	211	208	215	217	198	180

08-Jun-98	169	164	161	162	168	177	196	220	237	250	260	266	270	274	277	278	280	274	268	260	264	262	234	207

09-Jun-98	191	182	178	176	179	187	204	226	240	250	260	269	277	286	294	301	305	302	295	283	280	274	244	215

10-Jun-98	195	186	181	180	183	192	209	232	245	255	265	271	277	284	285	283	280	273	264	257	259	258	234	209

11-Jun-98	194	186	182	179	183	194	211	232	243	252	260	267	269	273	274	276	276	271	264	257	261	263	239	215

12-Jun-98	198	189	185	184	186	193	208	230	245	257	270	279	286	290	293	288	282	273	264	254	252	250	230	207

13-Jun-98	190	181	176	172	172	173	178	191	210	227	237	243	247	249	252	257	262	264	260	252	249	253	234	210

14-Jun-98	191	179	173	169	168	168	169	183	200	219	235	250	262	272	284	293	299	306	304	293	288	287	262	233

15-Jun-98	212	200	194	191	193	200	217	245	275	300	325	345	364	382	397	407	414	418	408	391	372	352	307	264

16-Jun-98	237	220	211	205	204	210	226	252	276	291	304	311	317	327	332	336	344	339	326	312	301	294	262	232

17-Jun-98	213	202	196	193	197	202	217	240	260	276	291	306	318	332	346	358	368	369	362	345	326	315	278	243

18-Jun-98	219	208	200	196	197	203	219	242	265	287	308	326	345	369	388	403	416	418	407	384	359	341	298	260

19-Jun-98	233	218	207	203	202	206	222	246	265	281	297	311	326	341	354	366	374	369	353	330	311	300	269	235

20-Jun-98	211	196	188	184	182	182	183	196	214	230	242	249	255	260	266	273	282	287	286	275	262	259	234	209

21-Jun-98	190	178	171	168	167	165	166	177	193	207	217	224	230	237	244	253	263	271	271	261	253	255	232	208

22-Jun-98	193	182	178	178	183	190	206	229	248	263	276	286	295	305	314	328	337	338	332	316	295	288	250	222

23-Jun-98	206	197	192	191	193	200	214	235	251	264	276	285	291	299	310	320	327	324	316	299	287	279	249	223

24-Jun-98	204	196	191	189	192	200	213	235	253	268	283	294	304	314	325	335	340	332	315	295	286	282	256	230

25-Jun-98	211	201	197	196	199	206	220	241	257	275	289	299	308	316	320	323	324	317	304	287	278	274	247	222

26-Jun-98	205	197	194	192	192	200	212	233	251	262	275	281	288	298	306	312	317	315	309	296	289	287	263	234

27-Jun-98	213	201	193	188	186	186	189	203	223	241	260	273	284	297	310	310	314	330	330	318	303	296	265	236

28-Jun-98	212	197	188	181	178	175	175	188	206	223	239	254	267	280	296	312	324	328	322	303	287	280	250	220

29-Jun-98	201	189	184	182	186	194	208	233	253	269	282	294	302	311	324	336	346	345	335	317	300	292	260	230

30-Jun-98	209	198	192	191	191	198	213	235	253	267	279	288	295	304	313	325	335	335	323	304	289	283	255	228

01-Jul-98	210	199	195	193	195	202	213	235	253	267	280	289	295	305	315	324	334	333	323	306	292	287	259	230

02-Jul-98	212	201	194	193	195	203	215	234	251	265	279	288	295	301	305	315	323	322	312	296	284	282	257	229

03-Jul-98	207	194	188	184	184	185	187	199	218	234	249	259	268	281	297	315	331	336	333	320	302	292	263	231

04-Jul-98	210	193	184	179	177	176	176	188	206	222	235	249	264	281	298	313	323	325	319	302	283	267	250	233

05-Jul-98	211	194	185	178	175	174	174	186	205	225	247	269	292	315	334	351	364	370	367	350	333	318	283	247

06-Jul-98	221	207	200	196	198	206	223	249	276	301	325	349	377	403	425	440	450	450	439	415	391	368	322	281

07-Jul-98	250	232	221	215	214	221	238	267	297	325	354	382	409	434	454	470	479	476	462	436	407	382	334	289

08-Jul-98	253	234	226	218	218	225	239	267	293	318	343	367	391	417	432	449	462	462	451	425	395	369	320	278

09-Jul-98	248	230	220	213	213	219	230	253	274	292	309	325	342	362	381	398	411	410	396	369	342	318	279	245

10-Jul-98	224	210	205	202	203	208	221	242	260	276	290	299	308	317	329	339	348	345	334	312	295	287	260	233

11-Jul-98	213	201	194	190	189	191	191	206	223	240	255	266	276	290	304	317	330	335	334	322	307	299	271	240

12-Jul-98	218	202	194	188	185	184	182	193	212	235	257	284	309	335	359	379	393	398	394	378	362	348	310	270

13-Jul-98	243	226	216	210	211	217	234	262	294	324	351	378	406	435	454	470	479	474	452	420	388	361	314	273

14-Jul-98	246	229	220	215	215	224	236	259	283	305	328	348	372	401	424	445	460	461	452	432	406	382	336	292

15-Jul-98	261	243	232	227	228	235	251	278	307	335	365	396	424	452	473	492	502	499	488	467	444	419	367	316

16-Jul-98	281	257	244	234	232	240	256	285	319	352	385	419	451	479	499	518	527	525	513	492	468	442	386	331

17-Jul-98	296	273	258	247	244	250	264	289	321	357	390	421	454	482	503	518	520	518	507	487	464	438	390	338

18-Jul-98	298	272	254	243	237	235	236	257	286	320	359	394	427	453	469	484	493	492	480	460	436	419	377	333

19-Jul-98	296	271	253	240	231	227	226	245	279	316	354	392	424	451	469	480	486	486	480	461	444	424	375	325

20-Jul-98	289	267	251	241	240	248	263	294	329	361	393	428	458	487	502	512	514	503	485	456	429	402	348	299

21-Jul-98	268	247	236	229	230	237	249	267	289	309	327	344	365	386	410	431	447	449	440	417	392	368	324	285

22-Jul-98	256	239	229	223	225	235	247	268	289	309	327	338	353	371	388	403	415	416	406	383	366	348	308	270

23-Jul-98	246	230	221	218	218	228	241	263	283	306	326	345	363	386	407	423	434	433	423	398	381	362	322	284

24-Jul-98	259	242	233	229	231	239	249	268	288	307	326	342	359	376	396	416	432	432	419	397	377	357	318	282

25-Jul-98	255	239	230	224	220	222	222	230	254	281	307	330	355	382	408	431	449	454	448	429	415	399	358	314

26-Jul-98	282	260	245	235	229	227	224	233	249	274	301	337	373	397	395	417	444	455	453	436	420	396	346	300

27-Jul-98	270	251	236	231	231	240	254	279	308	337	365	392	422	447	473	493	505	502	493	465	439	405	350	302

28-Jul-98	273	255	243	238	240	247	258	279	301	319	340	361	383	409	435	455	468	462	439	402	374	350	310	275

29-Jul-98	252	238	231	228	230	238	248	268	290	305	321	336	348	361	375	391	403	401	386	361	344	329	295	265

30-Jul-98	245	233	226	225	228	239	248	268	289	302	313	326	335	339	350	358	363	354	336	322	317	308	282	258

31-Jul-98	240	230	224	222	224	233	242	261	279	294	307	320	330	342	356	369	381	381	374	359	350	339	313	283

01-Aug-98	260	243	233	228	227	230	231	243	264	288	313	340	365	387	408	424	438	445	441	424	408	390	352	312

02-Aug-98	279	259	243	234	230	231	228	243	273	309	349	387	419	443	460	473	480	481	474	456	444	426	379	332

03-Aug-98	297	276	261	253	252	260	275	307	343	377	417	454	490	519	540	552	562	562	549	526	508	481	426	372

04-Aug-98	335	307	289	279	275	282	296	328	365	401	440	478	512	542	564	577	578	569	568	552	539	512	454	398

05-Aug-98	358	331	310	296	290	294	307	335	372	406	443	484	514	540	559	563	571	568	556	531	512	478	421	369

06-Aug-98	330	307	289	279	276	285	296	321	352	385	419	454	483	507	528	540	548	545	530	497	471	436	380	332

07-Aug-98	301	279	265	257	256	262	271	292	316	339	360	382	403	425	445	463	478	474	452	413	387	359	320	286

08-Aug-98	262	246	235	229	227	230	231	241	259	276	293	306	321	339	358	378	396	402	392	367	350	328	298	271

09-Aug-98	250	236	226	219	216	218	215	224	241	259	276	294	315	337	359	382	399	406	400	380	368	349	309	275

10-Aug-98	251	237	231	228	229	243	258	281	304	329	357	384	414	446	472	493	508	510	493	469	451	423	371	326

11-Aug-98	295	276	263	257	258	266	278	302	329	358	386	417	452	483	505	523	533	531	517	492	473	441	388	343

12-Aug-98	312	293	279	271	270	277	290	315	349	385	421	458	494	524	543	550	558	558	554	530	512	478	419	367

13-Aug-98	333	309	292	281	280	287	300	327	362	399	435	462	492	518	537	546	555	553	545	520	505	473	421	373

14-Aug-98	338	317	301	291	289	294	307	329	366	396	426	453	474	490	512	522	529	523	507	484	469	439	394	347

15-Aug-98	315	291	275	261	257	258	260	271	297	325	351	384	412	434	452	467	468	462	446	414	393	361	321	286

16-Aug-98	260	243	232	224	223	223	221	231	249	266	286	304	324	346	367	388	404	409	397	371	361	339	303	270

17-Aug-98	249	236	228	225	227	238	253	273	294	312	327	341	355	368	379	391	392	383	360	337	335	318	287	259

18-Aug-98	243	233	228	225	219	212	244	264	283	297	311	324	332	345	359	371	380	382	368	345	342	320	288	262

19-Aug-98	245	234	227	226	230	242	253	269	284	298	311	323	334	346	360	371	381	381	371	357	357	334	298	270

20-Aug-98	250	238	231	229	233	244	259	273	288	302	314	326	338	351	362	372	379	375	360	338	337	318	287	262

21-Aug-98	243	234	228	228	230	240	254	270	286	302	313	326	338	350	363	375	384	385	372	354	355	336	304	275

22-Aug-98	254	240	232	226	225	228	230	239	257	276	294	311	332	348	368	386	397	400	389	368	358	332	298	268

23-Aug-98	243	229	220	213	212	214	214	221	237	254	269	285	302	319	338	360	373	381	376	357	349	325	292	261

24-Aug-98	243	230	224	222	225	238	256	275	297	317	339	362	387	416	444	465	476	476	464	443	428	392	341	300

25-Aug-98	272	258	245	240	242	252	267	282	300	318	335	352	369	389	409	430	438	431	412	383	374	342	304	272

26-Aug-98	253	240	232	230	233	244	259	273	288	301	313	326	338	352	367	383	393	397	389	371	368	343	306	276

27-Aug-98	254	241	233	231	234	246	264	279	298	317	334	356	379	405	432	452	468	469	456	431	419	384	340	299

28-Aug-98	273	258	250	246	248	257	274	291	317	339	360	386	412	440	465	483	491	485	470	441	424	391	347	308

29-Aug-98	280	261	248	240	238	240	243	251	273	298	324	352	383	416	440	460	472	473	457	434	420	385	345	307

30-Aug-98	278	259	247	238	234	233	233	239	260	284	314	348	381	410	433	453	466	468	453	425	413	378	332	293

31-Aug-98	266	251	242	238	240	251	274	292	312	337	362	391	424	460	492	517	530	532	523	502	490	445	386	338

01-Sep-98	308	288	275	268	268	277	299	322	348	379	410	446	479	509	530	544	549	547	536	513	498	452	393	344

02-Sep-98	310	290	274	267	267	276	300	320	346	376	404	439	472	500	523	543	558	555	539	521	510	465	406	360

03-Sep-98	329	306	295	288	287	296	321	341	354	376	397	432	464	500	527	545	563	561	546	533	524	486	422	367

04-Sep-98	328	306	291	281	279	289	313	331	352	376	411	444	472	495	517	533	533	474	424	430	425	399	362	327

05-Sep-98	303	286	271	259	253	252	255	263	286	316	351	379	403	417	437	450	457	453	437	421	414	386	351	319

06-Sep-98	292	274	262	255	251	249	251	255	274	299	335	371	398	423	441	452	456	454	436	419	407	375	336	301

07-Sep-98	273	255	243	234	229	229	230	237	268	310	350	391	426	453	473	486	490	482	469	461	454	415	365	322

08-Sep-98	295	279	267	260	258	265	299	323	343	365	389	414	432	453	475	488	478	453	417	389	376	346	308	277

09-Sep-98	257	246	237	226	233	244	269	284	298	313	325	336	347	361	371	372	364	346	326	322	323	302	275	250

10-Sep-98	235	227	222	222	226	238	261	273	284	295	304	313	321	330	339	346	351	348	341	339	342	321	292	266

11-Sep-98	249	238	231	230	233	245	268	282	294	293	303	324	338	351	363	383	392	387	371	362	357	334	304	275

12-Sep-98	256	242	233	227	227	230	235	242	261	283	302	323	343	364	384	401	412	411	399	387	376	349	318	287

13-Sep-98	265	250	240	232	229	229	231	237	258	283	312	344	375	404	427	444	454	453	440	425	413	375	334	292

14-Sep-98	269	255	247	242	245	256	285	301	319	333	351	376	402	432	458	478	504	499	480	460	440	395	343	305

15-Sep-98	280	264	253	249	249	260	282	299	312	330	346	366	384	405	427	451	461	457	437	417	399	362	318	282

16-Sep-98	261	248	241	236	239	245	267	287	303	319	335	352	367	386	409	431	445	442	424	410	395	357	315	281

17-Sep-98	262	248	239	235	238	249	273	287	298	315	330	344	355	369	381	391	394	384	360	351	344	319	288	260

18-Sep-98	244	235	230	227	231	243	265	280	291	303	311	318	325	333	338	342	341	333	319	320	317	300	277	253

19-Sep-98	237	227	219	216	217	220	227	232	249	264	274	282	287	292	298	305	311	311	303	304	297	281	258	237

20-Sep-98	223	213	206	202	201	203	208	212	227	242	255	265	275	286	298	313	322	325	316	312	302	280	253	231

21-Sep-98	217	209	206	206	210	224	249	262	274	287	297	306	313	323	330	339	344	341	331	334	328	304	272	246

22-Sep-98	230	221	215	214	218	231	255	268	277	286	293	302	310	318	326	332	337	334	324	328	320	299	267	243

23-Sep-98	228	220	215	212	216	230	256	270	279	292	300	305	310	313	316	318	321	317	312	323	318	296	269	246

24-Sep-98	232	224	218	216	220	233	258	271	280	290	299	304	310	317	324	328	330	324	315	319	315	296	269	245

25-Sep-98	231	223	215	214	217	229	256	267	276	286	293	300	304	308	310	311	309	302	296	303	298	281	261	242

26-Sep-98	227	218	212	208	209	213	223	230	246	258	264	268	265	261	256	253	251	251	251	263	259	248	232	216

27-Sep-98	204	197	192	190	191	193	200	203	216	228	237	243	245	246	244	244	247	249	253	267	264	250	230	213

28-Sep-98	202	197	195	195	202	217	246	260	272	281	288	293	296	303	307	305	302	300	299	311	306	286	260	239

29-Sep-98	226	219	213	212	215	228	254	267	276	283	291	300	304	307	314	317	316	312	307	317	310	287	259	237

30-Sep-98	224	218	213	211	215	229	254	269	277	283	288	289	294	302	310	312	318	317	312	324	315	293	264	241

01-Oct-98	227	219	213	212	216	229	255	267	276	285	292	299	302	307	309	310	309	303	300	312	303	283	255	233

02-Oct-98	219	211	207	206	210	223	250	264	269	277	282	286	288	291	291	288	283	277	274	286	278	262	242	222

03-Oct-98	207	200	194	189	189	195	206	211	226	238	244	247	245	244	242	240	241	242	245	258	252	239	224	207

04-Oct-98	195	188	182	179	179	184	192	196	211	224	230	236	237	236	236	234	237	240	246	261	256	242	222	205

05-Oct-98	193	188	184	185	190	205	235	251	259	267	272	280	280	287	290	291	291	287	286	298	287	266	239	215

06-Oct-98	201	195	190	189	192	206	235	248	254	263	272	279	285	292	295	294	297	295	291	300	290	269	242	218

07-Oct-98	204	196	192	189	192	205	232	250	256	265	276	283	284	290	295	300	300	295	294	305	294	272	245	222

08-Oct-98	206	199	194	191	195	209	238	251	260	270	278	285	287	293	292	297	296	289	288	298	288	268	242	220

09-Oct-98	205	198	192	191	194	207	236	250	256	262	267	273	274	275	277	278	273	268	267	275	266	251	231	212

10-Oct-98	197	190	184	180	180	186	197	203	218	231	235	238	238	236	234	232	232	233	237	247	239	227	211	196

11-Oct-98	185	178	173	170	170	175	185	189	201	211	218	224	225	225	227	228	232	237	244	255	245	232	213	194

12-Oct-98	185	179	175	176	180	194	224	243	249	258	266	270	268	272	274	271	271	271	278	285	277	258	232	210

13-Oct-98	198	191	187	187	190	204	234	249	257	264	270	276	279	283	286	286	285	281	283	292	282	262	235	213

14-Oct-98	200	194	189	188	192	205	232	248	254	260	266	271	272	276	277	276	275	271	278	286	276	257	231	210

15-Oct-98	197	192	188	185	190	203	235	251	255	260	266	267	269	270	271	268	267	265	272	283	276	257	232	211

16-Oct-98	197	191	185	183	186	200	229	246	251	255	243	260	261	262	261	259	257	253	259	266	256	243	223	203

17-Oct-98	188	181	174	171	172	177	191	200	214	225	228	230	228	227	224	221	220	223	232	240	231	220	205	189

18-Oct-98	176	170	164	161	161	166	176	185	198	208	212	216	217	217	216	216	218	223	235	244	236	222	204	187

19-Oct-98	176	172	169	169	175	191	223	243	249	253	257	265	265	270	272	273	275	274	279	285	273	255	231	208

20-Oct-98	195	189	183	182	186	200	232	248	250	255	260	264	267	271	274	275	276	273	279	286	276	257	230	208

21-Oct-98	194	187	183	182	186	201	231	250	254	261	266	273	276	281	283	285	285	282	289	293	282	263	235	214

22-Oct-98	199	192	187	186	190	203	236	254	257	262	266	271	274	277	279	278	276	273	282	286	276	259	235	213

23-Oct-98	200	193	187	186	189	202	230	248	254	259	265	267	267	272	273	275	274	270	276	276	264	249	230	210

24-Oct-98	196	187	181	178	178	183	195	205	219	236	250	256	254	246	240	233	229	229	243	247	238	226	212	195

25-Oct-98	181	171	167	167	168	173	182	198	214	224	226	224	222	218	215	216	222	241	252	244	234	220	201	186

26-Oct-98	177	173	172	174	181	199	227	245	252	257	260	263	263	263	261	260	262	281	288	279	267	247	223	204

27-Oct-98	193	188	185	186	191	206	232	248	254	258	261	265	264	265	266	265	265	284	290	279	268	247	224	206

28-Oct-98	195	189	184	185	190	206	232	250	257	260	262	264	264	263	261	262	265	286	288	280	270	252	227	208

29-Oct-98	196	190	185	184	190	205	233	253	258	261	264	264	261	263	264	260	262	278	283	277	267	252	228	208

30-Oct-98	195	189	185	185	191	208	233	248	256	260	262	263	260	260	259	255	254	271	273	262	253	240	221	201

31-Oct-98	188	180	175	173	174	180	188	202	216	225	228	229	228	225	223	221	230	241	232	223	215	207	194	181

01-Nov-98	171	163	160	158	159	163	171	181	198	207	211	214	215	212	210	209	216	241	246	240	231	217	200	185

02-Nov-98	175	170	169	171	179	197	225	245	252	256	258	259	257	257	255	254	258	279	285	277	266	248	224	203

03-Nov-98	191	185	182	183	189	206	233	250	254	255	255	257	257	258	256	255	258	276	281	275	264	247	222	202

04-Nov-98	191	186	182	183	188	203	229	247	253	256	259	261	263	263	260	258	260	281	286	277	266	248	224	205

05-Nov-98	193	187	184	184	188	206	234	250	254	258	261	261	261	260	257	255	260	282	288	280	272	253	231	211

06-Nov-98	198	192	187	187	193	209	237	255	259	262	264	265	264	262	257	256	260	279	279	268	259	245	224	205

07-Nov-98	191	183	180	177	179	186	198	210	228	241	246	247	246	241	237	240	240	255	255	247	237	225	210	193

08-Nov-98	181	173	170	168	169	173	181	192	207	215	219	219	219	217	220	220	226	254	256	249	240	228	210	194

09-Nov-98	183	179	177	178	185	202	234	254	261	264	265	263	260	257	255	254	258	288	293	286	275	256	230	208

10-Nov-98	194	190	186	187	191	208	237	256	261	264	264	266	269	269	269	272	280	298	294	284	273	255	232	212

11-Nov-98	200	190	187	187	191	204	224	240	255	266	270	273	272	268	265	260	271	292	290	280	270	253	231	210

12-Nov-98	198	191	187	188	194	213	243	261	263	264	264	261	259	256	254	252	257	283	286	280	271	255	233	211

13-Nov-98	198	191	187	188	193	210	237	255	258	259	258	255	252	251	249	246	250	274	273	264	256	244	226	207

14-Nov-98	193	184	178	176	178	185	198	209	227	234	234	231	226	220	217	215	223	247	248	240	230	220	205	188

15-Nov-98	176	169	165	164	165	171	180	191	205	212	213	214	212	211	208	209	218	246	248	241	233	221	203	185

16-Nov-98	176	171	169	169	176	193	224	245	255	260	264	267	265	263	260	258	267	290	288	281	271	253	227	207

17-Nov-98	193	186	183	183	189	205	234	250	254	257	257	260	259	257	255	253	259	287	288	281	272	254	232	210

18-Nov-98	196	190	186	187	194	211	242	260	265	268	266	263	260	259	257	256	263	290	292	285	275	258	234	212

19-Nov-98	200	192	188	188	194	212	245	261	263	264	263	261	258	257	254	255	261	289	291	284	275	259	236	214

20-Nov-98	201	193	190	190	197	214	245	264	265	266	264	260	257	254	251	250	256	281	281	269	262	249	230	208

21-Nov-98	194	186	181	179	181	189	201	213	227	233	234	232	229	224	221	220	227	252	251	242	233	224	209	192

22-Nov-98	179	171	167	165	166	171	180	188	203	212	215	217	216	215	213	215	227	254	252	245	236	222	205	188

23-Nov-98	178	173	170	172	179	196	227	248	255	262	265	267	266	263	261	260	269	291	289	281	270	253	228	206

24-Nov-98	193	186	181	182	187	204	234	252	255	258	258	255	254	254	253	255	262	287	288	281	272	255	232	210

25-Nov-98	196	189	185	185	191	209	240	257	264	264	261	258	255	254	252	249	254	278	277	270	261	246	227	203

26-Nov-98	187	177	171	169	169	175	184	194	209	219	221	219	212	201	191	186	187	200	201	200	198	193	183	171

27-Nov-98	162	156	154	154	157	166	178	186	202	215	223	228	229	227	225	224	233	248	245	238	231	218	204	186

28-Nov-98	174	167	162	161	161	167	177	185	201	214	220	218	215	212	206	206	216	241	241	236	228	217	202	184

29-Nov-98	172	164	160	159	160	164	174	186	201	213	220	222	224	222	219	219	230	255	255	250	240	226	207	187

30-Nov-98	176	170	168	170	177	194	226	243	248	254	258	259	260	261	259	258	269	290	288	281	272	254	230	206

01-Dec-98	192	184	180	181	186	202	233	253	257	258	257	257	255	254	249	248	257	287	290	284	275	259	233	208

02-Dec-98	193	186	184	184	190	206	236	255	259	260	260	258	255	255	252	252	260	287	289	283	274	257	232	208

03-Dec-98	193	185	182	182	188	205	236	254	260	267	271	269	266	265	263	263	267	293	295	290	283	267	244	219

04-Dec-98	203	196	194	195	201	219	252	271	273	273	270	266	262	258	254	256	268	292	290	282	273	258	238	216

05-Dec-98	201	193	188	184	188	197	209	220	234	242	242	239	236	230	228	233	249	268	265	259	252	241	226	205

06-Dec-98	190	180	177	176	178	184	195	208	223	232	233	232	230	226	222	224	238	274	279	275	268	253	230	210

07-Dec-98	197	191	190	193	200	219	254	275	281	281	280	275	270	268	267	268	281	309	310	304	294	276	249	221

08-Dec-98	206	198	195	195	202	218	251	270	273	274	273	269	265	263	263	269	284	308	309	303	295	277	250	223

09-Dec-98	208	200	198	198	206	224	258	278	279	279	276	271	268	263	257	257	269	304	308	301	294	278	251	224

10-Dec-98	210	202	199	200	208	227	260	281	283	282	279	273	268	263	260	259	273	301	305	299	292	276	249	221

11-Dec-98	206	199	196	197	204	223	254	276	279	279	274	269	264	260	257	256	265	291	290	282	274	260	241	216

12-Dec-98	199	190	186	184	187	196	211	225	242	253	255	248	243	234	226	223	238	267	265	258	251	241	225	205

13-Dec-98	189	180	176	174	176	182	193	203	221	233	239	240	237	231	224	223	241	272	273	269	261	245	223	202

14-Dec-98	189	182	178	179	187	204	240	261	264	267	276	274	268	264	260	259	270	304	307	300	291	273	246	220

15-Dec-98	203	196	194	195	202	222	255	276	279	276	273	268	263	260	255	254	264	299	303	297	291	274	248	220

16-Dec-98	205	197	193	194	201	220	254	274	279	277	274	271	265	262	256	255	266	299	304	296	288	274	248	220

17-Dec-98	204	196	193	193	200	217	250	270	273	271	268	264	260	258	256	255	265	297	301	293	286	271	247	222

18-Dec-98	205	196	193	192	200	217	249	270	276	278	275	266	258	255	251	249	258	287	289	280	273	261	241	216

19-Dec-98	198	189	185	183	184	190	202	218	235	249	253	248	243	235	228	225	235	270	273	269	264	255	239	219

20-Dec-98	202	194	189	186	188	193	203	215	231	241	244	245	245	240	237	236	248	280	283	280	277	266	246	225

21-Dec-98	213	206	197	179	187	206	235	251	255	259	260	253	236	249	232	250	258	279	288	271	259	253	230	204

22-Dec-98	196	189	186	189	197	216	244	266	270	267	265	260	255	250	250	252	262	282	283	284	281	260	235	207

23-Dec-98	197	189	186	188	196	215	246	260	267	265	262	257	252	250	246	241	246	273	286	282	274	259	234	206

24-Dec-98	181	169	164	164	169	182	202	217	230	240	237	231	220	211	206	203	210	231	230	218	210	203	195	180

25-Dec-98	165	154	152	155	157	165	179	187	187	193	193	188	184	176	168	164	170	193	200	200	199	193	180	161

26-Dec-98	161	152	149	149	151	159	172	180	194	202	204	195	196	190	184	182	191	220	226	227	219	207	192	174

27-Dec-98	166	158	156	155	157	164	171	176	191	202	205	188	186	186	184	181	193	220	221	222	221	208	190	175

28-Dec-98	168	159	157	158	158	179	203	217	224	231	236	235	231	226	218	216	220	251	252	244	244	235	214	185

29-Dec-98	177	170	167	166	170	182	210	226	239	231	231	230	228	222	220	219	227	255	255	252	239	229	201	173

30-Dec-98	167	160	156	156	162	180	204	222	234	244	239	236	231	223	217	216	222	250	252	252	241	231	189	165

31-Dec-98	155	143	139	144	149	157	183	190	203	208	203	201	197	196	193	188	191	214	213	207	197	179	171	159