## 1998 LOAD
1998 HOURLY LOADS, SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY DISTRICT
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MONTHLY
MAXIMUM
1998
Jan | 0100 | 898 | 822 | 851 | 873 | 885 | 946 | 885 | 890 | 855 | 865 | 852 | 818 | 870 | 837 | 862 | 840 | 821 | 804 | 847 | 893 | 910 | 873 | 861 | 870 | 844 | 823 | 828 | 815 | 808 | 844 | 878
| 0200 | 857 | 781 | 802 | 832 | 850 | 915 | 845 | 846 | 812 | 808 | 795 | 781 | 832 | 797 | 830 | 784 | 768 | 756 | 810 | 857 | 870 | 837 | 821 | 825 | 806 | 788 | 782 | 768 | 783 | 809 | 835
| 0300 | 822 | 764 | 775 | 808 | 847 | 909 | 830 | 825 | 797 | 781 | 771 | 764 | 818 | 779 | 809 | 766 | 746 | 734 | 800 | 847 | 865 | 830 | 805 | 795 | 782 | 770 | 764 | 756 | 770 | 801 | 819 |  | 291 | MW | Max 1 | Aug 5; 2300
| 0400 | 803 | 766 | 765 | 795 | 869 | 921 | 838 | 831 | 800 | 769 | 760 | 771 | 822 | 787 | 815 | 767 | 731 | 723 | 803 | 857 | 877 | 836 | 812 | 788 | 777 | 781 | 765 | 755 | 773 | 808 | 819 |  | 288 | MW | Max 2 | Aug 7; 2300
| 0500 | 815 | 797 | 772 | 802 | 935 | 974 | 881 | 876 | 839 | 787 | 768 | 820 | 869 | 822 | 859 | 804 | 741 | 729 | 841 | 907 | 933 | 889 | 856 | 803 | 788 | 831 | 804 | 792 | 808 | 861 | 832 |  | 274 | MW | Max 3 | Aug 6; 2400
| 0600 | 853 | 876 | 807 | 826 | 1075 | 1109 | 1003 | 999 | 959 | 819 | 792 | 934 | 993 | 946 | 979 | 915 | 778 | 760 | 925 | 1042 | 1074 | 1023 | 976 | 853 | 818 | 953 | 923 | 907 | 929 | 989 | 868 |  | 273 | MW | Max 4 | Aug 6; 2300
| 0700 | 901 | 985 | 868 | 874 | 1293 | 1305 | 1201 | 1191 | 1140 | 890 | 847 | 1126 | 1189 | 1134 | 1160 | 1093 | 841 | 816 | 1047 | 1247 | 1288 | 1227 | 1164 | 924 | 882 | 1159 | 1127 | 1100 | 1115 | 1197 | 938 |  | 271 | MW | Max 5 | Aug 4; 2300
| 0800 | 935 | 1065 | 924 | 933 | 1393 | 1404 | 1291 | 1278 | 1238 | 956 | 915 | 1226 | 1265 | 1231 | 1265 | 1197 | 902 | 862 | 1121 | 1339 | 1384 | 1319 | 1266 | 1005 | 943 | 1250 | 1214 | 1186 | 1198 | 1281 | 1019 |  | 269 | MW | Max 6 | July 8; 2300
| 0900 | 983 | 1124 | 1001 | 1007 | 1379 | 1391 | 1273 | 1258 | 1233 | 1039 | 998 | 1225 | 1236 | 1216 | 1253 | 1189 | 971 | 918 | 1170 | 1313 | 1352 | 1286 | 1262 | 1081 | 1035 | 1237 | 1192 | 1167 | 1203 | 1261 | 1094 |  | 263 | MW | Max 7 | July 8; 2400
| 1000 | 1034 | 1168 | 1077 | 1060 | 1358 | 1381 | 1275 | 1250 | 1238 | 1117 | 1088 | 1229 | 1204 | 1223 | 1256 | 1193 | 1025 | 982 | 1195 | 1302 | 1309 | 1244 | 1264 | 1132 | 1110 | 1237 | 1172 | 1176 | 1201 | 1237 | 1164 |  | 263 | MW | Max 8 | Aug 5; 2400
| 1100 | 1056 | 1198 | 1122 | 1067 | 1331 | 1372 | 1281 | 1241 | 1250 | 1165 | 1130 | 1240 | 1182 | 1244 | 1262 | 1197 | 1036 | 1034 | 1220 | 1281 | 1266 | 1228 | 1275 | 1142 | 1146 | 1235 | 1160 | 1176 | 1226 | 1214 | 1194 |  | 262 | MW | Max 9 | Aug 7; 2400
| 1200 | 1050 | 1204 | 1119 | 1068 | 1274 | 1321 | 1269 | 1220 | 1237 | 1174 | 1161 | 1242 | 1165 | 1250 | 1257 | 1188 | 1032 | 1056 | 1214 | 1259 | 1208 | 1196 | 1245 | 1096 | 1133 | 1211 | 1127 | 1162 | 1185 | 1188 | 1180 |  | 259 | MW | Max 10 | July 21; 2300
| 1300 | 1035 | 1198 | 1098 | 1104 | 1227 | 1283 | 1256 | 1195 | 1230 | 1162 | 1156 | 1276 | 1164 | 1261 | 1242 | 1180 | 1007 | 1071 | 1219 | 1231 | 1171 | 1181 | 1219 | 1041 | 1106 | 1210 | 1112 | 1137 | 1152 | 1151 | 1137 |  | 271.3
| 1400 | 1031 | 1165 | 1079 | 1090 | 1181 | 1260 | 1250 | 1190 | 1216 | 1137 | 1137 | 1281 | 1135 | 1265 | 1219 | 1161 | 979 | 1108 | 1211 | 1186 | 1142 | 1133 | 1183 | 1001 | 1074 | 1187 | 1099 | 1110 | 1130 | 1117 | 1089
| 1500 | 1014 | 1133 | 1062 | 1058 | 1146 | 1232 | 1229 | 1174 | 1194 | 1128 | 1119 | 1274 | 1130 | 1257 | 1203 | 1153 | 958 | 1125 | 1206 | 1141 | 1117 | 1107 | 1169 | 967 | 1029 | 1150 | 1079 | 1096 | 1125 | 1087 | 1043
| 1600 | 1026 | 1127 | 1045 | 1038 | 1134 | 1247 | 1236 | 1188 | 1199 | 1121 | 1112 | 1256 | 1132 | 1256 | 1208 | 1160 | 948 | 1116 | 1197 | 1126 | 1126 | 1111 | 1184 | 952 | 1006 | 1156 | 1081 | 1104 | 1101 | 1070 | 1003 |  | 73 | Winter Pk | 1559 | Jan 13; 1900 | November 1 through April 30
| 1700 | 1059 | 1173 | 1081 | 1121 | 1193 | 1329 | 1294 | 1250 | 1239 | 1171 | 1164 | 1233 | 1170 | 1278 | 1233 | 1200 | 965 | 1135 | 1200 | 1159 | 1158 | 1161 | 1241 | 978 | 1031 | 1224 | 1112 | 1134 | 1110 | 1077 | 1015 |  | 13 | Summer Pk | 2442 | Aug 6; 1800 | May 1 through October 31
| 1800 | 1194 | 1287 | 1211 | 1274 | 1376 | 1453 | 1431 | 1375 | 1327 | 1262 | 1274 | 1362 | 1319 | 1411 | 1334 | 1264 | 1089 | 1236 | 1343 | 1312 | 1309 | 1286 | 1305 | 1106 | 1145 | 1354 | 1216 | 1236 | 1217 | 1190 | 1117
| 1900 | 1196 | 1276 | 1239 | 1312 | 1430 | 1454 | 1445 | 1387 | 1334 | 1247 | 1278 | 1397 | 1347 | 1423 | 1356 | 1254 | 1140 | 1246 | 1397 | 1388 | 1369 | 1342 | 1321 | 1178 | 1194 | 1374 | 1285 | 1291 | 1316 | 1267 | 1204
| 2000 | 1163 | 1239 | 1207 | 1289 | 1407 | 1405 | 1399 | 1339 | 1288 | 1201 | 1245 | 1356 | 1304 | 1364 | 1310 | 1195 | 1102 | 1204 | 1363 | 1357 | 1346 | 1306 | 1265 | 1161 | 1212 | 1322 | 1260 | 1266 | 1287 | 1232 | 1177
| 2100 | 1131 | 1179 | 1171 | 1246 | 1364 | 1338 | 1339 | 1289 | 1227 | 1146 | 1202 | 1295 | 1254 | 1319 | 1255 | 1143 | 1068 | 1161 | 1324 | 1316 | 1302 | 1269 | 1208 | 1119 | 1207 | 1267 | 1210 | 1221 | 1252 | 1194 | 1147
| 2200 | 1085 | 1109 | 1115 | 1189 | 1282 | 1243 | 1244 | 1197 | 1148 | 1092 | 1132 | 1204 | 1161 | 1223 | 1170 | 1072 | 1023 | 1100 | 1237 | 1239 | 1223 | 1189 | 1141 | 1077 | 1149 | 1166 | 1141 | 1149 | 1173 | 1139 | 1101
| 2300 | 999 | 1025 | 1039 | 1075 | 1150 | 1103 | 1108 | 1072 | 1043 | 1010 | 1024 | 1078 | 1036 | 1090 | 1052 | 989 | 953 | 1023 | 1106 | 1111 | 1089 | 1062 | 1050 | 1003 | 1032 | 1036 | 1013 | 1020 | 1050 | 1054 | 1021
| 2400 | 906 | 933 | 944 | 959 | 1022 | 973 | 982 | 942 | 944 | 922 | 908 | 956 | 914 | 959 | 929 | 893 | 877 | 924 | 979 | 985 | 964 | 942 | 955 | 926 | 910 | 911 | 899 | 904 | 931 | 954 | 940
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23846 | 25394 | 24174 | 24700 | 28401 | 29268 | 28085 | 27303 | 26787 | 24769 | 24628 | 27144 | 26511 | 27372 | 27118 | 25597 | 22501 | 23623 | 26775 | 27695 | 27652 | 26877 | 26848 | 23823 | 24159 | 26632 | 25365 | 25428 | 25843 | 26022 | 24634
|  | 31: 804974 | 1454
Feb | 0100 | 853 | 840 | 829 | 889 | 847 | 845 | 879 | 878 | 844 | 866 | 872 | 848 | 855 | 845 | 892 | 866 | 866 | 865 | 816 | 907 | 879 | 899 | 817 | 888 | 860 | 847 | 828 | 827
| 0200 | 804 | 796 | 799 | 844 | 805 | 796 | 829 | 820 | 809 | 822 | 824 | 815 | 813 | 805 | 844 | 828 | 828 | 834 | 778 | 864 | 829 | 849 | 776 | 849 | 828 | 811 | 793 | 794
| 0300 | 781 | 782 | 787 | 835 | 787 | 773 | 802 | 791 | 806 | 806 | 808 | 795 | 790 | 789 | 822 | 822 | 818 | 827 | 766 | 853 | 811 | 824 | 767 | 841 | 816 | 798 | 784 | 772
| 0400 | 776 | 792 | 784 | 838 | 795 | 779 | 798 | 787 | 821 | 811 | 809 | 794 | 794 | 785 | 814 | 831 | 824 | 831 | 772 | 861 | 805 | 815 | 778 | 857 | 821 | 802 | 793 | 769
| 0500 | 777 | 829 | 830 | 881 | 830 | 817 | 816 | 798 | 876 | 856 | 850 | 835 | 834 | 795 | 824 | 859 | 873 | 880 | 813 | 912 | 824 | 820 | 825 | 916 | 866 | 854 | 836 | 782
| 0600 | 816 | 952 | 947 | 1000 | 961 | 936 | 850 | 833 | 1004 | 983 | 980 | 939 | 938 | 842 | 851 | 929 | 1014 | 1010 | 946 | 1052 | 874 | 860 | 937 | 1064 | 1001 | 988 | 975 | 830
| 0700 | 869 | 1147 | 1133 | 1195 | 1154 | 1125 | 916 | 881 | 1174 | 1184 | 1178 | 1123 | 1117 | 899 | 905 | 1024 | 1218 | 1215 | 1141 | 1267 | 948 | 903 | 1127 | 1279 | 1198 | 1181 | 1165 | 894
| 0800 | 934 | 1244 | 1250 | 1274 | 1252 | 1205 | 1005 | 936 | 1251 | 1253 | 1243 | 1230 | 1200 | 976 | 953 | 1096 | 1268 | 1275 | 1223 | 1328 | 1038 | 959 | 1221 | 1346 | 1256 | 1241 | 1232 | 966
| 0900 | 1036 | 1248 | 1262 | 1260 | 1247 | 1221 | 1109 | 1025 | 1240 | 1246 | 1216 | 1247 | 1185 | 1057 | 1017 | 1182 | 1234 | 1236 | 1223 | 1299 | 1140 | 1033 | 1240 | 1296 | 1219 | 1212 | 1208 | 1051
| 1000 | 1111 | 1246 | 1270 | 1250 | 1258 | 1236 | 1198 | 1099 | 1231 | 1243 | 1185 | 1273 | 1156 | 1112 | 1035 | 1257 | 1197 | 1190 | 1263 | 1247 | 1229 | 1063 | 1250 | 1247 | 1178 | 1170 | 1184 | 1100
| 1100 | 1166 | 1263 | 1282 | 1242 | 1268 | 1264 | 1258 | 1114 | 1227 | 1252 | 1169 | 1280 | 1146 | 1119 | 1039 | 1286 | 1189 | 1171 | 1278 | 1229 | 1279 | 1049 | 1285 | 1216 | 1166 | 1159 | 1164 | 1097
| 1200 | 1176 | 1267 | 1272 | 1202 | 1247 | 1255 | 1270 | 1103 | 1199 | 1278 | 1144 | 1274 | 1128 | 1158 | 1026 | 1269 | 1165 | 1148 | 1261 | 1189 | 1304 | 1030 | 1300 | 1181 | 1147 | 1146 | 1138 | 1059
| 1300 | 1164 | 1271 | 1262 | 1175 | 1239 | 1235 | 1273 | 1092 | 1170 | 1269 | 1123 | 1254 | 1112 | 1183 | 987 | 1287 | 1147 | 1114 | 1284 | 1154 | 1291 | 1013 | 1304 | 1157 | 1148 | 1116 | 1110 | 1022
| 1400 | 1156 | 1266 | 1246 | 1145 | 1227 | 1229 | 1208 | 1087 | 1141 | 1254 | 1104 | 1226 | 1091 | 1093 | 964 | 1295 | 1136 | 1108 | 1295 | 1130 | 1247 | 996 | 1264 | 1131 | 1138 | 1102 | 1085 | 982
| 1500 | 1143 | 1256 | 1225 | 1119 | 1214 | 1239 | 1119 | 1091 | 1107 | 1242 | 1089 | 1205 | 1081 | 1055 | 937 | 1298 | 1122 | 1086 | 1271 | 1126 | 1205 | 998 | 1240 | 1099 | 1107 | 1080 | 1068 | 950
| 1600 | 1141 | 1297 | 1237 | 1107 | 1220 | 1263 | 1128 | 1113 | 1091 | 1252 | 1075 | 1210 | 1063 | 1042 | 919 | 1308 | 1114 | 1076 | 1260 | 1129 | 1193 | 1007 | 1248 | 1089 | 1102 | 1075 | 1050 | 935
| 1700 | 1159 | 1319 | 1263 | 1150 | 1266 | 1258 | 1165 | 1133 | 1102 | 1261 | 1089 | 1233 | 1083 | 1064 | 940 | 1335 | 1116 | 1106 | 1279 | 1146 | 1194 | 1030 | 1251 | 1093 | 1092 | 1087 | 1044 | 941
| 1800 | 1232 | 1356 | 1342 | 1271 | 1352 | 1305 | 1247 | 1214 | 1205 | 1359 | 1177 | 1314 | 1170 | 1125 | 1024 | 1398 | 1182 | 1199 | 1318 | 1220 | 1219 | 1124 | 1283 | 1158 | 1164 | 1147 | 1070 | 982
| 1900 | 1319 | 1402 | 1402 | 1343 | 1396 | 1338 | 1281 | 1293 | 1343 | 1421 | 1301 | 1370 | 1241 | 1209 | 1175 | 1444 | 1318 | 1300 | 1408 | 1297 | 1293 | 1239 | 1392 | 1310 | 1302 | 1265 | 1187 | 1108
| 2000 | 1291 | 1336 | 1366 | 1305 | 1344 | 1290 | 1254 | 1259 | 1329 | 1387 | 1286 | 1335 | 1203 | 1184 | 1170 | 1407 | 1304 | 1276 | 1390 | 1265 | 1268 | 1227 | 1371 | 1316 | 1297 | 1260 | 1179 | 1118
| 2100 | 1252 | 1260 | 1314 | 1259 | 1292 | 1237 | 1195 | 1221 | 1295 | 1332 | 1246 | 1283 | 1161 | 1155 | 1146 | 1343 | 1264 | 1227 | 1339 | 1220 | 1217 | 1197 | 1315 | 1282 | 1256 | 1222 | 1138 | 1090
| 2200 | 1167 | 1168 | 1235 | 1182 | 1198 | 1166 | 1130 | 1141 | 1207 | 1236 | 1177 | 1202 | 1096 | 1105 | 1104 | 1240 | 1191 | 1136 | 1244 | 1150 | 1150 | 1125 | 1230 | 1195 | 1186 | 1138 | 1082 | 1041
| 2300 | 1047 | 1038 | 1108 | 1066 | 1068 | 1063 | 1053 | 1044 | 1085 | 1107 | 1061 | 1080 | 1008 | 1046 | 1034 | 1105 | 1077 | 1027 | 1119 | 1062 | 1070 | 1016 | 1097 | 1069 | 1055 | 1018 | 992 | 979
| 2400 | 920 | 912 | 973 | 930 | 932 | 959 | 954 | 932 | 939 | 963 | 935 | 951 | 912 | 970 | 936 | 969 | 944 | 890 | 986 | 957 | 977 | 901 | 969 | 939 | 926 | 905 | 894 | 897
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25090 | 27287 | 27418 | 26762 | 27199 | 26834 | 25737 | 24685 | 26496 | 27683 | 25941 | 27116 | 25177 | 24413 | 23358 | 27678 | 26409 | 26027 | 27473 | 26864 | 26284 | 23977 | 27287 | 26818 | 26129 | 25624 | 24999 | 22986 | 0
|  | 29: 729751 | 1444
Mar | 0100 | 813 | 773 | 776 | 839 | 856 | 914 | 894 | 863 | 818 | 800 | 760 | 756 | 751 | 800 | 766 | 735 | 760 | 752 | 753 | 755 | 761 | 767 | 739 | 767 | 770 | 774 | 786 | 831 | 846 | 784 | 770
| 0200 | 776 | 740 | 743 | 814 | 830 | 878 | 861 | 822 | 793 | 772 | 727 | 720 | 727 | 757 | 722 | 701 | 726 | 720 | 722 | 711 | 721 | 722 | 701 | 730 | 734 | 742 | 748 | 788 | 810 | 755 | 733
| 0300 | 754 | 738 | 732 | 802 | 822 | 864 | 859 | 796 | 784 | 771 | 718 | 707 | 706 | 740 | 702 | 689 | 710 | 703 | 712 | 703 | 697 | 686 | 689 | 714 | 716 | 731 | 733 | 778 | 792 | 758 | 729
| 0400 | 750 | 751 | 739 | 819 | 833 | 869 | 864 | 790 | 809 | 777 | 717 | 714 | 708 | 733 | 693 | 698 | 714 | 709 | 712 | 701 | 687 | 685 | 689 | 718 | 715 | 734 | 737 | 767 | 786 | 773 | 734
| 0500 | 765 | 798 | 778 | 877 | 872 | 919 | 891 | 800 | 863 | 827 | 759 | 747 | 745 | 751 | 698 | 730 | 750 | 744 | 750 | 737 | 690 | 690 | 729 | 745 | 742 | 772 | 771 | 781 | 806 | 829 | 775
| 0600 | 800 | 927 | 911 | 1015 | 1005 | 1063 | 958 | 832 | 1008 | 967 | 890 | 867 | 852 | 798 | 727 | 837 | 862 | 863 | 866 | 831 | 730 | 716 | 828 | 846 | 851 | 888 | 882 | 825 | 838 | 956 | 889
| 0700 | 857 | 1119 | 1091 | 1218 | 1198 | 1248 | 1024 | 879 | 1183 | 1148 | 1045 | 1033 | 1010 | 857 | 752 | 987 | 1007 | 1007 | 1011 | 975 | 775 | 745 | 962 | 988 | 992 | 1027 | 1018 | 876 | 886 | 1107 | 1055
| 0800 | 920 | 1181 | 1154 | 1273 | 1264 | 1304 | 1107 | 940 | 1251 | 1192 | 1117 | 1105 | 1095 | 929 | 808 | 1088 | 1073 | 1080 | 1076 | 1046 | 847 | 802 | 1055 | 1072 | 1065 | 1090 | 1086 | 956 | 959 | 1175 | 1147
| 0900 | 983 | 1157 | 1149 | 1228 | 1251 | 1265 | 1153 | 998 | 1224 | 1155 | 1104 | 1102 | 1109 | 1000 | 881 | 1098 | 1079 | 1085 | 1082 | 1070 | 935 | 889 | 1075 | 1092 | 1083 | 1092 | 1094 | 1020 | 1013 | 1152 | 1175
| 1000 | 999 | 1138 | 1138 | 1196 | 1228 | 1237 | 1164 | 1028 | 1186 | 1130 | 1099 | 1104 | 1109 | 1040 | 929 | 1115 | 1081 | 1087 | 1094 | 1095 | 994 | 961 | 1104 | 1091 | 1093 | 1091 | 1096 | 1050 | 1024 | 1138 | 1182
| 1100 | 998 | 1133 | 1136 | 1173 | 1229 | 1206 | 1186 | 1030 | 1167 | 1105 | 1098 | 1107 | 1121 | 1030 | 951 | 1122 | 1107 | 1107 | 1112 | 1110 | 1012 | 990 | 1137 | 1106 | 1104 | 1105 | 1113 | 1059 | 1014 | 1129 | 1208
| 1200 | 979 | 1117 | 1122 | 1147 | 1212 | 1168 | 1134 | 1005 | 1137 | 1091 | 1096 | 1107 | 1122 | 1008 | 952 | 1125 | 1115 | 1108 | 1118 | 1120 | 1009 | 995 | 1152 | 1105 | 1109 | 1103 | 1106 | 1044 | 986 | 1108 | 1209
| 1300 | 962 | 1104 | 1099 | 1115 | 1216 | 1139 | 1087 | 986 | 1110 | 1082 | 1097 | 1099 | 1110 | 986 | 949 | 1119 | 1118 | 1114 | 1133 | 1125 | 993 | 988 | 1150 | 1105 | 1101 | 1097 | 1093 | 1013 | 964 | 1097 | 1207
| 1400 | 944 | 1092 | 1076 | 1094 | 1220 | 1105 | 1041 | 961 | 1098 | 1073 | 1095 | 1093 | 1090 | 955 | 938 | 1123 | 1125 | 1114 | 1135 | 1121 | 984 | 974 | 1142 | 1107 | 1094 | 1086 | 1085 | 984 | 933 | 1074 | 1198
| 1500 | 932 | 1076 | 1064 | 1074 | 1220 | 1085 | 1029 | 941 | 1077 | 1067 | 1094 | 1080 | 1075 | 941 | 929 | 1118 | 1125 | 1117 | 1135 | 1117 | 988 | 959 | 1125 | 1101 | 1080 | 1078 | 1065 | 957 | 913 | 1063 | 1172
| 1600 | 924 | 1071 | 1049 | 1058 | 1236 | 1060 | 1034 | 939 | 1070 | 1060 | 1086 | 1074 | 1059 | 933 | 931 | 1106 | 1116 | 1111 | 1116 | 1102 | 985 | 954 | 1112 | 1098 | 1077 | 1073 | 1045 | 951 | 905 | 1056 | 1187
| 1700 | 939 | 1081 | 1051 | 1058 | 1269 | 1060 | 1085 | 955 | 1068 | 1058 | 1075 | 1074 | 1048 | 939 | 943 | 1107 | 1112 | 1102 | 1117 | 1080 | 993 | 961 | 1130 | 1080 | 1070 | 1080 | 1046 | 986 | 916 | 1051 | 1217
| 1800 | 1001 | 1125 | 1096 | 1106 | 1345 | 1095 | 1160 | 1014 | 1090 | 1080 | 1084 | 1103 | 1064 | 955 | 999 | 1116 | 1102 | 1103 | 1108 | 1064 | 1020 | 1015 | 1169 | 1130 | 1071 | 1122 | 1064 | 1089 | 956 | 1095 | 1227
| 1900 | 1155 | 1226 | 1236 | 1254 | 1412 | 1221 | 1223 | 1177 | 1213 | 1178 | 1181 | 1194 | 1140 | 1071 | 1113 | 1195 | 1170 | 1165 | 1173 | 1127 | 1101 | 1110 | 1237 | 1198 | 1147 | 1186 | 1144 | 1172 | 1060 | 1181 | 1288
| 2000 | 1169 | 1232 | 1257 | 1279 | 1386 | 1237 | 1208 | 1210 | 1236 | 1198 | 1195 | 1204 | 1160 | 1094 | 1144 | 1231 | 1199 | 1204 | 1209 | 1140 | 1096 | 1141 | 1220 | 1190 | 1197 | 1209 | 1181 | 1170 | 1150 | 1215 | 1327
| 2100 | 1141 | 1179 | 1228 | 1255 | 1341 | 1210 | 1172 | 1189 | 1194 | 1154 | 1154 | 1160 | 1123 | 1054 | 1105 | 1178 | 1155 | 1154 | 1165 | 1093 | 1055 | 1099 | 1157 | 1145 | 1158 | 1164 | 1147 | 1138 | 1128 | 1180 | 1284
| 2200 | 1072 | 1098 | 1151 | 1173 | 1268 | 1150 | 1112 | 1118 | 1111 | 1074 | 1064 | 1075 | 1045 | 997 | 1023 | 1080 | 1064 | 1074 | 1076 | 1021 | 1000 | 1031 | 1075 | 1063 | 1082 | 1082 | 1086 | 1072 | 1062 | 1092 | 1196
| 2300 | 962 | 978 | 1035 | 1054 | 1134 | 1054 | 1026 | 1012 | 989 | 958 | 943 | 955 | 964 | 917 | 922 | 955 | 942 | 943 | 952 | 930 | 907 | 926 | 966 | 949 | 966 | 973 | 992 | 1000 | 960 | 959 | 1056
| 2400 | 851 | 850 | 913 | 921 | 1006 | 963 | 937 | 901 | 875 | 836 | 826 | 839 | 868 | 827 | 809 | 837 | 825 | 831 | 832 | 835 | 826 | 821 | 846 | 835 | 847 | 859 | 904 | 915 | 848 | 842 | 931
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22446 | 24684 | 24724 | 25842 | 27653 | 26314 | 25209 | 23186 | 25354 | 24553 | 24024 | 24019 | 23801 | 22112 | 21386 | 24090 | 24037 | 23997 | 24159 | 23609 | 21806 | 21627 | 24189 | 23975 | 23864 | 24158 | 24022 | 23222 | 22555 | 24569 | 25896
|  | 31: 745082 | 1412
Apr | 0100 | 850 | 810 | 828 | 854 | 803 | 789 | 804 | 805 | 789 | 775 | 777 | 813 | 783 | 823 | 820 | 788 | 770 | 759 | 751 | 737 | 778 | 815 | 761 | 763 | 764 | 764 | 757 | 802 | 826 | 845
| 0200 | 819 | 776 | 800 | 811 | 766 | 747 | 762 | 766 | 748 | 730 | 731 | 760 | 747 | 785 | 789 | 752 | 737 | 721 | 698 | 701 | 726 | 765 | 722 | 722 | 712 | 716 | 708 | 749 | 775 | 786
| 0300 | 804 | 758 | 779 | 784 | 0 | 728 | 744 | 752 | 728 | 706 | 709 | 733 | 733 | 772 | 777 | 740 | 721 | 697 | 679 | 679 | 703 | 730 | 693 | 699 | 694 | 694 | 690 | 719 | 740 | 744
| 0400 | 804 | 755 | 778 | 778 | 750 | 734 | 740 | 759 | 724 | 706 | 694 | 723 | 742 | 778 | 787 | 749 | 725 | 690 | 673 | 678 | 695 | 723 | 691 | 700 | 680 | 681 | 684 | 710 | 730 | 735
| 0500 | 850 | 800 | 821 | 791 | 746 | 770 | 773 | 794 | 757 | 731 | 704 | 731 | 775 | 825 | 828 | 792 | 768 | 701 | 674 | 708 | 719 | 743 | 711 | 727 | 691 | 683 | 713 | 729 | 752 | 749
| 0600 | 973 | 919 | 934 | 831 | 765 | 869 | 876 | 902 | 853 | 810 | 734 | 754 | 901 | 949 | 963 | 917 | 879 | 739 | 703 | 802 | 803 | 824 | 799 | 817 | 720 | 709 | 803 | 810 | 832 | 831
| 0700 | 1125 | 1071 | 1080 | 875 | 804 | 1012 | 1027 | 1048 | 995 | 938 | 790 | 799 | 1073 | 1134 | 1152 | 1093 | 1041 | 791 | 728 | 946 | 949 | 970 | 940 | 963 | 755 | 722 | 929 | 944 | 957 | 951
| 0800 | 1207 | 1146 | 1145 | 956 | 843 | 1098 | 1097 | 1124 | 1060 | 1009 | 855 | 859 | 1158 | 1221 | 1222 | 1159 | 1113 | 859 | 775 | 1032 | 1026 | 1051 | 1025 | 1039 | 825 | 771 | 1020 | 1026 | 1051 | 1035
| 0900 | 1189 | 1159 | 1188 | 1017 | 901 | 1134 | 1111 | 1129 | 1089 | 1050 | 952 | 927 | 1171 | 1195 | 1188 | 1145 | 1109 | 924 | 848 | 1055 | 1061 | 1096 | 1059 | 1066 | 905 | 847 | 1073 | 1076 | 1102 | 1078
| 1000 | 1168 | 1169 | 1207 | 1065 | 965 | 1132 | 1117 | 1130 | 1093 | 1085 | 1035 | 958 | 1178 | 1173 | 1162 | 1126 | 1106 | 972 | 906 | 1092 | 1103 | 1137 | 1080 | 1079 | 962 | 908 | 1113 | 1122 | 1162 | 1124
| 1100 | 1162 | 1163 | 1211 | 1064 | 988 | 1144 | 1123 | 1130 | 1109 | 1093 | 1069 | 955 | 1175 | 1159 | 1145 | 1122 | 1114 | 984 | 941 | 1129 | 1148 | 1179 | 1112 | 1101 | 983 | 943 | 1158 | 1174 | 1221 | 1171
| 1200 | 1139 | 1147 | 1204 | 1049 | 982 | 1142 | 1125 | 1117 | 1104 | 1098 | 1065 | 945 | 1156 | 1137 | 1122 | 1106 | 1100 | 982 | 952 | 1147 | 1182 | 1212 | 1108 | 1097 | 979 | 956 | 1191 | 1212 | 1264 | 1204
| 1300 | 1133 | 1127 | 1189 | 1010 | 976 | 1125 | 1111 | 1103 | 1099 | 1085 | 1039 | 927 | 1140 | 1116 | 1106 | 1101 | 1092 | 963 | 948 | 1169 | 1207 | 1237 | 1108 | 1092 | 971 | 959 | 1223 | 1253 | 1317 | 1223
| 1400 | 1107 | 1121 | 1163 | 977 | 956 | 1108 | 1092 | 1082 | 1089 | 1067 | 1010 | 892 | 1113 | 1095 | 1091 | 1089 | 1095 | 947 | 950 | 1181 | 1248 | 1272 | 1106 | 1091 | 952 | 958 | 1248 | 1286 | 1366 | 1238
| 1500 | 1086 | 1119 | 1140 | 945 | 937 | 1091 | 1075 | 1062 | 1079 | 1055 | 969 | 866 | 1093 | 1072 | 1072 | 1078 | 1085 | 931 | 942 | 1198 | 1278 | 1291 | 1098 | 1080 | 936 | 963 | 1273 | 1325 | 1425 | 1257
| 1600 | 1072 | 1124 | 1117 | 950 | 917 | 1076 | 1055 | 1045 | 1060 | 1029 | 952 | 848 | 1071 | 1057 | 1060 | 1073 | 1082 | 923 | 948 | 1209 | 1307 | 1288 | 1093 | 1078 | 932 | 977 | 1292 | 1361 | 1475 | 1255
| 1700 | 1069 | 1147 | 1110 | 973 | 913 | 1063 | 1044 | 1034 | 1054 | 1025 | 941 | 849 | 1087 | 1057 | 1050 | 1059 | 1075 | 924 | 965 | 1217 | 1335 | 1297 | 1093 | 1073 | 931 | 1000 | 1306 | 1380 | 1510 | 1249
| 1800 | 1110 | 1185 | 1173 | 1017 | 924 | 1068 | 1037 | 1043 | 1033 | 1017 | 945 | 877 | 1089 | 1062 | 1042 | 1047 | 1044 | 931 | 986 | 1206 | 1330 | 1268 | 1099 | 1046 | 934 | 1026 | 1291 | 1379 | 1513 | 1234
| 1900 | 1193 | 1262 | 1241 | 1088 | 966 | 1086 | 1035 | 1075 | 1028 | 1004 | 958 | 926 | 1089 | 1077 | 1030 | 1030 | 1013 | 933 | 994 | 1175 | 1289 | 1196 | 1084 | 1013 | 934 | 1032 | 1254 | 1328 | 1460 | 1182
| 2000 | 1247 | 1276 | 1245 | 1120 | 1039 | 1145 | 1077 | 1122 | 1070 | 1031 | 1035 | 1016 | 1125 | 1119 | 1069 | 1051 | 1012 | 955 | 1019 | 1158 | 1258 | 1152 | 1090 | 1015 | 947 | 1042 | 1218 | 1278 | 1393 | 1138
| 2100 | 1216 | 1233 | 1190 | 1091 | 1115 | 1193 | 1149 | 1157 | 1122 | 1078 | 1089 | 1082 | 1216 | 1201 | 1158 | 1135 | 1078 | 1032 | 1116 | 1232 | 1305 | 1196 | 1138 | 1068 | 1028 | 1133 | 1267 | 1318 | 1417 | 1186
| 2200 | 1137 | 1153 | 1126 | 1040 | 1073 | 1128 | 1096 | 1088 | 1067 | 1030 | 1053 | 1048 | 1154 | 1143 | 1111 | 1092 | 1036 | 991 | 1074 | 1159 | 1226 | 1125 | 1080 | 1022 | 993 | 1087 | 1191 | 1238 | 1319 | 1142
| 2300 | 1014 | 1021 | 1031 | 961 | 991 | 1012 | 999 | 985 | 968 | 953 | 987 | 946 | 1032 | 1020 | 997 | 977 | 946 | 913 | 959 | 1017 | 1077 | 983 | 963 | 939 | 922 | 973 | 1047 | 1086 | 1136 | 1011
| 2400 | 890 | 904 | 924 | 876 | 874 | 889 | 879 | 870 | 856 | 854 | 893 | 850 | 902 | 898 | 864 | 852 | 838 | 826 | 830 | 872 | 919 | 852 | 837 | 833 | 833 | 849 | 902 | 929 | 962 | 881
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25364 | 25345 | 25624 | 22923 | 20994 | 24283 | 23948 | 24122 | 23574 | 22959 | 21986 | 21084 | 24703 | 24868 | 24605 | 24073 | 23579 | 21088 | 21059 | 24499 | 25672 | 25402 | 23490 | 23123 | 20983 | 21393 | 25351 | 26234 | 27705 | 25249
|  | 30: 715282 | 1513
May | 0100 | 787 | 773 | 763 | 746 | 762 | 761 | 762 | 756 | 761 | 779 | 737 | 790 | 805 | 777 | 778 | 765 | 769 | 728 | 755 | 767 | 764 | 771 | 777 | 763 | 759 | 734 | 780 | 776 | 815 | 792 | 770
| 0200 | 735 | 727 | 719 | 705 | 719 | 721 | 723 | 719 | 715 | 734 | 695 | 751 | 759 | 734 | 734 | 720 | 722 | 696 | 711 | 730 | 726 | 725 | 734 | 716 | 714 | 699 | 741 | 739 | 775 | 751 | 714
| 0300 | 714 | 703 | 693 | 689 | 701 | 702 | 701 | 697 | 692 | 714 | 683 | 732 | 745 | 721 | 721 | 697 | 708 | 678 | 684 | 711 | 707 | 708 | 697 | 687 | 694 | 685 | 724 | 721 | 753 | 725 | 686
| 0400 | 700 | 690 | 681 | 688 | 693 | 696 | 697 | 693 | 686 | 703 | 687 | 734 | 744 | 722 | 717 | 689 | 699 | 687 | 686 | 714 | 698 | 700 | 692 | 676 | 682 | 689 | 718 | 713 | 746 | 721 | 672
| 0500 | 731 | 697 | 680 | 715 | 717 | 722 | 724 | 716 | 687 | 711 | 719 | 762 | 779 | 756 | 752 | 696 | 709 | 725 | 712 | 744 | 730 | 726 | 691 | 675 | 686 | 721 | 750 | 746 | 781 | 725 | 673
| 0600 | 813 | 717 | 698 | 802 | 800 | 818 | 814 | 803 | 719 | 729 | 814 | 870 | 884 | 854 | 850 | 728 | 728 | 818 | 799 | 840 | 817 | 802 | 708 | 675 | 707 | 810 | 839 | 832 | 874 | 750 | 678
| 0700 | 935 | 742 | 703 | 932 | 930 | 964 | 948 | 944 | 752 | 749 | 955 | 1041 | 1046 | 997 | 973 | 764 | 753 | 955 | 931 | 975 | 953 | 917 | 723 | 677 | 711 | 953 | 961 | 956 | 1009 | 778 | 677
| 0800 | 1031 | 811 | 753 | 1027 | 1027 | 1055 | 1044 | 1053 | 825 | 806 | 1049 | 1143 | 1143 | 1084 | 1059 | 846 | 807 | 1045 | 1028 | 1071 | 1039 | 1015 | 784 | 733 | 755 | 1049 | 1060 | 1050 | 1107 | 844 | 736
| 0900 | 1073 | 896 | 836 | 1065 | 1058 | 1090 | 1064 | 1077 | 904 | 870 | 1081 | 1163 | 1166 | 1091 | 1074 | 926 | 873 | 1066 | 1052 | 1084 | 1060 | 1063 | 869 | 813 | 845 | 1068 | 1091 | 1090 | 1131 | 914 | 822
| 1000 | 1114 | 962 | 912 | 1096 | 1091 | 1102 | 1088 | 1097 | 968 | 922 | 1107 | 1172 | 1164 | 1106 | 1085 | 972 | 920 | 1086 | 1087 | 1091 | 1084 | 1099 | 945 | 879 | 925 | 1095 | 1101 | 1110 | 1118 | 967 | 900
| 1100 | 1143 | 998 | 960 | 1125 | 1115 | 1117 | 1109 | 1113 | 992 | 943 | 1123 | 1180 | 1169 | 1114 | 1099 | 989 | 944 | 1108 | 1108 | 1113 | 1105 | 1135 | 981 | 915 | 988 | 1111 | 1118 | 1138 | 1120 | 992 | 966
| 1200 | 1169 | 1000 | 971 | 1148 | 1118 | 1117 | 1126 | 1110 | 987 | 944 | 1126 | 1180 | 1160 | 1116 | 1091 | 997 | 944 | 1121 | 1122 | 1110 | 1116 | 1134 | 996 | 936 | 1006 | 1118 | 1116 | 1158 | 1118 | 993 | 998
| 1300 | 1179 | 994 | 977 | 1156 | 1120 | 1115 | 1135 | 1109 | 975 | 930 | 1126 | 1195 | 1145 | 1109 | 1096 | 973 | 937 | 1130 | 1124 | 1121 | 1127 | 1151 | 997 | 945 | 1002 | 1123 | 1116 | 1176 | 1111 | 984 | 1006
| 1400 | 1164 | 986 | 971 | 1164 | 1128 | 1109 | 1139 | 1108 | 956 | 915 | 1119 | 1188 | 1128 | 1096 | 1094 | 959 | 931 | 1146 | 1134 | 1125 | 1125 | 1163 | 996 | 939 | 990 | 1116 | 1105 | 1174 | 1096 | 965 | 1013
| 1500 | 1137 | 975 | 959 | 1168 | 1116 | 1092 | 1146 | 1086 | 945 | 900 | 1117 | 1143 | 1106 | 1090 | 1090 | 934 | 910 | 1147 | 1128 | 1124 | 1130 | 1166 | 988 | 932 | 975 | 1096 | 1088 | 1162 | 1085 | 951 | 1025
| 1600 | 1113 | 959 | 962 | 1153 | 1103 | 1088 | 1141 | 1076 | 937 | 895 | 1123 | 1128 | 1087 | 1080 | 1080 | 922 | 910 | 1154 | 1129 | 1124 | 1132 | 1163 | 987 | 936 | 962 | 1088 | 1082 | 1179 | 1065 | 952 | 1036
| 1700 | 1106 | 960 | 975 | 1144 | 1101 | 1088 | 1131 | 1072 | 946 | 902 | 1145 | 1128 | 1077 | 1070 | 1071 | 911 | 919 | 1155 | 1116 | 1115 | 1130 | 1157 | 983 | 931 | 972 | 1082 | 1083 | 1202 | 1056 | 954 | 1063
| 1800 | 1084 | 958 | 996 | 1133 | 1091 | 1078 | 1117 | 1059 | 943 | 912 | 1172 | 1144 | 1077 | 1057 | 1051 | 914 | 932 | 1145 | 1088 | 1112 | 1121 | 1144 | 978 | 934 | 975 | 1083 | 1085 | 1211 | 1043 | 958 | 1068
| 1900 | 1053 | 964 | 1008 | 1110 | 1079 | 1059 | 1087 | 1048 | 931 | 914 | 1170 | 1144 | 1068 | 1036 | 1001 | 913 | 946 | 1109 | 1069 | 1077 | 1083 | 1092 | 962 | 929 | 965 | 1057 | 1072 | 1197 | 1012 | 955 | 1063
| 2000 | 1038 | 997 | 1029 | 1112 | 1080 | 1053 | 1073 | 1033 | 932 | 937 | 1157 | 1142 | 1091 | 1034 | 983 | 915 | 956 | 1080 | 1061 | 1060 | 1076 | 1054 | 951 | 929 | 979 | 1039 | 1073 | 1163 | 994 | 943 | 1057
| 2100 | 1076 | 1033 | 1098 | 1158 | 1127 | 1129 | 1124 | 1073 | 1007 | 1036 | 1195 | 1186 | 1146 | 1096 | 1030 | 985 | 1030 | 1122 | 1108 | 1111 | 1117 | 1079 | 992 | 978 | 1034 | 1101 | 1108 | 1181 | 1020 | 983 | 1099
| 2200 | 1029 | 990 | 1059 | 1090 | 1068 | 1089 | 1091 | 1034 | 1003 | 1039 | 1129 | 1134 | 1103 | 1068 | 1024 | 989 | 1038 | 1090 | 1075 | 1089 | 1109 | 1065 | 991 | 971 | 1029 | 1092 | 1095 | 1148 | 1042 | 1007 | 1122
| 2300 | 947 | 922 | 946 | 966 | 965 | 978 | 976 | 945 | 938 | 939 | 1007 | 1013 | 983 | 982 | 945 | 926 | 935 | 962 | 959 | 984 | 989 | 973 | 926 | 913 | 927 | 979 | 978 | 1032 | 964 | 944 | 1006
| 2400 | 846 | 831 | 827 | 841 | 843 | 846 | 846 | 839 | 855 | 820 | 868 | 884 | 856 | 864 | 844 | 835 | 817 | 829 | 843 | 849 | 852 | 867 | 840 | 831 | 808 | 849 | 852 | 896 | 865 | 850 | 876
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23717 | 21285 | 21176 | 23933 | 23552 | 23589 | 23806 | 23260 | 21056 | 20743 | 24104 | 24947 | 24431 | 23654 | 23242 | 20965 | 20837 | 23782 | 23509 | 23841 | 23790 | 23869 | 21188 | 20313 | 21090 | 23437 | 23736 | 24750 | 23700 | 21398 | 21726
|  | 31: 708426 | 1211
Jun | 0100 | 779 | 792 | 784 | 775 | 793 | 815 | 782 | 755 | 798 | 813 | 800 | 801 | 808 | 841 | 898 | 985 | 844 | 911 | 912 | 865 | 823 | 806 | 826 | 832 | 839 | 821 | 876 | 923 | 840 | 853 | 0
| 0200 | 730 | 739 | 739 | 732 | 742 | 759 | 736 | 714 | 747 | 760 | 749 | 747 | 755 | 779 | 820 | 898 | 787 | 836 | 841 | 796 | 767 | 755 | 775 | 776 | 794 | 769 | 811 | 841 | 788 | 795 | 0
| 0300 | 709 | 720 | 713 | 709 | 716 | 726 | 711 | 704 | 721 | 732 | 726 | 729 | 727 | 747 | 791 | 846 | 757 | 796 | 797 | 761 | 742 | 733 | 750 | 757 | 764 | 742 | 772 | 796 | 757 | 761 | 0
| 0400 | 701 | 709 | 702 | 699 | 705 | 708 | 692 | 696 | 707 | 723 | 711 | 713 | 710 | 719 | 773 | 817 | 741 | 777 | 778 | 737 | 721 | 727 | 744 | 741 | 754 | 731 | 745 | 765 | 747 | 750 | 0
| 0500 | 717 | 733 | 730 | 726 | 729 | 702 | 692 | 721 | 732 | 747 | 737 | 740 | 710 | 717 | 797 | 829 | 759 | 795 | 786 | 738 | 714 | 749 | 765 | 766 | 781 | 755 | 744 | 755 | 767 | 771 | 0
| 0600 | 796 | 806 | 799 | 800 | 796 | 712 | 697 | 796 | 798 | 818 | 810 | 805 | 725 | 709 | 858 | 893 | 818 | 848 | 839 | 744 | 715 | 813 | 835 | 827 | 851 | 806 | 746 | 744 | 819 | 831 | 0
| 0700 | 911 | 929 | 924 | 923 | 916 | 729 | 699 | 912 | 907 | 936 | 919 | 900 | 746 | 707 | 968 | 1001 | 913 | 954 | 932 | 756 | 713 | 907 | 938 | 929 | 957 | 898 | 762 | 738 | 912 | 920 | 0
| 0800 | 1018 | 1026 | 1023 | 1017 | 1016 | 802 | 753 | 1007 | 1000 | 1031 | 1014 | 1004 | 810 | 770 | 1105 | 1120 | 1023 | 1063 | 1039 | 826 | 770 | 1010 | 1029 | 1020 | 1040 | 995 | 837 | 794 | 1010 | 1009 | 0
| 0900 | 1075 | 1065 | 1066 | 1054 | 1067 | 902 | 836 | 1058 | 1056 | 1074 | 1068 | 1071 | 897 | 865 | 1209 | 1207 | 1106 | 1151 | 1119 | 918 | 856 | 1077 | 1073 | 1084 | 1097 | 1063 | 946 | 883 | 1082 | 1081 | 0
| 1000 | 1126 | 1090 | 1094 | 1089 | 1102 | 991 | 911 | 1106 | 1114 | 1109 | 1093 | 1118 | 971 | 965 | 1309 | 1272 | 1186 | 1231 | 1194 | 992 | 934 | 1147 | 1106 | 1136 | 1133 | 1124 | 1044 | 974 | 1156 | 1139 | 0
| 1100 | 1175 | 1126 | 1125 | 1126 | 1143 | 1043 | 962 | 1139 | 1166 | 1135 | 1122 | 1182 | 1026 | 1045 | 1413 | 1321 | 1263 | 1321 | 1264 | 1044 | 984 | 1207 | 1154 | 1192 | 1181 | 1178 | 1125 | 1053 | 1219 | 1198 | 0
| 1200 | 1207 | 1142 | 1139 | 1152 | 1163 | 1077 | 978 | 1178 | 1213 | 1160 | 1134 | 1205 | 1053 | 1097 | 1498 | 1345 | 1330 | 1391 | 1303 | 1069 | 1012 | 1247 | 1186 | 1228 | 1215 | 1213 | 1183 | 1105 | 1268 | 1244 | 0
| 1300 | 1239 | 1162 | 1145 | 1175 | 1187 | 1093 | 979 | 1195 | 1258 | 1159 | 1143 | 1232 | 1068 | 1150 | 1581 | 1366 | 1388 | 1473 | 1366 | 1091 | 1034 | 1279 | 1223 | 1260 | 1238 | 1238 | 1229 | 1150 | 1318 | 1285 | 0
| 1400 | 1269 | 1169 | 1145 | 1179 | 1211 | 1059 | 978 | 1202 | 1280 | 1173 | 1147 | 1246 | 1073 | 1190 | 1654 | 1369 | 1446 | 1547 | 1422 | 1102 | 1055 | 1305 | 1249 | 1283 | 1250 | 1273 | 1280 | 1193 | 1350 | 1327 | 0
| 1500 | 1286 | 1180 | 1140 | 1184 | 1222 | 1026 | 967 | 1191 | 1309 | 1169 | 1144 | 1246 | 1079 | 1239 | 1721 | 1370 | 1512 | 1616 | 1482 | 1113 | 1067 | 1332 | 1273 | 1309 | 1265 | 1300 | 1344 | 1251 | 1391 | 1373 | 0
| 1600 | 1297 | 1177 | 1123 | 1199 | 1237 | 1013 | 958 | 1199 | 1333 | 1169 | 1142 | 1245 | 1089 | 1286 | 1783 | 1347 | 1584 | 1688 | 1546 | 1141 | 1106 | 1362 | 1298 | 1341 | 1278 | 1332 | 1406 | 1315 | 1447 | 1432 | 0
| 1700 | 1298 | 1166 | 1116 | 1194 | 1241 | 1019 | 969 | 1198 | 1344 | 1161 | 1133 | 1233 | 1121 | 1343 | 1838 | 1333 | 1645 | 1721 | 1585 | 1168 | 1145 | 1380 | 1324 | 1367 | 1283 | 1356 | 1476 | 1377 | 1493 | 1481 | 0
| 1800 | 1261 | 1138 | 1110 | 1169 | 1233 | 1011 | 985 | 1185 | 1336 | 1153 | 1119 | 1180 | 1129 | 1393 | 1878 | 1304 | 1676 | 1733 | 1574 | 1198 | 1166 | 1388 | 1322 | 1354 | 1268 | 1363 | 1508 | 1410 | 1523 | 1492 | 0
| 1900 | 1191 | 1095 | 1083 | 1125 | 1165 | 1005 | 986 | 1150 | 1278 | 1119 | 1082 | 1107 | 1127 | 1386 | 1838 | 1263 | 1634 | 1657 | 1496 | 1184 | 1153 | 1331 | 1276 | 1293 | 1205 | 1324 | 1498 | 1388 | 1473 | 1423 | 0
| 2000 | 1144 | 1056 | 1065 | 1087 | 1120 | 997 | 995 | 1118 | 1205 | 1088 | 1068 | 1072 | 1107 | 1341 | 1743 | 1213 | 1532 | 1533 | 1371 | 1129 | 1110 | 1252 | 1218 | 1210 | 1142 | 1258 | 1441 | 1314 | 1372 | 1315 | 0
| 2100 | 1167 | 1110 | 1109 | 1116 | 1123 | 1035 | 1031 | 1136 | 1203 | 1103 | 1100 | 1074 | 1110 | 1323 | 1632 | 1182 | 1430 | 1430 | 1272 | 1094 | 1100 | 1209 | 1186 | 1184 | 1127 | 1210 | 1348 | 1241 | 1286 | 1248 | 0
| 2200 | 1152 | 1112 | 1104 | 1127 | 1131 | 1012 | 1044 | 1145 | 1174 | 1131 | 1112 | 1080 | 1125 | 1328 | 1559 | 1201 | 1389 | 1386 | 1233 | 1099 | 1129 | 1197 | 1191 | 1180 | 1149 | 1219 | 1313 | 1218 | 1250 | 1238 | 0
| 2300 | 1022 | 998 | 986 | 1017 | 1027 | 945 | 953 | 1031 | 1046 | 1019 | 1012 | 988 | 1052 | 1186 | 1360 | 1088 | 1222 | 1227 | 1106 | 1021 | 1027 | 1069 | 1063 | 1069 | 1043 | 1110 | 1194 | 1095 | 1106 | 1106 | 0
| 2400 | 881 | 863 | 858 | 879 | 913 | 855 | 843 | 889 | 905 | 888 | 888 | 884 | 939 | 1017 | 1135 | 947 | 1031 | 1042 | 970 | 910 | 899 | 918 | 923 | 934 | 912 | 977 | 1041 | 943 | 949 | 957 | 0
2500
|  | 25151 | 24103 | 23822 | 24253 | 24698 | 22036 | 21137 | 24425 | 25630 | 24370 | 23973 | 24602 | 22957 | 25143 | 32161 | 27517 | 29016 | 30127 | 28227 | 23496 | 22742 | 26200 | 25727 | 26072 | 25566 | 26055 | 26669 | 25266 | 27323 | 27029 | 0
|  | 31: 765493 | 1878
Jul | 0100 | 861 | 870 | 863 | 895 | 948 | 931 | 1036 | 1044 | 967 | 870 | 867 | 947 | 1030 | 970 | 1078 | 1142 | 1200 | 1227 | 1319 | 1262 | 947 | 940 | 898 | 911 | 965 | 1116 | 1132 | 1068 | 914 | 874 | 852
| 0200 | 790 | 805 | 803 | 819 | 859 | 861 | 950 | 953 | 883 | 813 | 805 | 859 | 933 | 879 | 979 | 1030 | 1081 | 1104 | 1184 | 1137 | 874 | 870 | 829 | 837 | 885 | 1000 | 1030 | 968 | 847 | 818 | 797
| 0300 | 765 | 774 | 768 | 771 | 800 | 821 | 893 | 897 | 842 | 784 | 777 | 815 | 872 | 841 | 912 | 962 | 1002 | 1021 | 1092 | 1047 | 835 | 826 | 795 | 797 | 843 | 922 | 960 | 903 | 815 | 785 | 766
| 0400 | 753 | 760 | 752 | 748 | 775 | 811 | 864 | 862 | 811 | 771 | 754 | 786 | 854 | 816 | 887 | 916 | 949 | 963 | 1021 | 1001 | 808 | 805 | 778 | 781 | 798 | 878 | 927 | 867 | 794 | 773 | 759
| 0500 | 773 | 784 | 760 | 734 | 761 | 823 | 876 | 871 | 828 | 797 | 752 | 774 | 870 | 832 | 893 | 925 | 957 | 938 | 980 | 993 | 827 | 821 | 800 | 804 | 799 | 861 | 927 | 875 | 815 | 799 | 776
| 0600 | 830 | 844 | 791 | 728 | 753 | 886 | 935 | 930 | 881 | 854 | 763 | 771 | 925 | 895 | 962 | 979 | 1013 | 938 | 960 | 1047 | 895 | 901 | 870 | 868 | 814 | 854 | 988 | 942 | 881 | 872 | 842
| 0700 | 927 | 928 | 818 | 728 | 735 | 974 | 1042 | 1018 | 964 | 936 | 771 | 760 | 1032 | 997 | 1078 | 1097 | 1108 | 947 | 950 | 1150 | 978 | 995 | 957 | 941 | 815 | 843 | 1075 | 1025 | 969 | 963 | 924
| 0800 | 1016 | 1020 | 904 | 791 | 788 | 1097 | 1168 | 1122 | 1051 | 1025 | 841 | 831 | 1143 | 1110 | 1219 | 1233 | 1237 | 1058 | 1054 | 1273 | 1065 | 1077 | 1049 | 1045 | 889 | 905 | 1189 | 1121 | 1064 | 1052 | 1021
| 0900 | 1091 | 1089 | 997 | 883 | 879 | 1203 | 1276 | 1215 | 1131 | 1072 | 937 | 936 | 1247 | 1198 | 1356 | 1373 | 1371 | 1234 | 1248 | 1399 | 1165 | 1129 | 1135 | 1129 | 998 | 1050 | 1308 | 1212 | 1132 | 1105 | 1095
| 1000 | 1146 | 1151 | 1081 | 977 | 992 | 1319 | 1403 | 1314 | 1202 | 1137 | 1027 | 1053 | 1361 | 1286 | 1457 | 1521 | 1516 | 1445 | 1472 | 1522 | 1242 | 1168 | 1209 | 1203 | 1121 | 1193 | 1441 | 1290 | 1204 | 1174 | 1170
| 1100 | 1212 | 1202 | 1147 | 1051 | 1093 | 1427 | 1527 | 1417 | 1278 | 1189 | 1097 | 1180 | 1478 | 1399 | 1586 | 1676 | 1682 | 1665 | 1701 | 1648 | 1319 | 1207 | 1271 | 1284 | 1238 | 1373 | 1584 | 1377 | 1272 | 1233 | 1243
| 1200 | 1256 | 1240 | 1194 | 1115 | 1199 | 1556 | 1672 | 1515 | 1333 | 1231 | 1154 | 1309 | 1595 | 1498 | 1763 | 1840 | 1851 | 1858 | 1901 | 1770 | 1386 | 1236 | 1352 | 1344 | 1363 | 1561 | 1735 | 1476 | 1310 | 1276 | 1296
| 1300 | 1291 | 1265 | 1236 | 1169 | 1316 | 1687 | 1814 | 1631 | 1396 | 1263 | 1209 | 1433 | 1720 | 1610 | 1910 | 2000 | 2031 | 2021 | 2051 | 1873 | 1468 | 1244 | 1412 | 1422 | 1515 | 1741 | 1916 | 1574 | 1360 | 1316 | 1348
| 1400 | 1344 | 1303 | 1289 | 1240 | 1432 | 1809 | 1942 | 1745 | 1461 | 1291 | 1261 | 1555 | 1851 | 1742 | 2046 | 2141 | 2194 | 2158 | 2180 | 1973 | 1543 | 1248 | 1494 | 1492 | 1666 | 1898 | 2081 | 1679 | 1407 | 1352 | 1417
| 1500 | 1393 | 1332 | 1358 | 1325 | 1545 | 1912 | 2027 | 1862 | 1540 | 1332 | 1331 | 1671 | 1970 | 1889 | 2168 | 2273 | 2312 | 2255 | 2273 | 2036 | 1649 | 1274 | 1582 | 1579 | 1810 | 2040 | 2211 | 1790 | 1463 | 1370 | 1476
| 1600 | 1455 | 1367 | 1434 | 1413 | 1642 | 1998 | 2109 | 1965 | 1616 | 1381 | 1408 | 1783 | 2065 | 2016 | 2269 | 2389 | 2409 | 2320 | 2344 | 2094 | 1737 | 1327 | 1680 | 1675 | 1924 | 2133 | 2330 | 1899 | 1531 | 1398 | 1560
| 1700 | 1512 | 1392 | 1505 | 1469 | 1715 | 2052 | 2151 | 2034 | 1681 | 1422 | 1499 | 1871 | 2129 | 2111 | 2320 | 2450 | 2464 | 2354 | 2388 | 2105 | 1812 | 1381 | 1736 | 1727 | 1998 | 2210 | 2393 | 1965 | 1576 | 1406 | 1623
| 1800 | 1545 | 1394 | 1540 | 1502 | 1753 | 2078 | 2139 | 2051 | 1683 | 1421 | 1549 | 1927 | 2131 | 2166 | 2329 | 2476 | 2464 | 2343 | 2411 | 2060 | 1829 | 1433 | 1729 | 1720 | 2033 | 2233 | 2398 | 1945 | 1572 | 1385 | 1644
| 1900 | 1484 | 1342 | 1491 | 1480 | 1730 | 2004 | 2074 | 1960 | 1606 | 1362 | 1538 | 1925 | 2032 | 2122 | 2269 | 2422 | 2386 | 2292 | 2366 | 1913 | 1755 | 1423 | 1649 | 1635 | 2007 | 2201 | 2312 | 1824 | 1495 | 1310 | 1607
| 2000 | 1382 | 1259 | 1400 | 1393 | 1637 | 1885 | 1947 | 1789 | 1464 | 1265 | 1472 | 1848 | 1869 | 2012 | 2153 | 2291 | 2246 | 2185 | 2266 | 1710 | 1611 | 1374 | 1519 | 1498 | 1908 | 2087 | 2156 | 1631 | 1372 | 1222 | 1511
| 2100 | 1296 | 1208 | 1303 | 1292 | 1494 | 1751 | 1805 | 1625 | 1335 | 1202 | 1376 | 1714 | 1662 | 1857 | 1990 | 2120 | 2077 | 2038 | 2119 | 1535 | 1485 | 1332 | 1417 | 1424 | 1793 | 1963 | 1955 | 1470 | 1306 | 1207 | 1439
| 2200 | 1268 | 1205 | 1272 | 1220 | 1430 | 1647 | 1707 | 1510 | 1281 | 1183 | 1333 | 1629 | 1536 | 1729 | 1842 | 1971 | 1920 | 1937 | 1999 | 1436 | 1417 | 1314 | 1362 | 1377 | 1685 | 1823 | 1770 | 1367 | 1261 | 1188 | 1387
| 2300 | 1126 | 1094 | 1147 | 1144 | 1252 | 1429 | 1461 | 1303 | 1137 | 1087 | 1211 | 1411 | 1312 | 1496 | 1580 | 1688 | 1668 | 1730 | 1725 | 1249 | 1246 | 1170 | 1191 | 1236 | 1488 | 1564 | 1485 | 1201 | 1121 | 1073 | 1254
| 2400 | 971 | 960 | 1012 | 1062 | 1072 | 1203 | 1206 | 1101 | 966 | 958 | 1057 | 1186 | 1103 | 1243 | 1319 | 1398 | 1414 | 1507 | 1459 | 1064 | 1061 | 1002 | 1025 | 1079 | 1277 | 1319 | 1235 | 1025 | 968 | 944 | 1090
2500
|  | 27487 | 26588 | 26865 | 25949 | 28600 | 34164 | 36024 | 33734 | 29337 | 26646 | 26789 | 30974 | 34720 | 34714 | 38365 | 40313 | 40552 | 39538 | 40463 | 36297 | 30954 | 27497 | 29739 | 29808 | 32632 | 35768 | 38538 | 32494 | 28449 | 26895 | 28897
|  | 31: 999790 | 2476
Aug | 0100 | 964 | 1102 | 1221 | 1353 | 1471 | 1285 | 1091 | 937 | 904 | 971 | 1088 | 1185 | 1287 | 1261 | 1154 | 951 | 902 | 861 | 851 | 863 | 859 | 914 | 928 | 914 | 992 | 850 | 893 | 976 | 1026 | 1043 | 1007
| 0200 | 889 | 1001 | 1106 | 1220 | 1316 | 1164 | 990 | 863 | 836 | 894 | 991 | 1072 | 1163 | 1144 | 1034 | 869 | 838 | 808 | 795 | 812 | 809 | 837 | 852 | 851 | 903 | 794 | 836 | 902 | 923 | 947 | 926
| 0300 | 843 | 938 | 1031 | 1137 | 1208 | 1078 | 929 | 813 | 795 | 852 | 930 | 1008 | 1090 | 1073 | 962 | 824 | 801 | 787 | 772 | 774 | 762 | 800 | 803 | 810 | 860 | 769 | 796 | 859 | 867 | 882 | 878
| 0400 | 808 | 887 | 989 | 1083 | 1132 | 1029 | 889 | 785 | 772 | 830 | 902 | 976 | 1032 | 1031 | 916 | 797 | 789 | 775 | 762 | 767 | 749 | 776 | 778 | 801 | 837 | 760 | 785 | 834 | 835 | 834 | 851
| 0500 | 799 | 870 | 984 | 1081 | 1106 | 1019 | 896 | 782 | 767 | 851 | 916 | 976 | 1032 | 1025 | 890 | 789 | 809 | 791 | 780 | 784 | 773 | 770 | 770 | 818 | 849 | 778 | 806 | 848 | 820 | 826 | 872
| 0600 | 817 | 866 | 1047 | 1143 | 1169 | 1083 | 953 | 802 | 775 | 931 | 989 | 1041 | 1099 | 1082 | 906 | 789 | 890 | 870 | 854 | 857 | 847 | 791 | 778 | 896 | 922 | 857 | 885 | 927 | 837 | 828 | 953
| 0700 | 823 | 848 | 1146 | 1245 | 1261 | 1183 | 1036 | 813 | 763 | 1009 | 1083 | 1151 | 1195 | 1187 | 911 | 782 | 977 | 963 | 954 | 962 | 944 | 808 | 771 | 1017 | 1034 | 980 | 1008 | 1043 | 857 | 828 | 1085
| 0800 | 906 | 921 | 1293 | 1380 | 1386 | 1302 | 1134 | 868 | 810 | 1118 | 1195 | 1274 | 1307 | 1295 | 970 | 824 | 1061 | 1036 | 1025 | 1027 | 1015 | 863 | 810 | 1099 | 1098 | 1041 | 1079 | 1121 | 913 | 861 | 1172
| 0900 | 1031 | 1059 | 1452 | 1542 | 1525 | 1402 | 1231 | 969 | 894 | 1230 | 1312 | 1407 | 1431 | 1411 | 1088 | 916 | 1141 | 1106 | 1092 | 1091 | 1097 | 962 | 903 | 1188 | 1164 | 1089 | 1159 | 1212 | 1029 | 974 | 1269
| 1000 | 1147 | 1228 | 1627 | 1725 | 1681 | 1528 | 1321 | 1060 | 988 | 1350 | 1440 | 1573 | 1569 | 1540 | 1217 | 1008 | 1216 | 1166 | 1152 | 1157 | 1171 | 1068 | 1001 | 1282 | 1225 | 1139 | 1243 | 1300 | 1153 | 1099 | 1373
| 1100 | 1281 | 1400 | 1819 | 1940 | 1866 | 1680 | 1416 | 1143 | 1077 | 1473 | 1592 | 1751 | 1736 | 1699 | 1326 | 1098 | 1284 | 1225 | 1226 | 1217 | 1245 | 1156 | 1086 | 1388 | 1303 | 1197 | 1335 | 1405 | 1284 | 1225 | 1507
| 1200 | 1395 | 1586 | 2009 | 2146 | 2042 | 1825 | 1509 | 1198 | 1150 | 1601 | 1749 | 1937 | 1898 | 1854 | 1422 | 1177 | 1335 | 1265 | 1278 | 1270 | 1294 | 1227 | 1172 | 1488 | 1357 | 1258 | 1423 | 1507 | 1427 | 1365 | 1647
| 1300 | 1523 | 1767 | 2195 | 2343 | 2223 | 1985 | 1612 | 1252 | 1231 | 1748 | 1907 | 2119 | 2071 | 2014 | 1525 | 1246 | 1383 | 1301 | 1322 | 1309 | 1349 | 1307 | 1260 | 1613 | 1406 | 1302 | 1518 | 1633 | 1589 | 1529 | 1829
| 1400 | 1659 | 1928 | 2330 | 2481 | 2381 | 2137 | 1717 | 1325 | 1340 | 1903 | 2060 | 2270 | 2223 | 2161 | 1628 | 1346 | 1418 | 1344 | 1368 | 1346 | 1417 | 1399 | 1367 | 1742 | 1460 | 1368 | 1643 | 1791 | 1762 | 1712 | 2003
| 1500 | 1792 | 2063 | 2430 | 2586 | 2498 | 2260 | 1845 | 1413 | 1467 | 2042 | 2187 | 2385 | 2355 | 2256 | 1727 | 1459 | 1491 | 1381 | 1417 | 1393 | 1481 | 1488 | 1471 | 1860 | 1513 | 1420 | 1759 | 1919 | 1918 | 1888 | 2173
| 1600 | 1911 | 2175 | 2522 | 2484 | 2588 | 2374 | 1957 | 1507 | 1604 | 2153 | 2301 | 2480 | 2475 | 2354 | 1832 | 1582 | 1564 | 1427 | 1476 | 1450 | 1555 | 1590 | 1584 | 1970 | 1578 | 1492 | 1869 | 2053 | 2034 | 2023 | 2325
| 1700 | 1992 | 2243 | 2578 | 2526 | 2605 | 2435 | 2010 | 1586 | 1712 | 2215 | 2360 | 2539 | 2542 | 2402 | 1877 | 1677 | 1594 | 1452 | 1504 | 1486 | 1602 | 1653 | 1670 | 2068 | 1622 | 1574 | 1963 | 2131 | 2113 | 2109 | 2437
| 1800 | 2021 | 2270 | 2583 | 2519 | 2580 | 2427 | 1991 | 1613 | 1782 | 2237 | 2374 | 2548 | 2554 | 2375 | 1865 | 1714 | 1594 | 1454 | 1505 | 1485 | 1601 | 1678 | 1704 | 2075 | 1599 | 1595 | 1986 | 2130 | 2119 | 2137 | 2473
| 1900 | 2006 | 2250 | 2522 | 2485 | 2532 | 2319 | 1851 | 1566 | 1766 | 2170 | 2298 | 2479 | 2434 | 2231 | 1774 | 1653 | 1496 | 1379 | 1439 | 1424 | 1524 | 1625 | 1669 | 1987 | 1488 | 1544 | 1914 | 2030 | 2050 | 2087 | 2400
| 2000 | 1903 | 2153 | 2394 | 2480 | 2374 | 2130 | 1661 | 1447 | 1680 | 2022 | 2153 | 2338 | 2255 | 2045 | 1617 | 1518 | 1360 | 1301 | 1349 | 1331 | 1420 | 1499 | 1567 | 1835 | 1363 | 1457 | 1779 | 1870 | 1902 | 1953 | 2255
| 2100 | 1784 | 2033 | 2286 | 2438 | 2248 | 1951 | 1519 | 1374 | 1585 | 1908 | 2032 | 2244 | 2136 | 1931 | 1494 | 1452 | 1341 | 1309 | 1357 | 1326 | 1394 | 1447 | 1505 | 1746 | 1356 | 1441 | 1711 | 1780 | 1803 | 1853 | 2152
| 2200 | 1684 | 1925 | 2124 | 2283 | 2062 | 1679 | 1393 | 1299 | 1491 | 1753 | 1872 | 2051 | 1967 | 1759 | 1362 | 1358 | 1251 | 1240 | 1272 | 1246 | 1299 | 1331 | 1386 | 1564 | 1250 | 1326 | 1533 | 1584 | 1596 | 1652 | 1910
| 2300 | 1478 | 1680 | 1853 | 2002 | 1763 | 1374 | 1219 | 1150 | 1293 | 1488 | 1609 | 1755 | 1698 | 1541 | 1215 | 1180 | 1100 | 1096 | 1114 | 1092 | 1154 | 1177 | 1207 | 1332 | 1093 | 1157 | 1320 | 1356 | 1381 | 1386 | 1609
| 2400 | 1276 | 1417 | 1562 | 1695 | 1490 | 1243 | 1056 | 1023 | 1112 | 1256 | 1357 | 1482 | 1434 | 1313 | 1060 | 1014 | 959 | 951 | 965 | 953 | 1019 | 1040 | 1030 | 1125 | 940 | 1000 | 1122 | 1165 | 1185 | 1164 | 1343
2500
|  | 32732 | 36610 | 43103 | 45317 | 44507 | 39892 | 33226 | 27588 | 28594 | 36005 | 38697 | 42041 | 41983 | 39984 | 31772 | 28023 | 28594 | 27288 | 27629 | 27422 | 28380 | 28206 | 28072 | 33469 | 29212 | 28188 | 32365 | 34376 | 33423 | 33205 | 38449
|  | 31: 1048352 | 2605
Sept | 0100 | 1168 | 1162 | 1250 | 1295 | 1095 | 1171 | 1227 | 1192 | 864 | 803 | 872 | 947 | 1024 | 1041 | 1013 | 894 | 896 | 844 | 832 | 837 | 808 | 808 | 794 | 786 | 790 | 781 | 761 | 754 | 791 | 774 | 0
| 0200 | 1076 | 1053 | 1121 | 1193 | 1020 | 1083 | 1123 | 1094 | 814 | 758 | 797 | 872 | 933 | 954 | 932 | 831 | 831 | 789 | 776 | 777 | 757 | 760 | 746 | 741 | 744 | 736 | 719 | 707 | 752 | 732 | 0
| 0300 | 1002 | 988 | 1050 | 1119 | 962 | 1028 | 1065 | 1031 | 790 | 740 | 779 | 823 | 876 | 911 | 881 | 797 | 800 | 761 | 742 | 742 | 739 | 738 | 724 | 728 | 722 | 709 | 699 | 699 | 726 | 712 | 0
| 0400 | 955 | 953 | 1014 | 1058 | 934 | 981 | 1020 | 991 | 776 | 729 | 766 | 799 | 841 | 887 | 854 | 783 | 780 | 751 | 723 | 727 | 734 | 732 | 713 | 712 | 713 | 695 | 685 | 696 | 718 | 706 | 0
| 0500 | 959 | 963 | 1005 | 1058 | 920 | 967 | 1010 | 996 | 795 | 756 | 788 | 796 | 827 | 905 | 866 | 802 | 799 | 776 | 726 | 720 | 754 | 752 | 741 | 740 | 741 | 698 | 687 | 728 | 743 | 732 | 0
| 0600 | 1042 | 1046 | 1086 | 1128 | 943 | 972 | 1019 | 1082 | 880 | 836 | 871 | 816 | 832 | 990 | 953 | 887 | 880 | 850 | 748 | 736 | 840 | 844 | 830 | 822 | 824 | 727 | 701 | 813 | 832 | 821 | 0
| 0700 | 1178 | 1181 | 1233 | 1270 | 968 | 991 | 1036 | 1232 | 1025 | 985 | 1008 | 853 | 848 | 1154 | 1098 | 1032 | 1027 | 996 | 786 | 753 | 990 | 993 | 989 | 978 | 985 | 781 | 742 | 974 | 989 | 982 | 0
| 0800 | 1256 | 1259 | 1313 | 1342 | 1027 | 1037 | 1074 | 1312 | 1080 | 1043 | 1077 | 902 | 878 | 1221 | 1159 | 1090 | 1085 | 1056 | 825 | 777 | 1055 | 1050 | 1058 | 1038 | 1055 | 828 | 776 | 1040 | 1047 | 1062 | 0
| 0900 | 1352 | 1349 | 1418 | 1449 | 1160 | 1178 | 1222 | 1386 | 1113 | 1075 | 1126 | 1007 | 997 | 1291 | 1187 | 1127 | 1128 | 1098 | 913 | 857 | 1089 | 1079 | 1080 | 1063 | 1075 | 901 | 853 | 1060 | 1067 | 1074 | 0
| 1000 | 1476 | 1465 | 1560 | 1565 | 1341 | 1379 | 1437 | 1486 | 1154 | 1131 | 1195 | 1109 | 1132 | 1387 | 1249 | 1200 | 1179 | 1153 | 993 | 942 | 1139 | 1119 | 1108 | 1099 | 1105 | 961 | 929 | 1092 | 1100 | 1098 | 0
| 1100 | 1619 | 1616 | 1729 | 1693 | 1530 | 1575 | 1671 | 1607 | 1195 | 1187 | 1258 | 1211 | 1291 | 1515 | 1332 | 1270 | 1253 | 1205 | 1048 | 1012 | 1195 | 1167 | 1135 | 1139 | 1125 | 1003 | 976 | 1138 | 1148 | 1118 | 0
| 1200 | 1783 | 1763 | 1889 | 1825 | 1683 | 1729 | 1871 | 1725 | 1222 | 1225 | 1310 | 1306 | 1449 | 1637 | 1405 | 1337 | 1295 | 1241 | 1080 | 1058 | 1240 | 1191 | 1147 | 1175 | 1130 | 1011 | 992 | 1158 | 1180 | 1152 | 0
| 1300 | 1965 | 1951 | 2092 | 1979 | 1804 | 1862 | 2042 | 1794 | 1244 | 1260 | 1364 | 1407 | 1600 | 1790 | 1490 | 1413 | 1355 | 1270 | 1106 | 1095 | 1265 | 1219 | 1155 | 1203 | 1126 | 999 | 986 | 1183 | 1195 | 1176 | 0
| 1400 | 2149 | 2130 | 2262 | 2109 | 1894 | 1973 | 2170 | 1819 | 1277 | 1299 | 1437 | 1513 | 1751 | 1939 | 1585 | 1520 | 1422 | 1298 | 1129 | 1129 | 1310 | 1240 | 1163 | 1233 | 1128 | 982 | 977 | 1196 | 1205 | 1192 | 0
| 1500 | 2310 | 2283 | 2389 | 2173 | 1977 | 2042 | 2254 | 1815 | 1301 | 1346 | 1499 | 1627 | 1862 | 2074 | 1713 | 1634 | 1487 | 1327 | 1165 | 1181 | 1338 | 1253 | 1170 | 1255 | 1114 | 961 | 965 | 1203 | 1207 | 1213 | 0
| 1600 | 2432 | 2417 | 2501 | 2186 | 2025 | 2097 | 2313 | 1732 | 1314 | 1392 | 1579 | 1737 | 1964 | 2197 | 1845 | 1752 | 1552 | 1347 | 1206 | 1243 | 1379 | 1266 | 1173 | 1270 | 1108 | 956 | 964 | 1213 | 1194 | 1230 | 0
| 1700 | 2500 | 2502 | 2558 | 2164 | 2033 | 2117 | 2337 | 1613 | 1304 | 1420 | 1630 | 1811 | 2026 | 2260 | 1918 | 1837 | 1588 | 1356 | 1239 | 1295 | 1404 | 1275 | 1170 | 1271 | 1100 | 946 | 973 | 1215 | 1173 | 1234 | 0
| 1800 | 2505 | 2512 | 2554 | 2028 | 1987 | 2108 | 2334 | 1538 | 1270 | 1405 | 1634 | 1840 | 2042 | 2260 | 1924 | 1844 | 1533 | 1330 | 1245 | 1320 | 1383 | 1250 | 1164 | 1233 | 1078 | 948 | 992 | 1201 | 1150 | 1207 | 0
| 1900 | 2403 | 2420 | 2464 | 1816 | 1885 | 2038 | 2241 | 1433 | 1199 | 1356 | 1551 | 1784 | 1960 | 2126 | 1794 | 1735 | 1400 | 1252 | 1210 | 1290 | 1313 | 1202 | 1139 | 1189 | 1058 | 956 | 1020 | 1175 | 1128 | 1165 | 0
| 2000 | 2263 | 2303 | 2371 | 1712 | 1768 | 1931 | 2135 | 1408 | 1202 | 1346 | 1491 | 1709 | 1877 | 1982 | 1669 | 1648 | 1366 | 1246 | 1216 | 1297 | 1329 | 1245 | 1210 | 1245 | 1114 | 1048 | 1120 | 1243 | 1199 | 1230 | 0
| 2100 | 2176 | 2246 | 2293 | 1670 | 1725 | 1876 | 2082 | 1395 | 1227 | 1354 | 1465 | 1657 | 1805 | 1858 | 1568 | 1562 | 1339 | 1218 | 1202 | 1270 | 1299 | 1226 | 1203 | 1222 | 1100 | 1038 | 1108 | 1223 | 1171 | 1202 | 0
| 2200 | 1932 | 2031 | 2027 | 1540 | 1604 | 1744 | 1874 | 1281 | 1149 | 1260 | 1351 | 1504 | 1624 | 1613 | 1389 | 1381 | 1225 | 1137 | 1115 | 1174 | 1178 | 1129 | 1112 | 1131 | 1034 | 989 | 1040 | 1126 | 1093 | 1111 | 0
| 2300 | 1622 | 1721 | 1732 | 1383 | 1432 | 1556 | 1609 | 1118 | 1015 | 1107 | 1207 | 1320 | 1403 | 1366 | 1192 | 1189 | 1077 | 1031 | 1016 | 1026 | 1029 | 1005 | 988 | 1005 | 947 | 907 | 939 | 994 | 969 | 988 | 0
| 2400 | 1353 | 1436 | 1472 | 1219 | 1291 | 1383 | 1358 | 966 | 879 | 961 | 1058 | 1154 | 1194 | 1153 | 1012 | 1008 | 932 | 912 | 916 | 903 | 893 | 874 | 869 | 874 | 852 | 829 | 826 | 874 | 847 | 861 | 0
2500
|  | 40476 | 40750 | 42383 | 37974 | 35008 | 36818 | 39524 | 33046 | 26089 | 26774 | 29113 | 30504 | 33036 | 36511 | 32028 | 30573 | 28229 | 26244 | 23957 | 24161 | 26460 | 25417 | 24581 | 25152 | 23768 | 21390 | 21430 | 24705 | 24624 | 24772
|  | 31: 895497 | 2558
Oct | 0100 | 784 | 775 | 778 | 764 | 746 | 777 | 788 | 781 | 783 | 776 | 758 | 738 | 742 | 768 | 774 | 777 | 783 | 774 | 743 | 768 | 773 | 777 | 779 | 780 | 795 | 738 | 761 | 769 | 770 | 784 | 797
| 0200 | 739 | 736 | 732 | 723 | 711 | 735 | 747 | 738 | 736 | 726 | 717 | 703 | 710 | 732 | 734 | 739 | 739 | 728 | 713 | 731 | 734 | 739 | 743 | 734 | 746 | 705 | 726 | 735 | 734 | 748 | 759
| 0300 | 717 | 715 | 705 | 697 | 693 | 713 | 718 | 718 | 714 | 698 | 697 | 683 | 686 | 709 | 714 | 722 | 716 | 708 | 696 | 711 | 713 | 716 | 718 | 714 | 719 | 697 | 710 | 720 | 722 | 730 | 743
| 0400 | 707 | 703 | 690 | 687 | 696 | 703 | 711 | 707 | 705 | 686 | 681 | 683 | 685 | 705 | 707 | 717 | 703 | 695 | 700 | 705 | 702 | 706 | 713 | 694 | 706 | 709 | 713 | 721 | 720 | 739 | 738
| 0500 | 733 | 732 | 693 | 688 | 723 | 730 | 736 | 737 | 733 | 690 | 685 | 703 | 709 | 729 | 734 | 744 | 711 | 699 | 734 | 736 | 734 | 734 | 740 | 700 | 703 | 745 | 748 | 751 | 757 | 773 | 752
| 0600 | 822 | 819 | 724 | 705 | 811 | 822 | 822 | 820 | 816 | 722 | 705 | 779 | 810 | 830 | 835 | 838 | 754 | 720 | 830 | 833 | 829 | 831 | 838 | 731 | 716 | 861 | 856 | 858 | 867 | 883 | 797
| 0700 | 992 | 980 | 782 | 748 | 977 | 988 | 997 | 992 | 980 | 781 | 750 | 928 | 983 | 1000 | 1013 | 1014 | 823 | 768 | 1022 | 1016 | 1013 | 1013 | 1015 | 787 | 746 | 1024 | 1025 | 1030 | 1033 | 1050 | 860
| 0800 | 1056 | 1046 | 828 | 778 | 1045 | 1054 | 1058 | 1050 | 1051 | 829 | 783 | 1014 | 1057 | 1074 | 1092 | 1096 | 879 | 815 | 1110 | 1094 | 1093 | 1096 | 1102 | 867 | 795 | 1079 | 1076 | 1097 | 1090 | 1108 | 932
| 0900 | 1070 | 1066 | 906 | 859 | 1068 | 1063 | 1066 | 1069 | 1061 | 909 | 855 | 1040 | 1071 | 1074 | 1088 | 1098 | 957 | 883 | 1108 | 1083 | 1087 | 1086 | 1102 | 967 | 871 | 1094 | 1085 | 1108 | 1096 | 1115 | 999
| 1000 | 1095 | 1089 | 962 | 920 | 1100 | 1099 | 1106 | 1109 | 1085 | 955 | 918 | 1068 | 1107 | 1091 | 1101 | 1109 | 992 | 938 | 1111 | 1096 | 1105 | 1101 | 1095 | 1069 | 950 | 1107 | 1107 | 1116 | 1103 | 1113 | 1032
| 1100 | 1123 | 1111 | 990 | 966 | 1140 | 1142 | 1144 | 1151 | 1110 | 988 | 947 | 1095 | 1149 | 1121 | 1121 | 1126 | 1012 | 966 | 1133 | 1130 | 1136 | 1126 | 1123 | 1120 | 991 | 1123 | 1117 | 1120 | 1113 | 1127 | 1031
| 1200 | 1132 | 1121 | 991 | 978 | 1160 | 1179 | 1175 | 1181 | 1122 | 990 | 962 | 1099 | 1165 | 1137 | 1127 | 1121 | 1014 | 974 | 1142 | 1150 | 1162 | 1144 | 1138 | 1127 | 999 | 1124 | 1126 | 1122 | 1120 | 1125 | 1020
| 1300 | 1130 | 1126 | 987 | 981 | 1175 | 1210 | 1191 | 1203 | 1145 | 990 | 961 | 1106 | 1183 | 1156 | 1136 | 1125 | 998 | 975 | 1156 | 1166 | 1178 | 1161 | 1147 | 1103 | 984 | 1135 | 1127 | 1118 | 1114 | 1120 | 998
| 1400 | 1136 | 1138 | 977 | 972 | 1193 | 1224 | 1210 | 1224 | 1154 | 978 | 962 | 1106 | 1200 | 1164 | 1137 | 1119 | 986 | 976 | 1176 | 1189 | 1209 | 1181 | 1151 | 1064 | 967 | 1139 | 1132 | 1112 | 1111 | 1115 | 985
| 1500 | 1134 | 1137 | 965 | 964 | 1211 | 1244 | 1226 | 1230 | 1157 | 968 | 960 | 1102 | 1207 | 1173 | 1136 | 1116 | 977 | 968 | 1192 | 1215 | 1223 | 1194 | 1164 | 1029 | 950 | 1134 | 1130 | 1100 | 1103 | 1109 | 977
| 1600 | 1129 | 1127 | 962 | 970 | 1219 | 1249 | 1233 | 1238 | 1157 | 963 | 969 | 1096 | 1204 | 1165 | 1130 | 1107 | 970 | 974 | 1199 | 1228 | 1229 | 1198 | 1161 | 995 | 939 | 1134 | 1114 | 1102 | 1100 | 1095 | 995
| 1700 | 1119 | 1118 | 966 | 978 | 1222 | 1255 | 1224 | 1234 | 1151 | 965 | 979 | 1100 | 1204 | 1159 | 1119 | 1096 | 980 | 986 | 1205 | 1230 | 1232 | 1196 | 1144 | 973 | 945 | 1129 | 1113 | 1121 | 1106 | 1096 | 1058
| 1800 | 1100 | 1094 | 977 | 996 | 1211 | 1241 | 1198 | 1209 | 1118 | 966 | 1007 | 1113 | 1185 | 1136 | 1106 | 1081 | 989 | 1017 | 1204 | 1219 | 1213 | 1175 | 1127 | 992 | 975 | 1225 | 1205 | 1229 | 1210 | 1175 | 1110
| 1900 | 1095 | 1086 | 994 | 1039 | 1192 | 1222 | 1187 | 1196 | 1109 | 1003 | 1059 | 1166 | 1192 | 1168 | 1148 | 1108 | 1049 | 1088 | 1228 | 1238 | 1235 | 1210 | 1167 | 1072 | 1107 | 1257 | 1243 | 1255 | 1246 | 1196 | 1079
| 2000 | 1179 | 1142 | 1077 | 1136 | 1249 | 1270 | 1245 | 1248 | 1154 | 1067 | 1127 | 1207 | 1242 | 1223 | 1202 | 1145 | 1095 | 1147 | 1266 | 1260 | 1257 | 1241 | 1170 | 1095 | 1164 | 1219 | 1205 | 1217 | 1213 | 1144 | 1037
| 2100 | 1164 | 1118 | 1052 | 1112 | 1213 | 1231 | 1207 | 1215 | 1116 | 1037 | 1095 | 1161 | 1196 | 1177 | 1165 | 1116 | 1056 | 1121 | 1206 | 1208 | 1207 | 1192 | 1125 | 1068 | 1128 | 1153 | 1152 | 1171 | 1162 | 1100 | 1006
| 2200 | 1091 | 1050 | 998 | 1047 | 1113 | 1128 | 1115 | 1120 | 1042 | 980 | 1025 | 1074 | 1103 | 1091 | 1092 | 1042 | 996 | 1041 | 1104 | 1110 | 1109 | 1107 | 1060 | 1014 | 1077 | 1053 | 1068 | 1077 | 1081 | 1035 | 961
| 2300 | 970 | 955 | 922 | 934 | 986 | 994 | 989 | 989 | 943 | 907 | 918 | 939 | 974 | 969 | 973 | 958 | 917 | 934 | 978 | 981 | 986 | 980 | 958 | 945 | 998 | 935 | 944 | 957 | 964 | 953 | 891
| 2400 | 856 | 853 | 831 | 822 | 860 | 873 | 862 | 867 | 847 | 821 | 814 | 822 | 853 | 849 | 852 | 859 | 837 | 825 | 850 | 859 | 858 | 856 | 858 | 860 | 894 | 822 | 836 | 841 | 853 | 855 | 820
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24073 | 23837 | 21489 | 21464 | 24714 | 25146 | 24955 | 25026 | 23989 | 21395 | 21334 | 23525 | 24617 | 24400 | 24236 | 23973 | 21933 | 21720 | 24806 | 24956 | 25017 | 24760 | 24338 | 22500 | 22665 | 24341 | 24319 | 24447 | 24388 | 24288 | 22377
|  | 31: 735028 | 1270
Nov | 0100 | 764 | 778 | 786 | 779 | 780 | 821 | 815 | 802 | 820 | 815 | 844 | 858 | 851 | 847 | 834 | 773 | 804 | 832 | 841 | 845 | 822 | 800 | 759 | 821 | 833 | 857 | 736 | 810 | 833 | 797
| 0200 | 725 | 744 | 747 | 745 | 748 | 788 | 770 | 759 | 793 | 780 | 804 | 819 | 812 | 802 | 788 | 744 | 766 | 798 | 813 | 814 | 777 | 756 | 726 | 778 | 794 | 810 | 702 | 762 | 778 | 758
| 0300 | 712 | 740 | 733 | 730 | 733 | 772 | 749 | 740 | 783 | 764 | 786 | 810 | 797 | 790 | 770 | 732 | 756 | 784 | 800 | 803 | 758 | 737 | 712 | 758 | 782 | 785 | 683 | 735 | 761 | 741
| 0400 | 705 | 747 | 733 | 732 | 734 | 770 | 739 | 731 | 795 | 766 | 780 | 820 | 807 | 780 | 764 | 737 | 749 | 790 | 816 | 817 | 752 | 720 | 711 | 765 | 783 | 783 | 680 | 722 | 748 | 741
| 0500 | 711 | 789 | 776 | 769 | 768 | 815 | 752 | 736 | 849 | 802 | 811 | 869 | 851 | 810 | 767 | 788 | 789 | 837 | 863 | 869 | 766 | 722 | 754 | 798 | 825 | 793 | 703 | 734 | 758 | 781
| 0600 | 724 | 912 | 888 | 889 | 891 | 932 | 796 | 766 | 970 | 927 | 888 | 1001 | 974 | 858 | 794 | 900 | 911 | 973 | 1008 | 1002 | 813 | 753 | 855 | 915 | 946 | 839 | 759 | 769 | 789 | 895
| 0700 | 771 | 1092 | 1065 | 1065 | 1056 | 1102 | 870 | 818 | 1183 | 1112 | 1015 | 1203 | 1160 | 943 | 846 | 1094 | 1101 | 1171 | 1214 | 1204 | 888 | 800 | 1017 | 1084 | 1100 | 899 | 835 | 818 | 850 | 1083
| 0800 | 823 | 1165 | 1109 | 1121 | 1121 | 1174 | 949 | 871 | 1261 | 1173 | 1095 | 1262 | 1223 | 1015 | 896 | 1174 | 1160 | 1230 | 1280 | 1264 | 955 | 852 | 1103 | 1145 | 1169 | 966 | 889 | 875 | 915 | 1142
| 0900 | 909 | 1166 | 1108 | 1125 | 1129 | 1203 | 991 | 945 | 1257 | 1181 | 1157 | 1233 | 1212 | 1081 | 968 | 1182 | 1153 | 1204 | 1248 | 1240 | 1033 | 926 | 1145 | 1150 | 1189 | 1027 | 957 | 957 | 1013 | 1153
| 1000 | 968 | 1153 | 1107 | 1125 | 1123 | 1223 | 1041 | 983 | 1228 | 1176 | 1197 | 1201 | 1185 | 1085 | 1005 | 1199 | 1145 | 1181 | 1214 | 1205 | 1081 | 976 | 1167 | 1142 | 1183 | 1061 | 1024 | 1021 | 1097 | 1163
| 1100 | 992 | 1150 | 1114 | 1123 | 1128 | 1246 | 1046 | 996 | 1201 | 1187 | 1217 | 1179 | 1169 | 1074 | 1013 | 1204 | 1150 | 1159 | 1191 | 1179 | 1071 | 999 | 1190 | 1142 | 1185 | 1068 | 1058 | 1039 | 1142 | 1197
| 1200 | 996 | 1132 | 1109 | 1120 | 1123 | 1216 | 1078 | 1007 | 1167 | 1168 | 1193 | 1154 | 1134 | 1047 | 1007 | 1195 | 1141 | 1145 | 1158 | 1149 | 1050 | 1002 | 1189 | 1137 | 1158 | 1055 | 1065 | 1025 | 1152 | 1235
| 1300 | 989 | 1121 | 1113 | 1120 | 1113 | 1192 | 1078 | 1016 | 1141 | 1170 | 1170 | 1133 | 1120 | 1011 | 994 | 1185 | 1126 | 1124 | 1134 | 1122 | 1030 | 999 | 1184 | 1127 | 1137 | 1023 | 1061 | 995 | 1143 | 1239
| 1400 | 977 | 1109 | 1102 | 1115 | 1107 | 1167 | 1035 | 1006 | 1116 | 1157 | 1137 | 1111 | 1098 | 982 | 971 | 1169 | 1110 | 1113 | 1123 | 1113 | 1002 | 989 | 1177 | 1125 | 1115 | 979 | 1044 | 960 | 1136 | 1220
| 1500 | 962 | 1096 | 1097 | 1107 | 1098 | 1133 | 996 | 990 | 1100 | 1155 | 1122 | 1099 | 1082 | 956 | 954 | 1155 | 1096 | 1101 | 1098 | 1088 | 990 | 968 | 1166 | 1114 | 1092 | 934 | 1031 | 932 | 1111 | 1207
| 1600 | 962 | 1096 | 1094 | 1101 | 1098 | 1140 | 981 | 1020 | 1106 | 1186 | 1122 | 1097 | 1082 | 952 | 961 | 1157 | 1096 | 1102 | 1104 | 1089 | 995 | 979 | 1191 | 1114 | 1080 | 907 | 1044 | 938 | 1113 | 1216
| 1700 | 992 | 1116 | 1112 | 1121 | 1111 | 1178 | 1009 | 1058 | 1146 | 1259 | 1148 | 1135 | 1112 | 1005 | 1007 | 1212 | 1138 | 1143 | 1151 | 1132 | 1063 | 1056 | 1253 | 1159 | 1111 | 926 | 1102 | 1019 | 1171 | 1280
| 1800 | 1144 | 1246 | 1218 | 1238 | 1234 | 1277 | 1132 | 1200 | 1311 | 1365 | 1298 | 1284 | 1240 | 1158 | 1174 | 1337 | 1281 | 1291 | 1303 | 1265 | 1163 | 1180 | 1331 | 1287 | 1251 | 975 | 1184 | 1162 | 1290 | 1373
| 1900 | 1196 | 1285 | 1254 | 1262 | 1264 | 1275 | 1151 | 1239 | 1333 | 1363 | 1327 | 1316 | 1252 | 1166 | 1199 | 1346 | 1304 | 1316 | 1318 | 1254 | 1162 | 1187 | 1320 | 1289 | 1255 | 961 | 1175 | 1171 | 1290 | 1376
| 2000 | 1170 | 1253 | 1228 | 1229 | 1238 | 1224 | 1114 | 1215 | 1297 | 1312 | 1291 | 1290 | 1206 | 1136 | 1173 | 1304 | 1280 | 1289 | 1286 | 1210 | 1123 | 1151 | 1275 | 1261 | 1226 | 948 | 1135 | 1148 | 1263 | 1329
| 2100 | 1128 | 1201 | 1173 | 1176 | 1194 | 1167 | 1081 | 1185 | 1248 | 1256 | 1260 | 1247 | 1167 | 1101 | 1132 | 1238 | 1235 | 1241 | 1242 | 1156 | 1084 | 1113 | 1222 | 1218 | 1191 | 947 | 1097 | 1116 | 1212 | 1276
| 2200 | 1057 | 1105 | 1092 | 1090 | 1119 | 1092 | 1031 | 1112 | 1150 | 1164 | 1180 | 1163 | 1103 | 1047 | 1062 | 1143 | 1157 | 1167 | 1169 | 1106 | 1021 | 1042 | 1133 | 1148 | 1141 | 914 | 1041 | 1067 | 1126 | 1184
| 2300 | 956 | 977 | 970 | 980 | 1006 | 1000 | 952 | 1006 | 1019 | 1046 | 1060 | 1044 | 1021 | 976 | 957 | 1010 | 1031 | 1046 | 1048 | 1003 | 955 | 936 | 1021 | 1035 | 1049 | 866 | 969 | 996 | 1011 | 1049
| 2400 | 848 | 859 | 849 | 855 | 887 | 889 | 870 | 898 | 896 | 925 | 931 | 928 | 918 | 895 | 847 | 883 | 912 | 919 | 925 | 899 | 867 | 836 | 899 | 919 | 942 | 798 | 883 | 901 | 888 | 915
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22181 | 25032 | 24577 | 24717 | 24803 | 25796 | 23026 | 23099 | 26170 | 26209 | 25833 | 26256 | 25576 | 23517 | 22883 | 25861 | 25391 | 25956 | 26347 | 25828 | 23221 | 22479 | 25500 | 25431 | 25537 | 22121 | 22857 | 22672 | 24590 | 26350
|  | 30: 739816 | 1376
Dec | 0100 | 828 | 843 | 815 | 920 | 987 | 960 | 969 | 903 | 952 | 944 | 945 | 954 | 907 | 879 | 901 | 906 | 887 | 908 | 928 | 1040 | 1102 | 1168 | 1154 | 1187 | 1142 | 1016 | 1037 | 935 | 985 | 982 | 915
| 0200 | 785 | 802 | 770 | 880 | 937 | 905 | 942 | 858 | 917 | 910 | 908 | 900 | 859 | 832 | 864 | 863 | 851 | 863 | 872 | 980 | 1065 | 1130 | 1114 | 1134 | 1090 | 972 | 985 | 895 | 956 | 945 | 862
| 0300 | 774 | 784 | 758 | 869 | 915 | 885 | 939 | 835 | 905 | 908 | 897 | 886 | 836 | 822 | 851 | 855 | 835 | 856 | 848 | 947 | 1061 | 1122 | 1108 | 1121 | 1060 | 950 | 970 | 886 | 949 | 936 | 840
| 0400 | 771 | 784 | 756 | 882 | 920 | 877 | 958 | 841 | 914 | 919 | 917 | 883 | 835 | 825 | 867 | 870 | 845 | 865 | 840 | 931 | 1081 | 1131 | 1127 | 1132 | 1060 | 953 | 966 | 905 | 968 | 950 | 835
| 0500 | 817 | 821 | 797 | 935 | 939 | 896 | 1029 | 882 | 971 | 970 | 971 | 912 | 847 | 875 | 921 | 919 | 900 | 914 | 862 | 951 | 1136 | 1183 | 1175 | 1176 | 1080 | 974 | 987 | 954 | 1018 | 996 | 864
| 0600 | 943 | 944 | 917 | 1079 | 1002 | 941 | 1178 | 1015 | 1109 | 1123 | 1109 | 962 | 882 | 1018 | 1068 | 1065 | 1048 | 1064 | 902 | 984 | 1268 | 1314 | 1311 | 1279 | 1131 | 1015 | 1031 | 1074 | 1145 | 1116 | 954
| 0700 | 1138 | 1136 | 1114 | 1291 | 1102 | 1017 | 1395 | 1222 | 1335 | 1332 | 1317 | 1065 | 945 | 1237 | 1289 | 1288 | 1254 | 1279 | 990 | 1059 | 1443 | 1490 | 1475 | 1408 | 1204 | 1084 | 1094 | 1219 | 1294 | 1259 | 1083
| 0800 | 1206 | 1221 | 1214 | 1375 | 1185 | 1098 | 1475 | 1296 | 1415 | 1416 | 1401 | 1153 | 1008 | 1327 | 1370 | 1364 | 1338 | 1371 | 1079 | 1141 | 1544 | 1582 | 1568 | 1493 | 1275 | 1150 | 1152 | 1310 | 1373 | 1343 | 1149
| 0900 | 1188 | 1202 | 1219 | 1344 | 1253 | 1187 | 1444 | 1293 | 1383 | 1379 | 1378 | 1238 | 1097 | 1301 | 1333 | 1332 | 1307 | 1358 | 1172 | 1227 | 1559 | 1593 | 1595 | 1544 | 1322 | 1212 | 1217 | 1346 | 1393 | 1356 | 1187
| 1000 | 1166 | 1195 | 1220 | 1298 | 1257 | 1237 | 1402 | 1279 | 1352 | 1329 | 1328 | 1258 | 1154 | 1277 | 1271 | 1275 | 1255 | 1324 | 1219 | 1259 | 1545 | 1570 | 1561 | 1528 | 1345 | 1256 | 1236 | 1359 | 1372 | 1346 | 1207
| 1100 | 1157 | 1183 | 1213 | 1259 | 1240 | 1236 | 1346 | 1280 | 1308 | 1286 | 1278 | 1214 | 1157 | 1257 | 1242 | 1232 | 1224 | 1280 | 1226 | 1239 | 1505 | 1514 | 1513 | 1497 | 1302 | 1258 | 1205 | 1331 | 1342 | 1336 | 1228
| 1200 | 1135 | 1176 | 1185 | 1219 | 1217 | 1199 | 1314 | 1260 | 1259 | 1237 | 1221 | 1166 | 1152 | 1229 | 1201 | 1197 | 1185 | 1223 | 1226 | 1244 | 1453 | 1445 | 1439 | 1436 | 1207 | 1203 | 1169 | 1282 | 1294 | 1291 | 1226
| 1300 | 1119 | 1169 | 1163 | 1183 | 1195 | 1158 | 1288 | 1241 | 1218 | 1203 | 1204 | 1111 | 1139 | 1204 | 1170 | 1157 | 1153 | 1174 | 1204 | 1213 | 1389 | 1375 | 1375 | 1367 | 1132 | 1141 | 1108 | 1237 | 1235 | 1250 | 1192
| 1400 | 1102 | 1164 | 1148 | 1159 | 1181 | 1115 | 1271 | 1213 | 1184 | 1183 | 1186 | 1051 | 1117 | 1169 | 1151 | 1137 | 1137 | 1140 | 1177 | 1184 | 1341 | 1317 | 1315 | 1309 | 1062 | 1083 | 1074 | 1197 | 1188 | 1204 | 1171
| 1500 | 1082 | 1154 | 1149 | 1151 | 1180 | 1086 | 1249 | 1198 | 1152 | 1162 | 1173 | 1024 | 1078 | 1144 | 1128 | 1127 | 1116 | 1114 | 1132 | 1157 | 1301 | 1278 | 1272 | 1274 | 1019 | 1042 | 1043 | 1160 | 1151 | 1162 | 1148
| 1600 | 1080 | 1169 | 1147 | 1169 | 1217 | 1103 | 1258 | 1208 | 1155 | 1160 | 1177 | 1025 | 1103 | 1143 | 1125 | 1123 | 1118 | 1109 | 1122 | 1153 | 1295 | 1265 | 1268 | 1260 | 997 | 1040 | 1046 | 1155 | 1145 | 1156 | 1124
| 1700 | 1147 | 1221 | 1195 | 1249 | 1300 | 1192 | 1354 | 1285 | 1234 | 1243 | 1247 | 1110 | 1234 | 1211 | 1182 | 1183 | 1175 | 1175 | 1179 | 1240 | 1378 | 1340 | 1344 | 1336 | 1031 | 1124 | 1133 | 1216 | 1198 | 1244 | 1166
| 1800 | 1305 | 1338 | 1364 | 1402 | 1394 | 1399 | 1520 | 1472 | 1425 | 1431 | 1401 | 1292 | 1359 | 1413 | 1374 | 1361 | 1354 | 1357 | 1373 | 1448 | 1606 | 1544 | 1555 | 1450 | 1178 | 1305 | 1319 | 1406 | 1388 | 1400 | 1330
| 1900 | 1321 | 1345 | 1395 | 1406 | 1388 | 1444 | 1526 | 1509 | 1469 | 1456 | 1406 | 1296 | 1364 | 1443 | 1407 | 1392 | 1385 | 1371 | 1404 | 1501 | 1659 | 1590 | 1600 | 1416 | 1213 | 1347 | 1361 | 1444 | 1431 | 1415 | 1331
| 2000 | 1310 | 1304 | 1371 | 1367 | 1359 | 1435 | 1478 | 1480 | 1444 | 1438 | 1359 | 1260 | 1347 | 1417 | 1385 | 1366 | 1359 | 1330 | 1385 | 1505 | 1648 | 1582 | 1593 | 1365 | 1222 | 1337 | 1350 | 1414 | 1416 | 1377 | 1283
| 2100 | 1274 | 1256 | 1345 | 1325 | 1327 | 1406 | 1417 | 1437 | 1410 | 1406 | 1324 | 1231 | 1312 | 1377 | 1360 | 1336 | 1340 | 1295 | 1366 | 1488 | 1612 | 1558 | 1567 | 1349 | 1237 | 1322 | 1313 | 1381 | 1385 | 1335 | 1223
| 2200 | 1198 | 1172 | 1271 | 1272 | 1273 | 1332 | 1315 | 1353 | 1341 | 1325 | 1262 | 1180 | 1243 | 1291 | 1286 | 1270 | 1271 | 1233 | 1318 | 1443 | 1546 | 1503 | 1517 | 1326 | 1231 | 1286 | 1246 | 1307 | 1312 | 1255 | 1161
| 2300 | 1074 | 1039 | 1145 | 1185 | 1163 | 1196 | 1161 | 1206 | 1184 | 1179 | 1162 | 1095 | 1119 | 1149 | 1151 | 1134 | 1153 | 1139 | 1243 | 1331 | 1406 | 1390 | 1414 | 1287 | 1176 | 1203 | 1147 | 1187 | 1200 | 1135 | 1099
| 2400 | 932 | 904 | 1007 | 1065 | 1046 | 1062 | 1003 | 1046 | 1032 | 1034 | 1044 | 991 | 972 | 989 | 999 | 981 | 1001 | 1021 | 1140 | 1193 | 1267 | 1247 | 1276 | 1215 | 1099 | 1107 | 1026 | 1069 | 1067 | 1009 | 1035
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25852 | 26326 | 26678 | 28284 | 27977 | 27366 | 30231 | 28612 | 29068 | 28973 | 28615 | 26257 | 26066 | 27829 | 27896 | 27733 | 27491 | 27763 | 27207 | 28858 | 33210 | 33231 | 33236 | 31889 | 27815 | 27380 | 27215 | 28669 | 29205 | 28798 | 26613 | 1659
882343