SRP Forecast

Forecast developed summer/fall of 2001

|  | # MWhs | August Peak Summer | January Peak Winter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 24637410 | 5416 | 3556 |
| 2003 | 23217600 | 5616 | 3655 |
| 2004 | 24526310 | 5851 | 3844 |
| 2005 | 25641708 | 6076 | 4009 |
| 2006 | 26740350 | 6305 | 4172 |
| 2007 | 27770290 | 6535 | 4334 |
| 2008 | 28761270 | 6766 | 4479 |
| 2009 | 29670000 | 6996 | 4618 |
| 2010 | 30559090 | 7206 | 4743 |
| 2011 | 31464502 | 7427 | 4870 |

SRP

Utility # 16572

05/15/2002