## Base case summary Feb 2002
COLORADO SPRINGS UTILITIES
02/2002 |  | System energy |  |  | Winter peak |  |  | Summer peak |  |  |  | System load factor
|  | _ |  |  | _ |  |  | _ |  |  |  | _
|  | Level | Change | Five year | Level | Change | Five year | Level | Change | Five year |  | Annual
| Year |  |  | avg. change |  |  | avg. change |  |  | avg. change | Year
|  | (GWh) | (%) | (%) | (MW) | (%) | (%) | (MW) | (%) | (%) |  | (%)
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| 1986 | 2692.781 | #VALUE! |  | 481.1025 | #VALUE! |  | 435.618 | #VALUE!
| 1987 | 2873.157 | 6.6985 |  | 496.96 | 3.2961 |  | 465.6 | 6.8826
| 1988 | 2947.167 | 2.5759 |  | 491.4 | -1.1188 |  | 460.14 | -1.1727
| 1989 | 3023.533 | 2.5912 |  | 508.72 | 3.5246 |  | 462.76 | 0.56939
| 1990 | 3049.89 | 0.87173 | #VALUE! | 516.6 | 1.549 | #VALUE! | 469.4 | 1.4349 | #VALUE! | 1995 | 67.6976
| 1991 | 3121.892 | 2.3608 | 3.0015 | 541 | 4.7232 | 2.3745 | 499 | 6.3059 | 2.754 | 1991 | 65.8744
| 1992 | 3183.939 | 1.9875 | 2.0754 | 536.6 | -0.81331 | 1.5467 | 488.1 | -2.1844 | 0.94834 | 1992 | 67.7345
| 1993 | 3289.487 | 3.315 | 2.2221 | 546.4 | 1.8263 | 2.1445 | 509.8 | 4.4458 | 2.0709 | 1993 | 68.7248
| 1994 | 3429.699 | 4.2624 | 2.553 | 588 | 7.6135 | 2.9389 | 534 | 4.747 | 2.9051 | 1994 | 66.5847
| 1995 | 3576 | 4.2657 | 3.234 | 609 | 3.5714 | 3.3457 | 576 | 7.8652 | 4.178 | 1995 | 67.0311
| 1996 | 3795 | 6.1242 | 3.9821 | 642 | 5.4187 | 3.4827 | 585 | 1.5625 | 3.2312 | 1996 | 67.4796
| 1997 | 3952 | 4.137 | 4.4168 | 665 | 3.5826 | 4.3841 | 626 | 7.0085 | 5.1025 | 1997 | 67.8408
| 1998 | 4088 | 3.4413 | 4.4423 | 676 | 1.6541 | 4.3487 | 658 | 5.1118 | 5.2362 | 1998 | 69.0335
| 1999 | 4219 | 3.2045 | 4.2295 | 696 | 2.9586 | 3.43 | 681 | 3.4954 | 4.9835 | 1999 | 69.1984
| 2000 | 4473 | 6.0204 | 4.578 | 738 | 6.0345 | 3.9173 | 732 | 7.489 | 4.9102 | 2000 | 69.1892
| 2001 | 4596 | 2.7498 | 3.9043 | 709 | -3.9295 | 2.0052 | 745 | 1.776 | 4.9543 | 2001 | 73.9997
| 2002 | 4613.417 | 0.37896 | 3.1433 | 777 | 9.591 | 3.162 | 752 | 0.9396 | 3.7358 | 2002 | 67.7794
| 2003 | 4855.803 | 5.2539 | 3.5023 | 820 | 5.5341 | 3.9378 | 796 | 5.8511 | 3.8813 | 2003 | 67.5994
| 2004 | 5449.581 | 12.2282 | 5.2521 | 899 | 9.6341 | 5.2519 | 875 | 9.9246 | 5.141 | 2004 | 69.1989
| 2005 | 5893.334 | 8.1429 | 5.6702 | 968 | 7.6752 | 5.5757 | 946 | 8.1143 | 5.2631 | 2005 | 69.4995
| 2006 | 6105.925 | 3.6073 | 5.846 | 999 | 3.2025 | 7.0986 | 977 | 3.277 | 5.5717 | 2006 | 69.7721
| 2007 | 6322.708 | 3.5504 | 6.5065 | 1031 | 3.2032 | 5.8199 | 1010 | 3.3777 | 6.0769 | 2007 | 70.0068
| 2008 | 6554.808 | 3.6709 | 6.1842 | 1066 | 3.3948 | 5.3874 | 1045 | 3.4653 | 5.5943 | 2008 | 70.1938
| 2009 | 6800.898 | 3.7543 | 4.5299 | 1102 | 3.3771 | 4.156 | 1082 | 3.5407 | 4.3383 | 2009 | 70.4499
| 2010 | 7065.53 | 3.8911 | 3.6947 | 1141 | 3.539 | 3.3432 | 1122 | 3.6969 | 3.4714 | 2010 | 70.6895
| 2011 | 7317.194 | 3.5619 | 3.6856 | 1176 | 3.0675 | 3.3162 | 1159 | 3.2977 | 3.4756 | 2011 | 71.0286
| 2012 | 7558.588 | 3.299 | 3.6353 | 1211 | 2.9762 | 3.2707 | 1195 | 3.1061 | 3.4211 | 2012 | 71.2512
| 2013 | 7797.342 | 3.1587 | 3.5326 | 1244 | 2.725 | 3.1366 | 1231 | 3.0126 | 3.3305 | 2013 | 71.5521
| 2014 | 8019.374 | 2.8475 | 3.351 | 1274 | 2.4116 | 2.9432 | 1263 | 2.5995 | 3.1419 | 2014 | 71.8566
| 2015 | 8229.563 | 2.621 | 3.0971 | 1303 | 2.2763 | 2.6909 | 1294 | 2.4545 | 2.8936 | 2015 | 72.0988
| 2016 | 8438.598 | 2.54 | 2.8928 | 1334 | 2.3791 | 2.5533 | 1325 | 2.3957 | 2.7133 | 2016 | 72.2122
| 2017 | 8660.032 | 2.6241 | 2.758 | 1365 | 2.3238 | 2.423 | 1358 | 2.4906 | 2.5903 | 2017 | 72.424
| 2018 | 8897.489 | 2.742 | 2.6749 | 1400 | 2.5641 | 2.3909 | 1393 | 2.5773 | 2.5035 | 2018 | 72.5496
| 2019 | 9171.517 | 3.0798 | 2.7212 | 1440 | 2.8571 | 2.4799 | 1434 | 2.9433 | 2.5721 | 2019 | 72.7067
| 2020 | 9469.459 | 3.2486 | 2.8465 | 1482 | 2.9167 | 2.6079 | 1480 | 3.2078 | 2.7225 | 2020 | 72.9412
| 2021 | 9798.184 | 3.4714 | 3.0327 | 1530 | 3.2389 | 2.7796 | 1527 | 3.1757 | 2.8785 | 2021 | 73.1055
| 2022 | 10183.451 | 3.932 | 3.294 | 1586 | 3.6601 | 3.0467 | 1586 | 3.8638 | 3.1527 | 2022 | 73.2973
| 2023 | 10626.117 | 4.3469 | 3.6147 | 1651 | 4.0984 | 3.3532 | 1652 | 4.1614 | 3.4694 | 2023 | 73.4723
Note on F24: Mike Worley: This value is not weather normalized
Note on I24: Mike Worley: This value is not weather normalized