## Sheet1
FE West (4 Companies) Data
Based on 2003 LTFR Transmission Schedules (T-1 & T-2)
Control Area Excluding PEPCO
|  | NEFL |  | Peak Demand
|  | (mWh) | % Change | (MW) | % Change | (MW) | % Change
2003 |  | 68021000 |  | 13206 |  | 10205
2004 |  | 68577000 | 0.8174% | 13461 | 1.931% | 10380 | 1.715%
2005 |  | 69486000 | 1.326% | 13716 | 1.894% | 10528 | 1.426%
2006 |  | 70035000 | 0.7901% | 13941 | 1.64% | 10693 | 1.567%
2007 |  | 70795000 | 1.085% | 14185 | 1.75% | 10850 | 1.468%
2008 |  | 71574000 | 1.1% | 14419 | 1.65% | 10996 | 1.346%
2009 |  | 72362000 | 1.101% | 14648 | 1.588% | 11145 | 1.355%
2010 |  | 73166000 | 1.111% | 14884 | 1.611% | 11295 | 1.346%
2011 |  | 73980000 | 1.113% | 15125 | 1.619% | 11447 | 1.346%
2012 |  | 74805000 | 1.115% | 15361 | 1.56% | 11601 | 1.345%
2013 |  | 75639000 | 1.115% | 15601 | 1.562% | 11757 | 1.345%
2014 |  | 76482399 | 1.115% | 15845 | 1.564% | 11915 | 1.344%
Provided to: Tom Eberhardt, SCC on 4/17/03
by WC Moll

## Sheet2
4901-5-03(B)(2)
PUCO FORM FE3-T2: |  |  | ELECTRIC TRANSMISSION OWNER'S SYSTEM SEASONAL
PEAK LOAD DEMAND FORECAST (Megawatts) (a)
FirstEnergy Corp.
|  |  | NATIVE LOAD (b) |  | INTERNAL LOAD (c)
|  |  | Load |  | Load
|  | Year | Summer | Winter (d) | Summer | Winter (d)
| -5 | 1998 | 11931 | 10187 | 11931 | 10187
| -4 | 1999 | 12713 | 10202 | 12713 | 10202
| -3 | 2000 | 12079 | 10561 | 12079 | 10561
| -2 | 2001 | 13145 | 9775 | 13145 | 9775
| -1 | 2002 | 13299 | 9818 | 13299 | 10569
| 0 | 2003 | 12491.3633 | 9453.8613 | 13206.3633 | 10204.8613
| 1 | 2004 | 12745.6816 | 9629.1787 | 13460.6816 | 10380.1787
| 2 | 2005 | 13001.166 | 9776.8818 | 13716.166 | 10527.8818
| 3 | 2006 | 13226.2354 | 9941.6191 | 13941.2354 | 10692.6191
| 4 | 2007 | 13469.7432 | 10098.5038 | 14184.7432 | 10849.5038
| 5 | 2008 | 13704.1044 | 10245.3198 | 14419.1044 | 10996.3198
| 6 | 2009 | 13932.6464 | 10394.1198 | 14647.6464 | 11145.1198
| 7 | 2010 | 14169.1724 | 10543.9118 | 14884.1724 | 11294.9118
| 8 | 2011 | 14409.6904 | 10695.6878 | 15124.6904 | 11446.6878
| 9 | 2012 | 14646.2164 | 10850 | 15361.2164 | 11601
| 10 | 2013 | 14887 | 11007 | 15601 | 11757
(a) To be filled out by electric transmission owners operating in Ohio.
(b) Excludes interruptible load.
(c) Includes interruptible load.
(d) Winter load reference is to peak loads which follow the summer peak load.
(e) All loads exclude firm off-system power sales.