@a

select vms_date,cast(load as bigint(0)),cast(lambda as bigint(2)) from system_hour where vms_date > '01-jan-2002 00:00:00'

and vms_date < '01-jan-2003 01:00:00' order by vms_date;

VMS_DATE

1-JAN-2002 01:00:00.00                    297                    10.15

1-JAN-2002 02:00:00.00                    286                    10.15

1-JAN-2002 03:00:00.00                    279                    10.15

1-JAN-2002 04:00:00.00                    277                    10.15

1-JAN-2002 05:00:00.00                    274                    10.15

1-JAN-2002 06:00:00.00                    279                    10.15

1-JAN-2002 07:00:00.00                    293                    10.15

1-JAN-2002 08:00:00.00                    294                    10.15

1-JAN-2002 09:00:00.00                    302                    15.32

1-JAN-2002 10:00:00.00                    311                    16.29

1-JAN-2002 11:00:00.00                    321                    16.82

1-JAN-2002 12:00:00.00                    322                    16.49

1-JAN-2002 13:00:00.00                    329                    16.34

1-JAN-2002 14:00:00.00                    326                    16.13

1-JAN-2002 15:00:00.00                    323                    16.11

1-JAN-2002 16:00:00.00                    328                    17.19

1-JAN-2002 17:00:00.00                    357                    20.28

1-JAN-2002 18:00:00.00                    391                    21.20

1-JAN-2002 19:00:00.00                    387                    20.74

1-JAN-2002 20:00:00.00                    378                    19.82

1-JAN-2002 21:00:00.00                    367                    18.83

1-JAN-2002 22:00:00.00                    355                    16.52

1-JAN-2002 23:00:00.00                    325                    17.69

2-JAN-2002 00:00:00.00                    299                    10.15

2-JAN-2002 01:00:00.00                    290                    10.15

2-JAN-2002 02:00:00.00                    280                    10.15

2-JAN-2002 03:00:00.00                    274                    10.15

2-JAN-2002 04:00:00.00                    277                    10.15

2-JAN-2002 05:00:00.00                    286                    16.29

2-JAN-2002 06:00:00.00                    308                    10.15

2-JAN-2002 07:00:00.00                    357                    17.70

2-JAN-2002 08:00:00.00                    390                    20.27

2-JAN-2002 09:00:00.00                    398                    21.14

2-JAN-2002 10:00:00.00                    413                    21.16

2-JAN-2002 11:00:00.00                    415                    19.92

2-JAN-2002 12:00:00.00                    418                    19.38

2-JAN-2002 13:00:00.00                    415                    19.18

2-JAN-2002 14:00:00.00                    412                    19.72

2-JAN-2002 15:00:00.00                    408                    19.73

2-JAN-2002 16:00:00.00                    411                    19.80

2-JAN-2002 17:00:00.00                    421                    21.29

2-JAN-2002 18:00:00.00                    451                    25.89

2-JAN-2002 19:00:00.00                    442                    21.05

2-JAN-2002 20:00:00.00                    433                    19.99

2-JAN-2002 21:00:00.00                    419                    19.41

2-JAN-2002 22:00:00.00                    387                    20.67

2-JAN-2002 23:00:00.00                    357                    20.81

3-JAN-2002 00:00:00.00                    326                    16.72

3-JAN-2002 01:00:00.00                    309                    15.59

3-JAN-2002 02:00:00.00                    294                    10.15

3-JAN-2002 03:00:00.00                    292                    10.15

3-JAN-2002 04:00:00.00                    290                    10.15

3-JAN-2002 05:00:00.00                    299                    16.52

3-JAN-2002 06:00:00.00                    316                    15.62

3-JAN-2002 07:00:00.00                    367                    17.39

3-JAN-2002 08:00:00.00                    397                    18.96

3-JAN-2002 09:00:00.00                    409                    21.66

3-JAN-2002 10:00:00.00                    412                    21.36

3-JAN-2002 11:00:00.00                    419                    23.80

3-JAN-2002 12:00:00.00                    420                    21.74

3-JAN-2002 13:00:00.00                    418                    21.28

3-JAN-2002 14:00:00.00                    412                    21.22

3-JAN-2002 15:00:00.00                    411                    21.07

3-JAN-2002 16:00:00.00                    409                    17.73

3-JAN-2002 17:00:00.00                    426                    35.77

3-JAN-2002 18:00:00.00                    449                    36.47

3-JAN-2002 19:00:00.00                    444                    36.00

3-JAN-2002 20:00:00.00                    431                    37.93

3-JAN-2002 21:00:00.00                    417                    19.09

3-JAN-2002 22:00:00.00                    392                    20.63

3-JAN-2002 23:00:00.00                    359                    17.68

4-JAN-2002 00:00:00.00                    327                    15.92

4-JAN-2002 01:00:00.00                    306                    15.47

4-JAN-2002 02:00:00.00                    297                    10.15

4-JAN-2002 03:00:00.00                    290                    10.15

4-JAN-2002 04:00:00.00                    288                    10.15

4-JAN-2002 05:00:00.00                    296                    18.85

4-JAN-2002 06:00:00.00                    313                    18.10

4-JAN-2002 07:00:00.00                    360                    19.38

4-JAN-2002 08:00:00.00                    393                    21.22

4-JAN-2002 09:00:00.00                    400                    21.08

4-JAN-2002 10:00:00.00                    413                    21.40

4-JAN-2002 11:00:00.00                    415                    21.32

4-JAN-2002 12:00:00.00                    411                    20.88

4-JAN-2002 13:00:00.00                    408                    20.68

4-JAN-2002 14:00:00.00                    406                    21.18

4-JAN-2002 15:00:00.00                    397                    17.98

4-JAN-2002 16:00:00.00                    398                    17.87

4-JAN-2002 17:00:00.00                    407                    19.96

4-JAN-2002 18:00:00.00                    427                    20.94

4-JAN-2002 19:00:00.00                    412                    20.56

4-JAN-2002 20:00:00.00                    401                    17.82

4-JAN-2002 21:00:00.00                    387                    10.15

4-JAN-2002 22:00:00.00                    362                    10.15

4-JAN-2002 23:00:00.00                    328                    15.71

5-JAN-2002 00:00:00.00                    303                    19.54

5-JAN-2002 01:00:00.00                    281                    17.76

5-JAN-2002 02:00:00.00                    267                    20.47

5-JAN-2002 03:00:00.00                    262                    20.01

5-JAN-2002 04:00:00.00                    256                    18.00

5-JAN-2002 05:00:00.00                    258                    16.09

5-JAN-2002 06:00:00.00                    270                    14.62

5-JAN-2002 07:00:00.00                    289                    16.17

5-JAN-2002 08:00:00.00                    302                    16.81

5-JAN-2002 09:00:00.00                    316                    17.95

5-JAN-2002 10:00:00.00                    330                    19.41

5-JAN-2002 11:00:00.00                    343                    19.82

5-JAN-2002 12:00:00.00                    344                    19.56

5-JAN-2002 13:00:00.00                    343                    19.47

5-JAN-2002 14:00:00.00                    332                    19.16

5-JAN-2002 15:00:00.00                    332                    19.01

5-JAN-2002 16:00:00.00                    330                    19.37

5-JAN-2002 17:00:00.00                    355                    21.24

5-JAN-2002 18:00:00.00                    375                    21.19

5-JAN-2002 19:00:00.00                    371                    20.84

5-JAN-2002 20:00:00.00                    362                    19.91

5-JAN-2002 21:00:00.00                    350                    19.33

5-JAN-2002 22:00:00.00                    334                    18.90

5-JAN-2002 23:00:00.00                    311                    19.16

6-JAN-2002 00:00:00.00                    286                    17.98

6-JAN-2002 01:00:00.00                    274                    17.65

6-JAN-2002 02:00:00.00                    257                    17.66

6-JAN-2002 03:00:00.00                    250                    16.95

6-JAN-2002 04:00:00.00                    250                    17.09

6-JAN-2002 05:00:00.00                    253                    17.56

6-JAN-2002 06:00:00.00                    256                    15.05

6-JAN-2002 07:00:00.00                    268                    10.15

6-JAN-2002 08:00:00.00                    285                    16.16

6-JAN-2002 09:00:00.00                    296                    16.69

6-JAN-2002 10:00:00.00                    308                    17.55

6-JAN-2002 11:00:00.00                    327                    15.35

6-JAN-2002 12:00:00.00                    340                    16.25

6-JAN-2002 13:00:00.00                    331                    16.16

6-JAN-2002 14:00:00.00                    334                    16.03

6-JAN-2002 15:00:00.00                    333                    15.69

6-JAN-2002 16:00:00.00                    336                    16.68

6-JAN-2002 17:00:00.00                    359                    18.91

6-JAN-2002 18:00:00.00                    389                    19.45

6-JAN-2002 19:00:00.00                    388                    19.42

6-JAN-2002 20:00:00.00                    381                    17.53

6-JAN-2002 21:00:00.00                    366                    14.73

6-JAN-2002 22:00:00.00                    352                    18.32

6-JAN-2002 23:00:00.00                    320                    16.81

7-JAN-2002 00:00:00.00                    303                    14.70

7-JAN-2002 01:00:00.00                    283                    10.15

7-JAN-2002 02:00:00.00                    279                    15.97

7-JAN-2002 03:00:00.00                    277                    10.15

7-JAN-2002 04:00:00.00                    282                    10.15

7-JAN-2002 05:00:00.00                    288                    10.15

7-JAN-2002 06:00:00.00                    310                    10.15

7-JAN-2002 07:00:00.00                    364                    18.86

7-JAN-2002 08:00:00.00                    405                    19.52

7-JAN-2002 09:00:00.00                    407                    20.53

7-JAN-2002 10:00:00.00                    418                    20.45

7-JAN-2002 11:00:00.00                    419                    21.12

7-JAN-2002 12:00:00.00                    417                    20.10

7-JAN-2002 13:00:00.00                    419                    20.01

7-JAN-2002 14:00:00.00                    414                    19.95

7-JAN-2002 15:00:00.00                    414                    19.17

7-JAN-2002 16:00:00.00                    411                    19.24

7-JAN-2002 17:00:00.00                    424                    21.34

7-JAN-2002 18:00:00.00                    450                    26.87

7-JAN-2002 19:00:00.00                    449                    23.93

7-JAN-2002 20:00:00.00                    436                    20.82

7-JAN-2002 21:00:00.00                    417                    20.84

7-JAN-2002 22:00:00.00                    393                    20.07

7-JAN-2002 23:00:00.00                    352                    19.70

8-JAN-2002 00:00:00.00                    320                    17.54

8-JAN-2002 01:00:00.00                    302                    10.15

8-JAN-2002 02:00:00.00                    285                    10.15

8-JAN-2002 03:00:00.00                    285                    10.15

8-JAN-2002 04:00:00.00                    276                    10.15

8-JAN-2002 05:00:00.00                    292                    15.99

8-JAN-2002 06:00:00.00                    314                    15.51

8-JAN-2002 07:00:00.00                    362                    18.85

8-JAN-2002 08:00:00.00                    397                    19.57

8-JAN-2002 09:00:00.00                    409                    19.69

8-JAN-2002 10:00:00.00                    415                    19.87

8-JAN-2002 11:00:00.00                    417                    19.87

8-JAN-2002 12:00:00.00                    415                    19.67

8-JAN-2002 13:00:00.00                    411                    19.65

8-JAN-2002 14:00:00.00                    411                    19.34

8-JAN-2002 15:00:00.00                    407                    19.40

8-JAN-2002 16:00:00.00                    413                    19.73

8-JAN-2002 17:00:00.00                    423                    21.14

8-JAN-2002 18:00:00.00                    440                    21.45

8-JAN-2002 19:00:00.00                    432                    20.86

8-JAN-2002 20:00:00.00                    422                    19.72

8-JAN-2002 21:00:00.00                    406                    19.43

8-JAN-2002 22:00:00.00                    376                    18.22

8-JAN-2002 23:00:00.00                    336                    17.96

9-JAN-2002 00:00:00.00                    306                    16.86

9-JAN-2002 01:00:00.00                    287                    16.63

9-JAN-2002 02:00:00.00                    272                    16.36

9-JAN-2002 03:00:00.00                    270                    16.21

9-JAN-2002 04:00:00.00                    269                    16.34

9-JAN-2002 05:00:00.00                    274                    16.23

9-JAN-2002 06:00:00.00                    299                    15.87

9-JAN-2002 07:00:00.00                    352                    17.65

9-JAN-2002 08:00:00.00                    391                    18.28

9-JAN-2002 09:00:00.00                    396                    18.60

9-JAN-2002 10:00:00.00                    401                    18.82

9-JAN-2002 11:00:00.00                    408                    19.05

9-JAN-2002 12:00:00.00                    405                    18.96

9-JAN-2002 13:00:00.00                    400                    19.01

9-JAN-2002 14:00:00.00                    403                    18.95

9-JAN-2002 15:00:00.00                    396                    18.73

9-JAN-2002 16:00:00.00                    399                    19.67

9-JAN-2002 17:00:00.00                    410                    26.89

9-JAN-2002 18:00:00.00                    432                    21.12

9-JAN-2002 19:00:00.00                    423                    20.75

9-JAN-2002 20:00:00.00                    415                    20.85

9-JAN-2002 21:00:00.00                    395                    18.71

9-JAN-2002 22:00:00.00                    369                    17.77

9-JAN-2002 23:00:00.00                    330                    17.37

10-JAN-2002 00:00:00.00                    300                    16.73

10-JAN-2002 01:00:00.00                    282                    16.49

10-JAN-2002 02:00:00.00                    271                    15.95

10-JAN-2002 03:00:00.00                    267                    16.03

10-JAN-2002 04:00:00.00                    263                    16.08

10-JAN-2002 05:00:00.00                    273                    15.61

10-JAN-2002 06:00:00.00                    299                    14.91

10-JAN-2002 07:00:00.00                    346                    17.50

10-JAN-2002 08:00:00.00                    385                    18.01

10-JAN-2002 09:00:00.00                    399                    19.32

10-JAN-2002 10:00:00.00                    396                    19.12

10-JAN-2002 11:00:00.00                    403                    18.19

10-JAN-2002 12:00:00.00                    405                    18.91

10-JAN-2002 13:00:00.00                    398                    18.83

10-JAN-2002 14:00:00.00                    407                    18.90

10-JAN-2002 15:00:00.00                    401                    19.11

10-JAN-2002 16:00:00.00                    408                    19.25

10-JAN-2002 17:00:00.00                    419                    20.94

10-JAN-2002 18:00:00.00                    434                    21.17

10-JAN-2002 19:00:00.00                    432                    20.75

10-JAN-2002 20:00:00.00                    415                    19.45

10-JAN-2002 21:00:00.00                    395                    18.48

10-JAN-2002 22:00:00.00                    375                    18.01

10-JAN-2002 23:00:00.00                    338                    17.31

11-JAN-2002 00:00:00.00                    304                    16.44

11-JAN-2002 01:00:00.00                    280                    16.04

11-JAN-2002 02:00:00.00                    272                    16.14

11-JAN-2002 03:00:00.00                    269                    16.08

11-JAN-2002 04:00:00.00                    268                    16.17

11-JAN-2002 05:00:00.00                    274                    15.75

11-JAN-2002 06:00:00.00                    299                    10.15

11-JAN-2002 07:00:00.00                    351                    17.84

11-JAN-2002 08:00:00.00                    384                    19.50

11-JAN-2002 09:00:00.00                    391                    19.97

11-JAN-2002 10:00:00.00                    399                    20.43

11-JAN-2002 11:00:00.00                    402                    20.80

11-JAN-2002 12:00:00.00                    400                    18.66

11-JAN-2002 13:00:00.00                    398                    18.16

11-JAN-2002 14:00:00.00                    393                    16.66

11-JAN-2002 15:00:00.00                    391                    17.57

11-JAN-2002 16:00:00.00                    388                    17.56

11-JAN-2002 17:00:00.00                    392                    19.05

11-JAN-2002 18:00:00.00                    411                    19.53

11-JAN-2002 19:00:00.00                    406                    18.52

11-JAN-2002 20:00:00.00                    385                    17.29

11-JAN-2002 21:00:00.00                    371                    16.59

11-JAN-2002 22:00:00.00                    352                    16.44

11-JAN-2002 23:00:00.00                    326                    16.84

12-JAN-2002 00:00:00.00                    297                    16.51

12-JAN-2002 01:00:00.00                    278                    15.72

12-JAN-2002 02:00:00.00                    265                    16.01

12-JAN-2002 03:00:00.00                    259                    15.76

12-JAN-2002 04:00:00.00                    253                    16.02

12-JAN-2002 05:00:00.00                    256                    10.15

12-JAN-2002 06:00:00.00                    266                    10.15

12-JAN-2002 07:00:00.00                    284                    10.15

12-JAN-2002 08:00:00.00                    311                    13.08

12-JAN-2002 09:00:00.00                    328                    17.90

12-JAN-2002 10:00:00.00                    351                    30.00

12-JAN-2002 11:00:00.00                    352                    17.42

12-JAN-2002 12:00:00.00                    349                    15.82

12-JAN-2002 13:00:00.00                    342                    15.10

12-JAN-2002 14:00:00.00                    335                    10.15

12-JAN-2002 15:00:00.00                    334                    15.70

12-JAN-2002 16:00:00.00                    336                    17.75

12-JAN-2002 17:00:00.00                    350                    18.16

12-JAN-2002 18:00:00.00                    372                    21.46

12-JAN-2002 19:00:00.00                    369                    20.79

12-JAN-2002 20:00:00.00                    360                    16.49

12-JAN-2002 21:00:00.00                    347                    16.50

12-JAN-2002 22:00:00.00                    334                    16.49

12-JAN-2002 23:00:00.00                    315                    17.48

13-JAN-2002 00:00:00.00                    285                    10.15

13-JAN-2002 01:00:00.00                    270                    10.15

13-JAN-2002 02:00:00.00                    256                    10.15

13-JAN-2002 03:00:00.00                    253                    16.00

13-JAN-2002 04:00:00.00                    249                    16.65

13-JAN-2002 05:00:00.00                    247                    16.81

13-JAN-2002 06:00:00.00                    259                    16.45

13-JAN-2002 07:00:00.00                    267                    16.14

13-JAN-2002 08:00:00.00                    283                    18.89

13-JAN-2002 09:00:00.00                    293                    21.16

13-JAN-2002 10:00:00.00                    309                    20.99

13-JAN-2002 11:00:00.00                    321                    20.97

13-JAN-2002 12:00:00.00                    325                    21.33

13-JAN-2002 13:00:00.00                    327                    21.50

13-JAN-2002 14:00:00.00                    326                    21.22

13-JAN-2002 15:00:00.00                    323                    21.17

13-JAN-2002 16:00:00.00                    333                    20.06

13-JAN-2002 17:00:00.00                    348                    21.14

13-JAN-2002 18:00:00.00                    372                    21.14

13-JAN-2002 19:00:00.00                    375                    20.66

13-JAN-2002 20:00:00.00                    366                    21.09

13-JAN-2002 21:00:00.00                    357                    20.96

13-JAN-2002 22:00:00.00                    332                    20.48

13-JAN-2002 23:00:00.00                    306                    20.65

14-JAN-2002 00:00:00.00                    279                    20.78

14-JAN-2002 01:00:00.00                    273                    10.15

14-JAN-2002 02:00:00.00                    259                    10.15

14-JAN-2002 03:00:00.00                    258                    10.13

14-JAN-2002 04:00:00.00                    261                    10.15

14-JAN-2002 05:00:00.00                    265                    10.15

14-JAN-2002 06:00:00.00                    295                    10.15

14-JAN-2002 07:00:00.00                    340                    10.15

14-JAN-2002 08:00:00.00                    391                    18.92

14-JAN-2002 09:00:00.00                    391                    20.10

14-JAN-2002 10:00:00.00                    409                    20.58

14-JAN-2002 11:00:00.00                    411                    19.43

14-JAN-2002 12:00:00.00                    414                    19.87

14-JAN-2002 13:00:00.00                    414                    19.91

14-JAN-2002 14:00:00.00                    418                    17.87

14-JAN-2002 15:00:00.00                    410                    17.49

14-JAN-2002 16:00:00.00                    418                    16.51

14-JAN-2002 17:00:00.00                    431                    20.56

14-JAN-2002 18:00:00.00                    446                    21.01

14-JAN-2002 19:00:00.00                    437                    19.45

14-JAN-2002 20:00:00.00                    419                    17.46

14-JAN-2002 21:00:00.00                    402                    15.82

14-JAN-2002 22:00:00.00                    375                    18.23

14-JAN-2002 23:00:00.00                    340                    17.35

15-JAN-2002 00:00:00.00                    304                    16.53

15-JAN-2002 01:00:00.00                    286                    16.33

15-JAN-2002 02:00:00.00                    276                    16.08

15-JAN-2002 03:00:00.00                    270                    15.82

15-JAN-2002 04:00:00.00                    272                    16.14

15-JAN-2002 05:00:00.00                    279                    12.98

15-JAN-2002 06:00:00.00                    304                    10.15

15-JAN-2002 07:00:00.00                    353                    17.54

15-JAN-2002 08:00:00.00                    392                    18.90

15-JAN-2002 09:00:00.00                    399                    19.74

15-JAN-2002 10:00:00.00                    408                    20.61

15-JAN-2002 11:00:00.00                    418                    19.97

15-JAN-2002 12:00:00.00                    416                    20.03

15-JAN-2002 13:00:00.00                    416                    20.02

15-JAN-2002 14:00:00.00                    416                    19.54

15-JAN-2002 15:00:00.00                    414                    20.23

15-JAN-2002 16:00:00.00                    419                    20.05

15-JAN-2002 17:00:00.00                    429                    19.49

15-JAN-2002 18:00:00.00                    445                    21.08

15-JAN-2002 19:00:00.00                    436                    20.87

15-JAN-2002 20:00:00.00                    427                    20.21

15-JAN-2002 21:00:00.00                    409                    19.76

15-JAN-2002 22:00:00.00                    381                    16.94

15-JAN-2002 23:00:00.00                    344                    18.91

16-JAN-2002 00:00:00.00                    310                    17.11

16-JAN-2002 01:00:00.00                    296                    16.22

16-JAN-2002 02:00:00.00                    280                    15.65

16-JAN-2002 03:00:00.00                    281                    12.97

16-JAN-2002 04:00:00.00                    276                    15.66

16-JAN-2002 05:00:00.00                    282                    31.86

16-JAN-2002 06:00:00.00                    310                    16.34

16-JAN-2002 07:00:00.00                    360                    19.70

16-JAN-2002 08:00:00.00                    401                    20.53

16-JAN-2002 09:00:00.00                    407                    19.36

16-JAN-2002 10:00:00.00                    417                    18.89

16-JAN-2002 11:00:00.00                    422                    20.67

16-JAN-2002 12:00:00.00                    423                    19.63

16-JAN-2002 13:00:00.00                    423                    20.35

16-JAN-2002 14:00:00.00                    417                    20.53

16-JAN-2002 15:00:00.00                    419                    20.10

16-JAN-2002 16:00:00.00                    420                    20.55

16-JAN-2002 17:00:00.00                    425                    20.99

16-JAN-2002 18:00:00.00                    448                    21.17

16-JAN-2002 19:00:00.00                    446                    21.19

16-JAN-2002 20:00:00.00                    430                    20.86

16-JAN-2002 21:00:00.00                    414                    20.50

16-JAN-2002 22:00:00.00                    388                    17.73

16-JAN-2002 23:00:00.00                    355                    19.08

17-JAN-2002 00:00:00.00                    319                    22.55

17-JAN-2002 01:00:00.00                    298                    16.20

17-JAN-2002 02:00:00.00                    292                    16.21

17-JAN-2002 03:00:00.00                    285                    16.50

17-JAN-2002 04:00:00.00                    289                    16.78

17-JAN-2002 05:00:00.00                    296                    16.25

17-JAN-2002 06:00:00.00                    319                    16.58

17-JAN-2002 07:00:00.00                    371                    20.53

17-JAN-2002 08:00:00.00                    405                    21.13

17-JAN-2002 09:00:00.00                    413                    21.07

17-JAN-2002 10:00:00.00                    417                    21.24

17-JAN-2002 11:00:00.00                    417                    20.88

17-JAN-2002 12:00:00.00                    420                    21.34

17-JAN-2002 13:00:00.00                    419                    20.52

17-JAN-2002 14:00:00.00                    417                    19.65

17-JAN-2002 15:00:00.00                    413                    19.58

17-JAN-2002 16:00:00.00                    413                    18.58

17-JAN-2002 17:00:00.00                    419                    21.04

17-JAN-2002 18:00:00.00                    448                    21.85

17-JAN-2002 19:00:00.00                    445                    21.49

17-JAN-2002 20:00:00.00                    435                    21.09

17-JAN-2002 21:00:00.00                    413                    20.67

17-JAN-2002 22:00:00.00                    392                    17.90

17-JAN-2002 23:00:00.00                    355                    19.08

18-JAN-2002 00:00:00.00                    321                    17.45

18-JAN-2002 01:00:00.00                    305                    16.35

18-JAN-2002 02:00:00.00                    294                    17.06

18-JAN-2002 03:00:00.00                    286                    16.77

18-JAN-2002 04:00:00.00                    290                    16.70

18-JAN-2002 05:00:00.00                    300                    16.12

18-JAN-2002 06:00:00.00                    317                    17.16

18-JAN-2002 07:00:00.00                    370                    19.10

18-JAN-2002 08:00:00.00                    401                    20.38

18-JAN-2002 09:00:00.00                    419                    21.51

18-JAN-2002 10:00:00.00                    419                    21.94

18-JAN-2002 11:00:00.00                    421                    21.98

18-JAN-2002 12:00:00.00                    423                    21.09

18-JAN-2002 13:00:00.00                    416                    20.51

18-JAN-2002 14:00:00.00                    413                    20.03

18-JAN-2002 15:00:00.00                    413                    19.70

18-JAN-2002 16:00:00.00                    406                    19.56

18-JAN-2002 17:00:00.00                    411                    20.52

18-JAN-2002 18:00:00.00                    435                    21.27

18-JAN-2002 19:00:00.00                    427                    20.58

18-JAN-2002 20:00:00.00                    417                    19.64

18-JAN-2002 21:00:00.00                    396                    18.12

18-JAN-2002 22:00:00.00                    378                    18.11

18-JAN-2002 23:00:00.00                    346                    17.56

19-JAN-2002 00:00:00.00                    321                    19.56

19-JAN-2002 01:00:00.00                    301                    18.69

19-JAN-2002 02:00:00.00                    289                    17.95

19-JAN-2002 03:00:00.00                    288                    17.24

19-JAN-2002 04:00:00.00                    282                    17.35

19-JAN-2002 05:00:00.00                    284                    15.70

19-JAN-2002 06:00:00.00                    294                    10.15

19-JAN-2002 07:00:00.00                    308                    15.94

19-JAN-2002 08:00:00.00                    329                    17.79

19-JAN-2002 09:00:00.00                    340                    18.99

19-JAN-2002 10:00:00.00                    353                    18.50

19-JAN-2002 11:00:00.00                    359                    19.08

19-JAN-2002 12:00:00.00                    362                    18.81

19-JAN-2002 13:00:00.00                    357                    18.20

19-JAN-2002 14:00:00.00                    353                    17.65

19-JAN-2002 15:00:00.00                    351                    17.06

19-JAN-2002 16:00:00.00                    351                    18.60

19-JAN-2002 17:00:00.00                    364                    19.68

19-JAN-2002 18:00:00.00                    390                    20.08

19-JAN-2002 19:00:00.00                    384                    19.87

19-JAN-2002 20:00:00.00                    372                    19.61

19-JAN-2002 21:00:00.00                    364                    18.66

19-JAN-2002 22:00:00.00                    347                    18.62

19-JAN-2002 23:00:00.00                    324                    19.02

20-JAN-2002 00:00:00.00                    301                    18.22

20-JAN-2002 01:00:00.00                    283                    18.64

20-JAN-2002 02:00:00.00                    269                    18.27

20-JAN-2002 03:00:00.00                    265                    17.91

20-JAN-2002 04:00:00.00                    263                    17.90

20-JAN-2002 05:00:00.00                    266                    18.26

20-JAN-2002 06:00:00.00                    272                    15.96

20-JAN-2002 07:00:00.00                    283                    15.94

20-JAN-2002 08:00:00.00                    294                    16.94

20-JAN-2002 09:00:00.00                    306                    19.18

20-JAN-2002 10:00:00.00                    325                    17.50

20-JAN-2002 11:00:00.00                    329                    17.44

20-JAN-2002 12:00:00.00                    336                    17.47

20-JAN-2002 13:00:00.00                    331                    17.53

20-JAN-2002 14:00:00.00                    330                    17.21

20-JAN-2002 15:00:00.00                    323                    17.21

20-JAN-2002 16:00:00.00                    324                    17.19

20-JAN-2002 17:00:00.00                    337                    19.05

20-JAN-2002 18:00:00.00                    369                    20.66

20-JAN-2002 19:00:00.00                    375                    20.64

20-JAN-2002 20:00:00.00                    369                    21.32

20-JAN-2002 21:00:00.00                    357                    20.24

20-JAN-2002 22:00:00.00                    347                    16.90

20-JAN-2002 23:00:00.00                    320                    17.47

21-JAN-2002 00:00:00.00                    296                    17.79

21-JAN-2002 01:00:00.00                    279                    17.69

21-JAN-2002 02:00:00.00                    274                    17.84

21-JAN-2002 03:00:00.00                    271                    17.69

21-JAN-2002 04:00:00.00                    269                    17.83

21-JAN-2002 05:00:00.00                    274                    17.42

21-JAN-2002 06:00:00.00                    298                    18.09

21-JAN-2002 07:00:00.00                    335                    21.67

21-JAN-2002 08:00:00.00                    367                    21.76

21-JAN-2002 09:00:00.00                    385                    21.73

21-JAN-2002 10:00:00.00                    401                    21.72

21-JAN-2002 11:00:00.00                    405                    19.56

21-JAN-2002 12:00:00.00                    405                    20.10

21-JAN-2002 13:00:00.00                    401                    21.23

21-JAN-2002 14:00:00.00                    400                    20.52

21-JAN-2002 15:00:00.00                    397                    19.60

21-JAN-2002 16:00:00.00                    390                    18.85

21-JAN-2002 17:00:00.00                    400                    19.97

21-JAN-2002 18:00:00.00                    433                    21.76

21-JAN-2002 19:00:00.00                    435                    21.64

21-JAN-2002 20:00:00.00                    422                    20.12

21-JAN-2002 21:00:00.00                    405                    17.23

21-JAN-2002 22:00:00.00                    382                    19.82

21-JAN-2002 23:00:00.00                    342                    19.62

22-JAN-2002 00:00:00.00                    305                    18.05

22-JAN-2002 01:00:00.00                    293                    17.07

22-JAN-2002 02:00:00.00                    276                    18.08

22-JAN-2002 03:00:00.00                    275                    18.10

22-JAN-2002 04:00:00.00                    271                    18.10

22-JAN-2002 05:00:00.00                    284                    18.31

22-JAN-2002 06:00:00.00                    308                    16.45

22-JAN-2002 07:00:00.00                    357                    20.09

22-JAN-2002 08:00:00.00                    399                    20.58

22-JAN-2002 09:00:00.00                    400                    20.11

22-JAN-2002 10:00:00.00                    406                    18.92

22-JAN-2002 11:00:00.00                    410                    17.48

22-JAN-2002 12:00:00.00                    408                    17.18

22-JAN-2002 13:00:00.00                    409                    17.25

22-JAN-2002 14:00:00.00                    405                    16.46

22-JAN-2002 15:00:00.00                    404                    16.89

22-JAN-2002 16:00:00.00                    401                    16.60

22-JAN-2002 17:00:00.00                    413                    18.76

22-JAN-2002 18:00:00.00                    437                    21.08

22-JAN-2002 19:00:00.00                    437                    20.46

22-JAN-2002 20:00:00.00                    423                    21.22

22-JAN-2002 21:00:00.00                    405                    17.95

22-JAN-2002 22:00:00.00                    380                    19.65

22-JAN-2002 23:00:00.00                    342                    18.47

23-JAN-2002 00:00:00.00                    310                    18.36

23-JAN-2002 01:00:00.00                    289                    18.22

23-JAN-2002 02:00:00.00                    276                    18.44

23-JAN-2002 03:00:00.00                    270                    17.86

23-JAN-2002 04:00:00.00                    271                    18.30

23-JAN-2002 05:00:00.00                    282                    18.61

23-JAN-2002 06:00:00.00                    304                    15.65

23-JAN-2002 07:00:00.00                    356                    18.48

23-JAN-2002 08:00:00.00                    390                    18.87

23-JAN-2002 09:00:00.00                    395                    19.45

23-JAN-2002 10:00:00.00                    406                    19.88

23-JAN-2002 11:00:00.00                    410                    20.02

23-JAN-2002 12:00:00.00                    406                    19.82

23-JAN-2002 13:00:00.00                    406                    19.90

23-JAN-2002 14:00:00.00                    404                    19.67

23-JAN-2002 15:00:00.00                    401                    19.67

23-JAN-2002 16:00:00.00                    408                    20.02

23-JAN-2002 17:00:00.00                    418                    21.22

23-JAN-2002 18:00:00.00                    443                    21.86

23-JAN-2002 19:00:00.00                    436                    20.43

23-JAN-2002 20:00:00.00                    422                    19.43

23-JAN-2002 21:00:00.00                    408                    17.85

23-JAN-2002 22:00:00.00                    377                    21.71

23-JAN-2002 23:00:00.00                    343                    22.20

24-JAN-2002 00:00:00.00                    312                    19.48

24-JAN-2002 01:00:00.00                    285                    18.42

24-JAN-2002 02:00:00.00                    274                    17.59

24-JAN-2002 03:00:00.00                    272                    17.15

24-JAN-2002 04:00:00.00                    269                    17.28

24-JAN-2002 05:00:00.00                    281                    17.01

24-JAN-2002 06:00:00.00                    304                    14.62

24-JAN-2002 07:00:00.00                    355                    17.17

24-JAN-2002 08:00:00.00                    392                    16.84

24-JAN-2002 09:00:00.00                    405                    17.49

24-JAN-2002 10:00:00.00                    411                    17.69

24-JAN-2002 11:00:00.00                    412                    16.78

24-JAN-2002 12:00:00.00                    412                    17.36

24-JAN-2002 13:00:00.00                    410                    17.68

24-JAN-2002 14:00:00.00                    403                    17.12

24-JAN-2002 15:00:00.00                    402                    18.20

24-JAN-2002 16:00:00.00                    399                    18.90

24-JAN-2002 17:00:00.00                    405                    19.07

24-JAN-2002 18:00:00.00                    429                    20.37

24-JAN-2002 19:00:00.00                    432                    21.05

24-JAN-2002 20:00:00.00                    422                    20.89

24-JAN-2002 21:00:00.00                    409                    18.50

24-JAN-2002 22:00:00.00                    381                    22.15

24-JAN-2002 23:00:00.00                    342                    20.10

25-JAN-2002 00:00:00.00                    310                    18.34

25-JAN-2002 01:00:00.00                    294                    17.56

25-JAN-2002 02:00:00.00                    282                    17.70

25-JAN-2002 03:00:00.00                    275                    18.01

25-JAN-2002 04:00:00.00                    274                    17.01

25-JAN-2002 05:00:00.00                    285                    16.70

25-JAN-2002 06:00:00.00                    303                    14.62

25-JAN-2002 07:00:00.00                    353                    17.64

25-JAN-2002 08:00:00.00                    388                    19.78

25-JAN-2002 09:00:00.00                    401                    19.96

25-JAN-2002 10:00:00.00                    401                    19.76

25-JAN-2002 11:00:00.00                    411                    19.46

25-JAN-2002 12:00:00.00                    403                    18.55

25-JAN-2002 13:00:00.00                    400                    19.63

25-JAN-2002 14:00:00.00                    400                    18.65

25-JAN-2002 15:00:00.00                    392                    18.35

25-JAN-2002 16:00:00.00                    390                    18.30

25-JAN-2002 17:00:00.00                    388                    19.01

25-JAN-2002 18:00:00.00                    410                    20.37

25-JAN-2002 19:00:00.00                    404                    18.97

25-JAN-2002 20:00:00.00                    387                    17.67

25-JAN-2002 21:00:00.00                    373                    14.62

25-JAN-2002 22:00:00.00                    352                    19.77

25-JAN-2002 23:00:00.00                    324                    14.62

26-JAN-2002 00:00:00.00                    293                    31.36

26-JAN-2002 01:00:00.00                    279                    31.35

26-JAN-2002 02:00:00.00                    263                    31.04

26-JAN-2002 03:00:00.00                    260                    30.73

26-JAN-2002 04:00:00.00                    258                    31.06

26-JAN-2002 05:00:00.00                    260                    14.62

26-JAN-2002 06:00:00.00                    271                    14.62

26-JAN-2002 07:00:00.00                    282                    14.62

26-JAN-2002 08:00:00.00                    303                    14.62

26-JAN-2002 09:00:00.00                    319                    15.22

26-JAN-2002 10:00:00.00                    328                    15.85

26-JAN-2002 11:00:00.00                    340                    15.55

26-JAN-2002 12:00:00.00                    339                    15.82

26-JAN-2002 13:00:00.00                    337                    14.62

26-JAN-2002 14:00:00.00                    331                    14.62

26-JAN-2002 15:00:00.00                    324                    14.62

26-JAN-2002 16:00:00.00                    326                    14.62

26-JAN-2002 17:00:00.00                    331                    14.62

26-JAN-2002 18:00:00.00                    363                    20.67

26-JAN-2002 19:00:00.00                    365                    18.80

26-JAN-2002 20:00:00.00                    354                    14.62

26-JAN-2002 21:00:00.00                    341                    14.62

26-JAN-2002 22:00:00.00                    329                    14.62

26-JAN-2002 23:00:00.00                    328                    14.62

27-JAN-2002 00:00:00.00                    286                    16.64

27-JAN-2002 01:00:00.00                    265                    14.62

27-JAN-2002 02:00:00.00                    253                    14.62

27-JAN-2002 03:00:00.00                    250                    14.62

27-JAN-2002 04:00:00.00                    244                    14.62

27-JAN-2002 05:00:00.00                    248                    14.62

27-JAN-2002 06:00:00.00                    248                    14.62

27-JAN-2002 07:00:00.00                    266                    14.62

27-JAN-2002 08:00:00.00                    274                    14.62

27-JAN-2002 09:00:00.00                    286                    14.62

27-JAN-2002 10:00:00.00                    301                    15.95

27-JAN-2002 11:00:00.00                    310                    14.62

27-JAN-2002 12:00:00.00                    316                    15.81

27-JAN-2002 13:00:00.00                    322                    14.62

27-JAN-2002 14:00:00.00                    314                    14.62

27-JAN-2002 15:00:00.00                    315                    14.62

27-JAN-2002 16:00:00.00                    316                    14.62

27-JAN-2002 17:00:00.00                    326                    18.26

27-JAN-2002 18:00:00.00                    366                    21.05

27-JAN-2002 19:00:00.00                    370                    19.25

27-JAN-2002 20:00:00.00                    362                    17.35

27-JAN-2002 21:00:00.00                    352                    14.62

27-JAN-2002 22:00:00.00                    336                    14.62

27-JAN-2002 23:00:00.00                    305                    14.62

28-JAN-2002 00:00:00.00                    283                    15.37

28-JAN-2002 01:00:00.00                    268                    14.62

28-JAN-2002 02:00:00.00                    256                    14.62

28-JAN-2002 03:00:00.00                    255                    14.62

28-JAN-2002 04:00:00.00                    255                    14.62

28-JAN-2002 05:00:00.00                    264                    14.62

28-JAN-2002 06:00:00.00                    288                    14.62

28-JAN-2002 07:00:00.00                    345                    14.62

28-JAN-2002 08:00:00.00                    381                    14.62

28-JAN-2002 09:00:00.00                    397                    17.35

28-JAN-2002 10:00:00.00                    413                    18.42

28-JAN-2002 11:00:00.00                    411                    19.91

28-JAN-2002 12:00:00.00                    421                    19.81

28-JAN-2002 13:00:00.00                    417                    18.23

28-JAN-2002 14:00:00.00                    417                    17.33

28-JAN-2002 15:00:00.00                    415                    17.16

28-JAN-2002 16:00:00.00                    416                    18.43

28-JAN-2002 17:00:00.00                    427                    21.28

28-JAN-2002 18:00:00.00                    443                    22.77

28-JAN-2002 19:00:00.00                    437                    19.97

28-JAN-2002 20:00:00.00                    428                    18.40

28-JAN-2002 21:00:00.00                    409                    14.62

28-JAN-2002 22:00:00.00                    381                    20.77

28-JAN-2002 23:00:00.00                    341                    21.16

29-JAN-2002 00:00:00.00                    306                    19.20

29-JAN-2002 01:00:00.00                    291                    17.90

29-JAN-2002 02:00:00.00                    277                    17.21

29-JAN-2002 03:00:00.00                    278                    16.35

29-JAN-2002 04:00:00.00                    274                    16.53

29-JAN-2002 05:00:00.00                    279                    15.39

29-JAN-2002 06:00:00.00                    309                    14.62

29-JAN-2002 07:00:00.00                    361                    17.89

29-JAN-2002 08:00:00.00                    401                    19.97

29-JAN-2002 09:00:00.00                    413                    19.60

29-JAN-2002 10:00:00.00                    423                    19.42

29-JAN-2002 11:00:00.00                    431                    19.75

29-JAN-2002 12:00:00.00                    431                    19.93

29-JAN-2002 13:00:00.00                    433                    20.07

29-JAN-2002 14:00:00.00                    431                    20.10

29-JAN-2002 15:00:00.00                    428                    19.68

29-JAN-2002 16:00:00.00                    430                    20.94

29-JAN-2002 17:00:00.00                    438                    21.45

29-JAN-2002 18:00:00.00                    453                    21.61

29-JAN-2002 19:00:00.00                    448                    20.88

29-JAN-2002 20:00:00.00                    438                    20.93

29-JAN-2002 21:00:00.00                    416                    19.66

29-JAN-2002 22:00:00.00                    392                    17.70

29-JAN-2002 23:00:00.00                    353                    19.72

30-JAN-2002 00:00:00.00                    321                    19.31

30-JAN-2002 01:00:00.00                    298                    17.46

30-JAN-2002 02:00:00.00                    283                    16.66

30-JAN-2002 03:00:00.00                    281                    14.62

30-JAN-2002 04:00:00.00                    277                    16.39

30-JAN-2002 05:00:00.00                    290                    14.62

30-JAN-2002 06:00:00.00                    313                    14.62

30-JAN-2002 07:00:00.00                    367                    18.90

30-JAN-2002 08:00:00.00                    405                    19.98

30-JAN-2002 09:00:00.00                    417                    19.68

30-JAN-2002 10:00:00.00                    418                    20.34

30-JAN-2002 11:00:00.00                    425                    20.84

30-JAN-2002 12:00:00.00                    426                    20.98

30-JAN-2002 13:00:00.00                    425                    18.92

30-JAN-2002 14:00:00.00                    421                    18.05

30-JAN-2002 15:00:00.00                    419                    17.99

30-JAN-2002 16:00:00.00                    416                    18.04

30-JAN-2002 17:00:00.00                    424                    19.57

30-JAN-2002 18:00:00.00                    448                    22.08

30-JAN-2002 19:00:00.00                    445                    21.70

30-JAN-2002 20:00:00.00                    433                    20.52

30-JAN-2002 21:00:00.00                    415                    18.48

30-JAN-2002 22:00:00.00                    389                    21.95

30-JAN-2002 23:00:00.00                    353                    21.36

31-JAN-2002 00:00:00.00                    322                    19.22

31-JAN-2002 01:00:00.00                    301                    17.04

31-JAN-2002 02:00:00.00                    284                    14.62

31-JAN-2002 03:00:00.00                    285                    14.62

31-JAN-2002 04:00:00.00                    282                    14.62

31-JAN-2002 05:00:00.00                    287                    14.62

31-JAN-2002 06:00:00.00                    313                    14.62

31-JAN-2002 07:00:00.00                    360                    19.06

31-JAN-2002 08:00:00.00                    403                    21.43

31-JAN-2002 09:00:00.00                    412                    19.90

31-JAN-2002 10:00:00.00                    419                    19.71

31-JAN-2002 11:00:00.00                    422                    20.67

31-JAN-2002 12:00:00.00                    425                    21.16

31-JAN-2002 13:00:00.00                    413                    18.91

31-JAN-2002 14:00:00.00                    426                    18.67

31-JAN-2002 15:00:00.00                    420                    17.38

31-JAN-2002 16:00:00.00                    419                    17.74

31-JAN-2002 17:00:00.00                    426                    19.53

31-JAN-2002 18:00:00.00                    444                    22.09

31-JAN-2002 19:00:00.00                    442                    26.00

31-JAN-2002 20:00:00.00                    434                    20.03

31-JAN-2002 21:00:00.00                    413                    18.90

31-JAN-2002 22:00:00.00                    387                    18.56

31-JAN-2002 23:00:00.00                    351                    17.94

1-FEB-2002 00:00:00.00                    318                    14.62

1-FEB-2002 01:00:00.00                    300                    14.62

1-FEB-2002 02:00:00.00                    284                    14.62

1-FEB-2002 03:00:00.00                    282                    14.62

1-FEB-2002 04:00:00.00                    280                    14.62

1-FEB-2002 05:00:00.00                    286                    14.62

1-FEB-2002 06:00:00.00                    313                    15.93

1-FEB-2002 07:00:00.00                    357                    18.86

1-FEB-2002 08:00:00.00                    387                    20.40

1-FEB-2002 09:00:00.00                    404                    20.51

1-FEB-2002 10:00:00.00                    402                    19.77

1-FEB-2002 11:00:00.00                    411                    19.59

1-FEB-2002 12:00:00.00                    404                    18.68

1-FEB-2002 13:00:00.00                    401                    18.35

1-FEB-2002 14:00:00.00                    397                    18.29

1-FEB-2002 15:00:00.00                    398                    17.82

1-FEB-2002 16:00:00.00                    391                    15.66

1-FEB-2002 17:00:00.00                    389                    17.79

1-FEB-2002 18:00:00.00                    409                    20.77

1-FEB-2002 19:00:00.00                    412                    20.49

1-FEB-2002 20:00:00.00                    401                    19.46

1-FEB-2002 21:00:00.00                    383                    18.12

1-FEB-2002 22:00:00.00                    362                    18.16

1-FEB-2002 23:00:00.00                    336                    18.88

2-FEB-2002 00:00:00.00                    309                    18.48

2-FEB-2002 01:00:00.00                    282                    17.16

2-FEB-2002 02:00:00.00                    282                    14.62

2-FEB-2002 03:00:00.00                    273                    14.62

2-FEB-2002 04:00:00.00                    271                    14.62

2-FEB-2002 05:00:00.00                    273                    15.37

2-FEB-2002 06:00:00.00                    284                    14.62

2-FEB-2002 07:00:00.00                    298                    14.62

2-FEB-2002 08:00:00.00                    315                    14.62

2-FEB-2002 09:00:00.00                    331                    15.52

2-FEB-2002 10:00:00.00                    348                    14.62

2-FEB-2002 11:00:00.00                    354                    16.50

2-FEB-2002 12:00:00.00                    352                    16.78

2-FEB-2002 13:00:00.00                    350                    14.62

2-FEB-2002 14:00:00.00                    342                    14.62

2-FEB-2002 15:00:00.00                    338                    14.62

2-FEB-2002 16:00:00.00                    335                    14.62

2-FEB-2002 17:00:00.00                    347                    16.88

2-FEB-2002 18:00:00.00                    372                    19.43

2-FEB-2002 19:00:00.00                    382                    19.00

2-FEB-2002 20:00:00.00                    372                    17.24

2-FEB-2002 21:00:00.00                    355                    18.12

2-FEB-2002 22:00:00.00                    340                    18.49

2-FEB-2002 23:00:00.00                    319                    18.08

3-FEB-2002 00:00:00.00                    291                    17.54

3-FEB-2002 01:00:00.00                    274                    19.27

3-FEB-2002 02:00:00.00                    269                    18.74

3-FEB-2002 03:00:00.00                    261                    18.17

3-FEB-2002 04:00:00.00                    256                    17.87

3-FEB-2002 05:00:00.00                    260                    18.60

3-FEB-2002 06:00:00.00                    263                    14.62

3-FEB-2002 07:00:00.00                    281                    14.62

3-FEB-2002 08:00:00.00                    290                    16.41

3-FEB-2002 09:00:00.00                    295                    17.41

3-FEB-2002 10:00:00.00                    311                    16.43

3-FEB-2002 11:00:00.00                    322                    14.62

3-FEB-2002 12:00:00.00                    324                    14.62

3-FEB-2002 13:00:00.00                    326                    14.62

3-FEB-2002 14:00:00.00                    324                    14.62

3-FEB-2002 15:00:00.00                    322                    16.78

3-FEB-2002 16:00:00.00                    331                    17.67

3-FEB-2002 17:00:00.00                    343                    19.23

3-FEB-2002 18:00:00.00                    373                    22.28

3-FEB-2002 19:00:00.00                    376                    21.26

3-FEB-2002 20:00:00.00                    374                    21.22

3-FEB-2002 21:00:00.00                    363                    19.09

3-FEB-2002 22:00:00.00                    353                    19.70

3-FEB-2002 23:00:00.00                    327                    18.85

4-FEB-2002 00:00:00.00                    304                    17.94

4-FEB-2002 01:00:00.00                    291                    17.51

4-FEB-2002 02:00:00.00                    280                    16.93

4-FEB-2002 03:00:00.00                    281                    16.94

4-FEB-2002 04:00:00.00                    279                    17.69

4-FEB-2002 05:00:00.00                    289                    16.37

4-FEB-2002 06:00:00.00                    320                    16.04

4-FEB-2002 07:00:00.00                    369                    18.91

4-FEB-2002 08:00:00.00                    404                    20.44

4-FEB-2002 09:00:00.00                    414                    19.87

4-FEB-2002 10:00:00.00                    424                    20.80

4-FEB-2002 11:00:00.00                    424                    19.90

4-FEB-2002 12:00:00.00                    427                    19.45

4-FEB-2002 13:00:00.00                    421                    19.78

4-FEB-2002 14:00:00.00                    418                    19.47

4-FEB-2002 15:00:00.00                    415                    19.34

4-FEB-2002 16:00:00.00                    413                    19.07

4-FEB-2002 17:00:00.00                    415                    18.99

4-FEB-2002 18:00:00.00                    443                    30.42

4-FEB-2002 19:00:00.00                    450                    23.72

4-FEB-2002 20:00:00.00                    446                    22.53

4-FEB-2002 21:00:00.00                    421                    19.87

4-FEB-2002 22:00:00.00                    402                    18.83

4-FEB-2002 23:00:00.00                    358                    19.34

5-FEB-2002 00:00:00.00                    327                    18.04

5-FEB-2002 01:00:00.00                    310                    14.62

5-FEB-2002 02:00:00.00                    300                    16.02

5-FEB-2002 03:00:00.00                    290                    15.85

5-FEB-2002 04:00:00.00                    289                    15.85

5-FEB-2002 05:00:00.00                    303                    15.39

5-FEB-2002 06:00:00.00                    324                    17.46

5-FEB-2002 07:00:00.00                    378                    20.86

5-FEB-2002 08:00:00.00                    407                    44.86

5-FEB-2002 09:00:00.00                    414                    20.03

5-FEB-2002 10:00:00.00                    420                    19.40

5-FEB-2002 11:00:00.00                    423                    20.09

5-FEB-2002 12:00:00.00                    418                    20.24

5-FEB-2002 13:00:00.00                    415                    19.76

5-FEB-2002 14:00:00.00                    414                    19.23

5-FEB-2002 15:00:00.00                    407                    19.08

5-FEB-2002 16:00:00.00                    404                    18.44

5-FEB-2002 17:00:00.00                    409                    18.93

5-FEB-2002 18:00:00.00                    430                    23.59

5-FEB-2002 19:00:00.00                    437                    22.07

5-FEB-2002 20:00:00.00                    429                    20.54

5-FEB-2002 21:00:00.00                    417                    18.77

5-FEB-2002 22:00:00.00                    389                    17.70

5-FEB-2002 23:00:00.00                    350                    17.29

6-FEB-2002 00:00:00.00                    321                    17.04

6-FEB-2002 01:00:00.00                    294                    14.62

6-FEB-2002 02:00:00.00                    294                    16.45

6-FEB-2002 03:00:00.00                    285                    15.35

6-FEB-2002 04:00:00.00                    281                    15.99

6-FEB-2002 05:00:00.00                    291                    14.62

6-FEB-2002 06:00:00.00                    316                    14.62

6-FEB-2002 07:00:00.00                    371                    19.58

6-FEB-2002 08:00:00.00                    401                    21.17

6-FEB-2002 09:00:00.00                    415                    21.15

6-FEB-2002 10:00:00.00                    412                    23.17

6-FEB-2002 11:00:00.00                    417                    21.51

6-FEB-2002 12:00:00.00                    410                    20.09

6-FEB-2002 13:00:00.00                    409                    17.91

6-FEB-2002 14:00:00.00                    406                    14.62

6-FEB-2002 15:00:00.00                    401                    14.62

6-FEB-2002 16:00:00.00                    398                    17.65

6-FEB-2002 17:00:00.00                    404                    18.62

6-FEB-2002 18:00:00.00                    424                    20.79

6-FEB-2002 19:00:00.00                    428                    30.04

6-FEB-2002 20:00:00.00                    424                    19.46

6-FEB-2002 21:00:00.00                    406                    16.84

6-FEB-2002 22:00:00.00                    380                    18.96

6-FEB-2002 23:00:00.00                    347                    18.32

7-FEB-2002 00:00:00.00                    312                    14.62

7-FEB-2002 01:00:00.00                    293                    16.00

7-FEB-2002 02:00:00.00                    280                    14.62

7-FEB-2002 03:00:00.00                    279                    14.62

7-FEB-2002 04:00:00.00                    273                    14.62

7-FEB-2002 05:00:00.00                    282                    16.32

7-FEB-2002 06:00:00.00                    306                    18.25

7-FEB-2002 07:00:00.00                    362                    20.20

7-FEB-2002 08:00:00.00                    387                    20.11

7-FEB-2002 09:00:00.00                    400                    18.14

7-FEB-2002 10:00:00.00                    405                    22.64

7-FEB-2002 11:00:00.00                    407                    23.04

7-FEB-2002 12:00:00.00                    409                    22.25

7-FEB-2002 13:00:00.00                    402                    21.28

7-FEB-2002 14:00:00.00                    401                    20.03

7-FEB-2002 15:00:00.00                    402                    19.94

7-FEB-2002 16:00:00.00                    395                    19.96

7-FEB-2002 17:00:00.00                    393                    16.20

7-FEB-2002 18:00:00.00                    415                    23.33

7-FEB-2002 19:00:00.00                    427                    22.60

7-FEB-2002 20:00:00.00                    411                    14.62

7-FEB-2002 21:00:00.00                    402                    19.87

7-FEB-2002 22:00:00.00                    371                    23.16

7-FEB-2002 23:00:00.00                    341                    21.62

8-FEB-2002 00:00:00.00                    307                    19.31

8-FEB-2002 01:00:00.00                    288                    18.61

8-FEB-2002 02:00:00.00                    278                    18.00

8-FEB-2002 03:00:00.00                    268                    17.28

8-FEB-2002 04:00:00.00                    268                    17.31

8-FEB-2002 05:00:00.00                    274                    17.31

8-FEB-2002 06:00:00.00                    301                    16.52

8-FEB-2002 07:00:00.00                    357                    20.04

8-FEB-2002 08:00:00.00                    380                    19.14

8-FEB-2002 09:00:00.00                    393                    19.64

8-FEB-2002 10:00:00.00                    397                    19.07

8-FEB-2002 11:00:00.00                    403                    19.97

8-FEB-2002 12:00:00.00                    403                    14.62

8-FEB-2002 13:00:00.00                    393                    30.60

8-FEB-2002 14:00:00.00                    393                    21.83

8-FEB-2002 15:00:00.00                    390                    29.13

8-FEB-2002 16:00:00.00                    383                    23.79

8-FEB-2002 17:00:00.00                    376                    30.18

8-FEB-2002 18:00:00.00                    390                    33.37

8-FEB-2002 19:00:00.00                    397                    29.54

8-FEB-2002 20:00:00.00                    383                    30.00

8-FEB-2002 21:00:00.00                    366                    21.58

8-FEB-2002 22:00:00.00                    347                    17.40

8-FEB-2002 23:00:00.00                    316                    21.65

9-FEB-2002 00:00:00.00                    287                    17.24

9-FEB-2002 01:00:00.00                    274                    17.77

9-FEB-2002 02:00:00.00                    260                    17.70

9-FEB-2002 03:00:00.00                    252                    16.39

9-FEB-2002 04:00:00.00                    253                    14.62

9-FEB-2002 05:00:00.00                    252                    14.62

9-FEB-2002 06:00:00.00                    262                    15.55

9-FEB-2002 07:00:00.00                    280                    14.62

9-FEB-2002 08:00:00.00                    296                    17.91

9-FEB-2002 09:00:00.00                    316                    19.23

9-FEB-2002 10:00:00.00                    331                    20.71

9-FEB-2002 11:00:00.00                    334                    20.57

9-FEB-2002 12:00:00.00                    336                    20.59

9-FEB-2002 13:00:00.00                    336                    20.43

9-FEB-2002 14:00:00.00                    330                    19.37

9-FEB-2002 15:00:00.00                    324                    19.06

9-FEB-2002 16:00:00.00                    324                    19.36

9-FEB-2002 17:00:00.00                    333                    20.45

9-FEB-2002 18:00:00.00                    358                    22.97

9-FEB-2002 19:00:00.00                    357                    22.57

9-FEB-2002 20:00:00.00                    354                    37.98

9-FEB-2002 21:00:00.00                    336                    19.75

9-FEB-2002 22:00:00.00                    323                    18.34

9-FEB-2002 23:00:00.00                    303                    16.32

10-FEB-2002 00:00:00.00                    282                    15.97

10-FEB-2002 01:00:00.00                    265                    14.62

10-FEB-2002 02:00:00.00                    254                    14.62

10-FEB-2002 03:00:00.00                    251                    14.62

10-FEB-2002 04:00:00.00                    247                    15.70

10-FEB-2002 05:00:00.00                    247                    14.62

10-FEB-2002 06:00:00.00                    252                    14.62

10-FEB-2002 07:00:00.00                    266                    14.62

10-FEB-2002 08:00:00.00                    279                    14.62

10-FEB-2002 09:00:00.00                    291                    14.62

10-FEB-2002 10:00:00.00                    305                    17.23

10-FEB-2002 11:00:00.00                    318                    17.69

10-FEB-2002 12:00:00.00                    320                    18.42

10-FEB-2002 13:00:00.00                    327                    14.62

10-FEB-2002 14:00:00.00                    331                    14.62

10-FEB-2002 15:00:00.00                    324                    14.62

10-FEB-2002 16:00:00.00                    324                    14.62

10-FEB-2002 17:00:00.00                    329                    14.62

10-FEB-2002 18:00:00.00                    363                    14.62

10-FEB-2002 19:00:00.00                    382                    17.65

10-FEB-2002 20:00:00.00                    376                    14.62

10-FEB-2002 21:00:00.00                    368                    15.66

10-FEB-2002 22:00:00.00                    345                    16.24

10-FEB-2002 23:00:00.00                    321                    18.66

11-FEB-2002 00:00:00.00                    294                    17.26

11-FEB-2002 01:00:00.00                    277                    14.45

11-FEB-2002 02:00:00.00                    269                    14.45

11-FEB-2002 03:00:00.00                    269                    14.45

11-FEB-2002 04:00:00.00                    267                    14.45

11-FEB-2002 05:00:00.00                    277                    14.45

11-FEB-2002 06:00:00.00                    308                    14.45

11-FEB-2002 07:00:00.00                    355                    19.27

11-FEB-2002 08:00:00.00                    387                    21.89

11-FEB-2002 09:00:00.00                    404                    23.40

11-FEB-2002 10:00:00.00                    412                    20.76

11-FEB-2002 11:00:00.00                    412                    19.92

11-FEB-2002 12:00:00.00                    415                    21.69

11-FEB-2002 13:00:00.00                    416                    19.97

11-FEB-2002 14:00:00.00                    412                    19.97

11-FEB-2002 15:00:00.00                    413                    21.24

11-FEB-2002 16:00:00.00                    407                    38.29

11-FEB-2002 17:00:00.00                    418                    22.68

11-FEB-2002 18:00:00.00                    436                    37.18

11-FEB-2002 19:00:00.00                    439                    31.18

11-FEB-2002 20:00:00.00                    432                    23.94

11-FEB-2002 21:00:00.00                    411                    20.03

11-FEB-2002 22:00:00.00                    383                    21.57

11-FEB-2002 23:00:00.00                    345                    38.77

12-FEB-2002 00:00:00.00                    310                    19.56

12-FEB-2002 01:00:00.00                    293                    19.13

12-FEB-2002 02:00:00.00                    277                    18.95

12-FEB-2002 03:00:00.00                    270                    19.02

12-FEB-2002 04:00:00.00                    270                    17.66

12-FEB-2002 05:00:00.00                    278                    17.83

12-FEB-2002 06:00:00.00                    298                    17.83

12-FEB-2002 07:00:00.00                    352                    19.70

12-FEB-2002 08:00:00.00                    385                    20.03

12-FEB-2002 09:00:00.00                    398                    19.86

12-FEB-2002 10:00:00.00                    403                    20.35

12-FEB-2002 11:00:00.00                    405                    20.36

12-FEB-2002 12:00:00.00                    406                    20.71

12-FEB-2002 13:00:00.00                    406                    20.31

12-FEB-2002 14:00:00.00                    406                    19.93

12-FEB-2002 15:00:00.00                    405                    20.11

12-FEB-2002 16:00:00.00                    397                    19.68

12-FEB-2002 17:00:00.00                    406                    19.43

12-FEB-2002 18:00:00.00                    424                    26.50

12-FEB-2002 19:00:00.00                    435                    23.77

12-FEB-2002 20:00:00.00                    420                    21.56

12-FEB-2002 21:00:00.00                    407                    19.96

12-FEB-2002 22:00:00.00                    380                    26.53

12-FEB-2002 23:00:00.00                    350                    21.83

13-FEB-2002 00:00:00.00                    312                    20.63

13-FEB-2002 01:00:00.00                    294                    19.07

13-FEB-2002 02:00:00.00                    282                    17.80

13-FEB-2002 03:00:00.00                    276                    17.34

13-FEB-2002 04:00:00.00                    277                    17.62

13-FEB-2002 05:00:00.00                    287                    19.79

13-FEB-2002 06:00:00.00                    312                    19.44

13-FEB-2002 07:00:00.00                    363                    20.38

13-FEB-2002 08:00:00.00                    393                    21.33

13-FEB-2002 09:00:00.00                    405                    20.94

13-FEB-2002 10:00:00.00                    412                    32.71

13-FEB-2002 11:00:00.00                    413                    17.14

13-FEB-2002 12:00:00.00                    412                    16.58

13-FEB-2002 13:00:00.00                    406                    16.82

13-FEB-2002 14:00:00.00                    405                    16.75

13-FEB-2002 15:00:00.00                    400                    16.60

13-FEB-2002 16:00:00.00                    397                    16.64

13-FEB-2002 17:00:00.00                    398                    17.19

13-FEB-2002 18:00:00.00                    419                    18.83

13-FEB-2002 19:00:00.00                    430                    18.59

13-FEB-2002 20:00:00.00                    422                    17.75

13-FEB-2002 21:00:00.00                    406                    19.91

13-FEB-2002 22:00:00.00                    378                    20.07

13-FEB-2002 23:00:00.00                    345                    19.95

14-FEB-2002 00:00:00.00                    313                    21.65

14-FEB-2002 01:00:00.00                    293                    20.36

14-FEB-2002 02:00:00.00                    280                    18.15

14-FEB-2002 03:00:00.00                    270                    17.51

14-FEB-2002 04:00:00.00                    268                    17.83

14-FEB-2002 05:00:00.00                    280                    17.35

14-FEB-2002 06:00:00.00                    303                    18.23

14-FEB-2002 07:00:00.00                    358                    19.19

14-FEB-2002 08:00:00.00                    393                    19.97

14-FEB-2002 09:00:00.00                    402                    20.50

14-FEB-2002 10:00:00.00                    408                    20.30

14-FEB-2002 11:00:00.00                    412                    33.25

14-FEB-2002 12:00:00.00                    411                    33.05

14-FEB-2002 13:00:00.00                    404                    31.60

14-FEB-2002 14:00:00.00                    404                    31.36

14-FEB-2002 15:00:00.00                    402                    30.72

14-FEB-2002 16:00:00.00                    398                    30.49

14-FEB-2002 17:00:00.00                    391                   100.01

14-FEB-2002 18:00:00.00                    409                    24.04

14-FEB-2002 19:00:00.00                    424                    22.04

14-FEB-2002 20:00:00.00                    411                    20.59

14-FEB-2002 21:00:00.00                    396                    18.97

14-FEB-2002 22:00:00.00                    370                    19.07

14-FEB-2002 23:00:00.00                    332                    19.25

15-FEB-2002 00:00:00.00                    301                    18.68

15-FEB-2002 01:00:00.00                    281                    17.92

15-FEB-2002 02:00:00.00                    272                    17.32

15-FEB-2002 03:00:00.00                    264                    17.17

15-FEB-2002 04:00:00.00                    262                    17.02

15-FEB-2002 05:00:00.00                    269                    17.49

15-FEB-2002 06:00:00.00                    292                    17.97

15-FEB-2002 07:00:00.00                    346                    19.78

15-FEB-2002 08:00:00.00                    373                    20.65

15-FEB-2002 09:00:00.00                    389                    19.20

15-FEB-2002 10:00:00.00                    399                    18.92

15-FEB-2002 11:00:00.00                    412                    21.05

15-FEB-2002 12:00:00.00                    414                    19.89

15-FEB-2002 13:00:00.00                    407                    20.09

15-FEB-2002 14:00:00.00                    404                    19.91

15-FEB-2002 15:00:00.00                    396                    19.55

15-FEB-2002 16:00:00.00                    388                    19.36

15-FEB-2002 17:00:00.00                    386                    19.29

15-FEB-2002 18:00:00.00                    392                    20.53

15-FEB-2002 19:00:00.00                    400                    19.84

15-FEB-2002 20:00:00.00                    385                    19.83

15-FEB-2002 21:00:00.00                    374                    16.44

15-FEB-2002 22:00:00.00                    351                    18.33

15-FEB-2002 23:00:00.00                    324                    17.84

16-FEB-2002 00:00:00.00                    290                    17.59

16-FEB-2002 01:00:00.00                    275                    17.05

16-FEB-2002 02:00:00.00                    262                    16.32

16-FEB-2002 03:00:00.00                    255                    15.88

16-FEB-2002 04:00:00.00                    253                    15.56

16-FEB-2002 05:00:00.00                    255                    16.15

16-FEB-2002 06:00:00.00                    264                    15.90

16-FEB-2002 07:00:00.00                    283                    16.87

16-FEB-2002 08:00:00.00                    301                    17.36

16-FEB-2002 09:00:00.00                    323                    18.27

16-FEB-2002 10:00:00.00                    339                    19.17

16-FEB-2002 11:00:00.00                    346                    19.87

16-FEB-2002 12:00:00.00                    349                    19.29

16-FEB-2002 13:00:00.00                    344                    18.75

16-FEB-2002 14:00:00.00                    338                    18.29

16-FEB-2002 15:00:00.00                    330                    17.48

16-FEB-2002 16:00:00.00                    325                    17.61

16-FEB-2002 17:00:00.00                    331                    18.00

16-FEB-2002 18:00:00.00                    347                    20.37

16-FEB-2002 19:00:00.00                    365                    19.18

16-FEB-2002 20:00:00.00                    356                    18.38

16-FEB-2002 21:00:00.00                    341                    18.45

16-FEB-2002 22:00:00.00                    330                    17.05

16-FEB-2002 23:00:00.00                    311                    16.32

17-FEB-2002 00:00:00.00                    285                    17.32

17-FEB-2002 01:00:00.00                    270                    15.88

17-FEB-2002 02:00:00.00                    258                    14.45

17-FEB-2002 03:00:00.00                    257                    14.45

17-FEB-2002 04:00:00.00                    251                    14.45

17-FEB-2002 05:00:00.00                    250                    14.45

17-FEB-2002 06:00:00.00                    260                    14.45

17-FEB-2002 07:00:00.00                    268                    14.45

17-FEB-2002 08:00:00.00                    277                    14.45

17-FEB-2002 09:00:00.00                    288                    14.45

17-FEB-2002 10:00:00.00                    299                    15.82

17-FEB-2002 11:00:00.00                    306                    14.45

17-FEB-2002 12:00:00.00                    311                    14.45

17-FEB-2002 13:00:00.00                    311                    14.45

17-FEB-2002 14:00:00.00                    313                    14.45

17-FEB-2002 15:00:00.00                    313                    14.45

17-FEB-2002 16:00:00.00                    308                    14.45

17-FEB-2002 17:00:00.00                    316                    14.45

17-FEB-2002 18:00:00.00                    350                    18.03

17-FEB-2002 19:00:00.00                    371                    18.80

17-FEB-2002 20:00:00.00                    362                    18.11

17-FEB-2002 21:00:00.00                    352                    17.22

17-FEB-2002 22:00:00.00                    337                    16.87

17-FEB-2002 23:00:00.00                    311                    16.91

18-FEB-2002 00:00:00.00                    289                    14.45

18-FEB-2002 01:00:00.00                    268                    14.45

18-FEB-2002 02:00:00.00                    267                    14.45

18-FEB-2002 03:00:00.00                    264                    14.45

18-FEB-2002 04:00:00.00                    261                    14.45

18-FEB-2002 05:00:00.00                    268                    14.45

18-FEB-2002 06:00:00.00                    296                    14.45

18-FEB-2002 07:00:00.00                    344                    17.12

18-FEB-2002 08:00:00.00                    380                    18.42

18-FEB-2002 09:00:00.00                    389                    18.40

18-FEB-2002 10:00:00.00                    397                    18.88

18-FEB-2002 11:00:00.00                    409                    19.18

18-FEB-2002 12:00:00.00                    406                    18.58

18-FEB-2002 13:00:00.00                    405                    18.54

18-FEB-2002 14:00:00.00                    406                    18.01

18-FEB-2002 15:00:00.00                    401                    18.67

18-FEB-2002 16:00:00.00                    404                    17.79

18-FEB-2002 17:00:00.00                    400                    17.75

18-FEB-2002 18:00:00.00                    417                    21.46

18-FEB-2002 19:00:00.00                    426                    19.48

18-FEB-2002 20:00:00.00                    416                    21.53

18-FEB-2002 21:00:00.00                    399                    16.31

18-FEB-2002 22:00:00.00                    372                    14.45

18-FEB-2002 23:00:00.00                    336                    19.57

19-FEB-2002 00:00:00.00                    300                    14.45

19-FEB-2002 01:00:00.00                    283                    14.45

19-FEB-2002 02:00:00.00                    272                    14.45

19-FEB-2002 03:00:00.00                    266                    14.45

19-FEB-2002 04:00:00.00                    265                    14.45

19-FEB-2002 05:00:00.00                    271                    16.12

19-FEB-2002 06:00:00.00                    297                    16.11

19-FEB-2002 07:00:00.00                    344                    17.46

19-FEB-2002 08:00:00.00                    387                    14.45

19-FEB-2002 09:00:00.00                    396                    33.56

19-FEB-2002 10:00:00.00                    410                    33.77

19-FEB-2002 11:00:00.00                    415                    34.00

19-FEB-2002 12:00:00.00                    412                    33.90

19-FEB-2002 13:00:00.00                    412                    34.23

19-FEB-2002 14:00:00.00                    416                    34.55

19-FEB-2002 15:00:00.00                    411                    33.46

19-FEB-2002 16:00:00.00                    412                    33.57

19-FEB-2002 17:00:00.00                    418                    33.18

19-FEB-2002 18:00:00.00                    425                    33.90

19-FEB-2002 19:00:00.00                    427                    33.22

19-FEB-2002 20:00:00.00                    413                    30.55

19-FEB-2002 21:00:00.00                    398                    18.40

19-FEB-2002 22:00:00.00                    369                    14.45

19-FEB-2002 23:00:00.00                    337                    28.84

20-FEB-2002 00:00:00.00                    305                    14.45

20-FEB-2002 01:00:00.00                    283                    15.31

20-FEB-2002 02:00:00.00                    273                    15.18

20-FEB-2002 03:00:00.00                    264                    14.45

20-FEB-2002 04:00:00.00                    261                    14.45

20-FEB-2002 05:00:00.00                    267                    16.20

20-FEB-2002 06:00:00.00                    292                    15.29

20-FEB-2002 07:00:00.00                    342                    17.65

20-FEB-2002 08:00:00.00                    383                    30.08

20-FEB-2002 09:00:00.00                    395                    34.89

20-FEB-2002 10:00:00.00                    406                    36.16

20-FEB-2002 11:00:00.00                    412                    37.07

20-FEB-2002 12:00:00.00                    411                    36.38

20-FEB-2002 13:00:00.00                    413                    36.91

20-FEB-2002 14:00:00.00                    412                    36.64

20-FEB-2002 15:00:00.00                    408                    35.28

20-FEB-2002 16:00:00.00                    413                    34.99

20-FEB-2002 17:00:00.00                    416                    35.72

20-FEB-2002 18:00:00.00                    425                    33.10

20-FEB-2002 19:00:00.00                    432                    28.95

20-FEB-2002 20:00:00.00                    421                    28.29

20-FEB-2002 21:00:00.00                    407                    30.09

20-FEB-2002 22:00:00.00                    379                    30.08

20-FEB-2002 23:00:00.00                    343                    27.66

21-FEB-2002 00:00:00.00                    308                    16.98

21-FEB-2002 01:00:00.00                    280                    14.45

21-FEB-2002 02:00:00.00                    260                    14.45

21-FEB-2002 03:00:00.00                    257                    14.45

21-FEB-2002 04:00:00.00                    251                    14.45

21-FEB-2002 05:00:00.00                    262                    14.45

21-FEB-2002 06:00:00.00                    294                    14.45

21-FEB-2002 07:00:00.00                    337                    16.93

21-FEB-2002 08:00:00.00                    375                    28.68

21-FEB-2002 09:00:00.00                    393                    25.11

21-FEB-2002 10:00:00.00                    401                    26.54

21-FEB-2002 11:00:00.00                    412                    27.18

21-FEB-2002 12:00:00.00                    411                    27.18

21-FEB-2002 13:00:00.00                    412                    27.82

21-FEB-2002 14:00:00.00                    411                    28.25

21-FEB-2002 15:00:00.00                    412                    27.84

21-FEB-2002 16:00:00.00                    410                    26.61

21-FEB-2002 17:00:00.00                    402                    25.50

21-FEB-2002 18:00:00.00                    412                    30.90

21-FEB-2002 19:00:00.00                    431                    30.97

21-FEB-2002 20:00:00.00                    419                    27.74

21-FEB-2002 21:00:00.00                    408                    28.85

21-FEB-2002 22:00:00.00                    379                    25.54

21-FEB-2002 23:00:00.00                    349                    30.29

22-FEB-2002 00:00:00.00                    320                    18.20

22-FEB-2002 01:00:00.00                    298                    14.45

22-FEB-2002 02:00:00.00                    287                    14.45

22-FEB-2002 03:00:00.00                    279                    15.93

22-FEB-2002 04:00:00.00                    280                    14.45

22-FEB-2002 05:00:00.00                    286                    15.46

22-FEB-2002 06:00:00.00                    306                    15.44

22-FEB-2002 07:00:00.00                    345                    16.57

22-FEB-2002 08:00:00.00                    372                    19.41

22-FEB-2002 09:00:00.00                    388                    30.10

22-FEB-2002 10:00:00.00                    399                    23.74

22-FEB-2002 11:00:00.00                    399                    23.80

22-FEB-2002 12:00:00.00                    401                    21.43

22-FEB-2002 13:00:00.00                    401                    30.10

22-FEB-2002 14:00:00.00                    395                    30.10

22-FEB-2002 15:00:00.00                    390                    30.12

22-FEB-2002 16:00:00.00                    386                    19.18

22-FEB-2002 17:00:00.00                    382                    19.73

22-FEB-2002 18:00:00.00                    393                    25.15

22-FEB-2002 19:00:00.00                    398                    24.65

22-FEB-2002 20:00:00.00                    386                    19.46

22-FEB-2002 21:00:00.00                    378                    17.64

22-FEB-2002 22:00:00.00                    355                    29.69

22-FEB-2002 23:00:00.00                    322                    33.24

23-FEB-2002 00:00:00.00                    295                    29.36

23-FEB-2002 01:00:00.00                    281                    26.99

23-FEB-2002 02:00:00.00                    263                    25.62

23-FEB-2002 03:00:00.00                    265                    24.72

23-FEB-2002 04:00:00.00                    256                    28.94

23-FEB-2002 05:00:00.00                    260                    17.85

23-FEB-2002 06:00:00.00                    268                    14.45

23-FEB-2002 07:00:00.00                    285                    14.45

23-FEB-2002 08:00:00.00                    298                    17.75

23-FEB-2002 09:00:00.00                    319                    30.08

23-FEB-2002 10:00:00.00                    334                    25.51

23-FEB-2002 11:00:00.00                    341                    25.59

23-FEB-2002 12:00:00.00                    345                    29.96

23-FEB-2002 13:00:00.00                    338                    29.99

23-FEB-2002 14:00:00.00                    337                    19.16

23-FEB-2002 15:00:00.00                    336                    19.15

23-FEB-2002 16:00:00.00                    327                    29.96

23-FEB-2002 17:00:00.00                    337                    26.52

23-FEB-2002 18:00:00.00                    354                    18.88

23-FEB-2002 19:00:00.00                    365                    28.98

23-FEB-2002 20:00:00.00                    350                    30.16

23-FEB-2002 21:00:00.00                    346                    17.88

23-FEB-2002 22:00:00.00                    327                    26.70

23-FEB-2002 23:00:00.00                    307                    14.45

24-FEB-2002 00:00:00.00                    288                    14.45

24-FEB-2002 01:00:00.00                    264                    14.45

24-FEB-2002 02:00:00.00                    258                    14.45

24-FEB-2002 03:00:00.00                    254                    14.45

24-FEB-2002 04:00:00.00                    246                    14.45

24-FEB-2002 05:00:00.00                    249                    14.45

24-FEB-2002 06:00:00.00                    253                    14.45

24-FEB-2002 07:00:00.00                    263                    14.45

24-FEB-2002 08:00:00.00                    274                    14.45

24-FEB-2002 09:00:00.00                    280                    14.45

24-FEB-2002 10:00:00.00                    300                    17.67

24-FEB-2002 11:00:00.00                    305                    17.97

24-FEB-2002 12:00:00.00                    311                    19.13

24-FEB-2002 13:00:00.00                    317                    17.74

24-FEB-2002 14:00:00.00                    314                    14.45

24-FEB-2002 15:00:00.00                    315                    17.63

24-FEB-2002 16:00:00.00                    314                    14.45

24-FEB-2002 17:00:00.00                    322                    29.94

24-FEB-2002 18:00:00.00                    347                    26.16

24-FEB-2002 19:00:00.00                    362                    28.58

24-FEB-2002 20:00:00.00                    359                    29.83

24-FEB-2002 21:00:00.00                    346                    29.97

24-FEB-2002 22:00:00.00                    328                    17.97

24-FEB-2002 23:00:00.00                    302                    28.69

25-FEB-2002 00:00:00.00                    281                    16.95

25-FEB-2002 01:00:00.00                    268                    16.03

25-FEB-2002 02:00:00.00                    255                    17.02

25-FEB-2002 03:00:00.00                    255                    18.06

25-FEB-2002 04:00:00.00                    255                    14.45

25-FEB-2002 05:00:00.00                    265                    16.76

25-FEB-2002 06:00:00.00                    291                    17.93

25-FEB-2002 07:00:00.00                    337                    25.35

25-FEB-2002 08:00:00.00                    384                    52.28

25-FEB-2002 09:00:00.00                    399                    52.22

25-FEB-2002 10:00:00.00                    408                    25.22

25-FEB-2002 11:00:00.00                    417                    27.63

25-FEB-2002 12:00:00.00                    420                    28.86

25-FEB-2002 13:00:00.00                    421                    29.32

25-FEB-2002 14:00:00.00                    417                    28.38

25-FEB-2002 15:00:00.00                    415                    27.46

25-FEB-2002 16:00:00.00                    410                    26.95

25-FEB-2002 17:00:00.00                    415                    28.60

25-FEB-2002 18:00:00.00                    432                    32.29

25-FEB-2002 19:00:00.00                    435                    32.56

25-FEB-2002 20:00:00.00                    423                    29.28

25-FEB-2002 21:00:00.00                    408                    17.79

25-FEB-2002 22:00:00.00                    382                    25.59

25-FEB-2002 23:00:00.00                    344                    19.30

26-FEB-2002 00:00:00.00                    310                    18.40

26-FEB-2002 01:00:00.00                    293                    18.15

26-FEB-2002 02:00:00.00                    280                    17.34

26-FEB-2002 03:00:00.00                    277                    17.08

26-FEB-2002 04:00:00.00                    279                    16.93

26-FEB-2002 05:00:00.00                    281                    19.07

26-FEB-2002 06:00:00.00                    309                    30.39

26-FEB-2002 07:00:00.00                    359                    26.24

26-FEB-2002 08:00:00.00                    391                    32.82

26-FEB-2002 09:00:00.00                    404                    52.92

26-FEB-2002 10:00:00.00                    408                    34.62

26-FEB-2002 11:00:00.00                    414                    52.83

26-FEB-2002 12:00:00.00                    422                    46.14

26-FEB-2002 13:00:00.00                    415                    30.90

26-FEB-2002 14:00:00.00                    420                    30.72

26-FEB-2002 15:00:00.00                    413                    29.94

26-FEB-2002 16:00:00.00                    413                    30.66

26-FEB-2002 17:00:00.00                    416                    30.08

26-FEB-2002 18:00:00.00                    431                    52.72

26-FEB-2002 19:00:00.00                    447                    35.33

26-FEB-2002 20:00:00.00                    436                    34.53

26-FEB-2002 21:00:00.00                    420                    30.86

26-FEB-2002 22:00:00.00                    388                    31.69

26-FEB-2002 23:00:00.00                    356                    17.77

27-FEB-2002 00:00:00.00                    323                    18.93

27-FEB-2002 01:00:00.00                    301                    17.69

27-FEB-2002 02:00:00.00                    293                    16.92

27-FEB-2002 03:00:00.00                    290                    16.90

27-FEB-2002 04:00:00.00                    286                    17.02

27-FEB-2002 05:00:00.00                    298                    28.82

27-FEB-2002 06:00:00.00                    322                    30.38

27-FEB-2002 07:00:00.00                    367                    29.03

27-FEB-2002 08:00:00.00                    400                    37.70

27-FEB-2002 09:00:00.00                    408                    40.15

27-FEB-2002 10:00:00.00                    414                    41.33

27-FEB-2002 11:00:00.00                    422                    40.90

27-FEB-2002 12:00:00.00                    415                    38.17

27-FEB-2002 13:00:00.00                    419                    37.10

27-FEB-2002 14:00:00.00                    416                    34.05

27-FEB-2002 15:00:00.00                    409                    28.34

27-FEB-2002 16:00:00.00                    402                    28.02

27-FEB-2002 17:00:00.00                    405                    28.20

27-FEB-2002 18:00:00.00                    413                    35.07

27-FEB-2002 19:00:00.00                    436                    35.16

27-FEB-2002 20:00:00.00                    425                    33.83

27-FEB-2002 21:00:00.00                    416                    32.58

27-FEB-2002 22:00:00.00                    386                    31.73

27-FEB-2002 23:00:00.00                    351                    17.42

28-FEB-2002 00:00:00.00                    323                    30.23

28-FEB-2002 01:00:00.00                    302                    19.41

28-FEB-2002 02:00:00.00                    294                    18.21

28-FEB-2002 03:00:00.00                    285                    17.80

28-FEB-2002 04:00:00.00                    283                    18.77

28-FEB-2002 05:00:00.00                    293                    19.51

28-FEB-2002 06:00:00.00                    317                    19.25

28-FEB-2002 07:00:00.00                    361                    19.96

28-FEB-2002 08:00:00.00                    399                    26.60

28-FEB-2002 09:00:00.00                    413                    29.30

28-FEB-2002 10:00:00.00                    423                    29.57

28-FEB-2002 11:00:00.00                    425                    37.20

28-FEB-2002 12:00:00.00                    424                    30.07

28-FEB-2002 13:00:00.00                    420                    30.08

28-FEB-2002 14:00:00.00                    420                    28.57

28-FEB-2002 15:00:00.00                    416                    27.79

28-FEB-2002 16:00:00.00                    408                    26.98

28-FEB-2002 17:00:00.00                    414                    27.76

28-FEB-2002 18:00:00.00                    426                    29.91

28-FEB-2002 19:00:00.00                    434                    30.20

28-FEB-2002 20:00:00.00                    430                    28.94

28-FEB-2002 21:00:00.00                    410                    25.99

28-FEB-2002 22:00:00.00                    385                    28.81

28-FEB-2002 23:00:00.00                    349                    19.07

1-MAR-2002 00:00:00.00                    314                    18.39

1-MAR-2002 01:00:00.00                    297                    17.92

1-MAR-2002 02:00:00.00                    283                    17.25

1-MAR-2002 03:00:00.00                    284                    17.01

1-MAR-2002 04:00:00.00                    280                    17.15

1-MAR-2002 05:00:00.00                    290                    17.48

1-MAR-2002 06:00:00.00                    313                    31.13

1-MAR-2002 07:00:00.00                    354                    19.64

1-MAR-2002 08:00:00.00                    389                    30.03

1-MAR-2002 09:00:00.00                    399                    26.04

1-MAR-2002 10:00:00.00                    405                    26.94

1-MAR-2002 11:00:00.00                    411                    27.22

1-MAR-2002 12:00:00.00                    413                    26.07

1-MAR-2002 13:00:00.00                    405                    25.65

1-MAR-2002 14:00:00.00                    406                    26.07

1-MAR-2002 15:00:00.00                    401                    25.53

1-MAR-2002 16:00:00.00                    400                    29.59

1-MAR-2002 17:00:00.00                    397                    25.20

1-MAR-2002 18:00:00.00                    405                    27.89

1-MAR-2002 19:00:00.00                    416                    28.80

1-MAR-2002 20:00:00.00                    398                    24.59

1-MAR-2002 21:00:00.00                    388                    18.11

1-MAR-2002 22:00:00.00                    363                    18.09

1-MAR-2002 23:00:00.00                    331                    17.72

2-MAR-2002 00:00:00.00                    307                    14.45

2-MAR-2002 01:00:00.00                    288                    14.45

2-MAR-2002 02:00:00.00                    276                    16.06

2-MAR-2002 03:00:00.00                    271                    14.99

2-MAR-2002 04:00:00.00                    267                    14.85

2-MAR-2002 05:00:00.00                    265                    15.29

2-MAR-2002 06:00:00.00                    279                    14.45

2-MAR-2002 07:00:00.00                    297                    14.45

2-MAR-2002 08:00:00.00                    306                    18.91

2-MAR-2002 09:00:00.00                    329                    18.62

2-MAR-2002 10:00:00.00                    343                    19.27

2-MAR-2002 11:00:00.00                    352                    21.41

2-MAR-2002 12:00:00.00                    364                    21.58

2-MAR-2002 13:00:00.00                    363                    20.44

2-MAR-2002 14:00:00.00                    355                    21.25

2-MAR-2002 15:00:00.00                    359                    19.70

2-MAR-2002 16:00:00.00                    352                    19.71

2-MAR-2002 17:00:00.00                    362                    21.26

2-MAR-2002 18:00:00.00                    374                    56.02

2-MAR-2002 19:00:00.00                    388                    38.76

2-MAR-2002 20:00:00.00                    379                    23.62

2-MAR-2002 21:00:00.00                    373                    19.67

2-MAR-2002 22:00:00.00                    348                    17.92

2-MAR-2002 23:00:00.00                    325                    14.45

3-MAR-2002 00:00:00.00                    306                    17.39

3-MAR-2002 01:00:00.00                    286                    16.99

3-MAR-2002 02:00:00.00                    279                    14.45

3-MAR-2002 03:00:00.00                    273                    14.45

3-MAR-2002 04:00:00.00                    274                    14.45

3-MAR-2002 05:00:00.00                    272                    17.74

3-MAR-2002 06:00:00.00                    277                    17.69

3-MAR-2002 07:00:00.00                    291                    15.96

3-MAR-2002 08:00:00.00                    298                    15.41

3-MAR-2002 09:00:00.00                    306                    17.24

3-MAR-2002 10:00:00.00                    318                    18.83

3-MAR-2002 11:00:00.00                    329                    14.45

3-MAR-2002 12:00:00.00                    333                    14.45

3-MAR-2002 13:00:00.00                    337                    25.55

3-MAR-2002 14:00:00.00                    332                    27.11

3-MAR-2002 15:00:00.00                    338                    19.05

3-MAR-2002 16:00:00.00                    337                    14.45

3-MAR-2002 17:00:00.00                    349                    16.22

3-MAR-2002 18:00:00.00                    371                    19.60

3-MAR-2002 19:00:00.00                    401                    18.74

3-MAR-2002 20:00:00.00                    401                    30.34

3-MAR-2002 21:00:00.00                    385                    19.11

3-MAR-2002 22:00:00.00                    368                    29.37

3-MAR-2002 23:00:00.00                    342                    29.53

4-MAR-2002 00:00:00.00                    317                    18.03

4-MAR-2002 01:00:00.00                    301                    38.69

4-MAR-2002 02:00:00.00                    293                    18.25

4-MAR-2002 03:00:00.00                    292                    18.10

4-MAR-2002 04:00:00.00                    297                    18.44

4-MAR-2002 05:00:00.00                    304                    23.20

4-MAR-2002 06:00:00.00                    320                    28.74

4-MAR-2002 07:00:00.00                    375                    17.81

4-MAR-2002 08:00:00.00                    404                    29.87

4-MAR-2002 09:00:00.00                    413                    65.03

4-MAR-2002 10:00:00.00                    414                    65.21

4-MAR-2002 11:00:00.00                    423                    64.87

4-MAR-2002 12:00:00.00                    417                    52.52

4-MAR-2002 13:00:00.00                    417                    31.03

4-MAR-2002 14:00:00.00                    417                    30.65

4-MAR-2002 15:00:00.00                    418                    31.13

4-MAR-2002 16:00:00.00                    419                    31.51

4-MAR-2002 17:00:00.00                    427                    31.59

4-MAR-2002 18:00:00.00                    435                    35.37

4-MAR-2002 19:00:00.00                    457                    36.04

4-MAR-2002 20:00:00.00                    441                    31.63

4-MAR-2002 21:00:00.00                    421                    29.77

4-MAR-2002 22:00:00.00                    397                    23.57

4-MAR-2002 23:00:00.00                    362                    14.62

5-MAR-2002 00:00:00.00                    322                    14.62

5-MAR-2002 01:00:00.00                    303                    18.80

5-MAR-2002 02:00:00.00                    290                    18.95

5-MAR-2002 03:00:00.00                    288                    18.77

5-MAR-2002 04:00:00.00                    283                    18.70

5-MAR-2002 05:00:00.00                    295                    44.16

5-MAR-2002 06:00:00.00                    317                    53.83

5-MAR-2002 07:00:00.00                    361                    42.09

5-MAR-2002 08:00:00.00                    394                    30.35

5-MAR-2002 09:00:00.00                    410                    31.66

5-MAR-2002 10:00:00.00                    419                    36.88

5-MAR-2002 11:00:00.00                    422                    32.22

5-MAR-2002 12:00:00.00                    420                    31.14

5-MAR-2002 13:00:00.00                    419                    32.02

5-MAR-2002 14:00:00.00                    416                    31.07

5-MAR-2002 15:00:00.00                    408                    30.33

5-MAR-2002 16:00:00.00                    402                    24.32

5-MAR-2002 17:00:00.00                    402                    30.03

5-MAR-2002 18:00:00.00                    408                    30.95

5-MAR-2002 19:00:00.00                    432                    32.10

5-MAR-2002 20:00:00.00                    426                    30.93

5-MAR-2002 21:00:00.00                    410                    19.16

5-MAR-2002 22:00:00.00                    379                    35.80

5-MAR-2002 23:00:00.00                    342                    24.06

6-MAR-2002 00:00:00.00                    309                    20.14

6-MAR-2002 01:00:00.00                    290                    18.63

6-MAR-2002 02:00:00.00                    276                    17.69

6-MAR-2002 03:00:00.00                    272                    17.23

6-MAR-2002 04:00:00.00                    270                    17.39

6-MAR-2002 05:00:00.00                    280                    17.45

6-MAR-2002 06:00:00.00                    302                    17.76

6-MAR-2002 07:00:00.00                    354                    43.94

6-MAR-2002 08:00:00.00                    386                    31.62

6-MAR-2002 09:00:00.00                    399                    35.76

6-MAR-2002 10:00:00.00                    409                    37.72

6-MAR-2002 11:00:00.00                    413                    39.70

6-MAR-2002 12:00:00.00                    413                    35.11

6-MAR-2002 13:00:00.00                    411                    33.99

6-MAR-2002 14:00:00.00                    408                    32.97

6-MAR-2002 15:00:00.00                    406                    33.28

6-MAR-2002 16:00:00.00                    409                    33.63

6-MAR-2002 17:00:00.00                    417                    37.09

6-MAR-2002 18:00:00.00                    424                    41.21

6-MAR-2002 19:00:00.00                    440                    40.43

6-MAR-2002 20:00:00.00                    429                    33.73

6-MAR-2002 21:00:00.00                    408                    14.45

6-MAR-2002 22:00:00.00                    381                    14.45

6-MAR-2002 23:00:00.00                    348                    14.45

7-MAR-2002 00:00:00.00                    314                    14.45

7-MAR-2002 01:00:00.00                    296                    14.45

7-MAR-2002 02:00:00.00                    281                    14.45

7-MAR-2002 03:00:00.00                    280                    14.45

7-MAR-2002 04:00:00.00                    272                    14.45

7-MAR-2002 05:00:00.00                    281                    14.45

7-MAR-2002 06:00:00.00                    303                    14.45

7-MAR-2002 07:00:00.00                    348                    15.24

7-MAR-2002 08:00:00.00                    385                    18.18

7-MAR-2002 09:00:00.00                    396                    41.07

7-MAR-2002 10:00:00.00                    408                    39.17

7-MAR-2002 11:00:00.00                    412                    31.36

7-MAR-2002 12:00:00.00                    411                    29.67

7-MAR-2002 13:00:00.00                    404                    24.28

7-MAR-2002 14:00:00.00                    406                    29.67

7-MAR-2002 15:00:00.00                    403                    29.67

7-MAR-2002 16:00:00.00                    407                    24.27

7-MAR-2002 17:00:00.00                    403                    26.31

7-MAR-2002 18:00:00.00                    426                    50.14

7-MAR-2002 19:00:00.00                    435                    46.62

7-MAR-2002 20:00:00.00                    423                    42.81

7-MAR-2002 21:00:00.00                    414                    39.40

7-MAR-2002 22:00:00.00                    384                    19.94

7-MAR-2002 23:00:00.00                    343                    14.45

8-MAR-2002 00:00:00.00                    315                    14.62

8-MAR-2002 01:00:00.00                    297                    14.62

8-MAR-2002 02:00:00.00                    280                    14.62

8-MAR-2002 03:00:00.00                    277                    14.62

8-MAR-2002 04:00:00.00                    275                    14.62

8-MAR-2002 05:00:00.00                    278                    14.62

8-MAR-2002 06:00:00.00                    304                    14.62

8-MAR-2002 07:00:00.00                    349                    14.62

8-MAR-2002 08:00:00.00                    374                    15.80

8-MAR-2002 09:00:00.00                    394                    18.05

8-MAR-2002 10:00:00.00                    402                    19.28

8-MAR-2002 11:00:00.00                    407                    18.25

8-MAR-2002 12:00:00.00                    407                    17.56

8-MAR-2002 13:00:00.00                    404                    14.62

8-MAR-2002 14:00:00.00                    404                    14.62

8-MAR-2002 15:00:00.00                    400                    17.29

8-MAR-2002 16:00:00.00                    397                    17.30

8-MAR-2002 17:00:00.00                    408                    18.14

8-MAR-2002 18:00:00.00                    402                    17.98

8-MAR-2002 19:00:00.00                    410                    17.14

8-MAR-2002 20:00:00.00                    392                    14.62

8-MAR-2002 21:00:00.00                    379                    14.62

8-MAR-2002 22:00:00.00                    349                    14.62

8-MAR-2002 23:00:00.00                    331                    14.62

9-MAR-2002 00:00:00.00                    293                    18.95

9-MAR-2002 01:00:00.00                    275                    17.10

9-MAR-2002 02:00:00.00                    263                    14.89

9-MAR-2002 03:00:00.00                    257                    14.62

9-MAR-2002 04:00:00.00                    253                    14.62

9-MAR-2002 05:00:00.00                    255                    14.62

9-MAR-2002 06:00:00.00                    262                    14.62

9-MAR-2002 07:00:00.00                    282                    14.62

9-MAR-2002 08:00:00.00                    297                    17.80

9-MAR-2002 09:00:00.00                    327                    19.19

9-MAR-2002 10:00:00.00                    343                    19.70

9-MAR-2002 11:00:00.00                    350                    19.67

9-MAR-2002 12:00:00.00                    367                    19.30

9-MAR-2002 13:00:00.00                    356                    17.53

9-MAR-2002 14:00:00.00                    359                    17.34

9-MAR-2002 15:00:00.00                    358                    17.75

9-MAR-2002 16:00:00.00                    351                    14.62

9-MAR-2002 17:00:00.00                    355                    17.28

9-MAR-2002 18:00:00.00                    367                    19.17

9-MAR-2002 19:00:00.00                    388                    19.69

9-MAR-2002 20:00:00.00                    382                    19.72

9-MAR-2002 21:00:00.00                    368                    18.98

9-MAR-2002 22:00:00.00                    358                    20.55

9-MAR-2002 23:00:00.00                    338                    14.62

10-MAR-2002 00:00:00.00                    310                    20.98

10-MAR-2002 01:00:00.00                    291                    15.70

10-MAR-2002 02:00:00.00                    283                    15.71

10-MAR-2002 03:00:00.00                    281                    16.58

10-MAR-2002 04:00:00.00                    278                    18.34

10-MAR-2002 05:00:00.00                    279                    14.62

10-MAR-2002 06:00:00.00                    283                    14.62

10-MAR-2002 07:00:00.00                    288                    14.62

10-MAR-2002 08:00:00.00                    302                    14.62

10-MAR-2002 09:00:00.00                    315                    15.82

10-MAR-2002 10:00:00.00                    324                    17.48

10-MAR-2002 11:00:00.00                    331                    15.88

10-MAR-2002 12:00:00.00                    341                    17.20

10-MAR-2002 13:00:00.00                    342                    16.92

10-MAR-2002 14:00:00.00                    338                    16.37

10-MAR-2002 15:00:00.00                    336                    27.95

10-MAR-2002 16:00:00.00                    337                    21.32

10-MAR-2002 17:00:00.00                    334                    15.80

10-MAR-2002 18:00:00.00                    355                    24.94

10-MAR-2002 19:00:00.00                    382                    27.84

10-MAR-2002 20:00:00.00                    380                    26.03

10-MAR-2002 21:00:00.00                    370                    25.29

10-MAR-2002 22:00:00.00                    355                    25.72

10-MAR-2002 23:00:00.00                    330                    17.37

11-MAR-2002 00:00:00.00                    298                    16.40

11-MAR-2002 01:00:00.00                    286                    14.62

11-MAR-2002 02:00:00.00                    281                    14.62

11-MAR-2002 03:00:00.00                    275                    14.62

11-MAR-2002 04:00:00.00                    275                    14.62

11-MAR-2002 05:00:00.00                    284                    15.83

11-MAR-2002 06:00:00.00                    313                    16.07

11-MAR-2002 07:00:00.00                    354                    25.62

11-MAR-2002 08:00:00.00                    386                    27.21

11-MAR-2002 09:00:00.00                    407                    29.96

11-MAR-2002 10:00:00.00                    418                    30.21

11-MAR-2002 11:00:00.00                    429                    38.63

11-MAR-2002 12:00:00.00                    431                    29.23

11-MAR-2002 13:00:00.00                    428                    26.73

11-MAR-2002 14:00:00.00                    421                    29.02

11-MAR-2002 15:00:00.00                    415                    27.47

11-MAR-2002 16:00:00.00                    407                    26.34

11-MAR-2002 17:00:00.00                    409                    26.57

11-MAR-2002 18:00:00.00                    415                    35.34

11-MAR-2002 19:00:00.00                    432                    40.42

11-MAR-2002 20:00:00.00                    426                    32.35

11-MAR-2002 21:00:00.00                    415                    26.57

11-MAR-2002 22:00:00.00                    384                    14.62

11-MAR-2002 23:00:00.00                    348                    14.62

12-MAR-2002 00:00:00.00                    314                    16.63

12-MAR-2002 01:00:00.00                    295                    16.53

12-MAR-2002 02:00:00.00                    283                    14.62

12-MAR-2002 03:00:00.00                    279                    14.62

12-MAR-2002 04:00:00.00                    277                    14.62

12-MAR-2002 05:00:00.00                    283                    14.62

12-MAR-2002 06:00:00.00                    313                    14.62

12-MAR-2002 07:00:00.00                    352                    28.45

12-MAR-2002 08:00:00.00                    387                    24.70

12-MAR-2002 09:00:00.00                    402                    26.93

12-MAR-2002 10:00:00.00                    405                    28.37

12-MAR-2002 11:00:00.00                    408                    28.60

12-MAR-2002 12:00:00.00                    413                    28.56

12-MAR-2002 13:00:00.00                    411                    27.61

12-MAR-2002 14:00:00.00                    407                    26.96

12-MAR-2002 15:00:00.00                    399                    26.78

12-MAR-2002 16:00:00.00                    395                    26.12

12-MAR-2002 17:00:00.00                    401                    16.28

12-MAR-2002 18:00:00.00                    400                    27.39

12-MAR-2002 19:00:00.00                    424                    34.64

12-MAR-2002 20:00:00.00                    413                    29.22

12-MAR-2002 21:00:00.00                    402                    25.31

12-MAR-2002 22:00:00.00                    373                    14.62

12-MAR-2002 23:00:00.00                    340                    14.62

13-MAR-2002 00:00:00.00                    303                    16.80

13-MAR-2002 01:00:00.00                    288                    14.62

13-MAR-2002 02:00:00.00                    273                    14.62

13-MAR-2002 03:00:00.00                    268                    14.62

13-MAR-2002 04:00:00.00                    267                    14.62

13-MAR-2002 05:00:00.00                    276                    16.51

13-MAR-2002 06:00:00.00                    300                    14.62

13-MAR-2002 07:00:00.00                    341                    14.62

13-MAR-2002 08:00:00.00                    373                    16.47

13-MAR-2002 09:00:00.00                    391                    25.08

13-MAR-2002 10:00:00.00                    396                    26.86

13-MAR-2002 11:00:00.00                    407                    27.33

13-MAR-2002 12:00:00.00                    408                    26.95

13-MAR-2002 13:00:00.00                    407                    28.53

13-MAR-2002 14:00:00.00                    404                    26.17

13-MAR-2002 15:00:00.00                    401                    17.29

13-MAR-2002 16:00:00.00                    404                    17.57

13-MAR-2002 17:00:00.00                    400                    16.59

13-MAR-2002 18:00:00.00                    408                    16.28

13-MAR-2002 19:00:00.00                    419                    25.17

13-MAR-2002 20:00:00.00                    416                    25.02

13-MAR-2002 21:00:00.00                    398                    18.31

13-MAR-2002 22:00:00.00                    373                    14.62

13-MAR-2002 23:00:00.00                    338                    14.62

14-MAR-2002 00:00:00.00                    305                    16.38

14-MAR-2002 01:00:00.00                    285                    21.98

14-MAR-2002 02:00:00.00                    272                    14.62

14-MAR-2002 03:00:00.00                    269                    14.62

14-MAR-2002 04:00:00.00                    266                    14.62

14-MAR-2002 05:00:00.00                    276                    14.62

14-MAR-2002 06:00:00.00                    302                    14.62

14-MAR-2002 07:00:00.00                    346                    15.89

14-MAR-2002 08:00:00.00                    380                    17.62

14-MAR-2002 09:00:00.00                    399                    29.43

14-MAR-2002 10:00:00.00                    408                    23.66

14-MAR-2002 11:00:00.00                    414                    29.97

14-MAR-2002 12:00:00.00                    413                    25.16

14-MAR-2002 13:00:00.00                    415                    25.09

14-MAR-2002 14:00:00.00                    412                    24.39

14-MAR-2002 15:00:00.00                    416                    24.99

14-MAR-2002 16:00:00.00                    419                    25.68

14-MAR-2002 17:00:00.00                    425                    26.93

14-MAR-2002 18:00:00.00                    432                    30.22

14-MAR-2002 19:00:00.00                    438                    29.30

14-MAR-2002 20:00:00.00                    424                    26.01

14-MAR-2002 21:00:00.00                    409                    17.97

14-MAR-2002 22:00:00.00                    379                    14.62

14-MAR-2002 23:00:00.00                    346                    14.62

15-MAR-2002 00:00:00.00                    305                    14.62

15-MAR-2002 01:00:00.00                    290                    14.62

15-MAR-2002 02:00:00.00                    279                    14.62

15-MAR-2002 03:00:00.00                    270                    14.62

15-MAR-2002 04:00:00.00                    271                    14.62

15-MAR-2002 05:00:00.00                    277                    14.62

15-MAR-2002 06:00:00.00                    304                    14.62

15-MAR-2002 07:00:00.00                    348                    14.62

15-MAR-2002 08:00:00.00                    380                    24.67

15-MAR-2002 09:00:00.00                    400                    25.73

15-MAR-2002 10:00:00.00                    406                    27.01

15-MAR-2002 11:00:00.00                    418                    25.01

15-MAR-2002 12:00:00.00                    418                    19.37

15-MAR-2002 13:00:00.00                    411                    25.36

15-MAR-2002 14:00:00.00                    411                    22.66

15-MAR-2002 15:00:00.00                    400                    19.26

15-MAR-2002 16:00:00.00                    402                    17.31

15-MAR-2002 17:00:00.00                    393                    16.72

15-MAR-2002 18:00:00.00                    396                    21.16

15-MAR-2002 19:00:00.00                    404                    22.76

15-MAR-2002 20:00:00.00                    392                    17.36

15-MAR-2002 21:00:00.00                    380                    14.62

15-MAR-2002 22:00:00.00                    356                    14.62

15-MAR-2002 23:00:00.00                    327                    14.62

16-MAR-2002 00:00:00.00                    297                    17.67

16-MAR-2002 01:00:00.00                    276                    19.49

16-MAR-2002 02:00:00.00                    271                    16.70

16-MAR-2002 03:00:00.00                    262                    16.56

16-MAR-2002 04:00:00.00                    257                    14.62

16-MAR-2002 05:00:00.00                    261                    14.62

16-MAR-2002 06:00:00.00                    275                    14.62

16-MAR-2002 07:00:00.00                    279                    14.62

16-MAR-2002 08:00:00.00                    302                    14.62

16-MAR-2002 09:00:00.00                    320                    14.62

16-MAR-2002 10:00:00.00                    336                    17.57

16-MAR-2002 11:00:00.00                    341                    14.62

16-MAR-2002 12:00:00.00                    346                    16.13

16-MAR-2002 13:00:00.00                    341                    14.62

16-MAR-2002 14:00:00.00                    334                    14.62

16-MAR-2002 15:00:00.00                    327                    14.62

16-MAR-2002 16:00:00.00                    324                    14.62

16-MAR-2002 17:00:00.00                    328                    14.62

16-MAR-2002 18:00:00.00                    328                    14.62

16-MAR-2002 19:00:00.00                    351                    19.18

16-MAR-2002 20:00:00.00                    360                    16.13

16-MAR-2002 21:00:00.00                    346                    14.62

16-MAR-2002 22:00:00.00                    329                    14.62

16-MAR-2002 23:00:00.00                    311                    17.17

17-MAR-2002 00:00:00.00                    289                    19.71

17-MAR-2002 01:00:00.00                    270                    14.62

17-MAR-2002 02:00:00.00                    267                    14.62

17-MAR-2002 03:00:00.00                    250                    14.62

17-MAR-2002 04:00:00.00                    253                    14.62

17-MAR-2002 05:00:00.00                    249                    14.62

17-MAR-2002 06:00:00.00                    260                    14.62

17-MAR-2002 07:00:00.00                    266                    14.45

17-MAR-2002 08:00:00.00                    282                    14.62

17-MAR-2002 09:00:00.00                    294                    14.62

17-MAR-2002 10:00:00.00                    312                    14.62

17-MAR-2002 11:00:00.00                    316                    14.62

17-MAR-2002 12:00:00.00                    333                    14.62

17-MAR-2002 13:00:00.00                    327                    14.62

17-MAR-2002 14:00:00.00                    333                    14.62

17-MAR-2002 15:00:00.00                    336                    14.62

17-MAR-2002 16:00:00.00                    345                    14.62

17-MAR-2002 17:00:00.00                    352                    17.95

17-MAR-2002 18:00:00.00                    366                    20.34

17-MAR-2002 19:00:00.00                    373                    22.67

17-MAR-2002 20:00:00.00                    369                    19.16

17-MAR-2002 21:00:00.00                    356                    14.62

17-MAR-2002 22:00:00.00                    343                    14.62

17-MAR-2002 23:00:00.00                    312                    14.62

18-MAR-2002 00:00:00.00                    288                    14.62

18-MAR-2002 01:00:00.00                    270                    14.62

18-MAR-2002 02:00:00.00                    266                    14.62

18-MAR-2002 03:00:00.00                    258                    14.62

18-MAR-2002 04:00:00.00                    265                    14.62

18-MAR-2002 05:00:00.00                    268                    14.62

18-MAR-2002 06:00:00.00                    299                    14.62

18-MAR-2002 07:00:00.00                    338                    19.17

18-MAR-2002 08:00:00.00                    371                    26.89

18-MAR-2002 09:00:00.00                    386                    26.34

18-MAR-2002 10:00:00.00                    402                    26.13

18-MAR-2002 11:00:00.00                    405                    18.64

18-MAR-2002 12:00:00.00                    405                    16.59

18-MAR-2002 13:00:00.00                    405                    17.14

18-MAR-2002 14:00:00.00                    404                    15.00

18-MAR-2002 15:00:00.00                    399                    17.32

18-MAR-2002 16:00:00.00                    392                    17.16

18-MAR-2002 17:00:00.00                    392                    17.04

18-MAR-2002 18:00:00.00                    395                    21.23

18-MAR-2002 19:00:00.00                    418                    34.98

18-MAR-2002 20:00:00.00                    420                    20.36

18-MAR-2002 21:00:00.00                    402                    14.62

18-MAR-2002 22:00:00.00                    376                    17.47

18-MAR-2002 23:00:00.00                    339                    16.65

19-MAR-2002 00:00:00.00                    306                    14.62

19-MAR-2002 01:00:00.00                    290                    14.62

19-MAR-2002 02:00:00.00                    274                    14.62

19-MAR-2002 03:00:00.00                    270                    14.62

19-MAR-2002 04:00:00.00                    269                    14.62

19-MAR-2002 05:00:00.00                    275                    17.76

19-MAR-2002 06:00:00.00                    303                    21.57

19-MAR-2002 07:00:00.00                    343                    35.16

19-MAR-2002 08:00:00.00                    380                    25.98

19-MAR-2002 09:00:00.00                    394                    20.23

19-MAR-2002 10:00:00.00                    402                    17.33

19-MAR-2002 11:00:00.00                    413                    16.31

19-MAR-2002 12:00:00.00                    417                    17.43

19-MAR-2002 13:00:00.00                    414                    17.02

19-MAR-2002 14:00:00.00                    412                    19.24

19-MAR-2002 15:00:00.00                    412                    19.13

19-MAR-2002 16:00:00.00                    409                    19.13

19-MAR-2002 17:00:00.00                    420                    21.36

19-MAR-2002 18:00:00.00                    421                    23.18

19-MAR-2002 19:00:00.00                    431                    21.44

19-MAR-2002 20:00:00.00                    418                    19.38

19-MAR-2002 21:00:00.00                    406                    14.62

19-MAR-2002 22:00:00.00                    383                    20.36

19-MAR-2002 23:00:00.00                    341                    19.62

20-MAR-2002 00:00:00.00                    310                    16.56

20-MAR-2002 01:00:00.00                    289                    14.62

20-MAR-2002 02:00:00.00                    278                    14.62

20-MAR-2002 03:00:00.00                    274                    14.62

20-MAR-2002 04:00:00.00                    270                    14.62

20-MAR-2002 05:00:00.00                    279                    17.79

20-MAR-2002 06:00:00.00                    302                    14.62

20-MAR-2002 07:00:00.00                    343                    14.62

20-MAR-2002 08:00:00.00                    382                    19.71

20-MAR-2002 09:00:00.00                    399                    21.98

20-MAR-2002 10:00:00.00                    407                    24.61

20-MAR-2002 11:00:00.00                    410                    23.17

20-MAR-2002 12:00:00.00                    409                    20.69

20-MAR-2002 13:00:00.00                    407                    14.62

20-MAR-2002 14:00:00.00                    408                    17.66

20-MAR-2002 15:00:00.00                    396                    16.94

20-MAR-2002 16:00:00.00                    394                    16.52

20-MAR-2002 17:00:00.00                    395                    14.62

20-MAR-2002 18:00:00.00                    396                    16.94

20-MAR-2002 19:00:00.00                    414                    21.82

20-MAR-2002 20:00:00.00                    410                    14.62

20-MAR-2002 21:00:00.00                    403                    14.62

20-MAR-2002 22:00:00.00                    377                    14.62

20-MAR-2002 23:00:00.00                    342                    21.04

21-MAR-2002 00:00:00.00                    309                    16.80

21-MAR-2002 01:00:00.00                    289                    14.62

21-MAR-2002 02:00:00.00                    277                    14.62

21-MAR-2002 03:00:00.00                    272                    14.62

21-MAR-2002 04:00:00.00                    275                    14.62

21-MAR-2002 05:00:00.00                    283                    24.30

21-MAR-2002 06:00:00.00                    312                    20.91

21-MAR-2002 07:00:00.00                    350                    25.12

21-MAR-2002 08:00:00.00                    383                    28.26

21-MAR-2002 09:00:00.00                    405                    41.08

21-MAR-2002 10:00:00.00                    415                    47.53

21-MAR-2002 11:00:00.00                    422                    29.49

21-MAR-2002 12:00:00.00                    421                    29.42

21-MAR-2002 13:00:00.00                    422                    52.96

21-MAR-2002 14:00:00.00                    418                    29.49

21-MAR-2002 15:00:00.00                    416                    28.80

21-MAR-2002 16:00:00.00                    411                    28.25

21-MAR-2002 17:00:00.00                    411                    26.94

21-MAR-2002 18:00:00.00                    413                    28.03

21-MAR-2002 19:00:00.00                    436                    52.89

21-MAR-2002 20:00:00.00                    442                    50.56

21-MAR-2002 21:00:00.00                    427                    47.87

21-MAR-2002 22:00:00.00                    398                    53.06

21-MAR-2002 23:00:00.00                    363                    34.91

22-MAR-2002 00:00:00.00                    331                    24.65

22-MAR-2002 01:00:00.00                    313                    14.62

22-MAR-2002 02:00:00.00                    302                    16.96

22-MAR-2002 03:00:00.00                    294                    14.62

22-MAR-2002 04:00:00.00                    296                    15.54

22-MAR-2002 05:00:00.00                    302                    18.00

22-MAR-2002 06:00:00.00                    321                    18.61

22-MAR-2002 07:00:00.00                    361                    21.74

22-MAR-2002 08:00:00.00                    386                    28.65

22-MAR-2002 09:00:00.00                    409                    47.82

22-MAR-2002 10:00:00.00                    412                    49.89

22-MAR-2002 11:00:00.00                    420                    51.53

22-MAR-2002 12:00:00.00                    416                    48.52

22-MAR-2002 13:00:00.00                    410                    27.02

22-MAR-2002 14:00:00.00                    407                    22.31

22-MAR-2002 15:00:00.00                    400                    25.08

22-MAR-2002 16:00:00.00                    395                    14.62

22-MAR-2002 17:00:00.00                    388                    14.62

22-MAR-2002 18:00:00.00                    379                    22.38

22-MAR-2002 19:00:00.00                    396                    28.61

22-MAR-2002 20:00:00.00                    394                    26.36

22-MAR-2002 21:00:00.00                    382                    21.25

22-MAR-2002 22:00:00.00                    357                    14.62

22-MAR-2002 23:00:00.00                    331                    16.94

23-MAR-2002 00:00:00.00                    305                    17.11

23-MAR-2002 01:00:00.00                    288                    14.62

23-MAR-2002 02:00:00.00                    276                    14.62

23-MAR-2002 03:00:00.00                    269                    14.62

23-MAR-2002 04:00:00.00                    266                    14.62

23-MAR-2002 05:00:00.00                    272                    14.62

23-MAR-2002 06:00:00.00                    280                    14.62

23-MAR-2002 07:00:00.00                    281                    14.62

23-MAR-2002 08:00:00.00                    307                    14.62

23-MAR-2002 09:00:00.00                    323                    23.88

23-MAR-2002 10:00:00.00                    333                    21.33

23-MAR-2002 11:00:00.00                    344                    21.62

23-MAR-2002 12:00:00.00                    338                    21.29

23-MAR-2002 13:00:00.00                    334                    18.40

23-MAR-2002 14:00:00.00                    328                    17.90

23-MAR-2002 15:00:00.00                    321                    16.81

23-MAR-2002 16:00:00.00                    318                    16.81

23-MAR-2002 17:00:00.00                    319                    16.81

23-MAR-2002 18:00:00.00                    327                    18.00

23-MAR-2002 19:00:00.00                    341                    26.69

23-MAR-2002 20:00:00.00                    347                    19.26

23-MAR-2002 21:00:00.00                    337                    17.54

23-MAR-2002 22:00:00.00                    324                    16.80

23-MAR-2002 23:00:00.00                    302                    14.62

24-MAR-2002 00:00:00.00                    279                    14.62

24-MAR-2002 01:00:00.00                    269                    14.62

24-MAR-2002 02:00:00.00                    258                    14.62

24-MAR-2002 03:00:00.00                    251                    14.62

24-MAR-2002 04:00:00.00                    253                    14.62

24-MAR-2002 05:00:00.00                    249                    14.62

24-MAR-2002 06:00:00.00                    259                    14.62

24-MAR-2002 07:00:00.00                    266                    14.62

24-MAR-2002 08:00:00.00                    276                    14.62

24-MAR-2002 09:00:00.00                    290                    14.62

24-MAR-2002 10:00:00.00                    304                    17.73

24-MAR-2002 11:00:00.00                    313                    18.36

24-MAR-2002 12:00:00.00                    317                    17.50

24-MAR-2002 13:00:00.00                    318                    17.38

24-MAR-2002 14:00:00.00                    317                    17.11

24-MAR-2002 15:00:00.00                    311                    16.49

24-MAR-2002 16:00:00.00                    313                    17.35

24-MAR-2002 17:00:00.00                    321                    17.54

24-MAR-2002 18:00:00.00                    334                    16.55

24-MAR-2002 19:00:00.00                    359                    18.06

24-MAR-2002 20:00:00.00                    357                    17.48

24-MAR-2002 21:00:00.00                    352                    18.30

24-MAR-2002 22:00:00.00                    334                    18.49

24-MAR-2002 23:00:00.00                    316                    17.22

25-MAR-2002 00:00:00.00                    295                    14.62

25-MAR-2002 01:00:00.00                    283                    14.62

25-MAR-2002 02:00:00.00                    270                    14.62

25-MAR-2002 03:00:00.00                    278                    14.62

25-MAR-2002 04:00:00.00                    274                    14.62

25-MAR-2002 05:00:00.00                    282                    14.62

25-MAR-2002 06:00:00.00                    311                    14.62

25-MAR-2002 07:00:00.00                    342                    17.18

25-MAR-2002 08:00:00.00                    377                    24.38

25-MAR-2002 09:00:00.00                    398                    27.35

25-MAR-2002 10:00:00.00                    408                    29.19

25-MAR-2002 11:00:00.00                    413                    27.05

25-MAR-2002 12:00:00.00                    410                    19.62

25-MAR-2002 13:00:00.00                    409                    19.62

25-MAR-2002 14:00:00.00                    406                    18.39

25-MAR-2002 15:00:00.00                    406                    17.84

25-MAR-2002 16:00:00.00                    398                    17.41

25-MAR-2002 17:00:00.00                    399                    16.94

25-MAR-2002 18:00:00.00                    394                    27.72

25-MAR-2002 19:00:00.00                    417                    29.40

25-MAR-2002 20:00:00.00                    408                    18.35

25-MAR-2002 21:00:00.00                    397                    23.24

25-MAR-2002 22:00:00.00                    374                    28.71

25-MAR-2002 23:00:00.00                    339                    18.53

26-MAR-2002 00:00:00.00                    312                    15.46

26-MAR-2002 01:00:00.00                    289                    14.62

26-MAR-2002 02:00:00.00                    286                    14.62

26-MAR-2002 03:00:00.00                    280                    14.62

26-MAR-2002 04:00:00.00                    281                    14.62

26-MAR-2002 05:00:00.00                    288                    17.70

26-MAR-2002 06:00:00.00                    310                    17.68

26-MAR-2002 07:00:00.00                    340                    18.56

26-MAR-2002 08:00:00.00                    374                    19.55

26-MAR-2002 09:00:00.00                    394                   100.00

26-MAR-2002 10:00:00.00                    407                    24.36

26-MAR-2002 11:00:00.00                    408                    23.87

26-MAR-2002 12:00:00.00                    412                    21.81

26-MAR-2002 13:00:00.00                    408                    21.54

26-MAR-2002 14:00:00.00                    403                    20.66

26-MAR-2002 15:00:00.00                    397                    20.17

26-MAR-2002 16:00:00.00                    390                    17.92

26-MAR-2002 17:00:00.00                    389                    14.62

26-MAR-2002 18:00:00.00                    383                    14.62

26-MAR-2002 19:00:00.00                    402                    17.78

26-MAR-2002 20:00:00.00                    393                    17.30

26-MAR-2002 21:00:00.00                    390                    17.36

26-MAR-2002 22:00:00.00                    365                    16.99

26-MAR-2002 23:00:00.00                    333                    20.43

27-MAR-2002 00:00:00.00                    307                    16.37

27-MAR-2002 01:00:00.00                    290                    14.62

27-MAR-2002 02:00:00.00                    279                    14.62

27-MAR-2002 03:00:00.00                    275                    14.62

27-MAR-2002 04:00:00.00                    273                    14.62

27-MAR-2002 05:00:00.00                    279                    14.62

27-MAR-2002 06:00:00.00                    307                    14.62

27-MAR-2002 07:00:00.00                    338                    15.26

27-MAR-2002 08:00:00.00                    372                    17.66

27-MAR-2002 09:00:00.00                    388                    30.13

27-MAR-2002 10:00:00.00                    397                    24.73

27-MAR-2002 11:00:00.00                    401                    24.16

27-MAR-2002 12:00:00.00                    399                    22.09

27-MAR-2002 13:00:00.00                    391                    22.14

27-MAR-2002 14:00:00.00                    394                    30.04

27-MAR-2002 15:00:00.00                    387                    17.68

27-MAR-2002 16:00:00.00                    382                    17.04

27-MAR-2002 17:00:00.00                    375                    14.62

27-MAR-2002 18:00:00.00                    376                    17.20

27-MAR-2002 19:00:00.00                    392                    23.73

27-MAR-2002 20:00:00.00                    392                    30.29

27-MAR-2002 21:00:00.00                    376                    26.03

27-MAR-2002 22:00:00.00                    356                    25.85

27-MAR-2002 23:00:00.00                    322                    25.21

28-MAR-2002 00:00:00.00                    302                    16.84

28-MAR-2002 01:00:00.00                    282                    14.62

28-MAR-2002 02:00:00.00                    270                    14.62

28-MAR-2002 03:00:00.00                    266                    14.62

28-MAR-2002 04:00:00.00                    266                    14.62

28-MAR-2002 05:00:00.00                    274                    29.21

28-MAR-2002 06:00:00.00                    298                    14.62

28-MAR-2002 07:00:00.00                    328                    14.62

28-MAR-2002 08:00:00.00                    364                    30.17

28-MAR-2002 09:00:00.00                    389                    29.04

28-MAR-2002 10:00:00.00                    399                    30.30

28-MAR-2002 11:00:00.00                    406                    21.04

28-MAR-2002 12:00:00.00                    404                    20.56

28-MAR-2002 13:00:00.00                    398                    20.68

28-MAR-2002 14:00:00.00                    397                    19.84

28-MAR-2002 15:00:00.00                    388                    20.70

28-MAR-2002 16:00:00.00                    384                    19.11

28-MAR-2002 17:00:00.00                    381                    17.93

28-MAR-2002 18:00:00.00                    371                    19.17

28-MAR-2002 19:00:00.00                    386                    21.72

28-MAR-2002 20:00:00.00                    385                    20.13

28-MAR-2002 21:00:00.00                    369                    17.11

28-MAR-2002 22:00:00.00                    346                    14.62

28-MAR-2002 23:00:00.00                    321                    17.68

29-MAR-2002 00:00:00.00                    289                    16.82

29-MAR-2002 01:00:00.00                    273                    16.54

29-MAR-2002 02:00:00.00                    259                    16.40

29-MAR-2002 03:00:00.00                    251                    29.97

29-MAR-2002 04:00:00.00                    255                    29.43

29-MAR-2002 05:00:00.00                    262                    17.78

29-MAR-2002 06:00:00.00                    275                    16.98

29-MAR-2002 07:00:00.00                    305                    16.77

29-MAR-2002 08:00:00.00                    332                    18.90

29-MAR-2002 09:00:00.00                    359                    20.11

29-MAR-2002 10:00:00.00                    371                    20.92

29-MAR-2002 11:00:00.00                    381                    21.36

29-MAR-2002 12:00:00.00                    374                    20.23

29-MAR-2002 13:00:00.00                    363                    19.92

29-MAR-2002 14:00:00.00                    362                    19.75

29-MAR-2002 15:00:00.00                    356                    20.34

29-MAR-2002 16:00:00.00                    349                    19.81

29-MAR-2002 17:00:00.00                    343                    19.08

29-MAR-2002 18:00:00.00                    339                    18.31

29-MAR-2002 19:00:00.00                    349                    20.62

29-MAR-2002 20:00:00.00                    349                    19.21

29-MAR-2002 21:00:00.00                    338                    16.97

29-MAR-2002 22:00:00.00                    319                    16.78

29-MAR-2002 23:00:00.00                    290                    16.95

30-MAR-2002 00:00:00.00                    270                    14.62

30-MAR-2002 01:00:00.00                    253                    14.62

30-MAR-2002 02:00:00.00                    245                    14.62

30-MAR-2002 03:00:00.00                    240                    14.62

30-MAR-2002 04:00:00.00                    236                    14.62

30-MAR-2002 05:00:00.00                    239                    14.62

30-MAR-2002 06:00:00.00                    249                    14.62

30-MAR-2002 07:00:00.00                    249                    14.62

30-MAR-2002 08:00:00.00                    277                    14.62

30-MAR-2002 09:00:00.00                    289                    18.00

30-MAR-2002 10:00:00.00                    307                    19.61

30-MAR-2002 11:00:00.00                    313                    19.20

30-MAR-2002 12:00:00.00                    314                    19.19

30-MAR-2002 13:00:00.00                    304                    18.20

30-MAR-2002 14:00:00.00                    304                    17.79

30-MAR-2002 15:00:00.00                    298                    16.20

30-MAR-2002 16:00:00.00                    300                    17.51

30-MAR-2002 17:00:00.00                    299                    17.90

30-MAR-2002 18:00:00.00                    305                    19.20

30-MAR-2002 19:00:00.00                    322                    21.44

30-MAR-2002 20:00:00.00                    329                    21.27

30-MAR-2002 21:00:00.00                    326                    19.52

30-MAR-2002 22:00:00.00                    308                    14.62

30-MAR-2002 23:00:00.00                    290                    14.62

31-MAR-2002 00:00:00.00                    272                    14.62

31-MAR-2002 01:00:00.00                    251                    14.62

31-MAR-2002 02:00:00.00                    242                    14.45

31-MAR-2002 03:00:00.00                    238                    14.45

31-MAR-2002 04:00:00.00                    238                    14.45

31-MAR-2002 05:00:00.00                    239                    14.53

31-MAR-2002 06:00:00.00                    238                    14.45

31-MAR-2002 07:00:00.00                    253                    14.62

31-MAR-2002 08:00:00.00                    258                    14.62

31-MAR-2002 09:00:00.00                    272                    14.62

31-MAR-2002 10:00:00.00                    284                    14.62

31-MAR-2002 11:00:00.00                    285                    14.62

31-MAR-2002 12:00:00.00                    283                    14.62

31-MAR-2002 13:00:00.00                    284                    14.62

31-MAR-2002 14:00:00.00                    279                    14.62

31-MAR-2002 15:00:00.00                    272                    14.62

31-MAR-2002 16:00:00.00                    273                    14.62

31-MAR-2002 17:00:00.00                    281                    19.02

31-MAR-2002 18:00:00.00                    289                    19.83

31-MAR-2002 19:00:00.00                    321                    21.68

31-MAR-2002 20:00:00.00                    331                    21.11

31-MAR-2002 21:00:00.00                    329                    19.77

31-MAR-2002 22:00:00.00                    312                    19.71

31-MAR-2002 23:00:00.00                    292                    17.90

1-APR-2002 00:00:00.00                    269                    14.45

1-APR-2002 01:00:00.00                    257                    14.45

1-APR-2002 02:00:00.00                    251                    14.45

1-APR-2002 03:00:00.00                    247                    14.45

1-APR-2002 04:00:00.00                    249                    14.45

1-APR-2002 05:00:00.00                    259                    14.62

1-APR-2002 06:00:00.00                    280                    14.62

1-APR-2002 07:00:00.00                    309                    14.62

1-APR-2002 08:00:00.00                    354                    18.19

1-APR-2002 09:00:00.00                    375                    20.30

1-APR-2002 10:00:00.00                    386                    20.76

1-APR-2002 11:00:00.00                    401                    21.25

1-APR-2002 12:00:00.00                    403                    21.30

1-APR-2002 13:00:00.00                    412                    22.12

1-APR-2002 14:00:00.00                    412                    22.12

1-APR-2002 15:00:00.00                    410                    20.92

1-APR-2002 16:00:00.00                    413                    21.27

1-APR-2002 17:00:00.00                    413                    20.61

1-APR-2002 18:00:00.00                    416                    29.89

1-APR-2002 19:00:00.00                    431                    32.25

1-APR-2002 20:00:00.00                    418                    29.56

1-APR-2002 21:00:00.00                    410                    20.66

1-APR-2002 22:00:00.00                    380                    19.25

1-APR-2002 23:00:00.00                    344                    16.34

2-APR-2002 00:00:00.00                    308                    14.62

2-APR-2002 01:00:00.00                    288                    14.62

2-APR-2002 02:00:00.00                    275                    14.62

2-APR-2002 03:00:00.00                    272                    14.62

2-APR-2002 04:00:00.00                    271                    14.62

2-APR-2002 05:00:00.00                    282                    14.62

2-APR-2002 06:00:00.00                    305                    17.45

2-APR-2002 07:00:00.00                    339                    19.34

2-APR-2002 08:00:00.00                    381                    19.53

2-APR-2002 09:00:00.00                    401                    19.39

2-APR-2002 10:00:00.00                    408                    21.07

2-APR-2002 11:00:00.00                    416                    21.25

2-APR-2002 12:00:00.00                    416                    20.36

2-APR-2002 13:00:00.00                    422                    20.72

2-APR-2002 14:00:00.00                    417                    21.32

2-APR-2002 15:00:00.00                    418                    21.22

2-APR-2002 16:00:00.00                    416                    21.20

2-APR-2002 17:00:00.00                    419                    21.31

2-APR-2002 18:00:00.00                    421                    20.62

2-APR-2002 19:00:00.00                    434                    30.42

2-APR-2002 20:00:00.00                    427                    29.56

2-APR-2002 21:00:00.00                    410                    17.63

2-APR-2002 22:00:00.00                    381                    20.82

2-APR-2002 23:00:00.00                    344                    18.20

3-APR-2002 00:00:00.00                    311                    17.67

3-APR-2002 01:00:00.00                    293                    16.83

3-APR-2002 02:00:00.00                    285                    14.62

3-APR-2002 03:00:00.00                    275                    14.62

3-APR-2002 04:00:00.00                    279                    14.62

3-APR-2002 05:00:00.00                    284                    17.24

3-APR-2002 06:00:00.00                    305                    17.09

3-APR-2002 07:00:00.00                    348                    20.06

3-APR-2002 08:00:00.00                    384                    24.99

3-APR-2002 09:00:00.00                    407                    56.67

3-APR-2002 10:00:00.00                    412                    60.94

3-APR-2002 11:00:00.00                    417                    50.99

3-APR-2002 12:00:00.00                    418                    47.31

3-APR-2002 13:00:00.00                    416                    44.55

3-APR-2002 14:00:00.00                    413                    46.32

3-APR-2002 15:00:00.00                    412                    46.80

3-APR-2002 16:00:00.00                    415                    46.72

3-APR-2002 17:00:00.00                    413                    45.02

3-APR-2002 18:00:00.00                    415                    41.38

3-APR-2002 19:00:00.00                    424                    47.23

3-APR-2002 20:00:00.00                    424                    44.58

3-APR-2002 21:00:00.00                    413                    23.24

3-APR-2002 22:00:00.00                    385                    35.90

3-APR-2002 23:00:00.00                    347                    18.67

4-APR-2002 00:00:00.00                    321                    17.69

4-APR-2002 01:00:00.00                    298                    18.39

4-APR-2002 02:00:00.00                    286                    17.64

4-APR-2002 03:00:00.00                    283                    17.36

4-APR-2002 04:00:00.00                    282                    17.54

4-APR-2002 05:00:00.00                    288                    19.63

4-APR-2002 06:00:00.00                    310                    19.53

4-APR-2002 07:00:00.00                    356                    19.11

4-APR-2002 08:00:00.00                    389                    24.65

4-APR-2002 09:00:00.00                    400                    30.86

4-APR-2002 10:00:00.00                    412                    30.81

4-APR-2002 11:00:00.00                    416                    32.01

4-APR-2002 12:00:00.00                    416                    30.85

4-APR-2002 13:00:00.00                    416                    31.04

4-APR-2002 14:00:00.00                    411                    30.53

4-APR-2002 15:00:00.00                    407                    30.43

4-APR-2002 16:00:00.00                    407                    30.13

4-APR-2002 17:00:00.00                    404                    29.62

4-APR-2002 18:00:00.00                    404                    30.43

4-APR-2002 19:00:00.00                    426                    31.96

4-APR-2002 20:00:00.00                    417                    31.50

4-APR-2002 21:00:00.00                    410                    30.56

4-APR-2002 22:00:00.00                    382                    27.39

4-APR-2002 23:00:00.00                    346                    21.56

5-APR-2002 00:00:00.00                    317                    21.99

5-APR-2002 01:00:00.00                    299                    19.21

5-APR-2002 02:00:00.00                    284                    17.67

5-APR-2002 03:00:00.00                    281                    17.13

5-APR-2002 04:00:00.00                    280                    17.57

5-APR-2002 05:00:00.00                    288                    19.45

5-APR-2002 06:00:00.00                    314                    21.59

5-APR-2002 07:00:00.00                    347                    21.54

5-APR-2002 08:00:00.00                    377                    23.23

5-APR-2002 09:00:00.00                    403                    40.26

5-APR-2002 10:00:00.00                    403                    42.64

5-APR-2002 11:00:00.00                    411                    45.66

5-APR-2002 12:00:00.00                    406                    55.57

5-APR-2002 13:00:00.00                    402                    54.52

5-APR-2002 14:00:00.00                    399                    49.40

5-APR-2002 15:00:00.00                    394                    22.08

5-APR-2002 16:00:00.00                    388                    20.91

5-APR-2002 17:00:00.00                    382                    22.04

5-APR-2002 18:00:00.00                    374                    31.78

5-APR-2002 19:00:00.00                    382                    35.62

5-APR-2002 20:00:00.00                    386                    31.79

5-APR-2002 21:00:00.00                    377                    31.01

5-APR-2002 22:00:00.00                    354                    28.71

5-APR-2002 23:00:00.00                    322                    19.97

6-APR-2002 00:00:00.00                    298                    23.52

6-APR-2002 01:00:00.00                    279                    21.37

6-APR-2002 02:00:00.00                    271                    20.22

6-APR-2002 03:00:00.00                    262                    20.32

6-APR-2002 04:00:00.00                    266                    20.07

6-APR-2002 05:00:00.00                    260                    18.94

6-APR-2002 06:00:00.00                    273                    17.19

6-APR-2002 07:00:00.00                    280                    18.79

6-APR-2002 08:00:00.00                    298                    20.74

6-APR-2002 09:00:00.00                    319                    20.46

6-APR-2002 10:00:00.00                    328                    20.62

6-APR-2002 11:00:00.00                    338                    20.76

6-APR-2002 12:00:00.00                    335                    21.10

6-APR-2002 13:00:00.00                    334                    20.76

6-APR-2002 14:00:00.00                    327                    20.73

6-APR-2002 15:00:00.00                    317                    19.54

6-APR-2002 16:00:00.00                    317                    18.79

6-APR-2002 17:00:00.00                    319                    20.78

6-APR-2002 18:00:00.00                    324                    20.65

6-APR-2002 19:00:00.00                    339                    21.50

6-APR-2002 20:00:00.00                    347                    21.30

6-APR-2002 21:00:00.00                    344                    21.20

6-APR-2002 22:00:00.00                    323                    19.17

6-APR-2002 23:00:00.00                    304                    18.26

7-APR-2002 00:00:00.00                    282                    19.19

7-APR-2002 01:00:00.00                    265                    18.60

7-APR-2002 03:00:00.00                    259                    17.75

7-APR-2002 04:00:00.00                    251                    17.53

7-APR-2002 05:00:00.00                    253                    16.83

7-APR-2002 06:00:00.00                    257                    17.81

7-APR-2002 07:00:00.00                    261                    19.25

7-APR-2002 08:00:00.00                    278                    20.51

7-APR-2002 09:00:00.00                    291                    20.44

7-APR-2002 10:00:00.00                    305                    19.88

7-APR-2002 11:00:00.00                    317                    21.13

7-APR-2002 12:00:00.00                    333                    22.58

7-APR-2002 13:00:00.00                    336                    21.46

7-APR-2002 14:00:00.00                    337                    21.55

7-APR-2002 15:00:00.00                    335                    20.76

7-APR-2002 16:00:00.00                    332                    21.01

7-APR-2002 17:00:00.00                    342                    21.42

7-APR-2002 18:00:00.00                    351                    20.65

7-APR-2002 19:00:00.00                    356                    20.33

7-APR-2002 20:00:00.00                    359                    18.71

7-APR-2002 21:00:00.00                    358                    19.45

7-APR-2002 22:00:00.00                    342                    18.43

7-APR-2002 23:00:00.00                    318                    17.44

8-APR-2002 00:00:00.00                    292                    16.75

8-APR-2002 01:00:00.00                    272                    18.06

8-APR-2002 02:00:00.00                    263                    17.36

8-APR-2002 03:00:00.00                    254                    17.17

8-APR-2002 04:00:00.00                    253                    17.22

8-APR-2002 05:00:00.00                    259                    17.23

8-APR-2002 06:00:00.00                    284                    17.29

8-APR-2002 07:00:00.00                    329                    20.02

8-APR-2002 08:00:00.00                    368                    33.20

8-APR-2002 09:00:00.00                    395                    40.69

8-APR-2002 10:00:00.00                    401                    45.40

8-APR-2002 11:00:00.00                    408                    57.91

8-APR-2002 12:00:00.00                    412                    38.25

8-APR-2002 13:00:00.00                    415                    39.17

8-APR-2002 14:00:00.00                    415                    34.40

8-APR-2002 15:00:00.00                    413                    24.58

8-APR-2002 16:00:00.00                    413                    24.59

8-APR-2002 17:00:00.00                    406                    36.87

8-APR-2002 18:00:00.00                    412                    39.60

8-APR-2002 19:00:00.00                    412                    41.36

8-APR-2002 20:00:00.00                    410                    61.88

8-APR-2002 21:00:00.00                    403                    44.24

8-APR-2002 22:00:00.00                    380                    41.60

8-APR-2002 23:00:00.00                    347                    41.88

9-APR-2002 00:00:00.00                    312                    38.61

9-APR-2002 01:00:00.00                    288                    54.61

9-APR-2002 02:00:00.00                    274                    24.02

9-APR-2002 03:00:00.00                    266                    15.80

9-APR-2002 04:00:00.00                    263                    16.73

9-APR-2002 05:00:00.00                    269                    15.01

9-APR-2002 06:00:00.00                    299                    35.39

9-APR-2002 07:00:00.00                    341                    31.30

9-APR-2002 08:00:00.00                    383                    32.09

9-APR-2002 09:00:00.00                    400                    41.54

9-APR-2002 10:00:00.00                    408                    42.55

9-APR-2002 11:00:00.00                    415                    42.25

9-APR-2002 12:00:00.00                    409                    42.36

9-APR-2002 13:00:00.00                    409                    41.55

9-APR-2002 14:00:00.00                    404                    42.06

9-APR-2002 15:00:00.00                    403                    41.50

9-APR-2002 16:00:00.00                    400                    40.63

9-APR-2002 17:00:00.00                    389                    40.57

9-APR-2002 18:00:00.00                    384                    38.66

9-APR-2002 19:00:00.00                    378                    38.14

9-APR-2002 20:00:00.00                    379                    41.25

9-APR-2002 21:00:00.00                    398                    40.17

9-APR-2002 22:00:00.00                    374                    14.72

9-APR-2002 23:00:00.00                    340                    38.39

10-APR-2002 00:00:00.00                    306                    45.77

10-APR-2002 01:00:00.00                    282                    44.22

10-APR-2002 02:00:00.00                    274                    32.56

10-APR-2002 03:00:00.00                    266                    31.15

10-APR-2002 04:00:00.00                    261                    36.83

10-APR-2002 05:00:00.00                    270                    39.99

10-APR-2002 06:00:00.00                    291                    44.12

10-APR-2002 07:00:00.00                    339                    40.69

10-APR-2002 08:00:00.00                    372                    43.24

10-APR-2002 09:00:00.00                    388                    40.85

10-APR-2002 10:00:00.00                    401                    19.33

10-APR-2002 11:00:00.00                    407                    41.87

10-APR-2002 12:00:00.00                    405                    42.65

10-APR-2002 13:00:00.00                    411                    42.64

10-APR-2002 14:00:00.00                    405                    32.64

10-APR-2002 15:00:00.00                    405                    29.81

10-APR-2002 16:00:00.00                    400                    22.97

10-APR-2002 17:00:00.00                    396                    33.23

10-APR-2002 18:00:00.00                    387                    32.03

10-APR-2002 19:00:00.00                    389                    31.37

10-APR-2002 20:00:00.00                    391                    24.45

10-APR-2002 21:00:00.00                    400                    39.57

10-APR-2002 22:00:00.00                    375                    21.03

10-APR-2002 23:00:00.00                    335                    17.36

11-APR-2002 00:00:00.00                    306                    32.31

11-APR-2002 01:00:00.00                    278                    15.59

11-APR-2002 02:00:00.00                    268                    14.62

11-APR-2002 03:00:00.00                    260                    14.62

11-APR-2002 04:00:00.00                    258                    14.62

11-APR-2002 05:00:00.00                    261                    14.62

11-APR-2002 06:00:00.00                    287                    19.64

11-APR-2002 07:00:00.00                    332                    52.80

11-APR-2002 08:00:00.00                    372                    45.58

11-APR-2002 09:00:00.00                    388                    51.49

11-APR-2002 10:00:00.00                    395                    53.40

11-APR-2002 11:00:00.00                    390                    62.70

11-APR-2002 12:00:00.00                    393                    62.09

11-APR-2002 13:00:00.00                    414                    68.63

11-APR-2002 14:00:00.00                    412                    62.08

11-APR-2002 15:00:00.00                    414                    60.43

11-APR-2002 16:00:00.00                    408                    59.54

11-APR-2002 17:00:00.00                    403                    54.74

11-APR-2002 18:00:00.00                    398                    52.03

11-APR-2002 19:00:00.00                    386                    48.81

11-APR-2002 20:00:00.00                    397                    55.03

11-APR-2002 21:00:00.00                    393                    48.85

11-APR-2002 22:00:00.00                    374                    40.08

11-APR-2002 23:00:00.00                    337                    33.05

12-APR-2002 00:00:00.00                    302                    21.48

12-APR-2002 01:00:00.00                    277                    17.93

12-APR-2002 02:00:00.00                    269                    14.73

12-APR-2002 03:00:00.00                    260                    14.62

12-APR-2002 04:00:00.00                    260                    14.62

12-APR-2002 05:00:00.00                    263                    34.63

12-APR-2002 06:00:00.00                    281                    34.87

12-APR-2002 07:00:00.00                    319                    32.62

12-APR-2002 08:00:00.00                    362                    43.70

12-APR-2002 09:00:00.00                    375                    45.86

12-APR-2002 10:00:00.00                    388                    52.83

12-APR-2002 11:00:00.00                    396                    53.47

12-APR-2002 12:00:00.00                    397                    53.51

12-APR-2002 13:00:00.00                    395                    52.70

12-APR-2002 14:00:00.00                    392                    52.41

12-APR-2002 15:00:00.00                    390                    49.48

12-APR-2002 16:00:00.00                    389                    45.59

12-APR-2002 17:00:00.00                    374                    41.50

12-APR-2002 18:00:00.00                    365                    39.26

12-APR-2002 19:00:00.00                    352                    23.44

12-APR-2002 20:00:00.00                    351                    39.41

12-APR-2002 21:00:00.00                    357                    38.31

12-APR-2002 22:00:00.00                    341                    21.80

12-APR-2002 23:00:00.00                    313                    22.42

13-APR-2002 00:00:00.00                    283                    34.52

13-APR-2002 01:00:00.00                    260                    34.59

13-APR-2002 02:00:00.00                    251                    22.98

13-APR-2002 03:00:00.00                    246                    37.15

13-APR-2002 04:00:00.00                    240                    16.57

13-APR-2002 05:00:00.00                    242                    19.72

13-APR-2002 06:00:00.00                    245                    14.62

13-APR-2002 07:00:00.00                    258                    15.34

13-APR-2002 08:00:00.00                    278                    21.04

13-APR-2002 09:00:00.00                    294                    33.75

13-APR-2002 10:00:00.00                    317                    32.52

13-APR-2002 11:00:00.00                    325                    22.45

13-APR-2002 12:00:00.00                    331                    22.98

13-APR-2002 13:00:00.00                    330                    22.49

13-APR-2002 14:00:00.00                    326                    22.42

13-APR-2002 15:00:00.00                    320                    22.50

13-APR-2002 16:00:00.00                    321                    20.39

13-APR-2002 17:00:00.00                    321                    19.39

13-APR-2002 18:00:00.00                    321                    21.38

13-APR-2002 19:00:00.00                    314                    21.57

13-APR-2002 20:00:00.00                    322                    33.69

13-APR-2002 21:00:00.00                    331                    33.71

13-APR-2002 22:00:00.00                    319                    18.56

13-APR-2002 23:00:00.00                    300                    18.58

14-APR-2002 00:00:00.00                    271                    16.52

14-APR-2002 01:00:00.00                    257                    15.94

14-APR-2002 02:00:00.00                    245                    16.39

14-APR-2002 03:00:00.00                    239                    16.26

14-APR-2002 04:00:00.00                    236                    15.83

14-APR-2002 05:00:00.00                    236                    15.67

14-APR-2002 06:00:00.00                    236                    14.62

14-APR-2002 07:00:00.00                    243                    14.62

14-APR-2002 08:00:00.00                    253                    16.48

14-APR-2002 09:00:00.00                    273                    16.45

14-APR-2002 10:00:00.00                    287                    17.57

14-APR-2002 11:00:00.00                    309                    17.04

14-APR-2002 12:00:00.00                    314                    17.08

14-APR-2002 13:00:00.00                    317                    17.35

14-APR-2002 14:00:00.00                    323                    17.52

14-APR-2002 15:00:00.00                    318                    17.17

14-APR-2002 16:00:00.00                    321                    17.59

14-APR-2002 17:00:00.00                    327                    17.51

14-APR-2002 18:00:00.00                    328                    18.36

14-APR-2002 19:00:00.00                    338                    21.44

14-APR-2002 20:00:00.00                    345                    34.33

14-APR-2002 21:00:00.00                    356                    34.14

14-APR-2002 22:00:00.00                    340                    31.37

14-APR-2002 23:00:00.00                    313                    22.58

15-APR-2002 00:00:00.00                    288                    35.90

15-APR-2002 01:00:00.00                    267                    35.98

15-APR-2002 02:00:00.00                    261                    34.52

15-APR-2002 03:00:00.00                    254                    18.36

15-APR-2002 04:00:00.00                    253                    19.32

15-APR-2002 05:00:00.00                    257                    36.05

15-APR-2002 06:00:00.00                    284                    16.98

15-APR-2002 07:00:00.00                    327                    19.24

15-APR-2002 08:00:00.00                    368                    32.94

15-APR-2002 09:00:00.00                    391                   100.01

15-APR-2002 10:00:00.00                    412                    30.54

15-APR-2002 11:00:00.00                    429                    33.32

15-APR-2002 12:00:00.00                    442                    42.07

15-APR-2002 13:00:00.00                    451                    42.39

15-APR-2002 14:00:00.00                    448                    42.39

15-APR-2002 15:00:00.00                    451                    42.72

15-APR-2002 16:00:00.00                    446                    42.08

15-APR-2002 17:00:00.00                    448                    39.05

15-APR-2002 18:00:00.00                    433                    23.07

15-APR-2002 19:00:00.00                    420                    19.83

15-APR-2002 20:00:00.00                    416                    21.90

15-APR-2002 21:00:00.00                    428                    20.30

15-APR-2002 22:00:00.00                    406                    20.13

15-APR-2002 23:00:00.00                    363                    40.75

16-APR-2002 00:00:00.00                    325                    19.52

16-APR-2002 01:00:00.00                    303                    20.07

16-APR-2002 02:00:00.00                    284                    17.79

16-APR-2002 03:00:00.00                    280                    14.62

16-APR-2002 04:00:00.00                    276                    14.62

16-APR-2002 05:00:00.00                    276                    17.80

16-APR-2002 06:00:00.00                    302                    19.81

16-APR-2002 07:00:00.00                    343                    20.57

16-APR-2002 08:00:00.00                    390                    68.74

16-APR-2002 09:00:00.00                    417                    46.54

16-APR-2002 10:00:00.00                    437                    56.70

16-APR-2002 11:00:00.00                    458                    45.52

16-APR-2002 12:00:00.00                    468                    42.06

16-APR-2002 13:00:00.00                    473                    42.28

16-APR-2002 14:00:00.00                    478                    42.53

16-APR-2002 15:00:00.00                    481                    41.30

16-APR-2002 16:00:00.00                    491                    43.25

16-APR-2002 17:00:00.00                    478                    46.22

16-APR-2002 18:00:00.00                    473                    43.45

16-APR-2002 19:00:00.00                    460                    41.99

16-APR-2002 20:00:00.00                    461                    44.54

16-APR-2002 21:00:00.00                    467                    44.06

16-APR-2002 22:00:00.00                    441                    44.25

16-APR-2002 23:00:00.00                    401                    43.63

17-APR-2002 00:00:00.00                    361                    39.30

17-APR-2002 01:00:00.00                    334                    58.34

17-APR-2002 02:00:00.00                    320                    19.95

17-APR-2002 03:00:00.00                    305                    16.25

17-APR-2002 04:00:00.00                    299                    15.65

17-APR-2002 05:00:00.00                    301                    14.62

17-APR-2002 06:00:00.00                    323                    37.09

17-APR-2002 07:00:00.00                    373                    33.00

17-APR-2002 08:00:00.00                    411                    59.29

17-APR-2002 09:00:00.00                    439                    45.23

17-APR-2002 10:00:00.00                    453                    46.50

17-APR-2002 11:00:00.00                    467                    45.98

17-APR-2002 12:00:00.00                    470                    46.45

17-APR-2002 13:00:00.00                    470                    47.90

17-APR-2002 14:00:00.00                    479                    48.46

17-APR-2002 15:00:00.00                    471                    48.44

17-APR-2002 16:00:00.00                    471                    46.62

17-APR-2002 17:00:00.00                    468                    45.07

17-APR-2002 18:00:00.00                    453                    43.57

17-APR-2002 19:00:00.00                    440                    41.83

17-APR-2002 20:00:00.00                    431                    42.67

17-APR-2002 21:00:00.00                    438                    41.84

17-APR-2002 22:00:00.00                    405                    36.13

17-APR-2002 23:00:00.00                    366                    41.93

18-APR-2002 00:00:00.00                    321                    18.94

18-APR-2002 01:00:00.00                    303                    16.28

18-APR-2002 02:00:00.00                    289                    16.73

18-APR-2002 03:00:00.00                    281                    16.78

18-APR-2002 04:00:00.00                    275                    17.39

18-APR-2002 05:00:00.00                    280                    17.50

18-APR-2002 06:00:00.00                    301                    18.29

18-APR-2002 07:00:00.00                    354                    30.27

18-APR-2002 08:00:00.00                    388                    47.96

18-APR-2002 09:00:00.00                    427                    68.47

18-APR-2002 10:00:00.00                    449                    69.19

18-APR-2002 11:00:00.00                    471                    39.56

18-APR-2002 12:00:00.00                    472                    41.15

18-APR-2002 13:00:00.00                    484                    42.47

18-APR-2002 14:00:00.00                    477                    41.34

18-APR-2002 15:00:00.00                    485                    41.88

18-APR-2002 16:00:00.00                    478                    41.87

18-APR-2002 17:00:00.00                    480                    42.02

18-APR-2002 18:00:00.00                    460                    42.08

18-APR-2002 19:00:00.00                    439                    39.73

18-APR-2002 20:00:00.00                    440                    40.94

18-APR-2002 21:00:00.00                    439                    39.43

18-APR-2002 22:00:00.00                    408                    18.35

18-APR-2002 23:00:00.00                    364                    21.56

19-APR-2002 00:00:00.00                    329                    20.02

19-APR-2002 01:00:00.00                    308                    18.38

19-APR-2002 02:00:00.00                    289                    14.62

19-APR-2002 03:00:00.00                    283                    16.83

19-APR-2002 04:00:00.00                    272                    16.99

19-APR-2002 05:00:00.00                    272                    14.62

19-APR-2002 06:00:00.00                    289                    18.57

19-APR-2002 07:00:00.00                    325                    20.05

19-APR-2002 08:00:00.00                    361                    21.40

19-APR-2002 09:00:00.00                    382                    19.53

19-APR-2002 10:00:00.00                    395                    38.54

19-APR-2002 11:00:00.00                    402                    40.17

19-APR-2002 12:00:00.00                    403                    41.53

19-APR-2002 13:00:00.00                    409                    40.84

19-APR-2002 14:00:00.00                    405                    24.70

19-APR-2002 15:00:00.00                    405                    40.16

19-APR-2002 16:00:00.00                    391                    38.11

19-APR-2002 17:00:00.00                    384                    21.56

19-APR-2002 18:00:00.00                    372                    19.85

19-APR-2002 19:00:00.00                    357                    19.05

19-APR-2002 20:00:00.00                    359                    20.23

19-APR-2002 21:00:00.00                    359                    19.45

19-APR-2002 22:00:00.00                    343                    16.14

19-APR-2002 23:00:00.00                    310                    39.66

20-APR-2002 00:00:00.00                    282                    12.98

20-APR-2002 01:00:00.00                    261                    16.04

20-APR-2002 02:00:00.00                    247                    17.87

20-APR-2002 03:00:00.00                    240                    17.62

20-APR-2002 04:00:00.00                    240                    17.37

20-APR-2002 05:00:00.00                    237                    17.62

20-APR-2002 06:00:00.00                    247                    20.14

20-APR-2002 07:00:00.00                    254                    52.78

20-APR-2002 08:00:00.00                    275                    19.86

20-APR-2002 09:00:00.00                    296                    21.23

20-APR-2002 10:00:00.00                    309                    21.79

20-APR-2002 11:00:00.00                    323                    22.36

20-APR-2002 12:00:00.00                    320                    22.30

20-APR-2002 13:00:00.00                    320                    21.82

20-APR-2002 14:00:00.00                    315                    21.27

20-APR-2002 15:00:00.00                    312                    20.72

20-APR-2002 16:00:00.00                    306                    20.62

20-APR-2002 17:00:00.00                    306                    20.56

20-APR-2002 18:00:00.00                    305                    20.62

20-APR-2002 19:00:00.00                    306                    20.33

20-APR-2002 20:00:00.00                    308                    21.50

20-APR-2002 21:00:00.00                    326                    21.49

20-APR-2002 22:00:00.00                    313                    21.09

20-APR-2002 23:00:00.00                    291                    19.95

21-APR-2002 00:00:00.00                    272                    18.01

21-APR-2002 01:00:00.00                    253                    15.94

21-APR-2002 02:00:00.00                    242                    17.78

21-APR-2002 03:00:00.00                    239                    17.24

21-APR-2002 04:00:00.00                    235                    17.16

21-APR-2002 05:00:00.00                    232                    17.25

21-APR-2002 06:00:00.00                    242                    17.33

21-APR-2002 07:00:00.00                    252                    17.20

21-APR-2002 08:00:00.00                    261                    16.71

21-APR-2002 09:00:00.00                    280                    20.61

21-APR-2002 10:00:00.00                    299                    23.49

21-APR-2002 11:00:00.00                    313                    22.17

21-APR-2002 12:00:00.00                    326                    25.25

21-APR-2002 13:00:00.00                    333                    25.23

21-APR-2002 14:00:00.00                    331                    22.40

21-APR-2002 15:00:00.00                    331                    23.44

21-APR-2002 16:00:00.00                    332                    22.64

21-APR-2002 17:00:00.00                    333                    21.39

21-APR-2002 18:00:00.00                    340                    20.89

21-APR-2002 19:00:00.00                    342                    21.46

21-APR-2002 20:00:00.00                    352                    22.19

21-APR-2002 21:00:00.00                    349                    21.49

21-APR-2002 22:00:00.00                    334                    22.48

21-APR-2002 23:00:00.00                    302                    20.84

22-APR-2002 00:00:00.00                    282                    20.83

22-APR-2002 01:00:00.00                    261                    16.19

22-APR-2002 02:00:00.00                    253                    15.29

22-APR-2002 03:00:00.00                    247                    17.78

22-APR-2002 04:00:00.00                    248                    15.72

22-APR-2002 05:00:00.00                    256                    18.10

22-APR-2002 06:00:00.00                    282                    21.27

22-APR-2002 07:00:00.00                    329                    55.33

22-APR-2002 08:00:00.00                    372                    69.52

22-APR-2002 09:00:00.00                    393                    54.14

22-APR-2002 10:00:00.00                    403                    41.70

22-APR-2002 11:00:00.00                    408                    40.11

22-APR-2002 12:00:00.00                    409                    38.54

22-APR-2002 13:00:00.00                    403                    39.97

22-APR-2002 14:00:00.00                    402                    38.27

22-APR-2002 15:00:00.00                    397                    39.26

22-APR-2002 16:00:00.00                    398                    40.55

22-APR-2002 17:00:00.00                    389                    41.60

22-APR-2002 18:00:00.00                    387                    40.88

22-APR-2002 19:00:00.00                    379                    39.28

22-APR-2002 20:00:00.00                    374                    39.21

22-APR-2002 21:00:00.00                    390                    40.41

22-APR-2002 22:00:00.00                    370                    40.53

22-APR-2002 23:00:00.00                    332                    20.71

23-APR-2002 00:00:00.00                    299                    23.34

23-APR-2002 01:00:00.00                    276                    20.54

23-APR-2002 02:00:00.00                    267                    20.49

23-APR-2002 03:00:00.00                    260                    19.27

23-APR-2002 04:00:00.00                    255                    17.95

23-APR-2002 05:00:00.00                    263                    20.04

23-APR-2002 06:00:00.00                    293                    38.12

23-APR-2002 07:00:00.00                    337                    45.65

23-APR-2002 08:00:00.00                    371                    41.73

23-APR-2002 09:00:00.00                    388                    19.64

23-APR-2002 10:00:00.00                    392                    42.07

23-APR-2002 11:00:00.00                    392                    43.03

23-APR-2002 12:00:00.00                    397                    53.81

23-APR-2002 13:00:00.00                    397                    41.91

23-APR-2002 14:00:00.00                    396                    42.20

23-APR-2002 15:00:00.00                    398                    42.05

23-APR-2002 16:00:00.00                    392                    41.59

23-APR-2002 17:00:00.00                    391                    23.48

23-APR-2002 18:00:00.00                    381                    23.17

23-APR-2002 19:00:00.00                    375                    21.08

23-APR-2002 20:00:00.00                    369                    22.38

23-APR-2002 21:00:00.00                    385                    22.21

23-APR-2002 22:00:00.00                    369                    25.36

23-APR-2002 23:00:00.00                    329                    20.13

24-APR-2002 00:00:00.00                    294                    17.75

24-APR-2002 01:00:00.00                    274                    14.62

24-APR-2002 02:00:00.00                    261                    17.18

24-APR-2002 03:00:00.00                    255                    14.62

24-APR-2002 04:00:00.00                    255                    17.04

24-APR-2002 05:00:00.00                    260                    14.62

24-APR-2002 06:00:00.00                    282                    14.62

24-APR-2002 07:00:00.00                    320                    19.88

24-APR-2002 08:00:00.00                    356                    23.39

24-APR-2002 09:00:00.00                    387                    52.93

24-APR-2002 10:00:00.00                    399                    57.64

24-APR-2002 11:00:00.00                    409                    56.61

24-APR-2002 12:00:00.00                    420                    54.64

24-APR-2002 13:00:00.00                    422                    54.20

24-APR-2002 14:00:00.00                    425                    56.41

24-APR-2002 15:00:00.00                    421                    55.03

24-APR-2002 16:00:00.00                    418                    49.76

24-APR-2002 17:00:00.00                    408                    21.76

24-APR-2002 18:00:00.00                    393                    20.06

24-APR-2002 19:00:00.00                    381                    20.47

24-APR-2002 20:00:00.00                    375                    21.32

24-APR-2002 21:00:00.00                    383                    21.46

24-APR-2002 22:00:00.00                    360                    19.74

24-APR-2002 23:00:00.00                    330                    19.45

25-APR-2002 00:00:00.00                    295                    15.81

25-APR-2002 01:00:00.00                    275                    17.28

25-APR-2002 02:00:00.00                    259                    14.62

25-APR-2002 03:00:00.00                    258                    14.62

25-APR-2002 04:00:00.00                    255                    17.04

25-APR-2002 05:00:00.00                    257                    16.47

25-APR-2002 06:00:00.00                    284                    15.80

25-APR-2002 07:00:00.00                    323                    20.24

25-APR-2002 08:00:00.00                    359                    22.96

25-APR-2002 09:00:00.00                    386                    22.66

25-APR-2002 10:00:00.00                    393                    22.11

25-APR-2002 11:00:00.00                    395                    23.23

25-APR-2002 12:00:00.00                    397                    21.15

25-APR-2002 13:00:00.00                    396                    20.01

25-APR-2002 14:00:00.00                    393                    19.81

25-APR-2002 15:00:00.00                    392                    19.36

25-APR-2002 16:00:00.00                    384                    17.20

25-APR-2002 17:00:00.00                    373                    19.23

25-APR-2002 18:00:00.00                    368                    19.10

25-APR-2002 19:00:00.00                    362                    19.37

25-APR-2002 20:00:00.00                    361                    19.68

25-APR-2002 21:00:00.00                    376                    19.70

25-APR-2002 22:00:00.00                    363                    18.98

25-APR-2002 23:00:00.00                    324                    20.55

26-APR-2002 00:00:00.00                    294                    19.50

26-APR-2002 01:00:00.00                    274                    14.62

26-APR-2002 02:00:00.00                    263                    17.03

26-APR-2002 03:00:00.00                    256                    14.62

26-APR-2002 04:00:00.00                    254                    14.62

26-APR-2002 05:00:00.00                    261                    16.17

26-APR-2002 06:00:00.00                    288                    14.62

26-APR-2002 07:00:00.00                    318                    19.47

26-APR-2002 08:00:00.00                    358                    46.82

26-APR-2002 09:00:00.00                    376                    39.52

26-APR-2002 10:00:00.00                    384                    40.45

26-APR-2002 11:00:00.00                    389                    43.91

26-APR-2002 12:00:00.00                    388                    42.84

26-APR-2002 13:00:00.00                    385                    22.89

26-APR-2002 14:00:00.00                    383                    39.76

26-APR-2002 15:00:00.00                    381                    39.80

26-APR-2002 16:00:00.00                    374                    40.55

26-APR-2002 17:00:00.00                    366                    19.21

26-APR-2002 18:00:00.00                    352                    20.08

26-APR-2002 19:00:00.00                    343                    19.57

26-APR-2002 20:00:00.00                    340                    19.79

26-APR-2002 21:00:00.00                    348                    19.77

26-APR-2002 22:00:00.00                    338                    18.98

26-APR-2002 23:00:00.00                    307                    20.17

27-APR-2002 00:00:00.00                    277                    19.57

27-APR-2002 01:00:00.00                    260                    18.40

27-APR-2002 02:00:00.00                    248                    16.98

27-APR-2002 03:00:00.00                    240                    16.24

27-APR-2002 04:00:00.00                    238                    15.80

27-APR-2002 05:00:00.00                    241                    15.49

27-APR-2002 06:00:00.00                    250                    16.66

27-APR-2002 07:00:00.00                    261                    18.46

27-APR-2002 08:00:00.00                    280                    19.76

27-APR-2002 09:00:00.00                    303                    21.42

27-APR-2002 10:00:00.00                    319                    22.78

27-APR-2002 11:00:00.00                    330                    40.09

27-APR-2002 12:00:00.00                    339                    20.45

27-APR-2002 13:00:00.00                    339                    21.94

27-APR-2002 14:00:00.00                    337                    21.12

27-APR-2002 15:00:00.00                    335                    20.02

27-APR-2002 16:00:00.00                    335                    19.88

27-APR-2002 17:00:00.00                    331                    21.81

27-APR-2002 18:00:00.00                    344                    21.82

27-APR-2002 19:00:00.00                    339                    20.94

27-APR-2002 20:00:00.00                    337                    20.48

27-APR-2002 21:00:00.00                    332                    20.94

27-APR-2002 22:00:00.00                    320                    18.58

27-APR-2002 23:00:00.00                    303                    17.33

28-APR-2002 00:00:00.00                    278                    17.42

28-APR-2002 01:00:00.00                    254                    17.44

28-APR-2002 02:00:00.00                    246                    17.20

28-APR-2002 03:00:00.00                    239                    16.75

28-APR-2002 04:00:00.00                    238                    16.65

28-APR-2002 05:00:00.00                    234                    17.09

28-APR-2002 06:00:00.00                    241                    16.59

28-APR-2002 07:00:00.00                    245                    16.76

28-APR-2002 08:00:00.00                    261                    18.35

28-APR-2002 09:00:00.00                    285                    19.89

28-APR-2002 10:00:00.00                    281                    39.87

28-APR-2002 11:00:00.00                    311                    38.64

28-APR-2002 12:00:00.00                    316                    40.55

28-APR-2002 13:00:00.00                    321                    19.72

28-APR-2002 14:00:00.00                    314                    20.97

28-APR-2002 15:00:00.00                    317                    22.68

28-APR-2002 16:00:00.00                    317                    21.99

28-APR-2002 17:00:00.00                    319                    22.78

28-APR-2002 18:00:00.00                    327                    14.62

28-APR-2002 19:00:00.00                    327                    14.62

28-APR-2002 20:00:00.00                    324                    14.62

28-APR-2002 21:00:00.00                    338                    14.62

28-APR-2002 22:00:00.00                    326                    14.62

28-APR-2002 23:00:00.00                    304                    14.62

29-APR-2002 00:00:00.00                    278                    16.08

29-APR-2002 01:00:00.00                    251                    15.50

29-APR-2002 02:00:00.00                    253                    14.62

29-APR-2002 03:00:00.00                    246                    14.62

29-APR-2002 04:00:00.00                    242                    14.62

29-APR-2002 05:00:00.00                    253                    15.98

29-APR-2002 06:00:00.00                    277                    17.43

29-APR-2002 07:00:00.00                    320                    21.87

29-APR-2002 08:00:00.00                    360                    37.53

29-APR-2002 09:00:00.00                    377                    37.80

29-APR-2002 10:00:00.00                    386                    39.75

29-APR-2002 11:00:00.00                    399                    40.13

29-APR-2002 12:00:00.00                    400                    38.96

29-APR-2002 13:00:00.00                    403                    38.70

29-APR-2002 14:00:00.00                    401                    38.31

29-APR-2002 15:00:00.00                    401                    39.50

29-APR-2002 16:00:00.00                    398                    24.09

29-APR-2002 17:00:00.00                    389                    19.58

29-APR-2002 18:00:00.00                    385                    20.49

29-APR-2002 19:00:00.00                    373                    22.55

29-APR-2002 20:00:00.00                    372                    38.30

29-APR-2002 21:00:00.00                    382                    38.83

29-APR-2002 22:00:00.00                    368                    22.67

29-APR-2002 23:00:00.00                    331                    22.59

30-APR-2002 00:00:00.00                    297                    19.51

30-APR-2002 01:00:00.00                    270                    17.19

30-APR-2002 02:00:00.00                    262                    16.33

30-APR-2002 03:00:00.00                    253                    16.56

30-APR-2002 04:00:00.00                    251                    16.49

30-APR-2002 05:00:00.00                    254                    17.40

30-APR-2002 06:00:00.00                    276                    18.79

30-APR-2002 07:00:00.00                    315                    21.25

30-APR-2002 08:00:00.00                    357                    24.18

30-APR-2002 09:00:00.00                    376                    39.07

30-APR-2002 10:00:00.00                    388                    40.02

30-APR-2002 11:00:00.00                    396                    39.61

30-APR-2002 12:00:00.00                    399                    38.92

30-APR-2002 13:00:00.00                    397                    40.18

30-APR-2002 14:00:00.00                    402                    21.40

30-APR-2002 15:00:00.00                    399                    21.56

30-APR-2002 16:00:00.00                    396                    21.32

30-APR-2002 17:00:00.00                    389                    21.14

30-APR-2002 18:00:00.00                    384                    19.90

30-APR-2002 19:00:00.00                    371                    19.18

30-APR-2002 20:00:00.00                    370                    19.68

30-APR-2002 21:00:00.00                    381                    20.04

30-APR-2002 22:00:00.00                    364                    19.25

30-APR-2002 23:00:00.00                    329                    19.68

1-MAY-2002 00:00:00.00                    294                    18.42

1-MAY-2002 01:00:00.00                    268                    17.14

1-MAY-2002 02:00:00.00                    262                    16.46

1-MAY-2002 03:00:00.00                    251                    15.66

1-MAY-2002 04:00:00.00                    250                    15.60

1-MAY-2002 05:00:00.00                    259                    14.67

1-MAY-2002 06:00:00.00                    277                    14.66

1-MAY-2002 07:00:00.00                    315                    15.97

1-MAY-2002 08:00:00.00                    357                    19.30

1-MAY-2002 09:00:00.00                    384                    20.25

1-MAY-2002 10:00:00.00                    389                    20.01

1-MAY-2002 11:00:00.00                    397                    20.37

1-MAY-2002 12:00:00.00                    398                    20.56

1-MAY-2002 13:00:00.00                    400                    20.50

1-MAY-2002 14:00:00.00                    395                    20.77

1-MAY-2002 15:00:00.00                    398                    19.48

1-MAY-2002 16:00:00.00                    391                    19.48

1-MAY-2002 17:00:00.00                    390                    19.33

1-MAY-2002 18:00:00.00                    389                    18.76

1-MAY-2002 19:00:00.00                    386                    18.80

1-MAY-2002 20:00:00.00                    388                    19.60

1-MAY-2002 21:00:00.00                    387                    18.23

1-MAY-2002 22:00:00.00                    363                    19.30

1-MAY-2002 23:00:00.00                    328                    18.56

2-MAY-2002 00:00:00.00                    293                    18.07

2-MAY-2002 01:00:00.00                    273                    16.58

2-MAY-2002 02:00:00.00                    261                    16.63

2-MAY-2002 03:00:00.00                    250                    15.92

2-MAY-2002 04:00:00.00                    251                    16.04

2-MAY-2002 05:00:00.00                    254                    14.66

2-MAY-2002 06:00:00.00                    278                    16.40

2-MAY-2002 07:00:00.00                    321                    19.41

2-MAY-2002 08:00:00.00                    362                    20.11

2-MAY-2002 09:00:00.00                    380                    20.93

2-MAY-2002 10:00:00.00                    386                    21.26

2-MAY-2002 11:00:00.00                    394                    20.52

2-MAY-2002 12:00:00.00                    390                   100.00

2-MAY-2002 13:00:00.00                    395                    20.62

2-MAY-2002 14:00:00.00                    390                    19.89

2-MAY-2002 15:00:00.00                    388                    19.66

2-MAY-2002 16:00:00.00                    383                    19.13

2-MAY-2002 17:00:00.00                    375                    19.13

2-MAY-2002 18:00:00.00                    373                    19.50

2-MAY-2002 19:00:00.00                    373                    20.10

2-MAY-2002 20:00:00.00                    361                    21.03

2-MAY-2002 21:00:00.00                    375                    24.06

2-MAY-2002 22:00:00.00                    363                    20.23

2-MAY-2002 23:00:00.00                    327                    19.83

3-MAY-2002 00:00:00.00                    293                    18.51

3-MAY-2002 01:00:00.00                    270                    17.16

3-MAY-2002 02:00:00.00                    259                    16.63

3-MAY-2002 03:00:00.00                    260                    16.48

3-MAY-2002 04:00:00.00                    249                    16.41

3-MAY-2002 05:00:00.00                    257                    16.27

3-MAY-2002 06:00:00.00                    279                    17.27

3-MAY-2002 07:00:00.00                    318                    19.66

3-MAY-2002 08:00:00.00                    353                    21.43

3-MAY-2002 09:00:00.00                    370                    20.91

3-MAY-2002 10:00:00.00                    382                    19.43

3-MAY-2002 11:00:00.00                    385                    21.87

3-MAY-2002 12:00:00.00                    382                    21.43

3-MAY-2002 13:00:00.00                    381                    21.43

3-MAY-2002 14:00:00.00                    385                    21.66

3-MAY-2002 15:00:00.00                    380                    20.98

3-MAY-2002 16:00:00.00                    377                    19.62

3-MAY-2002 17:00:00.00                    367                    18.37

3-MAY-2002 18:00:00.00                    356                    18.90

3-MAY-2002 19:00:00.00                    342                    19.40

3-MAY-2002 20:00:00.00                    340                    20.22

3-MAY-2002 21:00:00.00                    347                    18.92

3-MAY-2002 22:00:00.00                    337                    14.62

3-MAY-2002 23:00:00.00                    313                    14.59

4-MAY-2002 00:00:00.00                    276                    17.72

4-MAY-2002 01:00:00.00                    261                    17.07

4-MAY-2002 02:00:00.00                    247                    16.06

4-MAY-2002 03:00:00.00                    237                    16.83

4-MAY-2002 04:00:00.00                    242                    16.83

4-MAY-2002 05:00:00.00                    237                    16.37

4-MAY-2002 06:00:00.00                    250                    16.83

4-MAY-2002 07:00:00.00                    257                    18.51

4-MAY-2002 08:00:00.00                    278                    20.22

4-MAY-2002 09:00:00.00                    299                    21.83

4-MAY-2002 10:00:00.00                    312                    23.33

4-MAY-2002 11:00:00.00                    325                    27.42

4-MAY-2002 12:00:00.00                    326                    27.42

4-MAY-2002 13:00:00.00                    324                    22.01

4-MAY-2002 14:00:00.00                    324                    21.61

4-MAY-2002 15:00:00.00                    322                    20.06

4-MAY-2002 16:00:00.00                    316                    20.03

4-MAY-2002 17:00:00.00                    318                    20.09

4-MAY-2002 18:00:00.00                    319                    19.97

4-MAY-2002 19:00:00.00                    322                    21.08

4-MAY-2002 20:00:00.00                    321                    25.31

4-MAY-2002 21:00:00.00                    332                    25.30

4-MAY-2002 22:00:00.00                    315                    39.33

4-MAY-2002 23:00:00.00                    300                    20.00

5-MAY-2002 00:00:00.00                    274                    17.32

5-MAY-2002 01:00:00.00                    252                    16.43

5-MAY-2002 02:00:00.00                    244                    16.36

5-MAY-2002 03:00:00.00                    236                    16.12

5-MAY-2002 04:00:00.00                    237                    15.53

5-MAY-2002 05:00:00.00                    228                    15.53

5-MAY-2002 06:00:00.00                    235                    16.12

5-MAY-2002 07:00:00.00                    239                    16.72

5-MAY-2002 08:00:00.00                    250                    18.07

5-MAY-2002 09:00:00.00                    273                    19.17

5-MAY-2002 10:00:00.00                    282                    19.80

5-MAY-2002 11:00:00.00                    299                    20.28

5-MAY-2002 12:00:00.00                    303                    14.57

5-MAY-2002 13:00:00.00                    316                    14.57

5-MAY-2002 14:00:00.00                    312                    14.58

5-MAY-2002 15:00:00.00                    316                    14.58

5-MAY-2002 16:00:00.00                    318                    14.59

5-MAY-2002 17:00:00.00                    323                    14.60

5-MAY-2002 18:00:00.00                    332                    14.60

5-MAY-2002 19:00:00.00                    339                    14.61

5-MAY-2002 20:00:00.00                    339                    16.15

5-MAY-2002 21:00:00.00                    350                    16.45

5-MAY-2002 22:00:00.00                    335                    17.14

5-MAY-2002 23:00:00.00                    309                    14.64

6-MAY-2002 00:00:00.00                    286                    16.28

6-MAY-2002 01:00:00.00                    272                    17.51

6-MAY-2002 02:00:00.00                    260                    17.16

6-MAY-2002 03:00:00.00                    257                    16.85

6-MAY-2002 04:00:00.00                    253                    16.93

6-MAY-2002 05:00:00.00                    262                    16.48

6-MAY-2002 06:00:00.00                    282                    14.68

6-MAY-2002 07:00:00.00                    319                    17.45

6-MAY-2002 08:00:00.00                    374                    19.69

6-MAY-2002 09:00:00.00                    397                    21.79

6-MAY-2002 10:00:00.00                    416                    20.43

6-MAY-2002 11:00:00.00                    429                    21.72

6-MAY-2002 12:00:00.00                    435                    24.00

6-MAY-2002 13:00:00.00                    441                    22.58

6-MAY-2002 14:00:00.00                    446                    36.59

6-MAY-2002 15:00:00.00                    451                    38.24

6-MAY-2002 16:00:00.00                    450                    37.39

6-MAY-2002 17:00:00.00                    446                    36.06

6-MAY-2002 18:00:00.00                    441                    34.17

6-MAY-2002 19:00:00.00                    421                    21.46

6-MAY-2002 20:00:00.00                    412                    21.52

6-MAY-2002 21:00:00.00                    421                    22.64

6-MAY-2002 22:00:00.00                    404                    25.27

6-MAY-2002 23:00:00.00                    367                    25.37

7-MAY-2002 00:00:00.00                    328                    25.43

7-MAY-2002 01:00:00.00                    301                    22.09

7-MAY-2002 02:00:00.00                    284                    21.53

7-MAY-2002 03:00:00.00                    276                    21.27

7-MAY-2002 04:00:00.00                    270                    21.53

7-MAY-2002 05:00:00.00                    274                    20.45

7-MAY-2002 06:00:00.00                    297                    16.01

7-MAY-2002 07:00:00.00                    333                    16.23

7-MAY-2002 08:00:00.00                    378                    18.46

7-MAY-2002 09:00:00.00                    389                    20.29

7-MAY-2002 10:00:00.00                    400                    20.70

7-MAY-2002 11:00:00.00                    408                    21.45

7-MAY-2002 12:00:00.00                    407                    20.57

7-MAY-2002 13:00:00.00                    408                    20.94

7-MAY-2002 14:00:00.00                    405                    20.74

7-MAY-2002 15:00:00.00                    412                    20.70

7-MAY-2002 16:00:00.00                    404                    20.17

7-MAY-2002 17:00:00.00                    399                    20.12

7-MAY-2002 18:00:00.00                    393                    19.61

7-MAY-2002 19:00:00.00                    382                    18.95

7-MAY-2002 20:00:00.00                    373                    18.57

7-MAY-2002 21:00:00.00                    376                    19.15

7-MAY-2002 22:00:00.00                    363                    19.04

7-MAY-2002 23:00:00.00                    326                    19.98

8-MAY-2002 00:00:00.00                    291                    21.59

8-MAY-2002 01:00:00.00                    270                    20.63

8-MAY-2002 02:00:00.00                    258                    19.90

8-MAY-2002 03:00:00.00                    249                    19.54

8-MAY-2002 04:00:00.00                    245                    19.50

8-MAY-2002 05:00:00.00                    254                    19.24

8-MAY-2002 06:00:00.00                    277                    18.13

8-MAY-2002 07:00:00.00                    325                    19.40

8-MAY-2002 08:00:00.00                    369                    20.85

8-MAY-2002 09:00:00.00                    387                    21.65

8-MAY-2002 10:00:00.00                    398                    21.08

8-MAY-2002 11:00:00.00                    408                    20.86

8-MAY-2002 12:00:00.00                    410                    20.00

8-MAY-2002 13:00:00.00                    411                    20.58

8-MAY-2002 14:00:00.00                    419                    21.34

8-MAY-2002 15:00:00.00                    419                    20.56

8-MAY-2002 16:00:00.00                    420                    20.36

8-MAY-2002 17:00:00.00                    420                    19.91

8-MAY-2002 18:00:00.00                    408                    20.13

8-MAY-2002 19:00:00.00                    400                    20.41

8-MAY-2002 20:00:00.00                    391                    20.45

8-MAY-2002 21:00:00.00                    400                    20.43

8-MAY-2002 22:00:00.00                    377                    20.19

8-MAY-2002 23:00:00.00                    342                    21.74

9-MAY-2002 00:00:00.00                    309                    21.45

9-MAY-2002 01:00:00.00                    288                    19.75

9-MAY-2002 02:00:00.00                    277                    19.59

9-MAY-2002 03:00:00.00                    263                    20.52

9-MAY-2002 04:00:00.00                    264                    21.07

9-MAY-2002 05:00:00.00                    268                    20.23

9-MAY-2002 06:00:00.00                    282                    19.49

9-MAY-2002 07:00:00.00                    322                    19.76

9-MAY-2002 08:00:00.00                    362                    20.90

9-MAY-2002 09:00:00.00                    380                    20.19

9-MAY-2002 10:00:00.00                    392                    20.26

9-MAY-2002 11:00:00.00                    398                    19.79

9-MAY-2002 12:00:00.00                    400                    19.66

9-MAY-2002 13:00:00.00                    395                    19.74

9-MAY-2002 14:00:00.00                    399                    20.57

9-MAY-2002 15:00:00.00                    396                    19.91

9-MAY-2002 16:00:00.00                    392                    18.66

9-MAY-2002 17:00:00.00                    381                    17.32

9-MAY-2002 18:00:00.00                    377                    16.65

9-MAY-2002 19:00:00.00                    367                    17.31

9-MAY-2002 20:00:00.00                    360                    17.17

9-MAY-2002 21:00:00.00                    374                    16.46

9-MAY-2002 22:00:00.00                    356                    18.09

9-MAY-2002 23:00:00.00                    331                    19.64

10-MAY-2002 00:00:00.00                    292                    20.64

10-MAY-2002 01:00:00.00                    270                    20.19

10-MAY-2002 02:00:00.00                    260                    19.49

10-MAY-2002 03:00:00.00                    254                    18.99

10-MAY-2002 04:00:00.00                    247                    19.33

10-MAY-2002 05:00:00.00                    259                    17.68

10-MAY-2002 06:00:00.00                    268                    17.08

10-MAY-2002 07:00:00.00                    313                    16.38

10-MAY-2002 08:00:00.00                    345                    17.00

10-MAY-2002 09:00:00.00                    370                    20.67

10-MAY-2002 10:00:00.00                    385                    21.57

10-MAY-2002 11:00:00.00                    392                    21.50

10-MAY-2002 12:00:00.00                    398                    21.18

10-MAY-2002 13:00:00.00                    399                    21.66

10-MAY-2002 14:00:00.00                    396                    20.95

10-MAY-2002 15:00:00.00                    395                    19.81

10-MAY-2002 16:00:00.00                    386                    19.21

10-MAY-2002 17:00:00.00                    374                    19.47

10-MAY-2002 18:00:00.00                    364                    18.71

10-MAY-2002 19:00:00.00                    356                    17.68

10-MAY-2002 20:00:00.00                    348                    18.10

10-MAY-2002 21:00:00.00                    351                    18.10

10-MAY-2002 22:00:00.00                    342                    17.47

10-MAY-2002 23:00:00.00                    309                    21.22

11-MAY-2002 00:00:00.00                    282                    20.56

11-MAY-2002 01:00:00.00                    261                    18.34

11-MAY-2002 02:00:00.00                    250                    15.96

11-MAY-2002 03:00:00.00                    241                    17.29

11-MAY-2002 04:00:00.00                    242                    17.45

11-MAY-2002 05:00:00.00                    235                    17.38

11-MAY-2002 06:00:00.00                    249                    16.68

11-MAY-2002 07:00:00.00                    255                    15.90

11-MAY-2002 08:00:00.00                    279                    20.27

11-MAY-2002 09:00:00.00                    303                    21.10

11-MAY-2002 10:00:00.00                    323                    21.41

11-MAY-2002 11:00:00.00                    329                    22.72

11-MAY-2002 12:00:00.00                    343                    21.52

11-MAY-2002 13:00:00.00                    337                    21.43

11-MAY-2002 14:00:00.00                    332                    21.50

11-MAY-2002 15:00:00.00                    333                    19.87

11-MAY-2002 16:00:00.00                    327                    20.14

11-MAY-2002 17:00:00.00                    329                    20.73

11-MAY-2002 18:00:00.00                    332                    21.28

11-MAY-2002 19:00:00.00                    327                    21.22

11-MAY-2002 20:00:00.00                    329                    21.31

11-MAY-2002 21:00:00.00                    331                    20.56

11-MAY-2002 22:00:00.00                    319                    19.36

11-MAY-2002 23:00:00.00                    303                    16.40

12-MAY-2002 00:00:00.00                    268                    16.50

12-MAY-2002 01:00:00.00                    257                    17.51

12-MAY-2002 02:00:00.00                    247                    17.05

12-MAY-2002 03:00:00.00                    238                    17.06

12-MAY-2002 04:00:00.00                    233                    17.06

12-MAY-2002 05:00:00.00                    237                    17.17

12-MAY-2002 06:00:00.00                    237                    16.47

12-MAY-2002 07:00:00.00                    247                    17.06

12-MAY-2002 08:00:00.00                    260                    15.78

12-MAY-2002 09:00:00.00                    277                    18.43

12-MAY-2002 10:00:00.00                    294                    19.81

12-MAY-2002 11:00:00.00                    305                    20.25

12-MAY-2002 12:00:00.00                    306                    20.18

12-MAY-2002 13:00:00.00                    306                    20.38

12-MAY-2002 14:00:00.00                    305                    20.18

12-MAY-2002 15:00:00.00                    305                    20.05

12-MAY-2002 16:00:00.00                    301                    20.11

12-MAY-2002 17:00:00.00                    306                    19.86

12-MAY-2002 18:00:00.00                    312                    20.25

12-MAY-2002 19:00:00.00                    312                    20.11

12-MAY-2002 20:00:00.00                    323                    20.18

12-MAY-2002 21:00:00.00                    331                    20.85

12-MAY-2002 22:00:00.00                    321                    20.45

12-MAY-2002 23:00:00.00                    300                    17.65

13-MAY-2002 00:00:00.00                    275                    15.63

13-MAY-2002 01:00:00.00                    256                    15.93

13-MAY-2002 02:00:00.00                    248                    17.34

13-MAY-2002 03:00:00.00                    246                    17.34

13-MAY-2002 04:00:00.00                    245                    17.40

13-MAY-2002 05:00:00.00                    252                    17.17

13-MAY-2002 06:00:00.00                    269                    15.63

13-MAY-2002 07:00:00.00                    315                    19.40

13-MAY-2002 08:00:00.00                    351                    20.65

13-MAY-2002 09:00:00.00                    372                    20.39

13-MAY-2002 10:00:00.00                    386                    28.89

13-MAY-2002 11:00:00.00                    394                    33.31

13-MAY-2002 12:00:00.00                    395                    18.80

13-MAY-2002 13:00:00.00                    400                    17.24

13-MAY-2002 14:00:00.00                    397                    22.52

13-MAY-2002 15:00:00.00                    395                    22.61

13-MAY-2002 16:00:00.00                    390                    21.01

13-MAY-2002 17:00:00.00                    386                    20.15

13-MAY-2002 18:00:00.00                    380                    20.31

13-MAY-2002 19:00:00.00                    375                    19.63

13-MAY-2002 20:00:00.00                    372                    21.42

13-MAY-2002 21:00:00.00                    379                    22.20

13-MAY-2002 22:00:00.00                    360                    20.94

13-MAY-2002 23:00:00.00                    328                    20.72

14-MAY-2002 00:00:00.00                    294                    16.69

14-MAY-2002 01:00:00.00                    273                    14.61

14-MAY-2002 02:00:00.00                    259                    20.76

14-MAY-2002 03:00:00.00                    253                    15.88

14-MAY-2002 04:00:00.00                    250                    16.49

14-MAY-2002 05:00:00.00                    254                    16.52

14-MAY-2002 06:00:00.00                    278                    16.38

14-MAY-2002 07:00:00.00                    318                    20.99

14-MAY-2002 08:00:00.00                    359                    22.59

14-MAY-2002 09:00:00.00                    376                    39.66

14-MAY-2002 10:00:00.00                    391                    40.83

14-MAY-2002 11:00:00.00                    401                    42.39

14-MAY-2002 12:00:00.00                    402                    43.73

14-MAY-2002 13:00:00.00                    405                    42.39

14-MAY-2002 14:00:00.00                    404                    41.61

14-MAY-2002 15:00:00.00                    406                    20.89

14-MAY-2002 16:00:00.00                    401                    20.29

14-MAY-2002 17:00:00.00                    394                    19.82

14-MAY-2002 18:00:00.00                    385                    19.30

14-MAY-2002 19:00:00.00                    376                    19.06

14-MAY-2002 20:00:00.00                    365                    19.12

14-MAY-2002 21:00:00.00                    378                    19.27

14-MAY-2002 22:00:00.00                    363                    20.88

14-MAY-2002 23:00:00.00                    332                    22.47

15-MAY-2002 00:00:00.00                    293                    20.04

15-MAY-2002 01:00:00.00                    272                    18.26

15-MAY-2002 02:00:00.00                    259                    17.49

15-MAY-2002 03:00:00.00                    254                    17.31

15-MAY-2002 04:00:00.00                    248                    17.26

15-MAY-2002 05:00:00.00                    256                    16.88

15-MAY-2002 06:00:00.00                    278                    20.24

15-MAY-2002 07:00:00.00                    311                    30.68

15-MAY-2002 08:00:00.00                    360                    36.50

15-MAY-2002 09:00:00.00                    383                    39.45

15-MAY-2002 10:00:00.00                    395                    47.65

15-MAY-2002 11:00:00.00                    411                    49.72

15-MAY-2002 12:00:00.00                    413                    52.99

15-MAY-2002 13:00:00.00                    417                    51.75

15-MAY-2002 14:00:00.00                    422                    40.52

15-MAY-2002 15:00:00.00                    420                    37.62

15-MAY-2002 16:00:00.00                    419                    37.87

15-MAY-2002 17:00:00.00                    411                    36.23

15-MAY-2002 18:00:00.00                    400                    22.21

15-MAY-2002 19:00:00.00                    394                    21.01

15-MAY-2002 20:00:00.00                    385                    37.98

15-MAY-2002 21:00:00.00                    395                    38.77

15-MAY-2002 22:00:00.00                    376                    14.55

15-MAY-2002 23:00:00.00                    342                    14.56

16-MAY-2002 00:00:00.00                    309                    14.58

16-MAY-2002 01:00:00.00                    283                    14.59

16-MAY-2002 02:00:00.00                    276                    14.61

16-MAY-2002 03:00:00.00                    265                    14.62

16-MAY-2002 04:00:00.00                    263                    14.63

16-MAY-2002 05:00:00.00                    270                    14.63

16-MAY-2002 06:00:00.00                    284                    14.63

16-MAY-2002 07:00:00.00                    330                    16.67

16-MAY-2002 08:00:00.00                    365                    15.43

16-MAY-2002 09:00:00.00                    395                    17.55

16-MAY-2002 10:00:00.00                    406                    19.09

16-MAY-2002 11:00:00.00                    420                    19.63

16-MAY-2002 12:00:00.00                    418                    19.92

16-MAY-2002 13:00:00.00                    419                    19.80

16-MAY-2002 14:00:00.00                    412                    19.56

16-MAY-2002 15:00:00.00                    411                    19.22

16-MAY-2002 16:00:00.00                    406                    19.92

16-MAY-2002 17:00:00.00                    397                    19.16

16-MAY-2002 18:00:00.00                    389                    19.27

16-MAY-2002 19:00:00.00                    381                    18.11

16-MAY-2002 20:00:00.00                    371                    20.04

16-MAY-2002 21:00:00.00                    380                    20.26

16-MAY-2002 22:00:00.00                    363                    16.93

16-MAY-2002 23:00:00.00                    329                    16.43

17-MAY-2002 00:00:00.00                    290                    17.12

17-MAY-2002 01:00:00.00                    269                    17.07

17-MAY-2002 02:00:00.00                    256                    16.31

17-MAY-2002 03:00:00.00                    247                    15.56

17-MAY-2002 04:00:00.00                    246                    16.17

17-MAY-2002 05:00:00.00                    249                    14.65

17-MAY-2002 06:00:00.00                    267                    14.65

17-MAY-2002 07:00:00.00                    304                    14.66

17-MAY-2002 08:00:00.00                    347                    18.09

17-MAY-2002 09:00:00.00                    368                    21.43

17-MAY-2002 10:00:00.00                    381                    21.51

17-MAY-2002 11:00:00.00                    382                    20.22

17-MAY-2002 12:00:00.00                    387                    19.09

17-MAY-2002 13:00:00.00                    377                    19.42

17-MAY-2002 14:00:00.00                    383                    20.13

17-MAY-2002 15:00:00.00                    378                    17.96

17-MAY-2002 16:00:00.00                    372                    17.17

17-MAY-2002 17:00:00.00                    360                    15.40

17-MAY-2002 18:00:00.00                    351                    14.63

17-MAY-2002 19:00:00.00                    341                    14.63

17-MAY-2002 20:00:00.00                    340                    14.63

17-MAY-2002 21:00:00.00                    340                    14.64

17-MAY-2002 22:00:00.00                    336                    14.64

17-MAY-2002 23:00:00.00                    310                    14.64

18-MAY-2002 00:00:00.00                    281                    14.64

18-MAY-2002 01:00:00.00                    256                    14.65

18-MAY-2002 02:00:00.00                    246                    14.65

18-MAY-2002 03:00:00.00                    245                    14.65

18-MAY-2002 04:00:00.00                    239                    14.65

18-MAY-2002 05:00:00.00                    236                    14.65

18-MAY-2002 06:00:00.00                    244                    14.64

18-MAY-2002 07:00:00.00                    261                    14.64

18-MAY-2002 08:00:00.00                    275                    14.64

18-MAY-2002 09:00:00.00                    297                    14.65

18-MAY-2002 10:00:00.00                    314                    14.66

18-MAY-2002 11:00:00.00                    319                    16.91

18-MAY-2002 12:00:00.00                    316                    14.66

18-MAY-2002 13:00:00.00                    315                    14.66

18-MAY-2002 14:00:00.00                    314                    14.66

18-MAY-2002 15:00:00.00                    308                    14.66

18-MAY-2002 16:00:00.00                    305                    14.65

18-MAY-2002 17:00:00.00                    308                    14.65

18-MAY-2002 18:00:00.00                    303                    14.65

18-MAY-2002 19:00:00.00                    302                    14.65

18-MAY-2002 20:00:00.00                    302                    14.65

18-MAY-2002 21:00:00.00                    312                    14.66

18-MAY-2002 22:00:00.00                    306                    14.66

18-MAY-2002 23:00:00.00                    295                    14.65

19-MAY-2002 00:00:00.00                    264                    14.65

19-MAY-2002 01:00:00.00                    251                    14.64

19-MAY-2002 02:00:00.00                    239                    14.63

19-MAY-2002 03:00:00.00                    234                    14.63

19-MAY-2002 04:00:00.00                    230                    14.63

19-MAY-2002 05:00:00.00                    228                    14.63

19-MAY-2002 06:00:00.00                    234                    14.62

19-MAY-2002 07:00:00.00                    234                    14.61

19-MAY-2002 08:00:00.00                    253                    14.62

19-MAY-2002 09:00:00.00                    265                    14.63

19-MAY-2002 10:00:00.00                    284                    14.64

19-MAY-2002 11:00:00.00                    280                    14.65

19-MAY-2002 12:00:00.00                    296                    14.65

19-MAY-2002 13:00:00.00                    299                    14.65

19-MAY-2002 14:00:00.00                    296                    14.65

19-MAY-2002 15:00:00.00                    297                    14.65

19-MAY-2002 16:00:00.00                    293                    14.65

19-MAY-2002 17:00:00.00                    296                    14.66

19-MAY-2002 18:00:00.00                    300                    14.66

19-MAY-2002 19:00:00.00                    306                    14.65

19-MAY-2002 20:00:00.00                    305                    14.65

19-MAY-2002 21:00:00.00                    317                    16.91

19-MAY-2002 22:00:00.00                    315                    17.38

19-MAY-2002 23:00:00.00                    290                    14.65

20-MAY-2002 00:00:00.00                    266                    14.64

20-MAY-2002 01:00:00.00                    248                    14.63

20-MAY-2002 02:00:00.00                    245                    14.62

20-MAY-2002 03:00:00.00                    237                    14.62

20-MAY-2002 04:00:00.00                    237                    14.62

20-MAY-2002 05:00:00.00                    247                    14.62

20-MAY-2002 06:00:00.00                    272                    14.63

20-MAY-2002 07:00:00.00                    307                    17.46

20-MAY-2002 08:00:00.00                    351                    24.26

20-MAY-2002 09:00:00.00                    365                    21.09

20-MAY-2002 10:00:00.00                    386                    21.36

20-MAY-2002 11:00:00.00                    390                    21.08

20-MAY-2002 12:00:00.00                    390                    21.39

20-MAY-2002 13:00:00.00                    392                    21.70

20-MAY-2002 14:00:00.00                    386                    21.40

20-MAY-2002 15:00:00.00                    386                    21.28

20-MAY-2002 16:00:00.00                    377                    20.47

20-MAY-2002 17:00:00.00                    380                    19.36

20-MAY-2002 18:00:00.00                    369                    17.79

20-MAY-2002 19:00:00.00                    362                    17.13

20-MAY-2002 20:00:00.00                    356                    16.85

20-MAY-2002 21:00:00.00                    362                    17.59

20-MAY-2002 22:00:00.00                    354                    21.11

20-MAY-2002 23:00:00.00                    318                    19.62

21-MAY-2002 00:00:00.00                    288                    16.89

21-MAY-2002 01:00:00.00                    264                    14.65

21-MAY-2002 02:00:00.00                    258                    14.65

21-MAY-2002 03:00:00.00                    248                    14.64

21-MAY-2002 04:00:00.00                    248                    14.64

21-MAY-2002 05:00:00.00                    256                    14.64

21-MAY-2002 06:00:00.00                    273                    14.64

21-MAY-2002 07:00:00.00                    318                    14.63

21-MAY-2002 08:00:00.00                    355                    16.65

21-MAY-2002 09:00:00.00                    371                    17.95

21-MAY-2002 10:00:00.00                    386                    19.30

21-MAY-2002 11:00:00.00                    392                    20.59

21-MAY-2002 12:00:00.00                    404                    20.58

21-MAY-2002 13:00:00.00                    398                    20.33

21-MAY-2002 14:00:00.00                    403                    20.32

21-MAY-2002 15:00:00.00                    400                    19.43

21-MAY-2002 16:00:00.00                    395                    19.30

21-MAY-2002 17:00:00.00                    392                    18.33

21-MAY-2002 18:00:00.00                    381                    17.22

21-MAY-2002 19:00:00.00                    368                    15.74

21-MAY-2002 20:00:00.00                    359                    14.63

21-MAY-2002 21:00:00.00                    365                    17.08

21-MAY-2002 22:00:00.00                    357                    16.20

21-MAY-2002 23:00:00.00                    320                    14.65

22-MAY-2002 00:00:00.00                    287                    14.64

22-MAY-2002 01:00:00.00                    265                    14.64

22-MAY-2002 02:00:00.00                    257                    14.62

22-MAY-2002 03:00:00.00                    244                    14.63

22-MAY-2002 04:00:00.00                    247                    14.63

22-MAY-2002 05:00:00.00                    251                    14.63

22-MAY-2002 06:00:00.00                    269                    14.64

22-MAY-2002 07:00:00.00                    313                    14.64

22-MAY-2002 08:00:00.00                    355                    16.57

22-MAY-2002 09:00:00.00                    376                    18.12

22-MAY-2002 10:00:00.00                    397                    19.92

22-MAY-2002 11:00:00.00                    405                    21.14

22-MAY-2002 12:00:00.00                    410                    21.14

22-MAY-2002 13:00:00.00                    414                    20.92

22-MAY-2002 14:00:00.00                    415                    20.26

22-MAY-2002 15:00:00.00                    413                    19.97

22-MAY-2002 16:00:00.00                    416                    19.58

22-MAY-2002 17:00:00.00                    407                    19.51

22-MAY-2002 18:00:00.00                    393                    18.70

22-MAY-2002 19:00:00.00                    384                    18.40

22-MAY-2002 20:00:00.00                    370                    17.90

22-MAY-2002 21:00:00.00                    375                    19.16

22-MAY-2002 22:00:00.00                    367                    18.00

22-MAY-2002 23:00:00.00                    338                    15.41

23-MAY-2002 00:00:00.00                    297                    14.65

23-MAY-2002 01:00:00.00                    279                    14.64

23-MAY-2002 02:00:00.00                    263                    14.63

23-MAY-2002 03:00:00.00                    257                    14.63

23-MAY-2002 04:00:00.00                    259                    14.63

23-MAY-2002 05:00:00.00                    261                    14.63

23-MAY-2002 06:00:00.00                    287                    14.65

23-MAY-2002 07:00:00.00                    319                    14.91

23-MAY-2002 08:00:00.00                    365                    17.37

23-MAY-2002 09:00:00.00                    392                    19.59

23-MAY-2002 10:00:00.00                    400                    19.34

23-MAY-2002 11:00:00.00                    412                    19.20

23-MAY-2002 12:00:00.00                    423                    20.19

23-MAY-2002 13:00:00.00                    418                    20.33

23-MAY-2002 14:00:00.00                    424                    20.21

23-MAY-2002 15:00:00.00                    423                    20.20

23-MAY-2002 16:00:00.00                    420                    19.45

23-MAY-2002 17:00:00.00                    411                    18.88

23-MAY-2002 18:00:00.00                    406                    19.11

23-MAY-2002 19:00:00.00                    387                    18.91

23-MAY-2002 20:00:00.00                    382                    18.19

23-MAY-2002 21:00:00.00                    385                    19.17

23-MAY-2002 22:00:00.00                    380                    19.91

23-MAY-2002 23:00:00.00                    339                    17.49

24-MAY-2002 00:00:00.00                    310                    16.51

24-MAY-2002 01:00:00.00                    280                    14.64

24-MAY-2002 02:00:00.00                    267                    14.63

24-MAY-2002 03:00:00.00                    252                    14.63

24-MAY-2002 04:00:00.00                    256                    14.62

24-MAY-2002 05:00:00.00                    252                    14.61

24-MAY-2002 06:00:00.00                    262                    14.64

24-MAY-2002 07:00:00.00                    318                    14.65

24-MAY-2002 08:00:00.00                    351                    17.34

24-MAY-2002 09:00:00.00                    378                    17.97

24-MAY-2002 10:00:00.00                    390                    19.22

24-MAY-2002 11:00:00.00                    392                    19.46

24-MAY-2002 12:00:00.00                    391                    19.38

24-MAY-2002 13:00:00.00                    392                    19.02

24-MAY-2002 14:00:00.00                    387                    19.08

24-MAY-2002 15:00:00.00                    387                    18.59

24-MAY-2002 16:00:00.00                    378                    17.69

24-MAY-2002 17:00:00.00                    373                    17.31

24-MAY-2002 18:00:00.00                    356                    15.50

24-MAY-2002 19:00:00.00                    347                    17.80

24-MAY-2002 20:00:00.00                    336                    19.90

24-MAY-2002 21:00:00.00                    332                    20.09

24-MAY-2002 22:00:00.00                    329                    16.35

24-MAY-2002 23:00:00.00                    300                    16.55

25-MAY-2002 00:00:00.00                    274                    16.32

25-MAY-2002 01:00:00.00                    253                    14.65

25-MAY-2002 02:00:00.00                    242                    14.65

25-MAY-2002 03:00:00.00                    238                    14.64

25-MAY-2002 04:00:00.00                    233                    14.64

25-MAY-2002 05:00:00.00                    236                    14.64

25-MAY-2002 06:00:00.00                    241                    14.64

25-MAY-2002 07:00:00.00                    246                    14.65

25-MAY-2002 08:00:00.00                    270                    14.65

25-MAY-2002 09:00:00.00                    292                    15.68

25-MAY-2002 10:00:00.00                    311                    17.46

25-MAY-2002 11:00:00.00                    320                    16.05

25-MAY-2002 12:00:00.00                    326                    14.66

25-MAY-2002 13:00:00.00                    319                    14.66

25-MAY-2002 14:00:00.00                    315                    14.67

25-MAY-2002 15:00:00.00                    310                    14.66

25-MAY-2002 16:00:00.00                    313                    14.65

25-MAY-2002 17:00:00.00                    303                    14.65

25-MAY-2002 18:00:00.00                    306                    14.66

25-MAY-2002 19:00:00.00                    299                    14.66

25-MAY-2002 20:00:00.00                    297                    14.66

25-MAY-2002 21:00:00.00                    303                    16.56

25-MAY-2002 22:00:00.00                    301                    14.66

25-MAY-2002 23:00:00.00                    291                    14.65

26-MAY-2002 00:00:00.00                    265                    17.33

26-MAY-2002 01:00:00.00                    250                    17.38

26-MAY-2002 02:00:00.00                    237                    15.43

26-MAY-2002 03:00:00.00                    239                    15.27

26-MAY-2002 04:00:00.00                    230                    14.64

26-MAY-2002 05:00:00.00                    233                    15.92

26-MAY-2002 06:00:00.00                    228                    15.91

26-MAY-2002 07:00:00.00                    234                    14.63

26-MAY-2002 08:00:00.00                    250                    14.63

26-MAY-2002 09:00:00.00                    267                    14.64

26-MAY-2002 10:00:00.00                    279                    14.65

26-MAY-2002 11:00:00.00                    298                    14.65

26-MAY-2002 12:00:00.00                    300                    14.65

26-MAY-2002 13:00:00.00                    305                    14.64

26-MAY-2002 14:00:00.00                    302                    14.63

26-MAY-2002 15:00:00.00                    298                    14.64

26-MAY-2002 16:00:00.00                    299                    14.63

26-MAY-2002 17:00:00.00                    298                    14.64

26-MAY-2002 18:00:00.00                    304                    14.65

26-MAY-2002 19:00:00.00                    298                    14.65

26-MAY-2002 20:00:00.00                    296                    14.65

26-MAY-2002 21:00:00.00                    304                    16.67

26-MAY-2002 22:00:00.00                    306                    15.39

26-MAY-2002 23:00:00.00                    291                    14.66

27-MAY-2002 00:00:00.00                    269                    14.64

27-MAY-2002 01:00:00.00                    249                    14.63

27-MAY-2002 02:00:00.00                    245                    14.63

27-MAY-2002 03:00:00.00                    239                    14.64

27-MAY-2002 04:00:00.00                    233                    14.62

27-MAY-2002 05:00:00.00                    234                    14.62

27-MAY-2002 06:00:00.00                    239                    14.62

27-MAY-2002 07:00:00.00                    239                    14.63

27-MAY-2002 08:00:00.00                    263                    14.63

27-MAY-2002 09:00:00.00                    282                    15.65

27-MAY-2002 10:00:00.00                    303                    17.98

27-MAY-2002 11:00:00.00                    316                    18.40

27-MAY-2002 12:00:00.00                    324                    17.21

27-MAY-2002 13:00:00.00                    329                    16.57

27-MAY-2002 14:00:00.00                    326                    14.65

27-MAY-2002 15:00:00.00                    330                    14.65

27-MAY-2002 16:00:00.00                    330                    15.75

27-MAY-2002 17:00:00.00                    332                    17.89

27-MAY-2002 18:00:00.00                    336                    18.70

27-MAY-2002 19:00:00.00                    333                    17.93

27-MAY-2002 20:00:00.00                    331                    18.39

27-MAY-2002 21:00:00.00                    342                    20.68

27-MAY-2002 22:00:00.00                    348                    20.67

27-MAY-2002 23:00:00.00                    315                    17.42

28-MAY-2002 00:00:00.00                    296                    14.64

28-MAY-2002 01:00:00.00                    261                    14.65

28-MAY-2002 02:00:00.00                    257                    14.65

28-MAY-2002 03:00:00.00                    247                    14.65

28-MAY-2002 04:00:00.00                    252                    14.64

28-MAY-2002 05:00:00.00                    255                    14.65

28-MAY-2002 06:00:00.00                    274                    14.66

28-MAY-2002 07:00:00.00                    313                    14.66

28-MAY-2002 08:00:00.00                    361                    14.67

28-MAY-2002 09:00:00.00                    396                    14.68

28-MAY-2002 10:00:00.00                    420                    14.69

28-MAY-2002 11:00:00.00                    441                    17.18

28-MAY-2002 12:00:00.00                    448                    17.81

28-MAY-2002 13:00:00.00                    453                    18.08

28-MAY-2002 14:00:00.00                    460                    18.29

28-MAY-2002 15:00:00.00                    458                    70.28

28-MAY-2002 16:00:00.00                    459                    15.33

28-MAY-2002 17:00:00.00                    456                    14.69

28-MAY-2002 18:00:00.00                    438                    14.69

28-MAY-2002 19:00:00.00                    428                    14.71

28-MAY-2002 20:00:00.00                    418                    14.71

28-MAY-2002 21:00:00.00                    427                    14.71

28-MAY-2002 22:00:00.00                    407                    14.71

28-MAY-2002 23:00:00.00                    372                    14.71

29-MAY-2002 00:00:00.00                    333                    14.72

29-MAY-2002 01:00:00.00                    305                    14.72

29-MAY-2002 02:00:00.00                    291                    14.72

29-MAY-2002 03:00:00.00                    286                    14.73

29-MAY-2002 04:00:00.00                    285                    14.72

29-MAY-2002 05:00:00.00                    291                    14.71

29-MAY-2002 06:00:00.00                    309                    14.72

29-MAY-2002 07:00:00.00                    349                    14.71

29-MAY-2002 08:00:00.00                    392                    17.43

29-MAY-2002 09:00:00.00                    423                    18.81

29-MAY-2002 10:00:00.00                    439                    19.11

29-MAY-2002 11:00:00.00                    453                    19.54

29-MAY-2002 12:00:00.00                    467                    19.14

29-MAY-2002 13:00:00.00                    471                    19.47

29-MAY-2002 14:00:00.00                    478                    19.39

29-MAY-2002 15:00:00.00                    483                    20.50

29-MAY-2002 16:00:00.00                    479                    20.40

29-MAY-2002 17:00:00.00                    482                    19.63

29-MAY-2002 18:00:00.00                    469                    19.83

29-MAY-2002 19:00:00.00                    458                    19.57

29-MAY-2002 20:00:00.00                    445                    19.72

29-MAY-2002 21:00:00.00                    444                    24.39

29-MAY-2002 22:00:00.00                    431                    19.26

29-MAY-2002 23:00:00.00                    386                    18.56

30-MAY-2002 00:00:00.00                    348                    17.19

30-MAY-2002 01:00:00.00                    317                    14.74

30-MAY-2002 02:00:00.00                    300                    14.72

30-MAY-2002 03:00:00.00                    293                    14.71

30-MAY-2002 04:00:00.00                    289                    14.71

30-MAY-2002 05:00:00.00                    290                    14.71

30-MAY-2002 06:00:00.00                    312                    14.72

30-MAY-2002 07:00:00.00                    352                    14.73

30-MAY-2002 08:00:00.00                    406                    17.21

30-MAY-2002 09:00:00.00                    436                    17.70

30-MAY-2002 10:00:00.00                    469                    20.09

30-MAY-2002 11:00:00.00                    487                    19.81

30-MAY-2002 12:00:00.00                    504                    24.20

30-MAY-2002 13:00:00.00                    508                    23.10

30-MAY-2002 14:00:00.00                    516                    41.43

30-MAY-2002 15:00:00.00                    523                    45.13

30-MAY-2002 16:00:00.00                    522                    40.74

30-MAY-2002 17:00:00.00                    519                    40.64

30-MAY-2002 18:00:00.00                    513                    21.80

30-MAY-2002 19:00:00.00                    497                    20.74

30-MAY-2002 20:00:00.00                    477                    19.44

30-MAY-2002 21:00:00.00                    469                    19.65

30-MAY-2002 22:00:00.00                    465                    18.17

30-MAY-2002 23:00:00.00                    420                    14.76

31-MAY-2002 00:00:00.00                    376                    14.72

31-MAY-2002 01:00:00.00                    344                    14.71

31-MAY-2002 02:00:00.00                    331                    14.70

31-MAY-2002 03:00:00.00                    315                    14.70

31-MAY-2002 04:00:00.00                    307                    14.69

31-MAY-2002 05:00:00.00                    311                    14.70

31-MAY-2002 06:00:00.00                    319                    14.70

31-MAY-2002 07:00:00.00                    371                    16.96

31-MAY-2002 08:00:00.00                    418                    19.10

31-MAY-2002 09:00:00.00                    447                    20.16

31-MAY-2002 10:00:00.00                    472                    18.29

31-MAY-2002 11:00:00.00                    483                    18.92

31-MAY-2002 12:00:00.00                    484                    22.70

31-MAY-2002 13:00:00.00                    490                    22.31

31-MAY-2002 14:00:00.00                    487                   100.00

31-MAY-2002 15:00:00.00                    477                    20.76

31-MAY-2002 16:00:00.00                    480                    20.13

31-MAY-2002 17:00:00.00                    476                    23.16

31-MAY-2002 18:00:00.00                    468                    23.03

31-MAY-2002 19:00:00.00                    445                    19.36

31-MAY-2002 20:00:00.00                    428                    17.95

31-MAY-2002 21:00:00.00                    412                    17.97

31-MAY-2002 22:00:00.00                    406                    17.88

31-MAY-2002 23:00:00.00                    371                    14.77

1-JUN-2002 00:00:00.00                    332                    17.99

1-JUN-2002 01:00:00.00                    301                    18.02

1-JUN-2002 02:00:00.00                    291                    16.48

1-JUN-2002 03:00:00.00                    277                    14.70

1-JUN-2002 04:00:00.00                    269                    14.70

1-JUN-2002 05:00:00.00                    272                    14.69

1-JUN-2002 06:00:00.00                    274                    14.73

1-JUN-2002 07:00:00.00                    287                    14.74

1-JUN-2002 08:00:00.00                    320                    14.81

1-JUN-2002 09:00:00.00                    352                    17.86

1-JUN-2002 10:00:00.00                    376                    19.77

1-JUN-2002 11:00:00.00                    399                    18.04

1-JUN-2002 12:00:00.00                    411                    14.86

1-JUN-2002 13:00:00.00                    418                    19.37

1-JUN-2002 14:00:00.00                    419                    19.26

1-JUN-2002 15:00:00.00                    428                    19.41

1-JUN-2002 16:00:00.00                    426                    19.55

1-JUN-2002 17:00:00.00                    426                    19.55

1-JUN-2002 18:00:00.00                    426                    19.57

1-JUN-2002 19:00:00.00                    413                    18.34

1-JUN-2002 20:00:00.00                    400                    18.60

1-JUN-2002 21:00:00.00                    392                    19.26

1-JUN-2002 22:00:00.00                    388                    17.92

1-JUN-2002 23:00:00.00                    361                    14.75

2-JUN-2002 00:00:00.00                    321                    14.72

2-JUN-2002 01:00:00.00                    291                    14.69

2-JUN-2002 02:00:00.00                    276                    14.68

2-JUN-2002 03:00:00.00                    260                    14.66

2-JUN-2002 04:00:00.00                    260                    14.66

2-JUN-2002 05:00:00.00                    253                    14.65

2-JUN-2002 06:00:00.00                    252                    14.48

2-JUN-2002 07:00:00.00                    256                    14.47

2-JUN-2002 08:00:00.00                    271                    14.49

2-JUN-2002 09:00:00.00                    292                    14.69

2-JUN-2002 10:00:00.00                    310                    15.70

2-JUN-2002 11:00:00.00                    331                    14.73

2-JUN-2002 12:00:00.00                    337                    16.00

2-JUN-2002 13:00:00.00                    344                    16.11

2-JUN-2002 14:00:00.00                    351                    14.73

2-JUN-2002 15:00:00.00                    341                    14.74

2-JUN-2002 16:00:00.00                    338                    15.51

2-JUN-2002 17:00:00.00                    329                    14.73

2-JUN-2002 18:00:00.00                    346                    14.74

2-JUN-2002 19:00:00.00                    348                    14.74

2-JUN-2002 20:00:00.00                    340                    14.76

2-JUN-2002 21:00:00.00                    333                    17.75

2-JUN-2002 22:00:00.00                    327                    16.14

2-JUN-2002 23:00:00.00                    303                    16.20

3-JUN-2002 00:00:00.00                    338                    14.69

3-JUN-2002 01:00:00.00                    264                    14.70

3-JUN-2002 02:00:00.00                    253                    14.69

3-JUN-2002 03:00:00.00                    248                    14.68

3-JUN-2002 04:00:00.00                    245                    14.67

3-JUN-2002 05:00:00.00                    250                    14.67

3-JUN-2002 06:00:00.00                    283                    14.71

3-JUN-2002 07:00:00.00                    324                    16.12

3-JUN-2002 08:00:00.00                    372                    17.67

3-JUN-2002 09:00:00.00                    395                    19.19

3-JUN-2002 10:00:00.00                    411                    19.51

3-JUN-2002 11:00:00.00                    420                    19.61

3-JUN-2002 12:00:00.00                    432                    24.28

3-JUN-2002 13:00:00.00                    430                    22.63

3-JUN-2002 14:00:00.00                    432                    20.32

3-JUN-2002 15:00:00.00                    431                    19.81

3-JUN-2002 16:00:00.00                    425                    19.44

3-JUN-2002 17:00:00.00                    418                    19.05

3-JUN-2002 18:00:00.00                    412                    19.02

3-JUN-2002 19:00:00.00                    402                    18.09

3-JUN-2002 20:00:00.00                    404                    18.92

3-JUN-2002 21:00:00.00                    388                    19.32

3-JUN-2002 22:00:00.00                    376                    14.74

3-JUN-2002 23:00:00.00                    334                    16.91

4-JUN-2002 00:00:00.00                    303                    17.78

4-JUN-2002 01:00:00.00                    279                    14.67

4-JUN-2002 02:00:00.00                    268                    14.67

4-JUN-2002 03:00:00.00                    263                    15.94

4-JUN-2002 04:00:00.00                    265                    14.67

4-JUN-2002 05:00:00.00                    265                    14.96

4-JUN-2002 06:00:00.00                    262                    14.68

4-JUN-2002 07:00:00.00                    418                    17.18

4-JUN-2002 08:00:00.00                    390                    17.86

4-JUN-2002 09:00:00.00                    417                    19.73

4-JUN-2002 10:00:00.00                    420                    19.62

4-JUN-2002 11:00:00.00                    428                    20.92

4-JUN-2002 12:00:00.00                    431                    20.81

4-JUN-2002 13:00:00.00                    435                    20.06

4-JUN-2002 14:00:00.00                    430                    19.95

4-JUN-2002 15:00:00.00                    430                    19.83

4-JUN-2002 16:00:00.00                    427                    19.67

4-JUN-2002 17:00:00.00                    425                    19.41

4-JUN-2002 18:00:00.00                    414                    18.94

4-JUN-2002 19:00:00.00                    413                    19.05

4-JUN-2002 20:00:00.00                    405                    18.12

4-JUN-2002 21:00:00.00                    404                    17.78

4-JUN-2002 22:00:00.00                    389                    18.11

4-JUN-2002 23:00:00.00                    347                    17.56

5-JUN-2002 00:00:00.00                    313                    17.94

5-JUN-2002 01:00:00.00                    287                    14.72

5-JUN-2002 02:00:00.00                    274                    14.70

5-JUN-2002 03:00:00.00                    268                    14.70

5-JUN-2002 04:00:00.00                    269                    14.69

5-JUN-2002 05:00:00.00                    271                    14.70

5-JUN-2002 06:00:00.00                    291                    14.74

5-JUN-2002 07:00:00.00                    313                    14.77

5-JUN-2002 08:00:00.00                    373                    17.68

5-JUN-2002 09:00:00.00                    397                    18.76

5-JUN-2002 10:00:00.00                    404                    19.25

5-JUN-2002 11:00:00.00                    417                    19.48

5-JUN-2002 12:00:00.00                    418                    19.56

5-JUN-2002 13:00:00.00                    421                    19.96

5-JUN-2002 14:00:00.00                    425                    19.96

5-JUN-2002 15:00:00.00                    423                    19.83

5-JUN-2002 16:00:00.00                    417                    19.17

5-JUN-2002 17:00:00.00                    418                    17.98

5-JUN-2002 18:00:00.00                    398                    14.77

5-JUN-2002 19:00:00.00                    387                    17.42

5-JUN-2002 20:00:00.00                    375                    14.76

5-JUN-2002 21:00:00.00                    384                    14.77

5-JUN-2002 22:00:00.00                    377                    14.76

5-JUN-2002 23:00:00.00                    337                    14.76

6-JUN-2002 00:00:00.00                    307                    16.15

6-JUN-2002 01:00:00.00                    279                    14.68

6-JUN-2002 02:00:00.00                    267                    14.69

6-JUN-2002 03:00:00.00                    257                    14.69

6-JUN-2002 04:00:00.00                    261                    14.70

6-JUN-2002 05:00:00.00                    256                    14.70

6-JUN-2002 06:00:00.00                    277                    14.73

6-JUN-2002 07:00:00.00                    320                    14.74

6-JUN-2002 08:00:00.00                    357                    14.76

6-JUN-2002 09:00:00.00                    392                    16.59

6-JUN-2002 10:00:00.00                    408                    14.76

6-JUN-2002 11:00:00.00                    424                    17.83

6-JUN-2002 12:00:00.00                    425                    19.05

6-JUN-2002 13:00:00.00                    441                    19.07

6-JUN-2002 14:00:00.00                    440                    19.30

6-JUN-2002 15:00:00.00                    438                    19.43

6-JUN-2002 16:00:00.00                    441                    19.25

6-JUN-2002 17:00:00.00                    438                    19.61

6-JUN-2002 18:00:00.00                    425                    14.75

6-JUN-2002 19:00:00.00                    408                    17.78

6-JUN-2002 20:00:00.00                    393                    17.83

6-JUN-2002 21:00:00.00                    392                    17.77

6-JUN-2002 22:00:00.00                    385                    15.36

6-JUN-2002 23:00:00.00                    352                    14.74

7-JUN-2002 00:00:00.00                    314                    14.69

7-JUN-2002 01:00:00.00                    285                    14.66

7-JUN-2002 02:00:00.00                    271                    14.67

7-JUN-2002 03:00:00.00                    266                    14.69

7-JUN-2002 04:00:00.00                    259                    14.70

7-JUN-2002 05:00:00.00                    265                    14.70

7-JUN-2002 06:00:00.00                    285                    14.72

7-JUN-2002 07:00:00.00                    321                    16.11

7-JUN-2002 08:00:00.00                    370                    17.64

7-JUN-2002 09:00:00.00                    406                    18.74

7-JUN-2002 10:00:00.00                    423                    20.07

7-JUN-2002 11:00:00.00                    438                    21.77

7-JUN-2002 12:00:00.00                    444                    21.42

7-JUN-2002 13:00:00.00                    446                    21.74

7-JUN-2002 14:00:00.00                    441                    21.72

7-JUN-2002 15:00:00.00                    442                    21.74

7-JUN-2002 16:00:00.00                    441                    19.09

7-JUN-2002 17:00:00.00                    435                    18.81

7-JUN-2002 18:00:00.00                    421                    17.91

7-JUN-2002 19:00:00.00                    398                    17.21

7-JUN-2002 20:00:00.00                    386                    14.75

7-JUN-2002 21:00:00.00                    382                    18.14

7-JUN-2002 22:00:00.00                    379                    16.87

7-JUN-2002 23:00:00.00                    351                    17.15

8-JUN-2002 00:00:00.00                    325                    14.72

8-JUN-2002 01:00:00.00                    289                    14.70

8-JUN-2002 02:00:00.00                    280                    14.67

8-JUN-2002 03:00:00.00                    267                    14.68

8-JUN-2002 04:00:00.00                    263                    14.67

8-JUN-2002 05:00:00.00                    258                    14.69

8-JUN-2002 06:00:00.00                    272                    14.67

8-JUN-2002 07:00:00.00                    279                    14.68

8-JUN-2002 08:00:00.00                    304                    14.72

8-JUN-2002 09:00:00.00                    332                    14.74

8-JUN-2002 10:00:00.00                    361                    14.75

8-JUN-2002 11:00:00.00                    383                    14.75

8-JUN-2002 12:00:00.00                    393                    16.78

8-JUN-2002 13:00:00.00                    395                    17.43

8-JUN-2002 14:00:00.00                    401                    14.75

8-JUN-2002 15:00:00.00                    411                    14.75

8-JUN-2002 16:00:00.00                    410                    18.10

8-JUN-2002 17:00:00.00                    416                    16.96

8-JUN-2002 18:00:00.00                    410                    17.49

8-JUN-2002 19:00:00.00                    402                    17.86

8-JUN-2002 20:00:00.00                    392                    16.42

8-JUN-2002 21:00:00.00                    390                    17.72

8-JUN-2002 22:00:00.00                    398                    14.74

8-JUN-2002 23:00:00.00                    370                    17.12

9-JUN-2002 00:00:00.00                    338                    14.72

9-JUN-2002 01:00:00.00                    312                    14.69

9-JUN-2002 02:00:00.00                    290                    14.67

9-JUN-2002 03:00:00.00                    283                    14.67

9-JUN-2002 04:00:00.00                    273                    14.66

9-JUN-2002 05:00:00.00                    268                    14.66

9-JUN-2002 06:00:00.00                    262                    14.65

9-JUN-2002 07:00:00.00                    275                    14.66

9-JUN-2002 08:00:00.00                    295                    14.70

9-JUN-2002 09:00:00.00                    323                    15.81

9-JUN-2002 10:00:00.00                    350                    14.74

9-JUN-2002 11:00:00.00                    371                    16.77

9-JUN-2002 12:00:00.00                    389                    18.01

9-JUN-2002 13:00:00.00                    402                    17.74

9-JUN-2002 14:00:00.00                    410                    18.39

9-JUN-2002 15:00:00.00                    413                    19.10

9-JUN-2002 16:00:00.00                    416                    19.81

9-JUN-2002 17:00:00.00                    428                    19.84

9-JUN-2002 18:00:00.00                    429                    19.82

9-JUN-2002 19:00:00.00                    432                    19.83

9-JUN-2002 20:00:00.00                    423                    19.42

9-JUN-2002 21:00:00.00                    423                    19.84

9-JUN-2002 22:00:00.00                    423                    19.84

9-JUN-2002 23:00:00.00                    394                    14.76

10-JUN-2002 00:00:00.00                    360                    14.74

10-JUN-2002 01:00:00.00                    332                    14.72

10-JUN-2002 02:00:00.00                    315                    14.69

10-JUN-2002 03:00:00.00                    306                    14.69

10-JUN-2002 04:00:00.00                    301                    14.69

10-JUN-2002 05:00:00.00                    307                    14.71

10-JUN-2002 06:00:00.00                    329                    14.72

10-JUN-2002 07:00:00.00                    373                    17.38

10-JUN-2002 08:00:00.00                    435                    17.27

10-JUN-2002 09:00:00.00                    476                    19.53

10-JUN-2002 10:00:00.00                    505                    19.02

10-JUN-2002 11:00:00.00                    524                    19.11

10-JUN-2002 12:00:00.00                    538                    21.49

10-JUN-2002 13:00:00.00                    550                    22.13

10-JUN-2002 14:00:00.00                    562                    22.15

10-JUN-2002 15:00:00.00                    573                   100.01

10-JUN-2002 16:00:00.00                    574                    22.15

10-JUN-2002 17:00:00.00                    580                    22.15

10-JUN-2002 18:00:00.00                    561                    22.19

10-JUN-2002 19:00:00.00                    539                    18.58

10-JUN-2002 20:00:00.00                    508                    17.50

10-JUN-2002 21:00:00.00                    482                    14.75

10-JUN-2002 22:00:00.00                    465                    40.21

10-JUN-2002 23:00:00.00                    429                    21.76

11-JUN-2002 00:00:00.00                    393                    14.78

11-JUN-2002 01:00:00.00                    349                    14.77

11-JUN-2002 02:00:00.00                    335                    14.75

11-JUN-2002 03:00:00.00                    323                    14.76

11-JUN-2002 04:00:00.00                    325                    14.75

11-JUN-2002 05:00:00.00                    324                    14.76

11-JUN-2002 06:00:00.00                    354                    14.74

11-JUN-2002 07:00:00.00                    399                    16.12

11-JUN-2002 08:00:00.00                    431                    17.85

11-JUN-2002 09:00:00.00                    464                    19.02

11-JUN-2002 10:00:00.00                    490                    20.18

11-JUN-2002 11:00:00.00                    505                    18.97

11-JUN-2002 12:00:00.00                    507                    19.89

11-JUN-2002 13:00:00.00                    507                   100.00

11-JUN-2002 14:00:00.00                    522                    22.27

11-JUN-2002 15:00:00.00                    526                    22.29

11-JUN-2002 16:00:00.00                    533                    22.31

11-JUN-2002 17:00:00.00                    541                    22.36

11-JUN-2002 18:00:00.00                    527                    22.38

11-JUN-2002 19:00:00.00                    510                    22.36

11-JUN-2002 20:00:00.00                    495                    22.44

11-JUN-2002 21:00:00.00                    486                    21.48

11-JUN-2002 22:00:00.00                    476                    18.31

11-JUN-2002 23:00:00.00                    436                    17.05

12-JUN-2002 00:00:00.00                    389                    16.90

12-JUN-2002 01:00:00.00                    351                    14.73

12-JUN-2002 02:00:00.00                    334                    14.70

12-JUN-2002 03:00:00.00                    326                    14.69

12-JUN-2002 04:00:00.00                    317                    14.69

12-JUN-2002 05:00:00.00                    321                    14.69

12-JUN-2002 06:00:00.00                    338                    14.75

12-JUN-2002 07:00:00.00                    382                    14.76

12-JUN-2002 08:00:00.00                    426                    17.74

12-JUN-2002 09:00:00.00                    450                    16.36

12-JUN-2002 10:00:00.00                    465                    14.75

12-JUN-2002 11:00:00.00                    475                    14.75

12-JUN-2002 12:00:00.00                    474                    16.48

12-JUN-2002 13:00:00.00                    483                   100.00

12-JUN-2002 14:00:00.00                    497                    20.37

12-JUN-2002 15:00:00.00                    499                    21.58

12-JUN-2002 16:00:00.00                    511                    20.59

12-JUN-2002 17:00:00.00                    497                    19.86

12-JUN-2002 18:00:00.00                    482                    21.37

12-JUN-2002 19:00:00.00                    467                    18.45

12-JUN-2002 20:00:00.00                    448                    17.79

12-JUN-2002 21:00:00.00                    432                    17.89

12-JUN-2002 22:00:00.00                    420                    17.24

12-JUN-2002 23:00:00.00                    390                    15.03

13-JUN-2002 00:00:00.00                    348                    14.71

13-JUN-2002 01:00:00.00                    322                    14.70

13-JUN-2002 02:00:00.00                    303                    14.68

13-JUN-2002 03:00:00.00                    291                    14.67

13-JUN-2002 04:00:00.00                    289                    14.67

13-JUN-2002 05:00:00.00                    291                    14.68

13-JUN-2002 06:00:00.00                    305                    14.71

13-JUN-2002 07:00:00.00                    346                    14.71

13-JUN-2002 08:00:00.00                    388                    16.38

13-JUN-2002 09:00:00.00                    413                    18.57

13-JUN-2002 10:00:00.00                    430                    20.49

13-JUN-2002 11:00:00.00                    440                    20.17

13-JUN-2002 12:00:00.00                    452                    21.73

13-JUN-2002 13:00:00.00                    452                   100.00

13-JUN-2002 14:00:00.00                    460                    21.75

13-JUN-2002 15:00:00.00                    461                    20.74

13-JUN-2002 16:00:00.00                    459                    20.32

13-JUN-2002 17:00:00.00                    441                    20.05

13-JUN-2002 18:00:00.00                    432                    19.89

13-JUN-2002 19:00:00.00                    420                    17.80

13-JUN-2002 20:00:00.00                    419                    20.72

13-JUN-2002 21:00:00.00                    406                    17.86

13-JUN-2002 22:00:00.00                    393                    20.72

13-JUN-2002 23:00:00.00                    361                    17.16

14-JUN-2002 00:00:00.00                    331                    14.74

14-JUN-2002 01:00:00.00                    302                    14.72

14-JUN-2002 02:00:00.00                    286                    14.71

14-JUN-2002 03:00:00.00                    277                    14.70

14-JUN-2002 04:00:00.00                    271                    14.70

14-JUN-2002 05:00:00.00                    277                    14.70

14-JUN-2002 06:00:00.00                    288                    14.72

14-JUN-2002 07:00:00.00                    325                    14.71

14-JUN-2002 08:00:00.00                    366                    18.35

14-JUN-2002 09:00:00.00                    394                    20.75

14-JUN-2002 10:00:00.00                    410                    20.75

14-JUN-2002 11:00:00.00                    423                    20.02

14-JUN-2002 12:00:00.00                    424                    19.65

14-JUN-2002 13:00:00.00                    425                    16.52

14-JUN-2002 14:00:00.00                    419                    14.69

14-JUN-2002 15:00:00.00                    418                    14.69

14-JUN-2002 16:00:00.00                    415                    14.69

14-JUN-2002 17:00:00.00                    404                    14.68

14-JUN-2002 18:00:00.00                    388                    14.69

14-JUN-2002 19:00:00.00                    374                    14.69

14-JUN-2002 20:00:00.00                    363                    14.69

14-JUN-2002 21:00:00.00                    359                    14.69

14-JUN-2002 22:00:00.00                    357                    14.67

14-JUN-2002 23:00:00.00                    327                    14.67

15-JUN-2002 00:00:00.00                    301                    14.67

15-JUN-2002 01:00:00.00                    276                    14.65

15-JUN-2002 02:00:00.00                    262                    14.47

15-JUN-2002 03:00:00.00                    258                    14.47

15-JUN-2002 04:00:00.00                    250                    14.47

15-JUN-2002 05:00:00.00                    253                    14.47

15-JUN-2002 06:00:00.00                    256                    14.47

15-JUN-2002 07:00:00.00                    270                    14.49

15-JUN-2002 08:00:00.00                    291                    14.52

15-JUN-2002 09:00:00.00                    316                    14.72

15-JUN-2002 10:00:00.00                    340                    14.73

15-JUN-2002 11:00:00.00                    354                    14.73

15-JUN-2002 12:00:00.00                    361                    14.73

15-JUN-2002 13:00:00.00                    363                    14.72

15-JUN-2002 14:00:00.00                    353                    14.71

15-JUN-2002 15:00:00.00                    356                    14.71

15-JUN-2002 16:00:00.00                    350                    14.70

15-JUN-2002 17:00:00.00                    353                    14.73

15-JUN-2002 18:00:00.00                    350                    14.74

15-JUN-2002 19:00:00.00                    343                    14.73

15-JUN-2002 20:00:00.00                    338                    14.73

15-JUN-2002 21:00:00.00                    335                    14.71

15-JUN-2002 22:00:00.00                    340                    14.55

15-JUN-2002 23:00:00.00                    312                    14.52

16-JUN-2002 00:00:00.00                    288                    14.48

16-JUN-2002 01:00:00.00                    271                    14.47

16-JUN-2002 02:00:00.00                    255                    14.47

16-JUN-2002 03:00:00.00                    247                    14.47

16-JUN-2002 04:00:00.00                    244                    14.47

16-JUN-2002 05:00:00.00                    242                    14.47

16-JUN-2002 06:00:00.00                    239                    14.48

16-JUN-2002 07:00:00.00                    248                    14.47

16-JUN-2002 08:00:00.00                    263                    14.47

16-JUN-2002 09:00:00.00                    285                    14.49

16-JUN-2002 10:00:00.00                    307                    14.51

16-JUN-2002 11:00:00.00                    320                    14.50

16-JUN-2002 12:00:00.00                    327                    14.50

16-JUN-2002 13:00:00.00                    342                    14.49

16-JUN-2002 14:00:00.00                    336                    14.49

16-JUN-2002 15:00:00.00                    333                    14.50

16-JUN-2002 16:00:00.00                    335                    14.50

16-JUN-2002 17:00:00.00                    339                    14.50

16-JUN-2002 18:00:00.00                    341                    14.50

16-JUN-2002 19:00:00.00                    333                    14.69

16-JUN-2002 20:00:00.00                    340                    14.70

16-JUN-2002 21:00:00.00                    341                    14.53

16-JUN-2002 22:00:00.00                    343                    14.53

16-JUN-2002 23:00:00.00                    318                    14.51

17-JUN-2002 00:00:00.00                    289                    14.49

17-JUN-2002 01:00:00.00                    272                    14.48

17-JUN-2002 02:00:00.00                    266                    14.48

17-JUN-2002 03:00:00.00                    259                    14.47

17-JUN-2002 04:00:00.00                    261                    14.47

17-JUN-2002 05:00:00.00                    264                    14.47

17-JUN-2002 06:00:00.00                    285                    14.48

17-JUN-2002 07:00:00.00                    297                    14.67

17-JUN-2002 08:00:00.00                    317                    14.70

17-JUN-2002 09:00:00.00                    398                    14.74

17-JUN-2002 10:00:00.00                    425                    17.46

17-JUN-2002 11:00:00.00                    431                    17.88

17-JUN-2002 12:00:00.00                    441                    18.46

17-JUN-2002 13:00:00.00                    442                    18.80

17-JUN-2002 14:00:00.00                    444                    19.11

17-JUN-2002 15:00:00.00                    443                    19.18

17-JUN-2002 16:00:00.00                    448                    18.08

17-JUN-2002 17:00:00.00                    438                    17.49

17-JUN-2002 18:00:00.00                    430                    15.70

17-JUN-2002 19:00:00.00                    419                    16.88

17-JUN-2002 20:00:00.00                    406                    15.94

17-JUN-2002 21:00:00.00                    399                    16.34

17-JUN-2002 22:00:00.00                    402                    14.70

17-JUN-2002 23:00:00.00                    366                    14.70

18-JUN-2002 00:00:00.00                    328                    14.49

18-JUN-2002 01:00:00.00                    297                    14.47

18-JUN-2002 02:00:00.00                    284                    14.47

18-JUN-2002 03:00:00.00                    273                    14.47

18-JUN-2002 04:00:00.00                    269                    14.47

18-JUN-2002 05:00:00.00                    274                    14.47

18-JUN-2002 06:00:00.00                    290                    14.49

18-JUN-2002 07:00:00.00                    336                    14.70

18-JUN-2002 08:00:00.00                    377                    14.72

18-JUN-2002 09:00:00.00                    414                    16.66

18-JUN-2002 10:00:00.00                    435                    17.08

18-JUN-2002 11:00:00.00                    460                    18.21

18-JUN-2002 12:00:00.00                    470                    19.44

18-JUN-2002 13:00:00.00                    478                    19.93

18-JUN-2002 14:00:00.00                    482                    19.12

18-JUN-2002 15:00:00.00                    486                    17.30

18-JUN-2002 16:00:00.00                    490                    15.85

18-JUN-2002 17:00:00.00                    486                    17.11

18-JUN-2002 18:00:00.00                    472                    15.24

18-JUN-2002 19:00:00.00                    461                    16.45

18-JUN-2002 20:00:00.00                    440                    16.15

18-JUN-2002 21:00:00.00                    438                    16.89

18-JUN-2002 22:00:00.00                    430                    14.72

18-JUN-2002 23:00:00.00                    394                    14.72

19-JUN-2002 00:00:00.00                    354                    16.77

19-JUN-2002 01:00:00.00                    324                    17.08

19-JUN-2002 02:00:00.00                    303                    16.00

19-JUN-2002 03:00:00.00                    297                    14.68

19-JUN-2002 04:00:00.00                    291                    14.67

19-JUN-2002 05:00:00.00                    293                    14.67

19-JUN-2002 06:00:00.00                    311                    14.67

19-JUN-2002 07:00:00.00                    355                    14.71

19-JUN-2002 08:00:00.00                    400                    16.77

19-JUN-2002 09:00:00.00                    436                    15.97

19-JUN-2002 10:00:00.00                    447                    17.85

19-JUN-2002 11:00:00.00                    462                    19.02

19-JUN-2002 12:00:00.00                    463                    19.45

19-JUN-2002 13:00:00.00                    472                    19.77

19-JUN-2002 14:00:00.00                    480                    20.20

19-JUN-2002 15:00:00.00                    477                    18.36

19-JUN-2002 16:00:00.00                    473                    18.01

19-JUN-2002 17:00:00.00                    468                    16.23

19-JUN-2002 18:00:00.00                    454                    15.85

19-JUN-2002 19:00:00.00                    442                    16.90

19-JUN-2002 20:00:00.00                    430                    16.84

19-JUN-2002 21:00:00.00                    424                    17.15

19-JUN-2002 22:00:00.00                    423                    16.72

19-JUN-2002 23:00:00.00                    389                    18.07

20-JUN-2002 00:00:00.00                    350                    15.66

20-JUN-2002 01:00:00.00                    329                    16.45

20-JUN-2002 02:00:00.00                    308                    14.65

20-JUN-2002 03:00:00.00                    304                    14.66

20-JUN-2002 04:00:00.00                    292                    14.66

20-JUN-2002 05:00:00.00                    301                    14.66

20-JUN-2002 06:00:00.00                    319                    14.67

20-JUN-2002 07:00:00.00                    363                    14.68

20-JUN-2002 08:00:00.00                    413                    16.77

20-JUN-2002 09:00:00.00                    452                    17.79

20-JUN-2002 10:00:00.00                    491                    19.61

20-JUN-2002 11:00:00.00                    516                    20.28

20-JUN-2002 12:00:00.00                    539                    21.21

20-JUN-2002 13:00:00.00                    552                    34.29

20-JUN-2002 14:00:00.00                    568                    38.22

20-JUN-2002 15:00:00.00                    573                    40.91

20-JUN-2002 16:00:00.00                    572                    36.16

20-JUN-2002 17:00:00.00                    574                    22.36

20-JUN-2002 18:00:00.00                    569                    21.13

20-JUN-2002 19:00:00.00                    551                    21.06

20-JUN-2002 20:00:00.00                    536                    20.11

20-JUN-2002 21:00:00.00                    525                    21.03

20-JUN-2002 22:00:00.00                    511                    15.50

20-JUN-2002 23:00:00.00                    467                    19.00

21-JUN-2002 00:00:00.00                    417                    16.69

21-JUN-2002 01:00:00.00                    378                    14.68

21-JUN-2002 02:00:00.00                    355                    14.68

21-JUN-2002 03:00:00.00                    335                    14.67

21-JUN-2002 04:00:00.00                    328                    14.66

21-JUN-2002 05:00:00.00                    328                    14.67

21-JUN-2002 06:00:00.00                    347                    14.67

21-JUN-2002 07:00:00.00                    372                    14.67

21-JUN-2002 08:00:00.00                    423                    19.37

21-JUN-2002 09:00:00.00                    448                    20.92

21-JUN-2002 10:00:00.00                    476                    19.46

21-JUN-2002 11:00:00.00                    490                    19.06

21-JUN-2002 12:00:00.00                    515                    22.24

21-JUN-2002 13:00:00.00                    528                    41.73

21-JUN-2002 14:00:00.00                    554                    41.43

21-JUN-2002 15:00:00.00                    557                    44.45

21-JUN-2002 16:00:00.00                    568                    61.06

21-JUN-2002 17:00:00.00                    562                    56.66

21-JUN-2002 18:00:00.00                    548                    61.22

21-JUN-2002 19:00:00.00                    527                    24.08

21-JUN-2002 20:00:00.00                    502                   100.01

21-JUN-2002 21:00:00.00                    481                   100.01

21-JUN-2002 22:00:00.00                    471                   100.01

21-JUN-2002 23:00:00.00                    437                    20.57

22-JUN-2002 00:00:00.00                    395                    21.57

22-JUN-2002 01:00:00.00                    365                    20.70

22-JUN-2002 02:00:00.00                    344                    22.59

22-JUN-2002 03:00:00.00                    329                    20.16

22-JUN-2002 04:00:00.00                    318                    19.80

22-JUN-2002 05:00:00.00                    319                    19.42

22-JUN-2002 06:00:00.00                    319                    18.09

22-JUN-2002 07:00:00.00                    333                    19.42

22-JUN-2002 08:00:00.00                    369                    16.27

22-JUN-2002 09:00:00.00                    411                    14.74

22-JUN-2002 10:00:00.00                    452                    17.58

22-JUN-2002 11:00:00.00                    471                    17.84

22-JUN-2002 12:00:00.00                    474                    17.63

22-JUN-2002 13:00:00.00                    490                    19.18

22-JUN-2002 14:00:00.00                    506                    19.98

22-JUN-2002 15:00:00.00                    517                    20.40

22-JUN-2002 16:00:00.00                    526                    20.73

22-JUN-2002 17:00:00.00                    525                    24.16

22-JUN-2002 18:00:00.00                    518                    19.53

22-JUN-2002 19:00:00.00                    513                    19.06

22-JUN-2002 20:00:00.00                    495                    18.84

22-JUN-2002 21:00:00.00                    480                    18.80

22-JUN-2002 22:00:00.00                    470                    20.02

22-JUN-2002 23:00:00.00                    441                    18.00

23-JUN-2002 00:00:00.00                    403                    14.74

23-JUN-2002 01:00:00.00                    372                    14.73

23-JUN-2002 02:00:00.00                    347                    14.70

23-JUN-2002 03:00:00.00                    329                    14.67

23-JUN-2002 04:00:00.00                    323                    14.67

23-JUN-2002 05:00:00.00                    313                    14.67

23-JUN-2002 06:00:00.00                    310                    14.66

23-JUN-2002 07:00:00.00                    320                    14.67

23-JUN-2002 08:00:00.00                    349                    14.68

23-JUN-2002 09:00:00.00                    383                    14.70

23-JUN-2002 10:00:00.00                    425                    17.76

23-JUN-2002 11:00:00.00                    458                    19.46

23-JUN-2002 12:00:00.00                    485                    20.03

23-JUN-2002 13:00:00.00                    502                    19.45

23-JUN-2002 14:00:00.00                    506                    19.55

23-JUN-2002 15:00:00.00                    514                    19.62

23-JUN-2002 16:00:00.00                    519                    23.05

23-JUN-2002 17:00:00.00                    522                    19.41

23-JUN-2002 18:00:00.00                    513                    19.55

23-JUN-2002 19:00:00.00                    511                    19.42

23-JUN-2002 20:00:00.00                    496                    21.13

23-JUN-2002 21:00:00.00                    483                    18.95

23-JUN-2002 22:00:00.00                    482                    19.16

23-JUN-2002 23:00:00.00                    447                    17.74

24-JUN-2002 00:00:00.00                    403                    14.73

24-JUN-2002 01:00:00.00                    370                    14.72

24-JUN-2002 02:00:00.00                    347                    14.71

24-JUN-2002 03:00:00.00                    332                    14.71

24-JUN-2002 04:00:00.00                    327                    14.70

24-JUN-2002 05:00:00.00                    333                    14.70

24-JUN-2002 06:00:00.00                    344                    14.71

24-JUN-2002 07:00:00.00                    393                    15.15

24-JUN-2002 08:00:00.00                    455                    17.07

24-JUN-2002 09:00:00.00                    499                    18.39

24-JUN-2002 10:00:00.00                    538                    20.33

24-JUN-2002 11:00:00.00                    569                    35.36

24-JUN-2002 12:00:00.00                    586                    44.50

24-JUN-2002 13:00:00.00                    607                    65.53

24-JUN-2002 14:00:00.00                    620                    53.36

24-JUN-2002 15:00:00.00                    622                    45.83

24-JUN-2002 16:00:00.00                    629                    43.46

24-JUN-2002 17:00:00.00                    629                    35.99

24-JUN-2002 18:00:00.00                    620                    33.04

24-JUN-2002 19:00:00.00                    600                    39.69

24-JUN-2002 20:00:00.00                    575                    36.48

24-JUN-2002 21:00:00.00                    550                    44.24

24-JUN-2002 22:00:00.00                    528                    19.42

24-JUN-2002 23:00:00.00                    483                    20.56

25-JUN-2002 00:00:00.00                    430                    19.92

25-JUN-2002 01:00:00.00                    387                    17.77

25-JUN-2002 02:00:00.00                    368                    16.85

25-JUN-2002 03:00:00.00                    351                    16.20

25-JUN-2002 04:00:00.00                    340                    14.69

25-JUN-2002 05:00:00.00                    345                    15.92

25-JUN-2002 06:00:00.00                    364                    14.71

25-JUN-2002 07:00:00.00                    413                    18.84

25-JUN-2002 08:00:00.00                    468                    20.11

25-JUN-2002 09:00:00.00                    523                    20.39

25-JUN-2002 10:00:00.00                    564                    39.62

25-JUN-2002 11:00:00.00                    588                    45.42

25-JUN-2002 12:00:00.00                    614                    42.65

25-JUN-2002 13:00:00.00                    630                    44.65

25-JUN-2002 14:00:00.00                    642                    43.49

25-JUN-2002 15:00:00.00                    650                    53.74

25-JUN-2002 16:00:00.00                    649                    42.21

25-JUN-2002 17:00:00.00                    648                    41.10

25-JUN-2002 18:00:00.00                    639                    42.73

25-JUN-2002 19:00:00.00                    619                    34.82

25-JUN-2002 20:00:00.00                    594                    19.24

25-JUN-2002 21:00:00.00                    572                    20.05

25-JUN-2002 22:00:00.00                    564                    22.91

25-JUN-2002 23:00:00.00                    514                    23.06

26-JUN-2002 00:00:00.00                    459                    20.93

26-JUN-2002 01:00:00.00                    417                    17.93

26-JUN-2002 02:00:00.00                    391                    18.05

26-JUN-2002 03:00:00.00                    375                    17.00

26-JUN-2002 04:00:00.00                    368                    14.71

26-JUN-2002 05:00:00.00                    354                    15.93

26-JUN-2002 06:00:00.00                    366                    14.70

26-JUN-2002 07:00:00.00                    399                    15.62

26-JUN-2002 08:00:00.00                    437                    14.71

26-JUN-2002 09:00:00.00                    466                    14.71

26-JUN-2002 10:00:00.00                    476                    17.67

26-JUN-2002 11:00:00.00                    489                    18.75

26-JUN-2002 12:00:00.00                    505                    20.68

26-JUN-2002 13:00:00.00                    529                    39.90

26-JUN-2002 14:00:00.00                    544                    42.78

26-JUN-2002 15:00:00.00                    568                    45.12

26-JUN-2002 16:00:00.00                    575                    46.19

26-JUN-2002 17:00:00.00                    581                    45.65

26-JUN-2002 18:00:00.00                    572                    45.38

26-JUN-2002 19:00:00.00                    551                    42.49

26-JUN-2002 20:00:00.00                    529                    19.22

26-JUN-2002 21:00:00.00                    509                    18.09

26-JUN-2002 22:00:00.00                    498                    14.71

26-JUN-2002 23:00:00.00                    454                    14.72

27-JUN-2002 00:00:00.00                    402                    17.16

27-JUN-2002 01:00:00.00                    363                    14.72

27-JUN-2002 02:00:00.00                    340                    14.71

27-JUN-2002 03:00:00.00                    322                    14.70

27-JUN-2002 04:00:00.00                    317                    15.45

27-JUN-2002 05:00:00.00                    317                    14.69

27-JUN-2002 06:00:00.00                    336                    14.69

27-JUN-2002 07:00:00.00                    376                    14.67

27-JUN-2002 08:00:00.00                    427                    14.67

27-JUN-2002 09:00:00.00                    465                    14.68

27-JUN-2002 10:00:00.00                    487                    15.98

27-JUN-2002 11:00:00.00                    505                    19.91

27-JUN-2002 12:00:00.00                    513                    27.39

27-JUN-2002 13:00:00.00                    523                    20.41

27-JUN-2002 14:00:00.00                    527                    20.83

27-JUN-2002 15:00:00.00                    533                    20.98

27-JUN-2002 16:00:00.00                    540                    18.18

27-JUN-2002 17:00:00.00                    533                    29.55

27-JUN-2002 18:00:00.00                    522                    19.93

27-JUN-2002 19:00:00.00                    499                    18.45

27-JUN-2002 20:00:00.00                    476                    17.69

27-JUN-2002 21:00:00.00                    471                    16.07

27-JUN-2002 22:00:00.00                    453                    14.71

27-JUN-2002 23:00:00.00                    420                    16.68

28-JUN-2002 00:00:00.00                    376                    15.39

28-JUN-2002 01:00:00.00                    347                    17.48

28-JUN-2002 02:00:00.00                    327                    15.11

28-JUN-2002 03:00:00.00                    310                    14.68

28-JUN-2002 04:00:00.00                    305                    14.68

28-JUN-2002 05:00:00.00                    312                    14.68

28-JUN-2002 06:00:00.00                    326                    14.68

28-JUN-2002 07:00:00.00                    366                    16.95

28-JUN-2002 08:00:00.00                    416                    18.31

28-JUN-2002 09:00:00.00                    455                    20.56

28-JUN-2002 10:00:00.00                    488                    54.14

28-JUN-2002 11:00:00.00                    514                    44.92

28-JUN-2002 12:00:00.00                    531                    56.90

28-JUN-2002 13:00:00.00                    539                    69.15

28-JUN-2002 14:00:00.00                    552                    43.31

28-JUN-2002 15:00:00.00                    554                    42.75

28-JUN-2002 16:00:00.00                    554                    43.75

28-JUN-2002 17:00:00.00                    551                    41.04

28-JUN-2002 18:00:00.00                    534                    38.33

28-JUN-2002 19:00:00.00                    515                    22.21

28-JUN-2002 20:00:00.00                    492                    21.70

28-JUN-2002 21:00:00.00                    478                    20.65

28-JUN-2002 22:00:00.00                    463                    21.49

28-JUN-2002 23:00:00.00                    427                    19.71

29-JUN-2002 00:00:00.00                    383                    16.51

29-JUN-2002 01:00:00.00                    352                    17.26

29-JUN-2002 02:00:00.00                    331                    16.51

29-JUN-2002 03:00:00.00                    312                    14.69

29-JUN-2002 04:00:00.00                    310                    14.68

29-JUN-2002 05:00:00.00                    303                    14.67

29-JUN-2002 06:00:00.00                    308                    14.67

29-JUN-2002 07:00:00.00                    314                    14.67

29-JUN-2002 08:00:00.00                    346                    14.66

29-JUN-2002 09:00:00.00                    381                    16.62

29-JUN-2002 10:00:00.00                    416                    16.34

29-JUN-2002 11:00:00.00                    446                    19.56

29-JUN-2002 12:00:00.00                    470                    19.42

29-JUN-2002 13:00:00.00                    479                    19.41

29-JUN-2002 14:00:00.00                    491                    20.47

29-JUN-2002 15:00:00.00                    497                    20.68

29-JUN-2002 16:00:00.00                    503                    21.28

29-JUN-2002 17:00:00.00                    503                    20.96

29-JUN-2002 18:00:00.00                    499                    19.93

29-JUN-2002 19:00:00.00                    487                    18.80

29-JUN-2002 20:00:00.00                    465                    19.01

29-JUN-2002 21:00:00.00                    456                    18.18

29-JUN-2002 22:00:00.00                    442                    16.58

29-JUN-2002 23:00:00.00                    417                    17.39

30-JUN-2002 00:00:00.00                    399                    17.40

30-JUN-2002 01:00:00.00                    374                    15.79

30-JUN-2002 02:00:00.00                    356                    16.08

30-JUN-2002 03:00:00.00                    335                    14.71

30-JUN-2002 04:00:00.00                    330                    14.70

30-JUN-2002 05:00:00.00                    318                    14.69

30-JUN-2002 06:00:00.00                    323                    14.49

30-JUN-2002 07:00:00.00                    322                    14.49

30-JUN-2002 08:00:00.00                    356                    14.69

30-JUN-2002 09:00:00.00                    398                    14.70

30-JUN-2002 10:00:00.00                    443                    15.04

30-JUN-2002 11:00:00.00                    495                    21.32

30-JUN-2002 12:00:00.00                    523                    21.56

30-JUN-2002 13:00:00.00                    544                    18.95

30-JUN-2002 14:00:00.00                    560                    20.87

30-JUN-2002 15:00:00.00                    562                    21.77

30-JUN-2002 16:00:00.00                    569                    22.43

30-JUN-2002 17:00:00.00                    575                    43.21

30-JUN-2002 18:00:00.00                    574                    42.50

30-JUN-2002 19:00:00.00                    567                    21.74

30-JUN-2002 20:00:00.00                    550                    21.46

30-JUN-2002 21:00:00.00                    537                    22.75

30-JUN-2002 22:00:00.00                    536                    21.03

30-JUN-2002 23:00:00.00                    505                    21.61

1-JUL-2002 00:00:00.00                    457                    20.75

1-JUL-2002 01:00:00.00                    414                    17.28

1-JUL-2002 02:00:00.00                    402                    17.20

1-JUL-2002 03:00:00.00                    376                    16.38

1-JUL-2002 04:00:00.00                    370                    16.32

1-JUL-2002 05:00:00.00                    376                    16.35

1-JUL-2002 06:00:00.00                    384                    14.74

1-JUL-2002 07:00:00.00                    435                    16.90

1-JUL-2002 08:00:00.00                    499                    19.51

1-JUL-2002 09:00:00.00                    549                    50.44

1-JUL-2002 10:00:00.00                    589                    51.15

1-JUL-2002 11:00:00.00                    614                    34.38

1-JUL-2002 12:00:00.00                    645                    36.44

1-JUL-2002 13:00:00.00                    658                    44.13

1-JUL-2002 14:00:00.00                    665                    42.99

1-JUL-2002 15:00:00.00                    678                    43.45

1-JUL-2002 16:00:00.00                    672                    42.34

1-JUL-2002 17:00:00.00                    670                    44.98

1-JUL-2002 18:00:00.00                    655                    40.27

1-JUL-2002 19:00:00.00                    641                    40.77

1-JUL-2002 20:00:00.00                    610                    34.85

1-JUL-2002 21:00:00.00                    585                    19.60

1-JUL-2002 22:00:00.00                    563                    20.54

1-JUL-2002 23:00:00.00                    526                    19.61

2-JUL-2002 00:00:00.00                    471                    22.04

2-JUL-2002 01:00:00.00                    434                    19.20

2-JUL-2002 02:00:00.00                    408                    16.98

2-JUL-2002 03:00:00.00                    390                    15.11

2-JUL-2002 04:00:00.00                    380                    14.74

2-JUL-2002 05:00:00.00                    379                    14.74

2-JUL-2002 06:00:00.00                    391                    14.74

2-JUL-2002 07:00:00.00                    424                    15.16

2-JUL-2002 08:00:00.00                    483                    17.75

2-JUL-2002 09:00:00.00                    521                    20.42

2-JUL-2002 10:00:00.00                    556                    53.27

2-JUL-2002 11:00:00.00                    589                    62.71

2-JUL-2002 12:00:00.00                    606                    59.86

2-JUL-2002 13:00:00.00                    615                    66.85

2-JUL-2002 14:00:00.00                    626                    48.33

2-JUL-2002 15:00:00.00                    635                    62.12

2-JUL-2002 16:00:00.00                    634                    46.54

2-JUL-2002 17:00:00.00                    640                    46.86

2-JUL-2002 18:00:00.00                    624                    45.67

2-JUL-2002 19:00:00.00                    615                    43.47

2-JUL-2002 20:00:00.00                    591                    41.16

2-JUL-2002 21:00:00.00                    569                    20.47

2-JUL-2002 22:00:00.00                    554                    20.81

2-JUL-2002 23:00:00.00                    516                    19.27

3-JUL-2002 00:00:00.00                    463                    19.66

3-JUL-2002 01:00:00.00                    424                    16.53

3-JUL-2002 02:00:00.00                    405                    14.73

3-JUL-2002 03:00:00.00                    385                    14.71

3-JUL-2002 04:00:00.00                    374                    14.71

3-JUL-2002 05:00:00.00                    378                    14.70

3-JUL-2002 06:00:00.00                    390                    14.72

3-JUL-2002 07:00:00.00                    440                    14.70

3-JUL-2002 08:00:00.00                    497                    17.61

3-JUL-2002 09:00:00.00                    545                    20.42

3-JUL-2002 10:00:00.00                    581                    51.90

3-JUL-2002 11:00:00.00                    606                    48.43

3-JUL-2002 12:00:00.00                    626                    64.34

3-JUL-2002 13:00:00.00                    641                    46.05

3-JUL-2002 14:00:00.00                    656                    46.67

3-JUL-2002 15:00:00.00                    656                    46.12

3-JUL-2002 16:00:00.00                    658                    43.24

3-JUL-2002 17:00:00.00                    653                    41.89

3-JUL-2002 18:00:00.00                    638                    44.83

3-JUL-2002 19:00:00.00                    612                    41.46

3-JUL-2002 20:00:00.00                    586                    19.55

3-JUL-2002 21:00:00.00                    565                    20.12

3-JUL-2002 22:00:00.00                    551                    20.15

3-JUL-2002 23:00:00.00                    506                    24.31

4-JUL-2002 00:00:00.00                    461                    18.40

4-JUL-2002 01:00:00.00                    427                    17.04

4-JUL-2002 02:00:00.00                    398                    15.85

4-JUL-2002 03:00:00.00                    379                    14.76

4-JUL-2002 04:00:00.00                    371                    14.69

4-JUL-2002 05:00:00.00                    362                    14.69

4-JUL-2002 06:00:00.00                    356                    14.51

4-JUL-2002 07:00:00.00                    369                    14.69

4-JUL-2002 08:00:00.00                    387                    14.72

4-JUL-2002 09:00:00.00                    420                    14.72

4-JUL-2002 10:00:00.00                    448                    16.07

4-JUL-2002 11:00:00.00                    471                    17.34

4-JUL-2002 12:00:00.00                    487                    17.01

4-JUL-2002 13:00:00.00                    498                    18.30

4-JUL-2002 14:00:00.00                    505                    19.14

4-JUL-2002 15:00:00.00                    510                    19.37

4-JUL-2002 16:00:00.00                    513                    19.52

4-JUL-2002 17:00:00.00                    517                    19.70

4-JUL-2002 18:00:00.00                    515                    19.37

4-JUL-2002 19:00:00.00                    496                    16.94

4-JUL-2002 20:00:00.00                    475                    14.74

4-JUL-2002 21:00:00.00                    438                    14.73

4-JUL-2002 22:00:00.00                    415                    14.73

4-JUL-2002 23:00:00.00                    386                    14.73

5-JUL-2002 00:00:00.00                    359                    14.53

5-JUL-2002 01:00:00.00                    330                    14.52

5-JUL-2002 02:00:00.00                    308                    14.49

5-JUL-2002 03:00:00.00                    295                    14.48

5-JUL-2002 04:00:00.00                    293                    14.48

5-JUL-2002 05:00:00.00                    291                    14.48

5-JUL-2002 06:00:00.00                    302                    14.47

5-JUL-2002 07:00:00.00                    324                    14.47

5-JUL-2002 08:00:00.00                    362                    14.48

5-JUL-2002 09:00:00.00                    397                    14.50

5-JUL-2002 10:00:00.00                    420                    14.68

5-JUL-2002 11:00:00.00                    438                    14.69

5-JUL-2002 12:00:00.00                    447                    14.70

5-JUL-2002 13:00:00.00                    451                    14.71

5-JUL-2002 14:00:00.00                    459                    14.72

5-JUL-2002 15:00:00.00                    463                    14.72

5-JUL-2002 16:00:00.00                    464                    14.72

5-JUL-2002 17:00:00.00                    463                    14.72

5-JUL-2002 18:00:00.00                    459                    14.72

5-JUL-2002 19:00:00.00                    440                    14.72

5-JUL-2002 20:00:00.00                    424                    14.72

5-JUL-2002 21:00:00.00                    409                    14.72

5-JUL-2002 22:00:00.00                    404                    14.52

5-JUL-2002 23:00:00.00                    373                    14.50

6-JUL-2002 00:00:00.00                    343                    14.67

6-JUL-2002 01:00:00.00                    317                    14.49

6-JUL-2002 02:00:00.00                    303                    14.48

6-JUL-2002 03:00:00.00                    290                    14.47

6-JUL-2002 04:00:00.00                    287                    14.47

6-JUL-2002 05:00:00.00                    284                    14.47

6-JUL-2002 06:00:00.00                    286                    14.47

6-JUL-2002 07:00:00.00                    299                    14.48

6-JUL-2002 08:00:00.00                    322                    14.50

6-JUL-2002 09:00:00.00                    348                    14.69

6-JUL-2002 10:00:00.00                    359                    14.69

6-JUL-2002 11:00:00.00                    389                    14.72

6-JUL-2002 12:00:00.00                    401                    14.71

6-JUL-2002 13:00:00.00                    420                    18.06

6-JUL-2002 14:00:00.00                    437                    14.73

6-JUL-2002 15:00:00.00                    444                    20.37

6-JUL-2002 16:00:00.00                    457                    20.89

6-JUL-2002 17:00:00.00                    463                    20.88

6-JUL-2002 18:00:00.00                    473                    20.88

6-JUL-2002 19:00:00.00                    464                    20.89

6-JUL-2002 20:00:00.00                    459                    14.73

6-JUL-2002 21:00:00.00                    446                    19.35

6-JUL-2002 22:00:00.00                    448                    18.10

6-JUL-2002 23:00:00.00                    420                    14.69

7-JUL-2002 00:00:00.00                    388                    14.69

7-JUL-2002 01:00:00.00                    365                    14.68

7-JUL-2002 02:00:00.00                    342                    14.68

7-JUL-2002 03:00:00.00                    330                    14.68

7-JUL-2002 04:00:00.00                    323                    14.50

7-JUL-2002 05:00:00.00                    315                    14.49

7-JUL-2002 06:00:00.00                    313                    14.48

7-JUL-2002 07:00:00.00                    316                    14.49

7-JUL-2002 08:00:00.00                    340                    14.70

7-JUL-2002 09:00:00.00                    374                    14.73

7-JUL-2002 10:00:00.00                    407                    15.12

7-JUL-2002 11:00:00.00                    437                    19.70

7-JUL-2002 12:00:00.00                    466                    19.80

7-JUL-2002 13:00:00.00                    492                    20.01

7-JUL-2002 14:00:00.00                    507                    21.19

7-JUL-2002 15:00:00.00                    516                    21.42

7-JUL-2002 16:00:00.00                    530                    21.36

7-JUL-2002 17:00:00.00                    531                    21.36

7-JUL-2002 18:00:00.00                    536                    22.41

7-JUL-2002 19:00:00.00                    536                    21.30

7-JUL-2002 20:00:00.00                    519                    20.88

7-JUL-2002 21:00:00.00                    514                    20.96

7-JUL-2002 22:00:00.00                    512                    19.43

7-JUL-2002 23:00:00.00                    471                    17.65

8-JUL-2002 00:00:00.00                    434                    16.54

8-JUL-2002 01:00:00.00                    399                    14.72

8-JUL-2002 02:00:00.00                    378                    14.72

8-JUL-2002 03:00:00.00                    368                    14.72

8-JUL-2002 04:00:00.00                    356                    14.72

8-JUL-2002 05:00:00.00                    360                    14.72

8-JUL-2002 06:00:00.00                    381                    14.72

8-JUL-2002 07:00:00.00                    424                    15.48

8-JUL-2002 08:00:00.00                    478                    19.66

8-JUL-2002 09:00:00.00                    533                    54.84

8-JUL-2002 10:00:00.00                    572                    41.31

8-JUL-2002 11:00:00.00                    604                    37.59

8-JUL-2002 12:00:00.00                    634                    42.68

8-JUL-2002 13:00:00.00                    653                    46.05

8-JUL-2002 14:00:00.00                    669                    39.86

8-JUL-2002 15:00:00.00                    689                    40.57

8-JUL-2002 16:00:00.00                    690                    40.24

8-JUL-2002 17:00:00.00                    687                    39.73

8-JUL-2002 18:00:00.00                    680                    38.04

8-JUL-2002 19:00:00.00                    661                    37.52

8-JUL-2002 20:00:00.00                    621                    19.87

8-JUL-2002 21:00:00.00                    601                    21.26

8-JUL-2002 22:00:00.00                    576                    40.51

8-JUL-2002 23:00:00.00                    530                    23.07

9-JUL-2002 00:00:00.00                    475                    20.66

9-JUL-2002 01:00:00.00                    435                    17.42

9-JUL-2002 02:00:00.00                    409                    15.63

9-JUL-2002 03:00:00.00                    397                    18.72

9-JUL-2002 04:00:00.00                    386                    16.19

9-JUL-2002 05:00:00.00                    385                    14.74

9-JUL-2002 06:00:00.00                    409                    14.74

9-JUL-2002 07:00:00.00                    454                    15.28

9-JUL-2002 08:00:00.00                    495                    16.45

9-JUL-2002 09:00:00.00                    528                    19.11

9-JUL-2002 10:00:00.00                    544                    20.49

9-JUL-2002 11:00:00.00                    566                    23.35

9-JUL-2002 12:00:00.00                    578                    50.17

9-JUL-2002 13:00:00.00                    600                    52.66

9-JUL-2002 14:00:00.00                    608                    52.99

9-JUL-2002 15:00:00.00                    619                    53.94

9-JUL-2002 16:00:00.00                    624                    50.55

9-JUL-2002 17:00:00.00                    625                    50.83

9-JUL-2002 18:00:00.00                    611                    37.98

9-JUL-2002 19:00:00.00                    594                    21.13

9-JUL-2002 20:00:00.00                    567                    20.30

9-JUL-2002 21:00:00.00                    543                    19.34

9-JUL-2002 22:00:00.00                    521                    16.96

9-JUL-2002 23:00:00.00                    462                    15.45

10-JUL-2002 00:00:00.00                    410                    16.44

10-JUL-2002 01:00:00.00                    368                    14.75

10-JUL-2002 02:00:00.00                    347                    14.73

10-JUL-2002 03:00:00.00                    326                    14.72

10-JUL-2002 04:00:00.00                    319                    14.69

10-JUL-2002 05:00:00.00                    316                    14.69

10-JUL-2002 06:00:00.00                    335                    14.55

10-JUL-2002 07:00:00.00                    369                    14.72

10-JUL-2002 08:00:00.00                    419                    14.71

10-JUL-2002 09:00:00.00                    451                    15.53

10-JUL-2002 10:00:00.00                    471                    15.01

10-JUL-2002 11:00:00.00                    482                    14.72

10-JUL-2002 12:00:00.00                    494                    17.26

10-JUL-2002 13:00:00.00                    488                    15.94

10-JUL-2002 14:00:00.00                    485                    15.48

10-JUL-2002 15:00:00.00                    480                    16.49

10-JUL-2002 16:00:00.00                    470                    15.35

10-JUL-2002 17:00:00.00                    463                    14.72

10-JUL-2002 18:00:00.00                    455                    14.71

10-JUL-2002 19:00:00.00                    434                    14.71

10-JUL-2002 20:00:00.00                    418                    14.71

10-JUL-2002 21:00:00.00                    422                    14.71

10-JUL-2002 22:00:00.00                    409                    14.52

10-JUL-2002 23:00:00.00                    370                    14.52

11-JUL-2002 00:00:00.00                    327                    14.50

11-JUL-2002 01:00:00.00                    304                    14.50

11-JUL-2002 02:00:00.00                    298                    14.50

11-JUL-2002 03:00:00.00                    290                    14.50

11-JUL-2002 04:00:00.00                    288                    14.50

11-JUL-2002 05:00:00.00                    295                    14.50

11-JUL-2002 06:00:00.00                    312                    14.50

11-JUL-2002 07:00:00.00                    347                    14.69

11-JUL-2002 08:00:00.00                    394                    14.62

11-JUL-2002 09:00:00.00                    419                    17.99

11-JUL-2002 10:00:00.00                    435                    14.63

11-JUL-2002 11:00:00.00                    451                    14.65

11-JUL-2002 12:00:00.00                    461                    14.68

11-JUL-2002 13:00:00.00                    465                    14.68

11-JUL-2002 14:00:00.00                    466                    15.92

11-JUL-2002 15:00:00.00                    471                    15.90

11-JUL-2002 16:00:00.00                    466                    17.54

11-JUL-2002 17:00:00.00                    462                    16.95

11-JUL-2002 18:00:00.00                    452                    14.73

11-JUL-2002 19:00:00.00                    433                    14.73

11-JUL-2002 20:00:00.00                    424                    14.72

11-JUL-2002 21:00:00.00                    413                    14.72

11-JUL-2002 22:00:00.00                    406                    14.73

11-JUL-2002 23:00:00.00                    373                    14.54

12-JUL-2002 00:00:00.00                    335                    14.52

12-JUL-2002 01:00:00.00                    313                    14.49

12-JUL-2002 02:00:00.00                    296                    14.48

12-JUL-2002 03:00:00.00                    283                    14.48

12-JUL-2002 04:00:00.00                    280                    14.49

12-JUL-2002 05:00:00.00                    284                    14.49

12-JUL-2002 06:00:00.00                    298                    14.51

12-JUL-2002 07:00:00.00                    332                    14.61

12-JUL-2002 08:00:00.00                    378                    14.72

12-JUL-2002 09:00:00.00                    418                    14.72

12-JUL-2002 10:00:00.00                    444                    14.72

12-JUL-2002 11:00:00.00                    455                    19.26

12-JUL-2002 12:00:00.00                    469                    19.06

12-JUL-2002 13:00:00.00                    474                    21.53

12-JUL-2002 14:00:00.00                    481                    19.89

12-JUL-2002 15:00:00.00                    473                    19.40

12-JUL-2002 16:00:00.00                    482                    19.97

12-JUL-2002 17:00:00.00                    475                    19.84

12-JUL-2002 18:00:00.00                    462                    14.72

12-JUL-2002 19:00:00.00                    448                    14.72

12-JUL-2002 20:00:00.00                    430                    14.72

12-JUL-2002 21:00:00.00                    415                    14.67

12-JUL-2002 22:00:00.00                    403                    14.49

12-JUL-2002 23:00:00.00                    370                    14.50

13-JUL-2002 00:00:00.00                    335                    14.64

13-JUL-2002 01:00:00.00                    309                    14.64

13-JUL-2002 02:00:00.00                    284                    14.64

13-JUL-2002 03:00:00.00                    277                    14.63

13-JUL-2002 04:00:00.00                    273                    14.63

13-JUL-2002 05:00:00.00                    268                    14.63

13-JUL-2002 06:00:00.00                    267                    14.62

13-JUL-2002 07:00:00.00                    282                    14.65

13-JUL-2002 08:00:00.00                    306                    14.66

13-JUL-2002 09:00:00.00                    342                    16.07

13-JUL-2002 10:00:00.00                    370                    16.64

13-JUL-2002 11:00:00.00                    388                    18.67

13-JUL-2002 12:00:00.00                    398                    19.51

13-JUL-2002 13:00:00.00                    407                    19.10

13-JUL-2002 14:00:00.00                    408                    19.49

13-JUL-2002 15:00:00.00                    412                    19.03

13-JUL-2002 16:00:00.00                    421                    19.08

13-JUL-2002 17:00:00.00                    425                    19.64

13-JUL-2002 18:00:00.00                    424                    19.74

13-JUL-2002 19:00:00.00                    420                    19.56

13-JUL-2002 20:00:00.00                    405                    19.35

13-JUL-2002 21:00:00.00                    399                    19.93

13-JUL-2002 22:00:00.00                    392                    17.36

13-JUL-2002 23:00:00.00                    367                    14.65

14-JUL-2002 00:00:00.00                    338                    14.66

14-JUL-2002 01:00:00.00                    312                    15.15

14-JUL-2002 02:00:00.00                    294                    14.66

14-JUL-2002 03:00:00.00                    281                    14.64

14-JUL-2002 04:00:00.00                    277                    14.63

14-JUL-2002 05:00:00.00                    273                    14.63

14-JUL-2002 06:00:00.00                    271                    14.62

14-JUL-2002 07:00:00.00                    277                    14.61

14-JUL-2002 08:00:00.00                    305                    14.61

14-JUL-2002 09:00:00.00                    331                    14.63

14-JUL-2002 10:00:00.00                    361                    15.44

14-JUL-2002 11:00:00.00                    383                    16.18

14-JUL-2002 12:00:00.00                    398                    16.72

14-JUL-2002 13:00:00.00                    411                    16.50

14-JUL-2002 14:00:00.00                    427                    19.15

14-JUL-2002 15:00:00.00                    431                    20.22

14-JUL-2002 16:00:00.00                    443                    20.59

14-JUL-2002 17:00:00.00                    453                    21.11

14-JUL-2002 18:00:00.00                    459                    21.11

14-JUL-2002 19:00:00.00                    453                    20.46

14-JUL-2002 20:00:00.00                    442                    19.94

14-JUL-2002 21:00:00.00                    432                    19.76

14-JUL-2002 22:00:00.00                    433                    17.22

14-JUL-2002 23:00:00.00                    405                    14.65

15-JUL-2002 00:00:00.00                    366                    14.66

15-JUL-2002 01:00:00.00                    340                    17.94

15-JUL-2002 02:00:00.00                    326                    17.51

15-JUL-2002 03:00:00.00                    313                    14.49

15-JUL-2002 04:00:00.00                    311                    14.50

15-JUL-2002 05:00:00.00                    315                    14.51

15-JUL-2002 06:00:00.00                    330                    14.52

15-JUL-2002 07:00:00.00                    376                    14.68

15-JUL-2002 08:00:00.00                    427                    14.68

15-JUL-2002 09:00:00.00                    482                    16.64

15-JUL-2002 10:00:00.00                    512                    20.32

15-JUL-2002 11:00:00.00                    540                    17.50

15-JUL-2002 12:00:00.00                    563                    37.70

15-JUL-2002 13:00:00.00                    573                    39.12

15-JUL-2002 14:00:00.00                    587                    20.21

15-JUL-2002 15:00:00.00                    592                    30.75

15-JUL-2002 16:00:00.00                    601                    40.29

15-JUL-2002 17:00:00.00                    600                    40.29

15-JUL-2002 18:00:00.00                    596                    39.09

15-JUL-2002 19:00:00.00                    585                    23.06

15-JUL-2002 20:00:00.00                    561                    19.75

15-JUL-2002 21:00:00.00                    549                    18.97

15-JUL-2002 22:00:00.00                    528                    20.38

15-JUL-2002 23:00:00.00                    478                    19.42

16-JUL-2002 00:00:00.00                    420                    17.24

16-JUL-2002 01:00:00.00                    385                    16.70

16-JUL-2002 02:00:00.00                    362                    14.72

16-JUL-2002 03:00:00.00                    338                    14.72

16-JUL-2002 04:00:00.00                    342                    14.72

16-JUL-2002 05:00:00.00                    332                    14.72

16-JUL-2002 06:00:00.00                    346                    14.73

16-JUL-2002 07:00:00.00                    391                    14.72

16-JUL-2002 08:00:00.00                    446                    16.97

16-JUL-2002 09:00:00.00                    490                    19.37

16-JUL-2002 10:00:00.00                    526                    20.60

16-JUL-2002 11:00:00.00                    562                    40.16

16-JUL-2002 12:00:00.00                    581                    52.52

16-JUL-2002 13:00:00.00                    591                    64.53

16-JUL-2002 14:00:00.00                    608                    36.13

16-JUL-2002 15:00:00.00                    612                    40.34

16-JUL-2002 16:00:00.00                    621                    39.00

16-JUL-2002 17:00:00.00                    620                    37.74

16-JUL-2002 18:00:00.00                    608                    27.00

16-JUL-2002 19:00:00.00                    592                    19.05

16-JUL-2002 20:00:00.00                    565                    14.70

16-JUL-2002 21:00:00.00                    545                    21.33

16-JUL-2002 22:00:00.00                    524                    21.92

16-JUL-2002 23:00:00.00                    478                    18.48

17-JUL-2002 00:00:00.00                    428                    14.74

17-JUL-2002 01:00:00.00                    392                    14.73

17-JUL-2002 02:00:00.00                    367                    14.69

17-JUL-2002 03:00:00.00                    354                    14.69

17-JUL-2002 04:00:00.00                    341                    14.69

17-JUL-2002 05:00:00.00                    339                    14.69

17-JUL-2002 06:00:00.00                    361                    14.71

17-JUL-2002 07:00:00.00                    405                    14.70

17-JUL-2002 08:00:00.00                    449                    17.24

17-JUL-2002 09:00:00.00                    492                    19.05

17-JUL-2002 10:00:00.00                    527                    24.05

17-JUL-2002 11:00:00.00                    559                    50.22

17-JUL-2002 12:00:00.00                    583                    27.15

17-JUL-2002 13:00:00.00                    604                    40.30

17-JUL-2002 14:00:00.00                    621                    43.73

17-JUL-2002 15:00:00.00                    630                    46.25

17-JUL-2002 16:00:00.00                    637                    42.24

17-JUL-2002 17:00:00.00                    638                    42.23

17-JUL-2002 18:00:00.00                    632                    39.12

17-JUL-2002 19:00:00.00                    614                    26.97

17-JUL-2002 20:00:00.00                    585                    18.89

17-JUL-2002 21:00:00.00                    565                    18.76

17-JUL-2002 22:00:00.00                    545                    18.93

17-JUL-2002 23:00:00.00                    498                    17.60

18-JUL-2002 00:00:00.00                    443                    19.42

18-JUL-2002 01:00:00.00                    402                    14.74

18-JUL-2002 02:00:00.00                    382                    15.55

18-JUL-2002 03:00:00.00                    367                    14.73

18-JUL-2002 04:00:00.00                    362                    15.55

18-JUL-2002 05:00:00.00                    358                    14.73

18-JUL-2002 06:00:00.00                    378                    14.73

18-JUL-2002 07:00:00.00                    419                    14.73

18-JUL-2002 08:00:00.00                    476                    16.39

18-JUL-2002 09:00:00.00                    526                    18.83

18-JUL-2002 10:00:00.00                    566                    56.70

18-JUL-2002 11:00:00.00                    597                    36.75

18-JUL-2002 12:00:00.00                    622                    38.97

18-JUL-2002 13:00:00.00                    640                    45.34

18-JUL-2002 14:00:00.00                    651                    49.49

18-JUL-2002 15:00:00.00                    647                    46.63

18-JUL-2002 16:00:00.00                    655                    50.04

18-JUL-2002 17:00:00.00                    647                    45.43

18-JUL-2002 18:00:00.00                    635                    39.41

18-JUL-2002 19:00:00.00                    609                    21.48

18-JUL-2002 20:00:00.00                    593                    19.67

18-JUL-2002 21:00:00.00                    576                    17.95

18-JUL-2002 22:00:00.00                    549                    24.01

18-JUL-2002 23:00:00.00                    497                    18.58

19-JUL-2002 00:00:00.00                    445                    16.50

19-JUL-2002 01:00:00.00                    405                    14.72

19-JUL-2002 02:00:00.00                    382                    14.71

19-JUL-2002 03:00:00.00                    366                    14.71

19-JUL-2002 04:00:00.00                    354                    14.72

19-JUL-2002 05:00:00.00                    356                    14.73

19-JUL-2002 06:00:00.00                    372                    14.74

19-JUL-2002 07:00:00.00                    411                    14.72

19-JUL-2002 08:00:00.00                    452                    14.72

19-JUL-2002 09:00:00.00                    478                    16.30

19-JUL-2002 10:00:00.00                    499                    14.71

19-JUL-2002 11:00:00.00                    517                    19.43

19-JUL-2002 12:00:00.00                    543                    23.07

19-JUL-2002 13:00:00.00                    558                    24.26

19-JUL-2002 14:00:00.00                    570                    22.07

19-JUL-2002 15:00:00.00                    568                    21.62

19-JUL-2002 16:00:00.00                    558                    19.98

19-JUL-2002 17:00:00.00                    547                    19.73

19-JUL-2002 18:00:00.00                    533                    18.46

19-JUL-2002 19:00:00.00                    512                    20.52

19-JUL-2002 20:00:00.00                    504                    18.28

19-JUL-2002 21:00:00.00                    485                    14.72

19-JUL-2002 22:00:00.00                    477                    24.08

19-JUL-2002 23:00:00.00                    437                    19.42

20-JUL-2002 00:00:00.00                    396                    17.76

20-JUL-2002 01:00:00.00                    364                    16.91

20-JUL-2002 02:00:00.00                    342                    14.72

20-JUL-2002 03:00:00.00                    328                    14.70

20-JUL-2002 04:00:00.00                    317                    14.71

20-JUL-2002 05:00:00.00                    312                    14.71

20-JUL-2002 06:00:00.00                    321                    14.69

20-JUL-2002 07:00:00.00                    326                    14.69

20-JUL-2002 08:00:00.00                    353                    14.71

20-JUL-2002 09:00:00.00                    391                    14.73

20-JUL-2002 10:00:00.00                    422                    14.73

20-JUL-2002 11:00:00.00                    460                    20.22

20-JUL-2002 12:00:00.00                    484                    21.78

20-JUL-2002 13:00:00.00                    491                    21.45

20-JUL-2002 14:00:00.00                    526                    21.63

20-JUL-2002 15:00:00.00                    531                    20.53

20-JUL-2002 16:00:00.00                    518                    17.40

20-JUL-2002 17:00:00.00                    479                    14.72

20-JUL-2002 18:00:00.00                    453                    14.73

20-JUL-2002 19:00:00.00                    446                    17.66

20-JUL-2002 20:00:00.00                    435                    17.11

20-JUL-2002 21:00:00.00                    434                    14.74

20-JUL-2002 22:00:00.00                    440                    15.16

20-JUL-2002 23:00:00.00                    423                    17.72

21-JUL-2002 00:00:00.00                    396                    14.75

21-JUL-2002 01:00:00.00                    374                    17.01

21-JUL-2002 02:00:00.00                    364                    14.74

21-JUL-2002 03:00:00.00                    354                    14.74

21-JUL-2002 04:00:00.00                    350                    16.36

21-JUL-2002 05:00:00.00                    346                    14.75

21-JUL-2002 06:00:00.00                    352                    14.75

21-JUL-2002 07:00:00.00                    358                    14.73

21-JUL-2002 08:00:00.00                    388                    14.75

21-JUL-2002 09:00:00.00                    427                    19.39

21-JUL-2002 10:00:00.00                    469                    20.00

21-JUL-2002 11:00:00.00                    505                    17.73

21-JUL-2002 12:00:00.00                    542                    19.67

21-JUL-2002 13:00:00.00                    567                    20.53

21-JUL-2002 14:00:00.00                    579                    20.27

21-JUL-2002 15:00:00.00                    594                    21.47

21-JUL-2002 16:00:00.00                    600                    38.86

21-JUL-2002 17:00:00.00                    606                    23.47

21-JUL-2002 18:00:00.00                    602                    39.82

21-JUL-2002 19:00:00.00                    588                    39.22

21-JUL-2002 20:00:00.00                    579                    20.37

21-JUL-2002 21:00:00.00                    572                    18.81

21-JUL-2002 22:00:00.00                    563                    18.61

21-JUL-2002 23:00:00.00                    526                    17.68

22-JUL-2002 00:00:00.00                    486                    24.21

22-JUL-2002 01:00:00.00                    449                    21.65

22-JUL-2002 02:00:00.00                    404                    18.46

22-JUL-2002 03:00:00.00                    385                    14.76

22-JUL-2002 04:00:00.00                    379                    17.95

22-JUL-2002 05:00:00.00                    378                    21.53

22-JUL-2002 06:00:00.00                    400                    16.61

22-JUL-2002 07:00:00.00                    441                    16.63

22-JUL-2002 08:00:00.00                    477                    19.04

22-JUL-2002 09:00:00.00                    502                    19.93

22-JUL-2002 10:00:00.00                    534                    45.75

22-JUL-2002 11:00:00.00                    547                    40.35

22-JUL-2002 12:00:00.00                    565                    50.41

22-JUL-2002 13:00:00.00                    576                    52.26

22-JUL-2002 14:00:00.00                    576                    46.96

22-JUL-2002 15:00:00.00                    575                    53.85

22-JUL-2002 16:00:00.00                    594                    64.37

22-JUL-2002 17:00:00.00                    585                    40.31

22-JUL-2002 18:00:00.00                    564                    41.78

22-JUL-2002 19:00:00.00                    550                    20.65

22-JUL-2002 20:00:00.00                    520                    18.16

22-JUL-2002 21:00:00.00                    501                    19.16

22-JUL-2002 22:00:00.00                    481                    18.02

22-JUL-2002 23:00:00.00                    436                    17.73

23-JUL-2002 00:00:00.00                    392                    16.14

23-JUL-2002 01:00:00.00                    357                    16.28

23-JUL-2002 02:00:00.00                    338                    14.77

23-JUL-2002 03:00:00.00                    326                    16.54

23-JUL-2002 04:00:00.00                    317                    16.43

23-JUL-2002 05:00:00.00                    321                    16.52

23-JUL-2002 06:00:00.00                    339                    14.74

23-JUL-2002 07:00:00.00                    372                    14.74

23-JUL-2002 08:00:00.00                    402                    14.73

23-JUL-2002 09:00:00.00                    435                    15.29

23-JUL-2002 10:00:00.00                    454                    14.75

23-JUL-2002 11:00:00.00                    466                    17.93

23-JUL-2002 12:00:00.00                    477                    18.71

23-JUL-2002 13:00:00.00                    478                    14.74

23-JUL-2002 14:00:00.00                    485                    21.62

23-JUL-2002 15:00:00.00                    484                    21.72

23-JUL-2002 16:00:00.00                    488                    19.61

23-JUL-2002 17:00:00.00                    479                    18.45

23-JUL-2002 18:00:00.00                    475                    15.96

23-JUL-2002 19:00:00.00                    452                    14.74

23-JUL-2002 20:00:00.00                    436                    14.74

23-JUL-2002 21:00:00.00                    424                    14.73

23-JUL-2002 22:00:00.00                    418                    14.73

23-JUL-2002 23:00:00.00                    376                    14.73

24-JUL-2002 00:00:00.00                    342                    14.74

24-JUL-2002 01:00:00.00                    312                    14.75

24-JUL-2002 02:00:00.00                    300                    14.75

24-JUL-2002 03:00:00.00                    293                    14.74

24-JUL-2002 04:00:00.00                    286                    14.73

24-JUL-2002 05:00:00.00                    295                    14.73

24-JUL-2002 06:00:00.00                    315                    14.73

24-JUL-2002 07:00:00.00                    348                    15.07

24-JUL-2002 08:00:00.00                    392                    16.33

24-JUL-2002 09:00:00.00                    422                    18.75

24-JUL-2002 10:00:00.00                    457                    20.61

24-JUL-2002 11:00:00.00                    469                    20.15

24-JUL-2002 12:00:00.00                    481                    19.78

24-JUL-2002 13:00:00.00                    485                    20.45

24-JUL-2002 14:00:00.00                    494                    20.58

24-JUL-2002 15:00:00.00                    477                    18.83

24-JUL-2002 16:00:00.00                    493                    20.91

24-JUL-2002 17:00:00.00                    495                    19.43

24-JUL-2002 18:00:00.00                    473                    18.49

24-JUL-2002 19:00:00.00                    459                    17.94

24-JUL-2002 20:00:00.00                    439                    17.87

24-JUL-2002 21:00:00.00                    438                    18.05

24-JUL-2002 22:00:00.00                    425                    17.59

24-JUL-2002 23:00:00.00                    391                    16.35

25-JUL-2002 00:00:00.00                    360                    14.74

25-JUL-2002 01:00:00.00                    326                    14.74

25-JUL-2002 02:00:00.00                    317                    14.75

25-JUL-2002 03:00:00.00                    304                    14.75

25-JUL-2002 04:00:00.00                    300                    14.75

25-JUL-2002 05:00:00.00                    308                    14.75

25-JUL-2002 06:00:00.00                    330                    14.74

25-JUL-2002 07:00:00.00                    364                    14.73

25-JUL-2002 08:00:00.00                    403                    14.74

25-JUL-2002 09:00:00.00                    437                    14.73

25-JUL-2002 10:00:00.00                    460                    17.31

25-JUL-2002 11:00:00.00                    476                    18.25

25-JUL-2002 12:00:00.00                    486                    20.80

25-JUL-2002 13:00:00.00                    502                    20.76

25-JUL-2002 14:00:00.00                    517                    20.62

25-JUL-2002 15:00:00.00                    517                    19.37

25-JUL-2002 16:00:00.00                    511                    19.29

25-JUL-2002 17:00:00.00                    505                    19.07

25-JUL-2002 18:00:00.00                    498                    14.73

25-JUL-2002 19:00:00.00                    487                    16.71

25-JUL-2002 20:00:00.00                    483                    17.23

25-JUL-2002 21:00:00.00                    485                    18.06

25-JUL-2002 22:00:00.00                    476                    19.77

25-JUL-2002 23:00:00.00                    444                    18.44

26-JUL-2002 00:00:00.00                    402                    16.41

26-JUL-2002 01:00:00.00                    374                    14.74

26-JUL-2002 02:00:00.00                    355                    14.74

26-JUL-2002 03:00:00.00                    347                    14.73

26-JUL-2002 04:00:00.00                    341                    14.73

26-JUL-2002 05:00:00.00                    340                    14.73

26-JUL-2002 06:00:00.00                    356                    14.74

26-JUL-2002 07:00:00.00                    396                    14.73

26-JUL-2002 08:00:00.00                    448                    14.74

26-JUL-2002 09:00:00.00                    496                    18.42

26-JUL-2002 10:00:00.00                    526                    19.89

26-JUL-2002 11:00:00.00                    549                    21.74

26-JUL-2002 12:00:00.00                    572                    48.59

26-JUL-2002 13:00:00.00                    596                    58.32

26-JUL-2002 14:00:00.00                    603                    67.35

26-JUL-2002 15:00:00.00                    611                    67.37

26-JUL-2002 16:00:00.00                    615                    44.14

26-JUL-2002 17:00:00.00                    599                    41.23

26-JUL-2002 18:00:00.00                    592                    34.95

26-JUL-2002 19:00:00.00                    583                    22.14

26-JUL-2002 20:00:00.00                    550                    19.03

26-JUL-2002 21:00:00.00                    528                    19.16

26-JUL-2002 22:00:00.00                    516                    19.57

26-JUL-2002 23:00:00.00                    476                    19.51

27-JUL-2002 00:00:00.00                    423                    19.26

27-JUL-2002 01:00:00.00                    392                    14.76

27-JUL-2002 02:00:00.00                    368                    14.72

27-JUL-2002 03:00:00.00                    347                    14.72

27-JUL-2002 04:00:00.00                    341                    14.73

27-JUL-2002 05:00:00.00                    339                    15.00

27-JUL-2002 06:00:00.00                    346                    14.70

27-JUL-2002 07:00:00.00                    364                    14.70

27-JUL-2002 08:00:00.00                    381                    14.72

27-JUL-2002 09:00:00.00                    404                    14.73

27-JUL-2002 10:00:00.00                    424                    14.72

27-JUL-2002 11:00:00.00                    437                    14.72

27-JUL-2002 12:00:00.00                    442                    17.67

27-JUL-2002 13:00:00.00                    461                    19.42

27-JUL-2002 14:00:00.00                    473                    18.93

27-JUL-2002 15:00:00.00                    476                    14.74

27-JUL-2002 16:00:00.00                    478                    17.72

27-JUL-2002 17:00:00.00                    475                    17.18

27-JUL-2002 18:00:00.00                    476                    17.59

27-JUL-2002 19:00:00.00                    474                    17.66

27-JUL-2002 20:00:00.00                    475                    19.17

27-JUL-2002 21:00:00.00                    483                    21.41

27-JUL-2002 22:00:00.00                    476                    19.38

27-JUL-2002 23:00:00.00                    459                    18.74

28-JUL-2002 00:00:00.00                    412                    14.74

28-JUL-2002 01:00:00.00                    369                    14.74

28-JUL-2002 02:00:00.00                    348                    15.25

28-JUL-2002 03:00:00.00                    336                    14.72

28-JUL-2002 04:00:00.00                    324                    14.71

28-JUL-2002 05:00:00.00                    321                    14.69

28-JUL-2002 06:00:00.00                    321                    14.67

28-JUL-2002 07:00:00.00                    333                    14.68

28-JUL-2002 08:00:00.00                    358                    14.72

28-JUL-2002 09:00:00.00                    399                    14.73

28-JUL-2002 10:00:00.00                    437                    18.99

28-JUL-2002 11:00:00.00                    474                    19.56

28-JUL-2002 12:00:00.00                    498                    20.63

28-JUL-2002 13:00:00.00                    519                    28.98

28-JUL-2002 14:00:00.00                    533                    34.43

28-JUL-2002 15:00:00.00                    545                    21.87

28-JUL-2002 16:00:00.00                    548                    46.18

28-JUL-2002 17:00:00.00                    559                    55.32

28-JUL-2002 18:00:00.00                    562                    44.73

28-JUL-2002 19:00:00.00                    553                    43.40

28-JUL-2002 20:00:00.00                    542                    22.04

28-JUL-2002 21:00:00.00                    542                    21.34

28-JUL-2002 22:00:00.00                    531                    22.45

28-JUL-2002 23:00:00.00                    498                    19.12

29-JUL-2002 00:00:00.00                    463                    19.54

29-JUL-2002 01:00:00.00                    428                    19.72

29-JUL-2002 02:00:00.00                    385                    17.37

29-JUL-2002 03:00:00.00                    373                    17.86

29-JUL-2002 04:00:00.00                    363                    17.41

29-JUL-2002 05:00:00.00                    365                    14.71

29-JUL-2002 06:00:00.00                    384                    16.46

29-JUL-2002 07:00:00.00                    427                    18.51

29-JUL-2002 08:00:00.00                    458                    17.09

29-JUL-2002 09:00:00.00                    488                    14.74

29-JUL-2002 10:00:00.00                    513                    19.69

29-JUL-2002 11:00:00.00                    525                    19.54

29-JUL-2002 12:00:00.00                    541                    32.51

29-JUL-2002 13:00:00.00                    549                    20.05

29-JUL-2002 14:00:00.00                    545                    19.54

29-JUL-2002 15:00:00.00                    538                    20.39

29-JUL-2002 16:00:00.00                    547                    26.78

29-JUL-2002 17:00:00.00                    549                    38.41

29-JUL-2002 18:00:00.00                    555                    42.52

29-JUL-2002 19:00:00.00                    542                    19.91

29-JUL-2002 20:00:00.00                    523                    18.74

29-JUL-2002 21:00:00.00                    511                    18.50

29-JUL-2002 22:00:00.00                    491                    19.51

29-JUL-2002 23:00:00.00                    451                    18.97

30-JUL-2002 00:00:00.00                    404                    17.46

30-JUL-2002 01:00:00.00                    376                    14.75

30-JUL-2002 02:00:00.00                    350                    14.76

30-JUL-2002 03:00:00.00                    343                    14.76

30-JUL-2002 04:00:00.00                    331                    14.73

30-JUL-2002 05:00:00.00                    332                    14.73

30-JUL-2002 06:00:00.00                    355                    14.74

30-JUL-2002 07:00:00.00                    396                    14.73

30-JUL-2002 08:00:00.00                    446                    14.74

30-JUL-2002 09:00:00.00                    490                    20.00

30-JUL-2002 10:00:00.00                    535                    36.90

30-JUL-2002 11:00:00.00                    568                    41.26

30-JUL-2002 12:00:00.00                    591                    43.73

30-JUL-2002 13:00:00.00                    616                    46.57

30-JUL-2002 14:00:00.00                    637                    45.88

30-JUL-2002 15:00:00.00                    650                    46.65

30-JUL-2002 16:00:00.00                    663                    43.70

30-JUL-2002 17:00:00.00                    666                    43.26

30-JUL-2002 18:00:00.00                    658                    41.80

30-JUL-2002 19:00:00.00                    643                    41.36

30-JUL-2002 20:00:00.00                    613                    41.51

30-JUL-2002 21:00:00.00                    602                    30.65

30-JUL-2002 22:00:00.00                    561                    18.36

30-JUL-2002 23:00:00.00                    494                    19.49

31-JUL-2002 00:00:00.00                    440                    17.40

31-JUL-2002 01:00:00.00                    399                    18.85

31-JUL-2002 02:00:00.00                    374                    17.52

31-JUL-2002 03:00:00.00                    360                    14.74

31-JUL-2002 04:00:00.00                    348                    14.75

31-JUL-2002 05:00:00.00                    352                    14.88

31-JUL-2002 06:00:00.00                    378                    16.79

31-JUL-2002 07:00:00.00                    415                    17.44

31-JUL-2002 08:00:00.00                    478                    20.24

31-JUL-2002 09:00:00.00                    525                    35.40

31-JUL-2002 10:00:00.00                    556                    47.29

31-JUL-2002 11:00:00.00                    586                    41.95

31-JUL-2002 12:00:00.00                    619                    43.88

31-JUL-2002 13:00:00.00                    630                    42.19

31-JUL-2002 14:00:00.00                    642                    44.00

31-JUL-2002 15:00:00.00                    660                    42.16

31-JUL-2002 16:00:00.00                    665                    43.15

31-JUL-2002 17:00:00.00                    662                    42.49

31-JUL-2002 18:00:00.00                    652                    43.93

31-JUL-2002 19:00:00.00                    634                    40.54

31-JUL-2002 20:00:00.00                    605                    40.69

31-JUL-2002 21:00:00.00                    585                    38.75

31-JUL-2002 22:00:00.00                    561                    20.03

31-JUL-2002 23:00:00.00                    516                    39.03

1-AUG-2002 00:00:00.00                    458                    40.24

1-AUG-2002 01:00:00.00                    416                    33.64

1-AUG-2002 02:00:00.00                    397                    14.66

1-AUG-2002 03:00:00.00                    383                    14.66

1-AUG-2002 04:00:00.00                    375                    14.68

1-AUG-2002 05:00:00.00                    389                    17.73

1-AUG-2002 06:00:00.00                    383                    18.93

1-AUG-2002 07:00:00.00                    440                    18.89

1-AUG-2002 08:00:00.00                    496                    19.65

1-AUG-2002 09:00:00.00                    549                    37.31

1-AUG-2002 10:00:00.00                    594                    43.27

1-AUG-2002 11:00:00.00                    625                    45.24

1-AUG-2002 12:00:00.00                    648                    51.20

1-AUG-2002 13:00:00.00                    670                    50.83

1-AUG-2002 14:00:00.00                    671                    39.66

1-AUG-2002 15:00:00.00                    676                    39.97

1-AUG-2002 16:00:00.00                    668                    38.41

1-AUG-2002 17:00:00.00                    654                    35.79

1-AUG-2002 18:00:00.00                    642                    35.57

1-AUG-2002 19:00:00.00                    634                    20.56

1-AUG-2002 20:00:00.00                    602                    19.33

1-AUG-2002 21:00:00.00                    581                    18.55

1-AUG-2002 22:00:00.00                    551                    14.69

1-AUG-2002 23:00:00.00                    491                    17.83

2-AUG-2002 00:00:00.00                    433                    16.77

2-AUG-2002 01:00:00.00                    388                    14.76

2-AUG-2002 02:00:00.00                    363                    14.77

2-AUG-2002 03:00:00.00                    348                    14.76

2-AUG-2002 04:00:00.00                    331                    14.74

2-AUG-2002 05:00:00.00                    332                    14.73

2-AUG-2002 06:00:00.00                    347                    14.73

2-AUG-2002 07:00:00.00                    375                    14.72

2-AUG-2002 08:00:00.00                    418                    14.73

2-AUG-2002 09:00:00.00                    452                    16.70

2-AUG-2002 10:00:00.00                    476                    19.31

2-AUG-2002 11:00:00.00                    496                    18.69

2-AUG-2002 12:00:00.00                    504                    14.73

2-AUG-2002 13:00:00.00                    511                    18.87

2-AUG-2002 14:00:00.00                    524                    19.04

2-AUG-2002 15:00:00.00                    521                    19.36

2-AUG-2002 16:00:00.00                    528                    19.17

2-AUG-2002 17:00:00.00                    518                    18.73

2-AUG-2002 18:00:00.00                    511                    14.73

2-AUG-2002 19:00:00.00                    488                    17.01

2-AUG-2002 20:00:00.00                    467                    15.54

2-AUG-2002 21:00:00.00                    446                    14.74

2-AUG-2002 22:00:00.00                    436                    15.25

2-AUG-2002 23:00:00.00                    389                    14.75

3-AUG-2002 00:00:00.00                    358                    14.74

3-AUG-2002 01:00:00.00                    331                    15.68

3-AUG-2002 02:00:00.00                    313                    14.75

3-AUG-2002 03:00:00.00                    298                    14.75

3-AUG-2002 04:00:00.00                    298                    14.75

3-AUG-2002 05:00:00.00                    293                    14.73

3-AUG-2002 06:00:00.00                    296                    14.73

3-AUG-2002 07:00:00.00                    302                    14.72

3-AUG-2002 08:00:00.00                    332                    14.75

3-AUG-2002 09:00:00.00                    358                    14.75

3-AUG-2002 10:00:00.00                    384                    14.75

3-AUG-2002 11:00:00.00                    407                    16.81

3-AUG-2002 12:00:00.00                    426                    17.78

3-AUG-2002 13:00:00.00                    437                    18.45

3-AUG-2002 14:00:00.00                    448                    18.42

3-AUG-2002 15:00:00.00                    453                    18.54

3-AUG-2002 16:00:00.00                    467                    14.64

3-AUG-2002 17:00:00.00                    471                    14.67

3-AUG-2002 18:00:00.00                    475                    14.68

3-AUG-2002 19:00:00.00                    471                    14.71

3-AUG-2002 20:00:00.00                    462                    17.39

3-AUG-2002 21:00:00.00                    461                    16.32

3-AUG-2002 22:00:00.00                    452                    17.44

3-AUG-2002 23:00:00.00                    427                    17.32

4-AUG-2002 00:00:00.00                    396                    17.38

4-AUG-2002 01:00:00.00                    373                    14.76

4-AUG-2002 02:00:00.00                    350                    15.33

4-AUG-2002 03:00:00.00                    347                    14.75

4-AUG-2002 04:00:00.00                    327                    14.73

4-AUG-2002 05:00:00.00                    317                    14.72

4-AUG-2002 06:00:00.00                    315                    14.73

4-AUG-2002 07:00:00.00                    316                    14.72

4-AUG-2002 08:00:00.00                    333                    14.75

4-AUG-2002 09:00:00.00                    353                    14.74

4-AUG-2002 10:00:00.00                    378                    17.62

4-AUG-2002 11:00:00.00                    396                    16.23

4-AUG-2002 12:00:00.00                    407                    14.73

4-AUG-2002 13:00:00.00                    434                    17.73

4-AUG-2002 14:00:00.00                    446                    14.73

4-AUG-2002 15:00:00.00                    456                    17.80

4-AUG-2002 16:00:00.00                    460                    17.26

4-AUG-2002 17:00:00.00                    470                    19.55

4-AUG-2002 18:00:00.00                    472                    18.65

4-AUG-2002 19:00:00.00                    462                    17.67

4-AUG-2002 20:00:00.00                    456                    17.45

4-AUG-2002 21:00:00.00                    461                    18.83

4-AUG-2002 22:00:00.00                    452                    17.57

4-AUG-2002 23:00:00.00                    424                    17.75

5-AUG-2002 00:00:00.00                    384                    15.67

5-AUG-2002 01:00:00.00                    362                    15.18

5-AUG-2002 02:00:00.00                    345                    15.81

5-AUG-2002 03:00:00.00                    340                    14.75

5-AUG-2002 04:00:00.00                    332                    14.74

5-AUG-2002 05:00:00.00                    336                    14.75

5-AUG-2002 06:00:00.00                    362                    14.76

5-AUG-2002 07:00:00.00                    396                    14.74

5-AUG-2002 08:00:00.00                    444                    14.74

5-AUG-2002 09:00:00.00                    489                    19.73

5-AUG-2002 10:00:00.00                    517                    31.56

5-AUG-2002 11:00:00.00                    534                    39.30

5-AUG-2002 12:00:00.00                    549                    57.61

5-AUG-2002 13:00:00.00                    566                    42.86

5-AUG-2002 14:00:00.00                    574                    41.79

5-AUG-2002 15:00:00.00                    576                    40.08

5-AUG-2002 16:00:00.00                    573                    38.63

5-AUG-2002 17:00:00.00                    563                    25.68

5-AUG-2002 18:00:00.00                    543                    21.82

5-AUG-2002 19:00:00.00                    511                    16.37

5-AUG-2002 20:00:00.00                    476                    16.42

5-AUG-2002 21:00:00.00                    454                    15.12

5-AUG-2002 22:00:00.00                    439                    14.73

5-AUG-2002 23:00:00.00                    393                    14.73

6-AUG-2002 00:00:00.00                    353                    14.73

6-AUG-2002 01:00:00.00                    326                    14.73

6-AUG-2002 02:00:00.00                    310                    14.73

6-AUG-2002 03:00:00.00                    295                    14.72

6-AUG-2002 04:00:00.00                    291                    14.70

6-AUG-2002 05:00:00.00                    292                    14.72

6-AUG-2002 06:00:00.00                    310                    14.73

6-AUG-2002 07:00:00.00                    341                    14.71

6-AUG-2002 08:00:00.00                    383                    14.72

6-AUG-2002 09:00:00.00                    419                    14.72

6-AUG-2002 10:00:00.00                    433                    15.24

6-AUG-2002 11:00:00.00                    457                    14.73

6-AUG-2002 12:00:00.00                    459                    14.73

6-AUG-2002 13:00:00.00                    463                    17.20

6-AUG-2002 14:00:00.00                    472                    16.07

6-AUG-2002 15:00:00.00                    475                    14.74

6-AUG-2002 16:00:00.00                    470                    17.19

6-AUG-2002 17:00:00.00                    465                    17.59

6-AUG-2002 18:00:00.00                    458                    16.54

6-AUG-2002 19:00:00.00                    436                    14.74

6-AUG-2002 20:00:00.00                    423                    14.74

6-AUG-2002 21:00:00.00                    422                    14.73

6-AUG-2002 22:00:00.00                    406                    14.74

6-AUG-2002 23:00:00.00                    372                    14.75

7-AUG-2002 00:00:00.00                    331                    14.72

7-AUG-2002 01:00:00.00                    305                    14.70

7-AUG-2002 02:00:00.00                    298                    14.70

7-AUG-2002 03:00:00.00                    281                    14.71

7-AUG-2002 04:00:00.00                    279                    14.70

7-AUG-2002 05:00:00.00                    280                    14.54

7-AUG-2002 06:00:00.00                    303                    14.72

7-AUG-2002 07:00:00.00                    335                    14.69

7-AUG-2002 08:00:00.00                    375                    14.71

7-AUG-2002 09:00:00.00                    411                    14.74

7-AUG-2002 10:00:00.00                    434                    14.73

7-AUG-2002 11:00:00.00                    453                    16.55

7-AUG-2002 12:00:00.00                    470                    14.73

7-AUG-2002 13:00:00.00                    470                    18.87

7-AUG-2002 14:00:00.00                    473                    19.34

7-AUG-2002 15:00:00.00                    480                    19.09

7-AUG-2002 16:00:00.00                    482                    18.39

7-AUG-2002 17:00:00.00                    476                    17.60

7-AUG-2002 18:00:00.00                    472                    14.73

7-AUG-2002 19:00:00.00                    450                    16.06

7-AUG-2002 20:00:00.00                    441                    14.73

7-AUG-2002 21:00:00.00                    433                    14.73

7-AUG-2002 22:00:00.00                    424                    14.72

7-AUG-2002 23:00:00.00                    382                    14.73

8-AUG-2002 00:00:00.00                    344                    14.73

8-AUG-2002 01:00:00.00                    320                    14.72

8-AUG-2002 02:00:00.00                    303                    14.70

8-AUG-2002 03:00:00.00                    297                    14.70

8-AUG-2002 04:00:00.00                    289                    14.71

8-AUG-2002 05:00:00.00                    293                    14.53

8-AUG-2002 06:00:00.00                    315                    14.71

8-AUG-2002 07:00:00.00                    343                    14.71

8-AUG-2002 08:00:00.00                    391                    14.72

8-AUG-2002 09:00:00.00                    427                    14.73

8-AUG-2002 10:00:00.00                    453                    18.01

8-AUG-2002 11:00:00.00                    471                    16.62

8-AUG-2002 12:00:00.00                    479                    16.99

8-AUG-2002 13:00:00.00                    489                    17.44

8-AUG-2002 14:00:00.00                    497                    14.72

8-AUG-2002 15:00:00.00                    498                    17.56

8-AUG-2002 16:00:00.00                    505                    17.98

8-AUG-2002 17:00:00.00                    500                    14.71

8-AUG-2002 18:00:00.00                    490                    17.64

8-AUG-2002 19:00:00.00                    474                    17.59

8-AUG-2002 20:00:00.00                    462                    14.72

8-AUG-2002 21:00:00.00                    458                    14.72

8-AUG-2002 22:00:00.00                    437                    14.73

8-AUG-2002 23:00:00.00                    401                    14.74

9-AUG-2002 00:00:00.00                    364                    14.73

9-AUG-2002 01:00:00.00                    337                    14.73

9-AUG-2002 02:00:00.00                    320                    14.72

9-AUG-2002 03:00:00.00                    306                    14.71

9-AUG-2002 04:00:00.00                    297                    14.71

9-AUG-2002 05:00:00.00                    301                    14.71

9-AUG-2002 06:00:00.00                    322                    14.72

9-AUG-2002 07:00:00.00                    350                    14.72

9-AUG-2002 08:00:00.00                    394                    15.95

9-AUG-2002 09:00:00.00                    433                    17.18

9-AUG-2002 10:00:00.00                    464                    14.73

9-AUG-2002 11:00:00.00                    484                    18.18

9-AUG-2002 12:00:00.00                    491                    19.50

9-AUG-2002 13:00:00.00                    501                    20.05

9-AUG-2002 14:00:00.00                    510                    25.51

9-AUG-2002 15:00:00.00                    515                    23.74

9-AUG-2002 16:00:00.00                    514                    22.14

9-AUG-2002 17:00:00.00                    511                    20.94

9-AUG-2002 18:00:00.00                    497                    18.96

9-AUG-2002 19:00:00.00                    476                    17.56

9-AUG-2002 20:00:00.00                    458                    19.33

9-AUG-2002 21:00:00.00                    446                    20.41

9-AUG-2002 22:00:00.00                    431                    20.04

9-AUG-2002 23:00:00.00                    390                    18.15

10-AUG-2002 00:00:00.00                    358                    14.76

10-AUG-2002 01:00:00.00                    331                    14.75

10-AUG-2002 02:00:00.00                    315                    14.74

10-AUG-2002 03:00:00.00                    299                    14.75

10-AUG-2002 04:00:00.00                    292                    14.75

10-AUG-2002 05:00:00.00                    292                    14.75

10-AUG-2002 06:00:00.00                    298                    14.74

10-AUG-2002 07:00:00.00                    306                    14.74

10-AUG-2002 08:00:00.00                    328                    14.74

10-AUG-2002 09:00:00.00                    361                    16.70

10-AUG-2002 10:00:00.00                    390                    18.78

10-AUG-2002 11:00:00.00                    420                    20.50

10-AUG-2002 12:00:00.00                    437                    21.42

10-AUG-2002 13:00:00.00                    451                    20.50

10-AUG-2002 14:00:00.00                    464                    20.37

10-AUG-2002 15:00:00.00                    475                    19.54

10-AUG-2002 16:00:00.00                    474                    19.43

10-AUG-2002 17:00:00.00                    474                    19.23

10-AUG-2002 18:00:00.00                    468                    19.63

10-AUG-2002 19:00:00.00                    461                    19.80

10-AUG-2002 20:00:00.00                    454                    19.40

10-AUG-2002 21:00:00.00                    454                    19.67

10-AUG-2002 22:00:00.00                    438                    19.23

10-AUG-2002 23:00:00.00                    408                    19.44

11-AUG-2002 00:00:00.00                    379                    14.76

11-AUG-2002 01:00:00.00                    370                    14.75

11-AUG-2002 02:00:00.00                    335                    17.09

11-AUG-2002 03:00:00.00                    329                    14.74

11-AUG-2002 04:00:00.00                    311                    14.73

11-AUG-2002 05:00:00.00                    311                    14.74

11-AUG-2002 06:00:00.00                    307                    14.74

11-AUG-2002 07:00:00.00                    310                    14.73

11-AUG-2002 08:00:00.00                    338                    17.47

11-AUG-2002 09:00:00.00                    371                    20.12

11-AUG-2002 10:00:00.00                    411                    23.76

11-AUG-2002 11:00:00.00                    447                    36.51

11-AUG-2002 12:00:00.00                    474                    19.11

11-AUG-2002 13:00:00.00                    497                    17.44

11-AUG-2002 14:00:00.00                    510                    19.49

11-AUG-2002 15:00:00.00                    520                    21.09

11-AUG-2002 16:00:00.00                    532                    23.06

11-AUG-2002 17:00:00.00                    527                    21.30

11-AUG-2002 18:00:00.00                    503                    17.52

11-AUG-2002 19:00:00.00                    467                    19.93

11-AUG-2002 20:00:00.00                    459                    19.71

11-AUG-2002 21:00:00.00                    462                    19.71

11-AUG-2002 22:00:00.00                    451                    20.08

11-AUG-2002 23:00:00.00                    420                    17.20

12-AUG-2002 00:00:00.00                    392                    14.75

12-AUG-2002 01:00:00.00                    370                    14.75

12-AUG-2002 02:00:00.00                    355                    14.75

12-AUG-2002 03:00:00.00                    350                    14.74

12-AUG-2002 04:00:00.00                    346                    14.75

12-AUG-2002 05:00:00.00                    351                    15.25

12-AUG-2002 06:00:00.00                    372                    14.75

12-AUG-2002 07:00:00.00                    410                    14.73

12-AUG-2002 08:00:00.00                    455                    18.39

12-AUG-2002 09:00:00.00                    502                    20.07

12-AUG-2002 10:00:00.00                    534                    23.60

12-AUG-2002 11:00:00.00                    556                    20.08

12-AUG-2002 12:00:00.00                    572                    37.46

12-AUG-2002 13:00:00.00                    606                    38.28

12-AUG-2002 14:00:00.00                    600                    37.98

12-AUG-2002 15:00:00.00                    616                    38.80

12-AUG-2002 16:00:00.00                    613                    38.12

12-AUG-2002 17:00:00.00                    601                    36.75

12-AUG-2002 18:00:00.00                    564                    14.71

12-AUG-2002 19:00:00.00                    532                    19.12

12-AUG-2002 20:00:00.00                    521                    21.07

12-AUG-2002 21:00:00.00                    513                    23.07

12-AUG-2002 22:00:00.00                    486                    35.56

12-AUG-2002 23:00:00.00                    437                    14.75

13-AUG-2002 00:00:00.00                    390                    20.00

13-AUG-2002 01:00:00.00                    364                    19.11

13-AUG-2002 02:00:00.00                    348                    14.76

13-AUG-2002 03:00:00.00                    335                    17.80

13-AUG-2002 04:00:00.00                    323                    17.84

13-AUG-2002 05:00:00.00                    335                    16.33

13-AUG-2002 06:00:00.00                    350                    14.75

13-AUG-2002 07:00:00.00                    391                    14.75

13-AUG-2002 08:00:00.00                    432                    14.74

13-AUG-2002 09:00:00.00                    460                    14.74

13-AUG-2002 10:00:00.00                    477                    17.54

13-AUG-2002 11:00:00.00                    503                    19.47

13-AUG-2002 12:00:00.00                    515                    22.99

13-AUG-2002 13:00:00.00                    516                    35.55

13-AUG-2002 14:00:00.00                    536                    35.69

13-AUG-2002 15:00:00.00                    525                    23.02

13-AUG-2002 16:00:00.00                    519                    18.25

13-AUG-2002 17:00:00.00                    504                    14.74

13-AUG-2002 18:00:00.00                    485                    18.83

13-AUG-2002 19:00:00.00                    466                    17.72

13-AUG-2002 20:00:00.00                    453                    14.75

13-AUG-2002 21:00:00.00                    450                    14.75

13-AUG-2002 22:00:00.00                    431                    14.75

13-AUG-2002 23:00:00.00                    393                    17.40

14-AUG-2002 00:00:00.00                    357                    16.89

14-AUG-2002 01:00:00.00                    333                    15.92

14-AUG-2002 02:00:00.00                    319                    14.74

14-AUG-2002 03:00:00.00                    310                    14.72

14-AUG-2002 04:00:00.00                    302                    14.71

14-AUG-2002 05:00:00.00                    310                    14.72

14-AUG-2002 06:00:00.00                    326                    14.73

14-AUG-2002 07:00:00.00                    366                    14.73

14-AUG-2002 08:00:00.00                    401                    14.75

14-AUG-2002 09:00:00.00                    427                    15.28

14-AUG-2002 10:00:00.00                    454                    14.74

14-AUG-2002 11:00:00.00                    476                    18.16

14-AUG-2002 12:00:00.00                    486                    17.56

14-AUG-2002 13:00:00.00                    492                    17.45

14-AUG-2002 14:00:00.00                    496                    14.74

14-AUG-2002 15:00:00.00                    500                    18.29

14-AUG-2002 16:00:00.00                    501                    17.81

14-AUG-2002 17:00:00.00                    501                    18.45

14-AUG-2002 18:00:00.00                    486                    17.95

14-AUG-2002 19:00:00.00                    470                    17.27

14-AUG-2002 20:00:00.00                    453                    15.20

14-AUG-2002 21:00:00.00                    444                    14.74

14-AUG-2002 22:00:00.00                    428                    14.73

14-AUG-2002 23:00:00.00                    389                    14.75

15-AUG-2002 00:00:00.00                    354                    14.77

15-AUG-2002 01:00:00.00                    329                    14.75

15-AUG-2002 02:00:00.00                    310                    14.75

15-AUG-2002 03:00:00.00                    299                    14.76

15-AUG-2002 04:00:00.00                    293                    14.75

15-AUG-2002 05:00:00.00                    303                    14.75

15-AUG-2002 06:00:00.00                    318                    14.75

15-AUG-2002 07:00:00.00                    355                    14.74

15-AUG-2002 08:00:00.00                    400                    14.74

15-AUG-2002 09:00:00.00                    433                    14.73

15-AUG-2002 10:00:00.00                    464                    14.73

15-AUG-2002 11:00:00.00                    483                    21.76

15-AUG-2002 12:00:00.00                    498                    20.86

15-AUG-2002 13:00:00.00                    510                    37.28

15-AUG-2002 14:00:00.00                    517                    38.13

15-AUG-2002 15:00:00.00                    526                    20.25

15-AUG-2002 16:00:00.00                    532                    21.31

15-AUG-2002 17:00:00.00                    533                    19.17

15-AUG-2002 18:00:00.00                    516                    17.89

15-AUG-2002 19:00:00.00                    506                    24.12

15-AUG-2002 20:00:00.00                    496                    19.33

15-AUG-2002 21:00:00.00                    495                    17.11

15-AUG-2002 22:00:00.00                    477                    14.70

15-AUG-2002 23:00:00.00                    433                    17.73

16-AUG-2002 00:00:00.00                    397                    15.06

16-AUG-2002 01:00:00.00                    373                    15.24

16-AUG-2002 02:00:00.00                    347                    14.73

16-AUG-2002 03:00:00.00                    337                    14.72

16-AUG-2002 04:00:00.00                    322                    14.72

16-AUG-2002 05:00:00.00                    328                    14.72

16-AUG-2002 06:00:00.00                    338                    14.72

16-AUG-2002 07:00:00.00                    373                    14.73

16-AUG-2002 08:00:00.00                    417                    14.72

16-AUG-2002 09:00:00.00                    454                    16.34

16-AUG-2002 10:00:00.00                    484                    17.44

16-AUG-2002 11:00:00.00                    500                    17.69

16-AUG-2002 12:00:00.00                    510                    14.73

16-AUG-2002 13:00:00.00                    518                    21.39

16-AUG-2002 14:00:00.00                    525                    35.54

16-AUG-2002 15:00:00.00                    529                    36.24

16-AUG-2002 16:00:00.00                    531                    35.55

16-AUG-2002 17:00:00.00                    520                    19.53

16-AUG-2002 18:00:00.00                    498                    18.12

16-AUG-2002 19:00:00.00                    474                    17.12

16-AUG-2002 20:00:00.00                    450                    14.71

16-AUG-2002 21:00:00.00                    452                    14.73

16-AUG-2002 22:00:00.00                    429                    14.71

16-AUG-2002 23:00:00.00                    394                    18.45

17-AUG-2002 00:00:00.00                    361                    14.73

17-AUG-2002 01:00:00.00                    339                    17.23

17-AUG-2002 02:00:00.00                    329                    17.07

17-AUG-2002 03:00:00.00                    322                    17.20

17-AUG-2002 04:00:00.00                    312                    14.71

17-AUG-2002 05:00:00.00                    317                    14.72

17-AUG-2002 06:00:00.00                    328                    14.72

17-AUG-2002 07:00:00.00                    334                    14.75

17-AUG-2002 08:00:00.00                    358                    14.75

17-AUG-2002 09:00:00.00                    374                    16.63

17-AUG-2002 10:00:00.00                    407                    17.69

17-AUG-2002 11:00:00.00                    436                    19.16

17-AUG-2002 12:00:00.00                    456                    14.76

17-AUG-2002 13:00:00.00                    460                    17.74

17-AUG-2002 14:00:00.00                    464                    17.75

17-AUG-2002 15:00:00.00                    464                    17.48

17-AUG-2002 16:00:00.00                    458                    14.76

17-AUG-2002 17:00:00.00                    447                    17.09

17-AUG-2002 18:00:00.00                    431                    17.39

17-AUG-2002 19:00:00.00                    405                    14.76

17-AUG-2002 20:00:00.00                    385                    14.77

17-AUG-2002 21:00:00.00                    392                    14.77

17-AUG-2002 22:00:00.00                    371                    14.77

17-AUG-2002 23:00:00.00                    347                    14.73

18-AUG-2002 00:00:00.00                    316                    15.23

18-AUG-2002 01:00:00.00                    297                    14.74

18-AUG-2002 02:00:00.00                    279                    14.73

18-AUG-2002 03:00:00.00                    271                    14.70

18-AUG-2002 04:00:00.00                    263                    14.70

18-AUG-2002 05:00:00.00                    258                    14.70

18-AUG-2002 06:00:00.00                    262                    14.69

18-AUG-2002 07:00:00.00                    261                    14.68

18-AUG-2002 08:00:00.00                    273                    14.70

18-AUG-2002 09:00:00.00                    296                    14.72

18-AUG-2002 10:00:00.00                    318                    14.73

18-AUG-2002 11:00:00.00                    332                    16.53

18-AUG-2002 12:00:00.00                    346                    14.73

18-AUG-2002 13:00:00.00                    354                    17.75

18-AUG-2002 14:00:00.00                    360                    14.74

18-AUG-2002 15:00:00.00                    363                    16.27

18-AUG-2002 16:00:00.00                    366                    14.76

18-AUG-2002 17:00:00.00                    372                    14.76

18-AUG-2002 18:00:00.00                    375                    14.74

18-AUG-2002 19:00:00.00                    369                    14.74

18-AUG-2002 20:00:00.00                    364                    14.75

18-AUG-2002 21:00:00.00                    376                    17.66

18-AUG-2002 22:00:00.00                    369                    17.65

18-AUG-2002 23:00:00.00                    348                    17.16

19-AUG-2002 00:00:00.00                    326                    14.72

19-AUG-2002 01:00:00.00                    302                    14.74

19-AUG-2002 02:00:00.00                    290                    14.74

19-AUG-2002 03:00:00.00                    285                    15.48

19-AUG-2002 04:00:00.00                    284                    15.03

19-AUG-2002 05:00:00.00                    292                    14.73

19-AUG-2002 06:00:00.00                    314                    14.73

19-AUG-2002 07:00:00.00                    348                    14.72

19-AUG-2002 08:00:00.00                    386                    14.73

19-AUG-2002 09:00:00.00                    413                    14.74

19-AUG-2002 10:00:00.00                    440                    14.74

19-AUG-2002 11:00:00.00                    461                    18.95

19-AUG-2002 12:00:00.00                    474                    19.46

19-AUG-2002 13:00:00.00                    473                    18.40

19-AUG-2002 14:00:00.00                    478                    18.86

19-AUG-2002 15:00:00.00                    485                    18.88

19-AUG-2002 16:00:00.00                    485                    18.82

19-AUG-2002 17:00:00.00                    475                    18.69

19-AUG-2002 18:00:00.00                    468                    17.63

19-AUG-2002 19:00:00.00                    450                    17.00

19-AUG-2002 20:00:00.00                    438                    15.69

19-AUG-2002 21:00:00.00                    433                    14.74

19-AUG-2002 22:00:00.00                    413                    14.74

19-AUG-2002 23:00:00.00                    369                    14.75

20-AUG-2002 00:00:00.00                    338                    14.75

20-AUG-2002 01:00:00.00                    311                    14.75

20-AUG-2002 02:00:00.00                    296                    15.93

20-AUG-2002 03:00:00.00                    294                    15.49

20-AUG-2002 04:00:00.00                    282                    15.19

20-AUG-2002 05:00:00.00                    287                    14.73

20-AUG-2002 06:00:00.00                    310                    14.74

20-AUG-2002 07:00:00.00                    339                    14.73

20-AUG-2002 08:00:00.00                    384                    14.73

20-AUG-2002 09:00:00.00                    420                    15.47

20-AUG-2002 10:00:00.00                    446                    19.27

20-AUG-2002 11:00:00.00                    465                    16.20

20-AUG-2002 12:00:00.00                    479                    14.74

20-AUG-2002 13:00:00.00                    481                    17.19

20-AUG-2002 14:00:00.00                    491                    18.92

20-AUG-2002 15:00:00.00                    490                    37.18

20-AUG-2002 16:00:00.00                    499                    40.65

20-AUG-2002 17:00:00.00                    485                    19.12

20-AUG-2002 18:00:00.00                    476                    18.63

20-AUG-2002 19:00:00.00                    459                    14.74

20-AUG-2002 20:00:00.00                    442                    14.74

20-AUG-2002 21:00:00.00                    443                    14.74

20-AUG-2002 22:00:00.00                    417                    14.75

20-AUG-2002 23:00:00.00                    380                    14.75

21-AUG-2002 00:00:00.00                    344                    14.86

21-AUG-2002 01:00:00.00                    320                    14.74

21-AUG-2002 02:00:00.00                    308                    14.75

21-AUG-2002 03:00:00.00                    299                    14.74

21-AUG-2002 04:00:00.00                    295                    14.73

21-AUG-2002 05:00:00.00                    301                    14.72

21-AUG-2002 06:00:00.00                    328                    14.72

21-AUG-2002 07:00:00.00                    363                    14.71

21-AUG-2002 08:00:00.00                    406                    14.72

21-AUG-2002 09:00:00.00                    445                    14.74

21-AUG-2002 10:00:00.00                    465                    17.95

21-AUG-2002 11:00:00.00                    494                    19.95

21-AUG-2002 12:00:00.00                    508                   100.01

21-AUG-2002 13:00:00.00                    535                    19.84

21-AUG-2002 14:00:00.00                    558                    19.80

21-AUG-2002 15:00:00.00                    575                    19.79

21-AUG-2002 16:00:00.00                    586                    43.69

21-AUG-2002 17:00:00.00                    588                    38.86

21-AUG-2002 18:00:00.00                    591                    40.22

21-AUG-2002 19:00:00.00                    571                    34.82

21-AUG-2002 20:00:00.00                    545                    22.36

21-AUG-2002 21:00:00.00                    527                    18.23

21-AUG-2002 22:00:00.00                    500                    17.41

21-AUG-2002 23:00:00.00                    453                    14.75

22-AUG-2002 00:00:00.00                    411                    16.78

22-AUG-2002 01:00:00.00                    383                    14.75

22-AUG-2002 02:00:00.00                    361                    14.75

22-AUG-2002 03:00:00.00                    352                    14.76

22-AUG-2002 04:00:00.00                    345                    14.76

22-AUG-2002 05:00:00.00                    347                    14.75

22-AUG-2002 06:00:00.00                    372                    15.75

22-AUG-2002 07:00:00.00                    415                    14.75

22-AUG-2002 08:00:00.00                    465                    14.75

22-AUG-2002 09:00:00.00                    493                    14.73

22-AUG-2002 10:00:00.00                    505                    19.14

22-AUG-2002 11:00:00.00                    516                    20.63

22-AUG-2002 12:00:00.00                    523                    18.88

22-AUG-2002 13:00:00.00                    524                    18.28

22-AUG-2002 14:00:00.00                    526                    18.66

22-AUG-2002 15:00:00.00                    529                    18.34

22-AUG-2002 16:00:00.00                    528                    17.98

22-AUG-2002 17:00:00.00                    515                    14.73

22-AUG-2002 18:00:00.00                    501                    14.72

22-AUG-2002 19:00:00.00                    487                    18.06

22-AUG-2002 20:00:00.00                    472                    14.73

22-AUG-2002 21:00:00.00                    475                    14.74

22-AUG-2002 22:00:00.00                    451                    14.72

22-AUG-2002 23:00:00.00                    413                    16.69

23-AUG-2002 00:00:00.00                    375                    14.75

23-AUG-2002 01:00:00.00                    347                    14.96

23-AUG-2002 02:00:00.00                    328                    15.40

23-AUG-2002 03:00:00.00                    323                    14.83

23-AUG-2002 04:00:00.00                    315                    14.73

23-AUG-2002 05:00:00.00                    323                    14.74

23-AUG-2002 06:00:00.00                    340                    14.74

23-AUG-2002 07:00:00.00                    383                    14.75

23-AUG-2002 08:00:00.00                    419                    14.75

23-AUG-2002 09:00:00.00                    453                    17.52

23-AUG-2002 10:00:00.00                    474                    18.85

23-AUG-2002 11:00:00.00                    490                    19.27

23-AUG-2002 12:00:00.00                    497                    18.89

23-AUG-2002 13:00:00.00                    494                    19.56

23-AUG-2002 14:00:00.00                    503                    19.28

23-AUG-2002 15:00:00.00                    497                    19.32

23-AUG-2002 16:00:00.00                    499                    19.00

23-AUG-2002 17:00:00.00                    489                    18.89

23-AUG-2002 18:00:00.00                    473                    14.75

23-AUG-2002 19:00:00.00                    456                    14.75

23-AUG-2002 20:00:00.00                    446                    14.75

23-AUG-2002 21:00:00.00                    450                    17.36

23-AUG-2002 22:00:00.00                    426                    14.76

23-AUG-2002 23:00:00.00                    393                    14.76

24-AUG-2002 00:00:00.00                    367                    17.11

24-AUG-2002 01:00:00.00                    344                    14.75

24-AUG-2002 02:00:00.00                    324                    14.75

24-AUG-2002 03:00:00.00                    317                    14.74

24-AUG-2002 04:00:00.00                    309                    14.74

24-AUG-2002 05:00:00.00                    304                    14.73

24-AUG-2002 06:00:00.00                    317                    14.73

24-AUG-2002 07:00:00.00                    324                    14.75

24-AUG-2002 08:00:00.00                    343                    14.75

24-AUG-2002 09:00:00.00                    370                    14.75

24-AUG-2002 10:00:00.00                    398                    18.62

24-AUG-2002 11:00:00.00                    424                    19.52

24-AUG-2002 12:00:00.00                    438                    19.86

24-AUG-2002 13:00:00.00                    450                    21.81

24-AUG-2002 14:00:00.00                    452                    21.81

24-AUG-2002 15:00:00.00                    457                    22.07

24-AUG-2002 16:00:00.00                    460                    22.93

24-AUG-2002 17:00:00.00                    458                    22.90

24-AUG-2002 18:00:00.00                    459                    21.81

24-AUG-2002 19:00:00.00                    442                    19.52

24-AUG-2002 20:00:00.00                    434                    19.48

24-AUG-2002 21:00:00.00                    432                    19.48

24-AUG-2002 22:00:00.00                    417                    18.61

24-AUG-2002 23:00:00.00                    388                    14.75

25-AUG-2002 00:00:00.00                    360                    14.74

25-AUG-2002 01:00:00.00                    336                    14.73

25-AUG-2002 02:00:00.00                    317                    14.71

25-AUG-2002 03:00:00.00                    304                    14.70

25-AUG-2002 04:00:00.00                    303                    14.72

25-AUG-2002 05:00:00.00                    292                    14.72

25-AUG-2002 06:00:00.00                    299                    14.72

25-AUG-2002 07:00:00.00                    302                    14.70

25-AUG-2002 08:00:00.00                    320                    14.72

25-AUG-2002 09:00:00.00                    347                    14.74

25-AUG-2002 10:00:00.00                    370                    14.76

25-AUG-2002 11:00:00.00                    395                    18.35

25-AUG-2002 12:00:00.00                    411                    18.31

25-AUG-2002 13:00:00.00                    425                    18.76

25-AUG-2002 14:00:00.00                    437                    19.40

25-AUG-2002 15:00:00.00                    449                    19.80

25-AUG-2002 16:00:00.00                    451                    19.51

25-AUG-2002 17:00:00.00                    454                    19.63

25-AUG-2002 18:00:00.00                    458                    19.45

25-AUG-2002 19:00:00.00                    448                    18.59

25-AUG-2002 20:00:00.00                    443                    18.73

25-AUG-2002 21:00:00.00                    447                    19.08

25-AUG-2002 22:00:00.00                    422                    14.76

25-AUG-2002 23:00:00.00                    386                    15.18

26-AUG-2002 00:00:00.00                    361                    14.74

26-AUG-2002 01:00:00.00                    327                    14.74

26-AUG-2002 02:00:00.00                    318                    14.75

26-AUG-2002 03:00:00.00                    308                    14.75

26-AUG-2002 04:00:00.00                    307                    14.72

26-AUG-2002 05:00:00.00                    310                    14.73

26-AUG-2002 06:00:00.00                    332                    14.74

26-AUG-2002 07:00:00.00                    379                    14.73

26-AUG-2002 08:00:00.00                    420                    16.20

26-AUG-2002 09:00:00.00                    456                    17.65

26-AUG-2002 10:00:00.00                    477                    21.24

26-AUG-2002 11:00:00.00                    510                    19.92

26-AUG-2002 12:00:00.00                    527                    19.36

26-AUG-2002 13:00:00.00                    546                    38.19

26-AUG-2002 14:00:00.00                    550                    36.72

26-AUG-2002 15:00:00.00                    557                    37.29

26-AUG-2002 16:00:00.00                    561                    36.81

26-AUG-2002 17:00:00.00                    558                    35.89

26-AUG-2002 18:00:00.00                    548                    36.47

26-AUG-2002 19:00:00.00                    535                    35.35

26-AUG-2002 20:00:00.00                    517                    19.45

26-AUG-2002 21:00:00.00                    507                    19.32

26-AUG-2002 22:00:00.00                    473                    19.29

26-AUG-2002 23:00:00.00                    422                    14.74

27-AUG-2002 00:00:00.00                    380                    14.75

27-AUG-2002 01:00:00.00                    351                    15.27

27-AUG-2002 02:00:00.00                    329                    14.75

27-AUG-2002 03:00:00.00                    320                    14.74

27-AUG-2002 04:00:00.00                    311                    14.74

27-AUG-2002 05:00:00.00                    316                    14.74

27-AUG-2002 06:00:00.00                    346                    14.74

27-AUG-2002 07:00:00.00                    381                    15.93

27-AUG-2002 08:00:00.00                    422                    14.73

27-AUG-2002 09:00:00.00                    457                    16.34

27-AUG-2002 10:00:00.00                    490                    14.74

27-AUG-2002 11:00:00.00                    512                    18.21

27-AUG-2002 12:00:00.00                    525                    19.29

27-AUG-2002 13:00:00.00                    546                    23.62

27-AUG-2002 14:00:00.00                    558                    32.27

27-AUG-2002 15:00:00.00                    569                    35.68

27-AUG-2002 16:00:00.00                    571                    35.25

27-AUG-2002 17:00:00.00                    560                    33.30

27-AUG-2002 18:00:00.00                    547                    19.65

27-AUG-2002 19:00:00.00                    529                    19.18

27-AUG-2002 20:00:00.00                    514                    22.45

27-AUG-2002 21:00:00.00                    505                    19.53

27-AUG-2002 22:00:00.00                    473                    14.73

27-AUG-2002 23:00:00.00                    422                    15.92

28-AUG-2002 00:00:00.00                    381                    14.72

28-AUG-2002 01:00:00.00                    350                    14.70

28-AUG-2002 02:00:00.00                    330                    14.48

28-AUG-2002 03:00:00.00                    316                    17.46

28-AUG-2002 04:00:00.00                    300                    14.49

28-AUG-2002 05:00:00.00                    316                    14.49

28-AUG-2002 06:00:00.00                    343                    20.50

28-AUG-2002 07:00:00.00                    385                    18.37

28-AUG-2002 08:00:00.00                    424                    19.52

28-AUG-2002 09:00:00.00                    449                    19.13

28-AUG-2002 10:00:00.00                    474                    19.24

28-AUG-2002 11:00:00.00                    484                    19.29

28-AUG-2002 12:00:00.00                    497                    36.52

28-AUG-2002 13:00:00.00                    517                    38.88

28-AUG-2002 14:00:00.00                    529                    38.56

28-AUG-2002 15:00:00.00                    537                    40.32

28-AUG-2002 16:00:00.00                    537                    37.70

28-AUG-2002 17:00:00.00                    535                    36.59

28-AUG-2002 18:00:00.00                    516                    14.45

28-AUG-2002 19:00:00.00                    494                    14.45

28-AUG-2002 20:00:00.00                    476                    18.75

28-AUG-2002 21:00:00.00                    477                    18.89

28-AUG-2002 22:00:00.00                    446                    18.66

28-AUG-2002 23:00:00.00                    398                    17.61

29-AUG-2002 00:00:00.00                    354                    16.62

29-AUG-2002 01:00:00.00                    332                    14.49

29-AUG-2002 02:00:00.00                    313                    15.50

29-AUG-2002 03:00:00.00                    305                    14.49

29-AUG-2002 04:00:00.00                    299                    14.49

29-AUG-2002 05:00:00.00                    300                    14.49

29-AUG-2002 06:00:00.00                    322                    14.48

29-AUG-2002 07:00:00.00                    365                    15.27

29-AUG-2002 08:00:00.00                    399                    14.47

29-AUG-2002 09:00:00.00                    439                    19.47

29-AUG-2002 10:00:00.00                    465                    37.46

29-AUG-2002 11:00:00.00                    481                    51.86

29-AUG-2002 12:00:00.00                    499                    21.99

29-AUG-2002 13:00:00.00                    503                    19.93

29-AUG-2002 14:00:00.00                    511                    27.16

29-AUG-2002 15:00:00.00                    517                    37.56

29-AUG-2002 16:00:00.00                    519                    37.32

29-AUG-2002 17:00:00.00                    514                    37.60

29-AUG-2002 18:00:00.00                    504                    18.68

29-AUG-2002 19:00:00.00                    488                    21.07

29-AUG-2002 20:00:00.00                    474                    23.67

29-AUG-2002 21:00:00.00                    472                    21.32

29-AUG-2002 22:00:00.00                    439                    18.49

29-AUG-2002 23:00:00.00                    400                    17.72

30-AUG-2002 00:00:00.00                    360                    14.49

30-AUG-2002 01:00:00.00                    329                    14.49

30-AUG-2002 02:00:00.00                    319                    14.49

30-AUG-2002 03:00:00.00                    303                    14.49

30-AUG-2002 04:00:00.00                    300                    14.49

30-AUG-2002 05:00:00.00                    303                    14.49

30-AUG-2002 06:00:00.00                    320                    14.48

30-AUG-2002 07:00:00.00                    354                    16.69

30-AUG-2002 08:00:00.00                    395                    19.23

30-AUG-2002 09:00:00.00                    426                    19.98

30-AUG-2002 10:00:00.00                    454                    14.64

30-AUG-2002 11:00:00.00                    467                    14.63

30-AUG-2002 12:00:00.00                    483                    17.45

30-AUG-2002 13:00:00.00                    493                    16.20

30-AUG-2002 14:00:00.00                    508                    16.72

30-AUG-2002 15:00:00.00                    512                    16.70

30-AUG-2002 16:00:00.00                    511                    16.84

30-AUG-2002 17:00:00.00                    506                    14.67

30-AUG-2002 18:00:00.00                    489                    15.80

30-AUG-2002 19:00:00.00                    474                    16.14

30-AUG-2002 20:00:00.00                    464                    14.68

30-AUG-2002 21:00:00.00                    461                    14.70

30-AUG-2002 22:00:00.00                    438                    14.71

30-AUG-2002 23:00:00.00                    395                    14.71

31-AUG-2002 00:00:00.00                    358                    14.71

31-AUG-2002 01:00:00.00                    336                    14.70

31-AUG-2002 02:00:00.00                    307                    14.70

31-AUG-2002 03:00:00.00                    304                    14.71

31-AUG-2002 04:00:00.00                    296                    14.70

31-AUG-2002 05:00:00.00                    294                    14.70

31-AUG-2002 06:00:00.00                    302                    14.69

31-AUG-2002 07:00:00.00                    308                    14.70

31-AUG-2002 08:00:00.00                    326                    14.72

31-AUG-2002 09:00:00.00                    354                    15.07

31-AUG-2002 10:00:00.00                    383                    16.74

31-AUG-2002 11:00:00.00                    410                    17.70

31-AUG-2002 12:00:00.00                    420                    19.08

31-AUG-2002 13:00:00.00                    434                    17.50

31-AUG-2002 14:00:00.00                    435                    19.12

31-AUG-2002 15:00:00.00                    441                    19.21

31-AUG-2002 16:00:00.00                    436                    19.19

31-AUG-2002 17:00:00.00                    440                    19.25

31-AUG-2002 18:00:00.00                    436                    18.71

31-AUG-2002 19:00:00.00                    423                    18.66

31-AUG-2002 20:00:00.00                    418                    18.70

31-AUG-2002 21:00:00.00                    419                    14.75

31-AUG-2002 22:00:00.00                    400                    14.75

31-AUG-2002 23:00:00.00                    371                    14.73

1-SEP-2002 00:00:00.00                    345                    14.69

1-SEP-2002 01:00:00.00                    313                    14.47

1-SEP-2002 02:00:00.00                    301                    14.48

1-SEP-2002 03:00:00.00                    296                    14.48

1-SEP-2002 04:00:00.00                    291                    14.48

1-SEP-2002 05:00:00.00                    286                    14.48

1-SEP-2002 06:00:00.00                    287                    14.47

1-SEP-2002 07:00:00.00                    294                    14.47

1-SEP-2002 08:00:00.00                    297                    14.48

1-SEP-2002 09:00:00.00                    328                    14.48

1-SEP-2002 10:00:00.00                    356                    14.48

1-SEP-2002 11:00:00.00                    381                    16.61

1-SEP-2002 12:00:00.00                    406                    17.81

1-SEP-2002 13:00:00.00                    424                    18.96

1-SEP-2002 14:00:00.00                    429                    19.15

1-SEP-2002 15:00:00.00                    436                    19.41

1-SEP-2002 16:00:00.00                    439                    19.56

1-SEP-2002 17:00:00.00                    443                    19.70

1-SEP-2002 18:00:00.00                    434                    19.09

1-SEP-2002 19:00:00.00                    428                    17.80

1-SEP-2002 20:00:00.00                    427                    18.85

1-SEP-2002 21:00:00.00                    425                    19.36

1-SEP-2002 22:00:00.00                    415                    19.37

1-SEP-2002 23:00:00.00                    387                    16.46

2-SEP-2002 00:00:00.00                    354                    14.48

2-SEP-2002 01:00:00.00                    332                    14.79

2-SEP-2002 02:00:00.00                    324                    14.49

2-SEP-2002 03:00:00.00                    310                    14.49

2-SEP-2002 04:00:00.00                    307                    14.49

2-SEP-2002 05:00:00.00                    302                    14.49

2-SEP-2002 06:00:00.00                    305                    14.47

2-SEP-2002 07:00:00.00                    315                    14.47

2-SEP-2002 08:00:00.00                    322                    14.48

2-SEP-2002 09:00:00.00                    346                    14.49

2-SEP-2002 10:00:00.00                    357                    14.50

2-SEP-2002 11:00:00.00                    384                    14.50

2-SEP-2002 12:00:00.00                    390                    14.52

2-SEP-2002 13:00:00.00                    396                    17.55

2-SEP-2002 14:00:00.00                    415                    14.55

2-SEP-2002 15:00:00.00                    418                    18.50

2-SEP-2002 16:00:00.00                    441                    16.98

2-SEP-2002 17:00:00.00                    447                    16.25

2-SEP-2002 18:00:00.00                    465                    18.99

2-SEP-2002 19:00:00.00                    461                    14.72

2-SEP-2002 20:00:00.00                    478                    19.10

2-SEP-2002 21:00:00.00                    485                    20.43

2-SEP-2002 22:00:00.00                    471                    19.55

2-SEP-2002 23:00:00.00                    433                    17.78

3-SEP-2002 00:00:00.00                    383                    14.74

3-SEP-2002 01:00:00.00                    344                    14.75

3-SEP-2002 02:00:00.00                    323                    14.75

3-SEP-2002 03:00:00.00                    310                    14.74

3-SEP-2002 04:00:00.00                    303                    14.74

3-SEP-2002 05:00:00.00                    306                    14.75

3-SEP-2002 06:00:00.00                    332                    14.74

3-SEP-2002 07:00:00.00                    367                    14.75

3-SEP-2002 08:00:00.00                    408                    14.75

3-SEP-2002 09:00:00.00                    439                    14.74

3-SEP-2002 10:00:00.00                    466                    17.33

3-SEP-2002 11:00:00.00                    481                    18.54

3-SEP-2002 12:00:00.00                    493                    19.45

3-SEP-2002 13:00:00.00                    502                    19.07

3-SEP-2002 14:00:00.00                    506                    18.99

3-SEP-2002 15:00:00.00                    512                    19.04

3-SEP-2002 16:00:00.00                    511                    19.07

3-SEP-2002 17:00:00.00                    510                    19.46

3-SEP-2002 18:00:00.00                    499                    19.24

3-SEP-2002 19:00:00.00                    481                    18.60

3-SEP-2002 20:00:00.00                    466                    18.90

3-SEP-2002 21:00:00.00                    469                    14.74

3-SEP-2002 22:00:00.00                    433                    17.82

3-SEP-2002 23:00:00.00                    390                    14.76

4-SEP-2002 00:00:00.00                    349                    14.76

4-SEP-2002 01:00:00.00                    326                    14.75

4-SEP-2002 02:00:00.00                    307                    14.74

4-SEP-2002 03:00:00.00                    295                    14.73

4-SEP-2002 04:00:00.00                    295                    14.72

4-SEP-2002 05:00:00.00                    293                    14.72

4-SEP-2002 06:00:00.00                    321                    14.72

4-SEP-2002 07:00:00.00                    360                    14.71

4-SEP-2002 08:00:00.00                    400                    16.89

4-SEP-2002 09:00:00.00                    438                    14.75

4-SEP-2002 10:00:00.00                    467                    14.75

4-SEP-2002 11:00:00.00                    484                    14.74

4-SEP-2002 12:00:00.00                    497                    18.12

4-SEP-2002 13:00:00.00                    504                    18.49

4-SEP-2002 14:00:00.00                    517                    19.46

4-SEP-2002 15:00:00.00                    528                    21.02

4-SEP-2002 16:00:00.00                    530                    21.67

4-SEP-2002 17:00:00.00                    533                    21.50

4-SEP-2002 18:00:00.00                    526                    19.89

4-SEP-2002 19:00:00.00                    512                    19.45

4-SEP-2002 20:00:00.00                    501                    20.16

4-SEP-2002 21:00:00.00                    496                    14.73

4-SEP-2002 22:00:00.00                    462                    18.93

4-SEP-2002 23:00:00.00                    417                    16.40

5-SEP-2002 00:00:00.00                    373                    14.76

5-SEP-2002 01:00:00.00                    343                    14.76

5-SEP-2002 02:00:00.00                    326                    14.76

5-SEP-2002 03:00:00.00                    313                    15.74

5-SEP-2002 04:00:00.00                    308                    14.86

5-SEP-2002 05:00:00.00                    312                    14.77

5-SEP-2002 06:00:00.00                    330                    14.76

5-SEP-2002 07:00:00.00                    378                    14.75

5-SEP-2002 08:00:00.00                    407                    17.82

5-SEP-2002 09:00:00.00                    446                    17.65

5-SEP-2002 10:00:00.00                    472                    21.46

5-SEP-2002 11:00:00.00                    495                    38.82

5-SEP-2002 12:00:00.00                    506                    38.94

5-SEP-2002 13:00:00.00                    513                    23.59

5-SEP-2002 14:00:00.00                    525                    39.12

5-SEP-2002 15:00:00.00                    530                    40.00

5-SEP-2002 16:00:00.00                    538                    39.79

5-SEP-2002 17:00:00.00                    534                    21.05

5-SEP-2002 18:00:00.00                    525                    19.54

5-SEP-2002 19:00:00.00                    506                    17.69

5-SEP-2002 20:00:00.00                    494                    19.10

5-SEP-2002 21:00:00.00                    491                    19.00

5-SEP-2002 22:00:00.00                    453                    38.69

5-SEP-2002 23:00:00.00                    400                    19.77

6-SEP-2002 00:00:00.00                    369                    14.76

6-SEP-2002 01:00:00.00                    334                    14.75

6-SEP-2002 02:00:00.00                    322                    14.78

6-SEP-2002 03:00:00.00                    307                    15.99

6-SEP-2002 04:00:00.00                    299                    14.76

6-SEP-2002 05:00:00.00                    307                    14.76

6-SEP-2002 06:00:00.00                    327                    14.76

6-SEP-2002 07:00:00.00                    365                    19.25

6-SEP-2002 08:00:00.00                    407                    20.41

6-SEP-2002 09:00:00.00                    442                    19.10

6-SEP-2002 10:00:00.00                    462                    19.38

6-SEP-2002 11:00:00.00                    482                    21.46

6-SEP-2002 12:00:00.00                    500                    34.42

6-SEP-2002 13:00:00.00                    510                    46.79

6-SEP-2002 14:00:00.00                    521                    20.64

6-SEP-2002 15:00:00.00                    527                    41.56

6-SEP-2002 16:00:00.00                    533                    42.94

6-SEP-2002 17:00:00.00                    528                    43.14

6-SEP-2002 18:00:00.00                    515                    42.03

6-SEP-2002 19:00:00.00                    488                    29.08

6-SEP-2002 20:00:00.00                    482                    26.35

6-SEP-2002 21:00:00.00                    472                    17.32

6-SEP-2002 22:00:00.00                    448                    14.73

6-SEP-2002 23:00:00.00                    405                    18.98

7-SEP-2002 00:00:00.00                    373                    21.74

7-SEP-2002 01:00:00.00                    341                    14.74

7-SEP-2002 02:00:00.00                    329                    14.74

7-SEP-2002 03:00:00.00                    316                    14.73

7-SEP-2002 04:00:00.00                    307                    14.73

7-SEP-2002 05:00:00.00                    303                    14.73

7-SEP-2002 06:00:00.00                    310                    17.18

7-SEP-2002 07:00:00.00                    325                    17.63

7-SEP-2002 08:00:00.00                    343                    14.74

7-SEP-2002 09:00:00.00                    381                    17.92

7-SEP-2002 10:00:00.00                    413                    20.05

7-SEP-2002 11:00:00.00                    437                    21.50

7-SEP-2002 12:00:00.00                    461                    21.50

7-SEP-2002 13:00:00.00                    479                    24.11

7-SEP-2002 14:00:00.00                    496                    24.07

7-SEP-2002 15:00:00.00                    505                    41.28

7-SEP-2002 16:00:00.00                    513                    42.27

7-SEP-2002 17:00:00.00                    514                    22.39

7-SEP-2002 18:00:00.00                    509                    20.33

7-SEP-2002 19:00:00.00                    490                    17.95

7-SEP-2002 20:00:00.00                    478                    20.16

7-SEP-2002 21:00:00.00                    473                    17.62

7-SEP-2002 22:00:00.00                    447                    18.92

7-SEP-2002 23:00:00.00                    402                    19.25

8-SEP-2002 00:00:00.00                    371                    14.76

8-SEP-2002 01:00:00.00                    343                    18.04

8-SEP-2002 02:00:00.00                    329                    17.90

8-SEP-2002 03:00:00.00                    311                    14.75

8-SEP-2002 04:00:00.00                    308                    14.75

8-SEP-2002 05:00:00.00                    295                    14.73

8-SEP-2002 06:00:00.00                    300                    14.73

8-SEP-2002 07:00:00.00                    309                    14.70

8-SEP-2002 08:00:00.00                    319                    14.70

8-SEP-2002 09:00:00.00                    349                    14.71

8-SEP-2002 10:00:00.00                    385                    14.71

8-SEP-2002 11:00:00.00                    417                    17.49

8-SEP-2002 12:00:00.00                    458                    18.29

8-SEP-2002 13:00:00.00                    492                    40.62

8-SEP-2002 14:00:00.00                    517                    41.98

8-SEP-2002 15:00:00.00                    532                    41.10

8-SEP-2002 16:00:00.00                    541                    41.40

8-SEP-2002 17:00:00.00                    550                    38.66

8-SEP-2002 18:00:00.00                    543                    18.82

8-SEP-2002 19:00:00.00                    533                    19.05

8-SEP-2002 20:00:00.00                    530                    39.98

8-SEP-2002 21:00:00.00                    531                    20.39

8-SEP-2002 22:00:00.00                    499                    23.10

8-SEP-2002 23:00:00.00                    459                    23.86

9-SEP-2002 00:00:00.00                    416                    17.90

9-SEP-2002 01:00:00.00                    385                    14.75

9-SEP-2002 02:00:00.00                    366                    14.75

9-SEP-2002 03:00:00.00                    360                    14.75

9-SEP-2002 04:00:00.00                    347                    14.75

9-SEP-2002 05:00:00.00                    357                    14.75

9-SEP-2002 06:00:00.00                    386                    16.88

9-SEP-2002 07:00:00.00                    431                    18.83

9-SEP-2002 08:00:00.00                    480                    20.68

9-SEP-2002 09:00:00.00                    523                    22.12

9-SEP-2002 10:00:00.00                    554                    40.27

9-SEP-2002 11:00:00.00                    559                    42.06

9-SEP-2002 12:00:00.00                    611                    42.85

9-SEP-2002 13:00:00.00                    631                    42.13

9-SEP-2002 14:00:00.00                    647                    42.31

9-SEP-2002 15:00:00.00                    653                    41.74

9-SEP-2002 16:00:00.00                    655                    42.69

9-SEP-2002 17:00:00.00                    658                    42.28

9-SEP-2002 18:00:00.00                    642                    41.05

9-SEP-2002 19:00:00.00                    627                    41.05

9-SEP-2002 20:00:00.00                    615                    40.82

9-SEP-2002 21:00:00.00                    600                    41.14

9-SEP-2002 22:00:00.00                    561                    40.06

9-SEP-2002 23:00:00.00                    497                    24.30

10-SEP-2002 00:00:00.00                    439                    21.49

10-SEP-2002 01:00:00.00                    408                    19.89

10-SEP-2002 02:00:00.00                    383                    19.11

10-SEP-2002 03:00:00.00                    362                    17.89

10-SEP-2002 04:00:00.00                    361                    17.82

10-SEP-2002 05:00:00.00                    357                    17.77

10-SEP-2002 06:00:00.00                    387                    17.80

10-SEP-2002 07:00:00.00                    428                    18.88

10-SEP-2002 08:00:00.00                    472                    20.12

10-SEP-2002 09:00:00.00                    501                    38.69

10-SEP-2002 10:00:00.00                    535                    43.72

10-SEP-2002 11:00:00.00                    556                    42.28

10-SEP-2002 12:00:00.00                    570                    19.60

10-SEP-2002 13:00:00.00                    551                    17.38

10-SEP-2002 14:00:00.00                    537                    19.26

10-SEP-2002 15:00:00.00                    517                    18.51

10-SEP-2002 16:00:00.00                    503                    18.86

10-SEP-2002 17:00:00.00                    492                    14.75

10-SEP-2002 18:00:00.00                    474                    14.75

10-SEP-2002 19:00:00.00                    461                    14.75

10-SEP-2002 20:00:00.00                    462                    14.74

10-SEP-2002 21:00:00.00                    454                    14.75

10-SEP-2002 22:00:00.00                    417                    14.76

10-SEP-2002 23:00:00.00                    374                    14.77

11-SEP-2002 00:00:00.00                    342                    14.77

11-SEP-2002 01:00:00.00                    314                    14.79

11-SEP-2002 02:00:00.00                    303                    15.38

11-SEP-2002 03:00:00.00                    292                    14.75

11-SEP-2002 04:00:00.00                    291                    14.76

11-SEP-2002 05:00:00.00                    290                    14.76

11-SEP-2002 06:00:00.00                    315                    14.76

11-SEP-2002 07:00:00.00                    358                    14.75

11-SEP-2002 08:00:00.00                    391                    16.82

11-SEP-2002 09:00:00.00                    423                    19.08

11-SEP-2002 10:00:00.00                    442                    19.14

11-SEP-2002 11:00:00.00                    456                    19.12

11-SEP-2002 12:00:00.00                    467                    19.86

11-SEP-2002 13:00:00.00                    476                    20.69

11-SEP-2002 14:00:00.00                    476                    21.46

11-SEP-2002 15:00:00.00                    481                    20.58

11-SEP-2002 16:00:00.00                    481                    20.69

11-SEP-2002 17:00:00.00                    481                    19.59

11-SEP-2002 18:00:00.00                    466                    19.22

11-SEP-2002 19:00:00.00                    450                    14.72

11-SEP-2002 20:00:00.00                    444                    17.69

11-SEP-2002 21:00:00.00                    445                    17.18

11-SEP-2002 22:00:00.00                    410                    14.76

11-SEP-2002 23:00:00.00                    373                    14.76

12-SEP-2002 00:00:00.00                    330                    14.77

12-SEP-2002 01:00:00.00                    311                    15.86

12-SEP-2002 02:00:00.00                    296                    14.77

12-SEP-2002 03:00:00.00                    286                    14.76

12-SEP-2002 04:00:00.00                    286                    14.76

12-SEP-2002 05:00:00.00                    294                    14.76

12-SEP-2002 06:00:00.00                    305                    14.76

12-SEP-2002 07:00:00.00                    358                    14.74

12-SEP-2002 08:00:00.00                    382                    14.75

12-SEP-2002 09:00:00.00                    423                    14.75

12-SEP-2002 10:00:00.00                    443                    19.40

12-SEP-2002 11:00:00.00                    463                    20.48

12-SEP-2002 12:00:00.00                    466                    19.04

12-SEP-2002 13:00:00.00                    469                    17.75

12-SEP-2002 14:00:00.00                    476                    18.68

12-SEP-2002 15:00:00.00                    477                    18.91

12-SEP-2002 16:00:00.00                    478                    19.51

12-SEP-2002 17:00:00.00                    474                    19.63

12-SEP-2002 18:00:00.00                    457                    18.09

12-SEP-2002 19:00:00.00                    438                    18.69

12-SEP-2002 20:00:00.00                    446                    21.79

12-SEP-2002 21:00:00.00                    439                    19.56

12-SEP-2002 22:00:00.00                    409                    19.28

12-SEP-2002 23:00:00.00                    365                    14.76

13-SEP-2002 00:00:00.00                    339                    14.76

13-SEP-2002 01:00:00.00                    310                    14.75

13-SEP-2002 02:00:00.00                    291                    14.74

13-SEP-2002 03:00:00.00                    286                    14.73

13-SEP-2002 04:00:00.00                    281                    14.73

13-SEP-2002 05:00:00.00                    284                    14.73

13-SEP-2002 06:00:00.00                    306                    14.76

13-SEP-2002 07:00:00.00                    347                    14.74

13-SEP-2002 08:00:00.00                    384                    14.74

13-SEP-2002 09:00:00.00                    412                    19.75

13-SEP-2002 10:00:00.00                    436                    18.64

13-SEP-2002 11:00:00.00                    453                    19.42

13-SEP-2002 12:00:00.00                    461                    20.35

13-SEP-2002 13:00:00.00                    466                    23.13

13-SEP-2002 14:00:00.00                    467                    19.95

13-SEP-2002 15:00:00.00                    458                    19.01

13-SEP-2002 16:00:00.00                    455                    18.90

13-SEP-2002 17:00:00.00                    443                    18.15

13-SEP-2002 18:00:00.00                    435                    17.57

13-SEP-2002 19:00:00.00                    415                    17.76

13-SEP-2002 20:00:00.00                    415                    17.91

13-SEP-2002 21:00:00.00                    407                    14.72

13-SEP-2002 22:00:00.00                    381                    14.72

13-SEP-2002 23:00:00.00                    352                    14.73

14-SEP-2002 00:00:00.00                    318                    14.70

14-SEP-2002 01:00:00.00                    301                    14.50

14-SEP-2002 02:00:00.00                    283                    14.48

14-SEP-2002 03:00:00.00                    274                    15.92

14-SEP-2002 04:00:00.00                    274                    15.31

14-SEP-2002 05:00:00.00                    275                    14.47

14-SEP-2002 06:00:00.00                    278                    14.47

14-SEP-2002 07:00:00.00                    299                    14.48

14-SEP-2002 08:00:00.00                    308                    14.50

14-SEP-2002 09:00:00.00                    340                    17.61

14-SEP-2002 10:00:00.00                    356                    19.29

14-SEP-2002 11:00:00.00                    371                    18.75

14-SEP-2002 12:00:00.00                    377                    17.77

14-SEP-2002 13:00:00.00                    376                    18.10

14-SEP-2002 14:00:00.00                    374                    18.42

14-SEP-2002 15:00:00.00                    374                    17.68

14-SEP-2002 16:00:00.00                    376                    18.36

14-SEP-2002 17:00:00.00                    369                    17.63

14-SEP-2002 18:00:00.00                    370                    19.12

14-SEP-2002 19:00:00.00                    372                    18.64

14-SEP-2002 20:00:00.00                    376                    20.07

14-SEP-2002 21:00:00.00                    372                    18.75

14-SEP-2002 22:00:00.00                    354                    17.28

14-SEP-2002 23:00:00.00                    332                    16.15

15-SEP-2002 00:00:00.00                    311                    17.19

15-SEP-2002 01:00:00.00                    287                    17.27

15-SEP-2002 02:00:00.00                    277                    14.50

15-SEP-2002 03:00:00.00                    266                    15.22

15-SEP-2002 04:00:00.00                    258                    14.50

15-SEP-2002 05:00:00.00                    256                    14.50

15-SEP-2002 06:00:00.00                    260                    14.50

15-SEP-2002 07:00:00.00                    261                    14.49

15-SEP-2002 08:00:00.00                    273                    14.50

15-SEP-2002 09:00:00.00                    287                    14.49

15-SEP-2002 10:00:00.00                    311                    17.55

15-SEP-2002 11:00:00.00                    327                    17.53

15-SEP-2002 12:00:00.00                    339                    17.73

15-SEP-2002 13:00:00.00                    345                    17.66

15-SEP-2002 14:00:00.00                    350                    14.50

15-SEP-2002 15:00:00.00                    349                    17.79

15-SEP-2002 16:00:00.00                    349                    17.86

15-SEP-2002 17:00:00.00                    354                    14.49

15-SEP-2002 18:00:00.00                    351                    17.63

15-SEP-2002 19:00:00.00                    356                    17.66

15-SEP-2002 20:00:00.00                    364                    19.28

15-SEP-2002 21:00:00.00                    364                    14.49

15-SEP-2002 22:00:00.00                    322                    14.48

15-SEP-2002 23:00:00.00                    317                    14.48

16-SEP-2002 00:00:00.00                    299                    14.48

16-SEP-2002 01:00:00.00                    270                    14.49

16-SEP-2002 02:00:00.00                    263                    14.49

16-SEP-2002 03:00:00.00                    257                    14.49

16-SEP-2002 04:00:00.00                    262                    14.50

16-SEP-2002 05:00:00.00                    265                    14.50

16-SEP-2002 06:00:00.00                    285                    14.52

16-SEP-2002 07:00:00.00                    333                    14.70

16-SEP-2002 08:00:00.00                    367                    14.70

16-SEP-2002 09:00:00.00                    393                    15.61

16-SEP-2002 10:00:00.00                    419                    16.89

16-SEP-2002 11:00:00.00                    434                    17.58

16-SEP-2002 12:00:00.00                    447                    14.72

16-SEP-2002 13:00:00.00                    450                    14.73

16-SEP-2002 14:00:00.00                    458                    16.12

16-SEP-2002 15:00:00.00                    461                    16.24

16-SEP-2002 16:00:00.00                    461                    14.75

16-SEP-2002 17:00:00.00                    459                    17.49

16-SEP-2002 18:00:00.00                    444                    14.67

16-SEP-2002 19:00:00.00                    429                    19.18

16-SEP-2002 20:00:00.00                    441                    20.03

16-SEP-2002 21:00:00.00                    427                    19.79

16-SEP-2002 22:00:00.00                    400                    21.49

16-SEP-2002 23:00:00.00                    355                    18.84

17-SEP-2002 00:00:00.00                    327                    17.55

17-SEP-2002 01:00:00.00                    302                    14.50

17-SEP-2002 02:00:00.00                    282                    14.50

17-SEP-2002 03:00:00.00                    278                    14.50

17-SEP-2002 04:00:00.00                    274                    14.50

17-SEP-2002 05:00:00.00                    274                    14.50

17-SEP-2002 06:00:00.00                    302                    14.50

17-SEP-2002 07:00:00.00                    340                    14.48

17-SEP-2002 08:00:00.00                    378                    14.48

17-SEP-2002 09:00:00.00                    413                    21.60

17-SEP-2002 10:00:00.00                    437                    21.58

17-SEP-2002 11:00:00.00                    453                    20.50

17-SEP-2002 12:00:00.00                    468                    28.94

17-SEP-2002 13:00:00.00                    474                    41.42

17-SEP-2002 14:00:00.00                    481                    41.46

17-SEP-2002 15:00:00.00                    481                    46.12

17-SEP-2002 16:00:00.00                    473                    42.76

17-SEP-2002 17:00:00.00                    467                    34.71

17-SEP-2002 18:00:00.00                    456                    23.53

17-SEP-2002 19:00:00.00                    441                    20.60

17-SEP-2002 20:00:00.00                    444                    23.56

17-SEP-2002 21:00:00.00                    441                    19.31

17-SEP-2002 22:00:00.00                    408                    18.76

17-SEP-2002 23:00:00.00                    368                    19.42

18-SEP-2002 00:00:00.00                    331                    17.75

18-SEP-2002 01:00:00.00                    305                    14.50

18-SEP-2002 02:00:00.00                    297                    14.50

18-SEP-2002 03:00:00.00                    287                    15.61

18-SEP-2002 04:00:00.00                    285                    15.76

18-SEP-2002 05:00:00.00                    287                    14.77

18-SEP-2002 06:00:00.00                    315                    14.49

18-SEP-2002 07:00:00.00                    359                    14.66

18-SEP-2002 08:00:00.00                    395                    14.67

18-SEP-2002 09:00:00.00                    424                    14.67

18-SEP-2002 10:00:00.00                    440                    14.68

18-SEP-2002 11:00:00.00                    466                    15.33

18-SEP-2002 12:00:00.00                    476                    15.09

18-SEP-2002 13:00:00.00                    481                    15.33

18-SEP-2002 14:00:00.00                    483                    14.69

18-SEP-2002 15:00:00.00                    475                    14.71

18-SEP-2002 16:00:00.00                    480                    14.72

18-SEP-2002 17:00:00.00                    480                    16.52

18-SEP-2002 18:00:00.00                    468                    17.59

18-SEP-2002 19:00:00.00                    460                    17.12

18-SEP-2002 20:00:00.00                    464                    16.86

18-SEP-2002 21:00:00.00                    457                    14.75

18-SEP-2002 22:00:00.00                    431                    17.12

18-SEP-2002 23:00:00.00                    395                    17.73

19-SEP-2002 00:00:00.00                    362                    17.47

19-SEP-2002 01:00:00.00                    337                    14.77

19-SEP-2002 02:00:00.00                    321                    14.77

19-SEP-2002 03:00:00.00                    310                    14.77

19-SEP-2002 04:00:00.00                    317                    14.77

19-SEP-2002 05:00:00.00                    310                    15.68

19-SEP-2002 06:00:00.00                    342                    16.77

19-SEP-2002 07:00:00.00                    394                    19.41

19-SEP-2002 08:00:00.00                    439                    21.25

19-SEP-2002 09:00:00.00                    473                    20.34

19-SEP-2002 10:00:00.00                    495                    19.72

19-SEP-2002 11:00:00.00                    510                    19.05

19-SEP-2002 12:00:00.00                    524                    21.59

19-SEP-2002 13:00:00.00                    535                    21.66

19-SEP-2002 14:00:00.00                    529                    19.31

19-SEP-2002 15:00:00.00                    524                    19.44

19-SEP-2002 16:00:00.00                    523                    19.32

19-SEP-2002 17:00:00.00                    522                    19.30

19-SEP-2002 18:00:00.00                    509                    19.37

19-SEP-2002 19:00:00.00                    498                    20.04

19-SEP-2002 20:00:00.00                    504                    24.23

19-SEP-2002 21:00:00.00                    490                    24.29

19-SEP-2002 22:00:00.00                    458                    20.29

19-SEP-2002 23:00:00.00                    414                    20.51

20-SEP-2002 00:00:00.00                    384                    18.67

20-SEP-2002 01:00:00.00                    354                    17.70

20-SEP-2002 02:00:00.00                    335                    15.89

20-SEP-2002 03:00:00.00                    324                    14.75

20-SEP-2002 04:00:00.00                    318                    14.76

20-SEP-2002 05:00:00.00                    325                    15.79

20-SEP-2002 06:00:00.00                    350                    14.92

20-SEP-2002 07:00:00.00                    403                    14.75

20-SEP-2002 08:00:00.00                    442                    20.95

20-SEP-2002 09:00:00.00                    473                    14.75

20-SEP-2002 10:00:00.00                    486                    19.28

20-SEP-2002 11:00:00.00                    486                    20.31

20-SEP-2002 12:00:00.00                    481                    20.56

20-SEP-2002 13:00:00.00                    487                    22.99

20-SEP-2002 14:00:00.00                    478                    14.75

20-SEP-2002 15:00:00.00                    468                    17.03

20-SEP-2002 16:00:00.00                    456                    17.48

20-SEP-2002 17:00:00.00                    446                    18.04

20-SEP-2002 18:00:00.00                    431                    17.83

20-SEP-2002 19:00:00.00                    420                    19.37

20-SEP-2002 20:00:00.00                    421                    21.92

20-SEP-2002 21:00:00.00                    408                    20.73

20-SEP-2002 22:00:00.00                    384                    19.32

20-SEP-2002 23:00:00.00                    354                    20.36

21-SEP-2002 00:00:00.00                    320                    19.59

21-SEP-2002 01:00:00.00                    300                    17.98

21-SEP-2002 02:00:00.00                    285                    14.76

21-SEP-2002 03:00:00.00                    277                    14.75

21-SEP-2002 04:00:00.00                    269                    14.75

21-SEP-2002 05:00:00.00                    272                    14.76

21-SEP-2002 06:00:00.00                    278                    14.75

21-SEP-2002 07:00:00.00                    293                    14.75

21-SEP-2002 08:00:00.00                    305                    14.75

21-SEP-2002 09:00:00.00                    337                    20.71

21-SEP-2002 10:00:00.00                    354                    22.92

21-SEP-2002 11:00:00.00                    361                    23.11

21-SEP-2002 12:00:00.00                    370                    18.48

21-SEP-2002 13:00:00.00                    367                    22.45

21-SEP-2002 14:00:00.00                    364                    24.13

21-SEP-2002 15:00:00.00                    365                    23.46

21-SEP-2002 16:00:00.00                    361                    20.89

21-SEP-2002 17:00:00.00                    355                    20.70

21-SEP-2002 18:00:00.00                    349                    20.71

21-SEP-2002 19:00:00.00                    348                    19.48

21-SEP-2002 20:00:00.00                    361                    20.70

21-SEP-2002 21:00:00.00                    349                    18.29

21-SEP-2002 22:00:00.00                    340                    15.45

21-SEP-2002 23:00:00.00                    307                    15.27

22-SEP-2002 00:00:00.00                    292                    14.77

22-SEP-2002 01:00:00.00                    271                    14.74

22-SEP-2002 02:00:00.00                    254                    14.72

22-SEP-2002 03:00:00.00                    254                    14.71

22-SEP-2002 04:00:00.00                    245                    14.70

22-SEP-2002 05:00:00.00                    238                    14.69

22-SEP-2002 06:00:00.00                    247                    14.69

22-SEP-2002 07:00:00.00                    258                    14.71

22-SEP-2002 08:00:00.00                    263                    14.71

22-SEP-2002 09:00:00.00                    286                    14.71

22-SEP-2002 10:00:00.00                    302                    14.73

22-SEP-2002 11:00:00.00                    317                    14.75

22-SEP-2002 12:00:00.00                    327                    14.75

22-SEP-2002 13:00:00.00                    331                    14.75

22-SEP-2002 14:00:00.00                    334                    14.94

22-SEP-2002 15:00:00.00                    333                    14.80

22-SEP-2002 16:00:00.00                    327                    14.75

22-SEP-2002 17:00:00.00                    335                    14.93

22-SEP-2002 18:00:00.00                    338                    14.93

22-SEP-2002 19:00:00.00                    336                    14.75

22-SEP-2002 20:00:00.00                    356                    18.20

22-SEP-2002 21:00:00.00                    353                    14.77

22-SEP-2002 22:00:00.00                    334                    14.76

22-SEP-2002 23:00:00.00                    313                    14.74

23-SEP-2002 00:00:00.00                    280                    14.73

23-SEP-2002 01:00:00.00                    263                    14.54

23-SEP-2002 02:00:00.00                    253                    14.53

23-SEP-2002 03:00:00.00                    250                    14.53

23-SEP-2002 04:00:00.00                    247                    14.51

23-SEP-2002 05:00:00.00                    254                    14.52

23-SEP-2002 06:00:00.00                    276                    14.55

23-SEP-2002 07:00:00.00                    325                    14.75

23-SEP-2002 08:00:00.00                    361                    14.76

23-SEP-2002 09:00:00.00                    382                    14.77

23-SEP-2002 10:00:00.00                    397                    14.77

23-SEP-2002 11:00:00.00                    418                    17.84

23-SEP-2002 12:00:00.00                    422                    18.18

23-SEP-2002 13:00:00.00                    418                    17.76

23-SEP-2002 14:00:00.00                    418                    17.91

23-SEP-2002 15:00:00.00                    419                    17.76

23-SEP-2002 16:00:00.00                    416                    17.48

23-SEP-2002 17:00:00.00                    416                    14.77

23-SEP-2002 18:00:00.00                    406                    15.29

23-SEP-2002 19:00:00.00                    400                    16.17

23-SEP-2002 20:00:00.00                    414                    16.49

23-SEP-2002 21:00:00.00                    396                    14.77

23-SEP-2002 22:00:00.00                    371                    14.77

23-SEP-2002 23:00:00.00                    334                    14.76

24-SEP-2002 00:00:00.00                    298                    15.42

24-SEP-2002 01:00:00.00                    283                    14.76

24-SEP-2002 02:00:00.00                    266                    14.75

24-SEP-2002 03:00:00.00                    259                    14.74

24-SEP-2002 04:00:00.00                    252                    15.00

24-SEP-2002 05:00:00.00                    264                     NULL

24-SEP-2002 06:00:00.00                    279                     NULL

24-SEP-2002 07:00:00.00                    332                     NULL

24-SEP-2002 08:00:00.00                    356                    35.17

24-SEP-2002 09:00:00.00                    376                    36.99

24-SEP-2002 10:00:00.00                    390                    38.49

24-SEP-2002 11:00:00.00                    395                    39.41

24-SEP-2002 12:00:00.00                    405                    46.61

24-SEP-2002 13:00:00.00                    407                    39.74

24-SEP-2002 14:00:00.00                    416                    43.68

24-SEP-2002 15:00:00.00                    415                    44.63

24-SEP-2002 16:00:00.00                    407                    37.39

24-SEP-2002 17:00:00.00                    404                    20.51

24-SEP-2002 18:00:00.00                    398                    19.36

24-SEP-2002 19:00:00.00                    392                    21.98

24-SEP-2002 20:00:00.00                    400                    42.95

24-SEP-2002 21:00:00.00                    394                    58.55

24-SEP-2002 22:00:00.00                    365                    34.22

24-SEP-2002 23:00:00.00                    333                    19.04

25-SEP-2002 00:00:00.00                    298                    14.78

25-SEP-2002 01:00:00.00                    278                    14.50

25-SEP-2002 02:00:00.00                    271                    14.49

25-SEP-2002 03:00:00.00                    259                    14.49

25-SEP-2002 04:00:00.00                    260                    14.49

25-SEP-2002 05:00:00.00                    257                    14.49

25-SEP-2002 06:00:00.00                    290                    14.49

25-SEP-2002 07:00:00.00                    330                    15.94

25-SEP-2002 08:00:00.00                    367                    14.49

25-SEP-2002 09:00:00.00                    387                    17.79

25-SEP-2002 10:00:00.00                    403                    19.06

25-SEP-2002 11:00:00.00                    416                    35.92

25-SEP-2002 12:00:00.00                    423                    35.71

25-SEP-2002 13:00:00.00                    426                    21.69

25-SEP-2002 14:00:00.00                    428                    33.00

25-SEP-2002 15:00:00.00                    430                    45.67

25-SEP-2002 16:00:00.00                    432                    37.29

25-SEP-2002 17:00:00.00                    429                    21.75

25-SEP-2002 18:00:00.00                    414                    20.12

25-SEP-2002 19:00:00.00                    414                    22.05

25-SEP-2002 20:00:00.00                    424                    22.06

25-SEP-2002 21:00:00.00                    410                    18.92

25-SEP-2002 22:00:00.00                    385                    14.49

25-SEP-2002 23:00:00.00                    347                    14.49

26-SEP-2002 00:00:00.00                    313                    16.10

26-SEP-2002 01:00:00.00                    292                    14.50

26-SEP-2002 02:00:00.00                    277                    14.46

26-SEP-2002 03:00:00.00                    267                    14.49

26-SEP-2002 04:00:00.00                    266                    14.49

26-SEP-2002 05:00:00.00                    269                    14.49

26-SEP-2002 06:00:00.00                    290                    14.49

26-SEP-2002 07:00:00.00                    338                    14.48

26-SEP-2002 08:00:00.00                    372                    14.48

26-SEP-2002 09:00:00.00                    394                    18.63

26-SEP-2002 10:00:00.00                    418                    23.76

26-SEP-2002 11:00:00.00                    435                    49.96

26-SEP-2002 12:00:00.00                    439                    46.26

26-SEP-2002 13:00:00.00                    449                    50.31

26-SEP-2002 14:00:00.00                    450                    50.35

26-SEP-2002 15:00:00.00                    454                    51.08

26-SEP-2002 16:00:00.00                    455                    50.57

26-SEP-2002 17:00:00.00                    438                    46.81

26-SEP-2002 18:00:00.00                    436                    22.22

26-SEP-2002 19:00:00.00                    424                    23.40

26-SEP-2002 20:00:00.00                    429                    28.90

26-SEP-2002 21:00:00.00                    417                    18.39

26-SEP-2002 22:00:00.00                    385                    14.49

26-SEP-2002 23:00:00.00                    350                    14.49

27-SEP-2002 00:00:00.00                    314                    14.49

27-SEP-2002 01:00:00.00                    296                    14.48

27-SEP-2002 02:00:00.00                    279                    14.49

27-SEP-2002 03:00:00.00                    268                    14.49

27-SEP-2002 04:00:00.00                    267                    14.48

27-SEP-2002 05:00:00.00                    273                    14.49

27-SEP-2002 06:00:00.00                    291                    14.48

27-SEP-2002 07:00:00.00                    337                    15.93

27-SEP-2002 08:00:00.00                    377                    18.17

27-SEP-2002 09:00:00.00                    392                    21.39

27-SEP-2002 10:00:00.00                    409                    22.25

27-SEP-2002 11:00:00.00                    411                    23.45

27-SEP-2002 12:00:00.00                    414                    28.94

27-SEP-2002 13:00:00.00                    412                    20.38

27-SEP-2002 14:00:00.00                    410                    18.92

27-SEP-2002 15:00:00.00                    411                    18.65

27-SEP-2002 16:00:00.00                    400                    17.57

27-SEP-2002 17:00:00.00                    390                    14.48

27-SEP-2002 18:00:00.00                    385                    15.23

27-SEP-2002 19:00:00.00                    377                    14.49

27-SEP-2002 20:00:00.00                    384                    15.53

27-SEP-2002 21:00:00.00                    369                    14.49

27-SEP-2002 22:00:00.00                    340                    14.48

27-SEP-2002 23:00:00.00                    315                    14.48

28-SEP-2002 00:00:00.00                    287                    14.48

28-SEP-2002 01:00:00.00                    269                    14.49

28-SEP-2002 02:00:00.00                    254                    14.48

28-SEP-2002 03:00:00.00                    244                    14.49

28-SEP-2002 04:00:00.00                    240                    14.49

28-SEP-2002 05:00:00.00                    242                    14.49

28-SEP-2002 06:00:00.00                    252                    14.49

28-SEP-2002 07:00:00.00                    263                    14.50

28-SEP-2002 08:00:00.00                    281                    14.50

28-SEP-2002 09:00:00.00                    299                    14.52

28-SEP-2002 10:00:00.00                    324                    14.70

28-SEP-2002 11:00:00.00                    331                    17.68

28-SEP-2002 12:00:00.00                    345                    17.65

28-SEP-2002 13:00:00.00                    346                    14.53

28-SEP-2002 14:00:00.00                    344                    17.81

28-SEP-2002 15:00:00.00                    338                    17.66

28-SEP-2002 16:00:00.00                    336                    19.00

28-SEP-2002 17:00:00.00                    345                    19.90

28-SEP-2002 18:00:00.00                    345                    19.13

28-SEP-2002 19:00:00.00                    354                    24.22

28-SEP-2002 20:00:00.00                    363                    14.76

28-SEP-2002 21:00:00.00                    353                    14.76

28-SEP-2002 22:00:00.00                    338                    14.58

28-SEP-2002 23:00:00.00                    317                    14.57

29-SEP-2002 00:00:00.00                    292                    14.72

29-SEP-2002 01:00:00.00                    276                    14.69

29-SEP-2002 02:00:00.00                    265                    14.69

29-SEP-2002 03:00:00.00                    259                    14.68

29-SEP-2002 04:00:00.00                    254                    14.68

29-SEP-2002 05:00:00.00                    249                    14.50

29-SEP-2002 06:00:00.00                    256                    14.50

29-SEP-2002 07:00:00.00                    259                    14.50

29-SEP-2002 08:00:00.00                    276                    14.52

29-SEP-2002 09:00:00.00                    291                    14.54

29-SEP-2002 10:00:00.00                    315                    14.55

29-SEP-2002 11:00:00.00                    328                    14.73

29-SEP-2002 12:00:00.00                    347                    14.74

29-SEP-2002 13:00:00.00                    358                    14.74

29-SEP-2002 14:00:00.00                    362                    14.74

29-SEP-2002 15:00:00.00                    365                    14.74

29-SEP-2002 16:00:00.00                    374                    14.74

29-SEP-2002 17:00:00.00                    384                    14.74

29-SEP-2002 18:00:00.00                    387                    18.23

29-SEP-2002 19:00:00.00                    394                    19.36

29-SEP-2002 20:00:00.00                    408                    19.34

29-SEP-2002 21:00:00.00                    403                    15.86

29-SEP-2002 22:00:00.00                    382                    14.74

29-SEP-2002 23:00:00.00                    361                    14.73

30-SEP-2002 00:00:00.00                    331                    15.39

30-SEP-2002 01:00:00.00                    306                    16.06

30-SEP-2002 02:00:00.00                    293                    14.72

30-SEP-2002 03:00:00.00                    284                    14.71

30-SEP-2002 04:00:00.00                    280                    14.72

30-SEP-2002 05:00:00.00                    287                    16.82

30-SEP-2002 06:00:00.00                    309                    14.77

30-SEP-2002 07:00:00.00                    367                    14.75

30-SEP-2002 08:00:00.00                    409                    14.75

30-SEP-2002 09:00:00.00                    432                    18.39

30-SEP-2002 10:00:00.00                    451                    28.65

30-SEP-2002 11:00:00.00                    464                    48.17

30-SEP-2002 12:00:00.00                    478                    54.09

30-SEP-2002 13:00:00.00                    491                    51.71

30-SEP-2002 14:00:00.00                    503                    59.28

30-SEP-2002 15:00:00.00                    510                    60.96

30-SEP-2002 16:00:00.00                    514                    46.21

30-SEP-2002 17:00:00.00                    505                    43.99

30-SEP-2002 18:00:00.00                    494                    43.13

30-SEP-2002 19:00:00.00                    485                    61.44

30-SEP-2002 20:00:00.00                    490                    61.45

30-SEP-2002 21:00:00.00                    470                    29.05

30-SEP-2002 22:00:00.00                    437                    18.97

30-SEP-2002 23:00:00.00                    393                    17.68

1-OCT-2002 00:00:00.00                    355                    14.77

1-OCT-2002 01:00:00.00                    326                    14.86

1-OCT-2002 02:00:00.00                    306                    15.80

1-OCT-2002 03:00:00.00                    304                    14.77

1-OCT-2002 04:00:00.00                    296                    14.77

1-OCT-2002 05:00:00.00                    298                    14.78

1-OCT-2002 06:00:00.00                    330                    14.77

1-OCT-2002 07:00:00.00                    374                    14.76

1-OCT-2002 08:00:00.00                    408                    17.55

1-OCT-2002 09:00:00.00                    435                    52.58

1-OCT-2002 10:00:00.00                    456                    68.45

1-OCT-2002 11:00:00.00                    462                    68.50

1-OCT-2002 12:00:00.00                    470                    51.52

1-OCT-2002 13:00:00.00                    470                    46.76

1-OCT-2002 14:00:00.00                    473                    45.41

1-OCT-2002 15:00:00.00                    484                    22.55

1-OCT-2002 16:00:00.00                    479                    22.75

1-OCT-2002 17:00:00.00                    471                    68.06

1-OCT-2002 18:00:00.00                    467                    51.99

1-OCT-2002 19:00:00.00                    460                    58.26

1-OCT-2002 20:00:00.00                    466                    23.77

1-OCT-2002 21:00:00.00                    448                    18.08

1-OCT-2002 22:00:00.00                    416                    17.76

1-OCT-2002 23:00:00.00                    377                    17.73

2-OCT-2002 00:00:00.00                    340                    18.13

2-OCT-2002 01:00:00.00                    318                    15.62

2-OCT-2002 02:00:00.00                    301                    14.86

2-OCT-2002 03:00:00.00                    289                    14.76

2-OCT-2002 04:00:00.00                    292                    14.76

2-OCT-2002 05:00:00.00                    292                    14.76

2-OCT-2002 06:00:00.00                    323                    15.58

2-OCT-2002 07:00:00.00                    359                    14.76

2-OCT-2002 08:00:00.00                    407                    17.53

2-OCT-2002 09:00:00.00                    424                    14.76

2-OCT-2002 10:00:00.00                    432                    14.76

2-OCT-2002 11:00:00.00                    431                    14.76

2-OCT-2002 12:00:00.00                    431                    19.11

2-OCT-2002 13:00:00.00                    429                    18.64

2-OCT-2002 14:00:00.00                    430                    14.77

2-OCT-2002 15:00:00.00                    419                    14.77

2-OCT-2002 16:00:00.00                    421                    14.76

2-OCT-2002 17:00:00.00                    417                    18.03

2-OCT-2002 18:00:00.00                    418                    24.27

2-OCT-2002 19:00:00.00                    421                    23.17

2-OCT-2002 20:00:00.00                    417                    18.58

2-OCT-2002 21:00:00.00                    398                    18.05

2-OCT-2002 22:00:00.00                    372                    17.69

2-OCT-2002 23:00:00.00                    339                    14.77

3-OCT-2002 00:00:00.00                    301                    17.83

3-OCT-2002 01:00:00.00                    279                    14.76

3-OCT-2002 02:00:00.00                    266                    16.20

3-OCT-2002 03:00:00.00                    258                    14.94

3-OCT-2002 04:00:00.00                    255                    14.72

3-OCT-2002 05:00:00.00                    260                    14.72

3-OCT-2002 06:00:00.00                    283                    14.76

3-OCT-2002 07:00:00.00                    333                    15.50

3-OCT-2002 08:00:00.00                    374                    14.77

3-OCT-2002 09:00:00.00                    386                    14.77

3-OCT-2002 10:00:00.00                    396                    19.55

3-OCT-2002 11:00:00.00                    402                    18.93

3-OCT-2002 12:00:00.00                    412                    19.57

3-OCT-2002 13:00:00.00                    414                    19.57

3-OCT-2002 14:00:00.00                    416                    19.08

3-OCT-2002 15:00:00.00                    413                    18.08

3-OCT-2002 16:00:00.00                    414                    17.95

3-OCT-2002 17:00:00.00                    409                    19.30

3-OCT-2002 18:00:00.00                    406                    18.97

3-OCT-2002 19:00:00.00                    420                    14.76

3-OCT-2002 20:00:00.00                    421                    14.76

3-OCT-2002 21:00:00.00                    408                    24.25

3-OCT-2002 22:00:00.00                    383                    17.84

3-OCT-2002 23:00:00.00                    358                    17.74

4-OCT-2002 00:00:00.00                    315                    14.75

4-OCT-2002 01:00:00.00                    296                    14.74

4-OCT-2002 02:00:00.00                    284                    14.72

4-OCT-2002 03:00:00.00                    276                    14.72

4-OCT-2002 04:00:00.00                    275                    14.71

4-OCT-2002 05:00:00.00                    277                    14.72

4-OCT-2002 06:00:00.00                    295                    14.73

4-OCT-2002 07:00:00.00                    353                    16.64

4-OCT-2002 08:00:00.00                    399                    24.25

4-OCT-2002 09:00:00.00                    431                    24.24

4-OCT-2002 10:00:00.00                    451                    21.67

4-OCT-2002 11:00:00.00                    450                    45.42

4-OCT-2002 12:00:00.00                    452                    45.13

4-OCT-2002 13:00:00.00                    448                    21.11

4-OCT-2002 14:00:00.00                    437                    19.53

4-OCT-2002 15:00:00.00                    439                    19.31

4-OCT-2002 16:00:00.00                    425                    17.54

4-OCT-2002 17:00:00.00                    406                    15.08

4-OCT-2002 18:00:00.00                    395                    14.73

4-OCT-2002 19:00:00.00                    395                    15.24

4-OCT-2002 20:00:00.00                    396                    14.75

4-OCT-2002 21:00:00.00                    372                    14.74

4-OCT-2002 22:00:00.00                    355                    14.74

4-OCT-2002 23:00:00.00                    324                    15.86

5-OCT-2002 00:00:00.00                    292                    14.76

5-OCT-2002 01:00:00.00                    273                    17.07

5-OCT-2002 02:00:00.00                    261                    15.55

5-OCT-2002 03:00:00.00                    253                    15.53

5-OCT-2002 04:00:00.00                    250                    14.71

5-OCT-2002 05:00:00.00                    248                    14.71

5-OCT-2002 06:00:00.00                    251                    14.74

5-OCT-2002 07:00:00.00                    274                    14.74

5-OCT-2002 08:00:00.00                    283                    14.76

5-OCT-2002 09:00:00.00                    309                    17.87

5-OCT-2002 10:00:00.00                    319                    18.27

5-OCT-2002 11:00:00.00                    331                    19.31

5-OCT-2002 12:00:00.00                    336                    18.26

5-OCT-2002 13:00:00.00                    331                    16.09

5-OCT-2002 14:00:00.00                    327                    14.77

5-OCT-2002 15:00:00.00                    325                    14.78

5-OCT-2002 16:00:00.00                    325                    14.77

5-OCT-2002 17:00:00.00                    327                    14.77

5-OCT-2002 18:00:00.00                    328                    15.55

5-OCT-2002 19:00:00.00                    344                    21.47

5-OCT-2002 20:00:00.00                    352                    14.77

5-OCT-2002 21:00:00.00                    341                    15.79

5-OCT-2002 22:00:00.00                    329                    14.77

5-OCT-2002 23:00:00.00                    305                    17.96

6-OCT-2002 00:00:00.00                    283                    19.74

6-OCT-2002 01:00:00.00                    265                    14.73

6-OCT-2002 02:00:00.00                    256                    14.73

6-OCT-2002 03:00:00.00                    250                    14.72

6-OCT-2002 04:00:00.00                    244                    14.72

6-OCT-2002 05:00:00.00                    242                    14.73

6-OCT-2002 06:00:00.00                    249                    14.73

6-OCT-2002 07:00:00.00                    256                    14.76

6-OCT-2002 08:00:00.00                    270                    14.75

6-OCT-2002 09:00:00.00                    286                    14.75

6-OCT-2002 10:00:00.00                    299                    14.76

6-OCT-2002 11:00:00.00                    312                    14.75

6-OCT-2002 12:00:00.00                    328                    15.42

6-OCT-2002 13:00:00.00                    334                    16.39

6-OCT-2002 14:00:00.00                    337                    16.09

6-OCT-2002 15:00:00.00                    337                    16.10

6-OCT-2002 16:00:00.00                    331                    14.89

6-OCT-2002 17:00:00.00                    331                    14.76

6-OCT-2002 18:00:00.00                    333                    14.76

6-OCT-2002 19:00:00.00                    350                    14.76

6-OCT-2002 20:00:00.00                    361                    16.40

6-OCT-2002 21:00:00.00                    348                    15.67

6-OCT-2002 22:00:00.00                    330                    14.76

6-OCT-2002 23:00:00.00                    305                    15.88

7-OCT-2002 00:00:00.00                    281                    14.74

7-OCT-2002 01:00:00.00                    261                    14.73

7-OCT-2002 02:00:00.00                    256                    14.72

7-OCT-2002 03:00:00.00                    248                    14.72

7-OCT-2002 04:00:00.00                    248                    14.72

7-OCT-2002 05:00:00.00                    254                    14.73

7-OCT-2002 06:00:00.00                    278                    14.77

7-OCT-2002 07:00:00.00                    330                    16.41

7-OCT-2002 08:00:00.00                    363                    14.76

7-OCT-2002 09:00:00.00                    380                    14.75

7-OCT-2002 10:00:00.00                    392                    14.99

7-OCT-2002 11:00:00.00                    398                    21.38

7-OCT-2002 12:00:00.00                    401                    18.88

7-OCT-2002 13:00:00.00                    408                    19.64

7-OCT-2002 14:00:00.00                    405                    19.36

7-OCT-2002 15:00:00.00                    404                    18.94

7-OCT-2002 16:00:00.00                    400                    17.84

7-OCT-2002 17:00:00.00                    400                    18.90

7-OCT-2002 18:00:00.00                    398                    19.70

7-OCT-2002 19:00:00.00                    406                    22.61

7-OCT-2002 20:00:00.00                    412                    19.11

7-OCT-2002 21:00:00.00                    397                    16.87

7-OCT-2002 22:00:00.00                    367                    15.79

7-OCT-2002 23:00:00.00                    336                    14.75

8-OCT-2002 00:00:00.00                    301                    14.72

8-OCT-2002 01:00:00.00                    278                    14.70

8-OCT-2002 02:00:00.00                    276                    14.68

8-OCT-2002 03:00:00.00                    263                    14.68

8-OCT-2002 04:00:00.00                    261                    14.70

8-OCT-2002 05:00:00.00                    262                    14.73

8-OCT-2002 06:00:00.00                    294                    14.75

8-OCT-2002 07:00:00.00                    301                    14.76

8-OCT-2002 08:00:00.00                    348                    19.12

8-OCT-2002 09:00:00.00                    390                    21.50

8-OCT-2002 10:00:00.00                    401                    21.73

8-OCT-2002 11:00:00.00                    411                    21.39

8-OCT-2002 12:00:00.00                    418                    21.44

8-OCT-2002 13:00:00.00                    411                    19.51

8-OCT-2002 14:00:00.00                    421                    19.20

8-OCT-2002 15:00:00.00                    419                    19.13

8-OCT-2002 16:00:00.00                    412                    19.06

8-OCT-2002 17:00:00.00                    413                    18.55

8-OCT-2002 18:00:00.00                    410                    19.21

8-OCT-2002 19:00:00.00                    411                    21.47

8-OCT-2002 20:00:00.00                    420                    19.50

8-OCT-2002 21:00:00.00                    408                    17.68

8-OCT-2002 22:00:00.00                    376                    16.50

8-OCT-2002 23:00:00.00                    345                    14.76

9-OCT-2002 00:00:00.00                    326                    14.73

9-OCT-2002 01:00:00.00                    287                    14.71

9-OCT-2002 02:00:00.00                    280                    14.70

9-OCT-2002 03:00:00.00                    270                    14.70

9-OCT-2002 04:00:00.00                    262                    14.70

9-OCT-2002 05:00:00.00                    262                    14.72

9-OCT-2002 06:00:00.00                    303                    14.74

9-OCT-2002 07:00:00.00                    322                    14.73

9-OCT-2002 08:00:00.00                    345                    14.74

9-OCT-2002 09:00:00.00                    386                    17.64

9-OCT-2002 10:00:00.00                    395                    18.79

9-OCT-2002 11:00:00.00                    408                    19.14

9-OCT-2002 12:00:00.00                    411                    19.43

9-OCT-2002 13:00:00.00                    407                    19.35

9-OCT-2002 14:00:00.00                    415                    18.03

9-OCT-2002 15:00:00.00                    413                    17.83

9-OCT-2002 16:00:00.00                    414                    17.86

9-OCT-2002 17:00:00.00                    409                    18.67

9-OCT-2002 18:00:00.00                    404                    19.25

9-OCT-2002 19:00:00.00                    406                    18.98

9-OCT-2002 20:00:00.00                    414                    14.74

9-OCT-2002 21:00:00.00                    398                    15.20

9-OCT-2002 22:00:00.00                    380                    14.72

9-OCT-2002 23:00:00.00                    334                    14.73

10-OCT-2002 00:00:00.00                    300                    14.71

10-OCT-2002 01:00:00.00                    278                    14.72

10-OCT-2002 02:00:00.00                    265                    14.70

10-OCT-2002 03:00:00.00                    258                    14.52

10-OCT-2002 04:00:00.00                    259                    14.52

10-OCT-2002 05:00:00.00                    263                    14.53

10-OCT-2002 06:00:00.00                    284                    14.56

10-OCT-2002 07:00:00.00                    341                    14.74

10-OCT-2002 08:00:00.00                    381                    14.87

10-OCT-2002 09:00:00.00                    403                    14.74

10-OCT-2002 10:00:00.00                    411                    14.74

10-OCT-2002 11:00:00.00                    416                    14.74

10-OCT-2002 12:00:00.00                    417                    16.26

10-OCT-2002 13:00:00.00                    422                    14.74

10-OCT-2002 14:00:00.00                    425                    17.97

10-OCT-2002 15:00:00.00                    432                    18.24

10-OCT-2002 16:00:00.00                    427                    17.77

10-OCT-2002 17:00:00.00                    424                    14.74

10-OCT-2002 18:00:00.00                    416                    17.65

10-OCT-2002 19:00:00.00                    424                    19.26

10-OCT-2002 20:00:00.00                    424                    17.88

10-OCT-2002 21:00:00.00                    411                    15.80

10-OCT-2002 22:00:00.00                    381                    15.55

10-OCT-2002 23:00:00.00                    347                    14.75

11-OCT-2002 00:00:00.00                    310                    14.72

11-OCT-2002 01:00:00.00                    285                    14.69

11-OCT-2002 02:00:00.00                    277                    14.68

11-OCT-2002 03:00:00.00                    259                    14.49

11-OCT-2002 04:00:00.00                    262                    14.48

11-OCT-2002 05:00:00.00                    261                    14.66

11-OCT-2002 06:00:00.00                    285                    14.53

11-OCT-2002 07:00:00.00                    331                    14.72

11-OCT-2002 08:00:00.00                    369                    14.74

11-OCT-2002 09:00:00.00                    382                    16.77

11-OCT-2002 10:00:00.00                    407                    14.74

11-OCT-2002 11:00:00.00                    413                    18.14

11-OCT-2002 12:00:00.00                    427                    14.75

11-OCT-2002 13:00:00.00                    427                    14.74

11-OCT-2002 14:00:00.00                    431                    14.74

11-OCT-2002 15:00:00.00                    428                    14.75

11-OCT-2002 16:00:00.00                    420                    17.74

11-OCT-2002 17:00:00.00                    413                    17.04

11-OCT-2002 18:00:00.00                    399                    15.77

11-OCT-2002 19:00:00.00                    399                    16.69

11-OCT-2002 20:00:00.00                    397                    14.88

11-OCT-2002 21:00:00.00                    379                    14.75

11-OCT-2002 22:00:00.00                    354                    14.74

11-OCT-2002 23:00:00.00                    315                    14.56

12-OCT-2002 00:00:00.00                    294                    14.51

12-OCT-2002 01:00:00.00                    273                    14.51

12-OCT-2002 02:00:00.00                    258                    14.49

12-OCT-2002 03:00:00.00                    253                    14.48

12-OCT-2002 04:00:00.00                    242                    14.48

12-OCT-2002 05:00:00.00                    248                    14.48

12-OCT-2002 06:00:00.00                    255                    14.48

12-OCT-2002 07:00:00.00                    265                    14.49

12-OCT-2002 08:00:00.00                    289                    14.49

12-OCT-2002 09:00:00.00                    309                    14.49

12-OCT-2002 10:00:00.00                    327                    14.49

12-OCT-2002 11:00:00.00                    339                    17.57

12-OCT-2002 12:00:00.00                    354                    17.57

12-OCT-2002 13:00:00.00                    348                    18.14

12-OCT-2002 14:00:00.00                    345                    18.00

12-OCT-2002 15:00:00.00                    341                    14.49

12-OCT-2002 16:00:00.00                    339                    17.67

12-OCT-2002 17:00:00.00                    342                    14.49

12-OCT-2002 18:00:00.00                    340                    17.58

12-OCT-2002 19:00:00.00                    343                    18.26

12-OCT-2002 20:00:00.00                    340                    17.59

12-OCT-2002 21:00:00.00                    330                    14.49

12-OCT-2002 22:00:00.00                    319                    15.64

12-OCT-2002 23:00:00.00                    300                    14.89

13-OCT-2002 00:00:00.00                    272                    14.51

13-OCT-2002 01:00:00.00                    256                    14.49

13-OCT-2002 02:00:00.00                    247                    14.49

13-OCT-2002 03:00:00.00                    238                    14.47

13-OCT-2002 04:00:00.00                    235                    14.47

13-OCT-2002 05:00:00.00                    232                    14.46

13-OCT-2002 06:00:00.00                    240                    14.47

13-OCT-2002 07:00:00.00                    250                    14.48

13-OCT-2002 08:00:00.00                    263                    14.50

13-OCT-2002 09:00:00.00                    273                    14.49

13-OCT-2002 10:00:00.00                    291                    14.49

13-OCT-2002 11:00:00.00                    298                    14.49

13-OCT-2002 12:00:00.00                    308                    14.49

13-OCT-2002 13:00:00.00                    311                    14.49

13-OCT-2002 14:00:00.00                    309                    14.50

13-OCT-2002 15:00:00.00                    305                    14.49

13-OCT-2002 16:00:00.00                    306                    14.49

13-OCT-2002 17:00:00.00                    312                    14.49

13-OCT-2002 18:00:00.00                    317                    15.32

13-OCT-2002 19:00:00.00                    340                    18.26

13-OCT-2002 20:00:00.00                    353                    18.00

13-OCT-2002 21:00:00.00                    337                    14.49

13-OCT-2002 22:00:00.00                    326                    16.19

13-OCT-2002 23:00:00.00                    301                    16.06

14-OCT-2002 00:00:00.00                    279                    15.79

14-OCT-2002 01:00:00.00                    261                    16.28

14-OCT-2002 02:00:00.00                    253                    14.91

14-OCT-2002 03:00:00.00                    248                    14.48

14-OCT-2002 04:00:00.00                    250                    15.06

14-OCT-2002 05:00:00.00                    255                    14.49

14-OCT-2002 06:00:00.00                    280                    14.49

14-OCT-2002 07:00:00.00                    332                    14.47

14-OCT-2002 08:00:00.00                    368                    14.65

14-OCT-2002 09:00:00.00                    386                    14.65

14-OCT-2002 10:00:00.00                    387                    14.66

14-OCT-2002 11:00:00.00                    394                    14.66

14-OCT-2002 12:00:00.00                    404                    14.67

14-OCT-2002 13:00:00.00                    404                    14.68

14-OCT-2002 14:00:00.00                    406                    14.68

14-OCT-2002 15:00:00.00                    405                    14.69

14-OCT-2002 16:00:00.00                    399                    14.70

14-OCT-2002 17:00:00.00                    396                    14.70

14-OCT-2002 18:00:00.00                    397                    14.71

14-OCT-2002 19:00:00.00                    412                    14.71

14-OCT-2002 20:00:00.00                    412                    14.73

14-OCT-2002 21:00:00.00                    396                    14.73

14-OCT-2002 22:00:00.00                    371                    14.74

14-OCT-2002 23:00:00.00                    335                    14.76

15-OCT-2002 00:00:00.00                    305                    14.75

15-OCT-2002 01:00:00.00                    284                    14.74

15-OCT-2002 02:00:00.00                    269                    14.74

15-OCT-2002 03:00:00.00                    263                    14.73

15-OCT-2002 04:00:00.00                    259                    14.56

15-OCT-2002 05:00:00.00                    262                    14.57

15-OCT-2002 06:00:00.00                    290                    14.75

15-OCT-2002 07:00:00.00                    340                    18.19

15-OCT-2002 08:00:00.00                    375                    18.08

15-OCT-2002 09:00:00.00                    389                    18.38

15-OCT-2002 10:00:00.00                    397                    18.93

15-OCT-2002 11:00:00.00                    406                    19.08

15-OCT-2002 12:00:00.00                    410                    18.24

15-OCT-2002 13:00:00.00                    403                    19.05

15-OCT-2002 14:00:00.00                    406                    17.97

15-OCT-2002 15:00:00.00                    402                    17.76

15-OCT-2002 16:00:00.00                    398                    14.75

15-OCT-2002 17:00:00.00                    396                    16.55

15-OCT-2002 18:00:00.00                    390                    14.76

15-OCT-2002 19:00:00.00                    405                    19.67

15-OCT-2002 20:00:00.00                    409                    14.75

15-OCT-2002 21:00:00.00                    399                    15.68

15-OCT-2002 22:00:00.00                    368                    14.75

15-OCT-2002 23:00:00.00                    336                    14.72

16-OCT-2002 00:00:00.00                    299                    14.55

16-OCT-2002 01:00:00.00                    278                    14.55

16-OCT-2002 02:00:00.00                    261                    14.54

16-OCT-2002 03:00:00.00                    256                    14.54

16-OCT-2002 04:00:00.00                    260                    14.53

16-OCT-2002 05:00:00.00                    262                    14.54

16-OCT-2002 06:00:00.00                    291                    14.73

16-OCT-2002 07:00:00.00                    336                    14.73

16-OCT-2002 08:00:00.00                    381                    18.83

16-OCT-2002 09:00:00.00                    393                    19.60

16-OCT-2002 10:00:00.00                    401                    19.33

16-OCT-2002 11:00:00.00                    401                    18.18

16-OCT-2002 12:00:00.00                    404                    17.86

16-OCT-2002 13:00:00.00                    402                    17.48

16-OCT-2002 14:00:00.00                    404                    14.76

16-OCT-2002 15:00:00.00                    397                    14.75

16-OCT-2002 16:00:00.00                    395                    15.14

16-OCT-2002 17:00:00.00                    392                    14.76

16-OCT-2002 18:00:00.00                    391                    16.78

16-OCT-2002 19:00:00.00                    409                    18.80

16-OCT-2002 20:00:00.00                    411                    18.12

16-OCT-2002 21:00:00.00                    401                    16.55

16-OCT-2002 22:00:00.00                    379                    15.94

16-OCT-2002 23:00:00.00                    336                    14.76

17-OCT-2002 00:00:00.00                    304                    14.76

17-OCT-2002 01:00:00.00                    281                    14.75

17-OCT-2002 02:00:00.00                    277                    14.73

17-OCT-2002 03:00:00.00                    262                    24.33

17-OCT-2002 04:00:00.00                    257                    18.09

17-OCT-2002 05:00:00.00                    264                    14.65

17-OCT-2002 06:00:00.00                    287                    14.65

17-OCT-2002 07:00:00.00                    343                    19.36

17-OCT-2002 08:00:00.00                    379                    41.41

17-OCT-2002 09:00:00.00                    400                    19.63

17-OCT-2002 10:00:00.00                    407                    21.46

17-OCT-2002 11:00:00.00                    407                    21.38

17-OCT-2002 12:00:00.00                    411                    21.31

17-OCT-2002 13:00:00.00                    409                    21.56

17-OCT-2002 14:00:00.00                    407                    23.08

17-OCT-2002 15:00:00.00                    408                    21.68

17-OCT-2002 16:00:00.00                    400                    21.54

17-OCT-2002 17:00:00.00                    402                    21.13

17-OCT-2002 18:00:00.00                    402                    19.31

17-OCT-2002 19:00:00.00                    413                    21.29

17-OCT-2002 20:00:00.00                    414                    19.01

17-OCT-2002 21:00:00.00                    396                    19.58

17-OCT-2002 22:00:00.00                    372                    19.43

17-OCT-2002 23:00:00.00                    336                    19.20

18-OCT-2002 00:00:00.00                    305                    14.67

18-OCT-2002 01:00:00.00                    281                    14.67

18-OCT-2002 02:00:00.00                    274                    14.67

18-OCT-2002 03:00:00.00                    267                    14.67

18-OCT-2002 04:00:00.00                    258                    14.66

18-OCT-2002 05:00:00.00                    267                    14.67

18-OCT-2002 06:00:00.00                    290                    14.67

18-OCT-2002 07:00:00.00                    340                    18.72

18-OCT-2002 08:00:00.00                    382                    20.62

18-OCT-2002 09:00:00.00                    402                    19.92

18-OCT-2002 10:00:00.00                    406                    21.44

18-OCT-2002 11:00:00.00                    411                    19.67

18-OCT-2002 12:00:00.00                    412                    19.40

18-OCT-2002 13:00:00.00                    410                    19.58

18-OCT-2002 14:00:00.00                    403                    19.63

18-OCT-2002 15:00:00.00                    404                    19.43

18-OCT-2002 16:00:00.00                    392                    19.11

18-OCT-2002 17:00:00.00                    394                    18.43

18-OCT-2002 18:00:00.00                    393                    18.58

18-OCT-2002 19:00:00.00                    394                    18.95

18-OCT-2002 20:00:00.00                    388                    14.65

18-OCT-2002 21:00:00.00                    375                    17.70

18-OCT-2002 22:00:00.00                    352                    15.93

18-OCT-2002 23:00:00.00                    323                    15.80

19-OCT-2002 00:00:00.00                    291                    15.53

19-OCT-2002 01:00:00.00                    272                    15.25

19-OCT-2002 02:00:00.00                    264                    14.65

19-OCT-2002 03:00:00.00                    249                    14.64

19-OCT-2002 04:00:00.00                    254                    14.63

19-OCT-2002 05:00:00.00                    249                    14.65

19-OCT-2002 06:00:00.00                    257                    14.65

19-OCT-2002 07:00:00.00                    281                    15.22

19-OCT-2002 08:00:00.00                    299                    14.64

19-OCT-2002 09:00:00.00                    325                    17.68

19-OCT-2002 10:00:00.00                    335                    18.90

19-OCT-2002 11:00:00.00                    344                    20.30

19-OCT-2002 12:00:00.00                    347                    18.86

19-OCT-2002 13:00:00.00                    342                    18.50

19-OCT-2002 14:00:00.00                    337                    17.75

19-OCT-2002 15:00:00.00                    330                    18.03

19-OCT-2002 16:00:00.00                    331                    14.63

19-OCT-2002 17:00:00.00                    329                    18.18

19-OCT-2002 18:00:00.00                    336                    14.66

19-OCT-2002 19:00:00.00                    350                    18.73

19-OCT-2002 20:00:00.00                    348                    19.09

19-OCT-2002 21:00:00.00                    338                    18.19

19-OCT-2002 22:00:00.00                    328                    17.60

19-OCT-2002 23:00:00.00                    306                    14.66

20-OCT-2002 00:00:00.00                    283                    14.65

20-OCT-2002 01:00:00.00                    264                    15.38

20-OCT-2002 02:00:00.00                    256                    14.65

20-OCT-2002 03:00:00.00                    246                    14.65

20-OCT-2002 04:00:00.00                    243                    14.64

20-OCT-2002 05:00:00.00                    242                    14.65

20-OCT-2002 06:00:00.00                    254                    15.38

20-OCT-2002 07:00:00.00                    263                    15.98

20-OCT-2002 08:00:00.00                    272                    14.66

20-OCT-2002 09:00:00.00                    286                    16.45

20-OCT-2002 10:00:00.00                    298                    16.39

20-OCT-2002 11:00:00.00                    305                    14.66

20-OCT-2002 12:00:00.00                    316                    14.66

20-OCT-2002 13:00:00.00                    314                    15.80

20-OCT-2002 14:00:00.00                    312                    15.92

20-OCT-2002 15:00:00.00                    311                    16.29

20-OCT-2002 16:00:00.00                    309                    14.66

20-OCT-2002 17:00:00.00                    314                    17.55

20-OCT-2002 18:00:00.00                    326                    20.13

20-OCT-2002 19:00:00.00                    348                    20.53

20-OCT-2002 20:00:00.00                    354                    19.38

20-OCT-2002 21:00:00.00                    348                    17.85

20-OCT-2002 22:00:00.00                    326                    17.84

20-OCT-2002 23:00:00.00                    303                    14.67

21-OCT-2002 00:00:00.00                    279                    14.66

21-OCT-2002 01:00:00.00                    264                    14.67

21-OCT-2002 02:00:00.00                    257                    14.67

21-OCT-2002 03:00:00.00                    248                    16.30

21-OCT-2002 04:00:00.00                    249                    14.50

21-OCT-2002 05:00:00.00                    261                    14.51

21-OCT-2002 06:00:00.00                    285                    14.68

21-OCT-2002 07:00:00.00                    341                    14.67

21-OCT-2002 08:00:00.00                    376                    14.67

21-OCT-2002 09:00:00.00                    396                    14.68

21-OCT-2002 10:00:00.00                    401                    16.73

21-OCT-2002 11:00:00.00                    406                    15.82

21-OCT-2002 12:00:00.00                    412                    16.38

21-OCT-2002 13:00:00.00                    417                    14.69

21-OCT-2002 14:00:00.00                    407                    14.69

21-OCT-2002 15:00:00.00                    407                    16.08

21-OCT-2002 16:00:00.00                    412                    17.07

21-OCT-2002 17:00:00.00                    404                    14.73

21-OCT-2002 18:00:00.00                    415                    18.89

21-OCT-2002 19:00:00.00                    423                    19.33

21-OCT-2002 20:00:00.00                    421                    17.93

21-OCT-2002 21:00:00.00                    398                    14.74

21-OCT-2002 22:00:00.00                    379                    17.90

21-OCT-2002 23:00:00.00                    335                    16.52

22-OCT-2002 00:00:00.00                    307                    16.01

22-OCT-2002 01:00:00.00                    282                    14.74

22-OCT-2002 02:00:00.00                    272                    14.73

22-OCT-2002 03:00:00.00                    265                    14.72

22-OCT-2002 04:00:00.00                    262                    14.71

22-OCT-2002 05:00:00.00                    268                    14.71

22-OCT-2002 06:00:00.00                    296                    14.73

22-OCT-2002 07:00:00.00                    348                    14.68

22-OCT-2002 08:00:00.00                    386                    14.66

22-OCT-2002 09:00:00.00                    395                    19.08

22-OCT-2002 10:00:00.00                    408                    19.36

22-OCT-2002 11:00:00.00                    409                    19.61

22-OCT-2002 12:00:00.00                    412                    19.57

22-OCT-2002 13:00:00.00                    411                    20.26

22-OCT-2002 14:00:00.00                    410                    19.38

22-OCT-2002 15:00:00.00                    411                    19.27

22-OCT-2002 16:00:00.00                    408                    19.18

22-OCT-2002 17:00:00.00                    411                    19.37

22-OCT-2002 18:00:00.00                    417                    20.77

22-OCT-2002 19:00:00.00                    427                    40.99

22-OCT-2002 20:00:00.00                    418                    19.75

22-OCT-2002 21:00:00.00                    401                    14.47

22-OCT-2002 22:00:00.00                    378                    18.05

22-OCT-2002 23:00:00.00                    342                    18.46

23-OCT-2002 00:00:00.00                    309                    15.76

23-OCT-2002 01:00:00.00                    288                    14.48

23-OCT-2002 02:00:00.00                    278                    14.49

23-OCT-2002 03:00:00.00                    265                    14.50

23-OCT-2002 04:00:00.00                    265                    14.50

23-OCT-2002 05:00:00.00                    274                    17.25

23-OCT-2002 06:00:00.00                    293                    15.82

23-OCT-2002 07:00:00.00                    350                    18.14

23-OCT-2002 08:00:00.00                    387                    16.83

23-OCT-2002 09:00:00.00                    397                    20.56

23-OCT-2002 10:00:00.00                    411                    20.33

23-OCT-2002 11:00:00.00                    410                    19.94

23-OCT-2002 12:00:00.00                    410                    19.47

23-OCT-2002 13:00:00.00                    409                    20.13

23-OCT-2002 14:00:00.00                    404                    20.12

23-OCT-2002 15:00:00.00                    399                    19.76

23-OCT-2002 16:00:00.00                    401                    19.89

23-OCT-2002 17:00:00.00                    399                    19.51

23-OCT-2002 18:00:00.00                    413                    21.22

23-OCT-2002 19:00:00.00                    420                    41.15

23-OCT-2002 20:00:00.00                    412                    23.62

23-OCT-2002 21:00:00.00                    392                    19.39

23-OCT-2002 22:00:00.00                    379                    19.36

23-OCT-2002 23:00:00.00                    336                    14.49

24-OCT-2002 00:00:00.00                    311                    15.90

24-OCT-2002 01:00:00.00                    288                    14.49

24-OCT-2002 02:00:00.00                    288                    14.49

24-OCT-2002 03:00:00.00                    265                    14.49

24-OCT-2002 04:00:00.00                    264                    14.48

24-OCT-2002 05:00:00.00                    274                    14.48

24-OCT-2002 06:00:00.00                    293                    14.47

24-OCT-2002 07:00:00.00                    340                    14.46

24-OCT-2002 08:00:00.00                    375                    17.99

24-OCT-2002 09:00:00.00                    400                    19.62

24-OCT-2002 10:00:00.00                    404                    20.52

24-OCT-2002 11:00:00.00                    418                    20.36

24-OCT-2002 12:00:00.00                    416                    43.04

24-OCT-2002 13:00:00.00                    417                    43.19

24-OCT-2002 14:00:00.00                    417                    18.86

24-OCT-2002 15:00:00.00                    411                    19.24

24-OCT-2002 16:00:00.00                    411                    19.40

24-OCT-2002 17:00:00.00                    413                    18.99

24-OCT-2002 18:00:00.00                    411                    21.56

24-OCT-2002 19:00:00.00                    419                    42.34

24-OCT-2002 20:00:00.00                    406                    19.18

24-OCT-2002 21:00:00.00                    397                    14.45

24-OCT-2002 22:00:00.00                    370                    18.18

24-OCT-2002 23:00:00.00                    334                    18.01

25-OCT-2002 00:00:00.00                    311                    14.47

25-OCT-2002 01:00:00.00                    284                    14.47

25-OCT-2002 02:00:00.00                    274                    14.46

25-OCT-2002 03:00:00.00                    264                    14.46

25-OCT-2002 04:00:00.00                    262                    14.46

25-OCT-2002 05:00:00.00                    270                    14.47

25-OCT-2002 06:00:00.00                    291                    14.47

25-OCT-2002 07:00:00.00                    330                    17.62

25-OCT-2002 08:00:00.00                    372                    14.47

25-OCT-2002 09:00:00.00                    393                    18.82

25-OCT-2002 10:00:00.00                    402                    19.63

25-OCT-2002 11:00:00.00                    410                    19.58

25-OCT-2002 12:00:00.00                    416                    19.38

25-OCT-2002 13:00:00.00                    405                    19.39

25-OCT-2002 14:00:00.00                    405                    19.43

25-OCT-2002 15:00:00.00                    405                    19.21

25-OCT-2002 16:00:00.00                    394                    19.51

25-OCT-2002 17:00:00.00                    392                    18.88

25-OCT-2002 18:00:00.00                    386                    19.57

25-OCT-2002 19:00:00.00                    393                    19.36

25-OCT-2002 20:00:00.00                    379                    14.48

25-OCT-2002 21:00:00.00                    365                    16.10

25-OCT-2002 22:00:00.00                    346                    16.83

25-OCT-2002 23:00:00.00                    324                    14.49

26-OCT-2002 00:00:00.00                    290                    20.87

26-OCT-2002 01:00:00.00                    271                    18.22

26-OCT-2002 02:00:00.00                    259                    16.99

26-OCT-2002 03:00:00.00                    250                    16.61

26-OCT-2002 04:00:00.00                    251                    16.32

26-OCT-2002 05:00:00.00                    252                    14.49

26-OCT-2002 06:00:00.00                    258                    14.49

26-OCT-2002 07:00:00.00                    275                    14.88

26-OCT-2002 08:00:00.00                    298                    14.48

26-OCT-2002 09:00:00.00                    311                    18.28

26-OCT-2002 10:00:00.00                    327                    18.48

26-OCT-2002 11:00:00.00                    335                    18.52

26-OCT-2002 12:00:00.00                    335                    18.52

26-OCT-2002 13:00:00.00                    331                    16.42

26-OCT-2002 14:00:00.00                    321                    18.45

26-OCT-2002 15:00:00.00                    321                    18.30

26-OCT-2002 16:00:00.00                    321                    18.24

26-OCT-2002 17:00:00.00                    321                    14.49

26-OCT-2002 18:00:00.00                    332                    19.47

26-OCT-2002 19:00:00.00                    348                    20.64

26-OCT-2002 20:00:00.00                    345                    19.54

26-OCT-2002 21:00:00.00                    336                    18.51

26-OCT-2002 22:00:00.00                    323                    17.31

26-OCT-2002 23:00:00.00                    303                    18.84

27-OCT-2002 00:00:00.00                    281                    14.66

27-OCT-2002 01:00:00.00                    245                    14.67

27-OCT-2002 01:00:00.00                    270                    14.67

27-OCT-2002 02:00:00.00                    302                    14.48

27-OCT-2002 03:00:00.00                    243                    14.47

27-OCT-2002 04:00:00.00                    242                    14.87

27-OCT-2002 05:00:00.00                    240                    16.16

27-OCT-2002 06:00:00.00                    255                    14.49

27-OCT-2002 07:00:00.00                    263                    17.35

27-OCT-2002 08:00:00.00                    274                    17.80

27-OCT-2002 09:00:00.00                    288                    18.25

27-OCT-2002 10:00:00.00                    299                    18.21

27-OCT-2002 11:00:00.00                    306                    19.06

27-OCT-2002 12:00:00.00                    313                    19.38

27-OCT-2002 13:00:00.00                    321                    19.97

27-OCT-2002 14:00:00.00                    316                    20.25

27-OCT-2002 15:00:00.00                    320                    20.41

27-OCT-2002 16:00:00.00                    332                    21.10

27-OCT-2002 17:00:00.00                    345                    21.05

27-OCT-2002 18:00:00.00                    374                    21.02

27-OCT-2002 19:00:00.00                    367                    21.00

27-OCT-2002 20:00:00.00                    361                    21.01

27-OCT-2002 21:00:00.00                    344                    19.60

27-OCT-2002 22:00:00.00                    328                    18.11

27-OCT-2002 23:00:00.00                    302                    14.48

28-OCT-2002 00:00:00.00                    281                    14.49

28-OCT-2002 01:00:00.00                    269                    14.48

28-OCT-2002 02:00:00.00                    260                    14.48

28-OCT-2002 03:00:00.00                    256                    14.48

28-OCT-2002 04:00:00.00                    255                    14.48

28-OCT-2002 05:00:00.00                    263                    14.48

28-OCT-2002 06:00:00.00                    295                    16.73

28-OCT-2002 07:00:00.00                    340                    14.48

28-OCT-2002 08:00:00.00                    376                    19.95

28-OCT-2002 09:00:00.00                    394                    19.35

28-OCT-2002 10:00:00.00                    400                    20.49

28-OCT-2002 11:00:00.00                    407                    24.38

28-OCT-2002 12:00:00.00                    409                    20.76

28-OCT-2002 13:00:00.00                    410                    20.76

28-OCT-2002 14:00:00.00                    413                    20.49

28-OCT-2002 15:00:00.00                    406                   100.01

28-OCT-2002 16:00:00.00                    409                    20.86

28-OCT-2002 17:00:00.00                    412                    20.57

28-OCT-2002 18:00:00.00                    434                    20.93

28-OCT-2002 19:00:00.00                    431                    20.13

28-OCT-2002 20:00:00.00                    418                    20.36

28-OCT-2002 21:00:00.00                    399                    19.01

28-OCT-2002 22:00:00.00                    369                    14.47

28-OCT-2002 23:00:00.00                    337                    16.35

29-OCT-2002 00:00:00.00                    300                    14.49

29-OCT-2002 01:00:00.00                    281                    14.50

29-OCT-2002 02:00:00.00                    276                    14.50

29-OCT-2002 03:00:00.00                    267                    14.51

29-OCT-2002 04:00:00.00                    266                    14.59

29-OCT-2002 05:00:00.00                    274                    14.51

29-OCT-2002 06:00:00.00                    299                    14.51

29-OCT-2002 07:00:00.00                    351                    14.69

29-OCT-2002 08:00:00.00                    385                    16.79

29-OCT-2002 09:00:00.00                    401                    14.71

29-OCT-2002 10:00:00.00                    409                    14.72

29-OCT-2002 11:00:00.00                    410                    16.92

29-OCT-2002 12:00:00.00                    410                    14.73

29-OCT-2002 13:00:00.00                    410                    14.74

29-OCT-2002 14:00:00.00                    409                    16.28

29-OCT-2002 15:00:00.00                    409                    16.66

29-OCT-2002 16:00:00.00                    409                    16.47

29-OCT-2002 17:00:00.00                    410                    19.70

29-OCT-2002 18:00:00.00                    435                    14.74

29-OCT-2002 19:00:00.00                    436                    18.95

29-OCT-2002 20:00:00.00                    415                    14.74

29-OCT-2002 21:00:00.00                    403                    14.74

29-OCT-2002 22:00:00.00                    376                    15.85

29-OCT-2002 23:00:00.00                    341                    15.96

30-OCT-2002 00:00:00.00                    309                    16.00

30-OCT-2002 01:00:00.00                    290                    14.72

30-OCT-2002 02:00:00.00                    275                    14.72

30-OCT-2002 03:00:00.00                    273                    14.71

30-OCT-2002 04:00:00.00                    271                    14.71

30-OCT-2002 05:00:00.00                    282                    14.76

30-OCT-2002 06:00:00.00                    308                    14.76

30-OCT-2002 07:00:00.00                    347                    17.00

30-OCT-2002 08:00:00.00                    386                    18.23

30-OCT-2002 09:00:00.00                    397                    19.34

30-OCT-2002 10:00:00.00                    406                    20.14

30-OCT-2002 11:00:00.00                    413                    42.10

30-OCT-2002 12:00:00.00                    412                    24.45

30-OCT-2002 13:00:00.00                    409                    20.09

30-OCT-2002 14:00:00.00                    412                    19.81

30-OCT-2002 15:00:00.00                    405                    19.54

30-OCT-2002 16:00:00.00                    409                    19.93

30-OCT-2002 17:00:00.00                    418                    45.26

30-OCT-2002 18:00:00.00                    434                    46.13

30-OCT-2002 19:00:00.00                    436                    45.29

30-OCT-2002 20:00:00.00                    422                    44.30

30-OCT-2002 21:00:00.00                    404                    19.30

30-OCT-2002 22:00:00.00                    380                    18.24

30-OCT-2002 23:00:00.00                    342                    17.80

31-OCT-2002 00:00:00.00                    311                    14.76

31-OCT-2002 01:00:00.00                    287                    14.74

31-OCT-2002 02:00:00.00                    281                    14.73

31-OCT-2002 03:00:00.00                    272                    14.73

31-OCT-2002 04:00:00.00                    271                    14.72

31-OCT-2002 05:00:00.00                    278                    14.75

31-OCT-2002 06:00:00.00                    305                    14.76

31-OCT-2002 07:00:00.00                    351                    18.77

31-OCT-2002 08:00:00.00                    385                    18.09

31-OCT-2002 09:00:00.00                    403                    19.45

31-OCT-2002 10:00:00.00                    413                    18.37

31-OCT-2002 11:00:00.00                    416                    17.78

31-OCT-2002 12:00:00.00                    415                    17.00

31-OCT-2002 13:00:00.00                    412                    17.08

31-OCT-2002 14:00:00.00                    408                    14.77

31-OCT-2002 15:00:00.00                    406                    14.77

31-OCT-2002 16:00:00.00                    400                    14.77

31-OCT-2002 17:00:00.00                    414                    18.07

31-OCT-2002 18:00:00.00                    429                    16.49

31-OCT-2002 19:00:00.00                    424                    17.75

31-OCT-2002 20:00:00.00                    413                    14.75

31-OCT-2002 21:00:00.00                    396                    14.75

31-OCT-2002 22:00:00.00                    371                    14.74

31-OCT-2002 23:00:00.00                    337                    14.75

1-NOV-2002 00:00:00.00                    303                    14.75

1-NOV-2002 01:00:00.00                    292                    14.75

1-NOV-2002 02:00:00.00                    279                    14.74

1-NOV-2002 03:00:00.00                    275                    14.75

1-NOV-2002 04:00:00.00                    275                    14.75

1-NOV-2002 05:00:00.00                    282                    14.76

1-NOV-2002 06:00:00.00                    303                    14.76

1-NOV-2002 07:00:00.00                    354                    16.17

1-NOV-2002 08:00:00.00                    380                    16.50

1-NOV-2002 09:00:00.00                    396                    19.92

1-NOV-2002 10:00:00.00                    403                    20.49

1-NOV-2002 11:00:00.00                    404                    19.68

1-NOV-2002 12:00:00.00                    406                    19.39

1-NOV-2002 13:00:00.00                    400                    19.13

1-NOV-2002 14:00:00.00                    401                    17.91

1-NOV-2002 15:00:00.00                    400                    14.75

1-NOV-2002 16:00:00.00                    397                    14.75

1-NOV-2002 17:00:00.00                    399                    19.19

1-NOV-2002 18:00:00.00                    418                    21.02

1-NOV-2002 19:00:00.00                    416                    19.82

1-NOV-2002 20:00:00.00                    394                    14.76

1-NOV-2002 21:00:00.00                    384                    14.75

1-NOV-2002 22:00:00.00                    360                    17.61

1-NOV-2002 23:00:00.00                    328                    17.22

2-NOV-2002 00:00:00.00                    299                    17.96

2-NOV-2002 01:00:00.00                    281                    14.71

2-NOV-2002 02:00:00.00                    268                    14.71

2-NOV-2002 03:00:00.00                    263                    14.70

2-NOV-2002 04:00:00.00                    263                    14.70

2-NOV-2002 05:00:00.00                    264                    14.71

2-NOV-2002 06:00:00.00                    277                    14.72

2-NOV-2002 07:00:00.00                    287                    14.73

2-NOV-2002 08:00:00.00                    304                    14.75

2-NOV-2002 09:00:00.00                    321                    14.76

2-NOV-2002 10:00:00.00                    334                    14.76

2-NOV-2002 11:00:00.00                    343                    14.76

2-NOV-2002 12:00:00.00                    343                    14.74

2-NOV-2002 13:00:00.00                    335                    14.74

2-NOV-2002 14:00:00.00                    333                    14.74

2-NOV-2002 15:00:00.00                    330                    14.74

2-NOV-2002 16:00:00.00                    327                    14.74

2-NOV-2002 17:00:00.00                    344                    14.76

2-NOV-2002 18:00:00.00                    372                    20.54

2-NOV-2002 19:00:00.00                    369                    14.75

2-NOV-2002 20:00:00.00                    355                    14.75

2-NOV-2002 21:00:00.00                    349                    14.72

2-NOV-2002 22:00:00.00                    329                    14.72

2-NOV-2002 23:00:00.00                    308                    14.73

3-NOV-2002 00:00:00.00                    285                    14.72

3-NOV-2002 01:00:00.00                    271                    14.73

3-NOV-2002 02:00:00.00                    263                    14.72

3-NOV-2002 03:00:00.00                    257                    14.71

3-NOV-2002 04:00:00.00                    251                    14.69

3-NOV-2002 05:00:00.00                    254                    14.71

3-NOV-2002 06:00:00.00                    258                    14.70

3-NOV-2002 07:00:00.00                    272                    14.71

3-NOV-2002 08:00:00.00                    278                    14.74

3-NOV-2002 09:00:00.00                    292                    14.75

3-NOV-2002 10:00:00.00                    306                    14.76

3-NOV-2002 11:00:00.00                    315                    14.76

3-NOV-2002 12:00:00.00                    320                    14.77

3-NOV-2002 13:00:00.00                    328                    14.77

3-NOV-2002 14:00:00.00                    333                    14.77

3-NOV-2002 15:00:00.00                    333                    16.78

3-NOV-2002 16:00:00.00                    340                    19.47

3-NOV-2002 17:00:00.00                    355                    21.02

3-NOV-2002 18:00:00.00                    385                    18.14

3-NOV-2002 19:00:00.00                    378                    18.23

3-NOV-2002 20:00:00.00                    372                    16.23

3-NOV-2002 21:00:00.00                    357                    15.39

3-NOV-2002 22:00:00.00                    339                    14.75

3-NOV-2002 23:00:00.00                    313                    14.73

4-NOV-2002 00:00:00.00                    285                    14.70

4-NOV-2002 01:00:00.00                    272                    14.69

4-NOV-2002 02:00:00.00                    263                    14.69

4-NOV-2002 03:00:00.00                    258                    14.69

4-NOV-2002 04:00:00.00                    260                    14.68

4-NOV-2002 05:00:00.00                    270                    14.70

4-NOV-2002 06:00:00.00                    300                    14.75

4-NOV-2002 07:00:00.00                    345                    18.05

4-NOV-2002 08:00:00.00                    382                    18.87

4-NOV-2002 09:00:00.00                    402                    19.93

4-NOV-2002 10:00:00.00                    411                    20.75

4-NOV-2002 11:00:00.00                    414                    20.64

4-NOV-2002 12:00:00.00                    415                    20.79

4-NOV-2002 13:00:00.00                    413                    20.07

4-NOV-2002 14:00:00.00                    408                    19.58

4-NOV-2002 15:00:00.00                    402                    19.50

4-NOV-2002 16:00:00.00                    402                    19.35

4-NOV-2002 17:00:00.00                    414                    24.96

4-NOV-2002 18:00:00.00                    440                    39.69

4-NOV-2002 19:00:00.00                    434                    42.85

4-NOV-2002 20:00:00.00                    427                    42.29

4-NOV-2002 21:00:00.00                    402                    19.59

4-NOV-2002 22:00:00.00                    382                    14.72

4-NOV-2002 23:00:00.00                    344                    18.27

5-NOV-2002 00:00:00.00                    312                    14.76

5-NOV-2002 01:00:00.00                    289                    14.75

5-NOV-2002 02:00:00.00                    279                    14.74

5-NOV-2002 03:00:00.00                    269                    14.73

5-NOV-2002 04:00:00.00                    273                    14.73

5-NOV-2002 05:00:00.00                    274                    14.75

5-NOV-2002 06:00:00.00                    302                    14.76

5-NOV-2002 07:00:00.00                    352                    17.30

5-NOV-2002 08:00:00.00                    385                    16.49

5-NOV-2002 09:00:00.00                    403                    19.57

5-NOV-2002 10:00:00.00                    410                    20.22

5-NOV-2002 11:00:00.00                    421                    20.64

5-NOV-2002 12:00:00.00                    416                    21.14

5-NOV-2002 13:00:00.00                    424                   100.00

5-NOV-2002 14:00:00.00                    418                    20.87

5-NOV-2002 15:00:00.00                    414                    20.73

5-NOV-2002 16:00:00.00                    419                    21.12

5-NOV-2002 17:00:00.00                    430                    47.13

5-NOV-2002 18:00:00.00                    437                    49.96

5-NOV-2002 19:00:00.00                    436                    41.44

5-NOV-2002 20:00:00.00                    423                    20.59

5-NOV-2002 21:00:00.00                    408                    14.75

5-NOV-2002 22:00:00.00                    376                    16.21

5-NOV-2002 23:00:00.00                    347                    14.74

6-NOV-2002 00:00:00.00                    309                    14.75

6-NOV-2002 01:00:00.00                    293                    14.75

6-NOV-2002 02:00:00.00                    278                    14.74

6-NOV-2002 03:00:00.00                    272                    14.56

6-NOV-2002 04:00:00.00                    269                    14.73

6-NOV-2002 05:00:00.00                    277                    14.74

6-NOV-2002 06:00:00.00                    303                    14.76

6-NOV-2002 07:00:00.00                    356                    17.20

6-NOV-2002 08:00:00.00                    389                    17.94

6-NOV-2002 09:00:00.00                    401                    18.41

6-NOV-2002 10:00:00.00                    403                    19.84

6-NOV-2002 11:00:00.00                    418                    20.00

6-NOV-2002 12:00:00.00                    415                    19.65

6-NOV-2002 13:00:00.00                    409                    19.43

6-NOV-2002 14:00:00.00                    412                    18.98

6-NOV-2002 15:00:00.00                    402                    18.52

6-NOV-2002 16:00:00.00                    399                    19.32

6-NOV-2002 17:00:00.00                    418                    40.22

6-NOV-2002 18:00:00.00                    436                    43.25

6-NOV-2002 19:00:00.00                    431                    20.85

6-NOV-2002 20:00:00.00                    419                    20.02

6-NOV-2002 21:00:00.00                    405                    14.75

6-NOV-2002 22:00:00.00                    375                    14.75

6-NOV-2002 23:00:00.00                    337                    16.82

7-NOV-2002 00:00:00.00                    312                    14.77

7-NOV-2002 01:00:00.00                    292                    14.74

7-NOV-2002 02:00:00.00                    276                    14.74

7-NOV-2002 03:00:00.00                    270                    14.74

7-NOV-2002 04:00:00.00                    269                    14.73

7-NOV-2002 05:00:00.00                    281                    14.76

7-NOV-2002 06:00:00.00                    302                    16.58

7-NOV-2002 07:00:00.00                    354                    18.39

7-NOV-2002 08:00:00.00                    379                    19.49

7-NOV-2002 09:00:00.00                    399                    19.73

7-NOV-2002 10:00:00.00                    404                    19.73

7-NOV-2002 11:00:00.00                    413                    19.20

7-NOV-2002 12:00:00.00                    406                    19.28

7-NOV-2002 13:00:00.00                    414                    40.22

7-NOV-2002 14:00:00.00                    408                    18.10

7-NOV-2002 15:00:00.00                    408                    18.52

7-NOV-2002 16:00:00.00                    409                    19.25

7-NOV-2002 17:00:00.00                    414                    19.71

7-NOV-2002 18:00:00.00                    439                    21.12

7-NOV-2002 19:00:00.00                    432                    19.66

7-NOV-2002 20:00:00.00                    419                    19.14

7-NOV-2002 21:00:00.00                    404                    18.31

7-NOV-2002 22:00:00.00                    374                    16.46

7-NOV-2002 23:00:00.00                    343                    14.98

8-NOV-2002 00:00:00.00                    307                    14.77

8-NOV-2002 01:00:00.00                    289                    14.75

8-NOV-2002 02:00:00.00                    273                    14.75

8-NOV-2002 03:00:00.00                    265                    14.73

8-NOV-2002 04:00:00.00                    266                    14.73

8-NOV-2002 05:00:00.00                    271                    14.76

8-NOV-2002 06:00:00.00                    296                    14.77

8-NOV-2002 07:00:00.00                    339                    16.76

8-NOV-2002 08:00:00.00                    371                    18.44

8-NOV-2002 09:00:00.00                    388                    20.02

8-NOV-2002 10:00:00.00                    399                    20.47

8-NOV-2002 11:00:00.00                    410                    14.76

8-NOV-2002 12:00:00.00                    406                    14.76

8-NOV-2002 13:00:00.00                    404                    14.75

8-NOV-2002 14:00:00.00                    411                    14.75

8-NOV-2002 15:00:00.00                    403                    14.74

8-NOV-2002 16:00:00.00                    398                    14.74

8-NOV-2002 17:00:00.00                    404                    20.00

8-NOV-2002 18:00:00.00                    414                    20.70

8-NOV-2002 19:00:00.00                    409                    18.53

8-NOV-2002 20:00:00.00                    390                    16.80

8-NOV-2002 21:00:00.00                    373                    14.72

8-NOV-2002 22:00:00.00                    352                    14.70

8-NOV-2002 23:00:00.00                    321                    14.72

9-NOV-2002 00:00:00.00                    293                    14.71

9-NOV-2002 01:00:00.00                    273                    14.53

9-NOV-2002 02:00:00.00                    258                    14.51

9-NOV-2002 03:00:00.00                    254                    14.50

9-NOV-2002 04:00:00.00                    248                    14.50

9-NOV-2002 05:00:00.00                    251                    14.50

9-NOV-2002 06:00:00.00                    258                    14.52

9-NOV-2002 07:00:00.00                    284                    14.55

9-NOV-2002 08:00:00.00                    295                    14.55

9-NOV-2002 09:00:00.00                    315                    14.75

9-NOV-2002 10:00:00.00                    330                    14.75

9-NOV-2002 11:00:00.00                    340                    14.75

9-NOV-2002 12:00:00.00                    345                    14.75

9-NOV-2002 13:00:00.00                    342                    14.75

9-NOV-2002 14:00:00.00                    332                    14.73

9-NOV-2002 15:00:00.00                    333                    14.73

9-NOV-2002 16:00:00.00                    334                    14.73

9-NOV-2002 17:00:00.00                    356                    14.73

9-NOV-2002 18:00:00.00                    379                    14.74

9-NOV-2002 19:00:00.00                    369                    14.74

9-NOV-2002 20:00:00.00                    358                    14.73

9-NOV-2002 21:00:00.00                    344                    14.74

9-NOV-2002 22:00:00.00                    333                    14.72

9-NOV-2002 23:00:00.00                    306                    14.51

10-NOV-2002 00:00:00.00                    285                    14.48

10-NOV-2002 01:00:00.00                    265                    14.47

10-NOV-2002 02:00:00.00                    256                    14.47

10-NOV-2002 03:00:00.00                    247                    14.47

10-NOV-2002 04:00:00.00                    243                    14.47

10-NOV-2002 05:00:00.00                    245                    14.48

10-NOV-2002 06:00:00.00                    251                    14.48

10-NOV-2002 07:00:00.00                    256                    14.49

10-NOV-2002 08:00:00.00                    273                    14.51

10-NOV-2002 09:00:00.00                    290                    14.56

10-NOV-2002 10:00:00.00                    306                    14.71

10-NOV-2002 11:00:00.00                    322                    14.73

10-NOV-2002 12:00:00.00                    334                    14.72

10-NOV-2002 13:00:00.00                    328                    14.72

10-NOV-2002 14:00:00.00                    328                    14.71

10-NOV-2002 15:00:00.00                    322                    14.72

10-NOV-2002 16:00:00.00                    332                    14.73

10-NOV-2002 17:00:00.00                    347                    14.75

10-NOV-2002 18:00:00.00                    375                    14.74

10-NOV-2002 19:00:00.00                    373                    14.73

10-NOV-2002 20:00:00.00                    366                    14.73

10-NOV-2002 21:00:00.00                    349                    14.72

10-NOV-2002 22:00:00.00                    329                    14.72

10-NOV-2002 23:00:00.00                    309                    14.52

11-NOV-2002 00:00:00.00                    277                    14.51

11-NOV-2002 01:00:00.00                    269                    14.52

11-NOV-2002 02:00:00.00                    257                    14.51

11-NOV-2002 03:00:00.00                    250                    14.51

11-NOV-2002 04:00:00.00                    251                    14.51

11-NOV-2002 05:00:00.00                    259                    14.51

11-NOV-2002 06:00:00.00                    286                    14.55

11-NOV-2002 07:00:00.00                    338                    14.72

11-NOV-2002 08:00:00.00                    375                    15.86

11-NOV-2002 09:00:00.00                    394                    20.59

11-NOV-2002 10:00:00.00                    407                    20.06

11-NOV-2002 11:00:00.00                    415                    46.83

11-NOV-2002 12:00:00.00                    418                    47.31

11-NOV-2002 13:00:00.00                    421                    47.90

11-NOV-2002 14:00:00.00                    418                    47.14

11-NOV-2002 15:00:00.00                    418                    17.40

11-NOV-2002 16:00:00.00                    423                    20.58

11-NOV-2002 17:00:00.00                    435                    20.26

11-NOV-2002 18:00:00.00                    447                    20.80

11-NOV-2002 19:00:00.00                    441                    19.22

11-NOV-2002 20:00:00.00                    422                    18.10

11-NOV-2002 21:00:00.00                    412                    14.74

11-NOV-2002 22:00:00.00                    379                    14.73

11-NOV-2002 23:00:00.00                    341                    14.74

12-NOV-2002 00:00:00.00                    312                    14.73

12-NOV-2002 01:00:00.00                    287                    14.55

12-NOV-2002 02:00:00.00                    279                    14.54

12-NOV-2002 03:00:00.00                    266                    14.53

12-NOV-2002 04:00:00.00                    266                    14.53

12-NOV-2002 05:00:00.00                    273                    14.54

12-NOV-2002 06:00:00.00                    304                    14.73

12-NOV-2002 07:00:00.00                    353                    14.73

12-NOV-2002 08:00:00.00                    384                    18.03

12-NOV-2002 09:00:00.00                    406                    18.17

12-NOV-2002 10:00:00.00                    408                    19.31

12-NOV-2002 11:00:00.00                    411                    45.62

12-NOV-2002 12:00:00.00                    414                    45.76

12-NOV-2002 13:00:00.00                    410                    45.75

12-NOV-2002 14:00:00.00                    412                    44.97

12-NOV-2002 15:00:00.00                    402                    44.97

12-NOV-2002 16:00:00.00                    408                    44.97

12-NOV-2002 17:00:00.00                    416                    46.51

12-NOV-2002 18:00:00.00                    436                    47.13

12-NOV-2002 19:00:00.00                    432                    47.27

12-NOV-2002 20:00:00.00                    422                    45.90

12-NOV-2002 21:00:00.00                    405                    18.47

12-NOV-2002 22:00:00.00                    374                    14.72

12-NOV-2002 23:00:00.00                    341                    14.55

13-NOV-2002 00:00:00.00                    309                    14.63

13-NOV-2002 01:00:00.00                    285                    14.55

13-NOV-2002 02:00:00.00                    275                    14.55

13-NOV-2002 03:00:00.00                    270                    14.55

13-NOV-2002 04:00:00.00                    270                    14.54

13-NOV-2002 05:00:00.00                    275                    14.55

13-NOV-2002 06:00:00.00                    304                    14.73

13-NOV-2002 07:00:00.00                    350                    14.74

13-NOV-2002 08:00:00.00                    385                    19.40

13-NOV-2002 09:00:00.00                    398                    14.72

13-NOV-2002 10:00:00.00                    399                    17.92

13-NOV-2002 11:00:00.00                    409                    17.93

13-NOV-2002 12:00:00.00                    410                    18.39

13-NOV-2002 13:00:00.00                    409                    18.07

13-NOV-2002 14:00:00.00                    406                    17.81

13-NOV-2002 15:00:00.00                    405                    14.72

13-NOV-2002 16:00:00.00                    405                    18.57

13-NOV-2002 17:00:00.00                    429                    45.69

13-NOV-2002 18:00:00.00                    440                    47.88

13-NOV-2002 19:00:00.00                    438                    45.45

13-NOV-2002 20:00:00.00                    415                    44.69

13-NOV-2002 21:00:00.00                    403                    18.46

13-NOV-2002 22:00:00.00                    375                    14.72

13-NOV-2002 23:00:00.00                    340                    14.73

14-NOV-2002 00:00:00.00                    306                    14.55

14-NOV-2002 01:00:00.00                    289                    14.54

14-NOV-2002 02:00:00.00                    270                    14.54

14-NOV-2002 03:00:00.00                    263                    14.53

14-NOV-2002 04:00:00.00                    267                    14.52

14-NOV-2002 05:00:00.00                    272                    14.53

14-NOV-2002 06:00:00.00                    295                    14.55

14-NOV-2002 07:00:00.00                    350                    14.73

14-NOV-2002 08:00:00.00                    378                    14.73

14-NOV-2002 09:00:00.00                    400                    16.69

14-NOV-2002 10:00:00.00                    408                    18.04

14-NOV-2002 11:00:00.00                    414                    18.41

14-NOV-2002 12:00:00.00                    413                    17.99

14-NOV-2002 13:00:00.00                    416                    18.23

14-NOV-2002 14:00:00.00                    413                    17.97

14-NOV-2002 15:00:00.00                    409                    17.96

14-NOV-2002 16:00:00.00                    414                    18.98

14-NOV-2002 17:00:00.00                    427                    47.17

14-NOV-2002 18:00:00.00                    439                    47.31

14-NOV-2002 19:00:00.00                    434                    46.87

14-NOV-2002 20:00:00.00                    418                    46.17

14-NOV-2002 21:00:00.00                    407                    45.75

14-NOV-2002 22:00:00.00                    378                    18.38

14-NOV-2002 23:00:00.00                    340                    14.74

15-NOV-2002 00:00:00.00                    314                    14.72

15-NOV-2002 01:00:00.00                    287                    14.73

15-NOV-2002 02:00:00.00                    278                    14.71

15-NOV-2002 03:00:00.00                    275                    14.70

15-NOV-2002 04:00:00.00                    271                    14.71

15-NOV-2002 05:00:00.00                    278                    14.72

15-NOV-2002 06:00:00.00                    306                    14.75

15-NOV-2002 07:00:00.00                    349                    14.74

15-NOV-2002 08:00:00.00                    387                    19.04

15-NOV-2002 09:00:00.00                    398                    18.81

15-NOV-2002 10:00:00.00                    408                    18.76

15-NOV-2002 11:00:00.00                    416                    19.06

15-NOV-2002 12:00:00.00                    418                    18.74

15-NOV-2002 13:00:00.00                    409                    18.87

15-NOV-2002 14:00:00.00                    413                    18.29

15-NOV-2002 15:00:00.00                    406                    17.84

15-NOV-2002 16:00:00.00                    405                    14.67

15-NOV-2002 17:00:00.00                    421                    14.66

15-NOV-2002 18:00:00.00                    420                    48.45

15-NOV-2002 19:00:00.00                    416                    45.82

15-NOV-2002 20:00:00.00                    395                    44.23

15-NOV-2002 21:00:00.00                    380                    48.07

15-NOV-2002 22:00:00.00                    363                    52.15

15-NOV-2002 23:00:00.00                    329                    45.97

16-NOV-2002 00:00:00.00                    304                    14.65

16-NOV-2002 01:00:00.00                    285                    14.66

16-NOV-2002 02:00:00.00                    273                    14.66

16-NOV-2002 03:00:00.00                    266                    14.66

16-NOV-2002 04:00:00.00                    263                    14.65

16-NOV-2002 05:00:00.00                    263                    14.66

16-NOV-2002 06:00:00.00                    271                    17.55

16-NOV-2002 07:00:00.00                    298                    19.67

16-NOV-2002 08:00:00.00                    303                    19.36

16-NOV-2002 09:00:00.00                    327                    20.30

16-NOV-2002 10:00:00.00                    340                    20.57

16-NOV-2002 11:00:00.00                    344                    19.57

16-NOV-2002 12:00:00.00                    344                    19.41

16-NOV-2002 13:00:00.00                    345                    21.59

16-NOV-2002 14:00:00.00                    336                    21.04

16-NOV-2002 15:00:00.00                    335                    19.67

16-NOV-2002 16:00:00.00                    339                    14.65

16-NOV-2002 17:00:00.00                    357                    45.10

16-NOV-2002 18:00:00.00                    381                    46.00

16-NOV-2002 19:00:00.00                    374                    44.13

16-NOV-2002 20:00:00.00                    362                    19.39

16-NOV-2002 21:00:00.00                    345                    19.09

16-NOV-2002 22:00:00.00                    339                    16.80

16-NOV-2002 23:00:00.00                    313                    14.66

17-NOV-2002 00:00:00.00                    294                    21.00

17-NOV-2002 01:00:00.00                    280                    16.17

17-NOV-2002 02:00:00.00                    265                    14.67

17-NOV-2002 03:00:00.00                    264                    14.66

17-NOV-2002 04:00:00.00                    261                    14.66

17-NOV-2002 05:00:00.00                    261                    14.66

17-NOV-2002 06:00:00.00                    266                    14.66

17-NOV-2002 07:00:00.00                    281                    18.28

17-NOV-2002 08:00:00.00                    287                    18.14

17-NOV-2002 09:00:00.00                    299                    19.60

17-NOV-2002 10:00:00.00                    310                    19.20

17-NOV-2002 11:00:00.00                    320                    18.60

17-NOV-2002 12:00:00.00                    323                    18.99

17-NOV-2002 13:00:00.00                    329                    19.00

17-NOV-2002 14:00:00.00                    325                    18.70

17-NOV-2002 15:00:00.00                    321                    18.12

17-NOV-2002 16:00:00.00                    326                    19.39

17-NOV-2002 17:00:00.00                    349                    19.12

17-NOV-2002 18:00:00.00                    381                    19.45

17-NOV-2002 19:00:00.00                    383                    14.64

17-NOV-2002 20:00:00.00                    374                    14.65

17-NOV-2002 21:00:00.00                    359                    14.57

17-NOV-2002 22:00:00.00                    345                    14.49

17-NOV-2002 23:00:00.00                    314                    14.50

18-NOV-2002 00:00:00.00                    293                    14.50

18-NOV-2002 01:00:00.00                    278                    14.51

18-NOV-2002 02:00:00.00                    273                    14.52

18-NOV-2002 03:00:00.00                    270                    14.53

18-NOV-2002 04:00:00.00                    270                    14.53

18-NOV-2002 05:00:00.00                    281                    14.70

18-NOV-2002 06:00:00.00                    308                    14.70

18-NOV-2002 07:00:00.00                    359                    14.69

18-NOV-2002 08:00:00.00                    391                    17.94

18-NOV-2002 09:00:00.00                    405                    20.61

18-NOV-2002 10:00:00.00                    419                    45.15

18-NOV-2002 11:00:00.00                    424                    45.15

18-NOV-2002 12:00:00.00                    422                    45.91

18-NOV-2002 13:00:00.00                    425                    46.36

18-NOV-2002 14:00:00.00                    423                    46.52

18-NOV-2002 15:00:00.00                    418                    46.98

18-NOV-2002 16:00:00.00                    428                    47.74

18-NOV-2002 17:00:00.00                    439                    47.58

18-NOV-2002 18:00:00.00                    452                    48.52

18-NOV-2002 19:00:00.00                    436                    48.82

18-NOV-2002 20:00:00.00                    433                    49.43

18-NOV-2002 21:00:00.00                    412                    46.23

18-NOV-2002 22:00:00.00                    386                    18.65

18-NOV-2002 23:00:00.00                    350                    17.93

19-NOV-2002 00:00:00.00                    311                    14.68

19-NOV-2002 01:00:00.00                    296                    14.51

19-NOV-2002 02:00:00.00                    277                    14.51

19-NOV-2002 03:00:00.00                    273                    14.51

19-NOV-2002 04:00:00.00                    273                    14.51

19-NOV-2002 05:00:00.00                    280                    14.67

19-NOV-2002 06:00:00.00                    305                    14.70

19-NOV-2002 07:00:00.00                    356                    15.62

19-NOV-2002 08:00:00.00                    386                    18.14

19-NOV-2002 09:00:00.00                    395                    16.50

19-NOV-2002 10:00:00.00                    404                    18.22

19-NOV-2002 11:00:00.00                    409                    18.13

19-NOV-2002 12:00:00.00                    410                    18.12

19-NOV-2002 13:00:00.00                    411                    14.74

19-NOV-2002 14:00:00.00                    409                    15.87

19-NOV-2002 15:00:00.00                    401                    16.23

19-NOV-2002 16:00:00.00                    404                    17.55

19-NOV-2002 17:00:00.00                    422                    18.93

19-NOV-2002 18:00:00.00                    438                    20.06

19-NOV-2002 19:00:00.00                    431                    19.32

19-NOV-2002 20:00:00.00                    424                    14.73

19-NOV-2002 21:00:00.00                    403                    14.74

19-NOV-2002 22:00:00.00                    380                    14.72

19-NOV-2002 23:00:00.00                    341                    14.69

20-NOV-2002 00:00:00.00                    305                    14.51

20-NOV-2002 01:00:00.00                    292                    14.51

20-NOV-2002 02:00:00.00                    277                    14.51

20-NOV-2002 03:00:00.00                    273                    14.51

20-NOV-2002 04:00:00.00                    275                    14.51

20-NOV-2002 05:00:00.00                    278                    14.68

20-NOV-2002 06:00:00.00                    299                    14.71

20-NOV-2002 07:00:00.00                    358                    16.14

20-NOV-2002 08:00:00.00                    391                    17.15

20-NOV-2002 09:00:00.00                    406                    18.23

20-NOV-2002 10:00:00.00                    413                    14.71

20-NOV-2002 11:00:00.00                    412                    17.23

20-NOV-2002 12:00:00.00                    409                    16.61

20-NOV-2002 13:00:00.00                    407                    16.95

20-NOV-2002 14:00:00.00                    410                    16.15

20-NOV-2002 15:00:00.00                    404                    15.84

20-NOV-2002 16:00:00.00                    402                    14.70

20-NOV-2002 17:00:00.00                    421                    45.12

20-NOV-2002 18:00:00.00                    439                    47.72

20-NOV-2002 19:00:00.00                    434                    46.35

20-NOV-2002 20:00:00.00                    417                    21.74

20-NOV-2002 21:00:00.00                    405                    18.47

20-NOV-2002 22:00:00.00                    378                    14.71

20-NOV-2002 23:00:00.00                    345                    14.70

21-NOV-2002 00:00:00.00                    306                    14.59

21-NOV-2002 01:00:00.00                    288                    14.51

21-NOV-2002 02:00:00.00                    273                    14.51

21-NOV-2002 03:00:00.00                    270                    14.51

21-NOV-2002 04:00:00.00                    268                    14.51

21-NOV-2002 05:00:00.00                    275                    14.69

21-NOV-2002 06:00:00.00                    302                    14.73

21-NOV-2002 07:00:00.00                    354                    16.82

21-NOV-2002 08:00:00.00                    396                    18.62

21-NOV-2002 09:00:00.00                    408                    18.82

21-NOV-2002 10:00:00.00                    411                    18.21

21-NOV-2002 11:00:00.00                    416                    18.20

21-NOV-2002 12:00:00.00                    420                    18.34

21-NOV-2002 13:00:00.00                    424                    18.19

21-NOV-2002 14:00:00.00                    416                    16.46

21-NOV-2002 15:00:00.00                    415                    14.72

21-NOV-2002 16:00:00.00                    422                    18.06

21-NOV-2002 17:00:00.00                    433                    18.79

21-NOV-2002 18:00:00.00                    445                    48.45

21-NOV-2002 19:00:00.00                    442                    47.09

21-NOV-2002 20:00:00.00                    425                    45.24

21-NOV-2002 21:00:00.00                    407                    19.41

21-NOV-2002 22:00:00.00                    385                    14.73

21-NOV-2002 23:00:00.00                    346                    14.74

22-NOV-2002 00:00:00.00                    312                    14.72

22-NOV-2002 01:00:00.00                    292                    14.95

22-NOV-2002 02:00:00.00                    283                    14.72

22-NOV-2002 03:00:00.00                    278                    14.72

22-NOV-2002 04:00:00.00                    275                    14.71

22-NOV-2002 05:00:00.00                    283                    14.72

22-NOV-2002 06:00:00.00                    311                    14.74

22-NOV-2002 07:00:00.00                    359                    15.93

22-NOV-2002 08:00:00.00                    392                    17.23

22-NOV-2002 09:00:00.00                    404                    18.23

22-NOV-2002 10:00:00.00                    414                    19.83

22-NOV-2002 11:00:00.00                    416                    20.64

22-NOV-2002 12:00:00.00                    410                    18.68

22-NOV-2002 13:00:00.00                    410                    14.74

22-NOV-2002 14:00:00.00                    409                    18.00

22-NOV-2002 15:00:00.00                    397                    17.79

22-NOV-2002 16:00:00.00                    395                    17.30

22-NOV-2002 17:00:00.00                    409                    19.03

22-NOV-2002 18:00:00.00                    427                    19.15

22-NOV-2002 19:00:00.00                    419                    14.73

22-NOV-2002 20:00:00.00                    399                    17.16

22-NOV-2002 21:00:00.00                    389                    16.02

22-NOV-2002 22:00:00.00                    367                    14.73

22-NOV-2002 23:00:00.00                    330                    14.73

23-NOV-2002 00:00:00.00                    299                    14.53

23-NOV-2002 01:00:00.00                    279                    14.50

23-NOV-2002 02:00:00.00                    273                    14.49

23-NOV-2002 03:00:00.00                    266                    14.47

23-NOV-2002 04:00:00.00                    261                    14.46

23-NOV-2002 05:00:00.00                    259                    14.47

23-NOV-2002 06:00:00.00                    272                    14.46

23-NOV-2002 07:00:00.00                    294                    16.43

23-NOV-2002 08:00:00.00                    300                    16.09

23-NOV-2002 09:00:00.00                    325                    14.46

23-NOV-2002 10:00:00.00                    327                    18.09

23-NOV-2002 11:00:00.00                    340                    18.24

23-NOV-2002 12:00:00.00                    335                    18.10

23-NOV-2002 13:00:00.00                    336                    14.46

23-NOV-2002 14:00:00.00                    327                    16.83

23-NOV-2002 15:00:00.00                    330                    16.77

23-NOV-2002 16:00:00.00                    326                    14.46

23-NOV-2002 17:00:00.00                    353                    14.47

23-NOV-2002 18:00:00.00                    372                    18.10

23-NOV-2002 19:00:00.00                    366                    14.47

23-NOV-2002 20:00:00.00                    361                    18.17

23-NOV-2002 21:00:00.00                    346                    16.91

23-NOV-2002 22:00:00.00                    333                    14.47

23-NOV-2002 23:00:00.00                    309                    14.49

24-NOV-2002 00:00:00.00                    291                    16.61

24-NOV-2002 01:00:00.00                    272                    14.48

24-NOV-2002 02:00:00.00                    259                    14.48

24-NOV-2002 03:00:00.00                    253                    14.48

24-NOV-2002 04:00:00.00                    254                    14.47

24-NOV-2002 05:00:00.00                    255                    14.47

24-NOV-2002 06:00:00.00                    265                    14.48

24-NOV-2002 07:00:00.00                    272                    14.46

24-NOV-2002 08:00:00.00                    289                    16.68

24-NOV-2002 09:00:00.00                    300                    17.16

24-NOV-2002 10:00:00.00                    320                    14.47

24-NOV-2002 11:00:00.00                    325                    18.13

24-NOV-2002 12:00:00.00                    338                    19.27

24-NOV-2002 13:00:00.00                    343                    19.50

24-NOV-2002 14:00:00.00                    347                    19.63

24-NOV-2002 15:00:00.00                    344                    20.28

24-NOV-2002 16:00:00.00                    352                    20.97

24-NOV-2002 17:00:00.00                    374                    46.91

24-NOV-2002 18:00:00.00                    396                    49.74

24-NOV-2002 19:00:00.00                    398                    49.14

24-NOV-2002 20:00:00.00                    389                    46.35

24-NOV-2002 21:00:00.00                    370                    44.53

24-NOV-2002 22:00:00.00                    354                    19.83

24-NOV-2002 23:00:00.00                    329                    16.41

25-NOV-2002 00:00:00.00                    298                    16.99

25-NOV-2002 01:00:00.00                    287                    14.47

25-NOV-2002 02:00:00.00                    276                    14.48

25-NOV-2002 03:00:00.00                    272                    14.48

25-NOV-2002 04:00:00.00                    276                    14.48

25-NOV-2002 05:00:00.00                    282                    17.01

25-NOV-2002 06:00:00.00                    310                    14.47

25-NOV-2002 07:00:00.00                    363                    18.09

25-NOV-2002 08:00:00.00                    389                    14.45

25-NOV-2002 09:00:00.00                    402                    18.55

25-NOV-2002 10:00:00.00                    412                    19.32

25-NOV-2002 11:00:00.00                    418                    20.16

25-NOV-2002 12:00:00.00                    417                    20.31

25-NOV-2002 13:00:00.00                    415                    20.18

25-NOV-2002 14:00:00.00                    416                    19.64

25-NOV-2002 15:00:00.00                    411                    19.53

25-NOV-2002 16:00:00.00                    412                    18.07

25-NOV-2002 17:00:00.00                    431                    20.66

25-NOV-2002 18:00:00.00                    451                    20.56

25-NOV-2002 19:00:00.00                    443                    19.65

25-NOV-2002 20:00:00.00                    432                    18.31

25-NOV-2002 21:00:00.00                    424                    17.52

25-NOV-2002 22:00:00.00                    392                    20.14

25-NOV-2002 23:00:00.00                    352                    21.15

26-NOV-2002 00:00:00.00                    323                    16.36

26-NOV-2002 01:00:00.00                    300                    14.48

26-NOV-2002 02:00:00.00                    288                    14.47

26-NOV-2002 03:00:00.00                    283                    14.46

26-NOV-2002 04:00:00.00                    281                    14.44

26-NOV-2002 05:00:00.00                    289                    14.46

26-NOV-2002 06:00:00.00                    315                    18.60

26-NOV-2002 07:00:00.00                    363                    19.66

26-NOV-2002 08:00:00.00                    400                    21.02

26-NOV-2002 09:00:00.00                    411                    21.04

26-NOV-2002 10:00:00.00                    418                    21.02

26-NOV-2002 11:00:00.00                    427                    21.02

26-NOV-2002 12:00:00.00                    421                    20.20

26-NOV-2002 13:00:00.00                    419                    20.01

26-NOV-2002 14:00:00.00                    414                    19.04

26-NOV-2002 15:00:00.00                    410                    14.45

26-NOV-2002 16:00:00.00                    407                    16.68

26-NOV-2002 17:00:00.00                    430                    18.17

26-NOV-2002 18:00:00.00                    444                    19.68

26-NOV-2002 19:00:00.00                    440                    19.12

26-NOV-2002 20:00:00.00                    432                    14.46

26-NOV-2002 21:00:00.00                    414                    19.82

26-NOV-2002 22:00:00.00                    389                    19.58

26-NOV-2002 23:00:00.00                    353                    16.23

27-NOV-2002 00:00:00.00                    316                    16.42

27-NOV-2002 01:00:00.00                    301                    14.47

27-NOV-2002 02:00:00.00                    285                    14.44

27-NOV-2002 03:00:00.00                    277                    14.45

27-NOV-2002 04:00:00.00                    282                    14.44

27-NOV-2002 05:00:00.00                    288                    16.94

27-NOV-2002 06:00:00.00                    310                    16.92

27-NOV-2002 07:00:00.00                    366                    19.29

27-NOV-2002 08:00:00.00                    390                    21.03

27-NOV-2002 09:00:00.00                    406                    19.45

27-NOV-2002 10:00:00.00                    413                    19.43

27-NOV-2002 11:00:00.00                    414                    19.17

27-NOV-2002 12:00:00.00                    411                    19.07

27-NOV-2002 13:00:00.00                    413                    18.30

27-NOV-2002 14:00:00.00                    412                    17.81

27-NOV-2002 15:00:00.00                    405                    18.10

27-NOV-2002 16:00:00.00                    398                    14.47

27-NOV-2002 17:00:00.00                    419                    19.41

27-NOV-2002 18:00:00.00                    426                    19.06

27-NOV-2002 19:00:00.00                    419                    18.17

27-NOV-2002 20:00:00.00                    403                    20.58

27-NOV-2002 21:00:00.00                    387                    18.79

27-NOV-2002 22:00:00.00                    370                    14.44

27-NOV-2002 23:00:00.00                    336                    15.27

28-NOV-2002 00:00:00.00                    303                    14.44

28-NOV-2002 01:00:00.00                    284                    14.44

28-NOV-2002 02:00:00.00                    267                    14.44

28-NOV-2002 03:00:00.00                    265                    14.45

28-NOV-2002 04:00:00.00                    261                    14.45

28-NOV-2002 05:00:00.00                    267                    14.45

28-NOV-2002 06:00:00.00                    272                    14.45

28-NOV-2002 07:00:00.00                    282                    14.45

28-NOV-2002 08:00:00.00                    299                    14.43

28-NOV-2002 09:00:00.00                    311                    14.45

28-NOV-2002 10:00:00.00                    328                    14.47

28-NOV-2002 11:00:00.00                    326                    14.47

28-NOV-2002 12:00:00.00                    318                    14.48

28-NOV-2002 13:00:00.00                    311                    14.49

28-NOV-2002 14:00:00.00                    301                    14.47

28-NOV-2002 15:00:00.00                    297                    14.48

28-NOV-2002 16:00:00.00                    289                    14.48

28-NOV-2002 17:00:00.00                    308                    16.78

28-NOV-2002 18:00:00.00                    322                    14.49

28-NOV-2002 19:00:00.00                    319                    14.49

28-NOV-2002 20:00:00.00                    321                    14.49

28-NOV-2002 21:00:00.00                    313                    14.49

28-NOV-2002 22:00:00.00                    306                    18.05

28-NOV-2002 23:00:00.00                    292                    14.50

29-NOV-2002 00:00:00.00                    276                    14.49

29-NOV-2002 01:00:00.00                    263                    14.49

29-NOV-2002 02:00:00.00                    251                    14.48

29-NOV-2002 03:00:00.00                    247                    14.48

29-NOV-2002 04:00:00.00                    251                    14.46

29-NOV-2002 05:00:00.00                    256                    14.46

29-NOV-2002 06:00:00.00                    272                    14.47

29-NOV-2002 07:00:00.00                    293                    14.45

29-NOV-2002 08:00:00.00                    310                    14.47

29-NOV-2002 09:00:00.00                    324                    14.48

29-NOV-2002 10:00:00.00                    333                    14.48

29-NOV-2002 11:00:00.00                    341                    14.48

29-NOV-2002 12:00:00.00                    341                    14.48

29-NOV-2002 13:00:00.00                    341                    14.47

29-NOV-2002 14:00:00.00                    339                    14.46

29-NOV-2002 15:00:00.00                    338                    14.47

29-NOV-2002 16:00:00.00                    340                    14.47

29-NOV-2002 17:00:00.00                    359                    19.00

29-NOV-2002 18:00:00.00                    374                    14.48

29-NOV-2002 19:00:00.00                    366                    17.68

29-NOV-2002 20:00:00.00                    357                    18.03

29-NOV-2002 21:00:00.00                    344                    17.82

29-NOV-2002 22:00:00.00                    330                    14.43

29-NOV-2002 23:00:00.00                    305                    14.45

30-NOV-2002 00:00:00.00                    282                    14.45

30-NOV-2002 01:00:00.00                    268                    14.45

30-NOV-2002 02:00:00.00                    255                    14.45

30-NOV-2002 03:00:00.00                    252                    14.46

30-NOV-2002 04:00:00.00                    250                    14.47

30-NOV-2002 05:00:00.00                    255                    14.48

30-NOV-2002 06:00:00.00                    262                    14.48

30-NOV-2002 07:00:00.00                    281                    14.48

30-NOV-2002 08:00:00.00                    296                    14.48

30-NOV-2002 09:00:00.00                    304                    14.48

30-NOV-2002 10:00:00.00                    330                    14.47

30-NOV-2002 11:00:00.00                    338                    14.47

30-NOV-2002 12:00:00.00                    340                    14.46

30-NOV-2002 13:00:00.00                    333                    14.48

30-NOV-2002 14:00:00.00                    339                    14.47

30-NOV-2002 15:00:00.00                    333                    14.47

30-NOV-2002 16:00:00.00                    338                    14.48

30-NOV-2002 17:00:00.00                    357                    19.55

30-NOV-2002 18:00:00.00                    379                    19.83

30-NOV-2002 19:00:00.00                    375                    19.77

30-NOV-2002 20:00:00.00                    367                    18.29

30-NOV-2002 21:00:00.00                    360                    19.61

30-NOV-2002 22:00:00.00                    345                    17.56

30-NOV-2002 23:00:00.00                    322                    14.49

1-DEC-2002 00:00:00.00                    299                    14.49

1-DEC-2002 01:00:00.00                    281                    14.49

1-DEC-2002 02:00:00.00                    274                    14.50

1-DEC-2002 03:00:00.00                    272                    14.49

1-DEC-2002 04:00:00.00                    268                    14.49

1-DEC-2002 05:00:00.00                    267                    14.49

1-DEC-2002 06:00:00.00                    271                    14.48

1-DEC-2002 07:00:00.00                    285                    14.49

1-DEC-2002 08:00:00.00                    296                    14.49

1-DEC-2002 09:00:00.00                    309                    18.07

1-DEC-2002 10:00:00.00                    322                    14.49

1-DEC-2002 11:00:00.00                    328                    19.10

1-DEC-2002 12:00:00.00                    335                    19.65

1-DEC-2002 13:00:00.00                    338                    19.43

1-DEC-2002 14:00:00.00                    337                    19.73

1-DEC-2002 15:00:00.00                    338                    19.36

1-DEC-2002 16:00:00.00                    327                    16.48

1-DEC-2002 17:00:00.00                    354                    19.37

1-DEC-2002 18:00:00.00                    390                    48.38

1-DEC-2002 19:00:00.00                    386                    49.16

1-DEC-2002 20:00:00.00                    380                    50.06

1-DEC-2002 21:00:00.00                    367                    25.80

1-DEC-2002 22:00:00.00                    354                    14.48

1-DEC-2002 23:00:00.00                    318                    16.03

2-DEC-2002 00:00:00.00                    298                    15.81

2-DEC-2002 01:00:00.00                    277                    14.49

2-DEC-2002 02:00:00.00                    272                    14.49

2-DEC-2002 03:00:00.00                    269                    14.49

2-DEC-2002 04:00:00.00                    264                    14.49

2-DEC-2002 05:00:00.00                    277                    14.49

2-DEC-2002 06:00:00.00                    302                    19.97

2-DEC-2002 07:00:00.00                    354                    14.65

2-DEC-2002 08:00:00.00                    389                    14.65

2-DEC-2002 09:00:00.00                    402                    14.65

2-DEC-2002 10:00:00.00                    410                    14.65

2-DEC-2002 11:00:00.00                    421                    14.65

2-DEC-2002 12:00:00.00                    421                    14.66

2-DEC-2002 13:00:00.00                    412                    14.67

2-DEC-2002 14:00:00.00                    414                    14.67

2-DEC-2002 15:00:00.00                    413                    14.68

2-DEC-2002 16:00:00.00                    415                    14.68

2-DEC-2002 17:00:00.00                    437                    20.87

2-DEC-2002 18:00:00.00                    461                    17.90

2-DEC-2002 19:00:00.00                    460                    14.68

2-DEC-2002 20:00:00.00                    447                    17.41

2-DEC-2002 21:00:00.00                    432                    16.21

2-DEC-2002 22:00:00.00                    409                    15.25

2-DEC-2002 23:00:00.00                    361                    14.72

3-DEC-2002 00:00:00.00                    328                    14.72

3-DEC-2002 01:00:00.00                    311                    14.69

3-DEC-2002 02:00:00.00                    293                    14.68

3-DEC-2002 03:00:00.00                    295                    14.68

3-DEC-2002 04:00:00.00                    289                    14.69

3-DEC-2002 05:00:00.00                    300                    17.72

3-DEC-2002 06:00:00.00                    325                    21.19

3-DEC-2002 07:00:00.00                    374                    16.55

3-DEC-2002 08:00:00.00                    411                    20.16

3-DEC-2002 09:00:00.00                    419                    32.37

3-DEC-2002 10:00:00.00                    425                    14.73

3-DEC-2002 11:00:00.00                    424                    18.45

3-DEC-2002 12:00:00.00                    426                    17.69

3-DEC-2002 13:00:00.00                    426                    14.74

3-DEC-2002 14:00:00.00                    418                    14.75

3-DEC-2002 15:00:00.00                    416                    19.71

3-DEC-2002 16:00:00.00                    418                    21.96

3-DEC-2002 17:00:00.00                    445                    21.97

3-DEC-2002 18:00:00.00                    469                    45.61

3-DEC-2002 19:00:00.00                    459                    22.17

3-DEC-2002 20:00:00.00                    447                    20.12

3-DEC-2002 21:00:00.00                    433                    20.26

3-DEC-2002 22:00:00.00                    413                    21.42

3-DEC-2002 23:00:00.00                    373                    14.75

4-DEC-2002 00:00:00.00                    338                    18.69

4-DEC-2002 01:00:00.00                    313                    14.76

4-DEC-2002 02:00:00.00                    301                    14.75

4-DEC-2002 03:00:00.00                    288                    14.75

4-DEC-2002 04:00:00.00                    288                    14.74

4-DEC-2002 05:00:00.00                    293                    17.43

4-DEC-2002 06:00:00.00                    328                    19.40

4-DEC-2002 07:00:00.00                    386                    20.12

4-DEC-2002 08:00:00.00                    417                    20.01

4-DEC-2002 09:00:00.00                    422                    20.47

4-DEC-2002 10:00:00.00                    426                    21.19

4-DEC-2002 11:00:00.00                    432                    21.31

4-DEC-2002 12:00:00.00                    430                    20.95

4-DEC-2002 13:00:00.00                    425                    21.33

4-DEC-2002 14:00:00.00                    422                    20.84

4-DEC-2002 15:00:00.00                    422                    20.44

4-DEC-2002 16:00:00.00                    424                    21.70

4-DEC-2002 17:00:00.00                    449                    43.91

4-DEC-2002 18:00:00.00                    468                    45.05

4-DEC-2002 19:00:00.00                    461                    41.06

4-DEC-2002 20:00:00.00                    453                    21.57

4-DEC-2002 21:00:00.00                    436                    20.18

4-DEC-2002 22:00:00.00                    412                    19.33

4-DEC-2002 23:00:00.00                    373                    16.79

5-DEC-2002 00:00:00.00                    340                    16.57

5-DEC-2002 01:00:00.00                    315                    14.73

5-DEC-2002 02:00:00.00                    303                    16.57

5-DEC-2002 03:00:00.00                    290                    14.73

5-DEC-2002 04:00:00.00                    296                    14.72

5-DEC-2002 05:00:00.00                    300                    15.54

5-DEC-2002 06:00:00.00                    326                    17.72

5-DEC-2002 07:00:00.00                    374                    19.85

5-DEC-2002 08:00:00.00                    420                    47.81

5-DEC-2002 09:00:00.00                    427                    47.70

5-DEC-2002 10:00:00.00                    433                    47.45

5-DEC-2002 11:00:00.00                    431                    46.93

5-DEC-2002 12:00:00.00                    428                    25.51

5-DEC-2002 13:00:00.00                    424                    21.55

5-DEC-2002 14:00:00.00                    417                    20.43

5-DEC-2002 15:00:00.00                    420                    19.48

5-DEC-2002 16:00:00.00                    420                    19.61

5-DEC-2002 17:00:00.00                    447                    48.06

5-DEC-2002 18:00:00.00                    471                    49.12

5-DEC-2002 19:00:00.00                    467                    47.31

5-DEC-2002 20:00:00.00                    449                    21.48

5-DEC-2002 21:00:00.00                    443                    19.50

5-DEC-2002 22:00:00.00                    412                    20.25

5-DEC-2002 23:00:00.00                    372                    19.31

6-DEC-2002 00:00:00.00                    340                    14.76

6-DEC-2002 01:00:00.00                    319                    14.73

6-DEC-2002 02:00:00.00                    303                    14.71

6-DEC-2002 03:00:00.00                    294                    14.71

6-DEC-2002 04:00:00.00                    295                    14.71

6-DEC-2002 05:00:00.00                    303                    15.80

6-DEC-2002 06:00:00.00                    329                    14.74

6-DEC-2002 07:00:00.00                    382                    19.52

6-DEC-2002 08:00:00.00                    415                    19.98

6-DEC-2002 09:00:00.00                    422                    19.67

6-DEC-2002 10:00:00.00                    431                    19.64

6-DEC-2002 11:00:00.00                    427                    19.20

6-DEC-2002 12:00:00.00                    427                    18.76

6-DEC-2002 13:00:00.00                    417                    18.92

6-DEC-2002 14:00:00.00                    415                    17.74

6-DEC-2002 15:00:00.00                    412                    14.75

6-DEC-2002 16:00:00.00                    411                    17.79

6-DEC-2002 17:00:00.00                    432                    20.48

6-DEC-2002 18:00:00.00                    446                    20.99

6-DEC-2002 19:00:00.00                    435                    20.72

6-DEC-2002 20:00:00.00                    422                    19.44

6-DEC-2002 21:00:00.00                    402                    18.21

6-DEC-2002 22:00:00.00                    384                    50.38

6-DEC-2002 23:00:00.00                    355                    14.75

7-DEC-2002 00:00:00.00                    316                    14.71

7-DEC-2002 01:00:00.00                    294                    14.71

7-DEC-2002 02:00:00.00                    277                    14.71

7-DEC-2002 03:00:00.00                    281                    14.71

7-DEC-2002 04:00:00.00                    268                    14.70

7-DEC-2002 05:00:00.00                    272                    14.71

7-DEC-2002 06:00:00.00                    285                    14.72

7-DEC-2002 07:00:00.00                    304                    14.74

7-DEC-2002 08:00:00.00                    321                    16.26

7-DEC-2002 09:00:00.00                    337                    14.75

7-DEC-2002 10:00:00.00                    347                    18.45

7-DEC-2002 11:00:00.00                    351                    18.82

7-DEC-2002 12:00:00.00                    348                    16.49

7-DEC-2002 13:00:00.00                    351                    15.62

7-DEC-2002 14:00:00.00                    341                    14.75

7-DEC-2002 15:00:00.00                    342                    14.73

7-DEC-2002 16:00:00.00                    346                    16.19

7-DEC-2002 17:00:00.00                    379                    21.41

7-DEC-2002 18:00:00.00                    396                    47.38

7-DEC-2002 19:00:00.00                    393                    19.76

7-DEC-2002 20:00:00.00                    381                    18.88

7-DEC-2002 21:00:00.00                    369                    17.77

7-DEC-2002 22:00:00.00                    358                    14.75

7-DEC-2002 23:00:00.00                    334                    14.76

8-DEC-2002 00:00:00.00                    309                    14.71

8-DEC-2002 01:00:00.00                    291                    14.72

8-DEC-2002 02:00:00.00                    273                    14.52

8-DEC-2002 03:00:00.00                    266                    14.53

8-DEC-2002 04:00:00.00                    264                    14.53

8-DEC-2002 05:00:00.00                    266                    14.53

8-DEC-2002 06:00:00.00                    274                    14.53

8-DEC-2002 07:00:00.00                    289                    14.72

8-DEC-2002 08:00:00.00                    301                    14.72

8-DEC-2002 09:00:00.00                    317                    14.74

8-DEC-2002 10:00:00.00                    326                    16.07

8-DEC-2002 11:00:00.00                    338                    14.76

8-DEC-2002 12:00:00.00                    342                    14.75

8-DEC-2002 13:00:00.00                    345                    14.75

8-DEC-2002 14:00:00.00                    344                    14.76

8-DEC-2002 15:00:00.00                    348                    14.76

8-DEC-2002 16:00:00.00                    344                    14.75

8-DEC-2002 17:00:00.00                    384                    21.66

8-DEC-2002 18:00:00.00                    418                    45.28

8-DEC-2002 19:00:00.00                    419                    21.64

8-DEC-2002 20:00:00.00                    409                    21.23

8-DEC-2002 21:00:00.00                    402                    19.47

8-DEC-2002 22:00:00.00                    384                    21.80

8-DEC-2002 23:00:00.00                    352                    19.07

9-DEC-2002 00:00:00.00                    323                    16.62

9-DEC-2002 01:00:00.00                    304                    14.75

9-DEC-2002 02:00:00.00                    295                    14.73

9-DEC-2002 03:00:00.00                    287                    14.73

9-DEC-2002 04:00:00.00                    292                    14.73

9-DEC-2002 05:00:00.00                    299                    14.74

9-DEC-2002 06:00:00.00                    325                    14.73

9-DEC-2002 07:00:00.00                    384                    14.73

9-DEC-2002 08:00:00.00                    415                    14.74

9-DEC-2002 09:00:00.00                    423                    19.82

9-DEC-2002 10:00:00.00                    429                    16.40

9-DEC-2002 11:00:00.00                    433                    14.75

9-DEC-2002 12:00:00.00                    432                    14.75

9-DEC-2002 13:00:00.00                    436                    14.75

9-DEC-2002 14:00:00.00                    424                    19.08

9-DEC-2002 15:00:00.00                    419                    19.24

9-DEC-2002 16:00:00.00                    414                    21.78

9-DEC-2002 17:00:00.00                    432                    18.93

9-DEC-2002 18:00:00.00                    460                    44.18

9-DEC-2002 19:00:00.00                    453                    18.81

9-DEC-2002 20:00:00.00                    448                    15.09

9-DEC-2002 21:00:00.00                    423                    14.74

9-DEC-2002 22:00:00.00                    403                    14.75

9-DEC-2002 23:00:00.00                    362                    14.76

10-DEC-2002 00:00:00.00                    329                    16.26

10-DEC-2002 01:00:00.00                    303                    14.72

10-DEC-2002 02:00:00.00                    289                    14.73

10-DEC-2002 03:00:00.00                    284                    14.73

10-DEC-2002 04:00:00.00                    280                    14.73

10-DEC-2002 05:00:00.00                    289                    14.74

10-DEC-2002 06:00:00.00                    319                    14.76

10-DEC-2002 07:00:00.00                    371                    14.75

10-DEC-2002 08:00:00.00                    405                    18.10

10-DEC-2002 09:00:00.00                    413                    19.28

10-DEC-2002 10:00:00.00                    419                    18.87

10-DEC-2002 11:00:00.00                    418                    17.84

10-DEC-2002 12:00:00.00                    418                    14.75

10-DEC-2002 13:00:00.00                    411                    14.75

10-DEC-2002 14:00:00.00                    415                    14.75

10-DEC-2002 15:00:00.00                    408                    14.75

10-DEC-2002 16:00:00.00                    412                    14.75

10-DEC-2002 17:00:00.00                    434                    21.33

10-DEC-2002 18:00:00.00                    460                    21.65

10-DEC-2002 19:00:00.00                    453                    20.31

10-DEC-2002 20:00:00.00                    442                    19.25

10-DEC-2002 21:00:00.00                    427                    14.74

10-DEC-2002 22:00:00.00                    400                    15.35

10-DEC-2002 23:00:00.00                    362                    14.74

11-DEC-2002 00:00:00.00                    320                    14.73

11-DEC-2002 01:00:00.00                    299                    14.70

11-DEC-2002 02:00:00.00                    282                    14.69

11-DEC-2002 03:00:00.00                    275                    14.70

11-DEC-2002 04:00:00.00                    277                    14.69

11-DEC-2002 05:00:00.00                    287                    14.71

11-DEC-2002 06:00:00.00                    313                    14.73

11-DEC-2002 07:00:00.00                    366                    14.74

11-DEC-2002 08:00:00.00                    402                    19.63

11-DEC-2002 09:00:00.00                    412                    19.68

11-DEC-2002 10:00:00.00                    414                    18.20

11-DEC-2002 11:00:00.00                    419                    17.77

11-DEC-2002 12:00:00.00                    416                    17.61

11-DEC-2002 13:00:00.00                    416                    14.74

11-DEC-2002 14:00:00.00                    413                    14.75

11-DEC-2002 15:00:00.00                    410                    14.75

11-DEC-2002 16:00:00.00                    410                    14.75

11-DEC-2002 17:00:00.00                    432                    44.93

11-DEC-2002 18:00:00.00                    457                    46.05

11-DEC-2002 19:00:00.00                    448                    19.54

11-DEC-2002 20:00:00.00                    441                    19.05

11-DEC-2002 21:00:00.00                    427                    19.01

11-DEC-2002 22:00:00.00                    403                    16.13

11-DEC-2002 23:00:00.00                    357                    14.74

12-DEC-2002 00:00:00.00                    321                    14.71

12-DEC-2002 01:00:00.00                    300                    14.72

12-DEC-2002 02:00:00.00                    283                    14.71

12-DEC-2002 03:00:00.00                    295                    14.71

12-DEC-2002 04:00:00.00                    284                    14.70

12-DEC-2002 05:00:00.00                    292                    14.71

12-DEC-2002 06:00:00.00                    309                    14.75

12-DEC-2002 07:00:00.00                    361                    16.13

12-DEC-2002 08:00:00.00                    404                    19.11

12-DEC-2002 09:00:00.00                    419                    19.65

12-DEC-2002 10:00:00.00                    421                    19.16

12-DEC-2002 11:00:00.00                    429                    18.00

12-DEC-2002 12:00:00.00                    426                    18.40

12-DEC-2002 13:00:00.00                    427                    17.76

12-DEC-2002 14:00:00.00                    422                    17.54

12-DEC-2002 15:00:00.00                    417                    17.55

12-DEC-2002 16:00:00.00                    422                    19.19

12-DEC-2002 17:00:00.00                    447                    21.78

12-DEC-2002 18:00:00.00                    460                    20.26

12-DEC-2002 19:00:00.00                    456                    21.36

12-DEC-2002 20:00:00.00                    438                    19.43

12-DEC-2002 21:00:00.00                    426                    14.75

12-DEC-2002 22:00:00.00                    397                    16.50

12-DEC-2002 23:00:00.00                    359                    14.76

13-DEC-2002 00:00:00.00                    322                    36.50

13-DEC-2002 01:00:00.00                    305                    14.74

13-DEC-2002 02:00:00.00                    285                    14.51

13-DEC-2002 03:00:00.00                    272                    14.52

13-DEC-2002 04:00:00.00                    275                    14.52

13-DEC-2002 05:00:00.00                    285                    14.71

13-DEC-2002 06:00:00.00                    308                    14.75

13-DEC-2002 07:00:00.00                    359                    14.74

13-DEC-2002 08:00:00.00                    399                    19.76

13-DEC-2002 09:00:00.00                    413                    19.76

13-DEC-2002 10:00:00.00                    415                    19.59

13-DEC-2002 11:00:00.00                    422                    19.85

13-DEC-2002 12:00:00.00                    424                    19.64

13-DEC-2002 13:00:00.00                    420                    19.27

13-DEC-2002 14:00:00.00                    417                    19.62

13-DEC-2002 15:00:00.00                    415                    20.58

13-DEC-2002 16:00:00.00                    418                    19.32

13-DEC-2002 17:00:00.00                    441                    21.47

13-DEC-2002 18:00:00.00                    444                    19.27

13-DEC-2002 19:00:00.00                    433                    18.79

13-DEC-2002 20:00:00.00                    419                    14.75

13-DEC-2002 21:00:00.00                    402                    14.75

13-DEC-2002 22:00:00.00                    380                    14.74

13-DEC-2002 23:00:00.00                    350                    14.73

14-DEC-2002 00:00:00.00                    307                    36.30

14-DEC-2002 01:00:00.00                    292                    14.69

14-DEC-2002 02:00:00.00                    272                    14.70

14-DEC-2002 03:00:00.00                    267                    14.69

14-DEC-2002 04:00:00.00                    263                    14.67

14-DEC-2002 05:00:00.00                    269                    15.55

14-DEC-2002 06:00:00.00                    272                    14.46

14-DEC-2002 07:00:00.00                    296                    14.46

14-DEC-2002 08:00:00.00                    317                    14.46

14-DEC-2002 09:00:00.00                    335                    14.95

14-DEC-2002 10:00:00.00                    347                    15.87

14-DEC-2002 11:00:00.00                    350                    15.72

14-DEC-2002 12:00:00.00                    351                    14.48

14-DEC-2002 13:00:00.00                    345                    36.66

14-DEC-2002 14:00:00.00                    339                    14.95

14-DEC-2002 15:00:00.00                    340                    35.86

14-DEC-2002 16:00:00.00                    343                    14.49

14-DEC-2002 17:00:00.00                    370                    15.57

14-DEC-2002 18:00:00.00                    398                    15.57

14-DEC-2002 19:00:00.00                    393                    24.96

14-DEC-2002 20:00:00.00                    378                    14.48

14-DEC-2002 21:00:00.00                    372                    16.17

14-DEC-2002 22:00:00.00                    355                    14.49

14-DEC-2002 23:00:00.00                    330                    14.49

15-DEC-2002 00:00:00.00                    309                    14.48

15-DEC-2002 01:00:00.00                    284                    14.46

15-DEC-2002 02:00:00.00                    265                    15.25

15-DEC-2002 03:00:00.00                    263                    15.70

15-DEC-2002 04:00:00.00                    253                    14.45

15-DEC-2002 05:00:00.00                    256                    15.26

15-DEC-2002 06:00:00.00                    264                    14.48

15-DEC-2002 07:00:00.00                    272                    15.98

15-DEC-2002 08:00:00.00                    290                    15.69

15-DEC-2002 09:00:00.00                    301                    14.49

15-DEC-2002 10:00:00.00                    312                    15.50

15-DEC-2002 11:00:00.00                    320                    15.35

15-DEC-2002 12:00:00.00                    326                    15.34

15-DEC-2002 13:00:00.00                    328                    14.48

15-DEC-2002 14:00:00.00                    331                    14.46

15-DEC-2002 15:00:00.00                    336                    16.23

15-DEC-2002 16:00:00.00                    349                    17.53

15-DEC-2002 17:00:00.00                    378                    19.85

15-DEC-2002 18:00:00.00                    396                    19.38

15-DEC-2002 19:00:00.00                    395                    19.68

15-DEC-2002 20:00:00.00                    394                    21.23

15-DEC-2002 21:00:00.00                    380                    20.30

15-DEC-2002 22:00:00.00                    363                    18.51

15-DEC-2002 23:00:00.00                    329                    16.52

16-DEC-2002 00:00:00.00                    298                    14.48

16-DEC-2002 01:00:00.00                    287                    14.47

16-DEC-2002 02:00:00.00                    271                    14.47

16-DEC-2002 03:00:00.00                    271                    14.47

16-DEC-2002 04:00:00.00                    271                    14.47

16-DEC-2002 05:00:00.00                    278                    14.46

16-DEC-2002 06:00:00.00                    310                    16.31

16-DEC-2002 07:00:00.00                    363                    18.63

16-DEC-2002 08:00:00.00                    403                    19.92

16-DEC-2002 09:00:00.00                    413                    21.06

16-DEC-2002 10:00:00.00                    421                    21.57

16-DEC-2002 11:00:00.00                    420                    22.33

16-DEC-2002 12:00:00.00                    427                    22.35

16-DEC-2002 13:00:00.00                    428                    22.46

16-DEC-2002 14:00:00.00                    425                    21.92

16-DEC-2002 15:00:00.00                    427                    22.13

16-DEC-2002 16:00:00.00                    417                    21.93

16-DEC-2002 17:00:00.00                    445                    47.56

16-DEC-2002 18:00:00.00                    467                    47.94

16-DEC-2002 19:00:00.00                    462                    46.91

16-DEC-2002 20:00:00.00                    453                    40.85

16-DEC-2002 21:00:00.00                    436                    21.74

16-DEC-2002 22:00:00.00                    415                    21.63

16-DEC-2002 23:00:00.00                    364                    18.43

17-DEC-2002 00:00:00.00                    330                    17.26

17-DEC-2002 01:00:00.00                    301                    14.49

17-DEC-2002 02:00:00.00                    287                    14.49

17-DEC-2002 03:00:00.00                    285                    14.48

17-DEC-2002 04:00:00.00                    279                    14.48

17-DEC-2002 05:00:00.00                    284                    14.49

17-DEC-2002 06:00:00.00                    314                    14.49

17-DEC-2002 07:00:00.00                    367                    14.64

17-DEC-2002 08:00:00.00                    406                    14.65

17-DEC-2002 09:00:00.00                    419                    14.66

17-DEC-2002 10:00:00.00                    425                    14.67

17-DEC-2002 11:00:00.00                    425                    14.68

17-DEC-2002 12:00:00.00                    428                    14.69

17-DEC-2002 13:00:00.00                    424                    14.69

17-DEC-2002 14:00:00.00                    431                    14.70

17-DEC-2002 15:00:00.00                    428                    14.70

17-DEC-2002 16:00:00.00                    431                    14.71

17-DEC-2002 17:00:00.00                    456                    17.77

17-DEC-2002 18:00:00.00                    475                    17.75

17-DEC-2002 19:00:00.00                    464                    14.72

17-DEC-2002 20:00:00.00                    447                    15.39

17-DEC-2002 21:00:00.00                    437                    14.72

17-DEC-2002 22:00:00.00                    410                    14.72

17-DEC-2002 23:00:00.00                    372                    14.72

18-DEC-2002 00:00:00.00                    324                    14.72

18-DEC-2002 01:00:00.00                    305                    14.72

18-DEC-2002 02:00:00.00                    291                    14.72

18-DEC-2002 03:00:00.00                    282                    14.72

18-DEC-2002 04:00:00.00                    282                    14.71

18-DEC-2002 05:00:00.00                    282                    14.72

18-DEC-2002 06:00:00.00                    315                    14.74

18-DEC-2002 07:00:00.00                    365                    14.72

18-DEC-2002 08:00:00.00                    405                    14.88

18-DEC-2002 09:00:00.00                    416                    16.35

18-DEC-2002 10:00:00.00                    423                    14.73

18-DEC-2002 11:00:00.00                    427                    14.72

18-DEC-2002 12:00:00.00                    426                    14.72

18-DEC-2002 13:00:00.00                    429                    14.73

18-DEC-2002 14:00:00.00                    435                    17.30

18-DEC-2002 15:00:00.00                    427                    14.72

18-DEC-2002 16:00:00.00                    419                    16.34

18-DEC-2002 17:00:00.00                    436                    19.19

18-DEC-2002 18:00:00.00                    453                    20.30

18-DEC-2002 19:00:00.00                    452                    19.31

18-DEC-2002 20:00:00.00                    439                    18.39

18-DEC-2002 21:00:00.00                    426                    14.74

18-DEC-2002 22:00:00.00                    404                    17.01

18-DEC-2002 23:00:00.00                    360                    14.75

19-DEC-2002 00:00:00.00                    324                    14.73

19-DEC-2002 01:00:00.00                    291                    14.73

19-DEC-2002 02:00:00.00                    262                    14.56

19-DEC-2002 03:00:00.00                    262                    14.56

19-DEC-2002 04:00:00.00                    261                    14.56

19-DEC-2002 05:00:00.00                    268                    14.72

19-DEC-2002 06:00:00.00                    296                    14.75

19-DEC-2002 07:00:00.00                    344                    15.90

19-DEC-2002 08:00:00.00                    396                    19.08

19-DEC-2002 09:00:00.00                    411                    18.35

19-DEC-2002 10:00:00.00                    416                    17.97

19-DEC-2002 11:00:00.00                    413                    17.97

19-DEC-2002 12:00:00.00                    416                    18.10

19-DEC-2002 13:00:00.00                    410                    17.97

19-DEC-2002 14:00:00.00                    416                    18.01

19-DEC-2002 15:00:00.00                    416                    18.69

19-DEC-2002 16:00:00.00                    424                    17.69

19-DEC-2002 17:00:00.00                    446                    19.32

19-DEC-2002 18:00:00.00                    457                    19.90

19-DEC-2002 19:00:00.00                    448                    18.77

19-DEC-2002 20:00:00.00                    444                    14.74

19-DEC-2002 21:00:00.00                    426                    14.75

19-DEC-2002 22:00:00.00                    405                    14.75

19-DEC-2002 23:00:00.00                    364                    15.76

20-DEC-2002 00:00:00.00                    325                    14.76

20-DEC-2002 01:00:00.00                    301                    14.76

20-DEC-2002 02:00:00.00                    286                    14.75

20-DEC-2002 03:00:00.00                    282                    14.76

20-DEC-2002 04:00:00.00                    277                    14.76

20-DEC-2002 05:00:00.00                    287                    14.73

20-DEC-2002 06:00:00.00                    312                    14.74

20-DEC-2002 07:00:00.00                    365                    14.73

20-DEC-2002 08:00:00.00                    410                    17.51

20-DEC-2002 09:00:00.00                    426                    19.42

20-DEC-2002 10:00:00.00                    430                    20.34

20-DEC-2002 11:00:00.00                    432                    19.53

20-DEC-2002 12:00:00.00                    428                    18.41

20-DEC-2002 13:00:00.00                    428                    17.63

20-DEC-2002 14:00:00.00                    425                    14.75

20-DEC-2002 15:00:00.00                    416                    17.02

20-DEC-2002 16:00:00.00                    416                    17.52

20-DEC-2002 17:00:00.00                    440                    21.46

20-DEC-2002 18:00:00.00                    451                    21.41

20-DEC-2002 19:00:00.00                    439                    21.34

20-DEC-2002 20:00:00.00                    422                    18.96

20-DEC-2002 21:00:00.00                    407                    18.08

20-DEC-2002 22:00:00.00                    388                    14.75

20-DEC-2002 23:00:00.00                    353                    14.75

21-DEC-2002 00:00:00.00                    320                    14.74

21-DEC-2002 01:00:00.00                    301                    14.72

21-DEC-2002 02:00:00.00                    281                    14.70

21-DEC-2002 03:00:00.00                    279                    14.53

21-DEC-2002 04:00:00.00                    272                    14.52

21-DEC-2002 05:00:00.00                    275                    14.69

21-DEC-2002 06:00:00.00                    281                    14.71

21-DEC-2002 07:00:00.00                    305                    14.75

21-DEC-2002 08:00:00.00                    324                    14.76

21-DEC-2002 09:00:00.00                    338                    36.42

21-DEC-2002 10:00:00.00                    356                    16.52

21-DEC-2002 11:00:00.00                    359                    16.11

21-DEC-2002 12:00:00.00                    361                    15.81

21-DEC-2002 13:00:00.00                    357                    14.76

21-DEC-2002 14:00:00.00                    350                    36.50

21-DEC-2002 15:00:00.00                    351                    14.76

21-DEC-2002 16:00:00.00                    349                    14.90

21-DEC-2002 17:00:00.00                    379                    14.76

21-DEC-2002 18:00:00.00                    398                    18.50

21-DEC-2002 19:00:00.00                    398                    14.75

21-DEC-2002 20:00:00.00                    382                    14.74

21-DEC-2002 21:00:00.00                    374                    14.73

21-DEC-2002 22:00:00.00                    361                    14.71

21-DEC-2002 23:00:00.00                    337                    14.70

22-DEC-2002 00:00:00.00                    311                    14.51

22-DEC-2002 01:00:00.00                    285                    14.51

22-DEC-2002 02:00:00.00                    270                    14.51

22-DEC-2002 03:00:00.00                    259                    14.51

22-DEC-2002 04:00:00.00                    266                    14.51

22-DEC-2002 05:00:00.00                    261                    14.67

22-DEC-2002 06:00:00.00                    274                    14.68

22-DEC-2002 07:00:00.00                    286                    14.71

22-DEC-2002 08:00:00.00                    303                    14.73

22-DEC-2002 09:00:00.00                    319                    14.74

22-DEC-2002 10:00:00.00                    330                    14.74

22-DEC-2002 11:00:00.00                    345                    14.73

22-DEC-2002 12:00:00.00                    348                    17.95

22-DEC-2002 13:00:00.00                    345                    16.42

22-DEC-2002 14:00:00.00                    343                    15.65

22-DEC-2002 15:00:00.00                    339                    15.21

22-DEC-2002 16:00:00.00                    343                    15.80

22-DEC-2002 17:00:00.00                    367                    18.50

22-DEC-2002 18:00:00.00                    399                    18.52

22-DEC-2002 19:00:00.00                    397                    18.25

22-DEC-2002 20:00:00.00                    391                    14.75

22-DEC-2002 21:00:00.00                    382                    19.01

22-DEC-2002 22:00:00.00                    364                    18.16

22-DEC-2002 23:00:00.00                    337                    16.49

23-DEC-2002 00:00:00.00                    309                    14.70

23-DEC-2002 01:00:00.00                    290                    14.52

23-DEC-2002 02:00:00.00                    272                    14.50

23-DEC-2002 03:00:00.00                    274                    14.50

23-DEC-2002 04:00:00.00                    270                    14.50

23-DEC-2002 05:00:00.00                    281                    14.50

23-DEC-2002 06:00:00.00                    301                    14.50

23-DEC-2002 07:00:00.00                    342                    14.76

23-DEC-2002 08:00:00.00                    381                    14.74

23-DEC-2002 09:00:00.00                    395                    14.74

23-DEC-2002 10:00:00.00                    406                    15.57

23-DEC-2002 11:00:00.00                    409                    15.88

23-DEC-2002 12:00:00.00                    407                    15.29

23-DEC-2002 13:00:00.00                    406                    15.58

23-DEC-2002 14:00:00.00                    401                    15.62

23-DEC-2002 15:00:00.00                    397                    15.13

23-DEC-2002 16:00:00.00                    394                    15.57

23-DEC-2002 17:00:00.00                    418                    18.25

23-DEC-2002 18:00:00.00                    439                    18.23

23-DEC-2002 19:00:00.00                    431                    18.00

23-DEC-2002 20:00:00.00                    417                    14.74

23-DEC-2002 21:00:00.00                    407                    17.30

23-DEC-2002 22:00:00.00                    385                    16.37

23-DEC-2002 23:00:00.00                    360                    14.88

24-DEC-2002 00:00:00.00                    321                    14.74

24-DEC-2002 01:00:00.00                    296                    14.71

24-DEC-2002 02:00:00.00                    282                    14.68

24-DEC-2002 03:00:00.00                    270                    14.49

24-DEC-2002 04:00:00.00                    268                    14.66

24-DEC-2002 05:00:00.00                    275                    14.67

24-DEC-2002 06:00:00.00                    289                    14.52

24-DEC-2002 07:00:00.00                    312                    14.68

24-DEC-2002 08:00:00.00                    338                    14.68

24-DEC-2002 09:00:00.00                    354                    14.69

24-DEC-2002 10:00:00.00                    363                    14.71

24-DEC-2002 11:00:00.00                    367                    14.71

24-DEC-2002 12:00:00.00                    362                    14.71

24-DEC-2002 13:00:00.00                    351                    14.70

24-DEC-2002 14:00:00.00                    340                    14.68

24-DEC-2002 15:00:00.00                    336                    14.67

24-DEC-2002 16:00:00.00                    339                    14.68

24-DEC-2002 17:00:00.00                    362                    14.70

24-DEC-2002 18:00:00.00                    368                    14.70

24-DEC-2002 19:00:00.00                    360                    14.70

24-DEC-2002 20:00:00.00                    347                    14.71

24-DEC-2002 21:00:00.00                    340                    14.70

24-DEC-2002 22:00:00.00                    330                    14.53

24-DEC-2002 23:00:00.00                    311                    14.54

25-DEC-2002 00:00:00.00                    296                    14.51

25-DEC-2002 01:00:00.00                    274                    14.50

25-DEC-2002 02:00:00.00                    264                    14.49

25-DEC-2002 03:00:00.00                    260                    14.48

25-DEC-2002 04:00:00.00                    254                    14.48

25-DEC-2002 05:00:00.00                    255                    14.48

25-DEC-2002 06:00:00.00                    266                    14.48

25-DEC-2002 07:00:00.00                    271                    14.50

25-DEC-2002 08:00:00.00                    290                    14.69

25-DEC-2002 09:00:00.00                    297                    14.70

25-DEC-2002 10:00:00.00                    306                    14.71

25-DEC-2002 11:00:00.00                    313                    14.72

25-DEC-2002 12:00:00.00                    315                    14.71

25-DEC-2002 13:00:00.00                    314                    14.70

25-DEC-2002 14:00:00.00                    306                    14.69

25-DEC-2002 15:00:00.00                    304                    14.68

25-DEC-2002 16:00:00.00                    304                    14.68

25-DEC-2002 17:00:00.00                    323                    14.72

25-DEC-2002 18:00:00.00                    341                    14.75

25-DEC-2002 19:00:00.00                    342                    14.75

25-DEC-2002 20:00:00.00                    342                    14.75

25-DEC-2002 21:00:00.00                    340                    14.75

25-DEC-2002 22:00:00.00                    326                    14.73

25-DEC-2002 23:00:00.00                    312                    14.70

26-DEC-2002 00:00:00.00                    282                    14.50

26-DEC-2002 01:00:00.00                    269                    14.49

26-DEC-2002 02:00:00.00                    261                    14.49

26-DEC-2002 03:00:00.00                    259                    14.48

26-DEC-2002 04:00:00.00                    262                    14.48

26-DEC-2002 05:00:00.00                    269                    14.49

26-DEC-2002 06:00:00.00                    291                    14.51

26-DEC-2002 07:00:00.00                    335                    14.68

26-DEC-2002 08:00:00.00                    367                    14.71

26-DEC-2002 09:00:00.00                    381                    14.71

26-DEC-2002 10:00:00.00                    390                    17.18

26-DEC-2002 11:00:00.00                    397                    17.49

26-DEC-2002 12:00:00.00                    396                    17.91

26-DEC-2002 13:00:00.00                    394                    17.48

26-DEC-2002 14:00:00.00                    390                    17.63

26-DEC-2002 15:00:00.00                    385                    16.46

26-DEC-2002 16:00:00.00                    387                    16.18

26-DEC-2002 17:00:00.00                    408                    19.79

26-DEC-2002 18:00:00.00                    429                    20.31

26-DEC-2002 19:00:00.00                    426                    19.65

26-DEC-2002 20:00:00.00                    416                    14.74

26-DEC-2002 21:00:00.00                    400                    38.50

26-DEC-2002 22:00:00.00                    382                    17.18

26-DEC-2002 23:00:00.00                    343                    14.75

27-DEC-2002 00:00:00.00                    312                    14.75

27-DEC-2002 01:00:00.00                    293                    14.71

27-DEC-2002 02:00:00.00                    280                    14.61

27-DEC-2002 03:00:00.00                    275                    14.53

27-DEC-2002 04:00:00.00                    271                    14.53

27-DEC-2002 05:00:00.00                    279                    14.53

27-DEC-2002 06:00:00.00                    299                    14.72

27-DEC-2002 07:00:00.00                    337                    14.72

27-DEC-2002 08:00:00.00                    368                    14.73

27-DEC-2002 09:00:00.00                    384                    39.22

27-DEC-2002 10:00:00.00                    393                    16.70

27-DEC-2002 11:00:00.00                    397                    38.40

27-DEC-2002 12:00:00.00                    399                    16.53

27-DEC-2002 13:00:00.00                    392                    16.92

27-DEC-2002 14:00:00.00                    394                    16.40

27-DEC-2002 15:00:00.00                    388                    16.24

27-DEC-2002 16:00:00.00                    391                    17.21

27-DEC-2002 17:00:00.00                    406                    14.73

27-DEC-2002 18:00:00.00                    423                    20.11

27-DEC-2002 19:00:00.00                    411                    19.43

27-DEC-2002 20:00:00.00                    401                    16.43

27-DEC-2002 21:00:00.00                    385                    14.73

27-DEC-2002 22:00:00.00                    365                    14.71

27-DEC-2002 23:00:00.00                    334                    14.71

28-DEC-2002 00:00:00.00                    305                    14.69

28-DEC-2002 01:00:00.00                    283                    14.69

28-DEC-2002 02:00:00.00                    270                    14.68

28-DEC-2002 03:00:00.00                    261                    14.68

28-DEC-2002 04:00:00.00                    262                    14.69

28-DEC-2002 05:00:00.00                    264                    14.51

28-DEC-2002 06:00:00.00                    273                    14.52

28-DEC-2002 07:00:00.00                    285                    14.71

28-DEC-2002 08:00:00.00                    303                    14.71

28-DEC-2002 09:00:00.00                    325                    14.72

28-DEC-2002 10:00:00.00                    334                    14.74

28-DEC-2002 11:00:00.00                    344                    14.75

28-DEC-2002 12:00:00.00                    341                    14.75

28-DEC-2002 13:00:00.00                    337                    14.74

28-DEC-2002 14:00:00.00                    331                    14.74

28-DEC-2002 15:00:00.00                    324                    14.72

28-DEC-2002 16:00:00.00                    330                    14.71

28-DEC-2002 17:00:00.00                    355                    17.90

28-DEC-2002 18:00:00.00                    376                    19.50

28-DEC-2002 19:00:00.00                    375                    17.97

28-DEC-2002 20:00:00.00                    363                    14.75

28-DEC-2002 21:00:00.00                    356                    17.80

28-DEC-2002 22:00:00.00                    342                    22.45

28-DEC-2002 23:00:00.00                    322                    40.32

29-DEC-2002 00:00:00.00                    297                    14.69

29-DEC-2002 01:00:00.00                    272                    14.67

29-DEC-2002 02:00:00.00                    264                    14.50

29-DEC-2002 03:00:00.00                    260                    14.50

29-DEC-2002 04:00:00.00                    253                    14.50

29-DEC-2002 05:00:00.00                    258                    14.50

29-DEC-2002 06:00:00.00                    259                    14.51

29-DEC-2002 07:00:00.00                    271                    14.51

29-DEC-2002 08:00:00.00                    282                    14.51

29-DEC-2002 09:00:00.00                    291                    14.52

29-DEC-2002 10:00:00.00                    301                    14.52

29-DEC-2002 11:00:00.00                    311                    14.52

29-DEC-2002 12:00:00.00                    313                    14.52

29-DEC-2002 13:00:00.00                    319                    14.51

29-DEC-2002 14:00:00.00                    310                    14.51

29-DEC-2002 15:00:00.00                    317                    14.50

29-DEC-2002 16:00:00.00                    317                    14.69

29-DEC-2002 17:00:00.00                    344                    14.72

29-DEC-2002 18:00:00.00                    378                    17.83

29-DEC-2002 19:00:00.00                    375                    14.83

29-DEC-2002 20:00:00.00                    369                    14.74

29-DEC-2002 21:00:00.00                    355                    14.74

29-DEC-2002 22:00:00.00                    340                    14.72

29-DEC-2002 23:00:00.00                    316                    14.53

30-DEC-2002 00:00:00.00                    287                    14.51

30-DEC-2002 01:00:00.00                    273                    14.53

30-DEC-2002 02:00:00.00                    260                    14.51

30-DEC-2002 03:00:00.00                    260                    14.51

30-DEC-2002 04:00:00.00                    256                    14.50

30-DEC-2002 05:00:00.00                    267                    14.51

30-DEC-2002 06:00:00.00                    285                    14.53

30-DEC-2002 07:00:00.00                    324                    14.52

30-DEC-2002 08:00:00.00                    364                    14.71

30-DEC-2002 09:00:00.00                    379                    35.96

30-DEC-2002 10:00:00.00                    400                    15.90

30-DEC-2002 11:00:00.00                    402                    14.75

30-DEC-2002 12:00:00.00                    409                    14.75

30-DEC-2002 13:00:00.00                    406                    14.75

30-DEC-2002 14:00:00.00                    401                    14.74

30-DEC-2002 15:00:00.00                    398                    14.74

30-DEC-2002 16:00:00.00                    388                    14.74

30-DEC-2002 17:00:00.00                    402                    36.32

30-DEC-2002 18:00:00.00                    427                    14.74

30-DEC-2002 19:00:00.00                    420                    21.22

30-DEC-2002 20:00:00.00                    410                    14.74

30-DEC-2002 21:00:00.00                    395                    14.74

30-DEC-2002 22:00:00.00                    367                    15.52

30-DEC-2002 23:00:00.00                    337                    14.71

31-DEC-2002 00:00:00.00                    301                    14.68

31-DEC-2002 01:00:00.00                    282                    14.50

31-DEC-2002 02:00:00.00                    268                    14.49

31-DEC-2002 03:00:00.00                    261                    14.47

31-DEC-2002 04:00:00.00                    260                    14.47

31-DEC-2002 05:00:00.00                    267                    14.65

31-DEC-2002 06:00:00.00                    285                    14.67

31-DEC-2002 07:00:00.00                    316                    14.67

31-DEC-2002 08:00:00.00                    346                    15.84

31-DEC-2002 09:00:00.00                    357                    14.75

31-DEC-2002 10:00:00.00                    370                    14.75

31-DEC-2002 11:00:00.00                    375                    14.75

31-DEC-2002 12:00:00.00                    375                    14.74

31-DEC-2002 13:00:00.00                    372                    15.41

31-DEC-2002 14:00:00.00                    368                    36.98

31-DEC-2002 15:00:00.00                    362                    14.69

31-DEC-2002 16:00:00.00                    355                    14.69

31-DEC-2002 17:00:00.00                    372                    14.70

31-DEC-2002 18:00:00.00                    400                    14.74

31-DEC-2002 19:00:00.00                    393                    14.73

31-DEC-2002 20:00:00.00                    373                    14.71

31-DEC-2002 21:00:00.00                    350                    14.70

31-DEC-2002 22:00:00.00                    338                    14.69

31-DEC-2002 23:00:00.00                    316                    14.70

1-JAN-2003 00:00:00.00                    301                    14.52

8760 rows selected