FERC 714 - Part III Schedule 2

Memphis Light, Gas and Water Division

Forecast Summer and Winter Peak Demand and Annual Net Energy

| Year | Summer Peak (MW) | Winter Peak (MW) | Annual Net Energy (MW-Hours) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 3510 | 2282 | 14,016,834 |
| 2004 | 3605 | 2343 | 14,396,207 |
| 2005 | 3694 | 2401 | 14,751,620 |
| 2006 | 3793 | 2465 | 15,146,966 |
| 2007 | 3886 | 2526 | 15,518,352 |
| 2008 | 3986 | 2591 | 15,918,726 |
| 2009 | 4089 | 2658 | 16,329,429 |
| 2010 | 4195 | 2726 | 16,750,728 |
| 2011 | 4303 | 2797 | 17,182,897 |
| 2012 | 4414 | 2869 | 17,626,216 |