Ferc Form 714

Part III, Schedule 2

Utility Code		6235

Utility Name:		Fayetteville Public Works Commission

Contact:  Carla Supples   910-223-4159

Email:  Carla.supples@faypwc.com

Eastern Standard Time

Summer Winter		Annual

Peak Demand		Net Energy

2004	 443.0			388.8	2,234,699

2005	 450.6			396.6	2,276,911

2006	 457.3			404.5	2,320,011

2007	 464.2			412.6	2,364,018

2008	 471.2			420.9	2,383,410

2009	 478.2			429.3	2,454,839

2010	 485.4			437.9	2,501,696

2011	 492.7			446.6	2,549,546

2012	 500.1			455.6	2,598,412

2013	 507.6			464.7	2,648,318