FERC-714

2004

Part III, Schedule 2:  Forecast Data

Salt River Project Ag I & P Dist			16572

|  |  | AUGUST PEAK | JANUARY PEAK |
| --- | --- | --- | --- |
| YEAR | MWHs | SUMMER | WINTER |
| 2004 | 24766000 | 5782 | 3831 |
| 2005 | 25352000 | 5982 | 3929 |
| 2006 | 26327000 | 6192 | 4115 |
| 2007 | 27324000 | 6412 | 4265 |
| 2008 | 28437000 | 6632 | 4492 |
| 2009 | 29339000 | 6852 | 4607 |
| 2010 | 30409000 | 7082 | 4761 |
| 2011 | 31376000 | 7312 | 4942 |
| 2012 | 32550000 | 7542 | 5157 |
| 2013 | 33498000 | 7782 | 5281 |