Attachment “A”

FERC 714 ADJACENT CONTROL AREA INTERCONNECTIONS

Part I - Schedule V

| Name of Adjacent Control Area (a) | Control Area Bus Name (b) | Bus Voltage (c) |
| --- | --- | --- |
| CIN | Batesville | 138kv |
| CIN | Osgood | 69kv |
| CIN | Dresser | 138kv |
| CIN | Bedford | 138kv |
| CIN | Hubbell | 138kv |
| CIN | Georgetown | 138kv |
| CIN | Georgetown 6970 | 69kv |
| CIN | Georgetown 69153 | 69kv |
| CIN | Bloomington | 345kv |
| CIN | Gibson | 345kv |
| CIN | Dresser | 345kv |
| CIN | Ramsey | 345kv |
| CIN | Ramsey 6973 | 69kv |
| CIN | Ramsey 69104 | 69kv |
| CIN | Roseburg | 69kv |
| CIN | Fairview | 138kv |
| CIN | Staunton | 138kv |
| CIN | Staunton 6902 | 69kv |
| CIN | Sullivan 69152 | 69kv |
| CIN | Connersville | 69kv |
| IPL | Petersburg | 138kv |
| IPL | Honey Creek | 138kv |
| IPL | Mullinix | 138kv |
| IPL | Heartland Crossing | 138kv |
| BIGR | Coleman | 161kv |
| SIGE | Newtonville | 161kv |
| SIGE | Newtonville 388 | 69kv |
| SIGE | Newtonville 588 | 69kv |
| SIGE | Newtonville 377 | 69kv |
| SIGE | New Harmony 3777 | 69kv |
| SIGE | Waupaca 377 | 69kv |

Notes:	CIN   = CINergy

IPL    = Indianapolis Power and Light Company

BIGR = Big Rivers Electric Corporation

SIGE  = Southern Indiana Gas and Electric Company