## Sheet 1
FE West (4 Companies) Data
Based on 2005 LTFR Transmission Schedules (T-1 & T-2)
Control Area Excluding PEPCO
Peak Demand (Excludes Interruptible Load)
| NEFL |  | Summer |  | Winter
| (mWh) | % Change | (MW) | % Change | (MW) | % Change
2005 | 70167000 |  | 12727.9101 |  | 10337.6963
2006 | 71236000 | 1.524% | 12972.8016 | 1.924% | 10451.8223 | 1.104%
2007 | 72226000 | 1.39% | 13214.7426 | 1.865% | 10554.0395 | 0.978%
2008 | 73108000 | 1.221% | 13436.0301 | 1.675% | 10656.2567 | 0.9685%
2009 | 73888000 | 1.067% | 13651.4166 | 1.603% | 10760.4587 | 0.9778%
2010 | 74758000 | 1.177% | 13866.8031 | 1.578% | 10865.6531 | 0.9776%
2011 | 75642000 | 1.182% | 14087.1071 | 1.589% | 10955.9615 | 0.8311%
2012 | 76543000 | 1.191% | 14281.8401 | 1.382% | 11048.2547 | 0.8424%
2013 | 77456000 | 1.193% | 14476.5731 | 1.364% | 11137.5707 | 0.8084%
2014 | 78382000 | 1.196% | 14665.4051 | 1.304% | 11223.9095 | 0.7752%
2015 | 79321000 | 1.198% | 14847.3526 | 1.241% | 11311 | 0.7759%
Source: 12/28/04 Forecast
WC Moll
Provided to: Debbie Echols on 2/21/05