Utility Code:  16572

Utility:  Salt River Project

FERC-714					Part III – Schedule 2

TEN-YEAR FORECAST

PEAK – WINTER & SUMMER

|  | JAN | AUG |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 6163 | 6163 |
| 2006 | 6390 | 6390 |
| 2007 | 6617 | 6617 |
| 2008 | 6844 | 6844 |
| 2009 | 7081 | 7081 |
| 2010 | 7328 | 7328 |
| 2011 | 7575 | 7575 |
| 2012 | 7812 | 7812 |
| 2013 | 8069 | 8069 |
| 2014 | 8306 | 8306 |

ENERGY FOR LOAD

|  | # MWh |
| --- | --- |
| 2005 | 25193000 |
| 2006 | 26058000 |
| 2007 | 27092000 |
| 2008 | 28112000 |
| 2009 | 29059000 |
| 2010 | 30098000 |
| 2011 | 31179000 |
| 2012 | 32294000 |
| 2013 | 33385000 |
| 2014 | 34508000 |

B Harsh 5/26/2005